九龙坡农委〔2023〕89号

重庆市九龙坡区农业农村委员会

关于对九龙坡区通用橡胶厂地块房地产开发

项目水土保持方案准予行政许可的决定

通用地产重庆有限公司：

你单位提交的九龙坡区通用橡胶厂地块房地产开发项目水土保持方案审批申请（项目代码：2207-500107-04-05-706851）和《九龙坡区通用橡胶厂地块房地产开发项目水土保持方案报告书》收悉。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项，决定准予行政许可：

一、项目概况

九龙坡区通用橡胶厂地块房地产开发项目位于重庆市九龙坡区石坪桥街道（大杨石组团N分区），本项目为新建类项目，项目建设内容为小高层住宅、配套设施及地下车库等；主体工程占地面积18831.60m2，总建筑面积48264.14m2（均为地上建筑面积）建筑密度30.59%，绿地率30.01%，绿地面积5651.37m2。项目设施工便道1条/占地0.05hm2，属临时占地，临时占用地块西侧规划市政道路用地，该市政道路由九龙坡区平台公司负责建设。本项目地下车库开挖面积约10024.54m2，为半埋式，按照规划局要求，半埋式地下车库均不计列地下建筑面积。本项目属于已开工项目补报水保方案，项目已于2022年8月开工，预计2024年10月完工，总工期27个月；本项目总投资56961万元，其中土建工程投资42720万元；本项目不涉及拆迁安置与专项设施改（迁）建；本项目总占地面积1.93hm2，其中永久占地1.88hm2，临时占地0.05hm2；本项目土石方开挖总量7.49万m3，回填总量0.18万m3，余方7.31万m3，余方已运至西部（重庆）建筑设计产业园基础配套设施工程（长德路西段、长大路北段、香芸支路）项目回填利用，运距约5km。

二、水土保持方案总体意见

（一）方案编制所依据的法律法规、技术标准及相关资料等基本正确。

（二）同意方案设计水平年为2024年。

（三）基本同意水土流失防治责任范围界定，水土流失防治责任范围为1.93hm2。

（四）基本同意水土流失防治标准执行等级为西南紫色土区建设类项目一级标准。

（五）基本同意水土流失防治目标。

（六）基本同意水土流失防治分区和分区防治措施体系。

（七）基本同意水土保持方案实施进度安排。

（八）基本同意水土保持监测时段、内容和方法。

三、水土保持方案投资

本项目水土保持总投资为173.48万元，其中主体工程已列投资145.87万元，方案新增投资27.61万元。主体工程已列投资中工程措施费40.67万元，植物措施费102.60万元，临时措施2.60万元。方案新增投资中：监测措施费8.60万元，施工临时措施费7.37万元，独立费用7.52万元，基本预备费1.41万元，水土保持补偿费2.71万元（按平方米计27064.80元）。

四、工作要求

（一）建设单位应加强组织管理，根据水土保持方案要求，完善各项水土保持措施并落实管护责任，确保其正常运行，发挥水土保持功能。

（二）根据水土保持法律法规和规范标准，完善水土保持监

测、监理资料，做好水土保持档案管理工作。

（三）及时向主管税务部门足额缴纳水土保持补偿费。

（四）工程完工后及时组织开展水土保持设施自主验收，并

在水土保持设施自主验收通过 3 个月内向我委报备验收资料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。

附件：水土保持方案特性表

重庆市九龙坡区农业农村委员会

2023年7月18日

附件

水土保持方案特性表

| 项目名称 | 九龙坡区通用橡胶厂地块房地产开发项目 | 流域管理机构 | 长江水利 委员会 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涉及省市 | 重庆市 | 涉及地市或个数 |  | 涉及县或个数 | 九龙坡区 |
| 项目规模 | 项目占地面积18831.60m2，总建筑面积48264.14m2（均为地上建筑面积），建筑密度30.59%，绿地率30.01%，绿地面积5651.37m2。 | 总投资 （万元） | 56961 | 土建投资 （万元） | 42720 |
| 动工时间 | 2022年8月 | 完工时间 | 2024年10月 | 设计水平年 | 2024年 |
| 工程占地（hm2） | 1.93 | 永久占地 （hm2） | 1.88 | 临时占地 （hm2） | 0.05 |
| 土石方量（万m³） | 挖方 | 填方 | 借方 | 余（弃）方 |
|  | 7.49 | 0.16 | 0 | 7.31 |
| 重点防治区名称 | 不涉及 |
| 地貌类型 | 剥蚀浅丘地貌 | 水土保持区划 | 西南紫色土区（四川盆地及周围山地丘陵区） |
| 土壤侵蚀类型 | 水力侵蚀 | 土壤侵蚀强度 | 微度 |
| 防治责任范围面积（hm2） | 1.93 | 容许土壤流失量[t/（km2.a）] | 500 |
| 土壤流失预测总量（t） | 112 | 新增水土流失量(t) | 97 |
| 水土流失防治标准执行等级 | 西南紫色土区建设类一级标准 |
| 防治 目标 | 水土流失治理度（%） | 97 | 土壤流失控制比 | 1.0 |
|  | 渣土防护率（%） | 94 | 表土保护率(%) | — |
|  | 林草植被恢复率（%） | 97 | 林草覆盖率(%) | 25 |
| 防治 措施及工程量 | 防治分区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
|  | 主体工程防治区 | 主体设计：雨水管网633m，透水砖铺装4025m2。 | 主体设计：景观绿化0.57hm2。 | 主体设计：密目网覆盖5600m2。 方案新增：临时排水沟352m，临时沉沙池1座，防雨布覆盖4000m2。 |
|  | 施工便道防治区 | — | — | 主体设计：车辆冲洗池1座，临时沉沙池1座。 |
|  | 投资（万元） | 主体设计：40.67 方案新增：0 | 主体设计：102.60 方案新增：0 | 主体设计：2.60 方案新增：7.37 |
| 水土保持总投资（万元） | 173.48（方案新增27.61） | 独立费用（万元） | 7.52 |
| 监理费（万元） | 0 | 监测费（万元） | 8.60 | 补偿费（元） | 27064.80 |
| 方案编制单位 | 重庆天天环保工程有限公司 | 建设单位 | 通用地产重庆有限公司 |
| 法定代表人 | 黄润生 | 法定代表人 | 王志桥 |
| 地址 | 重庆市大渡口区春晖南路1号5-2 | 地址 | 重庆市九龙坡区朝田村101号123-5-2 |
| 邮编 | 400000 | 邮编 | 400050 |
| 联系人及电话 | 黄喜凤/133****7872 | 联系人及电话 | 何霖/156****6547 |
| 电子信箱 | 405846742@qq.com | 电子信箱 | 287572238@qq.com |