九龙坡农委〔2023〕19号

重庆市九龙坡区农业农村委员会

关于西部（重庆）科学城九龙坡片区水系

综合治理项目（一期）－大溪河干流水生态环境

修复（一期）工程初步设计的批复

重庆西园实业有限公司：

你单位报送的《西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）－大溪河干流水生态环境修复（一期）工程初步设计报告》（报批稿）收悉。结合区农业农村委员会组织专家组对该项目的专家审查意见，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定，经研究，现对西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）－大溪河干流水生态环境修复（一期）工程初步设计作出准予行政许可批复。

# 一、基本情况

# （一）工程名称

# 西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）－大溪河干流水生态环境修复（一期）工程。

# （二）工程位置

# 本工程位于九龙坡区西部三镇（西彭镇、陶家镇、铜罐驿镇）。

# （三）工程任务和规模

# 工程任务以提高陶家污水处理厂尾水水质、净化大溪河干流水体和修复大溪河干流两岸水生态环境为主，兼有水土保持和美化环境功能。

# 本工程主要包括（1）流域水质净化工程和（2）流域水生态保护修复工程两个部分。

# 主要建设内容有：（1）流域水质净化工程，主要包含尾水湿地净化系统及水源涵养湿地系统，总设计面积为64266m2，其中尾水湿地净化系统面积为22318m2、尾水回用系统3000m3/d；水源涵养湿地系统41948m2。（2）流域水生态保护修复工程，包含生态缓冲带132790m2、重点河段岸线生态修复7.8km。

# （四）水文

# 本项目流域内无水文站和雨量站，属无实测资料地区。工程采用沙坪坝气象站、江津气象站实测短历时暴雨资料及《四川省中小流域暴雨洪水计算手册》暴雨插值成果，按推理公式和综合瞬时单位线法推算设计洪水；采用双石桥水文站历年月最大流量资料计算分期洪水；采用圣维南公式计算工程河段水面线，方法可行，成果可用于本阶段。

# （五）工程地质

本工程为河道治理项目，地质资料基本齐全，工程区工程地质条件及主要地质问题评价基本清楚，基本满足初设阶段要求。

二、工程布置及建筑物设计

1．流域水质净化工程

（1）尾水湿地净化系统

湿地处理尾水规模为3000m3/d。湿地共布置13个点位，湿地总面积为22318m2。

（2）水源涵养湿地系统

坑塘湿地布置三处，范围总面积约41948 m2。其中，鹭岛湿地节点修复范围面积约17248m2；河湾梯塘湿地节点修复范围面积约10395m2；花鱼凼湿地节点修复范围面积约14305 m2。

2．流域水生态保护修复工程

本项目重点河段主要为大溪河干流陶家镇、铜罐驿城区段，独善桥至农汤路段共7.8km。

（1）重点河岸线生态修复

生态屏障工程

重点修复段为工业区段（宝恒路南侧）、时代新城段，治理长度约为2.3km，布置两个节点，总修复面积5370 m2。其中，大溪河入口广场节点修复范围面积约4000 m2；硌五洞休息驿站节点修复范围面积约1370 m2。

一般修复段包括大溪河中游工业厂区段及下游生态观光段两大区段。其中工业厂区段主要为独善桥至宝恒路桥，治理河长约3.5km；下游生态观光段主要为废弃铁路桥至农汤路约2km。布置3个节点位置，总修复面积3970m2。其中，工业区休息驿站节点修复面积约750m2；水文站滨河入口节点修复面积约2600m2；仙女桥南侧休息节点生态修复面积约620m2。

结合岸线功能及人流量分析，在各节点间布置巡河便道，总计便道长约7.72km, 其中新建巡河便道总长约4.47km，现状巡河便道局部修复段总长约3.25km。

结合节点及道路布置，项目区布置入口logo引导标识4处，分别位于工业区休息驿站、水文站北侧滨河入口、鹭岛湿地入口、尾水湿地入口；布置公共卫生间5个，其中新建2个，翻新3个；沿线布置标识标牌、垃圾设施（垃圾箱、分类收集点）、休息设施（石桌、坐凳、休息亭）等配套设施。

（2）护岸工程

本项目结合工程主要建筑物布置河段和重点治理区域，布置四段护岸工程。护岸工程总长1359.61m，其中左岸3段（ZA、ZB、ZC段），右岸1段（YA段）。采用格宾石笼镇脚+植草护坡（ZB、ZC、YA段）和格宾石笼镇脚+格宾垫护坡结构（ZA段）。

生态缓冲带建设

将大溪河九龙坡区段干流重点河段岸线生态修复范围内的生态绿地作为生态缓冲带，生态缓冲带共计面积约132790m2。

工程采用100年一遇洪水标准，结构形式为采用格宾石笼镇脚+植草护坡和格宾石笼镇脚+格宾垫护坡。

工程总布置基本可行，主要建筑物设计基本合理。下阶段应进一步复核治理方案与大溪河流域综合规划的符合性，进一步优化完善河道生态工程设计。

# 三、施工组织设计

施工条件基本陈述清楚，施工总进度安排原则可行。下阶段应重视施工准备期的安排，完善主体工程施工期的进度安排。

四、环境保护设计

# 环境保护设计基本可行。

# 五、水土保持设计

# 水土保持方案设计基本可行。

六、劳动安全与工业卫生

劳动安全与工业卫生阐述清楚。在施工、运行及管理的全过程中，必须严格按照现行有关规程、规范进行操作。

七、节能评价

基本同意能耗分析、节能设计和节能效果评价。

# 八、工程管理设计

工程管理机构设置基本合理，工程管理和保护范围可行。

九、工程投资及资金来源

（一）工程投资

1．基本同意工程概算采用的编制依据、原则和取费标准；基本同意人工工资、机械台时费等基础价格；基本同意建安工程单价分析和费用计算。

2．经审核，工程概算总投资7109.05万元，其中：工程费用6190.74万元，工程建设其他费用571.2万元，基本预备费257.62万元。建设期贷款利息89.5万元。

（二）资金来源

本项目已积极争取到中央水污染防治专项资金3663万元，剩余部分业主自筹。

十、经济评价

基本同意国民经济评价采用的方法和结论。

十一、其他

（一）请你单位完善开工前相关手续，及时开工建设。项目法人应自工程开工之日起15个工作日内完成开工备案。

（二）请你单位按照批复的设计文件和投资规模，严格控制工程建设内容和标准，落实项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制，建立健全质量与安全监督体系，加强合同履约监督。工程开工前，项目法人按规定完成相关专项审批，并向我委实行安全属地监管备案，加强对危险性较大单项工程安全施工监督实施。认真做好征地补偿、环境保护等工作，抓紧开工建设，确保工程质量，按期完成工程建设任务。

（三）本行政许可决定有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本许可决定自行失效。

重庆市九龙坡区农业农村委员会

2023年2月28日