建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：               区妇幼保健院迁建项目      

建设单位（盖章）：        重庆市九龙坡区妇幼保健院  
编制日期：                   2023年2月         

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	区妇幼保健院迁建项目

	项目代码
	2205-500107-04-02-493793

	建设单位联系人
	陈**
	联系方式
	13******76

	建设地点
	九龙高新集团盘龙二期集中商业楼（九龙坡区龙泉路89号）

	地理坐标
	（北纬 29 度 30 分 26.927 秒，东经 106 度 29 分 39.069 秒）

	国民经济

行业类别
	8415 专科医院
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生84：医院 841

	建设性质
	√新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	√首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
√备案）部门（选填）
	重庆市九龙坡区发展和改革委员会
	项目审批（核准/

√备案）文号（选填）
	九龙坡发改委投〔2022〕340号

	总投资（万元）
	7450.23
	环保投资（万元）
	50

	环保投资占比（%）
	0.67
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	√ 否
□ 是：           
	占地面积（m2）
	21710

	专项评价设置情况
	重庆市九龙坡区妇幼保健院（代理业主：重庆九龙园高新产业集团有限公司）在九龙高新集团盘龙二期集中商业楼（九龙坡区龙泉路89号）建设区妇幼保健院迁建项目。该项目拟设置住院床位200张，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），属于“医院 841：其他（住院床位20张以下的除外）”，应编制环境影响报告表。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需设置专项评价，对照情况见下表：

表1-1 专项评价设置原则对照表
类别

设置原则

项目情况对照

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

项目不排放《有毒有害大气污染物名录》中的有毒有害污染物，不设大气专项评价。
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

项目废水排放方式为间接排放，不设地表水专项评价。

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

项目危险物质未超过临界量，不设环境风险专项评价。

生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
项目不涉及河道取水，不设生态专项评价。

海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
项目不属于海洋工程建设项目，不设海洋专项评价。

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。

项目涉及电磁辐射装置应单独办理环评手续，不纳入本次环境影响报告表评价范围中。


	规划情况
	/



	规划环境影响
评价情况
	/



	规划及规划环境影响评价符合性分析
	/



	其他符合性分析
	1、“三线一单”符合性分析

本项目所在区域参照九龙坡区“三线一单”要求进行分析。

（1）生态保护红线
生态保护红线是指为保障和提升水源涵养、水土保持、生物多样性保护等生态功能，必须实行严格保护的自然生态空间，是保障生态安全必须严守的底线。根据《重庆市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的实施意见》（渝府发〔2020〕11号）和九龙坡区生态红线图，本项目位于九龙高新集团盘龙二期集中商业楼（九龙坡区龙泉路89号），所在区域不属于九龙坡区保护红线管控的重点生态功能区、禁止开发区以及“四山”管制区，不属于生态保护红线范围内，不属于禁止建设区。
（2）环境质量底线
九龙坡区属于环境空气不达标区，在执行相应的整治措施后，可改善区域环境空气质量达标情况；项目所在区域长江干流监测断面均为Ⅱ类水质，地表水质量良好；项目所在区域声环境质量良好。本项目所在区域环境质量现状较好，具有一定的环境容量。同时根据营运期环境影响分析，本项目废水、废气、声和固体废物经有效处置后，对外环境的影响小。
综上，本项目的建设不会突破环境质量底线。
（3）资源利用上线
规划区内能源资源富足，能够满足规划用电、用气等的消耗需求；规划区供水能力满足发展需要。本项目的建设不影响区域的资源利用。
（4）生态环境准入清单
项目位于九龙坡区龙泉路，根据《三线一单监测分析报告》，项目环境管控单元编码为ZH500107200045，属于九龙坡区重点管控单元-长江和尚山九龙坡段，环境管控单元类别为重点管控单元，管控要求符合性如下：

表1-1  管控要求符合性分析

执行的市级总体管控要求

管控类别

管控要求

项目符合性分析

重点管控单元，主城区总体管控方向，九龙坡区总体管控要求

空间布局约束

严格限制造纸、印染、煤电、传统燃油汽车、涉及重金属以及有毒有害和持久性污染物排放的项目。禁止新建、扩建危险废物处置设施；禁止引入与园区规划产业相冲突的工业企业。不得引入造纸、纺织印染、制革和食品发酵等高耗水行业。逐步弱化高新技术产业开发区东区生产制造功能，推动工业“退二进三”，不再发展传统工业（企业总部与研发中心列入高技术服务业）；有序推进批发市场和物流仓储（除快递物流外）向高新西区转移，不再发展批发市场和物流仓储。九龙园区B区不再发展传统批发市场和物流仓储，可以建设发展临港经济区和现代物流。

项目为妇幼保健院，不属于前述限制、禁止、弱化类项目。

污染物排放管控

九龙园区B区内新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集、安装高效治理设施。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。九龙园区B区目前的VOCs排放总量已超过总量管控清单，在园区主要污染源整治完成腾出总量指标前，不得批准相应新增VOCs污染物的工业项目投产运行。按照“关停取缔一批、治理改造一批”的原则，对环境问题突出又无法彻底整治的“小散乱污”企业，实施治理改造后，纳入日常监管。土地使用权人在转产或搬迁前，应当清除遗留的有毒、有害原料或者排放的有毒、有害物质。拟改变用途为居住、商业和学校等公共设施用地并存在潜在污染的场地应开展土壤环境调查与风险评估；确定为污染地块的，在开发利用前要开展治理修复，使其满足土地开发利用的土壤环境质量要求。管控单元内所有区域按高污染燃料禁燃区要求管理。开展船舶及码头污水、垃圾治理，实现现有船舶垃圾收集上岸集中处理，船舶及码头污水排放全面达到环保要求，制定港口、码头污染防范、处置应急预案。

项目不属于九龙园区B区范围内，不属于工业项目，不涉及土地用途改变，不使用高污染燃料、不涉及船舶、码头使用。
环境风险防控

严禁在长江干流1公里范围内新建危化品码头。园区工业污水集中处理设施应设置相应规模的事故池，防止事故废水直接进入江河。

不涉及

资源开发效率要求

园区引进项目的水资源消耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值，企业水耗应达到先进定额标准。园区引进项目的能耗水平应优于《重庆市工业项目环境准入规定》中的准入值及行业平均值，高耗能企业能耗应达到先进定额标准。

项目为妇幼保健院，不属于工业项目。

2、产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类中的“三十七、卫生健康”，符合国家产业结构调整政策。

重庆市九龙坡区发展和改革委员会以《重庆市九龙坡区发展和改革委员会关于区妇幼保健院迁建项目立项的批复》（九龙坡发改委投〔2022〕340号）的形式同意该项目立项。
3、选址符合性分析
① 项目位于九龙高新集团盘龙二期集中商业楼（九龙坡区龙泉路89号）内，九龙坡区发展和改革委员会以《重庆市九龙坡区发展和改革委员会关于区妇幼保健院迁建项目立项的批复》（九龙坡发改委投〔2022〕340号）的形式同意项目在该地进行建设。
② 项目所在区域位于九龙坡区中心城区，交通方便，可辐射九龙坡区尤其是盘龙地区，为居民提供更好的就医渠道，为周边居民提供方便、舒适的医疗卫生服务，与周边环境具有相容性。

③ 项目所在区域供电、供气、通讯、排水等市政基础设施完善。

④ 项目不设发热门诊和肠道门诊，不设传染病房，废水经场内污水处理装置预处理达标后排入市政污水管网进入鸡冠石污水处理厂处理，供暖锅炉废气（仅供暖季产生）能达标排放，污水站臭气单独收集并经活性炭吸附处理后排放，医疗废物交资质单位处置，对外环境影响较小。

综上所述，项目对周边敏感点的影响小，本项目废水、废气、噪声以及固废等采取相应的污染防治措施处理后对外环境影响较小，项目选址可行。



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目基本情况及工程内容
（1）项目基本情况

项目名称：区妇幼保健院迁建项目；

建设单位：重庆市九龙坡区妇幼保健院；

代理业主：重庆九龙园高新产业集团有限公司；

项目性质：新建（迁建）；

建设地点：九龙高新集团盘龙二期集中商业楼（九龙坡区龙泉路89号），地理位置见附图1；

项目总投资：7450.23万元，预计环保投资50万元，占总投资的0.67%；

建设工期：2个月；

住院床位：200张。
（2）工程内容
九龙坡区妇幼保健院拟从原址重庆市九龙坡区石坪桥石坪村29号5幢整体搬迁至九龙高新集团盘龙二期集中商业楼（九龙坡区龙泉路89号），原场址停止运营。搬迁后，新场址占地面积为21710 m2，建筑面积约18000 m2（7层楼，地面6层，地下1层），场内设有孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育服务部，开设科室与迁建前相同，设有预防保健科、内科、外科、妇产科、计划生育服务科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、精神科（门诊）、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科等公共卫生和临床科室，设置住院床位200张，预计门诊接诊量1500人次/d。

项目不设置单独的传染病区，无发热门诊和肠道门诊。也不设置太平间和洗浆房，病服床单委外清洗。中医科不涉及中药熬制。
项目工程建设内容如下：

表2-1  工程内容一览表
项目分类
主要内容及规模
主体
工程
综合楼栋
总建筑面积约18000 m2，共6F/-1F，包括各门诊科室、检验室、住院病房等，同时配套设置办公室，会议室、值班室以及各设备用房等，设有住院病床200张。预计门诊接待量约1500人次/d。
不设置传染病区、发热门诊、肠道门诊、太平间和洗浆房。
公用
工程
给水工程
由市政给水管网供给
排水工程
本工程实行雨污分流排水制，雨水单独收集接入市政雨水管网；污水分别单独收集后进入自建的污水处理站统一处理达标后排入市政污水管网
供电工程
本工程为城市市政供电，场地内设置备用发电机1台。
供气工程
由市政供气
空调系统
日常采用直流变频多联式中央空调系统；手术室设置单独的空调净化系统。冬季采用热水锅炉供暖。
热水系统
设置一台空气能热水机组为全院供应热水。
供氧系统
项目不自制氧气，通过外购瓶装氧气供氧。
消毒系统
-1F设置供应室为手术器械进行消毒处置。室内空气采用空气净化加紫外线灯管消毒，地面和墙面采用消毒液消毒。
纯水制备
在-1F设纯水机1台，为各纯水用水点提供纯水，采用离子交换树脂过滤。

环保
工程
废水
场内设污水处理装置1个，处理规模为140 m3/d，处理工艺为“生化+消毒”，医疗废水处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中的预处理标准后排入市政污水管网，最终进入鸡冠石污水处理厂处理；纯水机浓水等属于清净下水，排入雨水管网。
废气
废水处理装置产生的臭气经收集并采用活性炭吸附处理后排放，排气筒不低于2 m；医疗废物暂存间臭气、车库汽车尾气、检测废气等通过加强机械通风排至室外减小影响。锅炉采用低氮燃烧技术，废气经DA001排气筒排放。
噪声
新增设备选用低噪声设备，通过建筑隔声、减震、消声后对声环境影响较小。
固废
医疗废物
医疗废物按《医疗废物分类处置指南（试行）》相关要求收集，暂存于医疗废物暂存间，定期交于有资质的单位收运、处置。其中污水处理装置污泥定期清掏，先进行石灰消毒后可交市政环卫部门统一处置。
医疗废物暂存间设置在-1F，按相关规范要求进行设置，并定期消毒处理。
生活垃圾
生活垃圾分类统一收集后定期由环卫部门收运、处置。
输液瓶（袋）
可回收的输液瓶（袋）使用后应专门收集，统一由具备资质的回收单位回收。
其他
废活性炭作危废交资质单位处置。
环境风险
污水处理装置应配套容积不小于40 m3的应急事故池

储运
工程
物资库房
主要在-1F设置物资库房
药品库房
西药房主要设置于1F，中药房主要设置于5F。
2、项目主要生产设施名称

表2-2  主要生产设施名称一览表

序号
设备名称
用途
单位
数量
能源
备注
1

全自动生化分析仪
检验
台
1

电

2

全自动血球技术仪
检验
台
2

电
3

全自动酶标仪
检验
台
1

电
4

全自动血凝仪
检验
台
1

电
5

全自动化学发光免疫分析仪
检验
台
1

电
6

微量元素分析仪
检验
台
1

电
7

电解质分析
检验
台
1

电
8

全自动尿沉渣分析仪
检验
台
1

电
9

精子质量分析仪
检测
台
1

电
10

全自动过敏原检测仪
检查
台
1

电
11

糖化血红蛋白分析仪
检查
台
1

电
12

彩超
检查
台
4
电
13
DR
检查
台
1

电
14

核磁共振
检查
台
1

电
15

钼靶
检查
台
1

电
16

牙片机
检查
台
1

电
17
CT

检查

台
1

电
18
空气能热水机组
供应热水
台
1

电
19

供暖锅炉（1.16MW）

供应暖气

台

1

天然气

冬季使用

20

备用发电机

备用发电

台

1

柴油

21

纯水机

纯水制备

套

1

电

22

风机

排风

个

若干

电

23

空调机组

制冷

套

1

电

夏季使用

注：本项目所选用的生产设备，不属于《产业结构调整指导目录》（2019修订版）中限制、淘汰类的设备。

3、主要原辅材料
项目主要原辅材料用量情况如下：

表2-3  主要原辅材料
序号
名称
年用量
来源
备注
1

一次性医疗器械（注射器、输液器等）
若干
外购
具体视营运情况定
2

药品
若干
外购
3

试剂盒
若干
外购
4
室内消毒药剂（含氯制剂）
120瓶（100片/瓶）
外购
5
废水消毒剂（活性氧消毒剂）
1 t
外购
4、用水情况及水平衡

（1）用排水情况

项目不设洗浆房，病服床单委外清洗，也无中药熬制服务，场内用水主要为场内人员的生活用水、绿化用水等，废水经场内污水处理装置处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中预处理标准（氨氮达《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B标）后，经鸡冠石污水处理厂处理后排至环境中。少量的锅炉和空调排水排入雨水系统中。用排水情况如下：

表2-4  项目用排水情况一览表
序号
用水项目
用水标准
使用数量
总用水量
排水系数
废水量
m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

1

住院病人
400 L/d·床
200床
80
29200
0.9

72
26280
2

门诊病人
15 L/d·次
1500人次/d
22.5

8212.5

0.9

20.25

7391.25

3

医务人员
150 L/人·班
180人/d
27

9855

0.9

24.3

8869.5

4

管理人员
50 L/d·人
30人/d
1.5

547.5

0.9

1.35

492.75

5

绿化用水
2 L/m2·次
1000 m2，每周1次
2

104

/

/

/

6

车库清洁用水
2 L/m2·次
2000 m2，每周1次
4

208

/

3.6

187.2

7
锅炉及中央空调补水

按补水量2 m3/d
按共240 d计
2
480
/

/

/

/

小计
/

/

139
48607
/

121.5
43220.7
8
未预见水量
按10%计
/

13.9
4860.7
/

12.15
4322.07
合计
/

/

/

152.9
53467.7
/

133.65
47542.77
注：纯水系统、新生儿清洗等用水均已计入各项用水中，不再单独核算。

纯水制备采用离子交换方式，制备过程为“自来水→离子交换树脂过滤→纯水用水点”，出水供各相应系统使用。纯水制备过程不产生废水，仅少量浓水产生。

（2）水平衡

项目新鲜用水量最大为152.9 m3/d，最大排水量为133.65 m3/d，水平衡如下：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-1  项目水平衡                       单位：m3/d
6、劳动定员、工作制度及食宿情况

项目搬迁后，新场址预计劳动定员210人，其中医务人员180人，管理人员30人，采取轮班（三班）制，工作时间为8:00~次日8:00，全年营运。

项目不设食堂、宿舍，餐饮住宿由员工自行负责。

7、总平面布局

项目租赁九龙高新集团盘龙二期集中商业楼（九龙坡区龙泉路89号）进行营运。

院区大门设置于地块西侧，场内为1栋7层（地下1层，地面6层）建筑，各楼层主要功能见表2-5。地块南面设置锅炉房1处，东南面设置地埋式污水处理装置1个。医疗废物暂存间位于-1F。

项目总平面布局见附图2，雨污管网图见附图3。

表2-5  各楼层的功能布置情况

楼层

主要功能

建筑面积m2
-1F
设备用房、供应室、库房、医疗废物暂存间、地下车库
2689.75
1F
门诊大厅、检验大厅、护士站、急诊室、药房、值班室、治疗室、诊室、抢救室、放射科

2447.50
2F
产科、洗婴区、手术室、产房

2566.79
3F

妇科、孕产保健、检查室、手术间

2566.79
4F
综合科、儿科、治疗间
2566.79
5F

中医科、儿保、耳鼻喉门诊、口腔门诊、眼科门诊、中药库

2434.00
6F

会议室、办公室、附属功能房

2293.57


	工艺流程和产排污环节
	本项目搬迁后新址设置有预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、儿童保健科、精神科（门诊）、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科等公共卫生和临床科室等公共卫生和临床科室，设置住院床位200张，预计门诊接诊量1500人次/d。医院不设置单独的传染病区，不设置传染病床位，不设置发热门诊和肠道门诊。

服务流程为病人到院进行诊断、检验后，根据病情，不需住院观察的病人在取药和门诊治疗后即可离院，有住院需求的病人在住院部留院进行观察、治疗，康复后出院。

项目服务流程及产污环节见图2-1。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-1  医疗服务流程图

项目产排污环节见下表：

表2-6  产排污分析

污染类型

污染物名称
污染源
污染防治措施及排放去向
废水
医院污水
门诊、住院
院区污水经自建的污水处理装置处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）预处理标准后，经市政污水管网进入鸡冠石污水处理厂处理。
固废
医疗废物
门诊、住院
新建医疗废物暂存间，医疗废物交医疗废物处置资质单位收运、处置
污水处理装置污泥（含栅渣）
污水处理装置
定期清掏、消毒满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表4标准后交环卫部门收运、处置
废活性炭
污水处理装置
定期更换，交有资质的危险废物单位收运、处置
输液瓶（袋）
门诊、住院
分类收集，由具备资质的回收单位回收
生活垃圾
门诊、住院
袋装收集后交市政环卫部门统一清运
废气
污水处理装置臭气
污水处理
污水处理池加盖密封、并设置导气管，废气经除臭（活性炭吸附）处理后排放（排放高度不低于2 m）
治疗、检验废气
治疗、检验
部分实验操作在生物安全柜内进行，加强通风换气后无组织排放
医废间废气

医疗废物暂存

加强通风换气后无组织排放

汽车尾气

地下车库

加强通风换气后无组织排放

锅炉废气

供暖锅炉

采用低氮燃烧技术，经排气筒于屋顶排放。

噪声
噪声
冷却塔、风机等设备
选用低噪声设备，建筑隔声，基座减震


	与项目有关的原有环境污染问题
	1、搬迁前项目基本情况
重庆市九龙坡区妇幼保健院始建于1986年，原址位于重庆市九龙坡区石坪桥石坪村29号5幢，石坪桥正街22、23号，2001年进行改扩建。该院现有劳动定员154人，其中医务人员124人、管理人员30人，设有预防保健科、内科、外科、妇产科、计划生育服务科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、精神科（门诊）、麻醉科、医学检验科、医学影像科、中医科等公共卫生和临床科室，设置住院床位张45个，门诊接诊量约500人次/d。
项目整体搬迁后，原址停止运营。
原址项目因历史原因，未办理环评和竣工验收手续，于2020年取得了《固定污染源排污登记回执》（登记编号：12500107450448144M001Y）、《城镇污水排入排水管网许可证》（许可证编号：2020字第62号）。
2、搬迁前污染物排放情况
原址场内主要污染物为医院废水、医疗废物、生活垃圾。根据建设单位提供的资料，搬迁前，项目原址污染物产生及处理情况如下：

（1）废水：医院废水产生量目前约15 m3/d，经污水处理装置处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中的预处理标准后，经市政污水管网排入鸡冠石污水处理厂，最终排入长江；

（2）固废：生活垃圾约10 t/a，袋装收集，由环卫部门清运；医疗废物约8 t/a，分类收集打包后由重庆市同兴医疗废物处理有限公司处理；污水处理装置污泥约0.04 t/a，定期清掏，消毒，由环卫部门进行处置；输液瓶（袋）约1 t/a，由有相关资质的单位回收。

原址废水排放量按浓度限值估算其纳管量，搬迁前原址“三废”排放情况如下：

表2-7  原址“三废”排放情况统计

污染物类型

污染物

污染因子

产生情况

治理措施

排放情况

浓度

产生量

浓度

排放量

废气

污水处理装置废气

氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷
少量

少量

/

少量

少量

废水

医院废水

COD
/
/
经污水处理装置处理后进入鸡冠石污水处理厂处理

250 mg/L

1.6425 t/a

BOD
/
/
100 mg/L

0.8213 t/a

SS

/
/
60 mg/L

0.3285 t/a

氨氮
/
/
45 mg/L

0.2464 t/a

动植物油
/
/
20 mg/L

0.1095 t/a

粪大肠菌群
/
/
5000MPN/L

/

固废

生活垃圾
生活垃圾
/
10 t/a
分类袋装收集，由环卫部门清运

危险废物

医疗废物
/
8 t/a
分类收集打包后由重庆市同兴医疗废物处理有限公司处理

污水处理装置污泥
/
0.04 t/a
定期清掏，消毒，由环卫部门进行处置

输液瓶（袋）
输液瓶（袋）
/
1 t/a
由有相关资质的单位回收

3、搬迁前环保投诉情况
项目在搬迁前未收到环保投诉。
4、老场址环境遗留问题
项目搬迁前，原址（重庆市九龙坡区石坪桥石坪村29号5幢，石坪桥正街22、23号）所有的医疗废物及其他固废均交相应的单位处置，污水处理设施进行清掏并进行消毒处理，院内设备将进行搬迁或处置，搬迁或处置后应对原场地进行消毒杀菌处理，确保不存在环境遗留问题。
5、新场址环境遗留问题
项目新址位于九龙高新集团盘龙二期集中商业楼（九龙坡区龙泉路89号），搬迁前原为重庆新渝医院，新渝医院项目办理了环评、环保验收手续。根据环保验收报告，原重庆新渝医院排水采用雨污分流，污水经场内污水处理装置处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中的预处理标准后排入市政污水管网；废气、噪声经处理后实现达标排放；医疗废物分类收集后送医疗废物暂存间暂存，送有医疗废物处理资质的单位处置；一般生活垃圾分类袋装收集后由环卫部门统一处置，餐厨垃圾集中收集后由有资质单位处置，活性炭由厂家回收，污水处理装置污泥定期清掏，消毒后由环卫部门统一处理。

根据建设单位提供的资料及现场踏勘，场内未发现医疗废物遗留物，无环境遗留问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境

（1）常规污染物

按照《重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号），所在区域为空气质量二类功能区，大气环境质量应执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。
本评价引用重庆市生态环境局公布的《2021年重庆市生态环境状况公报》中九龙坡区的环境质量状况数据，九龙坡区区域环境质量现状评价如下。
表3-1  2021年度九龙坡区区域环境空气质量状况
污染物
年评价指标
现状浓度（µg/m3）
标准限值（µg/m3）
占标率（%）
达标情况
PM10
年平均质量浓度
57
70

81.4
达标
SO2
7
60

11.7
达标
NO2
43
40

107.5
超标
PM2.5
38
35

108.6
超标
O3
第90百分位数日最大8h平均浓度
142
160

88.8
达标
CO

第95百分位数日均浓度
1.4 mg/m3
4 mg/m3
35

达标
由上表可知，项目所在区域PM10、SO2、O3、CO满足《环境空气质量标准》（GB 3085-2012）二级标准，NO2、PM2.5超标，为环境空气质量不达标区域。

（2）限期达标规划
根据《九龙坡区大气环境质量限期达标规划》，九龙坡区主要采取以下措施实现区内大气环境达标：一是控制工业废气废气污染，2020年前完成全区汽车摩托车及配件生产、汽车维修服务企业、包装印刷业、家具制造等行业的VOCs综合治理，加强加油站、储油库的油气回收治理设施维护和监管；二是控制城市扬尘污染，包括加强施工扬尘、道路烟尘的控制，整治“三场三堆”（煤场、矿场、渣场和料堆、灰堆、沙堆）扬尘等；三是控制机动车排气污染，提高燃油品质，鼓励清洁能源车的使用，在主要桥梁、道路安装机动车尾气遥感检测设施，捕捉黄标车、尾气超标车及油品不合格车；四是控制餐饮油烟，强化餐饮油烟末端处理，开展餐饮油烟专项整治，建立餐饮油烟整治台账，并对存在油烟扰民的餐饮场所实施油烟治理。通过以上措施，削减工业源、生活交通源，九龙坡区将实现区内大气环境达标。
2、地表水环境

项目位于九龙坡区龙泉路，废水经场内污水处理装置处理达标后，再经鸡冠石污水处理厂处理后排入长江。根据《重庆市地表水环境功能类别调整方案》（渝府发〔2012〕4号），主城有关区大溪河口-明月沱水域适用功能类别为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。

根据重庆市生态环境局于2022年3月15日发布的《2021年重庆市环境质量简报》，“2021年，长江干流总体水质为优，20个监测断面均为Ⅱ类水质”，项目所在区域地表水环境达标。

3、声环境

本项目位于九龙高新集团盘龙二期集中商业楼（九龙坡区龙泉路89号），按照《重庆市生态环境局关于印发重庆市主城区声环境功能区划分方案的通知》（渝环〔2018〕326号）规定，项目所在区域声环境现状执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准，次干路云龙大道两侧一定距离内执行4a类标准。

项目周边50 m范围内的声环境保护目标有财信·铂云府、盘龙兴苑、财信·铂云府南区。2022年10月11日对其声环境质量现状进行了昼夜间噪声监测，监测结果如下。

表3-2  声环境现状监测结果

日期

监测点

监测结果 dB（A）
标准 dB（A）
昼间噪声值

夜间噪声值

昼间
夜间
2022.10.11
C1（财信·铂云府）
55
45
≤55

≤45

C2（盘龙兴苑）
55
45
C3（财信·铂云府南区）

56

46

≤70

≤60

由监测结果可知，项目声环境保护目标财信·铂云府、盘龙兴苑昼、夜间声环境现状能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的1类标准，财信·铂云府南区临云龙大道一侧昼、夜间声环境现状能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的4a类标准。

4、生态环境

项目拟搬迁至九龙高新集团盘龙二期集中商业楼（九龙坡区龙泉路89号）进行营运，所在建筑为已建用房，项目对其进行装修改造后再行使用，不新增用地，且用地范围内无生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不进行生态现状调查。

5、电磁辐射

项目不属于广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，因此未开展电磁辐射现状监测与评价。

建设单位涉及的DR机、CT机等Ⅲ类射线装置需单独向九龙坡区生态环境局申报办理环评手续，获得《辐射安全许可证》后，方可使用。

6、地下水、土壤环境

项目搬迁至九龙高新集团盘龙二期集中商业楼（九龙坡区龙泉路89号），用地及周边均为城镇建设用地，土壤环境不敏感，周边无集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水、土壤环境现状评价。


	环境

保护

目标
	1、大气

项目厂界外500 m范围内的大气环境保护目标有财信·铂云府、鲁能·九龙花园、依云美舍等居住区、九龙坡区蟠龙小学、重庆动物园。环境保护目标分布图，见附图4。

表3-3  大气环境保护目标示意表

序号

环境保护目标

相对项目方位

最近距离（m）

1
居住区（财信·铂云府等）
四周（东、南、西、北）
10
2

九龙坡区蟠龙小学

西北

320

3

重庆动物园

东

200

2、声环境

项目50 m范围内的声环境保护目标如下。

表3-4  声环境保护目标示意表

序号

环境保护目标

相对项目方位

距离（m）

1
财信·铂云府
北

30

2

盘龙兴苑
西

20

3

财信·铂云府南区
南

10

3、地下水环境

项目厂界外500 m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

4、生态环境

项目拟搬迁至九龙高新集团盘龙二期集中商业楼（九龙坡区龙泉路89号）进行营运，所在建筑为已建用房，项目不涉及新增用地，不进行生态环境保护目标调查。



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气
施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）标准规定，见下表；
表3-5  新污染源大气污染物排放限值

评价时段

污染物

无组织排放监控浓度限（mg/m3）

监控点

浓度（mg/m3）

施工期

粉尘

周界外浓度最高点

1.0

污水处理装置产生臭气无组织排放按《医疗机构水污染排放标准》（GB 18466-2005）表3要求执行，见下表。

表3-6  污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

序号
控制项目
标准值
1

氨   （mg/m3）
1.0

2

硫化氢   （mg/m3）
0.03

3

臭气浓度   （无量纲）
10

4

氯气   （mg/m3）
0.1

5

甲烷   （指处理站内最高体积百分数 %）
1

燃气锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）及修改单表3规定的大气污染物排放限值。

表3-7  新建锅炉大气污染物排放浓度限值

污染物项目

适用区域

燃气锅炉污染物排放限值  mg/m3
颗粒物

主城区

20

二氧化硫

50

氮氧化物

30

烟气黑度（林格曼黑度，级）

≤1

2、废水
按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）规定，“县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行2的规定，直接或间接排入地表水和海域的污水执行排放标准，排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水，执行预处理标准”。

本项目产生的废水经场内污水处理装置处理后通过市政污水管网排入鸡冠石污水处理厂处理。污水处理装置出水应执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中的预处理标准，见表3-8；鸡冠石污水处理厂出水标准见表3-9：
表3-8  综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）
序号
控制项目
预处理标准
序号
控制项目
预处理标准
1

粪大肠菌群数（MPN/L）
5000
13

挥发酚
1.0

2

肠道致病菌
-

14

总氰化物
0.5

3

肠道病毒
-

15

总汞
0.05

4

pH

6~9

16

总镉
0.1

5

化学需氧量（COD）
浓度（mg/L）
最高允许排放负荷（g/床位）
250

250

17

总铬
1.5

6

生化需氧量（BOD）
浓度（mg/L）
最高允许排放负荷（g/床位）
100

100

18

六价铬
0.5

7

悬浮物（SS）
浓度（mg/L）
最高允许排放负荷（g/床位）
60

60

19

总砷
0.5

8

NH3-N（mg/L）
45*

20

总铅
1.0

9

动植物油（mg/L）
20

21

总银
0.5

10

石油类（mg/L）
20

22

总A（Bq/L）
1

11

阴离子表面活性剂（mg/L）
10

23

总B（Bq/L）
10

12

色度（稀释倍数）
-

24

总余氯1)2)

2~8（使用含氯消毒剂）
注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：
排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3~10 mg/L。
预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8 mg/L。
2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。
*NH3-N标准参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）B标准。
表3-9  污水基本控制项目最高允许排放浓度          单位：mg/L

标准
COD

SS

BOD5
氨氮
动植物油
粪大肠菌群数
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准
50

10

10

5（8）
1

1000个/L

3、噪声
项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），见表3-10。营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008），见表3-11。
表3-10  建筑施工场界环境噪声排放限值（GB 12523-2011） 单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

表3-11  场界噪声排放标准限值            单位：dB（A）

时段

厂界外声环境功能区类别
昼间

夜间

1
55
45
4

70
55
4、固废

根据重庆市环境保护局重庆市卫生和计划生育委员会关于印发《医疗废物分类处置指南（试行）》的通知（渝环〔2016〕453号）：医疗废水处理污泥属于感染性废物，应首先在产生地点进行化学消毒处理后可参照市政污泥进行处置。因此本项目污水处理装置污泥定期清掏、消毒满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表4标准后交环卫部门收运、处置。《医疗机构水污染物排放标准》表4要求如下。

表3-12  医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别

粪大肠菌群数（MPN/g）

肠道致病菌

肠道病毒

结核杆菌

蛔虫卵死亡率（%）

综合医疗机构和其他医疗机构

≤100

-

-

-

＞95

医疗废物排放同时执行《危险废物污染防治技术政策》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术规范》（环发〔2003〕206号）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其修改单和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）及修改单。


	总量

控制

指标
	根据本项目的排污特点、环境质量要求和国家、重庆市的总量控制要求，确定项目排污总量控制因子为：
大气：NOX：SO2：颗粒物；
废水：COD、NH3-N；

本项目总量指标如下：

1、大气

项目大气污染物总量：NOX：0.0929 t/a；SO2：0.1227 t/a；颗粒物：0.0736 t/a；

2、废水

项目废水污染物纳管量：COD：11.8632 t/a、氨氮：2.1354 t/a。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	项目施工期间主要拟在场址内对现有建筑进行装修改造及设备安装，主要环境保护措施：

（1）大气环境保护措施
项目装修期间应采取洒水降尘，防止扬尘流动，建议采取以下措施减轻环境影响：
① 装修中应选用符合国家标准的室内装饰和装修材料，以便从源头控制污染源。
② 装修后不宜立即投入使用，应通风换气保持室内空气流通，必要时采用空气净化措施，以使室内污染物释放到不危害人体健康的浓度以下。

采取上述措施后，可基本消除装修造成的环境影响，室内环境控制在可接受的范围内。

（2）地表水环境保护措施

本项目施工人员产生的生活污水量小，生活污水经场内现有污水处理装置处理后进入鸡冠石污水处理厂处理达标后排入环境，对地表水影响小。
（3）声环境保护措施
装修期间主要噪声源由敲打声、电钻、切割机及设备安装时所产生。为减少影响，装修时应尽量控制空压机、电钻等高噪声工具的使用时间（高噪声机具应该错开使用时间，不同时使用），尽量进行全封闭施工，以减轻噪声对外环境的干扰。
（4）固体废物
对装修产生的废弃建筑材料应及时清理运往指定的建筑渣场，生活垃圾送生活垃圾处理场处置。
装修时对环境的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施，可将影响将至最低，施工结束后，其影响基本可消除。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气
（1）废气产污环节、污染物种类和污染防治设施
项目废气主要有污水处理装置废气、医疗废物暂存间废气、治疗检验废气、汽车尾气、锅炉废气（仅冬季采暖期间产生），废气产生环节、污染物种类、防治措施如下：
表4-1  废气产生环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施表

废气产生设施
产生环节
污染物种类
排放形式
污染治理设施
排放口类型
执行标准
污水处理装置
污水处理
氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷（指处理站内最高体积百分数）、氯气
无组织
污水处理池加盖密封、设置导气管，废气经活性炭吸附后排放（不低于2 m）
/

《医疗机构水污染排放标准》（GB 18466-2005）
医院
治疗、检验
有机、无机废气
无组织
加强通风换气
/
/
医疗废物暂存间
暂存
臭气浓度
无组织
加强通风换气
/

/
地下停车场
进出车

汽车尾气
无组织
加强通风换气
/
/

供暖锅炉

锅炉供暖

二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、烟气黑度

有组织

采用低氮燃烧技术，废气经排气筒（不低于8 m）排放

一般排放口

《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50 /658-2016）
（2）污染物源强、治理措施及达标分析
① 污水处理装置废气
项目污水处理装置废气经活性炭除臭除味处理后，经专用导气管引至室外排放，排放高度不低于2 m。采取以上措施能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中对废气的排放要求。污水处理设施污泥委托专业机构定期清掏，以保证处理效果和防止臭气排放不畅而外溢。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）中附录A中医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表，本项目的污水处理方案属于该可行性技术。

② 医疗废物暂存间废气

新建的医疗废物暂存间的医疗废物暂存过程，会产生少量的臭气，通过按照规范及时清运后，可减少臭气的产生，同时加强暂存间通风，减少臭气的影响。
③ 医院其余废气

医院在诊疗、检验过程中使用化学品挥发产生的废气，部分实验操作在生物安全柜内进行，加强场内通风换气，可减少废气的影响。

④ 汽车尾气

汽车尾气经场内通风换气排至室外，加强通风换气，减少汽车尾气的影响。

⑤ 供暖锅炉废气

项目冬季采用天然气供暖锅炉供暖，有锅炉废气产生。燃气锅炉采用低氮燃烧技术，属于锅炉烟气污染防治可行技术。锅炉废气产污系数如下：

表4-2  燃气锅炉产排污系数

污染物

单位

产污系数

依据

工业废气量

Nm3/万m3-天然气

136259.17

《环境保护实用数据手册》

颗粒物

kg/万m3-天然气

2.4

二氧化硫

kg/万m3-天然气

0.02S（S=200）

《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册

氮氧化物

kg/万m3-天然气

3.03（低氮燃烧-国际领先）

采暖锅炉单台天然气耗量为106.5 Nm3/h，按照每年4个月，24 h/d供暖计，则采暖期间项目用天然气量为30.672万Nm3。

表4-3  供暖锅炉产生的各污染物排放情况
污染源

污染因子

废气量（万m3）

产生情况

处理措施

排放情况

浓度（mg/m3）

速率（kg/h）

产生量（t/a）

浓度（mg/m3）

速率（kg/h）

产生量（t/a）

锅炉废气

NOX
417.934
22.23
0.03
0.0929
采用低氮燃烧技术，废气经排气筒排放

22.23
0.03
0.0929
SO2
29.36
0.04
0.1227
29.36
0.04
0.1227
颗粒物
17.61
0.03
0.0736
17.61
0.03
0.0736
（3）排放口基本情况

项目场内锅炉废气为有组织排放，其余为无组织排放。排气筒基本情况如下：

表4-4  排气筒基本情况表

排气筒编号

点源名称

地理位置
排气筒高度（m）

排气筒出口内径（m）

烟气温度（℃）

污染物
经度/°

纬度/°

DA001
锅炉房

106.494128
229.507077
8
0.30
80
NOX、SO2、颗粒物、烟气黑度
（4）达标排放情况

项目锅炉废气有组织排放，正常工况下有组织排放废气达标情况如下：

表4-5  正常工况下废气达标排放分析

排气筒编号

废气名称

产生时长（h/a）

风量（m3/h）

排气筒高度（m）

污染因子

项目情况

排放限值

最大排放速率（kg/h）

最大排放浓度（mg/m3）

排放速率限值（kg/h）

排放浓度限值（mg/m3）

DA001

锅炉废气

2880

1452

8

NOX
0.03
22.23
/

30

SO2
0.04
29.36
/

50

颗粒物
0.03
17.61
/

20

由上表可知，正常工况下，项目经DA001排气筒排放的废气浓度能满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）要求。
其余废气无组织排放，无组织排放要求如下：

表4-6  污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

污染源
排放标准及标准号
污染因子
无组织排放浓度限值（mg/m3）
排放量（t/a）
污水处理站
《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表3标准
氨
1.0
/
硫化氢
0.03
/
臭气浓度
10（无量纲）
/
氯气
0.1
/
甲烷
1%（污水处理站内体积百分数/%）
/
（5）监测要求

参照《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017），项目废气监测点位要求、监测指标和监测频次如下：
表4-7  废气监测计划表
排放形式

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

无组织

污水处理站周界

氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气

每季度一次

《医疗机构水污染排放标准》（GB 18466-2005）表3
有组织
供暖锅炉烟囱

氮氧化物

每月一次（使用期）

《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）及修改单
颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度

每年一次

（6）环境影响分析
项目废气采取的污染防治措施技术可行，严格执行大气污染治理措施后，对大气环境保护目标的影响可接受。

2、废水

（1）产排污环节、类别、污染物种类及产生浓度

项目采用雨污分流制。少量的锅炉废水、空调系统排水、纯水制备产生的浓水作为洁净下水排入雨水系统。

项目不设置传染科，废水主要分为一般医疗废水和特殊废液。

项目口腔科不使用银汞胶囊，无银汞废水产生；医学影像监测采用数字显影、定影技术，无显影、定影废液产生。特殊废液主要为检验、分析废水，根据化学品性质分类单独收集按医疗废物处置。

场内废水主要为员工及病人的生活污水，由于门诊和治疗产生的废水均有可能带有致病微生物，另外病人流动性大，难以将生活污水和医疗废水分开，因此本次将项目的办公、生活污水与病区污水统一收集为医疗废水，进行集中处理。污染物种类主要有粪大肠菌群数、化学需氧量、氨氮、pH、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油等。参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013），医疗废水水质如下。
表4-8  医疗废水水质（尚未处理）调查统计          单位：mg/L
污染物

COD

BOD5
SS

NH3-N

粪大肠菌群（个/L）

浓度范围

150~300

80~150

40~120

10~50

1.0×106~3.0×108
项目取值

300

150

120

50

3.0×108
（2）污染物核算

根据项目用排水情况核算，项目排水量为47452.77 m3/a，废水收集后经场内污水处理装置处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）预处理标准，再排入鸡冠石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标后排放。废水中主要污染物产排污情况一览表如下：
表4-9  废水中主要污染物一览表

内容
废水量
（m3/a）
主要污染因子
COD

BOD

SS

NH3-N

动植物油
粪大肠菌群
处理前
浓度（mg/L）
47542.77
300

150

120

50

5
3.0×108个/L

产生量（t/a）
14.2358

7.1179

5.6943

2.3726

0.2373

/
污水处理装置处理后：《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）预处理标准
浓度限值（mg/L）
47542.77
250

100

60

45

20
5000MPN/L
排放浓度（mg/L）
250

100

60

45

5
5000个/L
排放量（t/a）
11.8632

4.7453

2.8472

2.1354

0.2373

/
鸡冠石污水处理厂处理后：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918 -2002）一级A标
浓度限值（mg/L）
47542.77
50

10

10

5

1
1000个/L

排放浓度（mg/L）
50

10

10

5

1
1000个/L

排放量（t/a）
2.3726

0.4745

0.4745

0.2373

0.0475

/
根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表2预处理标准中单个床位最高允许排放负荷，本项目COD、BOD、SS排放负荷如下。

表4-10  项目水污染物排放负荷
床位数
污染物

单位
最高允许排放负荷

项目排放负荷
符合情况

营运期

编制床位

（200个床位）

COD

g/床位·d
250

162.5
满足
BOD5
g/床位·d
100

65
满足
SS

g/床位·d
60

39
满足
由上表可知，项目单个病床水污染物排放负荷满足标准要求。

（3）污染治理设施

本项目废水产生量为133.65 m3/d，污水处理装置设计规模为140 m3/d，处理工艺为“生化+消毒工艺”，满足项目废水处理需求。

本项目生化处理采用活性污泥法，消毒方式采用活性氧消毒剂消毒。活性氧消毒剂主要成分为单过硫酸氢钾复合盐（20~26%）、氯化钠（5~6%）、柠檬酸，将消毒剂粉剂与水混合，在水溶液中，利用单过硫酸氢钾特殊的氧化能力，在水中发生链式反应，不断产生新生态氧、次氯酸、自由羟基、过氧化氢。通过新生态氧和自由羟基的氧化作用可以改变细胞膜的通透性使之破裂，从而失去细胞膜的正常功能，达到杀灭细菌、真菌、原虫、病毒的目的。次氯酸和过氧化氢的氯化、酸化作用，通过抑制致病微生物细胞体内的酶，阻止其蛋白质的合成，从而使细胞分解而死，达到杀灭微生物的作用。由于新生态氧、次氯酸、自由羟基三者均可以同时杀灭微生物，故溶解后达到了最大限度的协同杀菌的作用。因此单过硫酸氢钾复合型消毒剂的杀菌谱相比其他成分的消毒剂要优秀的多。同时，杀灭微生物后放出的氯化物又会被过硫酸氢钾的活性氧氧化为次氯酸和自由羟基，持久地发生作用。因此，过硫酸氢钾复合盐在消毒功能上具有高效、广谱、快速、持久、安全的特点，目前一般用于硬装物体表面及城市生活污水和医院污水消毒。
根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）污水污染防治可行技术，属于其中的可行技术“生化+消毒工艺”，技术上可行。

表4-11  医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表

污水类别

污染物种类

排放去向

本项目处理技术

是否为可行性技术

医疗污水

粪大肠菌群数、COD、氨氮、pH、SS、BOD、动植物油等
排入鸡冠石污水处理厂
生化+消毒
是

参考《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）：“医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。……非传染医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。”因此，评价要求项目应设置容积不小于40 m3的应急事故池。
（4）废水污染物排放信息表

① 废水污染治理设施信息表
表4-12  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

医疗废水
COD、BOD、SS、氨氮、动植物油、粪大肠菌群
鸡冠石污水处理厂
间断排放

TW001
污水处理装置
生化+消毒
DW001
■ 是

□ 否
■ 企业总排

□ 雨水排放

□ 清净下水排放

□ 温排水排放

□ 车间或车间处理设施排放

② 废水间接排放口基本情况表
表4-13  废水间接排放口基本情况表

序号
排放口编号
排放口地理坐标
废水排放量/（万t/a）
排放去向
排放规律
间歇排放时段
受纳污水处理厂信息
经度
纬度
名称
污染物种类
国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）
1
DW001
106.49428°
29.507117°
4.7543
市政污水管网
间断排放

/
鸡冠石污水处理厂
COD
50
BOD5
10
SS
10
NH3-N
5
动植物油
1

粪大肠菌群
1000个/L
③ 废水污染物排放信息表
表4-14  废水污染物排放信息表

序号
排放口编号
污染物种类
排放标准
日排放量（kg/d）
年排放量（t/a)
标准号
浓度限值（mg/L）
1

DW001
COD
《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）预处理标准
250

32.50

11.8632

BOD5
100

12.97

4.7453

SS
60

7.76

2.8472

NH3-N
45

5.80

2.1354

动植物油
20

0.64

0.2373

粪大肠菌群
5000个/L
/
/
全厂排放口合计
COD

11.8632
BOD5
4.7453
SS

2.8472
NH3-N

2.1354
动植物油
0.2373
粪大肠菌群
/
（5）监测要求

项目污水总排放口为一般排放口，且为间接排放，参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）和《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ 794-2016），制定监测计划。

表4-15  废水污染物排放信息表

监测点位

监测项目

自行监测频次

执行标准

污水总排放口
流量

自动监测

《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中的预处理标准

pH值

12小时

COD、SS

周

粪大肠菌群数

月

BOD5、石油类、色度、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物、氨氮、总余氯
季度

（6）废水依托及达标可行性分析

鸡冠石污水处理厂位于长江南岸，占地面积890亩，是重庆市最大、全国第五大污水处理厂，设计处理规模为80万m3/d，约占我市主城污水处理量的55%。服务范围为杨公桥、土湾、化龙桥、牛角沱、大溪沟、洪岩洞、桃花溪、龙凤溪、储奇门、哑巴洞、海棠溪和鸡冠石共计12个排水系统。废水处理工艺采用分点进水倒置A2/O法，污泥处理采用浓缩-厌氧消化-脱水处理工艺。根据重庆市生态环境局公布的重点排污单位监督性监测信息，2021年鸡冠石污水处理厂外排废水各监测因子均稳定达标排放，出水水质优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准。同时，根据鸡冠石污水处理厂远期规划，鸡冠石污水处理厂四期扩建工程新增处理能力40万m3/d。

项目所在区域属于鸡冠石污水处理厂服务范围，区域市政污水管网完善，项目废水经场内污水处理装置处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2中的预处理标准后，再经鸡冠石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标再排入环境。项目废水产生量为133.65 m3/d，约占鸡冠石污水处理厂现有处理量的0.017%，不会对鸡冠石污水处理厂的正常运行造成影响，故项目废水依托鸡冠石污水处理厂处理可行。

3、噪声

（1）源强分析

本项目主要噪声设备为冷却塔、锅炉、水泵、风机、发电机（仅在停电时短暂使用）。发电机仅在停电时短暂使用，且位于地下设备间内，经建筑隔声后，对环境几乎无影响。锅炉（仅冬季使用）、水泵均布置于室内或地下，隔声效果好，通过设备上设置缓冲器，在设备基底与基础之间设橡胶隔振垫，同时，采取建筑隔声，不会改变当声环境现状。所有通风管道、废气收集管道均设置消声弯头，所有风机均配备消声器。营运期噪声源主要来自空调冷却塔。冷却塔优先选用低噪声设备，安装消声器、消声垫、隔声板、消声百叶，通过隔声、消声、减震处理，降低噪声源强。
表4-16  主要噪声源强一览表
噪声源

噪声源位置

数量

源强dB（A）

降噪措施

排放强度dB（A）

持续时间

空调冷却塔

屋顶

1

85

低噪设备、隔声、减震、消声
70

24 h
项目主要声源到场界的距离如下：

表4-17  主要声源到场界距离

声源

东场界 m
南场界m
西场界m
北场界m
冷却塔

30

45

20

70

（2）环境影响分析

项目厂界噪声预测结果如下：

表4-18  厂界噪声预测               单位：dB（A）
项目

预测方位

时段

标准限值

达标情况

昼间

夜间

东场界

40.5
40.5
昼间：≤70，夜间：≤55

达标

南场界

36.9
36.9
昼间：≤55，夜间：≤45

达标

西场界

44.0
44.0
达标

北场界

34.0
34.0
达标

项目厂界噪声可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应1类、4类标准。
声环境敏感预测如下：

表4-19  声环境保护目标达标情况预测        单位：dB（A）
声环境保护目标

与项目距离

噪声背景值

噪声贡献值

噪声预测值

噪声标准

超达标情况

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

财信·铂云府
30 m

55

45

4.5
4.5
55
45
≤55
≤45
达标
达标
盘龙兴苑
20 m

55

45

18
18
55
45
≤55
≤45
达标
达标
财信·铂云府南区
10 m

56

46

16.9
16.9
56

46

≤70
≤60
达标
达标
根据预测，项目对声环境保护目标影响小。但本项目不属于以工业噪声污染为主的项目，营运期间以社会生活噪声为主，医院内应张贴“请保持安静”等提示语措施，设置禁鸣标志，减小生活噪声对外环境的影响。
（3）监测要求

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）和《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ 794-2016）等文件制定监测计划。
表4-20  厂界噪声监测方案

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

南、西、北厂界噪声
昼间、夜间连续等效（A）声级
每季度一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类
东厂界噪声
昼间、夜间连续等效（A）声级

每季度一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类
敏感目标噪声

昼间、夜间连续等效（A）声级

每季度一次

《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应1类、4a类标准
4、固体废物

（1）固废产生及利用处置方式

项目固体废物主要包括医疗废物（含污水处理装置污泥、特殊废液）、输液瓶（袋）、生活垃圾、废活性炭。

① 医疗废物

参考《第一次全国污染源普查城市生活源产排污系数手册》，住院病人医疗废物产生量按0.53 kg/床·d，门诊医疗废物按0.05 kg/人·d计，则项目医疗废物产生量为66.07 t/a，属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的危险废物（废物类别HW01）。根据《医疗废物分类目录（2021年版）》，医疗废物分为感染性废物（废物代码841-001-01）、损伤性废物（废物代码841-002-01）、病理性废物（841-003-01）、化学性废物（废物代码841-004-01）和药物性废物（废物代码841-005-01）五大类，常见组分及收集方式如下。

表4-21  项目产生医疗废物分类
类别
特征
常见组分或废物名称
收集方式
感染性废物
携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。
1.被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物；
2.使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等；
3.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器；
4.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。
1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的医疗废物包装袋中；
2.病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器，应在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者使用其他方式消毒，然后按感染性废物收集处理；
3.隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的医疗废物应当使用双层医疗废物包装袋盛装。
损伤性废物
能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。
1.废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等；
2.废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等；
3.废弃的其他材质类锐器。
1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421）的利器盒中；
2.利器盒达到3/4满时，应当封闭严密，按流程运送、贮存。
病理性废物
诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。
1.手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官；
2.病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块；
3.废弃的医学实验动物的组织和尸体；
4.16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等；
5.确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。
1.收集于符合《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421）的医疗废物包装袋中；
2.确诊、疑似传染病产妇或携带传染病病原体的产妇的胎盘应使用双层医疗废物包装袋盛装；
3.可进行防腐或者低温保存。
化学性废物
具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品。
列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。
1.收集于容器中，粘贴标签并注明主要成分；
2.收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。
药物性废物
过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物。
1.废弃的一般性药物；
2.废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物；
3.废弃的疫苗及血液制品。
1.少量的药物性废物可以并入感染性废物中，但应在标签中注明；
2.批量废弃的药物性废物，收集后应交由具备相应资质的医疗废物处置单位或者危险废物处置单位等进行处置。
因以下废弃物不属于医疗废物，故未列入此表中。如：非传染病区使用或者未用于传染病患者、疑似传染病患者以及采取隔离措施的其他患者的输液瓶（袋），盛装消毒剂、透析液的空容器，一次性医用外包装物，废弃的中草药与中草药煎制后的残渣，盛装药物的药杯，尿杯，纸巾、湿巾、尿不湿、卫生巾、护理垫等一次性卫生用品，医用织物以及使用后的大、小便器等。居民日常生活中废弃的一次性口罩不属于医疗废物。

根据《重庆市环境保护局重庆市卫生和计划生育委员会关于印发<医疗废物分类处置指南（试行）>的通知》（渝环〔2016〕453号）：“医疗废水处理污泥属于感染性废物，应首先在产生地点进行化学消毒处理后可参照市政污泥进行处置。”本项目污水处理装置污泥包括栅渣和污泥，类比其他医院实际运行情况，污泥产生量预计为10 t/a，栅渣污泥定期清掏，采用石灰消毒处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表4标准要求，经垃圾桶密闭收集后再交由环卫部门统一处理。
项目产生的医疗废物应严格按照《重庆市环境保护局重庆市卫生和计划生育委员会关于印发<医疗废物分类处置指南（试行）>的通知》（渝环〔2016〕453号）规定，交有由相应危废处理资质的单位处置。医疗废物处置方式如下：
表4-22  医疗废物处置方式
类别
处置方式
感染性废物（841-001-01）和损伤性废物（841-002-01）
感染性废物和损伤性废物应交具备相应类别危险废物处置资质的单位（即医疗废物处置单位）进行处置。
感染性废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后再按感染性废物收集处置。
医疗废水处理污泥属于感染性废物，应首先在产生地点进行化学消毒处理后可参照市政污泥进行处置。
病理性废物（841-003-01）
病理性废物应送火葬场焚烧处置，不宜交不具有病理性废物处置资质的医疗废物处置单位进行处置。
化学性废物（841-004-01）
化学性废物中的含汞体温计、血压计可以按HW29含汞废物（900-024-29：生产、销售及使用过程中产生的废含汞温度计、废含汞血压计、废含汞及空表和废含汞压力计）交具有相应处置资质的单位处置。
化学性废物中的实验室废弃的化学试剂可以按HW49其他废物（900-047-49：研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物）交具有相应处置资质的单位处置。
化学性废物中的医学影像室废弃的化学试剂可以按HW16感光材料废物（900-019-16：其他行业产生的废显（定）影剂胶片及废像纸）交具有相应处置资质的单位处置。
化学性废物中的废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂可以按HW49其他废物（900-999-49：未经使用而被所有人抛弃或者放弃的；淘汰、伪劣、过期、失效的；有关部门依法收缴以及接受的公众上交的危险化学品）交具有相应处置资质的单位处置。
药物性废物（841-005-01）
可以按HW03废药物、药品（900-002-03：生产、销售及使用过程中产生的失效、编制、不合格、淘汰、伪劣的药物和药品）进行焚烧处置，可以由医疗卫生机构直接交具有相应处置资质的单位处置或者由供应商回收后统一交具有相应处置资质的单位处置。

② 输液瓶（袋）

项目输液瓶（袋）按门诊留观人员0.5 kg/人·次，住院病人2 kg/人次计，留观人员考虑200 人·次/d，住院病人200 人/d，则输液瓶（袋）产生量约182.5 t/a。产生过程做好可回收输液瓶（袋）的收集，集中移交给回收企业。被污染的输液瓶（袋）要按医疗废物收集；可回收的输液瓶（袋）使用后应专门收集，严禁混入针头、棉签、一次性输液器、输液管等医疗废物，不得混入生活垃圾中，应在其与输液管连接处去除输液管后单独集中回收、存放，统一由具备资质的回收单位回收，并做好交接、登记和统计工作，实现可回收物的可追溯。

③ 生活垃圾

项目劳动定员210人，门诊人数1500人·次/d，住院人数200人/d。医务和办公人员、住院病人生活垃圾产生量均按0.5 kg/人·次计，门诊病人生活垃圾产生量按照0.1 kg/人·次计，则生活垃圾产生量约为129.58 t/a，分类袋装收集后，由环卫部门统一清运。
日常盛装消毒剂的空容器、一次性医用外包装物纳入生活垃圾中一并处置。

④ 废活性炭

项目采用活性炭对污水处理装置废气进行除臭除味处理，废活性炭定期更换，属于危险废物（废物代码：900-041-49）。根据类比，废活性炭产生量约0.5 t/a，按时更换，由有相应资质的单位处理。

项目固体废物产生及处置情况如下：
表4-23  固废产生及处置情况

分类

产生环节
名称

形态

废物代码
环境危险特性
贮存方式
产生量

处置量

处理方式

危险废物
医疗过程

医疗废物
固体/液体
841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01
In、T/C/I/T、T

分类收集处置

66.07 t/a
66.07 t/a
交有相应危废处理资质的单位处置
污水处理装置

污水处理装置污泥（栅渣、污泥）
固体
841-001-01
/

桶装

10 t/a
10 t/a
定期清掏，消毒后由环卫部门统一处置。
废气处置

废活性炭

固体

900-041-49
T/In

袋装

0.5 t/a

0.5 t/a

交有相应危废处理资质的单位处置
输液瓶（袋）
医疗过程

输液瓶（袋）
固体
/
/

/

182.5 t/a
182.5 t/a
由具备资质的回收单位回收
生活垃圾

生活办公
生活垃圾
固体

/

/

袋装

129.58 t/a
129.58 t/a
分类袋装收集，由环卫部门统一清运。

（2）环境管理要求

项目不单独设置生活垃圾暂存间，各生活垃圾袋装收集后定时由环卫部门统一清运；不设置污泥干化池，委托环卫专业机构定期清掏、石灰消毒后，再交环卫部门处理。在-1F设医疗废物暂存间1处，用于临时储存医疗废物、废活性炭。
表4-24  自行贮存设施信息表

编号
贮存场名称
危废名称
危废类别
危废代码
位置
占地面积

贮存方式

贮存能力（t/d）

贮存周期

1

医疗废物暂存间
医疗废物

HW01

841-001-01、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01
-1F

约20 m2
专用容器
大于1.0 t

2d

废活性炭

HW49
900-041-49
半年

医疗废物暂存间的设置，应满足《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修订）等要求。

5、地下水、土壤

项目建筑内地面均已进行了硬化，医疗废物暂存间、污水处理装置及管网等进行了防渗处理，不存在土壤、地下水环境污染途径，且地下水环境不敏感，因此，项目营运期不会对地下水和土壤环境造成影响。

6、生态
项目位于九龙高新集团盘龙二期集中商业楼，所在建筑已建成，不新增用地且用地范围内无生态环境保护目标，不进行生态环境保护分析。

7、环境风险

（1）风险源识别

① 医疗过程中使用的消毒剂及检验用试剂，如乙醇、醛类、酮类、有机酸等具有毒性或腐蚀性或刺激性化学品，这些化学品在医疗过程中使用量很小，其储存量远远小于《建设项目环境风险技术导则》（HJ 169-2018）附录B中的对应临界量。

② 污水处理装置运行过程中会产生少量的沼气，由于沼气的闪点较低，与空气混合能形成爆炸性混合物，若遇明火很容易引起火灾爆炸事故。本项目污水处理装置规模为140 m3/d，产生沼气量较小且按要求设置有通风装置。

③ 本项目医疗废水处理设施通过使用活性氧消毒剂（粉剂）消毒。该消毒粉主要成分为单过硫酸氢钾、氯化钠、柠檬酸，对金属有腐蚀性，对织物有漂白作用，存放过程应注意阴凉、干燥、通风、远离易燃品处独立保存。使用过程中，溶于水后有新生态氧、次氯酸、自由羟基、过氧化氢持续产生，对呼吸道、眼及皮肤有刺激性，口服会急性中毒，并在发生火灾时有助燃性。
④ 由于项目污水处理装置的故障，使含有病菌、病毒、病原微生物、有毒有害和难生物降解的污染物进入市政污水管网，对污水处理厂运行产生不利影响，病菌、病毒、病原微生物等对地表水体也将产生不利影响。
⑤ 医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险。
⑥ 备用柴油发电机所用柴油（储存量约0.5 t，远小于临界量）储运过程产生的环境风险。

（2）事故风险分析及防范措施

① 医药库房及科室危化品风险分析及防范措施

医药库房及科室涉及的破碎液体药剂危化品需要进行妥善处理，在医药库房以及涉及危化品的各科室设置专用容器和吸附材料，用于收集处理破碎的液体药剂。

② 沼气引发火灾爆炸风险及防范措施

沼气是多种气体的混合物，一般含甲烷50~70%，其余为二氧化碳和少量的氮、氢和硫化氢等，其特性与天然气相似。空气中如含有8.6~20.8%（按体积计）的沼气时，就会形成爆炸性的混合气体。由于沼气的闪点较低，与空气混合能形成爆炸性混合物，一旦发生沼气泄漏事故时，若遇明火很容易引起火灾爆炸事故。院方应编制并及时修订应急预案，确保发生事故时能有效、及时、安全的处理。污水处理臭气应设置导气管排放，将沼气排出，防止沼气过多遇明火引起爆炸；在污水处理装置设置警示标志，防止明火靠近。
③ 消毒剂风险及防范措施

项目医疗废水通过使用活性氧消毒剂（粉剂）进行消毒。将活性氧消毒剂粉剂与水混合形成消毒液，系统定量投加到待处理的水中，完成废水的消毒处理。消毒液在使用过程中对呼吸道、眼及皮肤有刺激性，口服会急性中毒，并在发生火灾时有助燃性。通过加强污水处理装置操作人员岗前培训，规范污水处理系统操作，远离易燃、可燃物，加强设备用房通风等措施，可降低环境风险。

加药间配备相应的报警系统，配备自动喷水系统等应急预防设施，一旦发生事故性泄漏，报警系统即会自动报警，并可开启机械通风设备，抽取反应产生的气体，再经喷淋设备处理后排空。自动喷水池的废水需进行单独处理，经中和处理，沉淀后排放。为进一步减小液体泄漏风险，项目应在其门口设置门槛，并设置安全标志牌，采用专人专管。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程；远离易燃、可燃物；防止气体泄漏到工作场所空气中；配备泄漏应急处理设备；建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具面罩，穿连衣式胶布防毒衣，戴防护手套，制定加药间操作规范并置于设备用房内，对污水处理装置操作人员进行上岗前培训。

④ 污水排放的风险分析

项目因污染物防治设施非正常使用，如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水中的污染物、病菌未经处理直接排放至环境而引起的污染风险事故。
医疗机构污水来源及成分复杂，含有病原性微生物等，具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境。对于废水处理设施因消毒设施出现故障，带病菌的污水进入市政管网后，会导致病菌的传播。加强污水处理效果的监控设施建设，主要为水位自动控制和消毒剂投加自动控制，严禁医疗机构污水不经处理而直接排放，确保污水处理设施的正常运转。设置足够容量的应急事故池（拟设应急事故池40 m3），并确保发生事故时废水可有效接入事故池内。加强对污水处理设施的管理和维修，避免管道等设备破裂造成废水漫流。发生传染病疫情时应对医院污水处理采取下列紧急措施：a.门诊病房病人的排泄物、分泌物应就地消毒处理后再排入污水处理装置；b.院内污水处理站可根据疫情发展增加消毒剂的投加点或投加量。

⑤ 医疗废物风险分析及防范措施

医疗废物在收集、贮存、交接、运送过程中存在一定风险。为保证项目产生的医疗废物得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应严格按照《医疗废物分类目录（2021年版）》、《重庆市环境保护局重庆市卫生和计划生育委员会关于印发<医疗废物分类处置指南（试行）>的通知》（渝环〔2016〕453号）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）等要求执行，确保医疗废物在收集、暂时贮存、交接等过程中有效收集处置。

⑥ 柴油风险分析及防范措施

柴油仅用于备用发电机，储存量小（0.5 t），储存量远小于临界量，不属于重大危险源，储运过程中存在泄漏、火灾或爆炸风险。严格限制柴油储存量，不得超量储存，柴油储存于阴凉通风处，远离火种、热源和避免阳光直射，建筑做防火、防爆处理。储油间地面做防渗处理，四周设置围堰，配备火灾报警装置、灭火器材，收容装置等。

（3）风险管理及应急预案

为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目运营过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，并从技术、工艺、管理等方面对以下几方面予以重视：

① 树立环境风险意识

该项目客观上存在着一定的不安全因素，对周围环境存在着潜在的威胁。发生环境安全事故后，对周围环境有难以弥补的损害，所以在贯彻“安全第一，预防为主”的方针同时，应树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现出环境保护的内容。

② 实行全面环境安全管理制度

项目在医疗废物运输、储存、处理等过程中均有可能发生各种事故，事故发生后均会对环境造成不同程度的污染，因此应该针对该项目开展全面、全员、全过程的系统安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。

③ 规范并强化在院内收集、暂存过程中的环境风险预防措施

为预防安全事故的发生，建设单位必须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范。尽管该项目的许多事故虽不一定导致环境安全事故的发生，却会产生一定的环境污染事故后果。对于这类事故的预防仍然需要制定相应的防范措施，如：医疗废物在收集、预处理过程中因意外出现泄漏，应立即报告院方保卫部门，封闭现场，进行清理。清理干净后，需要对现场进行严格消毒，对含有毒性强的医疗废物泄漏，还应该立即疏散周围人群，设置警示标志及距离，并在处理过程中穿防护服。

④ 建立事故的监测报警系统

建议院方在废水、废气处理系统的进、出口，柴油储备间建立事故的监测报警系统。对于污水处理系统的出口，应予以特别的重视，监测系统应确保完善可靠。污水处理装置是对医疗机构污水处理的最后保障，为了保证其正常运行，防止环境风险的发生，应保证污水处理站用电不会停止，重要的设备需设有备用品，并备有应急的消毒剂，避免在污水处理设备出现事故的时候所排放的污水无处理便排放，可以采用人工添加消毒剂的方式加以弥补。

⑤ 加强资料的日常记录与管理

加强对污水处理系统以及废气处理系统的各项操作参数等资料的日常记录及管理废水、废气的监测，及时发现问题并采取减缓危害的措施。

⑥ 加强危险废物处理管理

加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理应设专人负责制，负责人在接管前应全面学习有关危险废物处理的有关法规和操作方法。做好危险废物有关资料的记录。

⑦ 应对措施

事故发生的可能性总是存在的，为减少事故发生后造成的损失，尤其是减少对环境造成严重的污染，建设单位除一方面要落实已制订的各种安全管理制度以及上述所列各项风险减缓措施，另一方面，建设单位还应对发生各类风险事故后采取必要的事故应急措施，建议建设单位对以下几方面予以着重考虑：

a.制订全面、周密的风险救援计划，以应付可能发生的各种事故，保证发生事故后能够做到有章可循；

b.设立专门的安全环保机构，平时负责日常的安全环保管理工作，确保各项安全、环保措施的执行与落实，做好事故的预防工作；事故期间，则负责落实风险救援计划各项措施，确保应急救援工作的展开；

c.制订污水处理站、医疗废物、泄漏柴油收集、预处理、运输、处理等事故应急预案；

d.发生事故后，应进行事故后果评价，并将有关情况通报给上级环保主管部门；

e.定期举行应急培训活动，对该项目相关人员进行事故应急救援培训，提高事故发生后的应急处理能力；对新上岗的工作人员、实习人员、进行岗前安全、环保培训，重点部门的人员定期轮训；在对所有参与医疗废物管理处理的人员进行知识培训后，还对其进行了责任分配制度，确保院方所产生的医疗废物在任意一个环节都能责任到人，确保不出现意外。

（4）风险评价结论

项目潜在环境事故为污水处理装置沼气、柴油引发的火灾爆炸事故，药品、消毒液、柴油、医疗废物、医疗废水泄漏事故。应加强管理，搞好劳动保护，落实设备、管件的维修管理工作，采取积极的风险防范措施，降低事故发生的概率。本评价认为，只要采取适当的防范措施，在事故发生时依照应急预案即时处理，项目造成的环境风险是可控制的。同时，结合自身实际情况，制定切实可行的应急预案，并形成制度。

综上所述，项目环境风险处于完全可接受的水平，其风险管理措施有效、可靠，从防范风险角度分析是可行的。
八、电磁辐射

DR机、CT机等Ⅲ类射线装置需单独向九龙坡区生态环境局申报办理环保手续，满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）、《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ 130-2013），获得《辐射安全许可证》后，方可使用。
九、“以新带老”及污染物排放“三本账”

项目建成后，原址（重庆市九龙坡区石坪桥石坪村29号5幢，石坪桥正街22、23号）将进行整体搬迁，停止营运。“三本账”计算如下：
表4-25  项目迁建前后“三本账”计算

污染源

污染物

迁建前排放量

本项目排放量

“以新带老”削减量

最终排放量

排放增减量

供暖锅炉

NOX（t/a）
/

0.0929
/

0.0929
0.0929
SO2（t/a）
/

0.1227
/

0.1227
0.1227
颗粒物（t/a）
/

0.0736
/

0.0736
0.0736
废水（纳管量）

COD （t/a）
1.6425

11.8632
1.6425

11.8632
10.2207
BOD （t/a）
0.8213

4.7453
0.8213

4.7453
3.9240
SS （t/a）
0.3285

2.8472
0.3285

2.8472
2.5187
氨氮（t/a）
0.2464

2.1354
0.2464

2.1354
1.8890
动植物油（t/a）
0.1095

0.2373
0.1095

0.2373
0.1278
粪大肠菌群
/

/

/

/

/

固废（产生量）
生活垃圾（t/a）
10

129.58
10

129.58

119.58

医疗废物（t/a）
8

66.07
8

66.07

58.07

污水处理装置污泥（t/a）
0.04

10
0.04

10

9.96

输液瓶（袋）（t/a）
1

182.5
1

182.5

181.5

废活性炭（t/a）
/

0.5
/

0.5

0.5

项目迁建前后均位于主城区，迁建后营业规模增大，因此，废水排放量、固废产生量均较迁建前有所增加。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001 锅炉废气
	NOX、SO2、颗粒物、烟气黑度
	采用低氮燃烧技术，经1根8 m排气筒排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）及修改单

	
	污水处理装置周界
	氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷
	污水处理装置加盖密封、并设置导气管，废气经活性炭吸附后近地面排放（排放高度不低于2 m）
	《医疗机构水污染排放标准》（GB 18466-2005）

	地表水环境
	DW001污水处理装置
	COD、BOD、SS、氨氮、动植物油、粪大肠菌群
	经场内污水处理装置“生化+消毒工艺”处理后，达标排入市政污水管网，进入鸡冠石污水处理厂
	场内污水处理装置：《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）预处理标准；
鸡冠石污水处理厂：《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标

	声环境
	厂界昼夜间噪声
	厂界噪声
	低噪设备、建筑隔声、距离衰减
	《工业企业环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1、4类标准排放

	电磁辐射
	单独办理环保手续

	固体废物
	医疗废物分类收集，交有相应危废处理资质的单位处置；污水处理装置污泥（栅渣、污泥）定期清掏，经石灰消毒满足要求后由环卫部门统一处置；输液瓶（袋）单独收集，由具备资质的回收单位回收；生活垃圾分类袋装收集后，由环卫部门统一清运；废活性炭定期更换，交有相应危废处理资质的单位处置。

医疗废物暂存间的设置，应满足《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修订）等要求。

	土壤及地下水污染防治措施
	医疗废物暂存间、污水处理装置及管网等进行防渗处理，同时，医疗废物暂存间应满足《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013年修订）及修改单等要求。

	生态保护措施
	绿化

	环境风险
防范措施
	① 设置液体接收专用容器和吸附材料，有效收集破碎液体危化品并做危废处置；

② 污水处理装置臭气应设置导气管排放，将沼气排出，防止沼气过多遇明火引起爆炸；在污水处理站设置警示标志，防止明火靠近。
③ 加强污水处理站操作人员岗前培训，规范操作，加强设备用房通风、规范储存放置药品、配备泄漏应急处理设备、配备防护面具、防护衣等防护用品等措施，配备相应的报警系统，配备自动喷水系统等应急预防设施，加药间设置门槛，并设置安全标志牌，采用专人专管。

④ 确保污水处理站的正常运行，污水处理装置及管线进行防渗处理，设置应急池（≥40 m3），加强对污水处理设施的管理和维修，做好污水处理紧急措施。

⑤ 严格按照《医疗废物分类目录（2021年版）》、《重庆市环境保护局重庆市卫生和计划生育委员会关于印发<医疗废物分类处置指南（试行）>的通知》（渝环〔2016〕453号）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）等要求，确保医疗废物在收集、暂时贮存、交接等过程中有效收集处置。

⑥ 严格限制柴油储存量，不得超量储存，柴油储存于阴凉通风处，远离火种、热源和避免阳光直射，柴油储存间做防火、防爆处理，储油间地面做防渗处理，四周设置围堰，配备火灾报警装置、灭火器材，收容装置等。

⑦ 院方应按要求编制并及时修订应急预案，确保发生事故时能有效、及时、安全的处理。


	其他环境
管理要求
	/




六、结论
	重庆市九龙坡区妇幼保健院在九龙高新集团盘龙二期集中商业楼（九龙坡区龙泉路89号）建设区妇幼保健院迁建项目。该项目的建设，符合产业政策，符合用地要求，通过采取严格的污染治理措施，外排污染物能实现达标排放。从环境影响的角度分析，在确实落实环评提出的各项污染物控制措施后，对外环境的影响可接受，项目建设可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	NOX
	/
	
	
	0.0929 t/a
	/
	0.0929 t/a
	0.0929 t/a

	
	SO2
	/
	
	
	0.1227 t/a
	/
	0.1227 t/a
	0.1227 t/a

	
	颗粒物
	/
	
	
	0.0736 t/a
	/
	0.0736 t/a
	0.0736 t/a

	废水
	COD
	1.6425 t/a
	
	
	11.8632 t/a
	1.6425 t/a
	11.8632 t/a
	10.2207 t/a

	
	BOD5
	0.8213 t/a
	
	
	4.7453 t/a
	0.8213 t/a
	4.7453 t/a
	3.9240 t/a

	
	SS
	0.3285 t/a
	
	
	2.8472 t/a
	0.3285 t/a
	2.8472 t/a
	2.5187 t/a

	
	NH3-N
	0.2464 t/a
	
	
	2.1354 t/a
	0.2464 t/a
	2.1354 t/a
	1.8890 t/a

	
	动植物油
	0.1095 t/a
	
	
	0.2373 t/a
	0.1095 t/a
	0.2373 t/a
	0.1278 t/a

	一般工业
固体废物
	输液瓶（袋）
	1 t/a
	
	
	182.5 t/a
	1 t/a
	182.5 t/a
	181.5 t/a

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	危险废物
	医疗废物
	8 t/a
	
	
	66.07 t/a
	8 t/a
	66.07 t/a
	58.07 t/a

	
	污水处理站污泥
	0.04 t/a
	
	
	10 t/a
	0.04 t/a
	10 t/a
	9.96 t/a

	
	废活性炭
	/
	
	
	0.5 t/a
	/
	0.5 t/a
	0.5 t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
损耗：14.41





新鲜水





生活用水





清洁用水





绿化用水





污水处理装置





市政污水管网





152.9     4.4                   3.96





144.1                129.69





2.2





133.65





133.65





损耗：2.2





损耗：0.44





锅炉、中央空调系统





2





损耗：1.8





0.2





市政雨水管网





病人





挂号





门诊





检查





住院治疗





需住院





不需住院





取药





门诊治疗





离院





复检











医疗机构废水、医疗废物、固废、生活垃圾、噪声





治疗检验废气








PAGE  

