一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 西南铝2025年提质增效、安全环保中小技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2511-500107-07-02-215764 |  |  |
| 建设单位联系人 | 任勇 | 联系方式 | 17338624216 |
| 建设地点 | 重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道西南铝业(集团)有限责任公司；西彭镇西南铝挤压厂；西彭镇永安路西南铝锻造厂 |  |  |
| 地理坐标 | 西南铝业(集团)有限责任公司大塘片区：106度17分40.279 秒，29度18分16.198秒 挤压厂：106度18分52.522 秒，29度18分57.344秒 锻造厂：106度18分54.133 秒，29度17分16.149秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3252 铝压延加工 | 建设项目 行业类别 | 二十九 有色金属冶炼和压延加工业32 65有色金属压延加工325 |
| 建设性质 | □新建（迁建） 改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 重庆市九龙坡区经济和信息化委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2511-500107-07-02-215764 |
| 总投资（万元） | 17000.10 | 环保投资（万元） | 3000.0 |
| 环保投资占比（%） | 17.6% | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0（不新增占地） |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不需设置专项评价，详见下表。 表1-1 专项评价设置原则对照表 类别; 设置原则; 本项目情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 不需设置。本项目排放废气污染物不涉及有毒有害污染物. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不需设置。本项目不新增工业废水. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 不需设置。本项目危险物质储存量未超过临界量. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不需设置。本项目由市政供水，不涉及取水工程. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不需设置。本项目位于重庆，属于内陆，不涉及海洋工程. 地下水; 涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作; 不需设置。项目区不涉及集中式饮用水源等特殊地下水资源保护区. |
| 规划情况 | 规划名称：《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划》（2025年）； 审查机关：重庆市人民政府； 审查文件名称及文号：/。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书》； 审查机关：重庆市生态环境局； 审查文件名称及文号：《重庆市生态环境局关于西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2025〕421号）。 |  |  |

规划及规划环境影响评价符合性分析

《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划》符合性分析

根据《重庆市人民政府关于同意整合设立西部(重庆)科学城九龙新城园区及核准规划建设范围的批复》（渝府〔2024〕68号）组织编制了《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划》（以下简称“规划”）。根据该规划，九龙新城园区共包括五个组团7个区块，即西彭组团（批复文件中西彭区块）、陶家组团（批复文件中陶家区块）、铜罐驿组团（批复文件中铜罐驿区块）、华岩-二郎组团（批复文件中二郎区块和华岩区块）和环杨家坪新经济组团（批复文件中石桥铺区块和黄桷坪区块），规划总面积为34.02km2。

其中，西彭组团规划面积为1499.15hm2，东至冬帽路，南至黄磏港，西至成渝环线高速西彭互通，北至西彭体育公园。该组团主导产业为有色金属冶炼和压延加工业、通用设备制造业和新材料制造业。其中，有色金属冶炼和压延加工业重点发展轻合金材料；通用设备制造业重点发展智能装备制造、数控机床等；新材料制造业重点发展气凝胶、纳米材料等轻量化高性能材料等。

本项目主要生产铝合金材料，属于西彭组团主导产业，符合园区产业规划。

《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书》及审查意见符合性分析

本项目符合《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书》提出的园区生态环境管控清单有关要求，符合《重庆市生态环境局关于西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2025〕421号）相关要求，详见下表。

表1.1-1  与规划环评生态环境准入清单符合性分析

| 分类 | 环境准入要求（西彭组团） | 制订依据 |
| --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 与优先保护单元重叠区域应严格落实生态环境分区管控中优先保护单元的管控要求，规划实施不得占用优先保护单元 | 符合，本项目不涉及。 |
|  | 西彭组团东北侧科研用地兼工业用地（010/01、013/01、016/01、018/01、021/01、038/01地块）后续引入项目应以大气污染较轻的项目为主，禁止新建涉及喷漆、重力铸造、酸洗、熔炼等大气污染较大的工业项目 | 符合，本项目不涉及。 |
|  | 临近居住用地的A34/04、A33/04地块禁止新引入涉及喷漆、酸洗、熔炼、重力铸造等异味较大的项目 | 符合，本项目不涉及。 |
|  | 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内。园区边界的界定原则按《重庆市生态环境局办公室关于产业园区规划环评及建设项目环评所涉环境防护距离审核相关事宜的通知》执行 | 符合，本项目不涉及。 |
| 污染物排放管控 | 规划区范围内污染物排放总量不得突破本次规划环评确定的污染物排放总量限值（COD 215.65t/a，氨氮18.56t/a，NOX619.14t/a，VOCs 439.00t/a） | 符合，项目总量未突破本次规划环评确定的污染物排放总量限值。 |
|  | 引导企业选择多种技术的组合工艺提高VOCs治理效率，推广使用低（无）VOCs含量或者低反应活性的原辅料替代；现有排放挥发性有机物的企业应深化废气污染防治，强化有机废气治理及无组织排放控制，按照“应收尽收”的原则梳理并提升废气收集率 | 符合，本项目不涉及 |
|  | 涉及工艺粉尘排放的入驻工业企业或项目，应配置有效的除尘设备，严格控制工业粉尘排放；产尘点应按照“应收尽收”原则尽量提高废气收集率，采取合理有效的治理措施减少无组织排放 | 符合，项目不涉及该项。 |
| 环境风险防控 | 禁止新建、扩建排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目 | 符合，项目不涉及排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物 |
|  | 西彭组团紧邻长江一侧小冲沟以西区域禁止引入水环境风险较大、重大项目 | 符合，本项目不涉及 |
|  | 规划区内禁止新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造等技改项目除外）；现有化工项目（重庆太岳新材料科技有限公司、重庆泰利德化学工业有限公司、重庆现代石油股份有限公司）按国家和重庆市相关要求适时搬入合规化工园区；搬迁前应加强企业日常监管，提升环境风险防范能力，严防发生突发环境事件 | 符合，本项目不属于化工项目 |
|  | 长江干流岸线1公里范围内禁止新建、改建、扩建油库及其他高环境风险储罐设施（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外） | 符合，本项目不涉及。 |
|  | 沿江1km范围内规划仓储用地（052/01、048/01、049/01、A72-1、038/01、036/01地块）禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目 | 符合，项目不涉及上述地块 |
| 资源开发利用要求 | 禁止新建、扩建燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目 | 符合，项目使用电、天然气等能源，不使用煤、重油等高污染燃料。 |
|  | 新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平 | 符合，项目清洁生产水平不低于国内先进水平。 |
|  | 提高有色金属冶炼及压延加工业和汽车制造业等工业企业的节能水平，降低区域的能耗强度。加强重点行业能效管理，升级工艺技术，提高用能设备能效水平 | 符合，评价要求企业严格落实能效管理相关要求 |

表1.1-2  与规划环评审查意见的符合性分析表

| 项目 | 审查意见要求 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| （一）严格生态环境准入 | 强化规划环评与生态环境分区管控的联动，主要管控措施应符合重庆市及九龙坡区生态环境分区管控要求。严格建设项目环境准入，入驻工业企业需符合国家和重庆市相关产业和环境准入要求以及《报告书》制定的生态环境管控要求。有序推动华岩—二郎组团、环杨家坪新经济组团内环以内工业用地转型升级，后续重点发展研发创新、软件信息等生产性服务业。华岩—二郎组团和环杨家坪新经济组团禁止新增排放重金属(铬、镉、汞、砷铅等五类重金属)剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。禁止新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能化改造等技改项目除外),现有化工项目按国家和重庆市相关要求适时搬入合规化工园区。 | 符合，项目不属于园区禁止引入类以及限制引入类企业，不在生态保护红线范围内，满足相关产业政策和环境准入要求以及《报告书》提出的生态环境管控要求。 |
| （二）空间布局约束 | 规划区开发建设应符合重庆市、九龙坡区国土空间规划及用途管制要求。规划实施不得占用九龙坡区生态环境分区管控方案中划定的优先保护单元。涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内。 合理规划布局，工业用地紧邻居住用地等环境敏感区一侧宜布局宿舍、办公楼等非生产设施，避免对周边环境敏感目标造成影响。西彭组团与居住用地相邻的规划工业用地(A34、A33地块)及东北侧规划科研用地兼工业用地禁止新布局高噪声和涉及喷漆、重力铸造、酸洗、熔炼等大气污染较大的工业项目，陶家组团与居住用地相邻的规划工业用地(L9-01、L27-02-1地块)禁止新布局高噪声和涉及喷漆、重力铸造、酸洗、熔炼等大气污染较大的工业项目。 | 符合，项目位于A96/01、B02-4/04地块，不属于上述地块，不涉及新建、扩建排放废水中含重金属(铬、镉、汞、砷、铅等重金属)、剧毒物质和持久性有机污染物，符合《中华人民共和国长江保护法》等法律法规以及关于沿江产业布局的相关规定。不属于上述地块。 |
| （三）污染排放管控 | 1、水污染物排放管控 规划区排水系统采用雨、污分流制。西彭组团、陶家组团铜罐驿组团禁止新增废水排放五类重金属(铬、镉、汞、砷、铅)剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。西彭组团(除西南铝企业外)污废水经企业预处理达接管要求后进入西彭工业园区污水处理厂，西彭工业园区污水处理厂提标扩建预计2025年年底前完成；西南铝企业污废水进入自建污水处理站处理。陶家组团污废水经企业预处理达接管要求后排入陶家工业污水处理厂进一步处理，陶家工业污水处理厂配套管网建设预计2025年年底前完成。铜罐驿组团污废水(除重庆和友实业股份有限公司)经企业预处理达接管要求后进入铜罐驿污水处理厂进一步处理;同时加快推进铜罐驿污水处理厂配套管网建设工作，小可食品污废水接入铜罐驿污水处理厂前不得实施增加入河污染物的改、扩建项目重庆和友实业股份有限公司进入自建污水处理站处理。华岩--郎组团中华岩区块(成渝铁路以西区域)污废水经企业预处理达接管要求后接入九龙工业园区B3区污水处理厂进一步处理;华岩-二郎组团其他区域依托规划区外大九污水处理厂和彩云湖污水处理厂处理达标后排放。环杨家坪新经济组团污废水经扬声桥污水处理厂、鸡冠石污水处理厂处理达标后排放。 | 符合，本项目不涉及五类重金属(铬、镉、汞、砷、铅)剧毒物质和持久性有机污染物；属于西南铝企业项目，污废水污废水进入自建污水处理站处理 |
|  | 2、大气污染物排放管控 优化能源结构，严格落实清洁能源计划，鼓励使用天然气电等清洁能源。燃气锅炉应采用低氮燃烧工艺。加强工业企业大气污染综合治理，各入驻企业应采取有效的废气处理措施，确保工艺废气稳定达标排放。严格按照国家及重庆市关于挥发性有机物治理的相关要求落实污染防治措施，涉及挥发性有机物排放的项目应从源头加强控制，优先使用低(无)VOCs含量的原辅料并按相关要求采用先进高效工艺，减少工艺过程无组织排放。汽车制造业、通用设备制造业企业应根据生产工艺、污染物类型对工艺废气实施分类收集、分质处理，按照“应收尽收”原则提高废气收集率。严格控制工业企业粉尘无组织排放，加强工业企业废气污染防治，确保厂界达标，减少对周边环境敏感目标的影响。 | 符合，项目使用天然气作为能源，燃气锅炉采用低氮燃烧工艺。 |
|  | 3、工业固体废物排放管控 加强一般工业固体废物综合利用和处置，鼓励企业自行回收利用一般工业固体废物，按减量化、资源化、无害化原则妥善收集、处置。危险废物产生单位应严格落实危险废物环境管理制度做好危险废物管理计划和管理台账，对项目危险废物收集、贮存运输、利用、处置各环节进行全过程环境监管;严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等有关规定，设置危险废物暂存场所;危险废物转移应严格执行《危险废物转移管理办法》(生态环境部 公安部 交通运输部部令第23号)等相关要求。 | 符合，项目一般工业固体废物回用于生产线或外售废品回收站；危险废物交资质单位处置；严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）等有关规定，设置危险废物暂存场所并按照规定设置危险废物识别标志。危险废物转移应严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第23号）相关要求。 |
|  | 4、噪声污染管控 加强交通噪声污染防治,合理规划工业片区运输线路和时间车辆实行限速、限时、禁鸣，减轻运输过程对沿线居民的影响，合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址和布局尽量远离居住、学校等声环境敏感目标;工业企业应优先选择低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。 | 符合，项目采取了隔声、减振等措施，厂界可达标。 |
|  | 5、土壤、地下水污染风险防控 规划区应按照《中华人民共和国土壤污染防治法》地下水管理条例》等相关要求加强区域土壤、地下水环境保护。按源头防控的原则，可能产生地下水、土壤污染的企业，应严格落实分区分级防渗措施，防范规划实施对土壤、地下水环境造成污染。定期开展土壤、地下水跟踪监测，根据监测结果完善污染防控措施确保规划区土壤、地下水环境质量稳定达标。规划区应按照《重庆市建设用地土壤污染防治办法》等规定要求，依法开展土壤污染状况调查等工作，未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。 | 符合，项目落实了分区防渗要求后，无土壤和地下水污染途径。 |
|  | 6.碳排放管控 按照碳达峰、碳中和相关政策和国家减污降碳协同创新试点国家碳达峰试点要求，以能源、交通、产业等领域为重点，统筹抓好碳排放控制管理和生态环境保护工作，推动实现减污降碳协同共治。督促规划区企业采用先进的生产工艺，提高能源综合利用效率，从源头减少和控制温室气体排放，促进产业绿色低碳循环发展。 | 符合，本项目不涉及。 |
| （四）环境风险防控 | 规划区应健全环境风险防范体系，按要求修订突发环境事件风险评估和应急预案，并定期开展突发性环境事件应急演练，以提升环境风险防范和事故应急处置能力。加强对企业环境风险源的监督管理，相关企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生，保障区域环境安全。西彭组团南侧临近长江区域开发建设时应同步在紧邻长江一侧雨水排放口设置雨污切换阀，并配套建设园区级事故池，确保事故废水得到有效收集、处理;西彭组团小冲沟以西尚未开发建设的区域，应禁止引入水环境风险较大或重大的项目。沿江1公里范围内规划仓储用地禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目。铜罐驿组团应尽快完成金竹沟闸坝的建设，金竹沟闸坝未建成前，应强化现有重大环境风险源企业的日常环境风险监管，储备足够应急物资，定期开展应急演练，确保事故废水得到有效收集、处理。 | 符合，建设单位将严格落实本次评价提出的环境风险防范措施，避免突发环境事件发生；项目不属于所在地块不属于从事危险化学品存储的项目，且不在上述地块。 |
| （五）规范环境管理 | 加强日常环境监管，落实建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度，规划区应建立环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，落实环境跟踪监测计划，适时开展环境影响跟踪评价。规划在实施过程中，若规划范围、规划期限规模及结构、布局等方面发生重大调整或修订的，应重新或补充进行规划环境影响评价。 规划区内后续拟引入的建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，加强与规划环评的联动，严格生态环境准入要求，重点做好工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施可行性论证等内容。对与规划主导产业定位相符的建设项目，环境政策符合性、环境现状调查等内容可适当简化。 | 符合，评价要求企业严格落实环评“三同时”制度，并按规定申请排污许可证，并与规划环评联动。 |

其他符合性分析

产业政策符合性分析

（1）《产业结构调整指导目录（2024年本）》

本项目属于C3252 铝压延加工，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类项目。项目已取得重庆市九龙坡区经济和信息化委员会发布的投资备案证，符合国家产业政策。

（2）《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》

本项目属于C3252 铝压延加工，不属于禁止准入类项目，符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》有关规定，详见下表。

表1.2-1  与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的符合性

| 序号 | 清单禁止项目 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口有总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 符合。本项目不涉及条款禁止类项目 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 符合。本项目不涉及自然保护区、风景名胜区 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 符合。本项目不涉及饮用水源保护区 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河 段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 符合。本项目不涉及水产种质资源保护区等敏感区 |
| 5 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 符合。本项目不涉及长江流域河湖岸线 |
| 6 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 符合。本项目未新设、改设或扩大排污口 |
| 7 | 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 符合。本项目不属于捕捞类项目 |
| 8 | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流 岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 符合。本项目不属于禁止类行业 |
| 9 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 |  |
| 10 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 |  |
| 11 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 |  |
| 12 | 法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。 | 符合。本项目严格执行法律法规及相关政策文件 |

表1.2-2  与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性

| 序号 | 要求 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州-宜宾-乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。 | 符合。本项目不属于码头项目 |
| 2 | 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。 | 符合。本项目不属于长江通道项目 |
| 3 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。 | 符合。本项目不涉及自然保护区 |
| 4 | 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培 训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。 | 符合。本项目不涉及风景名胜区 |
| 5 | 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。 | 符合。本项目不涉及饮用水水源保护区 |
| 6 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围 湖造地或挖沙采石等投资建设项目。 | 符合。本项目不涉及水产种质资源保护区 |
| 7 | 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采砂，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发 电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息和迁徙通道、鱼类洄游通道。 | 符合。本项目不涉及国家湿地公园 |
| 8 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关 公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 | 符合。本项目不涉及河湖岸线 |
| 9 | 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 符合。本项目不涉及河段及湖泊保护区、保留区 |
| 10 | 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。 | 符合。本项目未新设、改设或扩大排污口 |
| 11 | 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉临江、乌江、汉江和51个水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 符合。本项目不属于捕捞类项目 |
| 12 | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 符合。本项目不属于化工项目 |
| 13 | 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态 环境保护水平为目的的改建除外。 | 符合。本项目不涉及矿库、冶炼渣库和磷石膏库 |
| 14 | 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 |  |
| 15 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 符合。本项目不属于高污染项目 |
| 16 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 符合。本项目不涉及 |
| 17 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新 建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 | 符合。本项目不属于《产业结构调整指导目录》限制类及淘汰类 |
| 18 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能。 | 符合。本项目不属于严重过剩产能行业的项目 |
| 19 | 禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外） | 符合。本项目不属于燃油汽车投资项目 |
| 20 | 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。 | 符合。本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目 |

（3）《重庆市产业投资准入工作手册》

本项目属于C3252 铝压延加工，位于工业用地范围内，不属于不予准入的产业，符合《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）有关规定，详见下表。

表1.2-3  与《重庆市产业投资准入工作手册》符合性分析

| 分类 | 序号 | 要求 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、全市范围内不予准入的产业 | 1 | 国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目 | 符合。本项目属国家产业结构调整目录中允许类项目。 |
|  | 2 | 天然林商业性采伐 | 符合。本项目不涉及 |
|  | 3 | 法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目 | 符合。本项目不是法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目 |
| 二、重点区域不予准入的产业 | 1 | 外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂 | 符合。本项目不涉及 |
|  | 2 | 二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。 | 符合。本项目不涉及 |
|  | 3 | 在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目 | 符合。本项目不涉及 |
|  | 4 | 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 符合。本项目不涉及 |
|  | 5 | 长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。 | 符合。本项目不涉及 |
|  | 6 | 在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 | 符合。本项目不涉及 |
|  | 7 | 在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目 | 符合。本项目不涉及 |
|  | 8 | 在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公 众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 | 符合。本项目不涉及 |
|  | 9 | 在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及 自然生态保护的项目。 | 符合。本项目不涉及 |
| 三、限制准入类(一)全市范围内限制准入的产业 | 1 | 新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产 能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 | 符合。本项目不属于严重过剩产能行业项目 |
|  | 2 | 新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 符合。本项目不涉及 |
|  | 3 | 在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 符合。本项目不属于高污染项目 |
|  | 4 | 《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。 | 符合。本项目不涉及 |
| （二）重点区域范围内限制准入的产业 | 1 | 长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 | 符合。本项目不涉及 |
|  | 2 | 在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。 | 符合。本项目不涉及水产种质资源保护区 |

环保政策符合性分析

（1）《重庆市环境保护条例》、《重庆市水污染防治条例》

《重庆市环境保护条例》第三十七条规定，除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目，应当进入工业园区或者工业集聚区，不得在工业园区或者工业集聚区以外区域实施单纯增加产能的技改或者扩建项目。

《重庆市水污染防治条例》（2020年10月1日起施行）第二十八条规定：除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。……鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。

本项目压延厂、挤压厂均位于西部（重庆）科学城九龙新城园区西彭组团内，其技改项目的建设符合《重庆市环境保护条例》有关规定。

锻造厂位于园区外，该厂拟新增2台铝合金锻件高精度综合热处理炉、2台高精时效炉，通过提高关键环节产能及延长生产时间，将铝合金挤压件、模压件年产量由16000t提升至30000t，锻造厂所在地块属于工业用地（详见附件），本次技改不新增占地，通过实施废水中水回用，不新增废水排放量，因此不属于单纯增加产能的技改项目，符合《重庆市环境保护条例》及《重庆市水污染防治条例》有关规定。

（2）《大气污染防治行动计划》、《重庆市大气污染防治条例》

本项目符合《大气污染防治行动计划》及《重庆市大气污染防治条例》有关规定，详见下表。

表1.2-4  与《大气污染防治行动计划》及《重庆市大气污染防治条例》符合性

| 文件 | 文件要求 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 《大气污染防 治行动计划》 | 严控“两高”行业新增产能。修订高耗能、高污染和资源性行业准入条件，明确资源能源节约和污染物排放等指标。有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。严格控制“两高”行业新增产能，新、改、扩建项目要实行产能等量或减量置换 | 符合。本项目不属于两高类行业 |
|  | 按照主体功能区规划要求，合理确定重点产业发展布局、结构和规模，重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区。所有新、 改、扩建项目，必须全部进行环境影响评价，未通过环境影响评价审批的，一律不准开工建设。 | 符合。本项目正在开展环境影响评价。 |
|  | 主城区禁止新建燃煤锅炉，2017年主城区基本淘汰燃煤锅炉；主城以外的区的城市建成 区禁止新建20蒸吨/小时及 以下的燃煤锅炉，基本淘汰10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉；其他县（自治县）城市建成区原则上不再新建10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉，鼓励淘汰4蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。 | 符合。本项目不涉及 |
| 《重庆市大气污染防治条例》 | 第二十九条：市人民政府发布产业禁投清单，控制高污染、高耗能行业新增产能，压缩过剩产能，淘汰落后产能。新建排放大气污染物的工业项目，除必须单独布局以外，应当按照相关规定进入相应工业园区。 | 符合。本项目属于技改项目，不属于高污染、高耗能行业新增产能。 |
|  | 第三十四条：（二）有机化工、制药、电子设备制造、包装印刷、家具制造及其他产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，应当在密闭空间或者设备中进行，并按照规定安装、使用污染防治设施，保持正常运行；无法密闭的，应当采取措施减少废气排放。（三）工业涂装企业和涉及喷涂作业的机动车维修服务企业，应当按照规定安装、使用污染防治设施，使用低挥发性有机物含量的原辅材料，或者进行工艺改造，并对原辅材料储运、加工生产、废弃物处置等环节实施全过程控制。 | 符合。本项目不涉及喷涂等工艺。 |

（3）《水污染防治行动计划》

本项目符合《水污染防治行动计划》有关规定，详见下表。

表1.2-5  与《水污染防治行动计划》符合性

| 文件要求 | 本项目情况 |
| --- | --- |
| 按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼 砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 | 符合。本项目不涉及。 |
| 新建、改建、扩建造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等十大重点行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 | 符合。本项目不涉及 |
| 七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 | 符合。本项目不涉及 |

（4）《土壤污染防治行动计划》

本项目符合《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）有关规定，详见下表。

表1.2-6  与《土壤污染防治行动计划》符合性

| 要求 | 本项目情况 |
| --- | --- |
| 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐。 | 符合。本项目不新增用地，不涉及耕地集中区域。 |
| 排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施 | 符合。本项目已进行土壤环境影响评价，并提出防范土壤污染的具体措施。 |
| 加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。加强工业固体废物综合利用。 | 符合。本项目产生的危险废物交由资质单位处置 |

（5）《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（渝府发〔2022〕11号）

本项目不使用燃煤，不属于高能耗、高污染项目，符合《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》（渝府发〔2022〕11号）有关规定，详见下表。

表1.2-7  与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》符合性

| 序号 | 与项目相关要求（节选） |  | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 改善水环境质量 | 加强河流水质目标管理。加强重点水环境综合治理。修复水生态扩大水环境容量。严格保护饮用水水源地水质安全。 | 符合。本项目不涉及饮用水水源地。 |
| 2 | 提升大气环境质量 | 以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深化工业废气污染控制。严格落实VOCS（挥发性有机物）含量限值标准，大力推进低（无）VOCS原辅材料替代，将生产和使用高VOCS含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。以工业涂装、包装印刷、家具制造、电子、石化、化工、油品储运销等行业为重点，强化VOCS无组织排放管控。 | 符合。本项目为铝压延加工，不进行表面涂装。 |
| 3 | 协同防治土壤和地下水污染 | 实施重点区域土壤污染综合防控。针对有色金属矿采选、有色金属冶炼、化工、农药、炼焦等土壤污染重点行业及周边区域，开展重点区域土壤污染综合防控示范区建设。因地制宜在土壤污染预防、风险管控、治理与修复、监管能力等方面进行探索。建立地下水环境管理体系。以化工园区、页岩气开采区、危险废物处置场、垃圾填埋场等为重点，开展防渗情况检测评估，统筹推进地下水安全源头预防和风险管控。 | 符合。本项目原料库房、危废贮存点等均按重点防渗要求采取防腐、防渗措施。 |
| 4 | 管控噪声环境影响 | 加强建筑施工噪声监管。完善城市夜间作业审核管理，落实城市建筑施工环保公告制度，依法严格限定施工作业时间，严格限制在敏感区内进行产生噪声污染的夜间施工作业。强化工业企业噪声监管。关停、搬迁、治理城市建成区内的噪声污染严重企业，基本消除城区工业噪声扰民污染源。加强工业园区噪声污染防治，禁止在1类声环境功能区、严格限制在2类声环境功能区审批产生噪声污染的工业项目环评。严肃查处工业企业噪声排放超标扰民行为。 | 符合。采取严格降噪措施后，施工期及运营期噪声对外环境影响较小。 |

（6）《重庆市禁止、限制和控制类危险化学品目录（第一批）》（渝府办发〔2024〕28号）

根据《重庆市禁止、限制和控制类危险化学品目录（第一批）》（渝府办发〔2024〕28号），本项目原辅材料不涉及《重庆市禁止、限制和控制类危险化学品目录（第一批）》中禁止、限制和控制类危险化学品，项目建设符合《重庆市禁止、限制和控制类危险化学品目录（第一批）》中有关规定。

与区域“三线一单”符合性分析

根据重庆市“三线一单”智检服务系统查询，本项目所在区域属于九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区（编码：ZH50010720002）。根据《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》（渝环规〔2024〕2号）、《重庆市九龙坡区“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》（九龙坡府办发〔2024〕51 号），结合《建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》（渝环函〔2022〕397号），本项目建设符合相关环境管控单元关于空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控的相关要求，符合“三线一单”等相关控制要求详见下表。

表1.2-8  与生态环境准入清单管控要求符合性分析表

| 环境管控单元编码 |  |  | 环境管控单元名称 | 环境管控单元类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH50010720002 |  |  | 九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区 | 重点管控单元 |  |  |
| 管控要求层级 | 管控类型 | 管控要求 |  |  | 建设项目相关情况 | 符合性分析结论 |
| 全市总体管控要求 | 空间布局约束 | 第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。 第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。 第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。 第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。 第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。 |  |  | 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》的限制和淘汰类。不属于重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 第八条新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。 第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。 第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。 第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。 第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。 第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。 第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。 |  |  | 项目不属于两高行业，所在九龙坡区为大气环境质量达标区，所在长江流域均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，项目排放废气实施更严格的污染物排放总量控制要求，通过九龙坡区生态环境局统筹全区区域倍量削减，满足本次项目的污染物排放总量控制要求。 本次项目不排放重金属，固体废物建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。 第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。 |  |  | 现有项目已编制应急预案，本次项目建成后进行修订。 | 符合 |
|  | 资源开发利用效率 | 第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。 第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。 第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。 第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。 第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。 |  |  | 项目采用了成熟可靠的节能工艺技术，节能效果突出，主要设备的配置及选型等符合国家和行业有关规定、标准。该项目所列出的设备未发现采用国家明令禁止和淘汰的用能产品和设备。采用电、天然气，不使用煤、重油等高污染燃料。清洁生产水平满足国内先进水平。 | 符合 |
| 区县总体管控要求 | 空间布局约束 | 第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。 第二条 以完善优势产业链发展作为方向，科学合理优化工业用地空间布局，推进产城融合高质量发展。 有序推动九龙新城园区东部片区（原九龙工业园区）“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸。九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）内紧邻居住用地、中小学用地等的工业用地后续应严格控制高噪声、异味明显的项目入驻，并根据实际情况设置一定防护距离。 |  |  | 项目不属于化工、化学原料药产业，符合国家产业政策。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 第三条 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。 第四条 以重点行业为抓手，深化挥发性有机物治理，减缓工居混杂矛盾。 以工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业为重点，推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治。加强投诉较为集中的重点区域废气排放企业监督检查，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。 第五条 以餐饮油烟为重点，强化生活污染防治。 加大居民生活油烟排放治理，推动具备条件的餐饮单位安装餐饮油烟在线监控设施，加强对重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。 第六条 以交通和扬尘污染治理为关键，提升环境空气质量。 加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划；严格落实中心城区高排放车辆限行措施；大力推广新能源车；加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；以九龙半岛、西部片区等区域为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。 第七条 以“三河六溪”污染综合治理为核心，改善次级河流水质。 持续推进“三河六溪”污染综合治理。实施跳磴河水质提升攻坚行动，整治突出水环境问题，完成重点流域雨污分流整治、河道清淤疏浚等措施；推进桃花溪流域雨污分流整治；实施大溪河流域整治，强化流域跨界协同治理机制；深化六条滨河污染治理，因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖水体自净功能。 第八条 以农业种植和水产养殖为重点，强化面源污染防治。 严格控制化肥农药使用量，推进化肥农药减量增效；加强九龙西城西彭镇高标准农田管护运营；以九龙西城水产养殖污染防治为重点，全面推进池塘水产养殖综合治理，提高养殖尾水治理设施覆盖率。 |  |  | 项目不使用燃煤。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 第九条 执行重点管控单元市级总体要求第十六条。 第十条 以保障饮用水源安全为目标，完善区域环境风险措施。 加强长江沿江1公里范围内化工企业及危化品仓库环境风险监管，进一步完善九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）铜罐驿组团流域级环境风险防范措施；九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。 第十一条 以保障“一住两公”重点建设用地安全为目标，持续推进污染土壤治理，守牢土地安全利用底线。根据土壤污染状况合理确定土地用途，推进工业企业腾退地块土壤污染状况调查评估及治理修复。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。 |  |  | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | 资源开发利用效率 | 第十二条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。 第十三条 以促进产业绿色低碳循环发展为导向，推动减污降碳协同共治。结合九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）近零碳园区建设，深化有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业减污降碳。 第十四条 提升工业、城镇生活、农业节水能力，推进再生水循环利用，提高水资源利用效率。加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。加强农业节水，推进九龙西城西彭镇5000亩农业节水设施建设。深入挖掘非常规水资源开发利用潜力，推进再生水、雨水等非常规水资源的开发利用。 |  |  | 本项目不涉及 | 符合 |
| 单元管控要求（九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区） | 空间布局约束 | 1.紧邻现状及规划居住用地、中小学用地等的工业用地后续引入项目时应考虑以污染较轻的项目为主，禁止新建涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味较大的生产工艺项目。 2.推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸；西彭工业园区禁止新建、扩建木质家具制造、报废汽车拆解、平板玻璃制造工业项目。 3.重庆奇爽实业（集团）有限公司、红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司、重庆小可食品有限公司、重庆豆奇食品有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放。 |  |  | 本项目不紧邻现状及规划居住用地、中小学用地。 不属于木质家具制造、报废汽车拆解、平板玻璃制造工业项目。不属于重庆奇爽实业（集团）有限公司、红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司、重庆小可食品有限公司、重庆豆奇食品有限公司。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | 1.推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。 2.推进西彭工业园区污水处理厂提标扩建工程。新改建铜罐驿沿江片区、西彭镇和陶家镇等区域污水管网，改造管网错混接点；推进铜罐驿污水处理厂配套管网建设工作。 3.加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划。大力推广新能源车，推广公交车、出租车、网约车等公共领域用车纯电动化，机关单位示范带动新能源车使用，推进充电站等新能源汽车充换电及加氢配套基础设施建设。加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行。 4.加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。 |  |  | 本项目属于铝压延项目，不涉及喷涂等产生VOCs的工艺及环节。 项目施工期采取严格的污染防治措施减少施工扬尘排放。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | 1.西彭组团和铜罐驿组团沿江1km范围内规划仓储用地禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目。 2.禁止新建、扩建化工项目。 3.推进铜罐驿组团金竹沟闸坝的修建。 4.西彭工业园区应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。 5.禁止新建、扩建排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。 |  |  | 项目所在地块为工业用地，且不进行危险化学品储存、运输，不属于化工项目，不排放重金属。 | 符合 |
|  | 资源开发利用效率 | 1.禁止新建、扩建燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目，重庆和友实业股份有限公司不再新增燃煤总量。 2.新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平。 3.提高有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等工业企业的节能水平，降低区域的能耗强度。加强重点行业能效管理，升级工艺技术，提高用能设备能效水平。 4.加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。 |  |  | 本项目不燃煤，且采用节能设备，项目能效水平为国内先进，且清洁生产水平达到国内先进水平。 | 符合 |

二、建设项目工程分析

项目由来

西南铝业(集团)有限责任公司（以下简称“西南铝业”）隶属于中国铝业集团有限公司。经过40年的建设和发展，西南铝业已成为综合性特大型铝业加工企业、中国航空航天铝材保障基地、中国高精铝板带箔生产基地、中国铝材出口加工基地。

厂区位于重庆市九龙坡区西彭镇，厂区占地面积406万m2，西南铝业现有生产线主要包括：熔铸生产线、锻造生产线、板带生产线、铝箔生产线、挤压生产线、预拉伸板生产线等。主要产品有铝及铝合金板、带、箔、管、棒、型材和模锻件、自由锻件、压铸件、铝焊管、铝锂合金、高温合金等产品，生产量现已突破30万t/a，形成了航空航天、交通运输、包装、电子家电、印刷、建筑装饰用铝材等6大系列支柱产品。

针对企业目前大规格、高性能铝合金材料生产中存在的问题，西南铝业拟实施“西南铝2025年提质增效、安全环保中小技改项目”，其建设内容包括：（1）压延厂第三制造部新增1台4300mm推进式铸锭加热炉，适配航空航天、LNG大规格铝合金板材生产，年产能80000t不变；（2）压延厂汽车板表面处理车间延长生产时间、调整节拍，年产能由10000t提升至50000t；（3）挤压厂新增1台LL合金专用时效炉，氧化着色线改为蚀洗线，适配LL合金型材、排材生产，年产能16000t不变；（4）锻造厂新增2台高精度综合热处理炉、2台高精时效炉等，年产能由16000t提升至30000t。（5）挤压循环水系统改造、冷轧2#1850毫米冷轧机电控系统升级改造、1#水探改造、21号熔铸机组燃烧系统及其配套设施升级改造、挤压废水处理系统改造等。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于“二十九、有色金属冶炼和压延加工业32-65  有色金属压延加工325”，应当编制环境影响报告表。同时，本项目不属于《重庆市不纳入环境影响评价管理的建设项目名录（2023年版）》中所列情形，因此，本项目应当编制环境影响报告表。受西南铝业(集团)有限责任公司委托，我公司承担了该项目环境影响报告表的编制工作。我司环评技术人员在现场调查和资料收集基础上，通过工程分析和环境现状调查，按照环境影响评价技术导则的规定及要求，编制了本环境影响报告表。

评价思路

（1）由于西南铝建于1965年，本次技改需对部分老旧设备进行改建，以维持设备的正常生产，包括：①熔铸厂21号熔铸机组燃烧系统及其配套设施升级改造：在熔铸机组上新增蓄热式烧嘴及其阀件、天然气阀架站及管路、压缩空气阀架站及管路、温度控制系统、炉压控制系统、流量检测调节系统、PLC控制系统、HMI操作系统，新增2台保温炉PLC控制系统、HMI操作系统，一套SCADA系统以及配套的电缆线和管路。②压延厂中厚板车间1#水探设备改造：改建现有探伤桥架，更新控制系统及超声波探伤系统，满足板材A级、AA级、AAA级探伤要求。③冷轧厂2#1850毫米冷轧机电控系统升级改造：更新电控系统，以提高冷轧机工艺参数控制能力。

以上技改内容均不改变设备生产能力及生产时间，不改变设备产排污源强，属于《重庆市不纳入环境影响评价管理的建设项目名录（2023年版）》环评豁免项目，本次评价范围不包括以上建设内容。

（2）西南铝业现有主要生产单位为熔铸厂、压延厂、挤压厂、锻造厂及冷轧厂。其中熔铸厂、压延厂第三及第四制造部、冷轧厂位于大塘片区，压延厂第一及第二制造部位于大沟片区，挤压厂、锻造厂为单独厂区。

本次新增原料主要为铝合金铸锭、铝材、汽车用铝带材等，部分来自西南铝现有生产线，不足部分采购自中铝西南铝板带有限公司或其他厂家，西南铝上游熔铸厂、压延厂第一、第二制造部仅减少产品销售量，供给本项目，不会新增上游生产线产能，不会造成熔铸厂、压延第一及第二制造部新增产污，因此，本次不对上游生产线进行评价。

（3）压延厂：

①压延厂第三制造部仅在加热工序新增1台600t推进式铸锭加热（均热）炉，以适应航空航天、LNG等行业大规格铝合金预拉伸板、厚板产品生产的需求，不改变中厚板车间现有的生产规模、其他工段建设内容、产排污源强及污染防治措施，因此，本次评价仅针对加热工序设备更新带来的环境影响进行分析。

②本次拟对压延厂第四制造部汽车板表面处理车间进行扩建，本次评价对扩建产能单独进行产排污分析，再进行三本账的分析。

汽车板表面处理车间生活污水依托中铝西南铝板带有限公司生活污水处理设施处理，该公司与西南铝业(集团)有限责任公司属于不同法人，本次评价核算技改项目生活污水产生量，论证依托污水处理设施的可行性，不再统计生活污水污染物排放量。

（3）挤压厂：仅调整产品方案，生产规模保持不变，其技改内容包括：新增1台LL合金专用时效炉，以适应高性能铝锂合金型材、排材产品市场需求；精整工序由氧化着色工艺调整为蚀洗工艺，其余工序生产工艺、产排污源强及污染防治措施均保持不变，因此，本次评价仅针对技改内容带来的环境影响进行分析。

（4）锻造厂：本次拟对锻造厂进行扩建，扩建产品探伤不涉及荧光探，也不涉及锻造厂实验室的技改，其生产工艺、产排污源强及污染防治措施均保持不变，因此，本次仅针对技改内容带来的环境影响进行分析。

（6）本项目所在区域已完全实施自来水供应，周边地下水环境不敏感，本项目利用已建成的标准厂房，地面已硬化，项目建成后对该地面进行防腐、防渗处理，正常情况下不存在地下水或土壤环境污染途径，本次评价不开展地下水及土壤环境质量现状监测。

项目概况

项目基本情况

（1）项目名称：西南铝2025年提质增效、安全环保中小技改项目

（2）建设单位：西南铝业(集团)有限责任公司

（3）建设地点：重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道西南铝业(集团)有限责任公司大塘片区；西彭镇西南铝挤压厂；西彭镇永安路西南铝锻造厂。

（4）建设性质：改建

（5）总投资：17000.10万元

（6）劳动定员及工作制度：

表2.3-1  各厂区劳动定员及生产制度表

| 厂区 | 车间 | 劳动定员 | 生产制度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压延厂 | 第三制造部 | 123人 | 年生产天数330天，三班制，每班8h | 不新增劳动定员，不改变工作制度 |
|  | 汽车板表面处理车间 | 30人 | 年生产天数330天，三班制，每班8h | 新增劳动定员12人，年生产时间由2640h增加至7920h |
| 挤压厂 | / | 551人 | 年生产天数300天，三班制，每班8h | 不新增劳动定员，不改变工作制度 |
| 锻造厂 | / | 521人 | 年生产天数300天，三班制，每班8h | 新增劳动定员10人，年生产时间由3600h增加至7200h |

产品方案

（1）压延厂

①压延厂第三制造部

本次仅调整产品方案，以适应航空航天、LNG等行业大规格铝合金预拉伸板、厚板产品生产的需求，本次仅技改后年产量仍为80000t，详见下表。

表2.3-2  压延厂第三制造部技改项目产品方案一览表

| 产品类型 | 产品名称 | 合金牌号 | 规格(mm) | 产量(t/a) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 现有工程 | 技改后 | 变化情况 |
| 航空用预拉伸板 | 2、7系预拉伸板 | 1×××~8×××系 | 6~520×1000~7000×400~2500 | 42000 | 44000 | 2000 |
|  | 6系预拉伸板 | 1×××~8×××系 | 6~260×1000~4200×400~3200 | 8000 | 7000 | -1000 |
|  | 小计 | / | / | 50000 | 51000 | 1000 |
| 兵器及电子装备、空分、船舶等其它领域用厚板 | 1、3、6系厚板 | 1×××~8×××系 | 6~260×1000~4200×400~3200 | 3000 | 2000 | -1000 |
|  | 5系中低镁厚板 | 1×××~8×××系 | 6~260×1000~4200×400~3200 | 13000 | 6000 | -7000 |
|  | 5系高镁厚板 | 1×××~8×××系 | 6~260×1000~4200×400~3200 | 10000 | 10000 | 0 |
|  | 2系厚板 | 1×××~8×××系 | 6~260×1000~4200×400~3200 | 4000 | 4000 | 0 |
|  | LNG行业的中高镁热轧厚板 | 1×××~8 ×××系 | 380~520×1000~2500×3000~7000 | 0 | 5000 | 5000 |
|  | 2、7系厚板 | 1×××~8 ×××系 | 380~520×1000~2500×3000~7000 | 0 | 2000 | 2000 |
|  | 小计 | / | / | 30000 | 29000 | -1000 |
| 合计 | / | / | / | 80000 | 80000 | 0 |

②压延厂汽车板表面处理车间

压延厂汽车板表面处理车间汽车用铝带材年产量由10000t提升至50000t，详见下表。

表2.3-3  压延厂汽车板表面处理车间产品方案一览表

| 产品名称 | 规格(mm) | 产量(t/a) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现有工程 | 技改后 | 变化情况 |
| 汽车用铝带材 | 1.0×1900 | 6000 | 30000 | 24000 |
|  | 1.0×1650 | 2000 | 10000 | 8000 |
|  | 1.2×1850 | 1000 | 5000 | 4000 |
|  | 1.2×1850 | 1000 | 5000 | 4000 |
|  | 合计 | 10000 | 50000 | 40000 |

（2）挤压厂

拟新增1台LL合金专用时效炉，以及将现有氧化着色线调整为蚀洗线，以适用高性能铝锂合金型材、排材产品生产的需求，本次仅调整产品方案，技改后铝合金管材、棒材、型材、排材等年产量仍为16000t，详见下表。

表2.3-4  挤压厂技改项目产品方案一览表

| 产品名称 | 合金牌号 | 规格(mm) | 产量(t/a) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现有工程 | 技改后 | 变化情况 |
| 铝合金管材 | 1×××~8×××系 | 6~260×1000~4200×400~3200 | 8000 | 8000 | 0 |
| 铝合金棒材 | 1×××~8×××系 | 6~260×1000~4200×400~3200 | 3000 | 3000 | 0 |
| 铝合金型材、排材 | 1×××~8×××系 | 6~260×1000~4200×400~3200 | 4000 | 5000 | 1000 |
| 铝合金建材 | 1×××~8×××系 | 6~260×1000~4200×400~3200 | 1000 | 0 | -1000 |
| 合计 | / | / | 16000 | 16000 | 0 |

（3）锻造厂

锻造厂拟新增2台铝合金锻件高精度综合热处理炉、2台高精时效炉，通过提高关键环节产能及延长生产时间，将铝合金挤压件、模压件年产量由16000t提升至30000t，详见下表。

表2.3-5  锻造厂产品方案一览表

| 产品名称 | 产量(t/a) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 现有工程 | 技改后 | 变化情况 |
| 铝合金挤压件 | 11000 | 20000 | +9000 |
| 铝合金模压件 | 5000 | 10000 | +5000 |
| 合计 | 16000 | 30000 | +14000 |

项目组成

（1）压延厂

①压延厂第三制造部

压延厂第三制造部拟新增1台600t推进式铸锭加热（均热）炉，以适应航空航天、LNG等行业大规格铝合金预拉伸板、厚板产品生产的需求，其项目组成详见下表。

表2.3-6  压延厂第三制造部技改项目组成一览表

| 类别 | 建设名称 | 现有工程 | 技改项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 厂房共85116m2，配置铣床、加热炉、4300mm轧机、端头剪、精密锯、辊底炉、时效炉、磨床、矫直机等设备，年产航空用预拉伸板、兵器及电子装备、空分、船舶等其它领域用厚板80000t。 | 加热工序新增1台600t推进式铸锭加热（均热）炉（4#加热炉），技改后年产量保持80000t不变 | 新建+依托 |
| 公辅工程 | 给水 | 依托园区供水管网。 | / | 依托 |
|  | 循环冷却水 | 现有循环水系统设计能力1000m3/h，现有工程实际循环水量约800m3/h | / | 依托 |
|  | 去离子水 | 现有去离子水站规模36m³/h，处理工艺采用“多介质+活性炭过滤+二级反渗透” | / | 依托 |
|  | 排水 | 厂区实施雨污分流制，生产废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河；生活污水依托中铝西南铝板带有限公司生活污水处理设施，处理达到GB8978-1996三级标准后排入园区市政管网。 | / | 依托 |
|  | 供电 | 依托园区市政供电。 | / | 依托 |
| 储运工程 | 中间品区 | 车间中部设中间品暂存区 | / | 依托 |
|  | 成品区 | 车间西侧设成品存放区 | / | 依托 |
|  | 原料堆存区 | 车间南侧设有铸锭存放区，用于存放待加工的铸锭原料 | / | 依托 |
|  | 辅料堆存区 | 车间东西侧设有库房，用于存放生产所需辅料 | / | 依托 |
| 环保工程 | 废气 | 铣面废气：通过1套风量112917m3/h的布袋除尘器处理后，后经DA025排气筒（24m）排放； 1#~3#加热炉废气：经DA030排气筒（24m）排放。 4300轧机油雾废气：通过2套总风量255000m3/h的油雾净化器处理，后分别经DA007、DA008排气筒（均为20m）排放 | 4#加热炉废气：经新建DA045排气筒（20m）排放 | 新建+依托 |
|  | 废水 | 乳化液废水：依托动力保障中心废水处理站，处理能力960m³/d，处理工艺为“平流隔油+pH调节+化学破乳+斜管沉淀+加药气浮+沉淀”； 生活污水：依托中铝西南铝板带有限公司生活污水处理系统，处理能力180m³/d，处理工艺为“格栅+调节+水解酸化+接触氧化+沉淀” | / | 依托 |
|  | 固废 | 危险废物：依托压延厂现有危险废物暂存间临时贮存，压延厂在厂区内设置有规范的暂存间3座，总面积为107m2，危废间已做好防风、防雨、防渗、防腐、防漏、防晒等六防措施，收集的委托废物委托有资质的单位处置； 一般固废：在厂区内设置有1座20m2的一般固废贮存间。 | / | 依托 |

（2）压延厂汽车板表面处理车间技改项目

压延厂汽车板表面处理车间技改内容包括：①拟通过延长生产时间、调整生产节拍，将汽车用铝带材年产量由10000t提升至50000t；②配套扩建现有生产废水处理设施，扩建后规模600m3/d。其项目组成详见下表。

表2.3-7  压延厂汽车板表面处理车间技改项目组成表

| 类别 | 建设名称 | 现有工程 | 技改项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 新2800生产车间 | 配置有1台预时效炉，对部分铝合金带进行热处理 | 利用预时效炉富余产能，对部分汽车用铝带材原料进行热处理 | 依托 |
|  | 汽车板表面处理车间 | 厂房共85116m2，配置开卷机组、预清洗机组、钝化线等设备，年产汽车用铝带材10000t。 | 延长生产时间及调整生产节拍，扩大汽车用铝带材产量至50000t | 依托 |
| 公辅工程 | 给水 | 依托园区供水管网。 | / | 依托 |
|  | 排水 | 采用雨污分流制。生产废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入西彭园区污水处理厂进一步处理；生活污水依托中铝西南铝板带有限公司生活污水处理设施，处理达到GB8978-1996三级标准后排入园区市政管网。 | / | 依托 |
|  | 供电系统 | 依托园区市政供电。 | / | 依托 |
|  | 空压机 | 依托大塘片区现有2#空压站，压缩空气供应量为30m3/min。 | / | 依托 |
|  | 供热 | 依托大塘片区现有2×8t/h蒸汽锅炉 | / | 依托 |
|  | 冷却循环水 | 依托大塘片区现有1#冷却循环水站，设计用水量为20m3/h。 | / | 依托 |
|  | 去离子水 | 新增一套去离子水系统，最大供水量为20m3/h。 | / | 依托 |
|  | 通风 | 在车间采用自然通风，办公区域采用分体空调。 | / | 依托 |
| 储运工程 | 储存 | 原辅材料存放在原料仓库，产品暂存于成品库房。 | / | 依托 |
|  | 厂内运输 | 车间物流主要材料手动叉车解决。 | / | 依托 |
| 环保工程 | 废气 | 表面处理工艺废气经1套25000m3/h“酸雾净化塔”废气处理装置后通过DA003排气筒（25m）排放 | / | 依托 |
|  | 废水 | 生产废水：设有1座规模为480m3/d、处理工艺为“隔油+中和反应+化学破乳+斜管沉淀+气浮”的污水处理站。 生活污水：依托中铝西南铝板带有限公司生活污水处理系统，处理能力180m³/d，处理工艺为“格栅+调节+水解酸化+接触氧化+沉淀”。 | 生产废水：扩建现有生产废水处理设施，扩建后规模600m3/d，污水处理工艺为“隔油+中和反应+除氟+化学破乳+斜管沉淀+气浮+接触氧化+沉淀”。 生活污水：技改项目不涉及。 | 依托+新建 |
|  | 固废 | 一般工业固废：设有一般固废暂存点，总面积为20m2。 | / | 依托 |
|  |  | 危废：设有1座危废暂存点，采用钢桶密闭收集，面积为15m2。 | / | 依托 |
|  | 环境风险 | ①防锈油等液态物料置于托盘之上，禁止明火；②表面处理槽体架空设置，并使用围堰防止生产过程中废水、槽液滴落地面。③在污水处理设施区域设置有效容积400m3的事故池，钝化线及钝化液循环水池泄漏槽液通过泵移送至事故池。④危废贮存点：含油污泥等置于托盘之上，贮存点采取“六防”措施并设置防渗导流沟和1.0m3集液池，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求环保要求。 | / | 依托 |

表2.3-7  压延厂汽车板表面处理车间技改项目依托情况一览表

| 序号 | 工程 类别 | 内容 | 依托工程 | 依托可行性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 汽车板表面处理生产线 | 依托现有汽车板表面处理生产线 | 现有汽车板表面处理生产线设计产能5.5万t/a，实际产量1.0万t/a，技改项目通过延长生产时间和调整生产节拍扩大汽车用铝带材产量至5.0万t/a，依托可行（详见主要设备章节“压延厂汽车板表面处理车间技改项目关键设备产能匹配分析一览表”）。 |
| 2 | 公辅工程 | 给水 | 依托已建市政供水管网 | 依托已建市政供水管网，依托可行 |
|  |  | 供电 | 依托已建市政供电管网 | 依托已建市政供电管网，依托可行 |
|  |  | 供热 | 依托大塘片区现有2×8t/h蒸汽锅炉 | 目前锅炉热负荷在6~10t/h。技改项目新增蒸汽供应4t/h，依托可行 |
| 3 | 环保工程 | 废气 | 表面处理工艺废气：依托现有1套25000m3/h“酸雾净化塔”废气处理装置后通过DA003排气筒（25m）排放 | 技改项目理论需风量21901m3/h；根据企业自行监测结果，污染物排放浓度能够稳定达到《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），因此现有设施满足技改项目要求，依托可行。 |
|  |  | 废水 | 生活污水：依托中铝西南铝板带有限公司生活污水处理系统，处理能力180m³/d，处理工艺为“格栅+调节+水解酸化+接触氧化+沉淀”。 | 该污水处理设施现有污水量60~80m³/d，技改项目新增生活污水量2.04m3/d，处理规模满足技改项目需求；生活处理工艺为“格栅+调节+水解酸化+接触氧化+沉淀”，根据中铝西南铝板带有限公司自行监测数据，各污染物能够稳定满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，依托可行 |
|  |  | 固废 | 危废：依托现有1座危废暂存点，采用钢桶密闭收集，面积为15m2。 | 各类危险废物分类暂存，其中固态危险废物采用密封袋贮存，液态危险废物采用密闭桶装贮存，并严格按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）的规定设置警示标志，采取“六防”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，运营过程中增加转运频次即可满足技改项目危废暂存需求，依托可行 |
|  |  |  | 一般工业固废：依托现有一般固废暂存点，总面积为20m2。 | 现有暂存点满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，依托可行 |
|  |  | 环境风险 | 依托现有400m3事故池 | 技改项目不新增设备，钝化液循环水池容积1×10m3、碱洗循环水池容积2×10m3、酸洗循环水池2×10m3，小于事故池有效容积，现有事故池容积满足技改项目要求，依托可行。 |

（3）挤压厂技改项目

挤压厂技改内容包括：

①拟新增1台LL合金专用时效炉，以及将现有氧化着色线调整为蚀洗线，以适用高性能铝锂合金型材、排材产品生产的需求；

②因“大规格铝合金挤压材建设项目”的建设占用现有锅炉房、污水处理站及循环水处理站，技改项目需拆除占用部分，在厂房东侧新建污水处理站（包括1座规模为1200m3/d的含油废水处理设施、1座规模为720m3/d的酸碱废水处理设施、1座360m3/d的清洗剂废水处理设施，以及1座规模为240m3/d的生活污水处理设施），以及新建1个20m2含油污泥危废贮存点；在厂房西北侧新建空压机房及循环水处理站，以同时服务于挤压厂及“大规格铝合金挤压材建设项目”。拆除现有锅炉房，在厂房北侧新建锅炉房，新建锅炉房新建1台2t/h蒸汽发生器，以服务业技改项目。

挤压厂技改项目组成详见下表。

表2.3-8  挤压厂技改项目组成表

| 类别 | 建设名称 | 现有工程 | 技改项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 厂房共37512m2，配置挤压机、淬火炉、拉伸机、矫直机、时效炉等设备，年产铝合金管材、棒材、型材、排材等16000t。 | 时效工序新增1台LL合金专用时效炉；拆除现有氧化着色生产线，新建1条蚀洗生产线，配套新增碱洗槽、酸洗槽等设备。技改项目仅调整产品方案，技改后年产量仍为16000t | 新建+依托 |
| 公辅工程 | 给水 | 依托园区供水管网。 | / | 依托 |
|  | 循环冷却水 | 设有1座循环水量为150m3/h的循环水站 | 拆除现有循环水站，在厂房北侧新建1座1600m3/h的循环水站 | 新建 |
|  | 排水 | 采用雨污分流制，生产及生活污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河 | / | 依托 |
|  | 压缩空气 | 在设有1座40m3/min的空压站 | 搬迁现有空压设备至新建空压站，并新增2台40m3/min空压机，技改后空压站规模120m3/min | 新建+依托 |
|  | 供热 | 设有2台1t/h蒸汽发生器 | 拆除现有2台1t/h蒸汽发生器，新建锅炉房新建1台2t/h蒸汽发生器 | 新建 |
|  | 供电 | 依托园区供电管网。 | / | 依托 |
| 储运工程 | 中间品区 | 位于车间中部 | / | 依托 |
|  | 成品区 | 位于车间中部 | / | 依托 |
|  | 原料堆存区 | 位于车间中部 | / | 依托 |
|  | 辅料堆存区 | 位于车间中部 | / | 依托 |
| 环保工程 | 废气 | 管材蚀洗间酸洗废气：经1套风量25279m3/h的“碱液喷淋”处理后，通过DA002排气筒（30m）排放； 建材氧化线酸雾废气：经1套风量40000m3/h的“碱液喷淋”装置处理后，通过DA009排气筒（15m）排放。 蒸汽发生器废气：采用“低氮燃烧”，通过DA013排气筒（10m）排放。 锯边废气：设备自带除尘器处置后车间无组织排放。 | ①新建蚀洗生产线酸洗废气：依托现有氧化线酸雾废气处理装置，经现有1套风量40000m3/h的“碱液喷淋”处理后，通过DA009排气筒（15m）排放（拟拆除现有氧化着色生产线，技改后无氧化线酸雾废气产生） ②蒸汽发生器废气：新建1套“低氮燃烧”装置处理后，通过新DA013排气筒（10m）排放 | 新建+依托 |
|  | 废水 | 含油废水：经1座规模720m3/d的含油废水处理站处理； 氧化废水及清洗废水：1座规模480m3/d的氧化废水处理站处理； 生活污水：经1座规模72 m3/d生活污水处理站处理。 | 拆除现有污水处理站，在挤压厂东侧新建1座污水处理站，包括1座规模为1200m3/d的含油废水处理设施、1座规模为720m3/d的酸碱废水处理设施、1座360m3/d的清洗剂废水处理设施，以及1座规模为240m3/d的生活污水处理设施 | 新建 |
|  | 固废 | 危险废物：设有1座10m2的挤压厂精整作业区办公室外沾染物暂存场；1座20m2的含油金属屑暂存场；1座2m2的废油暂存点，均采取防风、防雨、防渗、防腐、防漏、防晒等措施； 一般固废：共设有6座一般固废贮存间，分别为：30m2精整作业区办公室外废铁丝贮存间、5m2电工班外废铁丝贮存间、50m2供应厕所旁废钢铁贮存间、15m2篮球场旁废铁丝贮存间、10m2电工班对面一般固废收集点，以及10m2精整作业区办公室外一般固体废物收集点。 | 危险废物：在挤压厂东侧新建1座20m2的危险暂存点，采取防风、防雨、防渗、防腐、防漏、防晒等措施； 一般固废：技改项目不涉及。 | 新建+依托 |
|  | 环境风险 | ①项目液压站位于地下，采取防渗措施，液压油贮存设备应便于观察泄漏情况；②油压机等使用液压油的机械设备所在区域地面设置地沟、废油收集槽，并设置与相应的污水管网相连的废水收集沟。③管材蚀洗区域（包括浸泡池和冲洗区）设置环形边沟，接入污水处理站。④危废贮存点：含油污泥等置于托盘之上，贮存点采取“六防”措施并设置防渗导流沟和1.0m3集液池，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求环保要求。 | 新建蚀洗线槽区进行防渗处理，设置防渗导流沟和1.0m3集液池，并接入污水处理设施。 | 新建+依托 |

表2.3-7  挤压厂技改项目依托情况一览表

| 序号 | 工程 类别 | 内容 | 依托工程 | 依托可行性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公辅工程 | 给水 | 依托已建市政供水管网 | 依托已建市政供水管网，依托可行 |
|  |  | 供电 | 依托已建市政供电管网 | 依托已建市政供电管网，依托可行 |
| 2 | 环保工程 | 废气 | 新建蚀洗生产线酸洗废气：依托现有氧化线酸雾废气处理装置，经现有1套风量40000m3/h的“碱液喷淋”处理后，通过DA009排气筒（15m）排放 | 技改项目理论需风量13284m3/h；碱液吸收法属于推荐可行技术，现有设施满足技改项目要求，依托可行（详见废气治理措施可行性章节“废气治理设施可依托性一览表”）。 |
|  |  | 固废 | 一般工业固废：依托现有一般固废暂存点，总面积为20m2。 | 现有暂存点满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，依托可行 |

（4）锻造厂技改项目

锻造厂拟新增2台铝合金锻件高精度综合热处理炉、2台高精时效炉，通过提高关键环节产能及延长生产时间，将铝合金挤压件、模压件年产量由16000t提升至30000t，其项目组成详见下表。

表2.3-9  锻造厂技改项目组成表

| 类别 | 建设名称 | 现有工程 | 技改项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 厂房共56489.34m2，配置感应炉、油压机、淬火炉等设备，年产铝合金模压件、挤压件等16000t。 | 技改项目新增2台铝合金锻件高精度综合热处理炉、2台高精时效炉，锻造厂产能达到30000t/a | 新建+依托 |
| 公辅工程 | 给水 | 依托园区供水管网。 | / | 依托 |
|  | 排水 | 采用雨污分流制。污水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入渡头溪 | / | 依托 |
|  | 供电系统 | 依托园区市政供电。 | / | 依托 |
|  | 空压机 | 依托大塘片区现有2#空压站，压缩空气供应量为30m3/min。 | / | 依托 |
|  | 供热 | 设有1台4t/h蒸汽锅炉。 | 新增4台1t/h蒸汽发生器 | 新建+依托 |
|  | 冷却循环水 | 设有1座冷却循环水站，设计循环水量1700m3/h。 | / | 依托 |
| 储运工程 | 储存 | 原辅材料存放在原料仓库，产品暂存于成品库房。 | / | 依托 |
|  | 厂内运输 | 车间物流主要电动行车解决。 | / | 依托 |
| 环保工程 | 废气 | 锅炉废气：锅炉废气经1套“低氮燃烧”装置处理后通过DA011排气筒（10m）排放。 酸洗废气：经1套40000m3/h的“碱液喷淋”装置处理后通过DA022排气筒（18）排放。 低倍室废气：经1套15000m3/h的“碱液喷淋”装置处理后通过DA036排气筒（15）排放。 锯边废气：设备自带除尘器处置后车间无组织排放。 | 蒸汽发生器废气：新建1套“低氮燃烧”装置处理后通过DA046排气筒（10m）排放 | 依托+新建 |
|  | 废水 | ①荧光渗透液废水：设有1座处理规模16m3/d、处理工艺为“预处理+板框压滤机+陶瓷膜过滤器+电催化”的处理设施； ②含油废水：设有1座处理规模为2400m3/d、处理工艺为“平流隔油+混凝+絮凝+气浮”的处理设施； ③酸碱废水：设有1座处理规模为240m3/d、处理工艺为“pH调节+混凝+絮凝+斜管沉淀”的处理设施； ④生活污水：设有1座处理规模为60m3/d、处理工艺为“一体化污水处理设施”的处理设施 | ①含油废水：后端新增1座处理规模为400m3/d的陶瓷过滤器，用于淬火、碱洗、酸洗等工艺用水； ②新建1座处理规模为120m3/d、处理工艺为“活性炭过滤+超滤+反渗透”的深度处理设施，用于间接循环冷却水及蒸汽发生器补水。 | 依托+新建 |
|  | 固废 | 一般工业固废：设有一般固废暂存点，总面积为20m2。 | / | 依托 |
|  |  | 危废：设有3座危废暂存点，采用钢桶及密封袋密闭收集，其中1#及2#面积为20m2、3#为40m2。 | / | 依托 |
|  | 环境风险 | ①项目液压站位于地下，采取防渗措施，液压油贮存设备应便于观察泄漏情况；②油压机等使用液压油的机械设备所在区域地面设置地沟、废油收集槽，并设置与相应的污水管网相连的废水收集沟。③蚀洗区域（包括浸泡池和冲洗区）设置环形边沟，接入污水处理站。④危废贮存点：含油污泥等置于托盘之上，贮存点采取“六防”措施并设置防渗导流沟和1.0m3集液池，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求环保要求。 | / | 依托 |

表2.3-7  锻造厂技改项目依托情况一览表

| 序号 | 工程 类别 | 内容 | 依托工程 | 依托可行性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公辅工程 | 给水 | 依托已建市政供水管网 | 依托已建市政供水管网，依托可行 |
|  |  | 供电 | 依托已建市政供电管网 | 依托已建市政供电管网，依托可行 |
| 2 | 环保工程 | 废气 | 蚀洗线酸洗废气：依托现有1套40000m3/h的“碱液喷淋”装置处理后通过DA022排气筒（18）排放。 | 技改项目理论需风量31960m3/h；根据企业自行监测结果，污染物排放浓度能够稳定达到《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），依托可行。 |
|  |  | 废水 | 酸碱废水：依托现有1座处理规模为240m3/d、处理工艺为“pH调节+混凝+絮凝+斜管沉淀”的处理设施； | 酸碱废水处理设施现有处理规模为240m3/d，现有工程废水量15~20m3/d，技改项目新增废水量19.20m3/d，处理规模满足技改项目需求。酸碱废水污染物主要为pH、SS及COD及石油类。现有工程废水处理工艺为“pH调节+混凝+絮凝+斜管沉淀”，根据企业自行监测数据，各污染物能够稳定满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，本项目废水处理工艺可行。 |
|  |  |  | 含油废水：依托现有1座处理规模为2400m3/d、处理工艺为“平流隔油+混凝+絮凝+气浮”的处理设施 | 含油废水处理设施处理规模为2400m3/d，现有工程含油废水量约100~150m3/d，技改项目新增废水量156.65m3/d，处理规模满足技改项目需求。含油废水污染物主要为SS、COD及石油类，现有工程废水处理工艺为“平流隔油+混凝+絮凝+气浮”，根据企业自行监测数据，各污染物能够稳定满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，依托可行。 |
|  |  |  | 生活污水：设有1座处理规模为60m3/d、处理工艺为“一体化污水处理设施”的处理设施 | 生活污水处理设施处理规模为60m3/d，现有工程废水量15~25m³/d，技改项目新增生活污水量25.97m3/d，处理规模满足技改项目需求。污水处理工艺为“格栅+调节+水解酸化+接触氧化+沉淀”，属于一体化污水处理设施，工艺成熟可靠，根据企业自行监测数据，各污染物能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，依托可行 |
|  |  | 固废 | 危废：依托现有3座危废暂存点，采用钢桶及密封袋密闭收集，其中1#及2#面积为20m2、3#为40m2。。 | 各类危险废物分类暂存，其中固态危险废物采用密封袋贮存，液态危险废物采用密闭桶装贮存，并严格按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）的规定设置警示标志，采取“六防”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，运营过程中增加转运频次即可满足技改项目危废暂存需求，依托可行 |
|  |  |  | 一般工业固废：依托现有一般固废暂存点，总面积为20m2。 | 现有暂存点满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，依托可行 |

水平衡

压延厂

（1）压延厂第三制造部

技改项目仅在加热工序新增1台600t推进式铸锭加热（均热）炉，不涉及用水及废水排放。

（2）压延厂汽车板表面处理车间

本项目自来水由园区市政管网供给，用排水情况根据压延厂汽车板表面处理车间技改可行性研究报告并结合企业实际进行核算。

①生活用水：技改项目由一班制改为三班制，按每人每天新增用水量80L计。

②蒸汽锅炉：依托大塘片区蒸汽锅炉，新增蒸汽供应量4t/h。

③离子交换树脂反冲洗用水：依托大塘片区蒸汽锅炉配套离子树脂交换器，反冲洗用水量新增0.2m3/d。

④去离子水站：制备效率按75%计。

表2.3-10  压延厂汽车板表面处理车间新增用、排水情况表

| 用水项目 | 用水标准 | 规模 | 自来水用量m³/d | 去离子水/软水用量m³/d | 废水产生量m³/d | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活用水 | 80L/(人·d) | 30人 | 2.40 | 0 | 2.04 | 一班制改为三班制，新增用水量按80L/(人·d) |
| 蒸汽锅炉 | 按循环水量3.0%计 | 循环水量4t/h | 0 | 2.88 | 1.44 | 依托大塘片区蒸汽锅炉 |
| 离子树脂交换器 | / | / | 3.08 | 0 | 0.2 | 向蒸汽锅炉供水 |
| 去离子水站 | / | / | 816.73 | 0 | 202.93 | 制备效率75%，部分浓水用作地面清洁 |
| 表面处理线 | / | / | 0 | 612.55 | 495.69 |  |
| 酸雾净化塔 | / | / | 0.38 | 0 | 0.30 |  |
| 地面清洁 | / | / | / | / | 1 | 使用去离子水站浓水 |
| 合计 | / | / | 822.59 | 615.43 | 703.60 |  |

表2.3-11  压延厂汽车板表面处理车间各槽体新增用、排水情况表

| 序号 | 工艺槽体 | 平均用水量（m3/d） | 废水排放方式 |  |  | 新增排水量（m³/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 类型 | 单位 | 数值 |  |
| 1 | 预清洗槽1 | 来自预清洗槽2 | 连续排放 | m³/h | 2.0 | 48.1 |
|  |  |  | 定期排放 | m³/(次·季度) | 5.0 |  |
| 2 | 预清洗槽2 | 53.46 | 定期排放 | m³/(次·季度) | 5.0 | 0.05 |
| 3 | 碱洗槽1 | 来自碱洗槽2及清洗槽1 | 连续排放 | m³/h | 0.2 | 4.9 |
|  |  |  | 定期排放 | m³/(次·季度) | 10.0 |  |
| 4 | 碱洗槽2 | 来自清洗槽1 | 定期排放 | m³/(次·季度) | 10.0 | 0.11 |
| 5 | 清洗槽1 | 来自清洗槽2 | 连续排放 | m³/h | 6.0 | 144.1 |
|  |  |  | 定期排放 | m³/(次·季度) | 5.0 |  |
| 6 | 清洗槽2 | 186.41 | 定期排放 | m³/(次·季度) | 5.0 | 0.05 |
| 7 | 酸洗槽 | 来自清洗槽3 | 连续排放 | m³/h | 0.2 | 5.0 |
|  |  |  | 定期排放 | m³/(次·季度) | 20.0 |  |
| 8 | 清洗槽3 | 来自清洗槽4 | 连续排放 | m³/h | 6.0 | 144.1 |
|  |  |  | 定期排放 | m³/(次·季度) | 5.0 |  |
| 9 | 清洗槽4 | 186.41 | 定期排放 | m³/(次·季度) | 5.0 | 0.05 |
| 10 | 钝化槽 | 来自清洗槽5 | 连续排放 | m³/h | 0.2 | 5.0 |
|  |  |  | 定期排放 | m³/(次·季度) | 15.0 |  |
| 11 | 清洗槽5 | 186.27 | 连续排放 | m³/h | 6.0 | 144.1 |
|  |  |  | 定期排放 | m³/(次·季度) | 5.0 |  |
| 12 | 酸雾净化塔 | 0.38 | 定期排放 | m³/(次·d) | 0.3 | 0.30 |

图2.3-1  压延厂汽车板表面处理车间技改新增水量平衡图

挤压厂

挤压厂自来水由园区市政管网供给。挤压厂仅调整产品方案，生产规模保持不变，其技改内容包括：时效工序新增1台LL合金专用时效炉；精整工序由氧化着色工艺调整为蚀洗工艺，其余工序生产工艺、用排水情况保持不变，因此，本次评价仅针对技改内容部分进行分析，详见下表。

表2.3-12  挤压厂新增用、排水情况表

| 用水项目 | 用水标准 | 规模 | 自来水用量m³/d | 去离子水/软水用量m³/d | 排水量m³/d | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 去离子水站 | / | / | 31.16 | 0 | 6.54 | 仅考虑技改项目用水量，制备效率75%，部分浓水用作地面清洁 |
| 离子树脂交换器 | / | / | 1.64 | 0 | 0.20 | 向锅炉供给软水 |
| 蒸汽发生器 | 按循环水量3.0%计 | 循环水量2t/h | 0 | 1.44 | 0.72 |  |
| 蚀洗线 | / | / | 11.81 | 23.37 | 20.58 | 使用去离子水站浓水 |
| 地面清洁 | / | / | / | / | 1 |  |
| 合计 | / | / | 44.61 | 24.81 | 29.04 |  |

表2.3-13  挤压厂新建蚀洗线各槽体用排水情况表

| 序号 | 工艺槽体 | 平均每日用水量（m3/d） | 废水排放方式 |  |  | 排水量合计m³/d | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 类型 | 单位 | 数值 |  |  |
| 1 | 脱脂槽 | 2.38 | 定期排放 | m³/(次·季度) | 23.76 | 0.26 | 使用去离子水 |
| 2 | 碱洗槽1 | 2.38 | 定期排放 | m³/(次·季度) | 23.76 | 0.26 | 使用去离子水 |
| 3 | 碱洗槽2 | 3.24 | 定期排放 | m³/(次·季度) | 32.40 | 0.36 | 使用去离子水 |
| 4 | 清洗槽1 | 来自清洗槽2 | 连续排放 | m³/h | 0.35 | 8.66 |  |
|  |  |  | 定期排放 | m³/(次·季度) | 23.76 |  |  |
| 5 | 清洗槽2 | 来自清洗槽3 | 定期排放 | m³/(次·季度) | 23.76 | 0.26 |  |
| 6 | 清洗槽3 | 来自清洗槽4 | 定期排放 | m³/(次·季度) | 23.76 | 0.26 |  |
| 7 | 清洗槽4 | 11.81 | 定期排放 | m³/(次·季度) | 23.76 | 0.26 | 使用自来水 |
| 8 | 酸洗槽 | 3.24 | 定期排放 | m³/(次·季度) | 32.40 | 0.36 | 使用去离子水 |
| 9 | 清洗槽5 | 来自清洗槽6 | 连续排放 | m³/h | 0.35 | 8.66 |  |
|  |  |  | 定期排放 | m³/(次·季度) | 23.76 |  |  |
| 10 | 清洗槽6 | 来自清洗槽7 | 定期排放 | m³/(次·季度) | 23.76 | 0.26 |  |
| 11 | 清洗槽7 | 来自清洗槽8 | 定期排放 | m³/(次·季度) | 23.76 | 0.26 |  |
| 12 | 清洗槽8 | 来自清洗槽9 | 定期排放 | m³/(次·季度) | 23.76 | 0.26 |  |
| 13 | 清洗槽9 | 12.13 | 定期排放 | m³/(次·季度) | 23.76 | 0.26 | 使用去离子水 |
| 14 | 酸雾净化塔 | 0.25 | 定期排放 | m³/(次·d) | 0.2 | 0.20 | 使用自来水 |

图2.3-2  挤压厂技改新增水量平衡图

锻造厂

本项目自来水由市政管网供给，用排水情况根据锻造厂技改项目可行性研究报告并结合企业实际进行核算。

①间接冷却循环用水：补水量按循环水量的3%计，排水按循环水量的1.5%计。

②蒸汽发生器：新建4台1t/h蒸汽发生器，新增蒸汽供应量4t/h。

③反渗透设施：制备效率按75%计。

表2.3-14  锻造厂新增用、排水情况表

| 用水项目 | 用水标准 | 规模 | 自来水用量m³/d | 回用水用量m³/d | 排水量m³/d | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 间接冷却循环用水 | 循环水量3% | 720m³/d | 0 | 21.6 | 10.8 | 补水量按循环水量的3%计，排水按循环水量的1.5%计 |
| 蒸汽发生器 | 按循环水量3.0%计 | 循环水量4t/h | 0 | 2.88 | 1.44 |  |
| 锻件直冷 | / | / | 0 | 31.25 | 25 |  |
| 在线淬火 | / | / | 0 | 12.5 | 10 |  |
| 淬火池 | / | / | 76.03 | 76.03 | 121.65 |  |
| 蚀洗线 | / | / | 16.37 | 8.36 | 19.00 |  |
| 探伤水池 | / | / | 1.50 | 0 | 0.17 |  |
| 酸雾净化塔 | / | / | 0.25 | 0 | 0.20 |  |
| 陶瓷过滤处理设施 | / | / | 0 | 1.50 | 1.50 |  |
| 活性炭及超滤处理设施 | / | / | 0 | 1.00 | 1.00 |  |
| 反渗透处理设施 | / | 水处理量32.64m³/d | 0 | 0 | 8.16 | 浓水按水处理量25%计 |
| 地面清洁 | / | / | 0 | 1.25 | 1.00 |  |
| 生活用水 | 60L/(人·d) | 541人 | 32.46 | 0 | 25.97 |  |
| 合计 | / | / | 126.61 | 156.37 | 225.89 |  |

表2.3-15  锻造厂各槽体新增用、排水情况表

| 序号 | 工艺槽体 | 平均用水量（m3/d） | 废水排放方式 |  |  | 平均排水量（m³/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 类型 | 单位 | 数值 |  |
| 1 | 淬火池 | 152.06 | 连续排放 | m³/h | 5.0 | 121.65 |
|  |  |  | 定期排放 | m³/(次·季度) | 150.0 |  |
| 2 | 碱洗槽 | 6.31 | 连续排放 | m³/h | 0.1 | 2.84 |
|  |  |  | 定期排放 | m³/(次·季度) | 40.0 |  |
| 2 | 清洗槽1 | 3.16 | 连续排放 | m³/h | 0.1 | 2.84 |
|  |  |  | 定期排放 | m³/(次·季度) | 40.0 |  |
| 3 | 酸洗槽 | 2.05 | 连续排放 | m³/h | 0.1 | 1.64 |
|  |  |  | 定期排放 | m³/(次·季度) | 40.0 |  |
| 4 | 清洗槽2 | 3.16 | 连续排放 | m³/h | 0.1 | 2.84 |
|  |  |  | 定期排放 | m³/(次·季度) | 40.0 |  |
| 5 | 热水槽 | 2.05 | 连续排放 | m³/h | 0.1 | 1.64 |
|  |  |  | 定期排放 | m³/(次·季度) | 40.0 |  |
| 6 | 冲洗区 | 8.00 | 连续排放 | m³/h | 0.3 | 7.20 |
| 7 | 探伤水池 | 1.50 | 定期排放 | m³/(次·半年) | 30.0 | 0.17 |
| 8 | 酸雾净化塔 | 0.25 | 定期排放 | m³/(次·d) | 0.2 | 0.20 |

图2.3-3  锻造厂新增水量平衡图

总平面布置

（1）压延厂

压延厂第三制造部：在生产车间轧制跨4#、5#铸锭加热炉西侧空闲场地新增1台600吨推进式加热炉，技改后厂房依据工艺流程合理布局各区域，做到物流顺畅便捷，功能分区明确，整个总平面布置紧凑，节约用地，生产物流顺畅，不交叉，保障物料流向的合理性，平面布置合理。

汽车板表面处理车间：依托新2800生产车间现有预时效炉及汽车板表面处理车间现有设施，技改后不改变生产车间布置，其中预时效炉布置于新2800生产车间的东北侧；汽车板表面处理车间依次布置开卷、预清洗、钝化等工序。

挤压厂：拟拆除现有氧化着色生产线，在拆除后的空置区新增1台LL合金专用时效炉，以及1条蚀洗线，以适用高性能铝锂合金型材、排材产品生产的需求，其余均依托现有设施。

锻造厂：锻造厂拟在淬火工段新增2台铝合金锻件高精度综合热处理炉，在时效工段增加2台高精时效炉，其余均依托现有设施。

本项目总平面布置详见附图4。

主要设备

压延厂

（1）压延厂第三制造部

表2.3-16  压延厂第三制造部主要生产设备一览表

| 工段 | 序号 | 生产设备名称 | 型号/规格 | 数量（台） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 现有工程 | 技改后 | 变化情况 |  |
| 铣面 | 1 | 铣床 | / | 1 | 1 | 0 |  |
| 加热 | 2 | 1#180t纵推加热炉 | 180t | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 3 | 2#145t纵推加热炉 | 145t | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 4 | 3#250t横推加热炉 | 250t | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 5 | 4#600t推进式铸锭加热（均热）炉 | 600t | 0 | 1 | 1 | 新增 |
| 热轧 | 6 | 4300mm轧机 | 4300mm | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 7 | 轧辊磨床 | MK84200×9000 | 1 | 1 | 0 |  |
| 切头尾 | 8 | 120mm端头剪 | 120mm | 1 | 1 | 0 |  |
| 锯边 | 9 | 精密锯 | 260×4200×4000mm | 1 | 1 | 0 |  |
| 超声波探伤 | 10 | 超声波探伤仪 | / | 2 | 2 | 0 |  |
| 固溶淬火 | 11 | 1#辊底炉 | 1.2万吨 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 12 | 2#辊底炉 | 2万吨 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 13 | 3#辊底炉 | 1.5万吨 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 14 | 4#辊底炉 | 2万吨 | 1 | 1 | 0 |  |
| 矫直拉伸 | 15 | 多锟矫直机 | 2万吨 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 16 | 6000吨拉伸机 | 1.5万吨 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 17 | 2000吨拉伸机 | 1.5万吨 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 18 | 12000吨拉伸机 | 1.5万吨 | 1 | 1 | 0 |  |
| 时效 | 19 | 1#50t时效（退火）炉 | 50t | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 20 | 2#50t时效（退火）炉 | 50t | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 21 | 3#50t时效（退火）炉 | 50t | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 22 | 4#80t时效（退火）炉 | 80t | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 23 | 40m时效炉 | 电加热80~350℃ | 1 | 1 | 0 |  |
| 抛光 | 24 | 抛光机 | / | 2 | 2 | 0 |  |
| 表检、包装 | 25 | 表检系统 | / | 2 | 2 | 0 |  |
|  | 26 | 半自动穿心包装机 | / | 1 | 1 | 0 |  |
| 公辅工程 | 27 | 4300mm轧机油雾处理装置 | / | 2 | 2 | 0 |  |
|  | 28 | 循环水系统 | / | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 29 | 去离子水系统 | / | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 30 | 空压机站 | / | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 31 | 通风机 | / | 3 | 4 | 1 | 新增1台 |

技改项目新增1台600t推进式铸锭加热（均热）炉，设备生产时间3960h；技改后不新增压延厂第三制造部产品产量，现有3台加热炉生产时间由7029h调整为3960h。根据业主提供资料，热轧、固溶淬火、时效等其他工序，由于产品规格增大后，单件加工时间对应延长，生产时间总体保持不变，详见下表。

表2.3-17  压延厂第三制造部关键设备产能匹配分析一览表

| 序号 | 工序名称 | 设备名称 | 技改前 |  |  | 技改后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备数量/台 | 年工作时间/h | 年产量/t | 设备数量/台 | 年工作时间/h | 年产量/t |
| 1 | 加热 | 1#~3#加热炉 | 3 | 7920 | 80000 | 3 | 3960 | 40000 |
|  |  | 4#600t推进式铸锭加热（均热）炉 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3960 | 40000 |
|  |  | 小计 | 3 | / | 80000 | 4 | / | 80000 |
| 2 | 热轧 | 4300mm轧机 | 1 | 7920 | 80000 | 1 | 7920 | 80000 |
| 3 | 固溶淬火 | 1#~4#辊底炉 | 4 | 7920 | 80000 | 4 | 7920 | 80000 |
| 4 | 时效 |  | 5 | 7920 | 80000 | 5 | 7920 | 80000 |

（2）压延厂汽车板表面处理车间

表2.3-18  压延厂汽车板表面处理车间主要生产设备一览表

| 工段 | 生产设备名称 | 型号/规格 | 数量（台） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现有工程 | 技改后 | 变化情况 |  |
| 时效 | 预时效炉 | / | 1 | 1 | 0 |  |
| 开卷 | 开卷机组 | 3.5x2650 100kw | 2 | 2 | 0 |  |
| 直头 | 五辊直头机 | 3.5x2650 50m/min 22kw | 2 | 2 | 0 |  |
| 切头 | 切头剪 | 3.5x2650 | 1 | 1 | 0 |  |
| 切边 | 圆盘剪 | 3.5x2650 80m/min 7.5kw | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 碎边剪 | 3.5x2650 80m/min 55kw | 1 | 1 | 0 |  |
| 缝合 | 缝合机 | 3.5x2650 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 压平机 | 3.5x2650 | 1 | 1 | 0 |  |
| 预清洗 | 预清洗机组 | 水温70℃ 80m/min | 1 | 1 | 0 |  |
| 烘干 | 烘干机 | 50℃ | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 张紧机 | Φ1200 x2800mm | 5 | 5 | 0 |  |
|  | 拉矫机 | 3.5x2650 60m/min | 1 | 1 | 0 |  |
| 表面处理 | 钝化线 |  | 1 | 1 | 0 |  |
| 烘干 | 红外烘干机 | 红外烘干，板温80℃ | 1 | 1 | 0 |  |
| 涂油 | 涂油机 | 1000-2400mm | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 卷取机组 | 3.5x2650 185kw | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 挤干机 | Φ610/Φ510-2800 mm | 2 | 2 | 0 |  |

表2.3-19  压延厂汽车板表面处理车间槽体设置情况一览表

| 工段 | 生产设备名称 | 型号/规格 | 数量（台） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现有工程 | 技改后 | 变化情况 |  |
| 预清洗 | 预清洗槽1 | 3100×2250×1400 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 预清洗槽2 | 3100×2250×1600 | 1 | 1 | 0 |  |
| 碱洗 | 碱洗槽1 | 3600×2500×1600 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 碱洗槽2 | 3600×2500×1600 | 1 | 1 | 0 |  |
| 漂洗 | 清洗槽1 | 3200×1750×1100 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 清洗槽2 | 3200×1750×1100 | 1 | 1 | 0 |  |
| 酸洗 | 酸洗槽 | 4900×2300×2200 | 1 | 1 | 0 |  |
| 漂洗 | 清洗槽3 | 3200×1700×1100 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 清洗槽4 | 3200×1700×1100 | 1 | 1 | 0 |  |
| 喷淋钝化 | 喷淋钝化槽 | 4900×2450×1900 | 1 | 1 | 0 |  |
| 纯水洗 | 清洗槽5 | 3200×1700×1100 | 1 | 1 | 0 |  |

现有汽车板表面处理生产线设计产能5.5万t/a，实际产量1.0万t/a，技改项目通过延长生产时间和调整生产节拍扩大汽车用铝带材产量至5.0万t/a，具体如下：

①预时效：部分汽车板需进行预时效加热处理，技改前预时效炉工作时间仅80h，产量200t；通过延长生产时间至7200h，提升产量至18000t。

②酸洗：生产节拍由24m/min提升至40m/min，生产时间由2640h增加至7920h。酸洗机组共21组，现有工程开启12组，技改后21组全开，以保证酸洗效果。

③钝化：生产节拍由24m/min提升至40m/min，生产时间由2640h增加至7920h。钝化机组共15组，现有工程开启9组，技改后15组全开，以保证钝化效果。

④预清洗、碱洗、漂洗及涂油：生产节拍由24m/min提升至40m/min，生产时间由2640h增加至7920h。通过增大水量、涂油机喷油量，或碱洗液浓度，以保证工艺效果。

汽车板表面处理生产线关键设备产能匹配性分析详见下表。

表2.3-20  压延厂汽车板表面处理车间技改项目关键设备产能匹配分析一览表

| 序号 | 工序名称 | 设备名称 | 技改前 |  |  |  | 技改后 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备数量/台 | 生产节拍 | 年工作时间/h | 年产量/t | 设备数量/台 | 生产节拍 | 年工作时间/h | 年产量/t |
| 1 | 预时效 | 预时效炉 | 1 | 2.5t/h | 80 | 200 | 1 | 2.5t/h | 7200 | 18000 |
| 2 | 开卷 | 开卷机组 | 1 | 24m/min | 2640 | 10000 | 1 | 40m/min | 7920 | 50000 |
| 3 | 直头、切边 | 五辊直头机 | 1 | 24m/min | 2640 | 10000 | 1 | 40m/min | 7920 | 50000 |
| 4 | 预清洗 | 预清洗机组 | 1 | 24m/min | 2640 | 10000 | 1 | 40m/min | 7920 | 50000 |
| 5 | 碱洗 | 碱洗机组 | 1 | 24m/min | 2640 | 10000 | 1 | 40m/min | 7920 | 50000 |
| 6 | 酸洗 | 酸洗机组 | 1 | 24m/min | 2640 | 10000 | 1 | 40m/min | 7920 | 50000 |
| 7 | 钝化 | 钝化线 | 1 | 24m/min | 2640 | 10000 | 1 | 40m/min | 7920 | 50000 |
| 8 | 涂油 | 涂油机 | 1 | 24m/min | 2640 | 10000 | 1 | 40m/min | 7920 | 50000 |

挤压厂技改项目主要设备一览表

（1）主要设备

表2.3-21  挤压厂挤压生产线主要生产设备一览表

| 工段 | 序号 | 生产设备名称 | 型号/规格 | 数量（台） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 现有工程 | 技改后 | 变化情况 |  |
| 加热 | 1 | 感应炉 | 电加热 | 3 | 3 | 0 |  |
| 挤压 | 2 | 挤压机 | 1250T | 2 | 2 | 0 |  |
|  | 3 | 挤压机 | 2000T | 3 | 3 | 0 |  |
|  | 4 | 挤压机 | 2500T | 3 | 3 | 0 |  |
|  | 5 | 挤压机 | 3500T | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 6 | 挤压机 | 630T | 2 | 2 | 0 |  |
|  | 7 | 冷轧管机 |  | 7 | 7 | 0 |  |
|  | 8 | 锯床 |  | 7 | 7 | 0 |  |
|  | 9 | 钻床 |  | 2 | 2 | 0 |  |
|  | 10 | 抛光机 |  | 2 | 2 | 0 |  |
| 淬火 | 11 | 淬火炉 | 电加热 | 3 | 3 | 0 |  |
| 矫直、拉伸 | 12 | 矫直机 |  | 5 | 5 | 0 |  |
|  | 13 | 拉伸机 |  | 6 | 6 | 0 |  |
| 管材蚀洗 | 14 | 碱洗槽 | 8m3 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 15 | 酸洗槽 | 12m3 | 1 | 1 | 0 |  |
| 新建蚀洗线 | 16 | 碱洗槽 | 23.76~32.40m3 | 0 | 2 | 2 | 新增2台 |
|  | 17 | 酸洗槽 | 32.40m3 | 0 | 1 | 1 | 新增1台 |
| 氧化着色 | 18 | 碱槽 | 30m3 | 2 | 0 | 0 | 拆除 |
|  | 19 | 硫酸槽 | 30m3 | 2 | 0 | 0 | 拆除 |
|  | 20 | 硝酸槽 | 30m3 | 1 | 0 | 0 | 拆除 |
| 时效 | 21 | 时效炉 | 电加热 | 4 | 5 | 1 | 新增1台 |

表2.3-22  挤压厂蚀洗工段槽体设置情况一览表

| 工段 | 序号 | 生产设备名称 | 型号/规格 | 数量（台） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 现有工程 | 技改后 | 变化情况 |  |
| 现有管材蚀洗线洗 | 1 | 脱脂槽 | 8m3 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 2 | 碱洗槽 | 8m3 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 3 | 清洗槽1 | 10m3 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 4 | 酸洗槽 | 12m3 | 1 | 1 | 0 |  |
|  | 5 | 清洗槽2 | 10m3 | 1 | 1 | 0 |  |
| 新建蚀洗线 | 6 | 脱脂槽 | 9000×1100×2400mm | 0 | 1 | 1 |  |
|  | 7 | 碱洗槽 | 9000×1100×2400mm /9000×1500×2400mm | 0 | 2 | 2 |  |
|  | 8 | 清洗槽1~4 | 9000×1100×2400mm | 0 | 4 | 4 |  |
|  | 9 | 酸洗槽 | 9000×1500×2400mm | 0 | 1 | 1 |  |
|  | 10 | 清洗槽5~9 | 9000×1100×2400mm | 0 | 5 | 5 |  |

技改后时效工序因新增1台LL合金专用时效炉，时效工序生产时间有所调整，其余工序保持不变，详见下表。

表2.3-23  挤压厂技改项目关键设备产能匹配分析一览表

| 序号 | 工序名称 | 设备名称 | 技改前 |  |  | 技改后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备数量/台 | 年工作时间/h | 年产量/t | 设备数量/台 | 年工作时间/h | 年产量/t |
| 1 | 挤压成型 | 挤压机 | 11 | 7200 | 16000 | 11 | 7200 | 16000 |
| 2 | 淬火 | 淬火炉 | 2 | 7200 | 16000 | 2 | 7200 | 16000 |
| 3 | 矫直 | 矫直机 | 5 | 7200 | 16000 | 5 | 7200 | 16000 |
| 4 | 时效 | 时效炉 | 4 | 7200 | 16000 | 5 | 6000 | 16000 |
| 5 | 氧化着色 | 氧化着色线 | 1 | 7200 | 8000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 蚀洗 | 管材蚀洗线 | 1 | 7200 | 8000 | 1 | 7200 | 8000 |
|  |  | 新建蚀洗线 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7200 | 8000 |

锻造厂技改项目

（1）主要设备

表2.3-24  锻造厂主要生产设备一览表

| 生产线 | 工序 | 生产设备名称 | 型号/规格 | 数量（台） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 现有工程 | 技改后 | 变化情况 |  |
| 挤压线 | 挤压 | 8000吨油压机 | 8000t | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | 125油压机 | 12500t | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | 感应炉 | 电加热 | 6 | 6 | 0 | 铝锭加热 |
|  |  | 工具炉 | 电加热 | 2 | 2 | 0 | 模具加热 |
|  | 淬火 | 淬火炉 | 电加热 | 2 | 2 | 0 |  |
|  | 锯切 | 锯床 | / | 2 | 2 | 0 |  |
|  | 拉伸矫直 | 拉伸机 | 1500t | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | 矫直机 | / | 4 | 4 | 0 |  |
|  | 淬火 | 淬火炉 | / | 2 | 2 | 0 |  |
|  | 时效 | 时效炉 | 电加热 | 4 | 5 | 1 |  |
| 模压线 | 预锻压 | 6000吨油压机 | 6000t | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | 1万吨自由锻压机 | 10000t | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | 合用炉 | 电加热 | 3 | 3 | 0 | 铝锭加热 |
|  |  | 高温合金炉 | 电加热 | 5 | 5 | 0 | 特殊铝合金加热 |
|  |  | 工具炉 | 电加热 | 1 | 1 | 0 | 模具加热 |
|  | 锻压 | 1万吨油压机 | 10000t | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | 3万吨油压机 | 30000t | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | 轧环机 | / | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | 合用炉 | 电加热 | 4 | 4 | 0 | 铝锭加热 |
|  |  | 高温合金炉 | 电加热 | 4 | 4 | 0 | 特殊铝合金加热 |
|  | 锯切 | 锯床 | / | 2 | 2 | 0 |  |
|  |  | 铣床 | / | 2 | 2 | 0 |  |
|  | 淬火 | 淬火炉 | 电加热 | 5 | 7 | 2 |  |
|  | 时效 | 时效炉 | 电加热 | 3 | 4 | 1 |  |
|  | 模具维修 | 模具加热炉 | 电加热 | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | 摇臂钻床 | / | 1 | 1 | 0 |  |
| 公辅工程 | 供热 | 蒸汽锅炉 | 4t/h | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | 蒸汽发生器 | 1t/h | 0 | 4 | 4 |  |
|  |  | 通风机 | / | 1 | 2 | 1 |  |

表2.3-25  锻造厂蚀洗工段槽体设置情况一览表

| 工段 | 序号 | 生产设备名称 | 型号/规格 | 数量（台） |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 现有工程 | 技改后 | 变化情况 |  |
| 碱洗 | 1 | 碱洗槽 | 4500×2800×1600mm | 2 | 2 | 0 |  |
|  | 2 | 清洗槽1 | 4500×2800×1600mm | 2 | 2 | 0 |  |
| 酸洗 | 3 | 酸洗槽 | 4500×2800×1600mm | 2 | 2 | 0 |  |
|  | 4 | 清洗槽2 | 4500×2800×1600mm | 2 | 2 | 0 |  |
| 热水洗 | 5 | 清洗槽3 | 4500×2800×1600mm | 2 | 2 | 0 |  |

锻造厂拟新增2台铝合金锻件高精度综合热处理炉、2台高精时效炉，通过提高关键环节产能及延长生产时间，将铝合金挤压件、模压件年产量由16000t提升至30000t，详见下表。

表2.3-26  锻造厂技改项目关键设备产能匹配分析一览表

| 生产线 | 序号 | 工序名称 | 技改前 |  |  |  | 技改后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备处理能力 | 设备数量/台 | 年工作时间/h | 年产量/t | 设备数量/台 | 年工作时间/h | 年产量/t |
| 挤压 | 1 | 挤压 | 油压机 | 2 | 3600 | 11000 | 2 | 6545 | 20000 |
|  | 2 | 淬火 | 淬火炉 | 5 | 3600 | 11000 | 7 | 4675 | 20000 |
|  | 3 | 时效 | 时效炉 | 2 | 3600 | 11000 | 3 | 4364 | 20000 |
|  | 4 | 预锻压 | 油压机 | 2 | 3600 | 5000 | 2 | 7200 | 10000 |
| 模压 | 1 | 锻压 | 油压机 | 2 | 3600 | 5000 | 2 | 7200 | 10000 |
|  | 2 | 蚀洗 | 蚀洗线 | 2 | 3600 | 5000 | 2 | 7200 | 10000 |
|  | 3 | 淬火 | 淬火炉 | 5 | 3600 | 5000 | 7 | 5143 | 10000 |
|  | 4 | 时效 | 时效炉 | 3 | 3600 | 5000 | 4 | 5400 | 10000 |
| 公辅工程 | 1 | 供热 | 蒸汽锅炉 | 1 | 3600 | / | 1 | 7200 | / |
|  | 2 | 供热 | 蒸汽发生器 | 0 | 0 | / | 4 | 7200 | / |

主要原辅料

（1）压延厂

①压延厂第三制造部

本次技改项目仅调整产品方案，不改变生产规模，天然气由于新增1台大规格加热炉，导致总体耗气量有所增加外，其余工序原辅材料消耗均保持不变，详见下表。

表2.3-27  压延厂第三制造部主要原辅材料消耗一览表

| 名称 | 单位 | 年消耗量 |  |  | 最大贮存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现有工程 | 扩建后 | 变化情况 |  |  |
| 铝合金铸锭 | t | 110000 | 110000 | 0 | 500 | 原料 |
| 乳化液原液 | t | 156 | 156 | 0 | 5 | 用于调配2%乳化液 |
| 润滑油 | t | 37.62 | 37.62 | 0 | 1 | 设备润滑 |
| 磨削液 | t | 30 | 30 | 0 | 1 | 轧辊磨床降温润滑 |
| 包装材料 | t | 8310 | 8310 | 0 | 50 | / |
| 新鲜水 | 万m³ | 16.23 | 16.23 | 0 | / | / |
| 电 | 万kW•h | 5232 | 5277 | 45 | / | / |
| 天然气 | 万m³ | 2108 | 2108 | 0 | / | / |

②压延厂汽车板表面处理车间

表2.3-28  压延厂汽车板表面处理车间主要原辅材料消耗一览表

| 名称 | 规格 | 单位 | 年消耗量 |  |  | 最大贮存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现有工程 | 扩建后 | 变化情况 |  |  |
| 汽车用铝带材 | 1.0×1900 mm | t | 6000 | 30000 | 24000 | 2000 |  |
| 汽车用铝带材 | 1.0×1650 mm | t | 2000 | 10000 | 8000 | 500 |  |
| 汽车用铝带材 | 1.2×1850 mm | t | 1000 | 5000 | 4000 | 500 |  |
| 汽车用铝带材 | 1.2×1850 mm | t | 1000 | 5000 | 4000 | 500 |  |
| 碱性清洗剂 | 1000kg/桶 | t | 4 | 20 | 16 | 1 |  |
| 酸性清洗剂 | 1000kg/桶 | t | 6.1 | 30.5 | 24.4 | 1 |  |
| 酸洗添加剂 | 1000kg/桶 | t | 12.1 | 60.5 | 48.4 | 1 |  |
| 钝化剂 | 1000kg/桶 | t | 4 | 20 | 16 | 1 |  |
| 钝化补充剂 | 25kg/桶 | t | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 0.025 |  |
| 防锈油 | 1000kg/桶 | t | 2.02 | 10.1 | 8.08 | 1 |  |
| 电 | / | 万Kwh | 1080 | 5400 | 4320 | / |  |
| 水 | / | 万m3 | 8.18 | 40.88 | 32.70 | / |  |
| 压缩空气 | / | 万m3 | 1296 | 6480 | 5184 | / |  |
| 蒸汽 | / | 万t | 0.72 | 3.60 | 2.88 | / |  |

表2.3-29  压延厂汽车板表面处理车间主要原辅材料理化性质一览表

| 编号 | 名称 | 主要成分 | 性能特点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碱性清洗剂 | 氢氧化钾10-20% | 无色液体；密度：1.2-1.24g/cm3；闪点>100℃；无爆炸危险；急性口服毒性：5000mg/kg；刺激性：直接接触造成皮肤、眼睛严重灼伤。 |
| 2 | 酸性清洗剂 | 硫酸15-40% | 无色刺激性液体；密度：1. 269g/cm3；闪点>93.4℃；刺激性：直接接触造成皮肤、眼睛严重灼伤。 |
| 3 | 酸洗添加剂 | 氟化氢氨5-10% | 无色液体；密度：1. 031g/cm3；无爆炸危险；急性口服毒性：401mg/kg；刺激性：直接接触造成皮肤、眼睛严重灼伤。 |
| 4 | 钝化剂 | 氟锆酸1.0~10.0%；氟钛酸1.0-10.0%；氟化氢氨1.0-10.0% | 无色无味液体；密度：1. 0-1.04g/cm3；无爆炸危险；急性口服毒性：1160mg/kg；急性吸入毒性：20.08mg/l；刺激性：吞下会造成口腔、喉咙烧伤。 |
| 5 | 钝化补充剂 | 氟化氢氨5.0~10.0% | 无色轻微刺激性液体；密度0.98-1.02g/cm3； 无爆炸危险；急性口服毒性：100mg/kg；刺激性：直接接触造成皮肤、眼睛严重灼伤。 |
| 6 | 防锈油 | 矿物油30-100%；磺酸盐1-5% | 浅棕色液体；闪点：＞200℃；密度：0.84g/cm3。 |

（2）挤压厂

表2.3-30  挤压厂主要原辅材料消耗一览表

| 名称 | 规格 | 单位 | 年消耗量 |  |  | 最大贮存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现有工程 | 技改后 | 变化情况 |  |  |
| 铝合金铸锭 | / | t | 16000 | 16000 | 0 | 500 |  |
| 切削油 | / | t | 1 | 1 | 0 | 0.5 |  |
| 抗磨液压油 | / | t | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.5 |  |
| 氢氧化钠 | / | t | 2 | 2 | 0 | 0.5 |  |
| 葡萄酸钠 | / | t | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 |  |
| 硝酸 | 35% | t | 0 | 3 | 3 | 0.2 |  |
| 液压油 | / | t | 75 | 75 | 0 | 10 |  |
| 硫酸 | 98% | t | 1.5 | 0 | -1.5 | / |  |
| 电 | / | 万Kwh | 3080 | 3080 | 0 | / |  |
| 水 | / | 万m3 | 1.82 | 1.56 | -0.26 | / |  |
| 压缩空气 | / | 万m3 | 2000 | 2000 | 0 | / |  |
| 天然气 | / | 万m3 | 144.0 | 264.27 | 120.27 | / |  |

（3）锻造厂

①原辅材料消耗

表2.3-31  锻造厂主要原辅材料消耗一览表

| 名称 | 规格 | 单位 | 年消耗量 |  |  | 最大贮存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 现有工程 | 扩建后 | 变化情况 |  |  |
| 铝合金铸锭 |  | t | 1600 | 3000 | 1400 | 500 |  |
| 铝材 |  | t | 19192 | 35985 | 16793 | 200 |  |
| 铁丝 |  | t | 3.64 | 6.825 | 3.185 | 0.5 |  |
| 润滑油 |  | t | 84.4 | 158.25 | 73.85 | 1 |  |
| 氢氧化钠 |  | t | 18 | 33.75 | 15.75 | 1 |  |
| 硝酸 | 18%~24% | t | 11 | 20.625 | 9.625 | 0.5 |  |
| 液压油 | / | t | 86 | 161.25 | 75.25 | 2.5 |  |
| 电 | / | 万Kwh | 1080 | 2025 | 945 | / |  |
| 水 | / | 万m3 | 9.46 | 17.7375 | 8.2775 | / |  |
| 压缩空气 | / | 万m3 | 1296 | 2430 | 1134 | / |  |
| 天然气 | / | 万m3 | 140 | 508.83 | 368.83 | / |  |

工艺流程和产排污环节

压延厂

（1）压延厂第三制造部

技改项目新增1台600t推进式铸锭加热（均热）炉，设备生产时间3960h；技改后不新增压延厂第三制造部产品产量，现有3台加热炉生产时间由7029h调整为3960h。

根据业主提供资料，部分产品规格增大后，热轧、固溶淬火、时效等其他工序单件加工时间对应延长，生产时间总体保持不变，因此，上述工序产污环节、源强均保持不变，本次评价仅针对生产设备及生产时间产生变化的加热工序工艺进行说明，详见下图。

图2.3-4  压延厂第三制造部生产工艺流程

加热工序是将铸锭在横推进加热炉或纵推加热炉中进行均热和加热，根据不同合金工艺的塑性及温度要求，加热时间在10～20h，温度360~500℃，以提高铸块的塑性变形和降低变形抗力，使得铸锭在轧制过程中更容易塑性变形，并且减少铸锭在轧制过程中发生开裂的可能性。

推进加热炉使用的燃料为天然气，加热过程产生加热炉废气。

（2）压延厂表面处理中心生产线

根据产品需要，拟对部分汽车用铝带材原料进行热处理，处理设备依托压延厂新2800生产车间现有预时效炉，处理后送入汽车板表面处理中心线进一步加工。

后续生产工艺及装置依托现有工程，包括开卷、直头、切头、切边、缝合、清洗、板型矫直、钝化表面处理、烘干、涂油、分断、收卷等工序，具体生产工艺详见下图。

图2.3-5  汽车板生产工艺流程及产污环节图

工艺流程说明：

（1）汽车板生产工艺流程

①热处理：根据产品需要，拟对部分汽车用铝带材原料进行热处理，处理设备依托压延厂新2800生产车间现有预时效炉，处理后送入汽车板表面处理中心线进一步加工。

②开卷：铝合金卷材上卷小车将卷材送至开卷机上，展开成带材。

③直头：将带材卷曲的端头矫直。

④切头：带材端头部分厚度较厚，需要进行切除。

⑤切边：根据不同产品宽度要求切除带材两侧余料以及裂边。

⑥缝合：由于汽车板生产线是进行连续生产，因此需要通过缝合机将卷材缝合在一起。缝合是通过将两卷卷材头尾重叠后，经过冲压形成凸起进行扣合，再用穿带条进行固定。

⑦预清洗：采用高压循环水进行喷淋清洗去除带材表面轧制油等油污，喷淋过程不使用清洗剂。该过程会产生预清洗废水。

⑧烘干：通过电烘干箱进行鼓风烘干，烘箱温度为50℃。

⑨板型矫直：带材经拉矫机进行拉伸矫直，去除带材内部残余应力并改善其平直度。

⑩表面处理：见后续表面处理工艺流程介绍。

⑾涂油：为了避免涂油过程对带材表面造成刮花等影响，本项目采用静电喷涂的方式进行带材表面涂防锈油，铝合金汽车板高速通过涂油机涂油室，将雾化的防锈油吸附在表面达到涂油的目的。静电涂油可以避免棍式涂油造成的刮花等问题，同时涂覆均匀，用量省。涂油室为密闭空间，仅汽车板进出口有开口。

⑿分卷：部分产品分剪成小卷。

⒀收卷：卷取机将带材再次收卷成筒状。

（2）表面处理工艺流程

①二级碱洗：碱洗是通过碱性清洗剂去除表面的油污和杂质。采用两个碱洗槽进行喷淋碱洗，碱洗槽尺寸均为：L×B×H=3100×2500×1600mm(有效容积10m3)，均采用浓度为2%的非磷碱性清洗剂进行喷淋清洗。碱性清洗剂主要成分为量氢氧化钾与非离子型表面活性剂，不含磷和重金属。槽体采用锅炉蒸汽间接加热，加热温度为50℃左右。生产线设有碱洗槽槽液浓度自动检测控制系统，槽液经检测后在线补加，该过程会产生碱洗废水。

②二级逆流漂洗：对碱洗后工件进行两级逆流漂洗，逆流是指工件的运行方向和水流方向相反的水洗工艺，两级则设有两个水洗槽，水洗槽尺寸均为：L×B×H=3200×1750×1100mm(有效容积5.0m3)。该过程会产生漂洗废水。

③酸洗：通过酸洗去除铝合金带材表面的氧化层，酸洗槽尺寸为：L×B×H=4900×2300×2200mm(有效容积20m3)，采用浓度为3%的酸性清洗剂和1%的酸性添加剂清洗，主要成分为硫酸和氟化氢氨，不含磷和重金属。酸洗槽采用锅炉蒸汽间接加热，加热温度为40℃左右。生产线设有酸洗槽槽液浓度自动检测控制系统，槽液经检测后在线补加，该过程会产生酸洗废水及酸洗废气。

④二级逆流漂洗：对酸洗后工件进行二级逆流漂洗，水洗槽尺寸均为：L×B×H=3200×1750×1000mm(有效容积5m3)。该过程会产生漂洗废水。

⑤钝化：采用锆钛盐对汽车板进行钝化处理，抑制表面氧化层增长，使汽车板具有优异的焊接性能和粘结性能。

锆盐成膜过程如下：

金属在酸作用下反应：AL + 3e → Me3+

锆酸根解离：H2ZrF6→ZrF62- + 2H+

锆酸盐成膜：2Al+6H++3ZrF62-+5H2O→2AlOF·3ZrOF2+10HF↑+3H2↑

采用喷淋钝化处理，喷淋钝化槽尺寸为：L×B×H=4900×2450×1900mm(有效容积15m3)。均采用浓度为5%的钝化剂和3%的钝化补充剂进行喷淋钝化。钝化液主要成分为锆盐、氟化氢氨、氢氟酸，不含重金属。钝化过程采用锅炉蒸汽间接加热，喷淋钝化加热温度为50℃左右，喷淋钝化和浸泡钝化槽内停留时间均为8s。项目生产线设有钝化槽槽液浓度自动检测控制系统，槽液经检测后在线补加。该过程会产生钝化废水及钝化废气。

⑥水洗：对钝化后工件进行喷淋水洗，水洗槽尺寸为：L×B×H=3200×1750×1100mm(有效容积5m3)。清洗时间为2-4min，清洗废水连续排放。

（2）公辅工程产污环节分析

①设备维修过程会产生的废含油抹布及手套等；②污水处理站运行过程产生污泥；③废包装；④表面处理中心各水槽工艺水循环过程采用硅藻土及滤布过滤，会产生含油硅藻土及滤布；⑤车间地面清洁废水，酸雾净化塔废水，以及锅炉排污水、去离子水站浓水等；⑥生活垃圾。

图2.3-6  汽车板表面处理工艺流程及产污环节图

挤压厂

本次仅调整产品方案，生产规模保持不变，挤压厂技改内容包括：新增1台LL合金专用时效炉，以适应高性能铝锂合金型材、排材产品市场需求；精整工序由氧化着色工艺调整为蚀洗工艺，其余工序生产工艺、产污环节及源强均保持不变，因此，本次评价仅针对技改内容进行工艺说明及产污环节分析，详见下图。

（1）时效

主要是对挤压材在高均温状态下进行时效热处理。时效炉内的加热温度一般为200℃左右，保温时间约10h。进行热处理的作用是减少铝合金材料的应力集中，减少铝合金材料加工变形。后静置于空气中自然冷却。

技改项目新增1台LL合金专用时效炉，每年增加铝锂硬合金型材、排材等产能1000t。时效炉采用电加热，无废气产生。

（2）蚀洗

拟拆除现有氧化着色生产线，在原址新增1条蚀洗生产线，其生产线工艺具体如下：

①除油：

除油目的是去除表面的油脂、润滑油和灰尘。拟采用1个脱脂槽除油，尺寸均为：L×B×H=9000×1100×2400mm(有效容积23.76m3)，采用浓度为5%的脱脂剂，脱脂剂主要成分为NaOH及表面活性体，达到去除表面油脂、润滑油和灰尘的目的。除油过程在常温下进行，槽内停留时间9s。生产线设有槽液自动添加系统，平均三个月清槽一次。该过程会产生含油废水。

②碱洗及清洗：

碱洗目的是均匀腐蚀铝表面，并进一步清洁。碱洗是铝与热氢氧化钠溶液发生反应，生成可溶性的偏铝酸钠：

2Al + 2NaOH + 6H₂O → 2Na[Al(OH)₄] + 3H₂↑

拟采用2级碱洗槽进行碱洗，其中一级碱洗槽尺寸L×B×H=9000×1100×2400mm(有效容积23.76m3)，二级碱洗槽尺寸L×B×H=9000×1500×2400mm(有效容积32.4m3)，采用浓度为5%的NaOH和葡萄酸钠溶液，葡萄酸钠可防止NaOH结晶，槽内停留时间约60s。槽体采用蒸汽间接加热，加热温度为40-60℃。生产线设有碱洗槽槽液浓度自动检测控制系统，槽液经检测后在线补加，平均三个月清槽一次。

拟采用4个清洗槽进行清洗，尺寸均为：L×B×H=9000×1100×2400mm(有效容积23.76m3)，清洗水采用自来水，在常温下清洗，槽内停留时间约30s。清洗水在线补加，平均三个月清槽一次。

该过程会产生碱洗废气、H2，以及碱洗废水。

③酸洗及清洗：

酸洗目的是使表面光亮化形成钝化膜，具体反应机理如下：

Al + 4HNO₃ → Al(NO₃)₃ + NO↑ + 2H₂O。

拟采用1个酸洗槽进行酸洗，尺寸为：L×B×H=9000×1500×2400mm(有效容积32.4m3)，采用浓度为3%的HNO3溶液。在常温下酸洗，停留时间约60s。槽液经检测后在线补加，平均三个月清槽一次。

拟采用5个清洗槽进行清洗，尺寸为：L×B×H=9000×1100×2400mm(有效容积23.76m3)，清洗水采用去离子水。在常温下清洗，槽内停留时间30s。生产线清洗水在线补加，平均三个月清槽一次。

酸洗及清洗过程会产生酸洗废气，以及酸洗废水。

④烘干

采用烘干机对产品进行烘干，烘干机采用电加热方式，无废气产生。

（3）公辅工程

技改涉及变动的主要为：①挤压厂拟拆除现有2台1t/h蒸汽发生器，新建1台2t/h蒸汽锅炉，会产生锅炉燃烧废气；②污水处理设施产生的含油污泥。

图2.3-7  挤压厂总体生产工艺流程及产污环节示意图

图2.3-8  挤压厂蚀洗工艺流程及产污环节示意图

锻造厂工艺流程

锻造厂拟在淬火工序新增2台铝合金锻件高精度综合热处理炉，时效工序新增2台高精时效炉，其生产工艺流程与现有工程相同。

（1）锻造厂挤压生产线

①铸锭、工模具加热

挤压用的各种工模具在加热炉中加热到600℃左右，铸锭在多工位单锭感应加热炉中进行加热，工作温度：400～570℃，铸锭及工模具均采用电加热，无废气产生。

②挤压

加热后的模具通过行车等放入挤压机，再把加热后的铸锭通过挤压机挤压成型，挤压机为油压机，通过抗磨液压油传导动力。挤压后对部分锻造件进行直冷冷却，以便于后续的锯边处理。

产品冷却后收缩自行脱模，不需使用脱模剂，无脱模废气产生，该过程会产生锻件直冷废水、废油、废模具。

③锯切

部分工艺要求对锻造件进行锯边处理，本项目使用精密锯对所需加工板材进行锯边处理。该过程产生锯边废气、废边角料。

④淬火

采用真空吸盘将铝板整齐布置在上料台辊道上，然后通过辊道送入淬火炉内对铝合金件进行加热及保温，根据工艺不同要求，加热温度400~540℃，保温时间20min～8h，保温后送入淬火区进淬火。淬火炉采用电加热，无废气产生。

淬火区设置有淬火池，淬火池根据铝合金件对淬火温度的不同需求，适时补充蒸汽排出冷水，或者补充冷水排出热水。部分铝合金件需进行在线淬火，采用水喷淋形式直接对铝合金件进行淬火。

淬火后用干燥空气吹扫板材表面，去除板材留存的潮湿水分，干燥后移送到下料辊道，然后通过真空吸盘吊具运走板材，送到拉伸机进行拉伸矫正。

淬火过程会产生淬火池废水、在线淬火废水。

⑤矫直

淬火后采用矫直机矫直。

⑥时效

主要是对板材在高均温状态下进行时效热处理。时效炉内的加热温度一般为200℃左右，保温时间10h。进行热处理的作用是减少铝合金材料的应力集中，减少铝合金材料加工变形。后静置于空气中48h，待自然冷却。时效炉采用电加热，无废气产生。

⑦探伤

使用超声波探伤仪对产品进行超声波无损探伤，本项目设有2座超声波水探伤池，每座探伤池容积为15m³，检测时将板材浸入水中，并确保其完全被覆盖住，将超声探头放置在待检测区域上方，并使其与表面垂直接触，通过观察设备显示器上反映出来的信号波形和数据来判断是否存在缺陷或异物，并进一步确定其位置、大小等信息，根据测试结果进行分析，并对存在问题的地方进行修复或更换。正常情况探伤池基本不排放废水，仅补充水，为保证水质不影响工件，预计每半年更换一次探伤池中的水。

本项目采用超声波探伤设备，无辐射产生。该过程会产生探伤废水。

⑧切定尺

热处理后的板材叠片后，通过过跨车送到精密锯锯床处，进行定尺锯切，按照各类产品规格要求锯成对应成品尺寸。该过程产生锯切废气、废边角料。

⑨检验、包装

项目使用三坐标测量仪等设备对成品进行检验，检验合格后放在半自动穿心包装机上进行包装，包装后箱料送入仓库。该过程产生废包装、不合格产品。

图2.3-9  锻造厂挤压线工艺流程及其产污环节示意图

（2）锻造厂模压生产线

①预锻压、模锻压

预锻压是把铝合金铸锭加工成所需形状的坯料；模锻压则是对坯料进行锻造、冲孔、扩孔或模锻，将坯料加工成产品所需形状。锻压机在锻压过程的动力源为高压油泵。

预锻压与模锻压工艺相同，采用加热炉分别对铝合金铸锭/坯料、模具进行加热，其中模具加热至600℃左右，铝合金铸锭/坯料加热至400～570℃，铸锭及工模具均采用电加热，无废气产生。

加热后的模具通过行车等放入锻压机，把加热后的铸锭通过锻压机锻造成型，锻压机为油压机，通过抗磨液压油传导动力。锻压后对部分锻件进行直冷冷却，以便于后续的修边处理。

产品冷却后收缩自行脱模，不需使用脱模剂，无脱模废气产生，该过程会产生锻件直冷废水、废模具。

②修边

模锻件的外毛边一般在带锯车床通过模压高速带锯进行锯切，内毛边用立车加工去除，此过程产生锯边废气和废边角料。

③蚀洗

蚀洗工序设有2条工艺相同的蚀洗线，均为“碱洗→冷水洗→酸洗→冷水洗→热水洗→冲洗”，每条蚀洗线各设1座碱洗槽、酸洗槽、冷水洗槽（分别位于碱洗及酸洗槽后）、热水洗槽，其尺寸均为L×B×H=4500×2800×1600mm(有效容积20m3)。

I、碱洗及清洗

碱洗目的是均匀腐蚀铝表面，形成亚光质感，通过铝与氢氧化钠反应生成可溶性的偏铝酸钠：

2Al + 2NaOH + 6H₂O → 2Na[Al(OH)₄] + 3H₂↑

采用1个碱洗槽进行碱洗，碱洗槽尺寸均为：L×B×H=4500×2800×1600mm(有效容积20m3)，碱洗液采用浓度为2%的NaOH。槽体通入蒸汽间接加热，使温度保持在50℃左右，槽内停留时间10min。生产线设有碱洗槽槽液浓度自动检测控制系统，槽液经检测后在线补加，平均三个月清槽一次。

采用1个清洗槽进行清洗，尺寸为与碱洗槽相同，采用常温清洗，槽内停留时间10min。生产线设清洗水在线补加，平均3个月清槽2次。

该过程会产生碱洗废气，以及碱洗废水。

Ii、酸洗及清洗：

酸洗目的是使表面光亮化形成钝化膜，具体反应机理如下：

Al + 4HNO₃ → Al(NO₃)₃ + NO↑ + 2H₂O。

采用1个酸洗槽进行酸洗，尺寸为：L×B×H=4500×2800×1600mm(有效容积20m3)，采用浓度为3%的HNO3溶液。槽体通入蒸汽间接加热，使温度保持在40℃左右，来件在酸洗槽中停留时间10min。生产线设有酸洗槽槽液浓度自动检测控制系统，槽液经检测后在线补加，平均三个月清槽2次。

采用1个清洗槽进行常温清洗，尺寸与酸洗槽相同，清洗水采用自来水，槽内停留时间10min。生产线设清洗水在线补加，平均3个月清槽2次。

Iii、热水洗及冲洗

采用1个清洗槽进行热水清洗，尺寸为：L×B×H=4500×2800×1600mm(有效容积20m3)，清洗水采用自来水，槽体通入蒸汽间接加热，加热温度为40℃左右，槽内停留时间10min。生产线设清洗水在线补加，平均3个月清槽一次。

热水洗后铝合金件进入冲洗区，采用人工冲洗方式，清洗铝合金件残余污渍。

蚀洗过程会产生碱洗废水、酸洗废水、热水洗废水、冲洗废水等；以及碱洗废气、酸洗废气。

④淬火、时效、探伤、检验及包装

摸压线淬火、矫直、时效、探伤、检验及包装生产工艺与挤压线相同，产污环节与挤压线相同。

（3）公辅工程

①模具加工：生产过程中通过铣床、打孔机、加热炉对模具进行维修加工，加热炉采用电加热，无废气产生。该过程会产生切割废气、打孔废气、废切削液及废含油金属屑。

②其他：锻压机采用液压油作介质，需定期更换，会产生废液压油；设备检修会产生废油、废含油抹布、废棉纱、废手套等；污水处理站污泥；废包装；车间地面清洁废水，酸雾净化塔排放的废水，以及锅炉排污水、去离子水站浓水、生活污水、生活垃圾等。

图2.3-10  锻造厂模压线工艺流程及其产污环节示意图

技改项目产污环节及主要污染物详见下表。

表2.3-32  产污环节一览表

| 厂区 | 类别 | 序号 | 产污节点 | 主要污染物 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压延厂第三制造部 | 废气 | G1-1 | 加热炉废气 | NOx、SO2、颗粒物、烟气黑度 |  |
|  | 废水 | / | / | / |  |
|  | 固废 | / | / | / |  |
| 压延厂汽车板表面处理 | 废气 | G2-1 | 预时效炉废气 | NOx、SO2、颗粒物、烟气黑度 |  |
|  |  | G2-2 | 碱洗废气 | / |  |
|  |  | G2-3 | 酸洗废气 | 氟化物 |  |
|  |  | G2-4 | 钝化废气 | 氟化物 |  |
|  |  | G2-5 | 锅炉废气 | NOx、SO2、颗粒物、烟气黑度 |  |
|  | 废水 | W2-1 | 预清洗废水 | SS、COD、石油类 |  |
|  |  | W2-2 | 碱洗废水 | pH、SS、COD、石油类、氟化物、LAS |  |
|  |  | W2-3 | 酸洗废水 | pH、SS、COD、石油类、氟化物、NH3-N |  |
|  |  | W2-4 | 钝化废水 | pH、SS、COD、氟化物、NH3-N |  |
|  |  | W2-5 | 酸雾净化塔废水 | pH、SS、COD |  |
|  |  | W2-6 | 锅炉排污水 | SS、COD |  |
|  |  | W2-7 | 去离子水站浓水 | SS、COD |  |
|  |  | W2-8 | 地面清洁废水 | SS、COD、石油类 |  |
|  | 固废 | S2-1 | 废边角料 |  |  |
|  |  | S2-2 | 含油废硅藻土及滤布 |  |  |
|  |  | S2-3 | 不合格产品 |  |  |
|  |  | S2-4 | 废油 |  |  |
|  |  | S2-5 | 含油废抹布、废棉纱、废手套 |  |  |
|  |  | S2-6 | 含油污泥 |  |  |
|  |  | S2-7 | 废包装袋 |  |  |
|  |  | S2-8 | 生活垃圾 |  |  |
| 挤压厂 | 废气 | G3-1 | 碱洗废气 | NaOH |  |
|  |  | G3-2 | 酸洗废气 | NOx |  |
|  |  | G3-3 | 锅炉燃烧废气 | NOx、SO2、颗粒物、烟气黑度 |  |
|  | 废水 | W3-1 | 脱脂废水 | SS、COD、LAS、石油类 |  |
|  |  | W3-2 | 碱洗废水 | pH、SS、COD、石油类 |  |
|  |  | W3-3 | 酸洗废水 | pH、SS、COD |  |
|  |  | W3-4 | 酸雾净化塔废水 | pH、SS、COD |  |
|  |  | W3-5 | 地面清洁废水 | SS、COD、石油类 |  |
|  |  | W3-6 | 去离子水站浓水 | SS、COD |  |
|  | 固废 | S3-1 | 含油污泥 |  |  |
| 锻造厂 | 废气 | G4-2 | 锯切废气 | 粉尘 |  |
|  |  | G4-3 | 碱洗废气 | / |  |
|  |  | G4-4 | 酸洗废气 | NOx |  |
|  |  | G4-5 | 蒸汽发生器废气 | NOx、SO2、颗粒物、烟气黑度 |  |
|  |  | G4-6 | 模具切割废气 | 粉尘 |  |
|  |  | G4-7 | 模具打孔废气 | 粉尘 |  |
|  |  | G4-8 | 食堂油烟废气 | 烟尘、非甲烷总烃 |  |
|  | 废水 | W4-1 | 锻件直冷废水 | SS、COD、石油类 |  |
|  |  | W4-2 | 在线淬火废水 | SS、COD、石油类 |  |
|  |  | W4-3 | 淬火池废水 | SS、COD、石油类 |  |
|  |  | W4-4 | 探伤废水 | SS、COD、石油类 |  |
|  |  | W4-5 | 碱洗废水 | pH、SS、COD、石油类 |  |
|  |  | W4-6 | 酸洗废水 | pH、SS、COD |  |
|  |  | W4-7 | 热水洗废水 | SS、COD |  |
|  |  | W4-8 | 冲洗废水 | SS、COD |  |
|  |  | W4-9 | 酸雾净化塔废水 | pH、SS、COD |  |
|  |  | W4-10 | 地面清洁废水 | SS、COD、石油类 |  |
|  |  | W4-11 | 陶瓷过滤器反冲洗废水 | SS、COD |  |
|  |  | W4-12 | 活性炭及超滤反冲洗废水 | SS、COD |  |
|  |  | W4-13 | 反渗透设施浓水 | SS、COD |  |
|  |  | W4-14 | 间接循环冷却排污水 | SS、COD |  |
|  |  | W4-15 | 离子交换树脂反冲洗废水 | SS、COD |  |
|  |  | W4-16 | 生活污水 |  |  |
|  | 固废 | S4-1 | 废油 |  |  |
|  |  | S4-2 | 废模具 |  |  |
|  |  | S4-3 | 废边角料 |  |  |
|  |  | S4-4 | 废包装 |  |  |
|  |  | S4-5 | 不合格产品 |  |  |
|  |  | S4-6 | 含油废抹布、废棉纱、废手套、含油滤芯 |  |  |
|  |  | S4-7 | 含油污泥 |  |  |
|  |  | S4-8 | 含油金属屑 |  |  |
|  |  | S4-9 | 生活垃圾 |  |  |

与项目有关的原有环境污染问题

现有工程环保手续执行情况

西南铝业位于西部（重庆）科学城九龙新城园区西彭组团内，占地面积406.0hm2，企业排污许可证编号915000002028029250001Y，有效期为2025年1月2日~2030年1月1日。

现有工程环保手续执行情况如下表所示。

表2.4-1  现有工程环保手续执行情况表

| 序号 | 建设项目名称 | 环评手续履行情况 |  | 竣工环保验收 |  | 项目所在分厂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审批单位 | 批准文号 | 审批单位 | 批准文号 |  |
| 1 | xx预拉伸板生产线及大锻环生产线技术改造项目（分阶段验收） | 重庆市生态环境局 | 渝(市)准[2005]286号 | 重庆市生态环境局 | 渝(市)环验[2011]146号 渝(市)环验[2014]166号 | 熔铸厂、压延厂及锻造厂 |
| 2 | xx关键材料试点项目保障条件建设项目 | 九龙坡区生态环境局 | 渝(九)环准[2006]095号 | 九龙坡区生态环境局 | 渝(九)环验[2011]62号 | 压延厂、锻造厂 |
| 3 | xx金属材料基础建设项目 | 九龙坡区生态环境局 | 渝(九)环准[2007]095号 | 九龙坡区生态环境局 | 渝(九)环验[2012]22号 | 压延厂 |
| 4 | 铝合金板带生产系统节能技术改造项目 | 九龙坡区生态环境局 | 渝(九)环准[2012]128号 | 九龙坡区生态环境局 | 渝(九)环准[2012]086号 | 熔铸厂、压延厂 |
| 5 | 熔铸扩建项目 | 重庆市生态环境局 | 渝(市)环准[2012]026号 | 重庆市生态环境局 | 渝(市)环验[2015]121号 | 熔铸四部 |
| 6 | 某飞机研制能力建设项目 | 重庆市生态环境局 | 渝（市）环准[2012]043号 | 重庆市生态环境局 | 渝(九)环验[2016]156号 | 压延厂、锻造厂 |
| 7 | 先进铝合金生产能力改扩建项目 | 九龙坡区生态环境局 | 渝(九)环准[2013]192号 | 自主验收 | / | 熔铸厂、压延厂、技术中心 |
| 8 | 厚板生产建设工程（二期）中厚板车间厂房建设项目 | 九龙坡区生态环境局 | 渝(九)环准[2013]224号 | 九龙坡区生态环境局 | 渝(九)环验[2016]032号 | 压延厂 |
| 9 | XXX自主化能力建设项目 | 九龙坡区生态环境局 | 渝(九)环准[2017]052号 | 自主验收 | / | 压延厂 |
| 10 | 航天航空用高性能大规格铝合金材料产业化项目（一期） | 九龙坡区生态环境局 | 渝(九)环准[2019]076号 | 自主验收 | / | 压延厂、锻造厂及挤压厂 |
| 11 | 汽车板表面处理中试线建设项目 | 九龙坡区生态环境局 | 渝(九)环准[2017]086号 | 自主验收 | / | 压延厂 |
| 12 | 航空航天用高性能大规格铝合金材料产业化项目(二期) | 九龙坡区生态环境局 | 渝(九)环准[2020]034号 | 自主验收 | / | 熔铸厂、锻造厂 |
| 13 | 西南铝业铝加工技术改造项目 | 九龙坡区生态环境局 | 渝（九）环准[2020]055号 | 自主验收 | / | 熔铸厂、挤压厂、压延厂、锻造厂 |
| 14 | 关键工序窄口拓宽项目 | 九龙坡区生态环境局 | 渝（九）环准[2022]037号 | 自主验收 | / | 挤压厂、锻造厂、压延厂 |
| 15 | 30000t水压机改油压机 | 九龙坡区生态环境局 | 渝(九)环准[2023]16号 | 自主验收 | / | 锻造厂 |
| 16 | 高性能特种环件生产线项目 | 九龙坡区生态环境局 | 渝（九）环准【2023】22号 | 在建 | 在建 | 锻造厂 |
| 17 | 超大规格特种铝合金挤压材装备及关键技术研发 | 九龙坡区生态环境局 | 渝（九）环准[2023]23号 | 在建 | 在建 | 挤压厂 |
| 18 | 滤油硅藻土油土分离设备项目 | 九龙坡区生态环境局 | 渝（九）环准[2023]36号 | 在建 | 在建 | 渝环厂 |
| 19 | 铝灰渣资源化综合利用项目 | 重庆市生态环境局 | 渝（市）环准〔2024〕12 号 | 在建 | 在建 | / |
| 20 | 循环经济环境友好项目（再生铝子项目） | 重庆市生态环境局 | 渝（市）环准〔2024〕18 号 | 在建 | 在建 | / |
| 21 | 中厚板增产扩能项目 | 重庆市生态环境局 | 渝（九）环准[2024]27号 | 在建 | 在建 | 压延厂 |
| 22 | 大规格铝合金挤压材建设项目 | 九龙坡区生态环境局 | 渝（九）环准〔2024〕34号 | 在建 | / | 挤压厂（重新报批） |
| 23 | 西南铝2023年提质增效、安全环保中小技改项目 | 九龙坡区生态环境局 | 渝（九）环准（2024）45号 | 在建 | / | / |
| 24 | 高性能宽幅合金板带生产线项目 | 九龙坡区生态环境局 | 渝(九)环准〔2025〕28号 | 在建 | / | / |

现有工程概况

西南铝业现有主要生产单位为熔铸厂、挤压厂、压延厂、锻造厂及冷轧厂。主要生产线包括：熔铸生产线、板(带)生产线、铝箔生产线、锻造生产线、挤压生产线、特种型材生产线等。

现有工程生产规模

(1)熔铸厂生产基本情况及生产规模

熔铸厂于1965年建设，主要包括老熔铸车间（已于2018年全面停止生产）、大塘片区熔铸二部、大塘片区熔铸三部、大塘片区熔铸四部等生产车间，为西南铝业所有分厂提供各种铝合金铸锭，主要工艺是将铝锭加入中间合金及小金属，铸成铝合金铸锭。其设计产能43.6万吨/年，目前实际产量41.4万吨/年。现有员工615人。

目前熔铸厂共有三条生产线，包括大塘片区熔铸二部、大塘片区熔铸三部、大塘片区熔铸四部各一条生产线。其中：

熔铸二部生产线设计产量14.3万吨/年，实际产量13.1万吨/年；

熔铸三部生产线设计产量6.0万吨/年，实际产量5.0万吨/年；

熔铸四部生产线设计产量23.3万吨/年，实际产量23.3万吨/年。

(2) 挤压厂生产基本情况及生产规模

挤压厂始建于1975年7月，现有员工551人。主要生产的产品包括：铝合金管材、棒材、型材、建材等，产品广泛用于航空、航天、兵器、电子、交通、通讯、建筑装饰等行业。设计产量1.6万吨/年，实际产量1.48万吨/年。

(3) 压延厂生产基本情况及生产规模

压延厂于1965年建设，包括老厂区大沟片区和大塘片区中厚板制造车间，现有员工624人。主要为航天航空、国防军工、轨道交通配套服务。现有四条主要生产线：分别为第一制造部压延生产线、第二制造部精整生产线、第三制造部中厚板生产线、第四制造部（新2800车间及汽车板表面处理车间），其设计产量21万吨/年，实际产量14.5万吨/年。

(4) 锻造厂生产基本情况及生产规模

锻造厂组建于1966年7月，现有员工511人。主要为航天航空、国防军工、轨道交通配套服务，其设计产量1.6万吨/年，实际产量1.6万吨/年。主要有两条主要生产线，其中：

挤压生产线设计产量为1.1万吨/年，实际产量为1.1万吨/年；

模锻生产线设计产量为0.5万吨/年，实际产量为0.5万吨/年。

(5) 冷轧厂生产基本情况及生产规模

冷轧厂位于大塘片区，于1989年建设，现有员工370人。拥有3条拉矫生产线、1条涂层生产线、1条纵切生产线；主要有2台1850轧机、10台44t退火炉、4台30t退火炉、2台磨床等到主要设备。生产工序主要包括轧制、热处理、拉伸、矫直、清洗、涂层和剖卷等工序，冷轧厂设计产量为年产10万吨铝合金板、带、箔产品，实际产量约10万吨/年。

表2.4-2  西南铝业现有生产规模概况

| 所在分厂 | 设计产量 (万吨/a) | 实际产量 (万吨/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 熔铸厂 | 43.6 | 41.4 |  |
| 挤压厂 | 1.6 | 1.48 | 以熔铸厂铝合金铸锭为原材料 |
| 压延厂 | 21 | 14.5 |  |
| 锻造厂 | 1.6 | 1.6 |  |
| 冷轧厂 | 10 | 10 |  |

已建工程生产工艺

（1）熔铸厂

图2.4-1  熔铸机组生产线工艺流程及产污环节示意图

（2）压延厂

①压延厂第一制造部、第二制造部

图2.4-2  压延厂淬火薄板工艺流程及其产污环节示意图

图2.4-3  压延厂退火薄板工艺流程及其产污环节示意图

②压延厂第三制造部

图2.4-4  压延厂淬火厚板工艺流程及其产污环节示意图

图2.4-5  压延厂热轧厚板工艺流程及其产污环节示意图

②压延厂第四制造部

图2.4-6  压延厂汽车板表面处理车间工艺流程及其产污环节示意图

（3）锻造厂

图2.4-7  锻造厂挤压线工艺流程及其产污环节示意图

图2.4-8  锻造厂模压线工艺流程及其产污环节示意图

（4）挤压厂

图2.4-9  挤压厂生产工艺流程图

图2.4-10  挤压厂工模具加工工艺流程及其产污环节示意图

图2.4-11  挤压厂试验室试样性能试验工艺流程及其产污环节示意图

图2.4-12  冷轧厂生产工艺流程及其产污环节示意图

现有工程环保措施及污染物排放情况

（1）废气

①已采取的大气污染物防治措施及达标排放情况

表2.4-3  已建工程大气污染物已采取的治理措施及排放口基本情况统计表

| 厂区 | 编号 | 污染源 | 排放口类型 | 治理措施 | 排放口地理坐标 |  | 排气筒参数 |  |  | 污染物 | 执行标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 经度 | 纬度 | 高度/m | 直径/m | 烟温/℃ |  | 浓度mg/m3 | 速率kg/h |
| 挤压分厂 | DA002 | 挤压厂管材蚀洗间废气排放口 | 一般排放口 | 喷淋塔凝聚回收工艺 | 106°18′46.51″ | 29°18′55.58″ | 30 | 0.8 | 常温 | NOx | 200 | 1.2 |
| 压延分厂 | DA003 | 压延厂中试线酸洗废气排放口 | 一般排放口 | 喷淋塔凝聚回收 | 106°19′30.00″ | 29°18′47.99″ | 25 | 0.9 | 常温 | 氟化物 | 9 | 0.38 |
| 压延分厂 | DA004 | 压延厂压延车间2800冷轧机油雾净化系统废气排放口 | 一般排放口 | 物理拦截，净化吸附 | 106°19′27.98″ | 29°17′21.98″ | 35 | 1.8 | 常温 | 非甲烷总烃 | 120 | 76.5 |
| 压延分厂 | DA005 | 压延厂压延车间2800精轧机油雾净化系统废气排放口 | 一般排放口 | 物理拦截，净化吸附 | 106°19′27.98″ | 29°17′21.98″ | 35 | 1.9 | 常温 | 非甲烷总烃 | 120 | 76.5 |
| 压延分厂 | DA006 | 压延厂压延车间2800粗轧机油雾净化系统废气排放口 | 一般排放口 | 物理拦截，净化吸附+湿式静电除油雾 | 106°19′26.00″ | 29°17′22.99″ | 35 | 1.75 | 常温 | 非甲烷总烃 | 120 | 76.5 |
| 压延分厂 | DA007 | 压延厂中厚板车间4300轧机油雾净化塔2#废气排口 | 一般排放口 | 物理拦截，净化吸附 | 106°19′21.00″ | 29°17′26.99″ | 20 | 1.8 | 37 | 非甲烷总烃 | 120 | 17 |
| 压延分厂 | DA008 | 压延厂中厚板车间4300轧机油雾净化塔1#废气排口 | 一般排放口 | 物理拦截，净化吸附 | 106°19′1.99″ | 29°18′24.01″ | 20 | 1.8 | 35 | 非甲烷总烃 | 120 | 17 |
| 挤压分厂 | DA009 | 挤压厂酸雾净化塔废气排口 | 一般排放口 | 喷淋塔凝聚回收工艺 | 106°18′56.99″ | 29°18′58.00″ | 15 | 1.3 | 常温 | 硫酸雾 | 45 | / |
| 动力保障中心 | DA010 | 动力燃气锅炉废气排放口 | 主要排放口 | 低氮燃烧 | 106°18′50.00″ | 29°18′5.00″ | 19 | 0.7 | 105 | SO2 | 50 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 30 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 20 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 格林曼黑度 | 1 | / |
| 锻造分厂 | DA011 | 锻造厂燃气锅炉废气排放口 | 主要排放口 | 低氮燃烧 | 106°17′38.00″ | 29°18′19.01″ | 11 | 0.5 | 184 | SO2 | 50 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 30 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 20 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 格林曼黑度 | 1 | / |
| 压延分厂 | DA012 | 压延厂燃气锅炉废气排放口 | 主要排放口 | 低氮燃烧 | 106°19′28.99″ | 29°17′17.99″ | 11 | 0.75 | 104 | SO2 | 50 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 30 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 20 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 格林曼黑度 | 1 | / |
| 挤压分厂 | DA013 | 挤压厂燃气锅炉废气排放口 | 主要排放口 | 低氮燃烧 | 106°18′56.99″ | 29°19′0.01″ | 10 | 0.5 | 150 | SO2 | 50 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 30 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 20 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 格林曼黑度 | 1 | / |
| 压延分厂 | DA014 | 压延厂2#气垫炉废气排放口 | 主要排放口 | / | 106°19′26.00″ | 29°17′12.98″ | 15 | 0.75 | 64 | SO2 | 100 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 300 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 30 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 格林曼黑度 | 1 | / |
| 压延分厂 | DA015 | 压延厂1#推进式加热炉废气排放口 | 主要排放口 | / | 106°19′18.01″ | 29°17′28.00″ | 20 | 1.2 | 116 | SO2 | 100 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 300 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 30 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 格林曼黑度 | 1 | / |
| 熔铸分厂 | DA016 | 熔铸二部铝灰间废气排放口 | 一般排放口 | 袋式除尘器 | 106°19′36.98″ | 29°18′25.99″ | 15 | 1 | 常温 | 颗粒物 | 50 | 0.8 |
| 熔铸分厂 | DA017 | 熔铸三车间烟囱废气排放口 | 主要排放口 | 袋式除尘器 | 106°18′58.00″ | 29°18′4.00″ | 60 | 3.2 | 95 | SO2 | 100 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 300 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 30 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 格林曼黑度 | / | / |
| 熔铸分厂 | DA018 | 熔铸四车间烟囱废气排放口 | 主要排放口 | 袋式除尘器 | 106°19′3.00″ | 29°18′5.00″ | 60 | 3.4 | 105 | SO2 | 100 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 300 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 30 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 格林曼黑度 | / | / |
| 熔铸分厂 | DA019 | 新熔铸车间烟囱废气排放口 | 主要排放口 | 袋式除尘器 | 106°19′3.00″ | 29°18′7.99″ | 40 | 3.4 | 88 | SO2 | 100 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 300 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 30 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 格林曼黑度 | / | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HCl | 100 | / |
| 压延分厂 | DA021 | 压延厂推进炉废气排放口 | 主要排放口 | / | 106°19′19.24″ | 29°17′26.92″ | 25 | 1.1 | 66 | SO2 | 100 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 300 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 30 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 格林曼黑度 | / | / |
| 锻造分厂 | DA022 | 锻造厂酸洗间废气排气口 | 一般排放口 | 喷淋塔凝聚回收工艺 | 106°17′40.06″ | 29°18′18.61″ | 18 | 1.6 | 常温 | NOx | 200 | 0.42 |
| 压延分厂 | DA023 | 压延厂镜面抛光机废气排口 | 一般排放口 | 喷淋塔凝聚回收工艺 | 106°19′37.02″ | 29°17′8.59″ | 20 | 0.8 | 常温 | 颗粒物 | 50 | 1.6 |
| 压延分厂 | DA024 | 压延厂2#2800冷轧机油雾净化系统废气排口 | 一般排放口 | 全油回收 | 106°18′39.46″ | 29°17′41.14″ | 35 | 2.75 | 常温 | 非甲烷总烃 | 120 | 76.5 |
| 压延分厂 | DA025 | 压延厂中厚板铣床除尘设施排放口 | 一般排放口 | 旋风除尘+布袋除尘 | 106°18′59.51″ | 29°18′24.80″ | 24 | 2 | 常温 | 颗粒物 | 50 | 2.52 |
| 冷轧分厂 | DA026 | 冷轧厂涂层焚烧废气排放口 | 主要排放口 | 焚烧 | 106°19′3.04″ | 29°18′13.36″ | 35 | 1 | 150 | SO2 | 100 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 300 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 30 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 格林曼黑度 | 1 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 苯 | 6 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 甲苯 | 40 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 二甲苯 | 70 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 120 | / |
| 压延分厂 | DA027 | 压延厂3#气垫炉废气排放口 | 主要排放口 | / | 106°18′43.70″ | 29°17′43.12″ | 35 | 1.6 | 86 | SO2 | 100 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 300 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 30 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 格林曼黑度 | 1 | / |
| 熔铸分厂 | DA028 | 熔铸厂熔铸五部1#废气排放口 | 主要排放口 | 湿式除尘装置 | 106°18′53.24″ | 29°18′12.96″ | 23 | 1.3 | 常温 | 颗粒物 | 50 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 格林曼黑度 | / | / |
| 压延分厂 | DA029 | 压延厂1#气垫炉废气排放口 | 主要排放口 | / | 106°19′31.04″ | 29°17′14.93″ | 25 | 1.2 | 187 | SO2 | 100 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 300 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 30 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 格林曼黑度 | 1 | / |
| 压延分厂 | DA030 | 压延厂中厚板加热炉废气排放口 | 主要排放口 | / | 106°19′3.04″ | 29°18′23.58″ | 24 | 2 | 94 | SO2 | 100 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 300 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 30 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 格林曼黑度 | 1 | / |
| 冷轧分厂 | DA031 | 冷轧厂轧制油雾废气排放口 | 一般排放口 | 回收再生净化系统 | 106°19′49.98″ | 29°18′31.14″ | 32 | 1.5 | 常温 | 非甲烷总烃 | 120 | 62.4 |
| 熔铸分厂 | DA032 | 熔铸厂熔铸五部2#废气排放口 | 主要排放口 | 袋式除尘器 | 106°18′53.42″ | 29°18′13.10″ | 23 | 0.65 | 130 | SO2 | 100 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 300 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 30 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 格林曼黑度 | 1 | / |
| 压延分厂 | DA033 | 压延厂预时效炉废气排放口 | 主要排放口 | / | 106°18′43.52″ | 29°17′38.62″ | 35 | 1.6 | 86 | SO2 | 100 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 300 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 30 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 格林曼黑度 | 1 | / |
| 动力保障中心 | DA034 | 动力保障中心电机维修废气排口 | 一般排放口 | 负压收集+三级干式过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理 | 106°18′50.29″ | 29°18′22.07″ | 15 | 1 | 常温 | 颗粒物 | 50 | 0.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 | 120 | 10 |
| 锻造分厂 | DA036 | 锻造厂低倍室废气排放口 | 一般排放口 | 洗涤 | 106°17′49.92″ | 29°18′17.17″ | 15 | 0.6 | 常温 | NOx | 200 | 0.3 |
| 检测中心 | DA037 | 检测中心废气排放口 | 一般排放口 | 活性炭箱吸附+喷淋塔 | 106°19′13.37″ | 29°18′11.23″ | 28 | 0.9 | 常温 | NOx | 200 | 1.06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HCl | 100 | 1.206 |
| 熔铸分厂 | DA038 | 检测中心熔铸五部低倍室废气排放口 | 一般排放口 | 活性炭箱吸附+喷淋塔 | 106°18′51.26″ | 29°18′14.11″ | 15 | 0.9 | 常温 | NOx | 200 | 0.3 |
| 动力保障中心 | DA039 | 动力保障中心大塘废水站废气排口 | 一般排放口 | 负压收集+碱喷淋+废气预洗+生物滤池处理 | 106°18′52.63″ | 29°18′7.78″ | 15 | 1.5 | 常温 | H2S | / | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | / | 4.9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 臭气浓度 | 2000 | / |
| 压延厂 | DA040 | 新2800蒸汽发生器废气排放口 | 主要排放口 | / | 106°18′57.92″ | 29°17′36.06″ | 10 | 0.6 | 50 | SO2 | 100 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOx | 300 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 30 | / |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 格林曼黑度 | 1 | / |
| 冷轧分厂 | DA042 | 冷轧厂涂层酸雾废气排放口 | 一般排放口 | 喷淋塔 | 106°19′38.46″ | 29°18′25.74″ | 22 | 1 | 常温 | NOx | 200 | 0.64 |
| 熔铸分厂 | DA043 | 熔铸二部试验室废气排放口 | 一般排放口 | 喷淋塔 | 106°19′4.01″ | 29°18′11.02″ | 15 | 0.5 | 常温 | NOx | 200 | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HCl | 100 | 0.26 |

注：DA001、DA020、DA035等排气筒已取缔，本次评价不再进行统计。

表2.4-4  现有工程有组织废气达标排放情况统计表

| 排气筒编号 | 污染源名称 | 污染物 | 监测结果 |  |  |  |  |  | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023年 |  | 2024年 |  | 2025年1~6月 |  |  |  |
|  |  |  | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h | 排放浓度mg/m3 | 排放速率kg/h |
| DA002 | 挤压厂管材蚀洗间废气 | NOx | 3L | N | 3L | N | 3L | N | 200 | 1.2 |
| DA003 | 压延厂中试线酸洗废气排放口 | 氟化物 | 0.36~0.48 | 0.0107~0.013 | 0.23~0.28 | 0.00751~0.00898 | 0.23~0.28 | 0.01 | 9 | 0.38 |
| DA004 | 压延厂压延车间2800冷轧机油雾净化系统废气排放口 | 非甲烷总烃 |  |  | 3.98~4.94 | 0.470~0.583 |  |  |  |  |
| DA005 | 压延厂压延车间2800精轧机油雾净化系统废气排放口 | 非甲烷总烃 |  |  | 1.03~1.16 | 0.0706~0.102 |  |  |  |  |
| DA006 | 压延厂压延车间2800粗轧机油雾净化系统废气排放口 | 非甲烷总烃 |  |  | 1.16~1.17 | 0.0543~0.0949 |  |  |  |  |
| DA007 | 压延厂中厚板车间4300轧机油雾净化塔2#废气排口 | 非甲烷总烃 |  |  | 1.26~1.30 | 0.0156~0.0178 |  |  |  |  |
| DA008 | 压延厂中厚板车间4300轧机油雾净化塔1#废气排口 | 非甲烷总烃 |  |  | 1.56~1.66 | 0.077~0.0799 |  |  |  |  |
| DA009 | 挤压厂酸雾塔废气排放口 | 硫酸雾 | 0.32~0.69 | 0.0118~0.0257 | 1.48~1.82 | 0.06~0.08 | 2.62~2.87 | 0.09 | 45 | 1.5 |
| DA010 | 动力厂燃气锅炉废气排放口 | 颗粒物 | 5.7~6.7 | 0.02~0.03 | 3.0~3.6 | 0.01~0.02 | 4.3~5.6 | 0.02 | 20 | / |
|  |  | SO2 | 3L~6 | N~0.02 | 3L | N | 3L | N | 50 | / |
|  |  | NOx | 26~29 | 0.10~0.14 | 21~23 | 0.08~0.11 | 21~25 | 0.09~0.13 | 30 | / |
| DA011 | 锻造厂燃气锅炉废气排放口 | 颗粒物 | 4.9~5.9 | 0.01 | 4.2~5.4 | 0.01 | 3.0~3.6 | 0.01 | 20 | / |
|  |  | SO2 | 3L | N | 3L | N | 3L | N | 50 | / |
|  |  | NOx | 28 | 0.06 | 9~19 | 0.01~0.03 | 23~27 | 0.05~0.06 | 30 | / |
| DA012 | 压延厂燃气锅炉废气排放口 | 颗粒物 | 6.1~6.7 | 0.02~0.03 | 6.3~7.1 | 0.04 | 3.8~4.2 | 0.01 | 20 | / |
|  |  | SO2 | 3L | N | 3L | N | 3L | N | 50 | / |
|  |  | NOx | 22~24 | 0.09 | 18~29 | 0.17~0.26 | 18~21 | 0.05~0.08 | 30 | / |
| DA013 | 挤压厂燃气锅炉废气排放口 | 颗粒物 | 10.4~11.5 | 0.00448~0.00663 | 11.1~19.0 | 0.00338~0.00481 | 8.6~9.8 | 0.00422~0.00499 | 20 | / |
|  |  | SO2 | 3L | N | 3L | N | 3L | N | 50 | / |
|  |  | NOx | 23~29 | 0.00812~0.01 | 18~24 | 0.01 | 23~28 | 0.01 | 30 | / |
| DA014 | 压延厂2#气垫炉废气排放口 | 颗粒物 | 3.3~4.2 | 0.02 | 4.2~4.7 | 0.02 | 3.6~4.5 | 0.02 | 30 | / |
|  |  | SO2 | 3L | N | 3L | N | 3L | N | 100 | / |
|  |  | NOx | 3L~5 | N~0.03 | 3L | N | 3L | N | 300 | / |
| DA015 | 压延厂1#推进式加热炉废气排放口 | 颗粒物 | 7.5~10.3 | 0.0642~0.0892 |  |  |  |  | 30 | / |
|  |  | SO2 | 3L | N |  |  |  |  | 100 | / |
|  |  | NOx | 34~38 | 0.289~0.325 |  |  |  |  | 300 | / |
| DA016 | 熔铸二部铝灰间废气 | 颗粒物 | 5.5~5.8 | 0.304~0.311 | 4.0~4.5 | 0.23~0.24 | 3.1~3.7 | 0.04~0.05 | 50 | 0.8 |
| DA017 | 熔铸三车间废气 | 颗粒物 | 6.4~6.7 | 0.672~0.726 | 3.5~3.8 | 0.32~0.38 | 3.5~4.0 | 0.44~0.49 | 50 | / |
|  |  | SO2 | 6~20 | 0.63~2 | 3L | N | 3L | N | 100 | / |
|  |  | NOx | 21~38 | 2.2~3.99 | 3L~18 | N~1.76 | 4~31 | 0.47~3.91 | 300 | / |
| DA018 | 熔铸四车间废气排放口 | 颗粒物 | 5.8~6.2 | 0.64~0.65 | 4.4~4.8 | 0.51~0.55 | 4.1~4.7 | 0.31~0.41 | 50 | / |
|  |  | SO2 | 3L | N | 3L | N | 3L~5 | N~0.42 | 100 | / |
|  |  | NOx | 124~172 | 13.16~19.33 | 3L~6 | N~0.69 | 125~204 | 9.44~17.2 | 300 | / |
| DA019 | 新熔铸废气排放口 | 颗粒物 | 6.0~7.6 | 0.16~0.35 | 7.3~7.6 | 0.37~0.55 | 4.0~4.3 | 0.29~0.32 | 50 | / |
|  |  | SO2 | 4~12 | 0.10~0.56 | 3L | N | 3L | N | 100 | / |
|  |  | NOx | 30~132 | 0.74~6.13 | 8~45 | 0.40~3.25 | 3L~4 | N~0.30 | 300 | / |
| DA021 | 压延厂推进炉废气排放口 | 颗粒物 | 4.0~4.3 | 0.03 | 3.6~4.0 | 0.04 | 3.4~4.1 | 0.04 | 30 | / |
|  |  | SO2 | 3L | N | 3L | N | 3L | N | 100 | / |
|  |  | NOx | 4~9 | 0.03~0.06 | 90~156 | 0.87~1.43 | 4~6 | 0.04~0.07 | 300 | / |
| DA022 | 锻造厂酸洗间废气 | NOx | 3L | N | 3L | N | 3L | N | 200 | 0.42 |
| DA023 | 压延厂镜面抛光机废气 | 颗粒物 |  |  | 2.5~2.8 | 0.06 |  |  | 50 | 1.6 |
| DA024 | 压延厂2#2800冷轧机油雾净化系统废气排口 | 非甲烷总烃 | 0.91~0.99 | 0.0285~0.0527 |  |  |  |  |  |  |
| DA025 | 压延厂中厚板铣床除尘设施废气排放口 | 颗粒物 | 7.2~7.8 | 0.825~0.858 | 3.7~4.0 | 0.59~0.65 | 3.5~4.1 | 0.48~0.55 | 50 | 2.52 |
| DA027 | 压延厂3#气垫炉废气排放口 | 颗粒物 | 4.1~8.7 | 0.0484~0.109 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SO2 | 5~6 | 0.055~0.068 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOx | 24~26 | 0.264~0.296 |  |  |  |  |  |  |
| DA028 | 熔炼厂熔炼五部1#废气排放口 | 颗粒物 | 6.4~6.8 | 0.08~0.09 | 4.0~4.9 | 0.03 | 4.3~4.9 | 0.04~0.05 | 50 | / |
| DA029 | 压延厂1#气垫炉废气排放口 | 颗粒物 | 5.2~5.7 | 0.03~0.04 | 3.6~4.5 | 0.02~0.03 | 3.7~4.1 | 0.02 | 30 | / |
|  |  | SO2 | 3L | N | 3L | N | 3L | N | 100 | / |
|  |  | NOx | 19~21 | 0.11~0.12 | 11~13 | 0.08~0.09 | 13~20 | 0.07~0.12 | 300 | / |
| DA030 | 压延厂中厚板加热炉废气排放口 | 颗粒物 | 7.1~7.9 | 0.02~0.03 | 4.3~4.8 | 0.03 | 5.3~5.9 | 0.03~0.04 | 30 | / |
|  |  | SO2 | 3L~5 | N~0.02 | 4~5 | 0.02~0.03 | 7 | 0.04 | 100 | / |
|  |  | NOx | 14~20 | 0.05~0.07 | 22~31 | 0.13~0.21 | 19~24 | 0.11~0.14 | 300 | / |
| DA031 | 冷轧厂轧制油雾废气排放口 | 非甲烷总烃 | 1.29~1.47 | 0.0728~0.0851 |  |  |  |  |  |  |
| DA033 | 压延厂预时效炉废气排放口 | 颗粒物 | 4.1~6.5 | 0.0414~0.0663 | 4.9~8 | 0.0388~0.057 | 2.7~3.7 | 0.03~0.04 | 30 | / |
|  |  | SO2 | 3L | N | 3L | N | 3L | N | 100 | / |
|  |  | NOx | 30~36 | 0.247~0.283 | 27~31 | 0.214~0.23 | 3L | N | 300 | / |
| DA034 | 动力保障中心电力维修废气排放口 | 颗粒物 | 6.4~6.8 | 0.268~0.286 | 4.6~5.1 | 0.21~0.23 | 3.1~4.3 | 0.09~0.14 | 50 | 0.8 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 2.37~4.7 | 0.0991~0.196 |  |  |  |  |
| DA036 | 锻造厂低倍室废气 | NOx |  |  | 3L | N | 3L | N | 200 | 0.3 |
| DA037 | 检测中心废气排放口 | NOx |  |  | 3L | N |  |  | 200 | 1.06 |
|  |  | HCl |  |  | 11.0~12.2 | 0.11~0.13 |  |  | 100 | 1.206 |
| DA038 | 检测中心熔铸五部低倍室废气排放口 | NOx |  |  | 3L | N | 3L | N | 200 | 0.3 |
| DA039 | 动力保障中心大塘废水站废气排放口 | NH3 |  |  | 0.28~0.37 | 0.0049~0.00495 | 0.77~0.86 | 0.01~0.02 | / | 4.9 |
|  |  | H2S |  |  | 0.01 | 0.000134~0.000148 | 0.13~0.16 | 0.00234~0.00298 | / | 0.33 |
| DA042 | 冷轧厂涂层酸雾废气 | NOx |  |  | 3L | N | 3L | N | 200 | 0.64 |
| DA043 | 熔铸二部试验室废气排放口 | NOx |  |  | 3L | N | 3L | N | 200 | 0.15 |
|  |  | HCl |  |  | 4.90~6.59 | 0.02~0.03 | 12.7~13.9 | 0.05~0.06 | 100 | 0.13 |

注：DA026冷轧厂涂层焚烧废气排放口、DA032熔铸厂熔铸五部2#废气排放口、DA040新2800蒸汽发生器废气排放口未生产，无污染源监测数据。

表2.4-5  现有工程无组织废气达标排放情况统计表

| 监测点位 | 污染物 | 监测值（2024.11） | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挤压厂厂界外B1 | NOx | 0.047~0.055 | 0.12 |
| 锻造厂厂界外B2 | NOx | 0.085~0.090 | 0.12 |
| 压延厂（汽车板表面处理）厂界外B3 | 氟化物 | 0.0015~0.0018 | 0.02 |
| 熔铸厂厂界外B4 | 颗粒物 | 0.459~0.479 | 1.0 |
| 压延厂（大沟厂区）厂界外B5 | 非甲烷总烃 | 1.43~1.84 | 4.0 |
| 冷轧厂厂界外B6 | 非甲烷总烃 | 0.20~0.33 | 4.0 |
|  | 苯 | ND | 0.4 |
|  | 甲苯 | ND | 2.4 |
|  | 二甲苯 | ND | 1.2 |
| 熔炉厂（熔炼炉周边）B7 | 颗粒物 | 0.483~0.500 | 25 |
| 压延厂（加热炉周边）B8 | 颗粒物 | 0.441~0.485 | 5 |
| 熔铸厂（大塘片区）厂界外B9 | HCl | ND | 0.2 |

由上表可见，有组织废气DA002~DA009、DA016、DA022~DA025、DA028、DA031、DA034、DA036~DA038、DA041、DA042均满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），DA010~DA013均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016），DA014、DA015、DA017~DA019、DA021、DA027、、DA029、DA030、DA032、DA033均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016），DA039满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）；无组织废气B1~B6、B9均满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），B7、B8均满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB 50/659-2016）。

（2）废水

①已采取的污染防治措施

现有工程设有4个污水排放口，其中DW002、DW004及DW005经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，排入桥头河；DW003经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，排入渡头溪，现有工程排污口设置及各排污口对应废水处理设施情况详见下表。

表2.4-6  现有工程水污染物排污口设置情况表

| 污染源 | 排放口编号 | 污染物 | 排放去向 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挤压厂污水排放口 | DW002 | pH、COD、NH3-N、BOD5、SS、石油类、动植物油、磷酸盐 | 桥头河 | 主要排放口 |
| 锻造厂污水排放口 | DW003 | pH、COD、NH3-N、BOD5、SS、石油类、动植物油、磷酸盐 | 渡头溪 | 主要排放口 |
| 压延厂污水排放口 | DW004 | pH、COD、NH3-N、BOD5、SS、石油类、动植物油、磷酸盐 | 桥头河 | 主要排放口 |
| 动力保障中心污水排放口 | DW005 | pH、COD、SS、石油类 | 桥头河 | 一般排放口 |
| 压延厂汽车板表面处理车间废水处理设施 | DW006 | pH、COD、SS、NH3-N、LAS、氟化物、石油类 | 西彭园区工业污水处理厂 | 一般排放口 |

注：DW001排污口已取缔，本次评价不再进行统计。

表2.4-7  现有工程废水治理设施情况表

| 厂区 | 排污口编号 | 处理设施 | 污水处理工艺 | 设计处理规模（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挤压厂 | DW002 | 氧化废水处理设施 | pH调节+混凝+絮凝+斜管沉降 | 480 |
|  |  | 含油废水处理设施 | 平流隔油+混凝+絮凝+气浮 | 720 |
|  |  | 生活污水处理设施 | 一体化接触氧化处理工艺 | 72 |
| 锻造厂 | DW003 | 荧光渗透液废水处理设施 | 预处理+板框压滤机+陶瓷膜过滤器+电催化 | 16 |
|  |  | 含油废水处理设施 | 平流隔油+混凝+絮凝+气浮 | 2400 |
|  |  | 酸碱废水处理设施 | pH调节+混凝+絮凝+斜管沉降 | 240 |
|  |  | 生活污水处理设施 | 一体化接触氧化处理工艺 | 60 |
| 压延厂（大沟厂区） | DW004 | 含油废水处理设施 | 平流隔油+混凝+絮凝+气浮+瓷沙过滤 | 1200 |
|  |  | 酸碱废水处理设施 | pH调节+混凝+絮凝+斜管沉降 | 240 |
|  |  | 膜处理废水处理设施 | 平流隔油+金刚膜+一级纳米平面膜+二级MD膜+RO膜 | 20 |
|  |  | 生活污水处理设施 | 一体化接触氧化处理工艺 | 200 |
| 大塘片区 | DW005 | 乳液废水处理设施 | 平流隔油+pH调节+化学破乳+斜管沉淀+加药气浮+沉淀 | 960 |
|  |  | 含油废水处理设施 | 平流隔油+混凝+絮凝+气浮+陶瓷过滤 | 2400 |
|  |  | 压延厂第四制造部含油废水处理设施 | 平流隔油+混凝+絮凝+气浮+陶瓷过滤器 | 480 |
|  |  | 生活污水处理设施（1#） | 一体化接触氧化处理工艺 | 100 |
|  |  | 生活污水处理设施（2#） | 一体化接触氧化处理工艺 | 180 |
|  | DW006 | 压延厂汽车板表面处理车间废水处理设施 | 隔油+中和反应+化学破乳+斜管沉淀+气浮 | 480 |

②达标情况分析

现有工程废水中各污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，详见下表。

表2.4-8  现有工程水污染物达标排放情况统计表

| 监测位置 | 监测项目 | 监测时间及监测结果 |  | 排放限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025年1月 | 2025年4月 |  |  |
| DA002挤压厂废水排放口 | pH | 8.1 | 7.9~8.0 | 6~9 | 无量纲 |
|  | 悬浮物 | 10~13 | 10~12 | 70 | mg/L |
|  | COD | 34~42 | 37~40 | 100 | mg/L |
|  | NH3-N | 0.682~0.783 | 0.071~0.108 | 15 | mg/L |
|  | 总磷 | 0.42~0.46 | 0.04~0.06 | 0.5 | mg/L |
|  | BOD5 | 9.8~11.3 | 8.9~11.0 | 20 | mg/L |
|  | 动植物油 | 2.95~3.36 | 1.57~1.94 | 10 | mg/L |
|  | 石油类 | 0.89~1.00 | 1.51~1.88 | 5 | mg/L |
| DA003锻造厂废水排放口 | pH |  |  | 6~9 | 无量纲 |
|  | 悬浮物 | 13~15 | 12~14 | 70 | mg/L |
|  | COD |  |  | 100 | mg/L |
|  | NH3-N |  |  | 15 | mg/L |
|  | 总磷 | 0.04 | 0.04~0.06 | 0.5 | mg/L |
|  | BOD5 | 12.7~14.6 | 8.9~10.5 | 20 | mg/L |
|  | 动植物油 | 1.69~2.22 | 1.16~1.71 | 10 | mg/L |
|  | 石油类 | 0.78~0.95 | 0.97~1.16 | 5 | mg/L |
| DA004压延厂废水排放口 | pH |  |  | 6~9 | 无量纲 |
|  | 悬浮物 | 10~13 | 14~16 | 70 | mg/L |
|  | COD |  |  | 100 | mg/L |
|  | NH3-N |  |  | 15 | mg/L |
|  | 总磷 | 0.14~0.16 | 0.42~0.49 | 0.5 | mg/L |
|  | BOD5 | 8.3~14.6 | 8.8~10.4 | 20 | mg/L |
|  | 动植物油 | 2.29~2.52 | 1.84~2.12 | 10 | mg/L |
|  | 石油类 | 0.62~0.80 | 0.63~0.77 | 5 | mg/L |
| DA005动力保障中心废水排放口 | pH | 7.8 | 7.7 | 6~9 | 无量纲 |
|  | 悬浮物 | 8~10 | 11~14 | 70 | mg/L |
|  | COD | 26~29 | 38~43 | 100 | mg/L |
|  | NH3-N |  |  | 15 | mg/L |
|  | 总磷 |  |  | 0.5 | mg/L |
|  | BOD5 |  |  | 20 | mg/L |
|  | 动植物油 |  |  | 10 | mg/L |
|  | 石油类 | 0.55~0.62 | 0.49~0.64 | 5 | mg/L |

（3）噪声

①噪声的产生及治理情况

现有项目噪声主要来源于生产设备、公用辅助设备等设备运行过程中产生的噪声，其声级在70～85dB(A)之间。该厂对各类设备采取了隔声、减振及厂房隔声等措施。

②达标情况分析

根据企业自行监测数据，各厂区各厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标》（GB12348-2008）中3类标准，详见下表。

表2.4-9   厂界噪声监测结果一览表

| 监测位置 | 监测时段 | 监测时间及监测结果dB（A） |  | 排放限值dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024年 | 2025年 |  |
| 挤压厂北侧厂界 | 昼间 | 46~51 | 50 | 65 |
|  | 夜间 | 44~46 | 43 | 55 |
| 压延厂大沟南侧厂界 | 昼间 | 55~58 | 54 | 65 |
|  | 夜间 | 45~48 | 54 | 55 |
| 大塘片区北侧厂界 | 昼间 | 55~56 | 54 | 65 |
|  | 夜间 | 47~48 | 52 | 55 |
| 大塘片区西侧厂界 | 昼间 | 53~54 | 52 | 65 |
|  | 夜间 | 46~49 | 48 | 55 |
| 锻造厂南侧厂界 | 昼间 | 52~56 | 53 | 65 |
|  | 夜间 | 47~48 | 46 | 55 |

（4）固体废物

根据现场调查，现有工程各危废贮存点严格按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）的规定设置警示标志，采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施，设置托盘并采用2mm厚高密度聚乙烯膜（渗透系数不大于10-10 cm/s）进行重点防渗，分类、分区堆存，其中固体类危险废物采用密封袋装、液体类危险废物采用密闭桶装，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

一般固体废物贮存于一般固体废物间，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

生活垃圾分类收集，由当地环卫部门统一收集、处理。

现有工程已采取的治理措施详见下表。

表2.4-10  现有工程固体废物处置措施一览表

| 类型 | 厂区 | 名称 | 面积m2 | 采取的措施 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | 熔铸厂 | 熔铸厂含油沾染物危废暂存间 | 10 | 采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施，设置托盘并采用2mm厚高密度聚乙烯膜（渗透系数不大于10-10 cm/s）进行重点防渗，分类、分区堆存，其中固体类危险废物采用密封袋装、液体类危险废物采用密闭桶装 |  |
|  |  | 熔铸厂除尘布袋1#暂存间 | 15 |  |  |
|  |  | 熔铸厂除尘布袋2#暂存间 | 15 |  |  |
|  |  | 熔铸厂铝灰暂存间 | 600 |  |  |
|  | 压延厂（大沟片区） | 压延厂危废暂存间（沾染物、废石棉制品） | 84 |  |  |
|  |  | 压延厂含油金属屑危废暂存场 | 15 |  |  |
|  |  | 压延厂废油暂存场 | 8 |  |  |
|  | 锻造厂 | 锻造厂危废暂存间1# | 20 |  |  |
|  |  | 锻造厂危废暂存间2# | 20 |  |  |
|  |  | 锻造厂危废暂存间3# | 20 |  |  |
|  |  | 锻造厂危废暂存间4# | 40 |  |  |
|  | 挤压厂 | 挤压厂精整作业区办公室外沾染物暂存场 | 10 |  |  |
|  |  | 挤压厂含油金属屑暂存场 | 20 |  |  |
|  |  | 挤压厂废油暂存场 | 10 |  |  |
|  | 动力保障中心 | 大塘锅炉房危废暂存场（沾染物、废离子交换树脂、石棉废物、废铅酸蓄电池） | 123 |  |  |
|  |  | 动力保障中心危废暂存场2#(电修喷漆间) | 18.4 |  |  |
|  |  | 动力保障中心危废暂存场3#（压延废水站） | 15 |  |  |
|  |  | 动力保障中心危废暂存场4#（事业部污水站） | 13 |  |  |
|  |  | 动力保障中心危废暂存场5#（大塘污水站含油污泥） | 54.5 |  |  |
|  |  | 动力保障中心危废暂存场6#（大塘废水站废油） | 23.5 |  |  |
|  | 冷轧厂 | 压延乳液库废油暂存场 | 20 |  |  |
|  |  | 1#轧机过滤间 | 10 |  |  |
|  |  | 2#轧机过滤间 | 10 |  |  |
|  |  | 3#拉矫外 | 3 |  |  |
|  |  | 涂层固废存放区 | 20 |  |  |
| 一般固体废物 | 熔铸厂 | 熔铸厂熔铸二部一般工业废物收集点 | 20 | 满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求 | 熔铸二部 |
|  |  | 熔铸厂熔铸四部一般工业废物收集点 | 20 |  | 熔铸四部 |
|  | 压延厂 | 压延厂软片垃圾箱 | 5 |  | 精整制造部 |
|  |  | 压延厂薄宽剪垃圾箱 | 5 |  | 精整制造部 |
|  |  | 压延厂1#气垫炉垃圾箱 | 5 |  | 压延制造部 |
|  |  | 压延厂大沟厚板垃圾箱 | 5 |  | 维护保障部 |
|  |  | 压延厂厚板制造部垃圾箱 | 5 |  | 厚板制造部 |
|  |  | 压延厂检验中心外垃圾箱 | 5 |  | 检验中心 |
|  |  | 压延厂汽车板垃圾箱 | 5 |  | 表面处理制造部 |
|  | 锻造厂 | 锻造厂固废暂存场1# | 8 |  | 模压制造部 |
|  |  | 锻造厂固废暂存场2# | 8 |  | 工模具作业区 |
|  |  | 锻造厂废旧金属暂存场 | 10 |  | 模压制造部 |
|  | 挤压厂 | 挤压厂精整作业区办公室外废铁丝贮存间 | 30 |  | 精整作业区 |
|  |  | 挤压厂电工班外废铁丝贮存间 | 5 |  | 精整作业区 |
|  |  | 挤压厂供应厕所旁废钢铁贮存间 | 50 |  | 维护保障部 |
|  |  | 挤压厂篮球场旁废铁丝贮存间 | 15 |  | 工模具作业区 |
|  |  | 挤压厂电工班对面一般固废收集点 | 10 |  | 维护保障部钳工班 |
|  |  | 挤压厂精整作业区办公室外一般固体废物收集点 | 10 |  | 精整作业区 |
|  | 动力保障中心 | 动力保障中心大塘锅炉房一般固废收集点 | 5 |  | 动力保障中心动力运行部大塘废水站 |
|  | 冷轧厂 | 冷轧3#拉矫外 | 3 |  | 冷轧设备工区磨床班组 |

（5）地下水及土壤达标情况

表2.4-11  现有工程地下水及土壤达标监测布点情况表

| 类型 | 序号 | 监测点位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | HSX1 | 锻造厂下游（危废间2旁） |  |
|  | HSX2 | 物资公司下游(原大塘污水处理站) |  |
|  | HSX3 | 背景点(厂区上游未污染区域) |  |
|  | HSX4 | 大塘片区下游(1#1850轧机厂房外) |  |
|  | HSX5 | 挤压厂地下水监控井(含油污水处理站旁) |  |
|  | HSX6 | 挤压厂水下游(原中性污泥暂存场旁) |  |
|  | HSX7 | 压延厂下游(老空压站旁 |  |
|  | HSX8 | 新2800项目含油废水处理站旁 |  |
| 土壤 | HSX1 | 办公区未污染区域 |  |
|  | HSX2 | 熔铸二部氩氯站旁绿化带 |  |
|  | HSX3 | 熔铸三部氩氯站旁绿化带 |  |
|  | HSX4 | 铝灰暂存间旁绿化带 |  |
|  | HSX5 | 危废间旁绿化带 |  |
|  | HSX6 | 含油废水处理站 |  |
|  | HSX7 | 酸碱废水处理站含油废水处理站 |  |
|  | HSX5 | 危废间2旁绿化带 |  |
|  | HSX6 | 酸洗间旁绿化带 |  |
|  | HSX7 | 危废间旁绿化带 |  |
|  | HSX8 | 四区仓库周边空地 |  |

表2.4-12  现有工程地下水达标情况统计表（2024.12）

| 监测点位 | pH(无量纲) | 总硬度mg/L | 溶解性总固体mg/L | 高锰酸盐指数mg/L | 钾mg/L | 钠mg/L | 铬（六价）mg/L | 钙mg/L | 镁mg/L | 氰化物mg/L | 碳酸根mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HSX1 | 7.7 | 111 | 300 | 1.29 | 2.01 | 0.03L | 0.004L | 41.2 | 4.13 | 0.002L | 5L |
| HSX2 | 7.6 | 196 | 411 | 1.01 | 2.48 | 0.03L | 0.004L | 53 | 11.4 | 0.002L | 5L |
| HSX3 | 7.7 | 299 | 808 | 0.53 | 2.4 | 0.03L | 0.004L | 200 | 48.2 | 0.002L | 5L |
| HSX4 | 7.5 | 151 | 356 | 2.13 | 2.33 | 0.03L | 0.004L | 52 | 12.8 | 0.002L | 5L |
| HSX5 | 7.6 | 149 | 337 | 0.74 | 2.44 | 0.03L | 0.004L | 45 | 11.5 | 0.002L | 5L |
| HSX6 | 7.4 | 287 | 435 | 1.63 | 9.48 | 0.03L | 0.004L | 103 | 11.9 | 0.002L | 5L |
| HSX7 | 7.6 | 143 | 320 | 1.23 | 2.74 | 0.03L | 0.004L | 48.2 | 10.9 | 0.002L | 5L |
| HSX8 | 7.5 | 140 | 380 | 1.95 | 5.11 | 0.03L | 0.004L | 57 | 10.6 | 0.002L | 5L |
| 标准限值 | 6.5~8.5 | 450 | 1000 | 3 | / | 200 | 0.05 | / | / | 0.05 | / |
| 监测点位 | 重碳酸根mg/L | 氯化物mg/L | 氯离子mg/L | 硫酸盐mg/L | 硫酸根mg/L | 氟化物mg/L | 氨氮mg/L | 石油类mg/L | 挥发酚mg/L | 样品表观 |  |
| HSX1 | 45 | 33.8 | 33.9 | 85.6 | 82.5 | 0.45 | 0.059 | 0.02 | 0.0003L | 无色、透明、无异味 |  |
| HSX2 | 107 | 35 | 35.1 | 42.2 | 37.5 | 0.278 | 0.028 | 0.03 | 0.0003L | 无色、透明、无异味 |  |
| HSX3 | 362 | 156 | 156 | 140 | 141 | 0.332 | 0.026 | 0.01L | 0.0003L | 无色、透明、无异味 |  |
| HSX4 | 117 | 31.4 | 31.5 | 42 | 42.6 | 0.317 | 0.12 | 0.01L | 0.0003L | 无色、透明、无异味 |  |
| HSX5 | 94 | 30.6 | 30.7 | 42.2 | 43 | 0.187 | 0.029 | 0.01L | 0.0003L | 无色、透明、无异味 |  |
| HSX6 | 40 | 132 | 131 | 129 | 125 | 0.179 | 0.044 | 0.01 | 0.0003L | 无色、透明、无异味 |  |
| HSX7 | 101 | 27.8 | 27.8 | 42.4 | 44 | 0.217 | 0.032 | 0.03 | 0.0003L | 无色、透明、无异味 |  |
| HSX8 | 95 | 57 | 57 | 27.1 | 28.1 | 0.384 | 0.041 | 0.02 | 0.0003L | 无色、透明、无异味 |  |
| 标准限值 | / | 250 | / | 250 | / | 1 | 0.5 | / | 0.002 | / |  |

表2.4-13  现有工程土壤达标情况统计表（2024.12）

| 监测点位 | pH(无量纲) | 铬mg/kg | 砷mg/kg | 镉mg/kg | 铬(六价)mg/kg | 铜mg/kg | 铅mg/kg | 镍mg/kg | 汞mg/kg | 石油烃(C10-C40)mg/kg | 挥发性有机物 | 半挥发性有机物 | 样品表观 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TR1 | 8.05 | 60 | 4.29 | 0.38 | 0.5L | 30 | 11.4 | 44 | 0.126 | 10 | 未检出 | 未检出 | 棕色土壤土 |
| TR2 | 8.04 | 49 | 3.96 | 0.52 | 0.5L | 38 | 20.9 | 37 | 0.095 | 112 | 未检出 | 未检出 | 棕色土壤土 |
| TR3 | 8.13 | 49 | 4.19 | 0.21 | 0.5L | 32 | 15.1 | 37 | 0.06 | 141 | 未检出 | 未检出 | 棕色土壤土 |
| TR4 | 8.1 | 54 | 4.15 | 0.38 | 0.5L | 92 | 15.1 | 37 | 0.121 | 76 | 未检出 | 未检出 | 棕色土壤土 |
| TR5 | 8.11 | 55 | 3.3 | 0.36 | 0.5L | 36 | 14.3 | 41 | 0.129 | 213 | 未检出 | 未检出 | 棕色土壤土 |
| TR6 | 8.31 | 43 | 3.16 | 0.24 | 0.5L | 34 | 13.9 | 32 | 0.086 | 48 | 未检出 | 未检出 | 棕色土壤土 |
| TR7 | 8.46 | 62 | 3.97 | 0.38 | 0.5L | 58 | 29.1 | 51 | 0.077 | 35 | 未检出 | 未检出 | 棕色土壤土 |
| TR8 | 8.56 | 94 | 5.98 | 0.3 | 0.5L | 57 | 31.3 | 66 | 0.19 | 55 | 未检出 | 未检出 | 棕色土壤土 |
| TR9 | 8.52 | 97 | 5.75 | 0.73 | 0.5L | 122 | 7 | 75 | 0.198 | 174 | 未检出 | 未检出 | 棕色土壤土 |
| TR10 | 8.53 | 72 | 6.15 | 0.73 | 0.5L | 98 | 37 | 51 | 0.101 | 19 | 未检出 | 未检出 | 棕色土壤土 |
| TR11 | 8.64 | 86 | 6.38 | 0.72 | 0.5L | 56 | 29.6 | 53 | 0.189 | 132 | 未检出 | 未检出 | 棕色土壤土 |
| TR12 | 8.44 | 51 | 4.7 | 0.48 | 0.5L | 37 | 5.3 | 36 | 0.094 | 160 | 未检出 | 未检出 | 棕色土壤土 |
| TR13 | 8.47 | 45 | 6.19 | 0.75 | 0.5L | 52 | 32.1 | 34 | 0.518 | 142 | 未检出 | 未检出 | 棕色土壤土 |
| TR14 | 8.22 | 56 | 6.42 | 0.68 | 0.5L | 61 | 36 | 60 | 0.501 | 127 | 未检出 | 未检出 | 褐色土壤土 |
| TR15 | 8.37 | 59 | 4.24 | 0.4 | 0.5L | 56 | 16 | 43 | 0.193 | 170 | 未检出 | 未检出 | 棕色土壤土 |
| TR16 | 8.82 | 52 | 3.81 | 0.19 | 0.5L | 28 | 3.1 | 39 | 0.069 | 7 | 未检出 | 未检出 | 棕色土壤土 |
| TR17 | 7.89 | 163 | 5.46 | 0.54 | 0.5L | 55 | 5.2 | 78 | 0.97 | 54 | 未检出 | 未检出 | 褐色土壤土 |
| TR18 | 8.03 | 135 | 6.03 | 0.63 | 0.5L | 80 | 5.2 | 54 | 0.112 | 48 | 未检出 | 未检出 | 褐色土壤土 |
| TR19 | 8.43 | 212 | 2.66 | 0.54 | 0.5L | 51 | 8.4 | 41 | 0.077 | 64 | 未检出 | 未检出 | 褐色土壤土 |
| TR20 | 8.41 |  | 7.32 | 0.6 | 0.5L | 40 | 10.8 | 34 | 0.172 | 44 | 未检出 | 未检出 | 褐色土壤土 |
| 标准限值 | / | / | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 900 | 38 | 4500 | / | / | / |

注：挥发性有机物、半挥发性有机物为《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)中“表1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）”的27类、11类物质。

现有工程“三废”排放情况

根据企业2024年度排污许可执行报告，并结合企业例行监测报告、排污许可证可证及业主提供资料，本项目现有工程三废实际排放情况统计如下表。

表2.4-14  现有工程大气污染物实际排放量统计表

| 排气筒编号 | 污染源 | 污染物 | 实际排放量(t/a) | 许可排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DA010 | 动力燃气锅炉废气排放口 | NOx | 0.324 | 0.776 |
|  |  | SO2 | 0 | / |
|  |  | 颗粒物 | 0.144 | / |
| DA011 | 锻造厂燃气锅炉废气排放口 | NOx | 0.2688 | 0.329 |
|  |  | SO2 | 0 | / |
|  |  | 颗粒物 | 0.072 | / |
| DA012 | 压延厂燃气锅炉废气排放口 | NOx | 0.175 | 0.308 |
|  |  | SO2 | 0 | / |
|  |  | 颗粒物 | 0.108 | / |
| DA013 | 挤压厂燃气锅炉废气排放口 | NOx | 0.02 | 0.034 |
|  |  | SO2 | 0 | / |
|  |  | 颗粒物 | 0.0288 | / |
| DA014 | 压延厂2#气垫炉废气排放口 | 颗粒物 | 0.2702 | 0.37 |
|  |  | SO2 | 0 | 0.37 |
|  |  | NOx | 0.044 | 5.54 |
| DA015 | 压延厂1#推进式加热炉废气排放口 | 颗粒物 | 0.2084 | 2.54 |
|  |  | SO2 | 0 | 2.54 |
|  |  | NOx | 1.1561 | 38.16 |
| DA017 | 熔铸三车间烟囱废气排放口 | 颗粒物 | 3.2489 | 10.5 |
|  |  | SO2 | 0.6161 | 21 |
|  |  | NOx | 16.7939 | 63 |
| DA018 | 熔铸四车间烟囱废气排放口 | 颗粒物 | 4.553 | 9.807 |
|  |  | SO2 | 0.0555 | 19.614 |
|  |  | NOx | 54.3626 | 58.842 |
| DA019 | 新熔铸车间烟囱废气排放口 | 颗粒物 | 3.36 | 9.807 |
|  |  | SO2 | 0.5666 | 19.614 |
|  |  | NOx | 19.4076 | 58.842 |
| DA021 | 压延厂推进炉废气排放口 | 颗粒物 | 0.0722 | 1.26 |
|  |  | SO2 | 0 | 1.26 |
|  |  | NOx | 1.0108 | 18.9 |
| DA026 | 冷轧厂涂层焚烧废气排放口 | 颗粒物 | 0 | 1.44 |
|  |  | SO2 | 0 | 2.88 |
|  |  | NOx | 0 | 8.64 |
|  |  | 苯 | 0 | / |
|  |  | 甲苯 | 0 | / |
|  |  | 二甲苯 | 0 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0 | / |
| DA027 | 压延厂3#气垫炉废气排放口 | 颗粒物 | 0.5168 | 1.1 |
|  |  | SO2 | 0 | 1.1 |
|  |  | NOx | 2.8683 | 16.54 |
| DA028 | 熔铸厂熔铸五部1#废气排放口 | 颗粒物 | 0.648 | 4.116 |
| DA029 | 压延厂1#气垫加热炉废气排放口 | 颗粒物 | 0.6601 | 0.84 |
|  |  | SO2 | 0 | 0.84 |
|  |  | NOx | 0.1154 | 12.6 |
| DA030 | 压延厂中厚板加热炉废气排放口 | SO2 | 0.0823 | 2.62 |
|  |  | NOx | 2.0075 | 39.43 |
|  |  | 颗粒物 | 0.6487 | 2.62 |
| DA032 | 熔铸厂熔铸五部2#废气排放口 | SO2 | 0 | 0.129 |
|  |  | NOx | 0 | 0.176 |
|  |  | 颗粒物 | 0 | 0.14 |
| DA033 | 压延厂预时效炉废气排放口 | SO2 | 0 | 0.02 |
|  |  | NOx | 0.0055 | 0.03 |
|  |  | 颗粒物 | 0.00838 | 0.011 |
| DA040 | 新2800蒸汽发生器废气排放口 | NOx | 0 | 0.486 |
|  |  | SO2 | 0 | / |
|  |  | 颗粒物 | 0 | / |
| DA002 | 挤压厂管材蚀洗间废气排放口 | NOx | 0 | / |
| DA003 | 压延厂中试线酸洗废气排放口 | 氟化物 | 0.072 | / |
| DA004 | 压延厂压延车间2800冷轧机油雾净化系统废气排放口 | 非甲烷总烃 | 3.78 | / |
| DA005 | 压延厂压延车间2800精轧机油雾净化系统废气排放口 | 非甲烷总烃 | 0.62568 | / |
| DA006 | 压延厂压延车间2800粗轧机油雾净化系统废气排放口 | 非甲烷总烃 | 0.05832 | / |
| DA007 | 压延厂中厚板车间4300轧机油雾净化塔2#废气排口 | 非甲烷总烃 | 0.12168 | / |
| DA008 | 压延厂中厚板车间4300轧机油雾净化塔1#废气排口 | 非甲烷总烃 | 0.5616 | / |
| DA009 | 挤压厂酸雾净化塔废气排口 | 硫酸雾 | 0.576 | / |
| DA016 | 熔铸二部铝灰间废气排放口 | 颗粒物 | 1.728 | / |
| DA022 | 锻造厂酸洗间废气排气口 | NOx | 0 | / |
| DA023 | 压延厂镜面抛光机废气排口 | 颗粒物 | 0.432 | / |
| DA024 | 压延厂2#2800冷轧机油雾净化系统废气排口 | 非甲烷总烃 | 0.216 | / |
| DA025 | 压延厂中厚板铣床除尘设施排放口 | 颗粒物 | 4.32 | / |
| DA031 | 冷轧厂轧制油雾废气排放口 | 非甲烷总烃 | 0.504 | / |
| DA034 | 动力保障中心电机维修废气排口 | 颗粒物 | 1.44 | / |
|  |  | 非甲烷总烃 | 0.9576 | / |
| DA036 | 锻造厂低倍室废气排放口 | NOx | 0 | / |
| DA037 | 检测中心废气排放口 | NOx | 0 | / |
|  |  | HCl | 0.864 | / |
| DA038 | 检测中心熔铸五部低倍室废气排放口 | NOx | 0 | / |
| DA039 | 动力保障中心大塘废水站废气排口 | H2S | 0.00108 | / |
|  |  | NH3 | 0.036 | / |
| DA041 | 渝环厂油土分离废气排放口 | 非甲烷总烃 | 0.0432 | / |
|  |  | 颗粒物 | 0.288 | / |
| DA042 | 冷轧厂涂层酸雾废气排放口 | NOx | 0 | / |
| DA044 | 熔铸二部试验室废气排放口 | NOx | 0 | / |
|  |  | HCl | 0.144 | / |
| 合计 | / | SO2 | 1.3205 | / |
|  |  | NOx | 98.5595 |  |
|  |  | 颗粒物 | 22.75548 |  |
|  |  | 苯 | 0 |  |
|  |  | 甲苯 | 0 |  |
|  |  | 二甲苯 | 0 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 6.86808 |  |
|  |  | HCl | 1.008 |  |
|  |  | 硫酸雾 | 0.576 |  |
|  |  | 氟化物 | 0.072 |  |
|  |  | H2S | 0.00108 |  |
|  |  | NH3 | 0.036 |  |

注：DA026冷轧厂涂层焚烧废气排放口、DA032熔铸厂熔铸五部2#废气排放口、DA040新2800蒸汽发生器废气排放口等污染源于2024年度未生产，污染物实际排放量为0；其余污染源未检出的，污染物实际排放量按0进行统计。

表2.4-15  现有工程水污染物实际排放量统计表

| 排放口 | 污染物 | 实际排放量t/a | 许可排放量t/a |
| --- | --- | --- | --- |
| DA002挤压厂废水排放口 | COD | 0.3467 | 4.12 |
|  | NH3-N | 0.003 | 0.62 |
| DA003锻造厂废水排放口 | COD | 3.0786 | 65.64 |
|  | NH3-N | 0.0494 | 9.85 |
| DA004压延厂废水排放口 | COD | 5.5588 | 60.61 |
|  | NH3-N | 0.0819 | 9.09 |
| DA005动力保障中心废水排放口 | COD | 33.6 | / |
|  | NH3-N | 5.04 | / |
| DW006压延厂汽车板表面处理车间废水处理设施 | COD | 1.229 | / |
|  | NH3-N | 0.061 | / |
| 合计 | COD | 42.5841 | / |
|  | NH3-N | 5.1743 | / |

表2.4-16  现有工程固体废物实际处置量统计表

| 污染物 | 实际处置量(t/a) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 危险废物 | 21145.739 |  |
| 一般固体废物 | 2976.77 |  |

在建项目概况

在建项目生产规模及产品方案

表2.4-17  在建项目生产规模及产品方案

| 厂区 | 项目名称 | 产品方案及生产规模 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 压延厂 | 中厚板增产扩能项目 | 扩建项目新增产能4万t/a，其中1、3、6系厚板1500t/a、5系中低镁厚板7000t/a、5系高镁厚板5000t/a、2系厚板1500t/a、2、7系预拉伸板21000t/a、6系预拉伸板4000t/a |  |
| 挤压厂 | 大规格铝合金挤压材建设项目 | 10000t/年的铝合金挤压材生产能力，其中航空、航天、舰船用宽幅带筋薄壁型材500t/年、超大规格管材1800t/年、超大规格型材约2200t/年、棒材1000t/年，民用管材1500t/年、棒型材3000t/年 |  |
| 锻造厂 | 高性能特种环件生产线项目 | 年产3000t高性能特种环件，合金品种包括铝合金、LL合金、钛合金和高温合金，其中铝合金环件1700t，LL合金环件300t，高温合金环件800t，钛合金环件200t |  |
| 渝环厂 | 滤油硅藻土油土分离设备项目 | 处理含油硅藻土1200t/a（仅处理本厂产生的，不得处理厂外转移进来的含油硅藻土），含油滤布100t/a（仅处理本厂产生的，不得处理厂外转移进来的含油滤布）；产轧制油306.651t/a |  |
| 西彭工业园区D 区D84-1-2 | 铝灰渣资源化综合利用项目 | 年处理铝灰渣3000t |  |
| D84-1-2/07地块 | 循环经济环境友好项目（再生铝子项目） | 年回收15.8万吨废铝原料，设计再生铝产品年产量为170000t，包括：变形铝合金圆铸锭5000t、变形铝合金扁铸锭40000t、铝合金液125000t。 |  |
| 西彭园区019/01地块 | 高性能宽幅合金板带生产线项目 | 年产50万吨铝板带材，其中：汽车板30万吨，通用工程用板12.5万吨，硬合金板7.5万吨（其中硬合金薄板3.85万吨，航空航天板材3.45万吨和LL合金板材0.2万吨） |  |

在建项目生产工艺

（1）中厚板增产扩能项目

图2.4-13  中厚板增产扩能项目工艺流程（在建）

（2）大规格铝合金挤压材建设项目

图2.4-14  大规格铝合金挤压材建设项目工艺流程（在建）

（3）高性能特种环件生产线项目

图2.4-15  高性能特种环件生产线项目工艺流程（在建）

（4）滤油硅藻土油土分离设备项目

图2.4-16  滤油硅藻土油土分离设备项目工艺流程（在建）

（5）铝灰渣资源化综合利用项目

图2.4-17  铝灰渣资源化综合利用项目工艺流程（在建）

（6）循环经济环境友好项目（再生铝子项目）

图2.4-18  循环经济环境友好项目（再生铝子项目）工艺流程（在建）

（7）高性能宽幅合金板带生产线项目

图2.4-19  高性能宽幅合金板带生产线项目工艺流程（在建）

在建项目拟采取的环保措施及污染物排放情况

（1）废气

在建项目拟采取的大气污染防治措施详见下表。

表2.4-18  在建项目大气污染物已采取的治理措施及排放情况统计表

| 厂区 | 建设项目 | 编号 | 排放口类型 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 排放口地理坐标 |  | 排气筒参数 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 经度 | 纬度 | 高度/m | 直径/m | 烟温/℃ |  |
| 压延厂 | 中厚板增产扩能项目 | DA025 | 一般排放口 | 铣面废气排放口 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 106°18′59.7″ | 29°18′23.0″ | 24 | 2 | 常温 | 依托 |
|  |  | DA030 | 主要排放口 | 中厚板加热炉废气排放口 | SO2、NOx、颗粒物、格林曼黑度 | 天然气作燃料 | 106°19′4.6″ | 29°18′23.0″ | 24 | 2 | 94 | 依托 |
|  |  | DA007 | 一般排放口 | 第三制造部4300轧机油雾废气排放口 | 非甲烷总烃 | 油雾净化器 | 106°19′6.1″ | 29°18′23.0″ | 20 | 1.8 | 37 | 依托 |
|  |  | DA041 | 一般排放口 | 锯边废气排放口 | 颗粒物 | 湿式除尘器 | 106°18′53.1″ | 29°18′31.0″ | 25 | 2 | 常温 | 依托 |
| 挤压厂 | 大规格铝合金挤压材建设项目 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 锻造厂 | 高性能特种环件生产线项目 | DA011 | 主要排放口 | 燃气锅炉 | SO2、NOx、颗粒物、格林曼黑度 | 低氮燃烧 | 106°17′39.382″ | 29°18′19.660″ | 11 | 0.5 | 184 | 依托 |
| 渝环厂 | 滤油硅藻土油土分离设备项目 | DA041 | 一般排放口 | 废气排放口 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 碱液喷淋+除雾+催化燃烧 | 106.315244162° | 9.286105664° | 15 | 0.6 | 25 | 新建 |
| 西彭工业园区D 区D84-1-2 | 铝灰渣资源化综合利用项目 | DA001 | 一般排放口 | 投料、初级筛分、一级球磨、一级筛分、二级球磨、二级筛分、直线筛分 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | / | / | 20 | 1.1 | 常温 | 新建 |
|  |  | DA002 | 主要排放口 | 熔化回转炉熔化、扒渣废气、冷灰桶粉尘 | 颗粒物、SO2、NOx、HCl、NH3、氟化物、砷及其化合物、铅及其化合物、镉及其化合物、铬及其化合物 | 旋风收尘+活性 炭喷射+覆膜布 袋除尘+碱液喷 淋，低氮燃烧器 | / | / | 20 | 1.2 | 常温 | 新建 |
|  |  | DA003 | 一般排放口 | 锅炉废气 | SO2、NOx、颗粒物、格林曼黑度 | 低氮燃烧 | / | / | 20 | 0.2 | 80 | 新建 |
|  |  | DA004 | 一般排放口 | 高铝料烘干、精炼剂 烘干热风炉燃料废气 | SO2、NOx、颗粒物、格林曼黑度 | 布袋除尘+浓硫 酸喷淋吸收 | / | / | 20 | 0.8 | 常温 | 新建 |
|  |  |  |  | 浆化配料、制备氨水、水解浸出、过滤洗涤、高铝料烘干、精炼剂蒸发结晶、离心过滤、烘干 | NH3 | 硫酸喷 淋吸收制备硫酸铵 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DA005 | 一般排放口 | 原料库房 | NH3 | 水喷淋塔 | / | / | 20 | 1.1 | 常温 | 新建 |
| D84-1-2/07地块 | 循环经济环境友好项目（再生铝子项目） | DA004 | 一般排放口 | 破碎分选 | 颗粒物 | 旋风除尘器+布袋除尘器 | / | / | 20 | 0.9 | 25 | 新建 |
|  |  | DA005 | 主要排放口 | 烘干脱油 | SO2、NOx、颗粒物、非甲烷总烃、氨 | 焚烧炉焚烧+SNCR炉内脱硝+冷却降温+活性炭吸附 | / | / | 20 | 0.3 | 25 | 新建 |
|  |  | DA001 | 主要排放口 | 热脱漆及熔炼精炼炉内高温熔炼废气 | 颗粒物、SO2、NOx、HCl、NH3、氟化物、砷及其化合物、铅及其化合物、镉及其化合物、铬及其化合物、锡及其化合物、二噁英、非甲烷总烃 | 焚烧/二次燃烧+烟气急冷+ SCR脱硝+干法脱酸+仓顶布袋+活性炭粉末喷射+仓顶布袋+覆膜布袋除尘器 | / | / | 20 | 1.8 | 100 | 新建 |
|  |  | DA002 | 主要排放口 | 铝合金液熔炼区环境集烟 | 颗粒物、NOx、HCl、NH3、氟化物、砷及其化合物、铅及其化合物、镉及其化合物、铬及其化合物、锡及其化合物、二噁英 | 活性炭粉末喷射+仓顶布袋+覆膜布袋除尘器 | / | / | 20 | 1.8 | 25 | 新建 |
|  |  | DA003 | 主要排放口 | 铝合金锭熔炼区环境集烟 | 颗粒物、NOx、HCl、NH3、砷及其化合物、铅及其化合物、镉及其化合物、铬及其化合物、锡及其化合物 | 覆膜布袋除尘器 | / | / | 20 | 1.3 | 25 | 新建 |
| 西彭园区019/01地块 | 高性能宽幅合金板带生产线项目 | DA001 | 一般排放口 | 铣面废气 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 106.3237961 | 29.28072352 | 22 | 1.1 | 25 | 新建 |
|  |  | DA002 | 一般排放口 | 包铝焊废气 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 106.3234957 | 29.28076644 | 22 | 0.32 | 25 | 新建 |
|  |  | DA003~DA004 | 主要排放口 | 推进式铸锭铸锭加热废气 | SO2、NOx、颗粒物、格林曼黑度 | 以天然气作燃料 | 106.3247188 | 29.2820539 | 22 | 1.4 | 55 | 新建 |
|  |  | DA005~DA006 | 主要排放口 | 合金铸锭加热废气排放口 | SO2、NOx、颗粒物、格林曼黑度 | 以天然气作燃料 | 106.3245257 | 29.28196807 | 22 | 0.9 | 55 | 新建 |
|  |  | DA007 | 一般排放口 | 热轧废气排放口 | 非甲烷总烃 | 油雾净化器 | 106.3237532 | 29.28177495 | 22 | 2.8 | 25 | 新建 |
|  |  | DA008~DA009 | 一般排放口 | 单机架冷轧废气排放口 | 非甲烷总烃 | 油气回收装置处理后排放 | 106.3228734 | 29.28040166 | 22 | 1.5 | 25 | 新建 |
|  |  |  | 一般排放口 | 双机架冷轧废气排放口 | 非甲烷总烃 | 油气回收装置处理后排放 | 106.3226589 | 29.28044458 | 22 | 1.6 | 25 | 新建 |
|  |  | DA0010~DA015 | 主要排放口 | 气垫炉废气排放口 | 颗粒物、二氧化硫、NOX、烟气黑度 | 以天然气作燃料 | 106.32562 | 29.27486558 | 28 | 0.9 | 55 | 新建 |
|  |  | DA016~DA017 | 一般排放口 | 表面处理线废气排放口 | 硫酸雾、氟化物 | 碱液喷淋塔 | 106.3263925 | 29.27392144 | 28 | 0.7 | 25 | 新建 |
|  |  | DA018 | 一般排放口 | 锯边废气排放口 | 颗粒物 | 布袋除尘器 | 106.3277229 | 29.27447934 | 20 | 1.1 | 25 | 新建 |
|  |  | DA019~DA020 | 一般排放口 | 蒸汽发生器废气排放口 | 颗粒物、二氧化硫、NOX、烟气黑度 | 低氮燃烧技术 | 106.3268646 | 29.27679677 | 28 | 0.25 | 55 | 新建 |

注：铝灰渣资源化综合利用项目、循环经济环境友好项目（再生铝子项目）及循环经济环境友好项目（再生铝子项目）位于其他地块，排污口另行编号。

（2）废水

在建项目拟采取的水污染防治措施详见下表。

表2.4-19  在建项目废水治理设施情况表

| 厂区 | 项目名称 | 废水种类 | 处理设施 | 污水处理工艺 | 设计处理规模（m3/d） | 排污口编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压延厂 | 中厚板增产扩能项目 | 生产废水 | 动力保障中心污水处理设施 | 隔油沉淀+化学破乳+沉淀+加药气浮+沉淀 | 960 | DW005 | 依托 |
|  |  | 生活污水 | 依托中铝西南铝板带有限公司生活污水处理设施 | / | / | / | 依托 |
| 挤压厂 | 大规格铝合金挤压材建设项目 | 含油废水 | 含油废水处理站 | 隔油+气浮 | 720 | DW002 | 依托 |
|  |  | 生活污水 | 生活污水处理站 | 一体化接触氧化处理工艺 | 72 |  | 依托 |
| 锻造厂 | 高性能特种环件生产线项目 | 生活污水 | 生活污水处理设施 | 一体化接触氧化处理工艺 | / | DW003 | 依托 |
| 渝环厂 | 滤油硅藻土油土分离设备项目 | 酸碱废水 | 依托压延厂酸碱废水处理设施处理 | 酸碱中和 | 72 | DW004 | 依托 |
|  |  | 含油废水 | 依托压延厂含油废水处理设施处理 | 隔油+气浮 | 240 |  | 依托 |
|  |  | 生活污水 | 生化池 | 生化池 | 5 |  | 依托 |
| 园区D 区D84-1-2地块 | 铝灰渣资源化综合利用项目 | 生活污水 | 生化池 | 生化池 | / | DW001 | 新建 |
| D84-1-2/07地块 | 循环经济环境友好项目（再生铝子项目） | 生产废水 | 污水处理站 | 混凝+沉淀+气浮+过滤 | 120 | DW001 | 新建 |
|  |  | 生活污水 | 生化池 | 生化池 | / |  |  |
| 西彭园区019/01地块 | 高性能宽幅合金板带生产线项目 | 酸碱废水 | 酸碱废水处理设施 | 中和+混凝沉淀+气浮 | / | DW001 | 新建 |
|  |  | 乳化液废水 | 乳化液废水处理设施 | 隔油+化学破乳+高级氧化+A2O | / |  |  |
|  |  | 含油废水 | 含油废水处理设施 | 隔油+气浮 | / |  |  |
|  |  | 生活污水 | 生化池 | 生化池 | / |  |  |

注：铝灰渣资源化综合利用项目、循环经济环境友好项目（再生铝子项目）及循环经济环境友好项目（再生铝子项目）位于其他地块，排污口另行编号。

（3）噪声

噪声主要来源于生产设备、公用辅助设备等设备运行过程中产生的噪声，其声级在70～85dB(A)之间。该厂对各类设备采取了隔声、减振及厂房隔声等措施。

（4）固体废物

各危废贮存点严格按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）的规定设置警示标志，采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施，设置托盘并采用2mm厚高密度聚乙烯膜（渗透系数不大于10-10 cm/s）进行重点防渗，分类、分区堆存，其中固体类危险废物采用密封袋装、液体类危险废物采用密闭桶装，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。

一般固体废物贮存于一般固体废物间，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

生活垃圾分类收集，由当地环卫部门统一收集、处理。

在建项目污染物排放量统计表

表2.4-20  在建项目污染物排放量统计表

| 厂区 | 项目名称 | 要素 | 污染物 | 排放量(t/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压延厂 | 中厚板增产扩能项目 | 废气 | 颗粒物 | 24.79 |  |
|  |  |  | SO2 | 0.56 |  |
|  |  |  | NOx | 0.84 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.624 |  |
|  |  | 废水 | COD | 6.57 |  |
|  |  |  | SS | 4.6 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.66 |  |
|  |  | 固废 | 危险废物 | 26.316 |  |
|  |  |  | 一般固废 | 29828 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 53 |  |
| 挤压厂 | 大规格铝合金挤压材建设项目 | 废气 | / | / |  |
|  |  | 废水 | COD | 0.363 |  |
|  |  |  | SS | 0.254 |  |
|  |  |  | NH3-N | 0.054 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.018 |  |
|  |  | 固废 | 危险废物 | 18.425 |  |
|  |  |  | 一般固废 | 4442.7 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 11.1 |  |
| 锻造厂 | 高性能特种环件生产线项目 | 废气 | / | / |  |
|  |  | 废水 | COD | 0.085 |  |
|  |  |  | BOD5 | 0.017 |  |
|  |  |  | SS | 0.06 |  |
|  |  |  | NH3-N | 0.013 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.0004 |  |
|  |  | 固废 | 危险废物 | 4.2 |  |
|  |  |  | 一般固废 | 3130 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 11.34 |  |
| 渝环厂 | 滤油硅藻土油土分离设备项目 | 废气 | 颗粒物 | 0.023 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.629 |  |
|  |  | 废水 | COD | 0.014 |  |
|  |  |  | SS | 0.013 |  |
|  |  |  | NH3-N | 0.002 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.0006 |  |
|  |  | 固废 | 危险废物 | 976.241 |  |
|  |  |  | 一般固废 | 13.5 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 1.35 |  |
| 园区D 区D84-1-2地块 | 铝灰渣资源化综合利用项目 | 废气 | 颗粒物 | 2.4 |  |
|  |  |  | SO2 | 1.41 |  |
|  |  |  | NOx | 6.82 |  |
|  |  |  | HCl | 0.3 |  |
|  |  |  | NH3 | 0.07 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 0.06 |  |
|  |  |  | 砷及其化合物 | 0.0000425 |  |
|  |  |  | 铅及其化合物 | 0.0023 |  |
|  |  |  | 镉及其化合物 | 0.0000255 |  |
|  |  |  | 铬及其化合物 | 0.000024 |  |
|  |  | 废水 | COD | 0.16 |  |
|  |  |  | SS | 0.112 |  |
|  |  |  | BOD5 | 0.032 |  |
|  |  |  | NH3-N | 0.024 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.008 |  |
|  |  | 固废 | 危险废物 | 296.77 |  |
|  |  |  | 一般固废 |  |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 8.91 |  |
| D84-1-2/07地块 | 循环经济环境友好项目（再生铝子项目） | 废气 | 颗粒物 | 5.123 |  |
|  |  |  | SO2 | 1.27 |  |
|  |  |  | NOX | 17.93 |  |
|  |  |  | HCl | 6.971 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 1.048 |  |
|  |  |  | NH3 | 1.877 |  |
|  |  |  | 砷及其化合物 | 0.069 |  |
|  |  |  | 铅及其化合物 | 1.768 |  |
|  |  |  | 铬及其化合物 | 1.011 |  |
|  |  |  | 镉及其化合物 | 1.438 |  |
|  |  |  | 锡及其化合物 | 0.301 |  |
|  |  |  | 二噁英 | 0.049 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 0.242 |  |
|  |  | 废水 | COD | 3.499 |  |
|  |  |  | BOD5 | 1.04 |  |
|  |  |  | SS | 2.449 |  |
|  |  |  | NH3-N | 0.166 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.035 |  |
|  |  | 固废 | 危险废物 | 12531.1 |  |
|  |  |  | 一般固废 | 950.2 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 24.335 |  |
| 西彭园区019/01地块 | 高性能宽幅合金板带生产线项目 | 废气 | 颗粒物 | 19.805 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 13.129 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 | 6.123 |  |
|  |  |  | NOX | 26.184 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 0.95 |  |
|  |  |  | 硫酸雾 | 1.724 |  |
|  |  | 废水 | COD | 20.495 |  |
|  |  |  | SS | 6.832 |  |
|  |  |  | NH3-N | 1.025 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.041 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.683 |  |
|  |  |  | LAS | 0.342 |  |
|  |  |  | 石油类 | 0.683 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 10.039 |  |
|  |  | 固废 | 危险废物 | 12860.869 |  |
|  |  |  | 一般固废 | 183948.885 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 180 |  |
| 合计 | / | 废气 | 颗粒物 | 52.141 |  |
|  |  |  | SO2 | 3.240 |  |
|  |  |  | NOX | 51.774 |  |
|  |  |  | HCl | 7.271 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 12.097 |  |
|  |  |  | 氨 | 0.000 |  |
|  |  |  | 砷及其化合物 | 0.069 |  |
|  |  |  | 铅及其化合物 | 1.770 |  |
|  |  |  | 铬及其化合物 | 1.011 |  |
|  |  |  | 镉及其化合物 | 1.438 |  |
|  |  |  | 锡及其化合物 | 0.301 |  |
|  |  |  | 二噁英 | 0.049 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 14.624 |  |
|  |  | 废水 | COD | 31.186 |  |
|  |  |  | SS | 14.320 |  |
|  |  |  | NH3-N | 1.284 |  |
|  |  |  | 总磷 | 0.041 |  |
|  |  |  | 动植物油 | 0.683 |  |
|  |  |  | LAS | 0.342 |  |
|  |  |  | 石油类 | 1.405 |  |
|  |  |  | 氟化物 | 12.097 |  |
|  |  | 固废 | 危险废物 | 26713.921 |  |
|  |  |  | 一般固废 | 222313.285 |  |
|  |  |  | 生活垃圾 | 290.035 |  |

与项目有关的原有环境污染问题

综上，现有工程环保手续齐全，产生的废气、废水及固废均得到妥善处置，根据企业自行监测报告可知，现有项目各污染物均能实现达标排放。

根据调查，2022年压延厂周边新建“西江阅”小区以来，因该小区临近热粗轧废气排放口，2022年~2024年共发生了28起针对压延厂难闻气味扰民环保投诉。业主单位开展了压延厂热粗轧废气深度治理改造项目，建设内容包括在100mm剪刀增设油雾收集装置，以及在现有废气处理设备基础上串联增加一套湿式静电油烟净化器。该废气深度治理改造项目已于2024年4月29日投入运行。自改造项目实施以来，再未发生环保投诉情况。

表2.4-21  现有工程环保投诉情况表

| 年份 | 投诉人 | 投诉数量/起 | 投诉内容 | 调查核实情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022~2024 | 首创西江阅、安置房A区等居住小区 | 28 | 难闻气味扰民 | 经查，投诉人反映的是西南铝业（集团）有限责任公司二分厂（又称压延厂）废气扰民的问题。该厂位于九龙坡区西彭镇银燕路1号，于1965年建厂，1970年投产，主要从事铝制品压延和精整。生产工艺流程：大铝锭→铣面→加热→热粗轧→精轧→冷轧→热处理→矫直→锯切→包装，生产过程中主要有废气产生。生产废气主要来自轧制废气，粗轧、精轧和冷轧工序各安装1套油雾净化装置，轧机作业时产生的油雾净化处理后经35米高的排气筒排放。已办理排污许可证。投诉人居住的首创西江阅小区与二分厂直线距离100米左右，邻避效应较明显。 区生态环境局执法支队会同西彭镇环保办对二分厂进行检查时，该厂正常生产，废气治理设施正常运行。区生态环境监测站对厂界环境生产废气进行监测，监测结果生产废气中非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物和颗粒物排放浓度达标，环境臭气浓度排放值达标。针对西南铝业（集团）有限责任公司压延厂废气扰民问题，开展压延厂达标油雾废气的收集，进一步对油雾废气进行深度治理，确定热轧线废气整治工艺路线在原处理工艺的基础上串联增加一套湿式静电油烟净化系统。 | 已落实。业主单位开展了压延厂热粗轧废气深度治理改造项目，建设内容包括在100mm剪刀增设油雾收集装置，以及在现有废气处理设备基础上串联增加一套湿式静电油烟净化器，已于2024年4月29日投入运行。自改造项目实施以来，再未发生环保投诉情况。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境质量现状

大气环境质量现状

（1）区域达标性分析

本项目行政区划属于重庆市九龙坡区，本评价引用重庆市生态环境局公布的《2024年重庆市生态环境质量公报》中环境空气质量数据，详见下表。

表3.1-1  九龙坡区2024年环境空气质量现状评价表

| 污染物 | 评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 最大浓度占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 8 | 60 | 13.3 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 34 | 40 | 85.0 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 51 | 70 | 72.9 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 32.3 | 35 | 92.3 | 达标 |
| CO | 日平均质量浓度 | 1.2mg/m3 | 4mg/m3 | 30.0 | 达标 |
| O3 | 8h平均质量浓度 | 140 | 160 | 87.5 | 达标 |

据上表可见，九龙坡区2024年各项基本污染物均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。因此项目所在区（渝北区）属于环境空气质量达标区。

（2）其他污染物环境质量现状

本次评价引用“港庆（监）字〔2024〕第07003-1-HP号”（《重庆市西彭园区CD标准分区规划环境影响报告书》）中监测数据，其监测时间为2024年8月16日~23日，该监测点位于本项目东南侧1.2km处。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”，因此数据引用可行。

①监测布点：西彭组团三期安置房（A1监测点）。

②监测因子：非甲烷总烃、氟化物；

③监测时间及频率：连续监测7天；测小时浓度，每天监测4次。

④评价标准：非甲烷总烃参照执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准；氟化物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

⑤评价方法：

采用导则推荐的最大浓度占标率进行评价，评价模式如下：

×100％

式中：Pi——某污染物i的占标率；其值在0%~100%之间为满足标准，大于100%则为超标；

Ci——i污染物的监测浓度值，mg/m3；

C0i——i污染物相应的环境质量标准，mg/m3。

⑤监测及评价结果

环境空气现状监测及评价结果详见下表。

表3.1-2  环境空气质量现状监测数据及评价结果

| 监测点 | 监测项目 | 监测值(μg/m3) | 标准值(μg/m3) | 最大浓度占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 非甲烷总烃 | 470~770 | 2000 | 38.5% | 达标 |
|  | 氟化物 | ND | 20 | 1.25% | 达标 |

注：“ND”表示未检出，本次按检出限（0.5μg/m3）的一半进行统计。

可见，项目所在区域非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准，氟化物满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，表明项目区域环境空气质量较好。

地表水环境质量现状

本次评价引用重庆市生态环境局发布的“2025年6月份重庆市水环境质量状况”中长江和尚山断面达标情况的结论进行评价（网址：https://sthjj.cq.gov.cn/hjzl_249/shjzl/shjzlzk/202507/t20250709_14799639.html），该断面位于项目区域下游，引用该断面结论能够反映所属区域地表水环境质量现状，本次引用有效。监测结果表明，长江和尚山断面水质类别为Ⅱ类，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准要求。

图3.1-1  2025年6月份重庆市水环境质量状况（截图）

声环境现状

（1）监测布点、监测频次及监测日期

技改项目涉及的大塘片区、挤压厂50m范围内无敏感点分布，本次评价不开展大塘片区及挤压厂的声环境现状评价；仅对厂界50m范围内分布有居的锻造厂开展声环境现状评价。本项目声环境质量现状监测布点情况见下表。

表3.1-3  声环境监测布点、监测频次及监测日期

| 编号 | 监测位置 | 监测频次 | 监测日期 | 监测类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 厂界东侧居民点 | 昼夜各一次/天，监测1天 | 2025.10.15 | 昼、夜间等效连续A声级 |
| C2 | 厂界西南侧居民点 |  |  |  |

（2）评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类功能区标准，即昼间为60dB（A），夜间为50dB（A）。

（3）监测及评价结果

声环境监测及评价结果统计如下表所示。

表3.1-4  声环境监测及评价结果一览表

| 监测位置 | 昼间 |  |  | 夜间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测结果（dB(A)） | 执行标准（dB(A)） | 达标情况 | 监测结果（dB(A)） | 执行标准（dB(A)） | 达标情况 |
| C1 | 55 | 60 | 达标 | 49 | 50 | 达标 |
| C2 | 57 | 60 | 达标 | 49 | 50 | 达标 |

由上表可见，各监测点昼间、夜间声环境均满足《声环境质量标准》2类标准，监测结果表明评价区声环境质量良好。

生态环境现状

本项目位于工业园区内，本次利用现有标准厂房建设。园区内生态环境属于城市生态系统，评价范围内无原生自然林地及珍稀动植物，其植被主要为人工林及次生植被，无名树、古树等。项目所在地的生态系统结构不会制约项目的建设和运营。

环境保护目标

（1）环境空气：

本项目500m范围内分布有居住区及学校，未分布自然保护区、风景名胜区、文化区等保护目标。项目大气环境保护目标见表3.6-1。

表3.2-1  大气环境保护目标一览表

| 厂区 | 序号 | 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |
| 挤压厂 | 1 | 溪香苑 | 1175 | -50 | 居民区 | E | 450 |
|  | 2 | 零散居民点1 | 840 | -135 | 居民点 | E | 140 |
|  | 3 | 零散居民点2 | 1065 | -190 | 居民点 | SE | 400 |
|  | 4 | 窑瓦溪小区 | 1150 | -200 | 居民区 | SE | 450 |
|  | 5 | 元通村居民点1 | 235 | -225 | 居民点 | S | 140 |
|  | 6 | 元通农民新居 | -430 | -190 | 居民区 | SW | 380 |
|  | 7 | 元通村居民点2 | -195 | -60 | 居民点 | W | 100 |
|  | 8 | 元通村居民点3 | -100 | 175 | 居民点 | NW | 80 |
| 大塘片区 | 9 | 西彭一中 | 540 | 465 | 学校 | NE | 400 |
|  | 10 | 元通寺小区 | 505 | 320 | 居民区 | NE | 210 |
|  | 11 | 大石堡小区 | 580 | 320 | 居民区 | E | 110 |
|  | 12 | 铝城小学 | 510 | 120 | 学校 | E | 110 |
|  | 13 | 大塘小区 | 410 | -40 | 居民区 | E | 110 |
|  | 14 | 同心小区 | 415 | -235 | 居民区 | E | 110 |
|  | 15 | 西城天骄 | 410 | -480 | 居民区 | E | 110 |
|  | 16 | 九龙坡区中西医结合医院 | 330 | -920 | 医院 | E | 100 |
|  | 17 | 西彭镇第一小学校 | 275 | -1105 | 学校 | SE | 90 |
|  | 18 | 尖山子居民点 | -1085 | -1340 | 居民点 | SW | 150 |
|  | 19 | 峡口居民点 | -940 | -1155 | 居民点 | W | 130 |
|  | 20 | 渝西中学 | -575 | -550 | 学校 | W | 190 |
|  | 5 | 元通村居民点1 | -290 | 680 | 居民点 | NW | 400 |
| 锻造厂 | 21 | 小坪脚脚居民点 | 525 | 0 | 居民点 | NE | 115 |
|  | 22 | 芦高湾居民点 | 360 | -230 | 居民点 | SE | 10 |
|  | 23 | 长安村居民点 | 640 | -390 | 居民点 | SE | 180 |
|  | 24 | 商家湾居民点 | 35 | -240 | 居民点 | S | 40 |

注：挤压厂以酸洗废气排放口DA009（106°18′56.99″E,29°18′58.00″N）为原点（0,0）；大塘片区以压延厂加热炉废气排放口DA030（106°19′3.04″E,29°18′23.58″）为原点（0,0）；锻造厂以酸洗废气DA022（106°17′40.06″,29°18′18.61″）为原点（0,0）。

（2）声环境：本项目仅锻造厂周边50m内分布有居民点，即22#芦高湾居民点、24#商家湾居民点，详见上表。

（3）地下水环境：本项目厂界周边500 m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源分布，不涉及地下水环境保护目标。

（4）生态环境：本项目所在区域生态环境属于城市生态系统，评价范围内无原生自然林地及珍稀动植物，其植被主要为人工林及次生植被，无名树、古树等，不涉及生态环境保护目标。

污染物排放控制标准

（1）废气

DA003（G2-3酸洗废气、G2-4钝化废气）产生的氟化物，DA022（G4-4酸洗废气）、DA009（G3-2酸洗废气）产生的NOx，执行重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

DA030（G2-1加热炉废气1#~3#加热炉）、DA033（G2-1预时效炉）、DA045（G2-1加热炉废气4#加热炉）执行重庆市《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）。

DA013（G3-3锅炉废气）、DA046（G4-8蒸汽发生器废气）执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）。

食堂油烟执行重庆市《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）。

大气污染物排放标准详见下表。

表3.3-1  大气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 与排气筒高度对应的大气污染物最高允许排放速率 |  | 企业边界大气污染物浓度限值 （mg/m3） | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度（m） | 排放速率（kg//h） |  |  |
| 氟化物 | 9 | 25 | 0.38 | 0.02 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） |
| NOx | 200 | 15 | 0.3 | 0.12 |  |
|  |  | 18 | 0.42 |  |  |
| 颗粒物 | 50 | 15 | 0.8 | 1.0 |  |
|  |  | 24 | 31.4 |  |  |
|  |  | 25 | 35 |  |  |
| 颗粒物 | 30 | / | / | 5 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016） |
| SO2 | 100 | / | / | / |  |
| NOX | 300 | / | / | / |  |
| 烟气黑度（林格曼黑度，级） | 1 | / | / | / |  |
| 颗粒物 | 20 | / | / | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658－2016） |
| SO2 | 50 | / | / | / |  |
| NOX | 30 | / | / | / |  |
| 烟气黑度（林格曼黑度，级） | 1 | / | / | / |  |

注：18m、24m、25m排气筒执行的最高允许排放速率以内插法计算。

表3.3-2  餐饮业大气污染物排放执行标准限值

| 规模 | 污染源 | 污染物项目 | 最高允许排放浓度 mg/m3 | 净化设备的污染物去除效率 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大型 | 食堂油烟 | 油烟 | 1.0 | ≥95 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 10.0 | ≥85 |

注：最高允许排放浓度指任何1小时浓度均值不得超过的浓度。

（2）废水

压延厂汽车板表面处理车间生产废水（DW006）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经园区市政管网排入西彭园区污水处理厂，其中COD、NH3-N、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，其他因子执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

挤压厂废水（DW002）直接排入桥头河，锻造厂废水（DW003）直接排入渡头溪，均执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

表3.3-3  污水排放标准

| 排放标准 | 《污水综合排放标准》三级标准 | 《污水综合排放标准》一级标准 | 《城镇污水处理厂出水水质标准》一级A标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 6-9 | 6-9 | 6-9 | / |
| COD | ≤500 | ≤100 | / | ≤30 |
| BOD5 | ≤350 | ≤20 | ≤10 | / |
| SS | ≤400 | ≤70 | ≤10 | / |
| 氨氮 | ≤45* | ≤15 | / | ≤1.5 |
| 石油类 | ≤20 | ≤5 | ≤1 | / |
| 动植物油 | ≤100 | ≤10 | ≤1 | / |
| 总磷 | ≤8* | ≤0.5 | / | ≤0.3 |
| LAS | ≤20 | ≤5 | ≤0.5 | / |
| 氟化物 | ≤20 | ≤10 | / | / |

注：氨氮、总磷标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GBT13962-2015）B级标准限值要求。

（3）噪声

施工期噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）。

根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》（渝环〔2023〕61号），大塘片区、挤压厂所在地声环境功能区划为3类；锻造厂所在地未进行声环境功能区划分，该地块属于工业区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）有关规定，参照3类声环境功能区执行。

本项目噪声排放标准如下表所示。

表3.3-4  噪声排放标准

| 时期 | 所在地声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | / | 70 | 55 | 《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025） |
| 营运期 | 3类 | 65 | 55 | 大塘片区、挤压厂各厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准 |

（4）固体废物

一般工业固体废物：根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业工体废物过程的污染控制，不适用GB18599-2020标准，贮存过程中应满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

总量控制指标

表3.4-1  主要污染物排放总量控制建议指标

| 项目 | 污染物 | 现有工程（t/a） | 技改后（t/a） | 变化情况（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 78.449 | 79.976 | 1.528 |  |
|  | NOx | 380.156 | 385.099 | 4.943 |  |
|  | 颗粒物 | 106.195 | 108.096 | 1.902 |  |
|  | 氟化物 | 12.307 | 13.148 | 0.841 |  |
|  | 硫酸雾 | 1.485 | 0 | -1.485 |  |
| 废水 | COD | 198.881 | 194.032 | -4.849 |  |
|  | NH3-N | 26.443 | 26.303 | -0.140 |  |

四、主要环境影响和保护措施

施工期环境影响

本项目依托现有厂房建设，施工内容主要为拆除挤压厂氧化着色线，新建蚀洗线等，施工期土建内容较少，本次评价对施工期环境影响进行简要分析。

（1）废气

本项目施工期土建内容较少，仅产生少量粉尘，施工期采取洒水抑尘、设置施工围挡等措施后，可有效减少粉尘量，对大气环境影响可接受。

（2）废水

施工废水：施工过程中产生少量含油废水等，依托厂区现废水处理设施处理，对地表水影响可接受。

生活污水：施工期最大施工人数约为20人/d，生活污水排放量为1.0m3/d，依托现有处理设施预处理，对地表水影响可接受。

（3）噪声

施工期主要在已建厂房内进行设备安装及调试，设备安装及调试会产生噪声污染，且设备安装施工时间短，施工期噪声会随施工结束而消失，施工期对声环境影响可接受。

（4）固体废物

本项目所在厂房已建成，施工期产生的建筑垃圾主要来自施工作业，包括废弃的包装物、废木料等杂物，建筑垃圾中废纸包装物可以回收，不能回收的建筑垃圾送指定渣场处理。生活垃圾产生量为10kg/d，在场地内收集后，交环卫部门统一清运处置，对环境影响可接受。

运营期大气环境影响分析

废气源强核算

（1）加热炉废气

技改项目加热炉废气包括G1-1加热炉废气、G2-1预时效炉废气，废气量及污染物产生系数按《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“33-37，431-434机械行业系数手册”中的“热处理”产污系数，详见下表。

表4.2-1  加热炉废气主要污染物排放系数

| 污染物 | 单位 | 取值情况 | 本项目取值 | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气量 | Nm3/m3-天然气 | 13.6 | 13.6 | 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37，431-434机械行业系数手册-加热炉相应系数 |
| SO2 | kg/万m3-天然气 | 0.02S① | 2 |  |
| 颗粒物 | kg/万m3-天然气 | 2.86 | 2.86 |  |
| NOx | kg/万m3-天然气 | 18.7 | 18.7 |  |

注：①根据《天然气》（GB17820-2018）中二类天然气的技术指标，硫含量≤100mg/m³，本次S取最高值100mg/m³。

压延厂第三制造部新增1台加热炉（4#加热炉），天然气耗量650万m3/a，废气经新建排气筒DA045排放。

压延厂汽车板表面处理车间依托压延厂新2800生产车间现有预时效炉，新增天然气耗量149.07万m3/a，废气经现有排气筒DA033排放。

表4.2-2  加热炉主要污染物产生情况核算表

| 厂区 | 污染源名称 | 天然气耗量(万m3/a) | 废气量(万m3/a) | SO2(t/a) | NOx(t/a) | 颗粒物(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压延厂第三制造部 | G1-1加热炉废气(4#加热炉) | 650 | 8840.0 | 1.300 | 12.155 | 1.859 |
| 压延厂第四制造部 | G2-1预时效炉废气 | 149.07 | 2027.3 | 0.298 | 2.788 | 0.426 |

（2）锅炉及蒸汽发生器废气

锅炉废气量、SO2及NOx产污系数按《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册-燃气工业锅炉相应系数；颗粒物按《环境保护实用数据手册》取值，锅炉废气产污系数详见下表。

表4.2-3  锅炉废气主要污染物排放系数

| 污染物 | 单位 | 取值情况 | 本项目取值 | 取值依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气量 | Nm3/万m3-天然气 | 107753 | 107753 | 《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册-燃气工业锅炉相应系数 |
| SO2 | kg/万m3-天然气 | 0.02S① | 2 |  |
| NOx | kg/万m3-天然气 | 3.03② | 3.03 |  |
| 颗粒物 | kg/万m3-天然气 | 2.4 | 2.4 | 《环境保护实用数据手册》 |

注：①根据《天然气》（GB17820-2018）中二类天然气的技术指标，硫含量≤100mg/m³，本次S取最高值100mg/m³；②NOx产污系数按“低氮燃烧-国际领先”取值。

压延厂汽车板表面处理车间蒸汽来自大塘动力保障中心现有2×8t/h锅炉，目前锅炉热负荷在6~10t/h。技改项目新增蒸汽供应4t/h，新增天然气耗量447.07万m3/a，动力保障中心锅炉均采取了低氮燃烧技术，废气通过DA010排放。

挤压厂拟拆除现有2台1t/h蒸汽发生器，新建1台2t/h蒸汽锅炉，天然气耗量120.27万m3/a，拟采用低氮燃烧技术，经处理后通过新建排气筒DA013排放。

锻造厂现有1台1t/h蒸汽锅炉由年工作时间由3600h增至7200h，新增天然气耗量122.94万m3/a；拟新建4台1t/h蒸汽发生器，天然气耗量245.89万m3/a，蒸汽发生器拟采用低氮燃烧技术，经处理后通过新建排气筒DA046排放。

表4.2-4  锅炉及蒸汽发生器主要污染物产生情况核算表

| 厂区 | 污染源名称 | 天然气耗量 | 废气量 | SO2 | NOx | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 万m3/a | 万m3/a | t/a | t/a | t/a |
| 压延厂汽车板表面处理车间 | G2-5锅炉废气 | 447.07 | 4817.3 | 0.894 | 1.355 | 1.073 |
| 挤压厂 | G3-3锅炉废气 | 120.27 | 1296.0 | 0.241 | 0.364 | 0.289 |
| 锻造厂 | G4-5蒸汽发生器废气 | 245.89 | 2649.5 | 0.492 | 0.745 | 0.590 |
|  | G4-5蒸汽锅炉废气 | 122.94 | 1324.8 | 0.246 | 0.373 | 0.295 |

（3）酸性废气

酸性废气包括：压延厂汽车板表面处理G2-3酸洗废气、G2-4钝化废气，挤压厂蚀洗工序G3-2酸洗废气，锻造厂蚀洗工序G4-4酸洗废气，污染物主要为氟化物、硫酸雾、NOx等，参考《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018）附录B 单位槽液面面积单位时间废气污染物产污系数进行核算，详见下表。

表4.2-5  酸性废气污染物产污系数取值范围表

| 污染物 | 产生量g/m2·h | 适用范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氟化物 | 72.0 | 在氢氟酸及其盐溶液中进行金属的化学和电化学加工 |  |
|  | 可忽略 | 锌铝等合金件低浓度活化处理槽液 |  |
| 硫酸雾 | 25.2 | 在质量浓度大于100g的硫酸中浸蚀、抛光，硫酸阳极氧化，在稀而热的硫酸中浸蚀、抛光，在浓硫酸中退镍、退铜、退银等 |  |
|  | 可忽略 | 室温下含硫酸的溶液中镀铜、镀锡、镀锌、镀镉，弱硫酸酸洗 |  |
| NOx | 800~3000 | 铜及合金酸洗、光亮酸洗，铝及铝合金碱腐蚀后酸洗出光、化学抛光，随温度高低(常温、<45℃、<60℃)及硝酸含量高低(硝酸质量百分浓度 141-211g、423-564g、>700g)分取上、中、下限 |  |
|  | 7500 | 适用于 97%浓硝酸，在无水条件下退镍、退铜和退挂具 |  |
|  | 10.8 | 在质量百分浓度 10%~15%硝酸溶液中清洗铝、酸洗铜及合金等 |  |
|  | 可忽略 | 在质量百分浓度≤3%稀硝酸溶液中清洗铝、不锈钢钝化、锌镀层出光等 |  |

表4.2-6  酸性废气污染物产污系数取值表

| 厂区 | 污染源 | 污染物 | 产生系数g/m2·h | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压延厂 | G2-3酸洗废气 | 氟化物 | 72 |  |
|  |  | 硫酸雾 | 可忽略 | 硫酸浓度3%、槽体温度40℃，属于弱硫酸酸洗 |
|  | G2-4钝化废气 | 氟化物 | 72 |  |
| 挤压厂 | 酸洗废气 | NOx | 10.8 |  |
| 锻造厂 | 酸洗废气 | NOx | 10.8 |  |

表4.2-7  酸性废气污染物产生情况表

| 厂区 | 污染源 | 槽体尺寸 mm×mm×mm | 槽体个数 | 液池面积m2 | 污染物 | 产生量kg/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压延厂 | G2-3酸洗废气 | 4900×2300×2200 | 1 | 11.27 | 氟化物 | 0.811 |
|  | G2-4钝化废气 | 4900×2450×1900 | 1 | 12.005 | 氟化物 | 0.864 |
| 挤压厂 | G3-2酸洗废气 | 9000×1500×2400 | 2 | 27.00 | NOx | 0.292 |
| 锻造厂 | G4-4酸洗废气 | 4500×2800×1600 | 2 | 25.2 | NOx | 0.272 |

压延厂汽车板表面处理车间酸性废气采用“整线围挡+槽边抽风+顶部抽风”收集废气，收集率按95%计；挤压厂、锻造厂蚀洗工序酸性废气采用“槽边抽风+顶部抽风”收集废气，收集率按90%计。

参考《简明通风设计手册》，槽边抽风风量按下列公式计算：

Q=2×Vx×A×B×(B/A)2

式中：Q——排气量，m3/s；

A——槽长，m；

B——槽宽，m；

Vx——槽子液面的起始速度，取值0.3m。

顶部抽风风量按下列公式计算：

Q=A0×V

式中：Q——风量，m3/s；

A0——罩口总面积，m2；

V0——截面风速，取0.1m/s。

表4.2-8  酸性废气风量计算结果表

| 厂区 | 污染源 | 槽体尺寸 mm×mm×mm | 槽体个数 | 风量计算结果m3/h | 风机风量m3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压延厂 | G2-3酸洗废气 G2-4钝化废气 | 4900×2300×2200 4900×2450×1900 | 1 1 | 21901 | 25000 |
| 挤压厂 | G3-2酸洗废气 | 9000×1500×2400 | 2 | 13284 | 40000 |
| 锻造厂 | G4-4酸洗废气 | 4500×2800×1600 | 2 | 31960 | 40000 |

压延厂依托汽车板表面处理车间现有生产线，其酸洗废气、钝化废气经现有1套风量25000m3/h、处理工艺为“碱液喷淋”的废气处理设施，处理后经现有DA003排气筒排放。

挤压厂酸洗废气依托原有氧化着色废气处理设施，该设施风量40000m3/h、工艺为“碱液喷淋”，技改后原有氧化着色线拆除，因此该废气处理设施可满足技改需求，废气处理后经现有DA009排气筒排放。

锻造厂依托现有蚀洗生产线，其酸洗废气经现有1套风量40000m3/h、处理工艺为“碱液喷淋”的废气处理设施，处理后经现有DA022排气筒排放。

（5）含尘废气

含尘废气包括锻造厂G4-2锯边废气、G4-5模具切割废气，污染物主要为颗粒物，参照《产排污核算方法和系数手册》“33-37，431-434机械行业系数手册”中的“锯床、砂轮切割机切割”产排污系数，颗粒物的产污系数为5.3kg/t·原料，根据业主提供资料，其中年锯边量约1000t、模具年切割量约50t。锯床上自带集气罩及除尘设施，废气收集率按80%、除尘效率按95%计。废气经处理后车间内无组织排放。

（6）其他

碱洗废气：包括压延厂钝化工序G2-2碱洗废气、挤压厂蚀洗工段G3-1碱洗废气、锻造厂蚀洗工序G4-3碱洗废气，挥发物主要为NaOH，收集后经“水喷淋塔”处理再有组织排放，本次不进行定量分析。

G4-6模具钻孔废气：模具钻孔加工量极小，本次不进行定量分析。

G4-7食堂油烟：食堂油烟采用油烟净化装置处理，经治理后，油烟排放浓度小于1mg/m3，非甲烷总烃小于10.0 mg/m3，满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB 50/859-2018）排放，本次不进行定量分析。

表4.2-9  技改项目新增废气污染物产、排情况表

| 厂区 | 排气筒编号 | 污染源 | 年生产时间(h) | 风量(m3/h) | 处理措施 | 污染物 | 治理效率 | 产生情况 |  |  | 排放情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 产生量(t/a) | 浓度(mg/m3) | 速率(kg/h) | 排放量(t/a) |
| 压延厂 | DA045 | G1-1（4#加热炉） | 3960 | 22323 | 有组织排放 | SO2 | 0 | 14.7 | 0.33 | 1.300 | 14.7 | 0.33 | 1.300 |
|  |  |  |  |  |  | NOx | 0 | 137.5 | 3.07 | 12.155 | 137.5 | 3.07 | 12.155 |
|  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0 | 21.0 | 0.47 | 1.859 | 21.0 | 0.47 | 1.859 |
| 压延厂 | DA033 | G2-1（预时效炉） | 7200 | 2816 | 有组织排放 | SO2 | 0 | 14.7 | 0.04 | 0.298 | 14.7 | 0.04 | 0.298 |
|  |  |  |  |  |  | NOx | 0 | 137.5 | 0.39 | 2.788 | 137.5 | 0.39 | 2.788 |
|  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0 | 21.0 | 0.06 | 0.426 | 21.0 | 0.06 | 0.426 |
| 压延厂 | DA003 | G2-3酸洗废气、G2-4钝化废气 | 5280 | 25000 | 碱液喷淋 | 氟化物 | 90% | 63.7 | 1.59 | 8.406 | 6.4 | 0.16 | 0.841 |
| 压延厂 | DA010 | G2-5锅炉废气 | 7920 | 3345 | 低氮燃烧 | SO2 | 0 | 18.6 | 0.06 | 0.492 | 18.6 | 0.06 | 0.492 |
|  |  |  |  |  |  | NOx | 0 | 28.1 | 0.09 | 0.745 | 28.1 | 0.09 | 0.745 |
|  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0 | 22.3 | 0.07 | 0.590 | 22.3 | 0.07 | 0.590 |
| 挤压厂 | DA009 | G3-2酸洗废气 | 7200 | 40000 | 碱液喷淋 | NOx | 90% | 6.9 | 0.28 | 1.995 | 0.7 | 0.03 | 0.199 |
| 挤压厂 | DA013 | G3-3锅炉废气 | 7200 | 1800 | 低氮燃烧 | SO2 | 0 | 18.6 | 0.03 | 0.241 | 18.6 | 0.03 | 0.241 |
|  |  |  |  |  |  | NOx | 0 | 28.1 | 0.05 | 0.364 | 28.1 | 0.05 | 0.364 |
|  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0 | 22.3 | 0.04 | 0.289 | 22.3 | 0.04 | 0.289 |
| 锻造厂 | DA022 | G4-4酸洗废气 | 3600 | 40000 | 碱液喷淋 | NOx | 90% | 6.5 | 0.26 | 0.931 | 0.6 | 0.03 | 0.093 |
| 锻造厂 | DA046 | G4-5蒸汽发生器废气 | 7200 | 3680 | 低氮燃烧 | SO2 | 0 | 18.6 | 0.07 | 0.492 | 18.6 | 0.07 | 0.492 |
|  |  |  |  |  |  | NOx | 0 | 28.1 | 0.10 | 0.745 | 28.1 | 0.10 | 0.745 |
|  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0 | 22.3 | 0.08 | 0.590 | 22.3 | 0.08 | 0.590 |
| 锻造厂 | DA011 | G4-5锻造厂燃气锅炉废气排放口 | 3600 | 3680 | 低氮燃烧 | SO2 | 0 | 18.6 | 0.07 | 0.246 | 18.6 | 0.07 | 0.246 |
|  |  |  |  |  |  | NOx | 0 | 28.1 | 0.10 | 0.373 | 28.1 | 0.10 | 0.373 |
|  |  |  |  |  |  | 颗粒物 | 0 | 22.3 | 0.08 | 0.295 | 22.3 | 0.08 | 0.295 |
| 有组织合计 | / | / | / | / | / | SO2 | / | / | / | 3.068 | / | / | 3.068 |
|  |  |  |  |  |  | NOx |  | / | / | 20.095 | / | / | 17.462 |
|  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  | / | / | 4.049 | / | / | 4.049 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 |  | / | / | 8.406 | / | / | 0.841 |
| 无组织合计 | / | / | / | / | / | NOx | / | / | / | 0.154 | / | / | 0.154 |
|  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  | / | / | 10.335 | / | / | 2.480 |
|  |  |  |  |  |  | 氟化物 |  | / | / | 0.442 | / | / | 0.442 |

表4.2-10  技改项目大气排放口基本情况表

| 厂区 | 排放口编号 | 污染源 | 污染物种类 | 排放口地理坐标 |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m） | 排气温度（℃） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 压延厂 | DA003 | G2-3酸洗废气、G2-4钝化废气 | 氟化物 | 106°19′30.00″ | 29°18′47.99″ | 25 | 0.9 | 常温 | 现有 |
| 压延厂 | DA010 | G2-5锅炉废气 | NOx、SO2、颗粒物、烟气黑度 | 106°18′50.00″ | 29°18′5.00″ | 19 | 0.7 | 105 | 现有（动力厂燃气锅炉废气排放口） |
| 挤压厂 | DA013 | G3-3锅炉废气 | NOx、SO2、颗粒物、烟气黑度 | 106°18′56.99″ | 29°19′0.01″ | 10 | 0.5 | 150 | 现有 |
| 压延厂 | DA045 | G2-1加热炉废气（4#加热炉） | NOx、SO2、颗粒物、烟气黑度 | 106°19′1.80891″ | 29°18′24.01154″ | 20 | 0.3 | 95 | 新建 |
| 压延厂 | DA033 | G2-1预时效炉 | NOx、SO2、颗粒物、烟气黑度 | 106°18′43.52″ | 29°17′38.62″ | 35 | 1.6 | 86 | 现有 |
| 挤压厂 | DA009 | G3-2酸洗废气 | NOx | 106°18′56.99″ | 29°18′58.00″ | 15 | 1.3 | 常温 | 依托原有氧化着色废气排气筒 |
| 锻造厂 | DA022 | G4-4酸洗废气 | NOx | 106°17′40.06″ | 29°18′18.61″ | 18 | 1.6 | 常温 | 现有 |
| 锻造厂 | DA046 | G4-8蒸汽发生器废气 | NOx、SO2、颗粒物、烟气黑度 | 106°17′37.664″ | 29°18′19.324″ | 11 | 0.3 | 95 | 新建 |

废气“以新带老”及“三本账”分析

以新带老

（1）压延厂第三制造部

技改后加热工序因新增1台600t推进式铸锭加热（均热）炉，现有3台加热炉生产时间由7920h调整为3960h，天然气耗量减少650.0万m3/a，各污染物排放量减少情况详见下表。

表4.2-11  压延厂第三制造部DA030“以新带老”减排量核算表

| 厂区 | 污染源名称 | 天然气消耗减少量 | 废气量 | SO2 | NOx | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 万m3/a | 万m3/a | t/a | t/a | t/a |
| 压延厂 | G1-1加热炉废气(1#~3#加热炉) | 650.00 | 8840.0 | 1.300 | 12.155 | 1.859 |

（2）挤压厂

①DA009挤压厂氧化着色酸性废气

挤压厂拟拆除现有氧化着色生产线，原有污染物硫酸雾将不再排放，根据企业排污许可年度执行报告及自行监测数据，拆除现有氧化着色生产线后，可减少硫酸雾排放量1.485t/a。

②DA013挤压厂蒸汽发生器燃烧废气

挤压厂拟拆除现有2台1t/h蒸汽发生器，原有废气不再排放，以新带老削减量详见下表。

表4.2-12  挤压厂蒸汽发生器燃烧废气“以新带老”减排量核算表

| 厂区 | 污染源名称 | 天然气耗量 | 废气量 | SO2 | NOx | 颗粒物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 万m3/a | 万m3/a | t/a | t/a | t/a |
| 挤压厂 | DA013挤压厂蒸汽发生器燃烧废气 | 120.27 | 1296.0 | 0.241 | 0.364 | 0.289 |

三本账分析

表4.2-13  技改项目及以新带老涉及大气污染源“三本账”核算表

| 厂区 | 排气筒编号 | 污染源 | 污染物 | 现有工程排放量t/a | 技改工程新增排放量t/a | 以新带老t/a | 技改后排放量t/a | 变化情况t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压延厂第三制造部 | DA030 | G1-1（1#~3##加热炉） | SO2 | 2.620 | 0 | 1.300 | 1.320 | -1.300 |
|  |  |  | NOx | 39.430 | 0 | 12.155 | 27.275 | -12.155 |
|  |  |  | 颗粒物 | 2.620 | 0 | 1.859 | 0.761 | -1.859 |
|  | DA045 | G1-1（4#加热炉） | SO2 | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 |
|  |  |  | NOx | 0 | 12.155 | 0 | 12.155 | 12.155 |
|  |  |  | 颗粒物 | 0 | 1.859 | 0 | 1.859 | 1.859 |
| 压延厂汽车板表面处理车间 | DA033 | G2-1（预时效炉） | SO2 | 0.020 | 0.298 | 0 | 0.318 | 0.298 |
|  |  |  | NOx | 0.030 | 2.788 | 0 | 2.818 | 2.788 |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.011 | 0.426 | 0 | 0.437 | 0.426 |
|  | DA003 | G2-3酸洗废气、G2-4钝化废气 | 氟化物 | 0.210 | 0.841 | 0 | 1.051 | 0.841 |
|  | DA010 | G2-5锅炉废气 | SO2 | 1.293 | 0.492 | 0 | 1.785 | 0.492 |
|  |  |  | NOx | 0.776 | 0.745 | 0 | 1.521 | 0.745 |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.517 | 0.590 | 0 | 1.107 | 0.590 |
| 挤压厂 | DA009 | G3-2酸洗废气 | NOx | 0 | 0.199 | 0 | 0.199 | 0.199 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 1.485 | 0 | 1.485 | 0.000 | -1.485 |
|  | DA013 | G3-3锅炉废气 | SO2 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0.057 | 0 |
|  |  |  | NOx | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0 |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0 |
| 锻造厂 | DA022 | G4-4酸洗废气 | NOx | 0.093 | 0.093 | 0 | 0.186 | 0.093 |
|  | DA046 | G4-5蒸汽发生器废气 | SO2 | 0 | 0.492 | 0 | 0.492 | 0.492 |
|  |  |  | NOx | 0 | 0.745 | 0 | 0.745 | 0.745 |
|  |  |  | 颗粒物 | 0 | 0.590 | 0 | 0.590 | 0.590 |
|  | DA011 | G4-5锻造厂燃气锅炉废气排放口 | SO2 | 0.548 | 0.246 | 0 | 0.794 | 0.246 |
|  |  |  | NOx | 0.329 | 0.373 | 0 | 0.702 | 0.373 |
|  |  |  | 颗粒物 | 0.219 | 0.295 | 0 | 0.514 | 0.295 |
| 合计 | / | / | SO2 | 4.538 | 2.884 | 1.357 | 6.066 | 1.528 |
|  |  |  | NOx | 40.692 | 17.132 | 12.189 | 45.635 | 4.943 |
|  |  |  | 颗粒物 | 3.396 | 3.789 | 1.888 | 5.298 | 1.902 |
|  |  |  | 氟化物 | 0.210 | 0.841 | 0.000 | 1.051 | 0.841 |
|  |  |  | 硫酸雾 | 1.485 | 0.000 | 1.485 | 0.000 | -1.485 |

表4.2-14  西南铝废气“三本账”核算表

| 污染物 | 现有工程排放量t/a | 技改工程新增排放量t/a | 以新带老t/a | 技改后排放量t/a | 变化情况t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 78.449 | 2.884 | 1.357 | 79.976 | 1.528 |
| NOx | 380.156 | 17.132 | 12.189 | 385.099 | 4.943 |
| 颗粒物 | 106.195 | 3.789 | 1.888 | 108.096 | 1.902 |
| 苯 | 0.173 | 0 | 0 | 0.173 | 0 |
| 甲苯 | 1.152 | 0 | 0 | 1.152 | 0 |
| 二甲苯 | 2.016 | 0 | 0 | 2.016 | 0 |
| 非甲烷总烃 | 38.701 | 0 | 0 | 38.701 | 0 |
| HCl | 8.279 | 0 | 0 | 8.279 | 0 |
| 硫酸雾 | 1.485 | 0 | 1.485 | 0.000 | -1.485 |
| 氟化物 | 12.307 | 0.841 | 0 | 13.148 | 0.841 |
| H2S | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0 |
| NH3 | 1.983 | 0 | 0 | 1.983 | 0 |
| 砷及其化合物 | 0.069 | 0 | 0 | 0.069 | 0 |
| 铅及其化合物 | 1.770 | 0 | 0 | 1.770 | 0 |
| 铬及其化合物 | 1.011 | 0 | 0 | 1.011 | 0 |
| 镉及其化合物 | 1.438 | 0 | 0 | 1.438 | 0 |
| 锡及其化合物 | 0.301 | 0 | 0 | 0.301 | 0 |
| 二噁英 | 0.049 | 0 | 0 | 0.049 | 0 |

注：现有工程排放量=已建项目排放量+在建项目排放量。

大气环境影响分析

通过相应的废气处理系统处理后，加热炉及预时效炉废气均能满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016）；锅炉、蒸汽发生器废气均能满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）；酸洗废气、钝化废气均能满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），不会改变区域大气环境功能，对大气环境影响可接受。

废气处理措施可行性分析

（1）废气处理设施技术可行性

对照参考《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）、《产排污核算方法和系数手册》等文件中推荐可行措施分析如下：

表4.2-15  措施可行性分析对比表

| 主要生产单元 | 生产设施 | 废气类型及种类 | 《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》及《产排污核算方法和系数手册》要求 |  | 本项目措施 | 是否属于推荐可行技术 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排放形式 | 污染防治措施 |  |  |
| 热处理 | 加热炉、预时效炉 | 燃气废气，颗粒物、SO2、NOx | 有组织 | 颗粒物：燃气或净化后煤制气；袋式除尘；静电除尘。 SO2：燃气或净化后煤制气；干法与半干法脱硫；湿法脱硫。 | 采用天然气作燃料 | 是 |
| 表面处理 | 酸洗槽、钝化槽 | 酸洗及钝化废气，氟化物、NOx | 有组织 | 碱液吸收法 （电镀污染防治可行技术指南HJ 1306—2023） | 本项目采用碱液吸收塔净化塔 | 是 |
| 锯边工序 | 锯床等 | 锯边废气，颗粒物 | 有组织 | 单筒旋风、板式、管式、直排、喷淋塔/冲击水浴、袋式除尘、多管旋风 | 本项目采用袋式除尘，与推荐措施相同 | 是 |
| 供热 | 蒸汽发生器 | 燃气废气，颗粒物、SO2、NOx | 有组织 | 低氮燃烧 | 采取低氮燃烧技术 | 是 |

综上对比分析，本项目采取的废气治理措施均为《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121-2020）、《产排污核算方法和系数手册》和《电镀污染防治可行技术指南》（HJ 1306—2023）中推荐的可行技术，且本项目各废气治理设施均采取现有工程扩建之前长期使用的设备，各废气治理方案均多次进行了专家论证和验收监测，且通过了环保验收，废气治理设施能稳定运行，可实现达标排放。

（2）废气处理设施可依托性

表4.2-16  废气治理设施可依托性一览表

| 厂区 | 污染源 | 污染物 | 现有废气治理设施情况 | 技改项目情况 | 可依托性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压延厂 | DA003（G2-3酸洗废气、G2-4钝化废气） | 氟化物 | 1套25000m3/h“酸雾净化塔”废气处理装置 | 技改项目依托现有钝化生产装置及配套废气处理设施，技改项目理论需风量21901m3/h；根据企业自行监测结果，污染物排放浓度能够稳定达到《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），因此现有设施满足技改项目要求。 | 可依托 |
| 挤压厂 | DA009（G3-2酸洗废气） | NOx | 1套风量40000m3/h的“碱液喷淋“处理装置 | 技改项目依托原有氧化着色线废气装置，技改项目理论需风量13284m3/h；碱液吸收法属于推荐可行技术，因此现有设施满足技改项目要求。 | 可依托 |
| 锻造厂 | DA022（G4-4酸洗废气） | NOx | 1套风量40000m3/h的“碱液喷淋“处理装置 | 技改项目依托现有蚀洗生产装置及配套废气处理设施，技改项目理论需风量31960m3/h；根据企业自行监测结果，污染物排放浓度能够稳定达到《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016），因此现有设施满足技改项目要求。 | 可依托 |

废气自行监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》（HJ1121—2020）的监测频次要求，并结合项目大气污染因子产生情况，项目废气自行监测要求如下。

表4.2-17  大气污染物自行监测要求

| 产污环节 | 排放口编号 | 监测 点位 | 监测因子 | 验收监测频次 | 自行监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加热炉、预时效炉 | DA045、DA033 | 废气排放口 | 颗粒物、二氧化硫、NOX | 1次 | 1次/月 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016） |
|  |  |  | 烟气黑度 | 1次 | 1次/半年 |  |
| 锅炉、蒸汽发生器 | DA010、DA011、DA013、DA046 | 废气排放口 | NOX | 1次 | 1次/月 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016） |
|  |  |  | 颗粒物、二氧化硫、烟气黑度 | 1次 | 1次/年 |  |
| 酸性废气 | DA003 | 废气排放口 | 氟化物 | 1次 | 1次/半年 | 《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016) |
|  | DA009、DA022 | 废气排放口 | NOX | 1次 | 1次/半年 |  |
| 锻造厂食堂油烟 | / | 食堂油烟排放口 | 油烟、非甲烷总烃 | 1次 | / | 《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018） |
| 大塘片区、挤压厂及锻造厂 厂界上、下风向 |  |  | 颗粒物、氟化物、NOX | 1次 | 1次/半年 | 《大气污染物综合排放标准》(DB50/418-2016) |

    - 非正常工况分析

根据企业生产工艺特点，在做好废气收集、处理系统日常维护、保养的情况下，本项目非正常情况发生情景主要是酸性废气、锅炉废气等废气处理系统发生故障，导致生产线的废气直接排放，企业非正常情况下的污染源排放情况见“技改项目新增废气污染物产、排情况表”的产生源强。

本项目非正常工况下污染物排放浓度较大，对周边环境影响较大。环评要求项目一旦发生非正常排放，必须立即停产，对废气处理设施进行及时检修。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①建立健全管理制度。主要包括：人员持证上岗、岗位责任、操作规程、事故预防和应急措施、运行记录台账、监测报告、运行信息公开等。

②设施出现故障时，建设单位必须在规定期限内完成维修或更换。因不可抗拒原因，设施必须停止运行时，应当事先报告环境保护行政主管部门，说明停止运行的原因、时段、相关污染预防措施等情况，并取得环境保护行政主管部门的批准。待环保设施修复后，经环保部门批准，方可恢复生产。

③建设单位应定期向环境保护行政主管部门报告设施运行情况。主要内容包括：设施的运行状况、污染物排放情况、取样和监测情况、连续运行记录等。

运营期地表水环境影响分析

废水源强核算

压延厂

（1）生产废水

含油废水：主要来自汽车板表面处理车间预清洗及地面清洁，主要污染物为COD、SS、石油类。

酸碱废水：来自汽车板表面处理车间碱洗、酸洗、钝化及酸雾喷淋塔，主要污染物为pH、COD、SS、NH3-N、氟化物、LAS和石油类。

含油废水、酸碱废水经汽车板表面处理线污水处理设施处理后，经DW006排污口排入西彭园区工业污水处理厂。

（2）去离子水站浓水、锅炉排污水

主要污染物为SS、COD，部分回用后，经DW005排污口排入桥头河。

（3）生活污水：主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N和动植物油等。生活污水依托中铝西南铝板带有限公司生活污水处理设施处理，该公司与西南铝业(集团)有限责任公司属于不同法人，本次评价不再统计生活污水污染物排放量。

表4.3-1  压延厂技改项目污废水产排情况一览表

| 污染源 | 产生情况 |  |  |  | 治理措施 | 废水量m³/d | 污染物 | 厂区污水处理站出口 |  | 集中污水处理厂出口 |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水量m³/d | 污染物 | 浓度mg/L | 产生量t/a |  |  |  | 浓度mg/L | 排放量t/a | 浓度mg/L | 排放量t/a |  |
| 含油废水 | 49.11 | SS | 600 | 9.724 | 处理达到GB8978-1996三级标准后，排入西彭工业园区污水处理厂 | 496.69 | COD | 500 | 81.954 | 30 | 4.917 | 西彭园区污水处理厂 |
|  |  | COD | 800 | 12.965 |  |  | SS | 400 | 65.563 | 10 | 1.639 |  |
|  |  | 石油类 | 120 | 1.945 |  |  | NH3-N | 35 | 5.737 | 1.5 | 0.246 |  |
| 酸碱废水 | 447.58 | COD | 500 | 73.851 |  |  | LAS | 20 | 3.278 | 0.5 | 0.082 |  |
|  |  | SS | 400 | 59.081 |  |  | 石油类 | 20 | 3.278 | 1 | 0.164 |  |
|  |  | NH3-N | 40 | 5.908 |  |  | 氟化物 | 20 | 3.278 | 20 | 3.278 |  |
|  |  | LAS | 30 | 4.431 |  |  | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 石油类 | 30 | 4.431 |  |  | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 氟化物 | 50 | 7.385 |  |  | / | / | / | / | / |  |
| 锅炉排污水 | 1.44 | COD | <100 | / | 经排污口排入桥头河 | 1.44 | COD | <100 | / | / | / | 桥头河 |
|  |  | SS | <50 | / |  |  | SS | <50 | / | / | / |  |
| 去离子水站浓水 | 204.18 | COD | <100 | / |  | 202.93 | COD | <100 | / | / | / |  |
|  |  | SS | <50 | / |  |  | SS | <50 | / | / | / |  |
| 合计 | 702.31 | COD | / | 86.816 | / | 701.06 | COD | / | / | / | 4.917 | / |
|  |  | SS | / | 68.804 |  |  | SS | / | / | / | 1.639 |  |
|  |  | NH3-N | / | 5.908 |  |  | NH3-N | / | / | / | 0.246 |  |
|  |  | LAS | / | 4.431 |  |  | LAS | / | / | / | 0.082 |  |
|  |  | 氟化物 | / | 7.385 |  |  | 氟化物 | / | / | / | 3.278 |  |
|  |  | 石油类 | / | 6.376 |  |  | 石油类 | / | / | / | 0.164 |  |

注：合计一栏废水及污染物排放量为排入外环境的量。

挤压厂

（1）含油废水、酸碱废水

含油废水主要来自脱脂及地面清洁，主要污染物为COD、SS、石油类。

酸碱废水来自酸洗、碱洗及酸雾净化塔，主要污染物为pH、COD、SS、LAS和石油类。

含油废水、酸碱废水经挤压厂污水处理设施处理后，经DW002排污口排入桥头河。

（3）去离子水站浓水及离子交换树脂反冲洗废水：清净下水，经DW002排污口排入桥头河。

表4.3-2  挤压厂技改项目污废水产排情况一览表

| 污染源 | 产生情况 |  |  |  | 治理措施 | 废水排放量m³/d | 污染物 | 厂区污水处理站出口 |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水量m³/d | 污染物 | 浓度mg/L | 产生量t/a |  |  |  | 浓度mg/L | 排放量t/a |  |
| 含油废水 | 1.26 | SS | 600 | 0.227 | 处理达GB8978-1996一级标准后排入桥头河 | 21.58 | COD | 100 | 0.647 | 桥头河 |
|  |  | COD | 800 | 0.302 |  |  | SS | 70 | 0.453 |  |
|  |  | LAS | 30 | 0.011 |  |  | LAS | 5 | 0.032 |  |
|  |  | 石油类 | 120 | 0.045 |  |  | 石油类 | 5 | 0.032 |  |
| 酸碱废水 | 20.32 | COD | 500 | 3.048 |  |  | / | / | / |  |
|  |  | SS | 400 | 2.438 |  |  | / | / | / |  |
|  |  | 石油类 | 30 | 0.183 |  |  | / | / | / |  |
| 去离子水站浓水 | 7.79 | COD | <100 | / | 经排污口排入桥头河 | 6.54 | COD | <100 | / |  |
|  |  | SS | <50 | / |  |  | SS | <50 | / |  |
| 离子树脂交换器反冲洗废水 | 0.20 | COD | <100 | / | 经排污口排入桥头河 | 0.20 | COD | <100 | / |  |
|  |  | SS | <50 | / |  |  | SS | <50 | / |  |
| 合计 | 29.37 | COD | / | 3.350 | / | 28.12 | COD | / | 0.647 | / |
|  |  | SS | / | 2.665 |  |  | SS | / | 0.453 |  |
|  |  | LAS | / | 0.011 |  |  | LAS | / | 0.032 |  |
|  |  | 石油类 | / | 0.228 |  |  | 石油类 | / | 0.032 |  |

锻造厂

（1）生产废水

含油废水：包括锻件直冷废水、在线淬火废水、淬火池排污水、探伤水池排污水及地面清洁废水，污染物主要为SS、COD及石油类。

酸碱废水：主要为碱洗废水、酸洗废水、热水洗废水、冲洗废水及酸雾净化塔废水，污染物主要为pH、SS及COD及石油类。

废水处理设施反冲洗废水：包括废水处理陶瓷过滤器及超滤系统反冲洗废水，及。主要污染物SS 50mg/L、COD 120mg/L。

废水处理反渗透设施浓水：主要污染物SS、COD。

酸碱废水经中和预处理后，与其他生产废水一并排入含油污水处理设施处理，部分接入深度处理设施处理，回用于生产用水；剩余经DW003排污口排入渡头溪。

（2）清净下水

包括锅炉离子交换树脂反冲洗废水、间接冷却循环排污水，经DW003排污口排入渡头溪。

（3）生活污水

生活污水污染物主要为COD、BOD5 、SS、NH3-N、动植物油，经生活污水处理设施处理后，经DW003排污口排入渡头溪。

表4.3-3  锻造厂技改项目污废水产排情况一览表

| 污染源 | 产生情况 |  |  |  | 治理措施 | 废水排放量m³/d | 污染物 | 厂区污水处理站出口 |  | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水量m³/d | 污染物 | 浓度mg/L | 产生量t/a |  |  |  | 浓度mg/L | 排放量t/a |  |
| 含油废水 | 157.82 | SS | 600 | 28.408 | 处理达GB8978-1996一级标准后，部分排入渡头溪，部分进一步处理后回用 | 23.15 | COD | 100 | 0.694 | 渡头溪 |
|  |  | COD | 800 | 37.877 |  |  | SS | 70 | 0.486 |  |
|  |  | 石油类 | 120 | 5.682 |  |  | LAS | 5 | 0.035 |  |
| 酸碱废水 | 19.20 | COD | 500 | 2.880 |  |  | 石油类 | 5 | 0.035 |  |
|  |  | SS | 400 | 2.304 |  |  | / | / | / |  |
|  |  | LAS | 30 | 0.173 |  |  | / | / | / |  |
| 废水处理设施反冲洗废水 | 2.50 2.50 | 石油类 | 30 | 0.173 |  |  | / | / | / |  |
|  |  | COD | 100 | 0.075 |  |  | / | / | / |  |
| 废水处理设施浓水 | 0.96 0.96 | SS | 50 | 0.038 |  |  | / | / | / |  |
|  |  | COD | 100 | 0.029 |  |  | / | / | / |  |
| 间接冷却循环排污水 | 10.80 | COD | <100 | / | 经厂区排污口排至渡头溪 | 10.80 | COD | <100 | / |  |
|  |  | SS | <50 | / |  |  | SS | <50 | / |  |
| 蒸汽发生器冷却排污水 | 1.44 | COD | <100 | / |  | 1.44 | COD | <100 | / |  |
|  |  | SS | <50 | / |  |  | SS | <50 | / |  |
| 生活污水 | 25.97 | COD | 400 | 3.116 | 处理达GB8978-1996一级标准后，排入渡头溪 | 25.97 | COD | 100 | 0.779 |  |
|  |  | SS | 300 | 2.337 |  |  | SS | 70 | 0.545 |  |
|  |  | NH3-N | 30 | 0.234 |  |  | NH3-N | 15 | 0.117 |  |
|  |  | BOD5 | 300 | 2.337 |  |  | BOD5 | 20 | 0.156 |  |
|  |  | 动植物油 | 120 | 0.935 |  |  | 动植物油 | 10 | 0.078 |  |
| 合计 | 218.69 | COD | / | 43.977 | / | 61.36 | COD | / | 1.474 | / |
|  |  | SS | / | 33.101 |  |  | SS | / | 1.031 |  |
|  |  | NH3-N | / | 0.234 |  |  | NH3-N | / | 0.117 |  |
|  |  | BOD5 | / | 2.337 |  |  | BOD5 | / | 0.156 |  |
|  |  | LAS | / | 0.173 |  |  | LAS | / | 0.035 |  |
|  |  | 石油类 | / | 5.854 |  |  | 石油类 | / | 0.035 |  |

表4.3-4  废水排放口基本情况

| 排放口编号 | 排放口名称 | 废水类别或废水来源 | 经度 | 维度 | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DW002 | 挤压厂污水排放口 | 挤压厂生产及生活污废水 | 106°18′56.00″E | 29°18′60.00″N | 桥头河 | 直接排放 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 主要排放口 |
| DW003 | 锻造厂污水排放口 | 锻造厂生产及生活污废水 | 106°17′34.66″E | 29°18′20.52″N | 渡头溪 | 直接排放 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 主要排放口 |
| DW006 | 压延厂汽车板表面处理车间污水排放口 | 压延厂汽车板表面处理车间生产废水 | 106°18′50.00″E | 29°18′7.00″N | 西彭工业园区污水处理厂 | 间接排放 | 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 | 一般排放口 |

表4.3-5  受纳污水厂及受纳水体信息

| 废水类别或废水来源 | 受纳污水处理厂名称 | 国家或地方污染物排放标准 |  |  |  | 受纳水体名称 | 受纳水体功能目标 | 汇入受纳自然水体处地理坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准名称 | 污染物种类 | 浓度限值（mg/L） | 排放量（t/a） |  |  | 经度 | 纬度 |
| 压延厂汽车板表面处理车间生产废水 | 西彭工业园区污水处理厂 | 地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准 | COD | 30 | 8.676 | 桥头河 | Ⅲ类 | 106°19′54.20″E | 29°17′1.64″N |
|  |  |  | NH3-N | 1.5 | 0.434 |  |  |  |  |
|  |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 | SS | 10 | 2.892 |  |  |  |  |
|  |  |  | LAS | 0.5 | 0.145 |  |  |  |  |
|  |  |  | 石油类 | 1 | 0.289 |  |  |  |  |
|  |  |  | 氟化物 | 20 | 5.784 |  |  |  |  |
| 挤压厂生产及生活污废水 | 挤压厂污水处理站 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 | COD | 100 | 3.139 | 桥头河 | Ⅲ类 | 106°18′56.00″E | 29°18′60.00″N |
|  |  |  | SS | 70 | 1.886 |  |  |  |  |
|  |  |  | LAS | 5 | 0.079 |  |  |  |  |
|  |  |  | 石油类 | 5 | 0.079 |  |  |  |  |
| 锻造厂生产及生活污废水 | 锻造厂污水处理站 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 | COD | 100 | 6.156 | 渡头溪 | Ⅲ类 | 106°17′34.66″E | 29°18′20.52″N |
|  |  |  | SS | 70 | 4.233 |  |  |  |  |
|  |  |  | NH3-N | 15 | 0.195 |  |  |  |  |
|  |  |  | BOD5 | 20 | 0.260 |  |  |  |  |
|  |  |  | 石油类 | 5 | 0.224 |  |  |  |  |
|  |  |  | 动植物油 | 10 | 0.130 |  |  |  |  |

废水“以新带老”及“三本账”分析

（1）现有工程“以新带老”

①压延厂汽车板表面处理车间生产废水经预处理后，排入西彭园区工业污水处理厂进一步处理，排放标准由《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准提升至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准（其中COD、NH3-N、TP执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准）。

表4.3-6  压延厂汽车板表面处理车间废水污染物削减量表

| 类型 | 废水量（m³/d） | 项目 | COD | SS | NH3-N | LAS | 石油类 | 氟化物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技改前 | 124.17 | 浓度(mg/L) | 100 | 70 | 15 | 5 | 5 | 10 |
|  |  | 排放量(t/a) | 3.725 | 2.608 | 0.559 | 0.186 | 0.186 | 0.373 |
| 技改后 | 124.17 | 浓度(mg/L) | 30 | 10 | 1.5 | 0.5 | 1 | 10 |
|  |  | 排放量(t/a) | 1.118 | 0.373 | 0.056 | 0.019 | 0.037 | 0.373 |
| 削减量 | 0 | 排放量(t/a) | 2.608 | 2.235 | 0.503 | 0.168 | 0.149 | 0 |

②挤压厂拟拆除现有氧化着色生产线，原有废水不再排放。

表4.3-7  挤压厂氧化着色生产线废水污染物削减量表

| 类型 | 废水量（m³/d） | 项目 | COD | SS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技改前 | 35.00 | 浓度(mg/L) | 100 | 70 | 5 |
|  |  | 排放量(t/a) | 1.050 | 0.735 | 0.053 |
| 技改后 | 0 | 排放量(t/a) | 0 | 0 | 0 |
| 削减量 | 35.00 | 排放量(t/a) | 1.050 | 0.735 | 0.053 |

③锻造厂新建1套深度处理设施，废水深度处理后回用于生产用水。

表4.3-8  锻造厂生产线废水污染物削减量表

| 类型 | 废水量（m³/d） | 项目 | COD | SS | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技改前 | 450.00 | 浓度(mg/L) | 100 | 70 | 5 |
|  |  | 排放量(t/a) | 13.500 | 9.450 | 0.675 |
| 技改后 | 282.54 | 浓度(mg/L) | 100 | 70 | 5 |
|  |  | 排放量(t/a) | 8.476 | 5.933 | 0.424 |
| 削减量 | 167.46 | 排放量(t/a) | 5.024 | 3.517 | 0.251 |

（2）三本账分析

表4.3-9  技改项目及以新带老涉及废水排放口“三本账”核算表

| 污染源 | 污染物 | 现有工程排放量t/a | 技改工程新增排放量t/a | 以新带老t/a | 技改后排放量t/a | 变化情况t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挤压厂DW002 | 废水量(万m3/a) | 4.120 | 0.844 | 1.050 | 3.914 | -0.206 |
|  | COD | 4.120 | 0.647 | 1.050 | 3.717 | -0.403 |
|  | SS | 2.884 | 0.453 | 0.735 | 2.602 | -0.282 |
|  | BOD5 | 0.824 | 0 | 0 | 0.824 | 0 |
|  | NH3-N | 0.620 | 0 | 0 | 0.620 | 0 |
|  | 石油类 | 0.206 | 0.032 | 0.053 | 0.186 | -0.020 |
|  | 动植物油 | 0.412 | 0 | 0 | 0.412 | 0 |
| 锻造厂DW003 | 废水量(万m3/a) | 65.640 | 1.841 | 5.271 | 62.210 | -3.430 |
|  | COD | 65.64 | 1.474 | 8.229 | 58.884 | -6.756 |
|  | SS | 45.948 | 1.031 | 5.760 | 41.219 | -4.729 |
|  | NH3-N | 9.850 | 0.117 | 0 | 9.967 | 0.117 |
|  | BOD5 | 13.128 | 0.156 | 0 | 13.284 | 0.156 |
|  | 石油类 | 3.282 | 0.035 | 1.234 | 2.082 | -1.200 |
|  | 动植物油 | 6.564 | 0.078 | 0 | 6.642 | 0.078 |
| 汽车板表面处理车间DW006 | 废水量(万m3/a) | 4.098 | 16.391 | 0 | 20.488 | 16.391 |
|  | COD | 3.725 | 4.917 | 2.608 | 6.035 | 2.310 |
|  | SS | 2.608 | 1.639 | 2.235 | 2.012 | -0.596 |
|  | NH3-N | 0.559 | 0.246 | 0.503 | 0.302 | -0.257 |
|  | 氟化物 | 0.373 | 3.278 | 0 | 3.651 | 3.278 |
|  | 石油类 | 0.186 | 0.164 | 0.149 | 0.201 | 0.015 |
|  | LAS | 0.186 | 0.082 | 0.168 | 0.101 | -0.086 |
| 合计 | COD | 73.485 | 7.038 | 11.887 | 68.636 | -4.849 |
|  | SS | 51.440 | 3.124 | 8.731 | 45.833 | -5.607 |
|  | NH3-N | 11.029 | 0.363 | 0.503 | 10.889 | -0.140 |
|  | BOD5 | 13.952 | 0.156 | 0 | 14.108 | 0.156 |
|  | 氟化物 | 0.373 | 3.278 | 0 | 3.651 | 3.278 |
|  | 石油类 | 3.674 | 0.231 | 1.436 | 2.469 | -1.205 |
|  | 动植物油 | 6.976 | 0.078 | 0.000 | 7.054 | 0.078 |
|  | LAS | 0.186 | 0.082 | 0.168 | 0.101 | -0.086 |

表4.3-9  西南铝废水“三本账”核算表

| 污染物 | 现有工程排放量t/a | 技改工程新增排放量t/a | 以新带老t/a | 技改后排放量t/a | 变化情况t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COD | 196.385 | 7.038 | 11.887 | 191.537 | -4.849 |
| NH3-N | 25.945 | 0.363 | 0.503 | 25.805 | -0.140 |

注：现有工程排放量=已建项目排放量+在建项目排放量。

废水处理可行性分析

压延厂（汽车板表面处理车间）

压延厂汽车板表面处理车间生产废水处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，接入西彭工业园区污水处理厂；生活污水依托中铝西南铝板带有限公司污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入园区市政管网。

（1）生产废水处理可行性

现有生产废水处理设施处理规模480m3/d，污水处理工艺为“隔油+中和反应+化学破乳+斜管沉淀+气浮”。本次拟扩建生产废水处理设施，扩建后规模600m3/d，污水处理工艺为“隔油+中和反应+除氟+化学破乳+斜管沉淀+气浮+接触氧化+沉淀”。现有工程废水量50~100m3/d，技改项目新增废水量496.69m3/d，扩建后处理规模满足技改项目需求。

该工艺以去除其中的氟化物和石油类为主要目的。目前，直接投加氯化钙是沉淀氟离子的经典技术，在废水中投加氯化钙后，形成氟化钙沉淀：

2HF＋NaOH→ NaF＋H2O

2NaF＋CaCl2→CaF2↓＋2NaCl

之后在混凝槽中加入PAC、PAM，并在经充分搅拌后进一步沉淀分离，再经气浮装置进一步去除石油类，然后排入园区污水管网。根据企业自行监测数据，各污染物能够稳定满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，本项目废水处理工艺可行。

（2）依托中铝西南铝板带有限公司生化池可行性

中铝西南铝板带有限公司生活污水处理系统处理能力180m³/d，该污水处理设施现有污水量60~80m³/d，技改项目新增生活污水量2.04m3/d，处理规模满足技改项目需求。

生活处理工艺为“格栅+调节+水解酸化+接触氧化+沉淀”，根据中铝西南铝板带有限公司自行监测数据，各污染物能够稳定满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，本项目废水处理工艺可行。

（3）依托西彭工业园区污水处理厂可行性分析

根据排水规划，本项目属于西彭工业园区污水处理厂服务范围，项目所在区域市政污水管网已建成。西彭工业园区污水处理厂现有设计规模为5000m3/d，目前处理水量约5000m3/d，污废水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排入桥头河。根据《西部（重庆）科学城九龙坡片区水系综合治理项目（一期）—西彭片区污水处理厂扩建及提标改造项目环境影响评价报告书》（渝（九）环准〔2024〕2号），扩建后规模为1.5万m3/d，老厂区采用“粗格栅、污水提升泵房+初沉调节池+浅层气浮池+倒置AAO生化池+二沉池+新厂区高效沉淀池及后续处理工序”的处理工艺；污泥处理采用污泥浓缩+压滤机脱水。新厂区采用“粗格栅、污水提升泵房+细格栅、曝气沉砂池+（事故池、气浮池）+多级AO生化池+二沉池+高效沉淀池+（臭氧接触氧化池）+滤布滤池+紫外光消毒池+巴氏计量渠”处理工艺，尾水执行经市政污水管网排入园区污水处理厂（西彭片区污水处理厂）进一步处理达到满足《城镇污水处理厂出水水质标准》一级A标准，其中COD、氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。

本项目新增废水304.69m3/d，占西彭工业园区污水处理厂处理负荷较小，经处理满足《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级标准，西彭工业园区污水处理厂处理工艺及规模可满足本项目新增废水量处理需求。采取上述措施后，本项目产生废水对地表水环境影响小。

挤压厂

拟拆除现有污水处理站，在挤压厂东侧新建1座污水处理站，其中含油废水处理规模1200m3/d、酸碱废水处理规模720m3/d，清洗剂废水处理规模360m3/d、生活污水处理规模240m3/d。各类废水经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，排入桥头河。各类废水处理工艺具体如下：

图4.3-1  挤压厂酸碱废水处理工艺流程图

图4.3-2  挤压厂含油废水处理工艺流程图

图4.3-3  挤压厂清洗剂废水处理工艺流程图

图4.3-4  挤压厂生活污水处理工艺流程图

（1）含油废水

含油废水主要来自蚀洗线脱脂及地面清洁，主要污染物为COD、SS、石油类，含油废水处理工艺：隔油+气浮+多介质过滤，处理工艺满足《含油污水处理工程技术规范》(HJ580-2010)中的金属加工工业、油脂化工行业含油污水处理推荐工艺流程推荐工艺，含油废水经处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

（2）酸碱废水

酸碱废水来自蚀洗线碱洗及清洗槽、酸洗后清洗槽、酸雾净化塔，主要污染物为pH、COD、SS、LAS和石油类，其处理工艺为：中和反应+絮凝沉淀，处理后排入含油废水处理设施进一步处理，废水经处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

（3）清洗剂废水

清洗剂废水来自蚀洗蚀洗线酸洗槽，主要污染物为pH、COD、SS、LAS和石油类，其处理工艺为：隔油+化学破乳+絮凝沉淀+气浮，处理后排入生活污水处理设施进一步处理，废水经处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

（4）生活污水

生活污水主要污染物为COD、SS、BOD5、NH3-N及动植物油，生活污水处理工艺：隔油+水解酸化+A/O+MBR，该工艺属于一体化污水处理设施，工艺成熟可靠，生活污水经处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

锻造厂

技改项目含油废水、酸碱废水、生活污水均依托锻造厂现有废水处理设施处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后，排入渡头溪。

（1）废水处理可依托性

①酸碱废水：

酸碱废水处理设施现有处理规模为240m3/d，现有工程废水量15~20m3/d，技改项目新增废水量19.20m3/d，处理规模满足技改项目需求。

酸碱废水包括碱洗废水、酸洗废水、热水洗废水、冲洗废水及酸雾净化塔废水，污染物主要为pH、SS及COD及石油类。现有工程废水处理工艺为“pH调节+混凝+絮凝+斜管沉淀”，根据企业自行监测数据，各污染物能够稳定满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，本项目废水处理工艺可行。

②含油废水

含油废水处理设施处理规模为2400m3/d，现有工程含油废水量约100~150m3/d，技改项目新增废水量156.65m3/d，处理规模满足技改项目需求。

含油废水主要为锻件直冷废水、在线淬火废水、淬火池排污水及地面清洁废水，污染物主要为SS、COD及石油类，现有工程废水处理工艺为“平流隔油+混凝+絮凝+气浮”，根据企业自行监测数据，各污染物能够稳定满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准，本项目废水处理工艺可行。

③生活污水

生活污水处理设施处理规模为60m3/d，现有工程废水量15~25m³/d，技改项目新增生活污水量25.97m3/d，处理规模满足技改项目需求。

生活污水主要污染物为COD、SS、BOD5、NH3-N及动植物油，生活污水处理工艺为“格栅+调节+水解酸化+接触氧化+沉淀”，属于一体化污水处理设施，工艺成熟可靠，根据企业自行监测数据，各污染物能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。

（2）深度处理设施可行性

拟在含油废水处理站后端新增1座处理规模为400m3/d的陶瓷过滤器，以实施废水中水回用，用于淬火、碱洗、酸洗等工艺用水；拟新建1座处理规模为120m3/d、处理工艺为“活性炭过滤+超滤+反渗透”的深度处理设施，具体为：锻造厂生产废水经“平流隔油+混凝+絮凝+气浮+陶瓷过滤器”处理后，再进入深度处理设施，通过“活性炭过滤+超滤+反渗透”，进一步去除废水中的有机物、悬浮物，以及水中Ca、Mg、Na、Al离子，用于间接循环冷却水及蒸汽发生器补水。

可见，经深度处理后的废水水质能够《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB T19923-2024）“间冷开式循环冷却水补充水、锅炉补给水、工艺用水、产品用水”有关要求，废水处理工艺可行。

废水自行监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目废水监测要求见下表。

表4.3-10  水污染物自行监测计划

| 污染源 | 监测位置 | 监测因子 | 验收监测频次 | 自行监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压延厂汽车板表面处理车间生产废水 | 汽车板表面处理车间废水处理设施排放口DW006 | 废水量、pH、NH3-N、COD、SS、氟化物、石油类、LAS | 1次 | 1次/季度 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 挤压厂生产及生活污废水 | 挤压厂污水排放口DW002 | 废水量、pH、COD、SS、石油类、LAS、动植物油、NH3-N、 | 1次 | 1次/季度 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 |
| 锻造厂生产及生活污废水 | 锻造厂污水排放口DW003 | 废水量、pH、NH3-N、COD、SS、石油类、动植物油 | 1次 | 1次/季度 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 |

运营期声环境影响分析

噪声源与声级

本次评价涉及技改的内容包括压延厂第三制造部及第四制造部汽车板表面处理车间、挤压厂、锻造厂，其中压延厂第三制造部及第四制造部汽车板表面处理车间位于西南铝大塘片区，大塘片区、挤压厂和锻造厂建设边界明确，本次评价分别按照大塘片区、挤压厂和锻造厂进行评价。

技改项目未新增室外噪声源，噪声源及声级详见下表。

表4.4-1  技改项目噪声源强调查清单（室内声源）

| 厂区 | 建筑物名称 | 声源名称 | 数量/台 | 声压级/声源距离dB(A)/m | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离 |  | 室内边界声级dB(A) | 建筑物插入损失/dB(A) | 建筑物外噪声声压级/dB(A) | 建筑物外距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z | 方位 | 距离/m |  |  |  |  |
| 大塘片区 | 压延厂第三制造部 | 4#加热炉 | 1 | 70/1 | 基础减振+厂房隔声 | 0 | 0 | 3 | 东 | 25 | 42.0 | 15 | 27.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 20 | 44.0 | 15 | 29.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 15 | 46.5 | 15 | 31.5 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 18 | 44.9 | 15 | 29.9 | 1 |
| 大塘片区 | 压延厂第三制造部 | 通风机 | 1 | 90/1 | 基础减振+厂房隔声 | -2 | 0 | 1 | 东 | 30 | 60.5 | 15 | 45.5 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 25 | 62.0 | 15 | 47.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 12 | 68.4 | 15 | 53.4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 15 | 66.5 | 15 | 51.5 | 1 |
| 挤压厂 | / | 时效炉 | 1 | 70/1 | 基础减振+厂房隔声 | 0 | 0 | 3 | 东 | 12 | 48.4 | 15 | 33.4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 8 | 51.9 | 15 | 36.9 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 13 | 47.7 | 15 | 32.7 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 6 | 54.4 | 15 | 39.4 | 1 |
|  | / | 空压机 | 2 | 90/1 | 基础减振+厂房隔声 | -35 | 32 | 1 | 东 | 12 | 68.4 | 15 | 53.4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 13 | 67.7 | 15 | 52.7 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 15 | 66.5 | 15 | 51.5 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 9 | 70.9 | 15 | 55.9 | 1 |
|  | / | 锅炉房通风机 | 1 | 90/1 | 基础减振+厂房隔声 | 50 | 8 | 1 | 东 | 5 | 76.0 | 15 | 61.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 8 | 71.9 | 15 | 56.9 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 25 | 62.0 | 15 | 47.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 5 | 76.0 | 15 | 61.0 | 1 |
|  | / | 泵 | 2 | 75/1 | 基础减振+厂房隔声 | 45 | 5 | 0 | 东 | 8 | 71.9 | 15 | 56.9 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 4 | 78.0 | 15 | 63.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 16 | 65.9 | 15 | 50.9 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 9 | 70.9 | 15 | 55.9 | 1 |
| 锻造厂 | / | 淬火炉 | 2 | 70/1 | 基础减振+厂房隔声 | 0 | 0 | 3 | 东 | 7 | 53.1 | 15 | 38.1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 8 | 51.9 | 15 | 36.9 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 4 | 58.0 | 15 | 43.0 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 5 | 56.0 | 15 | 41.0 | 1 |
|  | / | 时效炉 | 2 | 70/1 | 基础减振+厂房隔声 | 20 | -10 | 3 | 东 | 12 | 48.4 | 15 | 33.4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 8 | 51.9 | 15 | 36.9 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 18 | 44.9 | 15 | 29.9 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 5 | 56.0 | 15 | 41.0 | 1 |
|  | / | 蒸汽发生器通风机 | 1 | 90/1 | 基础减振+厂房隔声 | -80 | -40 | 1 | 东 | 11 | 69.2 | 15 | 54.2 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 南 | 3 | 80.5 | 15 | 65.5 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 西 | 15 | 66.5 | 15 | 51.5 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 北 | 10 | 70.0 | 15 | 55.0 | 1 |

噪声预测公式

按《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）规定，选用相应预测模式，并根据具体情况作必要简化。

①噪声衰减模式

LA（r）= LWA –( Adiv+Aatm+Aexc)

Adiv= 20lg(r/ r0)

Aatm= α（r- r0）/100

Aexc=5lg(r/ r0)

式中：LA（r）——距声源r 处的A 声级值(dB)；

LWA——已知点声源A 声级值(dB)；

Adiv——声级几何发散引起的A 声级衰减量(dB)；

Aatm——空气吸收引起的A 声级衰减量（dB）；

Aexc——地面效应引起的附加衰减量（dB）；

α——空气吸收系数，dB/100m；取相对湿度80%，温度15℃时的值；

r、r0——声源至预测点和测量点的距离。

②噪声贡献值计算公式

式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T 时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T 时间内j声源工作时间，s

③噪声预测值计算公式

Leq=10lg⁡(100.1Leqg+100.1Leqb)

式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb——预测点的背景噪声值，dB。

噪声预测

（1）厂界噪声预测

本次根据技改厂区分布，按照大塘片区、挤压厂、锻造厂分别进行厂界噪声预测。

现有工程贡献值数据来自企业自行监测数据。

在建项目贡献值主要依据《中厚板增产扩能项目环境影响报告表》（大塘片区）、《大规格铝合金挤压材建设项目环境影响报告表》（挤压厂区）、《高性能特种环件生产线项目环境影响报告表》（锻造厂区）。

对于无厂界监测值的，考虑到在建项目厂界噪声预测值已经叠加现有工程厂界贡献值，按照“预测值=在建项目厂界预测值+技改项目贡献值”；对有厂界监测值的，本次保守预测，按照“预测值=现有工程监测值+在建项目厂界预测值+技改项目贡献值”。

本次评价保守预测厂界噪声值，不考虑设备拆除带来的噪声减小情况。

厂界噪声预测结果详见下表。

表4.4-2  厂界噪声预测结果表

| 厂区 | 预测方位 | 昼间/dB(A) |  |  |  |  | 夜间/dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现有工程 | 在建项目 | 技改工程 | 预测值 | 标准限值 | 现有工程 | 在建项目 | 技改工程 | 预测值 | 标准限值/dB(A) |
| 大塘片区 | 东厂界 | / | 43.5 | 22 | 44 | 65 | / | 43.5 | 22 | 44 | 55 |
|  | 南厂界 | / | 40.1 | 27 | 40 | 65 | / | 40.1 | 27 | 40 | 55 |
|  | 西厂界 | 52 | 46.9 | 31 | 53 | 65 | 48 | 46.9 | 31 | 48 | 55 |
|  | 北厂界 | 54 | 34.7 | 29 | 54 | 65 | 52 | 34.7 | 29 | 52 | 55 |
| 挤压厂 | 东厂界 | / | 31.9 | 21 | 32 | 65 | / | 31.9 | 21 | 32 | 55 |
|  | 南厂界 | / | 46.6 | 17 | 47 | 65 | / | 46.6 | 17 | 47 | 55 |
|  | 西厂界 | / | 37.6 | 18 | 38 | 65 | / | 37.6 | 18 | 38 | 55 |
|  | 北厂界 | 50 | 53.9 | 21 | 54 | 65 | 43 | 53.9 | 21 | 54 | 55 |
| 锻造厂 | 东厂界 | / | 30.3 | 31 | 34 | 65 | / | 30.3 | 31 | 34 | 55 |
|  | 南厂界 | 53 | 18.8 | 29 | 53 | 65 | 46 | 18.8 | 29 | 46 | 55 |
|  | 西厂界 | / | 33.8 | 27 | 35 | 65 | / | 33.8 | 27 | 35 | 55 |
|  | 北厂界 | / | 18.6 | 33 | 33 | 65 | / | 18.6 | 33 | 33 | 55 |

预测结果表明，运营期各厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（2）敏感点噪声预测

敏感点背景值已包含现有工程的影响值，与在建项目、技改项目新增噪声源贡献值叠加后即为敏感点声环境预测值，其中在建项目贡献值主要依据《高性能特种环件生产线项目环境影响报告表》（锻造厂区），敏感点声环境预测结果详见下表。

表4.4-3  敏感点声环境预测结果表

| 预测点 | 昼间dB(A) |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本项目贡献值 | 在建项目贡献值 | 背景值 | 预测值 | 标准限值 | 本项目贡献值 | 在建项目贡献值 | 背景值 | 预测值 | 标准限值 |
| 24#商家湾居民点 | 34 | 6.8 | 55 | 55.0 | 60 | 34 | 6.8 | 49 | 49.1 | 50 |
| 22#芦高湾居民点 | 41 | 4.3 | 57 | 57.1 | 60 | 41 | 4.3 | 49 | 49.6 | 50 |

预测结果显示，各敏感点昼间、夜间预测噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

噪声自行监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ819-2017），制定本项目自行监测计划，详见下表。

表4.4-4  噪声自行监测计划表

| 污染源 | 监测位置 | 监测指标 | 验收监测频次 | 自行监测频次 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大塘片区、挤压厂及锻造厂厂界噪声 | 挤压厂北侧厂界、大塘片区北侧厂界、大塘片区西侧厂界、锻造厂南侧厂界 外1m | 昼、夜等效A声级 | 1次 | 季度 | 《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |

运营期固体废物环境影响分析

源强核算

技改项目固体废物种类及源强详见下表。

表4.5-1  技改项目新增危险废物产生及处置情况表

| 厂区 | 序号 | 危险废物名 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压延厂 | S2-2 | 含油废硅藻土及滤布 | HW49 | 900-041-49 | 1.0 | 钝化工序 | 固态 | 油类 | 间断 | T/In | 暂存于危废贮存点，定期送有资质的单位进行处理 |
|  | S2-4 | 废油 | HW08 | 900-218-08 | 2.0 | 设备维修 | 液态 | 油类 | 剪短 | T/In |  |
|  | S2-5 | 含油废抹布、废棉纱、废手套 | HW49 | 900-041-49 | 0.2 | 设备检修 | 固态 | 油类 | 间断 | T/In |  |
|  | S2-6 | 含油污泥 | HW08 | 900-210-08 | 1.5 | 隔油池 | 半固态 | 油类 | 间断 | T/In |  |
| 挤压厂 | S2-1 | 含油污泥 | HW08 | 900-210-08 | 1.0 | 隔油池 | 半固态 | 油类 | 间断 | T/In |  |
| 锻造厂 | S4-1 | 废油 | HW08 | 900-218-08 | 2.0 | 设备维修 | 液态 | 油类 | 剪短 | T/In |  |
|  | S4-6 | 含油废抹布、废棉纱、废手套、含油滤芯 | HW49 | 900-041-49 | 0.2 | 设备检修 | 固态 | 油类 | 间断 | T/In |  |
|  | S4-7 | 含油污泥 | HW08 | 900-210-08 | 1.5 | 隔油池 | 半固态 | 油类 | 间断 | T/In |  |
|  | S4-8 | 含油废金属屑 | HW09 | 900-006-09 | 0.5 | 模具加工 | 固态 | 油类 | 间断 | T/In |  |

表4.5-2  一般固体废物产生及处置情况表

| 厂区 | 编号 | 名称 | 代码 | 产生量（t/a） | 产生工序及装置 | 形态 | 产废周期 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压延厂 | S2-1 | 废边角料 | 900-003-S17 | 200 | 生产车间 | 固 | 间断 | 交物资回收单位处置 |
|  | S2-3 | 不合格品 | 900-003-S17 | 150 | 生产车间 | 固 | 连续 |  |
|  | S2-7 | 废包装袋 | 900-003-S17 | 2 | 生产车间 | 固 | 间断 |  |
| 锻造厂 | S4-2 | 废模具 | 900-003-S17 | 10 | 生产车间 | 固 | 间断 |  |
|  | S4-3 | 废边角料 | 900-003-S17 | 15 | 制氮机组 | 固 | 间断 |  |
|  | S4-4 | 废包装 | 900-003-S17 | 2 | 生产车间 | 固 | 间断 |  |
|  | S4-5 | 不合格产品 | 900-003-S17 | 100 | 生产车间 | 固 | 连续 |  |

（3）生活垃圾

生活垃圾产生量按0.5kg/(人·d)计，则技改项目生活垃圾产生量3.3t/a，经收集后交由当地环卫部门处置。

固废“三本账”分析

表4.5-3  固体废物“三本账”统计表

| 固废种类 | 现有工程排放量t/a | 技改工程新增排放量t/a | 以新带老t/a | 技改后排放量t/a | 变化情况t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险废物 | 47860 | 12 | 0 | 47871 | 12 |
| 一般固废 | 225290 | 479 | 0 | 225769 | 479 |

注：现有工程排放量=已建项目排放量+在建项目排放量。

环境管理要求

危险废物

（1）危险废物污染防治措施及维护管理要求

技改项目拟在挤压厂东侧新建1座面积20m2的含油污泥危废贮存点，拟采取污染防治措施如下：

①危废贮存点按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求进行设计、运行和管理，做好防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐措施。

②危废贮存点按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）的规定设置识别标志。

③危险废物产生、贮存、利用及转移应按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259—2022）。危险废物贮存前应进行检查、核对、登记，按规定的标签填写危险废物。做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

④含油污泥采用密闭桶装贮存，并置于防漏托盘之上。配备一定数量的干粉灭火器、消防砂、灭火毯等消防和应急设施与物资。

⑤定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

（2）危险废物贮存依托可行性分析

压延厂汽车板表面处理车间、锻造厂产生的危废均依托现有危废暂存设施，各类危险废物分类暂存，其中固态危险废物采用密封袋贮存，液态危险废物采用密闭桶装贮存，并严格按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）的规定设置警示标志，采取“六防”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，运营过程中增加转运频次即可满足技改项目危废暂存需求，因此可依托现有危废贮存设施暂存。

技改项目涉及的压延厂汽车板表面处理车间、挤压厂及锻造厂危险废物贮存情况详见下表。

表4.5-4  技改项目涉及危险废物贮存情况表

| 厂区 | 贮存场所（设施）名称 | 危险废物类别 | 位置 | 建筑面积/ m2 | 贮存方式 | 最大贮存量/t | 贮存 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压延厂（汽车板表面处理车间） | 动力保障中心危废暂存场4#（事业部污水站） | 含油污泥HW08 | 库房内 | 15 | 采用防渗、防漏的容器单独盛装，液体危废设置托盘 | 3 | 及时转运 | 依托 |
|  | 压延厂新2800车间危废贮存点 | 含油废硅藻土及滤布H49；废油HW08； 含油废抹布、废棉纱、废手套HW49； | 库房内 | 15 | 采用防渗、防漏的容器单独盛装，液体危废设置托盘 | 3 | 及时转运 | 依托 |
| 挤压厂 | 挤压厂含油污泥危废贮存点 | 含油污泥HW08 | 库房内 | 20 | 采用防渗、防漏的容器单独盛装，置于托盘之上 | 3 | 及时转运 | 新建 |
| 锻造厂 | 1#危废贮存点 | 废油HW08；含油废抹布、废棉纱、废手套HW49 | 库房内 | 20 | 采用防渗、防漏的容器单独盛装，液态危废置于托盘之上 | 3 | 及时转运 | 依托 |
|  | 2#危废贮存点 | 废油HW08；含油废抹布、废棉纱、废手套HW49 | 库房内 | 20 | 采用防渗、防漏的容器单独盛装，液态危废置于托盘之上 | 3 | 及时转运 | 依托 |
|  | 3#危废贮存点 | 废含油金属屑HW09 | 库房内 | 20 | 采用防渗、防漏的容器单独盛装，置于托盘之上 | 3 | 及时转运 | 依托 |
|  | 4#危废贮存点 | 含油污泥HW08 | 库房内 | 40 | 采用防渗、防漏的容器单独盛装，置于托盘之上 | 10 | 及时转运 | 依托 |

（3）危险废物转移控制措施

危险废物转移按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ 2025-2012）、《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）要求执行；企业应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。

一般工业固体废物

本项目一般固体废物依托厂区现有各一般固废暂存点，其建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，因此依托可行。

生活垃圾

生活垃圾袋装化后堆放于厂区垃圾箱，由当地环卫部门统一收集、处理。

地下水、土壤环境影响分析

结合项目实际情况本次评价要求项目需要做到分区防渗，项目分区防渗情况如下：

（1）重点防渗区

本项目重点防渗区主要为液压油储存区、淬火池、探伤池、表面处理线、蚀洗线以及危险废物贮存库、污水处理站，采取防腐防渗措施，防渗性能要求需满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层厚度Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7cm/s的要求。

（2）一般防渗区

本项目一般防渗区主要为：厂房其他生产区、一般固废贮存区，采取防腐防渗措施，防渗性能要求需满足《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s的要求。

（3）简单防渗区

简单防渗区主要为做好地面硬化，厂区内已做好地面硬化。

综上，在全面落实分区防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对土壤影响较小，且项目所在区域无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，地下水环境不敏感，项目排放的污染物不会对地下水及土壤产生影响。

环境风险

Q值

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B 中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当涉及多种危险物质时，按下式计算该物质的总量与其临界量的比值，即为 Q：

式中：q1，q2，…，qn —每种危险物质的最大存在总量，t；

q1 —危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn—危险物质的临界量，t。

技改项目涉及厂区包括压延厂第三制造部、压延厂汽车板表面处理车间、挤压厂及锻造厂，均为相对独立功能的单元，可视为不同的危险单元，本次评价按照不同危险单元分别计算Q值，详见下表。

表4.7-1  环境风险物质及Q值情况表

| 危险单元 | 车间 | 序号 | 风险物质 | 涉及的风险物质 | 形态 | 最大贮存量及在线量（t） | 临界量（t） | qn/Qn | 储存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 压延厂第三制造部 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  | 合计 | / | / | / | / | / | / | 0 |  |
| 压延厂汽车板表面处理车间 | 厂房 | 1 | 酸性清洗剂 | 硫酸15~40% | 液态 | 0.4 | 10 | 0.04 |  |
|  |  | 2 | 钝化剂 | 氢氟酸0.1~1% | 液态 | 0.01 | 1 | 0.01 |  |
|  |  | 3 | 钝化补充剂 | 氨水0.1~1% | 液态 | 0.0025 | 10 | 0.00025 |  |
|  |  | 4 | 防锈油 | 油类 | 液态 | 1 | 2500 | 0.0004 |  |
|  | 危废贮存点 | 5 | 危险废物 | 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3） | 固态/液态 | 6 | 50 | 0.12 |  |
|  | 合计 | / | / | / | / | / | / | 0.17 |  |
| 挤压厂 | 厂房 | 1 | 硝酸 | 硝酸35% | 液态 | 0.2 | 7.5 | 0.0267 |  |
|  |  | 2 | 液压油 | 油类 | 液态 | 10 | 2500 | 0.004 |  |
|  |  | 3 | 切削液 | 油类 | 液态 | 0.5 | 2500 | 0.0002 |  |
|  | 新建含油污泥危废贮存点 | 4 | 危险废物 | 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3） | 固态/液态 | 3 | 50 | 0.06 |  |
|  | 现有挤压厂精整作业区办公室外沾染物暂存场 | 5 | 危险废物 | 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3） | 固态/液态 | 3 | 50 | 0.06 |  |
|  | 挤压厂含油金属屑暂存场 | 6 | 危险废物 | 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3） | 固态/液态 | 3 | 50 | 0.06 |  |
|  | 挤压厂废油暂存场 | 7 | 危险废物 | 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3） | 固态/液态 | 3 | 50 | 0.06 |  |
|  | 合计 | / | / | / | / | / | / | 0.27 |  |
| 锻造厂 | 厂房 | 1 | 硝酸 | 硝酸18~24% | 液态 | 0.12 | 7.5 | 0.016 |  |
|  |  | 2 | 液压油 | 油类 | 液态 | 2.5 | 2500 | 0.001 |  |
|  |  | 3 | 润滑油 | 油类 | 液态 | 1 | 2500 | 0.0004 |  |
|  | 1#危废贮存点 | 4 | 危险废物 | 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3） | 液态/固态/半固态 | 3 | 50 | 0.06 |  |
|  | 2#危废贮存点 | 5 | 危险废物 | 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3） | 液态/固态/半固态 | 3 | 50 | 0.06 |  |
|  | 3#危废贮存点 | 6 | 危险废物 | 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3） | 液态/固态/半固态 | 3 | 50 | 0.06 |  |
|  | 4#危废贮存点 | 7 | 危险废物 | 健康危险急性毒性物质（类别2，类别3） | 液态/固态/半固态 | 10 | 50 | 0.2 |  |
|  | 合计 | / | / |  | / | / | / | 0.40 | / |

由上表可见，各危险单元Q值均小于1。

风险事故影响途径分析

从风险识别可知，本项目涉及危险物质均具有毒性、易燃性危险，可能造成环境风险类型主要为危险物质泄漏以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放；各风险类型影响途径如下所示：

（1）泄漏影响途径

本项目润滑油等危险化学品包装规格为50L包装桶；液压油包装规格为220kg/桶，均贮存于原料库，并置于托盘之上。极端情况下，受外力作用导致包装破损发生泄漏时，由于单桶物料量极小，一般不会流出原料库。一旦发现泄漏后迅速将包装桶倾斜，使破损处朝上，防止油类及油漆继续泄漏；对于已经泄漏的危险物质采用吸附材料（吸油毡、吸附棉条、砂土等）吸附处理。废吸附材料和破损包装桶作为危险废物交由有资质单位处理。在及时采取以上措施后，上述液体物料的泄漏不会对大气环境造成影响。由于缺少影响途径，亦不会对地表水、土壤或地下水环境产生影响。

（2）火灾事故影响途径

润滑油等可燃液体等暂存量较小，发生火灾事故时一般为局部着火，在储存区域周围配备的干粉灭火器进行扑救，无消防废水。物质的燃烧产物为CO、CO2及黑烟，发生火灾事故后应及时对附近人员进行疏散，应急处理人员穿戴全身专用防护服、佩戴氧气呼吸器对事故进行应急处理，尽量减少减轻对人员的影响；火灾产生的废液及废渣收集后作为危险废物处理。火势较大需采用消防用水灭火时会产生一定量的消防废水，消防废水可能进入标准厂房内雨水管网，由于本项目涉及厂房面积较小，消防废水水量有限，且有条件及时采取车间堵截、封堵雨水外排口等措施，预计消防废水一般不会流出厂区。

综上，本项目发生火灾事故基本不会对大气、地表水、土壤和地下水环境造成较大影响。

技改项目已采取的环境风险防范措施

本项目为技改项目，已采取的环境风险防范措施如下：

（1）压延厂（汽车板表面处理车间）

①防锈油等液态物料置于托盘之上，禁止明火。

②表面处理槽体架空设置，并使用围堰防止生产过程中废水、槽液滴落地面。

③在污水处理设施区域设置有效容积400m3的事故池，钝化线及钝化液循环水池泄漏槽液通过泵移送至事故池。

技改项目不新增设备，钝化液循环水池容积1×10m3、碱洗循环水池容积2×10m3、酸洗循环水池2×10m3，小于事故池有效容积，现有事故池容积满足技改项目要求。

④危废贮存点：含油污泥等置于托盘之上，贮存点采取“六防”措施并设置防渗导流沟和1.0m3集液池，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求环保要求。同时设警示牌及防静电措施，严禁烟火。

（2）挤压厂及锻造厂

①项目液压站位于地下，采取防渗措施，液压油贮存设备应便于观察泄漏情况（可高于地坪设置）。

②使用液压油的机械设备所在区域地面设置地沟、废油收集槽，并设置与相应的污水管网相连的废水收集沟。

③液压机油料使用过程进行重点防范，避免由于操作失误造成物料泄漏。所有存放原辅料的容器，除正在使用中外，均保持紧盖。

④项目蚀洗区域（包括浸泡池和冲洗区）设置环形边沟，并对区域进行防腐防渗，同时旁边设置洗眼设施。

⑤危废贮存点：含油污泥等置于托盘之上，贮存点采取“六防”措施并设置防渗导流沟和1.0m3集液池，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求环保要求。

可见，技改项目现有风险措施满足技改项目风险防范要求。

新增环境风险防范措施

本次评价针对挤压厂新建蚀洗线提出如下环境风险防范措施：

①新建蚀洗线槽区进行防渗处理，设置防渗导流沟和1.0m3集液池，并接入污水处理设施。

小结

在进一步落实和完善本评价提出的风险防范措施的前提下，可有效降低环境风险，做到环境风险事故可防可控，其环境风险水平在可接受范围内。

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA003（G2-3酸洗废气、G2-4钝化废气） | 氟化物 | 碱液喷淋 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） |
|  | DA009（G3-2酸洗废气）、DA022（G4-4酸洗废气） | NOx | 碱液喷淋 |  |
|  | DA033（G2-1预时效炉）、DA045（G2-1加热炉废气4#加热炉） | NOx、SO2、颗粒物、烟气黑度 | 采用天然气作燃料 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB50/659-2016） |
|  | DA010（G2-5锅炉废气）、DA013（G3-3锅炉废气）、DA011（G4-5锅炉废气）、DA046（G4-5蒸汽发生器废气） | NOx、SO2、颗粒物 | 采用低氮燃烧措施 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658－2016） |
| 地表水环境 | 挤压厂污水排放口DW002 | COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、LAS | 拆除现有污水处理站，在挤压厂东侧新建1座污水处理站，包括1座规模为1200m3/d的含油废水处理设施、1座规模为720m3/d的酸碱废水处理设施、1座360m3/d的清洗剂废水处理设施，以及1座规模为240m3/d的生活污水处理设施 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 |
|  | 锻造厂污水排放口DW003 | COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类 | ①含油废水：依托现有1座处理规模为2400m3/d、处理工艺为“平流隔油+混凝+絮凝+气浮”的处理设施；②酸碱废水：依托现有1座处理规模为240m3/d、处理工艺为“pH调节+混凝+絮凝+斜管沉淀”的处理设施；③含油废水：后端新增1座处理规模为400m3/d的陶瓷过滤器，用于淬火、碱洗、酸洗等工艺用水；④新建1座处理规模为120m3/d、处理工艺为“活性炭过滤+超滤+反渗透”的深度处理设施，用于间接循环冷却水及蒸汽发生器补水。 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 |
|  | 压延厂汽车板表面处理车间生产废水DW006 | COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、LAS | 1座处理规模为600m3/d、处理工艺为“隔油+中和反应+除氟+化学破乳+斜管沉淀+气浮”废水处理设施 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | / | 等效声级 | 采用“基础减振+厂房隔声”措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体废物 | 危险废物：分类贮存于危废贮存点，各类危险废物分类暂存，其中固态危险废物采用密封袋贮存，液态危险废物采用密闭桶装贮存，并严格按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）的规定设置警示标志，采取“六防”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 一般固废：依托厂区现有各一般固废暂存点，其建设满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 生活垃圾：厂区设置生活垃圾收集点，定期交由当地环卫部门处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗，其中液压油储存区、淬火池、探伤池、表面处理线、蚀洗线以及危险废物贮存库、污水处理站为重点防渗区，厂房其他生产区、一般固废贮存区为一般防渗区，厂房其他区域为简单防渗区 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 压延厂汽车板表面处理车间：①防锈油等液态物料置于托盘之上，禁止明火；②表面处理槽体架空设置，并使用围堰防止生产过程中废水、槽液滴落地面。③在污水处理设施区域设置有效容积400m3的事故池，钝化线及钝化液循环水池泄漏槽液通过泵移送至事故池。④危废贮存点：含油污泥等置于托盘之上，贮存点采取“六防”措施并设置防渗导流沟和1.0m3集液池，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求环保要求。 挤压厂及锻造厂：①项目液压站位于地下，采取防渗措施，液压油贮存设备应便于观察泄漏情况；②油压机等使用液压油的机械设备所在区域地面设置地沟、废油收集槽，并设置与相应的污水管网相连的废水收集沟。③蚀洗区域（包括浸泡池和冲洗区）设置环形边沟，接入污水处理站。④危废贮存点：含油污泥等置于托盘之上，贮存点采取“六防”措施并设置防渗导流沟和1.0m3集液池，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求环保要求。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目排污许可类别属于重点管理，本项目排放污染物之前应办理排污许可手续。 |  |  |  |

六、结论

西南铝2025年提质增效、安全环保中小技改项目符合国家产业政策，符合工程所在区域产业发展规划；采取污染防治和控制措施后，污染物可达标排放，对环境影响可接受。建设单位严格执行“三同时”等环保制度，认真实施本环评提出的废水、废气、噪声、固体废物治理措施及生态保护措施，落实环保各项投资，强化管理的前提下，从环境保护角度，项目的建设可行。

# 附表

##### 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 75.209 | / | 3.240 | 2.884 | 1.357 | 79.976 | 1.528 |
|  | NOx | 328.382 | / | 51.774 | 17.132 | 12.189 | 385.099 | 4.943 |
|  | 颗粒物 | 54.054 | / | 52.141 | 3.789 | 1.888 | 108.096 | 1.902 |
|  | 氟化物 | 0.210 | / | 12.097 | 0.841 | 0.000 | 13.148 | 0.841 |
|  | 硫酸雾 | 1.485 | / | 0 | 0 | 0.576 | 0.909 | -0.576 |
| 废水 | COD | 165.199 | / | 31.186 | 7.038 | 11.887 | 191.537 | -4.849 |
|  | NH3-N | 24.661 | / | 1.284 | 0.363 | 0.503 | 25.805 | -0.140 |
| 危险废物 | 危险废物 | 21146 | / | 26714 | 12 | 0 | 47871 | 12 |
|  | 一般固废 | 2977 | / | 222313 | 479 | 0 | 225769 | 479 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①