   一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	明正司法鉴定所DNA检测实验室建设项目

	项目代码
	2511-500107-04-01-369957

	建设单位联系人
	谭*
	联系方式
	133****0003

	建设地点
	重庆市九龙坡区谢家湾正街45号置地大厦7楼

	地理坐标
	106°30′51.350″，29°31′17.631″

	国民经济

行业类别
	M7340医学研究和试验发展
	建设项目

行业类别
	四十五、研究和试验发展98专业实验室、研发（试验）基地

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批部门
	重庆市九龙坡区发展和改革委员会
	项目备案文号
	2511-500107-04-01-369957

	总投资（万元）
	30
	环保投资（万元）
	3

	环保投资占比（%）
	10.00
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地面积（m2）
	500

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）表1专项评价设置原则表，本项目专项评价设置情况分析如下：
表1-1 专项评价设置情况分析表

专项评价的类别

设置原则

本项目

是否设置

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目排放的废气污染物不涉及《有毒有害大气污染物名录》中的有毒有害污染物
不设置专项评价
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂；

本项目废水排放方式为间接排放

不设置专项评价
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

本项目有毒有害和易燃易爆危险物质未超临界量

不设置专项评价
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目不属于河道取水的污染类建设项目

不设置专项评价
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

项目不涉及海洋

不设置专项评价
注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3、临界量化及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。



	规划情况
	规划名称：《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市提升科技服务能力推动科技服务业高质量发展三年行动计划（2023—2025年）的通知》；

审批机关：重庆市人民政府；

审批文件文号：渝府办发〔2023〕24号

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.1与规划符合性分析

《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市提升科技服务能力推动科技服务业高质量发展三年行动计划（2023—2025年）的通知》中“三、重点任务 3。检验检测认证服务。加强计量、检测技术、检测装备研发等基础能力建设……支持专业从事可靠性研究的第三方机构全方位开展产品、质量、服务、管理体系等检验检测认证服务。鼓励有检测认证资质和授权的生产制造类企业面向社会提供特定领域检验检测认证服务……到2025年，全市检验检测认证服务市场主体达800家，年营业收入达100亿元，新建国家质检中心2个，建设国家级产业计量测试中心2个。”

项目为DNA检测实验室项目，为法院、公安机关等单位提供司法鉴定服务，出具司法鉴定报告。符合规划中针对检验检测认证服务行业提出的相关规划。
1.2与“三线一单”的符合性分析

根据重庆市“三线一单”智检服务网站生成的项目所在地“三线一单”分析检测报告，本项目属于九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙东城片区（环境管控单元编码：ZH50010720001），项目“三线一单”符合性详见下表。
表1.2-1 建设项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表

环境管控单元编码

环境管控单元名称

环境管控单元类型

ZH50010720001

九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙东城片区
重点管控单元

管控要求层级

管控类型

管控要求

项目对应情况介绍

符合性

全市总体管控要求

空间布局约束

第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。

本项目为DNA检测实验室，与第一条不冲突

符合

第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、长江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。

本项目不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库、重化工、纸浆制造、印染等项目。
符合

第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

本项目属DNA检测实验室，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目以及“两高”项目

符合

第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。

本项目属DNA检测实验室，不属于两高项目

符合

第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。

本项目不涉及。

符合

第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。

项目不涉及环境防护距离。

符合

第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。

项目开发活动限制在资源环境承载能力之内。

符合

污染物排放管控

第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。
本项目不属于石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业，不属于钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等“两高”行业建设项目。
符合

第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。

项目位于九龙坡区，属于达标区，且项目运行中，排放极少量有机废气和气溶胶
符合
第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。

本项目不属于石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等重点行业，不涉及喷漆、喷粉、印刷等生产工序。

符合

第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。

本项目地面清洁废水、生活污水、预消毒处理的洗消废水等一起进入重庆万象城北区生化池处理，再通过市政污水管网进入鸡冠石污水处理厂处理达标后排放

符合

第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。

本项目不涉及

符合

第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。

本项目不涉及重点重金属污染物排放。

符合

第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。

本项目将按规范设置固废贮存场所（一般固废贮存区和危废贮存点），并建立固体废物污染防治的责任制度和管理台账。

符合

第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。

本项目的生活垃圾将采用袋装收集后交市政环卫部门清运处置。

符合

环境风险防控

第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。

本项目后续落实环境事件风险评估制度
符合
第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。

本项目不涉及

符合

资源利用效率

第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。

本项目使用电能，不涉及高污染燃料
符合

第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。

本项目不涉及高能耗设备，所用设备无国家淘汰落后设备。

符合
第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。

本项目不属于“两高”项目。

符合
第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。

本项目不属于火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业。

符合
第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。

本项目不涉及
符合
区县总体管控要求

空间布局约束

第一条  执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。

本项目符合重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。

符合

第二条  以完善优势产业链发展作为方向，科学合理优化工业用地空间布局，推进产城融合高质量发展。

有序推动九龙新城园区东部片区（原九龙工业园区）“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸。九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）内紧邻居住用地、中小学用地等的工业用地后续应严格控制高噪声、异味明显的项目入驻，并根据实际情况设置一定防护距离。
本项目为DNA检测实验室，项目位于谢家湾正街45号置地大厦7楼，不涉及前述区域。
符合
污染物排放管控

第三条  执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。
本项目符合重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。
符合

第四条  以重点行业为抓手，深化挥发性有机物治理，减缓工居混杂矛盾。
以工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业为重点，推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治。加强投诉较为集中的重点区域废气排放企业监督检查，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。
项目不属于重点行业，不涉及涂装，汽修，油品储运销等。不属于投诉较为集中的重点区域中的废气排放企业。
符合

第五条  以餐饮油烟为重点，强化生活污染防治。
加大居民生活油烟排放治理，推动具备条件的餐饮单位安装餐饮油烟在线监控设施，加强对重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。
项目不涉及。
符合

第六条  以交通和扬尘污染治理为关键，提升环境空气质量。
加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划；严格落实中心城区高排放车辆限行措施；大力推广新能源车；加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；以九龙半岛、西部片区等区域为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。
项目不涉及。
符合

第七条  以“三河六溪”污染综合治理为核心，改善次级河流水质。
持续推进“三河六溪”污染综合治理。实施跳磴河水质提升攻坚行动，整治突出水环境问题，完成重点流域雨污分流整治、河道清淤疏浚等措施；推进桃花溪流域雨污分流整治；实施大溪河流域整治，强化流域跨界协同治理机制；深化六条滨河污染治理，因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖水体自净功能。
项目不涉及。
第八条  以农业种植和水产养殖为重点，强化面源污染防治。
严格控制化肥农药使用量，推进化肥农药减量增效；加强九龙西城西彭镇高标准农田管护运营；以九龙西城水产养殖污染防治为重点，全面推进池塘水产养殖综合治理，提高养殖尾水治理设施覆盖率。
项目不涉及。

符合

环境风险防控

第九条  执行重点管控单元市级总体要求第十六条。

项目符合重点管控单元市级总体要求第十六条。
符合

第十条  以保障饮用水源安全为目标，完善区域环境风险措施。
加强长江沿江1公里范围内化工企业及危化品仓库环境风险监管，进一步完善九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）铜罐驿组团流域级环境风险防范措施；九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。
项目距离长江约1km，不属于化工企业、危化品仓库。不在九龙新城园区西部片区铜罐驿组团。

第十一条  以保障“一住两公”重点建设用地安全为目标，持续推进污染土壤治理，守牢土地安全利用底线。
根据土壤污染状况合理确定土地用途，推进工业企业腾退地块土壤污染状况调查评估及治理修复。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。
本项目不涉及。
符合
资源利用效率
第十二条  执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。
本项目符合重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。

符合

第十三条  以促进产业绿色低碳循环发展为导向，推动减污降碳协同共治。

结合九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）近零碳园区建设，深化有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业减污降碳。
项目仅使用年能，采用低能耗设备，降低碳排放。
第十四条  提升工业、城镇生活、农业节水能力，推进再生水循环利用，提高水资源利用效率。

加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。加强农业节水，推进九龙西城西彭镇5000亩农业节水设施建设。深入挖掘非常规水资源开发利用潜力，推进再生水、雨水等非常规水资源的开发利用。
本项目不属于高耗水行业，项目运行过程中厉行节约用水，减少水资源浪费。
符合
单元管控要求

空间布局约束

1.有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；2.九龙工业园区B区为智能制造工业区，未来周边规划布局为居住区，应优化工业区内部布局，将污染较大的企业远离居住区一侧布设。
本项目涉及前述区域。项目运行过程中排放极少量有机废气和气溶胶，不属于污染较大的企业。
符合

污染物排放管控

1.九龙工业园区B区内新建、改建、扩建涉V0Cs排放的项目，要加强源头控制，使用低(无)V0Cs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施;2.有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道范围内现状工业制造类企业开展搬迁工作，搬迁前企业应深化污染治理，在减污、风险可控的前提下可进行改造升级。3.推进桃花溪流域、跳蹬河流域雨污分流整治;推进扬声桥污水处理厂提标改造，出水水质达到准Ⅳ类标准: 4.加大居民生活油烟排放治理，以歇台子为重点区域，推进周边居民安装油烟净化器。推动具备条件的餐饮单位(具有独立烟道且已安装油烟净化器)安装餐饮油烟在线监控设施，将露天烧烤纳入网格化管理，加强对科园四路、奥体运动街等夜市和重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。5.加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划。以石桥铺等货运物流市场为重点，持续加强货运车辆限行路段的闯禁执法管理，严格落实中心城区高排放车辆限行措施。大力推广新能源车，推公交车、出租车、网约车等公共领域用车纯电动化，机关单位示范带动新能源车使用，推进充电站等新能源汽车充换电及加氢配套基础设施建设。加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行;6.以九龙半岛为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。
1、项目不在九龙工业园区B区；2、项目为DNA检测实验室，不属于制造类企业；3、项目不涉及；4、项目不涉及；5、项目不涉及；6、项目不涉及。
符合
环境风险防控

1.九龙工业园区禁止新建、扩建排放重金属(铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属)、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目:2.未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项。

1、项目不在九龙工业园内，不涉及重金属排放；2、项目不涉及。

符合

资源开发效率要求

1.新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平; 2.加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。3.推进桃花溪流域中水回用工程建设，加快扬声桥污水处理厂尾水再生利用设施和管网建设。4.加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。

1、项目不属于工业项目，清洁生产水平可达国内先进水平；2、项目不涉及工业用水；3、项目不涉及；4、项目不涉及。
符合

综上，本项目符合“三线一单”要求。

1.3与《产业结构调整指导目录（2024年本）》的符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于《目录》中鼓励类项目：“三十一、科技服务业，5、检验检测认证服务：分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务，智能产品整体方案、人机工程设计、系统仿真等设计服务”范畴，因此，本项目符合国家现行产业政策。

本项目已取得《重庆市企业投资项目备案证》（项目编码2511-500107-04-01-369957），因此，项目的建设符合现行国家产业政策。

1.4与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）符合性分析

本项目与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）的符合性分析详见下表。
表1.4-1 与重庆市产业投资准入工作手册符合性分析

类别

产业投资准入政策

本项目情况

符合性

不予准入类

（一）全市范围内不予准入的产业

1．国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。

2．天然林商业性采伐。

3．法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。

本项目为DNA检测实验室，不属于上述不予准入类产业

符合

（二）重点区域不予准入的产业

1．外环绕城高速公路以内长江、长江水域采砂。

2．二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。

3．在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。

4．饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

5．长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。

6．在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

7．在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

8．在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。

9．在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目为DNA检测实验室，不属于上述不予准入类产业

符合

限制准入类

（一）全市范围内限制准入的产业

1．新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

2．新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

3．在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

4．《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。

本项目属DNA检测实验室，不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目

符合

（二）重点区域范围内限制准入的产业

1．长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、长江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。

2．在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。

本项目属DNA检测实验室，不属于化工项目

符合

综上分析，项目建设符合《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）中的要求。

1.5与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析
表1.5-1 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析
政策中与本项目相关的要求
本项目情况
符合性
禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。
非上述港口建设项目

符合
禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。
本项目不属于过长江通道项目（含桥梁、隧道）
符合

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。

项目不涉及自然保护区
符合

禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的项目。

本项目不涉及风景名胜区
符合

禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。

本项目不涉及饮用水源保护地
符合

饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。

符合

饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。

符合

禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。

项目不涉及水产种质资源保护区

符合

禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。

本项目不涉及国家湿地公园
符合

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。

本项目不占用长江流域河湖岸线
符合

禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区

符合

禁止在长江干流、大渡河、峨江、赤水河、汜江、长江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。
项目不涉及水生生物保护区，不涉及生产性捕捞

符合
禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

本项目属DNA检测实验室，不属于化工、尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库项目
符合
禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。

本项目属DNA检测实验室，不位于生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内。
符合

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

（一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。

（二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。
本项目属于DNA检测实验室，不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库项目
符合

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目不属于高污染项目
符合

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类项目
符合

禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。

本项目属于DNA检测实验室，已取得《重庆市企业投资项目备案证》，不属于严重过剩产能行业。

符合
禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）：

（一）新建独立燃油汽车企业；

（二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力；

（三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）；

（四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。

本项目不涉及

符合

禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。

本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。

符合
1.6与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）的符合性分析

表1.6-1 与“环大气〔2020〕33号”文符合性分析
序号
文件要求
本项目情况
符合性
1
大力推进源头替代，有效减少VOCs产生：大力推进低（无）VOCs含量原辅材料替代。企业应建立原辅材料台账，记录VOCs原辅材料名称、成分、VOCs含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。

本项目试剂使用全过程进行信息登记；本项目运行中产极少量有机废物，通过各实验室独立空调排放至外环境。
符合
2
各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，督促指导企业对照标准要求开展含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCs无组织排放废气进行收集、处理。要将VOCs治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。

化学试剂等挥发性物料均由包装桶密闭盛装，运至密闭空间后进行开启使用，化学试剂等物料存放和实验过程均在通风环境下作业。
符合
3
聚焦治污设施“三率”，提升综合治理效率：

行业排放标准中规定特别排放限值和控制要求的，应按相关规定执行；未制定行业标准的应执行大气污染物综合排放标准和挥发性有机物无组织排放控制标准；已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术，对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，要采用多种技术的组合工艺。

化学试剂等挥发性物料均由包装桶密闭盛装，运至密闭空间后进行开启使用，化学试剂等物料存放和实验过程均在通风环境下作业。
符合
综上，本项目满足《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）文件要求。

1.7与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）的符合性分析
表.7-1 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析
序号
类别
文件要求
本项目情况
符合性
1
VOCs物料储存

储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地；盛装容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。

本项目实验使用化学试剂等挥发VOCs物料放置于专门设置的试剂柜内，各类试剂由专门的试剂瓶盛装；实验室地面已硬化，设置防渗托盘，满足防风、防雨、防渗要求；日常化学试剂等物料均在包装瓶内密闭暂存。

符合
2
VOCs物料转移和输送

粉状、粒状物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；VOCs物料卸料过程应密闭，卸料废气应排至VOCs废气收集处理系统，无法密闭的应采取局部气体收集措施，并排至VOCs废气收集处理系统。
本项目试剂均由包装瓶密闭盛装，挥发性试剂使用时在密闭空间内进行开启使用。
符合
3
工艺过程
VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统

化学试剂等挥发性物料均由包装桶密闭盛装，运至密闭空间后进行开启使用，化学试剂等物料存放和实验过程均在通风环境下作业。
符合
4
无组织排放废气收集处理
VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行，VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用

项目运行中产生极少量有机废气，通过各实验室独立空调排放至外环境。
符合
废气收集系统集气罩设置应符合GB/T16758规定，废气收集系统输送管道应密闭，废气收集系统应在负压下运行；若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测

化学试剂等挥发性物料均由包装桶密闭盛装，运至密闭空间后进行开启使用，化学试剂等物料存放和实验过程均在通风环境下作业。
符合
5
VOCs排放控制要求

VOCs废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定；排气筒高度不低于15m，具体高度以及周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定

化学试剂等挥发性物料均由包装桶密闭盛装，运至密闭空间后进行开启使用，化学试剂等物料存放和实验过程均在通风环境下作业。
符合
6
记录要求

企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量等关键运行参数，台账保存期限不少于3年

企业建成投产后，要求对化学试剂挥发废气运行、废气收集处理等信息进行台账记录并保存。

符合
综上，本项目在VOCs物料储存、转移和输送、工艺、废气收集等过程中均满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求。

1.8与《科学实验室建筑设计规范》（JGJ91-93）符合性分析
表1.8-1 与JGJ91-93选址要求符合性分析
序号
选址要求
本项目情况
符合性
1
必须符合当地城市规划和环境保护要求，应节约用地，不占用或少占良田。

本项目符合城市规划，利用已建的房屋建设，不新增占地。
符合
2
应满足科学实验室工作的要求，并应具有水源、能源、信息交换和协作条件，交通方便。

本项目地处城市建成区，周边水、电、交通等公共设施完善。

符合
3
与易燃、易爆品生产及储区之间的安全距离应符合国家现行有关规范的规定。

本项目周边无易燃、易爆品生产及储区。

符合
4
避开噪声、振动、电磁干扰和其他污染源，或采取相应的保护措施。对科学实验工作自身产生的上述危害，亦应采取相应的环境保护措施，防止对周围环境的影响。

本项目检测过程产生的废气、废水、噪声及固废等均采取有效治理措施，对周边环境影响小。

符合
5
相应的安全消防保障条件及措施

本项目所在楼层内布置有灭火器、室内喷淋系统等消防设施。

符合
本项目选址符合《科学实验室建筑设计规范》（JGJ91-93）中选址要求。

1.9与《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》中VOCs要求的符合性分析

拟建项目与《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》中VOCs要求的符合性分析如下表所示。
表1.9-1与《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》中VOCs要求的符合性分析

序号
相关要求

项目情况

符合性分析

1
加强源头控制。实施VOCs排放总量控制，涉VOCs建设项目按照新增排放量进行减量替代。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，实施原辅材料和产品源头替代。加快对溶剂型涂料、油

墨、胶粘剂、清洗剂使用企业制定低VOCs含量原辅材料替代计划。将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。到2025年，基本完成汽车、摩托车整车制造底漆、

中涂、色漆低VOCs含量涂料替代；在木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造等行业技术成熟环节，大力推广低VOCs含量涂料。在房屋建筑、市政工程和城市道路交通标志中，

除特殊功能要求外，全面推广使用低VOCs含量的涂料、胶粘剂。

到2025年，全市溶剂型工业涂料、溶剂型油墨使用比例分别降低20%、15%，溶剂型胶粘剂使用量下降20%。

项目不属于前述重点行业，且严格执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，VOCs物料存储、转移、运输以及工艺过程等，采取密闭等方式，以减少VOCs无组织排放。
符合

2
强化VOCs无组织排放管控。实施储罐综合治理，浮顶与罐壁之间应采用高效密封方式，重点区域存储汽油、航空煤油、石脑油以及苯、甲苯、二甲苯的浮顶罐应使用全液面接触式浮顶。

强化装卸废气收集治理，限期推动装载汽油、航空煤油、石脑油和苯、甲苯、二甲苯等的汽车罐车全部采用底部装载方式，换用自封式快速接头。指导企业规范开展泄漏检测与修复（LDAR）工作，优先在密封点超过2000个的企业推行LDAR技术改造，并加强监督检查。长寿、万州、涪陵及其他重点工业园区，逐步建立统一的LDAR信息管理平台试点。2023年年底前完成万吨级及以上原油、成品油码头油气回收治理。鼓励重点区域年销售汽油5000吨以上加油站完成油气三级回收处理。

按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，对挥发性有机物进行治理，化学试剂等挥发性物料均由包装桶密闭盛装，运至密闭空间后进行开启使用，化学试剂等物料存放和实验过程通风橱或集气罩的环境下作业。化学试剂等挥发性物料均由包装桶密闭盛装，运至密闭空间后进行开启使用，化学试剂等物料存放和实验过程均在通风环境下作业。
符合

3
推动VOCs末端治理升级。推行“一企一策”，引导企业选择多种技术的组合工艺提高VOCs治理效率。石化、化工企业加强火炬系统排放监管，保证燃烧温度和污染物停留时间能有效去

除污染物。加强非正常工况废气排放管控，制定非正常工况VOCs管控规程，严格按规程操作。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。鼓励对中小型企业集群开展企业分散收集—活性炭移动集中再生治理模式的示范推广。

符合

由上表可知，拟建项目符合《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》中VOCs治理要求。

1.10与生物安全实验室设置相关规范、要求符合性分析

本项目设置的DNA实验室涉及生物安全，实验室等级为二级，应满足但不限于《P2实验室的建设与使用指南》、《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）、《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）等相关规范、条例的要求，本项目与上述规定中环境保护相关内容的符合性分析对比情况见下表。
表1.10-1  相关规范文件要求与建设情况对比表

序号

要求

本项目情况

一、
《P2实验室的建设与使用指南》
1

入口处有国际通用生物安全危险符号，同时有标明实验室名称、预防措施负责人、紧急联络方式的有机玻璃板。在出口处有黑暗中可明确辨认的安全出口标志。

按要求设置

2

无需特殊选址，普通建筑物即可。实验室门应带锁并可自动关闭，实验室的门应有可视窗。

选址满足要求，并按要求设计

3

在实验室所在的建筑内应配备高压蒸汽灭菌器，并按期检查和验证，以保证符合要求。

项目设置了蒸汽灭菌锅
4

应在实验室内配备II级生物安全柜。

项目按要求设置，在DNA提取室和PCR室内布置了II级生物安全柜
5

实验室相对独立，通过隔离门与公共部位相隔。实验核心区应包括实验室间及与相连的缓冲走廊，明确划分为清洁区、半污染区和污染区，三区不得交叉，人流与物流分开。

实验室与办公区隔离，并按要求设计

二级生物安全实验室主入口的门和动物饲养间的门、放置生物安全柜实验间的门应能自动关闭，实验室门应设置观察窗，并应设置门锁。当时实验室由压力要求是，实验室的门宜开向相对压力要求高的房间侧。缓冲间的门应能单向锁定。

项目不设动物房。其他均按要求进行设计

6

实验过程中使用的器材、实验废弃物均应按规定进行消毒、灭菌处理。

按要求处理

7

所有实验产生的废弃物，必须经严格高压消毒后方能运出实验区，并送到指定地点集中焚烧处理。

满足要求

二、

《实验室生物安全通用要求》

1

实验室选址、设计和建造应符合国家和地方环境保护和建设主管部门等的规定和要求。

符合选址要求

2

实验室主入口的门、放置生物安全柜实验间的门应可自动关闭；实验室主入口的门应有进入控制措施。

满足要求

3

应在实验室或其所在的建筑内配备高压蒸汽灭菌器或其他适当的消毒灭菌设备，所配备的消毒灭菌设备应以风险评估为依据。

项目设置了蒸汽灭菌锅
4

应按产品的设计要求安装和使用生物安全柜。如果生物安全柜的排风在室内循环，室内应具备通风换气的条件；如果使用需要管道排风的生物安全柜，应通过独立于建筑物其他公共通风系统的管道排出。

按要求设置

5

实验室废弃物处置的管理应符合国家、地区或地方的相关要求。

符合相关要求

6

动物饲养间应与建筑物内的其他区域隔离。

项目不涉及动物实验、不设动物实验室及动物房

7

宜将动物饲养间的室内气压控制为负压，气体应直接排放到其所在的建筑物外。

8

应可以对动物笼具清洗和消毒灭菌。

9

动物实验室的生物安全防护设施还应考虑对动物呼吸、排泄、毛发、抓咬、挣扎、逃逸、动物实验（如：染毒、医学检查、取样、解剖、检验等）、动物饲养、动物尸体及排泄物的处置等过程产生的潜在生物危险防护。

10

应根据动物的种类、身体大小、生活习性、实验目的等选择具有适当防护水平的、适用于动物的饲养设施、实验设施、消毒灭菌设施和清洗设施等。

11

不得循环使用动物实验室排出的空气。

12

动物实验室的设计如空间、进出通道、解剖室、笼具等应考虑动物实验及动物福利的要求。

13

动物实验室还应符合国家实验动物饲养设施标准的要求。

三、

《生物安全实验室建筑技术规范》
1

二级生物安全实验室宜实施一级屏障和二级屏障，一级屏障为操作者和被操作对象之间的隔离，二级屏障为生物安全实验室和外部环境的隔离。

实验操作均在生物安全柜和中进行，实验室和外部环境采用缓冲间隔离。

2

二级生物安全实验室平面位置可共用建筑物，与建筑物其他部分可相通，但应设可自动关闭的带锁的门，选址和建筑间距无要求。

按要求设置

3

二级生物安全实验室应在实验室或实验室所在建筑内配备高压灭菌器或其他消毒灭菌设备。

拟设紫外灯、灭菌锅用于消毒灭菌

4

二级生物安全实验室主入口的门、放置生物安全柜实验间的门应能自动关闭，实验室门应设置观察窗，并应设置门锁。

按要求设置

5

二级生物安全实验室的人口，应明确标示出生物防护级别、操作的致病性生物因子、实验室负责人姓名、紧急联络方式等，并应标示出国际通用生物危险符号。

按要求设置

综上所述，本项目与上述规定中相关内容相符。

1.11与《中华人民共和国生物安全法》（主席令13届第56号）的符合性分析

《中华人民共和国生物安全法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议于2020年10月17日通过，现予公布，自2021年4月15日起施行。

本评价将结合《中华人民共和国生物安全法》相关要求，对本项目实施的符合性进行对比分析，分析结果见表1.8.9-1。
表1.11-1 项目与《中华人民共和国生物安全法》主要条目符合性分析
项目
要求
本项目具体情况
符合性
第一章 总则
从事下列活动，适用本法：（一）防控重大新发突发传染病、动植物疫情；（二）生物技术研究、开发与应用；（三）病原微生物实验室生物安全管理；（四）人类遗传资源与生物资源安全管理；（五）防范外来物种入侵与保护生物多样性；（六）应对微生物耐药；（七）防范生物恐怖袭击与防御生物武器威胁；（八）其他与生物安全相关的活动。
/
/
第二章 生物安全风险防控体制
有下列情形之一的，有关部门应当及时开展生物安全风险调查评估，依法采取必要的风险防控措施：（一）通过风险监测或者接到举报发现可能存在生物安全风险；（二）为确定监督管理的重点领域、重点项目，制定、调整生物安全相关名录或者清单；（三）发生重大新发突发传染病、动植物疫情等危害生物安全的事件；（四）需要调查评估的其他情形。
当DNA提取室、PCR室内发生特大、重大生物安全事故时，企业、街道及主管部门需密切配合，履行各自职责，共同进行事故处置，使事故损失降到最低。相关部门开展事故调查和生物安全风险调查评估，依法采取相关的风险防控措施
符合
第三章
防控重大新发突发传染病、动植物疫情
任何单位和个人发现传染病、动植物疫病的，应当及时向医疗机构、有关专业机构或者部门报告。
一旦发现DNA提取室、PCR室感染出现或可能出现感染病例情况，应立即组织安排并运送至医院隔离治疗、医学观察
符合
第五章 病原微生物实验室生物安全
病原微生物实验室应当加强对实验活动废弃物的管理，依法对废水、废气以及其他废弃物进行处置，采取措施防止污染。
本项目不涉及病原微生物实验室，实验过程中产生的生产废水和相关沾染耗材均单独收集，经蒸汽灭菌锅灭菌处理后，收集做危废处理，不外排，有效防止了污染情况的发生
符合
由上表可知，本项目建设符合《中华人民共和国生物安全法》（主席令13届第56号）中的相关要求。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	2.1项目由来

重庆市明正司法鉴定所成立于2008年1月28日，主要从事法医临床鉴定、法医精神鉴定等司法鉴定业务。2024年7月，重庆市明正司法鉴定所购买了重庆市九龙坡区谢家湾正街45号置地大厦7楼701至704商业用房，建筑面积500m2，用于建设“明正司法鉴定所DNA检测实验室建设项目”。

对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），本项目应属于“M7340医学研究和试验发展”。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“四十五、研究和试验发展98专业实验室、研发（试验）基地 其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）”，不属于《重庆市生态环境局关于印发〈重庆市不纳入环境影响评价管理的建设项目名录（2023年版）〉的通知》（渝环规〔2023〕8号）中不纳入环境影响评价管理的项目，因此该项目应当编制环境影响报告表。

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等法律法规有关规定，重庆市明正司法鉴定所委托我公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我司认真研究了项目的有关材料，并进行实地踏勘和现场调研，收集和核实了有关材料，根据相关技术规定、指南，开展了该项目的环境影响评价工作，调查了周围环境质量现状，结合监测资料以及业主提供的有关资料，我司编制了该项目的环境影响报告表，现呈报重庆市九龙坡区生态环境局审批，经主管部门批准后可作为项目环境管理的依据。
2.1.1评价思路

项目利用自购商业用房重庆市九龙坡区谢家湾正街45号置地大厦7楼701至704，建设DNA检测实验室项目，其用房性质为“商务金融用地”，属于《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）中分类05商服用地，是主要用于商业、服务业的土地类型。细分类别0505商务金融用地为“商务服务用地以及经营性的办公场所用地。包括写字楼、商业性商服办公场所、金融活动场所和企业厂区外独立的办公场所，信息网络服务、信息技术服务、电子商务服务、广告传媒等用地”。与项目所属行业类别M科学研究和技术服务业相符合。

根据现场踏勘及建设单位提供资料，项目检测实验过程，均使用成品试剂盒、不使用玻璃器皿，各检测仪器均使用一次性耗材进行检测，一次检测完成后，所有接触试剂及检测物质的沾染物均做危废处理。不产生实验废水和器皿仪器清洗废水，因此本次评价废水中污染因子仅针对常规污染因子进行评价。
2.2项目基本情况
项目名称：明正司法鉴定所DNA检测实验室建设项目

建设性质：新建
建设单位：重庆市明正司法鉴定所

建设地址：重庆市九龙坡区谢家湾正街45号置地大厦7楼
投资金额：项目总投资30万元，其中环保投资3万元，占总投资的10.00%

建设规模：项目购置仪器设备28台，建设亲权鉴定项目：二联体亲子关系鉴定、三联体亲子关系鉴定，项目建成后可受理办案机关的检验检测、司法鉴定委托，年进行亲权鉴定1000组，并出具检验检测报告、司法鉴定意见书。

劳动定员及生产制度：劳动定员10人，实行每日1班，每班8小时工作制，夜间不工作，全年工作248天，不设置食堂和宿舍。
2.3检测项目

本项目为DNA检测实验室建设项目，实验室主要从事二联体亲权鉴定、三联体亲权鉴定。检测规模如下：
表2-2 实验室主要检测项目一览表

序号

类别
检测样品数量（组/年）
1

二联体亲权鉴定
1000
2
三联体亲权鉴定
注：二联体为父亲与孩子（两个样本）进行检测；三联体为父母与孩子（三个样本）进行检测。
2.4项目建设内容
重庆市明正司法鉴定所购买重庆市九龙坡区谢家湾正街45号置地大厦7楼商业用房，该商业用房共有44F，总高约为200m。项目所在7F高度为36m。项目用地建筑面积500m2，用于建设“明正司法鉴定所DNA检测实验室建设项目”。主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程。具体建设内容见下表。

表2-4  本项目建设内容组成表
类别

工程内容

主要建设内容

备注

主体工程
实验室
预检室
位于实验室东南角，建筑面积约5m2，布置有生物安全柜1台、储藏柜1台；主要用于血样的采集、处理和血样的保存。
新建

试剂配备室
位于实验室西侧，建筑面积约8m2，布置有超净工作台1台、离心机1台、冰箱1台主要用于鉴定过程中样品准备以及试剂的储存。

新建
DNA提取室
位于实验室西侧，建筑面积约10m2，布置有生物安全柜1台、离心机1台、迷你离心机1台、振荡器1台等实验设备。进行血样离心分离，DNA提取。
新建

PCR室
位于实验室中部，建筑面积约7m2，布置有PCR仪2台，用于DNA扩增。
新建

测序室
位于实验室西侧，建筑面积约15m2，主要用于布置电泳仪2台，离心机1台，纯水仪1台，用于电泳工序。
新建
检查室
位于项目用房西侧和东侧侧，建筑面积约38m2，用于查体鉴定，精神病鉴定等不涉及实验的鉴定和检测。
新建

辅助工程

办公区

位于项目用房的南侧，建筑面积约65m2。
新建
会议室
位于项目用房东北侧，建筑面积约42m2。

新建
休息室
位于项目用房西北侧，建筑面积约12m2。

新建

洗消间
位于实验室内东北角，建筑面积约4m2，用于进入实验室前实验员的手部清洗消毒，并用于实验耗材存放。
新建

卫生间

项目不设置卫生间，依托所在楼层的公用卫生间。
依托

储运工程

试剂配备室
项目不涉及易制毒、易制爆等试剂的使用，普通试剂存放于通风铁柜中，需要冷藏储存的化学品试剂均储存在试剂配备室内的冰箱中。
新建

档案室

位于项目用房内东南侧，建筑面积约8.5m2，用于档案的保存。
新建

洗消室
项目耗材存放与洗消间内的储藏柜内。
新建

公用工程

给水

市政给水管网提供。

新建
排水

项目位于室内商业用房，该商业楼已建成雨污分流制，实验员洗消废水经紫外灯消毒灭菌预处理后，同项目地面清洁废水、纯水制备浓水、灭菌锅废水等经污水管网收集至重庆万象城北区生化池（设计处理能力1912m3/d，处理工艺：厌氧）预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政污水管网排入鸡冠石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后，排入长江。
依托
供电

市政供电管网供给。
依托

纯水制备
布置纯水机1台，最大制备能力250L/h，制备效率70%。
新建
空调系统
项目办公区依托商业楼中央空调，各实验室分区采用独立空调系统，独立进、排风。
新建
生物安全

项目为亲缘关系DNA鉴定，不涉及转基因技术，属于P2生物实验室。项目所检血样均来自现场采集，根据《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011），项目为生物安全防护实验室中的P1、P2生物安全实验室，应满足但不限于《P2实验室的建设与使用指南》、《实验室生物安全通用要求》（GB19489-2008）、《生物安全实验室建筑技术规范》（GB50346-2011）等相关规范、条例的要求。
新建
通风

实验室换气次数6~12次/小时；办公区换气次数3~5次/小时；实验室真实风速控制在0.5m/s±20%；

办公区采用窗式排风扇通风，卫生间采用天花管道通风。
新建
环保

工程

废水处理

项目位于室内商业用房，该商业楼已建成雨污分流制，实验员洗消废水经紫外灯消毒灭菌预处理后，同项目地面清洁废水、纯水制备浓水、灭菌锅废水等经污水管网收集至重庆万象城北区生化池（设计处理能力1912m3/d，处理工艺：厌氧）预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政污水管网排入鸡冠石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后，排入长江。
依托
废气处理

PCR扩增废气经生物安全柜自带的过滤系统过滤后和检测废气、消毒清洁废气在实验室内无组织排放，并通过各实验室独立的空调换气排放至外环境。
新建
噪声

合理布局，隔声、减振。
新建
固体废物

生活垃圾

定期收集员工生活垃圾，交由环卫部门处置。

新建
一般固废

项目设置一般固废暂存间1个，位于项目用房的东北角，占地面积约10m2。一般固体废物分类收集后外售物资回收单位。
新建
危险废物

项目设危废贮存点1个，位于项目用房东南角，占地面积约3m2，并设置相应的标识牌、托盘。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，对现有危废贮存点采取“六防”措施（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）。
新建
环境风险
实验室应建立事故应急处置方法，加强管理。严格落实生物安全风险防范措施平面布局要求、通风要求，严格执行实验室管理制度、防护制度和消毒制度。严格执行安全监督检查制度；认真作好安全检查记录，对发现的异常情况、安全隐患必须及时报告并在符合安全条件的情况下立即整改。

新建
2.5依托可行性分析

重庆市明正司法鉴定所利用重庆市九龙坡区谢家湾正街45号置地大厦7楼部分商业用房作为本项目场地，场地现状主要包括供水、供电等公用设施以及雨水管网、污水管网、生化池等环保配套设施。本项目依托情况见下表。
表2-6 本项目依托关系一览表

内容

依托内容及可行性

供水

依托市政给水管网供给，厂区内已建完备的给水管网，可以满足本项目使用。

供电

依托市政电网供给，厂区内已建完备的供配电设施，可以满足本项目使用。

废水处理
项目排放的地面清洁废水、消毒灭菌处理后的洗消废水、浓水、反冲洗水、生活污水和灭菌锅废水依托万象城北区生化池（厌氧）处理达标后排放，该生化池处理工艺为可行工艺。
排水

依托万象城北区已建生化池，设计处理能力1912m3/d，本项目日最大排水量为1.7565m3/d，该生化池有能力接纳本项目废水。且生化池污水管网已接入市政污水管网。生化池责任主体为重庆万象城。
2.6项目主要生产设备
表2-7 项目主要设备（仪器）一览表

设备（仪器）名称

型号及规格

单位

数量

备注
打孔器
HYTI-1.0
支
1
样品采集
冰箱
RONSHEN
台
3
试剂存放
纯水仪
YK-RO-B-15L
台
1
纯水制备
（0.1-2.5ul 、0.5-10ul、20-200ul、100-1000ul）可调移液枪
艾本德
套
2
取样
单人单面超净工作台
SW-CJ-1D
台
2
样本处理
高速离心机
0.2-1.0tuber（H1650K配12*1.5/2.2ML）
台
3
混匀、分离
迷你离心机
D1008E
台
1
离心
震荡仪
VORTEX-6
台
1
离心分离
PCR扩增仪
国产天隆
台
2
PCR扩增
离心机
TD-Z5WSI配96孔板
台
1
离心
生物安全柜
BSC-1300IIA2
台
2
实验操作
紫外消毒灯

/

个
15

消毒灭菌
测序仪（8道）

ABI3500

台
2

测序
高压蒸汽灭菌锅
BKQ-B100 II
台
1
消毒灭菌
注：项目的仪器、区域布置严格按照《司法鉴定机构仪器设备配置标准》（司发通〔2011〕323号）内要求，进行设置你。
2.7主要原辅材料及能源消耗量
2.7.1主要原辅材料消耗

本项目主要原辅材料详见下表。

表2-8  主要原辅材料一览表

序号

名称

主要成分/组成

最大年用量

规格

用途

储存位置
普通试剂

1

乙醇（75%）

C2H5OH

20L

5L/瓶

消毒清洁
洗消间
试剂盒

2

人类DNA分型盒（PCR试剂）

/

5盒

200人份/盒

扩增

试剂配备室
3

人类DNA分型盒（分型试剂）

/

5盒

200人份/盒

分型

试剂配备室
4

HiDiTM Formamide

高度去离子甲酰胺

3瓶

25ml/瓶

减少非特异性扩增

试剂配备室
5
LADDER标样试剂
/
1瓶
10ml
测序标样
试剂配备室
6
POP-7TM(384)Perfomance Optimized Pliymer 3500

专用于DNA测序的分离介质；其核心成分为聚氨酯、环氧树脂等复合物

5袋

384Samples/袋 

3500测序仪配套试剂

试剂配备室
7
阳极缓冲液

用于维持电泳系统pH稳定和导电性的溶液

5盒

100ml/瓶

试剂配备室
8
阴极缓冲液

5盒

100ml/瓶

试剂配备室
实验耗材

9
200ul黄吸头

树脂

10包

1000支/包

取样

洗消间
10

10ul透明吸头

树脂

10包

1000支/包

洗消间
11

1000ul蓝吸头

树脂

10包

1000支/包

洗消间
12

1.5ml离心管

树脂

10包

500支/包

混合试剂

洗消间
13

0.2ml PCR八联管+光学平盖

树脂

10盒

125排/盒

PCR扩增

洗消间
14
一次性乳胶手套

树脂

10盒

200只/盒

防护

洗消间
15
一次性医用口罩

熔喷布

10盒

200只/盒

洗消间
16
一次性帽子

树脂

10包

200只/包

洗消间
血样采集

17
DNA样品采集卡

功能化纤维复合材料

20盒

50套/盒

血样采集

预检室
18
采血针
/
10盒
100支/盒
预检室
19
消毒棉片
/
20盒
50片/盒
预检室
2.7.2主要原辅材料理化性质

本项目主要化学品理化性质，详见下表。

表2-11  主要原辅材料理化性质

序号

名称
分子式及CAS号
理化性质
毒性及危害性
1
乙醇

C2H6O

64-17-5
无色液体，具有特殊香味，相对密度0.789g/cm3。与水以任意比互溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂引燃温度：363℃；熔点-114.1℃，沸点78.3℃ ，闪点12℃
经口：LD50：15010mg/kg，吸入：LC50>60000ppm
2
甲酰胺
CH3NO

75-12-7
无色无嗅油状液体，有吸湿性。相对分子质量45.04。相对密度1.1334。熔点2.55℃。沸点210.5℃。折射率1.4475。闪点154℃。粘度3.76mPa·s(20℃)。不溶于醚类及含氯溶剂，微溶于苯，能与水、甲醇、乙醇、乙酸、丙酮、二氧六环、乙二醇、苯酚和低级酯混溶。
大鼠经口：LD50：6100mg/kg，
2.8本项目用、排水情况分析
本项目建成后无食堂、宿舍，污、废水主要来自生活用水、纯水制备、地面清洁等。项目日最大用水量参考《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）、《重庆市第二三产业用水定额（2020年版）》取值。

（1）生活用水

项目不设食堂、住宿，劳动定员10人，生活用水量按每人每天150L估算，则生活用水量为1.5m3/d（372m3/a），产污系数按90%计，则排水量约1.35m3/d（334.8m3/a）。

（2）地面清洁用水

本项目办公室和实验室每日对地面进行拖地清洁一次，地面清洁采用清扫加拖地的形式，拖把清洗产生清洁废水。地面清洁用水量约为2L/（m2·次）。需清洁地面面积约200m2，则本项目地面清洁用水量约为0.4m3/次（合计约99.2m3/a）。清洁废水产生量按用水量90%核算，则本项目车间地面清洁废水产生量约为0.36m3/次（89.28m3/a）。

（3）96孔板盖板清洁用水

本项目每天实验完成后使用纯水对测序仪中的96孔板的盖板进行浸泡清洁（测序仪的96孔板为一次性，每次使用后做危废处理，盖板重复使用），浸泡时长约10分钟，用水量0.5L，则用水量约为0.0005m3/d（0.124m3/a）浸泡废液收集做危废处理。

（4）纯水制备用水、反冲洗用水

本项目纯水采用纯水机制备，实验室纯水仅为测序仪的96孔板盖板清洁和灭菌锅使用，用量为0.0005m3/d（0.124m3/d），纯水制备率约70%，则项目年生产纯水所用自来水用量为0.0007m3/d（0.177m3/a），制备过程浓水产生量为0.0002m3/d（0.053m3/a），产生的浓水排入污水管网；纯水机在使用过程中会进行定期反冲洗，反冲洗频次为一周一次，用水量为0.02m3/次（1.04m3/a），排污系数取0.9，则反冲洗废水排放量为0.018m3/次（0.936m3/a），产生的反冲洗废水排入污水管网。

实验员洗消用水

项目实验员在进入实验室前需要在洗消室对手部进行清洗，消毒，用水量约10L/d（2.48m3/a）；排水量以90%计，洗消废水排放量为9L/d（2.232m3/a）。

（6）灭菌锅用水
本项目设置1台高压蒸汽灭菌锅，采用电加热，灭菌锅每日用纯水约17L，每日更换一次纯水，灭菌锅中的水以无菌水蒸气的形式挥发到空气中，废水按用水量70%计，废水排放量为0.012m3/d（3.57m3/a）。

表2-12 项目用水、排水情况表

类别

用水指标

用水规模

用水量

排水量

备注

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

生活用水

150L/人·d
10人
1.5
372
1.35
334.8
排入生化池

地面清洁用水
2L/（m2·次）

200m2；每日清洁1次

0.4
99.2
0.36
89.28
纯水制备用水
0.025m3/d（制备率70%）

0.025
6.2
0.0075
1.86
纯水制备反冲洗水

0.02m3/次；1次/周

0.02
1.04
0.018
0.936
实验员洗消用水
10L/d
0.01
2.48
0.009
2.232
灭菌锅用水
0.017m3/d（计入纯水用水）
0.017

4.216

0.012
2.976
96孔板盖板浸泡用水

0.0005m3/d（计入纯水用水）

0.0005

0.124
/

/
做危废处理
合计

1.955
480.92
1.7565
432.084
/

注：项目检测过程均使用成品试剂盒，不涉及配置试剂等过程，实验过程均采用的一次性耗材，使用后做危废处理不涉及玻璃器皿等用具清洁。

[image: image12.jpg]AR

0 2.0 4.0 6.0F K

/i

o

TR | o

(a
e

\
\
X S o '\.* o |
//‘ \\ \ ’
7 e %
. 74 X : .
Y/ |
7y 53]
/’// - \
‘ ¢ i
J
{
& 5 ! e
| * ‘\./1 B | = */"'\i DN 1[ = | \ o
- TEE l'/ 2  Sg % ‘ e |
X/ s% 4 N | & - N -~
W) W EEeR . ) L :
'y § O\ Ry {51
o\ "\ s % K EEHTEG ——— KR
mm&mi& | * RaEHL Bl IR
\ _ =odf R SR B “t © #HiE. ® ﬁ.ﬁg_._
—— AR " ‘ —o— HUEZERRE
j - A OER BN _ame maannss
T Ht © M X i @ KEIL ok e
, M> CSoEWBOkE WK
‘ \
HES: S (2024) 0205 ERTHMBRERE HH 2 —OZHFER

fR T T H A




图2-2 项目日最大用水、排水平衡图   单位：m3/d

项目位于室内商业用房，该商业楼已建成雨污分流制，实验员洗消废水经紫外灯消毒灭菌预处理后，同项目地面清洁废水、纯水制备浓水、灭菌锅废水等经污水管网收集至重庆万象城北区生化池（设计处理能力1912m3/d，处理工艺：厌氧）预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政污水管网排入鸡冠石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后，排入长江。

2.9劳动定员及工作制度

项目劳动定员10人，不设置食堂、住宿，每天工作8小时，夜间不生产，年工作248天。
2.10厂区平面布置

本项目利用重庆市九龙坡区谢家湾正街45号置地大厦7楼部分商业用房作为本项目场地，场地面积约500m2，建设DNA鉴定实验室，项目平面布置图见附图2。

项目总体分为实验室、会议室和办公室三个区域，办公室设置于用房南侧，布置办公室、财务室、危废贮存点等；实验室设置于用房中部，布置预检室、试剂配备室、DNA提取室、PCR室和测序室，用房北侧布置会议室、接待室、休息室和一般固废暂存区等。本项目实验室工艺布局紧凑，工艺及物料走向路线清晰，各单元分工明确，总平面布置合理。


	工艺流程和产排污环节
	2.11施工期工艺流程及产污分析

建设单位利用重庆市九龙坡区谢家湾正街45号置地大厦7楼部分用房进行项目建设，项目为新建项目。厂房已建设完成，项目施工期不存在场地平整、基础及结构施工等建设活动，主要为厂房内部装修、设备安装。

[image: image2.emf]建筑装饰 设备安装

固废 、 噪声 、

粉尘 、 废水

固废 、 噪声 、

粉尘 、 废水

竣工验收 投入使用

固废 、 噪声 、

臭气 、 废水


图2-3  项目施工期工艺流程及产污环节图

施工期间主要污染物为设备安装等过程中产生的粉尘、弃渣、噪声、废水，以及施工人员生活污水和生活垃圾等。
2.12营运期生产工艺流程及产污分析
实验检测主要总体流程

本项目主要从事DNA亲权鉴定，主要总体流程如下。

[image: image3.emf]样本采集 样本处理

S1

废采样耗材

S2

废检测耗

材 、

S3

废样品

上机检测 结果审核

G1

气溶胶

S2

废检测耗材

报告签

发 、 存档


图2-4 项目DNA亲权鉴定过程总体工艺流程图
样本采集：接受委托后，采集被鉴定人的血痕。采集手指末梢血于样品采集卡上，自然晾干后放入专用自封袋中待检。此过程产生S1废采样耗材（废采血针、废消毒棉片）。

样本处理：样本处理为直接进行DNA扩增。

从冰箱中取出PCR试剂，该PCR试剂为成品试剂盒，经离心震荡后备用，无需现场配置。使用移液枪取10μlPCR试剂放入0.2ml八联管中，再使用打孔器将样品采集卡打孔放入前述八联管中。每次检测根据检测类别的不同（二联、三联），设置2到3个样品组，同时设置阳性、阴性对照组。阳性对照为试剂盒中自带的阳性试剂，阴性对照为纯PCR试剂，不添加样品。该步骤除离心震荡外的操作均在生物安全柜中进行。
密闭八联管盖子后，经震荡离心后，放入PCR扩增仪内进行扩增。

剩余的部分样品采集卡在专用自封袋内密闭保存，保存时长为三个月，过期后做危废处理，此过程产生S2废检测耗材（废移液枪头、废八联管等）、S3废样品。

上机检测：取出分型试剂盒，该试剂为成品试剂盒，经离心震荡后备用，无需现场配置。将（甲酰胺）和分型试剂按照9：0.2的体积比使用移液枪加入离心管中，经震荡离心后，取出测序仪96孔板（一次性，每次使用后做危废处理），以一次三联体亲权鉴定为例，在6个样品孔内加入9μl前述准备好的试剂，放入试剂的样品孔内依次加入0.8μl的样品（样品1、样品2、样品3），1μl阳性对照，1μl阴性对照和0.5μl LADDDER标样试剂，盖上96孔板盖子后，离心2分钟。放入测序仪，启动仪器和对应的电脑软件后，生成最终的鉴定图谱。

此过程产生S2废检测耗材（废移液枪头、废离心管等）、G2检测废气。
结果审核：经人工分析软件生产图谱后，出具鉴定结论报告，通过司法鉴定管理平台制造报告。

报告签发、存档：鉴定所出具的司法鉴定意见书，经两名鉴定人及授权签字人审核签字后，确认发送至委托方，并在公司内进行存档。

测序仪相关说明：项目测序仪配套使用的POP-7介质、阴极缓冲液、阳极缓冲液为替换装使用，类似与打印机硒鼓，一定时间使用完后，抽出替换，测序仪本身无需清洁。
其他产排污环节说明：

灭菌锅：项目设置高压蒸汽灭菌锅，对废弃的采样、实验耗材、废液等灭菌后，再转移至危废贮存点内。此过程产生灭菌锅废水W6。

表2-13 产污环节汇总表
项目

产污

工序

编号

名称

污染物种类

治理措施

废水

办公、生活
W1

生活废水
COD、BOD5、SS、氨氮、TP
项目位于室内商业用房，该商业楼已建成雨污分流制，实验员洗消废水经紫外灯消毒灭菌预处理后，同项目地面清洁废水、纯水制备浓水、灭菌锅废水等经污水管网收集至重庆万象城北区生化池（设计处理能力1912m3/d，处理工艺：厌氧）预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政污水管网排入鸡冠石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后，排入长江。
纯水制备
W2

浓水

COD、SS

纯水制备反冲洗

W3

反冲洗废水

COD、SS

地面清洁

W4
地面清洁废水

COD、BOD5、SS、氨氮、TP
实验员洗消
W5
实验员洗消废水
COD、BOD5、SS、氨氮、LAS
灭菌锅用水
W6
灭菌锅废水
SS
废气

样品处理
G1

PCR扩增废气
气溶胶
经生物安全柜内置的高效过滤器过滤后在室内排放，通过PCR室独立空调换气后排放至外环境
检测
G2
检测废气
非甲烷总烃
经在测序室内无组织排放排放，通过测序室独立空调换气后排放至外环境
消毒清洁

G3
消毒清洁废气

非甲烷总烃

项目使用75%乙醇对操作台擦拭清洁，乙醇挥发会产生消毒清洁废气，在实验室内无组织排放

噪声

设备

噪声

N

机械设备

机械噪声

基础减振、建筑隔声

固废

采样
S1

废采样耗材
危险废物

分类收集暂存危废贮存点，交由有资质单位处置

检测
S2

废检测耗材
采样
S3

废样品
纯水制备
S4

废RO滤芯
一般固废

由厂家进行回收处理
96孔板盖板清洁
S5

清洁废液
危险废物
分类收集暂存危废贮存点，交由有资质单位处置

检测
S6
沾染化学品的废试剂盒废试剂包装
消毒

S7

废紫外线灯管

检测
S8
未沾染化学品的废包装
一般固废

交资源回收单位处理
实验
S9
过期失效试剂
危险废物
分类收集暂存危废贮存点，交由有资质单位处置
生物安全柜
S10
废滤芯
员工

生活

/

生活垃圾

生活垃圾

分类收集后由环卫部门统一收集后处理


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，利用重庆市九龙坡区谢家湾正街45号置地大厦7楼部分商业用房作为本项目场地，根据现场勘查，该房屋已建成，厂房土地性质为商业用地，置地大厦设施设备已建成并投入使用。商业楼内供水、排水、供电系统均已建成并可投入使用。雨污分流管网完善，万象城北区已建生化池（处理能力19120m3/d），无现有及遗留环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	3.1环境空气质量现状

3.1.1达标区情况判定
根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发〔2016〕19号）规定，项目所在区域为环境空气质量二类功能区。
本评价引用重庆市生态环境局公布的《2024年重庆市生态环境状况公报》中九龙坡区环境空气质量现状数据进行达标区分析，区域空气质量现状评价见下表。
表3-1  区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标
现状浓度（µg/m3）

标准值（µg/m3）

占标率%

达标情况

PM10
年平均质量浓度

51
70

72.86
达标

SO2
8

60

13.33
达标

NO2
34
40

85
达标

PM2.5
32.3
35

92.29
达标

CO（mg/m3）
日均浓度的第95百分位数

1.2
4

30
达标

O3
日最大8h平均浓度的第90百分位数

140
160

87.5
达标

根据以上数据分析，项目所在区域SO2、PM2.5、CO、PM10、NO2年均值以及O3日最大8小时平均值能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，故项目所在区域属达标区。

3.1.2特征因子环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类），“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”。本项目排放的特征污染物气溶胶和非甲烷总烃。本次评价特征污染物现状调查因子为非甲烷总烃。为了解本项目所在区域非甲烷总烃的环境空气质量现状，本次评价引用重庆微克佳环境监测有限公司于2025年7月23日-7月25日对重庆中质环环境监测有限公司进行的环境现状监测中H1点位的数据，监测报告编号：微克佳（检）字【2025】第HP07001号。H1监测点位于项目西北侧约3.9km。引用大气监测数据满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”要求。

（1）监测点位置、监测因子、监测频次、监测时间

表3-2 大气监测点位置

监测点位及点号

监测因子

监测时间

监测频次

项目所在地西北侧H1

非甲烷总烃

2025年7月23日-25日

4次/天，检测3天

（2）评价方法

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），环境空气质量现状评价通过计算取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比和超标率，来分析其达标情况，当取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比大于或等于100%时，表明环境空气质量超标。计算公式如下：


[image: image4.wmf]%

100

0

´

=

i

i

i

C

C

P


式中：P——第i个污染物的监测最大浓度占相应标准浓度限值的百分比，%；

Ci—第i个污染物的监测浓度值，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

监测结果

非甲烷总烃现状监测结果及评价见下表：

表3-3  项目区域特征污染物环境质量现状监测结果

监测点位

监测因子

监测浓度

标准值

超标率

（%）

最大浓度值占标率（%）

达标情况

项目所在地西北侧H1
非甲烷总烃

1.02-1.74mg/m3
2mg/m3
0

87
达标

根据表3-3可知，非甲烷总烃浓度能满足参照标准河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求。
3.2地表水环境质量现状评价

根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号）可知，项目所在区长江段属Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。

本项目受纳水体为长江，根据《2024年重庆市生态环境状况公报》，2024年长江干流重庆段水质为优，20个监测断面水质均为Ⅱ类。断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类地表水标准要求，表明地表水环境质量良好。

3.3声环境质量现状评价

项目所在的置地大厦为办公写字楼，主要功能为行政办公，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中规定的“以居住、……、行政办公为主要功能的区域”属于声环境保护目标。

为了解项目所在地的声环境质量现状，本评价委托重庆佳圆环境检测有限公司对项目所在地进行了声环境现状监测。

（1）监测点位

设置1个监测点，N1位于置地大厦项目所在楼层7F；

（2）监测方法及方法来源

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）有关技术规范要求执行。

监测时间和频率

监测时间：2025年12月8日。

监测频率：监测1天，每天昼间一次。

（4）评价方法

采用实测值（LAeq）与标准值进行比较的方法进行评价。

（5）监测结果

噪声监测结果见下表。

表3-5 噪声监测结果表     单位：dB（A）

检测点位

监测时间

监测结果

（GB3096-2008）中2类标准

昼间
置地大厦7F
2025年12月8日

48
昼间：60dB(A)

由上表可知，拟建项目区域昼间噪声值为48dB，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
3.4生态环境现状

本项目利用已建房屋，无新增占地，且评价范围内无珍稀保护动植物，无地下水环境敏感点，不属生态敏感与脆弱区，不涉及自然保护区等特殊环境敏感区。因此不开展生态现状调查。

3.5电磁辐射

本项目不属于新建、改建或扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，不进行电磁辐射现状监测。

3.6地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。

本项目所在位置周边500m范围内不涉及集中式饮用水水源等地下水环境敏感区，项目自身地下水、土壤环境敏感程度为不敏感，本项目采取了分区防渗等措施，可有效防止泄漏等污染情况，因此未进行土壤环境现状调查；项目利用已建房屋进行建设，房屋地面均已硬化，无地表漫流和垂直入渗途径；周边地下水环境不敏感，因此未进行地下水现状调查。

	环境
保护
目标
	3.7环境保护目标

3.7.1外环境
本项目位于重庆市九龙坡区谢家湾正街45号置地大厦7楼，其外环境关系见下表。

表3-6 项目周边外环境关系
序号
名称
方位
与厂界距离（m）
1
置地大厦
/
项目所在写字楼
2
建华大厦
NW
394
3
大鼎城市广场
N
313
4
建设广场
SW
456
5

谢家湾轻轨站
W
30
3.7.2大气环境、声环境、地表水环境
根据现场踏勘，厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区。500m范围内敏感点主要为学校、医院、居民区等。

表3-7  本项目环境保护目标一览表

序号

名称

坐标/m

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

距厂界最近距离/m

X

Y

1

育才中学
-465
109
师生约4500人
环境空气
二类功能区

W
200
2

贤园小区
-294
-57
居民约189户，约567人
SW
150
3

谢家湾幼儿园
-181
-97
师生约400人
SW
128
4

谢家湾小学
-461
-13
师生约2200人
SW
280
5

金荷花园
-509
-292
居民约388户，约1164人
SW
406
6

万象雅居
-319
-307
居民约243户，约729人
SW
295
7

艾佳沁园
-186
-258
居民约2123户，约6369人
SW
96
8
金德凯顿幼儿园
-431
-437
师生约300人
SW
465
9
劳动三村
-227
-513
居民约990户，约2970人
SW
421
10
重庆谢家湾学校
556
-495
师生约4000人
SE
422
11
华润·二十四城2期B区
370
-220
居民约2357户，约7071人

SE
224
12
华润·二十四城2期A区

644
-101
E
247
13
文化五村
177
369
居民约1008户，约3024人

NE
215
14
重庆医科大学附属第一医院建设医院
398
330
床位约360张，医护人员约320人
NE
339
15
文化六村
-253
421
居民约938户，约2814人

NW
275
16
华润重庆悦府
207
19
居民约1400户，约4200人
E
78
17
华润·二十四城3期
215
-452
居民约2029户，约6087人
SE
320
18
置地大厦
15
0
楼内办公人员
项目位于置地大厦7F
注：X=0，Y=0位于项目用房中心点

3.7.3地下水

项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

3.7.4生态环境

项目利用南山工业园现有场地进行建设，不涉及新增用地，且评价范围内无珍稀保护动植物，无地下水环境敏感点，不属生态敏感与脆弱区，不涉及自然保护区等特殊环境敏感区。

	污染
物排
放控
制标
准
	3.8污染物排放控制标准
3.8.1废气

本项目营运期排放的非甲烷总烃、气溶胶（以颗粒物计）执行重庆市地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）；项目产生的少量有机废物为异味气体，需考虑臭气浓度，执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）排放限值。
表3-8 废气排放标准
污染物
无组织排放
标准来源
周界外浓度最高点
非甲烷总烃
主城区
4.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）
颗粒物

1.0mg/m3
臭气浓度
2000（无量纲）
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
表3-9  挥发性有机物无组织排放控制标准表

污染物项目

排放限值

限值含义

监控点位置

非甲烷总烃

6

监控点处1h平均浓度限值

在厂房外设置监控点

20
监控点处任意一次浓度限值

3.8.2废水

项目位于室内商业用房，该商业楼已建成雨污分流制，实验员洗消废水经紫外灯消毒灭菌预处理后，同项目地面清洁废水、纯水制备浓水、灭菌锅废水等经污水管网收集至重庆万象城北区生化池（设计处理能力1912m3/d，处理工艺：厌氧）预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政污水管网排入鸡冠石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后，排入长江。

表3-10 污水排放标准    单位：mg/L

标准名称

污染物

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标

pH

6~9

6~9

COD

500

50
BOD5
300

10
SS

400

10
NH3-N

45①
5（8）②
LAS
20
0.5
TP
8
0.5
注：①氨氮、TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；
②括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
3.8.3噪声

根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》（渝环〔2023〕61号），本项目所在华润万象城区域为2类区，应执行2类标准要求；但因项目西侧紧邻轨道交通2号线地面段，距离约45m；距离城市主干路谢家湾正街约20m，应执行4类标准要求。

项目施工期执行《建筑施工厂界环境噪声排放限值》（GB12523-2025）；运营期东、南、北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）2类区标准限值，西侧执行4类区标准限值。具体见下表。
表3-11 噪声排放标准  单位：dB（A）

评价时段

标准

昼间

夜间

施工期

《建筑施工厂界环境噪声排放限值》（GB12523-2025）

70

55

营运期

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）2类区标准

60
50
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）4类区标准

70
55
4、固废

生活垃圾由环卫部门统一收集处置。

根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物过程的污染控制，不适用本标准，其贮存过程应满足相应防渗、防雨淋、防扬尘等环保要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，危险废物转移执行《危险废物转移管理办法》中相关要求。

	总量
控制
指标
	废水：排入环境：COD：0.022t/a；NH3-N：0.002t/a；


四、主要环境影响和保护措施
	施工
期环
境保
护措
施
	4.1施工期环境保护措施

项目购买重庆市九龙坡区谢家湾正街45号置地大厦7楼部分用房进行项目建设，只进行设备安装、调试，不涉及土建施工，厂区雨污分流及厂区生化池已建成，施工期影响微弱。

4.1.1废气

装修施工阶段，项目主要废气来源为室内墙面打磨时产生的装修废气，以及装修过程中涉及少量刷漆会产生挥发性有机物。主要污染物为非甲烷总烃和粉尘等，均为无组织排放，通过通风换气排入外环境，由于用量不大，对周围环境不会产生明显影响。

4.1.2废水

拟建项目装修过程中，室内清洁等产生少量施工废水、施工人员生活污水等，由于量很小，不会对周围环境产生明显影响。施工过程中产生的废水经万象城北区已建生化池（1912m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政污水管网排至鸡冠石污水处理厂；鸡冠石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入长江。

4.1.3噪声

装修期间主要噪声设备有电钻、手工钻、无齿锯、切割机等高噪声设备，噪声值约70～85dB（A）。施工均在室内施工昼间作业，夜间不作业，周围无集中的居民住宅。通过以下措施防治后，噪声对环境影响不大。

①优选低噪声机械设备，同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

②合理安排作业时间：施工方应合理安排施工时间，高强度噪声作业尽量安排在白天进行，避免中午（12：00时~14：00时）施工，禁止夜间（22：00时~次日6：00时）高声源施工噪声扰民。

③材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料。

④加强车辆管理，控制车辆噪声，昼间进行材料运输，并避开休息时段，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛，减轻交通噪声对周边环境的影响。

⑤提倡文明施工，对人为活动噪声应有管理制度，特别是要杜绝人为敲打、叫嚷、野蛮装卸噪声等现象，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识，尽量减少人为大声喧哗，最大限度地减少噪声扰民。

4.1.4固废

施工装修期间会产生装饰废弃物料等。项目装修期间产生的各类固废分类收集，可综合利用的废物卖入废品收费站，不可利用的则外运到城市建设管理局指定地点填埋处置。由于施工人员均在外就餐和住宿，施工期产生的生活垃圾均依托外部相应设施处理。在对施工期固体废物进行上述处理后，对周围环境影响较小。

拟建项目工程量较小，施工期较短，施工期影响随施工期完成而消除。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	4.2运营期环境影响和保护措施

4.2.1废气

项目在样本处理工序中，PCR扩增过程中，会产生少量气溶胶（G1PCR扩增废气）。上机检测工序中，使用的高度去离子甲酰胺，属于挥发性有机物，会产生少量挥发性有机废气（以非甲烷总烃计，G2检测废气）项目年用甲酰胺75ml，单次取用约9μl，且甲酰胺沸点为210.5℃，使用过程中基本不挥发。项目日常操作台清洁消毒，使用75%乙醇擦拭过程，会产生挥发性有机废气（以非甲烷总烃计，G3消毒清洁废气），以全部挥发计算，则其产生量为0.017t/a，因其产生点分散于台面，设备表面等，难以统一收集，在实验室内无组织排放。

上述废气，G1PCR扩增废气通过实验室内的生物安全柜自带的过滤系统过滤后，在实验室内无组织排放；G2检测废气、G3消毒清洁废气在实验室内无组织排放。PCR扩增废气经生物安全柜自带的过滤系统过滤后和检测废气、消毒清洁废气在实验室内无组织排放，并通过各实验室独立的空调换气排放至外环境，对环境影响较小。本次评价不对其定量计算，仅提出验收达标考核。
废气监测计划

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），本项目废气监测计划见下表。

表4.2-1 本项目污染源监测计划一览表

分类
监测点位

监测项目
频率
执行排放标准

废气
厂界上下风向

非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度
验收时监测1次，以后每年一次

《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2.2废水

源强核算

根据表2-12，本项目废水产生量为1.7565m3/d（432.084m3/a）。项目位于室内商业用房，该商业楼已建成雨污分流制，实验员洗消废水经紫外灯消毒灭菌预处理后，同项目地面清洁废水、纯水制备浓水、灭菌锅废水等经污水管网收集至重庆万象城北区生化池（设计处理能力1912m3/d，处理工艺：厌氧）预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政污水管网排入鸡冠石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后，排入长江。
则本项目污废水污染物产排放情况见下表。

表4-10 本项目废水污染物产排情况
废水量

污染物名称

产生量

生化池处理后的排放量

污水处理厂处理后的排放量

浓度

mg/L

产生量t/a

浓度

mg/L

排放量t/a

浓度

mg/L

排放量t/a

地面清洁废水89.28m3/a
COD

600

0.054 
/

/

/

/

BOD5
350

0.031 
/

/

/

/

SS

500

0.045 
/

/

/

/

NH3-N
50

0.004
/

/

/

/

TP
10
0.001
/

/

/

/

实验员洗消废水2.232m3/a

COD
650

0.001 

/

/

/

/

BOD5
400

0.001 

/

/

/

/

SS
600

0.001 

/

/

/

/

NH3-N

50

0.0001 

/

/

/

/

LAS
50

0.0001 

/

/

/

/

纯水制备浓水1.86m3/a

COD

400

0.0007
/

/

/

/

SS

100

0.0002 

/

/

/

/

灭菌锅废水2.976m3/a
SS
100
0.0003
/

/

/

/

纯水制备反冲洗水0.936m3/a
COD
400

0.0004 

/

/

/

/

SS
100

0.0001 

/

/

/

/

生活污水334.8m3/a
COD
650

0.218 
/

/

/

/

BOD5
400

0.134 
/

/

/

/

SS
600

0.201 
/

/

/

/

NH3-N
50

0.017 
/

/

/

/

TP
10
0.003
/

/

/

/

综合废水432.084m3/a

1.7565m3/d
COD
/

0.274 
500

0.216 
50

0.022
BOD5
/

0.166 
300

0.130 
10

0.004 
SS
/

0.247 
400

0.173 
10

0.004 
NH3-N

/

0.047 
45

0.019 
5

0.002 
LAS
/
0.0001 
20

0.0001 
0.5

0.0001 

TP
/
0.004
8

0.003
0.5
0.0002
（2）地表水影响分析及防治措施

①生化池依托可行性分析

本项目利用重庆市九龙坡区谢家湾正街45号置地大厦7楼部分商业用房，现有生化池设计能力1912m3/d，目前运行负荷约 90%，采用 A/O 处理工艺。本项目日最大排水量为1.7565m3/d，该生化池有能力接纳本项目废水。项目废水产生量较少，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS等常规污染物，且废水污染物浓度较低，本项目废水不会对生化池造成冲击，依托可行，该生化池可以处理本项目废水。该生化池责任主体为重庆万象城。

②鸡冠石污水处理厂接纳能力分析
项目属于鸡冠石污水处理厂服务范围，鸡冠石污水处理厂主要服务范围为重庆主城区嘉陵江南岸，长江南北岸11个排水区域，覆盖渝中区、沙坪坝区、九龙坡区、渝中区，服务面积261km2，服务人口143万人。根据重庆市人民政府2025年6月30日发布的相关信息。鸡冠石四期扩建工程扩建规模40万m3/d，水质执行国家一级A标准已进入试运行阶段。四期扩建工程通水试运行后，鸡冠石污水处理厂总规模达到120万m3/d。采用‌A2/O+高效沉淀池+砂滤池工艺，日平均处理规模约93.8万吨/天。项目所在区域的城市二级污水截流管网比较健全，在项目建成投入使用后，项目排水可进入市政污水管网汇入鸡冠石污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，最终汇入长江。本项目废水排放量为1.7565m3/d，占污水厂处理能力比例很小，不会对污水处理厂造成冲击。污水处理厂接纳可行。

（3）废水监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定了废水监测计划，具体见下表。
表4-11 废水监测计划

分类

监测点位

监测项目

监测频次

执行标准

废水

生化池

pH、COD、SS、BOD5、NH3-N、LAS、TP
验收时监测1次，营运期由重庆万象城负责监测
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、氨氮、TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

（5）废水污染物排放信息表


	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	表4-12  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

综合污水

COD、BOD5、SS、NH3-N、LAS、TP
鸡冠石污水处理厂

间接排放

TW001

生化池

厌氧

重庆万象城北区生化池排放DW001
☑  是

□  否

☑  企业总排

□  雨水排放

□  清净下水排放

□  温水排放

□  车间或车间处理设施排放
表4-13  废水间接排放口基本情况表
序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量（万t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）
1

DW001

106.516676662

29.521247146

0.01468
鸡冠石污水处理厂

间断排放

/

鸡冠石污水处理厂
COD
50
BOD5
10
SS
10
NH3-N
5（8）
LAS
0.5
TP
0.5
表4-14  废水污染物排放执行标准表

序号

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议

名称

浓度限值（mg/L）

1

DW001

pH
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）

6-9
2
COD

500
3

BOD5
300
4

SS
400
5

NH3-N
45
6
LAS
20
7
TP
8
表4-15  废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度（mg/L）

年排放量（t/a）

1

DW001（生化池排放口）

pH
6-9（无量纲）
/

2

COD
500
0.216 
3

BOD5
300
0.130 
4

SS
400
0.173 
5

NH3-N
45
0.019 
6
LAS
20
0.0001 
7
TP
8
0.003
全厂排放口排放合计

pH
/

COD

0.216 
BOD5
0.130 
SS

0.173 
NH3-N

0.019 
LAS
0.0001 
TP
0.003
4.2.3噪声
（1）噪声源强分析
运营期主要噪声源为空调、实验仪器等设备。各实验仪器设备运行噪声很小，具有短暂性和间歇性特点，且随着操作的停止而消失；除办公区、会议室等使用置地大厦中央空调，各实验室采用室内分体挂机空调，噪声小。因此本项目噪声主要来源于布置在实验室的空调挂机运行噪声，与其单台风机噪声值70dB（A），在采取建筑隔声、基础减振等措施后噪声值可得到相应衰减。则本项目噪声源强调查清单见下表。
表4-16 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号

建筑物名称

声源名称

型号

声压级/距声源距离/（dB（A）/ m）

声源控制措施

空间相对位置/m

方位

距室内边

界距离/m

室内边界声级/dB（A）

运行时段

建筑物插入损失/dB（A）

建筑物外噪声 

X

Y

Z

声压级/dB（A） 

建筑物外距离

1

置地大厦7层
生物安全柜1
/

60/1

基础减振、建筑隔声
-3
-2.4
37
东

4
45.5

昼间

建筑隔声

20

昼间

东42.4南41.1
西58.0
北41.3
1m

南

18
42.2

西

4
45.5

北

18
42.2

2

生物安全柜2
/

60/1

13.4
31.2
37
东

6
43.9
南

20
42.2
西

2
49.8
北

16
42.3
3

超净工作台1
/

60/1

-2.9
12
37
东

4
45.5
南

18
42.2
西

4
45.5
北

18
42.2
4

超净工作台2
/

60/1

72.7
0.7
37
东

4
45.5
南

26
42.1
西

4
45.5
北

10
42.8
5

高速离心机1
/

70/1
0.1
39
37.5
东

7
53.5
南

19
52.2
西

1
65.2
北

17
52.3
6

高速离心机2
/

70/1
14
39
37.5
东

7
53.5
南

20
52.2
西

1
65.2
北

16
52.3
7

高速离心机3
/

70/1
42
39
37.5
东

7
53.5
南

24
52.1
西

1
65.2
北

12
52.5
8

迷你离心机
/

65/1
13.5
39
37.5
东

7
48.5
南

22
47.1
西

1
60.2
北

14
47.4
9

PCR扩增仪1
/

55/1
43
19
37.5
东

6
38.9
南

23
37.1
西

2
44.8
北

13
37.5
10
PCR扩增仪2
/

55/1
45
19
37.5
东

6
38.9
南

24
37.1
西

2
44.8
北

12
37.5
11
分体式壁挂空调1
/

70/1
1

39
36.5
东

7.5
53.3
南

18
52.2
西

0.5
71.1
北

18
52.2
12
分体式壁挂空调2
/

70/1
13
39
36.5
东

7.5
53.3
南

21
52.2
西

0.5
71.1
北

15
52.3
13
分体式壁挂空调3
/

70/1
21
39
36.5
东

7.5
53.3
南

24
52.1
西

0.5
71.1
北

12
52.5
14
分体式壁挂空调4
/

70/1
32
39
36.5
东

7.5
53.3
南

27
52.1
西

0.5
71.1
北

9
52.9
注：以置地大厦7F项目用房中心点地面（106.514255968E，29.521560964N，海拔275.504m）为坐标原点（0，0，0），以东侧为X轴正向，北侧为Y轴正向，以垂直地面向上为Z轴正向建立坐标系。项目选用低噪设备、合理平面布局，噪声源均为频发噪声源，噪声源强数据及降噪效果参考《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A。



	运营期环
境保
护措
施
	（2）噪声预测

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021）中推荐的以下公式，对项目的声环境影响进行预测。

①室内声源等效室外声源声功率级计算方法

A、某一室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级或A声级：


[image: image5.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

=

R

r

Q

g

L

L

w

p

4

4

l

10

2

1

p


式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数；
[image: image6.wmf](

)

a

a

-

=

1

/

S

R

，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

B、所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

[image: image7.wmf](

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

å

=

N

j

L

i

p

ij

p

T

L

1

1

.

0

1

1

10

lg

10


式中：Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N——室内声源总数。

C、在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

[image: image8.wmf](

)

(

)

(

)

6

1

2

+

-

=

i

i

p

i

p

TL

T

L

T

L


式中： Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。

D、按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。


[image: image9.wmf](

)

S

T

L

L

p

w

lg

10

2

+

=


式中：Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S——透声面积，m2。
然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

②室外声源在预测点产生的声级计算模型
户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、障碍物屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。本次评价只考虑几何发散衰减，且主要噪声设备为点声源，按点声源的几何发散衰减计算：


[image: image10.wmf])

/

lg(

20

L

0

0

r

r

r

L

r

p

p

-

=

）

（

）

（


式中，Lp（r）——预测点处声压级，dB；
Lp（r0）——参考位置r0处的声压级，dB；
r——为预测点距声源距离；
r0——参考位置距声源的距离。

③工业企业噪声计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：


[image: image11.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

å

å

=

=

M

L

j

N

L

i

Aj

Ai

t

t

T

1

j

1

.

0

1

i

1

.

0

eqg

10

10

1

lg

10

L


式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。
项目厂界噪声值预测结果，详见下表。
表4-18  厂界噪声预测 单位：dB（A）

预测点位

贡献值

标准值

达标情况

昼间

昼间

东厂界

42.4
65
达标

西厂界

58.0
70
达标

南厂界

41.1
65
达标

北厂界

41.3
65
达标

表4-19  昼间敏感点噪声预测结果单位：dB（A）
声环境保护目标

现状值/dB（A）

贡献值/dB（A）

预测值/dB（A）

较现状增量/dB（A）

标准限值/dB（A）
达标情况

昼间

昼间

昼间

昼间
昼间

置地大厦7F
48
东
42.4
49.1
1.1
60
达标

西
58.0
58.4
10.4
70
达标

南
41.1
48.8
0.8
60
达标

北
41.3
48.8
0.8
60
达标

项目夜间不生产。由上表可知，叠加背景噪声现状值后，项目各厂界噪声仍能达标排放，满足相关排放要求。

项目环境噪声敏感点主要为置地大厦内各公司办公人员。项目噪声采取措施通过合理布置高噪声设备、基础减振、建筑隔声等措施后，噪声对置地大厦内部及周边外环境影响较小。东、北、南侧足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类，西侧满足4类标准，项目建成后，不会对区域声环境质量产生明显影响。

（3）防治措施

①选用低噪声设备，从源头减小噪声对环境的影响；

②对室内设备采取基础减震等措施降低环境噪声；

③定期对设备进行检查，保证设备正常运转。

（4）噪声监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范  工业噪声》（HJ1301-2023）等文件，本项目噪声监测要求见下表。
表4-19 噪声监测计划
分类
监测点位
监测项目
监测频次
执行标准

噪声
厂界四周
昼间等效连续A声级
验收时监测1次，营运期每季度监测1次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）；

东、南、北执行2类区标准限值；西执行4类区限值
4.2.4固体废物

（1）固废排放信息

本项目主要产生的固体废物为生活垃圾、一般固体废物及危险废物。

生活垃圾

项目生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，劳动定员为10人，运营时间为248d/a，生活垃圾年产生量约1.24t，生活垃圾交由市政环卫部门处理。

一般固废
①未沾染化学品的废包装S8：主要为各试剂的纸质或塑料外包装材料，且未与化学试剂直接接触的，产生量约0.01t/a，根据《固体废物分类与代码目录》（2024）可知，废包装材料属于一般固体废物，类别为SW92实验室固体废物，类别细分代码为：900-001-S92，集中收集后交由废品回收单位处理。

③纯水设备滤芯（RO滤芯）S4：本项目纯水制取设备采用膜反渗透处理，为保证出水水质，需对过滤介质（如反渗透滤芯、活性炭）进行定期更换，过滤介质上吸附有少量残渣、水垢，废过滤介质的产生量约为0.02t/a，据《固体废物分类与代码目录》（2024）可知，废过滤介质属于一般固体废物，类别为SW59 其他工业固体废物，类别细分代码为：900-009-S59，由厂家进行定期更换，最后由厂家进行回收处理。
危险废物

①废采样耗材S1（HW49，900-047-49）：项目废弃采样耗材包括采血针、消毒棉片等，产生量约为0.01t/a。
②废检测耗材S2（HW49，900-047-49）：项目实验过程中使用的检测耗材包括废离心管、废八联管、废移液枪枪头、废乳胶手套等，产生量约0.05t/a。

③废样品S3（HW49，900-047-49）：废样品包括检测未使用完的采样卡，以及检测完成后的废样品。项目会对检测未使用完的样品进行保存，时长为3个月，超期后报废做危废处理，产生量约0.05t/a。
⑥清洁废液S5（HW49，900-047-49）：项目测序仪使用的96孔板盖板需用纯水浸泡清洁，距前文计算，废液产生量约为0.124t/a。

⑦沾染化学品的废试剂盒废试剂包装S6（HW49，900-047-49）：主要为实验过程中各化学试剂包装瓶、使用后的试剂盒等，产生量约0.1t/a。

⑤废紫外线灯管S7（HW29，900-023-29）：项目在实验室设置了紫外线灯管消毒，紫外线灯管报废后需更换，废紫外灯管产生量约0.05t/a，经桶装收集后交有资质单位进行处理。
⑥过期失效试剂S9（HW03，900-002-03）：项目实验过程中使用的试剂盒有一定的有效期，在有效期内未使用完的会产生少量失效试剂，根据建设单位提供资料，实验室内药品及化学品储存量小，过期失效药品产生量约0.001t/a。
⑦废滤芯S10（HW49，900-041-49）：项目实验室内设置的生物安全柜带有过滤器，定期更换维护会产生废过滤器，产生量约0.005t/a
项目固废产生排放情况详见下表。
表4-20  项目固废产生排放情况一览表

废物名称

废物性质

产生量（t/a）

处理方式

属性

类别

固废代码

废RO滤芯

一般工业固体废物

SW59
900-009-S59
0.2
有厂家更换回收
未沾染化学品的废包装

SW92
900-001-S92

0.01
交由废品回收单位处理

废采样耗材

危险废物

HW49

900-047-49

0.01
交由有资质单位处置
废检测耗材

HW49

900-047-49

0.05
废样品

HW49

900-047-49

0.05
清洁废液
HW49

900-047-49

0.124
沾染化学品的废试剂盒废试剂包装
HW49
900-047-49
0.1
废紫外线灯管
HW29
900-023-29
0.05
过期失效试剂
HW03
900-002-03
0.001
废滤芯
HW49
900-041-49
0.005
生活垃圾

生活垃圾

SW64

900-099-S64

1.24
交环卫部门处置

表4-21  项目工程分析中危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

t/a

产生工序及装置

形态

主要

成分

有害成分

产废

周期

危险

特性

污染防治措施

1

废采样耗材
HW49

900-047-49

0.01

检测过程
液态

血样
血样

每天

T/C/I/R
交由有资质单位处置
2

废检测耗材
HW49

900-047-49

0.05
固、液态

化学试剂
化学试剂
每天
T/C/I/R

3

废样品
HW49

900-047-49

0.05
固态

血样
血样
每天

T/C/I/R
4

清洁废液

HW49
900-047-49
0.124
清洁
液态

生物因素
生物因素
每天

T/C/I/R
5

沾染化学品的废试剂盒废试剂包装

HW49
900-047-49
0.1
消毒
固态

化学试剂
化学试剂
每天

T/C/I/R
6
废紫外线灯管
HW29
900-023-29
0.05
消毒

固态

紫外线灯管
含汞

每年

T

7
过期失效试剂
HW03
900-002-03
0.001
实验
液态
化学试剂
化学试剂
每年
T
8
废滤芯
HW49
900-041-49
0.005
生物安全柜
固态
无纺布、纤维
粉尘
每月
T/In
注：T：Toxicity，毒性；I：Ignitability，易燃性；In：Infectivity，感染性；C：Corrosivity，腐蚀性；R：Reactivity，反应性。
本项目危险废物贮存场所基本情况详见下表。
表4-22  项目危险废物贮存场所基本情况

序号

贮存场所

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

1

危废贮存点

废采样耗材
HW49

900-047-49

实验室东南侧
3m2
桶装

2t

3月
2

废检测耗材
HW49

900-047-49

桶装
0.002t

1年

3

废样品
HW49

900-047-49

桶装

0.02t
1年

4
清洁废液

HW49
900-047-49
桶装
0.148tt
1年

5

沾染化学品的废试剂盒废试剂包装
HW49
900-047-49
桶装
0.01t

1年

6
废紫外线灯管
HW29
900-023-29
桶装
0.4t
半年

7
过期失效试剂
HW03
900-002-03
桶装
0.001t
1年
8
废滤芯
HW49
900-041-49
桶装
0.005t
1年
注：T：Toxicity，毒性；I：Ignitability，易燃性；In：Infectivity，感染性；C：Corrosivity，腐蚀性；R：Reactivity，反应性。

项目在项目用房东北角设置一个一般工业固废暂存区，面积约10m2；暂存间地面硬化处理，一般固废暂存间执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的环保要求：防粉尘污染、防流失、防雨水进入；贮存点应设置环境保护图形的警示、提示标志（《环境保护图形标志》（GB15562.2-1992））；不得混入生活垃圾或危险废物。一般固废集中收集后，定期外售处理。

项目在实验室东南角设置1个危废贮存点，占地面积约3m2，本次评价要求现有的危废贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，对现有危废贮存点采取“六防”措施（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐），各类危废均密闭包装暂存，并严格按照《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求设置。

危险废物贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《建设项目危险废物环境影响评价指南》建设，具体要求如下：

一般规定：

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

贮存点环境管理要求：

①贮存点应具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。

②贮存点应采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。

③贮存点贮存的危险废物应置于容器或包装物中，不应直接散堆。

④贮存点应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。

⑤贮存点应及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过3吨。

4.2.5地下水及土壤环境影响分析与防治措施
项目营运期对地下水及土壤污染途径主要为试剂配备室、实验室的防渗层失效导药品试剂泄漏，渗入土壤和地下水环境；危废贮存点防渗层失效导致废液、危废渗入土壤和地下水环境。
表4-23 厂区分区防渗要求
分区防渗
区域
分区防渗要求
防渗措施
重点防渗区
危废贮存点
防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料
地面刷环氧树脂防渗，危废贮存点、实验室液体物料下方设接液托盘

试剂配备室、实验室

等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s
一般防渗区
一般防渗区
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s

/
简单防渗区

办公区

简单防渗

/

6、环境风险影响分析
（1）风险源识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，对项目所涉及的物质，包括主要原辅材料、燃料、污染物等，进行易燃易爆、有毒有害等危险特性识别。项目物资危险识别情况见下表。
表4-24  项目风险物质识别情况

存储区

风险物质

存储方式

最大储量/t
临界量/t
事故类型

q/Q值
密度

试剂配备室
乙醇
瓶装

0.017
500
泄漏，火灾

0.000034
0.85g/cm3
危废贮存点
清洁废液（COD≥10000废液）
桶装
0.124
10
泄露
0.0124
/
废紫外新灯管（汞）
桶装
0.05
0.5
泄露
0.1
/
合计

0.112434
根据上表可知，企业环境风险单元为试剂配备室及危废贮存点，所有风险物质在厂区内的最大暂存量均未超过其临界量，且Q=0.112434，即Q＜1，本项目环境风险潜势为I。
（2）环境风险影响途径

①泄漏事故分析

实验过程中，可能因操作不当、人为失误或者瓶体本身出现破裂等原因导致甲酰胺、乙醇等化学物质或危险废物发生泄漏，若收集不及时，泄漏物可能沿地面径流进入周边水环境，对外环境造成污染。

②火灾爆炸事故影响分析

由于项目使用的原辅材料（乙醇）为可燃物质，遇明火会造成火灾/爆炸事故。

③伴生/次生污染分析

事故处理过程中的伴生/次生污染主要涉及火灾燃烧烟气、CO等有毒有害物质的产生、事故处理后的回收泄漏物等，引发环境污染事故。

④项目存放于试剂配备室的化学品泄漏后，挥发性有机物等气体进入大气环境中无组织排放，可造成项目周边大气环境质量短时间内降低。项目试剂配备室等实验室在正常情况下为封闭空间，当人员误入吸附大量泄漏挥发后的有毒气体后，可能引起人员中毒等人体健康危害，严重时甚至危及生命危险。

⑤涉及生物因素的相关检测、操作，均在生物安全柜内进行，定期更换生物安全柜中的高效过滤器；实验过程中产生的含有活性物质的废液、废一次性耗材等采取灭菌锅高温灭菌后暂存于危险废物暂存间定期交由资质单位处理；设置生物危害标志、警告。
（3）环境风险防范措施
①化学试剂

对于化学试剂的购买、储存、保管、使用等需按照相关规定管理执行。化学试剂必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家有关规定，并由专人管理，化学试剂出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。化学试剂专用仓库，应当符合国家相关规定（安全、消防）要求，设置明显标志。化学试剂专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。要求各类化学试剂分开储存，专人负责试剂收发、验库、使用登记、报废等工作，建立化学试剂的管理办法，根据《实验室危险化学品安全管理规范》对项目危险化学品管理进一步提出以下反馈意见：危险化学品储存设施应避免阳光直晒及靠近暖气等热源，保持通风良好，不宜贴邻实验台设置，也不应设置于地下室；

b.危险化学品包装物上应有符合 GB15258 规定的化学品安全标签；

c.危险化学品包装不应泄露、生锈和损坏，封口应严密，摆放要做到安全、牢固、整齐、合理，不应使用通常用于贮存饮料及生活用品的容器盛放危险化学品。

②危废贮存点风险防范措施

危废贮存点应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定，地面进行防渗、防漏、防雨、防流失等处置，设置相应的托盘等。危废贮存点地面进行重点防渗处理，采用渗透系数小于等于10-7cm/s的防渗材料，贮存点内禁止混入其他一般废物，保持贮存点的清洁，并设置明确的危险标志牌。若发生泄漏后，应立即采用封堵泄漏源，泄漏的物资暂存于托盘内，并进行收集处理；事故处置过程中产生的消防沙、吸附棉等及时有效收集并送有资质单位进行处置。

③火灾事故风险防范措施

在使用乙醇等易挥发、易燃烧的有机溶剂时如操作不慎，易引起火灾事故。为了防止事故发生，必须随时注意以下几点：

a.操作和处理易燃、易爆溶剂时，应远离火源；对易爆炸固体的残渣，必须小心销毁；对于易发生自燃的物质及其沾染物的滤纸，不能随意丢弃，以免造成新的火源，引起火灾；

b.实验前应仔细检查仪器装置是否正确、稳妥与严密；操作要求正确、严格；常压操作时，切勿造成系统密闭，否则可能会发生爆炸事故；实验操作中，应防止有机物蒸气泄漏出来，更不要用敞口装置加热。若要进行除去溶剂的操作，则必须在通风橱里进行；

c.实验室里不允许贮放大量易燃物；

常见的应急处理措施：

1）在可燃液体燃着时，应立即拿开着火区域内的一切可燃物质，关闭通风器，防止扩大燃烧。

2）酒精及其他可溶于水的液体着火时，可用水灭火。

3）有机溶剂着火时，应用石棉布或干砂扑灭。绝对不能用水，否则反而会扩大燃烧面积。

4）注意电气设备导线等着火时，不能用水及二氧化碳灭火器（泡沫灭火器），以免触电。应先切断电源，再用二氧化碳或四氯化碳灭火器灭火。

5）衣服着火时，千万不要奔跑，应立即用湿棉布或厚外衣盖熄，或者迅速脱下衣服，火势较大时，应卧地打滚以扑灭火焰。

6）发现烘箱有异味或冒烟时，应迅速切断电源，使其慢慢降温，并准备好灭火器备用。千万不要急于打开烘箱门，以免突然供入空气助燃（爆），引起火灾。

7）发生火灾时应注意保护现场。较大的着火事故应立即报警。若有伤势较重者，应立即送医院。

8）熟悉实验室内灭火器材的位置和灭火器的使用方法。
④实验室试剂存放要求

试剂配备室内只宜存放少量短期内需用的试剂，每个橱柜及操作台上同一种药剂不得存放超过3瓶。储存柜的顶部要有通风口，严禁在实验室内存放大量的瓶装易燃液体。对于一般试剂，应存放有序地放在试剂柜内。存放试剂时，要注意化学试剂的存放期限，某些试剂在存放过程中会逐渐变质，甚至形成危害物。在见光条件下，若接触空气可形成过氧化物，放置时间越久越危险。某些具有还原性的试剂，易被空气中氧所氧化变质。

化学试剂必须分类隔离存放，不能混放在一起，本项主要涉及易燃的乙醇。
易燃类：易燃类液体极易挥发成气体，遇明火即燃烧，通常把闪点在25℃以下的液体均列入易燃类。闪点在25℃以下的有乙醇等。这类试剂要求单独存放于阴凉通风处，理想存放温度为-4～4℃。闪点在25℃以下的试剂，存放最高室温不得超过 30℃，特别要注意远离火源。

一般试剂分类存放于阴凉通风，温度低于30℃的柜内即可。

⑤生物安全要求

涉及生物因素的相关检测、操作，均在生物安全柜内进行，定期更换生物安全柜中的高效过滤器；实验过程中产生的含有活性物质的废液、废一次性耗材等采取灭菌锅高温灭菌后暂存于危险废物暂存间定期交由资质单位处理；设置生物危害标志、警告。


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	厂界无组织
	非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度
	PCR扩增废气经生物安全柜自带的过滤系统过滤后和检测废气、消毒清洁废气在实验室内无组织排放，并通过各实验室独立的空调换气排放至外环境。
	《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	地表水环境
	地面清洁废水、纯水制备浓水、实验员洗消废水经污水、灭菌锅废水、反冲洗废水、生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、LAS、TP
	采取雨污分流制，实验员洗消废水经紫外灯消毒灭菌预处理后，同项目地面清洁废水、纯水制备浓水、灭菌锅废水等经污水管网收集至重庆万象城北区生化池（设计处理能力1912m3/d，处理工艺：厌氧）预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政污水管网排入鸡冠石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后，排入长江。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；

NH3-N、TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级

	声环境
	厂界噪声
	连续等效A声级
	基础减振，厂房隔声，加强管理确保厂界噪声达标。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》3、4类标准；

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固废暂存区：厂房东北角侧设置一个一般工业固废暂存区，建筑面积约10m2；一般固废集中收集后定期外卖给物资回收单位；

危废贮存点：实验室西南侧设置1个危废贮存点，建筑面积约3m2，要求做到“六防”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）、设置规范警示标识等。危废分类收集后暂存于危废贮存点，定期交由有资质单位处置；

生活垃圾：车间内设置垃圾桶收集生活垃圾，定期交由环卫部门清运处理；

	土壤及地下水污染防治措施
	根据商业用房内各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质和生产单元的构筑方式、构筑材料，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区。

重点防渗区：危废贮存点、实验室等为重点防渗区。重点防渗区的防渗性能要求不低6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。危废贮存点要求防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

一般防渗区：除了上述重点防渗区以外的其他区域为一般防治区。一般防渗区的防渗性能要求不低1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能。
简单防渗区：一般地面硬化即可。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	①化学试剂

a. 化学试剂的购买、储存、保管、使用等需按规定管理，应储存在专用仓库等，储存方式、数量要符合规定，专人管理，出入库核查登记，定期检查库存。专用仓库要符合安全、消防要求，设标志，定期检测设备和设施。各类试剂分开储存，专人负责收发等，建立管理办法。危险化学品储存设施应避免阳光直晒与靠近热源，保持通风，不宜贴邻实验台或设于地下室。
b. 危险化学品包装物应有符合GB15258规定的安全标签。
c. 危险化学品包装不应泄露等，封口严密，摆放合理，不用普通容器盛放。
②危废贮存点风险防范措施

危废贮存点应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 - 2023）对地面进行防渗等处置，设托盘等。地面重点防渗，用渗透系数≤10 - 7cm/s的防渗材料，禁止混入一般废物，保持清洁，设危险标志牌。发生泄漏，立即封堵，物资暂存托盘并收集处理，事故消防沙等及时送有资质单位处置。
③火灾事故风险防范措施

使用乙醇等有机溶剂时，为防火灾需注意：
a. 操作易燃、易爆溶剂远离火源，小心处理残渣，不随意丢弃易自燃物质及沾染物滤纸。
b. 实验前检查仪器，操作正确、严格，常压操作不使系统密闭，防止泄漏，不用敞口装置加热，除溶剂操作在通风橱进行。
c. 实验室不贮放大量易燃物。
④实验室试剂存放要求：
试剂配备室只存少量短期内需用试剂，每个橱柜及操作台同一种药剂不超3瓶。储存柜顶部有通风口，严禁大量存放瓶装易燃液体。一般试剂有序放试剂柜内，注意存放期限。 试剂会变质，见光或接触空气会形成过氧化物，还原性试剂易被氧化。化学试剂需分类隔离存放，如易燃的乙醇。易燃类试剂指闪点在25℃以下的液体（如乙醇），易挥发且遇火燃烧，需单独存放在阴凉通风处，理想温度为 -4～4℃，最高室温不超30℃，并远离火源。一般试剂存放在阴凉通风、温度低于30℃的柜内即可。 
⑤生物安全要求

涉及生物因素的相关检测、操作，均在生物安全柜内进行，定期更换生物安全柜中的高效过滤器；实验过程中产生的含有活性物质的废液、废一次性耗材等采取灭菌锅高温灭菌后暂存于危险废物暂存间定期交由资质单位处理；设置生物危害标志、警告。

	其他环境

管理要求
	设置环保管理人员；妥善保存各项环保手续和资料。

排污口设置及规范要求

根据《排污单位污染物排放口监测点位设置 技术规范（HJ 1405—2024）》中相关要求：

（1）噪声

①工业企业厂界噪声监测点应在厂界外1m、高度1.2m以上的噪声敏感处；

②在固定噪声源对外界影响最大处设置监测点。

（2）固废

①一般固体废弃物应设置专用贮存、堆放场地。

②危险废物应设置专用堆放场地，并必须有防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。

（3）排污口标志要求

排污口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，设置排污口标志牌，排污口标志牌是对排污单位排放污染物实施监测采样和监督管理的法定标志。标志牌设置应距污染物排污口（源）及固体废物贮存（处置）场或采样、监测点附近且醒目处，并能长久保留。可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，在地面设置标志牌上缘距离地面2米。


六、结论
	重庆市明正司法鉴定所“明正司法鉴定所DNA检测实验室建设项目”符合国家及重庆市相关产业政策，符合相关规划要求，项目选址合理，符合各项污染物在严格采取评价提出的措施后能够达到污染物排放要求，对外环境影响小，区域具有环境承载力。该项目存在一定的安全及环境风险，应严格按照相关规范要求设计建设，严格管理，杜绝安全事故及环境风险事故发生。在落实评价提出的各项环境治理措施、风险防范措施和应急救援准备后，可以将污染物排放和风险事故对环境的影响降低到最低限度。
因而从环境保护角度而言，本项目建设可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表
	    项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废水

（t/a）
	COD
	/
	/
	/
	0.022
	/
	0.022 
	+0.022

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.004 
	/
	0.004 
	+0.004 

	
	SS
	/
	/
	/
	0.004 
	/
	0.004 
	+0.004 

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.002 
	/
	0.002 
	+0.002 

	
	LAS
	/
	/
	/
	0.0001 
	/
	0.0001 
	+0.0001 

	
	TP
	/
	/
	/
	0.0002
	/
	0.0002
	

	一般工业

固体废物（t/a）
	废RO滤芯
	/
	/
	/
	0.2
	/
	0.2
	+0.2

	
	未沾染化学品的废包装
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	危险废物（t/a）
	废采样耗材
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	
	废检测耗材
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	+0.05

	
	废样品
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	+0.05

	
	清洁废液
	/
	/
	/
	0.124
	/
	0.124
	+0.124

	
	沾染化学品的废试剂盒废试剂包装
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	
	废紫外线灯管
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	+0.05

	生活垃圾（t/a）
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.24
	/
	1.24
	+1.24


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

[image: image1.emf]新鲜水

生活用水

1.5

0.15

1.35

纯水制备

0.025

1.955

制备浓水

0.0075

反冲洗用水

0.02

0.002

0.018

0.0075

生化池

1.7565

鸡冠石污

水处理厂

长江

1.7565

地面清洁用水

0.4

0.04

0.36

1.7565

96

孔板盖板

清洁用水

0.0005

做危废处理

洗消用水

0.01

0.001

0.009

灭菌锅

0.012

0.0005

0.017




_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.vsd
�

建筑装饰


设备安装


固废、噪声、粉尘、废水


竣工验收


投入使用


固废、噪声、粉尘、废水


固废、噪声、臭气、废水



_1234567892.vsd
�

样本采集


样本处理


S1废采样耗材


上机检测


结果审核


S2废检测耗材、S3废样品


报告签发、存档


G1气溶胶


S2废检测耗材



_1234567890.vsd
新鲜水


生活用水


1.5


0.15


1.35


做危废处理


纯水制备


0.025


1.955


制备浓水


0.0075


反冲洗用水


0.02


0.002


0.018


�

0.0075


生化池


1.7565


鸡冠石污水处理厂


长江


1.7565


地面清洁用水


0.4


0.04


0.36


1.7565


96孔板盖板清洁用水


0.0005


洗消用水


0.01


0.001


0.009


灭菌锅


0.0005


0.012


0.017



