[image: image8]
[image: image9]

[image: image10.png]IR B IR IS K
(FEYAE)
(AT

RS
AL (FHFD:
Gl E 39

P AARSAE A A RS HH





一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	重庆恒昇医院扩建项目

	项目代码
	2505-500107-04-01-227010

	建设单位

联系人
	董***
	联系方式
	176****2583

	建设地点
	重庆市九龙坡区石坪桥正街25号

	地理坐标
	（106 度 30分 7.137 秒，29 度 31 分 5.321 秒）

	国民经济

行业类别
	Q8411综合医院
	建设项目
行业类别
	四十九、卫生 医院841，其他（住院床位20张以下的除外）

	建设性质
	(新建（迁建）
□改建

☑扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	重庆市九龙坡区发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2505-500107-04-01-227010

	总投资（万元）
	350
	环保投资（万元）
	30

	环保投资占比（%）
	8.6
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否
(是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	0m2

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1，本项目无须设置专项评价，对照情况见下表：

表0-1  专项评价设置原则对照表

专项评价的类别

设置原则

项目情况

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

本项目排放的废气中不涉及含有毒有害污染物1、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气等，故无需开展大气专项评价。
地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目废水均间接排放，故本次评价无需开展地表水专项评价。

环境

风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目风险物质存储量未超过临界量，无需开展环境风险专项评价。
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

本项目用水均为市政自来水管网供给，不涉及河道取水的污染类建设项目，故评价无需开展生态专项评价。
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

本项目不涉及向海洋排放污染物，故本次评价无需开展海洋专项评价。

地下水

涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

本项目厂界500m范围内不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，故无需开展地下水专项评价。

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。



	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.1与《重庆市医疗卫生服务体系“十四五”规划（2021—2025年）》（渝府发〔2022〕6号）的符合性分析

根据《重庆市医疗卫生服务体系“十四五”规划（2021—2025年）》（渝府发〔2022〕6号）中“推动医疗卫生服务体系高质量发展，加快建设国家医学中心和国家区域医疗中心，形成优质的医疗卫生服务集群，持续提升医疗卫生服务辐射力和影响力”。“到2025年，基本建成体系完整、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效的整合型医疗卫生服务体系，以“一老一小”为重点的全周期健康服务能力明显增强，实现优质医疗卫生资源配置均衡化、基本医疗卫生服务均质化、基本公共卫生服务均等化，形成基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治的分级诊疗格局，居民健康水平居全国前列”。“…合理增加床位规模。到2025年，全市每千人口医疗卫生机构床位数达到8张。”
本项目为综合医院项目，本项目在原有基础上进行扩建，建成后新增床位30张，总床位为110张。本项目的实施能够有效提升医疗卫生服务辐射力和影响力，推进提高全市每千人口医疗卫生机构床位数，与《重庆市医疗卫生服务体系“十四五”规划（2021—2025年）》（渝府发〔2022〕6号）的要求相符。
1.2《重庆市大健康产业发展“十四五”规划（2021—2025年）》（渝府办发〔2021〕155号）的符合性分析

根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市大健康产业发展“十四五”规划（2021—2025年）的通知》（渝府办发〔2021〕155号）中“着力扩大优质医疗卫生资源供给。加快医疗资源合理配置，完善公共卫生服务体系，推动医疗卫生服务提质扩容及均衡布局…”。

本项目为综合医院项目，本项目在原有基础上进行扩建，建成后新增床位30张，总床位110张，满足医疗卫生资源供给要求，能够有效推动医疗卫生服务扩容提质，与《重庆市大健康产业发展“十四五”规划（2021—2025年）》（渝府办发〔2021〕155号）的要求相符。

1.3 与《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的符合性

根据《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》“第四十一章实施健康中国重庆行动”“第二节全面提高医疗卫生服务水平”提出：“坚持基本医疗卫生事业公益属性，深化医药卫生体制改革，建设优质高效的医疗卫生服务体系。……推动优质医疗资源扩容下沉和均衡布局，建成90所三级医院，每个区县重点办好1-2所综合性医院或中医院。”
本项目为综合医院项目，本项目在原有基础上进行扩建，建成后新增床位30张，总床位110张，将致力于打造拥有国家职业医学中心和西部职业病防治研究院的综合性医院，提高区域医疗卫生服务水平。因此，本项目与《重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》相符。

	其他符合性分析
	1.4 与九龙坡区“生态环境分区管控”符合性分析

本项目位于重庆市九龙坡区石坪桥正街25号，根据重庆市生态环境局《关于印发<规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）><建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）〉的通知》渝环函〔2022〕397号）、《重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》（渝环规〔2024〕2号）、重庆市九龙坡区人民政府办公室《关于印发<重庆市九龙坡区“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）〉的通知》（九龙坡府办发〔2024〕51号），结合重庆市“三线一单”智检服务检测分析报告可知，本项目属于九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙东城片区（ZH50010720001）。
项目与“三线一单”生态环境分区管控要求符合性分析详见表1-1。

表1-1  项目与“三线一单”生态环境分区管控的符合性分析

环境管控单元编码

环境管控单元名称

环境管控单元类型

ZH50010720001

九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙东城片区
重点管控单元

管控要求层级

管控类型

管控要求

项目相关情况

符合性分析结论

全市总体管控要求

空间布局约束

第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。

本项目属于综合医院项目，位于城市建成区，符合空间布局要求。
符合

第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。

本项目为综合医院，位于九龙坡区石坪桥正街，不涉及新建、扩建化工园区和化工项目；不涉及新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，不属于新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。

符合

第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

本项目为综合医院，不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目；不属于石化、煤化工等；不属于“两高”项目。

符合

第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。

本项目为综合医院，不属于高耗能、高排放、低水平项目；不属于工业项目。
符合

第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。

本项目不属于新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业。

符合

第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。

本项目不涉及环境防护距离。

符合

第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。

本项目为综合医院，资源消耗属于环境承载能力之内。

符合

污染物排放管控

第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。

本项目为综合医院，不属于左述行业。

符合

第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。

本项目位于达标区域，本项目污水处理站采取密闭措施，污水处理站臭气通过密闭收集至活性炭吸附装置中处理后通过排气筒无组织排放，煎药室废气通过集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后引至楼顶排放；医疗废物贮存库（即危废贮存库）废气、检验废气产生量极少，通过加强通风，设置换气扇等措施，降低对周边环境的影响，本项目不涉及削减。
符合

第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。

本项目为综合医院，不属于重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等），不涉及喷涂工序。

符合

第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。

本项目为综合医院，不属于工业项目，不涉及工业集聚区。本项目医疗废水、地面清洁废水依托已建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准后排入市政管网，经市政管网进入鸡冠石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。本项目所在地不属于工业集聚区。

符合

第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。

本项目不涉及。

符合

第十三条 新、改、扩建重点行业重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。

本项目不属于重点行业，且不涉及重点重金属污染物排放。

符合

第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。

本项目为综合医院，设置医疗废物贮存库（即危废贮存库）并建立废物污染环境防治责任制度及管理台账，产生的医疗废物及危险废物均交有资质单位处置，坚持减量化、资源化和无害化的原则。

符合

第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。

本项目区域内生活垃圾采用桶装分类收集后交市政部门统一处置。
符合

环境风险防控

第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。

第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。

本项目不属于重大突发环境事件风险企业，不涉及化工园区。

符合

资源开发利用效率

第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。

本项目使用电能，日常用电过程中采取张贴节约用电标识、宣传语等方式提醒节约用电，减少能源消耗。
符合

第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。

本项目不涉及重点用能设备系统节能改造，不涉及清洁化转型。

符合

第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。

本项目不属于高能耗项目及“两高”项目。

符合

第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。

本项目为综合医院，不涉及工业水循环利用。
符合

第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。

本项目为综合医院，在满足运营的前提条件下优先选用节水设备。
符合

区县总体管控要求

空间布局约束

第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。

本项目满足重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。

符合

第二条 以完善优势产业链发展作为方向，科学合理优化工业用地空间布局，推进产城融合高质量发展。有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸。西彭工业园区内紧邻居住用地、中小学用地等的工业用地后续应严格控制高噪声、异味明显的项目入驻，并根据实际情况设置一定防护距离。

本项目为综合医院项目，不属于工业项目。
符合

污染物排放管控

第三条 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。

本项目满足重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。

符合

第四条 以重点行业为抓手，深化挥发性有机物治理，减缓工居混杂矛盾。以工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业为重点，推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治。加强投诉较为集中的重点区域废气排放企业监督检查，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。

本项目为综合医院，不属于重点行业，不涉及工业涂装、汽车维修、油品储运。

符合

第五条 以餐饮油烟为重点，强化生活污染防治。加大居民生活油烟排放治理，推动具备条件的餐饮单位安装餐饮油烟在线监控设施，加强对重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。

本项目为综合医院，医院内不设置食堂，不涉及餐饮油烟。
符合

第六条 以交通和扬尘污染治理为关键，提升环境空气质量。加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划；严格落实中心城区高排放车辆限行措施；大力推广新能源车；加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；以九龙半岛、西部片区等区域为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。

本项目为综合医院，不涉及淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，不涉及高排放车辆限行。
符合

第七条 以“三河六溪”污染综合治理为核心，改善次级河流水质。持续推进“三河六溪”污染综合治理。实施跳磴河水质提升攻坚行动，整治突出水环境问题，完成重点流域雨污分流整治、河道清淤疏浚等措施；推进桃花溪流域雨污分流整治；实施大溪河流域整治，强化流域跨界协同治理机制；深化六条滨河污染治理，因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖水体自净功能。

本项目为综合医院，不涉及改善河流水质。
符合

第八条 以农业种植和水产养殖为重点，强化面源污染防治。严格控制化肥农药使用量，推进化肥农药减量增效；加强九龙西城西彭镇高标准农田管护运营；以九龙西城水产养殖污染防治为重点，全面推进池塘水产养殖综合治理，提高养殖尾水治理设施覆盖率。

本项目为综合医院，不涉及农业、养殖污染。
符合

环境风险防控

第九条 执行重点管控单元市级总体要求第十六条。

本项目满足重点管控单元市级总体要求第十六条。

符合

第十条 以保障饮用水源安全为目标，完善区域环境风险措施。加强长江沿江1km范围内化工企业及危化品仓库环境风险监管，进一步完善西彭工业园区铜罐驿组团流域级环境风险防范措施；西彭工业园区应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。

本项目为综合医院，不涉及化工企业及危化品仓库。

符合

第十一条 以保障“一住两公”重点建设用地安全为目标，持续推进污染土壤治理，守牢土地安全利用底线。根据土壤污染状况合理确定土地用途，推进工业企业腾退地块土壤污染状况调查评估及治理修复。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。

本项目为综合医院，不涉及土壤污染状况调查评估及治理修复。
符合

资源利用效率

第十二条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。

本项目满足重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。

符合

第十三条 以促进产业绿色低碳循环发展为导向，推动减污降碳协同共治。结合西彭工业园区近零碳园区建设，深化有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业减污降碳。

本项目为综合医院，不涉及有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业。
符合

第十四条 提升工业、城镇生活、农业节水能力，推进再生水循环利用，提高水资源利用效率。

加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。加强农业节水，推进九龙西城西彭镇5000亩农业节水设施建设。深入挖掘非常规水资源开发利用潜力，推进再生水、雨水等非常规水资源的开发利用。

本项目为综合医院，不涉及工业水循环利用，在满足运营的前提条件下优先选用节水设备。
符合

单元管控要求

空间布局约束

1.有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；

本项目为综合医院，位于九龙坡区石坪桥正街，不涉及左述区域及行业。
符合

2.九龙工业园区B区为智能制造工业区，未来周边规划布局为居住区，应优化工业区内部布局，将污染较大的企业远离居住区一侧布设。

符合

污染物排放管控

1.九龙工业园区B区内新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施；

本项目为综合医院，不涉及左述区域及行业。
符合

2.有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道范围内现状工业制造类企业开展搬迁工作，搬迁前企业应深化污染治理，在减污、风险可控的前提下可进行改造升级。

本项目为综合医院，不涉及左述区域。
符合

3.推进桃花溪流域、跳蹬河流域雨污分流整治；推进扬声桥污水处理厂提标改造，出水水质达到准Ⅳ类标准；

本项目为综合医院，废水为间接排放，不涉及左述内容。
符合

4.加大居民生活油烟排放治理，以歇台子为重点区域，推进周边居民安装油烟净化器。推动具备条件的餐饮单位（具有独立烟道且已安装油烟净化器）安装餐饮油烟在线监控设施，将露天烧烤纳入网格化管理，加强对科园四路、奥体运动街等夜市和重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。

本项目为综合医院，不设置食堂，不涉及生活油烟排放。
符合

5.加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划。以石桥铺等货运物流市场为重点，持续加强货运车辆限行路段的闯禁执法管理，严格落实中心城区高排放车辆限行措施。大力推广新能源车，推广公交车、出租车、网约车等公共领域用车纯电动化，机关单位示范带动新能源车使用，推进充电站等新能源汽车充换电及加氢配套基础设施建设。加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；

本项目为综合医院，不涉及淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车。
符合

6.以九龙半岛为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。

本项目为综合医院，施工期仅进行室内装修以及设备安装，不涉及2万平方米以上的工地。
符合

环境风险防控

1.九龙工业园区禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目；

本项目为综合医院，不属于工业项目。
符合

2.未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。

本项目不涉及土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块。
符合

资源开发效率要求

1.新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平；

本项目为综合医院，不属于工业项目。
符合

2.加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。

本项目不属于高耗水行业。
符合

3.推进桃花溪流域中水回用工程建设，加快扬声桥污水处理厂尾水再生利用设施和管网建设。

本项目为综合医院，不涉及左述内容。
符合

4.加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。

本项目在满足运营的前提条件下优先选用节水设备。不涉及公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。

符合

综上，本项目符合重庆市和九龙坡区“三线一单”相关要求。
1.5 产业政策符合性分析

1.5.1与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析

本项目为“综合医院”，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类：“‘三十七、卫生健康中’1、医疗服务设施建设”符合国家产业政策。

本项目已经取得重庆市九龙坡区发展和改革委员会下发的备案证，项目代码：2505-500107-04-01-227010，项目符合相关产业政策和准入要求。

因此，本项目符合国家现行产业政策。
1.5.2与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）的符合性分析

本项目与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2022〕1436号）符合性分析见下表。

表1-2  与重庆市产业投资准入工作手册的符合性分析

类型

准入条件

本项目情况

符合性

全市范围内不予准入类

国家产业结构调整目录中的淘汰类项目。

本项目不属于淘汰类项目。

符合

天然林商业性采伐。

本项目不涉及天然林商业性采伐。

法律法规和相关政策命令不予准入的其他项目。

本项目不属于不予准入项目。

重点区域不予准入类

外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。

本项目不涉及采砂。

符合

二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。
本项目不涉及。

在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。
本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。

饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
本项目不涉及饮用水水源保护区。

长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。
本项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库建设。

在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
本项目不涉及风景名胜区核心景区的岸线和河段范围。

在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
本项目不涉及国家湿地公园的岸线和河段范围。

在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。

本项目不涉及文件划定的岸线保护区和保留区范围。

在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
本项目不涉及文件划定的保护区、保留区范围。

全市范围内限值准入类
新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
本项目不属于过剩产能、高耗能、高排放项目。

符合

新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
本项目不属于国家石化、现代煤化工等行业。

在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目不属于高污染项目。

《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。

本项目不属于汽车投资项目。

重点区域范围内限值准入类

长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。

本项目不涉及化工园区和化工项目，不涉及新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。

在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。

本项目不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围。

符合

综上分析，本项目符合《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2022〕1436号）要求。

1.5.3与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）（长江办〔2022〕7号）符合性分析

表1-3 与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）符合性分析

序号

负面清单实施细则管控内容要求

本项目情况

符合性

1

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

本项目不属于码头项目，不属于过长江通道项目。

符合

2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围，不涉及风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。

符合

3

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
本项目不涉及饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围，不属于网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。本项目不涉及饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。

符合

4

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
本项目不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不涉及国家湿地公园的岸线和河段范围。

符合

5

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
本项目不涉及利用、占用长江流域河湖岸线，不涉及全国重要江河湖泊水功能区划划定的河段及湖泊保护区、保留区。

符合

6

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
本项目不涉及新设、改设或扩大排污口。
符合

7

禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
本项目不涉及生产性捕捞。
符合

8

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目不涉及新建、扩建化工园区和化工项目，不涉及新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。

符合

9

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
本项目不涉及新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
符合

10
禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
本项目不涉及国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
符合

11
禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
本项目不属于政策明令禁止的落后产能项目；不涉及过剩产能行业的项目，不属于高耗能高排放项目。
符合

根据上表分析可知，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）文件的有关要求。

1.5.4  与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的符合性分析

表1-4  项目与“川长江办〔2022〕17号”符合性分析

序号

相关要求

项目情况

符合性

1

禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。

本项目不属于码头项目。

符合

2

禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。

本项目不属于过长江通道项目。

符合

3

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。

本项目为综合医院，位于九龙坡区石坪桥正街，不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。

符合

4

禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。

本项目为综合医院，位于九龙坡区石坪桥正街，不涉及风景名胜区，不涉及风景名胜区核心景区的岸线和河段范围。

符合

5

禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。

本项目不涉及饮用水水源准保护区。

符合

6

饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。

本项目为综合医院，位于九龙坡区石坪桥正街，不涉及饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围。

符合

7

饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。

本项目为综合医院，位于九龙坡区石坪桥正街，不涉及饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围。

符合

8

禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。

本项目为综合医院，位于九龙坡区石坪桥正街，项目不涉及水产种质资源保护区岸线和河段范围。

符合

9

禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高 尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。

本项目不涉及国家湿地公园的岸线和河段范围。

符合

10

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。

本项目不涉及长江流域河湖岸线，也不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区。

符合

11

禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。

符合

12

禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。

本项目为综合医院，医疗废水、地面清洁废水依托已建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准后排入市政管网，经市政管网进入鸡冠石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。不涉及新设、改设或者扩大排污口。

符合

13

禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。

本项目不涉及生产性捕捞。

符合

14

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

本项目为综合医院，不属于化工项目。

符合

15

禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目不涉及尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。
符合

16

禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。

符合

17

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

项目为综合医院，不属于高污染项目。

符合

18

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案(修订版)》的新增炼油产能一律不得建设。（二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环 境准入条件（试行）》要求。

本项目不涉及左述禁止建设项目。

符合

19

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。

本项目属于《产业结构调整指导目录》（2024年）中鼓励类项目，符合我国现行产业政策。

符合

20

禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。

本项目不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。

符合

21

禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）：

（一）新建独立燃油汽车企业；

（二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力；

（三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）；

（四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除

外）

本项目不属于左述燃油汽车投资项目。

符合

22

禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。

本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。

符合

由上表分析可知，本项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的要求。

1.5.5  与《重庆市环境保护条例》（2022年修订）的符合性分析

表1-5  项目与《重庆市环境保护条例》（2022年修订）符合性分析

序号

相关要求

项目情况

符合性

1

在医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持良好环境质量的环境敏感建筑物内，不得从事产生噪声、振动、废气等污染的经营活动；在环境敏感建筑物集中区、饮用水源保护区、自然保护区以及其他需要特殊保护的环境敏感区域，不得建设与其保护对象和功能定位不符的项目;在城市环境基础设施、输变电设施和无线电微波走廊的防护距离内，不得规划建设环境敏感建筑物。
本项目属于医院项目，产生的废气主要是煎药废气、污水处理站臭气、医疗废物贮存库（即危废贮存库）废气、检验废气等，本项目污水处理站采取密闭措施，污水处理站臭气通过密闭收集至活性炭吸附装置中处理后通过排气筒无组织排放，煎药室废气通过集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后引至楼顶排放；医疗废物贮存库（即危废贮存库）废气、检验废气产生量极少，通过加强通风，设置换气扇等措施，降低对周边环境的影响，本项目产生的噪声主要是空调噪声，噪声较小，对周边环境影响较小，项目所在楼层为规划商服用地，与楼层居民分开出入，不会对周边居民造成影响。符合相应的规划。
符合

2

排污者应当按照国家和本市规定整治、管理排污口，并对排污口排放的污染物负责。
本项目严格按照国家和本市规定整治、管理排污口，并对排污口排放的污染物负责。
符合

3

排污者应当保持污染防治设施的正常使用，如实记录污染防治设施的运行、维修、更新和污染物排放等情况。
本项目将保持污染防治设施的正常使用，如实记录污染防治设施的运行、维修、更新和污染物排放等情况。

符合

4

产生危险废物的单位，应当按照国家规定处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。确需贮存的，应当采取符合国家环境保护标准的防护措施。产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划并报送单位所在地的区县(自治县)生态环境主管部门备案。
本项目为综合医院，产生的危险废物及医疗废物均收集暂存后交有资质单位处置，储存过程中采取符合国家环境保护标准的防护措施，按照规定制定危险废物管理计划并报送单位所在地的区县(自治县)生态环境主管部门备案。
符合

由上表分析可知，本项目符合《重庆市环境保护条例》（2022年修订）的要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1项目由来

重庆恒昇医院有限责任公司（后文简称：建设单位）原名“重庆手外科医院”，建立于2005年，为重庆市第一家民营股份制手外科专科医院，位于重庆市九龙坡区港城静园A栋，经营面积约为2200m2，2005年8月，建设单位委托中煤国际工程集团重庆设计研究院开展了《重庆手外科医院环境影响报告表》，并于2005年8月11日取得重庆市九龙坡生态环境局（原重庆市九龙坡区环境保护局）下发的《重庆市建设项目环境影响批准书》（渝（九）环评审〔2005〕100号）；并于2006年2月建设完毕，于2006年3月完成了《重庆手外科医院》竣工验收，并于2006年3月21日取得重庆市九龙坡生态环境局（原重庆市九龙坡区环境保护局）下发的《重庆市建设项目竣工环境保护验收意见》（渝（九）环验〔2006〕6号）。后投入使用。2022年，重庆手外科医院更名为重庆恒昇医院有限责任公司。

为了更好地满足重庆市人民群众多层次多元化的医疗服务需求，进一步提高医疗服务效率和质量，充分发挥民营经济和技术辅助力量，加强和完善公共卫生服务体系建设。重庆恒昇医院有限责任公司决定投资350万元扩大医院规模，增大门诊量及住院床位数，因此重庆恒昇医院有限责任公司拟在现有工程基础上实施：“重庆恒昇医院扩建项目”（后文简称：本项目）。

建设单位采用购买+租用相结合的方式，共新增建筑面积6609.96m2，（其中购买港城静园A栋2层面积1669.79m2，租用港城静园面积A栋3层建筑面积约2764.41m2，购买港城静园B栋3层面积553.94m2，港城静园A栋-1层1621.82m2），调整原港城静园A栋2层~3层平面布置，于3层新增1间手术室，新增住院床位30张，床位由原来的80张增加至110张。本项目于2025年5月27日取得重庆市九龙坡区发展和改革委员会下发的《重庆市企业投资项目备案证》，备案编号：2505-500107-04-01-227010。

本项目扩建后，床位由原来的80张增加至110张，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）（2019修订）中的“Q8411 综合医院”。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目新增住院床位30张，属于“四十九、卫生 84-108 医院 841-其他（住院床位20张以下的除外）”，属于编制报告表的建设项目。同时根据重庆市生态环境局关于印发《重庆市不纳入环境影响评价管理的建设项目名录（2023年版）》的通知（渝环规〔2023〕8号），本项目不属于“四十、卫生84-100新建、扩建住院床位20张（不含）以下的“医院 841，专科疾病防治院（所、站）8432，妇幼保健院（所、站）8433，急救中心（站）服务8434，采供血机构服务8435，基层医疗卫生服务842。”，综上，本项目应编制环境影响评价报告表。

本项目依托现有工程配置的DR机、CT机，仅手术室拟新增1台医用X射线机，其中现有工程DR机、CT机已办理辐射相关手续；新增医用X射线机根据《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》等法规政策，建设单位需按环保管理要求另行办理相关手续，不纳入本次评价范畴。

2.2项目概况及建设规模

项目名称：重庆恒昇医院扩建项目；

建设单位：重庆恒昇医院有限责任公司；

建设地点：重庆市九龙坡区石坪桥正街25号；

占地面积：未新增占地面积，新增建筑面积6609.96m2；
建设性质：扩建；

劳动定员及工作制度：未新增劳动定员（原有医护人员约120人，在原有人员中进行调配，本次不新增劳动定员），年工作365天；住院部医护人员三班制，行政、后勤一班制，8h/班；不设置食宿。
建设工期：2个月；

工作周期：年服务时间为365天

项目投资：350万元，环保投资30万元，环保投资占总投资的8.6%；

建设规模：调整现有工程平面布局，新增1间手术室，门诊量新增100人次/天，住院床位数新增30张，扩建后全院共设置床位数110张。扩建后全院门诊量约150人次/天。

2.4项目组成
本项目组成主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等组成，本项目不设置宿舍、食堂、不设置锅炉房、不设置柴油发电机，由于现有工程各科室面积较为拥挤，故本次采用购买或租赁的方式，新增建筑面积，并对2层和3层重新进行布局，具体组成表见下表2-1。

表2-1  项目组成一览表

工程分类

项目组成

工程内容

备注

主体工程

A栋及B栋2F

新增购买建筑面积约1669.79m2，对现有工程各科室进行重新布局。主要设置妇科、儿科、皮肤科、检验科、内科、中医科、耳鼻喉科、外科、留察室、病案室、病房、值班办公室、库房、制氧间、氧气暂存间等，原2F手术室调整至3F。本项目不涉及传染病科室，不收治传染病人员。
扩建
A栋及B栋3F

新增建筑面积3318.35m2，其中新租用建筑面积2764.71m2，新购买建筑面积553.94m2，对现有工程各科室进行重新布局。主要设置骨科、手术室、行政办公区、病房等。本次主要新增30床住院病床及1间手术室。本项目不涉及传染病科室，不收治传染病人员。
扩建

辅助工程

煎药室
位于架空层西北侧，建筑面积约10m2，用于医院中药熬制。
依托

供氧

本项目氧气采用外购氧气瓶直接供氧的方式，氧气瓶暂存于氧气暂存间，位于2层东侧；同时2层东侧（氧气暂存间对面）设置1套医用分子筛制氧系统，配套设置1个氧气罐作为备用供氧装置。

依托

车库
新购买车库面积约2099.33m2，位于-1F，用于病人家属及职工车辆停放。
扩建
公用工程

供电

依托市政供电。

依托

给水

依托市政供水；医院用热水采用家用电热水器加热，不设置锅炉。
依托

排水

采用雨污分流制，雨水依托商业楼盘已建雨水管网收集后进入雨水管道；本项目医疗废水、地面清洁废水依托现有已建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准后排入市政管网，经市政管网进入鸡冠石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。
依托
通风

不设置中央空调，采用分体式挂机或柜机。手术室为洁净区，设置分散空调机组与独立的正压送风组合系统。

新建+依托
消毒系统
医疗器械、检验器皿、病人病服等采用高压灭菌锅消毒、消毒液消毒；手术室、检验室、医疗废物贮存库等采用紫外线灯消毒；诊室、病房、楼道扶手及地面等采用84消毒液消毒；污水处理站采用次氯酸钠消毒。

依托

环保工程

废水处理

本项目医疗废水、地面清洁废水依托已建污水处理站处理，采用工艺为：格栅+厌氧+生物接触氧化+沉淀+接触消毒+脱氯工艺；设计处理能力为50m3/d，产生的废水经处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准后排入市政管网，经市政管网进入鸡冠石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。污水处理站位于医院1F外南侧。
依托
废气处理

煎药室废气：通过集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后引至楼顶排放。

医疗废物贮存库（即危废贮存库）：医疗废物及时清理，医疗废物贮存库废气经紫外灯消毒灭菌后经换气扇排出。
检验废气：加强通风，无组织逸散。
污水处理站臭气：污水处理站臭气通过密闭收集至活性炭吸附装置中处理后通过排气筒无组织排放。
依托

噪声治理

选用低噪声诊疗设备；采取建筑隔声等降噪措施。

新建
固废处置

生活垃圾处理

医院走廊、病房及办公室均设有生活垃圾收集桶，袋装收集后送附近垃圾收集点，由环卫部门统一收运。

依托

一般固废处理
未沾染有毒有害物质且未受感染性污染的废弃输液瓶（袋）及包装材料：桶装收集后交废品站回收利用。

依托
污泥：委托专业清掏公司清掏后消毒后外运按规定合理处置。

依托
医疗废物及危废处置
设置1间医疗废物贮存库（即危废贮存库），贮存医疗废物及危险废物，位于1F西侧，面积约为10m2，采用“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”措施，医疗废物贮存库设有加盖医用垃圾收集桶，对收集的固体废物分类收集，并张贴相应标识标牌，采用紫外灯进行消毒并使用排风扇进行抽风换气。医疗废物及危险废物均收集后定期交由有资质单位收运处置。医院内2F设置3间医疗废物处置间（其中2间为新建，1间依托现有），新建处置间面积分别为3m2、10m2，现有处置间面积为3.5m2；3F设置2间医疗废物处置间（1间新建，1间依托现有），新建处置间面积为5m2；依托处置间面积为4m2；用于医疗废物分类打包，均采用“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”措施。医疗废物贮存库（即危废贮存库）按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求设置。
依托

2.5 依托可行性分析
本项目供水、供电、供氧、煎药室、污水处理站、医疗废物贮存库（即危废贮存库）均依托已建设施，具体依托情况详见表2-2。
表2-2  项目依托情况一览表

序号

工程

类别

内容

依托工程

依托可行性

1

辅助工程

煎药室
位于架空层西北侧，建筑面积约10m2，用于医院中药熬制。
本项目仅部分住院患者需要使用煎药房，新增床位新增煎药量较少，依托原煎药室可行。
供氧
本项目氧气采用外购氧气瓶直接供氧的方式，氧气瓶暂存于氧气暂存间，位于2层东侧；同时2层东侧（氧气暂存间对面）设置1套医用分子筛制氧系统，配套设置1个氧气罐作为备用供氧装置。
本项目供氧采用外购供氧的方式，紧急情况下采用制氧的方式，项目外购氧气量可根据需求调整，依托可行。
2

公用

工程

供水

依托市政部门已建供水管网
根据调查，项目所在地已建成市政供水管网，依托可行

供电

依托市政部门已建供水管网，不设置柴油发电机。
依托市政部门已建供水管网，依托可行

3

环保工程

污水

处理

本项目医疗废水、地面清洁废水依托已建污水处理站处理，采用工艺为：格栅+厌氧+生物接触氧化+沉淀+接触消毒+脱氯工艺；设计处理能力为50m3/d，产生的废水经处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准后排入市政管网，经市政管网进入鸡冠石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。
根据水平衡可知，本项目本次扩建后新增废水量约为13.95m3/d，本项目建成后，全院最大日排水量为49.05m3/d，小于设计处理能力为50m3/d，依托可行。
4
固体废物
设置1间医疗废物贮存库，贮存医疗废物，位于1F西侧，面积约为10m2，采用“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”措施，医疗废物贮存库设有加盖医用垃圾收集桶，对收集的固体废物分类收集，并张贴相应标识标牌，采用紫外灯进行消毒并使用排风扇进行抽风换气。危险废物与医疗废物分区存放。医疗废物及危险废物均收集后定期交由有资质单位收运处置。医院内2F设置3间医疗废物处置间（其中2间为新建，1间依托现有），新建处置间面积分别为3m2、10m2，现有处置间面积为3.5m2；3F设置2间医疗废物处置间（1间新建，1间依托现有），新建处置间面积为5m2；依托处置间面积为4m2；用于医疗废物分类打包，均采用“防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐”措施。医疗废物贮存库（即危废贮存库）按照《危险废物贮存污染控制标准》
本项目扩建后医疗废物及危险废物产生量较小，且医疗机构内医疗废物的暂时贮存时间严格限制为不得超过2天（48小时），设置专人管理，及时转运，必要时，可增加转运频次，因此，依托可行。
2.6主要生产设施
本项目主要设备设施见表2-3。

表2-3  项目主要设备设施一览表
序号

设备名称

型号

数量

位置

与本项目的关系
1

便携式彩色多普勒超声系统
MX7S
1台
彩超室
利旧
2

便携式彩色多普勒超声系统
M5T
1台
彩超室

利旧
3

数字心电图机

ECG-3312

1台
彩超室

利旧
4

数字心电图机

HB1012

1台
彩超室

利旧
5

远程心电/血压检测系统

KRL-TMDA/WABP/II

1台
彩超室

利旧
6

动态心电记录仪

KRL-H1

1台
彩超室

利旧
7

超声骨密度仪

OSTEOKJ7000+

1台
彩超室

利旧
8

动态血压检测仪

iE70

1台
彩超室

利旧
9

超声经颅多普勒血流分析仪

TCD-2000A

1台
彩超室

利旧
10
DR

新东方1000MC

1台
放射科
利旧
11
CT

TSX-032A

1台
放射科

利旧
12
干式激光打印机

HQ/450DY

1台
放射科

利旧
13
病人监护仪

uMEC6

2台
骨科

利旧
14
医用负压吸引器（投放）

MJ-05

4台
骨科

利旧
15
电子血压计

HEM-7121

1台
手外科

利旧
16
臂式血压计

HEM CR24

1台
手外科

利旧
17
血糖仪

GA-6型

1台
手外科

利旧
18
台式血压计

GB3053-93

2台
手外科

利旧
19
多参数监护仪

M6

2台
手外科

利旧
20
心电监护仪

BM9000S

1台
手外科

利旧
21
HB型医院污水处理设备

HB-50

3台
口腔科

利旧
22
蒸馏水机

DRINK-4L-1

1台
口腔科

利旧
23
联体式牙科治疗综合机

QL20281

1台
口腔科

利旧
24
商用超声波清洗机

GB0203

1台
口腔科

利旧
25
封口机

2402009

1台
口腔科

利旧
26
小型蒸汽灭菌器

Max-23L-I

1台
口腔科

利旧
27
超声洁牙机

UDS-N2 LED

3台
口腔科

利旧
28
牙科电动无油空压机

PN-130

1台

口腔科

利旧
29
储气罐

ZW230227A

1台

口腔科

利旧
30
紫外线消毒灯

CY-SJD-03

1台

口腔科

利旧
31
高速气涡轮手机

XTG3

1台

口腔科

利旧
32
牙科气动马达手机

CX235C1

1台

口腔科

利旧
33
紫外线空气消毒器（挂式）

KT-B100

1台

手术室

利旧
34
紫外线空气消毒器（柜式）

KT-G150

1台

手术室

利旧
35
紫外线空气消毒器（挂式）

KT-B80

1台

手术室

利旧
36
冷光单孔手术照明灯

LG001

1台
手术室

利旧
37
手术无影灯（双头悬吊式）

JHD2F-700/500

1台
手术室

利旧
38
手术无影灯

ZF-920620

1台
手术室

利旧
39
手术无影灯

ZF-620620

1台
手术室

利旧
40
电动手术台

JHDS-99A

2台
手术室

利旧
41
电动手术台

JHDS-2000H

1台
手术室

利旧
42
综合手术台

3008/3006
2台
手术室

利旧
43
骨科手术台牵引床

98型

1台
手术室

利旧
44
高频源移动医用X射线机

JXG3000

1台
手术室

利旧
45
移动式C形臂X射线机

HMC-50G

1台
手术室

利旧
46
X射线胶片观片灯

YF/GPD-I

6台
手术室

利旧
47
高频电刀

300B

3台

手术室

利旧
48
高频电刀

300A

1台

手术室

利旧
49
注射泵

BYZ-810T

2台

手术室

利旧
50
麻醉机

WATOEX-55

1台

手术室

利旧
51
麻醉机

WATOEX-20

2台

手术室

利旧
52
多参数监护仪

Anyview-A5

2台

手术室

利旧
53
多参数监护仪

Q5

1台

手术室

利旧
54
病人监护仪

iPM-6

1台

手术室

利旧
55
病人监护仪

CPM10M

1台

手术室

利旧
56
病人监护仪

uMEC6

1台

手术室

利旧
57
心电监护仪

MEC-1000

1台

手术室

利旧
58
心电监护仪

MEC-2000

1台

手术室

利旧
59
除颤监护仪

BeneHeart D2

1台
手术室

利旧
60
麻醉视频喉镜

SMT-Ⅱ

1台
手术室

利旧
61
便携式电子视频喉镜

TSEL-2000

1台
手术室

利旧
62
光学纤维喉镜(3台）

OPTIMAXL

1台
手术室

利旧
63
电动吸引器

Hepovet VI1
6台
手术室

利旧
64
手术显微镜

SXP-1C

1台
手术室

利旧
65
手术显微镜（高倍）

XTS-4A

2台
手术室

利旧
66
医用放大镜（头戴式）

EC-FⅡ

1台

手术室

利旧
67
电动气压止血仪（全自动）

YTQ-B/E/F

6台

手术室

利旧
68
电动气压止血带（半自动）

HXY-D01
2台

手术室

利旧
69
小型蒸汽灭菌器

WR-238-M

1台

手术室

利旧
70
卧式矩形压力蒸汽灭菌器

YXQ.WF21

1台

手术室

利旧
71
五分类全自动血细胞分析仪

Urit-5261

1台

检验科

利旧
72
尿液分析仪

Uritest-200B

1台

检验科

利旧
73
全自动凝血分析仪

XL1000e

1台

检验科

利旧
74
全自动生化分析仪

AS-408

1台

检验科

利旧
75
全自动电解质分析仪

HC-9885

1台

检验科

利旧
76
全自动四通道糖化蛋白检测仪

A1C EZ auto 4GW

1台

检验科

利旧
77
干式荧光免疫分析仪

ZOS-F1100

1台

检验科

利旧
78
血气生化分析仪

BGA-102

1台

检验科

利旧
79
呼气试验测试仪

HCBT-01

1台

检验科

利旧
80
幽门螺杆菌测试仪

HUBT-20P

1台

检验科

利旧
81
血栓弹力图仪

VD-5000

1台

检验科

利旧
82
金标读数仪

KD-1

2台
检验科

利旧
83
简易呼吸器

HX001-A

1台
中医科

利旧
84
注射泵

BYZ-810

1台

中医科

利旧
85
压缩空气式雾化器

403K

1台

中医科

利旧
86
高流量呼吸湿化治疗仪

HF7

1台

中医科

利旧
87
电动吸引器

Hepovet VI1
1台

中医科

利旧
88
压缩空气式雾化器

7A-23B/7A-23D

1台

中医科

利旧
89
高流量呼吸湿化治疗仪

403K

1台

中医科

利旧
90
呼吸机

HF7

1台

中医科

利旧
91
多频振动排痰机

SV350

1台

中医科

利旧
92
腕式血压计

YK600-1

1台

中医科

利旧
93
电子血压计

HEM-6160

1台

中医科

利旧
94
血糖仪

GA-6
1台

中医科

利旧
95
病人监护仪

uMEC6

1台

中医科

利旧
96
电针治疗仪

SDZ-II

12台

中医科

利旧
97
中频电疗仪

ZP-100DⅡA型

9台

中医科

利旧
98
TOP治疗仪

（特定电磁波治疗器）

CQJ-24

6台

中医科

利旧
99
TOP治疗仪

CQJ-24

5台

中医科

利旧
100
三维多功能牵引床

LXZ-100C

1台

中医科

利旧
101
颈椎牵引仪

JQY

1台

中医科

利旧
102
水平摇床

QW-YC-25STWC

1台

中医科

利旧
103
防褥疮床垫

1台

中医科

利旧
104
医用臭氧治疗仪

ZAMT-80A-80

1台

中医科

利旧
105
空气压力波治疗仪

QL/IPC-AI

1台

中医科

利旧
106
超声电导仪

uc7020

4台

中医科

利旧
107
光子治疗仪

carnation

1台

中医科

利旧
108
病人监护仪

uMEC6

1台
骨科

利旧
109
超声电导仪

UC7020

1台
骨科

利旧
110
台式血压计（抢救车）

GB3053-93

1台
骨科

利旧
111
血糖仪

GA-6

1台
骨科

利旧
112
电动气垫床

FOLEE

1台
骨科

利旧
113
注射泵

BYZ-810T

1台
骨科

利旧
114
电动吸引器

7A-23D

2台
骨科

利旧
115
压缩式雾化器

w003

1台
骨科

利旧
116
下肢关节康复器

LS11-18B
1台
骨科

利旧
117
紫外线车

DF55-VET
1台
骨科

利旧
118
空气波压力治疗仪

QL/IPC-AI

1台
手外科

利旧
119
光子治疗仪

carnation-10

1台
手外科

利旧
120
低负压电动吸引器（投放）

DYX-IA

2台
手外科

利旧
121
医用负压吸引器（投放）

MJ-05

4台
手外科

利旧
122
紫外线空气消毒器（柜式）

G-1500

1台
手术室

利旧
123
紫外线空气消毒器（挂式）

B-1000

1台
手术室

利旧
124
骨科手术台牵引床

98型

1台
手术室

利旧
125
注射泵

BYZ-810T

1台
手术室

利旧
126
制氧机
/
1台
制氧间
利旧
127
水泵
/

1台
污水处理站
利旧
128
手术无影灯

JHD2F-700

1台
手术室

新增
129
电动手术台

JHDS-99A

1台
手术室

新增

130
高频移动式手术X射线机

PLX112B

1台
手术室

新增

131
麻醉机

WATOEX-55

1台
手术室

新增

132
电动吸引器

7A-23D

1台
手术室

新增

133
手术显微镜

SXP-1C

2台
手术室

新增

134
空调

/

10台
手术室及病房

新增

135
空调
/

30
手术室及病房

新增

2.7主要原辅材料
本项目日常用药均接受药品监督管理部门监督管理，通过正规渠道购买，采用符合国家药品标准的药品。主要原辅材料名称及年消耗数量详见表2-4，项目能源消耗情况见表2-5
表2-4 主要原辅材料名称及年消耗数量

项目

名称

包装规格及包装方式

年耗量

全院使用量变化情况（年耗量）
最大暂存量

备注

本项目年耗量

现有工程年耗量
医疗材料

棉签

40支/袋x50袋/包

48包

112包
增加48包

10包

外购成品，贮存于2F库房
棉球

/

2058袋

4802袋
增加2058袋
130袋

一次性输液器

50支/盒

8310支

19390支
增加8310支
1600支

一次性留置针

50支/盒

900支

2100支
增加900支
200支

注射器

/
13941支

32529支
增加13941支
5375支

一次性采血针

/
2400支

5600支
增加2400支
300支

一次性中单

/
90张

210张
增加90张
5张

一次性针灸针

/
2880支

6720支
增加2880支
20支

医用外科手套

/
1650副

3850副
增加1650副
450副

医用外科口罩、帽子

/
7380个

17220个
增加7380个
2500个

检查手套

/
1131副

2639副
增加1131副
70副

纱布

/
20580块

48020块
增加20580块
8000块

胶布

/
1533卷
3577卷

增加1533卷

1320卷
药品

西药

针剂药品、口服药剂

/
22860盒

16002盒

增加22860盒

440盒

外购成品，贮存于2F药房
中药

中药材

/
0.6t

1.4t
增加0.6t
0.04t

检验试剂

血液、尿液等各类诊断试剂、试剂盒

/
2190盒

5110盒
增加2190盒
140盒

消毒剂

医疗消毒剂

84消毒液（次氯酸钠6%）

/
9L

21L
增加9L
0.001t
外购成品，贮存于2F库房
碘伏

/
0.2778L

0.6482L
增加0.2778L
0.18L

医用酒精（乙醇75%）

/
0.021t/a

0.049t/a
增加0.021t/a
0.001t
污水处理消毒剂

次氯酸钠（10%）

/
0.75t/a

1.25t/a
增加0.75t/a
0.05t

外购成品，贮存于污水处理站
医用气体

液氧

40L/瓶
6.3t

10.5t
增加6.3t
0.34t

外购成品，贮存于氧气暂存间
能源

电

/
17.2万kW·h/a

28.8万kW·h/a
增加17.2万kW·h/a
/

市政供水管网供应

水

/
5876.5m3/a

13413.75m3/a
增加5876.5m3/a

/

市政电网供电
本项目主要原辅料理化性质见下表。

表2-5   项目主要原辅料理化性质

原辅料名称

理化性质

84消毒液

是一种以次氯酸钠为主要成分的含氯消毒剂，为无色或淡黄色液体，且具有刺激性气味，有效氯含量5.5%~6.5%。主要用于物体表面和环境等的消毒。次氯酸钠具有强氧化性，可水解生成具有强氧化性的次氯酸，能够将具有还原性的物质氧化，使微生物最终丧失机能，无法繁殖或感染。

碘伏

碘伏是单质碘与聚乙烯吡咯烷的不定型结合物。医用碘伏呈现浅棕色。碘伏具有广谱灭菌作用，可杀灭细菌繁殖体、真菌、原虫和部分病毒。在医疗上用作灭菌消毒剂，可用于皮肤、黏膜的消毒，也可处理烫伤、皮肤霉菌感染等。也可用于手术前和其他皮肤的消毒、各种注射部位皮肤消毒、器械浸泡消毒等。

医用酒精（乙醇75%）

分子式为C2H5OH，俗称酒精，在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有特殊的、令人愉快的香味，并略带刺激性，沸点：78.4°C。医疗上也常用体积分数为70%～75%的乙醇作消毒剂。毒性：低毒。急性毒性：LD507060mg/kg（大鼠经口）；7340mg/kg（兔经皮）；LC5037620mg/m3，10小时（大鼠吸入）。本品可渗入细菌体内，在一定浓度下能使蛋白质凝固变性而杀灭细菌。最适宜的灭菌浓度为75%。因不能杀灭芽孢和病毒，不能直接用于手术器械的消毒。50%稀乙醇可用于预防褥瘊，25%～30%烯醇可擦浴，用于高热病人，使体温下降。

次氯酸钠

是钠的次氯酸盐，别名漂白水，漂水或者安替福民，化学式NaClO，分子量74.44，密度1.10mg/mL，外观为微黄色溶液，有似氯气的气味。化学性质不稳定，见光分解，不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性。经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落，并且放出的氯气有可能引起中毒。用途：次氯酸钠与二氧化碳反应产生的次氯酸是漂白剂的有效成分。所以一般用作水的净化，及做消毒剂、纸浆漂白，医药工业中用制氯胺。无毒，运行、管理无危险性。

2.8公用工程
（1）供水

本项目依托已建供水系统，由市政给水管网供水，热水采用家用电热水器，不设置锅炉房。
（2）供电

本项目依托已建供电系统，由市政电网供电，不单独设置柴油发电机。
（3）排水

本项目采用雨污分流制。本项目雨水通过屋面立管及场地雨水边沟收集后排入市政雨水管网。

本项目为综合医院，医疗废水、地面清洁废水依托已建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入市政管网，经市政管网进入鸡冠石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。

（4）空调系统和洁净空调系统

本项目不设置中央空调，采用分体式挂机或柜机。手术室为洁净区，设置分散空调机组与独立的正压送风组合系统。

（5）消毒系统

本项目医疗器械、检验器皿、病人病服等采用高压灭菌锅消毒、消毒液消毒；手术室、检验室、医疗废物贮存库等采用紫外线灯消毒；诊室、病房、楼道扶手及地面等采用84消毒液消毒；污水处理站采用次氯酸钠消毒。

（6）医用气体系统

本项目氧气采用外购氧气瓶直接供氧的方式，氧气瓶暂存于氧气暂存间，同时设置1套医用分子筛制氧系统，配套设置1个氧气罐作为备用供氧装置。

制氧系统采用空气制氧，空气耗量0.35m3/m3，氧气流量为2m3/h，氧气纯度≥93%，配套氧气罐设计压力0.84MPa，容积1m3，正常情况下均使用外购成品氧气瓶，外购氧气不足时使用制氧系统作为氧气供应来源。
2.9水平衡分析
本项目建设完成后新增住院病床30张，不新增劳动定员，不新增医护人员生活用水。
根据企业设计文件，本项目住院楼内不设置感染病床，也不设置传染病科及结核病科，故本次评价不考虑感染性废水。本项目不设置食堂，医护人员洗衣均委外，不在医院内设置洗衣房，不考虑洗衣废水。

本项目检验过程中采集、盛装等均用一次性器皿，不需清洗，无此部分清洁废水产生；检验室进行检验过程主要产生特殊性质废液，作为危险废物单独收集处置。

本项目CT机、DR机等设备成像均采用数字化成像技术，无洗印污水产生。

本项目用水包括主要为住院患者、陪护人员用水（包含手术室用水）、医疗门诊人员用水以及地面清洁用水，产生的废水主要是医疗废水和地面清洁废水。手术用纯水为外购，不设置纯水制备设备。

（1）住院病房用排水

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB-51459-2024）、《重庆市水利局、重庆市经济和信息化委员会、重庆市城市管理局、重庆市市场监督管理局关于印发<重庆市第二三产业用水定额（2020年版）>的通知渝水〔2021〕56号》以及《建筑给排水设计标准》（GB50015-2019），设单独卫生间的，每床每日用水定额平均值为220L~320L评价，本项目按320L取值，同时考虑陪护人员用水，陪护人员用水按每床每日80L计，则住院病房用水定额为400L/床·d，住院率按100%考虑，即新增住院病床用水为12.0m3/d（4380m3/a）；废水产生量按照用水量的90%计算，则废水产生量为10.8m3/d（3942.0m3/a）。

（2）门诊医疗废水
根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《重庆市水利局、重庆市经济和信息化委员会、重庆市城市管理局、重庆市市场监督管理局关于印发<重庆市第二三产业用水定额（2020年版）>的通知渝水〔2021〕56号》以及《建筑给排水设计标准》（GB50015-2019）结合同类医院用水情况，门诊每日用水定额平均值为5L~10L，本项目按10L取值，按照新增最大门诊量100人次/天计算，即每日门诊日用水为1m3/d（365m3/a）；废水产生量按照用水量的90%计算，则废水产生量为0.9m3/d（328.5m3/a）。

（3）地面清洁用水
本项目通过采用人工、拖地机器相结合的方式对病房、走廊等部分进行清洁。本项目地面清洁面积约为5000m2，拖地清洁用水定额按照0.5L/m2·次计算，每天均进行清洁，则地面清洁用水量为2.5m3/d（912.5m3/a），废水产生量按照用水量的90%计算，地面清洁废水的产生量为2.25m3/d（821.25m3/a）。

本项目用水、排水情况见表2-6、见图2-1，全院用水、排水情况见表2-7，水平衡见图2-2。

表2-6   本项目给、排水情况一览表

用水类型
用水规模

用水标准

最大用水量

最大排水量

备注
m3/d
m3/a
m3/d
m3/a
住院病人（含陪护人员、手术用水等）

30床
400L/床·d

12.0
4380
10.8
3972.0 

污水处理站处理
门诊医疗废水
100人/天
10L/人
1

365

0.9

328.50 

地面清洁废水

6000m2
0.5L/m2·次

2.5

912.5

2.25

821.25

合计
15.5
5687.5
13.95
5091.75
本次评价按照全院设计最大规模核算全院用排水情况如下：
表2-7   全院给、排水情况一览表

 用水类型
用水规模

用水标准

最大用水量

最大排水量

备注
m3/d
m3/a
m3/d
m3/a
住院病人（含陪护人员）

110床
400L/床·d

44.0
16060
39.6
4139.1
污水处理站处理
门诊医疗废水
150人/天
10L/人·d

1.5
547.5
1.35
492.75
地面清洁废水

6000m2
0.5L/m2·次

3.0
1095.0
2.7
5617.35
医护、行政等生活用水
120人
50L/人·d
6.0
2190
5.4
1971.0
合计
54.5
19892.5
49.05
17903.25
（3）水平衡
本项目水平衡见图2-1。


[image: image1.emf]住院用水

本项目新鲜水

15.5

地面清洁用水

损耗：0.25

已建污水

处理站

门诊用水

损耗：1.2

损耗：0.1

12.0

10.8

0.9

2.25

13.95

污水处理厂

13.95

1.0

2.5


图2-1 项目水平衡图（单位：m3/d）
按照环评设计的最大规模核算用排水量，本项目建成后全院的水平衡图如下，

[image: image2.emf]已建污水

处理站

污水处理厂

全院用水

54.5

住院用水

损耗：4.40

44.0

39.6

生活用水

损耗：0.15

门诊用水

地面清洁废水

1.5 1.35

3.0

6.0

2.7

损耗：0.3

损耗：0.6

5.4

49.05 49.05


图2-2 本项目建成后全院水平衡图（单位：m3/d）
2.10项目总平面布置

本项目共有3层，主出入口和大厅位于1F北侧，临近石坪桥正街，便于人流物流的进出。
2F、3F主要设置内科、外科、妇科、儿科、皮肤科、预防保健科、输液区、抢救室、内科住院部、骨科住院部、外科住院部、麻醉科、手术室、行政办公区等，各功能区按照就医流程划分明确，便于患者就医。
煎药室设置在架空层西北侧，产生的臭气通过集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后引至楼顶排放，减少煎药废气对周边保护目标的影响；医疗废物贮存库（即危废贮存库）设置在1F西侧，靠近转运通道，远离来往人员，便于运输。污水处理站位于1F室外南侧，采用密闭设计，污水处理站臭气通过密闭收集至活性炭吸附装置中处理后通过排气筒无组织排放，降低对周边保护目标的影响。

综上所述，本项目各楼层分区明确，功能设置合理。总平面布置合理。

	工艺流程和产排污环节
	2.11施工期工艺流程及产污环节
2.11.1施工期
本项目选择购买+租赁闲置商业用房，不新建其他建构筑物。施工期主要进行室内装修、医疗设备的运输、安装，产生的主要污染物为装修废气（扬尘及挥发性废气）、设备运输产生的少量汽车尾气、噪声、废弃包装、装修垃圾以及施工人员生活污水、生活垃圾等。

2.11.2运营期
本项目运营期主要是为病人提供治病、住院治疗等服务，主要包括为病人提供一般门诊、检查和治疗及住院服务。本项目运营期服务流程见下图。


[image: image3.emf]患者

门诊挂号

检验、诊断

治疗、手术

住院、护理

复查

康复出院

废气、噪声、固

废

固体废物、噪声

固体废物、废水、煎

药废气

噪声、废水


图2-3  项目运营期医院服务流程及产排污节点图

医院工艺流程及产排污简述：

门诊挂号：病人根据自身病状及身体病情，结合自身了解、院内医务人员指引下针对相关科室进行挂号，医院设置导医台可对就医人员进行导流。门诊挂号过程中无废水、废气、固体废物等污染产生。
检验，诊断：涵盖了患者初步的疾病咨询与基础诊断，此过程由病人根据自身发病状况向医生进行讲述，医生结合病人身体状况，发病情况后，进行初步诊断后提出后续诊断计划；为确保疾病的精准识别与诊断，医生根据病人情况开具相关检验项目清单，为病人发病原因进行检查。

检验科主要进行尿常规、血常规检验等检验，购买成品试剂盒进行检验；
检验过程中试剂盒打开过程中可能产生少量的挥发性废气，因此，检验过程可能会产生检验废气、检验废液、检验废物、检验设备噪声、未沾染有毒有害物质且未受感染性污染的废弃输液瓶（袋）及包装材料等，检验室不涉及清洗，不会产生清洗废水，检验产生的废液。沾染化学药剂的包装均交有资质单位处置。
治疗、手术：针对检查结果，判断病情后，根据病情提供专业的治疗方案，主要包括药物治疗和手术治疗。此过程可能产生煎药废气、医疗废水、检验废物、医疗废物（包括手术室产生的废弃的人体器官及组织）、未沾染有毒有害物质且未受感染性污染的废弃输液瓶（袋）及包装材料等。
住院、护理：若是需要手术的患者、需要较长时间康复或接受系统治疗的患者，提供专业的治疗方案，安排住院，住院楼层位于2F和3F。此过程主要产生住院人员的煎药废气、生活污水、医疗废物、生活垃圾等。
复查：治疗结束定期复查，复查恢复效果较好，则安排出院。

康复出院：病人康复后，办理出院手续，安排出院。
表2-8  本项目产污工序及污染物情况表
项目

名称

序号

产物环节

污染物因子

废气

煎药房废气

G1

煎药

臭气浓度

检验废气
G2
检验
非甲烷总烃
医疗废物贮存库（即危废贮存库）废气
G3
医疗废物暂存、危险废物暂存
臭气浓度、非甲烷总烃
污水处理站臭气

G4
废水处理

氨、硫化氢、臭气浓度

废水

医疗废水

W1

门诊、住院患者及陪护人员
COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠杆菌

地面清洁废水

W2

地面清洁

COD、NH3-N、BOD5、SS、LAS

噪声

设备噪声

N

设备运行

等效连续A声级

固体废物

危险废物

医疗废物

S1

病人治疗、手术
感染性、病理性、损伤性、药物性、化学性废物
特殊废液

S2

病人检验
废检验试剂、检验废液
废紫外灯管

S3

病房、医疗废物贮存库消毒等
废含汞荧光灯管

废活性炭
S4
废气处理
废活性炭
污水处理站污泥

S5
污水处理

污泥

一般固废

未沾染有毒有害物质且未受感染性污染的废弃输液瓶（袋）及包装材料

S6
检验、诊断、治疗等过程
塑料、纸板等
中药药渣

S6

中药熬煮
废弃药渣
生活垃圾

S7
住院人员生活。
/



	与项目有关的原有环境污染问题
	2.12与现有项目有关的原有环境污染问题

2.11.1现有项目基本情况及环保手续履行情况

建设单位委托中煤国际工程集团重庆设计研究院开展了《重庆手外科医院环境影响报告表》，并于2005年8月11日取得重庆市九龙坡生态环境局（原重庆市九龙坡区环境保护局）下发的《重庆市建设项目环境影响批准书》（渝（九）环评审〔2005〕100号）；并于2006年2月建设完毕，于2006年3月完成了《重庆手外科医院》竣工验收，并于2006年3月21日取得重庆市九龙坡生态环境局（原重庆市九龙坡区环境保护局）下发的《重庆市建设项目竣工环境保护验收意见》（渝（九）环验〔2006〕6号）。后投入使用。2017年，重庆手外科医院更名为重庆恒昇医院有限责任公司。

现有工程目前已取得固定污染源排污登记回执，回执编号：91500107MA5UJ01P8Q001X，有效期为2025年04月14日至2030年04月13日。
2.11.2项目已建设情况

2.12原环评已建设内容
对比原环评及环评批复，结合实际情况，已建设内容情况如下表：

表2-9 原环评及验收已建设情况一览表

工程分类

项目

组成

工程内容

备注

主体工程

1层

1F建筑面积约286.99m2，设置有挂号室、大厅、收费室、外科诊室、中医科诊室、骨科、内科诊室、职工食堂，医学影像科、导医台等。

已建，取消食堂设置。
架空层
建筑面积约49.64m2，设置口腔科、社保科、煎药室。
已建

2层
2F建筑面积477.51m2：主要设置行政办公室、检验科、内科、外科等。
已建
3层

3F建筑面积477.51m2，主要设置病房及手术室。
已建

辅助工程

煎药室
位于架空层西北侧，建筑面积约10m2，用于医院中药熬制。

已建

供氧

本项目氧气采用外购氧气直接供氧的方式，外购氧气直接购买成品，暂存于氧气暂存间，同时设置1套医用分子筛制氧系统，配套设置1个氧气罐作为备用供氧装置。

已建

车库
位于-1F，建筑面积908.35m2，主要用于停车
已建

公用工程

供电

依托市政供电，不设置柴油发电机。
已建

给水

依托市政供水；医院用热水采用家用电热水器加热，不设置锅炉。
已建

排水

采用雨污分流制，雨水依托商业楼盘已建雨水管网收集后进入雨水管道；项目医疗废水、地面清洁废水和生活污水等经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准后排入市政管网，经市政管网进入鸡冠石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。污水处理站设计处理能力为50m3/d。采用工艺为：格栅+厌氧+生物接触氧化+沉淀+接触消毒+脱氯工艺。
已建
通风

不设置中央空调，采用分体式挂机或柜机。

已建
消毒系统
医疗器械、检验器皿、病人病服等采用高压灭菌锅消毒、消毒液消毒；手术室、检验室、医疗废物贮存库等采用紫外线灯消毒；诊室、病房、楼道扶手及地面等采用84消毒液消毒；污水处理站采用次氯酸钠消毒。

已建

环保工程

废水处理

采用雨污分流制，雨水依托商业楼盘已建雨水管网收集后进入雨水管道；项目医疗废水、地面清洁废水和生活污水等经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准后排入市政管网，经市政管网进入鸡冠石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。污水处理站设计处理能力为50m3/d。采用工艺为：格栅+厌氧+生物接触氧化+沉淀+接触消毒+脱氯工艺。

已建
废气处理

煎药室废气，经换气扇排出。

检验废气：无组织逸散
医疗废物贮存库（即危废贮存库）废气：医疗废物贮存库内医疗废物及时清理，经紫外灯消毒灭菌后经换气扇排出，危废贮存库加强通风。

污水处理站臭气：污水处理站日常采用密闭形式，产生少量臭气无组织逸散。
已建

噪声治理

选用低噪声诊疗设备；采取隔声、减振等降噪措施。

已建
固废处置

生活垃圾处理

袋装收集后送附近垃圾收集点，然后交由环卫部门统一收运。

已建

一般固废处理
未沾染有毒有害物质且未受感染性污染的废弃输液瓶（袋）及包装材料：桶装收集后交废品站回收利用。

已建
医疗固废处理

设置医疗废物贮存库，位于1F西侧，面积约为10m2，内设有加盖医用垃圾收集桶，对收集的固体废物分类收集，并张贴相应标识标牌，采用紫外灯进行消毒并使用排风扇进行抽风换气。项目医疗废物收集后交重庆苏鑫医疗废物处理有限公司处置，废紫外灯管等危险废物均收集后定期交重庆广成环境治理有限公司收运处置。医院内2F和3F均设置医疗废物处置间，用于医疗废物分类打包，分类打包后转运至医疗废物贮存库贮存。污泥：委托重庆壤平环境工程有限公司清掏公司清掏消毒后外运后规定合理处置。
已建

2.11.3现有项目设计规模

恒昇医院已设置内科、外科、妇科、儿科、皮肤科、预防保健科、输液区、抢救室、内科住院部、骨科住院部、外科住院部、麻醉科、手术室、行政办公区等科室。

主要设计规模为：住院设置80张床位，门诊量约50人/天。

2.11.4现有工程生产设备

根据现场调查，结合根据《重庆手外科医院环境影响报告表》中相关内容，项目主要医疗设备情况详见表2-10。

表2-10  现有工程主要医疗设备一览表

序号

设备名称

型号

数量

位置

1

便携式彩色多普勒超声系统
MX7S
1台
彩超室
2

便携式彩色多普勒超声系统
M5T
1台
彩超室

3

数字心电图机

ECG-3312

1台
彩超室

4

数字心电图机

HB1012

1台
彩超室

5

远程心电/血压检测系统

KRL-TMDA/WABP/II

1台
彩超室

6

动态心电记录仪

KRL-H1

1台
彩超室

7

超声骨密度仪

OSTEOKJ7000+

1台
彩超室

8

动态血压检测仪

iE70

1台
彩超室

9

超声经颅多普勒血流分析仪

TCD-2000A

1台
彩超室

10
DR

新东方1000MC

1台
放射科
11
CT

TSX-032A

1台
放射科

12
干式激光打印机

HQ/450DY

1台
放射科

13
病人监护仪

uMEC6

2台
骨科

14
医用负压吸引器（投放）

MJ-05

4台
骨科

15
电子血压计

HEM-7121

1台
手外科

16
臂式血压计

HEM CR24

1台
手外科

17
血糖仪

GA-6型

1台
手外科

18
台式血压计

GB3053-93

2台
手外科

19
多参数监护仪

M6

2台
手外科

20
心电监护仪

BM9000S

1台
手外科

21
HB型医院污水处理设备

HB-50

3台
口腔科

22
蒸馏水机

DRINK-4L-1

1台
口腔科

23
联体式牙科治疗综合机

QL20281

1台
口腔科

24
商用超声波清洗机

GB0203

1台
口腔科

25
封口机

2402009

1台
口腔科

26
小型蒸汽灭菌器

Max-23L-I

1台
口腔科

27
超声洁牙机

UDS-N2 LED

3台
口腔科

28
牙科电动无油空压机

PN-130

1台

口腔科

29
储气罐

ZW230227A

1台

口腔科

30
紫外线消毒灯

CY-SJD-03

1台

口腔科

31
高速气涡轮手机

XTG3

1台

口腔科

32
牙科气动马达手机

CX235C1

1台

口腔科

33
紫外线空气消毒器（挂式）

KT-B100

1台

手术室

34
紫外线空气消毒器（柜式）

KT-G150

1台

手术室

35
紫外线空气消毒器（挂式）

KT-B80

1台

手术室

36
冷光单孔手术照明灯

LG001

1台
手术室

37
手术无影灯（双头悬吊式）

JHD2F-700/500

1台
手术室

38
手术无影灯

ZF-920620

1台
手术室

39
手术无影灯

ZF-620620

1台
手术室

40
电动手术台

JHDS-99A

2台
手术室

41
电动手术台

JHDS-2000H

1台
手术室

42
综合手术台

3008/3006
2台
手术室

43
骨科手术台牵引床

98型

1台
手术室

44
高频源移动医用X射线机

JXG3000

1台
手术室

45
移动式C形臂X射线机

HMC-50G

1台
手术室

46
X射线胶片观片灯

YF/GPD-I

6台
手术室

47
高频电刀

300B

3台

手术室

48
高频电刀

300A

1台

手术室

49
注射泵

BYZ-810T

2台

手术室

50
麻醉机

WATOEX-55

1台

手术室

51
麻醉机

WATOEX-20

2台

手术室

52
多参数监护仪

Anyview-A5

2台

手术室

53
多参数监护仪

Q5

1台

手术室

54
病人监护仪

iPM-6

1台

手术室

55
病人监护仪

CPM10M

1台

手术室

56
病人监护仪

uMEC6

1台

手术室

57
心电监护仪

MEC-1000

1台

手术室

58
心电监护仪

MEC-2000

1台

手术室

59
除颤监护仪

BeneHeart D2

1台
手术室

60
麻醉视频喉镜

SMT-Ⅱ

1台
手术室

61
便携式电子视频喉镜

TSEL-2000

1台
手术室

62
光学纤维喉镜(3台）

OPTIMAXL

1台
手术室

63
电动吸引器

Hepovet VI1
6台
手术室

64
手术显微镜

SXP-1C

1台
手术室

65
手术显微镜（高倍）

XTS-4A

2台
手术室

66
医用放大镜（头戴式）

EC-FⅡ

1台

手术室

67
电动气压止血仪（全自动）

YTQ-B/E/F

6台

手术室

68
电动气压止血带（半自动）

HXY-D01
2台

手术室

69
小型蒸汽灭菌器

WR-238-M

1台

手术室

70
卧式矩形压力蒸汽灭菌器

YXQ.WF21

1台

手术室

71
五分类全自动血细胞分析仪

Urit-5261

1台

检验科

72
尿液分析仪

Uritest-200B

1台

检验科

73
全自动凝血分析仪

XL1000e

1台

检验科

74
全自动生化分析仪

AS-408

1台

检验科

75
全自动电解质分析仪

HC-9885

1台

检验科

76
全自动四通道糖化蛋白检测仪

A1C EZ auto 4GW

1台

检验科

77
干式荧光免疫分析仪

ZOS-F1100

1台

检验科

78
血气生化分析仪

BGA-102

1台

检验科

79
呼气试验测试仪

HCBT-01

1台

检验科

80
幽门螺杆菌测试仪

HUBT-20P

1台

检验科

81
血栓弹力图仪

VD-5000

1台

检验科

82
金标读数仪

KD-1

2台
检验科

83
简易呼吸器

HX001-A

1台
中医科

84
注射泵

BYZ-810

1台

中医科

85
压缩空气式雾化器

403K

1台

中医科

86
高流量呼吸湿化治疗仪

HF7

1台

中医科

87
电动吸引器

Hepovet VI1
1台

中医科

88
压缩空气式雾化器

7A-23B/7A-23D

1台

中医科

89
高流量呼吸湿化治疗仪

403K

1台

中医科

90
呼吸机

HF7

1台

中医科

91
多频振动排痰机

SV350

1台

中医科

92
腕式血压计

YK600-1

1台

中医科

93
电子血压计

HEM-6160

1台

中医科

94
血糖仪

GA-6
1台

中医科

95
病人监护仪

uMEC6

1台

中医科

96
电针治疗仪

SDZ-II

12台

中医科

97
中频电疗仪

ZP-100DⅡA型

9台

中医科

98
TOP治疗仪

（特定电磁波治疗器）

CQJ-24

6台

中医科

99
TOP治疗仪

CQJ-24

5台

中医科

100
三维多功能牵引床

LXZ-100C

1台

中医科

101
颈椎牵引仪

JQY

1台

中医科

102
水平摇床

QW-YC-25STWC

1台

中医科

103
防褥疮床垫

1台

中医科

104
医用臭氧治疗仪

ZAMT-80A-80

1台

中医科

105
空气压力波治疗仪

QL/IPC-AI

1台

中医科

106
超声电导仪

uc7020

4台

中医科

107
光子治疗仪

carnation

1台

中医科

108
病人监护仪

uMEC6

1台
骨科

109
超声电导仪

UC7020

1台
骨科

110
台式血压计（抢救车）

GB3053-93

1台
骨科

111
血糖仪

GA-6

1台
骨科

112
电动气垫床

FOLEE

1台
骨科

113
注射泵

BYZ-810T

1台
骨科

114
电动吸引器

7A-23D

2台
骨科

115
压缩式雾化器

w003

1台
骨科

116
下肢关节康复器

LS11-18B
1台
骨科

117
紫外线车

DF55-VET
1台
骨科

118
空气波压力治疗仪

QL/IPC-AI

1台
手外科

119
光子治疗仪

carnation-10

1台
手外科

120
低负压电动吸引器（投放）

DYX-IA

2台
手外科

121
医用负压吸引器（投放）

MJ-05

4台
手外科

122
紫外线空气消毒器（柜式）

G-1500

1台
手术室

123
紫外线空气消毒器（挂式）

B-1000

1台
手术室

124
骨科手术台牵引床

98型

1台
手术室

125
注射泵

BYZ-810T

1台
手术室

126
制氧机
/
1台
制氧间
127
水泵
/

1台
污水处理站
通过核查《产业结构调整指导目录（2024年版）》可知，上述设备均不属于国家禁止或明令淘汰的设备，现有设备已全部完成环境影响评价。
涉及核与辐射的设备另行完善辐射相关手续，本次评价不包括辐射相关内容。

2.11.6现有工程污染物排放情况

（1）废气

①污水处理站臭气

主要来自医院综合污水处理站恶臭，污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要污染物为H2S、NH3、臭气浓度。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GBI8466-2005）中的要求，医疗污水处理装置的恶臭气体须进行除臭除味处理。

本项目采用对污水处理设施加盖密封、污水处理设施污泥定期进行清掏，以保证处理效果和防止臭气排放不畅而外溢。

②医疗废物贮存库（即危废贮存库）废气
医院1F西侧设置独立的医疗废物贮存库，贮存库内配置紫外灯消毒，且设换气扇进行通风换气，贮存库内的医疗废物通过采取密闭储存，紫外灯消毒，及时清运，减缓臭气的产生，通过换气扇系统通风排放。医疗废物按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，在医疗废物贮存库停留的时间不超过48小时，尽量做到日产日清，避免腐败发臭。

医疗废物贮存库通过采取密闭措施，及时清运，设置换气扇进行通风换气。医疗废物贮存库内通过设置紫外灯消毒，医疗废物通过采取密闭贮存，及时清运，可减缓臭气的产生，项目产生的危险废物主要是废紫外灯管及检验废液、沾染物等，挥发性物质极少，产生的废气量极少，通过密闭存储、及时转运等措施后对周边环境影响较少。臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）厂界标准值要求。产生的少量挥发性废气满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中无组织排放监控点浓度限值。
③煎药废气

医院煎药房煎药时会有少量的煎药废气，煎药废气产生量较小，产生时间较短，通过换气扇及时换气，加强扩散。

④检验废气

检验科检验时会产生少量的化学试剂挥发废气，项目检测主要是涉及血常规、尿常规等检验，检验数量小，检验试剂挥发性废气较小，检验废气通过加强通风后无组织逸散

综上，各类废气采取相应措施后，对环境影响较小。
（2）废水

医院目前实际产生废水主要为医疗废水、地面清洁废水及生活污水。根据环评设计规模核算污染物最大产生量，

项目于医院南侧设置一座污水处理站（处理能力50m3/d），医疗废水、地面清洁废水与生活污水一同进入污水处理站（处理工艺“格栅+厌氧+生物接触氧化+沉淀+接触消毒+脱氯工艺”）进行处理，产生的废水经处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准后排入市政管网，经市政管网进入鸡冠石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。

根据医院废水检测报告，惠源(检)字〔2019〕第XK03号（重庆惠源检测技术有限公司）可知，本项目污水处理站废水处理稳定达标。本项目目前实际废水产生量约20m3/d。
（3）噪声

本项目建成后医院主要噪声为设备噪声、交通噪声，其中设备噪声主要来源于空调机组等设备工作排放的噪声；交通噪声主要发生在车库出入口。

运营期对噪声产生途径采取降噪措施：

①合理布置声源，分体式空调采用软管接头，选用低噪声设备；

②污水处理站设置在医院1F外南侧，污水处理站进行封闭隔声，降低噪声对外环境的影响。污水处理站水泵基础设橡胶隔振垫，水泵吸水管和出水管上均加设可曲绕橡胶接头进行减振，经建筑隔声及设备安装消声装置后降低噪声对外环境的影响。

根据验收可知，本项目厂界噪声达标，噪声影响可接受。
（4）固体废物

项目运营期固体废物主要为医疗废物、危险废物及一般固体废物（生活垃圾等）；

①一般固废：未沾染有毒有害物质且未受感染性污染的废弃输液瓶（袋）及包装材料等桶装收集后交废品站回收利用，中药药渣交市政部门处置。
②医疗废物及危险废物：项目在1F西侧设置医疗废物贮存库1间，面积约10m2，医疗废物暂存与生活垃圾、人员活动密集区隔开，设有专人看管，满足“六防”措施（防风、防雨、防晒、防渗漏、防腐、防漏），并张贴相应标识标牌，采用紫外灯进行消毒并使用排风扇进行抽风换气。医疗废物贮存库（即危废贮存库）满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），项目医疗废物收集后交重庆苏鑫医疗废物处理有限公司处置，手术室废物（人体组织等）收集后根据单位介绍信送重庆市石桥铺殡仪馆处置，废紫外灯管等危险废物均收集后定期交重庆广成环境治理有限公司处置。污水处理站污泥委托重庆壤平环境工程有限公司清掏公司清掏消毒后规定合理处置。
③生活垃圾：生活垃圾分类袋装收集后由环卫部门处置；
现有工程污染排放情况见表2-11。

表2-11  现有工程污染物排放情况一览表

类别

排放源（编号）

污染物名称

排放量

单位

废气

煎药废气

臭气浓度
少量
/
检验废气
挥发性废气（非甲烷总烃）
少量

/

医疗废物贮存库（即危废贮存库）废气

臭气浓度、非甲烷总烃
少量

/

污水处理站废气

H2S
少量
/
NH3
少量
/
臭气浓度
少量
/
废水

综合废水
pH
/
/
COD

0.365
t/a

BOD5
0.073
t/a

SS

0.073
t/a

NH3-H

0.037
t/a

LSA

0.004
t/a

粪大肠菌群数

/

/

肠道致病菌

/

/

肠道病毒

/

/

固体废物

一般固废

未沾染有毒有害物质且未受感染性污染的废弃输液瓶（袋）及包装材料

0.5
t/a

危险废物

医疗废物

6.69
t/a

废紫外线灯管

0.002
t/a

医院污水处理站污泥

0.9
t/a

生活垃圾

生活垃圾

21.9
t/a

2.11.7现有工程总量控制要求

项目位于鸡冠石污水处理厂的收集范围，目前污水管网已覆盖项目区域，医院内废水经过院内污水处理站（处理规模50m3/d）达标处理后通过市政污水管网排入鸡冠石污水处理厂处理达标后排放；本项目原环评设置总量要如下。

表2-12  现有工程总量控制指标
类别

排放源（编号）

污染物名称

排放总量

单位

废水
综合废水
COD

1.56
t/a

SS

1.09
t/a

NH3-H

0.23
t/a

总余氯
0.039
t/a

根据现有工程验收可知，本项目实际排放总量未超过环评设置总量要求。
2.11.8现有工程存在的环保问题

根据现场调查，项目开工至今未出现与项目有关的环境污染事故和环保投诉。根据对现有工程的调查，提出一下“以新代老”整改措施。

表2-13  “以新代老”整改措施
序号
现有工程存在的环保问题
以新代老整改措施
1
现有工程污水处理站未建设事故池及废气处理措施；污水处理站生化池未密闭
根据医院平面布置及用地规划，本次拟在污水处理站北侧地下车库内设置1套事故池（含水泵），在污水汇入污水处理站之前设置阶段阀门。事故池容积约15方，不小于医院废水日排放量的30%，事故池下方采取重点防渗措施。拟新增污水处理活性炭吸附装置，污水处理站臭气通过密闭收集至活性炭吸附装置中处理后通过排气筒无组织排放。生化池密闭设置
2
煎药废气无收集措施
煎药室废气：通过集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后引至楼顶排放。

3
现有医疗废物贮存库（即危废贮存库）标识标牌不全。
补充缺少的标识标牌。
4
危废暂存间、医疗废物暂存间、污水处理站、医疗废物转运间、库房防渗层破损。
按照重点防渗要求，对防渗层进行修补。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域环境质量

现状
	3.1、大气环境质量现状

本项目所在区域环境空气质量达标评价引用重庆市生态环境局发布的《2024年重庆市生态环境状况公报》中九龙坡区公布结果进行环境空气达标判定，评价指标为SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3。

表3-1 九龙坡区2024年度环境空气质量状况
污染物

评价时段

现状浓度（µg/m3）

标准值（µg/m3）

最大浓度占标率%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

8
60
13.33
达标

NO2
34
40
85.00
达标
PM10
51
70
72.86
达标

PM2.5
32.3
35
92.28
达标

O3
最大8h平均浓度

140
160

87.50
达标
CO

(mg/m3)

日均浓度

1.2
4
30.00
达标

根据表3-1可知，本项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此，九龙坡区属于达标区。

3.2、地表水环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境质量现状可引用生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。本项目产生的废水最终受纳水体为长江，故本评价以长江作为地表水环境质量评价对象。

根据《重庆市人民政府批转重庆市水环境功能类别调整方案的通知》渝府发〔2012〕4号，本项目涉及长江段水域功能为Ⅲ类水域，应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。

根据《2024年重庆市生态环境状况公报》可知，长江干流重庆段总体水质为优，20个监测断面水质均为Ⅱ类。由此可知，项目所在地地表水环境质量现状良好，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。
3.3声环境质量现状

本项目所在楼为港城静园小区商业裙楼，1～3F为商业门面，3F以上为小区居住用房，项目所在地声环境功能区为4a类及1类区，本项目50m范围内存在居民小区、学校等环境保护目标，为了解项目周边的声环境现状，本评价委托重庆索奥检测技术有限公司对项目所在地声环境进行现场实测，出具《监测报告》（报告编号：重庆索奥（2025）第环803号）。
（1）监测方案
监测项目：等效连续A声级；
监测时间、频率：2025年7月2日~3日，昼、夜各一次；
监测布点：共布置3个监测点，N1点布置于项目北侧厂界外1m处，N2点位于南侧学校处，N3点位于项目西侧居民处。具体位置见监测布点图。
（2）评价标准
根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》（渝环〔2023〕61号），本项目所在区域属于1类、4a类声环境功能区，项目北侧厂界（N1点）执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准；南侧学校处（N2）监测点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准。西侧居民点处（N3）执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。
（3）监测结果及达标判断
噪声监测统计及评价结果见表3-2。

表3-2  声环境现状评价结果  单位：dB(A)

监测点

监测时间

监测结果

标准值

达标情况

N1
昼间

67
70
达标

夜间

54
55
达标

N2
昼间

53
55

达标

夜间

44
45

达标

N3
昼间

64
70
达标
夜间

52
55
达标
由上表3-2可知，监测点N1昼间、夜间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，N2监测点昼间、夜间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096- 2008）1类标准；N3监测点昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准。

综合上述分析可知，本项目所在地声环境现状较好。
3.4生态环境
本项目租赁/购买已建成商业用房，不新增用地，无生态环境保护目标。

3.5电磁辐射

本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。

本次评价不包括辐射相关内容，辐射相关内容由建设单位另行环评，不纳入本次评价内容。

3.6地下水、土壤环境

本项目位于重庆市九龙坡区石坪桥正街，租用/购买港城静园小区已建商业用房进行建设。本项目医疗废水、地面清洁废水依托已建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准后排入市政管网，经市政管网进入鸡冠石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江，现有污水处理站为地埋式，已采取重点防渗。医疗废物处置间、医疗废物贮存库（即危废贮存库）均按照要求采取了重点防渗措施，因此不存在地下水环境污染途径，因此本次评价不进行现状监测。

	环境

保护

目标
	3.7项目外环境关系

本项目位于重庆市九龙坡区石坪桥正街，利用港城静园小区已建商业用房进行建设。

本项目所在楼为商业裙楼，1～3F为商业门面，3F及以上小区居住用房，医院设置了单独的医用电梯，项目不与居住区住户直接接触。

项目位于商业裙楼1~3F商业门面，周围均以商业门面为主，与本项目建设性质相容。小区商业用房未进行限制引入综合医院，本项目符合其入驻要求，同时项目便于服务周边小区的居民，故项目与周边环境相容。

项目与所在塔楼关系详见表3-3。

表3-3 本项目周边外环境关系情况一览表

序号

名称

方位

距离医院厂界（m）

距本项目（m）

特征

1

石坪桥正街主干道
北

紧邻

15
城市道路

2

五一新村小区
西侧
15
15
居民小区，1层为商业楼
3

万科西九二期小区

南侧
60
60
居民小区
4

港城静园小区
东侧
紧邻

紧邻
居民小区，1~3F为商业，4F及以上为居民楼。
5

重庆医药高等专科学校（九龙坡校区）
南侧

22
22
学校
6
石坪村社区1片区

北侧
43
43
居民小区，1层为商业楼

3.8环境保护目标

3.8.1大气环境

本项目位于重庆市九龙坡区石坪桥正街，根据现场踏勘，本项目周围500m范围内无自然保护区、风景名胜区等，500m范围内大气环境保护目标主要是小区住宅居民、重庆医药高等专科学校（九龙坡校区）等。

本项目主要大气环境保护目标详见表3-4。

表3-4  大气环境保护目标一览表
序号

名称

坐标（m）

保护对象
保护内容

环境功能区
相对厂址方位

相对厂界最近距离（m）

X

Y

1

五一新村小区
-15
0
居民

约800户，2400人
二类

西侧

15
2

重庆医药高等专科学校（九龙坡校区）

-22
0
学校
目前空置，后期预计师生约3000人

二类

南侧
22
3

港城静园小区
20
0

居民

约700户，2200人

二类

楼上及东侧

紧邻（包含医院以上相邻居民）
4

石坪村社区1片区
0
43
居民
约80户，250人

二类

北侧
43
5
石坪村社区2片区
0
52
居民
约400户，1200人

二类

北侧
52
6

安迪苑小区
-87
68
居民

约700户，2100人

二类

西北侧
96
7
九龙坡区妇幼保健院
-75
93
医院
医患人员约200人
二类

东北侧
100
8
上创雅园
75
68
居民

约800户，2400人

二类

东北侧

81
9

育才成功学校（大使馆校区）
0

274
学校

师生约2000人
二类

北侧

263
10
杨石路小学
131
326
学校

师生约1400人

二类

东北侧
359
11
金色港湾小区
312
60
居民

约360户，1000人

二类

东北侧

277
12
华奥小区
234
238
居民

约306户，1000人
二类

东北侧

388
13
万科西九二期小区
0

-80
居民

约1330户，约3800人
二类

南侧

60
14
华苑城小区
190
-44
居民

约1200户，约3500人

二类

东南

242
15
保利花半玫瑰园
488
0

居民

约400户，约1200人

二类

东侧

454
16
佳新花园小区

410
-170
居民

约80户，约250人

二类

东南侧
479
17
九龙坡区中医院分院
419
-360
医院

医患人员约300人

二类

东南侧
498
18
景瑞西联社

320
-285
居民

约900户，约3000人

二类

东南侧

448
19
冶金三村
0

-460
居民

约500户，约1500人

二类

南侧

440
20
杨家坪小学
38
-334
学校

师生约2200人
二类

东南侧
340
21
社会主义学院
0

-322
学校

师生约1000人
二类

南侧
302
22
金桥彼岸小区
-40
-110
居民

约940户，约2800人

二类

西南侧

140
23
桃花苑小区
-43
-313
居民

约142户，约450人

二类

西南侧

341
24
杨家坪中学
-85
-461
学校

师生约6000人

二类

西南侧
485
25
祥奎立恒心医院
-370
-340
医院

医患人员约200人
二类

西南侧

498
26
建筑二村

-158
0
居民

约1800户，约5000人

二类

西侧
144
27
云湖郡小区
-452
0

居民

约500户，约1500人

二类

西侧
432
28
虹桥村小区

-178
145
居民

约252户，约700人

二类

西北侧

324
29
石坪桥小学
-313
385
学校
师生约3000人

二类

西北侧
487
30
石坪桥幼儿园

-233
438
学校

师生约300人

二类

西北侧

498
31
金辉玖龙云璟

-106
480
居民

约250户，约700人

二类

西北侧

480
注：保护目标坐标以项目中心为原点统计，记为（0,0）
3.8.2声环境
本项目位于重庆市九龙坡区石坪桥正街，楼上有港城静园小区塔楼，50m范围内声环境保护目标主要是小区居民、重庆医药高等专科学校（九龙坡校区）等。由于本项目噪声对周边影响小，并且主要影响的是临近的第一排敏感点，因此，本次评价声环境敏感点主要统计周边50m范围内的敏感目标。
表3-5   声环境保护目标一览表
序号

名称

空间相对位置（m）

距厂界最近距离（m）

方位

功能区类别
保护目标情况说明
X

Y

Z

1

五一新村小区

-15
0

0
15

西侧
4a类
朝北，11F或13F，钢混结构，周边为市政道路及居民区
2

重庆医药高等专科学校（九龙坡校区）

-22
0

-0.5
22
南侧
1类
朝北，最高13F，钢混结构；周边主要为居民区

3

港城静园小区
20
0

0

楼上及东侧

东侧
4a类/1类
朝北，最高26F，钢混结构。周边为市政道路及居民区

4

石坪村社区1片区

0

43
0.5
43

北侧

4a类

朝南，最高11F，钢混结构，周边为市政道路及居民区

注：保护目标坐标以项目中心为原点统计，记为（0，0）

3.8.3地下水环境保护目标

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

3.8.4生态环境保护目标

本项目位于已建的居民商用房内，本项目不涉及生态保护目标。

	污染物排放控制标准
	3.9 污染物排放标准
3.9.1大气污染物排放标准

本项目运营期产生的废气主要为煎药废气、检验废气、医疗废物贮存库（即危废贮存库）废气、污水处理臭气等，各污染废气执行标准如下：
已建污水处理站周边空气中污染物主要为氨、硫化氢、臭气浓度、氯气及甲烷等，污染物执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3要求，详见表3-6
煎药废气、医疗废物贮存库（即危废贮存库）贮存过程中产生废气，主要污染物指标为臭气浓度，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值标准要求，详见表3-7。

检验废气及医疗废物贮存库（即危废贮存库）产生的挥发性废气主要为非甲烷总烃，执行重庆市《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）中无组织排放监控点浓度限值。详见表3-8。
表3-6 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

序号

控制项目

标准值

1

氨（mg/m3）

1.0

2

硫化氢（mg/m3）

0.03

3

臭气浓度（无量纲）

10

4

氯气（mg/m3）

0.1

5

甲烷（指处理站内最高体积百分数％）

1

表3-7 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准限值

控制项目

恶臭污染物厂界标准值

臭气浓度

二级

20（无量纲）

表3-8 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）标准限值

控制项目

无组织排放监控点浓度限值（mg/m3）
非甲烷总烃
4.0
3.9.2水污染物排放标准

本项目为综合医院，医疗废水、地面清洁废水经已建污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准后排入市政管网，经市政管网进入鸡冠石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。

相关标准详见表3-9。

表3-9  污水排放标准      单位：mg/L（pH无量纲）

序号

污染物名称

预处理标准

单位

1

粪大肠菌群数

5000

MPN/L

2

肠道致病菌

-

/

3

肠道病毒

-

/

4

pH

6~9

/

5

COD

排放浓度

250

mg/L

排放负荷

250

g/（床位·d）

6

BOD5
排放浓度

100

mg/L

排放负荷

100

g/（床位·d）

7

SS

排放浓度

60

mg/L

排放负荷

60

g/（床位·d）

8

NH3-N

45

mg/L

9
阴离子表面活性剂（LAS）

10

mg/L

10
总余氯

消毒接触池接触时间≥1h时，2-8（项目使用含氯消毒剂）

mg/L

注：NH3-N参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）
表3-10  《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 单位：mg/L
污染物

标 准

pH
COD

BOD5
NH3-N

SS
LAS

粪大肠菌群

一级A标准

6-9
50
10
5（8）*
10
0.5
1000MPN/L
注：*括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
3.9.3噪声排放标准

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》、《声环境功能区划分技术规范》可知，项目所在地属于1类和4a类声功能区，当临街建筑高于三层楼房以上(含三层)时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。

因此运营期北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准，其余厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类标准，标准值见下表。

表3-11  噪声排放标准   单位dB（A）

时期

执行标准

昼间

夜间

施工期

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）

70

55

运营期
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）1类标准

55
45
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348－2008）4类标准

70

55

3.9.4固体废物

一般固体废物：贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

危险废物：执行《国家危险废物名录（2025年版）》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，危险废物转移执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号公布）中相关要求。
医疗废物：医疗废物管理、分类收集、交接转运、暂时贮存及处置严格按照《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）、《医疗废物分类目录（2021年版）》《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）等相关要求进行管理；
污水处理站污泥：按照《重庆市环境保护局重庆市卫生和计划 生育委员会关于印发〈医疗废物分类处置指南（试行）〉的通知》（渝环〔2016〕 453 号）文件要求，本项目污水处理设施污泥委托专业资质单位定期清掏和处置，并应进行消毒处理。污水处理站污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表4医疗机构污泥控制标准，具体见下表。
表3-12  医疗机构污泥控制标准
表4医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别

粪大肠菌群数（MPN/g）

肠道致病菌

肠道病菌

结核杆菌

蛔虫卵死亡率%

综合医疗机构和其他医疗机构

≤100

－

－

－

>95

生活垃圾：实行分类收集，由环卫部门统一收集处置；

	总量控制指标
	（1）本项目总量
废水排入污水管网：

COD：1.273t/a、NH3-N：0.229 t/a

废水排入环境：

COD：0.255t/a、NH3-N：0.025t/a

（2）扩建后全院总量
废水排入污水管网：

COD：1.897t/a、NH3-N：0.341t/a

废水排入环境：

COD：0.379t/a、NH3-N：0.038t/a




四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	4.1施工期环境影响和保护措施

4.1.1废气
（1）影响分析
本项目室内装饰中的出渣装卸和建筑材料运输等施工活动将产生少量粉尘、装修材料中的少量挥发性废气。装修期间粉尘均集中在室内，极少量扬散到室外，通过洒水等措施控制扬尘，对外环境的影响较小，且环境影响随施工结束而消失。为避免室外粉尘的产生，本项目严禁将装修废料堆放于项目外路面。
车辆运输过程中产生少量的汽车尾气，本项目新增设备较少，运输次数少，时间短，产生的污染较少，影响也较小。
（2）防治措施
①房屋改造、装修过程中，多洒水，保持空气的湿度，降低空气中的扬尘。②装修过程中，加强通风扩散。
③选择符合国家排放要求的运输车辆。
综合上述分析可知，采取相应措施后，本项目对周边环境不会造成影响，环境影响可接受。

4.1.2废水

施工期废水主要是生活污水，施工期间工人生活依托现有工程设施，生活污水通过已建污水处理站处理后进入市政污水管网，不会对附近的水域造成影响。
4.1.3噪声
（1）影响分析
项目施工期主要噪声源为各类施工机械设备。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ2034-2013）附录A表A.2可知常见施工设备噪声源不同距离声压级，项目主要为室内施工，施工噪声对周边环境影响较小。
（2）防治措施
施工噪声是不可避免的，由于施工期较短，项目应采取必要的措施将噪声控制在最低水平，具体措施如下：
①在满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备；注意机械设备的保养；安排技术好的工人进行操作，以减少噪声影响。
②合理安排施工时间，高噪声施工设备仅限于昼间作业，且12:00-14:00时段禁止进行高噪声施工，夜间避免施工。
③加强施工设备管理，使用高噪声设备时关闭厂房的窗户，尽量减少高噪声向外传播。
④加强对施工人员的环境宣传和教育，使他们认真落实各项降噪措施，做到文明施工。
本项目施工期噪声环境影响是短暂且可恢复的，随着施工结束其对环境影响也将随之消失，在采取上述噪声污染防治措施前提下，施工期的噪声对周边声环境影响可接受。
4.1.4固体废物
本项目是租用已建商业用房进行建设，施工期主要是室内的装修作业，施工时间短。项目建设产生的固体废物为少量的装修垃圾、废弃包装袋、生活垃圾，装修垃圾运至指定合法渣场处置；废弃包装袋收集后交物资回收单位回收处置，生活垃圾集中收集交环卫外运处理。严禁随意堆放和倾倒，只要严格管理措施，其对环境的影响较小。
采取上述措施，并严格按照相关规定执行，本项目固废对周围环境影响较小。



	运营期环境影

响和

保护

措施
	4.2运营期环境影响和保护措施

4.2.1废气
（1）废气产排污及治理设施情况

本项目废气产排污及治理设施详见表4-1。
表4-1  本项目废气产排及治理设施一览表

产污环节

污染物种类

污染物产生量

排放形式

污染物排放

治理措施

执行标准

排气筒

产生

浓度

mg/m3
产生

速率

kg/h

产生量

t/a

排放浓度

mg/m3
排放速率

kg/h

排放量

t/a

收集能力

收集效率%

工艺

处理效率%

是否为推荐可行技术

浓度mg/m3
速率kg/h

煎药
臭气浓度
/

/

少量
无组织

/
/
/
/

/

/

/

/

20（无量纲）

/

/
检验
非甲烷总烃

/
/
少量

无组织

/
/
/
/

/

/

/

/

4.0
/
/
医疗废物及危险废物贮存
臭气浓度
/

/

少量
无组织

/
/
/
/

/

/

/

/

20（无量纲））
/
/
非甲烷总烃

/

/

少量

无组织
/

/

/

/

/

/

/

/

4.0
/

/

污水处理站
氨
/
0.001
0.009
无组织

/

0.001
0.009
/

/

/

/

/

1.0
/
/
硫化氢
/

0.0002
0.002
无组织

/

0.0002
0.002
/

/

/

/

/

0.03
/
/
氯气

/

/

少量

无组织

/

/

/

/

/

/

/

/

0.1
/

/

臭气浓度
/
/
少量
无组织

/
/
/
/

/

/

/

/

10（无量纲）
/
/



	运营期环

境影

响和

保护

措施
	（2）废气源强核算
本项目建成后运营期废气主要为煎药室废气G1、检验废气G2、医疗废物贮存库（即危废贮存库）废气G3、污水处理站臭气G4等。

1）煎药室废气G1
本项目煎药室主要是通过煎药机对住院部和门诊病人熬药。煎药室设置于架空层西北侧，中药熬制采用的中药材为原料，中药熬制过程会产生一定的异味，对人体影响不大，但是对人的嗅觉器官会产生刺激性和不适。本项目中药煎药量不多，异味产生量少，主要集中在白天，通过集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后引至楼顶排放，对周围环境影响较小。

2）检验废气G2

检验科主要进行尿常规、血常规检验等检验，试剂采用直接购买成品试剂盒，试剂打开时试剂使用过程中会产生少量的化学试剂挥发废气，主要为非甲烷总烃，本项目检验量较小，化学药剂使用量小，通过加强通风后无组织逸散，不会对周边环境产生影响。
3）医疗废物贮存库（即危废贮存库）废气G3
本项目医疗废物储存依托已建医疗废物贮存库暂存，医疗废物贮存库设置紫外灯消毒，设置换气扇加强通风，及时清运（医疗废物贮存时间不超过48小时），能够有效减少臭气产生。本项目危险废物产生量较少，仅检验废液中含有少量的挥发性废气及异味，通过密闭存储、加强通风等措施，能够降低环境影响。
本项目医疗废物贮存库及危险废物贮存库废气产生量较小，不量化计算。

4）污水处理站臭气G4

本项目设置1座处理能力50m3/d的污水处理站，污水处理过程中会产生臭气，主要污染物为氨、硫化氢、臭气浓度、氯气等。废气污染物浓度及其影响与污水处理规模、处理工艺以及原污水水质、充氧、曝气、污水停留时间，以及污染气象等条件有关，

根据《污染源源强核算技术指南准则》(HJ 884-2018)，污水处理废气污染物的源强无法进行物料衡算，且无相关产排污系数直接计算，故污水处理废气污染物的源强采用类比法进行计算。

通过类比同类项目的处理效果，按照产污系数为每去除1tCOD产生0.013kgH2S和0.11kgNH3。则本项目恶臭污染物NH3、H2S产生情况见下表。

表4-2  项目NH3、H2S源强产生情况一览表

COD削减量（t/a）
NH3
H2S

产生速率（kg/h）
产生速率（kg/h）
108.04
0.001
0.0002
本项目污水处理站采取对产臭区域全部加盖、密闭措施，污水处理站产生的废气少部分逸散，根据上述分析可知，本项目污水处理站NH3产生速率为0.001kg/h，产生量为0.009t/a，排放速率为0.001kg/h，排放量为0.009t/a，H2S产生速率为0.0002kg/h，产生量为0.002t/a，排放速率为0.0002kg/h，排放量为0.002t/a。
综合上述分析可知，本项目污水处理设施规模较小，因此废气产生量较小，，污水处理站臭气通过密闭收集至活性炭吸附装置中处理后通过排气筒无组织排放。对周围环境不会造成明显影响，污水处理站污泥定期清掏，防止臭气排放不畅而外溢。

（3）废气治理可行性分析
1）煎药室废气

本项目中药煎药量不多，异味产生量少，主要集中在白天，中药熬制采用密闭型高压熬药机熬制，进一步减少熬制过程中的异味产生，通过集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后引至楼顶排放，对周围环境影响较小。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）附录A中表A.1，活性炭吸附、池体加盖均属于可行技术，臭气可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度，项目采取的废气措施可行。排放口朝向南侧，尽量远离居住区，对周围环境不会造成明显影响。采取的措施可行。

2）检验废气

本项目检验项目简单，检验量小，使用成品试剂盒，挥发性废气产生量少，通过设加强通风换气后无组织逸散，对周围环境影响较小。采取的措施可行。

3）医疗废物贮存库（即危废贮存库）废气

医疗废物按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，停留的时间不超过48h，及时清理，避免腐败发臭。经紫外灯消毒灭菌后经换气扇排出，医疗废物产生量较小，暂存时间较短，异味气体产生量小，对周围环境不会造成明显影响。危险废物产生量较少，采用密闭容器盛装，，异味气体及挥发性气体产生量小，对周围环境不会造成明显影响。

因此，采取的处置措施可行。
4）污水处理站臭气

污水处理站产臭区域全部加盖、密闭，臭气产生量较少，对周边影响较小。根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）附录A中表A.1，池体加盖均属于可行技术，污水处理站采取的措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）附录A中推荐可行技术，因此，项目采取的废气措施可行。

综合上述分析可知，本项目采取的废气处置措施可行。
（4）大气污染物自行监测计划
根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），项目废气自行监测计划具体见下表。

表4-3项目废气自行监测计划
监测点位
监测因子
监测频次
排放标准
污水处理站周界
氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷

1次/季度

《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）

（5）大气污染物影响分析
本项目所在区域为环境空气质量为达标区，项目主要排放少量氨、硫化氢、臭气浓度等，排放量极少，各废气采取相应措施后，均可实现稳定达标排放，对大气环境及周边环境保护目标影响小。
4.2.2废水
根据前述用水量核算及水平衡可知，运营期间用水包括住院患者、陪护人员用水、医疗门诊人员用水、地面清洁用水。产生的废水主要是医疗废水和地面清洁废水。不新增劳动定员。本项目产生的废水经处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准后排入市政管网，经市政管网进入鸡冠石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。
（1）废水污染源强产排污核算统计

1）医疗废水

医疗废水主要包括住院废水、门诊废水，住院废水产生量为10.8m3/d（3942.0m3/a），门诊医疗废水产生量为0.9m3/d（328.5m3/a），合计医疗废水产生量为11.7m3/d（4270.5m3/a）。本项目产生的医疗废水中除含致病病菌和病毒外，水质与生活污水相似。污染指标参考《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号文发布）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）及其他同类项目废水水质，医院污水水质COD300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 120mg/L、氨氮 50mg/L、LAS20mg/L，粪大肠菌群数3.0×108MPN/L，少量肠道病毒、肠道致病菌。
2）地面清洁废水

根据前文水平衡分析可知，本项目地面清洁废水产生量按照用水量的90%计算，地面清洁废水的产生量为2.25m3/d（821.5m3/a）。主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS。污染物浓度为COD350mg/L、BOD5250mg/L、NH3-N45mg/L、SS400mg/L、LAS20mg/L。
废水污染物产排情况见表4-4。


	
	表4-4  本项目运营期废水产排情况一览表

产排污

环节
类别

污染物种类
产生情况

治理设施
废水排放量m3/a

排入市政污水管网

排入外环境
废水产生量m3/a

污染物

产生浓度mg/L

污染物

产生量t/a
处理能力
处理工艺
治理效率
是否为可行技术
污染物

排放浓度mg/L
污染物

排放量t/a
污染物

排放浓度mg/L
污染物

排放量t/a
诊室、住院
医疗废水

COD

4270.5
300.00 
1.281 
50m3/d

格栅+厌氧+生物接触氧化+沉淀+接触消毒+脱氯工艺
/

是
4270.5
/

/

/

/

BOD5
150.00 
0.641 
/
/
/

/

NH3-N

50.00 
0.214 
/
/
/

/

SS

120.00 
0.512 
/
/
/

/

LAS
20.00 
0.085 
/
/
/

/

总余氯
10.00 
0.043 
/

/

/

/

粪大肠菌群
3.0×108MPN/L
/
/

/

/

/

肠道致病菌
/

/

/

/

/

/

肠道病毒
/

/

/

/

/

/

地面清洁
地面清洁废水

COD
821.25

350.00 
0.287 

/
/

是

821.25
/
/
/

/

BOD5

250.00 
0.205 

/

/

/

/

NH3-N
45.00 
0.037 

/

/

/

/

SS
400.00 
0.329 

/
/
/

/

LAS
20.00 

0.016 

/
/
/

/

综合废水

COD

5091.75
308.06 
1.569 
/
/

是

5091.75
250.00 

1.273 
50.000 

0.255 
BOD5
166.13 
0.846 
100.00 

0.509 
10.000 

0.051 
NH3-N

49.19 
0.250 
45.00 

0.229 
5.000 

0.025 
SS

165.16 
0.841 
60.00 

0.306 
10.000 

0.051 
LAS

20.00 
0.102 
10.00 

0.051 
0.500 

0.003 
总余氯

8.39 
0.043 
/ 
/ 

/
/

粪大肠菌群
2.53×108MPN/L
/
5000MPN/L

/

1000MPN/L

/

肠道致病菌
少量
少量

/

/

/

/

肠道病毒
少量

少量

/

/

/

/

根据上述核算可知，本项目废水均达标排放，且本项目COD、BOD5、SS排放负荷均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准。



	
	2、废水排放口基本情况

废水排放口基本情况见下表。
表4-5 废水排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口名称

类型

排放口地理位置

排放方式

排放去向

排放规律

排放标准

标准限值

经度

纬度

1

/

综合废水排放口
一般排放口

106.300

29.310

间接排放

鸡冠石污水处理厂
间歇排放

《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准后

pH：6-9（无量纲）
COD:250mg/L

BOD5:100mg/L

NH3-N:45mg/L

SS:60mg/L

LAS:10mg/L总余氯8mg/L;
粪大肠菌群5000MPN/L

肠道致病菌：不得检出肠道病毒：不得检出。
3、监测要求
按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）要求制定自行监测方案，故本项目扩建完成后医院废水自行监测计划要求如下：

表4-6  废水环境监测计划表
监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

DW1综合废水排口

流量

自动监测
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准

pH

1次/12小时

COD、SS

1次/周

粪大肠杆菌

1次/月

BOD5、阴离子表面活性剂

1次/季度

总余氯、NH3-N、肠道病毒、肠道致病菌
1年/次
4、废水达标情况分析及措施可行性分析
本项目废水处理措施如下图：


[image: image4.emf]格栅

医疗废

水 、 地面

清洁废水

厌氧

鸡冠石

污水处理厂

污水管网

长江

生物接

触氧化

沉淀

接触消毒 脱氯工艺


图4-1 污水处理站废水处理措施流程图
本项目废水主要为医疗废水和地面清洁废水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、LAS、粪大肠菌群，医疗废水与地面清洁废水一并排入已建污水处理站进行处理，处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准，然后进入鸡冠石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18948-2002）一级A标准后，排入长江。

本项目污水进入粗格栅后，较大的悬浮物和漂浮物被回转式机械格栅截留，污水经粗格栅进行初步截流，然后通过厌氧处理进一步降解污染物，生物接触氧化法是一种好氧生物膜法工艺，生物膜生长至一定厚度后，近填料壁的微生物由于缺氧而进行厌氧代谢，产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落，并促进新生物膜的生长，形成生物膜的新陈代谢，脱落的生物膜将随出水流出池外。从而达到净化水质的要求，后进入沉淀池，通过絮凝沉淀进行泥水分离，使混合液澄清，后利用采取接触消毒工艺（加氯消毒）对处理后的污水中的病菌进行灭除，防止危害人类健康和污染生态环境；最后进行脱氯后达标排放。

医疗废水中因沾染血、尿、便等具有传染性，必须经消毒杀菌后才能排放，参照《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）4.1.3“县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒后方可排放”规定，医疗废水需经消毒处理之后即可外排。本项目选择人工投加次氯酸钠进行消毒，每天投加一次，是目前国内比较常用的消毒方式，不仅价格优廉，而且使用方便，适用于医疗废水消毒，满足要求。

本项目采取的污水处理工艺，属于《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）附录表 A.2 医疗机构排污单位污水治理可行技术。因此，工艺可行。
本项目已建污水处理站，目前运行正常，设计处理能力为50m3/d，目前实际处理量约为20m3/d，本项目废水总排放量为13.95m3/d，本项目建成后全院最大废水产生量为49.05m3/d，废水产生量处理负荷，该污水处理设施有足够负荷接纳本项目的污废水，且根据污水处理站以往例行监测报告可知，目前污水处理站废水稳定达标，处理效果较好，因此，因此项目废水排入已建污水处理厂处理合理可行。
5、污水处理厂依托可行性

本项目位于重庆市九龙坡区石坪正街，所在区域市政管网接通至鸡冠石污水处理厂，重庆市鸡冠石污水处理厂隶属于重庆鸡冠石污水处理项目管理有限公司，占地面积820亩，处理规模为80万m3/d。2006年9月正式投入运行以来，污水处理设备运行良好，污水处理厂采用A2/O处理工艺对污水进行达标处理，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，通过污水管网排入长江。

鸡冠石污水处理厂日平均处理污水量为72.26万m3/d，项目新增废水量约13.95m3/d，所占比例甚小，远小于鸡冠石污水处理厂废水处理能力富余量，项目污废水污染物简单，不会对污水处理厂处理工艺和效率造成冲击，根据鸡冠石污水处理厂执行报告可知，鸡冠石污水处理厂稳定达标，因此，项目依托鸡冠石污水处理厂可行。

4.2.3噪声

1、噪声源强

1）本项目噪声

本项目新增医疗设备噪声较小，噪声值均在50dB(A)以下，暂不考虑。本项目噪声源主要为室内挂式空调及手术室空调机组噪声（位于三楼楼梯处），室内挂式空调噪声值较少，不纳入统计，主要统计手术室空调机组噪声；本项目主要噪声源强情况详见表4-7。

表4-7  本项目噪声源调查清单（室内声源）

序号

声源名称

声功率级/dB（A）

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级/dB(A)

建筑物外距离/m

1
空调机组
75
5.25
-4.33
6
13.59
66.86
昼夜
15
45.86
1
5.25
-4.33
6
9.38
66.88
15
45.88
1
5.25
-4.33
6
10.97
66.87
15
45.87
1
5.25
-4.33
6
18.30
66.86
15
45.86
1
②现有工程噪声

本次评价通过统计全院的主要噪声设备，进行叠加预测，根据叠加预测结果进行达标判断，本次评价仅统计噪声值50dB(A)以上的噪声设备，病房室内挂式空调噪声值较少，不纳入统。
表4-8  现有工程噪声源调查清单（室内声源）

序号

声源名称

声功率级/dB（A）

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失/dB(A)

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级/dB(A)

建筑物外距离/m

1
蒸馏水机
55
-0.76
1.69
2.5
8.38
46.88
昼夜
15
25.88
1
-0.76
1.69
2.5
15.94
46.86
15
25.86
1
-0.76
1.69
2.5
15.63
46.86
15
25.86
1
-0.76
1.69
2.5
11.51
46.87
15
25.87
1
2
商用超声波清洗机
70
-0.67
0.63
2.5
9.42
61.87
昼夜
15
40.87
1
-0.67
0.63
2.5
15.75
61.86
15
40.86
1
-0.67
0.63
2.5
14.62
61.86
15
40.86
1
-0.67
0.63
2.5
11.75
61.87
15
40.87
1
3
超声洁牙机
65
0.67
0.35
2.5
9.53
56.87
昼夜
15
35.87
1
0.67
0.35
2.5
14.39
56.86
15
35.86
1
0.67
0.35
2.5
14.62
56.86
15
35.86
1
0.67
0.35
2.5
13.11
56.86
15
35.86
1
4
牙科电动无油空压机
70
0.29
1.11
2.5
8.82
61.88
昼夜
15
40.88
1
0.29
1.11
2.5
14.84
61.86
15
40.86
1
0.29
1.11
2.5
15.28
61.86
15
40.86
1
0.29
1.11
2.5
12.63
61.86
15
40.86
1
5
高速气涡轮手机
70
-0.1
-0.03
1.5
10.00
61.87
昼夜
15

40.87
1
-0.1
-0.03
1.5
15.12
61.86
15

40.86
1
-0.1
-0.03
1.5
14.09
61.86
15

40.86
1
-0.1
-0.03
1.5
12.40
61.86
15

40.86
1
6
牙科气动马达手机
60
-1.07
1.07
1
9.03
51.88
昼夜
15

30.88
1
-1.07
1.07
1
16.19
51.86
15

30.86
1
-1.07
1.07
1
14.96
51.86
15

30.86
1
-1.07
1.07
1
11.29
51.87
15

30.87
1
7
电动气压止血仪（全自动）
55
4.19
-5.68
1
15.07
46.86
昼夜
15

25.86
1
4.19
-5.68
1
10.31
46.87
15

25.87
1
4.19
-5.68
1
9.44
46.87
15

25.87
1
4.19
-5.68
1
17.44
46.86
15

25.86
1
8
电动气压止血带（半自动）
55
4.23
-4.79
1
14.18
46.86
昼夜
15

25.86
1
4.23
-4.79
1
10.36
46.87
15

25.87
1
4.23
-4.79
1
10.31
46.87
15

25.87
1
4.23
-4.79
1
17.36
46.86
15

25.86
1
9
小型蒸汽灭菌器
60
3.4
-4.51
1
14.00
51.86
昼夜
15

30.86
1
3.4
-4.51
1
11.21
51.87
15

30.87
1
3.4
-4.51
1
10.42
51.87
15

30.87
1
3.4
-4.51
1
16.50
51.86
15

30.86
1
10
卧式矩形压力蒸汽灭菌器
62
4.61
-5.02
1
14.36
53.86
昼夜
15

32.86
1
4.61
-5.02
1
9.96
53.87
15

32.87
1
4.61
-5.02
1
10.17
53.87
15

32.87
1
4.61
-5.02
1
17.77
53.86
15

32.86
1
11
电动吸引器
56
1.16
-4.7
1
14.47
47.86
昼夜
15

26.86
1
1.16
-4.7
1
13.42
47.86
15

26.86
1
1.16
-4.7
1
9.77
47.87
15

26.87
1
1.16
-4.7
1
14.30
47.86
15

26.86
1
12
下肢关节康复器
60
1.07
-3.91
1
13.70
51.86
昼夜
15

30.86
1
1.07
-3.91
1
13.59
51.86
15

30.86
1
1.07
-3.91
1
10.53
51.87
15

30.87
1
1.07
-3.91
1
14.10
51.86
15

30.86
1
13
低负压电动吸引器（投放）
60
3.86
-1.68
1
11.14
51.87
昼夜
15

30.87
1
3.86
-1.68
1
11.02
51.87
15

30.87
1
3.86
-1.68
1
13.28
51.86
15

30.86
1
3.86
-1.68
1
16.56
51.86
15

30.86
1
14
医用负压吸引器（投放）
60
1.07
-2.47
1
12.27
51.86
昼夜
15

30.86
1
1.07
-2.47
1
13.72
51.86
15

30.86
1
1.07
-2.47
1
11.94
51.87
15

30.87
1
1.07
-2.47
1
13.90
51.86
15

30.86
1
15
制氧机
75
2.37
-7.58
1
17.18
66.86
昼夜
15

45.86
1
2.37
-7.58
1
11.94
66.87
15

45.87
1
2.37
-7.58
1
7.20
66.89
15

45.89
1
2.37
-7.58
1
15.90
66.86
15

45.86
1
16
水泵
80
-13.61
-19.16
0
1.07
89.52
昼夜
15

68.52
1
-13.61
-19.16
0
2.10
89.50
15

68.50
1
-13.61
-19.16
0
1.23
89.52
15

68.52
1
-13.61
-19.16
0
1.93
89.50
15

68.50
1
17
空调机组
75
-1.43

-3.09

6

13.20

66.86

昼夜
15

45.86

1

-1.43

-3.09

6

16.15

66.86

15

45.86

1

-1.43

-3.09

6

10.82

66.87

15

45.87

1

-1.43

-3.09

6

11.51

66.87

15

45.87

1

2、厂界噪声预测

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2021）中推荐的以下公式，对项目的声环境影响进行预测。
室内声源等效室外声源声功率级计算方法：
A、室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级或A声级
[image: image5.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

+

=

R

r

Q

L

L

w

P

4

4

lg

10

2

1

p


式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q——指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；本项目设备主要沿厂房墙壁四周布置，故本项目Q=2。

R——房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
B、所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级
[image: image6.wmf](

)

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

å

=

N

j

L

i

p

ij

p

T

L

1

1

.

0

1

1

10

lg

10


式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。

C、工业企业噪声计算
[image: image7.png]L, 71015[ [Z 10"“~+z, wﬂmﬂ




式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)；

T—用于计算等效声级的时间，s；

N—室外声源个数；

Ti—在T时间内i声源工作时间；

M—等效室外声源个数；

tj—在T时间内j声源工作时间。

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）“B.1.4如预测点在靠近声源处，但不能满足点声源条件时，需按线声源或面声源模型计算。”项目等效到厂房室外的噪声源采用面声源几何发散衰减模式进行厂界噪声预测。

3、达标情况

根据项目平面布置、噪声源分布及采取的降噪措施，预测本项目实施后设备运营时对项目边界噪声影响值，噪声预测结果见表4-9。
表4-9  本项目厂界噪声影响预测结果  单位：dB（A）

预测点位

昼间贡献值

夜间贡献值

评价标准

西侧厂界

42.9
42.9
厂界昼间≤55dB（A）；夜间≤45dB（A）。
东侧厂界

43.5
43.5
南侧厂界
38.9
38.9
北侧厂界

39.5
39.5
厂界昼间≤70dB（A）；夜间≤55dB（A）。
根据预测可知，本项目运营期采取相应噪声防治措施后，本项目北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中4类标准。西侧、东侧、南侧厂界均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008）中1类标准。噪声影响可接受。
本项目声环境保护目标处背景值有实测的按照实测值，没有实测的噪声点则选择相同功能区现状监测值作为背景值进行预测，本项目运营期噪声在各保护目标处预测结果见表4-10。

表4-10  主要敏感点噪声预测结果表 
序号

声环境保护目标名称

噪声背景值/dB(A)

噪声贡献值/dB(A)

噪声预测值/dB(A)

噪声标准/dB(A)

较现状增量/dB(A)

超标和达标情况

昼间

夜间
昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

1

五一新村小区

64.0
52.0
33.7
33.7
64.0
52.1
70.0
55.0
0.0
0.1
达标
达标
2
港城静园小区

53.0
44.0
27.2

27.2
53.0
44.1
55.0
45.0

0

0.1
达标

达标

3
石坪村社区1片区

67.0
54.0
24.8
24.8
67.0
54.0

70.0

55.0

0

0

达标

达标

4
重庆医药高等专科学校（九龙坡校区）

53.0

44.0

32.3

32.3

53.0

44.3
55.0

45.0

0
0.3
达标

达标

根据上表，可知项目运营期环境保护目标处预测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类、4a类标准要求，噪声影响可接受。
4、降噪措施

（1）合理布局，医疗设施采取建筑隔声；

（2）优先选用低噪声的设备，加强日常维修保养；

（3）空调外机加强维护，管道采用柔性连接。
5、噪声自行监测要求
本项目噪声监测要求详见表4-11。
表4-11  噪声监测要求一览表
监测点位
监测因子
监测频次
排放标准
北侧厂界

等效连续A声级
1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准

东、南、西侧厂界
等效连续A声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）1类标准

4.2.4固体废物
（1）固体废物产排情况

本项目固体废物分为医疗废物、特殊废液、手术室废物（人体组织等）、废紫外灯管、污泥、未沾染有毒有害物质且未受感染性污染的废弃输液瓶（袋）、中药药渣及包装材料。该综合医院根据临床需求制定药品采购计划，并选择合法、诚信的药品供应商，同时设有专职管理人员对药品进行采购和管理，每月计算药品用量，按照月用量领用，防止积压浪费，确保在有效期内合理用药，因此不会产生过期药品。
1）医疗废物

根据《医疗废物分类目录（2021年版）》、《国家危险废物名录（2025年版）》，医疗废物分为感染性废物（HW01，841-001-01）、损伤性废物（HW01，841-002-01）、病理性废物（HW01，841-003-01）、化学性废物（HW01，841-004-01）和药物性废物（HW01，841-005-01），医疗废物分类目录具体见下表。

表4-12  医疗废物分类名录

类别

特征

常见组分或废物名称

感染性废物

携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。

1、被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物；

2、使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等；

3、病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器；

4、隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。

损伤性废物

能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。

废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等；

废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等；

废弃的其他材质类锐器。

病理性废物

诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。

1、手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官；

2、病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块；

3、废弃的医学实验动物的组织和尸体；

4、16周胎龄以下或重量不足500克的胚胎组织等；

5、确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。

药物性废物

过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物。

1、废弃的一般性药物；

2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物；

3、废弃的疫苗及血液制品。

化学性废物

具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品。

列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。

根据《第一次全国污染源普查-城镇生活源产排污系数手册》，病床医疗废物产生量按0.53kg/床·d计，本项目新增设置住院床位30张，则医疗废物产生量约5.804t/a。本项目门诊医疗废物按0.02kg/人·d，最大门诊和体检人数为100人次/d，则医疗废物产生量约0.73t/a。

则项目共新增产生医疗废物为6.534t/a，各医疗废物应严格按照《医疗废物管理条例》、《危险废物污染防治技术政策》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》操作和管理，医疗废物采用专用容器分类收集，妥善打包，收集暂存于医疗废物贮存库，定期分类交由有资质的单位处置。

2）特殊废液

本项目的特殊废液主要包括废消毒剂、废有机溶剂、化验室血液血清的化学检查分析中产生的废检验试剂、检验废液。这些特殊废液产生量小，根据现有医院实际产生情况核算，本项目新增产生量约0.4t/a，属于《国家危险废物名录》（2025版）中HW01医疗废物中的841-004-01化学性废物。特殊废液在相应科室设置的专用收集桶单独收集后，送至危险废物贮存库暂存，定期交由有资质的单位处置。

3）废紫外灯管

本项目手术室、医疗废物贮存库等采取紫外灯消毒，紫外灯管需要更换，本项目新增废弃紫外灯管量约30个，重约0.001t/a。属于《国家危险废物名录（2025版）》中HW29含汞废物中的900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源。更换后的废紫外灯管袋装收集后暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处置。

4）污泥

本项目污泥主要产生于污水处理设施，参考《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号），污泥产生量按85g/人.d计，本项目未新增劳动定员，项目设置住院床位30张（陪护人员与床位按1:1计），最大门诊100人次/d，则新增污泥产生量为4.964t/a。按照2016年11月23日重庆市环境保护局、重庆市卫生和计划生育委员会关于印发《医疗废物分类处置指南（试行）》的通知，医疗废水处理污泥属于感染性废物，应首先在产生地点进行化学消毒处理后可参照市政污泥进行处置。本项目污泥委托专业单位定期清掏并经生石灰消毒后按市政污泥交由环卫部门处置，清掏后立即运走，不在医院内长时间暂存。危险废物代码：841-001-01

5）废活性炭
本项目煎药废气及污水处理站臭气采用活性炭吸附装置处理，活性炭需要定期更换，废活性炭产生量约0.01t/a，属于《国家危险废物名录》（2025版）中HW49其他废物中的900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，更换后的废活性炭采用密闭桶装收集后暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位处置。
6）未沾染有毒有害物质且未受感染性污染的废弃输液瓶（袋）及包装材料

根据《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》（卫办医发〔2005〕292号），使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理；根据《医疗废物分类目录（2021年版）》，非传染病区使用或者未用于传染病患者、疑似传染病患者以及采取隔离措施的其他患者的输液瓶（袋）、一次性医用外包装物，不属于医疗废物。因此，未沾染有毒有害物质且未受感染性污染的废弃输液瓶（袋）、一次性医用外包装物不属于医疗废物，新增产生量约2.0t/a，在各层设置专用收集桶，按照《医疗机构废弃物综合治理工作方案》（国卫医发〔2020〕3号）要求，交有关单位回收利用，不得用于原用途，不得用于制造餐饮容器以及玩具等儿童用品，不得危害人体健康。固废代码：900-099-S17。
7）中药药渣

本项目熬药过程中会产生一定药渣。项目新增中药年用量约0.2t，预计在院内熬制的中药按50%计，则熬制中药量为0.1t/a，药渣产生量约为0.17t/a，项目中药熬制使用的中药品种为常规中草药，不涉及《医疗用毒性药品管理办法》中的毒性药品管理品种目录中的毒性药品，在煎药房内设置中药药渣桶装收集后，交由环卫部门清运处置。固废代码：900-099-S59
本项目固废产生及处置情况见表4-13和表4-14。




	
	表4-13 本项目固废产生情况表

产生

环节

固废名称

固废

属性

废物代码

主要有毒有害物质

物理性状

危险特性

产废周期

产生量（t/a）

诊疗

未沾染有毒有害物质且未受感染性污染的废弃输液瓶（袋）及包装材料

一般固废
900-099-S17
/

固体

/

每天

2.0
诊疗

中药药渣
一般固废

900-099-S59
/

固体

/

每天
0.17
合计

2.17
住院诊疗

感染性废物

危险废物HW01

841-001-01

棉签、废弃针管等
固体

In

每天

6.534
病理性废物

841-003-01

废弃人体组织、器官等
In

每天

损伤性废物

841-002-01

棉签、废弃针管等
In

每天

药物性废物

841-005-01

废化学试剂等
T

每天

化学性废物

841-004-01

T/C/I/R

每天

污水处理

污泥

841-001-01

/

In

不定期
4.964
检验

检验废液及检验试剂沾染物
841-004-01
/

T/C/I/R

每天

0.4
住院诊疗

废紫外灯管
危险废物HW29
900-023-29

/

T
不定期

0.001
废气处理
废活性炭
900-041-49
臭气
T/In
不定期

0.01
备注：一般工业固废代码来自《固体废物分类与代码目录》（2024年），危险废物代码来自《国家危险废物名录（2025年版）》；危险特性T表示毒性、C表示腐蚀性、I表示易燃性、R表示反应性、In表示感染性。

表4-14  固体废物产排污情况一览表

产生环节

名称

属性

主要有毒有害物质名称

物理性状

环境危险特性

年度产生量t/a

贮存方式

利用处置方式和去向

利用或处置量t/a

环境管理要求

诊疗过程

未沾染有毒有害物质且未受感染性污染的废弃输液瓶（袋）及包装材料

一般工业固废

塑料、纸等
固态

/

2.0
桶装收集
收集后给外售相应物资单位回收

2.0
资源化、无害化

中药药渣
药渣

固态

/

0.17
交市政部门处置
0.17
医疗废物
危废

感染性废物

液体

In

6.534
医疗废物贮存库（即危废贮存库）
交给相应的有资质的单位处置

6.534
病理性废物

固体

In

损伤性废物

固体

In

药物性废物

固体

T

化学性废物

固体

T/C/I/R

特殊废液
危废

化学性废物

固体

T/C/I/R

0.4
0.4
污泥

危废

污泥

固体

In

4.964
4.964
废紫外线灯管

危废

含汞及其化合物

固体

T

0.001
0.001
废气处理
废活性炭
危废

沾染性废物
固体

T/In
0.01
0.01



	
	（2）固体废物影响及防治措施
本项目固体废物主要为一般固废、医疗废物、生活垃圾等；
1）一般固废

本项目产生的一般固废主要是未沾染有毒有害物质且未受感染性污染的废弃输液瓶（袋）及包装材料及中药药渣等，未沾染有毒有害物质且未受感染性污染的废弃输液瓶（袋）及包装材料等桶装收集后交废品站回收利用，中药药渣交市政部门处置。
2）危险废物

①医疗废物
本项目医疗废物依托已建的医疗废物贮存库进行暂存（依托可行性详见前表2-2），位于医院1F西侧，面积约10m2，最大暂存能力约为1t，医疗废物每天转运一次，能够满足暂存要求；医疗废物经分类收集，暂存于医疗废物贮存库，定期交有资质单位清运和处置。医疗废物暂存库满足防风、防雨、防晒、防渗漏、防腐、防漏要求，张贴相应标识标牌，医疗废物贮存库臭气采用紫外灯进行消毒并使用排风扇进行抽风换气。

医疗废物的分类收集和暂时贮存严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物管理条例》、《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707-2020）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）等相关要求执行：
A.分类收集要求
医疗废物包装应符合HJ 421的要求。采用周转箱/桶收集、转移医疗废物，并应执行危险废物转移联单管理制度。
设置感染性、损伤性、病理性废物的贮存设施；化学性、药物性废物应设置专用贮存设施。贮存设施内应设置不同类别医疗废物的贮存区。
B.收集容器要求
在盛装前，对收集桶和内部包装袋进行认真检查，确保无渗漏、破裂和穿孔，包装袋容积大小应适中，便于操作，配合周转箱（桶）运输。医疗废物包装袋的颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181中Y06的要求，包装袋的明显处应印制警示标志和警告语。包装袋外观质量：表面基本平整、无皱褶、污迹和杂质，无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷。
C.暂时贮存设施要求
贮存设施地面防渗应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。墙面应做防渗处理，感染性、损伤性、病理性废物贮存设施的地面、墙面材料应易于清洗和消毒。

D.医疗废物的交接、运送
医疗废物转移严格执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号），运输严格执行《医疗废物转运车技术要求》（GB 19217 -2003），运输过程应按照规定路线行驶，行驶过程中应锁闭车厢门，避免医疗废物丢失、遗撒。
E.医疗废物的内部转运要求
项目产生的医疗废物依托现有项目已建成的医疗废物贮存库暂存。医疗废物经袋装后装入防渗漏、防遗撒的密封转运箱，转运箱为黄色，标有明显的警示标识和警示说明，并且要求转运前对转运箱进行消毒，转运后立即进行消毒和清洁。转运时间固定在21:00-22:00，通过错时段方式转移，减少与外部人员的接触。
②危险废物
本项目危险废物贮存依托已建医疗废物贮存库进行暂存，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）落实防风、防雨、防晒、防渗漏、防腐、防漏措施。
4.2.5 地下水、土壤

（1）污染源、污染物类型和污染途径

本项目为综合医院项目，正常状况下对地下水、土壤环境影响甚微，项目对地下水、土壤污染途径主要为非正常状况下污水处理站、医疗废物贮存库等储存设施破损泄漏进入地下水和土壤产生不利影响。

（2）分区防控措施

①源头控制措施

对产生的废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对管道、设备、污水储存及处理构筑物、固废暂存区采取相应的措施，防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

②分区防渗

项目划分为重点防渗区和简单防渗区。结合各生产单元的实际情况，本项目分区防渗方案见下表。

表4-15  项目分区防渗一览表

防渗分区

区域或构筑物名称

防渗技术要求

重点防渗区

医疗废物贮存库（即危废贮存库）、医疗废物处置间、污水处理站、库房、事故池区域等。
等效黏土防渗层≥6m，防渗层渗透系数≤1×10-7cm/s，或参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）

简单防渗区

除重点防渗区以外区域

一般地面硬化

综上分析，采取上述防治措施后，项目对地下水、土壤环境影响较小。

4.2.6环境风险

（1）风险物质和风险源分布

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018），项目涉及的风险物质主要为医用酒精（乙醇75%）、84消毒液、次氯酸钠、危险废物，本项目不设置柴油发电机，不涉及柴油储存。项目风险物质数量和分布情况见下表。

表4-16  项目风险物质数量和分布情况表

序号

危险物质

名称

CASS号

贮存方式

物理形态
最大存储量/t

贮存场所

临界量/t

Qn值

1

医用酒精（乙醇75%）

64-17-5

瓶装

液体
0.001

库房

500

0.000002
2

84消毒液（次氯酸钠6%）

7681-52-9

瓶装

液体

0.001
5

0.0002
3
次氯酸钠（10%）

7681-52-9

桶装

液体

0.05
污水处理站

5

0.01
4

危险废物（医疗废物、特殊废液等）

/

桶装、袋装

固体
0.07
医疗废物贮存库（即危废贮存库）

50①

0.0007
合计

0.011602

备注：①参照危害水环境物质（急性毒性类别2、类别3）。

经计算，本项目Q=0.011602＜1，本项目风险物质储存量未超过临界量。

2、影响途径

对项目风险物质进行分析，项目环境风险识别情况见下表。

表4-17 项目环境风险影响途径表

序号

危险

单元

风险源

主要危险物质

物质危险性
环境风险类型

环境影响途径

1

库房

医用酒精（乙醇75%）

乙醇

易燃性

泄漏、火灾

乙醇、次氯酸钠、医疗废物、特殊废液等泄漏进入地下，对局部地下水及土壤造成污染；乙醇遇到明火高热能引起燃烧，火灾燃烧过程中产生的烟雾及有害气体对环境空气产生污染影响。

84消毒液（次氯酸钠6%）

次氯酸钠

危害水环境类别1、腐蚀性

泄漏

2

污水处理站

次氯酸钠

次氯酸钠

危害水环境类别1、腐蚀性

泄漏

3
医疗废物贮存库（即危废贮存库）

医疗废物、特殊废液等

医疗废物、特殊废液等

感染性、毒性等

泄漏

3、风险防范措施

（1）危险物质的风险防范措施

①在医用酒精、消毒液下方设置托盘防止物料泄漏。

②危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。危化品必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。

③医院应当将储存危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测。

④要求一般药品和毒、麻药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法，只要严格按照管理办法执行，其危险化学品不会对周围环境和人群健康造成损害。

⑤氧气暂存间风险防范措施

运输风险防范措施：运输由商家负责，项目建设单位可对商家提出以下要求：选用合格的专用运输车辆，并定期检修、维护保养；加强运输人员培训，坚持持证上岗；运输过程中严格遵守交通安全规章制度和安全操作规程，熟练掌握消防知识和使用灭火器材；运输时段尽量避开交通高峰期；装卸车过程中，操作人员、驾驶人员等均不能离开现场，需时刻检查运行情况，出现异常立即停机排除故障。

储存风险防范措施：按照《医用中心供氧系统通用技术条件》（YY/T 0187-94）的规定建设、管理制氧机房，保持通风良好、远离火种、热源。

⑥危险废物风险防范措施

医疗废物贮存库（即危废贮存库）按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求设置，医疗废物的收集、贮存和转运还应按照《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）等中有关规定执行。对于医院废物当日消毒，消毒后装入容器，常温下贮存期不超过2天。

（2）污水处理设施风险防范措施

加强医院污水处理站设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备、曝气设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放。医院污水处理站设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放。污水处理站数据记录、专人专岗等，发生故障时，及时停止向外排放废水。

（3）其他风险防范措施
1）加强职工安全环保教育，增强操作工人的责任心，防止和减少因人为因素造成的事故，同时也要加强防火安全教育。

2）制定完善的突发环境事件应急预案，定期开展演练。

3）重大疾病暴发流行等突发公共卫生事件风险防范措施 

完善公共卫生事件的信息监测报告，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗；建立快速反应和应急处理机制，及时采取措施，确保突发公共卫生事件不发生及在医院蔓延；加强日常检测，发现病例及时采取有效的预防与控制措施，迅速切断传播途径，控制疫情的传播和蔓延；严格执行国家有关法律法规，对突发公共卫生事件的预防、疫情报告、控制和救治工作实行依法管理，在卫健委及相关部门的统一领导下，成立医院突发公共卫生事件防治领导小组，落实院内突发公共卫生事件的防治工作；建立健全院突发公共卫生事件防治责任制，检查、督促各部门的落实情况，明确各部门职责医院环境、科室的卫生管理；充分利用板报、广播等宣传手段，广泛深入地开展医院突发公共卫生事件的宣传教育活动，提高员工的科学防病能力。

综上分析，本项目发生环境风险的概率很小，风险影响小，在采取相应环境风险防范措施后，环境风险可接受。

4.2.7生态
本项目位于九龙坡区石坪桥正街，为城市建成区，不涉及生态环境保护目标，对生态环境影响小。
4.2.8电磁辐射
本次环评不涉及辐射相关内容，辐射设备须另行办理环评及相关手续。

4.3.10污染物排放“三本账”核算

本项目建成后全厂污染物排放“三本账”核算，见下表。

表4-18本项目建成后全厂污染物排放“三本账”核算

类别

污染物

污染物排放量（t/a）

本项目改扩建前

本项目排放量

“以新带老”削减

改扩建后全厂

增减量

废水

pH

/

/

/

/

/

COD

0.603
0.264

0
0.867
+0.264

BOD5
0.121
0.053

0
0.174
+0.053

NH3-N

0.059
0.026
0

0.085
+0.026
SS

0.121
0.053

0
0.174
+0.053 

LAS

0.007
0.003

0
0.010
+0.003

总余氯
/

/

/

/

/

粪大肠菌群
/

/

/

/

/

肠道致病菌

/

/

/

/

/

肠道病毒

/

/

/

/

/

废气

臭气浓度
少量
少量
少量
少量
少量
氨

少量
0.009
少量
少量
+0.009
硫化氢
少量
0.002
少量
少量
+0.002
氯气
少量
少量
少量
少量
少量



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	/
	煎药室废气（臭气浓度）
	通过集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后引至楼顶排放。
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	/
	检验废气（非甲烷总烃）
	加强通风，无组织逸散
	《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）

	
	/
	医疗废物贮存库（即危废贮存库）废气（臭气浓度、非甲烷总烃）
	医疗废物及时清理，经紫外灯消毒灭菌后经换气扇排出。危险废物贮存库内无组织逸散。
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）

	
	/
	污水处理站臭气（氨、硫化氢、氯气、臭气浓度）
	污水处理站臭气通过密闭收集至活性炭吸附装置中处理后通过排气筒无组织排放。。
	污染物执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3

	地表水

环境
	废水总排放口（DW001）
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、LAS、粪大肠菌群、总余氯、肠道致病菌、肠道病毒
	本项目医疗废水、地面清洁废水依托已建污水处理站处理，采用工艺为：格栅+厌氧+生物接触氧化+沉淀+接触消毒+脱氯工艺；设计处理能力为50m3/d，产生的废水经处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准后排入市政管网，经市政管网进入鸡冠石污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入长江。
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准

	声环境
	噪声
	Leq/dB（A）
	选用低噪声诊疗设备；采取建筑隔声等降噪措施。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类、1类标准

	电磁辐射
	/

	固体废物
	设置医疗废物贮存库，贮存医疗废物，位于1F西侧，面积约为10m2，内设有加盖医用垃圾收集桶，对收集的固体废物分类收集，并张贴相应标识标牌，采用紫外灯进行消毒并使用排风扇进行抽风换气。危险废物与医疗废物分区贮存库设置标识标牌，分区存放。医疗废物及危险废物均收集后定期交由有资质单位收运处置。医院内2F和3F均设置医疗废物处置间，用于医疗废物分类打包。未沾染有毒有害物质且未受感染性污染的废弃输液瓶（袋）及包装材料桶装收集后交废品站回收利用。污泥：委托专业清掏公司清掏消毒后外运按规定合理处置。

生活垃圾袋装收集后送附近垃圾收集点，然后交由环卫部门统一收运。

	土壤及地下水

污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	在医用酒精、消毒液下方设置托盘防止物料泄漏。危险化学品必须储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。危化品必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。一般药品和毒、麻药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法，医疗废物贮存库（即危废贮存库）按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求设置。

	其他环境
管理要求
	建立完善的环境管理机构；建立相应的环境保护规章制度和措施；加强三废处理设施监督管理；制定安全管理制度；岗位安全操作规程和作业安全规程；环保手续齐全；建立环境管理制度，加强管理；定期对工作人员进行专业知识和相关政策、法规的培训。


六、结论
	重庆恒昇医院有限责任公司“重庆恒昇医院扩建项目”项目符合国家的产业政策，符合九龙坡区“生态环境分区管控”及生态环境保护法律法规政策。工程实施产生的各类污染物在采取污染防治措施后其不利影响能得到有效治理和控制，能为环境所接受。

从环境保护的角度分析，本项目环境影响可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	煎药废气（臭气浓度）
	/
	/
	/
	少量
	/
	少量
	少量

	
	检验废气（非甲烷总烃）
	/
	/
	/
	少量
	/
	少量
	少量

	
	医疗废物贮存库及危险废物贮存库废气（臭气浓度、非甲烷总烃）
	/
	/
	/
	少量
	/
	少量
	少量

	
	污水处理站废气
	氨
	/
	/
	/
	0.009
	/
	少量
	+0.009

	
	
	硫化氢
	/
	/
	/
	0.002
	/
	少量
	+0.002

	
	
	臭气浓度
	/
	/
	/
	少量
	/
	少量
	少量

	废水
	COD
	0.379
	/
	/
	0.255
	/
	0.634
	+0.255

	
	BOD5
	0.076
	/
	/
	0.051
	/
	0.127
	+0.051

	
	NH3-N
	0.038
	/
	/
	0.025
	/
	0.063
	+0.025

	
	SS
	0.076
	/
	/
	0.051
	/
	0.127
	+0.051

	
	LAS
	0.004
	/
	/
	0.003 
	/
	0.007
	+0.003 

	
	总余氯
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	粪大肠菌群
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	肠道致病菌
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	肠道病毒
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业
固体废物
	未沾染有毒有害物质且未受感染性污染的废弃输液瓶（袋）及包装材料
	0.5
	/
	/
	2.0
	/
	2.5
	+2.0

	
	中药药渣
	0.3
	/
	/
	0.17
	/
	0.47
	+0.17

	生活垃圾
	21.9
	/
	/
	0.1
	/
	30.0
	+0.1

	危险废物
	医疗废物
	6.69
	/
	/
	6.934
	/
	13.624
	+6.934

	
	废紫外线灯管
	0.002
	/
	/
	0.001
	/
	0.003
	+0.001

	
	废活性炭
	0.00
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	
	医院污水处理站污泥
	0.9
	/
	/
	4.964
	/
	5.864
	+4.964


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①  单位：t/a


[image: image11.png]STAR: 175455200000

LR NG E

same s

e an sxanERrens

il R R s, PR
map s i

— RENRNE (AP

et ) [msnmmmanseam 2
] soomarsureso
mares an |
s e
mamnzAR 59

aunams

muam @
- ammn

= amARmE

L aMERA
s e o =
0a | mwsasovosisos sy wf
& TEaEnE s B
PR T T T R —

B [R ke e e 80 '
EEAIA e
woe [ SR ARRRERE woee 4




[image: image12.png]ERERERARFEAT
KT (P E B HT H A w5 %)
ATRHNER

RN ARE A

R (o RSB S RS (PRI EF AT
PO B ORI SRR BRAG) SHXE, RABIEE
DREKAEATRREATIA T T (ORI SR B 50T E SR8
WHRE D, RERAERMEM SR HIRIAN, RATER
RS EE I, BERMMER L. RER (A0 TER
HORRIF LR T R FERHR G R (AT AT RLATR.

R




已建污水处理站
污水处理厂
全院用水54.5
住院用水
损耗：4.40
44.0
39.6
生活用水
损耗：0.15
门诊用水
地面清洁废水
1.5
1.35
3.0
6.0
2.7
损耗：0.3
损耗：0.6
5.4
49.05
49.05



_1234567892.vsd
患者


门诊挂号


检验、诊断


治疗、手术


住院、护理


复查


康复出院


废气、噪声、固废


固体废物、噪声


固体废物、废水、煎药废气


噪声、废水



_1234567893.vsd
�

格栅


医疗废水、地面清洁废水�

厌氧


鸡冠石
污水处理厂


污水管网


长江


生物接触氧化


沉淀


接触消毒


脱氯工艺



住院用水
本项目新鲜水15.5
地面清洁用水
损耗：0.25
已建污水处理站
门诊用水
损耗：1.2
损耗：0.1
12.0
10.8
0.9
2.25
13.95
污水处理厂
13.95
1.0
2.5



