# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 改建600t/d油脂精炼车间（含脱蜡工段600t/d）项目加工单元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2505-500107-07-02-389743 |  |  |
| 建设单位联系人 | 张** | 联系方式 | 18*******37 |
| 建设地点 | 重庆市九龙坡区铜罐驿镇砖瓦村167号 |  |  |
| 地理坐标 | （106度23分03.170秒，29度18分09.605秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C1331食用植物油加工 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业1316.植物油加工133 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 重庆市九龙坡区经济和信息化委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2505-500107-07-02-389743 |
| 总投资 （万元） | 6651.74 | 环保投资（万元） | 145 |
| 环保投资占比（%） | 2.18 | 施工工期 | 24个月 |
| 是否开工 建设 | ☑否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 在现有用地范围内进行改建，不新增占地 |
| 专项评价设置情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“表1专项评价设置原则表”，本项目大气、地表水、环境风险、生态、海洋专项评价情况见下表1-1。 表1-1专项评价设置原则表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目; 是否设置. 大气; 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。; 本项目为食用植物油加工项目，厂界外500m范围内有环境空气保护目标，但项目不排放涉及有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等污染物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目不新增工业废水直排，无需开展地表水专项评价。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目; 本项目环境风险物质存储量未超过临界量3的建设项目，无需设置环境风险专项评价。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目不涉及河道取水，无需开展生态专项评价。; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。; 本项目不属于海洋工程建设项目，无需开展海洋专项评价。; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C. |
| 规划情况 | 规划名称：《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划》（2024年9月） 审查机关：重庆市人民政府 审查文件名称及文号：《重庆市人民政府关于同意整合设立西部（重庆）科学城九龙新城园区及核准规划建设范围的批复》（渝府〔2024〕68号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书》； 召集审查机关：重庆市生态环境局； 审查文件名称及文号：《重庆市生态环境局关于西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2025〕421号）。 审查时间：2025年10月24日 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 1.1与园区规划符合性分析 根据《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划》及《重庆市人民政府关于同意整合设立西部（重庆）科学城九龙新城园区及核准规划建设范围的批复》（渝府〔2024〕68号），九龙新城园区共包括五个组团7个区块，即西彭组团（批复文件中西彭区块）、陶家组团（批复文件中陶家区块）、铜罐驿组团（批复文件中铜罐驿区块）、华岩-二郎组团（批复文件中二郎区块和华岩区块）和环杨家坪新经济组团（批复文件中石桥铺区块和黄桷坪区块），规划总面积为34.02km2。 铜罐驿组团规划面积为59.40hm2，东至成渝线铜罐驿段，南至新龙路西段，西至双建路，北至柏杨湾路。该组团主导产业为农副食品加工业、食品制造业。其中，农副食品加工业重点发展粮油加工；食品制造业重点发展方便食品、火锅底料、预制菜等。 本项目为C1331食用植物油加工，位于九龙坡区铜罐驿镇砖瓦村167号，在西部（重庆）科学城九龙新城园区铜罐驿组团范围内；本次在现有厂区范围内进行改建，属于铜罐驿组团主导产业中农副食品加工业重点发展的粮油加工项目，符合西部（重庆）科学城九龙新城园区铜罐驿组团产业发展定位要求。 - 1.2与《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书》符合性分析 根据《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书》，本项目位于西部（重庆）科学城九龙新城园区铜罐驿组团内，本项目与《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书》提出的生态环境准入要求符合性见表1-2。 根据表中分析可知，本项目位于西部（重庆）科学城九龙新城园区铜罐驿组团，为食用植物油加工项目，属于铜罐驿组团主导产业中农副食品加工业重点发展的粮油加工项目，无国家现行产业政策明令禁止或淘汰的产业及工艺项目。本项目改建精炼车间位于现有红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司厂区内，占地与东南侧优先保护单元-长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区无重叠，之间距离约180m；现有红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司厂区存在与优先保护单元-长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区重叠区域，重叠区域面积0.003hm2，其建设内容为2个油储罐（0Y04#、0Y05#）；本评价提出退让方案，将与优先保护单元重叠区域内的2个储罐（0Y04#、0Y05#）转为空置储罐，并封堵其与输油管线，后续根据政府相关要求实施工作。故项目实施退让方案后满足优先保护单元管控要求，符合《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书》相关要求。 |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-2与规划环评符合性分析 管控类别; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 空间布局约束; 与优先保护单元重叠区域应严格落实生态环境分区管控中优先保护单元的管控要求，规划实施不得占用优先保护单元; 本项目改建精炼车间位于现有红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司厂区内，占地与东南侧优先保护单元-长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区无重叠，之间距离约180m；现有厂区存在与优先保护单元-长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区重叠区域，重叠区域面积0.003hm2，其建设内容为2个油储罐（0Y04#、0Y05#）；本评价提出退让方案，将与优先保护单元重叠区域内的2个储罐（0Y04#、0Y05#）转为空置储罐，并封堵其与输油管线连通，后续根据政府相关要求实施工作。故项目实施退让方案后在优先保护单元内无建设内容，满足优先保护单元管控要求; 符合. 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内。园区边界的界定原则按《重庆市生态环境局办公室关于产业园区规划环评及建设项目环评所涉环境防护距离审核相关事宜的通知》执行; 本项目不涉及环境防护距离; 符合. 禁止新建、扩建木质家具制造、报废汽车拆解、平板玻璃制造工业项目; 本项目不属于前述的木质家具制造、报废汽车拆解、平板玻璃制造工业项目; 符合. 污染物排放管控; 污染物排放总量不得突破本次规划环评确定的污染物排放总量限值（COD58.37t/a，氨氮18.11/a，NOX117.43t/a）; 本项目废气通过优化废气治理措施、废水通过回用，废气污染物和废水污染物排放总量均未突破本次规划环评确定的污染物排放总量限值; 符合. 禁止新建、扩建排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目; 本项目排放废水不含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物; 符合. 小可食品污废水未接入铜罐驿镇污水处理厂前，该企业不得实施增加入河污染物的改建、扩建项目; /; /. 环境风险防控; 规划区内禁止新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造等本项目除外）；现有化工项目（重庆和友实业股份有限公司）按国家和重庆市相关要求适时搬入合规化工园区；搬迁前应加强企业日常监管，提升环境风险防范能力，严防发生突发环境事件; 本项目为食用植物油加工项目，不属于化工项目; 符合. 资源开发效率要求; 禁止新建、扩建燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目，重庆和友实业股份有限公司不再新增燃煤总量; 本项目不涉及煤、重油等高污染燃料; 符合. 新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平; 根据论证，本项目清洁生产水平达到国内先进水平，详见清洁生产水平分析; 符合. 提高化学原料及化学制品制造业工业企业的节能水平，降低区域的能耗强度。加强重点行业能效管理，升级工艺技术，提高用能设备能效水平; 本项目为食用植物油加工项目，不属于化学原料及化学制品制造业; 符合. - 1.3与园区规划环评审查意见符合性分析 本项目与《重庆市生态环境局关于西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2025〕421号）符合性分析见表1-3。 表1-3与园区规划环评审查意见符合性分析 序号; 类别; 审查意见要求; 本项目; 符合性. 1; 严格生态环境准入; 强化规划环评与生态环境分区管控的联动，主要管控措施应符合重庆市及九龙坡区生态环境分区管控要求。严格建设项目环境准入，入驻工业企业需符合国家和重庆市相关产业和环境准入要求以及《报告书》制定的生态环境管控要求。有序推动华岩-二郎组团、环杨家坪新经济组团内环以内工业用地转型升级，后续重点发展研发创新、软件信息等生产性服务业。华岩-二郎组团和环杨家坪新经济组团禁止新增排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。禁止新建、改扩建化工项目（安全、环保、节能和智能化改造等，本项目除外），现有化工项目按国家和重庆市相关要求适时搬入合规化工园区。; 本项目位于西部（重庆）科学城九龙新城园区铜罐驿组团内，符合重庆市及九龙坡生态环境分区管控要求，符合国家和重庆市相关产业和环境准入要求以及《报告书》制定的生态环境管控要求，不属于化工项目; 符合. 2; 强化空间布局约束; 规划区开发建设应符合重庆市、九龙坡区国土空间规划及用途管制要求。规划实施不得占用九龙坡区生态环境分区管控方案中划定的优先保护单元。涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内。; 本项目符合重庆市、九龙坡区国土空间规划及用途管制要求；本项目改建精炼车间工程占地范围不涉及优先保护单元，现有红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司厂区与优先保护单元-长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区重叠部分提出退让方案后不再占用，满足规划要求；本项目不涉及环境防护距离; 符合. 合理规划布局，工业用地紧邻居住用地等环境敏感区一侧宜布局宿舍、办公楼等非生产设施，避免对周边环境敏感目标造成影响。西彭组团与居住用地相邻的规划工业用地（A34、A33地块）及东北侧规划科研用地兼工业用地禁止新布局高噪声和涉及喷漆、重力铸造、酸洗、熔炼等大气污染较大的工业项目，陶家组团与居住用地相邻的规划工业用地（L9-01、L27-02-1地块）禁止新布局高噪声和涉及喷漆、重力铸造、酸洗、熔炼等大气污染较大的工业项目。; 本项目位于西部（重庆）科学城九龙新城园区铜罐驿组团内，本项目在现有厂区用地范围内进行改建，不与居住用地紧邻; 符合. 3; 加强污染排放管控; 水污染排放管控; 规划区排水系统采用雨、污分流制。西彭组团、陶家组团、铜罐驿组团禁止新增废水排放五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。西彭组团（除西南铝企业外）污废水经企业预处理达接管要求后进入西彭工业园区污水处理厂，西彭工业园区污水处理厂提标扩建预计2025年年底前完成；西南铝企业污废水进入自建污水处理站处理。陶家组团污废水经企业预处理达接管要求后排入陶家工业污水处理厂进一步处理，陶家工业污水处理厂配套管网建设预计2025年年底前完成。铜罐驿组团污废水（除重庆和友实业股份有限公司）经企业预处理达接管要求后进入铜罐驿污水处理厂进一步处理；同时加快推进铜罐驿污水处理厂配套管网建设工作，小可食品污废水接入铜罐驿污水处理厂前不得实施增加入河污染物的改、扩建项目；重庆和友实业股份有限公司进入自建污水处理站处理。华岩-二郎组团中华岩区块（成渝铁路以西区域）污废水经企业预处理达接管要求后接入九龙工业园区B3区污水处理厂进一步处理；华岩-二郎组团其他区域依托规划区外大九污水处理厂和彩云湖污水处理厂处理达标后排放。环杨家坪新经济组团污废水经扬声桥污水处理厂、鸡冠石污水处理厂处理达标后排放。; 本项目排水系统为雨、污分流，不属于新增废水排放五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目，位于铜罐驿组团，本项目通过工艺升级改造，实现水洗排水回用，减少了废水排放量，不新增污染物排放；厂区污废水经已建污水处理站处理达标后排入铜罐驿污水处理厂进一步处理; 符合. 4; 大气污染物排放管控; 优化能源结构，严格落实清洁能源计划，鼓励使用天然气、电等清洁能源。燃气锅炉应采用低氮燃烧工艺。加强工业企业大气污染综合治理，各入驻企业应采取有效的废气处理措施，确保工艺废气稳定达标排放。严格按照国家及重庆市关于挥发性有机物治理的相关要求落实污染防治措施，涉及挥发性有机物排放的项目应从源头加强控制，优先使用低（无）VOCs含量的原辅料，并按相关要求采用先进高效工艺，减少工艺过程无组织排放。汽车制造业、通用设备制造业企业应根据生产工艺、污染物类型，对工艺废气实施分类收集、分质处理，按照“应收尽收”原则提高废气收集率。严格控制工业企业粉尘无组织排放，加强工业企业废气污染防治，确保厂界达标，减少对周边环境敏感目标的影响。; 本项目为食用植物油加工项目，使用清洁能源天然气、电；脱色工段白土投料由人工投料升级为密闭负压投料，减少无组织粉尘排放；精炼废气由“冷冻+碱喷淋+次氯酸钠”升级为“冰冻冷凝+二级碱喷淋+次氯酸钠喷淋+活性炭吸附”处理工艺；燃气锅炉采用低氮燃烧技术，严格按照国家及重庆市关于挥发性有机物治理的相关要求落实污染防治措施。; 符合. 5; 工业固废排放管控; 加强一般工业固体废物综合利用和处置，鼓励企业自行回收利用一般工业固体废物，按减量化、资源化、无害化原则妥善收集、处置。危险废物产生单位应严格落实危险废物环境管理制度，做好危险废物管理计划和管理台账，对项目危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节进行全过程环境监管；严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）等有关规定，设置危险废物暂存场所；危险废物转移应严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部部令第23号）等相关要求。; 本项目各类固体废物均能得到妥善处置，厂区内按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2023）有关规定设置危险废物贮存库。; 符合. 6; 噪声污染排放管控; 加强交通噪声污染防治,合理规划工业片区运输线路和时间，对车辆实行限速、限时、禁鸣，减轻运输过程对沿线居民的影响。合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址和布局尽量远离居住、学校等声环境敏感目标；工业企业应优先选择低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。; 本项目选择低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，厂界噪声达标; 符合. 7; 土壤、地下水污染防控; 规划区应按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《地下水管理条例》等相关要求加强区域土壤、地下水环境保护。按源头防控的原则，可能产生地下水、土壤污染的企业，应严格落实分区、分级防渗措施，防范规划实施对土壤、地下水环境造成污染。定期开展土壤、地下水跟踪监测，根据监测结果完善污染防控措施，确保规划区土壤、地下水环境质量稳定达标。规划区应按照《重庆市建设用地土壤污染防治办法》等规定要求，依法开展土壤污染状况调查等工作，未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。; 本项目在现有厂区范围内进行建设，厂房地面拟采取分区防渗措施，对地下水、土壤影响较小。; 符合. 8; 温室气体排放管控; 按照碳达峰、碳中和相关政策和国家减污降碳协同创新试点、国家碳达峰试点要求，以能源、交通、产业等领域为重点，统筹抓好碳排放控制管理和生态环境保护工作，推动实现减污降碳协同共治。督促规划区企业采用先进的生产工艺，提高能源综合利用效率，从源头减少和控制温室气体排放，促进产业绿色低碳循环发展。; 本评价要求建设单位在项目建成后积极配合碳减排政策进行减排。; 符合. 9; 环境风险防控; 规划区应健全环境风险防范体系，按要求修订突发环境事件风险评估和应急预案，并定期开展突发性环境事件应急演练，以提升环境风险防范和事故应急处置能力。加强对企业环境风险源的监督管理，相关企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生，保障区域环境安全。西彭组团南侧临近长江区域开发建设时应同步在紧邻长江一侧雨水排放口设置雨污切换阀，并配套建设园区级事故池，确保事故废水得到有效收集、处理；西彭组团小冲沟以西尚未开发建设的区域，应禁止引入水环境风险较大或重大的项目。沿江1公里范围内规划仓储用地禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目。铜罐驿组团应尽快完成金竹沟闸坝的建设，金竹沟闸坝未建成前，应强化现有重大环境风险源企业的日常环境风险监管，储备足够应急物资，定期开展应急演练，确保事故废水得到有效收集、处理。; 本评价要求建设单位在项目建成后按要求加强环境风险防范措施，及时修订突发环境事件风险评估和应急预案，并定期开展突发性环境事件应急演练，以提升环境风险防范和事故应急处置能力。; 符合. 10; 规范环境管理; 加强日常环境监管，落实建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度。规划区应建立环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，落实环境跟踪监测计划，适时开展环境影响跟踪评价。规划在实施过程中，若规划范围、规划期限、规模及结构、布局等方面发生重大调整或修订的，应重新或补充进行规划环境影响评价。; 本项目运营后，严格落实各项环境管理制度; 符合. 根据表1-3，本项目符合园区规划环评审查意见要求。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | - 1.4与产业政策符合性 本项目属于食用植物油加工项目，经对照国家发展改革委令第7号（2023年12月27日）公布《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“鼓励类”中“十九、轻工”中“22、菜籽油生产线、花生油生产线”；本项目改建完成后毛油日处理规模为600t/d，不属于“限制类”中“十二、轻工”中“22.西部地区单线日处理油菜籽、棉籽、花生等油料100吨及以下的加工项目”。同时项目经重庆市九龙坡区经济和信息化委员会核准，项目代码为：2505-500107-07-02-389743。因此，本项目符合国家现行产业政策。 1.5选址合理性分析 红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司位于西部（重庆）科学城九龙新城园区铜罐驿组团，占地面积为97521.6m2，该建设用地已取得不动产权证，编号：渝（2022）九龙坡区不动产权第0195915号，明确用地性质为工业用地；本次改建在现有2#包装车间原址改建精炼车间1座，不扩大用地规模，改建精炼车间已取得规资部门出具的建设工程规划许可证（建字第500107202500046号），精炼车间建筑面积为5259.58m2。 根据九龙坡区生态环境管控单元图叠图及重庆市生态环境分区管控智检服务平台查询结果，本项目改建精炼车间工程不涉及生态保护红线、优先保护单元，但现有红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司厂区涉及优先保护单元-长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区。现有红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司厂区与优先保护单元-长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区重叠面积0.003hm2，重叠区域内建设内容为2个油储罐（0Y04#、0Y05#），为此，本评价提出退让方案，将与优先保护单元重叠区域内的2个储罐（0Y04#、0Y05#）转为空置储罐，并封堵其与输油管线，后续则根据政府相关要求实施。 综上，本次改建项目未扩大用地规模，未改变用地用途，针对现有红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司厂区涉及的优先保护单元提出了退让方案，并通过优化废气治理措施和采取废水回用的方式减少污染物排放，故本次改建项目选址合理。 1.6与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2022〕1436号）符合性分析 本项目与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2022〕1436号）符合性分析详见表1-4。 表1-4与重庆市产业投资准入工作手册符合性分析一览表 类型; 准入条件; 本项目情况; 符合性. 全市范围内不予准入类; 国家产业结构调整目录中的淘汰类项目。; 本项目不属于淘汰类项目。; 符合. 天然林商业性采伐。; 本项目不涉及天然林商业性采伐。. 法律法规和相关政策命令不予准入的其他项目。; 本项目不属于不予准入项目。. 重点区域不予准入类; 外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂。; 本项目不涉及采砂。; 符合. 二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。; 本项目不涉及。. 在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。; 本项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。. 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源保护区。. 长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。; 本项目不涉及尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库建设。. 在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; 本项目不涉及风景名胜区核心景区的岸线和河段范围。. 在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; 本项目不涉及国家湿地公园的岸线和河段范围。. 在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不涉及文件划定的岸线保护区和保留区范围。. 在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目不涉及文件划定的保护区、保留区范围。. 全市范围内限制准入类; 新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目不属于过剩产能、高耗能、高排放项目。; 符合. 新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目符合相关规划。. 在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于高污染项目。. 《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。; 本项目不属于汽车投资项目。. 重点区域范围内限制准入类; 长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。; 本项目为食用植物油加工项目，不属于化工、纸浆制造、印染项目。. 在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。; 本项目不涉及水产种质资源保护区的岸线和河段范围，不属于前述围湖造田建设项目。; 符合. - 1.7与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析见下表。 表1-5与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 序号; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 1; 长江流域国土空间开发利用活动应当符合国土空间用途管制要求，并依法取得规划许可。; 本项目在现有厂区内进行改建，不新增用地; 符合. 2; 禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。; 本项目不属于对生态系统有严重影响的项目; 符合. 3; 禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。; 本项目不属于重污染企业; 符合. 4; 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的改建除外。; 本项目不属于尾矿库; 符合. 5; 对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出。; 本项目不属于水电工程; 符合. 6; 禁止在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域开展可能造成水土流失的生产建设活动。; 本项目位于工业园区内，不在长江流域水土流失严重、生态脆弱的区域内; 符合. 7; 严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。; 本项目不属于航道整治工程; 符合. 1.8与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）符合性分析 - 项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）符合性分析见下表。 表1-6与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的符合性分析 序号; 川长江办〔2022〕17号文要求; 本项目情况; 符合性分 析结论. 1; 第五条禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。; 本项目不属于港口建设项目。; 符合. 2; 第六条禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。; 本项目、不属于过长江通道项目。; 符合. 3; 第七条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。; 本项目属于食用植物油加工项目，在现有厂区范围内进行改建，本项目不涉及自然保护区; 符合. 4; 第八条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的项目。; 本项目评价范围内不涉及风景名胜区。; 符合. 5; 第九条禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; 本工程不在饮用水源保护区内。; 符合. 6; 第十条饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。; 本项目评价范围内不涉及饮用水源。; 符合. 7; 第十一条饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。; 本工程不在饮用水源保护区内。; 符合. 8; 第十二条禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。; 本项目评价范围内不涉及水产种质资源保护区。; 符合. 9; 第十三条禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。; 本项目评价范围内不涉及国家湿地公园。; 符合. 10; 第十四条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。; 本项目不占用长江流域河湖岸线。; 符合. 11; 第十五条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; 本项目评价范围内不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。; 符合. 12; 第十六条禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。; 本项目不在河道设置废水排放口。; 符合. 13; 第十七条禁止在长江干流、大渡河、峨江、赤水河、汜江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。; 本项目评价范围内不涉及水生生物保护区。; 符合. 14; 第十八条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目距离长江岸线距离为0.28km，但不属于化工项目。; 符合. 15; 第十九条禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目为食用植物油加工项目，不涉及尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库的建设。; 符合. 16; 第二十条禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。; 本项目评价范围内不涉及生态保护红线区域，不占用永久基本农田和其他需要特殊保护的区域。; 符合. 17; 第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 本项目不属于前述钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; 符合. 18; 第二十二条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 本项目不属于前述石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 符合. 19; 第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; 本项目不属于国家明令禁止或限制建设类项目。; 符合. 20; 第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; 本项目不属于严重过剩产能项目。; 符合. 合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。. 21; 第二十五条禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）; 本项目不属于燃油汽车投资项目。; 符合. 22; 第二十六条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 本项目不属于不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。; 符合. 根据上表可知，本项目不属于《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）中负面清单内容，本项目与该指南要求相符。 - 1.9与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）符合性分析 本项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）符合性分析见下表。 表1-7与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析表 ### 序号; ### 实施细则; ### 项目情况; ### 符合性. ### 1; ### 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。; ### 本项目不属于码头、过长江通道项目。; ### 符合. ### 2; ### 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。; ### 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段以及风景名胜区核心景区和河段范围内。; ### 符合. ### 3; ### 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; ### 本项目不在饮用水水源一级保护区和二级保护区的岸线和河段范围内。; ### 符合. ### 4; ### 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。; ### 本项目位于工业园区内，不新建排污口，不属于挖砂、采矿等项目。; ### 符合. ### 5; ### 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。; ### 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内；不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内。; ### 符合. ### 6; ### 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。; ### 本项目不新设、改设或扩大排污口; ### 符合. ### 7; ### 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。; ### 本项目不开展生产性捕捞。; ### 符合. ### 8; ### 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; ### 本项目不在永久基本农田、生态保护红线内。; ### 符合. ### 9; ### 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的改扩建除外。; ### 本项目不属于化工园区、化工项目以及新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库; ### 符合. ### 10; ### 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。; ### 本项目不属于上述高污染项目; ### 符合. ### 11; ### 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; ### 本项目不属于石化、现代化工等产业; ### 符合. ### 12; ### 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。; ### 项目不属于落后产能、严重过剩产能以及高耗高排放项目; ### 符合. 由上表可知，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）的相关要求。 - 1.10与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》符合性分析 项目与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》符合性见下表。 表1-8与《重庆市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 序号; 《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》相关要求; 项目情况; 符合性. 1; 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。; 本项目位于重庆市铜罐驿镇砖瓦村167号，不在生态保护红线、自然保护地内; 符合. 2; 以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深化工业废气污染控制。完成钢铁行业大气污染物超低排放改造。推进实施水泥行业产能等量或减量替代，推动工业炉窑深度治理和升级改造、垃圾焚烧发电厂氮氧化物深度治理。加大化工园区及制药、造纸、化工、燃煤锅炉等集中整治力度。加强火电、水泥、 砖瓦、陶瓷、建材加工等行业废气无组织排放监管。严格落实VOCs（挥发性有机物）含量限值标准，大力推进低（无）VOCs原辅材料替代，将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。以工业涂装、包装印刷、家具制造、电子、石化、化工、油品储运销等行业为重点，强化VOCs无组织排放管控。; 本项目属于食用植物油加工项目，原料毛油在精炼加工过程中产生的有机废气经“冰冻冷凝+二级碱喷淋+次氯酸钠喷淋+活性炭吸附”处理工艺处理后通过1根25m高排气筒达标排放; 符合. 3; 强化工业企业噪声监管。关停、搬迁、治理城市建成区内的噪声污染严重企业，基本消除城区工业噪声扰民污染源。加强工业园区噪声污染防治，禁止在1类声环境功能区、严格限制在2类声环境功能区审批产生噪声污染的工业项目环评。严肃查处工业企业噪声排放超标扰民行为。; 本项目位于西部（重庆）科学城九龙新城园区铜罐驿组团，位于3类声环境功能区，项目厂界外50m范围内存在少量散居住户，根据噪声预测结果，厂区周边声环境保护目标噪声达标。; 符合. 4; 加强环境风险评估。深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。; 本项目实施后严格落实企业突发环境事件风险评估制度。; 符合. 5; 鼓励资源化综合利用危险废物。持续开展打击危险废物环境违法犯罪专项行动，严肃查处违规堆存、随意倾倒、非法填埋、非法转移、非法买卖危险废物等违法行为。加强危险废物处置场、危险废物经营单位和自行利用处置设施的环境监管，确保规范运行。探索建立危险废物“一物一码”管理体系，加快危险废物信息化管理系统建设，实现从产生到处置全过程信息追踪。; 现有工程危险废物贮存点严格落实《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物的转移按照《危险废物转移管理办法》进行，定期由有资质的废物处理单位处置。; 符合. 6; 禁止在长江干支流岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。; 本项目不属于化工园区和化工项目。; 符合. 7; 持续推进重金属环境风险防控。挖掘减排潜力，推进实施一批重金属减排项目。严格执行建设项目重金属排放“等量替换”或“减量替换”制度，无排放指标替换来源的项目不予审批。全面深化涉铅、镉、铬等重金属排放行业污染排查整治，对纳入整治清单的企业实施限期整改。继续对全市有色金属矿采选业、有色金属冶炼业、铅蓄电池制造业、皮革及其制品业、化学原料及化学制品制造业、电镀行业等重点行业执行重点重金属污染物特别排放限值，督促企业达标排放。; 本项目不涉及重金属 排放。; 符合. 由上表可知，本项目符合《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》的相关要求。 1.11与《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）符合性分析 本项目与《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）符合性分析见下表。 表1-9与《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）符合性分析 《规范》相关要求; 本项目情况; 符合性. 选址; 厂区不应选择对食品有显著污染的区域；不应选择有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地址；不宜选择易发生洪涝灾害的地区，难以避开时应设计必要的防范措施；厂区周围不宜有虫害大量滋生的潜在场所，难以避开时应设计必要的防范措施; 本项目位于西部（重庆）科学城九龙新城园区铜罐驿组团，以农副食品加工业为主，不属于对食品有显著污染的区域，不属于有害废弃物以及粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源不能有效清除的地区，不属于易发生洪涝灾害的地区，厂区周围无虫害大量滋生的潜在区域。; 符合. 厂区环境; 应考虑环境给食品生产带来的潜在污染风险，并采取适当的措施将其降至最低水平；合理布局，各功能区域划分明显，并有适当的分离或分隔措施，防止交叉污染；厂区内的道路应铺设混凝土、沥青或者其他硬质材料；空地应采取必要措施，如铺设水泥、地砖或铺设草坪等方式，保持环境清洁，防止正常天气下扬尘和积水等现象的发生；厂区绿化应与生产车间保持适当距离，植被应定期维护，以防止虫害的滋生；宿舍、食堂、职工娱乐设施等生活区应与生产区保持适当距离或分隔; 本项目位于西部（重庆）科学城九龙新城园区铜罐驿组团，周边入驻企业排放污染水平较低，厂界之间区划明显，相互不制约；厂房内设置精炼车间、储罐区、原辅料堆放区等设施，各功能区划分明显，有适当的分隔措施；厂房内部地面全部铺设混凝土水泥，厂界外铺设有草坪，道路全部硬化，排水通道设置合理；厂区设倒班楼和食堂，均远离生产区。; 符合. 食品原料、食品添加剂和食品相关产品; 建立食品原料、食品添加剂和食品相关产品的采购、验收、运输和贮存管理制度，确保所使用的食品原料、食品添加剂和食品相关产品符合国家有关要求，不得将任何危害人体健康和生命安全的物质添加到食品中; 本项目选用具有许可证和产品合格证的食品原料、相关产品，经验收合格后使用，并由专人管理; 符合. 清洁和消毒; 应根据原料、产品和工艺的特点，针对生产设备和环境制定有效的清洁消毒制度，降低微生物污染的风险，清洁消毒制度应包括以下内容：清洁消毒的区域、设备或器具名称；清洁消毒跟踪的职责；使用的洗涤、消毒剂；清洁消毒方法和频率；清洁消毒效果的验证及不符合的处理；清洁消毒工作及监控记录。确保实施清洁消毒制度，如实记录，及时验证消毒效果，发现问题及时纠正; 本项目为食用植物油加工，外购毛油作为生产原料，通过过滤、加热、酸化、中和、水洗、脱色、脱臭、脱蜡以及冷却后得到产品，针对生产环境制定有效的清洁制度。; 符合. 由上表可知，本项目符合《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》（GB14881-2013）的相关要求。 1.12与生态环境分区管控符合性分析 本项目位于西部（重庆）科学城九龙新城园区铜罐驿组团，根据《重庆市生态环境局关于印发<重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）>的通知》（渝环规〔2024〕2号）、《重庆市九龙坡区人民政府关于印发<重庆市九龙坡区“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）>的通知》(九龙坡府办发〔2024〕51号)，并通过与九龙坡区生态环境管控单元图叠图及重庆市生态环境分区管控智检服务平台查询可知，本项目改建精炼车间工程涉及九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区，编码：ZH50010720002（“生态环境分区管控分析报告”见附件5），现有红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司厂区除涉及九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区外，还涉及优先保护单元-长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区（编码：ZH50010710003）。项目与九龙坡区生态环境管控单元位置关系见表1-10和图1-1. 表1-10 项目与九龙坡区生态环境管控单元位置统计表 类别; 涉及生态环境管控单元. 分类; 编码; 名称. 改建项目; 重点管控单元; ZH50010720002; 九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区. 红蜻蜓厂区; 优先保护单元; ZH50010710003; 长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区. 现有红蜻蜓厂区 改建项目位置 图1-1 改建项目及现有项目厂区与环境管控单元分布图 根据重庆市生态环境局关于印发《规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》《建设项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）》的通知（渝环函〔2022〕397号），项目与生态环境分区管控要求的符合性分析见下表1-11。 根据表1-11分析结果，本次改建项目在现有红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司厂区用地范围内建设，不新增用地、不改变用地用途，本项目通过优化废气治理措施和采取废水回用的方式减少污染物排放，故本次改建项目未扩大用地范围、未新增污染物排放，符合九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区生态环境管控要求；针对现有红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司厂区涉及的优先保护单元提出了退让方案，将与优先保护单元重叠区域内的2个储罐（0Y04#、0Y05#）转为空置储罐，并封堵其与输油管线，重叠区域设置围挡禁止任何人进入，满足《中华人民共和国自然保护区条例》等要求。因此，本次改建项目符合生态环境分区管控要求。 |
| --- | --- |

# 表1-11 本项目与重庆市、九龙坡区生态环境分区管控要求符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元类型. ZH50010720002; 九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区; 重点管控单元. ZH50010710003; 长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区; 优先保护单元. 管控要求层级; 管控类型; 管控要求; 项目情况; 符合性分析. 优先保护单元市级总体管控要求-自然保护区; 空间布局约束; 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》等法律法规及规范性文件要求。; 本项目改建精炼车间位于现有红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司厂区内，占地与东南侧优先保护单元无重叠，之间距离约180m；现有厂区存在与优先保护单元-长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区重叠区域，重叠区域面积0.003hm2，其建设内容为2个油储罐（0Y04#、0Y05#）；本评价提出退让方案，将与优先保护单元重叠区域内的2个储罐（0Y04#、0Y05#）转为空置储罐，并封堵其与输油管线，重叠区域设置围挡禁止任何人进入，满足《中华人民共和国自然保护区条例》等要求; 符合. 重点管控单元市级总体管控要求; 空间布局约束; 第一条深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。 第二条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。 第三条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 第四条严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。 第五条新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。 第六条涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。 第七条有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。; 本项目为食用植物油加工，不属于化工项目，不涉及尾矿库、冶炼渣、磷石膏库。项目位于西部（重庆）科学城九龙新城园区铜罐驿组团，不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目，不属于石化、现代煤化工，不属于“两高”项目。项目位于工业园区。项目不属于有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业，不设置环境防护距离。; 符合. 污染物排放管控; 第八条新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。 第九条严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，对新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。 第十条在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。 第十一条工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。 第十二条推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。 第十三条新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。 第十四条固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。 第十五条建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。; 本项目不属于石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业，不属于水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业。项目不属于“两高”行业； 项目所在区域大气环境质量达标，项目为本项目，废气通过优化废气治理设施、废水通过回用后，废气和废水污染物排放量均未新增； 项目废水经处理后排入铜罐驿污水处理厂后达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准（其中TN、SS满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准）后排入金竹沟，最后汇入长江； 项目不涉及重金属污染物排放； 项目应建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账； 项目生活垃圾分类收集后交环卫部门处置。; 符合. 环境风险防控; 第十六条深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。 第十七条强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。; 本项目采取相应风险防范措施，建成后应编制环境风险评估报告和应急预案，定期进行应急演练； 本项目不在化工园区。; 符合. 资源开发利用效率; 第十八条实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。 第十九条鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。 第二十条新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。 第二十一条推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。 第二十二条加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。; 本项目为食用植物油加工，不属于“两高”项目，项目用水量小。; 符合. 九龙坡区总体管控要求; 空间布局约束; 执行重点管控单元市级总体管控要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条； 以完善优势产业链发展为方向，科学合理优化工业用地空间布局，推进产城融合高质量发展。 有序推动九龙新城园区东部片区（原九龙工业园区）“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸。九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）内紧邻居住用地、中小学用地等的工业用地后续应严格控制高噪声、异味明显的项目入驻，并根据实际情况设置一定防护距离; 本项目符合重点管控单元市级总体管控要求；项目不紧邻居住用地、中小学用地。; 符合. 污染物排放管控; 执行重点管控单元市级总体管控要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条、第十五条。 以工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业为重点，推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治。加强对投诉较为集中的重点区域废气排放企业监督检查，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。 以餐饮油烟为重点，强化生活污染防治。 加大居民生活油烟排放治理，推动具备条件的餐饮单位安装餐饮油烟在线监控设施，加强对重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。 以交通和扬尘污染治理为关键，提升环境空气质量。 加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划；严格落实中心城区高排放车辆限行措施；大力推广新能源车；加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；以九龙半岛、西部片区等区域为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。 以“三河六溪”污染综合治理为核心，改善次级河流水质。 持续推进“三河六溪”污染综合治理。实施跳磴河水质提升攻坚行动，整治突出水环境问题，完成重点流域雨污分流整治、河道清淤疏浚等措施；推进桃花溪流域雨污分流整治；实施大溪河流域整治，强化流域跨界协同治理机制；深化六条滨河污染治理，因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖水体自净功能。 以农业种植和水产养殖为重点，强化面源污染防治。 严格控制化肥农药使用量，推进化肥农药减量增效；加强九龙西城西彭镇高标准农田管护运营；以九龙西城水产养殖污染防治为重点，全面推进池塘水产养殖综合治理，提高养殖尾水治理设施覆盖率。; 本项目符合重点管控单元市级总体管控要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条、第十五条；项目所在区域属于达标区，严格控制污染物排放总量；项目主要原料为毛油，精炼加工过程中脱臭工段产生废气经“冰冻冷凝+二级碱喷淋+次氯酸钠喷淋+活性炭吸附”处理工艺，废气经处理后通过1根25m高排气筒达标排放；本项目未新增员工，现有项目食堂油烟达标排放；项目在现有用地范围内进行厂房建设，施工期主要为设备安装，产生的扬尘量少；项目不涉及农业种植和水产养殖。; 符合. 环境风险防控; 执行重点管控单元市级总体管控要求第十六条。 以保障饮用水源安全为目标，完善区域环境风险措施。 加强长江沿江1公里范围内化工企业及危化品仓库环境风险监管，进一步完善九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）铜罐驿组团流域级环境风险防范措施；九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。 以保障“一住两公”重点建设用地安全为目标，持续推进污染土壤治理，守牢土地安全利用底线。 根据土壤污染状况合理确定土地用途，推进工业企业腾退地块土壤污染状况调查评估及治理修复。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。; 本项目符合重点管控单元市级总体管控要求第十六条；项目不涉及土壤污染状况调查和风险评估。; 符合. 资源利用效率; 执行重点管控单元市级总体管控要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。 以促进产业绿色低碳循环发展为导向，推动减污降碳协同共治。 结合九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）近零碳园区建设，深化有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业减污降碳。 提升工业、城镇生活、农业节水能力，推进再生水循环利用，提高水资源利用效率。 加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。加强农业节水，推进九龙西城西彭镇5000亩农业节水设施建设。深入挖掘非常规水资源开发利用潜力，推进再生水、雨水等非常规水资源的开发利用。; 项目符合重点管控单元市级总体管控要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条；项目用水量少。; 符合. 单元管控要求-九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙西城片区（ZH50010 720002）; 空间布局约束; 1.紧邻现状及规划居住用地、中小学用地等的工业用地后续引入项目时应考虑以污染较轻的项目为主，禁止新建涉及喷漆、酸洗、熔炼等异味较大的生产工艺项目。2.推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸；西彭工业园区禁止新建、扩建木质家具制造、报废汽车拆解、平板玻璃制造工业项目。3.重庆奇爽实业（集团）有限公司、红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司、重庆小可食品有限公司、重庆豆奇食品有限公司不再扩大用地规模、不新增污染物排放。; 项目不紧邻居住用地、中小学用地，不涉及前述喷漆、酸洗、熔炼等异味较大的生产工艺项目； 不在九龙西城、西彭工业园区范围内； 本项目建设单位为红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司，在现有项目用地范围内改建，不新增用地、不改变用地用途，本项目通过优化废气治理措施和采取废水回用的方式减少污染物排放，故本次改建项目未扩大用地范围、未新增污染物排放，符合左列项目; 符合. 污染物排放管控; 1.推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。2.推进西彭工业园区污水处理厂提标扩建工程。新改建铜罐驿沿江片区、西彭镇和陶家镇等区域污水管网，改造管网错混接点；推进铜罐驿污水处理厂配套管网建设工作。3.加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划。大力推广新能源车，推广公交车、出租车、网约车等公共领域用车纯电动化，机关单位示范带动新能源车使用，推进充电站等新能源汽车充换电及加氢配套基础设施建设。加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行。4.加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。; 本项目使用的原辅材料为毛油，挥发性废气主要为精炼加工废气，产生量较少；项目所在区域污水管网已建好，项目污废水经预处理达标后排入铜罐驿污水处理厂处理；; 符合. 环境风险防控; 1.西彭组团和铜罐驿组团沿江1km范围内规划仓储用地禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目。2.禁止新建、扩建化工项目。3.推进铜罐驿组团金竹沟闸坝的修建。4.西彭工业园区应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。5.禁止新建、扩建排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 本项目位于铜罐驿组团，用地已取得建设用地规划许可证，用地性质为工业用地，不属于仓储用地；不属于排放废水含有五类重金属（铬、镉、汞、砷、铅）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。; 符合. 资源开发效率要求; 1.禁止新建、扩建燃用煤、重油等高污染燃料的工业项目，重庆和友实业股份有限公司不再新增燃煤总量。2.新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平。3.提高有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等工业企业的节能水平，降低区域的能耗强度。加强重点行业能效管理，升级工艺技术，提高用能设备能效水平。4.加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。; 本项目使用电能和天然气，不使用煤、重油等高污染燃料；项目清洁生产水平达到国内先进水平；项目不属于高耗水行业。; 符合. 单元管控要求-长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区 （ZH50010 710003）; 空间布局约束; 1.执行优先保护单元市级总体管控要求。; 根据前述分析，本项目符合优先保护单元市级总体管控要求; 符合. 污染物排放管控; /; /; /. 环境风险防控; /; /; /. 资源开发效率要求; /; /; /.

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | ## 2.1.项目由来 红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司前身为凯欣粮油有限公司，属重庆粮食集团旗下国有企业，于2007年2月选址于九龙坡区铜罐驿镇砖瓦村167号建厂，占地面积97521.6m2，建筑面积约29847m2，主要从事食品油的精炼和灌装，另配套开展代储油服务，现已建成精炼油生产规模400t/d，灌装规模1500t/d，储油规模10.59万t，建设有精炼车间、包装车间、库房、锅炉房等生产厂房若干。 为提升植物油品质，适应市场需求，红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司按照《重庆市支持食品及农产品加工产业高质量发展十条政策》等文件要求，拟实施“改建600t/d油脂精炼车间（含脱蜡工段600t/d）项目加工单元”项目，淘汰现有精炼车间内生产规模为400t/d的精炼生产线1条，在现有2#包装车间原址改建精炼车间内新建生产规模为600t/d的精炼生产线1条；在现有脱酸、中和、水洗、脱色、脱臭等工艺基础上新增脱蜡结晶工序，并对现有水洗工序、脱色进行升级改造，水洗工序废水采用循环回用，脱色工序采用预复脱色工艺。 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等文件的要求，本项目属于“十、农副食品加工业13-16.植物油加工133，”需编制环境影响报告表。受红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司委托，本公司承担本项目的环境影响评价工作，在接受委托之后，我公司组织专业技术人员经过现场勘查并收集相关资料，编制了本项目的环境影响报告表。 2.2评价构思 （1）针对本项目排污特点，评价在工程分析的基础上分析本项目建成后可能造成的环境影响，论证项目全过程的污染控制水平和环保措施的经济技术可行性，科学、客观地评述项目建设的环境可行性，为项目运行和环境管理提供科学依据。 （2）本次改建仅扩大了精炼生产线生产规模，通过减少储油罐区代储油规模保证本次改建项目储油需求而保持总储油规模不变，仅因实施长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区重叠退让方案，储油规模减小0.15万t，而现有制瓶、灌装规模均不发生变化，故本次评价仅对本次改建部分产排污及其造成的环境影响、环境风险进行详细分析，灌装、制瓶、储油等产生的污染物排放情况及其带来的环境影响、环境风险进行回顾性分析。 （3）改建完成后，现有精炼车间及相关配套设施将停止运行，且本项目精炼废气由现有“二级碱喷淋+次氯酸钠喷淋”处理工艺升级为“冰冻冷凝+二级碱喷淋+次氯酸钠喷淋+活性炭吸附”处理工艺，故本评价将停止运行的现有精炼车间排源作为削减源，以改建后的精炼车间污染源作为本项目污染源，以此进行“三本账”分析；2#包装车间内现有包装生产线及2#制瓶车间设施将搬迁至1#包装车间预留位置，因生产规模不发生变化，且属于场内布局调整，本评价仅进行回顾性分析。 （4）本次改建将依托红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司厂区内现有储油罐区、灌装、制瓶等生产设施，以及污水处理、水电气等公辅设施，本评价对依托工程进行依托可行性分析。 （5）本项目利用现有场地进行精炼车间的建设，施工活动较简单，施工时间短，对环境影响较小；因此，本次评价在环境影响评价时段上将以运行期为主，施工期仅进行简单的环境影响分析。 （6）考虑本次生产工艺升级能够实现降能、减排的目的，为分析其效果，本评价设置清洁生产章节内容。 ## 2.3.项目概况 - 2.3.1项目基本情况 - 项目名称：改建600t/d油脂精炼车间（含脱蜡工段600t/d）项目加工单元 - 建设单位：红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司 - 建设性质：改建 - 建设地点：九龙坡区铜罐驿镇砖瓦村167号现有红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司厂区范围内，具体地理位置见附图1。 - 项目投资6651.74万元，其中环保投资145万元。 项目组成及建设规模： ①拆除现有的2#包装车间，将包装车间内现有包装生产线及2#制瓶车间设施搬迁至1#包装车间预留位置； ②淘汰现有精炼车间内生产规模为400t/d精炼生产线1条，在现有2#包装车间原址改建精炼车间内新建生产规模为600t/d的精炼生产线1条；在现有脱酸、中和、水洗、脱色、脱臭等工艺基础上新增脱蜡结晶工序，并对现有水洗工序和脱色工序进行升级改造，水洗工序采用循环回用，脱色采用预复脱色工艺。 ③淘汰现有锅炉2台（3t/h高压1台，4t/h蒸汽1台），在改建精炼车间新建锅炉3台（3t/h高压1台，2t/h蒸汽1台、1t/h蒸汽1台），配套建设供气、供水等辅助工程及环保工程，其他灌装、制瓶及储油规模不变。 ## 2.3.2项目组成 - 本项目精炼车间与灌装、制瓶、储油等工序相对独立，精炼改建过程中不会对灌装、制瓶、储油等工序造成影响。本项目项目组成及主要工程内容见表2.3-1。 表2.3-1本项目建设内容一览表 项目组成; 项目建设内容; 备注. 主体 工程; 精炼车间; 在现有2#包装车间原址改建精炼车间1座，建筑面积5259.28m2，4F，高度为23.5m； 新建精炼生产线1条；在现有脱酸、中和、水洗、脱色、脱臭等工艺基础上新增脱蜡结晶工序，并对现有水洗和脱色工序进行升级改造，水洗工序排水采用循环回用方式，回用率为50%，脱色采用预复脱色工艺。设计日产精炼食用油600t/d; 改建. 包装车间; 1座，现有2#包装车间内包装生产线搬迁至现有1#包装车间预留位置；车间内设置自动罐装机、全自动液体包装机、喷码机、封箱机等设备，并设置21个成品油周转罐，2个100t、9个60t、6个50t、4个40t。灌装规模为1500t/d，其中，精炼成品油灌装能力为600t/d，外购散装成品油灌装能力为900t/d; 依托. 制瓶车间; 1间，现有2#制瓶车间由现有2#包装车间2F搬迁至1#包装车间预留位置；1#制瓶车间位于1#包装车间2F北侧，建筑面积600m2，位置不变；车间内设置吹瓶机、刷标机等设备，设计生产PET油瓶1765万个/a; 依托. 辅助 工程; 收发油及泵站; 位于1#库房南侧，建筑面积509m2，用于成品油装车; 依托. 倒班楼; 位于厂区西侧，建筑面积1162m2； 内设化验室1个，用于成品油检验检测，化验试剂包括氢氧化钾、氢氧化钠、甲醇、乙醇等。; 依托. 机修车间; 位于厂区北侧，建筑面积307m2; 依托. 办公楼; 位于厂区西南侧，建筑面积2329m2; 依托. 食堂; 位于厂区西南侧，建筑面积434m2; 依托. 控制室; 位于改建精炼车间2F中部，面积50m2，用于精炼车间生产工艺集中控制; 新建. 储运 工程; 1#库房; 位于厂区东侧，建筑面积5066m2，用于产品包装油的储存; 依托. 2#库房; 位于厂区中部，建筑面积3026m2，用于成品包装油及包装材料储存; 依托. 储油罐区; 全厂共3个储油罐区，均采用立式钢罐，总储油规模10.44万t： 1#罐区位于厂区东侧，共设储油罐29个，因与长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区重叠实施退让，空置储罐2个（300t、1200t），设6个300t，17个1200t，3个2200t，1个10000t储油罐，总储存规模3.88万t，考虑2个1200t作为应急备用油罐，储油规模3.64万t，该油罐区用于成品油和代储油的储存。 2#储油罐区位于厂区西南侧，共设储油罐17个，6个500t，10个4500t，1个10000t，总储存规模5.8t，考虑2个4500t作为应急备用油罐，储油规模4.9万t，主要用于原料油的储存。 3#储油罐区位于厂区西侧，共设8个储油罐，2个500t，6个4500t，总储存规模2.8t，考虑2个4500t作为应急备用油罐，储油规模1.9万t，用于成品油和代储油的储存; 依托+改造. 精炼车间; 原辅料堆放区; 位于精炼车间1F南侧，面积220m2，分区分类存放助滤剂、白土等原辅料等; 新建. 中间储罐区; 位于精炼车间1F北侧，面积350m2，分两列设置脂肪酸罐2个（70m3/个，利旧），毛油罐1个（70m3/个，新增），中和油罐1个（70m3/个，利旧），皂脚罐3个（70m3/个，2利旧+1新增），纯水罐1个（70m3/个，新增），碱液罐1个（30m3/个，新增），磷酸罐1个（8m3/个，新增）; 新建+利旧. 柠檬酸库; 位于精炼车间1F东北侧，面积25m2，内设柠檬酸罐1个（2m3/个，新增）; 新建. 公用 工程; 给排水; 雨污、清污分流，雨水接入市政雨水管网； 食堂废水经隔油处理后与生活污水收集至生化池，后与生产废水进入污水处理站进行处理，处理达《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）表1间接排放标准后经市政污水管网排至铜罐驿污水处理厂进一步处理，处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准（其中TN、SS满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准），尾水排入金竹沟，最终汇入长江; 依托. 锅炉房; 位于精炼车间1F，面积80m2，内设3t/h高压锅炉1台，1t/h蒸汽发生器1台，2t/h蒸汽锅炉1台，共3台，总规模为6t/h，主要为精炼车间加热单元和除臭单元提供蒸汽；; 新建. 供天然气; 依托企业现有天然气供气系统; 依托. 空压站; 设单螺杆空压机2台，配套空气储罐1个，供压缩空气5.3m3/h; 新建. 冰冻冷凝系统; 设冰冻冷凝系统1套，最低温度为-28℃，配套蒸发器、冷凝器、控制系统; 新建. 纯水制备; 设纯水制备系统1套，制备能力3t/h，纯水制备率70%; 新建. 供电; 依托企业现有供电管网; 依托. 环保 工程; 废气; 精炼废气; 脱臭、脱色工段产生废气处理工艺为“碱喷淋+次氯酸钠”升级为“冰冻冷凝+二级碱喷淋+次氯酸钠喷淋+活性炭吸附”，废气经处理后通过1根25m高排气筒（DA001）排放，风量5000m3/h; - 新建. 锅炉废气; 锅炉使用天然气为燃料，采用低氮燃烧技术，设2根排气筒排放（高压锅炉排气筒（DA002）高25米，蒸汽锅炉及蒸汽发生器合并一根排气筒（DA003）排放高19米）; - 新建. PET吹瓶工序废气; PET吹瓶工序产生非甲烷总烃以无组织形式排放; - /. 污水处理站臭气; 设臭气处理装置1套，采用碱液喷淋+次氯酸钠吸附+UV光氧除臭工艺，风量3500m3/h，配套排气筒1根，高度15m; - 依托. 食堂油烟; 食堂油烟经油烟净化器处理后引至食堂楼顶排放; - 依托. 白土投料废气; 采用负压密闭投料方式，设布袋除尘器3套，投料粉尘经布袋除尘器处理后车间排放; - 新建. 废水; 污水处理站; 水洗工段废水、车间清洗废水经收集后依托厂区现有污水处理站处理，采用“隔油+气浮+沉淀+水解酸化+缺氧+生物接触氧化+沉淀”处理工艺，处理能力150m3/d; - 依托. 生化池; 本次不新增人员，无新增生活污水排放; - 依托. 隔油池; 精炼车间储罐区设隔油池1个，处理能力15m3/d，用于精炼车间废水隔油处理; - 依托+新建. 噪声; 合理布局，选用低噪音设备，采取减振隔声措施，加强设备维护等。; 新建. 固废; 一般固废; 皂脚; 采用固废不落地系统，经皂脚罐（70m3/个，3个）收集后给四川宝汉丰废弃资源综合利用有限公司处置; 新建. 脂肪酸; 采用固废不落地系统，经脂肪酸罐（70m3/个，2个）收集后给四川宝汉丰废弃资源综合利用有限公司处置; 新建. 废白土; 设废白土储存间1间，位于精炼车间1F西侧，面积80m2，采用固废不落地系统，内设废白土存料箱2个，单个容积19m3，用于存放废白土，外售给四川宝汉丰废弃资源综合利用有限公司处置; 新建. 废助滤剂; 设废助滤剂间1间，位于精炼车间1F西侧，面积80m2，采用固废不落地系统，内设废助滤剂存料箱2个，单个容积19m3，用于存放废助滤剂，外售给有资质单位处置; 新建. 废包装袋; 收集后暂存于精炼车间1F废包材区，面积7m2，定期交回收单位; 新建. 危险废物; 化验室废液; 暂存于化验室内的危险废物贮存间，定期交重庆融聚瑞环保科技有限公司处置; /. 废活性炭; 收集后暂存于危险废物贮存间（15m2），定期交有资质单位处置; 依托. 生活垃圾; 改建项目不新增人员，不新增生活垃圾; 新建. 环境风险; 应急油罐; 总存储规模为2.04万t，共6个空置油罐；1#罐区2个，1200t/个；2#罐区2个，4500t/个；3#罐区2个，4500t/个; 依托. 围堰; 改建精炼车间磷酸罐、碱液罐设置围堰，磷酸罐围堰高度1.6m，容积为8m3，碱液罐围堰高度1.6m，容积30m3，储罐区、生产区采取重点防渗措施; 新建. 1#储油罐区设置高度为1.55m的事故围堰，容积为12207m3；2#储油罐区设置高度为2.0m的事故围堰，围堰容积为15130m3；3#储油罐区设置高度为1.65m的事故围堰，围堰容积为6562m3；1号包装车间成品油周转油罐区设置高度为1.2m的事故围堰，围堰容积为1180m3；2号包装车间成品油周转罐区设置高度为1.2m的事故围堰，围堰容积为95m3；; 依托. 储油罐区排水; 储油罐区均设有排水沟及雨污截断阀，收集雨污废水全部接入隔油池处理后排放，共隔油池共3个，5.6m3/个; 依托. 事故池; 厂区东北面的污水处理站旁设有1个200m3事故池; 依托. ## 依托工程可行性分析： 本项目依托性分析见表2.3-2。 表2.3-2本项目可依托性分析表 序号; 依托 内容; 建设项目; 可依托性分析; 分析结论; 建设情况. 1; 主体工程; 包装车间; 本项目灌装规模不变，灌装规模仍旧为1500t/d，仅由精炼后成品油灌装规模增加200t/d，外购成品油灌装规模降低200t/d，灌装总规模不变; 依托可行; 已建成. 制瓶车间; 项目制瓶规模不变; 依托可行; 已建成. 2; 辅助工程; 办公、生活; 现有厂区已建办公楼，本项目依托现有办公楼办公、生活; 依托可行; 已建成. 3; 公用工程; 供配电; 本项目现有厂区有完善供配电系统，满足本项目要求; 依托可行; 已建成. 供水; 本项目现有厂区有完善供水管网，满足本项目要求; 依托可行; 已建成. 供天然气; 本项目现有厂区有完善供气管网，满足本项目要求; 依托可行; 已建成. 4; 储运工程; 精炼车间中间储罐; 本项目利旧脂肪酸罐2个70m3/个，毛油罐1个70m3/个，中和油罐1个70m3/个，主要用于脂肪酸、毛油、中和油暂时储存，满足项目需求; 依托可行; 已建成. 储油罐区; 本次改建项目原料油和成品油周转频次为1次/月，原料油最大储存需求为1.6万t，产品油最大储存需求为1.5万t。现有油罐区考虑长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区重叠范围内储罐的退让后，原料油储存规模为4.9万t，能够满足本次改建项目原料油储存需求；成品油储存规模为5.55万t，考虑散装成品油储存规模，仍有3.3万t的储存富余，大于本项目储存需求，故成品油储存规模能满足本次改建项目原料油和成品油的储存需求。; 依托可行; 已建成. 4; 环保工程; 废水处理; 依托厂区现有污水处理站处理，采用“隔油+气浮+沉淀+水解酸化+缺氧+生物接触氧化+沉淀”处理工艺，处理能力150m3/d，本项目实施后全厂废水排放量为47.21m3/d，现有污水处理站能满足项目废水处理; 依托可行; 已建成. 生化池; 3个，位于办公楼、倒班楼及精炼车间旁，处理能力共计50m3/d，用于收集处理生活污水；改建项目不新增人员，不新增生活污水排放; 依托可行; 已建成. 危险废物; 项目废活性炭经收集后暂存于危废暂存间，面积15m2，定期交有资质单位处置，现有工程已设置满足要求危废暂存间，暂存能力为10t，现暂储量为2t，满足项目暂存需求; 依托可行; 已建成. 废气; 污水处理站设臭气处理装置1套，采用碱液喷淋+次氯酸钠吸附+UV光氧除臭工艺，风量3500m3/h，配套排气筒1根，高度15m; 依托可行; 已建成. ## 2.3.4建设规模 本项目精炼油主要为菜籽油，同时具备大豆油、葵花籽油、玉米油等精炼能力，精炼油品根据市场需求进行适时调整；项目灌装油包括项目精炼成品油及外购散装成品油，改建后灌装油品中精炼成品油灌装量由400t/d增加至600t/d，外购散装成品油灌装量由1100t/d缩减至900t/d，总灌装规模改建前后保持不变。储油罐区除储存精炼所需原料油和成品油，还需储存外购散装成品油以及代储油，储存规模因实施长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区重叠范围退让方案，减少0.15万t。 项目改建前后全厂生产规模变化情况见表2.3-3。 表2.3-3项目改建前后全厂生产规模统计表 建设规模; 单位; 改建前; 改建后; 变化情况; 备注. 精炼（菜籽油、大豆油、葵花籽油、玉米油）; t/d; 400; 600; +200; 去灌装. 成品包装油（灌装）; 精炼成品油; t/d; 400; 600; +200; 外售. 外购散装成品油; t/d; 1100; 900; -200; 外售. 合计; t/d; 1500; 1500; 0. 制瓶; 万个/年; 1765; 1765; 0; 去灌装. 储油罐区; 精炼原料油、成品油; 万t; 2.1; 3.1; +1.0; 去精炼. 灌装用散装成品油; 万t; 2.75; 2.25; -0.5; 去灌装. 代储油; 万t; 5.74; 5.09; -0.65; 代储油. 合计; 万t; 10.59; 10.44; -0.15. ## 2.3.5产品质量标准 ## 项目主要产品为成品油，等级根据要求为一级、二级、三级，主要为菜籽油、大豆油、葵花籽油、玉米油，菜籽油产品质量标准执行《菜籽油》（GB/T1536-2021），大豆油产品质量标准执行《大豆油》（GB/T1535-2017），葵花籽油产品质量标准执行《葵花籽油》（GB/T10464-2017），玉米油产品质量执行《玉米油》（GB/T19111-2017），其产品质量标准如下： 表2.3-4菜籽油产品质量标准 ## 项目; ## 质量指标. ## 一级; ## 二级; ## 三级. ## 色泽; ## 淡黄色至浅黄色; ## 浅黄色至橙黄色; ## 橙黄色至棕褐色. ## 透明度（20℃）; ## 澄清、透明; ## 澄清; ## 允许微浊. ## 气味、滋味; ## 无异味、口感好; ## 无异味、口感良好; ## 具有菜籽油固有气味和滋味、无异味. ## 水分及挥发物含量/%≤; ## 0.10; ## 0.15; ## 0.2. ## 不溶性杂质含量/%≤; ## 0.05; ## 0.05; ## 0.05. ## 酸价（以KOH计）（mg/g）≤; ## 0.5; ## 2.0; ## 3.0. ## 过氧化值（g/100g）≤; ## 0.125; ## 0.25. ## 加热试验（280℃）; ## -; ## 无析出物，油色不得变深; ## 允许微量析出物和油色变深，但不得变黑. ## 含皂量/%≤; ## -; ## 0.03. ## 冷冻试验（0℃储藏5.5h）; ## 澄清、透明; ## -. ## 烟点/℃≥; ## 190; ## -. ## 溶剂残留量/（mg/kg）; ## 不得检出; ## ≤20. 表2.3-5大豆油产品质量标准 ## 项目; ## 质量指标. ## 一级; ## 二级; ## 三级. ## 色泽; ## 淡黄色至浅黄色; ## 浅黄色至橙黄色; ## 橙黄色至棕红色. ## 透明度（20℃）; ## 澄清、透明; ## 澄清; ## 允许微浊. ## 气味、滋味; ## 无异味、口感好; ## 无异味、口感良好; ## 具有大豆油固有气味和滋味、无异味. ## 水分及挥发物含量/%≤; ## 0.10; ## 0.15; ## 0.2. ## 不溶性杂质含量/%≤; ## 0.05; ## 0.05; ## 0.05. ## 酸价（以KOH计）（mg/g）≤; ## 0.5; ## 2.0; ## 按照GB2716执行. ## 过氧化值（g/100g）≤; ## 5.0; ## 6.0; ## 按照GB2716执行. ## 加热试验（280℃）; ## -; ## 无析出物，油色不得变深; ## 允许微量析出物和油色变深. ## 含皂量/%≤; ## -; ## 0.03. ## 冷冻试验（0℃储藏5.5h）; ## 澄清、透明; ## -. ## 烟点/℃≥; ## 190; ## -. ## 溶剂残留量/（mg/kg）; ## 不得检出; ## 按照GB2716执行. 表2.3-6葵花籽油产品质量标准 ## 项目; ## 质量指标. ## 一级; ## 二级; ## 三级. ## 色泽; ## 淡黄色至浅黄色; ## 浅黄色至橙黄色; ## 橙黄色至棕色. ## 透明度（20℃）; ## 澄清、透明; ## 澄清; ## 允许微浊. ## 气味、滋味; ## 无异味、口感好; ## 无异味、口感良好; ## 具有葵花籽油固有气味和滋味、无异味. ## 水分及挥发物含量/%≤; ## 0.10; ## 0.15; ## 0.2. ## 不溶性杂质含量/%≤; ## 0.05; ## 0.05; ## 0.05. ## 酸价（以KOH计）（mg/g）≤; ## 0.5; ## 2.0; ## 按照GB2716执行. ## 过氧化值（g/100g）≤; ## 5.0; ## 7.5; ## 按照GB2716执行. ## 加热试验（280℃）; ## -; ## 无析出物，油色不变; ## 允许微量析出物和油色变深. ## 含皂量/%≤; ## -; ## 0.03. ## 冷冻试验（0℃储藏5.5h）; ## 澄清、透明; ## -. ## 烟点/℃≥; ## 190; ## -. ## 溶剂残留量/（mg/kg）; ## 不得检出; ## 按照GB2716执行. 表2.3-7玉米油产品质量标准 ## 项目; ## 质量指标. ## 一级; ## 二级; ## 三级. ## 色泽; ## 淡黄色至黄色; ## 浅黄色至橙黄色; ## 橙黄色至棕红色. ## 透明度（20℃）; ## 澄清、透明; ## 澄清; ## 允许微浊. ## 气味、滋味; ## 无异味、口感好; ## 无异味、口感良好; ## 具有葵花籽油固有气味和滋味、无异味. ## 水分及挥发物含量/%≤; ## 0.10; ## 0.15; ## 0.2. ## 不溶性杂质含量/%≤; ## 0.05; ## 0.05; ## 0.05. ## 酸价（以KOH计）（mg/g）≤; ## 0.5; ## 2.0; ## 按照GB2716执行. ## 含皂量/%≤; ## -; ## 0.02; ## 0.03. ## 冷冻试验（0℃储藏5.5h）; ## 澄清、透明; ## -. ## 烟点/℃≥; ## 190; ## -. ## 2.3.5项目主要生产设备 表2.3-8本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格; 数量; 备注. 一; 中和工段. 1; 毛油暂存罐; 70m3; 1个; 利旧. 2; 自清式过滤器; 自清式0.8m2; 2台; 新建. 3; 油油板式换热器; 板式; 1台; 新建. 4; 磷酸罐; 容积8m3，充装系数为0.8; 1台; 新建. 5; 酸混合器; 高剪切泵; 1台; 新建. 6; 酸反应罐; 容积30m3; 1台; 新建. 7; 碱液罐; 容量30m3，充装系数为0.8; 1台; 新建. 8; 碱混合器; 1台; 新建. 9; 碱反应罐; 1台; 新建. 10; 离心泵; 卧式离心泵; 1台; 新建. 11; 脱皂离心机; RSI220; 1台; 新建. 12; 皂脚暂存罐; 6m3; 1台; 新建. 13; 柠檬酸罐; 2m3; 2台; 新建. 14; 柠檬酸泵; 螺杆泵; 1台; 新建. 15; 热水罐; 容积5m3; 1台; 新建. 16; 热水泵; 离心泵; 2台; 新建. 17; 水洗混合器; 1台; 新建. 18; 水洗罐; 容量10吨; 1台; 新建. 19; 水洗油泵; 离心泵; 1台; 新建. 20; 水洗离心机; RSI220; 1台; 新建. 21; 废油泵; 离心泵; 1台; 新建. 22; 回收水泵; 离心泵; 1台; 新建. 23; 真空脱味塔; 容量20吨; 1台; 新建. 24; 塔出油泵; 屏蔽电泵; 2台; 新建. 25; 布袋过滤器; 4袋; 2台; 新建. 26; 碟片清洗池; 1台; 新建. 27; 中和油暂存罐; 70m3; 1个; 利旧. 28; 中和油泵; 离心泵或转子泵; 1台; 新建. 29; 皂脚罐; 70m3; 3个; 新建. 30; 皂脚泵; 容积泵; 1台; 新建. 31; 水洗水回用装置（含油水分离箱）; 5m×1.5m×1.5m; 1套; 新建. 二; 脱色工段. 1; 预脱色油缓冲罐; 1台; 新建. 2; 白土投料斗; 1台; 新建. 3; 脉冲除尘器; 2台; 新建. 4; 白土暂存罐; 1台; 新建. 5; 活性炭罐; 1台; 新建. 6; 预混罐; 1台; 新建. 7; 真空脱色塔; 1台; 新建. 8; 脱色缓冲罐; 1台; 新建. 9; 白土过滤机; 过滤面积125m2; 4台; 新建. 10; 废白土暂存料箱; 2台; 新建. 11; 污油油罐; Ø2000×3000×5.0; 2台; 新建. 12; 废油泵; 卧式离心泵; 1台; 新建. 13; 滤板清洗池; 1台; 新建. 14; 热能回收罐; 1台; 新建. 15; 热能回收泵; 多级离心泵; 2台; 新建. 三; 脱臭工段. 1; 析气器; 容量17吨; 2个; 新建. 2; 析气油泵; 屏蔽泵; 1台; 新建. 3; 安全过滤机; 袋式; 1台; 新建. 4; 油油换热器; 1台; 新建. 5; 真空节能器; 降膜; 1台; 新建. 6; 冰冻真空冷凝器; 1套; 新建. 7; 真空节能器; 降膜; 1台; 新建. 8; 最终加热器; 列管式; 2台; 新建. 9; 脱臭塔; 1台; 新建. 10; 出油泵; 屏蔽泵; 2台; 新建. 11; 后脱酸塔; 1台; 新建. 12; 后脱酸油泵; 屏蔽泵; 1台; 新建. 13; 后汽提出油泵; 屏蔽泵; 1台; 新建. 14; 成品油冷却器; 板式; 1台; 新建. 15; 成品油过滤器; 袋式; 2台; 新建. 16; 脂肪酸蒸汽捕集器; 1台; 新建. 17; 脂肪酸收集罐; 1台; 新建. 18; 脂肪酸泵; 屏蔽泵; 1台; 新建. 19; 脂肪酸冷却器; 板式; 1台; 新建. 四; 脱溶、脱味、脱色、脱臭供应系统. 1; 液封罐; 1个; 新建. 2; 冷冻液循环罐; 5m3; 1台; 新建. 3; 冷冻液供应泵; 离心泵; 2台; 新建. 4; 冷冻机; 66RT; 1台; 新建. 5; 冷却塔; 清水塔; 1台; 新建. 6; 冷却塔循环水泵; 离心泵; 3台; 新建. 7; 水环泵补水罐; 1个; 新建. 8; 罗茨泵组; 1套; 新建. 9; 除冰罐; 1台; 新建. 10; 化冰泵; 卧式离心泵; 1台; 新建. 11; 液封水罐; 1台; 新建. 12; 喷淋水泵; 卧式离心泵; 2台; 新建. 13; 低温水泵; 卧式离心泵; 1台; 新建. 五; 脱蜡结晶工序. 1; 进料油泵; 离心泵或转子泵; 1台; 新建. 2; 助滤剂投料斗; 1台; 新建. 3; 预混罐; 20m3; 1台; 新建. 4; 结晶罐; 70m3; 2台; 新建. 5; 养晶罐; 70m3; 2台; 新建. 6; 换热器供水泵; 卧式离心泵; 1台; 新建. 7; 脱蜡油输送泵; 容积式泵; 1台; 新建. 8; 高压离心风机; 1台; 新建. 9; 预涂罐; 容积30m3; 1台; 新建. 10; 脱蜡过滤机1、2; 150m2; 2台; 新建. 11; 滤板清洗池; 1台; 新建. 12; 旋风分离器; 1台; 新建. 13; 过滤机下料斗; 2套; 新建. 14; 吹扫污油罐; 2个; 新建. 15; 脱蜡油暂存罐; 1个; 新建. 16; 冷冻液储罐; 1个; 新建. 六; 尾气处理系统. 1; 吸收塔; 2台; 新建. 2; 次氯酸钠储罐; 1m3，充装系数为0.8; 1台; 新建. 3; 活性炭吸附装置; 1台; 新建. 4; 排放烟囱; 25m; 1个; 新建. 七; 公用工程. 1; 低氮燃气卧式锅炉; 额定蒸发量：2000kg/h; 1台; 新建. 2; 蒸汽发生器; 蒸发量1000kg/h，12.5bar; 1台; 新建. 3; 高压锅炉; 额定蒸发量：3000kg/h; 1台; 新建. 4; 锅炉纯水处理系统; 3t/h; 1套; 新建. 5; 空压系统. 5.1; 空压机; 单螺杆; 2台; 新建. 5.2; 冷干机; 6m3/min; 2台; 新建. 5.3; 空气储罐; 1个; 新建. ## 本项目利旧生产设备和新增生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批、第二批、第三批、第四批）》中明令禁止使用的淘汰、落后生产装备。 ## 2.3.6原辅料及能源消耗量 - （1）原辅料消耗情况 - 表2.3-9本项目原辅料用量表 序号; 原辅料名称; 年用量（t/a）; 最大贮存量（t）; 单位产品耗量（t/万t产品）; 原辅料形态; 贮存地点; 贮存方式; 来源; 运输方式. （一）; 原辅料用量. 1; 毛油（菜籽油、大豆油、葵花籽油、玉米油）; 185567; 16000; 1.03; 液态; 储罐区; 储罐; 储罐区; 管输. 2; 活性白土（食品级）; 570; 50; 32; 固态; 白土库房; 袋装; 外单位采购; 货车运输. 3; 磷酸（50%食品级）; 90; 5.98; 5; 液态; 储罐区; 罐装; 外单位采购; 货车运输. 4; 氢氧化钠（30%食品级）; 108; 15.26; 6; 固态; 库房; 袋装; 外单位采购; 货车运输. 5; 助滤剂（食品级）; 25; 3; 1; 固态; 库房; 袋装; 外单位采购; 货车运输. 6; 柠檬酸（食品级）; 36; 0.6; 2; 固态; 柠檬酸库房; 袋装; 外单位采购; 货车运输. 7; 次氯酸钠（10%）; 0.8; 0.09; 液态; 储罐区; 罐装; 外单位采购; 货车运输. 8; 乙二醇（制冷）; 8; 0.1; 液态; 储罐区; 罐装; 外单位采购; 货车运输. （二）; 能源. 1; 天然气; 345.6万m3/a. 2; 水; 2.67万m3/a. 3; 电; 396万kW.h. - 活性白土：活性白土是用粘土（主要是膨润土）为原料，经无机酸化或盐或其他方法处理，再经水漂洗、干燥制成的吸附剂，外观为乳白色粉末，无臭，无味，无毒，吸附性能很强，能吸附有色物质、有机物质。在空气中易吸潮，放置过久会降低吸附性能。使用时宜加热（以80-100℃为宜）复活，但是，加热至300℃以上便开始失去结晶水，使结构发生变化，影响褪色效果。活性白土不溶于水、有机溶剂和各种油类中，几乎完全溶于热烧碱和盐酸中，相对密度2.3~2.5，在水及油中膨润极小。广泛用于矿物油、动植物油脂、制蜡及有机液体的脱色精制。 - 助滤剂：又叫硅藻土，是古代单细胞硅藻遗骸沉积物。其特点：质轻、多孔、高强、耐磨、绝缘、绝热、吸附及填充等一系列优良性能。具有良好的化学稳定性。是隔热、研磨、过滤、吸附、抗凝、脱模、填充、载体等重要工业材料。可广泛应用于冶金、化工、电力、农业、化肥、建材保温制品等行业。也可作塑料、橡胶、陶瓷、造纸等工业功能性填料。 磷酸：磷酸（H₃PO₄），化学式为H₃PO₄，CAS号：7664-38-2，分子量97.994，熔点42℃，沸点261℃，密度1.87g/mL。在常温下为无色透明的固体晶体。当温度超过熔点时，它会变为无色透明的黏稠液体。在工业和实验室中，这种溶液为无色、无味、非挥发性的黏稠液体，是一种重要的化学试剂。根据业主单位提供资料，本项目磷酸为食品级磷酸，使用浓度为50%，是一种中等强度的三元酸，磷酸能够逐步释放三个质子，分别形成H₂PO₄⁻、HPO₄²⁻和PO₄³⁻三种不同的质子化形式。这种特性使其在化学反应中具有显著的多样性。磷酸在工业中具有广泛用途，是生产肥料、洗涤剂和食品添加剂等产品的重要原料，具有强腐蚀特性。 - 柠檬酸：又名枸橼酸，分子式为C₆H₈O₇，是一种重要的有机弱酸，为无色晶体，无臭，易溶于水，溶液显酸性。熔点：153-159 oC；沸点：309.6±42.0 C（760mmHg）；蒸气密度：7.26（vs空气）；蒸气压：<0.1hPa（20 C）；折射率：1.493~1.509；闪点：155.2±24.4 C；溶解性：溶于水、乙醇、乙醚，不溶于苯，微溶于氯仿，在生物化学中，它是柠檬酸循环（三羧酸循环）的中间体，柠檬酸循环发生在所有需氧生物的新陈代谢中。 次氯酸钠：化学式为NaClO，分子量为74.441，CAS登录号：7681-52-9，熔点-16℃，是一种常见且应用广泛的次氯酸盐，易溶于水。由于在酸性环境下具有强氧化性，因此被普遍用于洗涤产品中漂白剂或消毒剂的生产，还可用于污水处理（净化）、杀菌和染织等领域。密度为1.11g/cm3，有刺激性气味的白色（纯固体）、浅黄色（溶液），具有弱碱性。 氢氧化钠：也称苛性钠、烧碱、火碱、片碱，是一种无机化合物，化学式NaOH，相对分子量为39.9970。氢氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。密度：2.12g/cm³；熔点：318.4℃(591K)；沸点：1390℃(1663K)；蒸气压：24.5mmHg(25°C)；饱和蒸汽压：0.13Kpa（739℃）；外观：白色结晶性粉末；溶解性：易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮、乙醚。具有强腐蚀性。 乙二醇：乙二醇，俗称甘醇，又称为1，2-亚乙基二醇、乙撑二醇，是最简单的脂肪族二元醇，化学式为C2H6O2，分子量为62.07。其通常情况下是一种无色透明黏稠液体，味甜，具有吸湿性。熔点为-12.9℃，沸点为197.3℃，闪点为111℃，密度是1.13g/mL。微溶于乙醚，几乎不溶于苯及其同系物、氯代烃和石油醚，与水、低级脂肪族醇、甘油、乙酸、丙酮及其他类似酮类、醛类、吡啶等混溶。遇到较强的氧化剂可氧化成酸。在催化剂（二氧化锰、氧化铝、氧化锌或硫酸）作用下加热，可发生分子内或分子间失水生成乙醛、乙二醇缩乙醛或二氧六环。能与碱金属或者碱土金属作用形成醇盐。乙二醇作为一种有机化合物，具有较低的冰点和较高的沸点，这使得它在制冷设备中扮演了至关重要的角色。在低温环境下，乙二醇能有效防止制冷剂凝固，确保制冷系统顺畅运行。同时，在高温条件下，它又能保持液态，不易蒸发，从而提高了制冷剂的稳定性和效率。 （2）原辅料进场质量控制 本项目原辅材料都属于食品级，其原辅料进料质量指标如下： 表2.3-10毛油进厂质量标准 ## 项目; ## 质量指标. ## 色泽; ## 黄色至棕红色. ## 气味、滋味; ## 具有菜籽油固有气味和滋味、无异味. ## 水分及挥发物含量/%≤; ## 0.2. ## 不溶性杂质含量/%≤; ## 0.20. ## 酸价（以KOH计）（mg/g）≤; ## 4.0. ## 过氧化值（g/100g）≤; ## 0.25. ## 脂肪酸组成; ## 见GB/T1536-2021. ## 溶剂残留量/（mg/kg）; ## /. 表2.3-11活性白土质量标准（GB25571-2011） ## 项目; ## 质量指标. ## 色泽; ## 白色或灰色、浅粉色. ## 组织状态; ## 粉末. ## 比表面积，m2/g≥; ## 130. ## 游离酸（以H2SO4计），w%≤; ## 0.30. ## 水分，w/%≤; ## 12.0. ## 细度（通过0.075mm试验筛），w/%≥; ## 90. ## 过滤速度; ## 通过试验. ## 堆积密度，g/mL; ## 0.55±0.10. ## pH（50g/L悬浮液）; ## 2.2～4.8. ## 重金属（以Pb计）/（mg/kg）≤; ## 40. ## 砷（As）/（mg/kg）≤; ## 3. 表2.3-12磷酸质量标准（GB1886.15-2015） ## 项目; ## 质量指标. ## 色泽; ## 无色透明或略带浅色. ## 状态; ## 稠状液体. ## 磷酸（H3PO4）含量，w%; ## 75.0~86.0. ## 氟化物（以F计），（mg/kg）≤; ## 10. ## 易氧化物（以H3PO4计），w/%≤; ## 0.012. ## 重金属（以Pb计）/（mg/kg）≤; ## 5.0. ## 砷（As）/（mg/kg）≤; ## 0.5. 表2.3-13氢氧化钠质量标准（GB1886.20-2016） ## 项目; ## 质量指标. ## 固体; ## 液体. ## 色泽; ## 白色或近乎白色; ## 清亮的或略有浑浊，无色或带粉颜色. ## 状态; ## 固体; ## 液体. ## 总碱量(以NaOH计),w/%; ## 98~100.5; ## 98.0~103.5. ## 碳酸钠（以Na3CO3计），w/%≤; ## 2.0. ## 不溶物及有机杂质; ## 通过试验. ## 重金属（以Pb计）/（mg/kg）≤; ## 5.0. ## 砷（As）/（mg/kg）≤; ## 3.0. ## 汞（Hg）/（mg/kg）≤; ## 00.1. 表2.3-14柠檬酸质量标准（GB1886.235-2016） ## 项目; ## 质量指标. ## 固体. ## 色泽; ## 白色或无色. ## 状态; ## 结晶状颗粒或粉末，无臭，味极酸. ## 柠檬酸含量,w/%; ## 99.5~100.5. ## 水分，w/%≤; ## 0.5. ## 易炭化物; ## 1.0. ## 硫酸灰分w/%≤; ## 0.05. ## 硫酸盐w/%≤; ## 0.010. ## 氯化物w/%≤; ## 0.005. ## 草酸盐w/%≤; ## 0.01. ## 钙盐w/%≤; ## 0.02. ## 铅（以Pb计）/（mg/kg）≤; ## 0.5. ## 总砷（As）/（mg/kg）≤; ## 1.0. 2.3.7劳动定员及生产时间 本项目不新增劳动定员，由现有项目人员进行调度，现有员工180人；本项目日运行24h，3班制，8h/班，年运行300d。 2.3.8公用工程 （1）供排水 本项目营运期不新增人员，故无新增生活用水；生产用水主要为精炼用水、蒸汽锅炉用水、车间清洗用水等，供水依托厂区现有供水管网。 - 1）精炼用水 ①水洗工段用水 本项目精炼车间工艺用水主要为水洗工段，水洗工段使用纯水，根据设计资料及经验数据，本项目水洗工段升级改造可达到纯水用量减少的目的，从原0.2m3/t-油减少到0.12m3/t-油，每天水洗油量为600t/d，纯水用水量为72m3/d，21600m3/a，水洗过程中损耗水量约4m3/d。水洗工段产生废水进入油水分离进行油水分离，经油水分离后的50%（34m3/d，10200m3/a）回用于水洗，剩余的50%（34m3/d，10200m3/a）进入污水处理站。 ②碱液配置用水 本项目氢氧化钠需与水进行配置到一定浓度后使用，其配置比例为氢氧化钠：水=3：7，项目氢氧化钠用量为0.36t/d，则溶液配置用水量为0.84m3/d，252m3/a。 ③设备用水 本项目改建后，脱色真空系统由二级水环真空泵升级为罗茨真空机组+一级水环真空泵，耗水量从原2m3/h降低到1m3/h，日常补水量为1.2m3/d，360m3/a；每5天更换1次，更换水量为0.25m3/次，更换量为15m3/a。废水产生系数按0.9，则设备废水产生量为0.22m3/次，13.5m3/a。 2）车间地面清洗用水 根据建设单位提供的资料，项目精炼车间需定期清洁，车间地面总面积为5259m2，地面清洗频次为每3天一次，采用拖把拖洗的方式，用水量按2L/m2计算，则车间清洗用水量为3.50m3/d，1050m3/a。废水产生系数按0.9，则车间清洗废水产生量为3.15m3/d，945m3/a。 3）废气处理装置喷淋用水 本项目精炼脱臭废气采用二级碱液喷淋塔进行处理，碱液喷淋用水循环使用，定期补充，定期排污。补充水全部损耗，碱液每月更换一次；补充水量为0.5m3/d，150m3/a；每个碱液喷淋塔每次更换量为3m3，本项目采用二级碱喷淋，每次更换量为6m3/次，72m3/a；排放系数为0.9，本项目碱液喷淋废水为5.4m3/次，64.8m3/a。 4）纯水制备用水 本项目设纯水制备系统1套，自来水经纯水制备系统处理后形成纯水，主要用于锅炉制备蒸汽、精炼水洗工段、水环真空泵补水、碱液配置等工序，项目蒸汽用纯水量约15m3/d，水洗用水38m3/d，碱液配置用水量为0.84m3/d，水环真空泵用水为1.25m3/d，则所需纯水量为55.09m3/d，纯水制备效率70%，则纯水制备用水量为92.9m3/d，纯水制备产生浓水约27.87m3/d，排入污水处理站。 5）冷却用水 为保障精炼生产线正常运转，生产线运行过程中使用循环冷却水对冷冻机、蒸发器、喷淋、低温水泵、冷冻水泵、水环真空泵等设备进行冷却，采用间接循环冷却方式，冷却水经冷却系统降温后循环使用。 冷却系统循环水量约60m3/h，冷却水有一定的损耗（约为循环水量的0.43%），损耗后定期补充，补充水量约为6.2m3/d，1860m3/a。冷却水循环系统需定期更换（3个月1次）冷却水循环系统水，更换水量为8m3/次，32m3/a，排水排入污水处理站排放口进入市政污水管网。 根据核算，项目精炼规模为600t/d，改建后全厂最大排水量为103.37m3/d，计算出单位产品最大排水量为0.17m3/t-产品，小于《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）表2中植物油加工“以植物原油为原料精制制得的植物油”0.8m3/t-产品，满足标准要求。 本项目用水情况见表2.3-15。 |
| --- | --- |

|  | 表2.3-15项目用水量一览表 序号; 用水名称; 用水规模; 用水标准; 新鲜水用量; 日最大用水量; 排水量; 循环量m3/d. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 1; 纯水制备用水; 制备效率70%; /; 78.7; 23610; 78.7; 23610; -; -; -. 1.1; 水洗工序用水（纯水）; 600t/d; 0.12m3/t-油; 38; 11400; 72; 21600; 34; 10200; 34. 1.2; 碱液配置用水（纯水）; /; /; 0.84; 252; 0.84; 252; -; -; -. 1.3; 水环真空泵; 日常补水（纯水）; /; /; 1.2; 360; 1.2; 360; -; -; 24. 更换水（纯水）; /; /; 0.05; 15; 0.25; 15; 0.04; 13.5; -. 1.4; 蒸汽锅炉用水（纯水）; /; /; 15; 4500; 15; 4500; -; -; -. 1.5; 浓水; /; /; /; /; /; /; 23.61; 7083; 排入污水处理站. 2; 精炼车间地面清洗用水; 5259m2; 2L/m2; 3.5; 1050; 10.5; 1050; 3.15; 945; -. 3; 废气处理装置; 日常补水; /; /; 0.5; 150; 240.5; 72150; -; -; 240. 更换水; /; /; 6; 72; 6; 72; 5.4; 64.8. 4; 冷却用水; 日常补水; /; /; 6.2; 1860; 14406.2; 4321860; -; -; 14400. 更换水; 8; 32; 8; 32; 8; 32. 5; 总计; /; /; 102.9; 26774; 14749.9; 4418774; 74.21; 18338.3; 14698. |
| --- | --- |

|  | 项目水平衡图如下： 图2.3-1本项目（最大）水平衡图 单位：m3/d 图2.3-2改建后全厂（最大）水平衡图 单位：m3/d 项目物料平衡、磷平衡见下表： 表2.3-16项目物料平衡一览表单位t/a 输入; 输出. 毛油; 185567; 成品油; 180000. 磷酸; 90; 杂质; 1. 活性白土; 570; 皂脚; 5770. 氢氧化钠; 108; 废白土; 580. 助滤剂; 25; 废助滤剂; 30. 柠檬酸; 36; 脂肪酸; 15. 水; 252; 废水; 252. 总计; 186648; 186648. 表2.3-17项目磷平衡统计表单位t/a 输入; 输出. 毛油; 15.5; 成品油; 1.814. 磷酸; 27.9; 皂脚; 39.016. 废水; 2.57. 合计; 43.4; 合计; 43.4. （2）锅炉 本项目精炼车间1F设置锅炉房，本次项目实施对原有锅炉设备进行提能减排升级改造，淘汰现有3t/h高压锅炉和4t/h蒸汽锅炉，锅炉房内重新购置3t/h高压锅炉1台，1t/h蒸汽发生器1台，2t/h燃气卧式蒸汽锅炉1台，总规模为6t/h，本次升级改造使蒸汽耗量从0.42t/t-油降低到0.24t/t-油，耗气量从33.6m3/t-油降低到19.2m3/t，则改造后耗气量为480m3/h，345.6万m3/a，新购置锅炉、蒸汽发生器均采用高效低氮燃烧设备，高压锅炉用于脱臭工段蒸汽供应，蒸汽发生器、蒸汽锅炉用于加热、脱色等工段蒸汽供应。 （3）纯水系统 本项目设纯水制备采用一级反渗透R/O技术，制备能力3.0t/h，纯水制备率70%，纯水制备过程中有浓水和反冲洗水产生。纯水主要用于水洗工序、碱液配置、水环真空泵和锅炉。 （4）动力消耗变化 根据建设单位提供资料，改建项目动力消耗主要为电力消耗、蒸汽消耗及压缩空气消耗，现有工程单位产品电力消耗量为28kW.h/t-油，蒸汽消耗为0.42t/t-油，压缩空气为8m3/t-油，改建后，单位产品电力消耗量为22kW.h/t-油，蒸汽消耗为0.24t/t-油，压缩空气为6.5m3/t-油。 （5）冰冻真空冷凝系统 本项目设冰冻真空冷凝系统1套，用于脱臭工段脂肪酸的快速冷凝捕集，该系统由蒸发器、压缩机、冷凝器、控制系统、储液罐等组成，乙二醇制冷系统利用乙二醇溶液的低凝固点和良好的热传导性能，在低温环境下实现制冷效果。系统中，乙二醇溶液在蒸发器内吸收热量而蒸发，产生冷效应；随后，蒸汽被压缩机压缩，温度和压力均升高；高温高压的蒸汽在冷凝器内释放热量并凝结成液体；最后，液态乙二醇经过节流装置降压降温后重新进入蒸发器，完成一个制冷循环。该系统具有制冷稳定、迅速、制冷效果理想等优点。项目制冷剂的选用应满足《关于印发《中国履行〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉国家方案（2025—2030年）》的通知》要求的制冷剂。 （6）储存方案 ## 全厂共3个储油罐区，均采用立式钢罐，总储油规模10.59万t：1#罐区位于厂区东侧，共设储油罐29个，设7个300t，18个1200t，3个2200t，1个10000t储油罐，总储存规模4.03万t，考虑2个1200t作为应急备用油罐，储油规模3.79万t，该油罐区用于成品油和代储油的储存。2#储油罐区位于厂区西南侧，共设储油罐17个，6个500t，10个4500t，1个10000t，总储存规模5.8万t，考虑2个4500t作为应急备用油罐，储油规模4.9万t，主要用于原料油的储存。3#储油罐区位于厂区西侧，共设8个储油罐，2个500t，6个4500t，总储存规模2.8万t，考虑2个4500t作为应急备用油罐，储油规模1.9万t，用于成品油和代储油的储存。综上，储油罐现有规模10.59万t。 本次改建将按照九龙坡区生态分区环境分区管控要求将项目与长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区重叠部分的储罐进行退让空置，涉及2个储罐，位于1#储罐区东南侧，其储量分别为1200t、300t，退让后，全厂储罐容量为10.44万t。 本次改建前后原料油和成品油周转频次不变，仍旧为1次/月。根据核算，改建项目精炼用原料油最大储存需求为1.6万t，成品油最大储存需求为1.5万t，灌装用散装成品油最大储存需求为2.25万t，代储油规模最大储存需求为5.09万t，总周转量为10.44万t；现有工程精炼用原料油最大储存需求为1.1万t，成品油最大储存需求为1.0万t，灌装用散装成品油最大储存需求为2.75万t，代储油规模最大储存需求为5.74万t，总周转量为10.59万t；改建后全厂周转量较改建前周转量减少0.15万t，故，改建项目改建前后周转频次不变，周转量减少。 2.3.8总平面图布置 （1）现有厂区布局 红蜻蜓整个厂区用地呈不规则形状，主要分为办公区、储罐区及生产区，办公区位于项目场地西南侧，主要设置办公楼、倒班宿舍及食堂等；储罐区根据生产工艺要求分为3个地块，1#储罐区位于项目场地东南侧，共设置28个储油罐，2#储罐区位于项目场地西南侧，共设置17个储油罐，3#储罐区位于项目场地西侧，共设置8个储油罐，各储罐区通过输油管道与生产区连接，并设置围堰；生产区位于项目场地中部及东北侧，其中，中部由西向东设置2#包装车间、成品库房、小包装车间、立体仓库，配套有收发油台、泵房等；东北侧由西向东设置有化验楼、配电室、锅炉房、精炼车间、空压站、污水处理站等。项目出入口位于西南侧，采用人车分流模式，避免交叉；项目各功能分区明确，各区布置紧凑，用地节约。建（构）筑物的布置符合防火、卫生规范及各种安全规定和要求，满足地上、地下项目管线的敷设、绿化布置以及施工的要求。 现有项目精炼车间废气排气筒位于厂区东北侧，锅炉排气筒位于厂区东北侧锅炉房，污水处理站臭气排气筒位于厂区东北侧污水处理站处；项目污水处理站位于项目场地东北侧，办公区生化池位于办公区东南侧，倒班楼生化池位于倒班楼南侧，生产区生化池位于污水处理站北侧，食堂隔油池紧邻食堂布置，地处场地最低处，便于项目废水的收集；一般工业固废暂存区位于1#储罐区东南侧，危废暂存间位于倒班楼北侧。 （2）本项目平面布局 本项目在现有原2#包装车间原址改建精炼车间，现有工程其他布局不发生变化，改建精炼车间共分为5层，一层主要为储罐区及原辅料堆场区、中和工序设施设备，二层主要为脱臭脱色工序、控制室等，三层主要为脱蜡结晶工序设施设备，四层主要为废气处理、循环冷却设施设备、五层为脂肪酸捕集器，项目车间布局按生产工艺流程进行布置，便于物料输送，布局合理。改建完成后，项目精炼车间废气排气筒位于改建精炼车间北侧，锅炉排气筒位于精炼车间东南侧，新建隔油池位于精炼车间西侧。 综上所述，本项目总平面布置合理。项目总平面布置见附图2。 |
| --- | --- |
| 艺流程和产排污环节 | 2.4工艺流程和产排污环节 2.4.1施工期 本项目施工期主要进行现有2#包装车间的拆除、改建精炼车间主体建设；施工过程中主要进行土地平整、车间建设和设备安装调试。项目在施工期的污染源较为简单，对环境影响小。 施工过程主要产生噪声、施工人员生活污水、建筑垃圾等。 图2.4-1施工期产污工艺流程图 2.4.2运营期 本项目营运期生产工艺流程及产污节点如图2.4-2所示。 注： 为本次升级和新增工艺单元， G为废气、S为固体废物、W为废水。 图2.4-2运营期改造项目工艺流程图 本次改建将对水洗工序、脱色进行升级改造。水洗工序新增油水分离器处理水洗废水，经处理后的上清液回用于水洗；脱色工序改造为预复脱色工艺。 （1）项目工艺流程简述： 过滤：由储罐区通过管道输送至精炼车间毛油过滤器，以去除毛油中混的杂质；此过程中产生过滤杂质S1、噪声。 加热：通过加热器将过滤后的毛油进行加热至60℃，加热采用两种加热方式，第一种为采用蒸汽锅炉产生的高温蒸汽间接加热方式，第二种为通过将后续高温成品油逆流通过换热器对低温毛油进行换热，实现热量循环利用。 脱胶：按照设计要求将50%磷酸通过计量泵泵入混合器内，与毛油进行充分混合，混合后进入酸化罐（30m3）进行脱胶，脱胶工序脱胶时间为45min，将毛油中的非水化磷脂转化为水化磷脂，脱胶工序由电脑控制，实现自动化，脱胶后产生胶质通过后续脱皂工序脱除。其反应方程式为： CaL+H3PO4=H2L+CaHPO4 注：L代表磷脂酸根。 中和反应、脱皂：将按比例配置的碱液（NaOH溶液）通过泵加入中和反应罐中，使其与脱胶后的毛油进行混合，以去除游离脂肪酸，使用脱皂离心机将毛油中残留的皂脚进行脱除，此过程产生皂脚S2。中和反应方程式如下： C17H33COOH+NaOH=C17H33COONa+H2O 水洗：将脱皂后的油中加入纯水进行水洗，再使用离心机进行脱水处理，此过程中产生水洗排水W1，为降低产品耗水量，本项目水洗工序由现有项目直排方式升级为工艺内排水循环回用方式，经配套的油水分离箱油水分离后的清水部分（50%）回用于水洗水，剩余部分排入车间隔油池处理，减少了水洗工序新鲜水量。 脱色：本项目采用预复脱色工艺，通过将水洗油与已经使用过的脱色滤饼进行接触，完成二次预脱附，再进入干燥塔进行干燥处理，使用蒸汽锅炉产生的高温蒸汽通过间接加热方式使其温度加热至130℃，进入预混罐与活性白土进行混合，项目脱色采用活性白土进行脱色，活性白土为粉末状，添加过程采用负压吸附，并设置布袋除尘措施；在脱色塔内进行脱色处理，以去除油中色素；脱色工序加热采用蒸汽间接加热方式；脱色工序温度保持在120℃，工作时间为20min，脱色完成后通过过滤器将油过滤，此过程中产废白土S3，脱色废气G2，白土投料粉尘G3。 脱臭、脱酸：脱色油经加热器加热后进入脱臭塔，采用双塔双控温脱臭技术，将脱臭塔内通入蒸汽，温度为180~220℃，由真空泵抽至负压，将高温蒸汽与油进行间接加热方式，将油脂中沸点较低的脂肪酸类用蒸汽进行分离，避免日常存放过程中发生氧化变质；分离后的油进入冷却工序；经脱臭后分离出的脂肪酸等物质先经冰冻冷凝系统将高温脂肪酸进行降温，使脂肪酸快速冷凝下来，再经脂肪酸捕集器将抽出的脂肪酸进行冷凝捕集，不可冷凝部分废气外排；此过程中产生脱臭废气G2，锅炉燃烧废气G1，以及脂肪酸S5。 冷却：脱臭油经过冷却器进行间接冷却，使油温降至常温，最终管输至成品油储罐区。 脱蜡、过滤：脱色油经冷却器冷却至常温后，通过泵输送至脱蜡结晶罐中冷冻结晶，根据油与蜡质溶解度不同，蜡质随着温度的逐渐降低而结晶析出，再通过过滤工艺去除蜡质；本项目脱蜡结晶采用连续冬化脱蜡工艺，结晶罐串联，实现结晶自动控制；结晶过程中加入助滤剂（硅藻土），减少滤饼阻力；脱蜡完成后，使用过滤器将成品油过滤，此过程中产生废助滤剂S4。 （2）纯水设备工艺流程和产排污环节： 纯水制备工艺流程和产排污环节，见图2.4-3。 图2.4-3纯水示意图 - 纯水制备采用一级反渗透R/O技术，制备能力3t/h，纯水制备率70%，纯水制备过程中有浓水产生。活性炭吸附饱和和RO反渗透膜达到更换要求后，定期更换RO膜，RO膜更换频次1次/3a，有纯水制备废RO膜S6产生。 - 2.4.3本项目运营期产排污节点统计 - 表2.4-1本项目运营期主要污染工序一览表 - 类别; - 编号; - 污染工序; - 污染源名称; - 主要污染物. - 废气; - G1; - 锅炉; - 天然气燃烧废气; - 颗粒物、SO2、NOX. - G2; - 脱臭、脱色; - 精炼废气; - 臭气浓度、非甲烷总烃. - G3; - 白土投料; - 投料粉尘; - 颗粒物. - 废水; - W1; - 水洗; - 水洗废水; - pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、色度、TN、TP. - W2; - 精炼车间地面清洗; - 清洗废水. - W3; - 纯水制备; - 制备废水. - 噪声; - N; - 运行设备; - 设备噪声; - 噪声. - 固废; - S1; - 过滤; - 杂质; - 一般工业固废. - S2; - 脱酸; - 皂脚. - S3; - 脱色; - 废白土. - S4; - 脱蜡; - 废助滤剂. - S5; - 脱臭; - 脂肪酸. - S6; - 纯水制备; - 废RO膜. - S7; - 包装; - 废包装袋. - S8; - 废气处置; - 废活性炭. |
| ## 与项目有关的原有环境污染问题 | ## 2.5现有项目概况 ## 2.5.1基本情况 - 红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司前身为凯欣粮油有限公司，属重庆粮食集团旗下国有企业，于2007年2月选址于九龙坡区铜罐驿镇建厂，占地面积97521.6m2，建筑面积约29847m2，主要从事食品油的精炼和灌装，另配套开展代储油服务，现已建成精炼油生产规模400t/d，灌装规模1500t/d，储油规模10.59万t，建设有精炼车间、包装车间、库房、锅炉房等生产厂房若干。 - 现有员工180人，年生产时间300日，每天24小时运转。 ## 2.5.2历史沿革及环保“三同时”执行情况 ## 2007年2月，厂址自江北区搬迁至九龙坡区铜罐驿镇，精炼规模200t/d、灌装规模1000t/d，储油规模4万t，编制了《重庆市油脂公司江北油脂储炼厂迁（扩）建工程环境影响报告表》，取得“渝（九）环准〔2007〕024号”批准书。 ## 2010年8月，因建设方案发生变化，导致精炼规模和灌装能力超过2007年已批复环评，精炼规模扩大到400t/a，灌装规模扩大到1500t/d，储油规模扩大到10.59万t。故重新报批《重庆市油脂公司江北油脂储炼厂迁（扩）建工程环境影响报告表》，取得“渝（九）环准[2010]158号”批准书。 ## 2012年11月，对以上项目办理竣工环保验收手续，取得“渝（九）环验〔2012〕081号”验收批复。 ## 2015年10月，新建制瓶车间一座，年产PET油瓶1765万个，编制了《制瓶车间配套生产线项目环境影响报告表》，取得“渝（九）环准（四清四治第44号）”批准书，由于现有工程制瓶车间配套生产线项目按照《重庆市九龙坡区环境保护局环境保护四清四治工业企业整治工作方案》要求开展“四清四治”项目环评，无需进行竣工环境保护验收。 ## 2024年2月，编制了《红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司突发环境事件风险评估报告（2024年）》《红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司突发环境事件风险应急预案》，备案编号：500107-2024-004-M、5001072024010003。 ## 2024年7月，取得排污许可证，证书编号：91500107MA605YFE8K002Q。 ## 2025年3月，进行灌装车间升级改造，于建设项目环境影响登记平台进行备案登记，备案号：202550010700000065。 ## 现有项目环保手续汇总见表2.5-1。 ## 2.5-1现有项目环保手续一览表 ## 时间; ## 项目名称; ## 建设性质; ## 建设规模; ## 环评批复; ## 验收情况; ## 排污许可情况; ## 风险评估应急预案办理情况. ## 2007年2月; ## 重庆市油脂公司江北油脂储炼厂迁（扩）建工程; ## 改扩建; ## 厂址自江北区搬迁至九龙坡区铜罐驿镇，精炼规模200t/a、灌装规模1000t/d，储油规模4万t; ## 渝（九）环准〔2007〕024号; ## 2012年11月取得“渝（九）环验〔2012〕081号”验收批复; ## 2024年7月取得排污许可证，编号为：91500107MA605YFE8K002Q; ## 已备案，备案号：500107-2024-004-M、5001072024010003。. ## 2010年8月; ## 重庆市油脂公司江北油脂储炼厂迁（扩）建工程; ## 改扩建; ## 精炼规模扩大到400t/a，灌装规模扩大到1500t/d，储油规模扩大到10.59万t; ## 渝（九）环准[2010]158号. ## 2012年11月; ## 凯欣粮油有限公司重庆食用油厂制瓶车间配套生产线项目; ## 改扩建; ## 年产PET油瓶1765万个; ## 渝（九）环准（四清四治第44号）; ## /. ## 2025年3月; ## 灌装车间升级改造项目; ## 改造; ## 灌装车间升级改造; ## 登记备案号：202550010700000065; ## /; ## /; ## /. ## 2.5.3现有项目建设内容 ## 现有项目建设有精炼车间1座、包装车间2座、制瓶车间2座、库房2座、储油罐区3个，配套建设倒班楼、办公楼、食堂、锅炉房、污水处理站等建构筑物。 ## 现有项目建设内容见表2.5-2。 - 表2.5-2现有项目建设内容 ## 分类; ## 项目组成. ## 主体工程; ## 精炼车间; ## 1座，位于厂区北侧，建筑面积2818m2； ## 车间内设置1条400t/d的食用油精炼生产线，设过滤、加热、脱胶、脱酸、水洗、脱色、脱臭、冷却等工序设备，设计日产精炼食用油400t：. ## 包装车间; ## 2座，1#包装车间位于厂区中部北侧，建筑面积5066m2，2#包装车间位于厂区西侧，建筑面积3987m2 ## 车间内设置自动罐装机、全自动液体包装机、喷码机、封箱机等设备，并设置21个成品油周转罐，2个100t、9个60t、6个50t、4个40t。设计灌装规模1500t/d. ## 制瓶车间; ## 2间，1#制瓶车间位于1#包装车间2F北侧，建筑面积600m2，2#制瓶车间位于2#包装车间2F北侧，建筑面积1300m2； ## 车间内设置吹瓶机、刷标机等设备，设计生产PET油瓶1765万个/a. ## 储运工程; ## 1#库房; ## 位于厂区东侧，建筑面积5066m2，用于产品包装油的储存. ## 2#库房; ## 位于厂区中部，建筑面积3026m2，用于成品包装油及包装材料储存. ## 储油罐区; ## 全厂共3个储油罐区，均采用立式钢罐，总储油规模10.59万t： ## 1#罐区位于厂区东侧，共设储油罐29个，设7个300t，18个1200t，3个2200t，1个10000t储油罐，总储存规模4.03万t，考虑2个1200t作为应急备用油罐，储油规模3.79万t，该油罐区用于成品油和代储油的储存。 ## 2#储油罐区位于厂区西南侧，共设储油罐17个，6个500t，10个4500t，1个10000t，总储存规模5.8万t，考虑2个4500t作为应急备用油罐，储油规模4.9万t，主要用于原料油的储存。 ## 3#储油罐区位于厂区西侧，共设8个储油罐，2个500t，6个4500t，总储存规模2.8万t，考虑2个4500t作为应急备用油罐，储油规模1.9万t，用于成品油和代储油的储存. ## 皂脚罐; ## 2个，位于精炼车间，采用立式钢罐，60m3/个，用于皂脚储存. ## 脂肪酸罐; ## 1个，位于精炼车间内，采用立式钢罐，60m3/个，用于脂肪酸储存. ## 碱液罐; ## 1个，位于精炼车间内，采用立式钢罐，规模为60m3/个，用于原料碱液储存. ## 磷酸库房; ## 1个，位于精炼车间内，用于原料磷酸储存. ## 辅助工程; ## 收发油及泵站; ## 位于1#库房南侧，建筑面积509m2，用于成品油装车. ## 倒班楼; ## 位于厂区西侧，建筑面积1162m2； ## 内设化验室1个，用于成品油检验检测，化验试剂包括氢氧化钾、氢氧化钠、甲醇、乙醇等。. ## 机修车间; ## 位于厂区北侧，建筑面积307m2. ## 办公楼; ## 位于厂区西南侧，建筑面积2329m2. ## 食堂; ## 位于厂区西南侧，建筑面积434m2. ## 公用工程; ## 供水; ## 依托市政给水管网供给；. ## 排水; ## 雨污、清污分流，雨水接入市政雨水管网； ## 食堂废水经隔油处理后与生活污水收集至生化池，后与生产废水进入污水处理站进行处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996） ## 三级标准后经市政污水管网排至铜罐驿污水处理厂进一步处理，处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准（其中TN、SS满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准），尾水排入金竹沟，最终汇入长江. ## 供电; ## 依托市政供电管网供给；. ## 供气; ## 重庆燃气公司供气. ## 消防; ## 厂内配备完善的消防系统，于油罐区设置消防沙池各1个，厂区北侧设置1200m3消防水池和2000m3消防水罐. ## 空压站; ## 位于厂区北侧，建筑面积55m2，设空压机2台. ## 冷冻系统; ## 设冷冻系统1套，最低温度为-7℃，配套蒸发器、冷凝器、控制系统. ## 锅炉房; ## 位于厂区北侧，建筑面积388m2，设置高压蒸汽锅炉和蒸汽锅炉各1个，规模分别是3t/h和4t/h，主要为精炼车间加热单元和除臭单元提供蒸汽，耗气量为403.2万m3. ## 环保工程; ## 废水 ## 处理; ## 隔油池1个，位于食堂东南侧，处理能力10m3/d，用于食堂废水的隔油处理. ## 生化池3个，位于办公楼、倒班楼及精炼车间旁，处理能力共计50m3/d，用于收集处理生活污水. ## 污水处理站1座，位于厂区东北侧，处理规模为150m3/d，采用隔油+气浮+沉淀+水解酸化+缺氧+生物接触氧化+沉淀工艺，用于处理全厂生产废水和生活污水. ## 废气 ## 处理; ## 锅炉废气; ## 采用低氮燃烧技术，废气经8m高排气筒排放. ## 精炼废气; ## 设精炼废气处理装置1套，采用碱洗+次氯酸钠吸附工艺处理，风量5000m3/h，配套排气筒1根，高度35m. ## PET吹瓶工序废气; ## PET吹瓶工序产生非甲烷总烃以无组织形式排放. ## 污水处理站臭气; ## 设臭气处理装置1套，采用碱液喷淋+次氯酸钠吸附+UV光氧除臭工艺，风量3500m3/h，配套排气筒1根，高度15m. ## 食堂油烟; ## 食堂油烟经油烟净化器处理后引至食堂楼顶排放. ## 噪声 ## 处理; ## 选用低噪声设备，同时采取减震、墙体隔声等措施，并定期维护。. ## 固废处置; ## 一般工业固废; ## 皂脚、脂肪酸收集于皂脚罐和脂肪酸罐内，外售给四川宝汉丰废弃资源综合利用有限公司处置； ## 废白土暂存于精炼车间内的废白土暂存间，外售给四川宝汉丰废弃资源综合利用有限公司处置； ## 废包装袋暂存于包装车间内的一般固废暂存间，后交回收单位处置. ## 化验室废液; ## 暂存于化验室内的危险废物贮存间（15m2），定期交重庆融聚瑞环保科技有限公司处置. ## 生活垃圾; ## 袋装分类收集，交环卫部门统一清运. ## 环境风险; ## 应急油罐; ## 总存储规模为2.04万t，共6个空置油罐；1#罐区2个，1200t/个；2#罐区2个，4500t/个；3#罐区2个，4500t/个. ## 围堰; ## 1#储油罐区围堰高度为1.55m，围堰容积为12207m3，2#储油罐区围堰高度为2m，容积为15130m3，3#储油罐区围堰高度为1.65m，容积为6562m3。 ## 1#包装车间成品油周转油罐区围堰高度为1.2m，容积为1180m3，2#包装车间成品油周转油罐区围堰高度为1.2m，容积为95m3. ## 储油罐区排水; ## 储油罐区均设有排水沟及雨污截断阀，收集雨污废水全部接入隔油池处理后排放，在3个储罐区均设隔油池1个，共3个，5.6m3/个. ## 事故池; ## 厂区北面的污水处理站旁设有1个200m3事故池，项目储罐区、生产区排水管线与事故池相连，确保事故废水不外排. ## 2.5.4现有项目生产工艺及产排污环节 ## （1）食用油精炼生产线工艺流程简述 ## 由原料油储罐来的毛油泵入过滤器除去残留的杂质，经加热后送入酸炼混合器，与酸定量泵输入的磷酸一起充分接触混合，让油中的胶质析出，送入脱胶离心机分出胶质（即油脚）。脱胶后的油再泵入碱炼混合器与定量的一定浓度的碱液进行中和反应，使油中的游离脂肪酸生成皂，送入脱皂离心机分出皂脚。同时分出的油经一道水洗洗涤油中的残皂再由水洗离心机分离干燥后得到碱炼油，碱炼油送入脱色塔与经正确定量的脱色白土相混合，并在一定温度、时间、真空度的脱色处理后，把吸附了油中有色物质及其它杂质的白土用过滤机过滤分出。所得的脱色油经加热脱气送入脱臭塔，油在脱臭塔中进一步加热至脱臭温度，在真空下由水蒸气汽提脱臭，产生的脂肪酸废气通过脂肪酸扑集器收集，冷凝形成脂肪酸，脱臭油经冷却过滤即得最终的一级成品油。 ## 图2.5-1现有精炼油脂生产线工艺流程示意图 ## （2）灌装工艺流程简述 ## 储油罐中的散装成品油经管道输送到灌装生产线，对其进行过滤、计量灌装、压盖等工序，最后成为桶装油。灌装过程采用真空回吸系统，确保灌装现场及包装成品免受污染。 ## 图2.5-2灌装工艺流程示意图 ## （3）制瓶工艺流程 ## 现有项目将外购的PET瓶胚，经吹瓶机进行加热、吹塑、出模、成型，加热温度170~180℃。 ## 图2.5-3制瓶工艺流程示意图 ## 2.5.5现有项目污染物排放情况和防治措施 ## 本评价根据现有项目2025年开展的例行监测数据判断现有项目废气、废水及噪声达标情况，并以此为核算废气、废水污染物排放量的依据。 ## （1）废气 ## 现有项目废气主要来自精炼车间除臭脱酸过程产生的精炼废气、锅炉燃烧天然气废气、制瓶车间产生的PET吹瓶工序废气、污水处理站臭气。 ## 精炼废气经碱洗+次氯酸钠吸附工艺处理，处理后经35m排气筒有组织排放，风量5000m3/h。项目设置3t/h锅炉、4t/h锅炉各1台，于2020年12月建成投运，耗气量总计为560m3/h，总计耗气量为403.2万m3/a，废气通过采用低氮燃烧技术控制氮氧化物产生量，废气经8m高排气筒有组织排放。污水处理站臭气经碱液喷淋+次氯酸钠吸附+UV光氧除臭工艺处理，处理后经15m排气筒有组织排放，风量3500m3/h。PET吹瓶工序废气以无组织形式排放。 ## 根据现有项目于2025年开展的例行监测结果，现有项目排放的精炼废气污染物排放浓度能够稳定达到《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）标准限值要求；锅炉废气污染物浓度能够稳定达到《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658－2016）及重庆市地方标准第1号修改单；污水处理站臭气污染物能够稳定达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）标准限值要求。厂界无组织废气污染物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）标准限值要求。因此，现有项目废气污染物均能实现达标排放，现采取的各项废气处理措施合理可行，项目排污许可为简化管理，未对排放总量做限制性规定，项目污染物排放符合排污许可管理要求。 ## 厂界无组织废气污染物达标情况见表2.5-4。现有项目废气排放情况详见表2.5-4。 ## 表2.5-4厂界无组织废气污染物达标分析表 ## 监测点/执行标准; ## 监测结果（取最大值）. ## 氨mg/m3; ## 硫化氢mg/m3; ## 臭气浓度（无量纲）; ## 非甲烷总烃mg/m3. ## 厂区大门处; ## 0.42; ## 0.010; ## ＜10; ## 2.79. ## 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）; ## 1.5; ## 0.06; ## 20; ## -. ## 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）; ## -; ## -; ## -; ## 4.0. ## 达标情况; ## 达标; ## 达标; ## 达标; ## 达标. |

|  | 表2.5-5现有项目废气排放情况统计一览表 排污口编号; 排放口名称; 污染物; 排放限值; 许可排放; 实际排放情况; 排放情况; 核算依据. 标准名称; 浓度 mg/m3; 速率 （kg/h）; 浓度mg/m3; 速率 （kg/h）; 监测浓度mg/m3; 监测速率（kg/h）; 排放量t/a. DA003; 锅炉废气排放口; 颗粒物; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658－2016）及第1号修改单; 20; -; 20; -; 5.6~5.9; 7.73×10-3~9.19×10-3; 0.066; 2025年2月例行监测，报告编号：永渝（检）字[2025]第WT00036号，生产负荷99.5%. SO2; 50; -; 50; -; 3L; N; -. NOx; 50; -; 50; -; 27~28; 0.04; 0.288. DA001; 精炼废气排放口; 非甲烷总烃; 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）; 120; 76.5; 120; 10; 66.8~84.0; 7.97×10-2~9.91×10-2; 0.623; 2025年12月例行监测，报告编号：XPJ20250365-1，生产负荷100%. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）; 1500（无量纲）; -; 1500; -; 851~1122（无量纲）; -; -. DA004; 污水处理站; 氨; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）; -; 4.9; -; 4.9; 0.86~0.96; 2.68×10-3~3.07×10-3; 0.023; 2025年5月例行监测，报告编号：永渝（检）字[2025]第WT00189号，生产负荷87.5%. 硫化氢; -; 0.33; -; 0.33; 0.11~0.13; 3.48×10-4~4.15×10-4; 0.003. 臭气浓度; -; 2000; 2000; -; 1318~1737; -; -. 全厂总计; 颗粒物; /; /; /; /; /; 0.26; /. SO2; /; /; /; /; 0.80; /. NOx; /; /; /; /; /; /; 1.22; /. 非甲烷总烃; /; /; /; /; /; /; 0.623; /. 氨; /; /; /; /; /; /; 0.023; /. 硫化氢; /; /; /; /; /; /; 0.003; /. 注：排放浓度低于检出限，以检出限+L表示，排放速率以“N”表示。. |
| --- | --- |

|  | （2）废水 现有项目废水来自办公生活区食堂废水、生活污水和精炼车间产生的生产废水，现有冷却排水、锅炉排水和真空泵排水均视作清下水排放。食堂废水经隔油池处理后与生活污水收集至生化池，后与生产废水进入废水处理站进行处理，处理规模为150m3/d，采用隔油+气浮+沉淀+水解酸化+缺氧+生物接触氧化+沉淀工艺，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经市政污水管网排至铜罐驿污水处理厂进一步处理，处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准（其中TN、SS满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准），尾水排入金竹沟，最终汇入长江。 根据现有项目于2025年2月开展的例行监测结果，废水处理站废水排放量为115m3/d，其中精炼车间废水排放量为85.64m3/d，制瓶车间废水排放量为4.86m3/d，生活污水排放量为24.5m3/d。 废水污染物监测浓度均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。因此，现有项目废水污染物达标排入市政污水管网，废水处理措施合理可行。 现有项目废水处理站废水污染物排放情况统计见表2.5-6。现有项目废水处理站处理工艺见图2-4。 表2.5-6现有项目废水处理站废水污染物排放情况统计一览表 排污口编号; 排放口名称; 排放去向; 污染物; 浓度限值mg/L; 实际排放量. 监测平均浓度mg/L; 排放量t/a. DW001; 废水处理站排放口; 铜罐驿污水处理厂; 废水量; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; -; -; 3.45万. COD; 500; 94; 3.24. BOD5; 300; 26; 0.90. SS; 400; 18; 0.62. NH3-N; 45; 0.98; 0.03. 动植物油; 100; 2.59; 0.09. TP; 8; 0.05; 0.002. TN; /; 2.01; 0.07. 续表2.5-6现有项目废水排入环境情况一览表 污染源; 污染物排入嘉陵江. 排放废水量; 废水处理措施; 污染物; 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）. 食堂废水、生活污水、生产废水; 115m3/d， 3.45万m3/a; 铜罐驿污水处理厂; COD; 30; 1.04. BOD5; 6; 0.21. SS; 8; 0.28. NH3-N; 0.98; 0.03. 动植物油; 2.59; 0.09. TP; 0.05; 0.002. TN; 2.1; 0.07. 图2-4废水处理站处理工艺 （3）固体废物 现有项目固体废物主要包括一般固体废物、危险废物。其中一般固体废物包括精炼过程中产生杂质、皂脚、脂肪酸、废白土和废包装材料，危险废物主要为化验室产生的废试剂等实验废液。 皂脚、脂肪酸、废白土均具有较高的利用价值，故暂存在罐体和废白土间内，定期外售。废包装材料收集在一般固废暂存间，定期交回收单位回收处置。实验废液暂存于化验室内的危险废物贮存间，定期交由资质单元外运处置。生活垃圾袋装分类收集，交环卫部门统一清运。 根据项目固体废物及处置方式见表2.5-7. 表2.5-7现有项目固体废物及处置方式统计表 序号; 名称; 排放量t/a; 处置方式. 1; 杂质; 0.68; 收集后四川宝汉丰废弃资源综合利用有限公司处置. 2; 皂脚; 3860; 皂脚罐储存，定期外售至四川宝汉丰废弃资源综合利用有限公司处置. 3; 脂肪酸; 10; 脂肪酸罐储存，定期外售至四川宝汉丰废弃资源综合利用有限公司处置. 4; 废白土; 373; 废白土暂存间，定期外售至四川宝汉丰废弃资源综合利用有限公司处置. 5; 废包装材料; 1.5; 一般固废暂存间，定期交回收单位回收处置. 6; 实验废液; 0.2; 危险废物贮存间暂存，定期交重庆融聚瑞环保科技有限公司处置. 7; 生活垃圾; 27; 交环卫部门统一清运. （4）噪声 现有项目噪声主要来源于精炼车间各类设备及锅炉、水泵等公辅设备。采取了选用低噪声设备、安装消声器、减振垫等降噪措施。根据现有项目于2025年12月开展的例行监测结果，厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。故现有项目所采取的降噪措施满足要求。 厂界噪声达标情况见表2.5-8。 表2.5-8厂界噪声监测结果一览表单位：dB（A） 监测日期; 测点; 昼间; 夜间; 标准限值; 达标情况. 2025.12.10; 厂区西南侧厂界外1m; 60; 51; 昼间：65 夜间：55; 达标. 厂区西侧厂界外1m; 55; 49; 达标. - 环境风险回顾 现有项目于2024年2月办理了突发环境事件风险应急预案，风险等级为一般。现有项目在油罐区设置了6个空置油罐作为应急周转油罐，油罐区四周设置1.5~2.0m高围堰，围堰能够满足最大油罐泄漏油品收集需求，围堰排水设置截断阀，用于事故废水和初期雨水的切换收集。废水处理站旁设置事故池，用于事故废水的收集。企业于2024年2月取得备案编号为500107-2024-004-M、5001072024010003突发环境事件风险评估及应急预案，现有风险防范措施能满足企业环境风险防范要求，能确保事故废水不排入长江。 综上，现有项目环境风险防范措施落实到位，建成至今未发生过环境风险事故。 2.5.6现有项目污染物产生及排放情况汇总 现有项目污染物排放情况见表2.5-9 表2.5-9现有项目污染物产排情况一览表 环境要素; 污染源; 污染物; 排放情况t/a; 环保措施. 废气; 锅炉废气; 颗粒物; 0.26; 采用低氮燃烧技术控制氮氧化物产生量，废气经8m高排气筒有组织排放. SO2; 0.80. NOx; 1.22. 精炼废气; 非甲烷总烃; 0.623; 经碱洗+次氯酸钠吸附工艺处理，处理后经35m排气筒有组织排放. 臭气浓度; -. PET吹瓶工序废气; 非甲烷总烃; 0.18; 无组织排放. 废水处理站臭气; 氨; 0.023; 经碱液喷淋+次氯酸钠吸附+UV光氧除臭工艺处理，处理后经15m排气筒有组织排放. 硫化氢; 0.003. 臭气浓度; -. 废水; 食堂废水、生活污水、生产废水115m3/d, 3.45万m3/; COD; 3.24; 食堂废水经隔油池处理后与生活污水收集至生化池，后与生产废水进入废水处理站进行处理，处理规模为150m3/d，采用隔油+气浮+沉淀+水解酸化+缺氧+生物接触氧化+沉淀工艺，处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网. BOD5; 0.90. SS; 0.62. NH3-N; 0.03. 动植物油; 0.09. TP; 0.002. TN; 0.07. 固体 废物; 一般工业固废; 杂质; 0.68; 外售给四川宝汉丰废弃资源综合利用有限公司处置. 皂脚; 3860; 皂脚罐储存，外售给四川宝汉丰废弃资源综合利用有限公司处置. 脂肪酸; 10; 脂肪酸罐储存，外售给四川宝汉丰废弃资源综合利用有限公司处置. 废白土; 373; 废白土暂存间，外售给四川宝汉丰废弃资源综合利用有限公司处置. 危险废物; 实验废液; 1.5; 危险废物贮存间暂存，定期交重庆融聚瑞环保科技有限公司处置. 生活垃圾; 生活垃圾; 0.2; 交环卫部门统一清运. 2.5.7现有项目存在的环境问题及整改措施 现有项目环保手续完善，环保设施落实到位，经咨询生态环境主管部门，现有项目未接到过环保投诉，现有风险防范措施能满足环境风险防范要求，未发生过环境风险事故。 根据《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）要求，现有项目现有冷却排水、锅炉排水和真空泵排水需纳入排水量进行考核，故该部分排水需整改接入污水处理站进行处理。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1环境质量现状 3.1.1环境空气质量现状 （1）区域达标判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行)》要求，本次评价常规污染物引用重庆市生态环境局公开发布的《2024年重庆市生态环境状况公报》中九龙坡区监测数据进行评价。空气质量达标区判定情况见表3.1-1。 表3.1-1区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 73; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32.3; 35; 92; 达标. CO（mg/m³）; 第95百分位数日均浓度的; 1.2; 4.0; 30; 达标. O3; 第90百分位数日最大8h平均浓度; 140; 160; 88; 达标. 由上表可知，本项目所在区域基本污染物中O2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5均能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级浓度限值要求，为环境空气质量达标区。 （2）其他污染物环境质量现状评价 本项目大气污染物特征因子为非甲烷总烃，为了解项目所在地特征污染物非甲烷总烃环境质量现状，本评价对项目所在地环境空气质量现状进行了监测。 监测因子：非甲烷总烃； 监测时间：2025年12月15日～12月17日； 监测点位：厂区西南侧砖瓦房廉租房处（G1）； 本评价采用占标率法进行评价，计算公式如下： Pi=Ci/Coi×100% 式中：Pi——第i个污染物的地面浓度占标率，%； Ci——第i个污染物的实测浓度值，mg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3； 监测点位基本信息见表3.1-2。 表3.1-2其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标; 监测 因子; 监测时段; 相对方位; 相对场址距离/m. X; Y. 厂区西南侧砖瓦房廉租房处 （G1）; -118; -204; 非甲烷总烃; 2025.12.15-12.17; 西南; 20. 注：以项目中心为原点（0,0）. 环境空气现状监测值和评价结果见表3.1-3。 表3.1-3特征因子环境空气现状监测统计结果 污染物 监测情况; - 非甲烷总烃(mg/m3). 2025年12月15日; 0.34~0.40. 2025年12月16日; 0.39~0.52. 2025年12月17日; 0.62~0.75. 评价标准（mg/m3）; 2.0. 最大浓度占标率（%）; 37.5. 超标率%; 0. 达标情况; 达标. 由表3.1-3可知，本项目所在地环境空气中非甲烷总烃满足河北省《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求。 3.1.2地表水环境质量现状 本项目位于九龙坡区，项目运营期水洗工段废水、车间清洗废水经收集后进入厂区现有污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后再排入市政污水管网，最终进入铜罐驿污水处理厂深度处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准（其中TN、SS满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准）后排入金竹沟，最后汇入长江。 根据《2024年重庆市生态环境状况公报》：“2024年，长江干流重庆段水质为优，20个监测断面水质均为II类。长江支流总体水质为优，122条河流布设的218个监测断面中，I~III类断面比例为97.2%；水质满足水域功能的断面占99.1%。” 综上，项目所在区域地表水环境状况较好。 3.1.3地下水环境质量现状 为了解项目所在区域地下水环境质量现状，本次评价引用《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书》中地下水环境质量现状监测数据，监测报告编号：港庆（监）字〔2024〕第07003-4-HP号，监测时间为2025年6月27日，监测点位D12位于厂区南侧下游约43m处，该监测数据具有代表性，监测布点情况如下。 （1）监测点位及监测项目 表3.1-4地下水监测点位 编号; 监测点位; 相对厂区地下水流向; 监测项目; 监测 频次. D12; 铜罐驿污水处理厂（厂区南侧下游约43m处）; 下游; K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、砷、汞、铬（六价）、总硬度、氟化物、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数。; 监测1天，1天1次. （2）监测频次：监测1天，每天采样1次。 （3）取样时间：2025年11月4日 （4）评价标准：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 （5）评价方法：地下水环境质量现状评价方法采用标准指数法，除pH值外，其它水质参数的单项标准指数Pi为： Pi=Ci/C0i 式中：Ci——第i种污染物实测浓度值，mg/L； C0i——第i种污染物在GB3838-2002中Ⅲ类标准值，mg/L； pH的标准指数PpH为： 当pH≤7.0PpH=（7.0-pH）/（7.0-pHsd） 当pH≥7.0PpH=（pH-7.0）/（pHsw-7.0） 式中：pH——实测的pH值； pHsd——地下水质量标准中规定的pH值下限； pHsw——地下水质量标准中规定的pH值上限。 （6）监测结果 水质现状监测结果及标准指数评价结果见下表： 表3.1-5地下水监测点基本情况一览表 编号; 监测位置; 高程/m; 水位标高（m）; 水位埋深（m）. D12; 铜罐驿污水处理厂; 194; 159; 35. 表3.1-6地下水八大离子监测结果统计表单位：mg/L 监测因子; 监测值. D12. 阳离子; K+; 1.68. Na+; 30.2. Ca2+; 110. Mg2+; 30.7. 合计（∑Nc）（meq/L）; 9.37. 阴离子; CO32-; 5L. HCO3-; 372. Cl-; 26.3. SO42-; 88.6. 合计（∑Na）（meq/L）; 8.85. 矿化度（g/L）; 0.66. 相对误差（E%）; 2.83. 地下水化学类型; Ca·Mg-HCO3-. 表3.1-7地下水监测结果统计表单位：mg/L 监测因子; Ⅲ类标准值; D12. 监测值; 标准指数Pi; 达标情况. pH值（无量纲）; 6.5~8.5; 8.6; /; 达标. 氨氮; ≤0.5; 0.046; 0.092; 达标. 硝酸根（硝酸盐氮）; ≤20.0; 16.8; 0.84; 达标. 亚硝酸根（亚硝酸盐氮）; ≤1.00; 0.063; 0.063; 达标. 挥发性酚类; ≤0.002; 0.0003L; /; 达标. 氰化物; ≤0.05; 0.002L; /; 达标. 砷; ≤0.01; 3×10-4L; /; 达标. 汞; ≤0.001; 5×10-5L; /; 达标. 六价铬; ≤0.05; 0.004L; /; 达标. 总硬度（钙和镁总量）; ≤450; 408; 0.91; 达标. 镉; ≤0.005; 0.000363; 0.0726; 达标. 铁; ≤0.3; 0.01L; /; 达标. 锰; ≤0.10; 0.01L; /; 达标. 溶解性总固体; ≤1000; 488; 0.49; 达标. 耗氧量; ≤3.0; 0.94; 0.31; 达标. 硫酸盐; ≤250; 88.6; 0.35; 达标. 氯化物; ≤250; 26.3; 0.11; 达标. 总大肠菌群（MPN/100mL）; ≤3.0; 2; 0.67; 达标. 细菌总数（CFU/ml）; ≤100; 67; 0.67; 达标. 氟化物; ≤1.0; 0.363; 0.363; 达标. 注：结果低于检出限，检测结果以检出限加“L”标识。. 由上表可知，引用D12各监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求；地下水化学类型阳离子以钙、镁离子为主，阴离子以碳酸氢根离子为主。经计算，地下水中阴阳离子差与和的比值0.58%~5.82%，满足《生活饮用水标准检验方法第3部分：水质分析质量控制》（GB/T5750.3-2023）规范中小于10%限值的要求。 3.1.4声环境质量现状 为了解项目所在地声环境质量现状，本评价对项目所在区域声环境进行了实测，共设4个噪声监测点进行等效连续A声级监测，监测时间为2025年12月15日~12月16日。监测布点情况见下表： 表3.1-8声环境监测一览表 监测点位; 监测时间; 监测因子; 监测频率. Z1; 厂区西南侧砖瓦房廉租房处; 2025.12.15-12.16; 等效连续A声级; 连续监测2天，每天昼间、夜间各一次. Z2; 厂区西侧居民处. Z3; 厂区西北侧厂界外1m. Z4; 厂区南侧厂界外1m. 声环境监测及评价结果见下表。 表3.1-9噪声现状监测结果表LAeqdB（A） 监测项目; 监测点位; 监测时间、时段及结果[单位：dB（A）]. 2025.12.15; 2025.12.16. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界噪声; 厂区西北侧厂界外1m; 43.7; 40.2; 45.5; 42.7. 厂区南侧厂界外1m; 52.1; 50.6; 54.6; 50.8. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 65; 55; 65; 55. 环境噪声; 厂区西南侧砖瓦房廉租房处; 54; 43; 52; 44. 厂区西侧居民处; 46; 33; 39; 34. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 60; 50; 65; 55. 监测结果表明：本项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求；厂区周边各邻近居民点处昼、夜间环境噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。 3.1.5生态环境质量现状 本项目所在区域为西部（重庆）科学城九龙新城园区铜罐驿组团，利用现有项目已建的厂房进行建设，用地性质为工业用地。根据调查，项目周边无重点文物保护单位，无名胜古迹和珍稀野生动植物分布，场地周边没有需要特殊保护的环境敏感目标和珍稀野生动植物等。 3.1.6土壤环境现状 项目储罐区、生产区设置为重点防渗区，地面按重点防渗区要求进行防腐防渗处理，重点防渗区的防渗性能要求不低于6.0m厚、渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层防渗性能，并采取防腐措施。现有危险废物贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求执行，设置“六防”措施；采取以上措施后，建设项目无直接土壤环境污染途径。故本次评价不对土壤进行现状监测。 |
| --- | --- |
| 保护目标 | 3.2主要环境保护目标 3.2.1大气环境保护目标 本次评价大气环境现状调查时，重点调查厂界周边500m范围内的保护目标，主要包括厂界500m范围内散居农户及廉租房等，厂界外500m范围内大气环境保护目标见表3.2-1。 表3.2-1厂界外500m范围内大气环境保护目标 序号; 保护目标名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方向; 相对厂界距离/m; 相对精炼车间距离/m. X; Y. 1; 散居住户; -68; 193; 住户; 1户4人; 二类; 西北; 25; 108. 2; 散居住户; -20; 231; 住户; 2户7人; 二类; 西北; 6; 206. 3; 散居住户; -176; -18; 住户; 2户7人; 二类; 西; 34; 71. 4; 散居住户; -196; -276; 住户; 3户10人; 二类; 西南; 19; 241. 5; 砖瓦村廉租房; -300; -191; 住户; 80户240人; 二类; 西南; 57; 190. 6; 散居住户; -304; -330; 住户; 14户33人; 二类; 西南; 73; 311. 7; 散居住户; -215; -480; 住户; 2户6人; 二类; 南; 122; 384. 8; 丰正苑一期居民区; -34; -575; 住户; 180户240人; 二类; 南; 115; 379. 9; 丰正苑三期居民区; 130; -426; 住户; 322户960人; 二类; 东南; 375; 374. 10; 散居住户; -142; -714; 住户; 2户9人; 二类; 南; 53; 627. 11; 散居住户; -228; 25; 住户; 3户10人; 二类; 西; 143; 72. 12; 散居住户; -209; 162; 住户; 4户12人; 二类; 西北; 153; 173. 13; 散居住户; -169; 341; 住户; 6户20人; 二类; 西北; 293; 253. 14; 散居住户; -159; 484; 住户; 2户7人; 二类; 西北; 437; 488. 15; 散居住户; -307; 575; 住户; 3户10人; 二类; 西北; 372; 522. 16; 散居住户; -252; 518; 住户; 5户15人; 二类; 西北; 339; 607. 17; 散居住户; -418; 213; 住户; 3户10人; 二类; 西北; 310; 339. 18; 散居住户; -399; 143; 住户; 2户7人; 二类; 西北; 435; 351. 19; 散居住户; -534; 218; 住户; 1户3人; 二类; 西北; 446; 474. 20; 散居住户; -647; -144; 住户; 2户7人; 二类; 西南; 460; 543. 21; 散居住户; -640; -312; 住户; 3户10人; 二类; 西南; 451; 606. 备注：以厂址中心为原点（0，0）。. 3.2.2声环境保护目标 本次评价声环境现状调查时，重点厂界周边50m范围内的保护目标，根据现场踏勘，项目厂界外50m范围内零散分布有少量居民点，详见下表： 表3.2-2厂界外50m范围内声环境保护目标 序号; 保护目标名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对厂址方向; 相对厂界距离 /m; 相对精炼车间距离/m. X; Y. 1; 散居住户; -68; 193; 住户; 1户4人; 二类; 西北; 25; 108. 2; 散居住户; -20; 231; 住户; 2户7人; 二类; 西北; 6; 206. 3; 散居住户; -176; -18; 住户; 2户7人; 二类; 西; 34; 71. 4; 散居住户; -196; -276; 住户; 3户10人; 二类; 西南; 19; 241. 备注：以厂址中心为原点（0，0）。. - 3.2.3地下水环境 厂界外500米范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。根据调查，企业周边500m范围内不存在以上环境保护目标。 - 3.2.4地表水环境保护目标 本项目位于西部（重庆）科学城九龙新城园区铜罐驿组团，根据现场调查，项目东侧邻近长江和长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区，项目（精炼车间）与长江最近距离约265m，与长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区最近距离约180m。 |
| 污染物排放标准 | - 3.3污染物排放控制标准 项目运营期脱臭、脱色工段产生的挥发性废气（以非甲烷总烃表征）排放执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）排放浓度监控标准，厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）无组织排放监控浓度限值标准。具体标准值见表3.3-1。 表3.3-1大气污染物综合排放标准 污染物; 适用区域; 最高允许浓度(mg/m3); 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度限值(mg/m3). 排气筒（m）; 速率(kg/h). 非甲烷总烃; 主城区; 120; 25; 35; 4.0. 颗粒物; 主城区; /; /; /; 1.0. 项目使用天然气锅炉，锅炉废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/658-2016）及第1号修改单，具体标准限值见表3.3-2。 表3.3-2锅炉大气污染物排放标准（DB50/658-2016）及第1号修改单 污染物; 适用区域; 污染物排放限值; 监控位置. 燃气锅炉（mg/m3）. 颗粒物; 主城区; 20; 烟囱或烟道. 氮氧化物; 30. 二氧化硫; 50. 烟气黑度（林格曼黑度，级）; ≤1; 烟囱排放口. 项目脱臭工段产生的恶臭执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)，具体标准限值见表3.3-3。 表3.3-3恶臭污染物排放标准（GB14554-93） 污染物; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度; 排放速率（kg/h）. 臭气浓度; 25m; 6000(无量纲); 20(无量纲). 3.3.2废水 本项目不新增劳动人员，不新增生活污水。本项目废水经改建精炼车间新建隔油池处理后依托厂区现有污水处理站进行处理，达《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）表1间接排放标准后经市政污水管网排至铜罐驿污水处理厂进一步处理，处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准（其中TN、SS满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准），尾水排入金竹沟，最终汇入长江。项目废水排放标准见表3.3-4。 表3.3-4污水排放标准单位：mg/L（pH值：无量纲 排放标准; pH; 色度; COD; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油; TN; TP; 基准排水量. GB46817-2025; 6~9; 100; 500; 350; 45; 400; 100; 70; 8; 0.8m3/t产品. GB3838-2002 IV类标准; 6~9; 30; 6; 1.5; /; /; 0.3; -. GB18918-2002一级A标准; /; /; /; /; 10; 15; /; -. 注：色度指标为稀释倍数；. 3.3.3噪声 根据《重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）》，项目属于铜罐驿镇工业用地片区，属于3类声环境功能区，运营期西侧、南侧、北侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，全厂厂界东侧临成渝铁路侧噪声执行4类标准，具体排放限值下表。 表3.3-5《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）单位：dB（A） 时段 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间; 备注. 3类; 65; 55; 北侧、南侧、西侧厂界. 4类; 70; 55; 东侧. 3.3.4固体废物 一般工业固废不执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），但一般工业固废贮存应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，委托他人运输、利用、处置工业固体废物时，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实。贮存应设置环境保护图形的警示、提示标志(环境保护图形标准(GB15562.2-1995)及其修改单；堆场不得混入生活垃圾或危险废物。 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）执行标识标志管理要求。 |
| 其他 | - 3.4总量控制指标 改建项目废水排入外环境：COD0.55t/a；氨氮0.02t/a。全厂废水排入环境：COD0.81t/a；氨氮0.03t/a。 废气排入外环境：非甲烷总烃0.535t/a、SO20.691t/a，NOX0.241t/a，颗粒物0.0617t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保 护措施 | 4.1施工期环境影响和保护措施 本项目施工期主要是拆除现有2#包装车间、改建精炼车间以及设备的安装，本次改建项目施工期间要求采取围挡封闭以及洒水抑尘措施，在车间拆除和土地平整等工程量较大的施工阶段停止生产，减少废气污染物对现有项目影响。施工过程中会产生的施工扬尘、废水、噪声、固废等，对周围环境造成一定程度的影响。具体分析如下： 4.1.1废气 为减少施工过程中地表开挖、物料运输以及施工机具产生的粉尘、废气对环境空气的不利影响，根据《重庆市大气污染防治条例》（2021年修正）等文件的相关要求，施工过程中需要采取如下具体的污染防治措施： ①强化施工扬尘管理。采取湿式作业，施工场地配套洒水防尘设备，加强洒水防尘；施工场地合理布置运输车辆进出口，出施工场地的车辆在出口处冲洗轮胎泥土，冲洗废水设临时沉淀池处理。 ②严防运渣车辆冒装撒漏。密闭运输建筑垃圾或其他物料。对驶出场地的车辆进行冲洗。 ③定期对施工机械设备进行维护，使其处于良好运行状态，减少施工机具尾气的产生和污染物排放。 ④2#包装车间拆除过程中采取围挡施工方式，对拆除工程范围进行洒水抑尘等措施。 在采取以上大气污染物防治措施后，可以有效抑制施工过程中产生的扬尘对环境的不良影响。 4.1.2废水 施工期间产生的废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。施工废水主要包括土石方阶段降井水排水，结构阶段混凝土养护排水及各种车辆冲洗水。施工废水进入工地临时设置的沉淀池，经沉淀后回用。生活污水量较小，废水经厂区现有生化池收集，再经管道排入铜罐驿污水处理厂处理，对周围水环境影响较小。 4.1.3噪声 本项目施工期的噪声主要来自各种施工机械噪声，在施工期间噪声主要由铲车、电锯、起重机、装载机、挖掘机等施工设备产生的噪声，各种施工机械设备产生噪声情况见下表。 表4.1-1施工机械设备产生噪声声源情况 序号; 设备名称; 噪声级（5m）dB（A）. 1; 铲车; 67. 2; 电锯; 77. 3; 起重机; 62. 4; 装载机; 72. 5; 挖掘机; 72. 施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下： Lp=Lpo-20lg（r/ro）-△L 式中：Lp——距声源r米处的施工噪声预测值，dB（A）； Lpo——距声源ro米处的参考声级，dB（A）； ro——Lpo噪声的测点距离（5米或1米），m。 △L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB（A）。 运用上式对施工过程中施工机械噪声的影响进行预测计算，其结果如下表所示。 表4.1-2主要施工机械在不同距离的噪声值 机械名称 距离（m）; 5; 15; 20; 30; 40; 50; 100; 150. 铲车; 67; 57; 49; 45; 42; 40; 34; 30. 电锯; 77; 67; 59; 55; 52; 50; 44; 40. 起重机; 62; 52; 44; 40; 37; 35; 29; 25. 装载机; 72; 62; 54; 50; 47; 45; 39; 35. 挖掘机; 72; 62; 54; 50; 47; 45; 39; 35. 噪声叠加值; 79; 69; 62; 58; 55; 52; 46; 43. 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2025）要求，建筑施工场界环境噪声排放限值为：昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 由表4.1-2可以看出，施工期间，昼间距声源15m范围、夜间距声源40m范围内声级能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2025）标准要求。项目施工区域外50m范围内无声环境保护目标，因此施工噪声对周围敏感目标影响较小。 4.1.4固体废物 施工期固体废物主要有施工产生的弃渣和生活垃圾两类。为防止各类固废运输过程中因撒漏而造成不良环境影响，评价要求建设单位或施工单位应加强对施工固废的运输管理： ①施工过程的挖方及2#包装车间拆除过程中产生的建筑垃圾尽量回用，严禁任意倾倒，不能回用部分外售或运至指定建筑垃圾处理场。 ②本项目现有精炼车间精炼设备、2#包装车间拆除过程需提前制定拆除方案，在拆除过程中应设置围挡，既有锅炉等设备按《特种设备安全监察条例》等规定进行核销，拆除固废进行分类收集，可回收部分交回收单位回收，不可回收部分综合处置。 ③建筑垃圾道路运输过程中，必须使用密闭汽车装载，装载方式规范，保持车容整洁，不得沿途飞扬、撒漏和带泥上路。 ④施工人员生活垃圾应集中管理，严禁随意倾倒，施工单位应加强监督管理作用。 项目施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境要素基本可以得到恢复。只要项目施工期认真制定和落实应该采取的环保对策措施，工程施工的环境影响问题可以得到消除或有效地控制，可以使其对环境的影响降至最小程度。 综上所述，施工期污染物的排放随施工的结束而消失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2运营期环境影响和保护措施 4.2.1废气 由于项目毛油来源不固定，因时期、地点、环境等特征不同导致各类毛油中脂肪酸含量不同，本评价按照最不利原则，选取建设单位提供的使用量最大的菜籽油进行产排污核算。 （1）废气污染物源强核算 1）正常工况下 根据工程分析，本项目营运期的废气主要是精炼废气、白土投料粉尘、锅炉废气。 ①精炼废气 根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业一饲料加工、植物油加工工业》，植物油加工项目精炼工序主要产污环节为脱臭、脱色工序，产生污染物为臭气浓度和非甲烷总烃。 项目油脂脱色采用白土进行脱色，脱色工序在脱色塔内完成，项目油脂脱臭采用蒸馏法，在脱臭塔内完成。在脱臭中由于温度较高毛油中挥发少量的异味，主要成分是异味物质和游离脂肪酸（以非甲烷总烃计）。 本项目采用全封闭生产设备，各工艺设备之间均通过密闭管道连接，且车间配套自动控制的集气装置提供负压，正常情况下几乎无废气外溢，故集气效率以100%计。 脱臭在高温、高真空条件下进行，异味物质和游离脂肪酸绝大部分均被捕集塔捕集，进入脂肪酸储罐中而被去除，仅有极少量的废气外排。根据红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司2025年2月例行监测报告（报告编号：永渝(检)字[2025]第WT00036号，生产负荷99.5%），脱臭过程中非甲烷总烃经二级碱喷淋+次氯酸钠喷淋工艺处理后最大排放速率为0.099kg/h，非甲烷总烃主要成分为脂肪酸；根据建设单位提供设计说明，碱洗+次氯酸钠吸附工艺对非甲烷总烃处理效率综合约70%，则核算出脱臭过程中非甲烷总烃产生速率约0.33kg/h，则非甲烷总烃产污系数为0.0198kg/t-油。改建项目精炼规模为600t/d，则本项目精炼废气非甲烷总烃产生速率为0.495kg/h，本项目精炼废气由现有“二级碱喷淋+次氯酸钠喷淋”处理工艺升级为“冰冻冷凝+二级碱喷淋+次氯酸钠喷淋+活性炭吸附”处理工艺，本项目精炼废气经管道收集后经“冰冻冷凝+二级碱液喷淋+次氯酸钠+活性炭吸附”，处理设计效率为85%以上，（非甲烷总烃主要成分为脂肪酸，冰冻冷凝对其处理效率为50%，碱液喷淋对其处理效率可达50%以上，活性炭吸附处理效果按40%计，合计为85%），通过1根25m高排气筒排放，该部分臭气浓度约5000（无量纲）（碱喷淋对臭气浓度去除效率为60%，活性炭吸附对其去除效率为75%），合计为90%。根据建设单位提供风机设备型号，风机风量为5000m3/h，年工作时间为7200h，项目精炼废气排放情况统计见下表。 - ②锅炉废气 - 本项目锅炉房内配有3t/h高压锅炉1台，1t/h蒸汽发生器1台，2t/h低氮燃气卧式蒸汽锅炉1台，均采用天然气为燃料，为精炼车间提供蒸汽。根据建设单位提供资料，本项目所用锅炉较现有工程所用锅炉更高效，使耗气量从33.6m3/t-油降低到19.2m3/t，则改造后耗气量为480m3/h（其中3t/h高压锅炉天然气燃料最大耗量合计为240m3/h，1t/h蒸汽发生器、2t/h低氮燃气卧式蒸汽锅炉天然气燃料最大耗量合计为240m3/h）。 - 运行时间为7200h/a（24h/d，300d/a），锅炉天然气年耗总量为345.6万m3/a（其中3t/h高压锅炉172.8万m3/a，1t/h蒸汽发生器、2t/h低氮燃气卧式蒸汽锅炉172.8万m3/a），锅炉废气经2根排气筒排放，其中蒸汽锅炉、蒸汽发生器合并成1根排放，高压锅炉单独1根排放。 根据《第二次全国污染源普查工业污染源排污系数手册》（试用版）“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数手册“，锅炉废气产排污系数取值如下表4.2-1所示。 表4.2-1工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉 产品名称; 原料名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数; 末端治理技术名称. 蒸汽/热水/其他; 天然气; 所有规模; SO2; kg/万m3-燃料; 0.02S; /. 注：①产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。. 根据《强制性国家标准〈天然气〉》（GB17820-2018）中二类天然气标准，总含硫量≤100mg/m3，取100mg/m3，则SO2的产污系数为2kg/万m3-原料。 根据红蜻蜓（重庆）植物油脂有限公司2025年2月例行监测报告（报告编号：永渝(检)字[2025]第WT00036号，生产负荷99.5%），天然气燃烧过程中颗粒物最大速率为0.00919kg/h、NOx最大排放速率为0.04kg/h，项目现有工程耗气量为560m3/h，则单位天然气颗粒物产生速率为0.16kg/万m3-原料，NOx产生速率为0.7kg/万m3-原料。 本项目燃气锅炉的废气产排污情况见下表4.2-2。 表4.2-2锅炉废气产排放情况一览表 排放方式; 污染物; 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 排放量 （t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）. 有组织排放DA002; SO2; 0.35; 7.38; 0.35; 7.38; 0.05. NOx; 0.12; 25.85; 0.12; 25.85; 0.02. 颗粒物; 0.03; 5.91; 0.03; 5.91; 0.004. 有组织排放DA003; SO2; 0.35; 7.38; 0.35; 7.38; 0.05. NOx; 0.12; 25.85; 0.12; 25.85; 0.02. 颗粒物; 0.03; 5.91; 0.03; 5.91; 0.004. ③白土投料粉尘 散装白土通过输送管道负压(运行罗茨风机不断地把管道内的空气抽出排到大气形成负压)被吸入到白土暂存罐上部的脉式除尘器中，粘附在脉式除尘器布袋上的白土再通过脉式压缩空气打压震荡从而落入下部的白土暂存罐中，需添加白土时白土暂存罐下部连接阀门打开，白土通过自然重力和振动器震荡加入预混罐中与油反应。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中输送、转运时排放因子，粉尘产生量为0.03kg/t-原料，投料时间为8h/d，300d/a，项目活性白土投料量为570t/a，则粉尘产生量为17.1kg/a（0.007kg/h），除尘器去除效率为90%，则粉尘排放速率为0.0007kg/h，排放量为0.0017t/a。产生量较少，以无组织形式在精炼车间排放。 |

|  | 正常工况下本项目废气产排情况统计如下表： 表4.2-3本项目运营期废气污染物产排情况一览表 污染源; 污染物; 废气量 （m3/h）; 产生状况; 治理 措施; 处理效率; 排放状况; 排放标准; 排放参数; 工作时间（h）; 排放形式. 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 产生量（t/a）; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 排放量（t/a）; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）; 编号; 高度（m）; 内径/m; 温度/℃. 精炼废气; 非甲烷总烃; 5000; 99; 0.495; 3.564; 冰冻冷凝+二级碱喷淋+次氯酸钠喷淋+活性炭吸附; 85%; 14.85; 0.07; 0.535; 120; 35; DA001; 25; 0.3; 30; 7200; 有组织. 臭气浓度; 5000; /; /; 90%; 500; /; /; /; 6000. 锅炉废气; SO2; 650; 7.38; 0.05; 0.35; 低氮燃烧; /; 7.38; 0.05; 0.35; 50; /; DA002; 25; 0.2; 150; 7200; /. NOx; 25.85; 0.02; 0.12; /; 25.85; 0.02; 0.12; 30; /. 颗粒物; 5.91; 0.004; 0.03; /; 5.91; 0.004; 0.03; 20; /. SO2; 650; 7.38; 0.05; 0.35; 低氮燃烧; /; 7.38; 0.05; 0.35; 50; /; DA003; 19; 0.2; 70; 7200; /. NOx; 25.85; 0.02; 0.12; /; 25.85; 0.02; 0.12; 30; /. 颗粒物; 5.91; 0.004; 0.03; /; 5.91; 0.004; 0.03; 20; /. 投料粉尘; 颗粒物; /; /; 0.007; 0.017; 脉冲除尘器; 90%; /; 0.0007; 0.0017; /; /; /; /; /; /; 无组织. |
| --- | --- |

|  | 2）非正常工况 改建后项目改建精炼车间脱臭废气处理设施，采取冰冻冷凝+二级碱喷淋+次氯酸钠喷淋+活性炭吸附工艺。如果废气处理装置发生故障，非甲烷总烃去除效率将会降低，本项目按去除效率降为50%考虑，确定该事故状态下主要污染。 表4.2-4非正常状态下污染物排放量一览表 排气筒编号; 污染源; 非正常原因; 污染物种类; 非正常排放浓度（mg/m3）; 非正常排放浓度速率（kg/h）; 发生频次; 应对措施. DA001; 精炼车间脱臭废气; 废气处理装置失效; 非甲烷总烃; 50; 0.25; 1年1次; 加强检修保养，及时更换滤袋. （2）废气治理措施可行性分析 本项目废气治理主要为精炼车间废气、锅炉废气、白土投料粉尘。 1）精炼废气 ①精炼车间脱臭脱色废气治理措施 根据现有资料，项目现有工程精炼废气采用碱喷淋+次氯酸钠处理工艺，其去除效率为70%；本次改建对废气处理措施进行升级，由现有的二级碱喷淋+次氯酸钠喷淋处理工艺升级为“冰冻冷凝+二级碱喷淋+次氯酸钠喷淋+活性炭吸附”组合处理工艺，其处理效果提高，实现了污染物的减排。项目精炼废气排气筒由现有35m减至25m，是因新建精炼车间建筑物高度低于原精炼车间，且考虑安全因素，以满足消防要求而调整，其处理工艺流程如下： ②废气处理措施 冰冻冷凝工艺：脱臭真空系统采用冻结-冷凝真空技术，来自脱臭系统的真空气体进入两台交替使用的冻结-冷凝器中的一台的壳程中，在冻结-冷凝器壳程的低温（约-28℃）和高真空（约2mbar）的环境中，真空气体中的绝大部分可冷凝成分如水蒸气、脂肪酸等以冰的形式被冻结在管程的管道表面，空气及微量的可冷凝气体进入两级压缩增压器，随后进入主表面冷凝器的管程，真空气体中的水蒸气等可冷凝气体与壳程中的冷却水换热后被冷凝下来，冷凝液沿落水管道进入密封水罐中，空气等不可冷凝部分气体及少量可凝性气体经二级蒸汽喷射泵抽送和压缩后进入辅助表面冷凝器，水蒸汽等可冷凝气体被循环冷却水冷凝，冷凝液沿落水管道进入密封水罐；空气等不可冷凝部分气体最后从表面冷凝器一侧顶部被水环真空泵抽出，经水环真空泵顶部的气液分离器排至大气中。 碱性喷淋处理原理：碱性喷淋塔是针对酸性废气的处理设备，在喷淋塔加料池中加入碱性溶液，如NaOH溶液，然后碱性溶液经过上方喷嘴喷出，与下方的酸性废气充分接触，发生酸碱中和反应。本项目精炼工序产生的有机废气主要为游离脂肪酸（以非甲烷总烃计），属于酸性气体，采用碱液喷淋塔处理效果较好。氢氧化钠溶液能够有效中和酸性气体，如二氧化碳、二氧化硫、二氧化氮、氯化氢、硫化氢、氟化氢等。这些酸性气体与氢氧化钠发生中和反应，生成相应的盐和水，从而达到净化废气的目的。例如，二氧化硫与氢氧化钠反应生成亚硫酸钠和水，硫化氢与氢氧化钠反应生成硫化钠和水。在工业应用中，氢氧化钠溶液(浓度通常为2-6%)被广泛用于碱液喷淋塔中处理酸性废气。废气从塔底进入，与从塔顶喷淋的碱液逆流接触，酸性气体被中和去除，净化效率可达95%以上。此外，氢氧化钠还能与氮氧化物（NOx）反应生成硝酸钠和亚硝酸钠，用于氮氧化物治理时通常采用5%氢氧化钠加2-4%硫化钠溶液。需要注意的是，氢氧化钠对气体的处理主要是通过化学中和反应实现的，而非物理吸附作用。物理吸附通常需要活性炭孔材料，而氢氧化钠是通过化学键断裂和重组来分解污染物有中和作用，但基本没有吸附作用。 次氯酸钠处理原理：次氯酸钠溶液对脱臭气体主要发挥化学中和作用。次氯酸钠在水中水解生成次氯酸（HClO），具有强氧化性，能够与脱臭气体中的酸性物质（如硫化氢、有机酸等）发生中和反应，将其氧化分解为无臭物质。同时，次氯酸钠喷淋对有机废气有一定去除，其去除效率约为40%，例如，次氯酸与氨气反应生成氯胺和水，与硫化氢反应生成硫酸盐等无害物质，从而达到除臭效果。在废气处理中，次氯酸钠溶液通常通过喷淋塔或洗涤塔与废气充分接触，利用其强氧化性分解恶臭物质。这种方法适用于处理大气量、高浓度的恶臭气体，操作弹性大，除臭效率高，对硫化氢、氨气等恶臭成分去除效果显著。需要注意的是，次氯酸钠溶液对气体的处理主要是通过化学氧化反应实现的，而非物理吸附作用。物理吸附通常需要活性炭等多孔材料，而次氯酸钠是通过化学键断裂和重组来分解污染物，因此严格来说不具有吸附功能。 活性炭吸附原理：活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色，内部孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料。活性炭材料中有大量微孔，1g活性炭比表面积高达700~1000m2/g。当气体分子进入其微孔后，利用“范德华引力”，分子间相互吸引，更多的气体分子不断被吸引进来，直至空隙填满。活性炭吸附有机废气在国内外广泛使用，主要用于低浓度有机废气，根据废气浓度，吸附设施内结构及活性炭填充量不同，废气去除效率在50~85%之间。根据《重庆市生态环境委员会办公室关于印发<2023年重庆市夏秋季臭氧污染防治攻坚工作方案>的函》（渝生态环委办〔2023〕2号），“采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量宜不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附”。为了保证活性炭吸附装置的处理效果，采用碘值不低于800mg/g的活性炭作为吸附剂。同时为保证活性炭吸附效率，活性炭需定期更换，更换下来的废活性炭交有危废处理资质的单位处置。 本项目精炼废气采取冰冻冷凝+二级碱喷淋+次氯酸钠喷淋+活性炭吸附处理工艺，均不属于《国家污染物防治技术指导目录》（2024年，限制类和淘汰类）中限制类及淘汰类污染防治技术，项目废气治理措施可行。 根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业—饲料加工、植物油加工工业》（HJ1110－2020）附录C废气污染防治可行技术，本项目采用的冰冻冷凝法+碱喷淋法+活性炭吸附属于可行技术。 2）锅炉废气 改建项目锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉天然气燃烧废气通过2个排气筒排放。 3）白土投料粉尘 项目脱色工段活性白土投料工序产生粉尘，白土投料采用密闭负压投料方式，再经脉冲布袋除尘器处理后经车间排放，加强车间通风。 （3）废气排放环境影响分析 本项目有组织排放的废气主要是排气筒（DA003）排放的有机废气、臭气浓度。根据工程分析，非甲烷总烃排放浓度均能够满足《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016)表1有组织排放标准，臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)。锅炉废气采用低氮燃烧技术，废气排放中SO2、NOx、颗粒物满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/658-2016）及第1号修改单限值要求；白土投料粉尘经脉冲布袋除尘器处理后以无组织形式排放，对周围环境影响较小。 （4）废气排放口情况 表4.2-5本项目废气排放口基本情况 污染源; 编号; 坐标（m）; 污染物; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气出 口温度. （m）; （m）; （℃）. 精炼废气 排气筒; DA001; 106.379333 29.304996; 非甲烷总烃; 25; 0.3; 30. 臭气浓度. 锅炉废气; DA002; 106.379478 29.304867; SO2; 25; 0.2; 150. NOx. 颗粒物. DA003; 106.379489 29.304902; SO2; 19; 0.2; 70. NOx. 颗粒物. 注：以厂址中心为坐标原点（0,0）. （5）废气监测计划 本项目废气监测涉及锅炉废气排气筒和精炼废气排气筒，涉及的废气污染因子为颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃、臭气浓度，根据《排污许可证申请与核发技术规范农副食品加工工业一饲料加工、植物油加工工业》《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》，结合项目特点，制定污染源监测方案，详见表4.2-6。 表4.2-6运营期大气环境监测计划 类别; 污染源; 监测 点位; 监测项目; 执行标准; 监测频率. 废气; 精炼废气; DA001; 非甲烷总烃; 大气污染物综合排放标准（DB50/418-2016); 验收时监测一次，营运期1次/1年. 臭气浓度; 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93). 废气; 锅炉废气; DA002、 DA003; 颗粒物、SO2、NOx; 《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/658-2016）及第1号修改单; 验收时监测一次，营运期1次/1年. 全厂无组织; 非甲烷总烃，臭气浓度、颗粒物; 大气污染物综合排放标准（DB50/418-2016)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93); 验收时监测一次，营运期1次/1年. 4.2.2废水 本项目不新增人员，无新增生活污水。营运期产生的废水主要为精炼车间水洗工序废水、地面清洁废水及废气处理装置废水，以及冷却系统排水、锅炉排水和真空泵排水，其中水洗工序废水34m3/d，地面清洁废水3.15m3/d，废气处理装置废水5.4m3/d，冷却系统排水、锅炉排水和真空泵排水量31.66m3/d。项目精炼车间水洗工序废水、地面清洁废水、废气处理装置废水依托企业已建污水处理站处理达《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）表1间接排放标准后排入园区污水管网，再进入铜罐驿污水处理厂深度处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准（其中TN、SS满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准）标准后排入金竹沟，最终排入长江。 （1）废水产排污及治理设施情况 本项目精炼车间水污染物（COD、TP、TN）按照建设单位提供原水检测结果中最大值进行核算，其他污染因子结合企业实际情况及行业特征进行选取，项目废水污染物产排污环节、废水治理措施及排放情况、废水排口信息详见下表所示。 |
| --- | --- |

表4.2-7项目废水污染物产排污环节、废水治理措施及排放情况表 产排污环节; 污染物种类; 废水量（t/a）; 污染物产生浓度（mg/L）; 污染物产生量 （t/a）; 污染防治设施名称及工艺; 是否为可行技术; 排放形式; 排入污水处理厂; 排入环境. 排放浓度（mg/L）; 排放量t/a; 排放浓度（mg/L）; 排放量t/a. 水洗废水; COD; 34m3/d，10200m3/a; 5330; 54.37; /; /; /; /; /; /; /. BOD5; 2580; 26.32. SS; 940; 9.59. NH3-N; 20; 0.20. 动植物油; 15; 0.15. TP; 252; 2.57. TN; 40.4; 0.41; /; /; /; /; /; /; /. 地面清洁废水; COD; 3.15m3/d，945m3/a; 300; 0.28; /; /; /; /; /; /; /. BOD5; 150; 0.14. SS; 100; 0.09. NH3-N; 20; 0.02; /; /; /; /; /; /; /. 动植物油; 15; 0.01; /; /; /; /; /; /; /. 废气装置排水; COD; 5.4m3/d，64.8m3/a; 660; 0.04. SS; 300; 0.02. NH3-N; 20; 0.001. 冷却系统排水、锅炉排水和真空泵排水; COD; 31.61m3/d 7128.5m3/a; 90; 0.64. SS; 50; 0.39. 合计; COD; 74.21m3/d， 18338.3m3/a; 3017; 55.33; 废水处理设施：隔油+气浮+沉淀+水解酸化+缺氧+生物接触氧化+沉淀工艺; 是 否□; 间接排放; 94; 1.72; 30; 0.55. BOD5; 1443; 26.46; 26; 0.48; 6; 0.11. SS; 550; 10.09; 18; 0.33; 8; 0.15. NH3-N; 12; 0.22; 0.978; 0.02; 0.978; 0.02. 动植物油; 9; 0.17; 2.59; 0.05; 2.59; 0.05. TP; 140; 2.57; 0.05; 0.0009; 0.05; 0.0009. TN; 22; 0.41; 2.01; 0.04; 2.01; 0.04. 注：排放量为改建项目全部进入污水处理站废水，包括水洗排放地面清洁废水、废气装置排放及冷却系统、水环泵排水.

|  | 表4.2-8废水排放口信息一览表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型; 地理位置坐标; 排放去向; 排放规律; 排放标准; 标准限值mg/L. 经度; 纬度. 1; DW001; 废水处理设施出口; 一般排放口; 106.380556910; 29.306833795; 铜罐驿污水处理厂; 间歇排放; 《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）表1间接排放标准; pH:6~9(无量纲) COD:500 BOD5:350 NH3-N:45 SS:400 动植物油：100 TP:8：TN:70；色度：100. （2）废水监测要求 废水污染物排放监测要求详见下表。 表4.2-9废水污染物监测要求一览表 序号; 污染源类别/监测类别; 排放口编号/监测点位; 排放口名称/监测点位名称; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 1; 废水; DW001; 废水处理设施出口; pH、色度、COD、NH3-N、 BOD5、SS、动植物油、TP、TN; 验收监测1次，运营期1年1次; 《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）表1间接排放标准. （3）措施可行性论证 1）水洗工段排水回用可行性分析 本项目水洗工段采用循环节水技术，设置水洗离心泵1台，经脱皂后的油进入水洗工段，通过水洗罐水洗后，水进入油水分离箱进行油水分离，经油水分离后的50%清水继续回用至水洗工段，其水质控制要求为pH值＜6，悬浮物＜5mg/L；由于水洗工段水洗排水主要为纯水，经油水分离后，水质简单，其悬浮物＜5mg/L，能满足回用要求。 2）污水处理站依托可行性分析 本项目废水依托企业已建污水处理站处理。根据现场踏勘调查，企业污水处理站设计能力为150m3/d，本项目通过采取水洗废水的循环利用，减少了废水排放量，其回用率为50%，改建后全厂废水排放量为103.37m3/d，实现了废水的减排，现有已建污水处理站采用“隔油+气浮+沉淀+水解酸化+缺氧+生物接触氧化+沉淀工艺”的处理工艺，运行正常，厂区管网完善；故本项目产生的废水可进入现有已建的污水处理站进行处理能够达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排放，且项目改建前后废水水质基本无变化，该污水处理站处理工艺能较好去除废水中污染物。该污水处理站已于2012年完成竣工环境保护验收，项目废水进入可行。本项目改建后废水水质与改建前水质基本一致，无变化，通过水洗水回用，实现外排废水减排。污水处理站处理工艺如下： 其处理工艺简述如下： 调节池：在废水处理过程中，废水的流量和水质是非恒定的，要使废水流量恒定、波动小、水质均匀，必须采用足够容积的调节池进行调节预处理。 多级隔油：本项目采用多级隔油方式，隔油池是一种专门用于分离项目废水中动植物油的环保设备，通过物理分离技术，将油脂与水分离，减少油脂进入后续处理环节的风险，避免管道堵塞和环境污染。利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。隔油池的构造采用平流式，三段式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，通过排泥管进入污泥管中。经过隔油处理的废水则溢流入排水渠排出池外，进行后续处理，以去除乳化油及其他污染物。隔油池动植物油去除效率约为85%。 气浮：气浮水中通入或产生大量的微细气泡，使空气以高度分散的微小气泡形式附着在悬浮物颗粒上，造成密度小于水的状态，利用浮力原理使其浮在水面，从而实现固-液分离的水处理设备，主要去除废水中浮渣及油类。 #### 除磷沉淀池：采用化学除磷法，尤其是利用铝盐、铁盐或石灰等化学药剂与污水中的磷酸盐反应生成难溶性沉淀物，再通过固液分离实现磷去除的技术。该技术包含前沉淀、同步沉淀和后沉淀三种主要工艺类型，其中同步沉淀因对活性污泥系统影响较小而成为应用最广泛的工艺。化学除磷法处理效率可达80%-90%。 #### 水解酸化池：水解（酸化）处理方法是厌氧处理的前期阶段。有学者研究发现根据产甲烷菌与水解产酸菌生长条件的不同，将厌氧处理控制在含有大量水解细菌、酸化菌的条件下，利用水解菌、酸化菌将水中不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性，为后续生化处理提供良好的水质环境。其去除效率为50%。 #### 缺氧池：在厌氧处理过程中，废水中的有机物经大量微生物的共同作用，被最终转化为甲烷、二氧化碳、水、硫化氢和氨等。温度为中温35℃。pH控制范围为6.8-7.2，COD容积负荷设计为7.5kg/m3·d，表面水力负荷为0.6-0.8m3/m2·h，设计COD去除率为60%。 #### 好氧池：好氧处理是指在微生物的参与下，在适宜碳氮比、含水率和氧气等条件下，将有机物降解、转化成腐殖质样物质的生化过程。好氧处理技术因可实现固体废弃物的减量化、无害化和资源化的处理目标，被认为是有机固体废弃物处理的有效方法。 本项目改建前后生产工艺差别不大，仅增加脱蜡结晶工段，该工序不产生废水，项目精炼过程中废水产生环节一致，污染物类别一致，改建前后废水水质差别不大；根据企业提供污水处理站进出口检测报告，项目污水处理工艺设计处理效率见表4.2-10。 表4.2-10项目污水处理工艺设计处理效率一览表 名称; 项目; COD; BOD; SS; NH3-N; 动植物油; TP; TN. (mg/L); (mg/L); (mg/L); (mg/L); (mg/L); (mg/L); (mg/L). 污水处理站; 进水口; 3017; 1443; 550; 12; 9; 140; 22. 出水口; 94; 26; 18; 0.978; 2.59; 0.05; 2.01. 去除效率; 96.8; 98.1; 96.7; 92.0; 71.5; 98.5; 91.0. 排放标准; ≤500; ≤350; ≤400; ≤45; ≤100; ≤8; ≤70. （4）污水处理厂依托可行性分析 本项目位于九龙坡区铜罐驿镇砖瓦村167号，属于铜罐驿污水处理厂的服务范围，区域污水管网已建成并接入铜罐驿污水处理厂。 本项目所在区域市政污水管网现状及污水处理厂接纳情况分析：铜罐驿污水处理厂设计总处理规模为1.0万m3/d，分期建设，其中一期设计处理规模为0.5万m3/d，采用“细格栅+旋流沉砂池+精细格栅+A2O池+MBR池+紫外消毒渠”工艺，服务范围为铜罐驿镇镇区及铜罐驿组团范围内除重庆和友实业股份有限公司以外企业，出水水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准（其中TN、SS满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准），尾水排入金竹沟，最终汇入长江。 本项目属于铜罐驿污水处理厂服务范围，且接入铜罐驿污水处理厂市政污水管网已建成，本项目为减排项目，较改建前废水排放量减少，其废水水质简单，对该污水处理厂处理负荷冲击不大。因此，本项目产生的废水预处理后再进入铜罐驿污水处理厂进行处理，是可行的。 4.2.3噪声环境影响分析 （1）噪声源分析 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），改建项目需以噪声贡献值与现有项目影响叠加后的预测值作为评价量，以确保厂界噪声达标。‌现有项目平面布置以及设备发生了变化，因此本次评价将对本项目建成后全厂设备运行过程的噪声进行预测。全厂主要高噪声设备源强见表4.2-11、表4.2-12。 |
| --- | --- |

|  | 表4.2-10 全厂噪声源强调查清单（室内声源）单位：源强dB（A） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级 /dB(A; X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 精炼车间; 废油泵; 70; 隔声、减振; -94.49; -16.39; 0.5; 南; 20.19; 55.44; 全天; 20; 29.44; 1. -94.49; -16.39; 0.5; 东; 29.28; 55.39; 29.39; 1. -94.49; -16.39; 0.5; 北; 61.12; 55.36; 29.36; 1. -94.49; -16.39; 0.5; 西; 7.37; 56.03; 30.03; 1. 2; 回收水泵; 70; -93.4; -18.3; 0.5; 南; 22.37; 55.43; 全天; 29.43; 1. -93.4; -18.3; 0.5; 东; 28.98; 55.39; 29.39; 1. -93.4; -18.3; 0.5; 北; 58.94; 55.36; 29.36; 1. -93.4; -18.3; 0.5; 西; 7.64; 55.99; 29.99; 1. 3; 喷淋水泵; 70; -92.72; -20.48; 0.5; 南; 24.65; 55.41; 全天; 29.41; 1. -92.72; -20.48; 0.5; 东; 29.17; 55.39; 29.39; 1. -92.72; -20.48; 0.5; 北; 56.67; 55.36; 29.36; 1. -92.72; -20.48; 0.5; 西; 7.42; 56.02; 30.02; 1. 4; 预脱色油泵; 70; -91.9; -23.21; 0.5; 南; 27.48; 55.40; 全天; 29.40; 1. -91.9; -23.21; 0.5; 东; 29.43; 55.39; 29.39; 1. -91.9; -23.21; 0.5; 北; 53.83; 55.36; 29.36; 1. -91.9; -23.21; 0.5; 西; 7.12; 56.08; 30.08; 1. 5; 脱味油泵; 70; -89.85; -25.94; 0.5; 南; 30.79; 55.39; 全天; 29.39; 1. -89.85; -25.94; 0.5; 东; 28.55; 55.40; 29.40; 1. -89.85; -25.94; 0.5; 北; 50.52; 55.36; 29.36; 1. -89.85; -25.94; 0.5; 西; 7.96; 55.94; 29.94; 1. 6; 脱色油泵; 70; -88.49; -29.35; 0.5; 南; 34.46; 55.38; 全天; 29.38; 1. -88.49; -29.35; 0.5; 东; 28.57; 55.40; 29.40; 1. -88.49; -29.35; 0.5; 北; 46.85; 55.37; 29.37; 1. -88.49; -29.35; 0.5; 西; 7.90; 55.95; 29.95; 1. 7; 酸反应泵; 70; -86.58; -33.44; 0.5; 南; 38.97; 55.37; 全天; 29.37; 1. -86.58; -33.44; 0.5; 东; 28.33; 55.40; 29.40; 1. -86.58; -33.44; 0.5; 北; 42.34; 55.37; 29.37; 1. -86.58; -33.44; 0.5; 西; 8.08; 55.92; 29.92; 1. 8; 碱反应泵; 70; -85.22; -35.62; 0.5; 南; 41.51; 55.37; 全天; 29.37; 1. -85.22; -35.62; 0.5; 东; 27.89; 55.40; 29.40; 1. -85.22; -35.62; 0.5; 北; 39.80; 55.37; 29.37; 1. -85.22; -35.62; 0.5; 西; 8.50; 55.87; 29.87; 1. 9; 析气油泵; 70; -83.99; -38.08; 0.5; 南; 44.25; 55.37; 全天; 29.37; 1. -83.99; -38.08; 0.5; 东; 27.67; 55.40; 29.40; 1. -83.99; -38.08; 0.5; 北; 37.06; 55.38; 29.38; 1. -83.99; -38.08; 0.5; 西; 8.68; 55.85; 29.85; 1. 10; 后气提出油泵; 70; -81.26; -43.26; 0.5; 南; 50.08; 55.36; 全天; 29.36; 1. -81.26; -43.26; 0.5; 东; 27.08; 55.40; 29.40; 1. -81.26; -43.26; 0.5; 北; 31.23; 55.39; 29.39; 1. -81.26; -43.26; 0.5; 西; 9.20; 55.80; 29.80; 1. 11; 脱酸油泵; 70; -79.9; -45.99; 0.5; 南; 53.12; 55.36; 全天; 29.36; 1. -79.9; -45.99; 0.5; 东; 26.84; 55.40; 29.40; 1. -79.9; -45.99; 0.5; 北; 28.18; 55.40; 29.40; 1. -79.9; -45.99; 0.5; 西; 9.40; 55.78; 29.78; 1. 12; 脱臭油泵; 70; -78.8; -48.45; 0.5; 南; 55.82; 55.36; 全天; 29.36; 1. -78.8; -48.45; 0.5; 东; 26.74; 55.40; 29.40; 1. -78.8; -48.45; 0.5; 北; 25.49; 55.41; 29.41; 1. -78.8; -48.45; 0.5; 西; 9.47; 55.78; 29.78; 1. 13; 高压锅炉; 75; -77.85; -50.08; 2; 南; 57.68; 60.35; 全天; 34.35; 1. -77.85; -50.08; 2; 东; 26.47; 60.36; 34.36; 1. -77.85; -50.08; 2; 北; 23.62; 60.37; 34.37; 1. -77.85; -50.08; 2; 西; 9.72; 60.45; 34.45; 1. 14; 蒸汽发生器; 75; -76.89; -51.99; 2; 南; 59.82; 60.35; 全天; 34.35; 1. -76.89; -51.99; 2; 东; 26.29; 60.36; 34.36; 1. -76.89; -51.99; 2; 北; 21.48; 60.37; 34.37; 1. -76.89; -51.99; 2; 西; 9.87; 60.45; 34.45; 1. 15; 蒸汽锅炉; 75; -76.08; -53.9; 3; 南; 61.89; 60.35; 全天; 34.35; 1. -76.08; -53.9; 3; 东; 26.26; 60.36; 34.36; 1. -76.08; -53.9; 3; 北; 19.41; 60.37; 34.37; 1. -76.08; -53.9; 3; 西; 9.88; 60.45; 34.45; 1. 16; 预脱色塔; 70; -71.71; -64.27; 9; 南; 73.14; 55.35; 全天; 29.35; 1. -71.71; -64.27; 9; 东; 26.09; 55.36; 29.36; 1. -71.71; -64.27; 9; 北; 8.16; 55.50; 29.50; 1. -71.71; -64.27; 9; 西; 9.90; 55.45; 29.45; 1. 17; 真空脱味塔; 70; -93.81; -1.66; 9; 南; 6.84; 55.56; 全天; 29.56; 1. -93.81; -1.66; 9; 东; 23.13; 55.37; 29.37; 1. -93.81; -1.66; 9; 北; 74.43; 55.35; 29.35; 1. -93.81; -1.66; 9; 西; 13.68; 55.40; 29.40; 1. 18; 水洗离心机; 75; -92.86; -3.97; 8; 南; 9.34; 60.46; 全天; 34.46; 1. -92.86; -3.97; 8; 东; 23.11; 60.37; 34.37; 1. -92.86; -3.97; 8; 北; 71.94; 60.35; 34.35; 1. -92.86; -3.97; 8; 西; 13.66; 60.40; 34.40; 1. 19; 脱皂离心机; 75; -91.9; -6.57; 8; 南; 12.11; 60.42; 全天; 34.42; 1. -91.9; -6.57; 8; 东; 23.20; 60.37; 34.37; 1. -91.9; -6.57; 8; 北; 69.17; 60.35; 34.35; 1. -91.9; -6.57; 8; 西; 13.55; 60.40; 34.40; 1. 20; 脱色塔; 70; -90.81; -9.57; 9; 南; 15.30; 55.39; 全天; 29.39; 1. -90.81; -9.57; 9; 东; 23.31; 55.37; 29.37; 1. -90.81; -9.57; 9; 北; 65.98; 55.35; 29.35; 1. -90.81; -9.57; 9; 西; 13.39; 55.40; 29.40; 1. 21; 预混油泵; 70; -87.81; -15.43; 7.5; 南; 21.86; 55.37; 全天; 29.37; 1. -87.81; -15.43; 7.5; 东; 22.72; 55.37; 29.37; 1. -87.81; -15.43; 7.5; 北; 59.41; 55.35; 29.35; 1. -87.81; -15.43; 7.5; 西; 13.90; 55.40; 29.40; 1. 22; FA循环泵; 70; -86.58; -18.57; 7.5; 南; 25.23; 55.36; 全天; 29.36; 1. -86.58; -18.57; 7.5; 东; 22.76; 55.37; 29.37; 1. -86.58; -18.57; 7.5; 北; 56.04; 55.35; 29.35; 1. -86.58; -18.57; 7.5; 西; 13.82; 55.40; 29.40; 1. 23; VE循环泵; 70; -85.76; -21.03; 7.5; 南; 27.82; 55.36; 全天; 29.36; 1. -85.76; -21.03; 7.5; 东; 22.92; 55.37; 29.37; 1. -85.76; -21.03; 7.5; 北; 53.46; 55.35; 29.35; 1. -85.76; -21.03; 7.5; 西; 13.63; 55.40; 29.40; 1. 24; 脱酸塔; 75; -84.4; -24.16; 9; 南; 31.23; 60.36; 全天; 34.36; 1. -84.4; -24.16; 9; 东; 22.83; 60.37; 34.37; 1. -84.4; -24.16; 9; 北; 50.05; 60.35; 34.35; 1. -84.4; -24.16; 9; 西; 13.68; 60.40; 34.40; 1. 25; 脱臭塔; 75; -79.62; -33.99; 9; 南; 42.14; 60.35; 全天; 34.35; 1. -79.62; -33.99; 9; 东; 22.08; 60.37; 34.37; 1. -79.62; -33.99; 9; 北; 39.13; 60.35; 34.35; 1. -79.62; -33.99; 9; 西; 14.29; 60.40; 34.40; 1. 26; 冷冻机; 70; -78.8; -36.71; 8; 南; 44.97; 55.35; 全天; 29.35; 1. -78.8; -36.71; 8; 东; 22.34; 55.37; 29.37; 1. -78.8; -36.71; 8; 北; 36.31; 55.35; 29.35; 1. -78.8; -36.71; 8; 西; 14.00; 55.40; 29.40; 1. 27; 冷冻水泵; 70; -77.71; -38.9; 7.5; 南; 47.41; 55.35; 全天; 29.35; 1. -77.71; -38.9; 7.5; 东; 22.15; 55.37; 29.37; 1. -77.71; -38.9; 7.5; 北; 33.86; 55.36; 29.36; 1. -77.71; -38.9; 7.5; 西; 14.16; 55.40; 29.40; 1. 28; 空压机; 80; -76.49; -42.17; 7.5; 南; 50.90; 65.35; 全天; 39.35; 1. -76.49; -42.17; 7.5; 东; 22.24; 65.37; 39.37; 1. -76.49; -42.17; 7.5; 北; 30.38; 65.36; 39.36; 1. -76.49; -42.17; 7.5; 西; 14.02; 65.40; 39.40; 1. 29; 预脱色塔; 70; -71.81; -51.85; 13.5; 南; 61.63; 55.35; 全天; 29.35; 1. -71.81; -51.85; 13.5; 东; 21.53; 55.37; 29.37; 1. -71.81; -51.85; 13.5; 北; 19.64; 55.37; 29.37; 1. -71.81; -51.85; 13.5; 西; 14.61; 55.39; 29.39; 1. 30; 真空脱味塔; 70; -71.17; -54.08; 13.5; 南; 63.94; 55.35; 全天; 29.35; 1. -71.17; -54.08; 13.5; 东; 21.77; 55.37; 29.37; 1. -71.17; -54.08; 13.5; 北; 17.34; 55.38; 29.38; 1. -71.17; -54.08; 13.5; 西; 14.34; 55.40; 29.40; 1. 31; 脱色塔; 70; -70.14; -56.86; 13.5; 南; 66.90; 55.35; 全天; 29.35; 1. -70.14; -56.86; 13.5; 东; 21.86; 55.37; 29.37; 1. -70.14; -56.86; 13.5; 北; 14.37; 55.40; 29.40; 1. -70.14; -56.86; 13.5; 西; 14.21; 55.40; 29.40; 1. 32; 脱酸塔; 70; -68.95; -59.25; 13.5; 南; 69.56; 55.35; 全天; 29.35; 1. -68.95; -59.25; 13.5; 东; 21.65; 55.37; 29.37; 1. -68.95; -59.25; 13.5; 北; 11.71; 55.42; 29.42; 1. -68.95; -59.25; 13.5; 西; 14.39; 55.40; 29.40; 1. 33; 冷冻液供应泵; 70; -88.75; 0.61; 12; 南; 6.68; 55.57; 全天; 29.57; 1. -88.75; 0.61; 12; 东; 17.59; 55.38; 29.38; 1. -88.75; 0.61; 12; 北; 74.56; 55.35; 29.35; 1. -88.75; 0.61; 12; 西; 19.22; 55.37; 29.37; 1. 34; 脱臭塔; 70; -86.52; -4.99; 13.5; 南; 12.71; 55.41; 全天; 29.41; 1. -86.52; -4.99; 13.5; 东; 17.62; 55.38; 29.38; 1. -86.52; -4.99; 13.5; 北; 68.53; 55.35; 29.35; 1. -86.52; -4.99; 13.5; 西; 19.12; 55.37; 29.37; 1. 35; 尾气处理系统; 75; -85.7; -7.79; 20; 南; 15.61; 60.39; 全天; 34.39; 1. -85.7; -7.79; 20; 东; 17.91; 60.38; 34.38; 1. -85.7; -7.79; 20; 北; 65.64; 60.35; 34.35; 1. -85.7; -7.79; 20; 西; 18.80; 60.38; 34.38; 1. 36; 1号风机; 75; -84.79; -11.09; 19; 南; 19.00; 60.37; 全天; 34.37; 1. -84.79; -11.09; 19; 东; 18.30; 60.38; 34.38; 1. -84.79; -11.09; 19; 北; 62.24; 60.35; 34.35; 1. -84.79; -11.09; 19; 西; 18.36; 60.38; 34.38; 1. 37; 2号风机; 75; -83.89; -13.97; 19; 南; 22.01; 60.37; 全天; 34.37; 1. -83.89; -13.97; 19; 东; 18.54; 60.38; 34.38; 1. -83.89; -13.97; 19; 北; 59.24; 60.35; 34.35; 1. -83.89; -13.97; 19; 西; 18.08; 60.38; 34.38; 1. 38; 3号风机; 75; -82.57; -16.85; 19; 南; 25.18; 60.36; 全天; 34.36; 1. -82.57; -16.85; 19; 东; 18.40; 60.38; 34.38; 1. -82.57; -16.85; 19; 北; 56.07; 60.35; 34.35; 1. -82.57; -16.85; 19; 西; 18.19; 60.38; 34.38; 1. 39; 制冷剂冷却水泵; 70; -79.52; -22.05; 18.5; 南; 31.15; 55.36; 全天; 29.36; 1. -79.52; -22.05; 18.5; 东; 17.52; 55.38; 29.38; 1. -79.52; -22.05; 18.5; 北; 50.09; 55.35; 29.35; 1. -79.52; -22.05; 18.5; 西; 18.99; 55.37; 29.37; 1. 40; 冷却塔循环水泵1; 70; -78.7; -23.94; 18.5; 南; 33.21; 55.36; 全天; 29.36; 1. -78.7; -23.94; 18.5; 东; 17.47; 55.38; 29.38; 1. -78.7; -23.94; 18.5; 北; 48.03; 55.35; 29.35; 1. -78.7; -23.94; 18.5; 西; 19.02; 55.37; 29.37; 1. 41; 冷却塔循环水泵2; 70; -77.72; -26.37; 18.5; 南; 35.83; 55.35; 全天; 29.35; 1. -77.72; -26.37; 18.5; 东; 17.47; 55.38; 29.38; 1. -77.72; -26.37; 18.5; 北; 45.41; 55.35; 29.35; 1. -77.72; -26.37; 18.5; 西; 18.99; 55.37; 29.37; 1. 42; 冷却塔循环水泵3; 70; -76.29; -29.7; 18.5; 南; 39.45; 55.35; 全天; 29.35; 1. -76.29; -29.7; 18.5; 东; 17.39; 55.38; 29.38; 1. -76.29; -29.7; 18.5; 北; 41.79; 55.35; 29.35; 1. -76.29; -29.7; 18.5; 西; 19.02; 55.37; 29.37; 1. 43; 脱臭塔; 70; -75.25; -32.74; 20; 南; 42.66; 55.35; 全天; 29.35; 1. -75.25; -32.74; 20; 东; 17.56; 55.38; 29.38; 1. -75.25; -32.74; 20; 北; 38.59; 55.35; 29.35; 1. -75.25; -32.74; 20; 西; 18.81; 55.38; 29.38; 1. 44; 罗兹真空机组; 75; -74.01; -35.41; 18.5; 南; 45.60; 60.35; 全天; 34.35; 1. -74.01; -35.41; 18.5; 东; 17.41; 60.38; 34.38; 1. -74.01; -35.41; 18.5; 北; 35.64; 60.35; 34.35; 1. -74.01; -35.41; 18.5; 西; 18.92; 60.38; 34.38; 1. 45; 脱色水环泵; 70; -73.25; -38.45; 18.5; 南; 48.70; 55.35; 全天; 29.35; 1. -73.25; -38.45; 18.5; 东; 17.85; 55.38; 29.38; 1. -73.25; -38.45; 18.5; 北; 32.55; 55.36; 29.36; 1. -73.25; -38.45; 18.5; 西; 18.45; 55.38; 29.38; 1. 46; 脱臭水环泵; 70; -71.44; -41.59; 18.5; 南; 52.29; 55.35; 全天; 29.35; 1. -71.44; -41.59; 18.5; 东; 17.34; 55.38; 29.38; 1. -71.44; -41.59; 18.5; 北; 28.95; 55.36; 29.36; 1. -71.44; -41.59; 18.5; 西; 18.91; 55.38; 29.38; 1. 47; 制瓶车间; 吹瓶机1; 70; 隔声、减振; -52.18; 21.61; 2; 南; 9.57; 54.91; 全天; 28.91; 1. -52.18; 21.61; 2; 东; 42.09; 54.79; 28.79; 1. -52.18; 21.61; 2; 北; 78.15; 54.79; 20; 28.79; 1. -52.18; 21.61; 2; 西; 11.59; 54.87; 28.87; 1. 48; 吹瓶机2; 70; -43.48; 23.27; 2; 南; 11.52; 54.87; 全天; 28.87; 1. -43.48; 23.27; 2; 东; 33.41; 54.80; 28.80; 1. -43.48; 23.27; 2; 北; 76.31; 54.79; 28.79; 1. -43.48; 23.27; 2; 西; 20.12; 54.82; 28.82; 1. 49; 吹瓶机3; 70; -33.33; 25.75; 2; 南; 13.30; 54.85; 全天; 28.85; 1. -33.33; 25.75; 2; 东; 23.07; 54.81; 28.81; 1. -33.33; 25.75; 2; 北; 74.67; 54.79; 28.79; 1. -33.33; 25.75; 2; 西; 30.31; 54.80; 28.80; 1. 50; 吹瓶机4; 70; -22.56; 28.65; 2; 南; 14.95; 54.84; 全天; 28.84; 1. -22.56; 28.65; 2; 东; 12.00; 54.87; 28.87; 1. -22.56; 28.65; 2; 北; 73.17; 54.79; 28.79; 1. -22.56; 28.65; 2; 西; 41.24; 54.79; 28.79; 1. 51; 吹瓶机5; 70; -46.59; 8.76; 2; 南; 23.58; 54.81; 全天; 28.81; 1. -46.59; 8.76; 2; 东; 41.74; 54.79; 28.79; 1. -46.59; 8.76; 2; 北; 64.13; 54.79; 28.79; 1. -46.59; 8.76; 2; 西; 10.86; 54.88; 28.88; 1. 52; 吹瓶机6; 70; -36.03; 11.04; 2; 南; 25.71; 54.80; 全天; 28.80; 1. -36.03; 11.04; 2; 东; 31.09; 54.80; 28.80; 1. -36.03; 11.04; 2; 北; 62.15; 54.79; 28.79; 1. -36.03; 11.04; 2; 西; 21.33; 54.81; 28.81; 1. 53; 吹瓶机7; 70; -26.08; 13.74; 2; 南; 27.21; 54.80; 全天; 28.80; 1. -26.08; 13.74; 2; 东; 20.86; 54.81; 28.81; 1. -26.08; 13.74; 2; 北; 60.79; 54.79; 28.79; 1. -26.08; 13.74; 2; 西; 31.44; 54.80; 28.80; 1. 54; 吹瓶机8; 70; -18.21; 15.19; 2; 南; 29.02; 54.80; 全天; 28.80; 1. -18.21; 15.19; 2; 东; 13.02; 54.85; 28.85; 1. -18.21; 15.19; 2; 北; 59.08; 54.79; 28.79; 1. -18.21; 15.19; 2; 西; 39.13; 54.80; 28.80; 1. 55; 吹瓶机9; 70; -41.62; -2.01; 2; 南; 35.44; 54.80; 全天; 28.80; 1. -41.62; -2.01; 2; 东; 41.18; 54.79; 28.79; 1. -41.62; -2.01; 2; 北; 52.28; 54.79; 28.79; 1. -41.62; -2.01; 2; 西; 10.51; 54.89; 28.89; 1. 56; 吹瓶机10; 70; -28.15; 1.1; 2; 南; 37.97; 54.80; 全天; 28.80; 1. -28.15; 1.1; 2; 东; 27.52; 54.80; 28.80; 1. -28.15; 1.1; 2; 北; 49.93; 54.79; 28.79; 1. -28.15; 1.1; 2; 西; 23.95; 54.81; 28.81; 1. 57; 吹瓶机11; 70; -17.17; 2.34; 2; 南; 41.22; 54.79; 全天; 28.79; 1. -17.17; 2.34; 2; 东; 16.88; 54.83; 28.83; 1. -17.17; 2.34; 2; 北; 46.83; 54.79; 28.79; 1. -17.17; 2.34; 2; 西; 34.33; 54.80; 28.80; 1. 58; 空压机1; 80; -36.85; -12.78; 1; 南; 47.22; 64.79; 全天; 38.79; 1. -36.85; -12.78; 1; 东; 40.80; 64.79; 38.79; 1. -36.85; -12.78; 1; 北; 40.50; 64.79; 38.79; 1. -36.85; -12.78; 1; 西; 9.97; 64.90; 38.90; 1. 59; 空压机2; 80; -24.42; -10.71; 1; 南; 50.29; 64.79; 全天; 38.79; 1. -24.42; -10.71; 1; 东; 28.50; 64.80; 38.80; 1. -24.42; -10.71; 1; 北; 37.60; 64.80; 38.80; 1. -24.42; -10.71; 1; 西; 22.02; 64.81; 38.81; 1. 60; 空压机3; 80; -14.48; -8.22; 1; 南; 51.97; 64.79; 全天; 38.79; 1. -14.48; -8.22; 1; 东; 18.35; 64.82; 38.82; 1. -14.48; -8.22; 1; 北; 36.05; 64.80; 38.80; 1. -14.48; -8.22; 1; 西; 32.02; 64.80; 38.80; 1. 61; 空压机4; 80; -6.61; -5.53; 1; 南; 52.65; 64.79; 全天; 38.79; 1. -6.61; -5.53; 1; 东; 10.05; 64.90; 38.90; 1. -6.61; -5.53; 1; 北; 35.48; 64.80; 38.80; 1. -6.61; -5.53; 1; 西; 40.27; 64.79; 38.79; 1. 62; 水泵1; 70; -32.92; -22.31; 0.5; 南; 57.53; 54.80; 全天; 28.80; 1. -32.92; -22.31; 0.5; 东; 40.73; 54.82; 28.82; 1. -32.92; -22.31; 0.5; 北; 30.19; 54.84; 28.84; 1. -32.92; -22.31; 0.5; 西; 9.23; 55.30; 29.30; 1. 63; 水泵2; 70; -20.28; -19; 0.5; 南; 59.54; 54.80; 全天; 28.80; 1. -20.28; -19; 0.5; 东; 27.78; 54.85; 28.85; 1. -20.28; -19; 0.5; 北; 28.35; 54.84; 20; 28.84; 1. -20.28; -19; 0.5; 西; 22.02; 54.88; 28.88; 1. 64; 包装车间; 抽油机; 70; 隔声、减振; -6.95; 76.04; 1; 南; 29.79; 54.53; 全天; 28.53; 1. -6.95; 76.04; 1; 东; 19.00; 54.55; 28.55; 1. -6.95; 76.04; 1; 北; 108.14; 54.52; 28.52; 1. -6.95; 76.04; 1; 西; 13.61; 54.58; 28.58; 1. 65; 抽油机2; 70; -11.01; 87.68; 1; 南; 17.50; 54.56; 全天; 28.56; 1. -11.01; 87.68; 1; 东; 18.45; 54.55; 28.55; 1. -11.01; 87.68; 1; 北; 120.46; 54.52; 28.52; 1. -11.01; 87.68; 1; 西; 14.28; 54.58; 28.58; 1. 66; 抽油机3; 70; -3.83; 67.19; 1; 南; 39.15; 54.52; 全天; 28.52; 1. -3.83; 67.19; 1; 东; 19.38; 54.55; 28.55; 1. -3.83; 67.19; 1; 北; 98.76; 54.52; 28.52; 1. -3.83; 67.19; 1; 西; 13.13; 54.59; 28.59; 1. 67; 抽油机4; 70; -0.09; 58.99; 1; 南; 48.16; 54.52; 全天; 28.52; 1. -0.09; 58.99; 1; 东; 18.95; 54.55; 28.55; 1. -0.09; 58.99; 1; 北; 89.76; 54.52; 28.52; 1. -0.09; 58.99; 1; 西; 13.47; 54.58; 28.58; 1. 68; 灌装机1; 70; 3.63; 49.89; 1; 南; 57.99; 54.52; 全天; 28.52; 1. 3.63; 49.89; 1; 东; 18.87; 54.55; 28.55; 1. 3.63; 49.89; 1; 北; 79.93; 54.52; 28.52; 1. 3.63; 49.89; 1; 西; 13.44; 54.58; 28.58; 1. 69; 灌装机2; 70; 8.18; 39.97; 1; 南; 68.90; 54.52; 全天; 28.52; 1. 8.18; 39.97; 1; 东; 18.33; 54.55; 28.55; 1. 8.18; 39.97; 1; 北; 69.04; 54.52; 28.52; 1. 8.18; 39.97; 1; 西; 13.88; 54.58; 28.58; 1. 70; 灌装机3; 70; 10.66; 30.05; 1; 南; 78.98; 54.52; 全天; 28.52; 1. 10.66; 30.05; 1; 东; 19.70; 54.55; 28.55; 1. 10.66; 30.05; 1; 北; 58.89; 54.52; 28.52; 1. 10.66; 30.05; 1; 西; 12.40; 54.59; 28.59; 1. 71; 灌装机4; 70; 13.97; 23.02; 1; 南; 86.75; 54.52; 全天; 28.52; 1. 13.97; 23.02; 1; 东; 19.23; 54.55; 28.55; 1. 13.97; 23.02; 1; 北; 51.14; 54.52; 28.52; 1. 13.97; 23.02; 1; 西; 12.78; 54.59; 28.59; 1. 72; 灌装机5; 70; 19.12; 9.53; 1; 南; 101.17; 54.52; 全天; 28.52; 1. 19.12; 9.53; 1; 东; 19.45; 54.55; 28.55; 1. 19.12; 9.53; 1; 北; 36.70; 54.52; 28.52; 1. 19.12; 9.53; 1; 西; 12.42; 54.59; 28.59; 1. 表4.2-11本项目全厂噪声源强调查清单（室外声源）单位：源强dB（A） 序号; 声源名称; 空间相对位置/m; 声源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级/dB(A. 1; 污水泵; 53.37; 158.25; 0.5; 70; /; 昼夜. 2; 冷却塔; -49.49; 35.9; 2; 75; 昼夜. 3; 污水泵2; 51.46; 166.82; 0.5; 70; 昼夜. |
| --- | --- |

|  | - （2）预测点设置 现场调查表明，项目周边50m范围内存在少量声环境保护目标。因而本次预测考虑厂界和声环境保护目标噪声影响值。 - （3）预测内容 厂界噪声预测：预测厂界噪声和声环境保护目标达标情况。 - （4）预测模式 厂界噪声影响预测采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）附录A和B中推荐的公式，公式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 A、某一室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级或A声级 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； LW—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q—指向性因数：通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数，R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，㎡，α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 B、所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 式中：Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 C、按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级 式中：Lp2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 D、按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，㎡。 ②室外声源预测模式 结合项目平面布置情况和外环境关系，本次噪声预测只考虑几何发散衰减，其室外声源预测方法计算预测点处的A声级如下所示： 式中：—距离声源r处的A声级，dB（A）； —距离声源r0处的A声级，dB（A）； —几何发散引起的倍频带衰减，dB，Adiv=20lg（r/ro）； ③计算结果：多个室外声源对预测点的贡献值（Leqg） 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB —在T时间内j声源工作时间，s； —在T时间内i声源工作时间，s； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 - （5）预测结果与评价 ①厂界噪声预测结果 综合考虑噪声源分布及防噪降噪措施，按模式计算出声源对各厂界最大的影响结果，见表4.2-13。 表4.2-13 厂界噪声预测结果 单位：dB（A） 厂界; 厂界贡献值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间. 南; 昼、夜; 45.4; 65; 55; 达标. 北; 昼、夜; 46.6; 达标. 西; 昼、夜; 51.8; 达标. 东; 昼、夜; 31.7; 70; 55; 达标. 根据表4.2-13，本项目建成后北侧、南侧及西侧厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准要求，东侧厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》4类标准要求。 ②声环境保护目标预测结果 综合考虑噪声源分布及防噪降噪措施，按模式计算出声源对厂界周边50m范围内的声环境保护目标最大的影响结果，现状值取现状代表敏感点噪声监测最大值，预测结果见表4.2-14。 表4.2-14声环境保护目标噪声预测结果 单位：dB（A） ## 敏感点; 距厂界距离/m; ## 贡献值; ## 现状值; ## 叠加值; ## 评价标准; ## 是否 ## 达标. ## 昼间; ## 夜间; ## 昼间; ## 夜间; ## 昼间; ## 夜间; ## 昼间; ## 夜间. 1#; 25; 33.7; 54; 44; 54.0; 44.4; 60.0; 50.0; 是; 是. 2#; 6; 30.3; 54; 44; 54.0; 44.2; 60.0; 50.0; 是; 是. 3#; 34; 42.6; 54; 44; 54.3; 46.4; 60.0; 50.0; 是; 是. 4#; 19; 32.3; 54; 44; 54.0; 44.3; 60.0; 50.0; 是; 是. 图4.2-1厂界噪声预测等值线图 根据表4.2-14和图4.2-1，本项目建成后厂界周边50m范围内声环境保护目标噪声预测值均满足《声环境质量标准》2类标准要求。 - （6）进一步噪声防治措施 建设方拟采取安装减振垫、基础固定等措施减少对周围环境干扰，评价建议采取的噪声污染防治措施如下： 1）在设备选型、订货时尽量选用性能先进、高效节能、低噪声的设备，要求设备生产厂家提供符合噪声允许标准的产品和消声减振的相关配件，同时加强对设备的维护管理，从源头上控制噪声的产生； 2）合理布局，将产生噪声较大的设备集中布置在远离厂界的一侧，并将高噪声设备布置在厂房内； 3）项目设计、施工过程中泵体与供水管采用软接头连接，管道与墙体接触的地方采用弹性支撑，穿墙管道安装弹性垫层，挖低水泥基础，主要噪声设备机座与基础使用减振器连接等措施。 上述噪声污染防治措施，在各企业采用多年，实践证明是成熟、可靠的，因而是可行的。 采取以上治理措施后，可以有效降低噪声，本项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》中相应标准的要求。 - （7）噪声监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范工业噪声》（HJ1301—2023），本项目噪声监测计划见表4.2-15。 表4.2-15本项目噪声监测计划表 监测时段; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 营运期; 四周厂界; 昼夜等效A声级; 1次/季. 4.2.4.固废环境影响分析 （1）固体废物产生情况 本项目运营期不新增劳动定员，无新增生活垃圾。固体废物主要包括废白土、废过滤剂、皂脚、过滤产生的杂质、脂肪酸、废包装袋、废RO膜、废活性炭。 ①过滤杂质S1 本项目毛油需经毛油过滤器对毛油进行过滤，此过程中产生过滤杂质，属于一般工业固废，代码为：900-099-S59，其产生量约为1t/a，经收集后交四川宝汉丰废弃资源综合利用有限公司处置。 ②皂脚S2 本项目精炼车间脱酸-中和过程中碱液与毛油中脂肪酸、磷脂胶质等进行离心分离，产生皂脚，产生量为5770t/a，属于一般工业固废，代码为133-002-S13，项目采用固废不落地系统，设置皂脚罐3个（70m3/个），经皂脚罐收集后定期交四川宝汉丰废弃资源综合利用有限公司处置，。 ③废白土S3 项目脱色工段产生废白土，属于一般工业固废，代码为133-001-S13，产生量为580t/a，项目采用固废不落地系统，经收集后暂存于废白土间（面积80m2）内设的废白土收集箱（2个，单个19m3）内，定期交四川宝汉丰废弃资源综合利用有限公司处置。 ④废助滤剂S4 本项目脱蜡工段添加助滤剂（硅藻土），脱蜡工段产生废助滤剂，属于一般工业固废，代码为：900-009-S59，其产生量为30t/a；经收集后暂存于废助滤剂间（面积80m2）内设的废助滤剂存料箱（2个，单个19m3）内，定期交四川宝汉丰废弃资源综合利用有限公司处置。 ⑤废RO膜S5 纯水制备需要定期更换反渗透膜，一般3年更换一次，产生量为5kg/a，由厂家定期更换并回收。 ⑥脂肪酸S6 本项目脱臭工序采用脂肪酸捕集器对分离后产生的脂肪酸，经捕集后的脂肪酸冷却后暂存于脂肪酸罐（70m3/个，2个），属于一般工业固废，代码为：900-009-S59，其产生量为15t/a，定期交四川宝汉丰废弃资源综合利用有限公司处置。 ⑦废包装袋S7 本项目白土、过滤剂等采用包装袋包装，生产过程中产生废包装袋，属于一般工业固体废物，代码为900-009-S59，产生量为1.5t/a，收集后交回收单位处置。 ⑧废活性炭 本项目使用活性炭处理精炼工序中产生的游离脂肪酸（以非甲烷总烃计），根据分析，项目活性炭吸附的非甲烷总烃废气量约0.6t/a。根据《重庆市生态环境委员会办公室关于印发<2023年重庆市夏秋季臭氧污染防治攻坚工作方案>的函》，“采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量宜不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附”，则拟建项目需要活性炭约3t/a。 根据《活性炭手册》，处理风量10000m3/h的废气活性炭装填量宜0.2~0.3t。项目处理设施风机风量为5000m3/h，单次活性炭装填量取0.15t。 活性炭在满负荷吸附废气后，将对废活性炭进行更换。为了保证活性炭吸附装置的处理效果，采用碘值不低于800mg/g的活性炭作为吸附剂。活性炭装为保证有机废气去除效率，活性炭应及时更换，建议每个月更换1次，则更换下来的废活性炭（编号：900-039-49）产生量约3.6t。收集后分类暂存于危险废物贮存点，交由有危废处置资质的单位处置。 表4.2-16本项目固废产生情况及处理措施一览表 名称; 产生量; 单位; 废物类别; 处理措施. 过滤杂质; 1; t/a; 一般工业固废900-099-S59; 收集后交四川宝汉丰废弃资源综合利用有限公司处置. 皂脚; 5770; t/a; 一般工业固废133-002-S13; 经皂脚罐收集后定期外售. 废白土; 580; t/a; 一般工业固废133-001-S13; 暂存于废白土间（面积80m2）内设的废白土收集箱（2个，单个19m3）内，定期交四川宝汉丰废弃资源综合利用有限公司处置. 废助滤剂; 30; t/a; 一般工业固废900-009-S59; 暂存于废助滤剂间（面积80m2）内设的废助滤剂存料箱（2个，单个19m3）内，定期交四川宝汉丰废弃资源综合利用有限公司处置. 脂肪酸; 15; t/a; 一般工业固废900-009-S59; 暂存于脂肪酸罐，定期交四川宝汉丰废弃资源综合利用有限公司处置. 废RO膜; 0.005; t/a; 一般工业固废900-009-S59; 由厂家定期更换并回收. 废包装袋; 1.5; t/a; 一般工业固废900-009-S59; 收集后外售. 废活性炭; 3.6; t/a; 危险废物HW49 900-039-49; 暂存于危废暂存间（15m2），定期交有资质单位处理. 表4.2-17 拟建项目危险废物产生情况汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量t/a; 产生工序、装置; 形态; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 3.6; 废气处理; 固态; 活性炭、有机物等; 1个月; T; 分类收集暂存在危险贮存库，15m2，定期由危废资质单位处理. （2）固体废物环境管理要求 1）固废处置单位合规性分析 本项目一般固废（皂脚、废白土、杂质、脂肪酸等）交由四川宝汉丰废弃资源综合利用有限公司，项目业主与该公司签订有服务合同，该公司为废弃资源利用公司，于2022年5月11日取得排污许可证（编号：91510681MA7DX84B9T001V），于2018年取得德阳市环境保护局出具的“德环审批〔2018〕99号”环评批复，主要采用多塔连续真空精馏生产工艺，将皂脚、油脚、废白土等进行深加工。本项目主要固废来自精炼工序产生的皂脚、油脚、废白土、废过滤剂等，属于该公司收纳处置对象。该公司已取得环保等合规手续，符合项目固废处置要求。 2）管理要求 一般固废暂存区：其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；贮存应按照环境保护图形标准(GB15562.2-1992)及修改单设置环境保护图形的警示、提示标志；堆场不得混入生活垃圾或危险废物。 危险废物贮存点： ①拟建项目依托现有危险废物贮存点需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求对危废间进行防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐处理；根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合；危险废物直接接触地面的，应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数≤10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ②按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）相关规定，危险废物贮存点设置警示标识牌、危废管理制度等，盛装不同危废的容器应分别粘贴相应的标识牌。 ③项目需按《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）规定填写危险废物转移联单，并做好转移记录。 ④根据《国家危险废物名录》（2025年）规定要求，各类危险废物应按不同种类和性质分类收集，暂存于危险废物贮存点，与有危废资质的单位签订协议，定期交有资质单位收运处理。 ⑤建立危险废物台账管理制度：根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）第七十八条的规定：“产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、生产量、流向、储存、处置等有关资料”。 - 综上，本项目固体废物经及时分类处理后，不会对周围环境造成影响。 - 4.2.5地下水、土壤环境影响分析 （1）污染源分析 本项目所在区域地下水主要为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水，地下水主要来自大气降水的部分渗入。区域地下水总体贫乏，水文地质条件简单，不涉及生活供水水源区准保护区、补给径流区及温泉等特殊地下水资源保护区。本项目运营期精炼用水、地面清洗用水等均由园区市政供水管网提供，不抽采地下水；同时工程建设也不涉及地下水的抽排。 本项目改建前后储油罐区、废水处理站、危险废物贮存间等未发生较大变化，改建精炼车间要求采取重点防渗措施，正常情况下，不会对地下水、土壤造成较大影响。项目运营期对地下水、土壤造成影响的因素分析见下表。 表4.2-18本项目运营期地下水、土壤污染途径分析 污染源类型; 污染因子; 污染途径. 精炼车间中间罐区、生产区; 磷酸、碱液、次氯酸钠、植物油; 储罐、阀门、管道发生泄漏. - （2）防治措施 针对项目可能发生的地下水、土壤污染，污染防控措施按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 1）污染源控制措施 本项目将选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，对产生的水洗废水进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物排放；严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备等采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑、冒、漏、滴现象，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；项目生产废水依托厂区内污水处理设施处理达标后排入铜罐驿污水处理厂进一步处理达标排放。 2）分区防渗控制措施 根据项目场地防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，将项目区域划分为重点污染防治区、一般污染防治区和简单污染防治区。 ①重点防渗区 本项目精炼车间储罐区、生产区等区域作为重点防渗区，地面和墙体四周采取防渗处理，并刷环氧树脂防渗，储罐区设置围堰。重点防渗区要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s，采取有效防渗、防腐处理。 ②一般防渗区 除了上述重点防渗区以外的其它生产厂房内各个区域作为一般防渗区。一般防渗区参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求执行，应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。一般防渗区的要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s。 表4.2-19分区防渗要求 分区防渗; 区域; 分区防渗要求. 重点防渗区; 精炼车间储罐区、生产区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤10-7cm/s. 一般防渗区; 原料暂存区（固体）、锅炉房等区域; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤10-7cm/s. （3）应急响应措施 土壤、地下水污染事故应纳入全公司的应急体系管理之中，在发生土壤、地下水污染事故时应按公司的应急预案进行积极响应。在事故发生时，应按分级程序快速切断泄露源，并通报相关责任人和单位；找出泄露地点，采取相应的环境污染处置事故，直至污染事故的消除，在消除事故后撤销污染事故的应急状态。 综上所述，结合环境水文地质条件、污染防控措施、建设项目总平面布置的合理性等方面进行综合评价，项目对地下水、土壤环境的影响可接受。 4.2.6环境风险分析 （1）风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录内容，本项目涉及危险物质为磷酸、氢氧化钠、次氯酸钠、天然气等，潜在风险为磷酸、碱液、次氯酸钠、植物油储罐等破损发生泄漏，天然气发生泄漏等。其物质理化性质及风险特性见附件8。 （2）风险评价等级 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）附录C中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质的总量与其临界量比值（Q）： Q=q1⁄Q1+q2⁄Q2+q3⁄Q3+⋯⋯+qn/Qn 式中：q1，q2，q3，——每种危险物质最大存在总量，t； Q1，Q2，Q3······Qn——每种危险物质临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；当Q≥1时，将Q值划分为：（1）当1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 根据风险评价导则附录B进行风险物质识别，本项目涉及的各类危险物质见表4.2-20。 表4.2-20危险物质最大储存量与临界量比值Q一览表 序号; 危险物质名称; 储存位置; 最大存在总量qn/t; 临界值Qn/t; 危险物质Q值. 1; 磷酸; 储罐区; 5.98; 10; 0.598. 2; 氢氧化钠溶液; 碱液罐; 15.26; 50; 0.305. 3; 次氯酸钠; 次氯酸钠罐; 0.09; 5; 0.018. 4; 天然气（甲烷）; 厂区燃气管道; 0.03; 10; 0.003. 合计; 0.924. - 注：磷酸浓度为50%，磷酸罐容积为8m3，充装系数为0.8，密度为1.87g/cm3；氢氧化钠溶液浓度为30%，碱液罐容积为30m3，充装系数为0.8，密度取2.12g/cm3；次氯酸钠储罐为1m3，浓度为10%，充装系数为0.8，密度为1.11g/cm3；天然气密度一般为0.56~0.69kg/m3（本次评价取0.69kg/m3），天然气管道长度为1km，管径为80；. 磷酸最大存在量=储罐容积×充装系数×溶液浓度×密度=8m3×0.8×50%×1.87g/cm3=5.98t； 氢氧化钠最大存在量=储罐容积×充装系数×溶液浓度×密度=30m3×0.8×30%×2.12g/cm3=15.26t； 次氯酸钠最大存在量=储罐容积×充装系数×溶液浓度×密度=1m3×0.8×10%×1.11g/cm3=0.09t； 通过计算，本项目风险物质的总量与其临界量比值为0.924<1，因此环境风险潜势为Ⅰ，本次评价仅进行简单分析。 - （3）环境风险识别及分析 ①地表水风险分析 项目磷酸、碱液、次氯酸钠、植物油等液态物料发生泄露，磷酸、氢氧化钠、次氯酸钠可能通过雨水管道进入地表水体，引起地表水中pH、总磷等污染物含量急剧上升，严重污染地表水水质；植物油在地表水面形成油膜，阻隔水中的氧气对流，从而使地表水中的生态平衡产生破坏，影响地表水水生生物生存环境。 ②大气环境风险分析 天然气等发生泄漏后，极易扩散，遇明火易发生火灾，伴生污染物主要为燃烧产生的CO、SO2，将对周围环境空气造成污染，储罐区的磷酸受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。为了防止这种转移，首先要切断泄漏源、火源，并在堵漏、灭火的同时，对临近的设备及空间采用水幕、喷淋等措施进行冷却保护，对某些可通过物理、化学反应中和或吸收的泄漏气体，可喷相关雾状水幕进行中和或吸收降低其浓度等，采用这些措施切断气态污染物向环境转移的途径。 精炼车间废气处理措施失效，未经处理的非甲烷总烃、臭气等污染物对大气环境也会造成污染。 ③地下水环境风险分析 根据前文地下水、土壤影响分析，磷酸、碱液、次氯酸钠、植物油等发生泄露直接进入地层包气带，或随着大气沉降进入土壤环境，污染物通过土壤向地下水的迁移，会造成地下水环境中污染物的不同程度渗出，降低地下水的品质。 ④次生/伴生环境影响分析 火灾事故发生时，灭火产生的消防废水可能含受泄漏的物质污染，为防止消防废水汇入雨水管道外排至周边地表水体造成污染，项目应在厂区内设置事故应急池，使得消防废水能够得到集中收集、汇入污水处理设施处理，禁止将消防废水直接排入厂区雨水管道外排至周边地表水体。 鉴于上述分析，建设单位必须切实加强对精炼车间储罐区、废气处理设施的管理，强化相应的防范措施和设施，最大限度地减降风险事故发生的可能性和强度。 - （4）现有风险防范措施 本评价根据企业现有风险评估及现场调查，企业现有风险防范措施如下： 表4.2-21企业现有环境风险防范措施排查统计表 序号; 风险单元; 风险防范措施排查. 1; 1#罐区; 1#储油罐（2200t）和11#储油罐（1200t）为应急油罐；设置了高度为1.55m的事故围堰，容积为12207m3；围堰内设有排水沟和隔油池，设置1套雨污切换阀. 2; 2#罐区; 39#储油罐（4500t）、43#—45#储油罐（500t）为应急油罐；设置了高度为2.0m的事故围堰，围堰容积为15130m3；围堰内设有排水沟和隔油池，设置1套雨污切换阀. 3; 3#罐区; 28#储油罐（500t）为应急油罐；设置了高度为1.65m的事故围堰，围堰容积为6562m3；围堰内设有排水沟和隔油池，设置1套雨污切换阀. 4; - 1号包装车间成品油周转油罐区; 设置了高度为1.2m的事故围堰，围堰容积为1180m3；. 5; - 2号包装车间成品油周转罐区; 设置了高度为1.2m的事故围堰，围堰容积为95m3；. 6; 精炼车间; 采用防渗地面. 7; 消防沙池; 3个储油罐区围堰外各设置1个消防沙池，共3个（2m3/个）. 8; 消防水池; 厂区北面设有1座1200m3消防水池. 9; 消防水罐; 化验室西面设有1个2000t消防水罐. 10; 事故池; 厂区北面的污水处理站旁设有1个200m3事故池. （5）事故池容积有效性分析 事故应急池用于储存环境风险事故状态下的事故废水、消防废水、泄漏物料等，建设单位应确保厂内事故应急池长期处于空置状态以保证有足够的容积容纳事故废水，定期对事故应急池进行保养，确保事故应急池无破损、泄漏的情况；雨水排放口处设置雨污切换装置，防止事故状态下受污雨水流入外环境。 参照中国石油天然气集团公司企业标准《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-20013）对事故缓冲设施总有效容积V总的要求如下： V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5 式中：V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3。由于企业 1# 、2# 、3#罐区均设有应急油罐，同时，各储罐区设置围堰，围堰能满足储罐区最大储罐泄漏时的泄漏量，故事故池不考虑原料油泄漏的物料量，油罐区最大罐容积为10989m3。 V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，m3；经查找《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018年修订，该技术规范无火灾延续时间相关内容，火灾延续时间按1h计，室外消火栓用水量按30L/s计，V2=108m3； V3—发生事故时可以转输到其他设施的物料量，m3；企业1#储罐区设置2个应急储罐，储罐分别为1#储油罐（2200t）和11#储油罐（1200t），且1#储罐区设置1.55m高围堰，围堰容积为大于10989m3，其余油罐区应急油罐和围堰收集量均大于最大油罐量，在此不考虑。 V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；根据核算，本项目必须进入收集系统的生产废水量为0； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3； 采用《重庆市城乡建设委员会关于发布重庆市暴雨强度修订公式及设计暴雨雨型的通知》（渝建〔2017〕443号）中九龙坡区适用的暴雨强度修订公式进行核算。 公式如下： (升/ 秒•公顷) 其中：P——设计重现期（年），根据《室外排水设计规范》（GB 50014-2021），项目属于主城区，设计重现期取2年； q——暴雨强度 (升/ 秒•公顷)； t——降雨历时（min），根据《室外排水设计规范》（GB 50014-2021）取60min。 根据上述公式暴雨强度约118L/s• hm2。根据《室外排水设计规范》（GB 50014-2021），雨水设计流量公式如下： Q=qψF 式中：Qs——雨水设计流量(L/s)； q——设计暴雨强度[L/(s•hm2)]； Ψ——径流系数，根据GB50014-2006取值0.8； F——汇水面积(hm2)。汇水面积考虑为最大储罐区面积，约0.9hm2。 根据以上公式计算出本项目15min的最大初期雨水约87.1m3。则V5=76.68m3。 综上，厂区最大事故水量=10989+108-10989+76.68=184.68m3，故红蜻蜓现有事故池（200m3）规模能够满足事故收集要求。 （5）改建项目风险防范措施 1）液态物料泄露风险措施 ①改建精炼车间磷酸罐、碱液罐设置围堰，磷酸罐围堰高度1.6m，容积为8m3，碱液罐围堰高度1.6m，容积30m3，并采取重点防渗措施； ②装置关键位置设置风向标，风向标应能在控制室中显示； ③凡容易发生事故或危及生命安全的场所、设备以及需要提醒操作人员注意的场所，应设置安全标志；在各区域设置毒物周知卡；装置设物料走向、厂区设风向标等。 ④精炼车间储罐及生产装置区地面做防渗措施，并在四周设置导流沟，以便收集生产区泄漏物料。 ⑤物料装卸、输送过程严格执行消除静电措施，操作人员进场前需经触摸式静电消除设施消除静电，运输车辆设置拖地式静电消除装置，相关操作人员培训合格后方可上岗。 ⑥生产过程中须定专人定期对生产设备、仪器仪表等进行巡检，保证其正常使用。 ⑦建立了安全生产岗位责任制，制定了安全生产规章制度、安全操作规程。如生产过程中必须有全套切实可行的安全操作规程，有专人负责检查安全操作规程的执行、安全设备及防护设备的使用情况；工作现场禁止吸烟、进食、饮水；车间应配备急救设备和药品；作业人员应学会自救和互救。 ⑧对伤者的急救：迅速撤离现场。当泄漏发生后，应迅速将泄漏区域内的所有人员转移至泄漏物上风向的安全区域。呼叫120或其他应急医疗服务中心，医务人员要根据病情迅速将伤者进行分类，做出相应的标志，以保证医护人员对危重伤者的救治。防止毒物继续吸收。应立即脱去伤者被污染的衣物，用大量流动清水冲洗。对吸入中毒伤者，应立即送到空气新鲜处，保持伤者呼吸道通畅。对意识丧失者的处理。对意识丧失的伤者，要注意其瞳孔、呼吸、脉搏及血压的变化。 3）废气处理系统事故风险防范措施 ①由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强对废气治理设施的监督和管理。 ②配套先进的废气处理设施设备，包括设备自动化控制、采用先进的废气处理工艺、布袋材料以及设备运行的稳定性等方面的要求。 ③加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决。. ④在精炼生产线出现故障或者事故造成运行工况不正常时，废气中污染物浓度明显升高时，必须立即停止生产线运行，待查明原因，设备检修并恢复正常生产工况、稳定运行至少4小时，方可开始投加。 4）火灾风险防范措施 ①定期对设备进行检测，避免设备在使用过程中出现故障导致发生火灾爆炸事故。 ②应加强火源的管理，严禁烟火带入，对设备需进行维修焊接，应经安全部门确认、准许，并有记录。机动车在厂内行驶，必须安装阻火器，必要设备安装防火、防爆装置。 ③制定完善的消防措施：化学品仓库以及危废仓库应设置火灾报警装置；生产车间、危废仓库和化学品仓库要配备足量的预警装备、消防灭火设备，同时公司需为企业员工配备足量的个人防护类物资。 5）建立与园区对接、联动的风险防范体系 企业环境风险防范应建立与园区对接、联动的风险防范体系。可从以下几个方面进行建设： ①企业应建立厂内各生产车间的联动体系，并在预案中予以体现。一旦某车间发生燃爆等事故，相邻车间乃至全厂可根据事故发生的性质、大小，决定是否需要立即停产，是否需要切断污染源、风险源，防止造成连锁反应，甚至多米诺骨牌效应。 ②建设畅通的信息通道，使企业应急指挥部必须与周边企业、园区管委会保持24小时的电话联系。 ③企业所使用的危险化学品种类及数量应及时上报园区救援中心，并将可能发生的事故类型及对应的救援方案纳入园区风险管理体系。 ④园区救援中心应建立入区企业事故类型、应急物资数据库，一旦区内某一家企业发生风险事故，可立即调配其余企业的同类型救援物资进行救援，构筑“一家有难，集体联动”的防范体系。 （5）风险应急预案 应急预案是在观测预防为主的前提下，针对项目可能出现的事故，为及时控制事故源，抢救受害人员，指导居民防护和组织撤离，消除或减轻事故后果而组织救援活动的预想方案。 企业应按照要求制定环境风险应急预案并定期开展环境应急演练。 （6）风险评价结论 正常情况下，建设单位按照本环评要求加强管理和设备的维护，并设立完善的风险防范措施和预警系统，并配备必要的应急设备设施，制定严格的安全操作规程和维修维护措施，本项目的环境风险在可接受范围内。一旦发生事故，因为应急措施得力并反应迅速，可以把事故造成的影响降到最低。所以本项目在环境风险方面来说是可接受的。 4.2.8清洁生产分析 本评价考虑本项目按照清洁生产水平评价原则，参照《清洁生产标准食用植物油工业（豆油和豆粕）》（HJ/T184-2006）,从生产工艺、能源利用指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求等方面对改建前后企业清洁生产水平进行分析。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4.2-22 项目清洁生产指标分析一览表 指标; 一级; 二级; 三级; 改建项目清洁生产情况; 改建项目清洁生产水平. 一、资源能源利用指标（浸出制油指标，带*指标为油脂精炼指标，下同）. 原辅材料的选择; 生产豆油的主要原料为大豆，辅助原料为专用溶剂（6号溶剂油或工业己烷）。原辅材料的选择以及使用其他代用品或添加剂时，应符合国家或行业有关标准（GB1352、GB8611、GB1535、GB/T19541、GB16629、GB17602、HG/T2569等），并保证对人体健康没有任何损害，以及在生产过程中对生态环境没有负面影响; 改建项目以菜籽油、大豆油、玉米油毛油为原料，进行精炼生产; 一级. 大豆利用率/%; ≥98.5; ≥97.5; ≥96.5; 毛油利用率为97.8%; 二级. 溶剂消耗（1）/（kg/t）; <1.0; <2.5; <5.0; 不涉及; /. 白土消耗（2）/（kg/t）; ≤10.0; ≤15.0; ≤20.0; 白土消耗量为7.5; 一级. 电耗（3）/（kW·h/t）; ≤25.0/20.0*; ≤30.0/25.0*; ≤40.0/35.0*; 电耗为22; 一级. 水耗（4）/（kg/t）; ≤500/200*; ≤800/300*; ≤1200/400*; 水耗为170; 一级. 煤耗（标煤）（5）/（kg/t）; ≤40.0/30.0*; ≤50.0/40.0*; ≤70.0/50.0*; 不涉及; /. 二、特征工艺指标. 精炼率*/%; ≥98.0; ≥97.0; ≥95.5; 97.8; 二级. 出油效率/%; ≥98.5; ≥98.0; ≥97.0; 不涉及; /. 出粕率/%; ≥79.5; ≥78.5; ≥77.0; 不涉及; /. 豆粕残留溶剂/%; ≤0.05; ≤0.08; ≤0.10; 不涉及; /. 浸出原油残留溶剂/%; ≤0.03; ≤0.05; ≤0.08; 不涉及; /. 三、污染物产生指标（末端处理前）. 浸出废水产生量（6）/（m3/t）; ≤0.06; ≤0.12; ≤0.18; 不涉及; /. 精炼废水产生量*（7）/（m3/t）; ≤0.2; ≤0.4; ≤0.6; 0.12; 一级. COD产生总量（8）/（kg/t）; ≤0.4/6.0*; ≤1.0/10.0*; ≤2.0/24.0*; 0.3; 一级. 浸出尾气残留溶剂质量浓度/（g/m3）; ≤5; ≤10; ≤30; 不涉及; /. 四、废物回收利用指标. 油脚; 全部回收并利用（例如生产粗磷脂产品或掺兑到豆粕中等）; 全部回收并利用（例如生产酸化油或粗脂肪酸等产品）; 外售给脂肪酸或肥皂等加工厂，未直接排入环境中; 外售给企业综合利用，未直接排入环境; 三级. 皂脚; 全部回收并利用（例如生产粗皂粉等）; 全部回收并利用（例如生产酸油、脂肪酸或肥皂等产品）; 外售给脂肪酸或肥皂等加工厂，未直接排入环境中; 外售给企业综合利用，未直接排入环境; 三级. 炉渣; 全部回收并处理（例如外售给制砖厂或售作铺路材料）; 全部回收并处理（外售给制砖厂或售作铺路材料）; 全部回收并处理（外售或送至指定固废堆放场）; 不涉及; /. 废白土; 全部处理或利用（例如回收废油脂等）; 集中堆放（采取防渗和防雨措施）并按规定进行处理; 集中堆放与处理（外售或填埋）; 由现有集中堆放升级为设置收集箱暂存，采用固废不落地，交企业综合利用; 二级. 五、环境管理要求. 环保法律法规标准; 符合国家和地方有关环境法律、法规、总量控制要求和排污许可证管理要求，污染物排放达到国家或地方排放标准，包括污水（GB8978）、大气（GB16297）综合排放标准，以及锅炉大气排放标准（GB13271）。; 废气、废水污染物排放达到相应国家排放标准、各污染物排放量满足总量控制指标和排污许可管理要求; 一级. 环境审核和食品安全保证; 按照食用植物油行业企业清洁生产审核指南进行了审核；按照GB/T24001建立并运行环境管理体系，环境管理手册、程序文件及作业文件齐备；并通过HACCP认证; 按照食用植物油行业企业清洁生产审核指南进行了审核；环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效；具备HACCP认证条件; 按照食用植物油行业企业清洁生产审核指南进行了审核；环境管理制度、原始记录及统计数据基本齐全; 企业，建立了环境管理制度，原始记录级统计数据基本齐全; 三级. 环境管理; 环境管理机构; 建立并有专人负责; 建立安环保卫部，并设置专人负责环保工作; 一级. 环境管理制度; 健全、完善并纳入日常管理; 较完善的环境管理制度; 设有完善的管理制度，并纳入日常管理，达国际清洁生产先进水平; 一级. 环境管理计划; 制定近、远期计划并监督实施; 制定日常计划并监督实施; 制定了日常计划并监督实施; 三级. 环保设施的运行管理; 记录运行数据并建立环保档案; 记录运行数据并进行统计; 记录运行数据，建立环保档案; 一级. 环境管理; 污染源监测系统; 水、气主要污染源、主要污染物均具备自动监测手段; 水、气主要污染源、主要污染物均具备监测手段; 具备监测手段; 三级. 信息交流; 具备计算机网络化管理系统; 定期交流; 具备计算机网络化管理系统; 一级. 相关方环境管理; 原辅料供应方、协作方、服务方; 服务协议中要明确原辅料的包装、运输、装卸等过程中的安全要求及环保要求; 服务协议中明确了原辅料安全要求和环保要求; 一级. 有害废物转移的预防; 严格按有害废物处理要求执行，建立台账、定期检查; 有害废物严格按照要求执行; 一级. 注：（1）指吨料溶剂消耗；（2）指吨油白土消耗；（3）指吨料／吨油电耗；（4）指吨料／吨油水耗；（5）指吨料／吨油煤耗；（6）指吨料废水产生量；（7）指吨油废水产生量；（8）指吨料／吨油COD产生总量。. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 根据表4.2-22对照分析情况，项目清洁生产水平大部分可达到一级水平，极少部分为三级水平。 各项清洁生产指标水平如下： （1）生产工艺与装备 改建项目精炼生产线采用水洗工艺水循环回用、预复脱色、脱蜡结晶工序，水洗工序采用先进、低耗离心泵进行离心分离，工艺水经离心后进行油水分离，实现50%清水回用，其工艺耗水量由0.20t/t-油降低至0.12t/t-油；脱色工序采用预复脱色工艺，充分利用脱色白土的剩余活性，有效脱除油中残磷、残皂、金属离子等杂质，减少白土使用量；脱色工段采用真空脱色系统，真空脱色由二级水环真空泵升级为罗茨真空机组+一级水环真空泵，减少了水环真空设备耗水量1m3/d。脱蜡工段采用连续冬化脱蜡工艺，结晶罐串联，每罐可单独排空，可根据油品不同，结晶时间不同，需要进行选择结晶罐体个数。 因此，改建项目生产工艺和装备至少满足国内清洁生产基本水平。 （2）原材料先进性 改建项目原料进厂制定了严格的检验企业标准，辅料（活性白土、过滤剂等）采用工业级，磷酸、氢氧化钠均为食品级，本次改建对现有工艺进行技术升级，减少了原辅料活性白土的消耗，满足国内清洁生产水平要求。 （3）资源能源利用 改建项目水洗耗水量减少0.8t/t-油，电耗减少10kW·h/t-产品，天然气耗量减少14.4m3/t-油，生产过程中耗电量、耗水量满足清洁生产一级要求，即国际清洁生产先进水平。 精炼采用天然气作为燃料，且对锅炉进行节能升级，将明显减少燃烧废气中SO2、NOx及烟尘等污染物的排放；供电系统采用节能型变压器，采用动态电容补偿，进行无功就地补偿，减少线损，提高功率因数；照明选用高效节能光源，节约电能；对水、电、热等能源均配备计量仪表，以利于能源的使用和管理。 同时，改建项目热能循环系统，将脱臭后高温成品油通过循环系统回用于前面工艺的换热，减少了能耗，脱臭真空节能器采用2级真空降膜式蒸发器替代卧式列管换热器，换热效率提高；脱臭真空系统采用先进的冰冻真空系统，采用3级罗茨泵串联+2级冷凝器工艺替代2级真空喷射泵+2级冷凝器工艺。项目的资源和能源利用指标满足国内清洁生产先进水平。 （4）污染物产生指标 本项目通过优化废气治理措施和采取废水回用的方式后污染物排放种类和排放量均未增加，废气治理设施从二级碱喷淋+次氯酸钠喷淋处理工艺升级为冰冻冷凝+二级碱喷淋+次氯酸钠喷淋+活性炭吸附组合处理工艺，新增了活性炭处理工艺，可进一步降低废气污染物中非甲烷总烃和臭气排放量，实现废气污染物的减少；对锅炉进行提能减排升级改造，实现天然气燃烧废气污染物的减少。水洗工序进行升级改造后水洗废水50%回用，实现废水污染物的减少。综上，本次改建项目的升级改造，可实现清洁生产水平的提高。 （5）环境管理指标 红蜻蜓（重庆）植物油脂有限责任公司建立了ISO14001环境管理体系，清洁生产水平达到国内先进水平。 根据上文分析结果，改建项目区域指标均满足国内基本水平以上。 4.2.9“三本账”分析 本项目实施后全厂污染物“三本账”汇总见表4.2-24。 表4.2-24本项目前后主要污染物排放“三本账”汇总表单位：t/a 名称; 类别; 现有项目排放量; 以新带老量; 本项目 排放量; 改建后全厂最终排放量; 排放量 增减. 废水; 排水量; 34500; 25752; 20703; 29451; -5049. COD; 1.04; 0.78; 0.55; 0.81; -0.23. BOD5; 0.21; 0.16; 0.11; 0.16; -0.05. SS; 0.28; 0.21; 0.15; 0.22; -0.06. NH3-N; 0.03; 0.02; 0.02; 0.03; 0. 动植物油; 0.09; 0.07; 0.05; 0.07; -0.02. TP; 0.002; 0.0016; 0.0009; 0.0013; -0.0007. TN; 0.07; 0.05; 0.04; 0.06; -0.01. 废气; 颗粒物; 0.066; 0.066; 0.0567; 0.0567; -0.0093. SO2; 0.806; 0.806; 0.691; 0.691; -0.115. NOX; 0.288; 0.288; 0.241; 0.241; -0.047. 非甲烷总烃; 0.803; 0.625; 0.535; 0.713; -0.009. 固体废物; 过滤杂质; 0.68; /; 1; 1; +0.32. 皂脚; 3860; /; 5770; 5770; +1910. 废白土; 373; /; 580; 580; +207. 废助滤剂; /; /; 30; 30; +30. 脂肪酸; 10; /; 15; 15; +5. 实验废液; 0.2; /; -; 0.2; 0. 废活性炭; /; /; 3.6; 3.6; +3.6. 废RO膜; /; /; 0.005; 0.005; +0.005. 废包装袋; 1.5; /; 1.5; 1.5; 0. 生活垃圾; 0.2; /; /; 0.2; 0. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/脱色、除臭废气 | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 经冰冻冷凝+二级碱喷淋+次氯酸钠喷淋+活性炭吸附处理工艺，废气经处理后通过1根25m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
|  | DA002/锅炉废气 | 颗粒物、SO2、NOX | 使用天然气为燃料，采用低氮燃烧技术，设1根高25米高压锅炉排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/658-2016） |
|  | DA003/锅炉废气 | 颗粒物、SO2、NOX | 使用天然气为燃料，采用低氮燃烧技术，设1根高19米蒸汽锅炉及蒸汽发生器排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/658-2016） |
|  | 白土投料 | 颗粒物 | 负压密闭投料，经布袋除尘后无组织排放 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016） |
|  | 无组织 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) |
| 地表水 环境 | DW001生化池排放口 | pH、色度、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、总磷、TN | 精炼车间新建隔油池（15m3/d）1个，运营期生产废水依托现有150t/d的污水处理站处理，处理达《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）表1间接排放标准后经市政污水管网排至铜罐驿污水处理厂进一步处理，处理达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准（其中TN、SS满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准），尾水排入金竹沟，最终汇入长江。 现有冷却排水、锅炉排水和真空泵排水整改接入污水处理站进行处理 | 《食品加工制造业水污染物排放标准》（GB46817-2025）表1间接排放标准、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准（其中TN、SS满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准） |
| 声环境 | 噪声 | dB(A) | 选用高效低噪设备，建筑降噪、基础减振措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 1.废包装袋收集后暂存于精炼车间1F废包材区，定期外售。 2.皂脚经皂脚罐收集后交四川宝汉丰废弃资源综合利用有限公司处置； 3.设废白土储存间1间，位于精炼车间1F西侧，面积80m2，内设废白土存料箱2个，单个容积19m3，用于存放废白土，交四川宝汉丰废弃资源综合利用有限公司处置。 4.脂肪酸经脂肪酸罐收集后交四川宝汉丰废弃资源综合利用有限公司处置。 5.设废助滤剂间1间，位于精炼车间1F西侧，面积80m2，内设废助滤剂存料箱2个，单个容积19m3，用于存放废助滤剂，交四川宝汉丰废弃资源综合利用有限公司处置。 6、废活性炭依托现有工程危废暂存间（15m2），定期交有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区采取分区防渗措施，分为重点防渗区、一般防渗区。 ①重点防渗区 储罐区和生产区域为重点防渗区，防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s。 ②一般防渗区 除重点防渗区外的其他区域为一般防渗区，采取水泥硬化并做防渗处理。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①改建精炼车间磷酸罐、碱液罐设置围堰，磷酸罐围堰高度1.6m，容积为8m3，碱液罐围堰高度1.6m，容积30m3，并采取防渗措施； ②建立安全生产岗位责任制；设置安全标志；装置设物料走向、厂区设风向标等； ③储罐区和生产区采取重点防渗措施，且设导流沟及收集池； |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1.严格落实环保“三同时”要求； 2.保证各环保设施正常运行的同时，最大限度地减少各种污染物的产生，减轻本项目对环境的影响； 3.本项目竣工后，及时按照建设项目竣工环保验收规范要求开展验收。 4.环境管理 兼职1人负责日常环境管理工作，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护。由于紧急事故造成停止运行的，应立即报告当地环保部门。电气设备的运行与操作须执行供电管理部门的安全操作规程。建立健全运行台账制度，如实填写运行记录，并妥善保存。 5.排污口规范化管理 ①废气排气筒应修建采样平台，设置监测采样口，采样口的设置应符合《污染源技术规范》要求；采样口必须设置常备电源；排气筒应设置图形标志牌； ②工业企业厂界噪声监测点应在法定厂界外1米处，在固定噪声源厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置监测点。在噪声较大的车间外或噪声较大的地方醒目处应设置环保图形标志牌； ③废水应设立一个规范化的废水排放口，设立标志牌，并进行保持维护。 ④一般固废贮存区进出口和危废贮存点进出口醒目处应设置环保图形标志牌。 ⑤标志牌的设置要求应按《环境保护图形标志牌—排放口（源）》（GB15562.1-1995）的规定执行。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有损坏或颜色有变化，应及时修复或更换。检查时间为一年两次。 6.长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区重叠区域退让方案 与长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区重叠区域储罐（0Y04#、0Y05#）转为空置，并封堵其与输油管线连通。后续严格遵循政府相关要求，积极配合完成重叠区域的调整工作。 |  |  |  |

# 六、结论

改建600t/d油脂精炼车间（含脱蜡工段600t/d）项目加工单元项目符合国家相关产业政策，符合相关规范和规划要求，项目建设产生的各种污染物经相应治理措施后均可达标排放，对环境影响不大。项目在落实环评提出的各项污染防治措施，严格执行“三同时”制度的前提下，加强环保管理以确保污染物达标排放，从生态环境保护角度而言，本项目的实施是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可 排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量 （固体废物产 生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全 厂排放量（固体废 物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.066 |  | / | 0.0567 | 0.066 | 0.0567 | -0.0093 |
|  | SO2 | 0.806 |  | / | 0.691 | 0.806 | 0.691 | -0.115 |
|  | NOX | 0.288 |  | / | 0.241 | 0.288 | 0.241 | -0.047 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.803 |  | / | 0.535 | 0.625 | 0.713 | -0.09 |
| 废水 | COD | 1.04 |  | / | 0.55 | 0.78 | 0.81 | -0.23 |
|  | BOD5 | 0.21 |  | / | 0.11 | 0.16 | 0.16 | -0.05 |
|  | SS | 0.28 |  | / | 0.15 | 0.21 | 0.22 | -0.06 |
|  | NH3-N | 0.03 |  | / | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 |
|  | 动植物油 | 0.09 |  | / | 0.05 | 0.07 | 0.07 | -0.02 |
|  | TP | 0.002 |  |  | 0.0009 | 0.0016 | 0.0013 | -0.0007 |
|  | TN | 0.07 |  |  | 0.04 | 0.05 | 0.06 | -0.01 |
| 固体废物 | 过滤杂质 | 0.68 |  | / | 1 | 0.68 | 1 | +0.32 |
|  | 皂脚 | 3860 |  | / | 5770 | 3860 | 5770 | +1910 |
|  | 废白土 | 373 |  | / | 580 | 373 | 580 | +207 |
|  | 废助滤剂 | / |  |  | 30 |  | 30 | +30 |
|  | 脂肪酸 | 10 |  |  | 15 | 10 | 15 | +5 |
|  | 实验废液 | 0.2 |  |  | - |  | 0.2 | 0 |
|  | 废活性炭 | / |  | / | 3.6 | / | 3.6 | +3.6 |
|  | 废RO膜 | / |  | / | 0.005 |  | 0.005 | +0.005 |
|  | 废包装袋 | 1.5 |  |  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 2.7 |  |  | / | / | 27 | 0 |
| 注：本次评价仅统计本项目涉及的污染物。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①