
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    镁合金产线升级建设项目               

建设单位（盖章）：重庆镁业科技股份有限公司

编制日期：          2026年3月               

中华人民共和国生态环境部制
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	镁合金产线升级建设项目

	项目代码
	2512-500107-04-01-331020

	建设单位联系人
	涂XX
	联系方式
	130xxxx696

	建设地点
	重庆市九龙坡中梁山H分区H11-6-1/03、H11-3-1/03地块

	地理坐标
	（106度26分53.819秒，29度27分58.861秒）

	国民经济

行业类别
	C3392有色金属铸造
	建设项目

行业类别
	三十、金属制品业 33，铸造及其他金属制品制造 339-其他

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目备案部门
	重庆市九龙坡区发展和改革委员会
	项目备案文号
	2512-500107-04-01-331020

	总投资（万元）
	30000.00
	环保投资（万元）
	238.00

	环保投资占比（%）
	0.79%
	施工工期
	36个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	30000.0

	专项评价设置情况
	对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目专项评价情况见下：

表1  专项评价设置原则表

专项评价的类别

设置原则

项目情况
大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目。

项目排放废气中不含有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气，故不开展大气专项评价。

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

项目废水排入大九污水处理厂，为间接排放，不属于新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外），也不属于新增废水直排的污水集中处理厂，故不开展地表水专项评价。

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。

项目有毒有害和易燃易爆危险物质储存量未超过临界量，故不开展环境风险专项评价。

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。

项目不属于取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目，故不开展生态专项评价。

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。

项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目，故不开展海洋专项评价。

注：1、废气中有毒有害污染物指标纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。
因此，项目不设置专项评价。

	规划情况
	规划名称：《重庆九龙工业园区规划》；

审查机关：重庆市人民政府。

	规划环境影响评价情况
	规划环评文件名称：《西部(重庆)科学城九龙新城园区规划环境影响报告书》；

审查机关：重庆市生态环境局；

审查文件名称及文号：《关于西部(重庆)科学城九龙新城园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函〔2025〕421号）；

审查时间：2025年10月24日。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.1规划及规划环境影响评价符合性分析

1.1.1与《西部(重庆)科学城九龙新城园区规划》符合性分析

根据《西部(重庆)科学城九龙新城园区规划》：规划范围包含西彭组团、陶家组团、铜罐驿组团、华岩-二郎组团和环杨家坪新经济组团，总规划面积 3402.08hm2。其中华岩-二郎组团规划面积664.58hm2，规划范围东至水碾立交，南至福园路，西至海兴路，北至科技大道。规划主导产业二郎区块重点发展通用设备制造业，华岩区块重点发展汽车制造业。

项目位于华岩-二郎组团H11-6-1/03、H11-3-1/03地块，根据《西部(重庆)科学城九龙新城园区规划》，该地块用地性质为工业用地，项目在该地块建设用地性质符合要求；项目主要进行镁合金铸造，产品主要包括：汽车、摩托车零部件，通用零部件等，与规划主导产业不冲突；综上所述，项目符合《西部(重庆)科学城九龙新城园区规划》。

1.1.2与《西部(重庆)科学城九龙新城园区规划环境影响报告书》的符合性分析

项目与规划环评中华岩-二郎组团生态环境准入清单符合性分析见表1.1-1。

表1.1-1  与《西部(重庆)科学城九龙新城园区环境影响报告书》中华岩-二郎组团生态环境准入清单符合性分析

清单类型

环境准入要求

项目情况

符合性分析

空间布局约束

华岩-二郎组团（内环以内）有序推动工业用地转型升级，重点发展研发创新、科技孵化、工业设计、软件信息、检验检测认证等生产性服务业
项目位于内环以外。
符合要求

华岩-二郎组团（内环以外）优化工业区内部布局，紧邻居住用地等环境保护目标一侧宜布局宿舍、办公楼等非生产设施，避免对周边环境敏感点造成影响。涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内。园区边界的界定原则按《重庆市生态环境局办公室关于产业园区规划环评及建设项目环评所涉环境防护距离审核相关事宜的通知》执行
项目不涉及环境防护距离，且所在地块周边紧邻主要为工业企业，不紧邻居住用地等环境保护目标。

符合要求

I05-1/05、I06-1/05地块和I10-2/04地块禁止新引入涉及喷漆、重力铸造等大气污染较重的项目，尽量布局污染较轻的企业或功能用房。
项目位于H11-6-1/03、H11-3-1/03地块，不在左述地块范围内。
符合要求

污染物排放管控
规划区范围内污染物排放总量不得突破本次规划环评确定的污染物排放总量限值（COD 61.12t/a，氨氮5.53t/a，NOX48.28t/a，VOCs 55.88 t/a）
项目排放污染物总量未突破规划环评确定的污染物排放总量限值。
符合要求

推行“一企一策”，引导企业选择多种技术的组合工艺提高VOCs治理效率，推广使用低（无）VOCs含量或者低反应活性的原辅料替代；现有排放挥发性有机物的企业应深化废气污染防治，强化有机废气治理及无组织排放控制，按照“应收尽收”的原则梳理并提升废气收集率
项目使用低VOCs含量的原辅料。
符合要求

涉及工艺粉尘排放的入驻工业企业或项目，应配置有效的除尘设备，严格控制工业粉尘排放；产尘点应按照“应收尽收”原则尽量提高废气收集率，采取合理有效的治理措施减少无组织排放
项目压铸过程产生的颗粒物收集后经除尘设施处理达标后有组织排放。

符合要求

环境风险防控
禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类 重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目；禁止新建、扩建危险废物（收集、储存、处置）项目
项目不涉及重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类 重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物排放；不属于危险废物（收集、储存、处置）项目。
符合要求

规划区内建设用地用于生产、经营、使用、贮存危险化学品，堆放、处理、处置生活垃圾、危险废物等固体废物，以及其他工业企业生产经营期间产生有毒有害物质的地块，用途变更为商服用地、特殊用地、交通运输用地、水工建筑用地、空闲地的；或用途变更为住宅用地、公共管理与公共服务用地的，应当依法开展土壤污染状况调查。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险 管控、修复无关的项目
不涉及。
符合要求

资源开发利用要求

新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平
项目清洁生产水平不低于国内先进水平。
符合要求

禁止引入高耗能、高排放、低水平项目；严格执行高污染燃料禁燃区规定，禁止新建、改扩建采用高污染燃料的项目和设施
项目为镁合金铸造，不属于高耗能、高排放、低水平项目；燃料为天然气不使用高污染燃料。

符合要求

1.1.3与《西部(重庆)科学城九龙新城园区环境影响报告书》审查意见的函的符合性分析

与规划环评审查意见的函的符合性见表1.1-2。

表1.1-2   与规划环评审查意见的函符合性分析一览表

类别

相关要求

本项目情况

符合性

（一）严格生态环境准入

强化规划环评与生态环境分区管控的联动，主要管控措施应符合重庆市及九龙坡区生态环境分区管控要求。严格建设项目环境准入，入驻工业企业需符合国家和重庆市相关产业和环境准入要求以及《报告书》制定的生态环境管控要求。有序推动华岩-二郎组团、环杨家坪新经济组团内环以内工业用地转型升级，后续重点发展研发创新、软件信息等生产性服务业。华岩-二郎组团和环杨家坪新经济组团禁止新增排放重金属(铬、镉、汞、砷铅等五类重金属)剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。禁止新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能化改造等技改项目除外),现有化工项目按国家和重庆市相关要求适时搬入合规化工园区。

项目不属于园区禁止引入类以及限制引入类企业符合国家和重庆市相关产业和环境准入要求。项目符合《报告书》制定的生态环境管控要求。项目不排放重金属(铬、镉、汞、砷铅等五类重金属)剧毒物质和持久性有机污染物，不属于化工项目。
符合要求

（二）空间布局约束

规划区开发建设应符合重庆市、九龙坡区国土空间规划及用途管制要求。规划实施不得占用九龙坡区生态环境分区管控方案中划定的优先保护单元。涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内。

合理规划布局，工业用地紧邻居住用地等环境敏感区一侧宜布局宿舍、办公楼等非生产设施，避免对周边环境敏感目标造成影响。西彭组团与居住用地相邻的规划工业用地(A34、A33地块)及东北侧规划科研用地兼工业用地禁止新布局高噪声和涉及喷漆、重力铸造、酸洗、熔炼等大气污染较大的工业项目，陶家组团与居住用地相邻的规划工业用地(L9-01、L27-02-1地块)禁止新布局高噪声和涉及喷漆、重力铸造、酸洗、熔炼等大气污染较大的工业项目。
项目位于华岩-二郎组团属于九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙东城片区。项目不涉及环境防护距离；所在地块周边紧邻主要为工业企业，不紧邻居住用地等环境保护目标。
符合要求

（三）污染排放管控

1、水污染物排放管控

规划区排水系统采用雨、污分流制。西彭组团、陶家组团铜罐驿组团禁止新增废水排放五类重金属(铬、镉、汞、砷、铅)、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。西彭组团(除西南铝企业外)污废水经企业预处理达接管要求后进入西彭工业园区污水处理厂,西彭工业园区污水处理厂提标扩建预计2025年年底前完成;西南铝企业污废水进入自建污水处理站处理。陶家组团污废水经企业预处理达接管要求后排入陶家工业污水处理厂进一步处理，陶家工业污水处理厂配套管网建设预计2025年年底前完成。铜罐驿组团污废水(除重庆和友实业股份有限公司)经企业预处理达接管要求后进入铜罐驿污水处理厂进一步处理;同时加快推进铜罐驿污水处理厂配套管网建设工作，小可食品污废水接入铜罐驿污水处理厂前不得实施增加入河污染物的改、扩建项目;重庆和友实业股份有限公司进入自建污水处理站处理。华岩—二郎组团中华岩区块(成渝铁路以西区域)污废水经企业预处理达接管要求后接入九龙工业园区B3区污水处理厂进一步处理;华岩-二郎组团其他区域依托规划区外大九污水处理厂和彩云湖污水处理厂处理达标后排放。环杨家坪新经济组团污废水经扬声桥污水处理厂、鸡冠石污水处理厂处理达标后排放。
项目污废水经厂区污水处理系统处理达标后排入市政污水管网，经市政污水管网送至大九污水处理厂进一步处理达标后排放。

符合要求

大气污染物排放管控

优化能源结构，严格落实清洁能源计划，鼓励使用天然气电等清洁能源。燃气锅炉应采用低氮燃烧工艺。加强工业企业大气污染综合治理，各入驻企业应采取有效的废气处理措施，确保工艺废气稳定达标排放。严格按照国家及重庆市关于挥发性有机物治理的相关要求落实污染防治措施，涉及挥发性有机物排放的项目应从源头加强控制，优先使用低(无)VOCs含量的原辅料并按相关要求采用先进高效工艺，减少工艺过程无组织排放。汽车制造业、通用设备制造业企业应根据生产工艺、污染物类型对工艺废气实施分类收集、分质处理，按照“应收尽收”原则提高废气收集率。严格控制工业企业粉尘无组织排放，加强工业企业废气污染防治，确保厂界达标，减少对周边环境敏感目标的影响。

项目使用天然气作为能源，燃气锅炉采用低氮燃烧工艺。项目压铸废气经收集后经除尘设施处理后达标排放。
符合要求

3、工业固废排放管控
加强一般工业固体废物综合利用和处置，鼓励企业自行回收利用一般工业固体废物，按减量化、资源化、无害化原则妥善收集、处置。危险废物产生单位应严格落实危险废物环境管理制度做好危险废物管理计划和管理台账，对项目危险废物收集、贮存运输、利用、处置各环节进行全过程环境监管;严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等有关规定，设置危险废物暂存场所;危险废物转移应严格执行《危险废物转移管理办法》(生态环境部公安部交通运输部部令第23号)等相关要求。
项目一般工业固体废物回用于生产线或外售废品回收站；危险废物交资质单位处置；严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关规定，设置危险废物暂存场所并按照规定设置危险废物识别标志。危险废物转移应严格执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令 第23号）相关要求。
符合要求

4、噪声污染管控

加强交通噪声污染防治，合理规划工业片区运输线路和时间车辆实行限速、限时、禁鸣，减轻运输过程对沿线居民的影响。合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址和布局尽量远离居住学校等声环境敏感目标;工业企业应优先选择低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。
项目采取了隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。
符合要求

5、土壤、地下水污染风险防控

规划区应按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《地下水管理条例》等相关要求加强区域土壤、地下水环境保护。按源头防控的原则，可能产生地下水、土壤污染的企业，应严格落实分区:分级防渗措施，防范规划实施对土壤、地下水环境造成污染。定期开展土壤、地下水跟踪监测，根据监测结果完善污染防控措施确保规划区土壤、地下水环境质量稳定达标。规划区应按照《重庆市建设用地土壤污染防治办法》等规定要求，依法开展土壤污染状况调查等工作，未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。

项目落实了分区防渗要求后，无土壤和地下水污染途径。
符合要求

6.碳排放管控

按照碳达峰、碳中和相关政策和国家减污降碳协同创新试点国家碳达峰试点要求，以能源、交通、产业等领域为重点，统筹抓好碳排放控制管理和生态环境保护工作，推动实现减污降碳协同共治。督促规划区企业采用先进的生产工艺，提高能源综合利用效率，从源头减少和控制温室气体排放，促进产业绿色低碳循环发展。

项目积极响应碳达峰、碳中和相关政策和国家减污降碳协同创新试点国家碳达峰试点要求。
符合要求

（四）环境风险防控

规划区应健全环境风险防范体系，按要求修订突发环境事件风险评估和应急预案，并定期开展突发性环境事件应急演练，以提升环境风险防范和事故应急处置能力。加强对企业环境风险源的监督管理，相关企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生，保障区域环境安全。西彭组团南侧临近长江区域开发建设时应同步在紧邻长江一侧雨水排放口设置雨污切换阀，并配套建设园区级事故池，确保事故废水得到有效收集、处理;西彭组团小冲沟以西尚未开发建设的区域，应禁止引入水环境风险较大或重大的项目。沿江1公里范围内规划仓储用地禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目。铜罐驿组团应尽快完成金竹沟闸坝的建设，金竹沟闸坝未建成前，应强化现有重大环境风险源企业的日常环境风险监管，储备足够应急物资，定期开展应急演练，确保事故废水得到有效收集、处理。

建设单位将严格落实本次评价提出的环境风险防范措施，避免突发环境事件发生。

符合

要求

（五）规范环境管理

加强日常环境监管，落实建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度。规划区应建立环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，落实环境跟踪监测计划，适时开展环境影响跟踪评价。规划在实施过程中，若规划范围、规划期限、规模及结构、布局等方面发生重大调整或修订的，应重新或补充进行规划环境影响评价。

评价要求企业严格落实环评“三同时”制度，并按规定申请排污许可证，并与规划环评联动。

符合要求

综上，项目符合《西部(重庆)科学城九龙新城园区环境影响报告书》及其审查意见（渝环函〔2023〕439号）中的相关要求。

	其他符合性分析
	1.2其他符合性分析

1.2.1生态环境分区管控符合性分析

根据重庆市生态环境分区管控智检服务平台导出的《生态环境分区管控检测分析报告》（详见附件），项目所在区域属于九龙坡区工业城镇重点管控单元－九龙东城片区（编码：ZH50010720001）。具体管控要求及符合性分析详见下表。


	
	表1.2-1  本项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表

环境管控单元编码

环境管控单元名称

环境管控单元类型

ZH50010720001

九龙坡区工业城镇重点管控单元－九龙东城片区
重点管控单元

管控要求层级

管控类型

管控要求

建设项目相关情况

符合性分析结论

全市总体管控要求

空间布局约束

第一条  深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。

第二条  禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。

第三条  禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

第四条  严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。

第五条  新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。

第六条  涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。

第七条  有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。

1、项目严格深入贯彻习近平生态文明思想。

2、项目不在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内且不属于化工项目、尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库；不属于重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。

3、项目位于九龙新城园区属于市级合规园区；不属于石化、现代煤化工项目；项目不属于“两高”项目。

4、项目符合相关准入要求且不属于高耗能、高排放、低水平项目。

5、项目位于九龙新城园区属于市级合规园区且经过规划环评（渝环函〔2025〕421号）。

6、项目不涉及环境防护距离。

7、项目符合规划环评准入要求
符合

污染物排放管控

第八条  新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。

第九条  严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。

第十条  在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。

第十一条  工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。

第十二条  推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。

第十三条  新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。

第十四条  固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。

第十五条  建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。
8、项目不属于上述项目，符合相关要求。

9、项目位于大气环境质量达标区，严格落实污染物排放总量控制相关要求。

10、项目不属于重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等），严格落实污染防治措施，减少对环境影响。

11项目污废水经厂区污水处理系统处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，经市政污水管网排入大九污水处理厂进一步处理达标后排放。

12、大九污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准，尾水排入跳磴河后在下游约6.5km汇入长江。

13、项目不属于〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕，不涉及重金属污染物排放。

14、项目建立健全了工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立了工业固体废物管理台账。

15、项目生活垃圾分类收集后交镇环卫部门统一处理。
符合

环境风险防控

第十六条  深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。

第十七条  强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。

16、项目应进行突发环境事件风险评估，编制风险评估报告和应急预案并进行备案。

17、项目污废水经处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入大九污水处理厂进一步处理；废气均收集处理后排放，不涉及存在重大环境安全隐患。
符合

资源开发利用效率

第十八条  实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。

第十九条  鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。

第二十条  新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。

第二十一条  推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。

第二十二条  加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。
18、项目积极推动节能、节水等措施，积极响应低碳发展。

19、企业积极对标能耗限额标准先进值，积极响应低碳发展。

20、项目不属于“两高”项目，清洁生产水平不应低于国内先进水平。

21、项目不属于上述行业。

22、项目用水量较少。
符合

九龙坡区总体管控要求

空间布局约束

第一条  执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。

1、已在前文全市总体管控要求中进行了分析

符合

第二条  以完善优势产业链发展作为方向，科学合理优化工业用地空间布局，推进产城融合高质量发展。有序推动九龙新城园区东部片区（原九龙工业园区）“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸。九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）内紧邻居住用地、中小学用地等的工业用地后续应严格控制高噪声、异味明显的项目入驻，并根据实际情况设置一定防护距离。

2、项目位于九龙新城园区H11-6-1/03、H11-3-1/03地块周边无居住用地、中小学用地等。

符合

污染物排放管控

第三条  执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。

3、已在前文全市总体管控要求中进行了分析

符合

第四条  以重点行业为抓手，深化挥发性有机物治理，减缓工居混杂矛盾。以工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业为重点，推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治。加强投诉较为集中的重点区域废气排放企业监督检查，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。

4、项目不属于工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业。

符合

第五条  以餐饮油烟为重点，强化生活污染防治。加大居民生活油烟排放治理，推动具备条件的餐饮单位安装餐饮油烟在线监控设施，加强对重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。

5、项目不属于餐饮单位。

符合

第六条  以交通和扬尘污染治理为关键，提升环境空气质量。加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划；严格落实中心城区高排放车辆限行措施；大力推广新能源车；加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；以九龙半岛、西部片区等区域为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。

6、项目采取严格的污染防治措施减少施工扬尘排放。

符合

第七条  以“三河六溪”污染综合治理为核心，改善次级河流水质。持续推进“三河六溪”污染综合治理。实施跳磴河水质提升攻坚行动，整治突出水环境问题，完成重点流域雨污分流整治、河道清淤疏浚等措施；推进桃花溪流域雨污分流整治；实施大溪河流域整治，强化流域跨界协同治理机制；深化六条滨河污染治理，因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖水体自净功能。

7、项目排水采用雨污分流制，产生的污废水经处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入大九污水处理厂进一步处理达标后排放，对地表水环境影响小。

符合

第八条  以农业种植和水产养殖为重点，强化面源污染防治。严格控制化肥农药使用量，推进化肥农药减量增效；加强九龙西城西彭镇高标准农田管护运营；以九龙西城水产养殖污染防治为重点，全面推进池塘水产养殖综合治理，提高养殖尾水治理设施覆盖率。

8、项目为工业项目不涉及农业种植和水产养殖。

符合

环境风险防控

第九条  执行重点管控单元市级总体要求第十六条。

9、已在前文全市总体管控要求中进行了分析

符合

第十条  以保障饮用水源安全为目标，完善区域环境风险措施。加强长江沿江1公里范围内化工企业及危化品仓库环境风险监管，进一步完善九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）铜罐驿组团流域级环境风险防范措施；九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。

10、项目不涉及饮用水源，不涉及重点风险源。

符合

第十一条  以保障“一住两公”重点建设用地安全为目标，持续推进污染土壤治理，守牢土地安全利用底线。根据土壤污染状况合理确定土地用途，推进工业企业腾退地块土壤污染状况调查评估及治理修复。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。

11、项目所在地块用地性质为工业用地，且不涉及污染地块。

符合

资源利用效率

第十二条  执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。

12、已在前文全市总体管控要求中进行了分析

符合

第十三条  以促进产业绿色低碳循环发展为导向，推动减污降碳协同共治。结合九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）近零碳园区建设，深化有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业减污降碳。

13、项目积极响应减污降碳。

符合

第十四条  提升工业、城镇生活、农业节水能力，推进再生水循环利用，提高水资源利用效率。加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。加强农业节水，推进九龙西城西彭镇5000亩农业节水设施建设。深入挖掘非常规水资源开发利用潜力，推进再生水、雨水等非常规水资源的开发利用。

14、项目用水较少，循环利用，不属于高耗水行业，且积极推进节约用水。

符合

单元管控要求

空间布局约束

1.有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；
1、项目位于华岩-二郎组团（内环以外），不在左述区域范围内。
符合

2.九龙工业园区B区为智能制造工业区，未来周边规划布局为居住区，应优化工业区内部布局，将污染较大的企业远离居住区一侧布设。 

2、项目所在地块周边紧邻主要为工业企业，不紧邻居住用地等环境保护目标。

符合

污染物排放管控

1.九龙工业园区B区内新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施；

1、项目使用低VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装除尘活性炭吸附等治理措施。

符合

2.有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道范围内现状工业制造类企业开展搬迁工作，搬迁前企业应深化污染治理，在减污、风险可控的前提下可进行改造升级。

2、项目位于华岩-二郎组团（内环以外），不在左述区域范围内。

符合

3.推进桃花溪流域、跳蹬河流域雨污分流整治；推进扬声桥污水处理厂提标改造，出水水质达到准Ⅳ类标准。

3、项目不涉及

符合

4.加大居民生活油烟排放治理，以歇台子为重点区域，推进周边居民安装油烟净化器。推动具备条件的餐饮单位（具有独立烟道且已安装油烟净化器）安装餐饮油烟在线监控设施，将露天烧烤纳入网格化管理，加强对科园四路、奥体运动街等夜市和重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。

4、项目不在左述区域，且为工业项目，不属于餐饮单位。

符合

5.加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划。以石桥铺等货运物流市场为重点，持续加强货运车辆限行路段的闯禁执法管理，严格落实中心城区高排放车辆限行措施。大力推广新能源车，推广公交车、出租车、网约车等公共领域用车纯电动化，机关单位示范带动新能源车使用，推进充电站等新能源汽车充换电及加氢配套基础设施建设。加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行。

5、项目不涉及

符合

6.以九龙半岛为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。

6、项目应加强施工扬尘监管，落实污染防治措施。

符合

环境风险防控

1.九龙工业园区禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。
1、项目不涉及重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类 重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物排放。
符合

2.未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。

2、项目不涉及
符合

资源开发利用效率

1.新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平。

1、项目清洁生产水平应不低于国内先进水平；

符合

2.加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。

2、项目不属于高水行业。

符合

3.推进桃花溪流域中水回用工程建设，加快扬声桥污水处理厂尾水再生利用设施和管网建设。

3、项目不涉及。

符合

4.加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。
4、项目不涉及。
符合

由上表可知，项目符合重庆市、九龙坡区、九龙坡区工业城镇重点管控单元－九龙东城片区（编码：ZH50010720001）生态环境分区管控要求。


	
	1.2.2相关生态环境保护法律法规政策、生态环境保护规划的符合性

（1）与《产业结构调整指导目录》（2024年）的符合性分析
项目为有色金属铸造，对照《产业结构调整指导目录》（2024年本），鼓励类第十六大类的第 2 条“轻量化材料应用：….. 高强度铝合金、镁合金、粉末冶金，高强度复合塑料、复合纤维及生物基复合材料。” 同时属于《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2011 年度）第四项“新材料”第 41 项“高性能镁、铝、钛合金材料”中的“高性能镁合金、铝合金及其复合材料”。根据重庆市九龙坡区发展和改革委员会下发的《重庆市企业投资项目备案证》（项目编码：2512-500107-04-01-331020）。综上所述，项目建设符合国家产业政策。

（2）与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）的符合性分析
项目与《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）的符合性对照分析见下表1.2-2。
表1.2-2   项目与产业投资准入工作手册符合性分析表
序号

《重庆市产业投资准入工作手册》相关内容

项目情况

符合性

全市范围内不予准入的产业
1

国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目。

不属于国家产业结构调整指导目录淘汰类项目。

符合

2

天然林商业性采伐

不属于此类项目。

符合

3

法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目。

不属于此类项目。

符合

重点区域范围内不予准入的产业

1

外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂

不属于此类项目。

符合

2

二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。

不属于此类项目。

符合

3

在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。

不属于此类项目。

符合

7

饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

不在所列区域。

符合

9

长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）。

不在所列区域，且不属于此类项目。

符合

10

在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

不在所列区域。

符合

11

在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

不在所列区域。

符合

12

在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。

不在所列区域。

符合

13

在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

不在所列区域。

符合

全市范围内限制准入的产业

1

新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

不属于此类项目。

符合

2

新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目

不属于此类项目。

符合

3

在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

不属于此类项目。

符合

4

《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目。

不属于此类项目。

符合

重点区域范围内限制准入的产业

1
长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目

不属于所列区域。

符合

2

在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。

不属于所列区域。

符合

由上表可知，项目符合《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投资〔2022〕1436号）中相关要求。

（3）与《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》的符合性分析

项目与重庆市生态环境保护“十四五”规划的符合性分析见下表。

表1.2-3  项目与重庆市生态环境保护“十四五”规划的符合性分析

文件相关要求

本项目情况

符合性

控制煤炭消费总量。新建耗煤项目实行煤炭减量替代，加强煤层气（煤矿瓦斯）综合利用，实现全市煤炭消费总量及比重持续下降。各区县城市建成区、工业园区基本淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。推动企业自备电厂、65蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造。

项目使用电。天然气等能源，不使用煤炭，不涉及燃煤锅炉。

符合

提升能源利用效率。进一步完善节能标准体系、能耗标识制度，加强标准实施的监督。完善能源消费和强度“双控”制度，严格实施节能评估审查制度，加强事中事后监管，保障合理用能，限制过度用能。实施能效“领跑者”行动，给予“领跑者”资金奖励或项目支持，推广先进节能技术和产品应用，推动能效电厂试点。实施工业能效提升计划，重点抓好电力、化工、造纸、建材、钢铁、有色金属等耗能行业和年耗万吨标准煤以上企业节能，实施锅炉、电机等高耗能设备能效提升计划。

项目属于有色金属铸造，积极响应节能计划。

符合

利用综合标准淘汰落后产能。对达不到强制性能耗限额标准的产能，依法责令整改或关停退出。对超过污染物排放标准、超过重点污染物排放总量控制指标的企业，依法责令限制生产、停产整治或停业、关闭。对产品质量达不到强制性标准要求的产能，依法查处并责令停产整改，逾期未整改或经整改仍未达标的，依法报批关停退出。对安全生产条件达不到法律法规和相关标准要求的产能，立即停产停业整顿，经整顿仍不具备安全生产条件的依法关闭。深化“腾笼换鸟”，加快城市建成区、重点流域重污染企业和危险化学品企业搬迁改造。持续巩固散乱污企业集中整治成果，防止死灰复燃。

项目不属于淘汰落后产能企业，各污染物采取环保措施后均能实现达标排放，重点污染物不会超过污染物排放总量控制指标；项目产品质量、安全生产条件均能达到相关标准要求。

符合

落实生态环境准入规定。落实《中华人民共和国长江保护法》等法律法规和产业结构调整指导目录、环境保护综合名录、长江经济带发展负面清单、重庆市产业投资准入等规定，坚决管控高耗能、高排放项目。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单硬约束，实施生态环境分区管控。进一步发挥规划环境影响评价的引领作用，加强规划环评、区域环评与项目环评联动。除在安全生产或者产业布局等方面有特殊要求外，禁止在工业园区外新建工业项目。禁止在工业园区外扩建钢铁、焦化、建材、有色等高污染项目，禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

项目符合《中华人民共和国长江保护法》等法律法规和产业结构调整指导目录、环境保护综合名录、长江经济带发展负面清单、重庆市产业投资准入等规定；项目符合生态环境分区管控要求；项目所在园区已开展规划环评，可实现规划环评与项目环评联动。

符合

提高存量企业资源环境绩效。依法将超标准超总量排放、高耗能、使用或排放有毒有害物质的企业列入强制性清洁生产审核名单，推进清洁生产。鼓励其他企业开展自愿性清洁生产审核，用更少的排放创造更多的经济效益。

项目不属于强制性清洁生产审核企业。

符合

制定碳排放达峰行动方案。推动全市和重点行业开展二氧化碳排放达峰行动，制定明确的达峰目标、路线图和实施方案，采取有力措施确保单位地区生产总值二氧化碳排放持续下降。推动钢铁、建材、有色、化工、电力等重点行业提出明确的碳达峰目标并制定专项行动方案。鼓励大型企业制定碳达峰行动方案。实施低碳标杆引领计划，推动重点行业企业开展碳排放对标活动。

控制温室气体排放。建立项目碳排放与环境影响评价、排污许可联动管理机制。升级能源、建材、化工领域工艺技术，控制工艺过程温室气体排放。

项目积极响应节能、减污、降碳政策。

符合

加强生态保护红线管控。生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。

项目位于九龙新城园区华岩-二郎组团，不涉及生态保护红线。

符合

以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深化工业废气污染控制。完成钢铁行业大气污染物超低排放改造。推进实施水泥行业产能等量或减量替代，推动工业炉窑深度治理和升级改造、垃圾焚烧发电厂氮氧化物深度治理。加大化工园区及制药、造纸、化工、燃煤锅炉等集中整治力度。严格落实VOCs（挥发性有机物）含量限值标准，大力推进低（无）VOCs原辅材料替代，将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。以工业涂装、包装印刷、家具制造、电子、石化、化工、油品储运销等行业为重点，强化VOCs无组织排放管控。推动适时把挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。

项目属于有色金属铸造；熔化工序采用天然气和电能等清洁能源，燃烧废气经过除尘处理后达标排放。
符合

加强建筑施工噪声监管。完善城市夜间作业审核管理，落实城市建筑施工环保公告制度，依法严格限定施工作业时间，严格限制在敏感区内进行产生噪声污染的夜间施工作业。进一步加大对违法夜间施工行为的巡查和行政处罚力度。推进噪声自动监测系统对建筑施工进行实时监督，鼓励使用低噪声施工设备和工艺，对施工强噪声单元实行全封闭管理。

强化工业企业噪声监管。加强工业园区噪声污染防治，禁止在1类声环境功能区、严格限制在2类声环境功能区审批产生噪声污染的工业项目环评。严肃查处工业企业噪声排放超标扰民行为。

项目施工过程将严格按照要求进行噪声控制；项目位于九龙新城园区华岩-二郎组团，位于3类声环境功能区，项目厂界噪声能满足噪声排放标准要求。

符合

稳步推进沿江化工企业搬迁。对长江干支流岸线1公里范围内化工企业进行全面调查摸底，科学评估规划、安全、环保等合规情况，稳步有序实施整治搬迁工作，不搞“一刀切”。对尚未搬迁的企业，加强日常监管，督促企业提升环境风险防范能力，严防发生突发环境事件。禁止在长江干支流岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。

项目所在地块不在上述区域，不属于化工项目。

符合

综上分析，项目符合《重庆市生态环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》要求。

（4）与《重庆市九龙坡区生态环境保护“十四五”规划》（九龙坡府办发〔2022〕1号）符合性分析

《重庆市九龙坡区生态环境保护“十四五”规划》（九龙坡府办发〔2022〕1号）于2022年1月7日开始执行，对比该文件，项目符合性分析如下：

表1.2-4  与（九龙坡府办发〔2022〕1号）符合性分析（摘录）

要求

本项目情况

符合性分析

改善水环境质量：整治污水偷排直排乱排问题；完善污水收集和处理措施；修复水生态扩大水环境容量；持续改善河流湖库水环境质量；保障集中式饮用水水源水质安全。

项目废水经预处理达标后排入大九污水处理厂，无偷排直排乱排问题。

符合

改善大气环境质量：强化工业污染防治，以西彭、九龙等工业园区为日常监管重点，加大对企业废气污染防治设施安装、运行及废气收集、去除、排放等情况的督查整治力度，加强废气无组织排放监管，针对布局不合理、装备水平低、环保设施差的小型工业企业开展专项排查整治。以工业涂装、包装印刷、家具制造、汽车维修、油品储运销等行业为重点，开展挥发性有机物（VOCs）专项排查，深入推进VOCs综合整治，完成重点监管企业VOCs销号式综合整治。严格落实VOCs含量限值标准，大力推进低（无）VOCs含量原辅料替代，将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。将VOCs纳入大气环境监测指标体系和污染物减排总量控制体系。

项目熔化工序采用天然气和电能等清洁能源，燃烧废气经除尘处理后达标排放。

符合

协同防治土壤和地下水污染：

严格建设用地土壤污染风险管控和修复。开展城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造、化工污染整治腾退地块专项排查行动，建立高风险地块清单，发现一块、管控一块。健全建设用地再开发利用联合监管体系，完善污染地块开发利用负面清单，分类型、分阶段开展污染地块风险管控和修复，开发一块、治理一块。落实重点监管单位自行监测、隐患排查、有毒有害物质排放报告制度，防止新增土壤污染。

强化土壤污染风险管控和土壤环境质量监测。健全定期巡查、土壤环境质量评估等工作制度。深入开展环境风险隐患排查整治，健全环保行政执法与刑事司法联动机制，重点打击非法排放、倾倒、填埋含重金属和有毒有害污染物废水、废渣行为，对造成土壤环境损害的责任者严格实行赔偿制度，并依法追究民事、行政、刑事责任。持续完善土壤环境质量监测网络，以蔬菜专业合作社和种植大户等产业基地、集中式饮用水水源地周边和九龙、西彭工业园区及全区涉危涉重排放工业企业等为重点，完善土壤环境质量监测点位设置，建立土壤环境质量动态数据库。

加强土壤与地下水污染防治。强化地下水监测、监管和污染防治相关技术研究，以加油站、化工企业等为重点，开展防渗情况检查评估，统筹推进地下水安全源头预防和风险管控。推进土壤环境重点监管企业、污水集中处理设施等场所及周边土壤、地下水监测。推进地表水－地下水、土壤－地下水、区域－地块地下水污染协同防治。探索地下水污染防治管理模式和技术路径，保持地下水环境质量总体稳定。

4）推进固体废弃物减量化、无害化、资源化处置和利用。开展一般工业固体废物和非正规固体废物堆存场所排查整治，有效防控环境风险。5）防控危险废物污染环境风险。支持大型企业自行利用处置危险废物，支持工业园区配套建设危险废物末端处置设施。推进危险废物综合收集、贮存、转运点建设，完善废矿物油、废铅蓄电池等集中收集贮存设施，实现小微企业、非工业源危险废物收集转运全覆盖。持续开展打击危险废物环境违法犯罪专项行动，严肃查处违规堆存、随意倾倒、非法填埋、非法转移、非法买卖危险废物等违法行为。加强危险废物经营单位和自行利用处置设施的环境监管，确保安全规范运行。探索建立危险废物“一物一码”管理体系，加快危险废物信息化管理系统建设，实现从产生到处置全过程信息追踪。

评价要求企业针对危废贮存设施、表面处理区、危化品贮存区域进行重点防渗处理，液态物料等在厂内转运时，容器底部设置防渗漏托盘，收集跑、冒、漏、滴的液体，防止化学品滴落地面造成土壤或地下水污染。危险废物经分类收集后，暂存于危险废物贮存设施，定期交有资质单位收集处理，严格执行危险废物联单转移制度。

符合

管控噪声环境影响：

加强建筑施工噪声监管。制定和落实施工期间建筑施工噪声防治方案，设置噪声屏障，合理安排更新项目施工时序，合理控制施工时间，推进噪声自动检测系统对建筑施工进行实时监测，推广使用低噪声施工工艺、施工机具和其他辅助作业设备。夜间施工严格执行《重庆市夜间作业规定》，加大对夜间施工噪声扰民的处罚力度。

强化工业企业噪声监管。工业企业合理布局生产设施、改进生产工艺、使用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，消除或减轻噪声对周围生活环境的影响，确保厂界噪声达标。新建、扩建、改建的项目严格将防治噪声污染纳入环境影响评价和“三同时”内容。

项目周边无噪声敏感点，施工期及运营期噪声对外环境影响较小。

符合

加强环境风险防控与管理：

加强环境风险评估。落实企业突发环境事件风险评估制度，实现重点企业突发环境事件应急预案备案全覆盖，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管较大及以上环境风险。

细化风险防范主体责任。全面推进环境风险企业“一源一事一案”及风险信息登记制度，督促企业落实环境应急管理规定、完善环境应急设备、开展应急岗位培训和应急演练，细化企业环境风险防范主体责任，推进环境风险防控应急体系建设。

完善环境风险管控体系。推进重点企业环境风险防控应急体系建设，健全生态环境、应急、公安、交通、卫生等多部门应急联动机制。建立风险分级分类管控体系，根据企业环境风险等级实施差异化监管，强化工业园区环境风险防范体系建设，切实增强园区环境风险防控和突发环境事件的应对能力。

强化应急响应管理。建立政府主导、企业主体、部门联动、专家支持、社会救援的突发环境事件应急处置机制。积极推进企业环境应急专业救援队伍参与全区环境应急抢险救援工作。

项目无重大风险，评价要求企业应根据地方主管部门要求，自主组织开展应急预案编制备案、培训、宣传及演练。

符合

由上表分析可知，项目建设符合《重庆市九龙坡区生态环境保护“十四五”规划》（九龙坡府办发〔2022〕1号）。

（5）与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）的符合性分析
项目与《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）符合性分析详见下表。

表1.2-5  与《长江经济带发展负面清单指南》符合性分析表
序号

负面清单

项目情况

符合性

1

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过江通道项目。
不属于码头、长江通道项目

符合

2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

项目不涉及左述区域

符合

3

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

项目不涉及左述区域

符合

4

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

项目不涉及左述区域

符合

5

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

项目不涉及左述区域

符合

6

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

项目不涉及排污口工程

符合

7

禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

项目不进行生产性捕捞

符合

8

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

项目不在左述范围，且不属于左述行业
符合

9

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

项目位于九龙新城园区属于合规园区

符合

10

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

项目不属于左述行业
符合

11

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

项目不属于左述行业
符合

注：1、长江干流指流经长江经济带四川省、云南省、重庆市、湖北省、湖南省、江西省、安徽省、江苏省、上海市的长江主河段。

2、长江支流指直接或者间接流入长江干流的河流，可以分为一级支流、二级支流等。

3、长江重要支流指流域面积一万平方公里以上的支流，其中流域面积八万平方公里以上的一级支流包括雅砻江、岷江、嘉陵江、乌江、湘江、沅江、汉江和赣江等；重要湖泊包括鄱阳湖、洞庭湖、太湖、巢湖、滇池等。

4、“一江一口两湖七河”指长江干流、长江口、鄱阳湖、洞庭湖、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江；332个水生生物保护区指《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生动植物自然保护区和水产种质资源保护区。

5、长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围指长江干支流、重要湖泊岸线边界（即水利部门河湖管理范围边界）向陆域纵深一公里。

6、合规园区指已列入《中国开发区审核公告目录》或由省级人民政府批准设立、审核认定的园区。

综上，项目符合《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版）相关要求。

（6）与《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》（渝环〔2022〕43号）符合性分析

《规划》规定了“十四五”期间，重庆大气环境保护五大方面重点任务和措施。一是以挥发性有机物治理和工业炉窑综合整治为重点，深化工业污染控制；二是以柴油货车治理和纯电动车推广为重点，深化交通污染控制；三是以绿色示范创建和智能监管为重点，深化扬尘污染控制；四是以餐饮油烟综合整治和露天焚烧管控为重点，深化生活污染控制；五是以区域联防联控和科研管理支撑为重点，提高污染天气应对能力。以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深化工业废气污染控制。完成钢铁行业大气污染物超低排放改造。推进实施水泥行业产能等量或减量替代，推动工业炉窑深度治理和升级改造、垃圾焚烧发电厂氮氧化物深度治理。加大化工园区及制药、造纸、化工、燃煤锅炉等集中整治力度。加强火电、水泥、砖瓦、陶瓷、建材加工等行业废气无组织排放监管。严格落实VOCs（挥发性有机物）含量限值标准，大力推进低（无）VOCs原辅材料替代，将生产和使用高VOCs含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。以工业涂装、包装印刷、家具制造、电子、石化、化工、油品储运销等行业为重点，强化VOCs无组织排放管控。推动适时把挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。

项目排放大气污染物颗粒物、SO2、NOx等大气污染物经处理后达标排放；因此，项目符合《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）》中的相关要求。
（7）与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的符合性分析

项目与四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则的符合性分析见下表。

表1.2-6  项目与（川长江办〔2022〕17号）符合性分析

文件相关要求

项目情况

符合性

1.禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。

项目不在左述自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内

符合

2.禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的项目。

项目不在左述风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。

符合

3.禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。

项目不在左述饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内。

符合

4.饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。

项目不在左述饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内。

符合

5.饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目

项目不在左述饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内

符合

6.禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。

项目不在左述水产种质资源保 护区岸线和河段范围内

符合

7.禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道

项目不在左述国家湿地公园的岸线和河段范围内。

符合

8.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。

项目不利用及占用长江流域河湖岸线。

符合

9.禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内

符合

10.0.禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

项目不属于化工项目

符合

11.禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

项目不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库等
符合

12.禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库﹑冶炼渣库、磷石膏库。

项目不在左述生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内

符合

13.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

项目位于九龙新城园区属于合规园区

符合

14.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目

项目不属于石化、现代煤化工项目

符合

15.禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。

项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于《产业结构调整指导目录》淘汰类和限制类

符合

16.禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。

项目不属于禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，也不属于禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目

符合

17.禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。

项目不属于高耗能、高排放、低水平项目

符合

（8）与《铸造企业规范条件》（T/CFA 0310021-2019）的符合性分析

项目与《铸造企业规范条件》（T/CFA 0310021-2019）的符合性分析见下表。

表1.2-6  项目与（T/CFA 0310021-2019）符合性分析

文件相关要求

项目情况

符合性

一、建设条件与布局
1.企业的布局及厂址的确定应符合国家相关法律法规、产业政策以及各地方政府装备制造业和铸造行业的总体规划要求。

厂区及项目布局及厂址符合国家相关法律法规、产业政策以及九龙新城园区规划要求。
符合

2.企业生产场所应依法取得土地使用权并符合土地使用性质。

建设单位拟建厂区已依法取得土地使用权并符合土地使用性质（工业用地）。

符合

3.环保重点区域新建或改造升级铸造项目建设应严格执行工业和信息化部办公厅、发展改革委办公厅和生态环境部办公厅联合发布的《关于重点区域严禁新增铸造产能的通知》。

项目位于重庆市九龙新城园区，不属于环保重点区域。

符合

二、企业规模
1.其他（有色）企业，现有企业销售收入≥3000 万元；新（改、扩）建企业销售收入≥7000 万元。

项目主要以镁合金压铸为主，销售收入能够达到 8000 万元以上。

符合

三、生产工艺
1.企业应根据生产铸件的材质、品种、批量，合理选择低污染、低排放、低能耗、经济高效的铸造工艺。

项目镁合金熔炉使用清洁能源天然气作为燃料，压铸过程通过标准模具压射充型，不使用型砂，压铸效率高，能耗低。
符合

2.企业不应使用国家明令淘汰的生产工艺。不应采用粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺；粘土砂批量铸件生产企业不应采用手工造型；水玻璃熔模精密铸造企业模壳硬化不应采用氯化铵硬化工艺；铝合金、锌合金等有色金属熔炼不应采用六氯乙烷等有毒有害的精炼剂
项目不涉及国家明令淘汰的生产工艺；厂区不使用六氯乙烷等有毒有害的精炼剂。

符合

四、生产装备
1.企业不应使用国家明令淘汰的生产装备，如：无芯工频感应电炉、0.25 吨及以上无磁轭的铝壳中频感应电炉等。现有企业的冲天炉熔化率不应小于 5 吨/小时（环保重点区域铸造企业冲天炉熔化率应大于 5 吨/小时）。新建企业不应采用燃油加热熔化炉；非环保重点区域新建铸造企业的冲天炉熔化率应不小于 7 吨/小时。

建设单位不涉及明令淘汰的生产装备。
符合

2.企业应配备与生产能力相匹配的熔炼、保温和精炼设备，如冲天炉、中频感应电炉、电弧炉、精炼炉（AOD、VOD、LF 炉等）、电阻炉、燃气炉、保温炉等。

项目配备有与生产能力相匹配的压铸设备。
符合

3.熔炼、保温和精炼设备炉前应配置必要的化学成分分析、金属液温度测量等检测仪器。

项目不涉及熔炼，熔化、保温炉前均配置有必要的化学成分分析、金属液温度测量等检测仪器。
符合

4.企业应配备与产品及生产能力相匹配的造型、制芯及成型设备（线），如粘土砂造型机（线）、树脂砂混砂机、壳型（芯）机、铁模覆砂生产线、水玻璃砂生产线、消失模/V 法/实型铸造设备、离心铸造设备、冷/热室压铸机、低压铸造机、重力铸造设备、挤压铸造设备、差压铸造设备、熔模铸造设备（线）、冷/热芯盒制芯机（中心）、制芯中心、快速成型设备等。

建设单位已配备与产品及生产能力相匹配的冷室压铸机。
符合

五、能源消耗

1.燃气铝合金熔化炉能耗指标（720℃）0.18吨标煤/吨金属液。
项目不涉及铝合金。
符合

六、环境保护

1.企业应遵守国家环保相关法律法规和标准要求，并按要求取得排污许可证。

建设单位遵守国家环保相关法律法规和标准要求，现有项目已按要求取得了排污许可证。
符合

2.企业应配置完善的环保处理装置，废气、废水、噪声、固体废弃物、危险废弃物等排放与处置措施应符合国家及地方环保法规和标准的规定。

建设单位已配置相应的废气、废水、固废等环保设施，废气、废水、噪声、固体废弃物、危险废弃物等排放与处置措施符合国家及地方环保法规和标准的规定。
符合




二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1项目由来与评价构思

2.1.1项目由来

当前，全球制造业正处于绿色低碳转型与高端化产业升级的关键阶段。随着各国碳减排目标持续推进，轻量化已成为装备制造、交通运输及新能源产业的普遍发展方向。镁合金因其密度低、比强度高、减振性能优良、可循环利用性强，在实现节能降耗、绿色制造和碳减排方面具备显著优势，已被公认为新一代轻量化结构材料的重要代表。
从行业发展趋势看，镁合金市场保持中长期稳定增长，汽车和两轮电动车领域已成为需求增长的核心驱动力。随着新能源汽车平台化、一体化和轻量化水平持续提升，下游客户对大型化、一体化、薄壁化及高气密性镁合金结构件的需求快速释放。与此同时，行业竞争格局正由传统成本竞争向高装备能力、高工艺门槛和绿色合规能力竞争加速转变，大件高真空压铸及半固态注射成形已成为进入高端应用领域的重要技术门槛。目前，具备相关能力的有效产能仍相对有限，高端镁合金结构件存在明显的结构性供给不足。为此，镁业公司拟在厂区预留用地新建1栋厂房建设“镁合金产线升级建设项目”。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（生态环境部令第16号）等有关法律法规的规定，项目为“三十、金属制品业 33，铸造及其他金属制品制造 339-其他”，应编制环境影响报告表，同时项目不属于《重庆市不纳入环境影响评价管理的建设项目名录（2023 年版）》项目。为此，建设单位委托我公司承担了该建设项目的环境影响评价工作。在接受委托后，我公司立即组织了评价人员，对该项目建设区域及周边环境现状进行了实地调查和委托监测，按照相关法律法规及评价技术导则，对本项目建设可能造成的环境影响进行了分析、预测和评价，在此基础上编制完成该报告表，敬请审阅。

2.1.2评价构思
（1）本次扩建厂房、生产设备、公辅设施等均新建，备案证按新建项目备案；实际项目现有工程正常运营，在预留用地上新建厂房实施，本次按扩建项目进行评价。本次扩建新建2栋厂房建设，不涉及现有生产线改扩建，因此，本次评价重点对扩建部分进行评价，以及对依托设施可依托性进行分析。
[image: image1.png]



（2）由于《镁合金精密成型及连续加工工艺技术产业化示范工程和镁合金扩能技改项目竣工环境保护验收监测报告表》（一阶段）已于2010年5月完成竣工环境保护验收，截至目前，该项目二阶段未建设，后期不再实施，故本次评价不对现有工程二阶段内容进行评价。
（3）镁业公司现有污水处理站位于本次扩建地块东北角，新建厂房将占用该污水处理站，本次扩建拟在厂区东侧新建1座厂区污水处理站，收集处理厂区（包括现有工程和本项目）污废水，并对现有污水处理站进行拆除。本次评价建议新建污水处理站建成前，现有污水处理站不得拆除。现有设备拆除过程中污染防治措施按照《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发〔2014〕66号）、《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（环境保护部公告2017年第78号）、《企业设备、建（构）筑物拆除活动污染防治技术指南》（T/CAEPI 16-2018）执行。
（4）本次“镁合金产线升级建设项目”拟分二期建设，本次评价按两期建设分一期、二期进行评价。

（5）本次拟新增X射线检测装置，本次评价内容不包括其电磁辐射影响。后续根据相关管理要求，由建设单位另行委托评价。

2.2基本情况

（1）项目名称：镁合金产线升级建设项目

（2）建设单位：重庆镁业科技股份有限公司

（3）建设地点：重庆市九龙坡中梁山H分区H11-6-1/03、H11-3-1/03地块

（4）建设性质：扩建
（5）投资计划：项目总投资30000.00万元（其中一期22185.49万元、二期7814.51万元）。
（6）建设内容及规模：项目占地约45亩，建设镁合金压铸生产车间、机加车间及配套设施。一期购置4台1650T-5000T压铸设备及相关配套加工检测设备，建成后年产镁合金压铸件0.4万t/a。二期购置3台压铸设备及相关配套加工检测设备，建成后年产镁合金压铸件0.21万t/a。两期建成后年产镁合金压铸件0.61万t/a
（7）劳动定员及工作制度：项目扩建前后劳动定员及工作制度变化情况详见下表：
表2.2-1   项目扩建前后劳动定员及工作制度变化情况一览表
类别

劳动定员（人）

工作制度

一期

二期

合计

劳动定员

186

32

218
压铸工序，一期、二期均年工作300天，三班制，每班工作8小时；机加及表面处理工序，一期年工作198天，三班制，每班工作8小时，二期年工作102天，三班制，每班工作8小时。
2.3主要产品及产能

项目产品方案详见表2.3-1。
表2.3-1  产品方案及产能情况一览表
时段
类型
产品名称

规格kg/件

产量万件/a

年产量万t/a

一期

镁合金压铸件

包括：汽车、摩托车、电动工具、通机、机器人、无人机、电子消费类产品零部件

1~10（平均4.64）

86.22

0.40

二期

1~6（平均2.44）

67.34

0.21

一、二期合计

/

153.56

0.61

2.4项目组成

2.4.1项目组成

扩建项目由主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程、环保工程组成。项目不设食堂，主要建设内容详见表2.4-1。

表2.4-1  项目组成一览表

项目组成

建设内容及规模

备注

一期

二期

二期建成后

主体工程

机加工厂房
拟在厂区南预留用地北部新建1栋机加工厂房，钢混结构，3F层高21.7m，占地面积5266.14m2，建筑面积约15078.52m2；其中1F主要布置机加区（30台1000-钻工CNC、20台2000-钻工CNC）、表面处理区（1条表面处理线）、油料库、坯件暂存区、空压站、配电房等；2F~3F主要布置成品库。
依托一期
拟在厂区南预留用地北部新建1栋机加工厂房，钢混结构，3F层高21.7m，占地面积5266.14m2，建筑面积约15078.52m2；其中1F主要布置机加区（30台1000-钻工CNC、20台2000-钻工CNC）、表面处理区（1条表面处理线）、油料库、坯件暂存区、空压站、配电房等；2F~3F主要布置成品库。
新建

铸造厂房

拟在厂区南预留用地南部新建1栋铸造厂房，钢混结构，1F层高22.3m，占地面积7944.84m2，建筑面积约7944.84m2；主要布置压铸区（4台压铸设备）、模具贮存区、原料库、毛坯暂存区、危废贮存库、探伤室、打磨抛光间等。
压铸区（3台压铸设备）

拟在厂区南预留用地南部新建1栋铸造厂房，钢混结构，1F层高22.3m，占地面积7944.84m2，建筑面积约7944.84m2；主要布置压铸区（7台压铸设备）、模具贮存区、原料库、毛坯暂存区、危废贮存库、探伤室、打磨抛光间等
新建

辅助工程

办公楼
依托现有办公楼，位于厂区中部，钢混结构，3F高13.5m，建筑面积约4203.312m2，用于员工办公、开会、接待等。
依托现有

依托现有办公楼，位于厂区中部，钢混结构，3F高13.5m，建筑面积约4203.312m2，用于员工办公、开会、接待等。
依托

倒班楼
拟在厂区南侧预留用地南侧新建1栋倒班楼，砖混结构，5F高20.1m，占地面积约717.36m2，建筑面积约3528.54m2。

依托一期

拟在厂区南侧预留用地南侧新建1栋倒班楼，砖混结构，5F高20.1m，占地面积约717.36m2，建筑面积约3528.54m2。

新建
公用工程

给水

依托厂区现有给水系统。

依托现有

依托厂区现有给水系统。

依托+新建
排水

实行雨污分流，雨水经厂区雨水排水系统排入园区雨水管网；生活污水和生产废水分别经生化池和厂区污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1 3962-2015））后排入市政污水管网，进入大九污水处理厂进一步处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放。

依托现有和一期

实行雨污分流，雨水经厂区雨水排水系统排入园区雨水管网；生活污水和生产废水分别经生化池和厂区污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1 3962-2015））后排入市政污水管网，进入大九污水处理厂进一步处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放。
依托+新建
供配电

依托厂区现有供电系统，机加工厂房东部建设1个配电房，建筑面积约120m2。

依托现有和一期

依托厂区现有供电系统，机加工厂房东部建设1个配电房，建筑面积约120m2。

依托+新建
供气

天然气：由市政燃气管网提供，用作压铸设备、锅炉等用气使用。

压缩空气：机加工厂房东部设置1座空压站，占地面积150m2，安装3台（两用一备）40m3空压机，用于提供生产所需压缩空气。
依托一期

天然气：由市政燃气管网提供，用作压铸设备、锅炉等用气使用。

压缩空气：机加工厂房东部设置1座空压站，占地面积150m2，安装3台（两用一备）40m3空压机，用于提供生产所需压缩空气。

依托+新建
冷却水系统

冷却塔压铸厂房北侧，占地面积647m2，设有泵房1间、控制室1间，服务于压铸工序，配置1个循环水池200m3，配置2台超低噪音冷却塔，循环水量660m3/h。

依托一期

冷却塔压铸厂房北侧，占地面积647m2，设有泵房1间、控制室1间，服务于压铸工序，配置1个循环水池200m3，配置2台超低噪音冷却塔，循环水量660m3/h。

新建
储运工程

原料库
拟在压铸厂房西北角布置原料库，面积约147.0m2，主要用于镁合金锭等原料贮存。

依托一期

拟在压铸厂房西北角布置原料库，面积约147.0m2，主要用于镁合金锭等原料贮存。

新建

毛坯件暂存区

拟在压铸厂房东侧布置毛坯件暂存区，面积约753.0m2，主要用于压铸成型毛坯件暂存。

依托一期

拟在压铸厂房东侧布置毛坯件暂存区，面积约753.0m2，主要用于压铸成型毛坯件暂存。

新建

坯件暂存区

拟在机加工厂房东南角布置坯件暂存区，面积约297.4m2，主要用于机加工序坯件暂存。

依托一期

拟在机加工厂房东南角布置坯件暂存区，面积约297.4m2，主要用于机加工序坯件暂存。

新建

油料库

拟在机加工厂房东北角布置油料库，面积约100.0m2，主要用于润滑油、机油及表面处理线药剂等贮存。

依托一期

拟在机加工厂房东北角布置油料库，面积约100.0m2，主要用于润滑油、机油及表面处理线药剂等贮存。

新建

成品库

拟在机加工厂房2F~3F布置成品库，总面积约9736.85m2，主要用于成品贮存。

依托一期

拟在机加工厂房2F~3F布置成品库，总面积约9736.85m2，主要用于成品贮存。

新建

模具贮存区
拟在压铸厂房西侧布置毛坯件暂存区，面积约740.0m2，主要用于模具贮存和维护。
依托一期

拟在压铸厂房西侧布置毛坯件暂存区，面积约740.0m2，主要用于模具贮存和维护。
新建

环保

工程

废水

生活污水
生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1 3962-2015））后排入市政污水管网，进入大九污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。生化池设计处理规模为75m3/d，采用“厌氧+好氧+沉淀”处理工艺。

依托一期

生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1 3962-2015））后排入市政污水管网，进入大九污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。生化池设计处理规模为75m3/d，采用“厌氧+好氧+沉淀”处理工艺。

新建
生产废水

生产废水经厂区污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1 3962-2015））后排入市政污水管网，进入大九污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。污水处理站设计处理规模为150m3/d，采用“隔油调节池+一体化组合气浮+混凝沉淀池+水解酸化池+接触氧化池+二沉池+除磷终沉池+清水池+多介质过滤器”处理工艺。
依托一期

生产废水经厂区污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1 3962-2015））后排入市政污水管网，进入大九污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。污水处理站设计处理规模为150m3/d，采用“隔油调节池+一体化组合气浮+混凝沉淀池+水解酸化池+接触氧化池+二沉池+除磷终沉池+清水池+多介质过滤器”处理工艺。
新建
废气处理

熔化废气
压铸设备融化打渣废气经集气罩收集后经1套旋流水喷淋除尘设备处理达标后，由1根25m高排气筒排放。
依托一期

压铸设备融化打渣废气经集气罩收集后经1套旋流水喷淋除尘设备处理达标后，由1根25m高排气筒排放。
新建

压铸设备天然气燃烧废气
压铸设备采用电加热无天然气燃烧废气。

压铸设备天然气燃烧废气经管线收集后，直接经 1 根 25m 高排气筒排放。
压铸设备天然气燃烧废气经管线收集后，直接经 1 根 25m 高排气筒排放。
新建

打磨粉尘
打磨粉尘经收集后，经1套湿式除尘器处理后，由1根25m高排气筒排放

依托一期

打磨粉尘经收集后，经1套湿式除尘器处理后，由1根25m高排气筒排放
新建

开模废气

压铸机产生的开模废气设单机独立收集系统，收集后，经独立治理设施“干式过滤+单机除尘器+活性炭吸附后”厂房内无组织排放。

压铸机产生的开模废气设单机独立收集系统，收集后，经独立治理设施“干式过滤+单机除尘器+活性炭吸附后”厂房内无组织排放。
压铸机产生的开模废气设单机独立收集系统，收集后，经独立治理设施“干式过滤+单机除尘器+活性炭吸附后”厂房内无组织排放。
新建

表面处理线废气

表面处理线整体密闭设计，废气收集后，送入喷淋系统处理后由1根25m高排气筒排放。

依托一期

表面处理线整体密闭设计，废气收集后，送入喷淋系统处理后由1根25m高排气筒排放。
新建

表面处理线锅炉废气

表面处理线需加热槽体采用锅炉供热，锅炉采用低氮燃烧技术，废气由1根25m高排气筒排放。

依托一期

表面处理线需加热槽体采用锅炉供热，锅炉采用低氮燃烧技术，废气由1根25m高排气筒排放。

新建

生化池臭气

引至绿化带排放

依托一期

引至绿化带排放

新建

噪声
采用低声设备，采取基础减振、建筑隔声等降噪措施。

采用低声设备，采取基础减振、建筑隔声等降噪措施。
采用低声设备，采取基础减振、建筑隔声等降噪措施。
新建

固废治理

铸造厂房西侧设置了1间100.0m2的危废贮存库；危险废物转移应严格按照危废转移联单制度相关规定执行。危废贮存设施均满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。

一般工业固废：厂区东部设置了100m2一般工业固废贮存点，一般工业固废收集后交物资回收单位处理，贮存设施符合防粉尘污染、防流失、防雨水进入；

按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及2023修改单设置了环境保护图形警示、提示标志。

生活垃圾由环卫部门统一处置。
依托一期

铸造厂房西侧设置了1间100.0m2的危废贮存库；危险废物转移应严格按照危废转移联单制度相关规定执行。危废贮存设施均满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。

一般工业固废：厂区东部设置了100m2一般工业固废贮存点，一般工业固废收集后交物资回收单位处理，贮存设施符合防粉尘污染、防流失、防雨水进入；

按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及2023修改单设置了环境保护图形警示、提示标志。

生活垃圾由环卫部门统一处置。
新建

土壤及地下水污染防治措施
危废贮存设施建设满足重点防渗区要求，润滑油等液体物料包装桶下方设置托盘，各类物料分区存放，保持一段安全距离。

依托一期

危废贮存设施建设满足重点防渗区要求，润滑油等液体物料包装桶下方设置托盘，各类物料分区存放，保持一段安全距离。
新建
环境风险
建设单位制定了严格的安全生产管理制度；制定了落实到岗位的操作规范，确保操作工正确掌握化学品安全处置方法。危废贮存设施满足重点防渗区建设要求，液体物料包装桶下方设置了托盘，各类物料进行了分区存放，保持一段安全距离。建设单位建立了安全生产和事故风险防范制度、措施；定期开展事故演习、培训等，增强员工防范事故意识和处理事故能力。生产车间内悬挂了毒物周知卡和安全标签。并制定了事故应急救援预案，定期对职工进行应急培训、教育。工作人员接收危险化学品时，严格按操作程序工作，以消除贮存中的事故隐患。熟悉各种危险品中毒的急救方法和消防灭火措施，配置D类灭火器，并备置消防栓系统及若干消防砂。配备了合适的收容材料：小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收；或用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害；用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。建设单位编制了突发环境事件风险评估和应急预案，并进行备案。

依托一期

建设单位制定了严格的安全生产管理制度；制定了落实到岗位的操作规范，确保操作工正确掌握化学品安全处置方法。危废贮存设施满足重点防渗区建设要求，液体物料包装桶下方设置了托盘，各类物料进行了分区存放，保持一段安全距离。建设单位建立了安全生产和事故风险防范制度、措施；定期开展事故演习、培训等，增强员工防范事故意识和处理事故能力。生产车间内悬挂了毒物周知卡和安全标签。并制定了事故应急救援预案，定期对职工进行应急培训、教育。工作人员接收危险化学品时，严格按操作程序工作，以消除贮存中的事故隐患。熟悉各种危险品中毒的急救方法和消防灭火措施，配置D类灭火器，并备置消防栓系统及若干消防砂。配备了合适的收容材料：小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收；或用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害；用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。建设单位编制了突发环境事件风险评估和应急预案，并进行备案。
新建
2.5.2依托可行性分析

扩建项目依托现有项目公用工程、辅助工程等，与现有项目依托可行性分析详见下表。
表2.5-2  扩建项目与现有厂区依托可行性分析
序号

内容

建设情况

依托关系及可行性

1

办公楼
现有办公楼，位于厂区中部，钢混结构，3F高13.5m，建筑面积约4203.312m2，用于员工办公、开会、接待等。
现有办公楼剩余办公室能够满足本次扩建新增职工办公需求。

2

公用工程

供水
依托厂区现有给水系统。
供水水量、水压能够满足本次扩能需求，本次可依托，
排水

实行雨污分流制，雨水经雨水管网收集后排入市政雨水管网，生活污水经厂区生化池处理达标后排放至市政污水管网，生产废水经厂区污水处理站处理达标后排入市政污水管网。

雨水依托现有雨水管网，生化池和污水处理站新建。
供电
依托厂区现有供电系统，新建厂房东部建设1个配电房，建筑面积约150m2，用于新建厂房内部供配电。
园区供电系统电压电量满足本次扩能需求，本次可依托。
供气

天然气：由市政燃气管网提供，用作生产设备、锅炉等用气使用。

现有天然气供气管网气压气量满足本次扩能需求，本次可依托； 

2.6主要生产设备
扩建项目在新厂房内新建生产线，设备全部新增，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于限制、淘汰类设备。具体生产设施、设备详见下表。

表2.6-1  主要生产单元、主要工艺及生产设施名称一览表

序号
设备名称

规格/型号
数量（台/套/条）
对应生产工艺

使用设备对应产品

一期

二期

一、二期合计

1
压铸机
400~5000T

4（电加热）

3（天然气加热）
7
熔化、压铸
汽车、摩托车、电动工具、通机、机器人、无人机、电子消费类产品零部件

2
1000-钻工CNC
非标

30

0
30
机加
3

2000-钻工CNC
非标

20

0
20
机加
4

X射线检测仪
XG-1504T
2

0
2
检测
5
表面处理线
/
1

0
1
表面处理
6
气密性检测机

TC-Q-1-04

1
0
1
检测

7
气动往复挫
/
20

0
20
打磨、抛光
8

三坐标检测仪
/
2

0
2
检测
9

空气压缩机
额定排气量：9.2~43.2Nm3/min，排气压力：0.85MPa
3

0
3
提供压缩空气
10

制氮机
30m3/h

1

0
1
制取氮气
11

切边机
200件/h
4

3
7
切边
12

锅炉

WNS0.7-1.0-Y/Q

1

0

1

表面处理

13

冷却塔

非标
2

0

2

压铸

14

风机

非标
2

0

2

废气治理

表2.6-2  项目表面处理线各槽体一览表

序号

槽体编号

槽体名称

型号及规格(长×宽×高)

槽体数量（个）

本次扩建新增表面处理线（一期建设，二期依托）
1

1#

脱脂除油槽

3000*1200*2500

1

2

2#

水洗1

3000*1200*2500

1

3

3#

水洗2

3000*1200*2500

1

4

4#

除油除膜1
3000*1200*2500

1

5

5#

除油除膜2
3000*1200*2500

1

6

6#

水洗3

3000*1200*2500

1

7

7#

水洗4

3000*1200*2500

1

8

8#

漂白去灰

3000*1200*2500

1

9

9#

水洗5

3000*1200*2500

1

10

10#

水洗6

3000*1200*2500

1

11

11#

酸洗活化

3000*1200*2500

1

12

12#

水洗7

3000*1200*2500

1

13

13#

水洗8

3000*1200*2500

1

14

14#

表调

3000*1200*2500

1

15

15#

超声清洗
3000*1200*2500

1

16

16#

水洗9

3000*1200*2500

1

17

17#

水洗10

3000*1200*2500

1

18

18#

中和

3000*1200*2500

1

19

19#

钝化

3000*1200*2500

1

20

20#

纯水洗11

3000*1200*2500

1

21

21#

纯水洗12

3000*1200*2500

1

22

22#

封闭

3000*1200*2500

1

23

23#

纯水洗13

3000*1200*2500

1

24

24#

纯水洗14

3000*1200*2500

1

25

25#

防锈

3000*1200*2500

1

26

/

吹水

压缩空气人工吹水

27
/
烘干（20min）

电加热
产能匹配性分析：

（1）压铸设备

压铸产能匹配性分析详见下表。
表2.6-3  压铸产能匹配性分析一览表

时段

压铸设备吨位

设备数量（台）

节拍时间（秒）

小时产量（件/小时）

年工作时间（h）

年产量（万件）

单件平均重量（kg）

年产量（吨）

一期
1650T压铸机
1

90

40

7200

28.80 
1

288.00 
2500T压铸机
1

110

32.73

7200
23.57 
3

706.97 
3500T压铸机
1

120

30

7200
21.60 
6

1296.00 
5000T压铸机
1

125

28.8

7200
20.74 
10

2073.60 
小计
/
/

/
/
/

94.70 

/
4364.57 

二期
1650T压铸机
1

90

40

7200
28.80 
1

288.00 
2500T压铸机
1

110

32.73

7200
23.57 
3

706.97 
3500T压铸机
1

120

30

7200
21.60 
6

1296.00 
小计
/
/

/
/
/

73.97 

/
2290.97 

合计

/
7

/
/
/
168.67
/
6655.54 
由上表可知，压铸设备设计产能满足项目生产需求。
（2）表面处理线

表面处理线产能匹配性分析详见下表。

表2.6-4  表面处理线产能匹配性分析一览表

序号

项目

表面处理线
一期

二期

合计

1

目标产品尺寸（L*W*H）

900*500*250

450*450*150

/

2

产品下线节拍（s）

360

360

/

3

小时产量（挂/小时）

10

10

/

4

单挂产品数量（件）

18

28

/

5

年生产时间（h）

4752

2448

7200

6

年产量（万件）

85.54

68.54

154.08

由上表可知，表面处理线设计产能满足项目生产需求。
（3）机加生产线

机加生产线产能匹配性分析详见下表。

表2.6-4  机加生产线产能匹配性分析一览表

时段
压铸设备吨位

设备数量（台）

节拍时间（秒）

小时产量（件/小时）
年工作时间（h）
年产量（万件）

一期

1000-钻工CNC
30

600

6.00 

4752

85.54 

2000-钻工CNC

20

600

6.00 

4752

57.02 

小计
/
/

/

/

/

142.56 

二期
1000-钻工CNC
30

600

6.00 

2448

44.06 

2000-钻工CNC

20

600

6.00 

2448

29.38 

小计
/
/

/

/

/

73.44 

合计
/
7

/

/

/

216.00 

由上表可知，机加生产线设计产能满足项目生产需求。
2.7主要原辅材料及能耗

2.7.1主要原辅材料及能耗情况

项目营运期所需的各种原辅材料及能源消耗量见表2.7-1、表2.7-2。

表2.7-1   主要原辅材料消耗一览表

序号
名称
扩建项目年用量t/a
最大储存量t

储存位置
一期
二期

一、二期合计
1

镁合金
6154

3231
9385

1500

原辅材料贮存区
2
模具
40副
20副

60副

160副
模具贮存区
3

脱模剂
20

10

30

5

化学品库
4

液压油
13

7

20

3

5

切削液（专业）
12

6

18

2

6

钝化液
13

7

20

3

7

脱脂剂
10

5

15

2.5

8

封闭剂
13

7

20

2

9

镁合金表调剂
6.5

3.5

10

1

10

镁合金漂白剂

6.5

3.5

10

1

11

开槽剂
10

5

15

2.5

12

防锈剂
6.5

3.5

10

1

13

导热油
2

1.5

3.5

3.5

压铸设备
表2.7-2  项目主要能源消耗一览表

序号
名称
单位
年用量

来源
一期
二期
一、二期合计

1

电

万kW·h

330

170

500
市政供电

2

新鲜水

万m3
2.76

1.32

4.07

市政供水

3

天然气

万m3
23.8

156.2

180

市政供气

4
氮气/氩气
万m3
7.9

4.2

12.1

自制
2.7.2原辅材料理化性质

（1）压铸镁合金
项目使用镁合金锭应满足《压铸镁合金》（GB/T 25748—2025）中化学成分要求。压铸镁合金化学成分详见下表：
表2.7-2  《压铸镁合金》（GBT+25748-2025）化学成分要求一览表
牌号

合金代号
化学成分（质量分数）%
Al
Zn
Mn
Si

Cu

Ni

Fe

Be

其他元素

Mg

单个

总计

YZMgAl2Si

YM102

1.9~2.5

0.20

0.2~0.6

0.7~1.2

0.008

0.001

0.004

0.002

0.001

/

余量

（3）主要辅助材料理化性质、毒理性质
项目使用原辅材料的理化性质、毒理性质详见下表：
表2.7-9   主要化学品理化性质表

名称

主要成分

理化性质

脱模剂

合成硅油 15~25%、乳化剂 1~5%、添加剂 1~10%、水 65~75%

乳白色液体；气味：微弱石油味；沸点 (℃)：100（水）；密度（g/cm3）：0.99；闪点(℃)：无；pH：10.3；

液压油
润滑油基油 75~85%、润滑油基油 15~25%

外观与性状：黄色液体；气味：微弱油味；密度（g/cm3）：0.92；；闪点(℃)：270；

脱脂剂

氢氧化钠 0.5-2.0%；缓蚀剂 1.0-5.0%；表面活性剂 1-3%；助洗剂 0.5-1.5%；纯水 余量。
外观：无色至淡黄色透明液体 气味 ：无刺激性气味；相对密度（水=1）：＞1.0 闪 点 ：不适用

总碱度（10.0%）：5.5-7.5 自燃温度（℃）：不可燃；溶 解 性 ：水中易溶 爆炸特性 ：不适用。

封闭剂

硅烷 7.0-12.0%；高乳化型活性剂 2.0-5.0%；缓蚀剂. 0.5-2.0%；水 余量；

外观：乳白色液体；气味：轻微刺激性气味；溶解性：水中易溶；闪点：不适用；自燃温度（℃）：不可燃；爆炸特性：不适用；稳定性：稳定；燃烧：不燃烧；避免接触的物质： 氧化剂、酸；避免接触的条件： 40℃以上高温、5℃以下低温，日光曝晒及雨淋。

钝化液

硝酸锆 13746-89-9 1~2%；硅烷 7803-62-5 0.5~3%氟锆酸 12021-95-3 0.5~5%。
外观：无色液体；气味：无激性气味；溶解性：水中任意比例溶解；闪点：不适用；爆炸特性：不适用；自燃温度（℃）：不可燃；稳定性：稳定；燃烧：不燃烧；避免接触的物质：硬水、碱；避免接触的条件：40℃以上高温、5℃以下低温，日光曝晒及雨淋。

切削液
有机酸：10-30%、表面活性剂：1-5%、有机胺：10-30%、矿物油：50-70%、其它添加剂：少量、水：5-10%。

黄褐色液体；相对密度（水=1）：0.90；沸点/沸点范围（℃）：无相关数据；pH 值（5%）：9.6；溶 解 性 ：水中易溶。

镁合金表调剂
草酸CAS#:144-62-7,含量:5%；乳酸CAS#:598-82-3,含量:15%；柠檬酸CAS#:77-92-9,含量:10%；乙醇酸CAS#:79-14-1,含量:5%；阴离子型表面活性剂(保密)，含量:0.5%余下纯水含量:64.5%。
外观与性状:无色(或浅黄色液体)透明液体；主要用途:清洗镁合金表面氧化层及调整镁合金表面状态；熔点(C):无资料；沸点(C):115；相对密度(水=1):约1.05；饱和蒸汽压(KPa):无资料；溶解性:与水混溶,可混溶于乙醇,乙醚；稳定性:稳定避免接触的条件:无资料；聚合危害:不聚合；燃烧(分解)产物:无意义。
镁合金漂白剂
碳酸钠CAS#:497-19-8,含量:25%；氢氧化钠CAS#:1310-73-2,含量:10%；EDTA-4NA CAS#:64-02-8,含量:5%；氨三乙酸钠(NTA)CAS#:18662-53-8,含量:5%；三乙醇胺CAS#:102-71-6,含量:1%余下纯水含量:54%。
外观与性状:无色透明液体；主要用途:漂白去灰作用，能常温去除酸洗活化后的黑灰，具有漂白、增白效果。熔点(C):无资料；沸点(C):无资料；相对密度(水=1):1.15；相对密度(空气):无资料；饱和蒸汽压(KPa):无意义；燃烧热(KJ/mo1):无意义；临界温度(C):无资料；临界压力(MPa):无意义；溶解性:易溶于水，乙醇，甘油，不溶于丙酮。
防锈剂

液化石油气50%，CAS#：68476-85-7；石油醚：20%， CAS#：8032-32-4；油脂、腐蚀抑制剂30%，CAS#：8006-54-0。

外观与性状：绿色膏状体；比重：0.8；挥发度：易挥发；气味：特殊气味；水溶性：不溶；有机溶剂中溶解性：溶于碳氢化合物的溶剂；易燃性： 易燃。主要用于生产及存放中塑胶模具及压铸模具的防锈，亦可用于其它金属工具及零件的长期封存防锈。

2.8水平衡、氟平衡
2.8.1水平衡

（1）用排水情况

地面清洗用水：根据业主提供资料，项目车间等每周拖地清洁一次，用水标准为 2.0L/m2·次，本次新增地面清洁面积约3000m2，则清洗用水量为1.20m3/d（360.0m3/a）。废水排放系数取0.9，则地面清洗废水排放量为1.08m3/d（324.0m3/a）。

切削液调配用水：项目采用水性切削液，需要使用自来水调配，调配比例为水：切削液=20:1，项目一期切削液用量为12t，则年用水量为240m3/a，折合约0.8m3/d。二期切削液用量为6t，则年用水量为120m3/a，折合约0.4m3/d。一、二期合计切削液用量为18t，则年用水量为360m3/a，折合约1.2m3/d。机加工过程切削液循环使用定期添加，废切削液（占比为0.2）两月清理一次，一期产生量约为 0.16m3/d（48m3/a），二期产生量约为 0.08m3/d（24m3/a），一、二期合计产生量约为 0.24m3/d（72m3/a），进污水处理站处理。

脱模剂调配用水：项目脱模剂需要使用自来水调配，调配比例为水：脱模剂=100:1，项目一期脱模剂用量20t，则年用水量为2000m3/a，折合约6.67m3/d，二期脱模剂用量10t，则年用水量为1000m3/a，折合约3.33m3/d。一、二期合计脱模剂用量30t，则年用水量为3000m3/a，折合约10.0m3/d。喷脱模剂过程中会产生脱模废水（占比为 0.8），一期产生量约为5.39 m3/d（1616m3/a），二期产生量约为 2.69m3/d（808m3/a），一、二期合计产生量约为 8.08m3/d（2424m3/a），进污水处理站处理。
铸件直接冷却用水：项目压铸工件在模具中冷却至300℃后，再取出放入冷却水槽中进行直接冷却，每台压铸机各配套设置一个冷却水槽，配套冷却水槽有效容积为8m3，为保持冷却水温度及洁净度，冷却水槽每月排水一次，直接排入厂区污水处理站处理。项目一期4台压铸机，则直接冷却废水排放量为 1.28m3/d（384.0m3/a）；二期3台压铸机，则直接冷却废水排放量为 0.96m3/d（288.0m3/a）；一、二期合计7台压铸机，则直接冷却废水排放量为2.24m3/d（672.0m3/a）。
压铸冷却塔循环用水：压铸时采用模温机对模具进行预热，温度200℃。压铸后通过模具油路中导热油将热量导出使铸件温度降低到300℃以下，导热油通过冷却循环水系统进行间接冷却；冷却循环水系统一期循环水量为435.6m3/h，二期循环水量为224.4m3/h，一、二期合计循环水量为660m3/h。根据建设单位提供资料，冷却循环水每月排放一次，排放量约占循环水量的1%、则一期排水量为4.18m3/d（1254.0m3/a），二期排水量为2.16m3/d（648.0m3/a），一、二期合计排水量为6.34m3/d（1902.0m3/a）。

表面处理线用排水：根据下表，二期建成后表面处理线平均用水量为64m3/d（纯水17.28 m3/d），其中一期用水量为42.24m3/d（纯水11.40m3/d），二期用水量为21.76m3/d（纯水5.88m3/d）；折污系数取0.9，则二期建成后表面处理线平均排水量为57.6m3/d，其中一期排水量为38.02m3/d，二期排水量为19.58m3/d。

表2.8-1  表面处理线用排水情况
槽体编号

槽体名称

槽体容积

废水排放方式

平均用水量m3/d

折污系数
最大废水排放量m3/次

平均废水产生量m3/d

1#

脱脂除油槽

9.0

每月倒槽一次，倒槽时排水8.0m3/次、每年12次

0.32

0.9
8.0

0.29
2#

水洗1

9.0

每月倒槽一次，倒槽时排水8.0m3/次、每年12次；两级逆流水洗，连续排放，0.33m3/h
8.32
0.9

8.0

7.49

3#

水洗2

9.0
每月倒槽一次，倒槽时排水8.0m3/次、每年12次；两级逆流水洗，逆流进入水洗1
0.32
0.9

8.0

0.29

4#

除油除膜1
9.0
每月倒槽一次，倒槽时排水8.0m3/次、每年12次

0.32
0.9

8.0

0.29

5#

除油除膜2
9.0
每月倒槽一次，倒槽时排水8.0m3/次、每年12次

0.32
0.9

8.0

0.29

6#

水洗3

9.0

每月倒槽一次，倒槽时排水8.0m3/次、每年12次；两级逆流水洗，连续排放，0.33m3/h
8.32
0.9

8.0

7.49

7#

水洗4

9.0
每月倒槽一次，倒槽时排水8.0m3/次、每年12次；两级逆流水洗，逆流进入水洗3
0.32
0.9

8.0

0.29

8#

漂白去灰

9.0
每月倒槽一次，倒槽时排水8.0m3/次、每年12次

0.32
0.9

8.0

0.29

9#

水洗5

9.0

每月倒槽一次，倒槽时排水8.0m3/次、每年12次；两级逆流水洗，连续排放，0.33m3/h
8.32
0.9

8.0

7.49

10#

水洗6

9.0
每月倒槽一次，倒槽时排水8.0m3/次、每年12次；两级逆流水洗，逆流进入水洗5
0.32
0.9

8.0

0.29

11#

酸洗活化

9.0
每月倒槽一次，倒槽时排水8.0m3/次、每年12次

0.32
0.9

8.0

0.29

12#

水洗7

9.0

每月倒槽一次，倒槽时排水8.0m3/次、每年12次；两级逆流水洗，连续排放，0.33m3/h
8.32
0.9

8.0

7.49

13#

水洗8

9.0
每月倒槽一次，倒槽时排水8.0m3/次、每年12次；两级逆流水洗，逆流进入水洗7
0.32
0.9

8.0

0.29

14#

表调

9.0
每月倒槽一次，倒槽时排水8.0m3/次、每年12次

0.32
0.9

8.0

0.29

15#

超声清洗
9.0
每月倒槽一次，倒槽时排水8.0m3/次、每年12次

0.32
0.9

8.0

0.29

16#

水洗9
9.0

每月倒槽一次，倒槽时排水8.0m3/次、每年12次；两级逆流水洗，连续排放，0.33m3/h
8.32
0.9

8.0

7.49

17#

水洗10

9.0
每月倒槽一次，倒槽时排水8.0m3/次、每年12次；两级逆流水洗，逆流进入水洗9
0.32
0.9

8.0

0.29

18#

中和

9.0
每月倒槽一次，倒槽时排水8.0m3/次、每年12次

0.32
0.9

8.0

0.29

19#

钝化

9.0
每月倒槽一次，倒槽时排水8.0m3/次、每年12次

0.32
0.9

8.0

0.29

20#

纯水洗11

9.0

每月倒槽一次，倒槽时排水8.0m3/次、每年12次；两级逆流水洗，连续排放，0.33m3/h
8.32
0.9

8.0

7.49

21#

纯水洗12

9.0
每月倒槽一次，倒槽时排水8.0m3/次、每年12次；两级逆流水洗，逆流进入纯水洗11

0.32
0.9

8.0

0.29

22#

封闭

9.0
每月倒槽一次，倒槽时排水8.0m3/次、每年12次

0.32
0.9

8.0

0.29

23#

纯水洗13

9.0

每月倒槽一次，倒槽时排水8.0m3/次、每年12次；两级逆流水洗，连续排放，0.33m3/h
8.32
0.9

8.0

7.49

24#

纯水洗14

9.0
每月倒槽一次，倒槽时排水8.0m3/次、每年12次；两级逆流水洗，逆流进入纯水洗13
0.32
0.9

8.0

0.29

25#

防锈

9.0
每月倒槽一次，倒槽时排水8.0m3/次、每年12次

0.32
0.9

8.0

0.29

小计

/

/

64

/

200

57.5

纯水系统：项目表面处理线钝化和封闭后均采用纯水进行两次清洗，纯水采用反渗透的工艺制备，产水率按75%计，则新鲜水用量为23.04m3/d（6912.0m3/a），其中一期用水量15.21m3/d（4561.92m3/a），二期用水量7.83m3/d（2350.08m3/a）；浓水产生量约为5.76m3/d（1728.0m3/a），其中一期3.80m3/d（1140.48m3/a），二期1.96m3/d（587.52m3/a），排入厂区废水处理站。

软水系统：表面处理线部分槽体采用燃气锅炉（1蒸吨）进行加热，锅炉需定期补充软水，软水制备采用离子交换树脂，产水率按照 70%计，补水量0.42m3/h（10.08m3/d），则新鲜水用量为14.4m3/d（4320m3/a），定期进行反冲洗，反冲洗废水产生量约为4.32m3/d（1296m3/a），其中一期2.85m3/d（855.36m3/a），二期1.47m3/d（440.64m3/a），排入厂区污水处理站。
除尘废气治理设施用水：项目压铸车间压铸过程产生的颗粒和打磨粉尘通过湿式除尘系统进行废气处理。项目一期新增2套湿式除尘系统，二期依托一期，单套循环水量为 40m3，则2套循环水量为80m3。根据业主提供资料，湿式除尘废气治理设施定期过滤沉渣补水，补水率按1%计，则循环用水折算每日补水量为0.8m3/d（240.0m3/a），其中一期0.53m3/d（158.4m3/a），二期0.27m3/d（81.6m3/a）。折污系数取0.8，排放量约 0.64m3/d（192.0m3/a），其中一期0.42m3/d（126.72m3/a），二期0.22m3/d（65.28m3/a）。

生活用水：本次扩建一期新增员工186人，二期新增员工32人，合计新增员工218人。生活用水量以50L/人·d 计，废水排放系数取0.9，则一期生活污水产生量为8.37m3/d，二期生活污水产生量为1.44m3/d，一、二期合计生活污水产生量为9.81m3/d。

空压机含油废水：空压机工作过程需定期排放含油废水，根据建设单位提供资料，新增空压机含油废水年产生量约为1.0t/a，其中一期0.66 t/a，二期0.34 t/a。
表2.8-2  项目用排水情况详见下表
污染源

用水量m3/d

排水量m3/d

一期

二期

合计

一期

二期

合计

压铸件直接冷却废水

1.28 

0.96 

2.24 

1.28
0.96
2.24
喷脱模剂废水

6.67 

3.33 

10.00 

5.39
2.69
8.08
切削废水

0.80 

0.40 

1.20 

0.16
0.08
0.24
表面处理线废水

42.24（其中纯水11.40）
21.76（其中纯水5.88）
64.00（其中纯水17.28）
38.02
19.58
57.6
纯水系统浓水

15.21

7.83

23.04 

3.8
1.96
5.76
软水系统反冲洗废水
9.50

4.90

14.40 

2.85
1.47
4.32
冷却循环系统排水

5.23 

2.70 

7.93 

4.18
2.16
6.34
湿式除尘系统废水

0.53

0.27

0.80 

0.42
0.22
0.64
地面清洗废水

0.80

0.40

1.20 

0.71
0.37
1.08
生活污水

9.70

1.60

10.90 

8.37
1.44
9.81
合计

91.96
44.15
135.71
65.18
30.93
96.11
项目水平衡见下图。

[image: image2.png]Bk

96. 44

1.28

6.67

0.80

46.72

15.21

9.50

5.23

0.53

0.80

9.70

ERE T A H

1.28
Tﬁj&

Jit A5 L B

0.64
Tﬁj&

VIHIWC B

6. 50
Tﬁj&

RMAL L

11.41 I

4K R4

WK R

6.65 l

LEPaRININ

1.05
Tﬁj&

HHER RS

1534660

0.11
Tﬁj&

BARRR ARG

0.09
Tﬁj&

HoTHIE 3R

0.97
Tﬁj&

HA T A=

1.28

5.39

0.16

38.02

3.8

2.85

4.18

0.42

0.71

8.73

56.81 | Xi5/K

b P vk

56. g1

A 4
JTX 5K
Ho

8.73

XA

65. 54

G K

Y




图2.8-1  扩建项目一期水平衡图  单位：m3/d

[image: image3.png]Bk

44.15

0.96

3.33

0.40

21.76

7.83

4.90

2.70

0.27

0.40

1. 60

ERE T A H

0.64
Tﬁj&

Jit A5 L B

0.32
Tﬁj&

VIHIWC B

6. 50
Tﬁj&

RMAL L

5.87 I

4K R4

WK R

3.43 l

LEPaRININ

0.54
Tﬁj&

HHER RS

1534660

0.05
Tﬁj&

BARRR ARG

0.03
Tﬁj&

HoTHIE 3R

0. 16
Tﬁj&

HA T A=

0.96

2.69

0.08

19. 58

1. 96

1. 47

2.16

0.22

0.37

1.44

29.49 | JTIXi5K
Ab 38

29. 49

A 4
JTX 5K
Ho

1. 44

XA

30. 93

G K

Y




图2.8-2  扩建项目二期水平衡图  单位：m3/d

[image: image4.png]Bk

118. 43

2.24

10. 00

1. 20

46.72

23.04

14. 40

7.93

0.80

1. 20

10. 90

ERE T A H

1.92
Tﬁj&

Jit A5 L B

0. 96
Tﬁj&

VIHIWC B

6. 50
Tﬁj&

RMAL L

17. 28 I

4K R4

WK R

10. 08 l

LEPaRININ

1.59
Tﬁj&

HHER RS

1534660

0. 16
Tﬁj&

BARRR ARG

0.12
Tﬁj&

HoTHIE 3R

1. 09
Tﬁj&

HA T A=

2.24

8.08

0.24

57.5

5.76

4.32

6.34

0.64

1. 08

9.81

JTX 5K
Ab 38

86.2

86. 2

A 4
JTX 5K
Ho

9.81

XA

96.01

G K

Y




图2.8-3  扩建项目一、二期合计水平衡图  单位：m3/d

2.8.2氟平衡

项目氟元素来自无铬钝化液，根据原料MSDS报告和建设单位提供资料，无铬钝化液主要成分含量如下：硝酸锆1~2%、硅烷0.5~3%、氟锆酸0.5~5%，项目氟元素平衡详见下表。
表2.8‑3  项目一期氟元素平衡表
投入
产出

序号

物料名称

物料量（t/a）
F含量%
F(kg/a)

序号
名称

F(kg/a)
备注
1
无铬钝化液
13
氟锆酸5%
357.6
1

产品中含F
129.6
约38%
/
/

/

/

/

2

污水处理站处理量
114
约31%
/
/

/

/

/

3

废水中含F
114
约31%
/
/

/

/

/

合计
/
357.6

/

表2.8‑4  项目二期氟元素平衡表
投入
产出

序号

物料名称

物料量（t/a）
F含量%
F(t/a)

序号
名称

F(t/a)
备注
1
无铬钝化液
7
氟锆酸5%
192.6
1

产品中含F
74.6
约38%
/
/

/

/

/

2

污水处理站处理量
59.0 
约31%
/
/

/

/

/

3

废水中含F
59.0 
约31%
/
/

/

/

/

合计
/
192.6

/

表2.8‑5  项目一、二期合计氟元素平衡表
投入
产出

序号

物料名称

物料量（t/a）
F含量%
F(t/a)

序号
名称

F(t/a)
备注
1
无铬钝化液
20
氟锆酸5%
550.2
1

产品中含F
204.2
约38%
/
/

/

/

/

2

污水处理站处理量
173.0 
约31%
/
/

/

/

/

3

废水中含F
173.0 
约31%
/
/

/

/

/

合计
/
550.2

/

2.9总平面布置

镁业公司厂区整体呈东北向西南朝向的“矩形”，北部大部分区域为现有工程，由西至东依次分布1#厂房、2#厂房、3#厂房等3栋厂房，现有厂房南侧为办公楼，办公楼南侧隔厂区道路为本次扩建区域，扩建区域有北至南依次布置机加工厂房、铸造厂房，扩建区域南侧隔厂区道路为本次扩建新建职工宿舍。

机加工厂房由北至南依次布置机加区域、表面处理线，机加工厂房东侧由北至南依次布置油料库、CNC治具/刀具暂存区、坯件暂存区等；压铸厂房中部主要布置压铸区，西部布置原料贮存区、危废贮存库、模具暂存区等，压铸厂房东部主要布置毛坯暂存区、打磨抛光区等。项目各功能区分区明确，布置有利于车间内产品的生产、物流及管理。综上，项目平面布局总体较合理。

	工艺流程和产排污环节
	2.10工艺流程和产排污环节

2.10.1施工期主要工艺流程及产排污环节

项目在厂区南侧预留用地内新建厂房，施工期和营运期工艺流程及产污环节详见下图。
[image: image5.png]B, 18, IR

SBSUE’%;IEE%?W M, g B, S
A
I
1
1

F-——»

A
i
1

187

BS. W

t

! i
I ]
] 1
1 1
1 1
v ]
BK FE K BNFE

-

F{ BAERA

T
1
I
i
1
\
k. B




图2.10-1  项目施工期工艺流程及产污环节
施工期建设内容主要是厂房的建设，项目建设启动后，将经基础开挖、建筑物建设，主体工程厂房等建设完成后，然后安装项目生产所需的各种设备，之后进行工程验收，项目开始运营。施工期会产生噪声、施工废水、扬尘、建筑垃圾、装修废气、固体废弃物。

2.10.2运营期主要工艺流程及产排污环节

项目主要进行各类规格镁合金压铸件产品，两期生产工艺基本一致，略有不同在于一期压铸采用电加热，二期压铸采用天然气加热，具体生产工艺流程及产污环节如下。

[image: image6.png]1B TR AR

Ll < B

W
SFP
=
o

G1. 22\ N
&t ‘
AU A e
< RIA/ f. iTit

By
531
5
|2

S1 I JEAE

A4
KRR G
N T
i v
f v S3

G4

K ——> | BOKH & L
BAK| 65y 66 v
Awe. S8 x4 v S5. W3 4lik

xyr ——s Emmp [ Fmgn kil

R 2=
<

v
v W4, S6 W5. S7





图2.9-1  项目生产工艺流程及产污节点图

工艺流程简述：

镁合金熔化、除渣：项目一期采用半固态压铸机，压铸温度略低于高压压铸，使用电加热，镁合金通过螺杆给料机给料，通过螺杆旋转摩擦热和电将镁合金加热至570~600℃，使镁合金呈半固态（固液共存），再通过金属输料管输入压射腔准备铸造。项目二期采用高压压铸机，使用天然气间接加热，熔化坩埚分为两格，第一格放入镁合金锭，加热至660～700℃镁合金锭熔化成镁液，镁液通过物料孔自动进入第二格暂存，随后通过金属输料管输入压射腔准备铸造。为防止镁合金被空气中氧气氧化，压铸过程中需通入保护气体，由于欧盟、日本等主要市场已明确要求镁合金压铸环节全面采用无含氟保护气和绿色制造工艺，因此，项目采用氮气/氩气作为保护气体，保护气体中氩气（Ar）与氮气（N2）比例约为 1.5‰~2‰，单台压铸设备保护气体流量为40L/min，当炉内压力超过设置值时，通过炉体与炉盖之间的密封圈自动的泄压。
由于项目所购合金镁锭质量满足《压铸镁合金》（GB/T 25748—2025）相关要求，熔化过程中不使用除渣剂和精炼剂等，镁渣产生量极少。镁合金在熔化过程中其主要成分 Mg、Al 等不可避免的会发生氧化反应，产生 MgO、Al2O3等杂质，该类杂质会逐渐沉淀至坩埚底部，影响坩埚热传递效率，同时容易在镁液转移至过程中堵塞管道。项目连续压铸，为保证坩埚热传递效率、防止堵塞，专业操作人员每班会对镁合金熔化炉进行打渣处理，每天每班打渣一次，人工采用打渣棒将镁渣打捞出来后放至接渣盆内并用沙子覆盖，每次打渣时间5~15min，炉体侧方带有除尘罩可以对打渣过程含尘废气进行收集。
本工序污染源主要为镁合金压铸过程产生的熔化废气 G1；镁合金熔化炉天然气燃烧废气 G2；镁渣 S1、设备噪声N。

装模具准备：压铸机进行压铸前应进行压铸模具准备，即模具预热、喷脱模剂、合模。压铸模具在压铸前必须进行预热，使模具温度与浇筑入模的镁合金液温度差在规定范围之内，以防止因镁合金液与模具温度相差较大而对铸件表面质量、尺寸偏差等产生影响。项目压铸机内部均配备模温机，用于调控压铸模具的工作温度，以保证产品尺寸精度，模具预热采用电加热，加热温度为 200℃；为方便脱模和延长模具寿命，镁合金压铸前会使用脱模剂进行喷模处理，脱模剂为机器自动配制（脱模剂与水的配制比例为 1:100）喷涂，喷模后压铸机将模具进行自动闭合，供镁合金液充压。脱模剂主要成分合成硅油 15~25%、乳化剂 1~5%、添加剂 1~10%、水 65~75%，模具最高加热温度200℃，无有机废气产生，但水分会全部挥发。项目模具报废后由厂家回收，模具维护区仅对模具进行简单组装、清理维护等，不进行维修。

压铸：熔化镁合金在保护气氛下通过金属导管进入压射腔后，压射螺杆迅速启动，快速压射充型，充型过程速度可达40~100m/s，工件充型完成后保压通过模具油路中导热油将热量导出使铸件温度降低到300℃以下，导热油通过冷却循环水系统冷却。铸件冷却完成后模具自动打开、顶出，机械手进行取件并将压铸件放入冷却水槽中进行直接冷却至常温。

本工序污染源主要为脱模废气 G3、压铸件直接冷却废水 W1、脱模剂配置废水 W2、设备噪声N。
切边：压铸件冷却后采用切边机进行切边处理，脱离压铸机以后，其附带的边角料（水口件）需要及时进行清理，作业人员操作切边机对压铸件进行自动切除边角料。

本工序污染源主要为废边角料 S2、设备噪声N。
X-光检测：X-光探伤检查：经切边后的压铸件通过叉车转运至新建的 X 射线探伤室进行内部缺陷检验，如疏松、气孔、缩孔、夹杂及裂纹等。

本工序污染源主要为不合格品 S3。
打磨抛光：人工采用自动往复锉刀清理压铸件表面毛刺，然后在抛光机中进行抛光。

本工序污染源主要为打磨颗粒物G4、边角料S4、设备噪声N。
机加：厂房设置加工中心，将待机加的压铸件通过叉车转运至相应的加工中心进行机加工处理，主要进行铣、削等机加工过程。项目机加过程中采用水性切削液，需要使用自来水调配，调配比例为水：切削液=20:1。机加工过程切削液定期经过滤含有金属屑后循环使用，定期补充，废切削液两月清理一次。项目使用水基型切削液，使用量较少，加工过程温度较低，切削液中有机废气挥发量极少，车间内无组织排放，本次评价不进行定量分析。

本工序污染源主要为含乳化液金属屑S5，废水W3，设备噪声N。
表面处理：项目设置1条表面处理线对产品表面进行处理使其金属表面转化为不易被氧化的状态，同时加强铸件抗腐蚀行。主要工序介绍见下表，主要工序流程及产污环节见下图。
表2.10-1  表面处理线工艺说明
工序

槽液参数及工艺说明

时间

温度℃

上挂

人工将工件放置在挂具上

/

/

脱脂

设置超声波发生器震源进行精细脱脂。脱脂剂与水的兑水比例为1:10。每月处理一次（每年12次），槽底（约5~10cm）含渣槽液作为废液，平时经补加脱脂剂及水循环使用，倒槽后重新添加。脱脂后工件在槽位上方停留20~30s；

2min

60

两级逆流水洗

采用二级逆流水洗的方式对工件进行清洗。连续排水。

60s

室温

两次除油除膜

利用开槽剂对工件除油除膜。开槽剂与水的兑水比例为 1:10。每个月处理一次（每年 12 次），槽底（约 5~10cm）含渣槽液作为废液，平时经补加除油剂及水循环使用，倒槽后重新添加。除油后工件在槽位上方停留20~30s；

2min

室温

两级逆流水洗

采用二级逆流水洗的方式对工件进行清洗。连续排水。

60s

室温

漂白去灰

设置超声波发生器震源，利用超声波产生的“空化”效应，形成冲击力改变金属表面的微观状态。漂白剂质量浓度约为 10g/L。平时补加表调剂循环使用，槽液每月倒槽处理一次，倒槽后重新添加：冷却后上清液回用，底层槽渣作危废处置。

1min

75

两级逆流水洗

采用二级逆流水洗的方式对工件进行清洗。连续排水。

60s

室温

酸洗活化

利用酸洗剂对工件进行酸洗，去除工件表面的氧化皮。平时补加酸洗剂循环使用，槽液每月倒槽处理一次，倒槽后重新添加：冷却后上清液回用，底层槽渣作危废处置；

30s

室温

两级逆流水洗

采用二级逆流水洗的方式对工件进行清洗。连续排水。

60s

室温

表调

利用表调剂剂调整工件表面状态，为下一步钝化做准备。平时补加表调剂循环使用，槽液每月倒槽处理一次，倒槽后重新添加：冷却后上清液回用，底层槽渣作危废处置；

120s

75

超声清洗
设置超声波发生器震源进行清洗进一步调整工件表面状态，采用纯水清洗不添加辅料。槽液每月倒槽处理一次：冷却后上清液回用，底层槽渣作危废处置；

120s

75

两级逆流水洗

采用二级逆流水洗的方式对工件进行清洗。连续排水。

60s

室温

中和

在槽体中加入酸碱调节pH，为钝化做准备，槽液每月倒槽处理一次：冷却后上清液回用，底层槽渣作危废处置；

60s

室温

钝化

采用钝化剂对工件进行钝化，使工件表面生成一层稳定、致密的膜，提高其耐腐蚀性及装饰性。钝化剂不含磷、铬，具有弱酸性，与水的兑水比例为 1:10。钝化层厚度为 0.5~1.0μm。每月倒槽处理一次。

1min

15~25

两级逆流水洗

采用二级逆流水洗的方式对工件进行清洗。连续排水。

60s

室温

封闭

采用封闭剂，对钝化层进行封闭，进一步提升钝化层的抗腐蚀能力。封闭剂质量浓度约为 5g/L。平时补加封闭剂循环使用，槽液每月倒槽处理一次：冷却后上清液回用，底层槽渣作危废处置。

2min

50

两级逆流水洗

采用二级逆流水洗的方式对工件进行清洗。连续排水。

60s
室温
防锈

采用防锈剂，对工件表面进行防锈，进一步提升钝化层的抗锈能力。封闭剂质量浓度约为 5g/L。平时补加防锈剂循环使用，槽液每月倒槽处理一次：冷却后上清液回用，底层槽渣作危废处置。

1min

80

吹水

利用压缩空气吹去工件表面水分

/

/

烘干
工件自动进入烘箱内进行烘干，烘干采用电加热，烘干温度150℃~200℃

6min
150℃~200℃
下挂

将工件从行车上取下。

/

/

[image: image7.png]o E T —— G ——[FE A R [

| v v

! S6 S6 i

! £ [P RITUR e BRI e [T e— EEEK

i l i v 66 v

! S6 S6 4 S6

H Vi s [T/ UL/ 19/ € A —> il |

1 v v

. S6 S7

' BT je——  Bith e PR

I e mmemeo - W o e e [ J—
S6 v S6





图2.9-2  表面处理线工艺流程及产排污环节图

本工序主要污染源主要为表面处理线锅炉天然气燃烧废气G5、表面处理线钝化废气G6、脱脂、除油、漂泊、钝化、封闭等槽体导槽时产生的槽渣S7、废水W3。
装配：人工对产品进行装配。

本工序主要污染源设备噪声N。
成品检测：人工对产品外观等进行检测。

包装、入库：利用包装机对产品进行包装、入库。

2.9.2公辅工程产污

纯水系统：表面处理线配备一套纯水设备为提供纯水，纯水制备系统处理工艺为“原水槽+多介质过滤+活性炭过滤+保安过滤器+RO 反渗透（一级反渗透+二级反渗透）+紫外线杀菌消毒”。纯水系统主要产污有 RO 浓水（W5）、废活性炭、废超滤膜、废反渗透膜（S7）、设备噪声N。
软水系统：锅炉配备一套软水设备提供软水，软水制备系统采用离子交换树脂处理工艺。软水系统主要产污有反冲洗废水（W6）、废；废离子交换树脂（S8）、设备噪声N。
冷却循环水系统：厂区配备1套冷却循环水系统为压铸工段提供冷却水，循环冷却水塔总设计规模为660m3/h。冷却循环水系统工作过程主要产污有循环冷却水系统排污水（W7），水泵、冷却塔等设备噪声N。

空压站：厂房辅助设备间内配备3台（两用一备）空气压缩机， 单台最大供气量40Nm3/min。主要产污有空压机含油废液（S9）、设备噪声。
废气处理设施：旋流水喷淋除尘设备产生水喷淋除尘渣 S10、除尘器废水W6。活性炭吸附装置产生的废活性炭S11。

废水处理站会产生污泥S12、生化池污泥 S13以及废水处理臭气（G7）、水泵等运行噪声N。
其他：地面清洗废水W8、废耐火材料 S14、废液压油 S15、废润滑油 S16、废含油抹布与劳保用品S17、废油桶 S18、废化学品桶 S19、废模具 S20。

员工生活：生活污水W9、生活垃圾 S21。
项目生产排污环节统计情况如下。
表2.9-1  生产过程产污环节统计表

污染物类别

污染源
产排污环节

污染物

废气

G1
压铸机
熔化废气
颗粒物
G2
天然气燃烧废气
SO2、NOx、烟尘
G3
开模废气

颗粒物、非甲烷总烃

G4
打磨机

打磨粉尘
颗粒物
G5
表面处理线
天然气锅炉燃烧废气
SO2、NOx、烟尘
G6
钝化废气
氟化物、NOx
G7
污水处理
污水处理臭气
臭气浓度

废水

W1

压铸冷却
冷却废水
COD、SS、石油类

W2

压铸

脱模废水
COD、SS、石油类
W3
机加

切削废水

COD、SS、石油类

W4

表面处理线

表面处理废水

COD、TP、SS、氟化物、氨氮、石油类、LAS

W5

纯水制备
纯水制备浓水
SS、COD 

W6
软水制备

软水制备反冲洗废水

SS、COD 

W7
冷却循环系统
冷却循环系统排水

SS、COD、石油类

W8
湿式除尘系统
湿式除尘废水
COD、SS、石油类

W9
地面清洗
地面清洗废水
COD、SS、石油类

W10

职工生活
生活污水

COD、BOD5、SS、氨氮
噪声

N

生产设备
设备噪声
Leq（A）
固废

S1

打渣
/
镁渣
S2

切边
/
切边边角料
S3

探伤
/
不合格废品
S4

打磨
/
打磨边角料
S5

机加
/
含乳化液金属屑
S6

表面处理线
/
槽渣
S7

纯水制备
/
废活性炭、废超滤膜、废反渗透膜
S8
软水制备

/

离子交换树脂

S9

空压站
/
含油废液
S10

废气处理系统
/
湿式除尘渣
S11

活性炭吸附装置
/
废活性炭
S12
污水处理站
/
污水处理站污泥

S13

生化池
/
生化池污泥

S14

维护保养

/
废耐火材料
S15

/
废液压油
S16

/
废润滑油
S17

/
废含油抹布与劳保用品
S18

辅料使用
/
废油桶

S19

/
废化学品桶
S20

模具维护
/
废模具
S21

职工生活
/
生活垃圾


	与项目有关的原有环境污染问题
	2.10与项目有关的原有环境污染问题

2.10.1现有工程环保手续完善情况
重庆镁业科技股份有限公司位于重庆市九龙坡中梁山H分区H11-6-1/03、H11-3-1/03地块，2003年5月12日，《重庆镁业科技股份有限公司高性能镁合金材料制备及成型加工产业化建设项目环境影响报告表》取得了环评批复（渝（九）环准〔2003〕89号）；2007年12月26日，《重庆镁业科技股份有限公司镁合金精密成型及连续加工工艺技术产业化示范工程和镁合金扩能技改项目环境影响报告表》取得了环评批复（渝（市）环准〔2007〕214号）；
2010年5月17日，《重庆镁业科技股份有限公司镁合金精密成型及连续加工工艺技术产业化示范工程和镁合金扩能技改项目（一阶段）》取得了竣工环境保护验收批复（渝（市）环验〔2010〕050号）
2024年8月8日，重庆镁业科技股份有限公司重新申请并取得排污许可证（证书编号：915000007093650157001U），有效期2024年08月08日至2029年08月07日。企业排污许可执行情况详见下图：

[image: image8.png]HITIRE
iR
Eo]
Eo]
Eo]
Eo]

Eo]

TRSE

2024 FIRE

2023FFIRE

20225 4FIRE

202144FIRE

20205 FIRE




图2.10-1   企业排污许可执行情况

根据现场调查及走访当地环保管理部门，镁业公司正式运营至今未发生过环保投诉事件和环境污染事故。
2.10.2现有工程项目组成及建设情况
（1）建设规模

根据企业排污许可证，现有工程实际建成规模详见下表：

表2.10-1   现有工程实际产品方案及产能情况一览表

产品名称

规格（kg/件）

规模（万t/a）

规模（万件/a）

镁合金压铸件
0.35~1.25（平均0.91）
0.39

430

（2）现有工程项目组成
现有工程实际建成了镁合金压铸产品其配套设施内容，其余内容未建设，具体建设情况见下表：
表2.10-2  现有工程组成及建设情况表  
项目组成

现有工程内容及规模
主体工程

镁合金压铸车间（1#厂房）
位于厂区东北侧，单层钢结构，层高8.9m，建筑面积约6885m2；目前空置。
机加工车间（2#厂房）

位于厂区北侧，单层钢结构，层高8.4m，建筑面积约3296.75m2；空置。

表面处理和机加车间（3#厂房）

位于厂区西北侧，单层钢结构，层高8.7m，建筑面积约3757.19m2；由南至北依次分布压铸区、模具暂存区、钻孔区、切边区、拉齿区、表面处理区、激光打码区、产品暂存区、毛刺清理区。

辅助工程

办公楼
位于厂区中部，3F钢混结构，高13.5m，建筑面积约4203.31m2，用于员工办公、开会、接待、职工住宿等。

公用工程
给水

依托园区给水管网。

排水

实行雨污分流，雨水经厂区雨水排水系统排入园区雨水管网；生活污水和生产废水分别经生化池和厂区污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1 3962-2015））后排入市政污水管网，进入大九污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

供配电

园区供电系统引入，3#厂房东南侧设置1间配电房，建筑面积约150m2，用于厂区内部供配电。

供气

压缩空气：厂区南部设置空压站1座，占地面积240m2，安装3台20m3空压机，用于提供生产所需压缩空气。
冷却水系统

位于3#厂区东北部，占地面积220m2，设有泵房1间、控制室1间，服务于铸造工序，服务于压铸工序，配置1个循环水池300m3，配置2台超低噪音冷却塔，循环水量600m3/h。

储运工程
原料贮存区

3#厂房南部设置原料贮存区，占地面积约50m2，用于贮存生产所需原材料。

毛坯件暂存区

3#厂房中部布置毛坯件暂存区，面积约100m2，主要用于压铸成型毛坯件暂存。

危险化学品贮存区

3#厂房中部表面处理线东侧布置危险化学品贮存区，面积约40m2，主要用于润滑油、机油及表面处理药剂等贮存。

成品贮存区

3#厂房北侧布置成品贮存区，面积约270m2，主要用于产品贮存。

环保工程
废气处理

熔化废气厂房内无组织排放；压铸废气厂房内无组织排放；打磨粉尘经收集后，经2套湿式除尘器处理后，由2根15m高排气筒排放；表面处理废气厂房内无组织排放；污水处理站臭气引至绿化带排放。

废水治理

生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1 3962-2015））后排入市政污水管网，进入大九污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。生化池设计处理规模为50m3/d，采用“厌氧+好氧+沉淀”处理工艺。
生产废水经厂区污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1 3962-2015））后排入市政污水管网，进入大九污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。污水处理站设计处理规模为480m3/d，采用“隔油+气浮+混凝沉淀+中和+水解酸化”处理工艺。

固废治理

危险废物：3#厂房东南侧设置1间150m2的危废贮存设施，用于储存危险废物；所有危险废物转移应按照危废转移联单制度相关规定执行。危废贮存设施均满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023）相关要求。

一般工业固废：3#厂区北侧设置1间50m2,一般工业固废贮存区用于贮存产生一般工业固废，收集后交物资回收单位处理，贮存设施符合防粉尘污染、防流失、防雨水进入；并按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及2023修改单设置了环境保护图形警示、提示标志。

生活垃圾由环卫部门统一处置。

土壤及地下水污染防治措施

对危废贮存设施按照重点防渗区要求进行建设，液体物料包装桶下方设置托盘，各类物料分区存放，保持一段安全距离。

噪声

选用低噪声设备，对高噪声等机械设备采取基础减振、隔声等综合降噪措施。

环境风险
对危废贮存设施按照重点防渗区要求进行建设，液体物料包装桶下方设置托盘，各类物料分区存放，保持一段安全距离。

企业应建立一整套安全生产和事故风险防范制度、措施，定期开展事故演习，增强员工防范事故意识和处理事故能力。

生产车间内应悬挂毒物周知卡和安全标签。并制定事故应急救援预案，对职工进行应急培训、教育。

工作人员接收危险化学品时，应按操作程序工作，以消除贮存中的事故隐患。熟悉各种危险品中毒的急救方法和消防灭火措施，项目配置D类灭火器，并备置消防栓系统及若干消防砂。

需配备合适的收容材料：小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收；或用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害；用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。编制企业突发环境事件应急预案，定期开展演练。

2.10.3现有工程主要生产设施
现有工程主要生产设备详见下表：
表2.10-3  现有工程主要生产设备一览表

序号
设备名称

规格/型号
现有工程

对应生产工艺

备注

1
压铸机
400~1650T

12

熔化、压铸
电加热

2

清洗线
/
1

清洗
/
3

气动往复挫
25转/s
20

清理毛刺
4

冷却塔

非标
3
压铸冷却

5

风机

非标
2
废气治理

2.10.4现有工程生产工艺
（1）压铸车间

[image: image9.png]G G
A 4
Bas— T > Mk [ It > b
G G i v
A A S
BN je—— FEMH |e—— bl je——| M je——] XkHE
v v v v v
S W s S S S





图2.10-2   压铸车间生产工艺流程及产排污环节图
（2）机加车间
机加车间主要是采用常规的机加工生产工艺对压铸车间送来的压铸件中间产品进行钻孔、铣面、功丝等机械加工。

（3）表面处理线
现有工程表面处理线为5槽，主要进行脱脂、清洗等，具体详见下图。
[image: image10.png]E#TH

AR

v

ARHEL

il

v

BRI





图2.10-3   表面处理线生产工艺流程及产排污环节图
2.10.5现有工程主要污染防治措施
现有工程污染防治措施详见下表：
表2.10-4  现有工程污染防治措施一览表

项目

名称

实际建设环境保护措施

环保工程
废气处理
熔化废气厂房内无组织排放；压铸废气厂房内无组织排放；打磨粉尘经收集后，经2套湿式除尘器处理后，由2根15m高排气筒排放；表面处理废气厂房内无组织排放；污水处理站臭气引至绿化带排放。
废水治理

生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1 3962-2015））后排入市政污水管网，进入大九污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。生化池设计处理规模为50m3/d，采用“厌氧+好氧+沉淀”处理工艺。
生产废水经厂区污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1 3962-2015））后排入市政污水管网，进入大九污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。污水处理站设计处理规模为480m3/d，采用“隔油+气浮+混凝沉淀+中和+水解酸化”处理工艺。
固废治理

危险废物：3#厂房东南侧设置1间150m2的危废贮存设施，用于储存危险废物；所有危险废物转移应按照危废转移联单制度相关规定执行。危废贮存设施均满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023）相关要求。

一般工业固废：3#厂区北侧设置1间50m2,一般工业固废贮存区用于贮存产生一般工业固废，收集后交物资回收单位处理，贮存设施符合防粉尘污染、防流失、防雨水进入；并按照《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2-1995）及2023修改单设置了环境保护图形警示、提示标志。

生活垃圾由环卫部门统一处置。
土壤及地下水污染防治措施

对危废贮存设施按照重点防渗区要求进行建设，液体物料包装桶下方设置托盘，各类物料分区存放，保持一段安全距离。
噪声

选用低噪声设备，对高噪声等机械设备采取基础减振、隔声等综合降噪措施。
环境风险
对危废贮存设施按照重点防渗区要求进行建设，液体物料包装桶下方设置托盘，各类物料分区存放，保持一段安全距离。

企业应建立一整套安全生产和事故风险防范制度、措施，定期开展事故演习，增强员工防范事故意识和处理事故能力。

生产车间内应悬挂毒物周知卡和安全标签。并制定事故应急救援预案，对职工进行应急培训、教育。

工作人员接收危险化学品时，应按操作程序工作，以消除贮存中的事故隐患。熟悉各种危险品中毒的急救方法和消防灭火措施，项目配置D类灭火器，并备置消防栓系统及若干消防砂。

需配备合适的收容材料：小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收；或用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害；用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。编制企业突发环境事件应急预案，定期开展演练。
2.10.5现有工程污染物排放达标情况

根据镁业公司2025年3月和11月自行检测报告（详见附件），现有工程废水、废气、噪声检测结果如下：根据检测结果现有工程废水、废气、噪声均满足相应排放标准，能够达标排放。

（1）废水
表2.10-5  企业自行监测结果（综合废水排放口）

检测时间

测点位置

样品编号

流量

pH

色度

氨氮
BOD5
COD

SS

总氮

总磷

表观

m³/d

无量纲

倍

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

2025年2月24日

综合废水排放口

25WT584-WS1-1-1

10

7.4

20

32.7
135
448
77.8

45.2

0.26

黄色 、较清、较弱异味

25WT584-WS1-1-2

7.3

30
30.4
132
457
79.7

39.4

0.30

25WT584-WS1-1-3

7.3

20
29.4
126
464
76.5

42.6

0.28

均值

/

7.3~7.4

20
30.8
131
456
78.0

42.4

0.28

参考标准值

/

6-9

64

45
300
500
400

70

8
/

是否符合标准

/

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

符合

/

参考标准依据

色度、氨氮、总磷和总氮参考《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)中表1污水排入城镇下水道水质控制项目限值B级，其余指标参考《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4第二类污染物最高允许排放浓度中三

级标准。
备注

污水处理站建设时间为2015年，设计处理量为90吨/日，实际处理量为10吨/日，废水排放问断不稳定，流量数据由企业提供。

（2）废气

表2.10-6  企业自行监测结果（打磨废气排放口FQ1）

排气筒高度：15m                                                  截面积：0.358m²

检测时间

测点位置

项  目

单位

25WT584-2FQ1-1-1

25WT584-2FQ1-1-2

25WT584-2FQ1-1-3

均值

参考标准值

是否符合标准

2025年2月2 4日

打磨废气排放口

废气流速

m/s

16.64

15.34

14.82

15.60

/

/

废气流量(标.干)

m³/h

1.94×10⁴

1.78×10⁴

1.72×10⁴

1.81×10⁴

/

/

烟气温度

℃

26

26

26

26

/

/

含湿量

%

5.50

5.48

5.51

5.50

/

/

颗粒物实测浓度

mg/m³

12.5

10.5

12.2

11.7

/

/

颗粒物排放浓度

mg/m³

12.5

10.5

12.2

11.7

30

符合

颗粒物排放速率

kg/h

0.243

0.187

0.210

0.213

0.8

符合

参考标准

颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表1大气污染物排放限值中其他颗粒物主城区限值。

备注

设备安装时间为2021年3月，除尘设备为湿式除尘器+汽水分离器+循环水池+净化塔。
表2.10-7  企业自行监测结果（打磨废气排放口FQ2）

排气筒高度：15m                                                  截面积：0.358m²

检测时间

测点位置

项  目

单位

25WT584-2FQ1-1-1

25WT584-2FQ1-1-2

25WT584-2FQ1-1-3

均值

参考标准值

是否符合标准

2025年2月2 4日

打磨废气排放口

废气流速

m/s

15.39

15.42

15.59

15.47

/

/

废气流量(标.干)

m³/h

1.79×10⁴

1.79×10⁴

1.81×10⁴

1.80×10⁴

/

/

烟气温度

℃

27

27

27

27

/

/

含湿量

%

5.43

5.48

5.45

5.45

/

/

颗粒物实测浓度

mg/m³

9.2

8.1

8.8

8.7

/

/

颗粒物排放浓度

mg/m³

9.2

8.1

8.8

8.7

30

符合

颗粒物排放速率

kg/h

0.165

0.145

0.159

0.156

0.8

符合

参考标准

颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表1大气污染物排放限值中其他颗粒物主城区限值。

备注

设备安装时间为2021年3月，除尘设备为湿式除尘器+汽水分离器+循环水池+净化塔。
表2.10-8 企业自行监测结果（无组织废气监控点）

检测时间

测点位置

样品编号

颗粒物

非甲烷总烃mg/m³

mg/m³

监测值
均值

2025年2月24日

厂区西侧厂界外(B1) 厂区西侧厂界外(B2)
25WT584-B1-1-1

0.411

1.03

1.00

25WT584-B1-1-2

0.441

1.11

25WT584-B1-1-3

0.386

1.02

25WT584-B1-1-4

/

0.86

25WT584-B2-1-1

0.460

1.00

1.93

25WT584-B2-1-2

0.387

2.01

25WT584-B2-1-3

0.430

1.98

25WT584-B2-1-4

/

1.66

最大值

0.460

2.01

/

参考标准值

1.0

4.0

/

是否符合标准

符合

符合

/
参考标准依据

《大气污染物综合排放标准》（DB 50/418-2016）表1大气污染物排放限值中无组织排放监控点浓度限值

备注

/
（3）噪声

表2.10-9  企业自行监测结果（噪声）

检测时间

测点位置

检 测 结 果Le q: dB(A)

主要声源

是否符合标准

实测值

结果

2025年11月6日

昼间

东侧厂界外1m处C1

57.9

达标
机械设备噪声

符合

夜间

49.4

达标
机械设备噪声

符合

昼间

北侧厂界外1m处C2

56.2

达标
机械设备噪声

符合

夜间

49.1

达标
机械设备噪声

符合

参考标准值

昼间≤65dB(A),夜间≤55dB(A)

参考标准依据

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)3类标准限值

备注

依据《环境噪声监测技术规范 噪声测量值修正》(HJ706-2014)，测量值低于噪声源排放限值，未进行背景噪声的测量及修正，检测结果判定为达标。
2.10.6现有工程污染物排放情况
根据现有工程环境影响评价文件、排污许可证及污染物排放自行监测报告，同时本次对原环评未核算污染物进行了重新核算，现有工程污染物排放情况见下表。
表2.10-10  现有工程污染物排放量一览表  单位：t/a

类别

污染物

排放形式

环评及批复排放量

本次核算排放量

备注

废气

颗粒物
有组织排放
50.243
2.657

自行监测数据

颗粒物
无组织排放

/

4.71

本次核算
非甲烷总烃

/

1.20

废水

水量
间接排放
8.7936万m3/a

0.3万m3/a

/

COD

间接排放
2.0551

1.500

NH3-N

间接排放
0.197

0.135

Cr6+
间接排放

0.000006

/

PO33+
间接排放

0.00005

/

SS

间接排放

6.1444

/

石油类

间接排放

0.1813

/

氟化物
间接排放

0.00012

/

固废

一般工业固废

/
26

26

/
危险废物

/
108

108

/
生活垃圾

/
241

241

/
2.10.7现有工程存在的环保问题及“以新带老”措施
根据现场踏勘，以及查阅原有环保手续。镁业公司环保手续齐全，环保设施运行正常，污染物达标排放，无其他环保问题及投诉现象。

镁业公司现有工程中主要的环保问题是熔化废气、开模废气及表面处理线废气均未经处理，直接厂房内无组织排放。

镁业公司拟通过本项目实施“以新带老”措施：①压铸设备融化打渣废气经集气罩收集后经1套旋流水喷淋除尘设备处理达标后，由1根15m 高排气筒排放。②压铸过程中产生的开模废气设单机独立收集系统，收集后，经独立治理设施“干式过滤+单机除尘器+活性炭吸附后”厂房内无组织排放。③表面处理线整体密闭设计，槽边设侧吸系统，废气收集后，送入喷淋系统处理后由1根15m高排气筒排放。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1环境质量现状

3.1.1大气环境质量现状

（1）区域环境空气质量现状

项目位于九龙坡区，根据重庆市生态环境局公布的《2024年重庆市生态环境状况公报》，2024年九龙坡区属于达标区。
（2）其他污染物环境质量现状

为了解区域环境空气质量现状，非甲烷总烃、氟化物引用监测（渝大安(环)检〔2023〕第HP038号）中华福家园处环境空气质量现状监测数据，该监测点位于项目东北侧1.6km处，监测时间2023年4月24日~30日，监测时间在有效期范围内，监测点与项目距离小于5km，因此，引用监测数据可行。

具体环境空气现状监测点位及监测因子见表3.2-1。

表3.2-1   监测点位及监测因子一览表
序号

名称

监测因子
方位

距离（km）

备注

Q7

华福家园
非甲烷总烃、氟化物

N，下风向

1.6

渝大安(环)检〔2023〕第HP038号
（2）监测时间：2023年4月24日～2023年4月30日

（3）监测频率：连续监测7天，每天监测4次

（4）评价方法：采用最大监测浓度占标率对评价区域大气环境质量现状进行评价，评价模式如下：

Pij=Ci j/Csj×100%；

式中：Pij——第i个现状监测点第j个污染因子的最大浓度占标率，其值在0～100%之间为满足标准，大于100%则为超标；

Cij——第i现状监测点第污染因子j的实测浓度（mg/m3）；

Csj——污染因子j的环境质量标准（mg/m3）。

（5）评价标准

非甲烷总烃参照河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中相应标准要求，氟化物满足执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中相应标准要求。

（6）环境空气现状评价结果

环境空气质量现状监测及评价结果见表3.2-2。

表3.2-2  环境空气质量现状监测及评价结果
监测点

监测因子

监测浓度范围(μg/m3)

评价标准(μg/m3)

最大浓度占标率(%)

超标率（%）

达标情况

Q7华福家园
非甲烷总烃
790
2000

39.5

0

达标

氟化物

5.0×10-4L
20

/

/

达标

根据上表可知，氟化物满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）中相应标准要求，非甲烷总烃小时浓度值满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）相关要求。

3.1.2地表水环境质量现状
项目废水受纳水体为跳蹬河，最终排入长江。根据重庆市人民政府《批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号）可知，跳蹬河无水域功能，所在地区长江段（跳蹬河入河口长江上游1000m和下游1000m））为Ⅲ类水域，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域水质标准。

根据《2024年重庆市生态环境状况公报》可知，长江干流重庆段总体水质为优，20个监测断面水质均达到Ⅱ类标准，优于Ⅲ类水质标准。由此可知，项目所在地地表水环境质量现状良好。

3.1.3声环境质量现状
项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，因此，可不进行声环境保护目标现状监测评价。

3.1.4地下水环境质量现状

项目危险废物贮存设施及表面处理区域按照重点防渗处理，因此在正常工况下，项目不属于有地下水、土壤环境污染途径的建设项目，故本次评价不开展地下水、土壤环境质量现状调查。
3.1.5生态环境质量现状
项目位于重庆市九龙坡中梁山H分区H11-6-1/03、H11-3-1/03地块，属于工业用地，不新增用地，不涉及生态环境保护目标。

	环境

保护

目标
	3.2周边外环境关系

项目位于重庆市九龙坡中梁山H分区H11-6-1/03、H11-3-1/03地块。西侧为隆鑫通用动力股份有限公司，东侧为二纵线，南侧为宝汇钢结构工程有限公司，北侧为重庆市日兴食品有限责任公司和重庆拉瑞永固混凝土有限公司，项目外环境关系详见下表。

表3.2-1  外环境关系一览表

序号

单位名称

方位

距厂界最近距离

备注

1

隆鑫通用动力股份有限公司
西侧

10

摩托车生产
2

二纵线
东侧

50

快速路
3

宝汇钢结构工程有限公司
南侧

279

钢结构生产
4

重庆市日兴食品有限责任公司
北侧

40

食品添加剂、面粉等生产

5

重庆拉瑞永固混凝土有限公司
北侧

30

预拌商品混凝土生产

6

龙鑫物流
东侧

87

物流公司
7

九州商贸城
西北侧

40

商贸城
3.2.1环境保护目标

根据调查，项目周边环境保护目标分布情况具体如下：

（1）大气环境保护目标

项目厂界外500m范围内大气环境保护目标分布如下。
表3.2-2  大气环境保护目标一览表

序号

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对场址位置

相对厂界距离（m）

经度（东经°）
纬度（北纬°）

1

齐团半山小区
106.4483

29.4727

居民区
约2012户
大气二类区

西北
260

2
龙城御府

106.4437

29.4685

居民区
约335户

西
390

3

朝阳小区

106.4425

29.4658

居民区
约712户
西南
380

4

天堂小区
106.4535

29.4642

居民区
约200户
西南

400

5

重庆三十七中(自成校区)
106.4555

29.4667

学校
在校师生约1200人
东
470

（2）声环境保护目标

项目厂界外50m范围均为工业企业，无声环境保护目标。

（3）地下水环境保护目标

项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

（4）生态环境保护目标

项目位于重庆市九龙坡中梁山H分区H11-6-1/03、H11-3-1/03地块西部（重庆）科学城九龙新城园区华岩-二郎组团，周边以工业企业为主。评价范围内（厂界 200m）无重点文物保护单位，无名胜古迹和珍稀野生动植物分布，场地周边没有需要特殊保护的环境敏感目标和珍稀野生动植物等生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	3.4污染物排放标准

3.4.1大气污染排放标准
项目熔化、打磨抛光过程产生的SO2、NOX、颗粒物执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1中标准限值；表面处理线锅炉的天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658－2016）及修改单；表面处理线氟化物、氮氧化物执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

厂界外无组织排放的颗粒物、非甲烷总烃、氟化物执行《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）表1相关标准，厂区内颗粒物、非甲烷总烃无组织排放执行《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020），厂界臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），具体标准限值详见下表。

表3.4-1  项目废气污染物执行标准情况表
生产工序

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

最高允许排放速率(kg/h)

执行标准

排气筒(m)

其他区域

熔化炉

颗粒物

30

25

/

《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）

SO2
100

/

NOX
400

/

打磨
颗粒物

30

25

/

《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）

表面处理线
氟化物

9

25
0.38

《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）
氮氧化物
200

0.85

锅炉天然气燃烧废气

颗粒物

20
25

/

《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658－2016）及修改单
SO2
50
/

NOX
30

/

开模
颗粒物

30

25

《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）

非甲烷总烃

120

35

《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）

表3.4-2  厂区内颗粒物、VOCs无组织排放限值
污染项目

排放限值mg/m3
限值含义

无组织排放监控位置

执行标准

颗粒物

5

监控点处1 h平均浓度值

在厂房外设置监控点

《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）附录A
NMHC

10

监控点处1h平均浓度值

30

监控点处任意一次浓度值

表3.4-3  厂界无组织排放限值
污染源

污染物

无组织排放监控浓度限值

监控点

浓度值

无组织排放

颗粒物

周界外浓度最高点

1.0

非甲烷总烃
4.0

氟化物

0.02

表3.4-4   恶臭污染物排放标准相关标准（GB 14554-93）（摘录）

污染物

排气筒排放速率（kg/h）

厂界标准值（mg/m3）（无组织排放源）

臭气浓度

2000（排气筒高15m，无量纲）

20（无量纲）

3.4.2水污染物排放标准

项目生活污水经和生产废水分别经生化池和污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮、TP参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T13962-2015），氟化物参照执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 一级标准）后排入市政污水管网，经市政污水管网送入大九污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及修改单一级A标准后排入跳蹬河，最终排入长江。各标准值详见下表。

表3.4-4 废水排放执行标准  单位：mg/L
执行标准

pH值
COD
BOD5
NH3-N
氟化物
TP

SS
石油类
动植物油
LAS

GB8978-1996三级

6~9

500

300

/

/
/
400

20

100

100

GB8978-1996一级

/

/
/
/
10

/
/

/
/
/
GB/T13962-2015

/
/
/
45

/
8
/
/
/
/
GB18918-2002一级A标准

6~9

50

10

5（8）*
/
0.5

10

1

1

0.5

注：*括号外数值为水温>12℃ 时的控制指标，括号内数值为水温≤122℃时的控制指标。
3.4.3噪声
项目施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）,运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，项目东侧距离二纵线约50m，故执行3类标准，详见下表。

表3.4-5  建筑施工噪声排放标准  单位：dB（A）

序号

昼间

夜间

1

70

55

表3.4-6  工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

3类

65

55

3.4.4固体废弃物

项目一般工业固体废物贮存过程，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。
危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)。

	总量

控制

指标
	排入外环境：水污染物：一期COD：0.978t/a，氨氮：0.098t/a；二期COD：0.464t/a，氨氮：0.046t/a；一、二期合计COD：1.442t/a，氨氮：0.144t/a；大气污染物：一期颗粒物：1.118t/a，二氧化硫：0.072t/a，氮氧化物：0.160t/a，氟化物：0.30t/a；二期颗粒物：0.955 t/a，二氧化硫：0.288t/a，氮氧化物：2.693t/a；一、二期合计颗粒物：2.073t/a，二氧化硫：0.360t/a，氮氧化物：2.853t/a，氟化物：0.30t/a。


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	4.1施工期环境保护措施

施工期污染源主要为扬尘、运输汽车及燃油机械产生的机械废气、施工人员生活污水、建筑施工噪声和生活垃圾、建筑垃圾等。

4.1.1施工期废水污染防治措施

项目施工生产废水主要污染物为SS。根据废水特征，在施工场地内可设置防渗沉淀池，对收集的施工生产废水进行简单的沉淀处理，处理水首先回用于施工生产，其余用于施工现场、临时堆放的洒水降尘，不外排，施工结束后对沉淀池进行回填恢复，在上述措施后对周围水环境影响较小。

施工人员生活污水产生量很少，依托现有工程生化池处理。

4.1.2施工期废气污染防治措施

项目施工粉尘主要为运输车辆道路扬尘、开挖粉尘、装卸材料等作业扬尘及建筑垃圾堆放和清运过程中产生的粉尘。其中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，尤其在干燥及风速较大时更为明显。通过类比调查可得，施工粉尘源强为0.211～0.351mg/Nm3。在工程施工期间，施工机械及运输车辆的发动机排放的尾气中含有NO2、CO、THC等污染物，一般情况下，该类污染物的排放量不大且容易扩散，对周围环境的影响较小。在防渗防腐过程中铺设环氧地坪时会产生有机废气，环氧地坪能够仅需24～48小时即可干燥固化，对环境影响较小。基于上述分析，本次环评提出以下措施：

（1）合理安排施工现场，谨防运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施减少沿途抛洒、散落，及时清扫散落在路上的泥土和建筑材料，并指定专人对附近的运输道路定期喷水，使其保持一定的湿度，防止道路扬尘；

（2）对施工现场进行合理化管理，使砂石统一堆放，少量水泥应设专门库房或者依托现有库房存放，尽量减少搬运环节。

（3）合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间。

（4）施工结束后应及时清理弃土、杂物及建筑垃圾等。
在采取以上措施后，施工期扬尘产生量较小，对环境空气质量较小，拟建项目施工期影响只是暂时的，且位于现有厂区内，随着施工期的结束，施工期影响也随之结束。

4.1.3施工期噪声防治措施

根据工程分析，施工过程中使用的施工机械较少，施工期的噪声来自小型施工机械和运输车辆，噪声源强在75-95dB，特点为暂时的短期间歇性行为，无规律性，在施工场地界线处，一般情况下噪声强度将超过《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）。为减少施工噪声对周围企业的影响，施工单位及建设单位应采取以下减缓措施：

（1）选用低噪声设备，同时在施工过程中施工单位设专人对设备进行定期保养和维护。严格按照操作规范使用各类机械。

（2）合理安排施工时间，不得在22:00-06:00期间施工。

（3）合理进行施工场地布置。

综上所述，施工期间通过选用低噪声设备、合理布局施工场地、合理安排施工时间及其他相应降噪措施后施工厂界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523—2025）所规定的噪声标准的要求。

项目周围50m无声环境保护目标。施工期的噪声对周围环境的影响只是暂时的，会随施工期的结束而结束。因此，拟建项目施工期采取以上声环境保护措施后对周边声环境影响较小。

4.1.4施工期固体废物污染防治措施

施工期产生的固废主要为建筑垃圾和生活垃圾。建筑垃圾为施工过程中产生的弃土、弃料等，部分可以回用于项目建设，不能回用的定期拉运至当地政府指定地点处置。施工人员产生的生活垃圾集中收集，在指定地点设置垃圾桶并加强管理，定期交当地环卫部门集中处理。施工期固体废物合理处置，对周围环境影响较小。
4.1.5现有污水处理设施拆除过程污染防治措施

现有污水处理设施设备等拆除过程中污染防治措施应按照《关于加强工业企业关停、搬迁及原址场地再开发利用过程中污染防治工作的通知》（环发〔2014〕66号）、《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（环境保护部公告2017年第78号）、《企业设备、建（构）筑物拆除活动污染防治技术指南》（T/CAEPI 16-2018）有关要求，妥善处置产生的各类废水（含清洗废水）、污水、积水，以及各类固废，不得随意遗弃造成原场地及周边环境的污染。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2废气

4.2.1废气产排污情况
（1）熔化废气（G1）
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434 机械行业系数手册-铸造-镁合金-熔炼（燃气炉），颗粒物产污系数为0.943kg/t-产品。”项目镁合金熔化过程颗粒物产生情况见下表。

表4.2-1  镁合金熔化过程颗粒物产生情况一览表
时段

污染源

设备数量（台）

生产规模（t/a）

年生产时间（h）

单台污染物产生量

小计t/a

t/a

kg/h

一期

1650T压铸机

1

262.2

7200

0.25 

0.034 

3.75 

2500T压铸机

1

643.58

7200

0.61 

0.084 

3500T压铸机

1

1179.9

7200

1.11 

0.155 

5000T压铸机

1

1887.84

7200

1.78 

0.247 

二期

1650T压铸机

1

262.2

7200

0.25 

0.034 

1.97 

2500T压铸机

1

643.58

7200

0.61 

0.084 

3500T压铸机

1

1179.9

7200

1.11 

0.155 

合计

7

6059.2

/

5.71 

/

5.71 

废气治理措施：在压铸熔化设备炉门设置1个侧吸罩，集气罩收集效率为80%。
集气罩抽风量参考《大气污染控制工程》计算: 

L=V×F×β×3600

式中：L—集气罩风量（m3/h）；

F—集气罩面积，m2； 

V—控制点的吸入风速（m/s），取0.5m/s；

β—安全系数，取1.2；

经计算项目压铸设备集气量详见下表：
表4.2-2  压铸设备集气量情况一览表
时段
污染源
数量（台）
集气罩面积（m2）
集气罩风量（m3/h）
合计烟气量（m3/h）
一期
1650T压铸机
1

1.4

3024

15000(取整)

2500T压铸机
1

1.6

3456

3500T压铸机
1

1.8

3888

5000T压铸机
1

2.0 

4320

二期
1650T压铸机
1

1.4

3024

11000（取整）
2500T压铸机
1

1.6

3456

3500T压铸机
1

1.8

3888

合计
7

11.6

26000（取整）
熔化废气经收集后经1套湿式除尘设备处理达标后通过1根25m高DA001排气筒排放，颗粒物去除效率为80%，熔化过程污染物排放情况见下表。
表4.2-3  项目熔化过程污染物排放情况一览表
排气筒
时段

废气量（m3/h）
污染物

产生量（t/a）
无组织排放量（t/a）
有组织收集量（t/a）
污染防治措施

有组织排放量（t/a）
DA001
一期
15000
颗粒物

3.75
0.75 

3.00 

集气罩+湿式除尘设备+25m排气筒

0.60 
二期
11000
颗粒物
1.97
0.39 

1.58 

依托一期
0.32 
合计
26000
颗粒物
5.71
1.14 

4.57 

集气罩+湿式除尘设备+25m排气筒

0.91 
（2）熔化过程天然气燃烧废气

根据建设单位提供资料，项目一期压铸设备采用电加热，二期压铸设备采用天然用，故一期无天然气燃烧废气，二期压铸设备天然气用量情况如下表：
表4.2-4  项目压铸过程天然气用量情况一览表
排气筒

时段

污染源

设备数量（台）

单台天然气耗量（m3/h）

年工作时间（h）

年用气量（万m3）

DA002

二期

1650T压铸机

1

55

7200

39.60 
2500T压铸机

1

55

7200

39.60 
3500T压铸机

1

90

7200

64.80 
合计

3

/

/

144.00

项目所用天然气为二类，根据《天然气》（GB17820-2012），二类天然气总硫含量≤100mg/m3，本次评价SO2按最大含量100mg/m3计。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33-37，431-434机械行业系数手册中推荐的产污系数表——天然气工业炉窑”产污系数，具体如下：

表4.2-5  天然气燃烧废气主要污染物排放系数

污染物

SO2（kg/m3-原料）

颗粒物（kg/m3-原料）

NOx（kg/m3-原料）

烟气量（m3/m3-原料）

产污系数

0.000002S

0.000286

0.00187

13.6

其中产排污系数表中SO2是以S（含硫量）的形式表示，项目S取200。

经计算，天然气燃烧废气的产生情况如下：

表4.2-6   天然气燃烧废气产污情况表

排气筒

用气量
烟气量
SO2
颗粒物
NOx
（万m3/a）
（万m3/a）
kg/h
t/a
kg/h
t/a
kg/h
t/a
DA002
144.00 
1958.40 

0.040 

0.288 

0.057 

0.412 

0.374 

2.693 

（3）脱模废气（G3）

项目模具预热过程将喷涂脱模剂，使用前与水按1:100 配制，在喷洒过程中，附着率约为20%，附着后脱模剂中水份因模具高温（200℃以上）挥发产生水蒸气，厂房内无组织排放；未附着部分（约 80%）为脱模废水，排入厂区污水处理站处理。项目使用的脱模剂为水基脱模剂，主要成分为：合成硅油 15~25%、乳化剂 1~5%、添加剂 1~10%、水 65~75%等，项目压铸温度为570~700℃，评价考虑脱模剂中的有机物在高温下发生分解，产生少量烯烃、酯类等单体，以非甲烷总烃表征。项目使用脱模剂中合成硅油、乳化剂、添加剂等占比约35%，挥发比例按20%计；项目一期脱模剂年使用量为20t/a，非甲烷总烃产生量为0.28t/a；二期脱模剂年使用量为10t/a，非甲烷总烃产生量为0.14t/a；一、二期合计脱模剂年使用量为30t/a，非甲烷总烃产生量为0.42t/a。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33~37、431~434”，脱模废气中颗粒物产污系数为 0.247 千克/吨-产品，项目一期产品量为4000t/a，颗粒物产生量为0.99t/a；二期产品量为2100t/a，颗粒物产生量为0.52t/a；一、二期产品合计量为6100t/a，颗粒物产生量为1.51t/a。
每台压铸设备开模产生的废气经集气罩收后送入干式过滤+单机除尘器+活性炭吸附处理后厂房内无组织排放，集气罩收集效率为80%，单机除尘器处理效率取90%，活性炭吸附装置处理效率取60%，则一期无组织排放颗粒物为0.277t/a、非甲烷总烃为0.146t/a；二期无组织排放颗粒物为0.145t/a、非甲烷总烃为0.073t/a；一、二期合计无组织排放颗粒物为0.422t/a、非甲烷总烃为0.218t/a。
（4）打磨废气（G4）

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33~37、431~434 机械行业系数手册 -预处理-铝合金、其他金属材料-打磨，颗粒物产污系数为 2.19kg/t-原料，项目打磨时仅对有毛刺的部位进行打磨，需打磨量约占总量的20%，项目一期打磨量为6154t/a，颗粒物产生量为2.70t/a；二期打磨量为3231t/a，颗粒物产生量为1.42t/a；一、二期合计打磨量为9385t/a，颗粒物产生量为4.11t/a；。
打磨工位侧面设侧吸罩，单个集气罩尺寸为1000mm×800mm。打磨废气通过侧吸罩收集后送入湿式除尘器处理后通过1根25m 高排气筒（DA003）排放，收集效率按 80%计，对颗粒物治理效率为80%。

集气罩抽风量参考《大气污染控制工程》计算: 

L=V×F×β×3600

式中：L—集气罩风量（m3/h）；

F—集气罩面积，m2，0.8m2；

V—控制点的吸入风速（m/s），取0.5m/s；

β—安全系数，取1.2；

通过计算，单个打磨工位收集风量为1728m3/h，取整为1800m3/h，项目一期设置13个打磨工位，则集气风量为23400m3/h；二期设置7个打磨工位，则集气风量为12600m3/h；一、二期合计设置20个打磨工位，则集气风量为36000m3/h。

（5）表面处理线热水锅炉天然气燃烧废气（G5）

项目表面处理线需加热槽体利用天然气热水锅炉进行间接加热。根据业主提供资料，项目设置1台天然气锅炉，天然气消耗量为50m3/h，年消耗天然气量为36万m3/a；主要污染物为颗粒物、SO2、NOX。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）行业系数手册-燃气工业锅炉-蒸汽/热水/其它”中天然气污染物产生系数，即工业废气量10.7753×104m3烟气/万m3 天然气、SO2：0.02Skg/104m3 {含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为 mg/m3，本次评价按照《天然气》（GB17820-2018），S=100。按照重庆市最新的要求燃气锅炉采用低氮燃烧技术，控制氮氧化物为30mg/m3；烟尘参照《环境保护实用数据手册》中的系数，即2.4kg/万m3天然气。则锅炉天然气燃烧废气产生量为387.91万m3/a，SO2、NOX、颗粒物的产生量分别为0.072t/a、0.116t/a、0.86t/a。根据业主提供资料，表面处理线热水锅炉天然气燃烧废气通过管道收集后由1根25m高排气筒（DA003）排放。
（6）表面处理线废气G6
项目脱脂、除油除膜、漂白去灰等槽体在运行过程中会产生少量碱雾，酸洗活化、中和及表调工序使用到草酸、柠檬酸、乳酸和乙醇酸等有机酸；碱雾挥发物主要为NaOH，草酸、柠檬酸、乳酸和乙醇酸饱和蒸气压远低于1 mmHg，基本不挥发，本次不进行定量分析。
钝化工序使用钝化液中含硝酸锆、氟锆酸，酸性环境下会产生硝酸雾（NOx）、氟化物。
为保证车间环境，表面处理线采用全封闭式，且在上述工位均设有双侧槽边抽风系统，碱雾、酸雾等与钝化工序硝酸雾（NOx）、氟化物一并收集处理。
参照《污染源源强核算技术指南 电镀》（HJ984-2018），硝酸雾（NOx）、氟化物排放量可按以下公式计算（产物系数法）：

D=Gs×A×t×10-6
式中：D-核算时段内的污染物产生量，t。

Gs-单位镀槽液面面积单位时间废气污染物产生量，g/（m2·h），项目中和槽硝酸浓度小于15%，本次评价取值10.8，氟化物取72.0。

A-镀槽液面面积，m2，钝化槽面积3.6m2。

t-核算时段内污染物产生时间，h。

表面处理线整体置于密闭通道中，通道可通过产品及挂钩，尽量减少无组织废气的排放，槽边设负压抽风系统，设计风量为12000m3/h，产生的废气约80%经槽边抽风收集后经酸雾喷淋塔处理处理后由1根25m高排气筒（DA005）排放，酸雾喷淋塔处理效率为80%，剩余20%无组织排放。表面处理线氟化物排放情况如下表，
表4.2-7    钝化槽污染物产生量

污染源
污染物

产生量t/a
无组织排放量t/a
进处理装置量t/a
钝化槽

氟化物

1.87
0.37 

1.50 

硝酸雾（NOx）

0.28
0.06 

0.22 

备注：工作时间7200h/a
（7）污水处理设施臭气G7
项目污水处理站和生化池生化段产生少量臭气，引至绿化带排放，本次不进行定量分析。
（8）产排污情况 
项目废气污染物产生及排放情况如下表所示。


	运营期环境影响和保护措施
	表4.2-8  项目一期废气产生及排放情况表
废气类别
排气筒

废气产生量m3/h
污染因子

产生情况

治理情况

排放情况

排放标准

排放时间h/a
产生浓度mg/m3
产生速率kg/h
产生量t/a
治理措施

治理效率%
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
排放量t/a
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
有组织排放

熔化废气

DA001
15000

颗粒物
27.78 
0.417

3.00 

收集效率80%，经“湿式除尘”处理

80%
5.556 

0.083

0.600

30

/

7200

打磨废气
DA003
23400

颗粒物
12.82 
0.300

2.16

收集效率80%，经“湿式除尘”处理

80%
2.56 

0.060

0.432

30

/

7200

锅炉天然气燃烧废气
DA004
539

颗粒物
22.16 
0.012

0.086

经25m高排气筒排放

0%
22.16 

0.012

0.086

30

/

7200

NOx

30.0 
0.016
0.116
0%

30.0 
0.016
0.116
30

/

SO2
18.55 

0.010

0.072

0%

18.55 

0.010

0.072

50

/

表面处理线废气
DA005
12000

氟化物
17.36 
0.208

1.500

收集效率80%，经“酸雾喷淋塔”处理

80%
3.472 

0.042

0.300

9

0.38

7200

硝酸雾（NOx）

2.55 
0.031

0.22

80%

0.509 

0.006

0.044

200

0.85

合计
颗粒物

/
/

5.246

/
/
/

/

1.118

/

/

7200

NOx

/

/

0.336

/

/

/

0.160

/

/

SO2
/

/

0.072

/

/

/

0.072

/

/

氟化物
/
/

1.500

/

/

/

0.300

/

/

无组织排放
熔化废气

/
/

颗粒物
/
/

0.75

/

/

/

/

0.75

/

/

/

脱模废气
/
/

颗粒物
/
/

0.277

/

/

/

/

0.277

/

/

/

非甲烷总烃
/
/

0.146

/

/

/

/

0.146

/

/

/

打磨废气
/
/

颗粒物
/
/

0.54

/

/

/

/

0.54

/

/

/

表面处理线废气
/
/

氟化物
/
/

0.37

/

/

/

/

0.37

/

/

/

/

/

硝酸雾（NOx）

/
/

0.06

/

/

/

/

0.06

/

/

/

合计
/
颗粒物
/
/

1.567

加强厂区通风
/
/

/

1.567

/

/

/

非甲烷总烃
/
/

0.146

/

/

/

0.146

/

/

氟化物
/
/

0.37

/

/

/

0.37

/

/

硝酸雾（NOx）

0.06

/

/

/

0.06

/

/

表4.2-9  项目二期废气产生及排放情况表
废气类别
排气筒

废气产生量m3/h
污染因子

产生情况

治理情况

排放情况

排放标准

排放时间h/a
产生浓度mg/m3
产生速率kg/h
产生量t/a
治理措施

治理效率%
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
排放量t/a
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
有组织排放

熔化废气

DA001
11000

颗粒物
19.95 
0.219 

1.58

收集效率80%，经“湿式除尘”处理

80%
3.990 

0.044 

0.316 

30

/

7200

熔化天然气燃烧废气
DA002
2720

颗粒物
21.04 
0.06 

0.412

经25m高排气筒排放

0%
21.04 

0.06 

0.412

30

/

7200

NOx

137.51 

0.37 

2.693

0%

137.51

0.37 

2.693

400

/

SO2
14.71 

0.04 

0.288

0%

14.71 

0.04 

0.288

100

/

打磨废气
DA003
12600

颗粒物
12.52 
0.158 

1.136

收集效率80%，经“湿式除尘”处理

80%
2.50 

0.032 

0.227 

30

/

7200

合计
颗粒物

/
/

3.128

/
/
/

/

0.955 

/

/

7200

NOx

/

/

2.693

/

/

/

2.693

/

/

SO2
/

/

0.288

/

/

/

0.288

/

/

无组织排放
熔化废气

/
/

颗粒物
/
/

0.39

/

/

/

/

0.39

/

/

/

脱模废气
/
/

颗粒物
/
/

0.145

/

/

/

/

0.145

/

/

/

非甲烷总烃
/
/

0.073

/

/

/

/

0.073

/

/

/

打磨废气
/
/

颗粒物
/
/

0.284

/

/

/

/

0.284

/

/

/

合计
/
颗粒物
/
/

0.819

加强厂区通风
/
/

/

0.819

/

/

/

非甲烷总烃
/
/

0.073

/

/

/

0.073

/

/

表4.2-10  项目一、二期合计废气产生及排放情况表
废气类别
排气筒

废气产生量m3/h
污染因子

产生情况

治理情况

排放情况

排放标准

排放时间h/a
产生浓度mg/m3
产生速率kg/h
产生量t/a
治理措施

治理效率%
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
排放量t/a
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
有组织排放

熔化废气

DA001
26000

颗粒物
24.41
0.635

4.57

收集效率80%，经“湿式除尘”处理

80%
4.882

0.127

0.914

30

/

7200

熔化天然气燃烧废气
DA002
2720

颗粒物
21.04
0.06

0.412

经25m高排气筒排放

0%
21.04

0.06

0.412

30

/

7200

NOx

137.51

0.37

2.693

0%

137.51

0.37

2.693

400

/

SO2
14.71

0.04

0.288

0%

14.71

0.04

0.288

100

/

打磨废气
DA003
36000

颗粒物
12.69
0.457

3.288

收集效率80%，经“湿式除尘”处理

80%
2.54

0.091

0.658

30

/

7200

锅炉天然气燃烧废气
DA004
539

颗粒物
22.16
0.012

0.086

经25m高排气筒排放

0%
22.16

0.012

0.086

30

/

7200

NOx

30.0
0.016
0.116
0%

30.0
0.016
0.116
30

/

SO2
18.55

0.010

0.072

0%

18.55

0.010 

0.072

50

/

表面处理线废气
DA005
12000

氟化物
17.36
0.208

1.500

收集效率80%，经“酸雾喷淋塔”处理

80%
3.472

0.042

0.300

9

0.38

7200

硝酸雾（NOx）

2.55
0.031

0.22

80%

0.509

0.006

0.044

200

0.85

合计
颗粒物

/
/

8.356

/
/
/

/

2.070

/

/

7200

NOx

/

/

3.029

/

/

/

2.853

/

/

SO2
/

/

0.36

/

/

/

0.36

/

/

氟化物
/
/

1.500

/

/

/

0.300

/

/

无组织排放
熔化废气

/
/

颗粒物
/
/

1.14

/

/

/

/

1.14

/

/

/

脱模废气
/
/

颗粒物
/
/

0.422

/

/

/

/

0.422

/

/

/

非甲烷总烃
/
/

0.218

/

/

/

/

0.218

/

/

/

打磨废气
/
/

颗粒物
/
/

0.822

/

/

/

/

0.822

/

/

/

表面处理线废气
/
/

氟化物
/
/

0.37

/

/

/

/

0.37

/

/

/

/

/

硝酸雾（NOx）

/
/

0.06

/

/

/

/

0.06

/

/

/

合计
/
颗粒物
/
/

2.384

加强厂区通风
/
/

/

2.384

/

/

/

非甲烷总烃
/
/

0.218

/

/

/

0.218

/

/

氟化物
/
/

0.37

/

/

/

0.37

/

/

硝酸雾（NOx）

0.06

/

/

/

0.06

/

/




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2.2防治措施及可行性分析

（1）湿式除尘系统

项目针对压铸车间熔化、打磨废气，采用湿式除尘系统进行处理。湿式除尘系统不属于推荐可行技术，但在镁合金压铸生产过程中，高温熔融与模具浇注会释放含镁合金颗粒物，该颗粒物不仅具有极强的活性与易燃易爆特性，更可能引发严重的粉尘爆炸事故。传统干式除尘技术如袋式除尘或静电除尘，因无法有效抑制镁粉的化学活性，存在粉尘积聚引发连锁爆炸的风险，且一旦发生火灾，常规灭火手段难以控制火势。相比之下，湿式除尘系统通过水雾捕集机制，将粉尘直接导入水下泥浆槽，显著降低颗粒物浓度并隔绝氧气接触，从根本上消除爆炸条件。该技术兼具高效性与安全性，能适应高温、高湿的压铸工况，同时简化运维流程，成为镁合金行业颗粒物治理的强制选择。因此，为保障生产安全与环保合规，湿式除尘系统是镁合金压铸粉尘控制的唯一可行方案。

项目采用湿式除尘系统主要结构为喷淋塔、喷淋系统、旋流塔板叶片组成，其中旋流塔板叶片如固定的风车叶片，气流通过叶片时产生旋转和离心运动，吸收液通过中间盲板均匀分配到每个叶片，形成薄液层，与旋转向上的气流形成旋转和离心的效果，喷成细小液滴，甩向塔壁后。液滴受重力作用集流到集液槽，并通过降液管流到下一塔板的盲板区。具有一定风压、风速的待处理气流从塔的底部进，上部出。吸收液从塔的上部进，下部出。气流与吸收液在塔内作相对运动，并在喷淋塔板的结构部位形成很大表面积的水膜，从而大大提高了吸收作用。每一层的吸收液经旋流离心作用掉入边缘的收集槽，再经导流管进入下一层塔板，进行下一层的吸收作用。主要机制是尘粒与液滴的惯性碰撞，离心分离和液膜粘附等。
[image: image11.png]fujn

A B it





图4.2-1  项目喷淋塔内部结构示意图

[image: image12.png]BaeIE .
G LA





图4.2-2  项目湿式除尘系统示意图

当废气进入进口风管，与布置在进口段水雾进行传质换热，得到初步降温，而后切向进入吸收塔。废气在吸收塔内通过旋流气动装置的加速和旋流，废气中颗粒物与经过雾化的吸收液发生碰撞、附着、凝聚、离心分离等综合性的作用，被甩到塔壁，随塔壁水膜流向塔底，可有效去除颗粒物。通过以上分析可知，项目采用湿式除尘系统处理熔化、打磨过程中产生的颗粒物废气兼具安全生产和环保合规，治理措施是可行的。
（2）酸雾喷淋塔
项目表面处理全封闭且在槽边双侧设置抽风系统，废气经收集后经酸雾净化塔净化后经1根25m排气筒排放。
净化装置原理为：氟化物、硝酸雾（NOx）等本身具有易溶于水、易与碱反应的特点。各工序产生的酸雾主要经两侧槽边吸气罩吸入通风管道中，进入喷淋吸收塔时酸雾被喷淋碱液吸收（中和）并逐渐形成大雾滴，沿导流管进入集液槽，由泵抽取循环使用。碱雾一并抽入酸雾净化塔处理。

酸雾净化塔主要由集气罩、排气管、废气喷淋净化塔、通风机、泵及加药系统等组成。酸、碱雾废气采用的喷淋塔中和法处理工艺属于《电镀污染防治最佳可行技术指南》（HJ1306-2023）中电镀工业大气污染治理最佳可行技术之列，适用于各种酸性气体净化，吸收液采用10%碳酸钠和氢氧化钠溶液，pH控制在8~11左右，空塔流速在0.5~1.8m/s，气液比在2~3L/m3。

项目净化塔酸雾吸收效率在80%以上经治理后可满足《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）相关要求，实现达标排放。
（3）天然气燃烧废气
根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953—2018) “低氮燃烧技术”，项目锅炉采用低氮燃烧技术属于推荐可行技术，且使用符合质量标准的天然气作为能源，废气经25高的排气筒可达标排放，措施可行。
（4）脱模废气
若使用管道对脱模废气进行收集，需要架设多条有组织废气排放管道，会严重影响车间内部行车运行操作，妨碍现场生产操作，严重影响生产效率和安全，项目拟在每台压铸设备设置集气罩废气经收集后送入干式过滤+单机除尘器+活性炭吸附处理后厂房内无组织排放。类比已通过竣工环保验收的“财鑫杰新能源绿色智能化汽车零部件生产项目”，其废气治理措施如下：
[image: image13.png]



图4.2-3  开合式集气罩示意图

[image: image14.png]



图4.2-4  废气收集处理示意图

根据其验收监测报告采用上述措施后，开模废气得到有效处理，非甲烷总烃排放量减少40%，颗粒物排放量减少60%，故项目采用该污染防治措施可行。
（5）无组织排放控制措施

切削液循环过程及危废贮存设施无组织排放废气控制：评价要求切削液贮存、转移、使用过程中采用密闭容器，加强管理减少无组织废气排放；涉及挥发性有机物的危险废物贮存、转移过程中采用密闭容器；危废贮存间密闭设置，室内设通风系统，废气收集后经活性炭吸附装置处理后屋顶排放。

4.2.3大气环境影响分析

通过相应的废气处理系统处理后，项目熔化、打磨抛光过程废气均能满足《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）表1中标准限值；表面处理线锅炉的天然气燃烧废气能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658－2016）及修改单；表面处理线废气能够满足《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）。

根据重庆市生态环境局公布的《2024年重庆市生态环境状况公报》，2024年九龙坡区属于达标区。项目厂界外500米范围内环境空气保护目标主要为居民区和重庆三十七中(自成校区)，无自然保护区、风景名胜区等环境保护目标，对项目建设制约较小。项目选取的治理措施可行，实际生产过程中，加强管理，严格落实本报告提出的各项环保措施，预计大气污染物对外环境影响较小，不会改变区域大气环境功能，因此，项目排放废气对环境空气影响可接受。
4.2.4非正常工况排放情况

根据企业生产工艺特点，在做好废气收集、处理系统日常维护、保养的情况下，项目非正常情况发生情景主要是酸雾喷淋塔，湿式除尘系统等的废气处理系统发生故障，导致生产线的废气直接排放，企业非正常情况下的污染源排放情况见表4.2-8~4.2-10中的产生源强。

项目非正常工况下污染物排放浓度较大，对周边环境影响较大。环评要求项目一旦发生非正常排放，必须立即停产，对废气处理设施进行及时检修。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：

①建立健全管理制度。主要包括：人员持证上岗、岗位责任、操作规程、事故预防和应急措施、运行记录台账、监测报告、运行信息公开等。

②设施出现故障时，建设单位必须在规定期限内完成维修或更换。因不可抗拒原因，设施必须停止运行时，应当事先报告环境保护行政主管部门，说明停止运行的原因、时段、相关污染预防措施等情况，并取得环境保护行政主管部门的批准。待环保设施修复后，经环保部门批准，方可恢复生产。

③建设单位应定期向环境保护行政主管部门报告设施运行情况。主要内容包括：设施的运行状况、污染物排放情况、取样和监测情况、连续运行记录等。
4.2.4大气排放口情况

大气排放口基本情况详见下表。

表4.2-11  大气排放口基本情况表

排放口编号

排放口名称

污染物种类

排放口地理坐标

排气筒参数

经度

纬度

高度（m）

内径（m）

温度（℃）

DA001

熔化废气
颗粒物
106.4479

29.4660

25

1.2
25

DA002
压铸天然气燃烧废气
颗粒物、SO2、NOx

106.4480

29.4659

25

0.3

25

DA003
打磨废气
颗粒物

106.4490

29.4660

25

1.0

25

DA004
表面处理线锅炉天然气燃烧废气
颗粒物、SO2、NOx

106.4483

29.4663

25

0.12

25

DA005
表面处理线废气
氟化物
106.4483

29.4663

25

0.6

25

根据《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发〔2012〕26号）文件规定，对项目废气排污口提出如下要求：

①有组织排放的废气。对其排气筒进行编号并设置标志。

②排气筒应设置便于人工采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染源采样方法》（GB/T16157-1996），废气排污口采样孔设置的位置应该是“距弯头、阀门、变径下游方向不小于6倍直径，上游方向不小于3倍直径”。如果是矩形烟道的，其当量直径D=2AB/（A+B），式中A、B为边长。采样口位置无法满足规范要求的，其位置由当地环境监测部门确认。采样口必须设置常备电源。

另应设置规范的采样平台，面积不少于1.5m2，周边有护栏，便于监测人员采样。

4.2.4监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 总则》、《排污许可证申请与核发技术规范 金属铸造工业》、《排污单位自行监测技术指南 金属铸造工业》及《排污许可证申请与核发技术规范 火力发电及锅炉》(HJ 820-2017)相关要求，监测要求详见下表。

表4.2-12  监测要求一览表

类别

监测点位

监测指标

监测频次

执行标准

废气

DA001熔化废气
颗粒物、SO2、NOx

1次/半年
《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）
DA002压铸天然气燃烧废气
颗粒物、SO2、NOx

1次/半年
《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）
DA003打磨废气
颗粒物

1次/半年
《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）
DA004表面处理线锅炉天然气燃烧废气
颗粒物、SO2、林格曼黑度
1次/年
《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658－2016）及修改单
NOx

1次/月
DA005表面处理线废气
氟化物、 NOx
1次/半年
《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）

厂界无组织监控点

颗粒物、非甲烷总烃、氟化物、 NOx
1 次/年

《重庆市大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）

臭气浓度
1次/年
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
厂区内无组织监控点

颗粒物、非甲烷总烃

1 次/年

《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）

4.3废水

4.3.1废水产排污情况

项目废水主要包括压铸件直接冷却废水(W1)、脱模废水(W2)、切削废液(W3)、表面处理线废水(W4)、纯水系统浓水(W5)、软水系统反冲洗废水(W6)、冷却循环系统排水废水(W7)、湿式除尘系统废水(W8)、地面清洗废水(W9)、生活污水(W10)等，各种废水的产排放情况见表。

表4.3-1  项目一期废水产生及处理情况

污染源
污染物
处理前
污水处理设施
处理后
废水量
浓度
产生量
浓度
排放量
m3/d

m3/a

mg/L

t/a

mg/L

t/a

压铸件直接冷却废水（W1）
SS

1.28

384

500

0.192 

厂区污水处理站（处理能力为150m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（出口为一个排口DW001）
400

0.154 

COD

1000

0.384 

500

0.192 

石油类
50

0.019 

20

0.008 

脱模废水（W2）
SS

5.39

1617

300

0.485 

300

0.485 

COD

5000

8.085 

500

0.809 

石油类
100

0.162 

20

0.032 

切削废水（W3）
SS

0.16

48

3000

0.144 

400

0.019 

COD

5000

0.240 

500

0.024 

石油类
800

0.038 

20

0.001 

表面处理线废水（W4）
SS

38.02

11406

300

3.422 

100

1.141 

COD

800

9.125 

500

5.703 

石油类
30

0.342 

20

0.228 

LAS

30

0.342 

10

0.114 

氟化物
20

0.228 

10

0.114 

TP

20

0.228 

8

0.091 

氨氮
40

0.456 

40

0.456 

纯水系统浓水（W5）
SS

3.8

1140

50

0.057 

50

0.057 

COD

150

0.171 

150

0.171 

软水系统反冲洗废水（W6）
SS

2.85

855

100

0.086 

100

0.086 

COD

150

0.128 

150

0.128 

冷却循环系统排水（W7）
SS

4.18

1254

50

0.063 

50

0.063 

COD

200

0.251 

200

0.251 

石油类
30

0.038 

20

0.025 

湿式除尘系统废水（W8）
SS

0.42

126

600

0.076 

400

0.050 

COD

800

0.101 

500

0.063 

石油类
30

0.004 

20

0.003 

地面清洗废水（W9）
SS

0.71

213

400

0.085 

400

0.085 

COD

1000

0.213 

500

0.107 

石油类
30

0.006 

20

0.004 

生活污水（W10）
SS

8.37

2511

400

1.004 

250

0.628 

COD

500

1.256 

400

1.004 

BOD5

400

1.004 

300

0.753 

氨氮
40

0.100 

20

0.050 

厂区排口合计
SS

65.18

19554

/

5.528 

厂区污水处理站和生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后一并排放（出口为一个排口DW001）
400

2.682 

COD

/

19.953 

500

8.451 

BOD5

/

1.004 

300

0.753 

氨氮
/

0.557 

45

0.506 

石油类
/

0.609 

20

0.301 

LAS

/

0.342 

20

0.114 

氟化物
/

0.228 

10

0.114 

TP

/

0.228 

8

0.091 

排入外环境合计
SS

65.18

19554

/

2.709 

进入大九污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标排放
10

0.196 

COD

/

8.495 

50

0.978 

BOD5

/

0.786 

10

0.196 

氨氮
/

0.509 

5

0.098 

石油类
/

0.301 

1

0.020 

LAS

/

0.114 

0.5

0.010 

氟化物
/

0.114 

10

0.114 

TP

/

0.091 

0.5

0.010 

表4.3-2  项目二期废水产生及处理情况

污染源
污染物
处理前
污水处理设施
处理后
废水量
浓度
产生量
浓度
排放量
m3/d

m3/a

mg/L

t/a

mg/L

t/a

压铸件直接冷却废水（W1）
SS

0.96

288

500

0.144

厂区污水处理站（处理能力为150m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（出口为一个排口DW001）
400

0.115

COD

1000

0.288

500

0.144

石油类
50

0.014

20

0.006

脱模废水（W2）
SS

2.69

807

300

0.242

300

0.242

COD

5000

4.035

500

0.404

石油类
100

0.081

20

0.016

切削废水（W3）
SS

0.08

24

3000

0.072

400

0.010

COD

5000

0.120

500

0.012

石油类
800

0.019

20

0.000

表面处理线废水（W4）
SS

19.58

5874

300

1.762

100

0.587

COD

800

4.699

500

2.937

石油类
30

0.176

20

0.117

LAS

30

0.176

10

0.059

氟化物
20

0.117

10

0.059

TP

20

0.117

8

0.047

氨氮
40

0.235

40

0.235

纯水系统浓水（W5）
SS

1.96

588

50

0.029

50

0.029

COD

150

0.088

150

0.088

软水系统反冲洗废水（W6）
SS

1.47

441

100

0.044

100

0.044

COD

150

0.066

150

0.066

冷却循环系统排水（W7）
SS

2.16

648

50

0.032

50

0.032

COD

200

0.130

200

0.130

石油类
30

0.019

20

0.013

湿式除尘系统废水（W8）
SS

0.22

66

600

0.040

400

0.026

COD

800

0.053

500

0.033

石油类
30

0.002

20

0.001

地面清洗废水（W9）
SS

0.37

111

400

0.044

400

0.044

COD

1000

0.111

500

0.056

石油类
30

0.003

20

0.002

生活污水（W10）
SS

1.44

432

400

0.173

250

0.108

COD

500

0.216

400

0.173

BOD5

400

0.173

300

0.130

氨氮
40

0.017

20

0.009

厂区排口合计
SS

30.93

9279

/

2.539

厂区污水处理站和生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后一并排放（出口为一个排口DW001）
400

1.195

COD

/

9.806

500

4.042

BOD5

/

0.173

300

0.130

氨氮
/

0.252

45

0.244

石油类
/

0.315

20

0.156

LAS

/

0.176

20

0.059

氟化物
/

0.117

10

0.059

TP

/

0.117

8

0.047

排入外环境合计
SS

30.93

9279

/

1.195

进入大九污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标排放
10

0.093

COD

/

4.042

50

0.464

BOD5

/

0.130

10

0.093

氨氮
/

0.244

5

0.046

石油类
/

0.156

1

0.009

LAS

/

0.059

0.5

0.005

氟化物
/

0.059

10

0.059

TP

/

0.047

0.5

0.005

表4.3-3  项目一、二期合计废水产生及处理情况

污染源
污染物
处理前
污水处理设施
处理后
废水量
浓度
产生量
浓度
排放量
m3/d

m3/a

mg/L

t/a

mg/L

t/a

压铸件直接冷却废水（W1）
SS

2.24

672

500

0.336 

厂区污水处理站（处理能力为150m3/d）处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（出口为一个排口DW001）
400

0.269 

COD

1000

0.672 

500

0.336 

石油类
50

0.034 

20

0.013 

脱模废水（W2）
SS

8.08

2424

300

0.727 

300

0.727 

COD

5000

12.120 

500

1.212 

石油类
100

0.242 

20

0.048 

切削废水（W3）
SS

0.24

72

3000

0.216 

400

0.029 

COD

5000

0.360 

500

0.036 

石油类
800

0.058 

20

0.001 

表面处理线废水（W4）
SS

57.6

17280

300

5.184 

100

1.728 

COD

800

13.824 

500

8.640 

石油类
30

0.518 

20

0.346 

LAS

30

0.518 

10

0.173 

氟化物
20

0.346 

10

0.173 

TP

20

0.346 

8

0.138 

氨氮
40

0.691 

40

0.691 

纯水系统浓水（W5）
SS

5.76

1728

50

0.086 

50

0.086 

COD

150

0.259 

150

0.259 

软水系统反冲洗废水（W6）
SS

4.32

1296

100

0.130 

100

0.130 

COD

150

0.194 

150

0.194 

冷却循环系统排水（W7）
SS

6.34

1902

50

0.095 

50

0.095 

COD

200

0.380 

200

0.380 

石油类
30

0.057 

20

0.038 

湿式除尘系统废水（W8）
SS

0.64

192

600

0.115 

400

0.077 

COD

800

0.154 

500

0.096 

石油类
30

0.006 

20

0.004 

地面清洗废水（W9）
SS

1.08

324

400

0.130 

400

0.130 

COD

1000

0.324 

500

0.162 

石油类
30

0.010 

20

0.006 

生活污水（W10）
SS

9.81

2943

400

1.177 

250

0.736 

COD

500

1.472 

400

1.177 

BOD5

400

1.177 

300

0.883 

氨氮
40

0.118 

20

0.059 

厂区排口合计
SS

96.11

28833

/

8.067 

厂区污水处理站和生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后一并排放（出口为一个排口DW001）
400

3.876 

COD

/

29.759 

500

12.493 

BOD5

/

1.177 

300

0.883 

氨氮
/

0.809 

45

0.750 

石油类
/

0.925 

20

0.457 

LAS

/

0.518 

20

0.173 

氟化物
/

0.346 

10

0.173 

TP

/

0.346 

8

0.138 

排入外环境合计
SS

96.11

28833

/

3.873 

进入大九污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标排放
10

0.288 

COD

/

12.478 

50

1.442 

BOD5

/

0.883 

10

0.288 

氨氮
/

0.749 

5

0.144 

石油类
/

0.457 

1

0.029 

LAS

/

0.173 

0.5

0.014 

氟化物
/

0.173 

10

0.173 

TP

/

0.138 

0.5

0.014 

4.3.2污水治理设施可行性分析
生产废水经厂区污水处理站处理达标后经市政污水管网送入大九污水处理厂进一步处理，生活污水经生化池处理达标后与生产废水一并经厂区污水排口排入市政污水管网，经市政污水管网送入大九污水处理厂进一步处理达标后排入跳蹬河。

表面处理线区域设置环形排水沟对产生的废水进行收集，收集后经污水管网送至厂区污水处理站处理。厂区污水处理站设计处理规模为150m3/d。根据建设单位提供资料现有工程废水量为10m3/d，项目建成后一、二期合计废水量为96.11m3/d，厂区废水量合计106.11m3/d，污水处理站设计处理规模为150m3/d能够满足项目建成后废水处理需求。项目新建污水处理站采用“隔油调节池+一体化组合气浮+混凝沉淀池+水解酸化池+接触氧化池+二沉池+除磷终沉池+清水池+多介质过滤器”处理工艺，污水处理站工艺流程图如下：
[image: image15.jpg]WL /PAC/PAM- —{,ﬁtéﬂﬁ*'—if:? SR/
i:/Ca/PAC/PAM —{ :}E@{_)@i}@,:: —i5iE
_____ vy
L_AREdG
3

Epl:
—
—> ETEXK
— 55

—> =R

— > RYRKAEE

Al m@mm e

RhisMERE

—— e —RRK R — - — = —

b o e e —— -




图4.3-1  污水处理站处理工艺示意图

由前文工程分析可知项目产生废水主要为表面处理线酸碱废水、压铸及机加过程产生的含油废水和乳化液废水等。
针对酸碱废水主要去除其中的氟化物。目前，直接投加氯化钙是沉淀氟离子的经典技术,废水处理站处理系统采用“混凝沉淀法（加入碱/Ca/PAC/PAM）”进行处理，氯化钙沉淀法现已很成熟，对废水中氟离子的处理去除效率较高，运行效果良好。较之石灰沉淀法，氯化钙沉淀法虽然处理成本相对较高，但氯化钙易溶于水，产生的污泥量（与石灰法比较）较少，且不存在石灰残渣的处置问题，运输、保管和存放都较方便。
针对含油/乳化液废水，项目采用“一体化组合气浮（加入破乳剂）” 去除其中的石油类和乳化液，该处理工艺满足《含油污水处理工程技术规范》(HJ580-2010)中的金属加工工业、油脂化工行业含油污水处理推荐工艺，可满足项目废水处理需求。
综上，项目生产废水在隔油调节池隔油混合均匀后（遇到导槽等集中排水情况，先进入应急池暂存）；再进入一体化组合气浮池中进一步破乳、除油，再进入混凝沉淀池中加入碱、CaCl2、PAC、PAM 等药剂进行充分搅拌，使之充分反应后沉淀分离，污泥进入污泥浓缩池处理，上清液进入水解酸化池和接触氧化池进一步去除BOD5，随后进入二沉池进一步分离，在终沉池中加入除磷剂去除TP，最终经过多介质过滤器保障处理效果后排入园区污水管网。废水处理系统为连续处理全自动操作，利用pH计和流量计严格控制各反应槽的药剂投放量，以保证处理效果，因此，项目废水处理工艺可行。

生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）后，经园区污水管网排入大九污水处理厂进行进一步集中处理。
厂区生化池设计规模为75m3/d，采用“调节池 +厌氧+接触氧化+沉淀”处理工艺，污水处理站工艺流程图如下：
[image: image16.png]EESK

BS

l

L

RE

R

HBSK
Eol




图4.3-2  生化池处理工艺示意图

可行性分析：生化池污水处理工艺与重庆地区普遍生活污水处理设施工艺一致，该工艺成熟、运营稳定。根据调查，采用该工艺处理的生活污水出水水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮可满足要求《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）。
（2）依托污水处理设施环境可行性分析

项目污废水经厂区污水处理系统处理达标后排入市政污水管网，经市政污水管网送入大九污水处理厂进一步处理达标后排入跳蹬河。
大九污水处理厂位于跳磴镇沟口村，建成规模为7万m3/d，设计服务范围为大渡口区跳磴镇（主要为生活污水）、九龙坡区华岩镇和中梁山街道（包括工业废水和生活污水）。大九污水处理厂采用CAST工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准，尾水排入跳磴河后下游约6.5km汇入长江。根据调查，目前大九污水处理厂正在开展三期扩建工程，扩建规模为3万m3/d，同时预留远景用地。大九污水处理厂现状安装有自动监测设备并与生态环境部门联网，运行稳定达标。

项目位于九龙新城园区华岩二郎组团，属于大九工业污水处理厂纳污范围，项目生产废水经自建废水处理设施处理达标，生活污水依托现有生化池处理达标，厂区所有废水一起排入园区管网，满足污水处理厂的进水水质要求，且废水总量占工业园区污水处理规模的比例很小，对污水处理厂冲击负荷不大。项目污废水排入大九污水处理厂处理可行。

4.3.4废水间接排放口情况

废水间接排放口基本情况详见表4.3-3。

表4.3-3  废水间接排放口基本情况表

排放口编号

排放口地理坐标

排放方式

排放去向

排放规律

排放口类型

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

标准值（mg/L）

DW001（厂区排口）

107°50'53.05" E,

26°36'34.96" N

间接排放

大九污水处理厂

连续排放，流量不稳定，但有周期性规律

一般排放口

大九污水处理厂

SS
10
COD
50
BOD5
10
氨氮
5
石油类
1
LAS
0.5
氟化物
10
TP
0.5
动植物油
1
根据《重庆市环境保护局关于印发重庆市排污口规范化清理整治实施方案的通知》（渝环发〔2012〕26号）文件规定，对项目生产废水处理站排放口提出如下要求：

①排污口必须具备采样和流量测定条件，按照《污染源监测技术规范》设置采样点在污水处理设施的进水和出水口等。污水面在地下或距地面超过1m的，应配建取样台阶或梯架，进行编号并设置标志。

②排污口可以矩形、圆管形或梯形，使其水深不低于0.1m，流速不小于0.05m/s，间歇性排放的除外。

③设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。测流段直线长度应是其水面宽度6倍以上，最小1.5倍以上。

4.3.6监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 总则》相关要求，监测要求详见表4.3-4。

表4.3-4  监测要求一览表

监测点位

点位数

监测因子

监测频次

执行标准

厂区废水总排口（DW001）
1

pH、色度、TN、COD、BOD5、TP、氨氮、SS、石油类、动植物油、氟化物、LAS

1年/次

《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准；氨氮、TP 参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）；氟化物参照执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 一级标准
4.4噪声

4.4.1噪声产排情况

项目营运期的噪声主要来自生产厂房内的各种生产设备，主要噪声源为压铸机、冷却塔、风机、数控机床等设备的运行噪声，根据同类型设备类比监测资料，其噪声值在80~85dB（A）之间，建设单位对于产生噪声较高的设备采用了基础减振、隔声墙体等措施，在采取上述措施后，噪声值衰减约10～15dB（A）左右，其源强详见表4.4-1。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4.4-1  项目噪声源强调查清单（室内）

序号

建筑物名称

声源名称

数量（台）

声压级/距声源距离/m）

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级

运行时段

建筑物插入损失

建筑物外部噪声

X

Y

Z

声压级

建筑物外距离/m

1

机加工厂房

1000-钻工CNC

30

85

1

建筑隔声、基础减振

30

20

1.5

东

37

54

24h

15

39

1

南

14

62

47

1

西

23

58

43

1

北

5

71

56

1

2

2000-钻工CNC

20

85

1

30

20

1.5

东

27

56

24h

15

41

1

南

9

66

51

1

西

33

54

39

1

北

10

65

50

1

3

锅炉

1

90

1

50

10

1

东

17

66

24h

15

51

1

南

9

76

61

1

西

43

58

43

1

北

10

70

55

1

4

表面处理线

1

85

1

10

-10

1.5

东

50

51

24h

15

36

1

南

5

71

56

1

西

27

56

41

1

北

31

55

40

1

5

空压机1

1

85

1

60

3

1

东

10

65

24h

15

50

1

南

20

59

44

1

西

100

45

30

1

北

18

60

45

1

8

空压机2

1

85

1

60

6

1

东

10

65

24h

15

50

1

南

22

58

43

1

西

100

45

30

1

北

16

61

46

1

9

空压机3

1

85

1

60

9

1

东

10

65

24h

15

50

1

南

24

57

42

1

西

100

45

30

1

北

14

62

47

1

10

压铸厂房

压铸机1

1

85

1

-17

7

2

东

78

47

24h

15

32

1

南

35

54

39

1

西

47

52

37

1

北

8

66

51

1

11

压铸机2

1

85

1

0

7

2

东

63

48

24h

15

33

1

南

8

62

47

1

西

51

58

43

1

北

8

67

52

1

12

压铸机3

1

85

1

17

7

2

东

46

52

24h

15

37

1

南

35

54

39

1

西

76

47

32

1

北

8

67

52

1

13

压铸机4

1

85

1

-17

-7

2

东

78

47

24h

15

32

1

南

8

67

52

1

西

47

52

37

1

北

35

54

39

1

14

压铸机5

1

85

1

0

-7

2

东

63

49

24h

15

34

1

南

8

67

52

1

西

51

51

36

1

北

35

54

39

1

15

压铸机6

1

85

1

17

-7

2

东

46

52

24h

15

37

1

南

8

67

52

1

西

76

47

32

1

北

35

54

39

1

16

压铸机7

1

85

1

23

-7

2

东

35

54

24h

15

39

1

南

8

67

52

1

西

90

46

31

1

北

35

54

39

1

17

切边机

7

90

1

20

-8

1

东

40

58

24h

15

43

1

南

10

78

63

1

西

85

51

36

1

北

33

60

45

1

18

制氮机

1

90

1

18

-9

1

东

45

57

24h

15

42

1

南

20

64

49

1

西

80

52

37

1

北

15

66

51

1

19

气动往复挫

20

80

1

60

0

1.2

东

10

60

24h

15

45

1

南

30

50

35

1

西

100

40

25

1

北

10

60

45

1

备注：以厂房中心为原点（X=0，Y=0，Z=0）。

表4.4-2  项目噪声源强调查清单（室外）

序号
声源名称
型号
空间相对位置/m

声压级/距声源距离dB(A)/m

声源控制措施
运行时段
X

Y

Z

1

冷却塔1

/

10

2

3

90/1m

选用低噪声设备、基础减振、风机设置消声器，降噪约15dB（A）
24h

2

冷却塔2

/

5

2

3

90/1m

24h

3

湿式除尘器风机1

/

20

4

1.5

90/1m

24h

4

湿式除尘器风机2

/

-10

6

1.5

90/1m

24h

备注：以厂区中心为原点（X=0，Y=0，Z=0）。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.4.2噪声影响预测模型
（1）室外声源在预测点产生的声级计算

①在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级：

Lp(r)=Lp(r0)+DC-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）
式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB；

Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；

DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。

②预测点的A声级LA（r）可利用8个倍频带声压级合成进行计算：

[image: image17.png]L(r)=1 Olg{il om[L,[er]}




式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB(A)；

Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。

③衰减项计算：

[image: image18.png]A, =20lg(r/r)



，[image: image19.png]4 _alr=n)
- 1000



，[image: image20.png]2h,

—as—{Ze)17: 2
r

00




式中：r—预测点距声源的距离；

r0—参考位置距声源的距离；

α—与温度、湿度和声波频率有关的大气吸收衰减系数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的大气吸收衰减系数（表A.2）；

hm—传播路径的平均离地高度，m；若Agr计算出负值，则Agr 可用“0”代替。

（2）室内声源等效室外声源声功率级计算方法：

[image: image21.png]L,=L,~(TL+6)



，[image: image22.png]Q 4)
L =L, +10] +—=



，[image: image23.png]L_IK(T)=101g(i10°“”"}



，[image: image24.png]Ly (D)=L,,(1)~(TL +6)



，[image: image25.png]L, =L (T)+10lgS




式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB；

Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw—点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数；R=S(/（1-(），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m；

Lp1i(T(—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数；

Lp2i(T(—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； 

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB；

Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S—透声面积，m2。

（3）噪声预测值计算：

[image: image26.png]L, =101g(10"> +10™)




式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB；

Leqg—建设项目声源在预测点的噪声贡献值，dB；

Leqb—预测点的背景值，dB。

4.4.3预测结果及防治措施

（1）厂界噪声预测结果

项目厂界噪声预测模式采取《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4－2021）中推荐的公式，进行厂界噪声影响预测结果分析，东、北侧厂界贡献值引至企业自行监测报告，西、南侧厂界无竣工验收及自行监测数据，现有工程分为两个阶段建设，其中二阶段不再实施，本次评价从保守角度，引用环评贡献值，具体详见下表。

表4.4-3   厂界噪声预测结果与达标分析表

预测方位

时段

预测值（dB(A)）

现有项目贡献值（dB(A)）

叠加后影响值（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况

东侧厂界

昼间

48

58

58

65

达标

夜间

48

50

52

55

达标

西侧厂界

昼间

46

55

56

65

达标

夜间

46

50

51

55

达标

南侧厂界

昼间

50

56

57

65

达标

夜间

50

50

53

55

达标

北侧厂界

昼间

42

56

56

65

达标

夜间

42

50

51

55

达标

由上表可知，项目运营期各厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

（2）运输过程噪声影响
项目原辅材料主要采用汽车运输，其运输路线主要通过二纵线，下道后直接进入园区道路，对周边声环境影响较小。

（3）声环境保护目标噪声预测结果

项目50m范围内无声环境保护目标。
（4）噪声污染防治措施

根据调查，建设单位已采取以下噪声防治措施：

①声源控制：各生产设备均选购低噪声、低振动设备，从源头控制噪声的产生。

②基础减振：对高噪声设备等采取减振措施，安装减振基础。

③消声措施：对风机、水泵等高噪声设备等采取安装隔声罩等消声措施。
④建筑隔声：通过生产车间墙体隔声。

⑤装卸过程：原辅材料装卸过程中注意轻拿轻放，避免偶发噪声影响，装卸时间尽量避开午休及夜间。
⑥运输过程：运输车辆在通过居民点时必须降速行驶、限制鸣笛，在午休及夜间禁止运输作业，避免交通噪声对沿途住户产生影响，禁止使用超过噪声限值的运输车辆。

4.4.3监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）相关要求，监测要求详见表4.4-4。

表4.4-4  监测要求一览表

监测点位

点位数

监测因子

监测频次

执行标准

厂界四周外1m

4

等效连续A声级

1次/季度

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准

4.5固体废物

4.5.1固废产生和处理情况

项目营运期产生的固体废物主要包括一般工业固废、危险废物、生活垃圾。

（1）一般工业固废

镁渣（S1）：镁合金锭压铸过程中将产生镁渣，主要含有镁合金、氧化镁等且主要形态为块状、渣状（非片状、带状或条状），统一收集交厂家回收。

镁合金废边角料（S2）：镁合金压铸件切边过程中将产生废边角料，统一收集后交厂家回收。

镁合金不合格品（S3）：镁合金压铸件在进行 X-光探伤检测、成品检测过程中将产生不合格品，统一收集交厂家回收。
打磨边角料（S4）：镁合金压铸件打磨过程中将产生打磨边角料，统一收集交厂家回收。

废超滤膜、废反渗透膜（S7）：纯水制备采用反渗透工艺，需要定期更换废超滤膜、废反渗透膜组件，统一收集交厂家回收。
废离子交换树脂（S8）：软水制备采用离子交换树脂，需要定期更换废离子交换树脂，统一收集交厂家回收。

湿式除尘渣(S10)：镁合金融化废气、打磨含尘废气湿式除尘过程中将产生沉渣，统一收集交厂家回收。

生化池污泥（S13）：生化池处置过程中污泥浓缩池产生污泥，清掏周期为3个月一次，收集后先经压滤机压滤成泥饼，定期交环卫部门统一处置。

废耐火材料（S14）：项目熔化炉定期检修会产生一定的废耐火材料，主要为废耐火砖，统一收集由资源回收单位进行回收利用。
废模具（S20）：模具长期使用过程中由于老化、损伤等导致模具报废产生废模具，统一收集交厂家回收。
废分子筛（S22）：制氮机长期使用过程中会产生废分子筛，统一收集交厂家回收。
（2）危险废物

含乳化液金属屑（S5）：机加过程会产生含乳化液金属屑，贮存在危废废物贮存库，装袋储存于托盘内，定期交由有资质单位处置。托盘内废液应定期收集转运至厂区废水处理站含油废水处理设施进行处理。
槽渣（S7）：钝化线倒槽将产生槽渣，用专用桶暂存于危险废物贮存设施，委托危废资质单位处置。

污水处理设施污泥（S12）：废水处理设施处置过程中污泥浓缩池产生污泥，清掏周期为3个月一次，收集后先经压滤机压滤成泥饼，定期送一般工业固废填埋场处置。

废液压油（S15）：项目液压装置使用过程中将产生废抗磨液压油，用专用桶暂存于危险废物贮存设施，委托危废资质单位处置。

废润滑油（S16）：机械检修时将产生废润滑油，用专用桶暂存于危险废物贮存设施，委托危废资质单位处置。

废含油抹布、劳保用品（S17）：生产车间检修、处理油污等使用后丢弃的含油废棉纱、手套，用专用桶暂存于危险废物贮存设施，委托危废资质单位处置。

废油桶（S18）：项目机械检修时使用液压油过程中将产生废油桶，用专用桶暂存于危险废物贮存设施，委托危废资质单位处置。

废化学品桶（S19）：项目钝化剂、脱脂剂等原料使用过程会产生废化学品桶，用专用桶暂存于危险废物贮存设施，委托危废资质单位处置。
废活性炭（S20）：项目开模废气处理过程会产生废活性炭，用专用桶暂存于危险废物贮存设施，委托危废资质单位处置。

（3）生活垃圾

项目新增员工218人，按每人每天生活垃圾产生量按0.5kg计，则生活垃圾产生量约为109kg/d，年总产生量约为32.7t/a，分类收集后由环卫部门统一处理。
项目营运期固体废物产生情况见下表。


	运营期环境影响和保护措施
	表4.5-1  项目固体废物产生、处置情况表
产生环节
固废名称

固废属性

产生量（t/a）
物理性状

主要成分

主要有毒有害物质名称

产废周期

环境危险特性

处理处置方式和去向

固废类别

危废代码

一期

二期

一、期合计

压铸

镁渣

一般工业固废

324-001-S01
431

226

657

固态
镁合金、氧化镁

/
每天
/
交厂家回收处置
切边

边角料

900-002-S17
646

339

985

固态
镁合金

/
每天
/
检测
不合格品

900-002-S17
862

452

1314

固态
镁合金

/
每天
/
打磨
打磨边角料

900-002-S17
108

57

163

固态
镁合金

/
每天
/
纯水制备
废超滤膜、废反渗透膜

900-009-S59
0.1

0

0.1

固态
树脂

/
每半年
/
软水制备
废离子交换树脂

900-009-S59
0.1

0

0.1

固态
树脂

/
每半年
/
制氮机

废分子筛

900-009-S59

0.7

0.3

1.0

固态

分子筛

/
每半年

/

废气治理
湿式除尘渣

900-002-S17
5.8

3.2

9.0

固态
镁合金

/
每月
/
生活污水处理
生化池污泥

461-001-S90‌
1.2

0.3

1.5

固态
污泥

/
每半年
/
交环卫部门统一处置
模具维护保养

废模具

900-003-S17‌
0.1

0.05

0.15

固态
钢铁

/
每半年
/
交厂家回收处置
压铸

废耐火材料

900-009-S59
0.1

0.05

0.15

固态
砖

/
每天
/
资源回收单位进行回收
小计

/
2055.1

1077.9

3131

/

/

/

/

/

/

机加
含乳化液金属屑

危险废物

HW09 900-006-09
107.3

56.7

162

固态
镁合金、乳化液

乳化液

每天

T
交有处置资质的单位处置
表面处理

槽渣

HW17 336-064-17
10.0

5.0

15

半固态
废脱脂剂、废酸洗剂、废表调剂、废活化剂、废钝化剂、废封闭剂等

废脱脂剂、废酸洗剂、废表调剂、废活化剂、废钝化剂、废封闭剂等

每月

T/C
厂区污水处理站
污泥

HW49 772-006-49
7.0

3.0

10

固态
污泥

氟化物、油类等

每3月
T/In
维护。保养
废液压油

HW08 900-218-08
1.3

0.7

2

液态
液压油

液压油

每年

T，I
废润滑油
HW08 900-217-08
1.3

0.7

2

液态
润滑油

润滑油

每年

T，I
废含油抹布、劳保用品

HW49 900-041-49
0.3

0.2

0.5

固态
抹布

油类

每天

T/In
辅料使用
废油桶

HW08 900-249-08
0.4

0.2

0.6

固态
油桶、废油

油类

每天

T，I
废化学品桶
HW49 900-041-49
0.7

0.3

1

固态
桶、废化学品

化学品

每天

T/In
空压机
含油废液
HW09 900-007-09
0.7
0.3
1.0
液态
矿物油
矿物油
每月
T
废气处理

废活性炭

HW49 900-041-49
0.7
0.3
1
固态
活性炭、有机物

有机物

每月

T
小计
/
129.7
67.4
195.1
/

/

/

/

/

/

工作人员
生活垃圾

生活垃圾

/
26.1

6.6

32.7

固态
/
/

/

/

交环卫部门统一处置



	运营期环境影响和保护措施
	4.5.2固废管理要求

（1）危废贮存设施设置要求：

①根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不得露天堆放危险废物。

②根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
③危废贮存设施地面、墙面裙角、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
④贮存危废贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
⑤危废贮存设施内各分区宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
⑦危险废物贮存区域应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关要求设置标志标识；按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）相关要求制定危险废物管理计划，建立危险废物管理台账。禁止将一般工业固体废物和生活垃圾混合。

⑧危废贮存设施密闭设置，废气收集后经活性炭吸附装置处理后排放。
（2）危险废物的转运：

①按照国家有关规定办理危险废物申报转移的“五联单”手续；

②交由资质单位处理时，应严格按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部部令第23号）填写危险废物转移联单，并由双方单位保留备查；

③废物收集及封装容器应得到接收企业及环保部门认可；

④指定专人负责危险废物收集、贮存管理工作；

⑤收运车辆应密闭，防止外泄。

项目在铸造厂房西侧设置了1间100.0m2的危废贮存库，用于储存危险废物，其基本情况如下。

表4.5-2  危废贮存设施基本情况表
序号

贮存场所

位置

危废名称

危废类别及代码

产生量

(t/a)
形态

贮存周期

贮存方式

贮存所需面积（m2）

1

危废贮存设施

压铸厂房

含乳化液金属屑

HW09

900-006-09

162
固态

1个月

放置在防渗地面上

50

2

槽渣

HW17

336-064-17

15
半固态

1个月

下置托盘，桶装放置在防渗地面上

10

3

污泥

HW49

772-006-49

10
固态

1个月

10

4

废液压油

HW08

900-218-08

2
液态

1个月

5

5

废润滑油

HW08

900-217-08

2
液态

1个月

5

6
废含油抹布、劳保用品

HW49

900-041-49

0.5
固态

1个月

放置在防渗地面上

5

7

废废油桶

HW08

900-249-08

0.6
固态

1个月

5

8

废化学品桶

HW49

900-041-49

1
固态

1个月

5

9

废活性炭
HW49

900-041-49

1
固态

1个月

5

合计

194.1

/

/

/

100

（3）一般工业固体废物

项目在厂区东部设置1处面积约100m2的一般工业固废暂存区，暂存区环保要求：

①贮存场应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。

②为加强监督管理，贮存场应按GB15562.2设置环保图形的警示、提示标志，并应定期检查和维护。

③一般工业固体废物贮存场禁止危险废物和生活垃圾混入。

④Ⅱ类、Ⅲ类镁合金废料包装应储存在独立的仓库内,确保通风,并采取防止水浸渍的措施;仓库内应设置氢气浓度监测报警装置和温度监测装置
一般固废贮存点贮存能力详见下表。

表4.5-3  一般工业固废贮存设施基本情况表
序号

一般固废名称

产生量

(t/a)
贮存周期

贮存位置

贮存方式

贮存所需面积

(m2)
1

镁渣
657
每天
一般工业固废暂存区
放置在硬化地面上

10
2

边角料
985
每天
20
3

不合格品
1314
每天
30
4

打磨边角料
163
每天
20
5

废超滤膜、废反渗透膜
0.1
每半年
1
6

废离子交换树脂
0.1
每半年
1
7

废分子筛
1
每半年

2
8

湿式除尘渣
10
每月
4
9

生化池污泥
1.5
每半年
2
10

废模具
0.15
每半年
1
11

废耐火材料
0.15
每天
1
合计

3131

/
/

/

92

（3）生活垃圾

生活垃圾经分类装袋收集后交环卫部门统一处置，日产日清。

4.6地下水、土壤

（1）地下水及土壤污染源、污染物类型及污染途径

项目属于对土壤主要影响方式为垂直入渗，厂房地面已全部实施硬化，周边50m范围内为现状或规划工业用地。项目危险废物贮存库、化学品库、生产废水处理设施按照要求采取防腐、防渗处理，在严格落实“源头控制、分区防控”措施、加强环境管理杜绝事故泄漏的基础上，可有效防止项目运营期对地下水及土壤环境造成污染。
（2）地下水及土壤污染防控措施

项目地下水污染防治措施应坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，土壤污染防治措施应坚持“源头控制、过程防控、跟踪监测”相结合的原则。
①源头控制

根据国家现行相关规范加强环境管理，采取控制措施，防止污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低限度；正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。

②分区防治/过程防控
按照分区防控原则，将厂区分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。
表4.6-1 项目地下水、土壤污染防渗分区参照表

序号

防渗程度

装置及设施名称

防渗区域

分区防渗要求
1

重点防渗区

化学品库、表面处理线、生产废水处理设施
地面防渗

等效黏土防渗层厚度Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s 

危险废物贮存库

地面防渗

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）要求规范建设和维护管理

2
一般防渗区
其他生产区

地面防渗

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

3
简单防渗区

办公区
地面防渗

采用一般地面硬化

③污染监控/跟踪监测
建设单位可依托园区自行监测体系，建立项目土壤、地下水环境监测管理体系，以便掌握拟建项目污染情况，及时发现问题，及时采取措施。

④地下水污染应急响应

建设单位应制定地下水污染应急响应制度，明确污废水发生泄漏情况下应采取的污染源控制措施及切断污染途径的措施。一旦发现渗漏情况，应及时采取补救措施，同时组织相关人员“追根溯源”，查明渗漏源头，分析原因并做出整改。

（3）跟踪监测计划
表4.6-2  运营期地下水、土壤环境监测计划

类别

监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

地下水

厂区下游
pH、高锰酸盐指数、COD、氨氮、挥发酚、甲醛、石油类
依托园区自行监测，必要时（如出现污染风险时）开展自行监测
《地下水质量标准》(GB/T14848-2017）中III类标准

土壤
厂区内可能造成土壤污染的重要影响区，表层样
pH、石油烃
《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600—2018）中第二类建设用地土壤污染风险筛选值
4.7生态

项目位于九龙新城园区华岩-二郎组团范围内，用地性质为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标，周边主要为工业企业，对生态环境影响小。

4.8环境风险

4.8.1风险物质及风险源分布

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，全厂涉及的环境风险的物质主要为表面处理线使用药剂、危险废物等。项目风险物质数量及储存情况表4.8-1。

表4.8-1  环境风险物质情况


序号

潜在风险物质

最大储存量（t）

临界量（t）

包装方式

危险特性

相态

qn/Qn

储存位置

1

脱模剂
5

100*
桶装
有毒有害
液态

0.05

化学品库

2

液压油
3

2500

桶装
燃烧

液态

0.0012

3

切削液（专业）
2

100*

桶装
有毒有害
液态

0.02

4

钝化液
3

100*

桶装
有毒有害
液态

0.03

5

脱脂剂
2.5

100*

桶装
有毒有害
液态

0.025

6

封闭剂
2

100*

桶装
有毒有害
液态

0.02

7

镁合金表调剂
1

100*

桶装
有毒有害
液态

0.01

8

镁合金漂白剂

1

100*

桶装

有毒有害

液态

0.01

9

开槽剂
2.5

100*

桶装

有毒有害

液态

0.025

10

防锈剂
1

100*

桶装
有毒有害
液态

0.01
9

废液压油

2

2500
桶装

燃烧

液态

0.0008

危险废物贮存设施
10

废润滑油
2

2500

桶装

燃烧

液态

0.0008

11

空压机含油废液
1.0

2500

桶装

燃烧

液态

0.0004

12

天然气（甲烷）

0.007

10

管道
燃烧
气态
0.0007

厂内管道

13

其他危险废物

20

50*

桶装

燃烧

液态

0.40

危险废物贮存设施

14

合计

0.6039

/

注*：脱模剂、切削液（专业）、钝化液、脱脂剂、封闭剂、镁合金表调剂、镁合金漂白剂、开槽剂、防锈剂等临界量参照“危害水环境物质（急性毒性类别 1）（推荐临界量100/t）”；其他危险废物临界量参照“健康危险急性毒性物质（类别 2，类别 3）（推荐临界量100/t）”；
由表4.8-1可知，项目扩能后全厂储存的风险物质Q值＜1，环境风险较小。

4.8.2影响途径分析
对项目危险物质进行分析，项目环境风险识别情况见下表。

表4.8-2  环境风险物质影响途径表

序号

危险单元

风险物质

环境风险类型

主要影响途径

1

化学品库
表面处理线药剂
毒性、危害水环境

各物质泄漏进入地下，对局部地下水及土壤造成污染；化学物质挥发环境空气及对人体健康产生影响；遇到明火、高热能引起燃烧，火灾燃烧过程中产生的烟雾及有害气体对环境空气产生污染影响泄漏污染大气环境

2
表面处理线

含表面处理线药剂废水

毒性、危害水环境

3
镁渣贮存库

镁渣

性质活跃、燃爆
4
危废贮存设施
废油、废化学品等
毒性、燃烧性

4.8.3环境风险防范措施


为避免生产过程中出现风险问题，针对项目生产特点，企业风险防范措施如下：

（1）为了保证化学品贮运中的安全，贮运人员严格按照化学品包装件上提醒注意的一些图示符号进行相应的操作；保留化学品包装袋上安全标签，要确保操作工正确掌握化学品安全处置方法。

（2）对危废贮存设施按照重点防渗区要求进行建设，液体物料包装桶下方设置托盘，各类物料分区存放，保持一定安全距离。

（3）企业应建立一整套安全生产和事故风险防范制度、措施，定期开展事故演习，增强员工防范事故意识和处理事故能力。

（4）生产车间内应悬挂毒物周知卡和安全标签。并制定事故应急救援预案，对职工进行应急培训、教育。

（5）工作人员接收危险化学品时，应按操作程序工作，以消除贮存中的事故隐患。熟悉各种危险品中毒的急救方法和消防灭火措施，项目配置D类灭火器，并备置消防栓系统及若干消防砂。

（6）需配备合适的收容材料：小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收；或用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害；用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

（7）打磨区域、机加中心配置：粉尘浓度检测仪、氢气浓度报警器等各类检测仪及报警器，清扫收集的粉尘应泡水氧化处理。
（8）压铸区、机加工等区域应按《镁合金压铸安全生产规范》（GB26488-2025）要求，配置D类灭火器、干砂或覆盖剂等消防设施。
（9）表面处理线区域应采取重点防渗，设置环形截水沟，收集废水。
（10）编制企业突发环境事件应急预案，定期开展演练。


	运营期环境影响和保护措施
	4.3三本账
项目三本账核算详见下表。
表4.3-1  扩建项目建设前后污染物排放“三本账”

污染源
污染物

现有项目污染物排放量（t/a）
扩建项目污染物排放量（t/a）
“以新带老”削减量（t/a）
扩建后全厂排放总量（t/a）

污染物排放增减量（t/a）
一期

二期

一、二期合计

一期

二期

一、二期合计

一期

二期

一、二期合计

水污染物

水量（m3/a）
3000
19554

9279

28833

0

22554

12279

31833

19554

9279

28833

COD

1.5

0.978

0.464

1.442

0

2.478

1.964

2.942

0.978

0.464

1.442

氨氮
0.135
0.098

0.046

0.144

0

0.233

0.181

0.279

0.098

0.046

0.144

大气污染物（有组织）
颗粒物

2.657

1.118

0.955

2.073

0

3.775

3.612

4.73

1.118

0.955

2.073

NOx
/
0.16

2.693

2.853

0

0.16

2.693

2.853

0.16

2.693

2.853

SO2
/

0.072

0.288

0.360

0

0.072

0.288

0.360

0.072

0.288

0.360

氟化物
/

0.3

0

0.300

0

0.3

0

0.300

0.3

0

0.300

大气污染物（无组织）
颗粒物

4.71
1.567

0.819

2.386

2.06

4.217

3.469

5.036

4.217

3.469

5.036

非甲烷总烃
0.12

0.146

0.073

0.219

0

0.266

0.193

0.339

0.146

0.073

0.219

氟化物
/

0.37

0

0.37

0

0.57

0.2

0.57

0.37

0

0.37

硝酸雾（NOx）

/

0.06

0

0.06

0

0.06

0

0.06

0.06

0

0.06

大气污染物（合计）
颗粒物

7.367

2.685

1.774

4.459

2.06

7.992

7.081

9.766

0.625

-0.286

2.399

NOx
/

0.16

2.693

2.853

0

0.16

2.693

2.853

-1.56

0.973

1.133

SO2
/

0.072

0.288

0.36

0

0.072

0.288

0.36

-0.108

0.108

0.18

非甲烷总烃
0.12

0.146

0.073

0.219

0

0.266

0.193

0.339

0.146

0.073

0.219

氟化物
/

0.67

0

0.67

0

0.67

0

0.67

-0.33

-1

-0.33

硝酸雾（NOx）

/

0.06

0

0.06

0

0.06

0

0.06

-0.08

-0.14

-0.08

固体废物
一般固体废物

26
2055.1

1077.9

3133

0

2081.1

1103.9

3159

2055.1

1077.9

3133

危险废物
108
129.7

67.4

197.1

0

237.7

175.4

305.1

129.7

67.4

197.1

生活垃圾
241
26.1

6.6

32.7

0

267.1

247.6

273.7

26.1

6.6

32.7




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	熔化废气DA001
	颗粒物
	经集气罩收集后一并引至TA001“旋流水喷淋除尘设备器”处理后通过1根25m高排气筒排放。
	《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）

	
	压铸设备天然气燃烧废气DA002
	SO2、氮氧化物、颗粒物
	由1根25m高排气筒排放
	《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）

	
	打磨粉尘DA003
	颗粒物
	打磨粉尘经收集后，经1套湿式除尘器处理后，由1根25m高排气筒排放
	《铸造工业大气污染物排放标准》（GB 39726-2020）

	
	表面处理线锅炉废气DA004
	SO2、氮氧化物、颗粒物
	低氮燃烧，燃烧废气由1根25m高排气筒排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658－2016）及修改单

	
	表面处理线废气DA005
	氟化物、氮氧化物
	表面处理线整体密闭设计，废气收集后，送入喷淋系统处理后由1根25m高排气筒排放。
	《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）

	
	开模废气
	颗粒物、非甲烷总烃
	单机独立收集系统，收集后，经独立治理设施“干式过滤+单机除尘器+活性炭吸附后”厂房内无组织排放。
	《大气污染物综合排放标准》（DB50/418-2016）

	
	厂区内无组织监控点
	颗粒物、非甲烷总烃
	/
	《铸造工业大气污染物排放标准》（GB39726-2020）

	
	厂界组织
	颗粒物、氟化物、非甲烷总烃、氟化物、氮氧化物
	/
	《大气污染物综合排放标准》，（DB50/418-2016）

	地表水环境
	污水处理站（TW001）
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、氟化物、LAS、TP
	生产废水经厂区污水处理站处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1 3962-2015））后排入市政污水管网，进入大九污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。污水处理站设计处理规模为150m3/d，采用“隔油+混凝沉淀+气浮+厌氧+接触氧化+除磷”处理工艺。
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准， 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准

	
	生化池（TW002）
	COD、BOD5、SS、氨氮、TP、动植物油
	生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准（其中氨氮、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T1 3962-2015））后排入市政污水管网，进入大九污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。生化池设计处理规模为75m3/d，采用“厌氧+好氧+沉淀”处理工艺。
	

	声环境
	厂界四周外1m
	昼间等效连续A声级
	选用低噪声设备，对高噪声等机械设备采取基础减振、隔声等综合降噪措施。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间≤65dB（A）

	电磁辐射
	/

	固体废物
	危险废物：危险废物暂存于危废贮存设施（100.0m2），定期交有资质单位处理，危险废物转移应按照危废转移联单制度相关规定执行。危废贮存设施《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）相关要求。

一般工业固废：暂存于一般工业固废暂存区（100m2）暂存，收集后交物资回收单位处理，贮存设施符合防粉尘污染、防流失、防雨水进入；贮存应设置环境保护图形的警示、提示标志（环境保护图形标准（GB15562.2-1995）。

生活垃圾由环卫部门统一处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	对危废贮存设施按照重点防渗区要求进行建设，液体物料包装桶下方设置托盘，各类物料分区存放，保持一段安全距离。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	（1）为了保证化学品贮运中的安全，贮运人员严格按照化学品包装件上提醒注意的一些图示符号进行相应的操作；保留化学品包装袋上安全标签，要确保操作工正确掌握化学品安全处置方法。

（2）对危废贮存设施按照重点防渗区要求进行建设，液体物料包装桶下方设置托盘，各类物料分区存放，保持一定安全距离。

（3）企业应建立一整套安全生产和事故风险防范制度、措施，定期开展事故演习，增强员工防范事故意识和处理事故能力。

（4）生产车间内应悬挂毒物周知卡和安全标签。并制定事故应急救援预案，对职工进行应急培训、教育。

（5）工作人员接收危险化学品时，应按操作程序工作，以消除贮存中的事故隐患。熟悉各种危险品中毒的急救方法和消防灭火措施，项目配置D类灭火器，并备置消防栓系统及若干消防砂。

（6）需配备合适的收容材料：小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收；或用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害；用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

（7）编制企业突发环境事件应急预案，定期开展演练。

	其他环境

管理要求
	（1）工业企业厂界噪声监测点应在法定厂界外1米，高度1.2米以上的噪声敏感处，在固定噪声源厂界噪声敏感且对外界影响最大处设置监测点。

（2）排污口必须按照国家颁布的有关污染物强制性排放标准的要求，设置排污口标志牌。标志牌设置应距污染物排污口及固体废物贮存区或采样、监测点附近且醒目处，并能长久保留。可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，在地面设置标志牌上缘距离地面2m。标志牌制作和规格参照《关于印发排污口标志牌技术规格的通知》（环办〔2003〕95号）执行。

（3）严格落实废气污染防治措施，投运后加强管理，确保污染物达标排放，不扰民。


六、结论

	“镁合金产线升级建设项目”建设符合国家、重庆市、九龙坡区现行产业政策，符合“三线一单”、九龙新城园区规划环评及审查意见要求。项目选用的生产工艺技术成熟，具有较高的工艺装备水平。项目采用的污染控制措施可靠，污染防治措施技术经济可行，能确保各种污染物稳定达标排放，在实施相应的污染防范和减缓措施后，对环境不会造成明显影响，不会改变区域环境功能。因此，在严格落实各项污染防治措施和风险防范措施后，从环境保护的角度看，项目的建设是可行的。


附表1
建设项目一期污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	2.657
	2.657
	/
	1.118 
	/
	3.775
	+1.118

	
	NOx
	0
	0
	/
	0.16
	/
	1.88
	+0.16

	
	SO2
	0
	0
	/
	0.072
	/
	0.252
	+0.072

	
	氟化物
	0
	0
	
	0.3
	/
	0.49
	+0.3

	废水
	COD
	1.5
	1.5
	/
	0.978 
	/
	2.478 
	+0.978 

	
	NH3-N
	0.135
	0.135
	/
	0.098 
	/
	0.233 
	+0.098 

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	一般工业固废
	26
	26
	/
	2055.1
	/
	2081.1
	+2055.1

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	
	
	
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	危险废物
	108
	108
	/
	129.7
	/
	237.7
	+129.7

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	生活垃圾
	生活垃圾
	241
	241
	
	26.1
	
	267.1
	+26.1


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附表2
建设项目二期污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	2.657
	2.657
	/
	0.955
	/
	3.612
	+0.955 

	
	NOx
	0
	0
	/
	2.693
	/
	4.413
	+2.693

	
	SO2
	0
	0
	/
	0.288
	/
	0.468
	+0.288

	
	氟化物
	0
	0
	
	0
	/
	0.19
	/

	废水
	COD
	1.5
	1.5
	/
	0.464 
	1.00
	5.350 
	+0.464 

	
	NH3-N
	0.135
	0.135
	/
	0.046 
	/
	0.288 
	+0.046 

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	一般工业固废
	26
	26
	/
	1077.9
	/
	1103.9
	+1077.9

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	
	
	
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	危险废物
	108
	108
	/
	67.4
	/
	175.4
	+67.4

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	生活垃圾
	生活垃圾
	241
	241
	
	6.6
	
	247.6
	+6.6


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附表3
建设项目一、二期合计污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	2.657
	2.657
	/
	2.073
	/
	4.73
	+2.073

	
	NOx
	0
	0
	/
	2.853
	/
	4.573
	+2.853

	
	SO2
	0
	0
	/
	0.360
	/
	0.54
	+0.360

	
	氟化物
	0
	0
	
	0.300
	/
	0.49
	+0.300

	废水
	COD
	1.5
	1.5
	/
	1.442 
	/
	2.942 
	+1.442

	
	NH3-N
	0.135
	0.135
	/
	0.144 
	/
	0.279 
	+0.144

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	一般工业固废
	26
	26
	/
	3131
	/
	3157
	+3131

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	
	
	
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	危险废物
	108
	108
	/
	195.1
	/
	303.1
	+195.1

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	生活垃圾
	生活垃圾
	241
	241
	
	32.7
	
	273.7
	+32.7


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
[image: image27.png]NAEXHE

20 a0 sorx

/

sstun

i~ /3
LY $im

LR

L
oy .\n.‘o gl =)
N L

ue

‘ba'muru
& / .

P —

' Jr— e
@ vid. W -
~ el o WAZBRMY
Ll oo S m- mRAANY)
wom ' o Kt ——
i x| % wers
\| = v i

SEORNEARARA &N ZoTmann

WP 1 50 S





本次建设厂房





现有工程








—  68  —

