# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 重庆壳牌能源有限公司九中路加油站柴改汽油罐更换项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2512-500107-04-02-704805 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 熊广林 |  |  | 联系方式 |  | 189*****605 |  |  |
| 建设地点 | / 省（自治区）重庆市九龙坡区石堰村八社(乔鹤佳苑小区旁) |  |  |  |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （106 度 25 分 57.458 秒，29 度 27 分 52.249 秒） |  |  |  |  |  |  |  |
| 国民经济行业类别 | F5265 机动车燃油零售 |  |  | 建设项目行业类别 |  | “五十、社会事业与服务业 ”中“ 119 加油、加气站 ”中“城市建成区新建、扩建加油站 ” |  |  |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 ☑扩建 □技术改造 |  |  | 建设项目申报情形 |  | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |  |
| 项目审批 （核准/ 备案）部门（选填） | 重庆市九龙坡区发展和改革委员会 |  |  | 项目审批（核准/备案）文号（选填） |  | 2512-500107-04-02-704805 |  |  |
| 总投资（万 元） | 60 |  |  | 环保投资（万元） |  | 5 |  |  |
| 环保投资占比（%） | 8.33% |  |  | 施工工期 |  | 3 个月 |  |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  | 用地（用海） 面积（m2） |  | 1453 |  |  |
| 专项评价设置情况 | 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类） （试行）表1- 1 ，本项目无需设置专项评价，对照情况见下表。 表1- 1 专项评价设置原则对照表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 类别 | 设置原则 |  | 项目情况对照 |  | 是否 设置 专项 |  |
|  |  | 大气 | 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外 500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目 |  | 本项目排放废气中不包含上述有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等 |  | 否 |  |

|  |  | 地表水 | 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 | 本项目产生的场地冲洗废水经隔油沉淀池隔油、沉淀处理后接入市政污水管网，生活污水经生化池处理后接入市政污水管网。本项目不属于废水直排的污水处理厂项目 | 否 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境 风险 | 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目 | 本项目危险物质储存量未超过临界量 | 否 |  |
|  |  | 生态 | 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 | 本项目不属于新增河道取水的污染类建设项目 | 否 |  |
|  |  | 海洋 | 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 | 本项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 | 否 |  |
|  | 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B 、附录C。 |  |  |  |  |  |
| 规划情况 | / |  |  |  |  |  |
| 规划环境 影响评价情况 | / |  |  |  |  |  |
| 规划及规 划环境影 响评价符 合性分析 | / |  |  |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1.1与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析 本项目为加油站改扩建项目，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“鼓励类 ”、“限制类 ”和“淘汰类 ”项目，为允许建设类项目。项目所用设备不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》和工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批~第四批）及中华人民共和国工业和信息化部（工产业〔2010〕第122号） 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》国家禁止或明令淘汰的设备范畴。 |  |  |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 同时，重庆市九龙坡区发展和改革委员会已于2025年12月19日对本次改扩建项目进行了备案，项目代码为“2512-500107-04- 02-704805 ”，同意本项目改扩建，符合国家现行产业政策。 1.2与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）符合性分析 根据《重庆市产业投资准入工作手册》（渝发改投〔2022〕 1436号），产业投资准入政策包括不予准入、限制准入两类目录。不予准入类主要指国家及我市相关规定明令禁止的项目。限制准入类主要指国家及我市相关规定明确予以限制的行业或项目，主要分为行业限制、区域限制。 本项目位于重庆市九龙坡区石堰村八社(乔鹤佳苑小区旁) ，现有九中路加油站站区内，与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕 1436 号）符合性分析见下表。 表1.2- 1 与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资 准入工作手册的通知》符合性分析表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类别 | 实施细则 | 项目情况 | 是否 符合 |  |
|  |  | 不予准入类 | 全市范围内不予准入： 1、国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目 2、天然林商业性采伐 3、法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目 | 本项目不属于全市范围内不予准入项目 | 符合 |  |
|  |  |  | 重点区域不予准入： 1、外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂 2、二十五度以上陡坡地开垦种植农作物 3、在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目 4、饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 | 本项目不属于重点区域不予准入项目 | 符合 |  |

|  |  |  | 5、长江干流岸线 3 公里范围内和重要支流岸线 1 公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库(以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外)。 6、在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 7、在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 8、在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除 事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 9、在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 限制准入类 | 全市范围内限制准入： 1、新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目 2、新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 3、在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 4、《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第 22 号）明确禁止建设的汽车投资项目 | 本项目不属于严重过剩产能行 业、高耗能高排放、石化、现代煤化、高污染和明确禁止的汽车投资项目 | 符合 |  |
|  |  |  | 重点区域范围内限制准入： 1、长江干支流、重要湖泊岸线 1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线 1 公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目 2、在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目 | 本项目不位于长江、嘉陵江、乌江岸线 1 公里范围内和水产种质资源保护区的岸线和河段范围 内，且项目不属于制浆制造、印染等存在环境风险的项目和围湖造田等投资建设项目 | 符合 |  |
|  | 由上表分析可知，本项目符合《重庆市产业投资准入工作手 |  |  |  |  |  |

|  | 册》（渝发改投资〔2022〕1436号）产业政策准入要求。 1.3 与《挥发性有机污染物（VOCs）防治技术政策》（公告 2013年第 31 号）符合性分析 本项目与挥发性有机污染物（VOCs）防治技术政策符合性分析见下表。 表1.3- 1 与《挥发性有机污染物（VOCs）防治技术政策》符合 性分析表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 《挥发性有机污染物防治技术政策》中要求 | 项目情况 | 符合性 |  |
|  |  | 1 | VOCs 物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中 | 本项目改建后，均为汽油储罐，汽油储存于埋地密闭双层储油罐内 | 符合 |  |
|  |  | 2 | 盛装 VOCs 物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚，遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭 | 本项目储油罐均为埋地式 FF双层储罐，可满足遮阳、防渗要求，密闭保持 | 符合 |  |
|  |  | 3 | 液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车 | 本项目采用埋地双层输油管道，采用密闭油罐车对储油罐进行物料输送 | 符合 |  |
|  |  | 4 | VOCs 储库、料仓应满足密闭空间的要求 | 本项目汽油储存于埋地密闭双层储油罐内 | 符合 |  |
|  |  | 5 | VOCs 储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合以下规定：储罐运行维护要求： 1）固定顶罐应保持完好，不应有孔洞、缝隙； 2）储罐附件开口（孔），除采样、计量、例行检查、维护和其它正常活动外，应密闭； 3）定期检查呼吸阀的定压是否符合设定要求 | 本项目储油罐密封良好，其中： 1）储油罐保持完好，无缝隙； 2）储油罐阀门仅在采样、计量、检查、维护等情况下打开， 日常状态下关闭； 3）每年定期检查油气回收系统 | 符合 |  |
|  |  | 6 | 在油类（燃油、溶剂等）的储存、运输和销售过程中的 VOCs 污染防治技术措施包括： 1.储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统； 2.油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统 | 本项目储油罐均为埋地式 FF双层储罐，项目设置有一次卸油油气回收系统、二次加油油气回收系统及三次储油油罐油气回收系统，对卸油、加油、储油过程产生的油气（VOCs）进行回收利用 | 符合 |  |

|  |  |  | 将含 VOCs气体输送至回收设备； 3.油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的 VOCs 密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 | 鼓励 VOCs 的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用 | 汽油卸油、加油及储油过程中分别设置一次、二次和三次油气回收系统，其中三次油气回收系统采用冷凝+ 膜分离等技术，均实现了回收利用 | 符合 |  |
|  |  |  | 对于含低浓度 VOCs 的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放 |  |  |  |
|  | 由上表分析可知，本项目符合《挥发性有机污染物（VOCs）防治技术政策》（公告 2013 年第 31 号）要求。 1.4 与《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知（环大气〔2019〕53 号）》符合性分析 根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》：到 2020 年，建立健全 VOCs 污染防治管理体系，重点区域、重点行业 VOCs治理取得明显成效，完成“十三五 ”规划确定的 VOCs排放量下降 10%的目标任务，协同控制温室气体排放，推动环境空气质量持续改善。控制思路与要求：（一）大力推进源头替代；（二）全面加强无组织排放控制；（三）推进建设适宜高效的治污设施； （四）深入实施精细化管控。 重点行业治理任务：（一）石化行业 VOCs 综合治理；（二）化工行业 VOCs 综合治理；（三）工业涂装 VOCs 综合治理；（四）包装印刷行业 VOCs 综合治理；（五）油品储运销 VOCs 综合治理；（六）工业园区和产业集群 VOCs 综合治理。 本项目为机动车燃料零售，属于 VOCs排放的重点行业（油品储运销 VOCs 综合治理），与挥发性有机物综合治理方案符合性分析见下表。 |  |  |  |  |  |

|  | 表 1.4- 1 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》 符合性分析表 序号; 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》; 项目情况; 符合性. 1; 加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等 VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。重点区域还应推进油船油气回收治理工作; 本项目设置有一次 卸油油气回收系 统、二次加油油气 回收系统及三次储 油油罐油气回收系 统，对卸油、加油、 储油过程产生的油 气（VOCs）进行回 收利用; 符合. 2; 深化加油站油气回收工作。O3-污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，重点区域 2019 年年底前基本完成。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。重点区域加快推进年销售汽油量大于 5000 吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与生态环境部门联网，2020 年年底前基本完成; 本项目输油管线均为双层防渗漏密闭管线，卸油、加油及储油系统均安装油气回收系统；同时，每年聘请第三方针对油气回收系统进行加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查; 符合. 3; 推进储油库油气回收治理。汽油、航空煤油、原油以及真实蒸气压小于76.6kPa 的石脑油应采用浮顶罐储存，其中，油品容积小于等于 100 立方米的，可采用卧式储罐。真实蒸气压大于等于76.6kPa 的石脑油应采用低压罐、压力罐或其他等效措施储存。加快推进油品收发过程排放的油气收集处理。加强储油库发油油气回收系统接口泄漏检测，提高检测频次，减少油气泄漏，确保油品装卸过程油气回收处理装置正常运行。加强油罐车油气回收系统密闭性和油气回收气动阀门密闭性检测，每年至少开展一次。推动储油库安装油气回收自动监控设施; 本项目改建后，均 为汽油储罐，汽油 储存单罐容积均为 30m3 ，＜100m3， 采用卧式储罐，设 置三级油气回收系 统，并设有自动监 控设施; 符合. 由上表分析可知，本项目符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2022〕53 号）相关要求。 |
| --- | --- |

|  | 1.5 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）符合性分析 本项 目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （ GB 37822-2019）符合性分析见下表。 表 1.5- 1 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类别 | 标准要求 | 项目情况 | 符合性 |  |
|  |  | 储存无组织排放控制要求 | VOCs 物料应储存于密闭的容 器、包装袋、储罐、储库、料仓中 | 本项 目汽油储存于埋地密闭双层储油罐内 | 符合 |  |
|  |  |  | 盛装 VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装 VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭 | 本项 目储油罐均为埋地式 FF 双层储罐，可满足遮阳、防渗要求，密闭保持 | 符合 |  |
|  |  |  | VOCs 物料储库、料仓应满足“利用完整的围护结构将污染物质、作业场所等与周围空间阻隔所形成的封闭区域或封闭式建筑物。该封闭区域或封闭式建筑物除人员、车辆、设备、物料进出时，以及依法设立的排气筒、通风口外，门窗及其他开口(孔)部位应随时保持关闭状态” 的要求 | 本项目储油罐均为埋地式 FF 双层储罐，为封闭区域，设三级油气回收系统及通气管 | 符合 |  |
|  |  | 物料转移和输送无组织排放控制要求 | 液态 VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车 | 本项 目采用埋地双层输油管道，采用密闭油罐车对储油罐进行物料输送 | 符合 |  |
|  |  |  | 粉状、粒状 VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移 | 本项目不涉及粉状、颗粒状 VOCs物料 | 符合 |  |
|  |  |  | 对挥发性有机液体进行装载时，应符合以下要求： 装载特别控制要求： 装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥500m3，以及装载物料真实蒸气压≥5.2kPa 但<27.6kPa 且单一装 | 本项 目属于加油站项目 ，设置油气回收系统，卸油、加油及储油期间油气回收/处理效率为 90%~95% ，排放废气满足《加油站大气污染物排放标准》（GB | 符合 |  |

|  |  |  | 载设施的年装载量≥2500m3 的，装载过程应符合下列规定之一： a)排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求(无行业排放标准的应满足 GB16297的要求) ，或者处理效率不低于90%； b)排放的废气连接至气相平衡系统 | 20952-2020） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工艺 过程 VOCs 无组 织排 放控 制要 求 | VOCs 质量占比大于等于 10%的含 VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操 作，废气应排至 VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs 废气收集处理系统 | 本项 目加油站采用埋地双层防渗漏密闭管线，采用密闭油罐车对储油罐进行物料输送。期间汽油卸油、加油及储油系统均设置有油气回收装置 | 符合 |  |
|  |  |  | 企业应建立台账，记录含 VOCs原辅材料和含 VOCs产品的名 称、使用量、回收量、废弃量、去向以及 VOCs含量等信息。台账保存期限不少于 3 年。 | 本项 目改扩建后运营期间将按要求建立台账并妥善保存，台账保存期限不少于 5 年 | 符合 |  |
|  |  |  | 通风生产设备、操作工位、车间厂房等应在符合安全生产、职业卫生相关规定的前提下，根据行业作业规程与标准、工业建筑及洁净厂房通风设计规范等的要 求，采用合理的通风量 | 按安全生产、职业卫生及行业规范采取合理的通风量 | 符合 |  |
|  |  |  | 载有 VOCs物料的设备及其管道在开停工(车)、检维修和清洗时，应在退料阶段将残存物料退净，并用密闭容器盛装，退料过程废气应排至 VOCs废气收集处理系统，清洗及吹扫过程排气应排至VOCs 废气收集处理系统 | 本项 目加油站储罐密封良好，其中： 1）储油罐保持完好，无缝隙； 2）储油罐阀门仅在采样、计量、检查、维护等情况下打开，日常状态下关闭； 3）每年定期检查油气回收系统 | 符合 |  |
|  |  |  | 工艺过程产生的含 VOCs废料 (渣、液)应按照第 5 章、第 6 章的要求进行储存、转移和输送。盛装过 VOCs物料的废包装容器应加盖密闭 | 本项 目对检修及运营过程中产生的VOCs废渣、液，对盛装过 VOCs物料的废包装容器加盖密闭转移 | 符合 |  |
|  |  | VOCs无组 | VOCs 废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs 废 | 出现设备检修时及时停工停产检修恢复后 | 符合 |  |

|  |  | 织排放废气收集处理系统要求 | 气收集处理系统发生故障或检 修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其 他替代措施 | 方能启动运营 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业应考虑生产工艺、操作方 式、废气性质、处理方法等因素，对 VOCs废气进行分类收集 | 本项 目加油站采用埋地双层输油管道，采用密闭油罐车对储油罐进行物料输送。项目汽油卸油、加油、储油系统均设置有油气回收装置 | 符合 |  |
|  |  |  | 废气收集系统的输送管道应密闭。废气收集系统应在负压下运行，若处于正压状态，应对输送管道组件的密封点进行泄漏检测 ， 泄 漏 检 测 值 不 应 超 过500umol/mol，亦不应有感官可察觉泄漏 | 本项 目加油站采用埋地双层输油管道，采用密闭油罐车对储油罐进行物料输送。储罐为埋地卧式双层罐，设有汽油回收系统及自动监控设施 | 符合 |  |
|  |  |  | 收集的废气 NMHC 初始排放速率≥3kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点地区，收集的废气中NMHC 初始排放速率≥2kg/h 时，应配置 VOCs 处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低 VOCs含量产品规定的除外 | 本项 目汽油卸油、加油、储油系统均设置有油气回收装置，油气回收 / 处 理 效 率 为90%~95% | 符合 |  |
|  | 由上表分析可知，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。 1.6 与关于印发《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022 年版）》的通知（川长江办〔2022〕17 号）、 《推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022 年版）> 的通知》（长江办〔2022〕 7 号）的符合性 本项目与川长江办〔2022〕17 号、长江办〔2022〕7 号符合 |  |  |  |  |  |

|  | 性分析见下表。 表 1.6- 1 与川长江办〔2022〕17 号、长江办〔2022〕7 号符合性 分析 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 川长江办〔2022〕17 号 | 长江办〔2022〕7 号 | 项目情况 | 符合性 |  |
|  |  | 禁止新建、改建和扩建不符合全国布局规划以及《重庆港总体规划（2035）》等市级港口总体规划的码头项目 | 禁止建设不符合全国 和省级港口布局规划 以及港口总体规划的 码头项目，禁止建设 不符合《长江干线过 江通道布局规划》的 过长江通道项目 | 本项目不属于码头项目，且也不涉及过长江通道项目 | 符合 |  |
|  |  | 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道） |  |  |  |  |
|  |  | 禁止在自然保护区核心区、 缓冲区的岸线和河段范围内 投资建设旅游和生产经营项 目。自然保护区的内部未分 区的，依照核心区和缓冲区 的规定管控 | 禁止在自然保护区核 心区、缓冲区的岸线 和河段范围内投资建 设旅游和生产经营项 目。禁止在风景名胜 区核心景区的岸线和 河段范围内投资建设 与风景名胜资源保护 无关的项目 | 本项目不在 自然保护区 和风景名胜 区内 | 符合 |  |
|  |  | 禁止违反风景名胜区规划， 在风景名胜区内设立各类开 发区。禁止在风景名胜区核 心景区的岸线和河段范围内 建设宾馆、招待所、培训中 心、疗养院以及与风景名胜 资源保护无关的项目 |  |  |  |  |
|  |  | 禁止在饮用水水源准保护区 的岸线和河段范围内新建、 扩建对水体污染严重的建设 项目，禁止改建增加排污量 的建设项目 | 禁止在饮用水水源一 级保护区的岸线和河 段范围内新建、改建、 扩建与供水设施和保 护水源无关的项目， 以及网箱养殖、畜禽 养殖、旅游等可能污 染饮用水水体的投资 建设项目。禁止在饮 用水水源二级保护区 的岸线和河段范围内 新建、改建、扩建排 放污染物的投资建设 项目 | 本项目不在饮用水水源一级、二级及准保护区内，且不涉及水产养殖、网箱养殖等项目 | 符合 |  |
|  |  | 饮用水水源二级保护区的岸 线和河段范围内，除遵守准 保护区规定外，禁止新建、 改建、扩建排放污染物的投 资建设项目;禁止从事对水体 有污染的水产养殖等活动 |  |  |  |  |
|  |  | 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资 |  |  |  |  |

|  |  | 建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 禁止在水产种质资源保护区 岸线和河段范围内新建围湖 造田、围湖造地或挖沙采石 等投资建设项目 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目 | 本项目不涉及水产种质资源保护区；本项目非工业项目，不属于挖沙、采矿等类型项目 | 符合 |  |
|  |  | 禁止在国家湿地公园的岸线 和河段范围内开(围)垦、填埋 或者排干湿地，截断湿地水 源，挖沙、采矿，倾倒有毒 有害物质、废弃物、垃圾， 从事房地产、度假村、高尔 夫球场、风力发电、光伏发 电等任何不符合主体功能定 位的建设项目和开发活动， 破坏野生动物栖息地和迁徙 通道、鱼类洄游通道 |  |  |  |  |
|  |  | 禁止违法利用、 占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目 | 禁止违法利用、 占用 长江流域河湖岸线。 禁止在《长江岸线保 护和开发利用总体规 划》划定的岸线保护 区和保留区内投资建 设除事关公共安全及 公众利益的防洪护 岸、河道治理、供水、 生态环境保护、航道 整治、国家重要基础 设施以外的项目。禁 止在《全国重要江河 湖泊水功能区划》划 定的河段及湖泊保护 区、保留区内投资建 设不利于水资源及自 然生态保护的项目 | 本项目不涉 及长江干支 流岸线保护 区和保留区 内 | 符合 |  |
|  |  | 禁止在《全国重要江河湖泊 水功能区划》划定的河段及 湖泊保护区、保留区内投资 建设不利于水资源及自然生 态保护的项目 |  |  |  |  |
|  |  | 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外 | 禁止未经许可在长江 干支流及湖泊新设、 改设或扩大排污 | 本项目不涉 及长江干支 流新增、改 设或者扩大排污口 | 符合 |  |
|  |  | 禁止在长江干流、大渡河、 岷江、赤水河、沱江、嘉陵 江、乌江、汉江和 51 个(四川 省 45 个、重庆市 6 个)水生生 物保护区开展生产性捕捞 | 禁止在“一江一口两 湖七河”和 332 个水 生生物保护区开展生 产性捕捞 | 本项目不在 水生生物保 护区内，也 不属于生产 性捕捞项目 | 符合 |  |
|  |  | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、 | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里 | 本项目不属 于新建、扩 | 符合 |  |

|  |  | 扩建化工园区和化工项目 | 范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外 | 建化工园区和化工项目，也不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外 |  |  |  |  |
|  |  | 禁止在生态保护红线区域、 永久基本农田集中区域和其 他需要特别保护的区域内选 址建设尾矿库、冶炼渣库、 磷石膏库 |  |  |  |  |
|  |  | 禁止在合规园区外新建、扩 建钢铁、石化、化工、焦化、 建材、有色、制浆造纸等高 污染项目 | 禁止在合规园区外新 建、扩建钢铁、石化、 化工、焦化、建材、 有色、制浆造纸等高 污染项目 | 本项目不属 于新建、扩 建钢铁、石 化、化工、焦化、建材、有色、制浆 造纸等高污染项目 | 符合 |  |
|  |  | 禁止新建、扩建不符合国家 石化、现代煤化工等产业布 局规划的项目 | 禁止新建、扩建不符 合国家石化、现代煤 化工等产业布局规划 的项目 | 本项目不属 于新建、扩 建不符合国 家石化、现 代煤化工等 产业布局规划的项目 | 符合 |  |
|  |  | 禁止新建、扩建法律法规和 相关政策明令禁止的落后产 能项目。对《产业结构调整 指导目录》中淘汰类项目， 禁止投资，限制类的新建项 目，禁止投资，对属于限制 类的现有生产能力，允许企 业在一定期限内采取措施改 造升级 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目 | 本项目不属 于新建、扩 建法律法规 和相关政策 明令禁止的 落后产能项 目。也不属 于新建、扩 建不符合国 家产能置换 要求的严重 过剩产能行 业的项目。 也不属于新 建、扩建不 符合要求的 高耗能高排放项目 | 符合 |  |
|  |  | 禁止新建、扩建不符合国家 产能置换要求的严重过剩产 能行业的项目。对于不符合 国家产能置换要求的严重过 剩产能行业，不得以其他任 何名义、任何方式备案新增 产能项目 |  |  |  |  |
|  |  | 禁止新建、扩建不符合要求 的高耗能、高排放、低水平 项目 |  |  |  |  |

|  | 由上表分析可知，本项目为加油站改扩建项目，项目建成后产生的污染物主要为少量非甲烷总烃，不属于清单中法律、法规明令禁止的落后产能项目和排放有毒有害及重金属污染企业，项目 占地不在风景名胜区、自然保护区、水资源保护区等生态敏感区域内，本项目建设符合负面清单中的相关要求。 1.7 与《中华人民共和国长江保护法》 （2020 年 12 月 26 日）符合性分析 本项目与《中华人民共和国长江保护法》（2020 年 12 月 26日）符合性分析见下表。 表 1.7- 1 与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 | 《中华人民共和国长江保护法》 | 项目情况 | 符合性 |  |
|  |  | 规划与管控 | 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目 | 本项目不属于化工项目 | 符合 |  |
|  |  |  | 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重 要支流岸线一公里范围内新建、改建、 扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环 境保护水平为目的的改建除外 | 本项目不属于新 建、改建、扩建 尾矿库项目 | 符合 |  |
|  |  | 资源 与保护 | 长江流域省级人民政府组织划定饮用水 源保护区，加强饮用水水源保护，保障 饮用水安全 | 本项目不在饮用水水源保护区内 | 符合 |  |
|  |  | 水污染防治 | 磷矿开采加工、磷肥和含磷农药制造等企业，应当按照排污许可要求，采取有效措施控制总磷排放浓度和排放总量； 对排污口和周边环境进行总磷监测，依法公开监测信息 | 本项目不属于磷 矿开采加工、磷 肥和含磷农药制 造 | 符合 |  |
|  |  | 生态环境修复 | 禁止违法利用、 占用长江流域河湖岸线 | 本项目不占用长江流域河湖岸线 | 符合 |  |
|  |  |  | 禁止在长江流域水土流失严重、生态脆 弱的区域开展可能造成水土流失的生产 建设活动。确因国家发展战略和国计民 生需要建设的，应当经科学论证，并依 法办理审批手续 | 本项目不涉及长 江流域水土流失 严重、生态脆弱 的区域 | 符合 |  |
|  |  | 绿色发展 | 长江流域县级以上地方人民政府应当推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平；推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。企业应当通过技术创新减少资源消耗和污染物排放 | 本项目不属于上述范围内的项目 | 符合 |  |

|  | 由上表分析可知，本项目符合《中华人民共和国长江保护法》 （2020 年 12 月26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过）文件的相关要求。 1.8 与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323 号）符合性分析 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号）要求，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应 ”原则，根据项目各功能区的性质和特点，可分重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 本项目按照指南要求设置分区防渗，对地埋油罐区、加油区、危险废物贮存点、隔油沉淀池、卸油区、应急柴油发电机房以及工艺管线设置为重点防渗区，对生化池设置为一般防渗区，对站内道路和站房地面等办公生活区设置为简单防渗区，采取地面硬化措施。同时按照指南要求，设置地下水油罐区跟踪观察井（站内已设置，本项目可依托），项目储油罐采用双层罐形式，储油罐设置高液位报警器以及泄漏报警器。 综上，本项目满足《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》 （环办水体函〔2017〕323号）要求。 1.9 与《重庆市空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析 本项目与《重庆市空气质量持续改善行动实施方案》符合性分析见下表。 表1.9- 1 与《重庆市空气质量持续改善行动实施方案》符合性分 析（摘录） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 实施方案内容 | 本项目情况 | 符合性 |  |
|  |  | 二、实施产业产品绿色转型升级行动，推动产业结构优化 |  |  |  |  |
|  |  | （二） 遏制高 耗能、高排放、低 水平项 目盲目 | 新改扩建项目严格落实产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关 | 本项目符合产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、节能审查、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，且本项目不属于“两 | 符合 |  |

|  |  | 上马 | 要求，坚决遏制“两高一低” 项目盲目发展。 | 高一低 ”项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （三）推动产业集群实施废气治理和升级改造 | 重点区域区县根据实际情 况制定中小微企业大气污 染专项整治方案，依法淘汰 关停一批、搬迁入园一批、 就地改造一批、做优做强一 批，严防污染下乡。加快推 进汽车摩托车配件、印刷包 装、汽修、家具等行业中小 微企业规范化发展，鼓励中 小微企业开展绿色转型和 升级改造。 | 本项目污染物均达标排放，且不属于前述行业 | 符合 |  |
|  |  | （四） 优化含VOCs原辅材 料和产 品结构 | 严格执行 VOCs含量限值 标准，控制生产和使用高 VOCs 含量涂料、油墨、胶 粘剂、清洗剂等建设项目。 以工业涂装、印刷包装和电 子等行业为重点，提高低 （无）VOCs 含量产品的数 量和比重。 | 本项目原辅料为汽油，不 属于高 VOCs含量涂料、 油墨、胶粘剂、清洗剂等， 且原料装卸过程及大小呼 吸过程产生的 VOCS 均采 取有效措施集中收集后达 标排放 | 符合 |  |
|  | 由上表分析可知，本项目符合《重庆市空气质量持续改善行动实施方案》相关内容。 1.10 与区域“三线一单 ”符合性分析 通过在重庆市生态环境分区管控智检服务平台进行调查分析，项目位于重庆市九龙坡区石堰村八社(乔鹤佳苑小区旁) ，从事成品油销售服务，项目所在地不属于生态保护红线和一般生态空间，属于ZH50010720001九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙东城片区，系重点管控单元1 ，根据下文分析，符合其管控要求。 |  |  |  |  |  |

| 表1.10- 1 与区域“三线一单 ”符合性分析 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境管控单元编码 |  | 环境管控单元名称 | 环境管控单元类型 |  |  |
| ZH50010720001 |  | 九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙东城片区 | 重点管控单元 1 |  |  |
| 管控 要求 层级 | 管控类型 | 管控要求 | 建设项目情况 | 符合性 |  |
| 全市总体管控要求 | 空间布局约束 | 1 、深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区 域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产 业的空间布局 | 本项目不涉及 | 符合 |  |
|  |  | 2 、禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化 工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新 建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水 平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建 重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目 | 本项目属于成品油销售项目，位 于重庆市九龙坡区石堰村八社 (乔鹤佳苑小区旁) ，不属于尾矿 库、冶炼渣库、磷石膏库，不属 于新建重化工、纸浆制造、印染 等存在环境风险的项目 | 符合 |  |
|  |  | 3 、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“ 高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求 | 本项目属于成品油销售项目，不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目；不属于石化、 煤化工等；不属于“两高”项目 | 符合 |  |
|  |  | 4 、严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不 予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排 放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化 工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业 集聚区 | 本项目属于成品油销售项目，不 属于高耗能、高排放、低水平项 目 | 符合 |  |
|  |  | 5 、新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立 并经过规划环评的产业园区 | 本项目不属于新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业 | 符合 |  |

|  |  | 6 、涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境 防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环 境风险 | 本项目不涉及环境防护距离 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7 、有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限 制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定 坚实基础 | 本项目不涉及 | 符合 |  |
|  | 污染物排放管控 | 8 、新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造 纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效 的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定， 对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或 减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低 排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关 产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效 A 级指标要求 | 本项目不涉及 | 符合 |  |
|  |  | 9、严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区， 新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减 要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的， 建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减 | 根据 2024 年重庆市生态环境状 况公报，本项目所在区-九龙坡区 为环境空气质量达标区 | 符合 |  |
|  |  | 10 、在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥 发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使 用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚 区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉 及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理 | 本项目不属于重点行业、不涉及喷漆、喷粉、印刷 | 符合 |  |
|  |  | 11、工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放 | 本项目所在位置不属于工业园区 | 符合 |  |
|  |  | 12、推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照 一级 A 标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出 水水质不得低于一级 B 标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改 造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，合理提 高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设 | 本项目污废水纳入大九污水处理 厂收纳范围内，大九污水处理厂 出水标准执行《城镇污水处理厂 污染物排放标准》 （GB18918-2002）中一级 A 标准 | 符合 |  |

|  |  | 13 、新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑 和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅 蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙 烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕 重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则 | 本项目不涉及 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 14 、固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固 体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处 置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账 | 本项目为成品油销售项目，设置 危废贮存点并建立废物污染环境 防治责任制度及管理台账 | 符合 |  |
|  |  | 15、建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合 理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设 施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系” 建设，推进城市固体废物精细化管理 | 本项目为生活垃圾分类收集，设 置危废贮存点，固危废均妥善处 置 | 符合 |  |
|  | 环境风险管控 | 16、深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件 风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落 实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严 格监管重大突发环境事件风险企业 | 本项目不涉及 | 符合 |  |
|  |  | 17、强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重 点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预 警体系 | 本项目不涉及 | 符合 |  |
|  | 资源利用效率 | 18、实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低 碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双 控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升 | 本项目不涉及 | 符合 |  |
|  |  | 19 、鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加=快主要产品工艺 升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点 用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升 市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展 | 本项目不涉及 | 符合 |  |
|  |  | 20、新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、 能耗、水耗等达到清洁生产先进水平 | 本项目不属于两高项目 | 符合 |  |
|  |  | 21、推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根 | 本项目不涉及 | 符合 |  |

|  |  | 据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 22、加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和 安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能 改造，系统规划城镇污水再生利用设施 | 本项目不涉及 | 符合 |  |
| 九龙坡区总体管控要求 | 空间布局约束 | 第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、 第五条和第七条 | 根据前述分析，本项目符合市级 总体要求第一条、第二条、第三 条、第四条、第五条和第七条相 关内容 | 符合 |  |
|  |  | 第二条 以完善优势产业链发展作为方向，科学合理优化工业用地空间布局， 推进产城融合高质量发展。有序推动九龙新城园区东部片区（原九龙工业园区） “ 东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；推动九龙西城 新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸。九龙新城园区西部片区（原西 彭工业园区）内紧邻居住用地、中小学用地等的工业用地后续应严格控制高噪 声、异味明显的项目入驻，并根据实际情况设置一定防护距离 | 本项目位于九龙坡区石堰村八社 (乔鹤佳苑小区旁) ，不属于九龙 新城园区内，项目无需设置防护 距离 | 符合 |  |
|  | 污染物排放管控 | 第三条 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二 条、第十四条和第十五条 | 根据前述分析，本项目符合市级 总体要求第八条、第九条、第十 一条、第十二条、第十四条和第 十五条相关内容 | 符合 |  |
|  |  | 第四条 以重点行业为抓手，深化挥发性有机物治理，减缓工居混杂矛盾。以 工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业为重点，推动重点行业持续提升低（无） VOCs 含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业 VOCs 综合 整治。加强投诉较为集中的重点区域废气排放企业监督检查，加强重点排污企 业污染治理设施和在线监控建设和运维 | 本项目属于油品储运销行业，主 要原料为汽油，储油罐储油罐保 持完好，无缝隙；储油罐阀门仅 在采样、计量、检查、维护等情 况下打开， 日常状态下关闭；项 目设置一次卸油油气回收系统、 二次加油油气回收系统和三次储 油油罐油气回收系统，对卸车、 加油、储油过程中产生的油气 （VOCs）进行回收利用且每年定 期检查油气回收系统 | 符合 |  |

|  |  | 第五条 以餐饮油烟为重点，强化生活污染防治。加大居民生活油烟排放治理， 推动具备条件的餐饮单位安装餐饮油烟在线监控设施，加强对重点区域无油烟 净化设施露天摊位的管理 |  |  | 本项目不涉及前述内容 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第六条 以交通和扬尘污染治理为关键，提升环境空气质量。加快淘汰国三及 以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案 并制定淘汰计划；严格落实中心城区高排放车辆限行措施；大力推广新能源车； 加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色 出行；以九龙半岛、西部片区等区域为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建 筑面积 2 万平方米以上的工地安装在线监控系统 |  |  | 本项目不涉及前述内容 | 符合 |  |
|  |  | 第七条 以“三河六溪”污染综合治理为核心，改善次级河流水质。持续推进“三河六溪”污染综合治理。实施跳磴河水质提升攻坚行动，整治突出水环境问题，完成重点流域雨污分流整治、河道清淤疏浚等措施；推进桃花溪流域雨污分流整治；实施大溪河流域整治，强化流域跨界协同治理机制；深化六条滨河污染治理，因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖水体自净功能 |  |  | 本项目不涉及前述内容 | 符合 |  |
|  |  | 第八条 以农业种植和水产养殖为重点，强化面源污染防治。严格控制化肥农 药使用量，推进化肥农药减量增效；加强九龙西城西彭镇高标准农田管护运营； 以九龙西城水产养殖污染防治为重点，全面推进池塘水产养殖综合治理，提高 养殖尾水治理设施覆盖率 |  |  | 本项目不涉及前述内容 | 符合 |  |
|  | 环境风险防控 | 第九条 执行重点管控单元市级总体要求第十六条 |  |  | 根据前述分析，本项目符合市级总体要求第十六条相关内容 | 符合 |  |
|  |  | 第十条 以保障饮用水源安全为目标，完善区域环境风险措施。加强长江沿江 1 公里范围内化工企业及危化品仓库环境风险监管，进一步完善九龙新城园区 西部片区（原西彭工业园区）铜罐驿组团流域级环境风险防范措施；九龙新城 园区西部片区（原西彭工业园区）应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水 源地突发环境事件应急联动机制 |  |  | 本项目危废贮存点已按照《危险 废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023）相关要求进行 建设，可直接依托利用 | 符合 |  |
|  |  | 第十一条 以保障“一住两公”重点建设用地安全为目标，持续推进污染土壤治 理，守牢土地安全利用底线。根据土壤污染状况合理确定土地用途，推进工业 企业腾退地块土壤污染状况调查评估及治理修复。未依法完成土壤污染状况调 查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目 |  |  | 本项目在现有加油站基础上进行改造，不涉及污染地块 | 符合 |  |
|  | 资源 | 第十二条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、 | 第十九条、 | 第二十条、 | 根据前述分析，本项目符合市级 | 符合 |  |

|  | 开发利用效率 | 第二十一条 | 总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条相关内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第十三条 以促进产业绿色低碳循环发展为导向，推动减污降碳协同共治。结 合九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）近零碳园区建设，深化通用零部 件制造、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业减污降碳 | 本项目不属于前述行业 | 符合 |  |
|  |  | 第十四条 提升工业、城镇生活、农业节水能力，推进再生水循环利用，提高 水资源利用效率。 加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强 城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。加强农业节 水，推进九龙西城西彭镇 5000 亩农业节水设施建设。深入挖掘非常规水资源 开发利用潜力，推进再生水、雨水等非常规水资源的开发利用 | 本项目不属于高耗水行业，且积极推进节约用水 | 符合 |  |
| 九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙东城片区 | 空间 布局 约束 | 1.有序推动九龙工业园区“东三街 ”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展 制造服务业 | 本项目在现有九中路加油站地块 内改造，不位于九龙工业园区， 不涉及前述约束要求 | 符合 |  |
|  |  | 2.九龙工业园区 B 区为智能制造工业区，未来周边规划布局为居住区，应优化 工业区内部布局，将污染较大的企业远离居住区一侧布设 |  |  |  |
|  | 污染物排放管控 | 1.九龙工业园区 B 区内新建、改建、扩建涉 VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs 含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施 | 本项目在现有九中路加油站地块 内改造，不位于九龙工业园区， 不涉及前述约束要求 | 符合 |  |
|  |  | 2.有序推动九龙工业园区“东三街 ”和九龙街道范围内现状工业制造类企业开 展搬迁工作，搬迁前企业应深化污染治理，在减污、风险可控的前提下可进行 改造升级 | 本项目在现有九中路加油站地块 内改造，不位于九龙工业园区， 不涉及前述约束要求 | 符合 |  |
|  |  | 3.推进桃花溪流域、跳蹬河流域雨污分流整治；推进扬声桥污水处理厂提标改 造，出水水质达到准Ⅳ类标准 | 本项目产生的场地冲洗废水经隔 油沉淀池隔油处理后接入市政污 水管网，生活污水经生化池处理 后接入市政污水管网。前述废水 最终汇入市政污水管网后排入大 九污水处理厂进一步达标处理后 排入跳蹬河 | 符合 |  |
|  |  | 4.加大居民生活油烟排放治理，以歇台子为重点区域，推进周边居民安装油烟净化器。推动具备条件的餐饮单位（具有独立烟道且已安装油烟净化器）安 | 本项目不涉及 | 符合 |  |

|  |  | 装餐饮油烟在线监控设施，将露天烧烤纳入网格化管理，加强对科园四路、奥 体运动街等夜市和重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为 重点，建立车辆档案并制定淘汰计划。以石桥铺等货运物流市场为重点，持续 加强货运车辆限行路段的闯禁执法管理，严格落实中心城区高排放车辆限行措 施。大力推广新能源车，推广公交车、出租车、网约车等公共领域用车纯电动 化，机关单位示范带动新能源车使用，推进充电站等新能源汽车充换电及加氢 配套基础设施建设。加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设 滨江步道，鼓励绿色出行 | 本项目不涉及 | 符合 |  |
|  |  | 6. 以九龙半岛为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积 2 万平方米以 上的工地安装在线监控系统 | 本项目不涉及 | 符合 |  |
|  | 环境风险防控 | 1.九龙工业园区禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金 属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目 | 本项目不位于九龙工业园区，且不属于前述涉重金属、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目 | 符合 |  |
|  |  | 2.未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，禁止开工 建设任何与风险管控、修复无关的项目 | 本项目在现有加油站地块上进行改造，不涉及土壤污染地块 | 符合 |  |
|  | 资源开发效率要求 | 1.新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平 | 本项目将严格执行节水、节能、 资源化利用要求 | 符合 |  |
|  |  | 2.加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管 | 本项目涉水环节主要为生活用水 及场地冲洗用水，不属于重点监 控用水单位 | 符合 |  |
|  |  | 3.推进桃花溪流域中水回用工程建设，加快扬声桥污水处理厂尾水再生利用 设施和管网建设 | 本项目不涉及 | 符合 |  |
|  |  | 4.加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程 | 本项目不涉及 | 符合 |  |

| 其他符合性分析 | 1.11选址及平面布置合理性分析 （1）行业主管批复 本项目为加油站原址改扩建项目，不新增占地，在原有地块将现有30m³柴油罐更换为30m³汽油罐，现有工程近三年无环保投诉。 （2）区域环境质量 ## 根据环境质量现状评价：①本项目所在区域九龙坡区属于大气环 境质量达标区；现状监测非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）标准限值。 ## ②跳蹬河断面的各监测因子均满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中的Ⅴ类水域标准。 ## ③ 本 项 目 所 在 区 域 地 下 水 符 合 《 地 下 水 质 量 标 准 》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准的要求； ## ④本项目厂界外代表性声环境点位监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类、4a 类标准要求； ## ⑤项目场区内土壤环境质量监测点位中 45 项基本因子、石油烃满足《 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行） 》 （GB36600-2018）中筛选值标准。 ## 综上，项目选址区域环境质量总体较好，无较大制约项目建设因子存在。 （3）外环境关系 项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物古迹和饮用水源保护区等敏感保护目标。 （4）《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）站址符合性分析 项目平面布置无外部制约因素，加油站总平面建、构筑物布置紧凑，卸油区、储油区与加油区等分区较为明确，加油区场地宽敞，有利于各类车辆进出。项目属于三级加油站，靠近城市道路，且未建设在城市干道的交叉路口。 结合本项目方案设计及安全现状评价报告，改建后加油站汽油设 |
| --- | --- |

|  | 备与站外建（构）筑物的安全间距及站内设施安全间距见下表。 表1.11- 1 改建后加油站汽油设备与站外建(构)筑物安全间距表（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 项目 |  | 埋地油罐 |  |  | 通气管管口 |  |  | 加油机 |  |  | 油气回收处理装置 |  |  |
|  |  |  |  |  | 规范 距离 | 实际 距离 |  | 规范 距离 | 实际 距离 |  | 规范 距离 | 实际 距离 |  | 规范 距离 | 实际 距离 |  |
|  |  | 北面 | 田福路（主干道） |  | 5.5 | 15.2 |  | 5 | 12.7 |  | 5 | 12.7 |  | 5 | 12.7 |  |
|  |  | 西面 | 公路（支路） |  | 5 | 11.8 |  | 5 | 20.7 |  | 5 | 14.4 |  | 5 | 25.4 |  |
|  |  |  | 民房 （三类保护物） |  | 7 | 21.2 |  | 7 | 29.8 |  | 7 | 21.4 |  | 7 | 31.1 |  |
|  |  |  | 架空电力线（无绝缘层） |  | 6.5 | 16.3 |  | 6.5 | 34.1 |  | 6.5 | 26.1 |  | 6.5 | 35.3 |  |
|  |  | 南面 | 民房 （三类保护物） |  | 7 | 19.3 |  | 7 | 33.5 |  | 7 | 25.4 |  | 7 | 33.5 |  |
|  |  |  | 架空电力线（无绝缘层） |  | 6.5 | 12.3 |  | 6.5 | 26.5 |  | 6.5 | 18.4 |  | 6.5 | 26.5 |  |
|  |  | 东面 | 架空电力线（无绝缘层） |  | 6.5 | 23.4 |  | 6.5 | 20.4 |  | 6.5 | 20.7 |  | 6.5 | 19.3 |  |
|  | 表1.11-2 加油站站内设施安全间距一览表（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设施名称 |  | 汽油罐 |  |  | 汽油通气管管口 |  |  | 汽油加油机 |  |  | 油品卸车点 |  |  |  |
|  |  | 汽油罐 |  | 0.5/1.3 |  |  | — |  |  | — |  |  | — |  |  |  |
|  |  | 汽油通气管管口 |  | — |  |  | — |  |  | — |  |  | 3/14.4 |  |  |  |
|  |  | 油品卸车点 |  | — |  |  | 3/14.4 |  |  | — |  |  | — |  |  |  |
|  |  | 站房一 |  | 4/4.5 |  |  | 4/17.1 |  |  | 5/10.1 |  |  | 5/10.7 |  |  |  |
|  |  | 围墙 |  | 2/11.8 |  |  | 2/20.7 |  |  | — |  |  | — |  |  |  |
|  |  | 站房二 |  | 4/8.5 |  |  | 4/20.9 |  |  | 5/12.4 |  |  | 5/5.7 |  |  |  |
|  |  | 卫生间 |  | 7/9.7 |  |  | 7/24.4 |  |  | 7/16.8 |  |  | — |  |  |  |
|  | 注：标准依据GB50156-2021 。“/ ”前面为标准要求距离，“/ ”后面为实际距离， “— ”表示，无防火间距要求。依据标准 GB50156-2021 第 5.0.10 条规定，卫生间按照三类保护物算间距。 根据上表分析结果，本项目改扩建后建构筑物之间的间距、加油站与站外建构筑物间安全间距均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》 （GB50156-2021）要求。 综上，本项目区域交通便利，外环境关系简单，周边以居民区及 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 庆铃汽车企业为主，环境制约因素少。因此，从环境保护的角度考虑，本项目场地选址及总平面布置较为合理，项目总平面图见附图。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 项目由来及构思 2.1.1 项目由来 重庆壳牌能源有限公司九中路加油站柴改汽油罐更换项目（以下简称九中路加油站）位于重庆市九龙坡区石堰村八社(乔鹤佳苑小区旁)，占地面积 1453m2 ，主要从事汽、柴油零售业务。项目现状设有 1 个30m30#柴油罐（双层罐），2 个 30m3 汽油罐（92#和 95# ，双层罐），总罐容为 90m3 ，折合后罐容为 75m3（柴油折半计算）。罩棚下设有前后两排共 3 座加油岛，前排 2 座加油岛上分别布置 1 台六枪加油机，后排 1 座加油岛上布置 1 台六枪加油机，并配套 2 座站房、1 座卫生间及公辅设施。 时至 2025 年，九中路加油站经营时间已有多年，由于加油站油品种类与服务片区加油供销市场不匹配，因此重庆壳牌能源有限公司计划投资60 万元对九中路加油站柴油罐改成汽油罐，实施“九中路加油站柴改汽油罐更换项目 ”（以下简称“本项目 ”），具体改造内容为： 拆除原有柴油双层卧式埋地油罐，更换为 98#汽油双层埋地油罐，取消柴油油品，增加98#汽油油品（30m3 ）。改扩建后储油罐区布设 1个 30m392#汽油罐，1 个 30m395#汽油罐，1 个 30m398#汽油罐，油罐总罐容为 90m3。 本项目改扩建后，加油站仅储罐区发生变化，主体工程其余区域卸油区、加油区（3座加油岛）及辅助工程、公用工程及环保工程均保持不变。 本项目位于九龙坡区，项目所在地块位于城市建成区。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，项目属名录中“五十、社会事业与服务业；119.加油、加气站；城市建成区新建、扩建加油站 ”，为环境影响评价报告表类型。 本项目计划于 2026 年 4 月动工建设，于 2026 年 6 月改造完成并投产运行。 2.1.2 评价构思 |
| --- | --- |

|  | 九中路加油站前身为田坝加油站，成立于 1995 年 8 月 9 日，较《中华人民共和国环境影响评价法》 （2003 年 9 月实施）颁布实施前已成立，因此未履行相关环评手续。 重庆壳牌能源有限公司于 2012 年进行该加油站相关收购工作，并更名为九中路加油站。运行至今，期间先后进行了单层罐改双层罐、增设三次油气回收处理装置等整改工程，油品销售种类及规模未发生变化 。 且运行期间先后办理了 《 排污许可证 》 （ 证书编号 ： 915000000542997817001Q）及风险评估、应急预案备案手续（风评备案编号：5001072023070006，应急预案备案编号：500107-2023-024-L），其余环保手续齐备。并按照现行环保要求，站内具备废气、废水、噪声污染防治措施，固废进行了妥善处置，日常管理期间均按排污许可证自行监测要求定期进行废气等相关检测，环保措施运行稳定。 因此，本次评价现有工程仅进行环保工程达标性分析，同时针对改扩建后的加油站进行整体废水、废气、噪声及固废污染物排放量核算。 2.2 地理位置与交通 本项目位于重庆市九龙坡区石堰村八社(乔鹤佳苑小区旁) ，项目北侧临近田福路，交通较方便。本项目站区中心坐标为 106 度 25 分 57.458秒，29 度 27 分 52.249 秒。 2.3 项目建设内容 2.3.1 项目基本情况 （1）项目名称：重庆壳牌能源有限公司九中路加油站柴改汽油罐更换项目 （2）项目地点：重庆市九龙坡区石堰村八社(乔鹤佳苑小区旁) （3）项目性质：改扩建 （4）行业类别：F5265 机动车燃油零售 （5）建设单位：重庆壳牌能源有限公司 （6）劳动定员：不新增，10 人，含安全环保管理人员 1 人 （7）工作制度：每天 3 班，每班 8h 工作制，年营业 365d （8）建设规模和内容：本项目不新增占地，不新增建构筑物，在 |
| --- | --- |

|  | 原有工程占地范围内进行油罐更替（将现有 30m³柴油罐更换为 30m³汽油罐）、其余区域卸油区、加油区（3座加油岛）及辅助工程、公用工程及环保工程均保持不变。 （9）加油站等级 本项目改扩建完成后，油罐总罐容为 90m3 ，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》 （GB50156-2021） ，改扩建后的九中路加油站仍为三级加油站。 （10）成品油来源 本项目成品油来源保持不变，仍为重庆壳牌能源有限公司运输提供。 2.3.2 项目组成 本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程、依托工程等组成，不设置洗车区。项目具体项目组成表见下表。 表 2.3- 1 本项目组成表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程 分类 | 项目组成 | 规模及主要内容 | 备注 |  |
|  | 主体工程 | 卸油区 | 加油站南侧已设置 1 处密闭卸油口箱，箱内包括 3 个密闭卸油快速接头（对应改扩建后 3 种标号汽油）及 1 个卸油油气回收快速接头，卸油口设置一次油气回收系统 | 利旧 |  |
|  |  | 加油区 | 加油区位于站区中间，采用轻钢板加油棚，罩棚为螺栓球罩棚，钢筋混凝土柱，罩棚高度约5m ，占地面积为 333m2。设 3 个加油岛，每个岛设置六枪自封式税控加油机（汽油加油机为油气回收型） | 利旧 |  |
|  |  | 埋地油罐区 | 委托专业资质单位将现有 30m30#柴油罐进行拆除，并清运处置； 并在原有 0#柴油罐区域新增 1 个 30m398#汽油罐，FF 双层埋地油罐 | 拆 除 及 新建，并配套 储罐及其配 套安全环保设施 |  |
|  | 辅助工程 | 站房 | 共设 2 栋，其中站房一占地面积 37.8m2，位于加油站西南侧，1F ，内设便利店、办公室； 站房二占地面积 66.3m2，位于加油站南侧，2F，内设柴油发电机房、员工倒班房等 | 利旧 |  |
|  |  | 工艺管线 | 敷设管沟、布置工艺管道，采用双层复合管线 | 部分老化管 线替换，其余利旧 |  |

|  |  |  | 卫生间 |  | 占地面积 10.7m2 ，位于加油站西南角，1F | 利旧 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公用工程 | 给水 |  | 由市政给水管网供给 | 依托 |  |
|  |  |  | 供电 |  | 市政 10kV 供电系统供给，配置 1 台 30KW 备用柴油发电机作为应急备用电源 | 依托 |  |
|  |  |  | 排水 |  | 实行雨污分流。 ①屋面及罩棚雨水等通过顶部雨水导流管引流进入加油站北侧市政雨水管网（市政雨水管网接口编号为 Y1）； ②场地冲洗废水及初期雨水经截水沟引入 1 座三段式隔油沉砂池处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级排放标准后，排入加油站西北侧市政污水管网。卸油区及加油区外设环形截流沟，末端连接至三段式隔油池； ③员工、司乘人员等产生的生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，排入加油站西北侧市政污水管网，最终进入大九污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后，排入跳蹬河 | 利旧 |  |
|  |  |  | 消防 |  | 临近卸油区处设置 1 座 2m3 消防沙池、35kg干粉灭火器 2 具； 加油区设置 5kg 干粉灭火器 12 具、灭火毯 5块； 站房设置 CO2 灭火器 2 具； 消防器材箱配备了4 个消防桶、4 把消防锹 | 利旧 |  |
|  |  |  | 通风及空调 |  | 办公设分体空凋 | 利旧 |  |
|  |  |  | 防雷及静电 |  | 站区设置 1 套静电接地报警仪及 1 个人体静电消除器 | 利旧 |  |
|  |  | 环保工程 | 废水 | 生化池 | 生活污水生化池处理达标后排入市政污水管网，生化池处理能力为 15m3/d，位于加油站西北侧入口旁 | 利旧 |  |
|  |  |  |  | 隔油池 | 场地冲洗废水经环形截流沟导流入隔油沉淀池隔油处理后排入市政污水管网，隔油池处理能力为 30m3/d ，位于加油站西北侧入口旁 | 利旧 |  |
|  |  |  | 废气 | 油气回收系统 | 卸油区：92#汽油、95#汽油及 98#汽油储油罐安装卸油油气回收系统（即一次油气回收系统），包括设置回气管线快速接头、油罐安装卸油防溢阀和浮球阀以及通气管顶部真空压力帽。卸油时，油罐内的油气由卸油油气回收管经快速接头排入油罐车 | 利旧 |  |
|  |  |  |  |  | 加油区：采用具有油气回收功能自封式税控加油机（即二次油气回收系统），加油时油气通过油气分离阀、油气过滤器后，通过加油机内油气回收泵将油气输回油罐 | 利旧 |  |

|  |  |  |  |  | 储油区：采用三次油气回收，在地埋式油罐设置抽气泵（压缩机）+冷凝器+膜组件对高浓度油气进行回收处理 |  |  | 利旧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 通气放气管 |  | 利旧原有 3 根通气立管，通气管口设有 P/V 呼吸阀和阻火器，另设置紧急放空阀 1 根，高度≥4m |  |  | 利旧 |
|  |  |  | 柴油发 电机废气 |  | 配置 1 台 30KW 备用柴油发电机，运行时产生的废气经专用尾气管引至站房外排放 |  |  | 利旧 |
|  |  | 固废 | 生活 垃圾 |  | 设置生活垃圾收集桶，收集后定期交由环卫部门统一清运处置 |  |  | 利旧 |
|  |  |  | 一般工 业固废 |  | 生化池定期清掏，交由环卫部门统一清运处置 |  |  | / |
|  |  |  | 危险废物 |  | 依托现有危废贮存点 1 座，建筑面积为 2m2 ，位于站内东南角，设置危险废物标识牌，用于临时暂存设备检修废物等危险废物，定期交由有危险废物处置资质单位进行清运处置 |  |  | 利旧 |
|  |  | 噪声 |  |  | 各类泵采取隔声、减振措施；加强设备维护与管理；进出口设置减速及严禁鸣笛等标志 |  |  | 利旧 |
|  |  | 环境风险 |  |  | ①采用埋地式 FF 双层储罐； ②加油机设置泄漏自动切断阀； ③加油区及储油区均设置视频监控； ③卸油区、加油区及站房均配置相应数量消防器材； ④加油作业区设置截流沟并接入隔油池； ⑤站内设置泄漏检测装置、液位仪（高低液位报警系统）、油气在线监测系统以及静电接地报警仪等 |  |  | 利旧 |
|  | 改建项目仅针对柴油罐更换为汽油罐，除部分老化管线替换及储罐配套安全环保设施外，新增 98#汽油对应的输送管线、加油枪、卸油口以及三级油气回收等配套设备均可利旧原 0#柴油对应设备。 2.3.3 销售规模及产品方案 本项目改扩建完成前后产品方案及销售规模见下表。 表 2.3-2 本项目产品方案及销售规模一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分类 |  |  | 改扩建前销售规模 |  | 改扩建后销售规模 | 备注 |  |
|  | 油品销售 | 0# |  | 1.644t/d（600t/a） |  | 0 | 减少柴油种类 |  |
|  |  | 92# |  | 3.01t/d（1100t/a） |  | 3.01t/d（1100t/a） | 无变化 |  |
|  |  | 95# |  | 1.23t/d（450t/a） |  | 1.23t/d（450t/a） | 无变化 |  |
|  |  | 98# |  | 0 |  | 0.41t/d（150t/a） | 新增 98#汽油种类 |  |

|  | 2.4 主要设备 对照《产业结构调整指导目录（2024 年本）》、工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》（工信部工产业〔2010〕第 122号），本项目所用设备均不属于淘汰落后设备。 本项目实施前后主要设备一览表详见下表。 表 2.3-3 项目改扩建前后主要设备一览表 序号; 设备类型; 设备名称; 项目改扩建前; 项目改扩建后; 备注. 数量; 规格; 数量; 规格. 1; 工艺设备; 92#汽油地埋油罐; 1 个; 30m3; 1 个; 30m3; 无变化. 2; 95#汽油地埋油罐; 1 个; 30m3; 1 个; 30m3; 无变化. 3; 98#汽油地埋油罐; 0 个; /; 1 个; 30m3; 拆除柴油罐，后新增汽油罐 V=30m3. 4; 0#柴油地埋油罐; 1 个; 30m3; 0 个; /. 5; 六枪加油机; 3 台; 六枪; 3 台; 六枪; 无变化. 6; 卸油、加油油气回收管道; 3 套; /; 3 套; /; 无变化. 7; 油气回收系统（组合件套装）; 1; 按配置; 1; 按配置; 无变化. 8; 潜油泵; 3; 按配置; 3; 按配置; 无变化. 9; 通气立管; 4; 按配置; 4; 按配置; 无变化. 10; 配套辅助设施; 液位仪（高低液位 报警系统）; 1 套; /; 1 套; /; 无变化. 11; 泄漏检测装置; 1 套; /; 1 套; /; 无变化. 12; 油气在线监测系统; 1 套; /; 1 套; /; 无变化. 13; 视频监控系统; 1 套; /; 1 套; /; 无变化. 14; 防雷防静电装置; 1 套; /; 1 套; /; 无变化. 15; 电源避雷保护器; 1 个; /; 1 套; /; 无变化. 16; 静电接地报警仪; 1 套; /; 1 套; /; 无变化. 17; 人体静电消除器; 1 个; /; 1 套; /; 无变化. 2.5 主要原辅料及理化性质 本项目实施前后原辅材料消耗一览表详见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表2.5- 1 本项目实施前后原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 项目改扩建前; 项目改扩建后; 来源. 年销售量 /年用量; 最大储存量; 年销售量/年用量; 最大储存量. 1; 0#柴油; t; 600; 21.36; 0; 0; 重庆壳牌能源有限公司. 2; 92#汽油; t; 1100; 17.28; 1100; 17.28. 3; 95#汽油; t; 450; 17.28; 450; 17.28. 4; 98#汽油; t; 0; 0; 150; 17.28. 5; 电; 万 kW·h; 5; /; 5; /; 由市政供电管网引入. 6; 新鲜水; 万 m3; 0.07; /; 0.0855; /; 由市政供水管网引入. 注：①92# 、95# 、98#汽油密度均按为 0.72g/mL 计，0#柴油密度为 0.89g/mL； ②汽柴油储罐充装系数均按 0.8 计。 本项目实施后仅涉及汽油，汽油理化性质详见下表。 表2.5-2 汽油理化及危险性质统计表 理化性质; 物理状态：液态; 形状：挥发液体. 颜色：无色或淡黄色; 气味：汽油味道. pH 值：中性; 沸点 (℃) ：30~210（86 °F~410 °F）. 闪点 (℃) ：-43~-38（-45 °F~-36 °F）; 密度：0.72kg/L@20℃. 蒸气压：0.03447~0. 10342MPa; 蒸气密度（Air=1）：3~5. 自燃温度 (℃) ：280~456; 爆炸界限：LEL：1.2%～1.4% UEL：7.6%. 溶解性：水溶解度：＜0. 1% 溶解于无水酒精、醚类、苯、氯仿; 稳定性：常温常压下稳定. 危险特性; 反应性： ①避免热、火焰、火花及其他燃烧物质。若曝露于热源，容器会破裂或爆炸远离水源及下水道。有害气体会累积在密闭空间。 ②避免和强氧化剂，如：酸、碱、金属、卤素、过氧化物、易燃物质等，接触极易发生反应。. 急性毒性： ①食入：会引起刺激与伴随着反胃、呕吐、腹泻的胃肠管道的烧伤。吸收最初会引起中枢神经兴奋随后意志消沉。症状包含：轻微的兴奋、坐立不安、神经过敏、兴奋性、痉挛、虚弱、视力模糊、头痛、头昏眼花、困倦、精神错乱、抽筋与昏迷。有可能短暂的肝脏受损。 ②吸入：在 160～270ppm浓度下几小时，会刺激咽喉。浓度2000ppm下 30min，会引起轻微的麻醉。其它中枢神经抑制的症状包括：头痛、反胃、呕吐、头昏眼花、困倦、脸部发红、视力模糊、说话含糊、吞咽困难、摇晃欲倒、困惑与陶醉感。在更高浓度会逐渐出现：呼吸困难、肺部浮肿、与支气管肺炎。更进一步会引起，如下列的意气消沉：微弱的呼吸与脉搏、神经过敏、痉挛、. |
| --- | --- |

|  |  |  | 兴奋性、与运动失调。严重的中毒会导致精神错乱、无意识、昏迷、与癫痫发作的抽筋。另外也会影响：肝脏、肾脏、脾脏、脑部、心肌与胰脏。会由于呼吸或循环不足或心室纤维颤动而引起死亡。极高度的浓度会引起窒息。 ③皮肤：液体会引起带有红斑与疼痛的刺激。长期或大量接触会引起水泡；且在极端情况下会引起表皮损坏。 ④眼睛：浓度在 270ppm～900ppm 间，通常在症状（如：明显的结膜充血）之前会引起刺激感觉。液体挥溅在眼睛上，会引起疼痛、剧痛的与脆弱的、短暂的角膜上皮的困扰。角膜充血与浮肿会发生。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃爆危险性：易燃液体。 |  |
|  | 2.6 劳动定员及工作制度 本项目改扩建后不新增劳动定员，劳动定员仍为 10 人；全年 365天 24 小时营业，三班制，每班 8h。 2.7 用排水分析及水平衡 本项目用水由市政管网提供，用水去向主要为生活用水及生产用水。 （1）生活用水 本项目营运期生活用水主要为员工、司乘人员生活用水。加油站改扩建后劳动定员为 10 人，司乘人员约 150 人/d。 项目用水定额参照《重庆市第二三产业用水定额（2020 年版）》 （渝水〔2021〕56 号）以及《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）等相关规范要求，结合加油站实际情况考虑，员工涉及工作生活及住宿用水量按 150L/人 ·d 计，为 10 人，司乘人员用水量参照“航站楼、客运站旅客 3~6L/人 ·次 ”，按 5L/人 ·次计，生活污水排污系数取 0.9 ，则本项目实施后站内生活用水共计约 2.25m3/d（821.25m3/a），生活污水产生量约 2.025m3/d（739. 125m3/a）。 （2）生产用水 本项目营运期生产用水主要为场地冲洗用水。场地冲洗按一周/次考虑，冲洗区域主要为卸油区、加油区，每次冲洗废水量按为 2L/m2 ·次，场地冲洗面积（罩棚下加油区对应地面及卸油区对应地面）约为 333m2，生产废水排污系数取 0.9 ，则本项目实施后站内场地冲洗用水共计约0.666m3/d（34.632m3/a），场地冲洗废水产生量约 0.599m3/d（31. 169m3/a）。 |  |  |  |

|  | 本项目实施后全站用排水情况见下表，水平衡图见图 2.7- 1。 表 2.7- 1 本项目实施后全站用排水量核算表 类别; 规模; 用水定额; 用水量; 排水量; 备注. （m3/d）; （m3/a）; （m3/d）; （m3/a）. 工作人员; 10 人; 150L/ （人·d）; 1.5; 547.5; 1.35; 492.75; 进入生化池. 司乘人员; 150 人; 5L/（人·d）; 0.75; 273.75; 0.675; 246.375. 小计; 2.25; 821.25; 2.025; 739.125. 场地地面冲洗; 333m2; 2L/ （m2·次）, 52 次/年; 0.666; 34.632; 0.599; 31.1688; 进入隔油池. 小计; 0.666; 34.632; 0.599; 31.1688. 合计; 2.916; 855.882; 2.624; 770.294; /. 图 2.7- 1 本项目实施后全站水平衡图（m3/d） 2.8 厂区平面布置图 加油站进出口分开设置，车辆由西侧驶入，东侧驶出。 加油区位于场区中间，设置 3 个加油岛，呈矩形布置，临近路侧为前排加油岛（共计 2 个），远离路侧为后排加油岛（共计 1 个）。加油区上方设置罩棚，下方为地埋储罐区，由近路到远路依次分布 95#汽油罐、92#汽油罐及 98#汽油罐，油罐之间间距为 1.3 米，油罐安装有防溢阀。同时，每个油罐单独设置通气管，沿东北侧罩棚立柱引上，高出棚面 2m。 站房一位于加油站西南侧，紧邻罩棚，1F ，包含便利店、办公室；站房二位于加油站南侧，2F ，包含柴油发电机房、员工倒班房。 隔油池、生化池均位于站区西北侧，三次油气回收处理装置位于前 |
| --- | --- |

|  | 排东侧加油岛旁，危废贮存点及消防器材集中放置于站区东南侧。 站内各建（构）筑物安全防火间距符合要求，改扩建前后总平面布置无变化。 2.9 主要技术经济指标 本项目改扩建后主要技术经济指标见下表。 表 2.9- 1 本项目改扩建后主要技术经济指标 序号; 名 称; 单 位; 指 标; 备 注. 1; 销售规模; 92#汽油; t/a; 1100; 改扩建前后无变化. 95#汽油; t/a; 450; 改扩建前后无变化. 98#汽油; t/a; 150; 柴油替换为 98#汽油. 2; 油罐容积; 92#汽油油罐; m3; 30; /. 95#汽油油罐; m3; 30; /. 98#汽油油罐; m3; 30; /. 3; 加油站等级; /; 三级; /. 4; 加油站用地面积; m2; 1453; /. 5; 绿化面积; m2; 150; /. 6; 总投资; 万元; 60; /. 7; 环保投资; 万元; 5; /. 8; 劳动定员; 人; 10; /. 9; 年工作日; 天; 365; 3 班制，8 小时/班. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.10 本项目施工期主要工艺流程及产排污环节 项目施工期间大致分 3 个步骤：拆除现有埋地罐、输油管线，结构施工，储油罐、管线安装，装饰调试，投入使用。本项目施工期工艺流程及排污环节见图 2. 10- 1。 图 2.10- 1 施工期工艺流程及排污环节图 施工过程中使用的机械设备将会产生施工噪声，施工期废水主要来 |

|  | 源于施工人员生活污水及施工机械冲洗废水，另外现有工程油罐委托专业单位进行拆除，拆除油罐为 1 个，清罐废物产生量合计 0.5t ，拆除油罐及含油废物在拆过过程完成后立即交由有危废转移处理资质单位清运处置。 2.11 本项目运营期主要工艺流程及产排污环节 本项目为加油站项目，运营期间主要为过往车辆加油。加油站工艺成熟，主要包括成品油进站卸油、储油和给过往车辆加油等过程。首先由油罐车将油料卸载至站内的油罐，采用加油机计量将油料加入车辆油箱。储油罐用于储存油料，从而保证加油站不会出现脱销现象。 本项目主要工艺及产污环节流程图分别见下图 2.11- 1~ 图 2.11-3。 （1）三次油气回收系统运行原理 |
| --- | --- |

|  | 图 2.11- 1 运营期汽油运作工艺流程及产污环节（一、二及三次油气回收） 针对加油站油气回收中三次油气回收系统采用的主要工艺为膜分离+冷凝设备，膜分离法的基本原理是利用特殊方法和材料制成的分离膜对不同气体分子渗透能力不同的特性，选择性地使一些气体分子透过分离膜而阻止另一些气体分子透过，从而实现不同组分的分离。其中油气中烃类组分为透过相，空气为滞留相。透过相穿过膜的过程首先是透过相分子在膜的上游侧吸附溶解附着在膜上，然后在施加在分离膜两侧的压差和浓度梯度推动力作用下渗透过分离膜，最后再从膜的下游侧解吸出来。 其工艺过程为：三次油气回收系统检测到油罐内压力达到设定启动压力（如+150Pa）时，系统开始工作；油罐内的挥发油气经专用压缩机升压、散热器降温液化处理后进入油气分离器，混合油气中的未被液化部分的油气进入膜分离器分离。膜分离器的滞留侧为清洁尾气经压控阀后排入大气，膜分离器透过侧为提浓油气经真空泵返回系统；随着系统的运行，油罐内压力降低， 当油罐内压力降到设置停止压力（如- 150Pa）或系统运行时间达到设置停止时间时，系统会自动停止直至罐内压力再次升高至设置压力时，系统再次启动。 （2）汽油加油工艺流程说明 |
| --- | --- |

|  | 图 2.11-2 运营期油品（汽油）运作工艺流程及产污环节①卸油过程 首先通过油罐车将汽油运至场地内，再通过密闭卸油点把汽油卸至埋地卧式油罐。项目埋地油罐安装卸油油气回收系统（即一次油气回收系统）装置，对汽油进行卸油时产生的油气进行回收。卸油油气回收系统主要工作原理为在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线密闭回到油罐车内，运回储油库进行处理，从而达到油气收集的目的。加油站和油罐车均安装卸油回气快速接头，油罐车同时配备带快速接头的软管。卸油过程罐车与埋地油罐内油气气压基本平衡，气液等体积置换，卸油过程管道密闭，卸油油气回收效率可达 95%。 三次油气回收系统：三次油气回收是指在油品储存过程中，对储油罐内呼出的油气进行处理，二次回收收集到油罐里的油气通过油气回收装置，一部分被压缩冷凝转化为汽油，未转化为汽油的部分通过膜分离元件，将洁净的空气排入大气，高浓度的油气再回到油罐内，储油油气回收效率可达 95%。 ②加油过程 加油包括加油和油气回收两个过程。 加油：待加油车辆进入指定场地后，通过潜油泵将油从埋地卧式油罐抽出，通过加油机给车辆油箱加油。 油气回收：项目设置分散式油气回收系统，在加油枪为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过油气回收油枪和同轴皮管、油气回收管等油气回收设备汽车油箱油气进行回收。加油油气回收系统采用分散式油气回收系统，加油机回收的汽油全部回收至油罐内。共设置 |
| --- | --- |

|  | 3 台采用具有油气回收功能自封式税控加油机。加油油气回收系统气液比 1.2 ：1 ，回收效率为 90% 。即向汽车加入 1L 液态汽油，油气回收系统将抽入 1.2L 的油气（损耗油气的 90%）和空气的混合物。回收系统回收的油气和空气混合物将平衡埋地油罐的气压平衡，多余体积气体则因油罐外温度变化，通过通气立管排入环境，加油油气回收效率可达90%。 （3）清罐 图 2.11-3 清罐工艺流程及产排污环节示意图 加油站大概每 5 年需进行一次油罐清洗作业，保证输出油品质量和防止油罐腐蚀。清罐由专业资质公司进行，首先排除罐内存油，然后再用通风排除罐内油气并测定油气浓度到安全范围，接着人员进罐清扫油污、水及其它沉淀物，人工用 290~490kpa 高压水冲洗罐内油污和浮锈，同时尽快排除冲洗污水并用拖布擦净，然后再通风干燥除湿，人工用铜质工具除去局部锈蚀，最后进行质量检查验收。 清罐产生的清罐废物用塑料桶盛装，清罐废物转运均采用联单制管理，当日交具有危险废物清运处理资质的单位进行妥善转运处理，不在站内暂存。 （4）柴油发电机 项目依托现有配电房内设置的 1 台 30kw 的柴油发电机作备用电源。仅停电时应急使用，应急柴油发电机工作时产生的燃油烟气通过专用管道引至站房外排放。 |
| --- | --- |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.12 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 2.12.1 现有工程环保手续办理情况 （1）安全、环保手续履行情况 由于九中路加油站（原田坝加油站）成立时间较早，运行至今未履行相关环评手续，期间企业于 2020 年 6 月，取得了排污许可（许可证编号：915000000542997817001Q） ，并定期开展了安全现状评估。截至目前，建设单位于 2025 年 12 月报批了《重庆壳牌能源有限公司九中路加油站安全现状评价报告》。 （2）突发环境实际风险评估及应急预案修订情况 现有工程于 2023 年 7 月对企业突发环境实际风险评估及应急预案进行了修订，目前在 3 年有效期限内，修订后取得突发环境事件风险评估 和 应 急 预 案 备 案 回 执 ， 评 估 及 预 案 备 案 编 号 分 别 为“5001072023070006 ”和“500107-2023-024-L ”。现有工程投运至今，每月开展应急演练并形成影音、文字等台账记录备查。 2.12.2 现有工程主要污染防治设施及污染物排放情况 （1）废气 加油站内已于 2023 年 7 月设置三级油气回收系统，包括卸油区一次油气回收系统、加油区二次油气回收系统及储油区三次油气回收系统。根据《排污许可证》 （证书编号：915000000542997817001Q）下发要求： ①三次油气回收装置排气管监测因子非甲烷总，监测频次为 1 次/年；加油站无组织监测因子挥发性有机物，监测频次为 1 次/年。 ②油气回收系统的气液比、油气回收管线液阻检测值、油气回收系统密闭性压力检测值、在线系统流量传感器检测、油气回收系统密闭点位油气泄漏检测，监测频次为 1 次/年。 企业 2025 年 3 月 24 日委托成都思科信息科技有限公司开展油气回收检测，并出具报告“成思检〔2025〕第 0037 号 ”、“成思检〔2025〕第 0038 号 ”及“成思检〔2025〕第 0039 号 ”（详见附件），检测结果见下表。 |
| --- | --- |

|  | 表 2.12- 1 油气回收检测（油气处理装置出口）结果一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检测项目 |  | 检测点位 |  |  | 检测结果平均值g/m3 |  |  | 标准限值 g/m3 |  | 是否达标 |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 油气处理装置出口 |  |  | 6.03 |  |  | 25 |  | 达标 |  |  |
|  | 表 2.12-2 油气回收检测结果一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检测项目及检测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油机编号 |  |  | 液阻压力值（Pa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 氮气流量18L/min 时 |  |  | 氮气流量28Lmin 时 |  |  | 氮气流量38L/min 时 |  |  |  |
|  |  | 1~3 |  |  | 16-20 |  |  | 21-26 |  |  | 28-38 |  |  |  |
|  |  | 标准值 |  |  | 40 |  |  | 90 |  |  | 155 |  |  |  |
|  |  | / |  |  | 密闭性（Pa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检测值 |  |  | 498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准值 |  |  | 最小剩余压力值 462(油气总空间 26981L) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 加油枪编号 |  |  | 气液比 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1~ 18 |  |  | 1.03~ 1.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准值 |  |  | 1.0≤气液比≤1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | / |  |  | 泄漏浓度 μmol/mo1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 密闭点位 |  |  | 1 号加油机 |  |  | 2 号加油机 |  |  | 3 号加油机 |  |  |  |
|  |  | 检测值 |  |  | 41.2 |  |  | 27.3 |  |  | 36.5 |  |  |  |
|  |  | 密闭点位 |  |  | 一次油气回收 |  |  | 三次油气回收 |  |  | 92#卸油口 |  |  |  |
|  |  | 检测值 |  |  | 59.7 |  |  | 18.2 |  |  | 74.2 |  |  |  |
|  |  | 密闭点位 |  |  | 95#卸油口 |  |  | 92#油罐人井 |  |  | 95#油罐人井 |  |  |  |
|  |  | 检测值 |  |  | 21.5 |  |  | 37.0 |  |  | 23.1 |  |  |  |
|  |  | 标准值 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表 2.12-3 油气回收检测（无组织）结果一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检测 项目 | 检测点位 |  |  | 检测结果最大值mg/m3 |  |  | 标准限值mg/m3 |  |  |  | 是否达标 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 | 无组织监测点 1 |  |  | 1.52 |  |  | 4.0 |  |  |  | 达标 |  |
|  |  |  | 无组织监测点 2 |  |  | 1.34 |  |  | 4.0 |  |  |  | 达标 |  |
|  |  |  | 无组织监测点 3 |  |  | 0.99 |  |  | 4.0 |  |  |  | 达标 |  |
|  |  |  | 无组织监测点 4 |  |  | 1.23 |  |  | 4.0 |  |  |  | 达标 |  |

|  | 由上表分析可知，现有工程油气处理装置出口、油气回收系统的气液比、油气回收管线液阻检测值、油气回收系统密闭性压力检测值、在线系统流量传感器检测、油气回收系统密闭点位油气泄漏检测及非甲烷总烃无组织排放检测结果均满足《加油站大气污染物排放标准》 （GB20952-2020）限值要求。 （2）废水 站内已实行雨污分流。 ①屋面及罩棚雨水等通过顶部雨水导流管引流进入加油站北侧市政雨水管网（市政雨水管网接口编号为 Y1）； ②场地冲洗废水及初期雨水经截水沟引入 1 座三段式隔油沉砂池处理，处理达《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级排放标准后，排入加油站西北侧市政污水管网。卸油区及加油区外设环形截流沟，末端连接至三段式隔油池； ③员工、司乘人员等产生的生活污水经生化池处理，排入加油站西北侧市政污水管网，最终进入大九污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后，排入跳蹬河。 （3）噪声 站内噪声源强较小，主要噪声源为潜油泵、加油机、柴油发电机、油罐车及加油车辆进出加油站时产生的交通噪声。站内加强管理，禁止车辆鸣笛，针对潜油泵、加油机及柴油发电机等采取已采取减震措施。 （4）固体废物 现有工程产生的固体废物主要为清罐检修废物、含油污泥、废棉纱手套及员工、工作人员及司乘人员产生的生活垃圾。 站内已设危废贮存点，占地面积约 2m2 ，已与重庆新炬缘环保科技有限公司签订协议，并进行转运处理。生活垃圾收集后定期交由环卫部门统一清运处置。 危废贮存点已设置危险废物标识牌，地面已进行防腐防渗处理，并设置托盘，危废贮存点设计及建设满足《危险废物贮存污染控制标准》 |
| --- | --- |

|  | （GB 18597-2023）要求。 （5）地下水防治措施 现有工程已采取分区防渗措施，地埋油罐区、加油区、危险废物贮存点、隔油沉淀池、卸油区、应急柴油发电机房以及工艺管线采取重点防渗措施；生化池采取一般防渗措施；站内道路和站房地面等办公生活区采取简单防渗措施。 （6）环境风险防范措施 现有工程储油罐设带有高液位报警功能的液位计，避免卸油时计量失误使罐内液位过高造成冒油，设置了可燃气体报警仪；建立、完善了安全管理制度；做好了防雷工作；加强了设备管理，消除静电危害；加强了作业现场的安全管理；设立了安全标识、规范安全操作；配备了灭火毯、消防沙、手提式干粉灭火器、消防砂池、吸油毡等；加强了日常防火巡查；加大了培训力度，提高了员工素质，增强了安全意识。 2.12.3 主要环境问题及整改措施 根据现场踏勘及走访调查，九中路加油站运行至今，未发生环境污染事故，未接到环保投诉。 本次评价对罐区地下水、土壤均进行了采样监测，根据现状监测结果，加油站区域内地下水、土壤能均满足地下水及土壤环境质量标准，即该项目用地范围内无原有土壤、地下水污染问题。 同时 ，根据《排污单位自行监测技术指南储油库 、加油站》 （HJ1249-2022） 以及《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020）的相关要求： ①九中加油站现有工程已设置了油气回收装置、隔油池、生化池、危险废物贮存点等环保设置，废气及废水处理系统正常运行，危险废物收集暂存并定期交由资质单位处置，做好了危险废物台账记录； ②站内已落实环境管理制度，按照排污许可证定期开展了废气例行监测； ③站内已落实分区防渗及环境风险措施，保证事故状态下泄漏污染物可控可拦截。 |
| --- | --- |

|  | 综上所述，现有工程污染防治措施及环境管理制度均有较好落实，不涉及污染问题。本次改扩建项目实施后，通过本次评价完善环评手续，同时评价建议开展废水自行监测要求，定期针对隔油池、生化池排水达标进行定期监控。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 罩棚（加油区）及站房一 | ## 站房二 |  |
|  |  | ## 卸油口及一次油气回收 |  |  |
|  |  | ## 三次油气回收处理装置 |  |  |

|  |  | ## 呼吸阀 | ## 通气立管 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 隔油池 | ## 生化池 |  |
|  |  | ## 危险废物贮存点 | ## 消防器材 |  |

|  |  | ## 柴油发电机房 | ## 柴油发电机房围堰 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## 柴油发电机废气管 |  |  |

|  |  | ## 截水沟 |  |
| --- | --- | --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1 区域环境质量现状 3.1.1 大气环境 （1）区域达标判断 本项目位于重庆市九龙坡区，根据《重庆市人民政府关于印发<重庆市环境空气质量功能区划分规定>的通知》（渝府发〔2016〕19 号），项目所在区域属二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中二级标准。 本次评价基本污染物采用重庆市生态环境局公布的《2024 年重庆市环境状况公报》中九龙坡区环境空气质量现状数据。区域空气环境现状评价见表 3.1- 1。 表 3.1- 1 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度(µg/m3）; 标 准 值(µg/m3）; 占 标 率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 72.8; 达标. PM2.5; 32.3; 35; 92.3; 达标. SO2; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 34; 40; 85.0; 达标. O3; 日最大 8h 平均浓度; 140; 160; 87.5; 达标. CO; 日均浓度的第 95 百分位数; 1.2mg/m3; 4mg/m3; 30.0; 达标. 根据上表 3.1- 1 可知，九龙坡区 2024 年大气基本污染物浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，属于环境空气质量达标区。 （2）特征因子环境空气质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染类）（试行）可知，大气特征污染物现状监测指标种类以国家、地方环境空气质量标准为准，本评价对非甲烷总烃进行环境空气质量现状评价。为了解项目地区的环境空气质量现状，本次评价通过引用监测数据对项目区域的特征污染因子进行评价。 |
| --- | --- |

|  | 本项目位于重庆市九龙坡区石堰村八社(乔鹤佳苑小区旁) ，项目特征因子为非甲烷总烃。本次评价非甲烷总烃引用重庆大安检测技术有限公司对“重庆市九龙工业园区规划环境影响评价项目 ”监测的现状监测数据“渝大安（环）检〔2023〕第 HP038- 1 号 ”，作为本次评价特征因子环境质量现状依据。引用点位距离在 5km 范围内，监测时间为 2023年 4 月 24 日~30 日，连续监测 7 天，监测小时值。引用点位位于本项目西南侧，与本项目距离约 3.3km ，监测点位的监测时间在 3 年有效期内，引用数据有效。 ①监测基本情况 监测布点：B3 加油站西南侧（和平小学处） 监测因子：非甲烷总烃 监测时间与频率：2023 年 4 月 24 日~2023 年 4 月 30 日，连续 7 天监测，每天 8 次。 表 3.1-2 其他污染物监测点位基本信息 监测点名称; 监测点坐标/m; 监测因子; 监测时段; 相 对 厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 和平小学处; -800; -3300; 非甲烷总烃; 2023 年 4 月 24~30 日; 西南侧; 3300. （2）评价标准与方法 非甲烷总烃参照执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值。 环境空气质量现状评价方法采用导则推荐的最大浓度占标率进行评价。当取值时间最大浓度值占相应标准浓度限值的百分比大于或等于100％时，表明环境空气质量超标。 评价公式如下： Pij=Cij/Csj×100% 式中：Pij——第 i 现状监测点第污染因子j 的最大浓度占标率，其值在 0～100%之间为满足标准，大于 100%则为超标； |
| --- | --- |

|  | Cij——第 i 现状监测点第污染因子j 的实测浓度（mg/m3 ）； Csj——污染因子j 的环境质量标准（mg/m3）。 （3）监测评价结果 监测及评价结果见表 3.1-3。 表 3.1-3 环境空气质量监控统计结果一览表 单位：µg/m³ 监测点位; 监测点坐标m; 污染物; 平均时间; 评 价 标准ug/m3; 监 测 浓度范围 ug/m3; 最 大 浓 度 占 标 率%; 超标率 %; 达 标情况. X; Y. 和平小学处; -800; -3300; 非甲烷总烃; 小时 平均; 2000; 320-680; 34.0; 0; 达标. 根据表 3.1-3 可知，项目所在区域非甲烷总烃满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求。 3.1.2 地表水环境 本项目位于重庆市九龙坡区石堰村八社(乔鹤佳苑小区旁) ，项目污 水纳污水体为跳蹬河。根据《重庆市大渡口区水生态环境保护“十四五 ”规划》《重庆市大渡口区“三线一单 ”生态环境分区管控调整方案（2023年） 》 ，跳磴河水质到 2025 年稳定达到《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）V 类标准。 本次评价引用重庆港庆测控技术有限公司对《重庆建桥工业园区（A 区、B 区、C 区）环境影响评价目》（港庆（监）字〔2023〕第 04096-HP号）监测报告中地表水现状监测数据对项目所在区域地表水环境质量进行评价。监测时间为 2023 年 04 月 26 日至 04 月 28 日，监测至今区域内尚未新增排放同类污染物的较大污染源，地表水环境质量现状变化不大。因此，本次评价引用的地表水监测数据能反映区域地表水环境质量现状，监测资料引用合理可行。 （1）监测点位 建桥园区 C 区工业废水集中处理设施排污口上游 500m ，编号为W1；跳磴河例行监测断面（沟口村例行断面，大九污水处理厂排污口 |
| --- | --- |

|  | 下游约 2000m），编号为 W2； （2）监测因子 pH 、COD 、BOD5 、NH3-N 、石油类； （3）评价方法 采用单因子指数法进行评价，其公式如下： Si,j ＝Ci,j/Csi 式中：Si,j——单项水质参数 i 在第j 点的标准指数； Ci,j——第 i 类污染物在第j 点的污染平均浓度（mg/L）； Csi——第 i 类污染物的评价标准（mg/L）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH 评价模式： 式中： |  |  |  |  | pHj≥7.0 pHj＜7.0 |  |  |  |
|  | SpHj ——pH 的单项污染指数； pHsd ——地表水水质标准中规定的 pH 值下限； pHsu ——地表水水质标准中规定的 pH 值上限； pHj ——在j 监测点处实测 pH 值。 具体监测评价结果见表 3.2- 1。 表 3.2- 1 地表水现状监测数据统计结果表 单位：mg/L（pH 无量纲） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地表 水体 | 监测断面 | 监测因子 | 监测结果 | 最大 Sij | 标准值 | 达标情况 |  |
|  |  | 跳蹬河 | 建桥园区 C 区工 业废水集中处理 设施排污口上游 500m | pH | 7.2~7.4 | 0.2 | 6~9 | 达标 |  |
|  |  |  |  | COD | 15~ 18 | 0.45 | 40 | 达标 |  |
|  |  |  |  | BOD5 | 3.4~3.8 | 0.38 | 10 | 达标 |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 1.32~ 1.36 | 0.68 | 2.0 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.01L | / | 1.0 | 达标 |  |
|  |  |  | 跳磴河例行监测断面（沟口村例行断面，大九污水处理厂排污口下游约 2000m） | pH | 7.0~7. 1 | 0.05 | 6~9 | 达标 |  |
|  |  |  |  | COD | / | / | 40 | 达标 |  |
|  |  |  |  | BOD5 | 3.0~3.9 | 0.39 | 10 | 达标 |  |
|  |  |  |  | NH3-N | / | / | 2.0 | 达标 |  |
|  |  |  |  | 石油类 | 0.01L | / | 1.0 | 达标 |  |

|  | 根据上表可知，建桥园区 C 区工业废水集中处理设施排污口上游500m 和跳磴河例行监测断面（沟口村例行断面，大九污水处理厂排污口下游约 2000m）处水质指标中各指标能够满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中的Ⅴ类水域标准要求。 3.1.3 地下水环境 （1）监测数据资料情况 本项目为加油站改扩建项目，可能存在地下水环境污染途径，本次评价利用场地内已设置的 1 个地下水监测点，该点位位于项目厂界内，能够代表项目区域内地下水环境质量现状。评价委托重庆港庆测控技术有限公司于 2026 年 1 月 31 日进行地下水环境现状监测，并出具了（港庆（监）字〔2026〕第 01068-HP 号）作为本次评价地下水环境质量现状依据。监测频次为连续采样 1 天，共 1 次。 （2）评价方法 地下水质现状评价应采用标准指数法。标准指数>1，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。标准指数计算公式分以下两种情况： ①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算方法见公式如下： Pi=Ci/Csi 式中：Pi—第 i 个水质单因子的标准指数；无量纲； Ci—第 i 个水质因子的监测浓度值，（mg/L）； Csi—第 i 个水质因子的标准浓度值，（mg/L）。 ②对于评价标准为区间的水质因子（如 pH 值），其标准指数计算方法见公式如下： PpH=(7.0－pH)/(7.0－pHsd) pH≤7.0 PpH=(pH－7.0)/(pHsu－7.0) pH＞7.0式中：PpH—pH 值的标准指数； pH—pH 实测值； |
| --- | --- |

|  | pHsd—标准中规定的 pH 下限； pHsu—标准中规定的 pH 上限。 （3）监测结果 地下水具体监测结果统计见下表 3.1-5 和表 3.1-6。 表 3.1-5 地下水八大离子监测结果 单位：mg/L 监测项目监测点位; K+; Na+; Ca2+; Mg2+; Cl-; SO42-; CO32-; HCO3-. 油罐区; 6.15; 32.2; 74.9; 17.4; 0.01L; 124; 5L; 215. 注：① “L ”表示检测值小于方法检出限； |
| --- | --- |

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 表 3.1-6 地下水环境现状监测数据统计结果表 项目采样点; pH; 氨氮; 硝酸盐; 亚硝酸盐; 挥发性酚类（以 苯酚计）; 氰化物; 氟化物; 耗氧量; 铅; 砷. /; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L. 标准值 (Ⅲ类）; 6.5~8.5; 0.50; 20.0; 1.00; 0.002; 0.05; 1.0; 3.0; 0.01; 0.01. 油罐区; 浓度值; 7.7; 0.080; 2.18; 0.003; 0.0006; 0.002L; 0.767; 1.31; 0.0025L; 3×10-4L. Pi 值; 0.35; 0.16; 0.109; 0.003; 0.3; 0.04; 0.767; 0.437; 0.25; 0.03. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 项目采样点; 汞; 镉; 铁; 锰; 六价铬; 总硬度; 溶解性 总固体; 总大肠菌群; 细菌总数; 石油类. mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; mg/L; 个/mL; 个/mL; mg/L. 标准值 (Ⅲ类）; 0.001; 0.005; 0.3; 0.10; 0.05; 450; 1000; 3.0; 100; 0.05*. 油罐区; 浓度值; 4×10-5L; 0.0005; 0.01L; 0.01L; 0.004L; 252; 380; 2; 63; 0.04. Pi 值; 0.04; 0.1; 0.033; 0.1; 0.08; 0.56; 0.38; 0.667; 0.63; 0.8. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 注：① “L”表示检测值小于方法检出限；②*石油类参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 |
| --- | --- |

| 区域环境质量 # 现状 | 由表 3.1-5 和表 3.1-6 可知，本项目所在各指标监测值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III 类标准值，监测结果说明该区域地下水环境质量较好。 3.1.4 声环境 本项目位于重庆市九龙坡区石堰村八社(乔鹤佳苑小区旁) ，评价委托了重庆港庆测控技术有限公司于 2026 年 2 月 3 日对项目所在地的声环境现状进行实测，监测期间，加油站为正常运行状态。监测报告编号为港庆（监）字〔2026〕第 01068-HP 号。 （1）监测数据基本情况 监测项目：昼间、夜间等效声级； 监测点位：声环境现状质量监测共设置 2 个监测点位，分别位于加油站西侧乔鹤佳苑 5 栋（邻近田福路）、加油站南侧乔鹤佳苑 6 栋。 监测时间：2026 年 2 月 3 日； 监测频率：连续监测一天，昼、夜各一次； 监测分析方法：按照《声环境质量标准》 （GB3096-2008） 中规定的方法进行。 （2）监测结果及评价 噪声监测统计及评价结果见表 3.1-7 ，监测点位见附图。 表 3.1-7 噪声现状评价结果 单位：dB（A） 监测点; 方位; 与本项目厂 界最近距离; 监测时间; 监测结果; 标准值; 最大超标值. N1 乔鹤佳苑 5 栋; W; 20m; 昼间; 65; 70; /. 夜间; 49; 55; /. N2 乔鹤佳苑 6 栋; S; 20m; 昼间; 53; 60; /. 夜间; 47; 50; /. 由表 3.1-7 可知，N1 声环境监测点昼、夜间满足《声环境质量标准》 （GB3096-2008）4a 类标准，N2 声环境监测点昼、夜间满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准，表明项目所在区域声环境质量较好。 |
| --- | --- |

|  | 3.1.5 土壤环境 本项目为加油站建设项目，可能存在土壤环境污染途径，本次评价在场地内设置 1 个土壤表层样背景监测点，评价委托重庆港庆测控技术有限公司于 2026 年 1 月 31 日进行土壤环境现状监测，并出具了监测报告编号为港庆（监）字〔2026〕第 01068-HP 号。 （1）监测布点及采样时间 本次评价在场地内设置 1 个表层样点，位于现有工程绿化带，针对表层样进行监测。 监测点位布设情况、监测时间详见表 3.1-8，土壤理化特性见表 3.1-9。 表 3.1-8 土壤环境现状监测布点信息 编号; 监测点位情况; 监测时间及频率; 监测因子; 用地 性质; 备注. S1; 绿化带（采样深度： 0~0.2m ，东经： 106.432650 ° , 北纬： 29.464712 ° ); 检测 1 天，1次/天; 石油烃（C10-C40）、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物、半挥发性有机物; 建设用地; 占地 范围内. 表 3.1-9 土壤理化特性调查表 点位; 层次; 现场记录. 颜色; 质地; 砂砾含量; 其他异物. S1; 表层样; 棕色; 轻壤土; 潮; 少量根系. （2）评价标准 根据区域土壤特点和土地功能，项目土壤监测点位位于站区内，属建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。 （3）评价方法 采用标准指数法评价。 （4）评价结果 土壤环境质量现状评价见下表 3.1- 10 所示。 |
| --- | --- |

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 表 3.1- 10 土壤环境质量现状监测及评价结果 单位：mg/kg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目 | 六价铬 | 铜 | 砷 | 汞 | 铅 | 镉 | 镍 | 石油烃（C10-C40） |  |  |  |
|  |  | S1 | ND | 17 | 1.24 | 0.068 | 32 | 0.14 | 22 | 45 |  |  |  |
|  |  | Ii | / | 0.0009 | 0.0207 | 0.0018 | 0.04 | 0.0022 | 0.0244 | 0.01 |  |  |  |
|  |  | 标准值 | 5.7 | 18000 | 60 | 38 | 800 | 65 | 900 | 4500 |  |  |  |
|  |  | 项目 | 氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯 甲烷 | 1, 1-二氯乙烷 | 1,2-二氯乙烷 | 1, 1-二氯乙烯 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 反-1,2-二氯乙烯 | 二氯甲烷 | 1,2-二氯丙烷 |  |
|  |  | S1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |
|  |  | Ii | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 标准值 | 37 | 2.8 | 0.9 | 9 | 5 | 66 | 596 | 54 | 616 | 5 |  |
|  |  | 项目 | 1, 1,2,2-四氯乙烷 | 1, 1, 1,2-四氯乙烷 | 四氯 乙烯 | 1, 1, 1-三氯乙烷 | 1, 1,2-三氯乙烷 | 三氯乙烯 | 1, 1,3-三氯丙烷 | 氯乙烯 | 苯 | 氯苯 |  |
|  |  | S1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |
|  |  | Ii | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 标准值 | 6.8 | 10 | 53 | 840 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.43 | 4 | 270 |  |
|  |  | 项目 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 乙苯 | 苯乙烯 | 甲苯 | 间二甲苯+对二甲苯 | 邻二甲苯 | 硝基苯 | 苯胺 | 萘 |  |
|  |  | S1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |  |
|  |  | Ii | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 标准值 | 560 | 20 | 28 | 1290 | 1200 | 570 | 640 | 76 | 260 | 70 |  |
|  |  | 项目 | 2-氯酚 | 苯并[a]蒽 | 苯并[a]芘 | 苯并[b]荧蒽 | 苯并[k]荧蒽 | 䓛 | 二苯并[a,h]蒽 | 茚并 [1,2,3-cd]芘 | / | / |  |
|  |  | S1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | / |  |
|  |  | Ii | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |  |
|  |  | 标准值 | 2256 | 15 | 1.5 | 15 | 151 | 1293 | 1.5 | 15 | / | / |  |
|  | 注：“L”表示结果低于检出限，监测结果以检出限加“L”标识。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 区域环境质量现状 | 由表 3.1- 10 可知，项目土壤现状监测点中镉、汞、六价铬、砷、铅、铜、镍、半挥发性有机物（SVOC）、挥发性有机物（VOCs）等监测因子的标准指数均小于 1，监测值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB3660-2018）中规定的第二类用地污染风险筛选值。表明区域土壤环境质量良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境保护目标 | 3.2 环境保护目标 3.2.1 外环境关系 本项目外环境关系见下表 3.2- 1。 表 3.2- 1 本项目外环境关系一览表 序号; 名称; 方位; 与本项目厂 界最近距离; 性质. 1; 田福路; N; 紧邻; 城市主干路. 2; 民康公园; N; 15m; 市政公园. 3.2.2 大气环境 本项目位于重庆市九龙坡区石堰村八社(乔鹤佳苑小区旁) ，根据现场踏勘及调查了解，项目位于城市建成区，其 500m 范围内无自然保护区、风景名胜区等敏感点，大气环境敏感目标主要居民小区、学校等，详见下表 3.2-2 和附图。 表 3.2-2 本项目大气环境保护目标一览表 |
|  |  | 序 号 | 环 境 要 素 | 环境保护目标 | 方位 | 坐标 |  | 与本 项目 最近 距离（m） | 环境特性 | 环 境 功 能 区 |  |
|  |  |  |  |  |  | X | Y |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 大 气 环 境 | 乔鹤佳苑 | W | -40 | 0 | 20 | 居民小区，约529户，约1587人 | 二 类 区 |  |
|  |  | 2 |  | 中梁山小区 | W | -300 | 0 | 280 | 居民小区，约160户，约480人 |  |  |
|  |  | 3 |  | 五丰苑 | SW | -340 | - 110 | 310 | 居民区，约32户，约96人 |  |  |
|  |  | 4 |  | 田坝小学 | SW | -430 | -200 | 410 | 学校，在校师生约600人 |  |  |

|  |  | 5 |  |  | 迪华苑 |  |  |  | SW |  | -440 | -330 |  | 460 |  | 居民区，约40户，约120人 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 |  |  | 九龙坡第二人民医院 |  |  |  | SW |  | -260 | -280 |  | 350 |  | 医院 |  |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  | 田坝正街街道 |  |  |  | S |  | - 120 | -270 |  | 250 |  | 居民区，约300户，约900人 |  |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  | 学樘金茂悦 |  |  |  | SE |  | 30 | -300 |  | 260 |  | 居民小区，约2342户，约7,026人 |  |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  | 金茂晓棠 |  |  |  | E |  | 70 | 0 |  | 45 |  | 居民小区，在建 |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  | 九龙坡区实验外国语学校 |  |  |  | SE |  | 290 | -400 |  | 420 |  | 学校，在校师生约4500人 |  |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  | 盾安九龙城 |  |  |  | E |  | 80 | 60 |  | 70 |  | 居民小区，约3383户，约10, 149人 |  |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  | 幸福西山壹号院 |  |  |  | NW |  | -25 | 60 |  | 25 |  | 居民小区，在建 |  |  |  |  |
|  |  | 13 |  |  | 协兴村小区 |  |  |  | N |  | 0 | 300 |  | 290 |  | 居民小区，约1634户，约4,902人 |  |  |  |  |
|  |  | 14 |  |  | 田家炳中学B区 |  |  |  | NW |  | -320 | 280 |  | 360 |  | 学校，在校师生约2800人 |  |  |  |  |
|  | 注：坐标原点为厂区中心位置，东西为 X 轴，南北为 Y 轴，垂直方向为 Z 轴。 3.2.3 声环境 根据现场调查，本项目声环境评价范围为 50m ，该评价范围内声环境保护目标为乔鹤佳苑（5 栋、6 栋）、金茂晓棠（在建）及幸福西山（在建），声环境保护目标见下表。 表 3.2-3 声环境保护目标一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序 号 | 名称 |  |  | 空间相对位置/m |  |  |  | 距厂界最近距离/m |  |  | 方位 |  | 功能区类别 |  | 情况说明 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | X | Y | Z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 乔鹤佳苑 |  |  | -40 | 0 | 0 |  | 20 |  |  | W |  | 2类及4a类 |  | 5栋位于本项目 西侧约20m，临近 田福路，执行4a 类；6栋位于本项 目南侧约20m，执 行 2类 |  |  |  |
|  |  | 2 | 金茂晓棠 |  |  | 70 | 0 | 0 |  | 45 |  |  | E |  | 2类及4a类 |  | 居民小区，在建 |  |  |  |
|  |  | 3 | 幸福西山壹号院 |  |  | -25 | 60 | 0 |  | 25 |  |  | NW |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.4 地下水环境 项目位于重庆市九龙坡区石堰村八社(乔鹤佳苑小区旁) ，厂界外500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 地下水资源。 3.2.5 生态环境 # 本项目为加油站改扩建项目，在原项目占地范围内进行油罐更换， 未新增用地。根据现场调查，项目所在地为城市生态系统，周边植被单一，生态结构较简单、植被稀疏、多为人工植被、未发现珍稀濒危保护物种，用地范围内不涉及国家公园、 自然保护区、世界自然遗产、风景名胜区、重要生境等生态环境保护目标。 |
| --- | --- |
| 污染物排放控制标 # 准 | 3.3 污染物排放控制标准 3.3.1 大气污染物排放标准 本项目位于重庆市九龙坡区，项目营运期油气处理装置的油气排放浓度及无组织排放浓度的非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）中表 3 排放限值，详见表 3.3- 1 ；同时站区内非甲烷总烃无组织排放控制点浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 中特别排放限值，详见表 3.3-2。 表 3.3- 1 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020） 污染物项目; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 25000; 油气处理装置的油气排放浓度1小时平均浓度值; /. 4.0; 监控点处1h平均浓度值; 参照HJ/T55规定. 表 3.3-2 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 卸油区旁通气立管处设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 根据《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020），加油站油气回收装置的液阻、密闭性、气液比也有相应的标准要求，本项目 3 个储油罐之间的油气管线相互独立，单个油罐与加油枪相联的加油枪数为6 个，同时加油油气回收管线液阻检测值应小于表 1 规定的最大压力限 |

|  | 值，具体限值见表 3.3-3~表 3.3-4。 表 3.3-3 加油站油气回收管线液阻最大压力限值 通入氮气流量/（L/min）; 最大压力/Pa. 18; 40. 28; 90. 38; 155. 表 3.3-4 加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值 单位：Pa 储罐油气空间/L; 受影响的加油枪数@. 1~6; 7~ 12. 1893; 182; 172. 2082; 199; 189. 2271; 217; 204. 2460; 232; 219. 2650; 244; 234. 2839; 257; 244. 3028; 267; 257. 3217; 277; 267. 3407; 286; 277. 3596; 294; 284. 3785; 301; 294. 4542; 329; 319. 5299; 349; 341. 6056; 364; 356. 6813; 376; 371. 7570; 389; 381. 8327; 396; 391. 9084; 404; 399. 9841; 411; 406. 10598; 416; 411. 11355; 421; 418. 注：如果各储罐油气管线连通，则受影响的加油枪数等于汽油加油枪总数。否则，仅统计通过油气管线与被检测储罐相联的加油枪数。 另外，汽油油气回收系统的气液比应在 1.0~ 1.2 范围内。采用氢火焰离子化检测仪（以甲烷或丙烷为校准气体）检测油气回收系统密闭点位，油气泄漏检测值应小于等于 500 μmol/mol。 3.3.2 水污染物排放标准 |
| --- | --- |

|  | 本项目场地冲洗废水经隔油池预处理达《污水综合排放标准》（GB 8978- 1996）三级标准排入市政污水管网；生活污水经生化池处理达《污水综合排放标准》（GB 8978- 1996）三级标准排入市政污水管网。前述废水最终进入大九污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江。具体排放限值见下表3.3-5。 表 3.3-5 废水排放标准 单位：mg/L 项目; pH; COD; BOD5; 氨氮; SS; 石油类. 《污水综合排放标准》 （GB8978- 1996）三级 标准; 6~9; ≤500; ≤300; ≤45*; ≤400; ≤30. 《城镇污水处理厂污 染物排放标准》 （GB18918-2002）一级 A标准; 6~9; ≤50; ≤10; ≤5（8） @; ≤10; ≤1.0. 注：①*参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）；②@括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3.3.3 噪声排放标准 项目营运期北侧紧邻城市主干路，东侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 4 类标准，其余厂界执行 2类标准。标准值详见表 3.3-6。 表 3.3-6 工业企业场界环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2 类; 60; 50. 4 类; 70; 55. 3.3.4 固体废物 # 生活垃圾实行分类收集，由环卫部门统一收集处置；危险废物执行 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求，危险废物转移执行《危险废物转移管理办法》（生态环境部 公安部 交通运输部 部令第 23 号）中的相关要求；一般工业固废贮存过程应当满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。贮存应设置环境保护图形的 |
| --- | --- |

|  | 警示、提示标志；堆场不得混入生活垃圾或危险废物。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 # 指标 | # 评价计算出的总量为：COD0.039t/a 、氨氮 0.004(0.006)t/a；非甲烷 总烃 0.014t/a |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 4.1 施工期环境保护措施 4.1.1 施工期废气影响分析及其防治措施 项目施工期大气污染物主要为施工扬尘、施工机械尾气、运输车辆排尾气及装修废气。 （1）施工扬尘 施工期粉尘污染属于面源，排放高度一般较低，颗粒度较大，污染扩散距离较近。施工期扬尘防治措施如下： 运输道路及施工区应定时洒水；场地内土堆、料堆要加遮盖，防止扬尘的扩散；各施工阶段及时清除进出施工现场道路上的泥土、弃料以及轮胎上的泥土，防止二次扬尘污染。 （2）施工机械废气 为减少项目施工期运输车辆及工程机械所排废气对周围环境空气的影响，施工期机械废气措施如下：运输、施工单位严禁使用超标排放污染物的车辆和机械，加强机械设备的保养与合理操作；各种机动车辆应保持车况良好，完善排烟系统，减轻施工期大气污染；禁止运输车辆超载、限值行车速度，避免沙土泄露，运输土方的车辆应有防止扬尘措施，避免材料的裸露运输。 4.1.2 施工期废水影响分析及其防治措施 项目施工期废水主要为施工作业产生的施工生产废水和施工人员排放的生活污水。 （1）施工生产废水：施工现场应设立简易沉淀池，施工生产废水通过沉淀处理后将上清液回用于设备及场地冲洗、洒水降尘，不外排。 （2）生活污水：施工人员依托周边已建生活设施，且项目现场已建生活污水处理设施，项目施工人员产生的生活污水依托生化池处理后经市政污水管网。 （3）严格施工管理，文明施工，加强对机器设备的维护和保养，防止机械设备发生漏油现象。 |
| --- | --- |

|  | 通过上述措施可减少项目施工期废水影响。 4.1.3 施工期噪声影响分析及其防治措施 施工期噪声源主要来自挖掘机、载重汽车、吊车等施工机具作业时产生的噪声，噪声值在 70～90 dB 之间。 固定施工机械采用点声源模式进行预测，从环保最不利角度考虑，本次预测仅考虑距离衰减，预测主要机械在不同距离的噪声值。 模式为： LP=LP0－20lg(r/r0) 式中： LP — 评价点噪声预测值，dB（A）； LP0 — 参考位置r0 处的声源压级，dB（A）； r — 为预测点距声源的距离，m； r0 — 为参考点距声源的距离，m。 声压级合成模式： L1+2+...+n = 10lg(10L1 /10 + ... +10L2 /10) 式中：L1 ... Ln 分别为各声源到达受声点时的声级值，dB（A）。 根据噪声衰减模式，主要施工机具声源在不同距离处的噪声影响值（未考虑吸声、隔声等效果）参见下表。 表 4.1- 1 主要施工机械在不同距离的噪声值 单位：dB（A） 设备距离（m）; 10; 60; 100; 150; 200; 250; 300; 350; 昼间超标距离（m）. 装载机; 84.0; 68.4; 64.0; 60.5; 58.0; 56.0; 54.4; 53.1; 158. 挖掘机; 78.0; 62.4; 58.0; 54.5; 52.0; 50.0; 48.4; 47.1; 79.2. 混凝土罐车; 79.0; 63.4; 59.0; 55.5; 53.0; 51.0; 49.4; 48.1; 88.9. 电锯; 87.0; 71.4; 67.0; 63.5; 61.0; 59.0; 57.4; 56.1; 223.3. 空压机; 82.0; 66.4; 62.0; 58.5; 56.0; 54.0; 52.4; 51.1; 125.6. 载重汽车; 79.0; 63.4; 59.0; 55.5; 53.0; 51.0; 49.4; 48.1; 88.9. 根据预测结果可知，在距离噪声源 100m 处，各个噪声源产生的噪声值在 58~67dB(A)；在距离噪声源 200m 处，各个噪声源产生的噪声 |
| --- | --- |

|  | 值在 52~61dB(A) ，施工场地电锯、装载机对声环境的影响最大。应尽量将高噪声设备安排在厂区远离居民点的位置布置，并选择合理的施工时间，尽量将施工噪声的影响降到最小，避免噪声扰民。 项目周边紧临居民主要分布在项目西侧及南侧，分别为乔鹤佳苑 5栋（W ，20m）、乔鹤佳苑 6 栋南侧（S ，20m），受影响人数共计约 72 人左右。施工期间声环境保护目标预测结果见下表。 表 4.1-2 声环境保护目标预测结果 dB（A） 序号; 名称; 时段; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准; 达标. 1; 乔鹤佳苑 5 栋; 昼间; 90.5; 65.0; 90.6; 70; 超标. 3; 乔鹤佳苑 6 栋; 昼间; 90.5; 53.0; 90.5; 60; 超标. 注：夜间不施工 经预测项目施工期间，对临近居民点均有超标现象，因此本评价要求施工单位应合理安排施工时间，加强管理，禁止在夜间施工。高噪声设备往远离居民点东北侧方位布局；施工运输车辆应采取限速、合理安排运输时间等措施来降低噪声影响；在施工前应与周边群众加强沟通，做好相应的解释说明，取得群众的理解和谅解；施工单位积极采取噪声污染防治措施，施工设备选用低噪声设备。 综上分析，在采取以上措施的情况下，项目施工量较小，施工期较短，施工期噪声对环境影响程度有限，且施工噪声影响随工程施工的结束而消失，不会造成长期环境影响，当地环境可接受范围内。 4.1.3 施工期固体废物影响分析及其防治措施 项目施工期产生的固废主要为建筑垃圾、废弃设备和施工人员生活垃圾。 其中，油罐及油品管道拆除中，清罐委托专业的清罐单位进行清洗，清洁油罐产生的油水混合物、油渣及废棉纱属于危险废物，危废代码： HW08 900-249-08 ，由清洁单位送有危废处理资质单位处置；油罐、油品管道清洗干净拆除后交废品回收单位处理。 拆除油罐过程，建设单位可参照《企业拆除活动污染防治技术规定 |
| --- | --- |

|  | （试行）》组织编制《企业拆除活动污染防治方案》、《拆除活动环境应急预案》等，建设单位可自行组织拆除工作或委托具备相应能力的施工单位开展拆除工作，实施过程中，应当根据现场的情况和土壤、水、大气等污染防治的需要，及时完善和调整《污染防治方案》。拆除过程可充分利用原有雨污分流、废水收集及处理系统，对拆除现场及拆除过程中产生的各类废水（含清洗废水）、污水、积水收集处理，禁止随意排放。没有收集处理系统或原有收集处理系统不可用的，应采取临时收集处理措施。拆除活动中应尽量减少固体废物的产生，油罐需在拆除后委托有组织单位及时清运处置，并做好资料台账记录。 经采取上述有效措施后施工期固废对周围环境的影响较小，环保措施可行。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 4.2 运营期环境影响和保护措施 4.2.1 废气影响分析及其防治措施 （1）废气排放源强 项目主要大气污染因子为非甲烷总烃，营运期产生废气主要来自于油罐车卸油灌注废气、储油罐贮存呼吸废气以及少量的加油作业废气，均以非甲烷总烃计。另外，加油站运营过程中涉及过往车辆产生的少量汽车尾气、生化池臭气和备用柴油发电机废气。 ①油罐车卸油灌注废气 油罐车卸油损耗是指将油品卸料进入油罐，油罐进行装油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。项目进料采用淹没输油管法，根据《中国加油站 VOC 排放污染现状及控制》（环境科学 ·第 27 卷第 8 期 2006 年 8 月），汽油卸油过程中损耗率为 2.3kg/t，一次油气回收系统回收率取 95%。 项目改扩建后预计年周转汽油 1700t ，汽油损耗产生的油气经卸油油气回收系统回收处理。油罐车卸油灌注废气产生排放情况统计结果如 |

|  | 下表 4.2- 1。 表 4.2- 1 油罐车卸油灌注废气产排情况统计表 单位：t/a 项目类型; 损耗率; 周转量; 损耗量; 一次油气回收系统; 油气无组织排放. 回收率; 回收量. 卸油; 汽油; 2.3kg/t; 1700; 3.91; 95%; 3.715; 0.195. 由上表 4.2- 1 可知，项目汽油损耗产生油气量为 3.91t/a 。卸油损耗汽油油气约 3.715t/a 通过卸油油气回收系统回收至油罐车内，然后运回油库处理；约 0. 195t/a 无组织排放。 ②储油罐贮存呼吸废气 储油工序会产生油罐“小呼吸 ”损失，即随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化，油罐排出油蒸气和吸入空气过程造成的油气损失。项目采用密闭储罐，并在储罐呼吸阀处设置油气排放处置装置（三次油气回收处置装置），采用膜分离+冷凝技术，剩余未回收的油气经通气管排出，其回收效率 95% 。参考《中国加油站 VOC 排放污染现状及控制》（环境科学 ·第 27 卷第 8 期 2006 年 8 月）中的数据，储存过程中汽油损耗率为 0. 16kg/t。 项目改扩建后预计年周转汽油 1700t ， 汽油油罐小呼吸产生的油气经三次油气回收系统回收处理。储油罐贮存呼吸废气产生排放情况统计结果如下表 4.2-2。 表 4.2-2 储油罐贮存呼吸废气产排情况统计表 单位：t/a 项目类型; 损耗率; 周转量; 损耗量; 三次油气回收系统; 油气有组织排放. 回收率; 回收量. 储油 呼吸; 汽油; 0. 16kg/t; 1700; 0.272; 95%; 0.258; 0.014. 注：根据 HJ1118-2020 ，三次油气回收系统通气立管可作为有组织进行管理 由上表可知，项目汽油油罐储存过程小呼吸产生油气量为 0.272t/a， 通过三次油气回收处理装置（处置效率不低于 95%）对油品储罐呼吸 |
| --- | --- |

|  | 油气进行回收处理，回收量约 0.258t/a ，未回收量约 0.014t/a 经通气立管排放至外环境。 ③加油作业废气 加油站非甲烷总烃排放的另一个来源为车辆加油作业。车辆加油过程中排放的油气主要来自于装入的油品逐出汽车油箱内的蒸汽，被逐出的蒸汽量随油品温度、汽车油箱温度、油品蒸汽压力（RVP）和装油速率而变动。根据《中国加油站 VOC 排放污染现状及控制》（环境科学 ·第27 卷第 8 期 2006 年 8 月），加油过程中汽油损耗率为 2.49kg/t 。二次油气回收系统处置效率为 85%～95% ，本评价取 90%。 项目改扩建后预计年周转汽油 1700t ，汽油加油过程产生的油气经二次油气回收系统回收处理。加油作业废气产生排放量产生排放情况统计结果如下 4.2-3。 表 4.2-3 加油作业废气产排情况统计表 单位：t/a 项目类型; 损耗率; 周转量; 损耗量; 二次油气回收系统; 油气无组织排放. 回收率; 回收量. 加油; 汽油; 2.49kg/t; 1700; 4.233; 90%; 3.810; 0.423. 由上表可知，项目汽油加油过程产生油气量为 4.233t/a 。车辆加注汽油产生的汽油油气通过二次油气回收管回收至相应油品油罐内（二次油气回收系统回收效率取 90%），回收量约 3.810t/a；约 0.423t/a 无组织排放。 综上所述，加油站汽油油气损耗总产生油气量为 8.415t/a 。损耗的汽油经一次油气回收系统、二次油气回收系统和三次油气回收系统回收后，加油站油气排放总量约 0.632t/a。 |
| --- | --- |

|  | 表 4.2-4 加油站非甲烷总烃产生、削减及排放情况一览表 产生源; 产生源; 产生量（t/a）; 回收方式回收率; 回收后油品去向; 回收量（t/a）; 排放量（t/a）. 卸油作业; 汽油; 3.91; 一次回收系统回收 （95%）; 回收至油罐车内; 3.715; 0.195. 加油作业; 汽油; 4.233; 二次油气回收系统 （90%）; 回收至油罐内; 3.810; 0.423. 储油过程; 汽油; 0.272; 三次油气回收系统 （95%）; 回收至油罐内; 0.258; 0.014. 合计; 8.415; /; 7.783; 0.632. 注：根据 HJ1118-2020，一次回收系统回收、二次油气回收系统通气立管按照无组织进行管理 ④进出站汽车尾气 本项目在营运过程中，汽车低速行驶进出加油站，加油时车辆处于停止状态，整个过程前后所排放的汽车尾气量较小，主要污染物为 CO、 THC 、NOx。 ⑤生化池臭气 项目在营运过程中在运行过程中将产生一定量臭气，其主要成分为H2 S 、NH3 等，若处理不当会对周边环境造成一定的负面影响。项目的生化池为地埋式，平时封闭管理，可通过加强周边绿化。 ⑥备用柴油发电机废气 项目使用现有工程 1 台 30kW 的柴油发电机，作应急备用电源。现有工程设置了专门的柴油发电机房，废气经管道收集后引至站房顶部排放，污染物主要为 NOx 、THC 。该设备使用频次少，且改扩建前后设备无变化，污染物产生量少，对环境影响较小。 本项目实施后全站废气产生、治理及排放情况见下表 4.2-5。 |
| --- | --- |

表 4.2-5    本项目实施后全站废气污染物产生、治理、排放情况一览表

| 产污环节 |  | 污染物种类 | 治理前 |  |  | 排放形式 | 治理设施 |  |  |  |  |  | 治理后 |  |  | 排放标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m 产生浓度mg/ 3 | 产生速率kg/h | 产生量 t/a |  | 治理设施 | 处 理 能 力 3 m /h | 收集效率% | 处理效率% | 是否为可行技术 |  | 排 放 浓 m 度mg/ 3 | 排放速率kg/h | 污染物排放量 t/a | 浓度限值mg/m3 | 速率限值kg/h | 标准名称 |
| 汽油 | 卸油 | 非甲 烷总烃 | / | 0.446 | 3.91 | 无组织 | 一次油 气回收系统 | / | 100 | 95 | 是 |  | / | 0.022 | 0.195 | 4.0 | / | 《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-20 20） |
|  | 加油 | 非甲 烷总烃 | / | 0.483 | 4.233 | 无组织 | 二次油 气回收系统 | / | 100 | 90 | 是 |  | / | 0.048 | 0.423 | 4.0 | / |  |
|  | 储油 | 非甲 烷总烃 | / | 0.031 | 0.272 | 有组织 | 三次油 气回收系统 | / | 100 | 95 | 是 |  | / | 0.002 | 0.014 | 25000 | / |  |
| 进出站汽车尾气 |  | CO、 THC、 NOx | / | / | 少量 | 无组织 | / | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / |
| 生化池臭气 |  | H2S、 NH3 | / | / | 少量 | 无组织 | 加强绿化 | / | / | / | 是 |  | / | / | / | / | / | / |
| 备用柴油发电机尾气 |  | THC、 NOx | / | / | 少量 | 无组织 | / | / | / | / |  | / | / | / | / | / | / | / |

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）达标分析 加油站采用埋地式储油罐，汽油卸油、加油及储油过程中分别设置一次、二次和三次油气回收系统，其中三次油气回收系统采用冷凝+膜分离等技术，分别属于《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）表 7 推荐污染治理工艺“汽油储罐-卸油油气回收系统-油气平衡 ”、“汽油加油枪-加油油气-油气回收 ”及“汽油储罐-油气处理装置-吸附、膜分离或组合技术 ”，属于废气治理可行性技术。 同时，站内已设置油气回收在线监测系统：在线监测加油油气回收过程中的气液比以及油气回收系统的密闭性，当油气回收系统处非正常工作状态时，监测系统将发出警告，若在警告期间内仍未采取处理措施，系统将报警。 项目在营运过程中，汽车低速进出加油站，加油时车辆处于停止状态，期间产生的进出站汽车尾气较小，对外环境影响较小；生化池臭气经地埋式封闭管理，并加强绿化，对外环境影响较小；柴油发电机为应急备用电源，使用频次少，污染物产生量小，且产生的废气通过专用管道引至屋外排放，对外环境影响较小。 （3）监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》 （HJ819-2017） 、《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ 1249-2022）以及《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ 1118-2020），同时参照站内现有工程已核发的 《 排污许可证 》 （ 证书编号 ： 915000000542997817001Q）相关要求，营运期废气监测要求见表 4.2-6。 表 4.2-6 运营期环境监测要求（简化管理、非重点排污单位） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测 对象 | 监测点位 | 监测因子 | 验收监 测频次 | 自行监测频次 | 执行标准 |  |
|  |  | 废气排放 | 油气处理装置排气筒 | 挥发性有机物 | 1次 | 1次/年 | 《加油站大气污染物排放 标准》（GB 20952-2020）、 《挥发性有机物无组织排 放控制标准》 |  |
|  |  |  | 油气回收系统 | 气液比、液阻、密闭性、泄漏检 | 1次 | 1次/年 |  |  |

|  |  |  | 测值 |  |  | （GB37822-2019） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂界 | 挥发性有机物 | 1 次 | 1 次/年 |  |  |
|  |  | 厂内监测点 | 挥发性有机物 | 1 次 | 1 次/年 |  |  |
|  | （4）环境影响分析 项目废气主要为卸油、加油及储存过程油气挥发产生的非甲烷总烃，设置三次油气回收处理系统，处理措施均属于《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》 （HJ 1118-2020） 中废气治理可行性措施，可有效减少非甲烷总烃的排放，非甲烷总烃排放浓度能满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2020) 、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求，实现达标排放。 4.2.2 废水影响分析及其防治措施 （1）废水产排污分析 ①生活污水 项目改扩建实施后，营运期生活污水来源员工、司乘人员生活污水 。 根据 前文核算 ， 项 目 改扩建后生 活污水排放量为 2.025m3/d （739. 125t/a），排入站内西北侧的生化池进行处理，主要污染因子为COD 、BOD5 、SS 、氨氮 ，前述浓度值参照《室外排水设计标准》 （GB50014-2021）和《环境工程技术手册-废水污染控制技术手册》进行综合取值，即 COD 600mg/L ，BOD5 400mg/L ，SS 400mg/L ，NH3-N 50mg/L。 ②生产废水 项目改扩建实施后，营运期生产废水主要为场地冲洗废水。根据前文核算 ，项 目改扩建后场地冲洗废水最大日排放量为 0.599m3/d （31. 169m3/a），排入站内西北侧隔油沉淀池进行处理，主要污染因子为 SS 、石油类，前述浓度值参照同类型项 目进行综合取值， 即 SS 400mg/L 、石油类 30mg/L。 ③加油棚外场地初期雨水 |  |  |  |  |  |  |

|  | 项目改扩建实施后，场地初期雨水通过场地内（罩棚外） 已设置地沟，截留汇集至隔油沉淀池进行处理。 项目位于重庆市九龙坡区（参照沙坪坝区，沙坪坝暴雨强度公式适用范围：长江和嘉陵江之间的地区，包括沙坪坝区、渝中区、九龙 坡区、大渡口区和北碚区嘉陵江以南部分区域）暴雨强度计算公式为： q （升/秒•公顷） 其中：q——暴雨强度，L/s·hm2； P——重现期，本次取值为 1 年； t——降雨历时，本次取 15min。 根据上述暴雨强度公式，算得九龙坡区暴雨强度为 188. 15L/s·hm2。设计雨水流量计算公式：Q=φ ×q ×F 式中：Q——设计雨水流量，L/s； q——暴雨强度，L/（s•hm2 ）； F——汇水面积，hm2； φ——综合径流系数。 加油罩棚外场地汇水总面积（刨除厂内绿化面积等）约为 350m2，径流系数取 0.9 ，即设计雨水流量为 5.927L/s ，则暴雨期间 15min 内收集初期雨水水量约 5.33m3/次，调整系数按 1.1 计，因此项目所需初期雨水池有效容积为 5.86m3。 项目已建 1 座隔油沉淀池（三段式隔油沉淀池） ，兼作初期雨水池，有效容积为 7.5m3 ，满足初期雨水收集处理能力，经隔油沉淀后排入汇入市政污水管网。 表 4.2-7 本项目实施后全站废水产生情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类别 | 污染物种类 | 废水排放量 t/a | 处理前 |  | 处理后（三级 标准，排入大 九污水处理 厂） |  | 处理后（一级 A 标准，排入外环境） |  |  |
|  |  |  |  |  | 浓度mg/L | 产生量 t/a | 浓度mg/L | 排放量 t/a | 浓度mg/L | 排放量 t/a |  |
|  |  | 生活 | COD | 739.125 | 600 | 0.443 | / | / | / | / |  |

|  |  | 污水 | BOD5 |  |  |  |  | 400 |  |  | 0.296 |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SS |  |  |  |  | 400 |  |  | 0.296 |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  | 50 |  |  | 0.037 |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 场地 冲洗 废水 | SS |  | 31.169 |  |  | 400 |  |  | 0.012 |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
|  |  |  | 石油类 |  |  |  |  | 30 |  |  | 0.001 |  |  |  | / |  | / |  |  | / |  |  | / |  |  |  |
|  |  | 合计 | COD |  | 770.294 |  |  | 576 |  |  | 0.443 |  |  |  | 500 |  | 0.385 |  |  | 50 |  |  | 0.039 |  |  |  |
|  |  |  | BOD5 |  |  |  |  | 384 |  |  | 0.296 |  |  |  | 300 |  | 0.231 |  |  | 10 |  |  | 0.008 |  |  |  |
|  |  |  | SS |  |  |  |  | 400 |  |  | 0.308 |  |  |  | 400 |  | 0.308 |  |  | 10 |  |  | 0.008 |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮 |  |  |  |  | 48 |  |  | 0.037 |  |  |  | 35 |  | 0.027 |  |  | 5（8） |  |  | 0.004 （0.006） |  |  |  |
|  |  |  | 石油类 |  |  |  |  | 1.2 |  |  | 0.001 |  |  |  | 1 |  | 20 |  |  | 1 |  |  | 0.0007 |  |  |  |
|  | 表 4.2-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废 水类别 | 污 染 物种类 |  |  | 排放去向 | 排放规律 |  |  | 污染治理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 排放口编号 |  |  | 排放口 设置是 否符合要求 |  |  | 排放口类型 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 污染治 理设施名称 |  |  | 治理设施工艺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生 活污水 | COD 、 BOD5 、 SS 、 NH3-N、石油类 |  |  | 大九污水处理厂 | 间断排放，排放期间流量不稳 定，无周期性规律 |  |  | TW 001 |  |  | 生化池 |  |  | 水解酸 化 + 生 物接触 氧 化 +沉淀 |  |  | DW001 |  |  | 符合 |  |  | 一 般 排 放 口 |  |
|  |  | 场 地冲 洗废水 | SS、石油类 |  |  |  |  |  |  | TW 002 |  |  | 隔油池 |  |  | 隔 油 +沉淀 |  |  | DW002 |  |  | 符合 |  |  |  |  |
|  | 表 4.2-9 废水间接排放口基本情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排放口编号 |  | 排放口地理坐标 |  |  |  |  | 废水排放量 (m3/a) |  |  | 排放去向 |  | 排放规律 |  |  |  | 受纳污水处理厂信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 经度/° |  | 纬度/° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 名称 |  |  | 污染物种类 |  |  | 排放浓 度限值(mg/L) |  |  |
|  |  | 生化池 及隔油 池排放 |  | 106°25 ′56.95 310″E |  | 29°27′ 52.789 78″N |  |  | 770.29 4 |  |  | 大九 污水 处理 |  | 间 断 排放 ，排放 期间流量 |  |  |  | 大九污 |  |  | COD |  |  | 50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BOD5 |  |  | 10 |  |  |

|  | 口 （ DW 001 、 DW00 2） |  |  |  | 厂 | 不稳定 ，无周期性规律 | 水处理厂 | SS | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | NH3-N | 5（8） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 石油类 | 1 |  |
|  | 表 4.2- 10 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放标准. 名称; 排 放 标 准 浓 度 限 值（mg/L）. 1; DW001 、 DW002（生化池及隔油 池排放口）; COD; 《污水综合排放标 准 》 （ GB 8978-1996 ）三级标准; 500. BOD5; 300. SS; 400. NH3-N; 45*. 石油类; 30. 注：*氨氮排放浓度参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准限值要求 （2）废水污染防治措施 生活污水处理达《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级标准后排入市政污水管网；场地冲洗废水及初期雨水经截流沟排入隔油池经隔油沉淀处理后与生活污水一并排入市政污水管网。前述废水处理达《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级排放标准后，进入大九污水处理厂深度处理 ， 达《 城镇污水处理厂污染物排放标准 》 （GB18918-2002）一级 A 标准后排入长江。 图 4.2- 1 项目废水处置方式示意图 ## 1）废水处理措施合理性及去向可行性分析 ## ①生活污水 ## 项 目改扩建后生活污水排放量约 2.025m3/d ，主要污染因子为 |

|  | COD 、BOD5 、SS 、氨氮等常规污染物，具有良好的可生化性，站内已建生化池 1 座，处理能力为 15m3/d ，满足站内生活污水处理需求，同时采用水解酸化工艺，属于可行技术，出水水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级排放标准。 ## ②生产废水 项目改扩建后场地冲洗废水最大日排放量约 0.599m/3d ，主要污染因子为 SS 、石油类等常规污染物，站内已建隔油池 1 座，处理能力为30m3/d ，在考虑初期雨水存在的情况下（约 5.33m3/次），满足站内生产废水及初期雨水处理需求，同时采用三段式隔油沉淀工艺，出水水质可满足《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）三级排放标准。 ③污水处理厂依托可行性分析 大九污水处理厂位于跳磴镇沟口村，建成规模为 7 万 m3/d ，设计服务范围为大渡口区跳磴镇（主要为生活污水）、九龙坡区华岩镇和中梁山街道（包括工业废水和生活污水）。大九污水处理厂采用 CAST工 艺 ， 出 水 水 质达 到 《 城 镇 污 水 处 理 厂 污 染 物 排 放 标 准 》 （GB18918-2002）一级 A 类标准，尾水排入跳磴河后下游约 6.5km 汇入长江。根据调查，大九污水处理厂目前最高日进水量已超负荷运行，现阶段已开展三期扩建工程的建设，扩建规模为 3 万 m3/d ，计划 2026年 12 月建成投用。 本项目位于九龙坡区石堰村八社(乔鹤佳苑小区旁)，属于大九污水处理厂服务范围内。本次改扩建后前后废水量变化量极小，不会对现有大九污水处理厂的正常运行产生影响，且大九污水处理厂三期工程即将建设完成并投入运行，可满足本项目污废水的处理受纳需求。 综上所述，项目经生化处理后的生活污水与经隔油沉淀处理后的生产废水混合达标排放至大九污水处理厂进行深度处理后排入跳蹬河，排放废水治理措施合理可行，对地表水环境影响很小，环境可接受。 ④初期雨水收集沟（渠）的设置要求 |
| --- | --- |

|  | 站内已设置截流沟，截流沟围绕站内所有可能发生油品泄漏的区域设置，已形成闭合的收集系统，主要包括卸油区、加油区及油罐区，采用明沟形式，沟底与沟壁已进行防渗处理，防止污染水渗入土壤。截流沟已引至三段式隔油池，可经隔油沉淀处理后排放。 （3）监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术 指南储油库、加油站》 （HJ1249-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020），项目运营后生活污水外排的自行监测频次见下表。 表 4.2- 11 废水自行监测内容一览表 内 容 项目; 测点布置; 监测项目; 监测频次. 废水; 生化池总排口; 流量、pH 值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类; 1 次/年. 隔油池总排口; 流量、pH 值、悬浮物、石油类; 1 次/年. 4.2.3 噪声影响分析及其防治措施 （1）源强分析 加油站主要噪声源包括加油机、潜油泵、柴油发电机、油罐车以及加油车辆进出加油站时产生的噪声，噪声值约 65-75dB（A）。其中，潜油泵置于油罐内，经油罐及地表覆土隔声；柴油发电机仅在应急期间使用，频次较低；油罐车以及加油车辆进出产生车辆噪声为间断性，且车辆进站会关闭发动机，车辆在驶进站和驶离站期间减速慢行。综上，潜油泵、柴油发电机、油罐车以及加油车辆进出加油站时产生的噪声源强均较低，因此本评价仅预测加油机噪声影响，其噪声值详见下表 4.2- 12。 |
| --- | --- |

|  | 表 4.2- 12 本项目实施后全站噪声排放源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; （声压级/距声源 距 离 ） / （dB(A)/m）. 1; 加油机 1; /; 5.52; 5.32; 2; 65/1; 低噪设备、减振; 昼间、夜间. 2; 加油机 2; /; -2.55; 7.79; 2; 65/1; 低噪设备、减振; 昼间、夜间. 3; 加油机 3; /; 2.96; -3.51; 2; 65/1; 低噪设备、减振; 昼间、夜间. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | （2）预测模式 预测模式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级计算方法 Lp2=Lp1-（TL+6） 式中： Lpl——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级， dB； Lp2——靠近开口处(或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙(或窗户)倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 ②点声源模式 LA=Lp2-20lg(r/r0) 式中： LA——预测点声压级，dB(A)； Lp2——参考位置r0 处的声压级，dB(A)； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m。 ③工业企业噪声计算 设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAi，在 T 时间内该声源工作时间为 ti﹔第j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 LAj，在 T 时间内该声源工作时间为 tj ，则工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中： L eqg —建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB（A）； LAi—室外声源在预测点产生的 A 声级，dB（A）； |
| --- | --- |

|  | T—用于计算等效声级的时间，s； N-室外声源个数； ti—在 T 时间内 i 声源的工作时间，s； LAj—等效室外声源在预测点产生的 A 声级，dB（A）； M——等效室外声源个数； tj——在 T 时间内j 声源工作时间，s。 （3）预测结果与评价 根据项目平面布置、噪声源分布及采取的降噪措施，本项目实施后全站运营期厂界噪声预测结果见表 4.2- 13。 表 4.2- 13 本项目实施后全站各厂界噪声影响预测结果 单位：dB（A） 厂界评价结果; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 贡献值; 46.83; 44.65; 44.65; 43.78. 昼间; 标准; 60; 60; 60; 70. 夜间; 标准; 50; 50; 50; 55. 根据表 4.2- 13 预测结果分析，项目改扩建完成后在运营期产生的噪声在采取相应的防噪和降噪措施后，北侧厂界噪声值昼、夜间能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4 类标准限值，其他侧厂界噪声值昼、夜间能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2 类标准限值。 （4）声环境保护目标预测 根据现场调查，项目周围 50m 范围内环境保护目标为乔鹤佳苑 5栋、乔鹤佳苑 6 栋、金茂晓棠（在建）及幸福西山壹号院（在建），本项目对其声环境影响预测结果见表 4.2- 14。 表 4.2- 14 声环境保护目标声环境影响预测结果 单位：dB（A） 环境保护目标; 方位及最近距离; 贡献值dB（A）; 背景值dB（A）; 预测值 dB（A）; 标准值dB （A）; 达标 情况. 乔鹤佳苑5栋; 西侧，20m; 34.33; 65.0; 65.0; 昼间70; 达标. 49.0; 49.15; 夜间55; 达标. |
| --- | --- |

|  |  | 乔鹤佳苑6栋 | 南侧，20m | 31.21 | 53.0 | 53.03 | 昼间60 | 达标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 47.0 | 47.11 | 夜间50 | 达标 |  |
|  |  | 金茂晓棠（在建） | 东侧，45m | 27.83 | 53.0 | 53.0 | 昼间60 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 47.0 | 47.03 | 夜间50 | 达标 |  |
|  |  | 幸福西山壹号院 （在建） | 西北侧， 25m | 29.03 | 53.0 | 53.01 | 昼间60 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  | 47.0 | 47.04 | 夜间50 | 达标 |  |
|  | 注：金茂晓棠、幸福西山壹号院均为在建小区，背景值类比乔鹤佳苑 6 栋，并按 2类标准限值进行对标 由表 4.2- 14 可知，本项目噪声源在昼间及夜间对乔鹤佳苑、金茂晓棠（在建）及幸福西山壹号院（在建）影响较小，昼间、夜间噪声预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4 类及 2 类标准要求。 （5）防治措施 根据现场调查， 目前项目已采取的降噪措施如下： ①在站区进站口设置了减速标志和禁鸣标志，加强了进站车辆的管理。采取加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。 ②加油站周边设置绿化带，进一步降低噪声影响。 ③为减少项目改扩建完成后噪声影响，评价要求项目建成后续落实以下降噪措施： ①加强对潜油泵、加油机的维护和保养，避免因设备问题而引发突发性高噪声造成扰民影响。 ②更替后潜油泵置于地下油罐内。 ③柴油发电机仅为停电时使用，使用频次少，噪声通过建筑隔声。采取上述措施后，项目营运期对声环境影响小，周边环境可接受。 （6）监测要求 根据《排污单位 自行监测技术指南 储油库 、加油站》 （ HJ 1249-2022）和《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ 1118-2020），其中并未对加油站噪声自行监测频次作出要求，但为了更好的了解项目运营期设施设备产生的噪声对周边环境的影响，本次评价仍按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）相关要求执行。本项目营运期噪声监测要求见表 4.2- 15。 表 4.2- 15 运营期环境监测要求一览表 监测 对象; 监测点位; 监测因子; 验收监 测频次; 自行监 测频次; 执行标准. 噪声; 厂界; 等效声级; 1次; 1次/季度; 北侧厂界执行4类标准：昼间≤70dB， 夜间≤55dB； 其余厂界执行2类标准：昼间≤60dB， 夜间≤50dB. 4.2.4 固废影响及其防治措施 4.2.4.1 固废影响分析 （1）生活垃圾 ①生活垃圾 项目改扩建后劳动定员不变仍为 10 人，生活垃圾产生量按 0.5kg/ （人·天）计，则员工生活垃圾产生量为 1.825t/a；另外，司乘人员按150 人/d ，其生活垃圾产生量按 0.05kg/（人·天）计，则司乘人员生活垃圾产生量为 2.738t/a，合计为 4.563t/a。站区站房及加油站出入口分别设置生活垃圾分类收集桶，当日清运，生活垃圾经分类收集后由当地环卫部门进行清运处置。 ②生化池污泥 项目改扩建后生化池处理的污水量为 739. 125m3/a ，污泥产生系数为 0. 1kg/m3-废水，则生化池污泥产生量约 0.074t/a ，属于一般工业固废（462-001-S90） 。生化池定期委托有资质单位清掏后即时进行清运处置。 （2）危险废物 项目改扩建后产生的危险废物主要为清罐废物、设备检修废物、隔油沉淀池含油污泥、三次油气回收废膜组件。 ①清罐废物 成品油储罐定期清理时，有少量清罐废物产生，主要由清罐油渣和清罐废水组成（统称为清罐废物）。根据调查，加油站平均 5 年清理一 |
| --- | --- |

|  | 次，由有资质的专业清洗公司进行清洗。油罐清洗含油废渣产生量约为0.5t/罐•次，本次评价按 3 个油罐每 5 年清洗一次油罐计，则清罐废物的产生量为 1.5t/次。 根据《国家危险废物名录》 （2025 版），清罐废渣属于危险废物（HW08 ，900-221-08），用塑料桶盛装，转运均采用联单制管理，当日由危废资质单位统一清运处置，站内不进行暂存和处置。 ②设备检修废物 加油机、管道等设备平均每 3 个月检修一次，检修废物由含油废水、含油废渣、伴生污染物、清洗废液构成。清洗废液由于含油类物质浓度较高，现场无法进行处理或回用，与其余检修废物一并作为危险废物进行处理。根据建设单位提供的项目实际运行情况，项目加油机等设备检修废物产生量约 0. 1t/次，一年约检修 4 次，则项目设备检修废物合计约0.4t/a。 根据《国家危险废物名录》 （2025 版），设备检修废物属于危险废物（HW08 ，900-249-08），用金属桶密闭盛装，收集暂存于危险废物贮存点后定期交有资质单位清运处置。 ③隔油池浮油及含油污泥 隔油池每半年清掏一次，清掏产生的浮油及含油污泥量约为 0. 1t/a，根据《国家危险废物名录》 （2025 版），设备检修废物属于危险废物（HW08 ，900-210-08），定期委托有资质单位清掏后即时进行清运处置，不在站内暂存和处置。 ④三次油气回收废膜组件 膜组件达到使用寿命后， 由厂家定期更换，一般 6 个月更换一次，产生量约 0.01t/a ，属于危险废物（HW49 ，900-041-49）， 由厂家负责更换后交有资质单位处置，站内不暂存。 （3）生化池污泥 综上所述，本项目实施后全站危险废物及固体废物产生量及处理方式见表 4.2- 16~表 4.2- 17。 |
| --- | --- |

|  | 表 4.2- 16 本项目实施后全站危险废物汇总情况表 序 号; 危险 废物 名称; 危险 废物 类别; 危险 废物 代码; 产生量 （t/a）; 产生 工序 及装置; 形 态; 主 要 成 分; 有 害 成 分; 产 废 周 期; 危 险 特 性; 污染防治措施. 1; 清罐废物; HW 08; 900- 221- 08; 1.5（每5年）; 油罐清洗; 液 态; 矿 物 油; 矿 物 油; 每5年; T， I; 定期清罐，当日 由危废资 质单位统 一清运处 置，站内 不进行暂 存和处置. 2; 设备检修废物; HW 08; 900- 249- 08; 0.4; 加油机、管线等设备检修维护; 固体/液态; 矿 物 油; 矿 物 油; 每3个月; T/I n; 定期检修，用金 属桶密闭 盛装，收 集暂存于 危险废物 贮存点后 定期交有 资质单位 清运处置. 3; 隔油池浮油及含油污泥; HW 08; 900- 210- 08; 0.1; 隔油池隔油; 固态/液态; 矿 物 油; 有 机 物; 每 半 年; T; 定期清掏，定期 委托有资 质单位清 掏后即时 进行清运 处置，不 在站内暂 存和处置. 4; 三次 油气 回收 废膜 组件; HW 49; 900- 041- 49; 0.01; 三次油气回收; 固 态; 矿 物 油; 有 机 物; 每 半 年; T; 定期更换，由厂 家负责更 换后交有 资质单位 处置，站 内不暂存. |
| --- | --- |

|  | 表 4.2- 17 本项目实施后全站固体废物产生及处理情况一览表 类别; 产生量（t/a）; 处置量（t/a）; 一般固废/危险废物代码; 处理措施. 危 险 废 物; 清罐废物; 1.5（每5年）; 1.5（每5年）; 900-221-08; 定期清罐，当日由危废资 质单位统一清运处置，站 内不进行暂存和处置. 设备检修废物; 0.4; 0.4; 900-249-08; 定期检修，用金属桶密闭 盛装，收集暂存于危险废 物贮存点后定期交有资质 单位清运处置. 隔油池浮油及含油污泥; 0.1; 0.1; 900-210-08; 定期清掏，定期委托有资 质单位清掏后即时进行清 运处置，不在站内暂存和 处置. 三次油气回收废膜组件; 0.01; 0.01; 900-041-49; 定期更换，由厂家负责更 换后交有资质单位处置， 站内不暂存. 生 活 垃 圾; 生活垃圾; 4.563; 4.563; 900-099-S64; 交由当地环卫部门统一清 运处置. 生化池污泥; 0.074; 0.074; 462-001-S90; 定期清掏，交由环卫部门统一清运处置. 4.2.4.2 固体废物暂存措施要求 项目改扩建后危险废物包括清罐废物、设备检修废物、隔油池浮油及含油污泥、三次油气回收废膜组件，其中设备检修废物包含废油桶、废矿物油以及含油棉纱抹布等，分类暂存于项目已设置的危险废物贮存点，定期交由有资质的单位转运处置。 站区东南侧设置 1 处占地面积约 2m2 的危险废物贮存点，贮存点区域底部已硬化，并已做好防腐防渗处理，并设有危险废物标识牌，设备检修废物采用金属桶盛装，不与地面直接接触，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。后续管理中，各种危险废物分类存放，并完善相应转运记录。 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表见表 4.2- 18。 |
| --- | --- |

|  | 表 4.2- 18 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场 所（设 施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废贮存点; 设备检修废物; HW08; 900-249- 08; 站区东南侧; 2m2; 采用防 渗、防 漏的容 器单独盛装; 1t; 每 3个月. 4.2.4.3 环境管理要求 （1）站内生化池污泥已定期清掏，交由环卫部门统一清运处置。 （2）站内危废贮存设施已根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023），已实施以下管理和防渗要求： 1）贮存点已具有固定的区域边界，并应采取与其他区域进行隔离的措施。 2）贮存点已采取防风、防雨、防晒和防止危险废物流失、扬散等措施。 3）贮存点贮存的危险废物已置于容器或包装物中，不应直接散堆。 4）贮存点已根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式等，采取防渗、防漏等污染防治措施或采用具有相应功能的装置。 5）贮存点已及时清运贮存的危险废物，实时贮存量不应超过 3 吨。 6）贮存设施或场所、容器和包装物已按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。 （3）生活垃圾已在站内集中收集，妥善贮存。 综合上述，项目经过合理分类和委托处置后，各项固体废物均能得到妥善处理，对周边环境影响较小。 4.2.5 地下水及土壤影响及其防治措施 （1）地下水、土壤环境影响分析 |
| --- | --- |

|  | 项目改扩建后，站内设有生化池 1 座、隔油池 1 座，及 3 座双层FF 埋地油罐。 ①废水对地下水、土壤影响分析 项目废水为生活污水、地坪冲洗废水及初期雨水，不涉及重金属及持久性污染物，亦不涉及剧毒化学品，且项目周边地下水环境及土壤环境不敏感。运营期产生的污废水经处置达标后接入大九污水处理厂进一步处理，因此站内废水对地下水及土壤环境影响较小。 ②油品泄露对地下水、土壤影响分析 项目改扩建后，采用油罐仍为埋地式，储存物料为汽油。若一旦发生泄漏事故，泄漏油品可能渗漏到地表及以下，污染地下水水质。项目油罐为壳体双层 FF 埋地钢制油罐，具有很好的防渗功能。池体底部设置漏油监测装置，一旦发生少量泄漏，能保证第一时间发现并处理。站内油罐区四周地面已进行硬化处理，采用 C30 防渗混凝土，能及时防止油料渗入地面，可有效防止油罐泄漏对地下水的污染。 （2）地下水、土壤污染防治措施 项目地下水及土壤污染防治措施已按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应 ”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。 ①源头控制措施 I 、项目已采用双层 FF 埋地油罐（玻璃纤维增强塑料双层油罐），内外两层皆为玻璃纤维增强塑料，内罐一旦发生渗漏，外罐完整可保证储液不外漏；同时，双层间隙内的压力或液位会发生变化，触发防渗漏在线检测仪报警器并发出警报，同理，外罐渗漏也能引发双层间隙内的压力或液位会发生变化，触发防渗漏在线检测仪报警器并发出警报。因此，内罐破损情况下，外罐完整，并触发警报，能保证第一时间发现并处理，不会对土壤和地下水产生影响。 II 、加油管已采用导静电热塑性塑料双层管道，卸油管道、油气回收管道、通气管道采用输送流体用无缝钢管。储油罐、加油机底槽、加 |
| --- | --- |

|  | 油管道设置渗漏检测装置，信号传输至值班室集中声光报警箱，加油机底槽采用成品复合材料底槽，油气发生泄漏可第一时间发现并处理。 III 、加油枪已采用自封式，汽油加油枪的流量不应大于 50L/min；加油软管上设安全拉断阀；加油机底部供油管道上设剪切阀，当加油机被撞时，剪切阀能自动关闭。 Ⅳ 、工作人员已加强场地的检修、加固，防止渗漏，从而对地下水造成污染。 ②防渗分区防治及措施 站内功能区已进行分区防渗，划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 重点防渗区：包括卸油区、加油区、埋地油罐区、危险废物贮存点、隔油池、应急柴油发电机房以及工艺管线。防渗技术要求满足“等效黏土防渗层 Mb≥6.0m ，K≤1.0×10-7cm/s ”。其中危险废物贮存点满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等要求。 一般防渗区：包括生化池等，防渗技术要求满足“等效黏土防渗层Mb≥1.5m ，渗透系数 K≤10-7cm/s ”； 简单防渗区：包括站内道路、站房，地面进行硬化处理。 ③管理措施 加强运行管理，从油品储存、运输等全过程控制油品泄漏，采取行之有效的防渗措施，定期检查污染源地下水保护设施，及时消除污染隐患，杜绝跑冒滴漏现象：发现有污染物泄漏或渗漏，采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。 ④风险事故应急响应 发现渗漏时应立即停止运营，组织人员查明渗漏源头，采取补救措施。 （3）地下水跟踪监测计划 根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕 323 号），建设单位应建立地下水环境监测管理体系，制定地下水环境 |
| --- | --- |

|  | 跟踪监测与信息公开计划，以便及时发现问题，采取措施，避免对地下水环境造成污染。一旦发现问题，站内工作人员应及时进行检查，判断本项目是否有液体物料渗漏且污染地下水的情况，根据情况及时采取补救措施。 项目在油罐区设置地下水跟踪观察井，油罐为双层钢制罐，具有较好防渗功能，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求。 参照《排污单位 自行监测技术指南 储油库 、加油站》 （ HJ 1249-2022），本次评价提出后续定期开展地下水跟踪监测要求。首先进行定性监测：可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每半年监测 1 次，本项目地下水跟踪监测计划见下表 4.2- 19。 表 4.2- 19 本项目地下水跟踪监测计划一览表 监测 对象; 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. 地下水; 地下水监控井; 石油类、石油烃（C6~C9）、 石油烃（C10~C40）、甲基 叔丁基醚; 1次/半年; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017） III类水质标准要求. 综上，本项目对可能产生地下水及土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得到落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的液态污染物下渗现象，避免污染地下水及土壤，因此项目改扩建后不会对地下水及土壤环境产生明显影响。 4.2.6 环境风险评价 4.2.6.1 风险源调查 （1）环境风险源调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B、 |
| --- | --- |

|  | 《危险化学品目录》 （2018 版）和《危险化学品重大危险源辨识》 （GB18218-2018）有关规定，站内涉及的环境风险的物质包括汽油、柴油及危险废物，其中汽油存放在汽油罐，柴油存放在柴油发电机房，危险废物存放在危险废物贮存点。 表 4.2-20 危险物质统计一览表 序号; 名称; 储存位置; 储存方式; 最大储存量（t）; 储存形态. 1; 汽油; 油罐区; 罐装（30m3，3个）; 64.8; 液态. 2; 柴油; 柴油发电机房; 箱（200L ，1个）; 0.178; 液态. 3; 危险废物; 危险废物贮存点; 桶装; 0.4; 液（固）态. 注：汽油密度取值为 0.72t/m3，柴油密度取值为 0.89t/m3。储油罐有效装载率取 80%。 4.2.6.2 风险潜势初判 （1）危险物质数量与临界量比值 Q 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B.1，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录 B中对应临界量的比值 Q。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按式（C. 1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2 … …+qn/Qn 式中：q1 、q2 ， ，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1 、Q2 ， ，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3） Q≥100。 临界量 Qn 根据《化学品分类和标签规范 第 18 部分：急性毒性》 （GB 30000.18-2013）、《化学品分类和标签规范 第 28 部分：对水生环境的危害》（GB 30000.28-2013）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 B 确定。 |
| --- | --- |

|  | 表 4.2-21 全站危险物质贮存一览表 序 号; 危险源名称及规格; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; Q值. 1; 92#汽油罐（30m3）; 汽油; /; 21.6; 2500; 0.00864. 2; 95#汽油罐（30m3）; 汽油; /; 21.6; 2500; 0.00864. 3; 98#汽油罐（30m3）; 汽油; 21.6; 2500; 0.00864. 4; 柴油（200L）; 柴油; /; 0.178; 2500; 0.00007. 5; 危废贮存点; 设备检修废物; /; 0.4; 50; 0.008. 项目Q值Σ; 0.03399. 注:“*”表示参照健康危险急性毒性物质（类别 2 ，类别3）临界量 50t。 经计算，Q=0.03399＜1 ，该项目环境风险潜势为Ⅰ , 故不再进行所属行业及生产工艺特点（M 值）、危险物质及工艺系统危险性（P）分级判定，本次评价简单分析即可。 4.2.6.3 风险影响途径 项目风险主要为油品运输及油罐区储存期间的溢油（跑、冒、漏）、火灾爆炸风险，其中油品运输由资质单位实施，因此本次评价不分析运输过程中的环境风险。 项目主要环境风险见下表 4.2-22。 表 4.2-22 本项目主要环境风险特征 序号; 风险类型; 危害; 原因分析. 1; 溢油（跑、冒、 漏）; 污染地表水 污染地下水引起火灾爆炸污染环境空气; 油罐及泵、管道破损阀门壳、盖 孔泄露或阀杆损坏油罐及管道 受腐蚀油罐液泛、突沸、渗漏、 操作错误. 2; 火灾爆炸; 财产损失 人员伤亡 污染大气环境及水环境; 油品泄露 存在机械、高温、电器、化学火 源、静电. 4.2.6.4 环境风险防范措施 根据现场踏勘，现有工程已建立了风险防控及安全管理制度，定期对工作人员进行消防培训和操作培训，站内设置有高液位声光报警器、可燃气体报警系统、液位仪、油气渗漏在线检测系统、油气回收在线检测系统、液位仪、阻火呼吸阀、阻火通气帽以及避雷、静电消除系统等风险防范措施，本次改扩建后可直接利旧。加油站现状也设置配备有消 |
| --- | --- |

|  | 防砂池、灭火器，灭火毯等消防措施和警示标牌等。 本次改扩建后，站内主要新增98#汽油储罐泄漏风险防范措施，其余措施均可依托采取如下已建环境风险措施： （1）泄露风险防范措施 ①本项目汽油罐和均采用双层钢制罐，满足防渗需求。每个油罐设置通气立管，通气管高出地面大于 4m ，并安装阻火器。油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，均采用相应的防渗措施。油罐采用取卸油时的防满溢措施，油料达到油罐容量 95%时，触动高液位报警装置，自动停止油料继续进罐。每个油罐各自设置卸油管道和卸油接口，各卸油接口及油气回收接口，有明显的标识，卸油接口装设快速接头及密封盖。 ②储油罐设带有高液位报警功能的液位计，避免卸油时计量失误使罐内液位过高造成冒油。卸油时有专人监督和监控设施，若出现泄漏事故，一般可在 1min 内关闭阀门并进行控制处理。 ③定期对油品储存、输送、零售环节的设备、阀门、法兰盘、管道等进行检修、维护和保养，输油管道为埋地双层无缝钢管，采用防锈漆防锈、聚乙烯胶粘带加强绝缘防腐，由于采取严格防范措施，埋地管道发生泄漏事故情况极少。 （2）火灾事故风险防范措施 ①本项目已设有截水沟，在站内发生火灾时，消防水及场地清洗废水经排水沟收集后进入隔油池处理后排入市政污水管网，对地表水环境影响小。 ②加油站严格按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中 12.1.1 条款的要求在加油机、卸油口和储油罐等危险部位配备灭火器、灭火毯和消防沙等消防器材。 （3）油罐车卸油过程中环境风险防范措施 ①必须设置带有明显标识、与油罐车卸油软管匹配的专用快速接头卸油口，减少连接失误； |
| --- | --- |

|  | ②设置防溢流措施，如防溢阀、液位监测、油气回收系统以及紧急切断阀等； ③对卸油区已进行封闭硬化，四周设置收集沟（槽），并于隔油池相连通，坡向排水沟的坡度，确保泄漏物被限制在区域内。 ④卸油作业过程中应进行实时监控与阻断，如进入静电消除、过程监控双确认，并做好通讯与紧急响应准备； ⑤卸油作业结束后应进行确认和复位，如先关后拆、处理残油以及盖紧密封，检查确认无泄漏后，收回静电接地线，引导油罐车安全离站，并如实、详细填写卸油作业记录。 （4）风险应急措施 ①事故如可能波及周围环境时，应及时通知影响区域的周围居民和工作人员撤离到安全地带或采取有效的保护措施，使事故的危害和影响降到最低限度，并设立安全警戒线，保证救援车辆进出站道路畅通。 ②若发生火灾事故，现场操作人员应充分利用公司配备的消防设施，进行初期灭火，将火灾附近的易燃、易爆、有毒、腐蚀性的物品及单据、账本等尽快转移至安全地点，同时迅速发出报警信号，让有关部门（消防队、急救中心、环境监测站等）前来扑救、救护和监测。 ③发生溢油事故时，应紧急采取防火措施，并收集溢出的油品；隔油池立即关闭切换阀，使用吸油毡及时回收泄漏油品；在发生油罐车大量泄漏事故时，沙袋（约20 袋，具体数量以能在加油站出入口处分别设置临时挡墙为准）分别在加油站入口处和出口处各设置 2 道临时挡墙且与站内路沿形成一个临时围堰，用于拦截泄漏油品并及时回收。 （5）风险管理 开展全面、全员、全过程的系统安全管理，把环境安全工作的重点放在消除系统的潜在危险上，并从整体和全局上促进该项目各个环节的环境安全运作，并建立监察、管理、检测、信息系统和科学决策体系，实行环境安全目标管理。 按照《企业突发环境事件风险评估指南（施行）》（环办〔2014〕 |
| --- | --- |

|  | 34 号）、《企业突发环境事件风险分级方法》 （HJ941-2018） 的相关要求，本次改扩建后，风险物质发生变化，需按期开展本项目突发环境事件风险评估及应急预案修订工作。 综上所述，本项目风险物质为汽油，项目可能发生的环境风险主要为风险物质在使用过程中发生的泄漏、火灾及爆炸等事故。通过采取评价提出的风险防范措施，能有效预防事故的发生，将项目风险降至最低，可使项目在运营中的环境风险控制在可接受的范围内。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容要素 | 排放口(编 号、名称)/ 污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 通气立管边界处 | 非甲烷总烃 | 采用自流卸油和 密闭卸油方式、油 罐埋地设置；汽油 加（卸）油设置一、 二次、三次油气回 收系统；设置通气 立管 4 根（含紧急 放空阀 1 根），高 度≥4m | 《加油站大气污染物排放标准》 （GB 20952-2020）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019） |
|  | 厂界 |  |  |  |
|  | 生化池臭气 | / | 地埋式，封闭管理，加强周边绿化 | / |
|  | 柴油发电机废气 | NOx、 THC | 经专用管道引至站房屋顶排放 | / |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、 BOD5、 SS、氨氮 | 通过处理规模为 15m3/d 的生化池 处理达《污水综合 排放标准》 （GB8978- 1996） 三级标准后通过 市政污水管网进 入大九污水处理 厂 | 《污水综合排放 标准》 （GB8978- 1996） 三级标准； 《城镇污水处理 厂污染物排放标 准》 （GB18918-2002）一级 A 标准 |
|  | 场地冲洗废水、外初期地面雨水 | SS、石油类 | 通过处理规模为 30m3/d 的隔油池 处理达《污水综合 排放标准》 （GB8978- 1996） 三级标准后通过 市政污水管网进 |  |

|  |  |  | 入大九污水处理厂 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 设备、运输车辆等 | 噪声 | 选用先进低噪设 备，加强站内管 理；加油站进出口 设置禁鸣及减速 标志 | 《工业企业厂界 环境噪声排放标 准》 （GB12348-2008） 4 类标准，昼间 ≤70dB ，夜间 ≤55dB；2 类标准， 昼间≤60dB ，夜间 ≤50dB |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 在站区东南侧设置了 1 间占地面积约 2m2 的危废贮存点， 已做好防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐等措施，进行分区贮存，满足《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2023） ，用于暂存项目产生的危险废物，危险废物定期交有资质单位清运进行处置；生化池的污泥需定期清掏，定期交由环卫部门处置；员工及司乘人员的生活垃圾经厂区生活垃圾桶袋装收集后，由环卫部门统一清运处置 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | ①源头控制：严格按照《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323 号）、《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T 50934-2013）、《汽车加油加气加氢站技术标准》 （GB50156-2021）等相关规范要求，对储油罐、油品工艺管线、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施， 以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，降低风险事故。 ②分区控制： 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》 （HJ610-2016） 、 《石油化工防渗工程技术规范》 （ GB/T 50934-2013）及各建构筑物功能，已将站区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区包括埋地油罐、加油区、危险废物贮存点、隔油池、卸油区、应急柴油发电机房以及工 |  |  |  |

|  | 艺管线；一般防渗区包括生化池池，简单防渗区包括站内道路、站房。 |
| --- | --- |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险防范措施 | 1 、站内主要设施之间的防火间距已符合《汽车加油加气加氢站技 术 标 准 》 GB50156-2021 ） 、 《 建 筑 设 计 防 火 规 范 》 （GB50016-2014）（2018 版）的相关要求。 2 、储油罐已符合《储罐区防火设计规范》的有关规范，建立安全作业操作规程，设置液位、温度、渗漏等探测系统，并与报警设施连接。 3 、储油罐及工艺管线应配备建设防渗漏检测系统，设置切断油品、气源的切断阀。加油（卸油）枪软管上应设安全拉断阀，软管的长度不应大于 6m。 4、站内应设置可燃气体检测报警系统。定期对油品储存、输送、零售环节的设备、管道、阀门、法兰盘等进行检修、维护和保养， 5 、配备相应的应急物资，灭火毯、灭火沙子、手提式干粉灭火器、消防砂池和应急水泵、医用急救包、报警装置、消防沙袋等，工作人员定期进行消防、安全技术培训、提高安全防范意识； 6 、分区防渗，重点防渗区（埋地油罐、加油区、危险废物贮存点、隔油池、卸油区、应急柴油发电机房以及工艺管线） ，其防 渗 技 术 要 求 ： 等 效 黏土 防 渗 层 Mb≥6.0m ， 渗 透 系数k≤1×10-7cm/s ，按照 GB 18598 执行；一般防渗区（生化池） ，防渗层渗透系数≤10-7cm/s 或与 1.5m 厚粘土层等效；简单防渗区（厂内道路、站房），地面应硬化； 7 、加油区、卸油区地面均应设置地面截污沟，并导流至隔油沉淀池； 8 、应按照规范要求备足灭火器材及消防沙、消防沙袋等应急物资；建立、完善安全管理制度、设置安全标识、规范安全操作； 9 、应组织更新修订应急预案，定期进行应急演练； |

| 其他环境管理要求 | 建立安全生产规章制度和措施，制定安全管理制度、岗位安全操作规程和作业安全规程，环保手续齐全，建立环境管理制度，加强管理，制定应急演练计划；执行“三同时 ”制度并达到相关环保要求； # 项目竣工后按要求申报排污许可证，进行环保竣工验收。 |
| --- | --- |

六、结论 本项目符合国家产业政策，行业准入条件及相关环保政策等要求，满足重庆市九龙坡区“三线一单 ”生态环境分区管控要求。项目所在区域环境现状质量不会制约项目的建设和运营。在实施相应的污染防治措施和风险防范措施后，可实现污染物达标排放，环境风险可控，对环境的影响可接受。从环境保护角度分析，项目建设环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填） ⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | 0 | 0.014 | 0 | 0.014 | 0 |
| 废水 | COD | / | / | 0 | 0.039 | 0 | 0.039 | 0 |
|  | 氨氮 | / | / | 0 | 0.004（0.006） | 0 | 0.004（0.006） | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | 0 | 4.563 | 0 | 4.563 | 0 |
|  | 生化池污泥 | / | / | 0 | 0.074 | 0 | 0.074 | 0 |
| 危险废物 | 清罐废物 | / | / | 0 | 1.5（每5年） | 0 | 1.5（每5年） | 0 |
|  | 设备检修废物 | / | / | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |
|  | 隔油池浮油及含油污泥 | / | / | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
|  | 三次油气回收废膜组件 | / | / | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤; ⑦=⑥-①。

附图附件

附图：

附图 1  项目所在地理位置图

附图 2  本项目总平面布置及改扩建示意图

附图 3  本项目排水管网示意图附图

附图 4  项目外环境及环境保护目标分布图附图 5  项目监测布点图

附图 6  本项目环保设施分布及分区防渗示意图

附件：

附件 1  备案证

附件 2  风险评估及应急预案备案回执

附件 3  检测报告

附件 4  排污许可证副本（盖章页）

附件 5  危险废物处置协议-新炬缘附件 6- 1  引用监测（大气环境）

附件 6-2  引用监测（地表水环境）

附件 7  原加油站（田坝加油站）工商手续附件 8  三线一单检测报告

项目所在地

附图 1  项目地理位置图