一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	重庆龙禹石油有限公司华龙大道加油站扩建项目

	项目代码
	2512-500107-04-01-942502

	建设单位联系人
	李伟
	联系方式
	***

	建设地点
	重庆市九龙坡区九龙园区华龙大道98号

	地理坐标
	（ 106 度 26 分 34.576 秒， 29 度 27 分 54.957 秒）

	国民经济

行业类别
	F5265 机动车燃油零售
	建设项目

行业类别
	五十、社会事业与服务业-119 加油、加气站

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	重庆市九龙坡区发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2512-500107-04-01-942502

	总投资（万元）
	120
	环保投资（万元）
	8

	环保投资占比（%）
	6.7
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是             
	用地面积（m2）
	不新增占地

	专项评价设置情况
	对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表1专项评价设置原则表”，本项目土壤、声环境不开展专项评价，同时，本项目厂界外500m范围内不涉及地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此，不开展地下水专项评价。大气、地表水、环境风险、生态、海洋是否开展专项评价情况见表1。
表1   项目专项评价设置情况一览表

专项评价类别
设置原则
本项目情况
大气
排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
本项目运营期废气污染物因子主要为非甲烷总烃等，不属于指南指出的有毒有害污染物，无需开展大气专项评价。
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
项目污水经预处理达标后排入市政污水管网，进入大九污水处理厂深度处理后排放，为间接排放；故项目无需开展地表水专项评价。
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量均未超过临界量，无需开展环境风险专项评价。
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
本项目不涉及取水，无需开展生态专项评价。
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
本项目不属于海洋工程建设项目，无需开展海洋专项评价。
注：1.废气中含有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。
 

	规划情况
	《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划》

	规划环境影响

评价情况
	规划环评文件名称：《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书》；
规划环评审查意见文号：《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书审查意见的函》渝环函[2025]421号；
审查机关及时间：重庆市生态环境局；
审查时间：2025年10月24日。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目位于重庆市九龙坡区九龙园区华龙大道98号，根据项目所在区域土地利用规划图（详见附图6），用地性质为商业用地。现有加油站已取得重庆市规划局颁发的“重庆市建设工程选址意见书”，渝规选（2007）九市政字第1001号（见附件2-1），用地性质为加油站。同时取得重庆市九龙坡区规划和自然资源局颁发的不动产权证（见附件2-2），权证号码渝（2017）九龙坡区不动产权第001281090号，注明该房系加油站。本次为加油站扩建项目，不新增占地，因此，项目用地符合区域规划要求。

规划环境影响评价的符合性分析如下：

1.1与《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书》生态环境管控要求的符合性分析
表1.1-1  与《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书》生态环境管控要求符合性分析

管控

类型

管控要求

项目情况
结论
空间布局约束要求
华岩-二郎组团（内环以内）有序推动工业用地转型升级，重点发展研发创新、科技孵化、工业设计、软件信息、检验检测认证等生产性服务业

本项目不属于内环以内，且不属于工业项目，不涉及工业用地转型升级。
符合
华岩-二郎组团（内环以外）优化工业区内部布局，紧邻居住用地等环境保护目标一侧宜布局宿舍、办公楼等非生产设施，避免对周边环境敏感点造成影响。涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内。园区边界的界定原则按《重庆市生态环境局办公室关于产业园区规划环评及建设项目环评所涉环境防护距离审核相关事宜的通知》执行

本项目位于九龙园区，属于工业园区内，但不属于工业项目，不涉及生产设施，对周边环境敏感点影响较小，不涉及环境防护距离。
符合
I05-1/05、I06-1/05地块和I10-2/04地块禁止新引入涉及喷漆、重力铸造等大气污染较重的项目，尽量布局污染较轻的企业或功能用房。

本项目不属于工业项目，且不在左述地块。
符合
污染物排放管控要求
规划区范围内污染物排放总量不得突破本次规划环评确定的污染物排放总量限值（COD61.12t/a，氨氮5.53t/a，NOX48.28t/a，VOCs55.88t/a）
本项目污染物总量较小，不会突破规划环评确定的污染物排放总量限值。
符合
推行“一企一策”，引导企业选择多种技术的组合工艺提高VOCs治理效率，推广使用低（无）VOCs含量或者低反应活性的原辅料替代；现有排放挥发性有机物的企业应深化废气污染防治，强化有机废气治理及无组织排放控制，按照“应收尽收”的原则梳理并提升废气收集率
本项目卸油管道、出油管道，均为密闭管道，设置有加油、卸油、逸散的油气回收系统，加油油气回收效率可达90%，卸油油气回收效率可达95%，三次油气回收效率可达90%，回收效率高，污染较小。
符合
涉及工艺粉尘排放的入驻工业企业或项目，应配置有效的除尘设备，严格控制工业粉尘排放；产尘点应按照“应收尽收”原则尽量提高废气收集率，采取合理有效的治理措施减少无组织排放

本项目不涉及工艺粉尘排放。
符合
环境风险防控要求
禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目；禁止新建、扩建危险废物（收集、储存、处置）项目

规划区内建设用地用于生产、经营、使用、贮存危险化学品，堆放、处理、处置生活垃圾、危险废物等固体废物，以及其他工业企业生产经营期间产生有毒有害物质的地块，用途变更为商服用地、特殊用地、交通运输用地、水工建筑用地、空闲地的；或用途变更为住宅用地、公共管理与公共服务用地的，应当依法开展土壤污染状况调查。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目
本项目不属于工业项目、危险废物项目；

本项目地块用地性质为商业用地，本次扩建不改变原有用地性质。

符合
资源开发利用管控要求
新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平
本项目清洁生产水平达到国内先进水平；不属于高耗能、高排放、低水平项目；主要能源为电能，不采用高污染燃料。

符合

禁止引入高耗能、高排放、低水平项目；严格执行高污染燃料禁燃区规定，禁止新建、改扩建采用高污染燃料的项目和设施。

1.2与重庆市生态环境局《关于西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函[2025]421号）符合性分析
表1.2-1  与规划环评审查意见的函符合性分析

序号

《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书》审查意见

项目符合性

结论

1

(一)严格生态环境准入

强化规划环评与生态环境分区管控的联动，主要管控措施应符合重庆市及九龙坡区生态环境分区管控要求。严格建设项目环境准入，入驻工业企业需符合国家和重庆市相关产业和环境准入要求以及《报告书》制定的生态环境管控要求。有序推动华岩—二郎组团、环杨家坪新经济组团内环以内工业用地转型升级，后续重点发展研发创新、软件信息等生产性服务业。华岩—二郎组团和环杨家坪新经济组团禁止新增排放重金属(铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属)、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。禁止新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能化改造等技改项目除外),现有化工项目按国家和重庆市相关要求适时搬入合规化工园区。
本项目不属于工业项目，所在地块属于商业用地，且在现有用地范围内进行扩建，不新增占地。
符合

2

(二)强化空间布局约束

规划区开发建设应符合重庆市、九龙坡区国土空间规划及用途管制要求。规划实施不得占用九龙坡区生态环境分区管控方案中划定的优先保护单元。涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内。

合理规划布局，工业用地紧邻居住用地等环境敏感区一侧宜布局宿舍、办公楼等非生产设施，避免对周边环境敏感目标造成影响。西彭组团与居住用地相邻的规划工业用地(A34、A33地块)及东北侧规划科研用地兼工业用地禁止新布局高噪声和涉及喷漆、重力铸造、酸洗、熔炼等大气污染较大的工业项目，陶家组团与居住用地相邻的规划工业用地(L9-01、L27-02-1地块)禁止新布局高噪声和涉及喷漆、重力铸造、酸洗、熔炼等大气污染较大的工业项目。
本项目不属于工业项目，所在地块属于商业用地，且在现有用地范围内进行扩建，不新增占地，符合用地要求。
符合

3

(三)加强污染排放管控

1.水污染物排放管控。

规划区排水系统采用雨、污分流制。西彭组团、陶家组团、铜罐驿组团禁止新增废水排放五类重金属(铬、镉、汞、砷、铅)、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目。西彭组团(除西南铝企业外)污废水经企业预处理达接管要求后进入西彭工业园区污水处理厂，西彭工业园区污水处理厂提标扩建预计2025年年底前完成；西南铝企业污废水进入自建污水处理站处理。陶家组团污废水经企业预处理达接管要求后排入陶家工业污水处理厂进一步处理，陶家工业污水处理厂配套管网建设预计2025年年底前完成。铜罐驿组团污废水(除重庆和友实业股份有限公司)经企业预处理达接管要求后进入铜罐驿污水处理厂进一步处理；同时加快推进铜罐驿污水处理厂配套管网建设工作，小可食品污废水接入铜罐驿污水处理厂前不得实施增加入河污染物的改、扩建项目；重庆和友实业股份有限公司进入自建污水处理站处理。华岩—二郎组团中华岩区块(成渝铁路以西区域)污废水经企业预处理达接管要求后接入九龙工业园区B3区污水处理厂进一步处理；华岩—二郎组团其他区域依托规划区外大九污水处理厂和彩云湖污水处理厂处理达标后排放。环杨家坪新经济组团污废水经扬声桥污水处理厂、鸡冠石污水处理厂处理达标后排放。

2.大气污染物排放管控

优化能源结构，严格落实清洁能源计划，鼓励使用天然气、电等清洁能源。燃气锅炉应采用低氮燃烧工艺。加强工业企业大气污染综合治理，各入驻企业应采取有效的废气处理措施，确保工艺废气稳定达标排放。严格按照国家及重庆市关于挥发性有机物治理的相关要求落实污染防治措施，涉及挥发性有机物排放的项目应从源头加强控制，优先使用低(无)VOCs含量的原辅料，并按相关要求采用先进高效工艺，减少工艺过程无组织排放。汽车制造业、通用设备制造业企业应根据生产工艺、污染物类型，对工艺废气实施分类收集、分质处理，按照“应收尽收”原则提高废气收集率。严格控制工业企业粉尘无组织排放，加强工业企业废气污染防治，确保厂界达标，减少对周边环境敏感目标的影响。

3.工业固废排放管控。

加强一般工业固体废物综合利用和处置，鼓励企业自行回收利用一般工业固体废物，按减量化、资源化、无害化原则妥善收集、处置。危险废物产生单位应严格落实危险废物环境管理制度，做好危险废物管理计划和管理台账，对项目危险废物收集、贮存、运输、利用、处置各环节进行全过程环境监管；严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等有关规定，设置危险废物暂存场所；危险废物转移应严格执行《危险废物转移管理办法》(生态环境部公安部交通运输部部令第23号)等相关要求。

4.噪声污染管控

加强交通噪声污染防治，合理规划工业片区运输线路和时间，车辆实行限速、限时、禁鸣，减轻运输过程对沿线居民的影响。合理布局企业噪声源，高噪声源企业选址和布局尽量远离居住、学校等声环境敏感目标；工业企业应优先选择低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，确保厂界噪声达标。

5.土壤、地下水污染防控。

规划区应按照《中华人民共和国土壤污染防治法》《地下水管理条例》等相关要求加强区域土壤、地下水环境保护。按源头防控的原则，可能产生地下水、土壤污染的企业，应严格落实分区、分级防渗措施，防范规划实施对土壤、地下水环境造成污染。定期开展土壤、地下水跟踪监测，根据监测结果完善污染防控措施，确保规划区土壤、地下水环境质量稳定达标。规划区应按照《重庆市建设用地土壤污染防治办法》等规定要求，依法开展土壤污染状况调查等工作，未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。

6.温室气体排放管控。

按照碳达峰、碳中和相关政策和国家减污降碳协同创新试点、国家碳达峰试点要求，以能源、交通、产业等领域为重点，统筹抓好碳排放控制管理和生态环境保护工作，推动实现减污降碳协同共治。督促规划区企业采用先进的生产工艺，提高能源综合利用效率，从源头减少和控制温室气体排放，促进产业绿色低碳循环发展

1、本项目排水系统采用雨、污分流制，洗车废水、场地冲洗废水和生活污水分别经处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，通过市政污水管网进入大九污水处理厂处理。
2、本项目属于机动车燃油销售行业，不属于工业生产项目，不使用高污染燃料，本项目设置三级油气回收系统处理储罐和加油产生的废气。

3、本项目不属于工业企业，项目产生的危险废物在厂内危险废物贮存点内贮存，定期由有资质的危险废物转运公司处置。现有危险废物贮存点执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）《危险废物转移管理办法》生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）。

4、本项目主要噪声设备为柴油发电机、加油机、洗车机等设备，采用低噪声设备，建筑隔声等措施，确保厂界噪声达标。
5、本项目储埋地油罐区、工艺管道、卸油区、三段式隔油池、危废贮存点及发电间设置重点防渗，加油区等设置一般防渗，并设置雨水收集措施，本环评要求建设单位设置地下水监测井，开展地下水跟踪监测；本项目不涉及土地性质改变，无需开展土壤污染状况调查和修复。
6、本项目油品仅为销售，主要使用能源为电能，并采取太阳能光伏发电系统，符合相关要求。
符合

4

(四)环境风险防控

规划区应健全环境风险防范体系，按要求修订突发环境事件风险评估和应急预案，并定期开展突发性环境事件应急演练，以提升环境风险防范和事故应急处置能力。加强对企业环境风险源的监督管理，相关企业应严格落实各项环境风险防范措施，防范突发性环境风险事故发生，保障区域环境安全。西彭组团南侧临近长江区域开发建设时应同步在紧邻长江一侧雨水排放口设置雨污切换阀，并配套建设园区级事故池，确保事故废水得到有效收集、处理；西彭组团小冲沟以西尚未开发建设的区域，应禁止引入水环境风险较大或重大的项目。沿江1公里范围内规划仓储用地禁止新引入从事危险化学品储存、运输的仓储物流项目。铜罐驿组团应尽快完成金竹沟闸坝的建设，金竹沟闸坝未建成前，应强化现有重大环境风险源企业的日常环境风险监管，储备足够应急物资，定期开展应急演练，确保事故废水得到有效收集、处理。
本项目储埋地油罐区、工艺管道、卸油区、三段式隔油池、危废贮存点及发电间设置重点防渗，加油区等设置一般防渗，并设置雨水收集措施，储油罐设置防渗罐池，可有效应对环境风险事故，建设单位已经按要求编制了突发环境事件应急预案，并完成了备案。
符合

5

(五)规范环境管理

加强日常环境监管，落实建设项目环境影响评价和固定污染源排污许可制度。规划区应建立环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，落实环境跟踪监测计划，适时开展环境影响跟踪评价。规划在实施过程中，若规划范围、规划期限、规模及结构、布局等方面发生重大调整或修订的，应重新或补充进行规划环境影响评价。

规划区内后续拟引入的建设项目，应结合规划环评提出的指导意见做好环境影响评价工作，加强与规划环评的联动，严格生态环境准入要求，重点做好工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施可行性论证等内容。对与规划主导产业定位相符的建设项目，环境政策符合性、环境现状调查等内容可适当简化。
建设单位严格落实环境影响评价、固定污染源排污许可制度；废气和废水按照排污许可要求定期监测，落实了跟踪监测计划。

项目建设符合园区产业规划。
符合

根据上表1.1-1和表1.2-1分析可知，本项目符合《西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书》生态环境管控要求，符合重庆市生态环境局《关于西部（重庆）科学城九龙新城园区规划环境影响报告书审查意见的函》（渝环函[2025]421号）要求。



	其他符合性分析
	1.3“生态环境分区管控”符合性分析

根据《重庆市九龙坡区人民政府办公室关于印发《重庆市九龙坡区“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）》的通知》（九龙坡府办发〔2024〕51号）及重庆市“三线一单”智检系统查询结果，本项目属于九龙坡区重点管控单元（管控单元名称为：九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙东城片区，管控单元编码为：ZH50010720001）。
本项目与九龙坡区环境管控单元的位置关系见附图10，生态环境分区管控检测分析报告详见附件13。

   本项目与“生态环境分区管控”要求的符合性分析见表1.3-1。




	表1.3-1  本项目与“生态环境分区管控”要求符合性分析
环境管控单元编码

环境管控单元名称

环境管控单元类型

ZH50010720001
九龙坡区重点管控单元-九龙东城片区
重点管控单元
管控要求层级

管控类型

管控要求

建设项目相关情况

符合性分析结论

全市总体管控要求
空间布局

约束
第一条 深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。
项目不新增占地，选址合理，符合园区的空间布局。
符合

第二条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。禁止在长江、嘉陵江、乌江岸线一公里范围内布局新建重化工、纸浆制造、印染等存在环境风险的项目。
不属于上述项目。
符合

第三条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
不属于上述项目。
符合

第四条 严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。
本项目为加油站，不属于高耗能、高排放、低水平项目，不属于化工项目。
符合

第五条 新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。
不属于上述项目。
符合

第六条 涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。
本项目不涉及环境防护距离，不涉及新增占地。
符合

第七条 有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。
本项目不涉及新增占地，不会超过资源环境承载能力。
符合

污染物排放管控
第八条 新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。
不属于上述项目。
符合

第九条 严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。
本项目位于九龙坡区，区域环境空气质量属于达标区。加油站安装了一次、二次和三次油气回收处理装置减少挥发性有机物的排放，满足相关标准要求。
符合

第十条 在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。
扩建项目属于机动车燃油零售业，加油站设置三次油气回收系统，对加油、卸油、储油过程中挥发的油气（以非甲烷总烃计）进行回收，根据加油站对现有项目场界大气无组织排放监测报告，非甲烷总烃场界无组织达标排放。
符合

第十一条 工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。
本项目污水预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网。
符合

第十二条 推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照一级A标及以上排放标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理设施出水水质不得低于一级B标排放标准；对现有截流制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留区域，合理提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。
本项目不涉及。
符合

第十三条 新、改、扩建重点行业〔重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业〕重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。
不属于上述项目。
符合

第十四条 固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。
加油站产生的危险废物贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，定期委托有资质单位运输、处置；加油站已按要求建立固体废物管理制度台账。
符合

第十五条 建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。
加油站生化池污泥定期清掏，定期交由环卫部门处置；生活垃圾经站区生活垃圾桶分类收集后，由环卫部门统一清运处置。
符合

环境风险

防控
第十六条 深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境事件风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。
加油站定期修订突发环境事件应急预案和风险评估报告，并在九龙坡区生态环境局进行备案。
符合

第十七条 强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区（化工集中区）建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。
本项目不涉及。
符合

资源开发利用效率
第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。
本项目不涉及。
符合

第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。
本项目不涉及。
符合

第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。
本项目不属于“两高”项目。
符合

第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。
本项目不属于高耗水行业。
符合

第二十二条  加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。
本项目不涉及。
符合

九龙坡区总体管控要求
空间布局约束
第一条  执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。

本项目符合重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。
符合

第二条  以完善优势产业链发展作为方向，科学合理优化工业用地空间布局，推进产城融合高质量发展。

有序推动九龙新城园区东部片区（原九龙工业园区）“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸。九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）内紧邻居住用地、中小学用地等的工业用地后续应严格控制高噪声、异味明显的项目入驻，并根据实际情况设置一定防护距离。

本项目为加油站改扩建项目，不新增占地
符合

污染物排放控制
第三条  执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。

本项目符合重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。
符合

第四条  以重点行业为抓手，深化挥发性有机物治理，减缓工居混杂矛盾。

以工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业为重点，推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治。加强投诉较为集中的重点区域废气排放企业监督检查，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。

本项目为加油站改扩建项目，加油站为减少挥发性有机物排放，安装一次、二次和三次油气回收处理装置，产生的挥发性有机物经油气回收系统处理后达标排放，满足相关标准要求。
符合

第五条  以餐饮油烟为重点，强化生活污染防治。

加大居民生活油烟排放治理，推动具备条件的餐饮单位安装餐饮油烟在线监控设施，加强对重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。

本项目不涉及
符合

第六条  以交通和扬尘污染治理为关键，提升环境空气质量。

加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划；严格落实中心城区高排放车辆限行措施；大力推广新能源车；加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；以九龙半岛、西部片区等区域为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。

本项目不涉及

符合

第七条  以“三河六溪”污染综合治理为核心，改善次级河流水质。

持续推进“三河六溪”污染综合治理。实施跳磴河水质提升攻坚行动，整治突出水环境问题，完成重点流域雨污分流整治、河道清淤疏浚等措施；推进桃花溪流域雨污分流整治；实施大溪河流域整治，强化流域跨界协同治理机制；深化六条滨河污染治理，因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖水体自净功能。

本项目不涉及

符合

第八条  以农业种植和水产养殖为重点，强化面源污染防治。

严格控制化肥农药使用量，推进化肥农药减量增效；加强九龙西城西彭镇高标准农田管护运营；以九龙西城水产养殖污染防治为重点，全面推进池塘水产养殖综合治理，提高养殖尾水治理设施覆盖率。

本项目不涉及

符合

环境风险防控
第九条  执行重点管控单元市级总体要求第十六条。

本项目符合重点管控单元市级总体要求第十六条。
符合

第十条  以保障饮用水源安全为目标，完善区域环境风险措施。

加强长江沿江1公里范围内化工企业及危化品仓库环境风险监管，进一步完善九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）铜罐驿组团流域级环境风险防范措施；九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。

本项目为加油站改扩建项目，采用单层钢制卧式油罐+防渗罐池形式，加油站编制了突发环境事件应急预案和突发环境事件风险评估报告，现有工程投运至今，定期开展应急演练并形成影音、文字等台账记录备查
符合

第十一条  以保障“一住两公”重点建设用地安全为目标，持续推进污染土壤治理，守牢土地安全利用底线。

根据土壤污染状况合理确定土地用途，推进工业企业腾退地块土壤污染状况调查评估及治理修复。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。

本项目不涉及

符合

资源利用效率
第十二条  执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。

本项目符合重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。
符合

第十三条  以促进产业绿色低碳循环发展为导向，推动减污降碳协同共治。

结合九龙新城园区西部片区（原西彭工业园区）近零碳园区建设，深化有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业减污降碳。

本项目不属于此类行业
符合

第十四条  提升工业、城镇生活、农业节水能力，推进再生水循环利用，提高水资源利用效率。

加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。加强农业节水，推进九龙西城西彭镇5000亩农业节水设施建设。深入挖掘非常规水资源开发利用潜力，推进再生水、雨水等非常规水资源的开发利用。

本项目不涉及

符合

单元管控要求

空间布局约束

1.有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业； 

2.九龙工业园区B区为智能制造工业区，未来周边规划布局为居住区，应优化工业区内部布局，将污染较大的企业远离居住区一侧布设。

本项目为加油站改扩建项目，不属于制造业
符合

污染物排放管控

1.九龙工业园区B区内新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施； 

2.有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道范围内现状工业制造类企业开展搬迁工作，搬迁前企业应深化污染治理，在减污、风险可控的前提下可进行改造升级。

3.推进桃花溪流域、跳蹬河流域雨污分流整治；推进扬声桥污水处理厂提标改造，出水水质达到准Ⅳ类标准； 

4.加大居民生活油烟排放治理，以歇台子为重点区域，推进周边居民安装油烟净化器。推动具备条件的餐饮单位（具有独立烟道且已安装油烟净化器）安装餐饮油烟在线监控设施，将露天烧烤纳入网格化管理，加强对科园四路、奥体运动街等夜市和重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。

5.加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划。以石桥铺等货运物流市场为重点，持续加强货运车辆限行路段的闯禁执法管理，严格落实中心城区高排放车辆限行措施。大力推广新能源车，推广公交车、出租车、网约车等公共领域用车纯电动化，机关单位示范带动新能源车使用，推进充电站等新能源汽车充换电及加氢配套基础设施建设。加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；

6.以九龙半岛为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。

本项目属于加油站扩建项目，产生的挥发性有机物经三级油气回收系统处理后达标排放，并安装油气回收在线监控；项目产生的场地冲洗废水、初期雨水等经三段式隔油池处理后排入市政管网，洗车废水经隔油沉淀池处理后排入市政污水管网；生活污水经生化池收集处理后排入市政管网，经污水处理厂处理达标后排放。
符合

环境风险防控

1.九龙工业园区禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目；

2.未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。

本项目为加油站改扩建项目，不属于化工项目，不属于禁止的项目类别

符合

资源开发利用效率

1.新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平；

2.加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。

3.推进桃花溪流域中水回用工程建设，加快扬声桥污水处理厂尾水再生利用设施和管网建设。

4.加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。

本项目为加油站改扩建项目，采取了节水、节电、节能措施，水资源消耗、能耗均较小
符合

由上表分析可知，本项目建设符合《重庆市生态环境局关于印发<重庆市“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）〉的通知》（渝环规〔2024〕2号）以及《重庆市九龙坡区人民政府办公室关于印发重庆市九龙坡区“三线一单”生态环境分区管控调整方案（2023年）的通知》（九龙坡府办发〔2024〕51号）相关管控要求。




	其他符合性分析
	1.4产业政策符合性分析

1.4.1与《产业结构调整指导目录（2024年本）》符合性分析
本项目为加油站改扩建项目，主要销售汽油和柴油，属于F5265机动车燃料零售项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类建设项目，符合国家产业政策要求。

同时，2025年12月取得重庆市九龙坡区发展和改革委员会核发的《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码：2512-500107-04-01-942502），同意本项目建设。

1.4.2与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2022〕1436号）符合性分析
本项目为加油站改扩建项目，位于重庆市九龙坡区九龙园区华龙大道98号，不属于《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投〔2022〕1436号）的不予准入和限制准入类，符合文件规定。
1.4.3与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办[2022]17号）的符合性分析
本项目为加油站改扩建项目，位于重庆市九龙坡区九龙园区华龙大道98号，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内，不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》中的相关要求。

1.5环保政策符合性分析
1.5.1与《挥发性有机物污染防治技术政策》（公告2013年第31号）的符合性分析
根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》“（八）在油类（燃油、溶剂等）的储存、运输和销售过程中的VOCs污染防治技术措施包括：1.储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统；2.油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备；3.油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网……”。

本项目安装有一次卸油油气回收系统、二次加油油气回收系统和三次油气回收系统，对卸油、加油和储油油气（VOCs）进行回收利用，符合相关环保要求。 

1.5.2与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）符合性分析

根据《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）对加油站提出相关的要求“（五）油品储运销VOCs综合治理。加大汽油（含乙醇汽油）、石脑油、煤油（含航空煤油）以及原油等VOCs排放控制，重点推进加油站、油罐车、储油库油气回收治理。……深化加油站油气回收工作。O3污染较重的地区，行政区域内大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作，重点区域2019年年底前基本完成。埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量。规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行。”
本项目位于重庆市九龙坡区，本项目埋地油罐全部采用电子液位仪密闭测量，设置一次、二次和三次油气回收系统，业主定期对油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等进行检查，并安装油气回收在线监测系统，因此，符合《重点行业挥发性有机物综合治理方案》要求。
1.5.3与《油品储运销挥发性有机物治理实用手册》符合性分析
根据《油品储运销挥发性有机物治理实用手册》，手册对加油站加油、卸油、汽油密封储存、检查维护、油气回收系统检测、在线监控系统、台账记录、非正常工况等作出了详细的规定。

本加油站已设计安装一次、二次和三次油气回收处理装置，更换的加油机使用油气回收型加油枪；加油枪设感应装置，汽车油箱油面达到自动停止加油高度时则自动停止加油；油罐安装具有测漏功能的液位计。本加油站按照相关要求进行台账记录和维护管理，并安装油气回收在线监测系统，符合《油品储运销挥发性有机物治理实用手册》中的相关要求。
1.5.4与《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）的符合性分析

    本项目与《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中相关要求的符合性分析见表1.5-1。
表1.5-1    与加油站大气污染物排放标准符合性分析表
序号
相关要求

项目情况

符合性

基本要求

（1）加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制。

（2）加油站应建立油气回收施工图纸、油气回收系统测试校核、系统参数设置等技术档案，制定加油站油气回收系统管理、操作规程，定期进行检查、维护、维修并记录留档。

（3）加油站应按照环境监测管理规定和技术规范的要求，设计、建设、维护采样口或采样测试平台。

（4）油气回收系统、油气处理装置、在线监测系统应采用标准化连接。

（5）在进行包括加油油气排放控制在内的油气回收设计和施工时，应将在线监测系统、油气处理装置等设备管线预先埋设。
（1）本项目设有卸油、加油油气回收系统，均为密闭式。

（2）本项目建立有油气回收施工图纸、油气回收系统测试校核、系统参数设置等技术档案，定期进行检查、维护、维修并记录留档。

（3）本项目按照要求设废水采样口。

（4）本项目设有油气回收在线监测系统，并根据标准进行设计施工。
符合

卸油油气排放控制

（1）应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm。

（2）卸油和油气回收接口应安装公称直径为100mm的截流阀（或密封式快速接头）和帽盖，现有加油站已采取卸油油气排放控制措施但接口尺寸不符的可采用变径连接。

（3）连接软管应采用公称直径为100mm的密封式快速接头与卸油车连接。

（4）所有油气管线排放口应按GB0156的要求设置压力/真空阀，如设有阀门，阀门应保持常开状态；未安装压力/真空阀的汽油排放管应保持常闭状态。

（5）连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线公称直径不小于50mm。

（6）卸油时应保证卸油油气回收系统密闭。卸油前卸油软管和油气回收软管应与油品运输汽车罐车和埋地油罐紧密连接，然后开启油气回收管路阀门，再开启卸油管路阀门进行卸油作业。

（7）卸油后应先关闭与卸油软管及油气回收软管相关的阀门，再断开卸油软管和油气回收软管。
（1）本项目卸油方式为浸没式，采用油罐车经连通软管与油罐卸油孔连通的密闭卸油方式。

（2）卸油和油气回收接口安装了截流阀和帽盖。

（3）卸油软管、油气回收连通软管采用导静电耐油软管。

（4）所有油气管线排放口均按GB50156-2021要求设置压力阀，保持常开状态。
（5）与油罐相通的通气管横管，卸油油气回收管，均按不小于1%坡度坡向油罐；加油油气回收管均按不小于1%坡度坡向汽油罐。

（6）卸油油气回收系统按照相关要求操作。

符合

储油油气排放控制

（1）所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所连接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件在正常工作状况下应保持密闭，油气泄漏浓度满足本标准油气回收系统密闭点位限值要求。

（2）采用红外摄像方式检测油气回收系统密闭点位时，不应有油气泄漏。

（3）埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量。

（4）应采用符合GB50156相关规定的溢油控制措施。

（1）本项目油气管线和法兰、阀门、快接头等在正常工作状况下保持密闭。

（2）本项目油罐设置磁致伸缩液位探棒，并设置液位仪，带有高液位报警功能和泄漏检测功能，可有效检测液位和检测油罐是否泄漏。

（3）本项目埋地油罐采用电子式液位计进行汽油密闭测量，并按GB50156-2021要求采取了相应的溢油控制措施。
符合

加油油气排放控制

（1）加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。

（2）油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，受地形限制无法满足坡度要求的可设置集液器，集液器的凝结液应能密闭回收至低标号的汽油罐中。

（3）加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。

（4）当辖区内采用ORVR的轻型汽车达到汽车保有量的20%后，油气回收系统、在线监测系统应兼容GB 18352.6要求的轻型车ORVR系统。

（5）新建、改建、扩建的加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L汽油并检测液阻。
（1）本项目加油油气回收系统为密闭式。

（2）本项目加油油气回收管均按不小于1%坡度坡向汽油罐。

（3）加油软管配备截止阀，可防止溢油和滴油。

（4）加油油气回收系统按照相关要求操作。

由上表分析可知，本项目符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中相关环保要求。
1.5.5与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》符合性分析

本项目与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的符合性分析见表1.5-2。
表1.5-2    与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》

序号
标准要求

项目情况

符合性

1

所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的要求；
本项目采用单层钢制卧式油罐+防渗罐池，且符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2021）的要求
符合

2

采取防渗漏措施的加油站，其埋地加油管道应采用双层管道。具体设计要求应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的规定。双层油罐、防渗池和管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于3.5mm。其他设置要求可参见《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）及《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T50934）。
本项目更换的埋地加油管道拟采用双层管道，加油站管道系统的渗漏检测采用在线监测系统，油罐区采用观测井进行观测，油罐内设置液位计在线监测，其设计符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）及《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T50934）相关规定
符合

3

当现场只需布设一个地下水监测井时，地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。
本项目不在地下水饮用水源保护区和补给径流区，在罐区下游站区内设置一口地下水跟踪监测井，并开展地下水日常监测。
补充设置并按要求开展地下水日常监测后符合
由上表分析可知，本项目采用单层钢制卧式油罐+防渗罐池和双层管道，双层管道设置检测井及在线监测系统；在防渗罐池内设置泄漏观测井，油罐一旦发生泄漏，油品泄漏后有防渗罐池收集，防渗罐池进行了重点防渗处理，油品发生泄漏后通过观测井能及时发现并采取措施，不会对地下水产生污染；本项目在罐区地下水下游方向站区内设置一口地下水跟踪监测井，距离埋地油罐距离不超过30m，地下水监测井结构采用一孔成井工艺，符合《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中的相关要求。

1.5.6与《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822—2019）》符合性分析

本项目《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB 37822—2019）》中相关要求符合性分析详见下表。

表1.5-3 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》的符合性分析

序号
文件要求
项目情况
符合性
1
VOCS物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCS物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。VOCS物料储罐应密封良好，其中挥发性有机液体储罐应符合挥发性有机液体储罐规定。VOCS物料储库、料仓应满足密闭空间的要求。
项目采用单层卧式钢质埋地储油罐，配套设置防渗罐池，为密闭系统，储罐符合挥发性有机液体储罐规定。
符合
2

对于挥发性有机液体储罐控制要求，储存真实蒸气压≥76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。储存真实蒸气压≥27.6kPa但<76.6kPa且储罐容积≥75m3的挥发性有机液体储罐，应符合下列规定之一：

a）采用浮顶罐。对于内浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式；对于外浮顶罐，浮顶与罐壁之间应采用双重密封，且一次密封应采用浸液式密封、机械式鞋形密封等高效密封方式。

b）采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB 16297的要求），或者处理效率不低于80%。

c）采用气相平衡系统。 

d）采取其他等效措施。
本项目采用直埋卧式 钢质储油罐，总容积 90m3；储油罐设置有泄露检测仪，设置有一次油气回收系统、二次油气回收系统，分别对汽油卸油、加油过程挥发、逸散的油气进行回收，卸油油气回收效率可达95%，加油油气回收效率可达90%，三次油气回收效率可达90%。

符合
3

对于VOCS物料转移和输送无组织排放控制要求：液态VOCS物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCS物料时，应采用密闭容器、罐车。挥发性有机液体应采用底部装载方式；若采用顶部浸没式装载，出料管口距离槽（罐）底部高度应小于200mm。装载物料真实蒸气压≥27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥500m3，以及装载物料真实蒸气压≥5.2kPa 但<27.6kPa且单一装载设施的年装载量≥2500m3的，装载过程应符合下列规定之一：排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足GB16297的要求），或者处理效率不低于90%；排放的废气连接至气相平衡系统。

本项目卸油管道、出油管道，均为密闭管道，设置有加油、卸油、逸散的油气回收系统，加油油气回收效率可达90%，卸油油气回收效率可达95%，三次油气回收效率可达90%。

符合

1.5.7与重庆市人民政府关于印发《重庆市生态环境保护“十四五 ”规划 （2021-2025 年）》的通知（渝府发〔2022〕11 号）符合性分析

本项目与《重庆市生态环境保护“十四五 ”规划（2021-2025年）》的通知（渝府发〔2022〕11号）中相关要求符合性分析详见下表。
表 1.5-4  与（渝府发〔2022〕11号）的符合性分析

标准中要求
项目情况
符合性
第 五 章
第一节：改善水环境质量——加强重点水环境综合治理。推进生活污水集中处理设施新、改、扩建，补齐城镇污水收集管网短板，实施错接、漏接、老旧破损管网的更新修复，对进水生化需氧量浓度低于100mg/L的污水厂实施“一厂一策 ”改造。到2025年，全市城市生活污水集中处理率达到98%以上，建成区城市污水基本实现全收集、全处理，建制镇污水处理实现全达标排放，城市生活污水厂污泥无害化处理处置率达到98%以上。完善工业园区污水集中处理设施建设及配套管网，升级改造工业园区污水处理设施。
项目位于重庆市九龙坡区，区域内市政污水管网已建成，设防雨水的导流围挡收集措施，项目场地冲洗废水及初期雨水经三段式隔油沉淀池处理；生活污水由站区现有生化池处理；洗车废水经配套隔油沉淀池处理；上述处理后的废水一起通过总排口进入市政管网，经市政污水管网排入大九污水处理厂进一步处理达标排放。
符合
第二节：提升大气环境质量——以挥发性有机物治理和工业炉窑整治为重点深化工业废气污染控制。完成钢铁行业大气污染物超低排放改造。推进实施水泥行业产能等量或减量替代，推动工业炉窑深度治理和升级改造、垃圾焚烧发电厂氮氧化物深度治理。加大化工园区及制药、造纸、化工、燃煤锅炉等集中整治力度。加强火电、水泥、砖瓦、陶瓷、建材加工等行业废气无组织排放监管。严格落实VOCS（挥发性有机物）含量限值标准，大力推进低（无）VOCS原辅材料替代，将生产和使用高VOCS含量产品的企业列入强制性清洁生产审核名单。以工业涂装、包装印刷、家具制造、电子、石化、化工、油品储运销等行业为重点，强化VOCS无组织排放管控。推动适时把挥发性有机物纳入环境保护税征收范围。
项目为机动车燃油零售（F5265）项目，设置有一次油气回收系统、二次油气回收系统和三次油气回收系统，分别对汽油卸油、加油、储油过程挥发、逸散的油气进行回收处理，卸油油气回收效率可达95%，加油和三次油气回收效率可达90%，处理后的废气以无组织形式排放。
符合
由上表分析可知，本项目符合《重庆市生态环境保护“十四五”规划 （2021-2025年）》的通知（渝府发〔2022〕11 号）中相关要求。
1.5.8与重庆市生态环境局关于印发《重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021-2025年）》的通知（渝环〔2022〕43号）符合性分析
根据《重庆市生态环境局关于印发重庆市大气环境保护“十四五”规划（2021—2025年）的通知提出》的相关要求，本项目与其符合性详见下表。
表1.5-5  与重庆市大气环境保护“十四五”规划的符合性分析

规划中要求
项目情况
符合性
强化VOCS
无组织排放管控

实施储罐综合治理，浮顶与罐壁之间应采用高效密封方式，重点区域存储汽油、航空煤油、石脑油以及苯、甲苯、二甲苯的浮顶罐应使用全液面接触式浮顶。强化装卸废气收集治理，限期推动装载汽油、航空煤油、石脑油和苯、甲苯、二甲苯等的汽车罐车全部采用底部装载方式，换用自封式快速接头。指导企业规范开展泄漏检测与修复（LDAR）工作，优先在密封点超过2000个的企业推行LDAR技术改造，并加强监督检查。长寿、万州、涪陵及其他重点工业园区，逐步建立统一的LDAR信息管理平台试点。2023年年底前完成万吨级及以上原油、成品油码头油气回收治理。鼓励重点区域年销售汽油5000吨以上加油站完成油气三级回收处理。

本项目位于重庆市 九龙坡区，站内储油罐总容积90m3，为三级加油站，设置有一次、二次、三次油气回收系统用于收集油气。
符合
强化环保监管

建立重点排污单位动态管理台账，开展执法监测、加密监测。开展重点区域重点行业VOCS排放企业生产设施—治理设施—排放口—在线监控全过程动态管控系统试点，确保污染治理设施正常运行。完成重点区域城市建成区加油站油气回收在线监控设施建设全覆盖，并与生态环境部门联网，确保油气回收治理设施正常运转，每年检查、抽测重点区域储油库、加油站油气回收装置，重点区域每年抽测比例不低于50%，一般区域不低于30%。

本加油站安装了一次、二次、三次油气回收处理系统，并设置了油气回收在线监测系统，每年对加油站油气回收装置进行监测，确保油气回收治理设施正常运转。

符合
实施清洁油品攻坚行动

加强油品进口、生产、储存、销售、使用等环节全链条监管，持续开展打击整治成品油非法经营行为的联合执法行动，严厉打击非标油品流通使用，严厉查处生产、销售、储存和使用不合格油品、天然气和车用尿素等违法行为，坚决取缔无证无照经营的黑加油站点、流动黑加油罐车。持续开展油品质量监管和质量抽检工作，每年对加油站、储油库、企业自备油库抽检组数不少于1000组，柴油组数不少于50%，强调抽测在时间维度、空间维度的针对性，提高在秋冬季、春夏季等污染高发时段及空气质量较差、投诉较多区域的抽测比例。

本加油站已取得成品油零售经营批准证书，见附件3，且定期进行油品抽检工作。

符合

1.6选址合理性分析

1.6.1用地性质符合性分析
本项目属于改扩建项目，不新增占地，站区用地性质为商业用地。现有加油站已经取得“重庆市建设工程选址意见书”（渝规选（2007）九市政字第1001号）和不动产权证（渝（2017）九龙坡区不动产权第001281090号），属于加油站用地。因此，本项目符合用地要求。
1.6.2选址合理性分析 

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求，项目站址选择合理性分析见表1.6-1；加油站汽油（柴油）工艺设备与站外建（构）筑物关系见表1.6-2和1.6-3。
表1.6-1  项目选址与设计规范要求的符合情况
序号
标准要求

项目情况

符合性

1

符合城乡规划
项目不新增占地，符合土地利用规划。
符合

2

符合环境保护要求

本项目采取的各项环保措施符合现行的环境保护要求

符合

3

应选在交通便利的地方
项目临路建设，交通便利

符合

4

在城市中心区不应建一级汽车加油加气加氢站、CNG加气母站
本项目为三级加油站
符合
5

城市建成区内的加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近。

本项目不在城市干道交叉口
符合
6

加油站、各类合建站中的汽油、柴油工艺设备与站外建（构）筑物的安全距离，不应小于表4.0.4的规定
满足安全距离要求。
符合
7

架空电力线路不应跨越加油加气加氢站的作业区。架空通信线路不应跨越加气站、加氢合建站中加氢设施的作业区
周边无架空电力线跨越加油站。
符合

    根据上表分析，本项目在现有加油站占地范围内进行局部改造，不新增占地。本项目建设选址符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）相关规定。
表1.6-2  汽油设备与站外建、构筑物的安全间距表（m）
方位

项目

埋地油罐

通气管管口

加油机

规范距离

实际距离

规范距离

实际距离

规范距离
实际距离
东侧

华龙大道（主干路）
5.5

53
5

60
5

21
地上城市轨道线路
30

67
30

74
30

35.5
南侧

华庆路（次干路）
5

18

5

21
5

24.5
西侧

民宅（二类保护物）
8.5

44.5
8.5

44.5

8.5

74
临时洗车场

（三类保护物）

7

7
7

7

7

36
北侧

民宅（二类保护物）
8.5
58
8.5
63
8.5
53
自动洗车装置
（三类保护物）
7
31
7
40
7
13
变压器（50kV）
12.5
35.5
12.5
43.5
12.5
20
表1.6-3 柴油设备与站外建构筑物的安全间距表
方位

项目

埋地油罐

通气管管口

加油机

规范距离

实际距离

规范距离

实际距离

规范距离
实际距离
东侧

华龙大道（主干路）
3

53
3

60
3

21
地上城市轨道线路
30

67
30

74
30

35.5
南侧

华庆路（次干路）
3

15

3

21
3

22
西侧

民宅（二类保护物）
6

44.5
6

44.5

6

85.5
临时洗车场

（三类保护物）

6

7
6

7

6

47.5
北侧

民宅（二类保护物）
6
66
6
62.5
6
70
自动洗车装置
（三类保护物）
6
39
6
40
6
30
变压器（50kV）
12.5
43.5
12.5
43.5
12.5
37
由表1.6-2~1.6-3可知，本加油站汽油（柴油）工艺设备与站外建（构）筑物的安全距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）及《重庆市轨道交通条例》的相关要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1项目由来
“重庆龙禹石油有限公司华龙大道加油站”（以下简称华龙大道加油站）成立于2007年，前身为“重庆杰历房地产经纪有限公司华龙大道加油站”，位于重庆市九龙坡区九龙园区华龙大道98号，主要经营成品油零售业务，为过往车辆加油。重庆龙禹石油有限公司华龙大道加油站和重庆杰历房地产经纪有限公司华龙大道加油站均属重庆龙禹石油有限公司分公司，“重庆杰历房地产经纪有限公司华龙大道加油站”于2017年9月更名为“重庆龙禹石油有限公司华龙大道加油站”。
2007年，重庆杰历房地产经纪有限公司在本项目占地范围内购地建设“九龙坡区华龙大道加油站项目”，委托重庆工商大学环境保护研究所编制了项目环境影响报告表，并于2007年4月2日取得了原重庆市九龙坡区环境保护局下发的“重庆市建设项目环境保护批准书”（渝（九）环准[2007]033号）。根据加油站原环评报告，建设内容包括：4座埋地油罐：其中15m3的90#、93#和97#汽油罐各1个，30m3的0#柴油罐1个，总容积为60m³（柴油罐容积折半计入油罐总容积）；加油罩棚、加油机、站房等，并配套建设了生化池（15m3/d）、三段式隔油池（1#，6m3/d）、危险废物贮存点等，加油站等级为三级加油站。据加油站介绍，该加油站于2008年1月建设完成，并于2008年7月开展了建设项目竣工环境保护验收工作，由于历史久远，竣工环境保护验收批复遗失。
2014年9月，华龙大道加油站安装了一次、二次油气回收装置；2018年3月，华龙大道加油站罐区新建钢筋混凝土防渗罐池，新增一台隧道连续式洗车机（配套建设容积为12.6m3的2#隔油沉淀池），调整汽油油品型号（不更换油罐），将原销售的90#、93#和97#汽油调整为92#、95#和98#汽油，调整后总储油量和总容积不发生变化；2023年12月，安装了三次油气回收装置；2025年10月加油站增加了汽车充电装置，新增一台3m3的尿素加注一体机，拆除原站区西侧进口绿化内加油站专用箱变，迁移至站房北侧，新增太阳能光伏发电系统。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，以上内容均无需办理环评手续。

近年来，随着车辆的增加，华龙大道加油站加油能力已经不足，且油罐已经开始老化，因此重庆龙禹石油有限公司华龙大道加油站拟投资120万元于现有工程用地范围内，实施“重庆龙禹石油有限公司华龙大道加油站扩建项目”（以下简称“扩建项目”），扩建项目的主要工程内容为：1、对原有4座埋地油罐进行拆除，新建4个埋地单层钢制油罐，30m392#汽油罐1座，30m395#汽油罐1座，15m3 98#汽油罐1座，30m30#柴油罐1座，油罐总储油量为105m3，总容积为90m3（柴油储罐容积折半计算），属三级加油站；2、拆除原有加油机，新增4台六枪多油品加油机；3、拆除原有输油管道，新增输油管线为双层复合管道；4、更新一次、二次油气回收装置。
2025年12月19日，本项目取得了重庆市九龙坡区发展和改革委员会下发的《重庆市企业投资项目备案证》（2512-500107-04-01-942502）。本项目实施后华龙大道加油站油罐总容积（柴油折半）从60m3调整为90m3。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（主席令第48号）、《建设项目环境保护管理条例》（2017年修订），本项目应开展环境影响评价。扩建项目主要进行油罐更换扩容，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），属于“五十、社会事业与服务业”中“加油、加气站”中“城市建成区新建、扩建加油站”。因此应开展环境影响影响评价工作，并编制环境影响报告表。同时对照《重庆市不纳入环境影响评价管理的建设项目名录（2023年版）》“渝环规[2023]8号”，扩建项目位于城市建成区，不属于名录中“109 不涉及环境敏感区的加油、加气站（城市建成区新建、扩建加油站除外）。”类，因此，不属于不纳入环境影响评价管理的建设项目。
受重庆龙禹石油有限公司华龙大道加油站的委托，本公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后我单位立即组织技术人员，根据项目特点，现场调查，收集资料，在此基础上，编制完成《重庆龙禹石油有限公司华龙大道加油站扩建项目环境影响报告表》，现按规定程序呈报，敬请组织审查。
评价思路：本次扩建实际建设内容为油罐更换扩容、更换加油机、加油管道、更新一次、二次油气回收装置等，本次评价将2018年新建防渗罐池、调整油品型号、新增洗车机；2023年安装三次油气回收装置；2025年10月新增汽车充电装置、新增尿素加注一体机、迁移专用箱变、新增太阳能光伏发电系统等无需办理环评手续的内容作为现有工程进行详细梳理，纳入本次评价范围，并对现有工程的产排污进行重新核算。

2.2本项目建设内容

2.2.1工程概况

（1）项目名称：重庆龙禹石油有限公司华龙大道加油站扩建项目
（2）建设单位：重庆龙禹石油有限公司华龙大道加油站
（3）建设地点：重庆市九龙坡区九龙园区华龙大道98号
（4）占地面积：2700m2。

（5）建设性质：改扩建

（6）投资规模：总投资为120万元，其中环保投资8万元，占比6.7%。

（7）建设工期：约3个月。

（8）建设规模及等级：本次在现有工程用地范围内进行扩建，对原有4座埋地油罐进行拆除，新建4个埋地单层钢制油罐，并对加油机、输油管道、油气回收装置等配套设施进行改造换新。扩建后油罐总容积（柴油储罐容积折半计算）由60m3扩大至90m3。扩建后加油站等级保持不变，为三级加油站。

2.2.2原料来源及运输

本项目销售的主要油料类型及油料来源等均与扩建前一致，主要销售92#、95#、98#汽油和0#柴油，油品主要来自重庆大班石化仓储有限公司、重庆中石化渝辉油料有限公司，油品经油罐车运输至加油站后，采用密闭卸油方式将油料注入埋地式油罐中。当向过往车辆售油时，通过潜油泵将油品从埋地式油罐中抽出，经加油机将油品注入汽车油箱。油品运输由重庆公路运输（集团）有限公司统一配送，本次环评不包括原料运输过程中的环境影响评价分析。
2.2.3建设规模及等级
加油站现有共4座埋地储油罐，分别为15m392#汽油罐1座，15m395#汽油罐1座，15m398#汽油罐1座，30m30#柴油罐1座，油罐总储油量为75m3，总容积为60m3（柴油储罐容积折半计算），为三级加油站。

本项目不新增用地，仅对油罐区油罐进行全部更换，本项目对现有4座油罐进行拆除后，更换后为30m392#汽油罐1座，30m395#汽油罐1座，15m398#汽油罐1座，30m30#柴油罐1座，油罐总储油量为105m3，总容积为90m3（柴油储罐容积折半计算）。

表2.2-1  本项目实施前后油罐容积一览表
序号
油罐名称
现有工程

本项目实施后

单罐储油量

油罐

数量

有效

容积

单罐储油量

油罐

数量

有效

容积

1
0#柴油罐

30m3
1

15m3
30m3
1
15m3
2

92#汽油罐
15m3
1

15m3
30m3
1

30m3
3

95#汽油罐
15m3
1

15m3
30m3
1
30m3
4

98#汽油罐

15m3
1

15m3
15m3
1

15m3
合计

/

4
60m3
/
4

90m3
注：柴油罐容积折半计入油罐总容积。
产品方案：加油站年销售汽油、柴油及尿素情况见下表2.2-2。

表2.2-2  本项目实施前后产品销售情况一览表   单位t/a
序号
产品名称
现有工程销售量
本项目实施后销售量
变化情况
1
0#柴油

3070
3800
+730
2

汽油
3480
6400
+2920
其中

92#汽油
2610

4800

+2190

95#汽油
840

1570

+730

98#汽油
30

30

+0

油品合计

6550
10200
+3650
3

尿素

42

42

0

注：现有工程销售量数据来源于2024年全年油量销售统计。本项目实施后柴油销售量预计增加2t/d（730t/a），92#汽油销售量预计均增加6t/d（2190t/a）,95#汽油销售量预计均增加2t/d（730t/a），由于98#汽油、尿素销量较小，预计无变化。
加油站等级：本项目实施后为30m392#汽油罐1座，30m395#汽油罐1座，15m398#汽油罐1座，30m30#柴油罐1座，油罐总储油量为105m3，总容积为90m3（柴油储罐容积折半计算）。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），华龙大道加油站改扩建前后等级保持不变，为三级加油站。本项目加油站等级划分见下表2.2-3。
表2.2-3  本项目加油站等级划分表

级别
油罐容积（m3）
总容积

单罐容积

一级
150<V≤210

≤50

二级

90<V≤150

≤50

三级

V≤90

汽油罐≤30，柴油罐≤50

注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积。
2.2.4项目建设内容
本项目在现有工程埋地罐区、加油区进行改造，不新增占地，仅对埋地油罐、加油机及其对应加油管线进行拆除并更换、并更新一次、二次油气回收装置，其他辅助工程、公用工程和环保工程均依托现有工程，不发生改变。具体建设内容及项目组成见下表2.2-4。
表2.2-4  本项目实施前后建设内容对照一览表
工程

分类

项目

组成

建设内容及规模

备注

现有工程（现状）
本项目实施后

主体

工程
埋地油罐区
油罐区位于站区西侧，设置埋地卧式单层油罐4座，其中15m392#汽油罐1座，15m395#汽油罐1座，15m3 98#汽油罐1座，30m30#柴油罐1座，油罐总储油量为75m3，总容积为60m3（柴油储罐容积折半计算），埋地油罐设置在防渗池内。

安装有三次油气回收处理装置。
油罐区位于站区西侧，本次对原有4座埋地油罐进行拆除，防渗池不发生变动。新建4座埋地单层钢制卧式油罐，其中30m392#汽油罐1座，30m395#汽油罐1座，15m398#汽油罐1座，30m30#柴油罐1座，油罐总储油量为105m3，总容积为90m3（柴油储罐容积折半计算）。

三次油气回收处理装置利旧。
改

扩

建

加油区

加油区位于站区中间，采用轻钢结构加油罩棚，占地面积650.9m2。罩棚下设置加油岛4座，加油岛上设8台双枪加油机，共16把加油枪。汽油加油枪配套二次油气回收系统。东侧的两座加油岛中间布置有一台尿素加注一体机。
加油区位于站区中间，采用轻钢结构加油罩棚，占地面积650.9m2。本次对原有加油机进行拆除，4座加油岛利旧，加油岛上更换为4台六枪多油品加油机，共24把加油枪。更新汽油加油枪的二次油气回收系统。

东侧的两座加油岛中间布置有一台尿素加注一体机。
更换加油机，更新二次油气回收系统
卸油区

卸油区位于站区西南侧，设置密闭卸油口箱，内设4个密闭卸油快速接头及1个卸油油气回收快速接头，卸油口设置一次油气回收系统。

卸油区位于站区西南侧，设置密闭卸油口箱，内设4个密闭卸油快速接头及1个卸油油气回收快速接头，更新一次油气回收系统。

更新一次油气回收系统。
充电区

在站区北侧设12台单枪充电桩，共12个充电车位；并配套设置有箱式变压器2台，充电主机2个。

充电区顶部设置光伏板。
依托现有工程

/
辅助

工程
站房
站房位于站区西侧，共2F，建筑面积为404.48m2，砖混结构，设置办公室、便利店、配电室、值班室、公共卫生间等。

站房顶部设置光伏板。
依托现有工程
/

太阳能光伏发电系统

在充电区顶部和站房顶部设置光伏板，光伏板面积约528m2。在站房配电室内设有太阳能光伏逆变器、并网柜等设备。光伏发电主要供站内自用，有剩余电量时输往充电桩使用。
依托现有工程

卫生间

站房一楼设置公共卫生间

依托现有工程
/

发电间

位于站区西北侧，面积约5m2，发电间内设有1台30kW柴油发电机。

依托现有工程

/

工艺管线

采用单层无缝钢管输油管线，并设置防渗管沟。
本次拆除原有输油管道，新增输油管线为双层复合管道，保留防渗管沟。

改建

报警仪

油罐设置有液位报警仪；油罐和工艺管线设置了泄漏报警仪

依托现有工程
/

视频监控系统

加油区、罐区等均设置了视频监控系统

依托现有工程
/

防雷

防静电
加油站按照设计规范已设置避雷、防雷设施和防静电接地装置。
依托现有工程
/

洗车区
位于站区东侧，设置一台隧道连续式洗车机，并配套建设有隔油沉淀池。
依托现有工程
/

公用

工程

给水

由市政给水管网供给

依托现有工程
/
供电

由市政供电系统接入。站内另配有1台30kW柴油发电机作为备用电源。

依托现有工程
/

排水

采用雨、污分流制。

雨水：罩棚雨水、站房雨水经雨水斗收集，站区雨水（除冲洗水截流沟范围内的初期雨水）经雨水管网收集排至市政雨水系统。

生活污水由站内生化池处理；场地冲洗废水和初期雨水经三段式隔油池处理；洗车废水经隔油沉淀池处理。废水经处理后均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入大九污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入跳蹬河，最终排入长江。

依托现有工程
/
消防

设置有2台推车式干粉灭火器、4个手提式二氧化碳灭火器、12个手提式干粉灭火器，并配备了消防沙、灭火毯、吸油毡等。

依托现有工程
/
通风及空调

办公设分体空调，设备房进行机械通风

依托现有工程
/
环保

工程
废水
生活

污水
生活污水经生化池处理达标后排入市政污水管网，生化池处理能力为15m3/d，位于站区西北侧。

依托现有工程
/
场地冲洗废水

站内地面冲洗废水及初期雨水经截流沟引入1座三段式隔油池处理达标后排入市政污水管网，隔油池处理能力为6m3/d，位于站区东南侧。

依托现有工程

/
洗车废水
洗车废水经容积12.6m3的隔油沉淀池处理后排入市政污水管网。
依托现有工程

/
废气

油气回收系统
①卸油区：汽油储油罐安装卸油油气回收系统（即一次油气回收系统），包括设置回气管线快速接头、油罐安装卸油防溢阀和浮球阀以及通气管顶部真空压力帽，卸油时，油罐内的油气由卸油油气回收管经快速接头排入油罐车；
②加油区：采用具有油气回收功能自封式加油机（即二次油气回收系统），加油时油气通过油气分离阀、油气过滤器后，通过加油机内油气回收泵将油气输回油罐；

③油罐区：安装三次油气回收处理装置，通过冷凝方式将油气变为汽油回收至油罐内，未冷凝的油气通过膜过滤后经通气立管排放。 

安装了油气回收在线监测系统，并与当地生态环境主管部门联网。
①卸油区：拆除原有一次油气回收系统，新建的汽油储油罐重新安装卸油油气回收系统（即一次油气回收系统），包括设置回气管线快速接头、油罐安装卸油防溢阀和浮球阀以及通气管顶部真空压力帽，卸油时，油罐内的油气由卸油油气回收管经快速接头排入油罐车；
②加油区：拆除原有加油机及其自带的二次油气回收系统。新增采用具有油气回收功能自封式加油机（即二次油气回收系统），加油时油气通过油气分离阀、油气过滤器后，通过加油机内油气回收泵将油气输回油罐；
③油罐区：三次油气回收装置利旧。通过冷凝方式将油气变为汽油回收至油罐内，未冷凝的油气通过膜过滤后经通气立管排放。

更新一次、二次油气回收装置，三次油气回收装置利旧。

通气立管

油罐区共设置4根DN50通气立管，通气管口设有P/V呼吸阀和阻火器，其中92#、95#、98#汽油罐共用1根，柴油罐1根，紧急放空阀1根，三次油气回收处理装置1根，高度≥4m。

依托现有工程
/
生化池臭气
生化池加盖密闭，生化池臭气设置专用管道引至加油站西北角排放。 

依托现有工程
/
柴油发电机废气

柴油发电机废气通过专用管道引至发电间屋顶排放。

依托现有工程
/
固废

生活

垃圾

生活垃圾分类收集后委托环卫部门清运

依托现有工程
/
危废

暂存

在站房西南侧设置1个面积约2m2危废贮存点，内设2个收集桶，并设置危险废物标识牌，用于临时暂存危险废物。危险废物定期交由有相应资质单位进行处置.

依托现有工程
/
噪声

各类泵采取隔声、减振措施；加强设备维护与管理；进出口设置减速及严禁鸣笛等标志

依托现有工程
/
地下水及土壤污染防治措施
站区内各建（构）筑物进行了分区防渗；埋地罐区采用单层钢制卧式油罐+防渗罐池的形式，防渗罐池内设置观测井，油罐设有液位自动检测系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位报警功能；输油管线采用单层无缝钢管+防渗管沟形式。
依托站区现有分区防渗措施；埋地罐区采用单层钢制卧式油罐+防渗罐池的形式，防渗罐池内设置观测井，油罐设有液位自动检测系统。

拆除原有输油管道，新增输油管线为双层复合管道，改造后输油管线采用双层复合管道+防渗管沟形式。
在罐区下游站区内设置一口地下水跟踪监测井。

对输油管道进行改造，其他措施依托现有工程

环境风险

汽油罐和柴油罐采用单层钢制油罐加防渗罐池，储罐设置液位仪，具有高液位报警功能、设置防渗检测系统、油罐采取卸油时防满溢措施、出油管线最低点设置检漏点等；

采用单层无缝钢管输油管线，并设置防渗管沟。
卸油区、加油区周围设置环形截流沟，可将事故废水导流至1#隔油池，当地面发生油品泄漏或产生冲洗水、事故水、含油雨水，均可以依托地面截流沟导流至1#隔油池进行收集、处理，避免直接进入地表水体造成污染。

加油站配备有消防沙池、灭火器，灭火毯等。
更换油罐、加油机，并对输油管道进行改造（采用埋地双层复合材料管道），其它依托现有工程。

/

2.2.5主要生产设备

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》、工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》及工信部工产业〔2010〕122号《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，本项目所用设备不属于淘汰落后设备。本项目主要生产设备、生产设施见表2.2-5。

表2.2-5  本项目主要设备一览表

序号

设备名称

单位
数量及型号或规格
备注

现有工程
本项目
1
0#柴油储罐

座

1×30m3
1×30m3
拆除原有油罐，新建4个埋地单层钢制油罐
2

92#汽油储罐
座

1×15m3
1×30m3
3
95#汽油储罐

座

1×15m3
1×30m3
4

98#汽油储罐

座

1×15m3
1×15m3
5
液位仪

套

1

1

利旧

6
加油机

台

8（双枪）

4（六枪多油品）

拆除、换新
7
尿素加注一体机

台

1

1

利旧

8

柴油发电机
台
1，30kW

1，30kW

备用发电,

利旧

9

潜油泵
套
4

4

利旧

10
一次油气回收系统
套
1
1
拆除、换新
11

二次油气回收系统

套
1

1

拆除、换新
12
三次油气回收系统
套

1
1

利旧

13
油气回收在线监测系统
套

1

1

利旧

14
密闭卸油装置
套

1

1

利旧

15
视频监控系统

套

1

1

利旧
16
隧道连续式洗车机
台

1

1

利旧

17
通气管及阻火器
根
4

4

利旧
18
充电系统
单枪充电桩
台

12
12

利旧

19
1000KVA箱式变压器
台

1
1
利旧

20
50KVA箱式变压器

台

1
1
利旧

21
480kW充电主机

台

1

1

利旧

22
240kW充电主机
台

1
1
利旧

23
太阳能光伏发电

光伏板

m2
528

528

利旧

24
太阳能光伏逆变器
台

110KW，1

110KW，1

利旧

25
并网柜
台

1

1

利旧

2.2.6主要原辅料及能源消耗

本项目营运期为汽油、柴油、尿素的零售服务，汽油、柴油、尿素年销售量、主要原辅材料和能源消耗量见下表2.2-6。 
表2.2-6  汽油、柴油年销售量情况表以及原辅材料消耗量
序号
名称
单位
现有工程

本项目扩建后

来源
年销售量

最大储存量

年销售量

最大储存量

1

0#柴油
t

3070
22.68

3800
22.68

重庆大班石化仓储有限公司、重庆中石化渝辉油料有限公司

2
92#汽油

t
2610

9.24

4800

18.49

3
95#汽油

t
840

9.4

1570

18.79

4

98#汽油

t

30

9.44

30

9.44

5

车用尿素
t

42

3
42

3
外购
6

洗车液③
L

250

36

270

36

外购

7

电
万kW·h

30
/
32
/
市政供电
8

新鲜水
m3
2215
/
2791.62

/
市政供水
注：①92#汽油密度为0.725g/mL、95#汽油密度为0.737g/mL、98#汽油密度为0.74g/mL、0#柴油密度为0.840g/mL。

②汽油充装系数0.85，柴油充装系数0.90。

③洗车液为使用量，根据现场调查，项目使用喜乐爽牌无磷洗车香波，主要成分为：复配表面活性剂、稳定剂、香精、去离子水等，不含磷，含LAS。

2.3水平衡

本项目不新增占地，本次改扩建仅涉及埋地油罐区、加油区，其他工程内容不变。站区场地冲洗水、初期雨水、绿化用水等较现有工程产生量不变。

生活污水主要是员工生活污水、驾乘人员产生的生活污水。加油站扩建前后劳动定员不变，驾乘人员由460人增加到732人；洗车数量由230辆/d增加到250辆/d。污水排水量按用水量的90%计算。本项目实施后加油站营运期用水量、排水量情况详见表2.3-1；本项目营运期水平衡见图2.3-1。

（1）生活用水

站内劳动定员12人，不设置食堂，站内工作人员生活用水量按50L/人·次计；过往车辆数量根据扩建后年销售油量（见表2.2-2）来计算，加油量按50L/1辆车进行计算，则约732辆车/天来站区加油，每辆车按1人产生生活污水计，按照50%需要去卫生间，其用水量按10L/人·次计。则员工用水为0.6m3/d（219m3/a）；驾乘人员用水为3.66m3/d（1335.9m3/a）。污水产生系数按0.9计，则生活污水排放量共为3.834m3/d（1399.41m3/a）。

（2）场地冲洗用水

本项目不新增占地，冲洗场地面积未增加，不会新增场地冲洗废水。本项目实施后，根据项目实际情况并参照《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）中停车库地面冲洗水2~3L/(m2·次)，本次评价场地冲洗用水量按2L/(m2·次)计，冲洗面积约1200m2，每5d冲洗一次，73次/年，则年用水量为175.2m3/a（2.4m3/次），排污系数取0.9，则排水量约为157.68m3/a（2.16m3/次）。
（3）洗车用水

本项目为小型车辆提供快速洗车服务，根据《重庆市城市生活用水定额》（2017年修订版），小型车清洗用量定额为40L/（辆·次），扩建后的洗车辆为250辆/d，则项目洗车用水量10m3/d，产污系数为0.9计，洗车废水产生量约9m3/d。洗车废水经隔油沉淀池处理后，80%回用于洗车，剩余20%排入市政污水管网，则洗车用水量每天回用7.2m3/d，洗车使用新鲜水2.8m3/d，废水排放量为1.8m3/d。

绿化用水

本项目未新增绿化面积，本项目实施后，整个加油站绿化面积不变。本项目绿化面积约380m2，绿化用水量按2L/(m2·次)计，每7d浇水一次，按52次考虑，则年用水量为39.52m3/a（0.76m3/次）。

（5）初期雨水

初期雨水量按以下公式计算：

Q=φ·q·F

式中：

Q——雨水流量，L/s；

φ—径流系数，本项目为混凝土路面，取值为0.85~0.95，本评价取中间值0.9；

q——设计暴雨强度，L/s·hm2；

F——汇水面积，hm2。

根据《重庆市暴雨强度修订公式与设计暴雨雨型》（渝建〔2017〕443号）推荐暴雨强度计算公式：

[image: image26.png]KT i JiES
s psiil] %
KT o jIES





式中：

q—暴雨强度（L/s·公顷）。

P—设计重现期（a），取值见《室外排水设计标准》（GB50014-2021），超大城市和特大城市中心城区重现期3~5年，评价取3年。

t—降雨历时（min），取值见《室外排水设计标准》（GB50014-2021），本项目场地平整，汇集较快，本评价取10min。

设计雨水重现期取3年，降雨历时10min，设计暴雨强度q=324.057L/s·hm2。加油站易受污染部分主要为加油区及卸油区，加油区设置有加油棚，经管道收集至雨水管网，不会受雨水冲刷，因此本次评价初期雨水集雨面积仅考虑卸油区，面积约150m2（5×30m）。经计算，拟建项目初期雨水量4.375L/s，暴雨持续时间按照10min计算，则一次雨水量约2.625m3/次。由于初期雨水产生情况具有不确定性，评价仅计算出初期雨水的最大产生量以确定处理设施规模，不核算污染物产生及排放量。卸油区初期雨水通过截流沟收集进入三段式隔油池处理后排入市政污水管网。

表2.3-1  本项目实施后全站用水、排水量核算表

名称
用水标准
规模
用水量
废水量
去向
m3/d
m3/a
m3/d
m3/a
员工

生活
50L/(人·d)
12人/d
0.6
219
0.54
197.1
生化池
驾乘

人员
10L/人·次
732人/d*0.5
3.66
1335.9
3.294
1202.31
生化池
场地

冲洗
2L/(m2·次)
1200m2
73次/年
2.4
175.2
2.16
157.68
三段式隔油池
洗车

废水
40L/辆
250辆/d
10（其中新鲜水2.8，回用水7.2）
3650（其中新鲜水1022，回用水2628）
9(其中回用7.2，排放1.8)
3285(其中回用2628，排放657)
隔油沉淀池
绿化用水
2L/(m2·次)
380m2
1次/7d
0.76
39.52
/
/
/
初期

雨水
/
/
/
/
2.625
/
三段式隔油池
合计
17.42（其中回用水7.2，新鲜水10.22）
5419.62（其中回用水2628，新鲜水2791.62）
14.994（其中回用量7.2，排放量7.794）
4842.09（其中回用量2628，排放量2214.09）
/
注：卸油区和加油区清洁平均5天1次；由于初期雨水产生情况具有不确定性，评价仅计算出初期雨水的最大产生量以确定处理设施规模，不核算污染物产生及排放量。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



注：初期雨水不计入水平衡。

图2.3-1 本项目实施后全站水平衡图    单位：m3/d
2.4总平面布置

华龙大道加油站位于九龙坡区九龙园区华龙大道98号，东侧紧邻市政道路—华龙大道。加油站主要分区为加油区、油罐区、卸油区、站房、充电区、洗车区等。

本加油站车辆进出口分开设置，进口位于东北侧，出口位于东南侧。加油罩棚位于站区中部，罩棚下设4座加油岛，每座加油岛上布置一台六枪多油品加油机，东侧的两座加油岛中间布置有一台尿素加注一体机。站房（2F）位于加油罩棚西侧，设置办公室、便利店、配电室、值班室、公共卫生间等。加油站北侧区域为充电区，设有12台单枪充电桩和12个充电车位，并配套设置相应充电装置，西北侧设置一个发电间，内设一台柴油发电机。油罐区和卸油区布置在站区西侧，采用单层钢制卧式埋地油罐，布置在防渗罐池内，设1座柴油埋地油罐和3座汽油埋地油罐，油罐区西侧设置3根通气立管（高度≥4m）和三次油汽回收装置及其通气立管。加油站东侧靠近道路绿化带为洗车区，设有一台隧道连续式洗车机，并配套建设有隔油沉淀池处理洗车废水。站区西北角靠近站房处设置有生化池1座；站区东南角靠近出口地势较低处设置有一个三段式隔油池。
综上所述，加油站平面布局合理，总平面布置见附图2。
2.5劳动定员及工作制度
本项目扩建不新增劳动定员。本加油站劳动定员12人，全年365天24小时营业，两班制，每班12h。洗车机仅昼间运行，每天一班制。
2.6主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表2.5-1。

表2.5-1    项目主要技术经济指标

序号
指标名称
单位
数量
备注

1

油罐
座

4

总容积90m3（柴油储罐容积折半计算）
1.1
其中：0#柴油

m3
30
/
1.2
92#汽油

m3
30
/
1.3
95#汽油

m3
30
/

1.4

98#汽油

m3
15

/

2

项目占地面积

m2
2700

在现有占地范围内改造，不新增占地
3

劳动定员

人

12
从原有员工中调配，不新增劳动定员
4

生产制度

两班制，每班12h
洗车机仅昼间运行，每天一班制
5

工作日
d
365

/
6

建设周期
月
3
/
7

总投资

万元

120
/
8

环保投资

万元

8
占总投资的6.7%


	工艺流程和产排污环节
	2.7本项目施工期主要工艺流程及产排污环节

本项目施工期主要为埋地油罐、加油机、输油管道等的拆除和更换，再进行设备调试。本项目施工期工艺流程及排污环节见图2.7-1。

[image: image1.png]11321+ 0.9581g P)
(t +5.408)"




[image: image24.emf]拆卸输油管线 油体排空 准备工作

含油废水、含油废渣、

伴生污染物、清洗废液

加盲板封堵

打开人孔、通

气孔、排污口

清洗油罐 清场 阀门关闭

[image: image25.png]2025 4F 11 Ay B iR REE IR SL

# W E KEXA









图2.7-1  施工期工艺流程及产污环节
加油站油罐拆除施工前需先备好消防器材并做好应急准备。

（1）油罐拆除：原有埋地油罐委托专业单位进行拆除。油罐拆除前需先对油罐进行清洗及清污处理，施工前检测罐内油气浓度，清除罐内残余油品，断开所有连接油罐的管线；清扫孔下方设置储污油槽，污油排入储污油槽进行收集；施工人员在检测罐内有毒有害气体与可燃气体浓度符合安全要求的情况下进罐进行清污作业，需佩戴防毒面具；清理出油罐污泥后，在罐底铺沙，防止拆除过程中罐基渗透的油蒸发成可燃性气体。清理后的油罐无杂物、无油污，清扫罐内后通风，检测原油罐内的有毒有害气体、可燃气体浓度，符合安全要求后，进行拆除作业。拆油罐前须先注满水，防止罐内残余气体在拆除过程中发生燃烧爆炸等危险。

（2）加油机、加油管线拆除
对加油站现有加油机、埋地输油管线（单层无缝钢管）进行拆除。

针对拆除工程，建设单位应按照《企业拆除活动污染防治技术规定》（公告2017年第78号）中的相关要求进行。

（3）安装储罐、加油机、管道

土建施工完成后，安装新的储油罐及油气回收系统、加油机、输油管道（双层复合管道）等。

建设过程中使用的机械设备将会产生施工噪声；施工期废气主要为油罐拆除时排放的非甲烷总烃、施工扬尘；施工期废水主要来源于施工人员生活污水及施工废水，生活污水依托加油站现有生化池处理，施工废水依托现有三段式隔油池处理；固体废物主要来源于拆除作业期间产生的含油废物（包括废加油机、含油油罐、清罐废物、含油管道、含油污泥、含油废砂），土建过程中产生的施工弃渣、建筑垃圾，施工人员产生的生活垃圾。拆除作业期间产生的含油废物在拆除过程完成后立即由有相应资质的单位清运处置； 

本项目施工期油罐、加油机、输油管线拆除及更换过程应严格落实安全措施；整个施工期间严禁明火作业、严禁现场吸烟，做好静电消除等安全措施。
2.8本项目运营期主要工艺流程及产排污环节

本项目为加油站项目，运营期间主要为过往车辆加油。加油站工艺流程与现有工程一致，主要包括成品油进站卸油、储油和给过往车辆加油等过程。首先由油罐车将油料卸载至站内的油罐，采用加油机计量将油料加入车辆油箱。储油罐用于储存油料，从而保证加油站不会出现脱销现象。
（1）汽油加油工艺流程说明

[image: image3.emf]一次油气

回收系统

加油机

储油罐 油罐车

噪声

油气

清罐废物

检修废物

加油车辆

二次油气

回收系统

油

气

卸油

油气

油

气

逸散油气

逸散油气

油气

油气

三次油气

回收系统

通气

立管

油气

油气


图2.8-1  运营期汽油工艺流程及产污环节
①卸油过程
首先通过油罐车将汽油运至场地内，再通过密闭卸油点把汽油卸至埋地卧式油罐。项目埋地油罐安装卸油油气回收系统（即一次油气回收系统）装置，对汽油进行卸油时产生的油气进行回收。卸油油气回收系统主要工作原理为在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线密闭回到油罐车内，运回储油库进行处理，从而达到油气收集的目的。储油罐和油罐车均安装卸油回气快速接头，油罐车同时配备带快速接头的软管。卸油过程罐车与埋地油罐内油气气压基本平衡，气液等体积置换，卸油过程管道密闭，卸油油气回收效率可达95%。

②储油

成品油在储油罐内静置储存过程中，储油罐内的温度昼夜有规律地变化。白天温度升高，热量使油气膨胀，压力增高，造成油气的挥发；晚间温度降低，罐内气体压力降低，吸入新鲜空气，为平衡蒸汽压，油气从液相中蒸发，直至油液面上的气体达到新的饱和蒸汽压，造成油气的挥发（此过程为“小呼吸”）。上述过程昼夜交替进行，产生油气挥发物排放。采用储油油气回收系统将埋地油罐随大气压和气温变化产生正压时排放的油气回收至储罐。 
本项目设置3个单层卧式钢罐汽油储罐，均置于防渗罐池内，每座油罐均有阻隔防爆技术、液位计，用于预防油罐爆炸事故和溢油事故；安装三次油气回收装置，储油罐安装通气管，高出地面4m以上，管口设置呼吸阀，油罐带有液位仪系统，进行液位监测。
③加油
本站采用一泵多机（枪）的配套加油工艺，埋地油罐装设潜油泵，通过潜油泵把油品从储油罐抽出，经过加油机的油气分离器、计量器，再经加油枪加到汽车油箱中，加油流量不应大于50L/min。加油枪具有自闭功能，每条枪均配有拉断阀，当异常情况出现时，拉断阀自动关闭，油品不会外泄，可以保证加油过程的安全性。加油机底部供油管道上设置剪切阀，当加油机被撞或起火时，剪切阀能自动关闭。 

本项目设置了加油油气回收管线，当加油油气回收系统启用时可将汽车油箱中的油气通过真空泵回收到埋地油罐内，基本杜绝了加油过程中的油气排放。

④油气回收装置

加油站设置了一次油气回收、二次油气回收系统和三次油气回收处理系统。

一次油气回收：当装油品罐车进入站内卸油区，先将油气回收系统的快速接头连接在罐车和地埋罐呼吸孔上，再将卸油管道与地埋罐入油口连接。开启罐车卸油阀门，油品自流进入油罐，油品将油罐上层空间内的油气层通过油气回收快速管进入罐车，再由罐车运送至储油库集中回收变成汽油。卸油一次油气回收系统回收效率为95%。
二次油气回收：是指将车辆加油时产生的油气密闭回收至埋地油罐的过程。加油的时候，在油品进入汽车油箱过程中产生的油气通过加油枪的回收管返回进入地埋油罐，油气回收动力来自加油机内设的小型真空泵。加油二次油气回收系统回收效率为90%。
三次油气回收：由于二次油气回收过程回收到地下罐的油气体积经常比出油量大（气液比＞1），以及由于小呼吸等因素造成罐压上升，此时油气将通过储罐呼吸阀排放，为防止污染，在呼吸阀前端加装油气回收装置，对这部分油气的处理称为三次油气回收。通过在储油罐通气管排放油气之前安装1台冷凝器+集液管+渗透膜处理装置。设备启动后冷凝系统运行，当冷凝箱温度降低到设定值时，压缩机停止运行。当地下储罐压力超过预设的压力值时自动运行，油气从增压泵进气口吸入，经增压泵增压形成高浓度的油气，在经过冷凝器把高浓度的油气迅速降温液化，液态油在集液管内收集后，通过管道回到油罐，剩余的油气混合物进入膜组件进行分离，利用高分子渗透膜的选择透过性，油气通过渗透膜时油气中的有机分子会在膜表面溶解，渗透侧形成的高浓度有机气体经真空泵抽回至油气处理装置回油口进入地下储罐进行下一个循环。经过膜分离后的气体经通气立管排放到环境。三次油气回收系统回收效率为90%。
油气回收处理装置设置在线监测系统。同时，通气管满足高出地面4m以上要求。

汽油油气回收系统见图2.8-2。
[image: image4.png]— I





图2.8-2 一次、二次、三次油气回收系统示意图
（2）柴油加油工艺流程说明

卸油过程：油罐车将柴油运至场地内再通过密闭卸油点把柴油卸至埋地卧式油罐中。在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中地下油罐内部上空通过排气管和油罐车上空通过呼吸控制阀挥发油气。

加油过程：油通过潜污泵从埋地油罐输送至加油机，然后通过加油机配套的加油枪给过往车辆加油。加油过程中通过计量器进行计量，加油车辆油罐随着柴油的注入，车辆油罐内产生的油气逸散至大气中。


[image: image5.emf]加油机 储油罐 油罐车

油气、噪声

通气立管

清罐废物

检修废物

加油车辆

卸油

挥发油气

逸散油气

挥发油气


图2.8-3  运营期柴油工艺流程及产污环节

（3）清罐
加油站大概每5年需进行一次油罐清洗作业，保证输出油品质量和防止油罐腐蚀。清罐由专业资质公司进行，首先排除罐内存油，然后再用通风排除罐内油气并测定油气浓度到安全范围，接着人员进罐清扫油污、水及其他沉淀物，人工用290~490kpa高压水冲洗罐内油污和浮锈，同时尽快排除冲洗污水并用拖布擦净，然后再通风干燥除湿，人工用铜制工具除去局部锈蚀，最后进行质量检查验收。清罐产生的清罐废物用塑料桶盛装，清罐废物转运均采用联单制管理，当日交具有危险废物处理资质的单位进行妥善处理。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2.8-4  清罐工艺流程及产污环节


	与项目有关的原有环境污染问题
	2.9与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

2.9.1现有工程环保手续办理情况
（1）环保手续履行情况

2007年，重庆杰历房地产经纪有限公司在本项目占地范围内购地建设“九龙坡区华龙大道加油站项目”，2007年4月2日取得了原重庆市九龙坡区环境保护局下发的“重庆市建设项目环境保护批准书”（渝（九）环准[2007]033号）。该项目于2008年7月开展了建设项目竣工环境保护验收工作，由于历史久远，竣工环境保护验收批复遗失。
“重庆杰历房地产经纪有限公司华龙大道加油站”于2017年9月更名为“重庆龙禹石油有限公司华龙大道加油站”。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019版），加油站属于简化管理，2020年6月建设单位首次申请了排污许可证，2023年5月11日进行了排污许可证延续（证书编号：91500107MA5UU1C57E001W，有效期限自2023年06月09日至2028年06月08日止）。2020年至今，加油站均按照要求提交了年度排污许可执行报告。

（2）突发环境事件应急预案及风险评估修订情况
华龙大道加油站于2023年8月修编了《重庆龙禹石油有限公司华龙大道加油站突发环境事件应急预案》和《重庆龙禹石油有限公司华龙大道加油站突发环境事件风险评估报告》，应急预案备案编号：500107-2023-064-L。突发环境事件应急预案、环境风险评估报告备案文件见附件7。
2.9.2现有工程生产工艺及产排污环节

    现有工程加油站卸油、加油、清罐等工艺流程与本项目一致，油气回收为三级油气回收，具体见2.8章节。
2.9.3现有工程主要污染防治设施及污染物排放情况
由于加油站建设运行时间较久，通过竣工环保验收后增加了汽车快洗装置，调整了汽油油品型号，增加了一次、二次、三次油气回收处理装置等，因此现有工程产排污主要依据加油站现状建设内容和环保设施进行产排污核算。

（1）废气
现有工程年销售柴油量3070t，汽油量3480t，根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989）中关于A类地区油气损耗率，经油气回收系统收集处理后的油气总排放量约5.435t/a。
①柴油油气

现有工程年销售柴油量为3070t，根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989），A类地区的柴油卸油时会产生0.05%的油气；由于柴油的蒸汽压太低，约为汽油蒸汽压的0.0075倍，因此油罐呼吸排放蒸发量不予考虑，柴油呼吸损耗产生的油气直接由阻火器（起呼吸阀作用，并同时能阻燃、阻火）排放；另汽车加油过程中因加油箱都是敞开式，会向外逸散油气，当加油流速较快时会有油气产生，柴油会产生0.08%的油气排放。经计算现有工程柴油油气损耗量见表2.9-1。

表2.9-1 柴油油气损耗量预测
单位：t/a

项目
损耗类型

柴油

损耗率

损耗量

卸油损耗
0.05%

1.535
加油损耗

0.08%

2.456
合计

/

3.991
由表2.9-1可知，该加油站现有工程柴油损耗量约为3.991t/a。

②汽油油气
现有工程针对汽油设置有卸油油气回收系统（即一次油气回收系统）装置，同时安装集中式加油油气回收系统（即二次油气回收系统）和三次油气回收处理装置。

现有工程年销售汽油量约3480t。根据《散装液态石油产品损耗》（GB 11085-89）中关于四川地区油气损耗率，项目卸油、加油和储油过程的汽油油气损耗量、回收量、排放量情况见下表2.9-2。

表 2.9-2   汽油油气产生量和排放量          单位：t/a

      项目
损耗类型

损耗率
油气产生量
油气回收系统
油气无组织排放量
回收率
回收量
卸油损耗
0.23%
8.004

95%
7.604

0.4

加油损耗
0.29%
10.092

90%
9.083

1.009

储油损耗
0.01%
0.348

90%
0.313

0.035

合计
18.444

/
17
1.444
由表2.9-2可知，该加油站现有工程汽油油气排放量约为1.444t/a。

③柴油发电机

加油站在配电房内设1台柴油发电机作备用电源。仅停电时应急使用，应急柴油发电机工作时产生的燃油烟气通过排气筒引至发电间屋顶排放。

    ④生化池臭气

生化池运行过程将产生少量臭气，主要成分为H2S、NH3等污染物，设置专用管道引至角落排放。
    ⑤汽车尾气
汽车低速行驶进出加油站，加油时车辆处于停止状态，整个过程前后所排放的汽车尾气量较小，主要污染物为CO、THC、NOx。

（2）废水
1）废水产排情况

根据业主提供资料，现有项目用水量主要含员工和驾乘人员生活用水、场地冲洗用水、洗车用水、绿化用水等，月新鲜用水量约为184.6m3，则年新鲜用水量约为2215m3。
其中绿化用地面积约380m3，绿化用水约39.52m3/a全部损耗。加油站现有员工人数为12人，不设住宿和食堂，现有约460辆车/天来站区加油，每辆车按1人产生生活污水计，按照50%需要去卫生间。生活用水量约2.9m3/d（1058.5m3/a），排水量按90%计，则生活废水排放量约2.61m3/d（952.65m3/a）。    

场地冲洗面积约1200m2，每5d冲洗一次（73次/年），场地冲洗用水约2.4m3/次（175.2m3/a），排水量按90%计，场地冲洗废水排水量约为2.16m3/次（157.68m3/a）。  

加油站现有洗车辆约为230辆/d，洗车用水量约9.2m3/d（其中新鲜水2.58m3/d、941.7m3/a，回用水6.62m3/d），排水量按90%计，洗车废水产生量约8.28m3/d（3022.2m3/a），洗车废水经隔油沉淀池处理后，80%约6.62m3/d回用于洗车，剩余20%排入市政污水管网，则洗车废水排放量约为1.66m3/d（605.9m3/a）。
综上所述，现有项目废水主要为员工和驾乘人员生活废水、场地冲洗废水、洗车废水等，年排水量约1716.23m3/a（日最大排水量约为6.43m3）。废水中的主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类、LAS等。
2）废水防治措施
现有工程员工及驾乘人员产生的生活污水由站内生化池处理（处理能力15m3/d）；场地冲洗废水经1#三段式隔油池处理（处理能力6m3/d）；洗车废水经2#隔油沉淀池（容积12.6m3）处理，80%回用于洗车，剩余20%排放。废水经处理后均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入大九污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入跳蹬河，最终排入长江。原有项目设置一个废水排放口——综合废水排放口（DW001）。

现有工程已在站区西北侧建有一个生化池，东南侧出口处建有一个三段式隔油池，洗车机南侧建有一个隔油沉淀池。原有项目废水处理工艺流程见图2.9-1。




图 2.9-1
   原有项目废水处理工艺流程图
3）废水污染物核算 

根据废水产排情况，原有项目年排水量为1716.23m3/a，废水污染物排放量根据污水处理厂浓度限值统计排入外环境的量，原有项目废水污染物统计见表2.9-3。 
表2.9-3   原有项目废水污染物统计表

主要污染因子
废水排放量（t/a）
污水处理厂浓度限值（mg/L）
污染物排放量--排入外环境（t/a）
COD
1716.23
50
0.086
BOD5
10
0.017
SS
10
0.017
NH3-N

5（8）
0.0086
石油类
1
0.0017
LAS

0.5
0.0009
注：水污染物排放量按收纳污水处理厂出水浓度计； 

（3）噪声

现有工程噪声主要为潜油泵、加油机、洗车机、加油车辆进出加油站产生的噪声，噪声值为65~85dB（A）。现有工程采取的噪声污染防治措施为：采取隔声、减振措施；加强设备维护与管理；进出口设置减速及严禁鸣笛等标志。
（4）固体废物
现有工程工作人员、过往驾乘人员产生生活垃圾，工作人员生活垃圾产生量按0.5kg/d计；过往驾乘人员约460人次/d，20%的驾乘人员产生生活垃圾，每人次按0.05kg计算，产生量约3.87t/a，在站内分类收集后，交由环卫部门统一清运处置。
生化池运行过程中产生污泥，现有工程年处理生活污水952.65m3，污泥单位产生量按0.6t/1000m3·a计算，则生活污水处理产生的污泥量约为0.57t/a，定期委托专业单位清掏处理。
设备检修及清罐产生设备检修废物、清罐废物、废机油及废油桶、废弃的含油抹布等，隔油池产生含油污泥，三次油气回收处理装置产生更换的废过滤膜。根据加油站多年运行情况，检修废物、清罐废物、含油污泥、废机油及废油桶、废弃的含油抹布和废过滤膜产生量分别为0.4t/a、1.6t/5a、0.06t/a、0.2t/a、0.01t/a、0.001t/2a，均属于危险废物，定期委托有资质单位处置。

    （5）地下水

现有工程已按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）、《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中的相关要求对站区内各建（构）筑物进行了分区防渗，具体分区防渗如下：

重点污染防治区

埋地油罐区、工艺管道、卸油区、三段式隔油池、危废贮存点及发电间。
②一般污染防治区

加油区（冲洗水截流沟以内）、洗车区域、生化池等。

③非污染防治区

    重点污染防治区和一般污染防治区以外的站内其他区域。

（6）环境风险防范措施

原有工程环境风险防范措施：

油罐区采取单层钢制卧式油罐+防渗罐池，设置检测井及在线监测系统；在防渗池内设置泄漏观察井，油罐一旦发生泄漏，油品泄漏后由防渗罐池收集，防渗罐池进行了重点防渗处理，油品发生泄漏后通过观测井能及时发现并采取措施；油罐设置高液位泄漏报警系统、站内设置可燃气体报警系统，一旦发生泄漏，可及时发现并采取相应措施；其次加油站现有工程已编制《重庆龙禹石油有限公司华龙大道加油站突发环境事件应急预案》和《重庆龙禹石油有限公司华龙大道加油站突发环境事件风险评估报告》，并在属地生态环境主管部门进行备案，且在有效期内。

现有工程采取的地下水及环境风险防范措施有效，未对区域地下水环境造成污染。
2.9.4现有工程达标排放情况
（1）废气
根据加油站提供的最新油气回收系统检测报告（见附件9），该加油站油气回收系统液阻、密闭性、气液比、在线监测系统、油气处理装置排放浓度、密闭点位油气泄漏、加油站企业边界油气浓度无组织排放限值等项目均满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）规定的要求。
（2）废水
根据华龙大道加油站提供的最新废水监测报告（见附件10-1、10-2），原有项目废水污染物达标情况见表2.9-4。

表2.9-4   原有项目废水污染物达标情况表    单位：mg/L
检测点位
采样时间
检测项目
单位
监测值范围
标准

限值
达标分析
废水总排口
2025.12.03
五日生化需

氧量
mg/L

6.9~8.7
300
达标
2025.12.02
化学需氧量
mg/L

79~99
500
达标
氨氮
mg/L

5.0~5.4
45
达标
悬浮物
mg/L

49~70
400
达标

石油类
mg/L

ND
20
达标
动植物油类

mg/L

ND

100
达标

阴离子表面

活性剂

mg/L

2.356~2.708

20
达标

pH

无量纲
8.0~8.1

6~9
达标

备注：ND表示未检出。

根据监测结果可知，原有项目废水总排口所测项目的排放浓度均满足《污水综合排放标准》三级标准规定的限值要求，原有项目废水实现达标排放。
（3）噪声

根据华龙大道加油站提供的验收监测报告（见附件11），编号为：九环（监）字[2008]第273号。原有项目噪声监测结果见表2.9-5。

表2.9-5    原有项目厂界噪声达标情况表
监测时间
监测点位
检测结果dB(A)

标准限值
达标分析
主要声源
昼间
夜间
dB(A)

2008年7月16日
1#
56.3
46.5
昼间：60

夜间：50

达标
其它
2008年7月17日
1#
55.5
45.0
达标
执行标准
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类。
根据监测结果可知，现有项目厂界噪声昼间、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类声环境功能区规定的限值要求，达标排放。

2.10主要环境问题及整改措施
根据现场踏勘及走访调查，加油站运行至今，未发生环境污染事故，未接到环保投诉。加油站环保管理规范，按照排污许可证要求开展自行监测，并已按照最新要求更换标识标牌。

根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，本项目不在地下水饮用水源保护区和补给径流区，应在罐区下游设置一口地下水跟踪监测井，根据现场了解，目前加油站未设置地下水跟踪监测井。

本次评价提出“以新带老”措施：

在罐区下游站区设置一口地下水跟踪监测井，监测井位置及结构满足《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》和《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）的相关要求。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1区域环境质量现状

3.1.1大气环境

根据《重庆市环境空气质量功能区划分规定》（渝府发[2016]19）的相关规定，项目所在地环境空气功能区划为二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。

（1）项目所在区域达标判断
本次大气环境质量现状基本污染物引用《2024年重庆市环境质量状况公

报》中九龙坡区环境空气质量现状数据，区域空气质量现状评价结果见表3.1-1。
表3.1-1  区域空气质量现状评价表  单位：μg/m3

污染物
年度评价指标
现状浓度µg/m3
评价标准µg/m3
占标率%

达标情况
SO2
年平均浓度
8

60

 13 

达标
NO2
34
40

 85 

达标
PM10
51
70

 73 

达标
PM2.5
32.3
35

 92 

达标
O3
最大8小时平均浓度的第90百分位数
140
160

 88 

达标
CO（mg/m3）
24小时平均浓度的第95百分位数
1.2
4

 30 

达标
根据上表统计结果，项目所在区域环境空气现状监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二类区标准要求，故项目所在区域属于达标区。 

（2）特征因子达标情况
   本项目特征因子为非甲烷总烃，为了解项目所在区非甲烷总烃环境质量现状，本次评价引用重庆大安检测技术有限公司2023年4月24日至4月30日对《重庆九龙工业园区规划环境影响报告书》的大气环境质量现状监测数据（渝大安（环）检（2023）第HP038号）进行评价。本次评价引用监测报告中环境空气质量现状监测点位B3(和平小学)，引用监测点位于本项目西南侧约3.8Km，在5KM范围之内，引用数据在三年以内，引用监测数据有效，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求。
①监测基本情况

监测项目：非甲烷总烃
监测时间：2023年4月24日至4月30日

监测频次：连续监测7天，每天8次
监测点位：引用1个监测点B3，位于和平小学
②评价标准与方法

非甲烷总烃参照执行河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准限值。
根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），采用最大监测浓度占标率对评价区域大气环境质量现状进行评价，评价模式如下：
                    [image: image7.png]B; = C;;/Cy; X 100%




 式中：Pij——第i现状监测点第污染因子j的最大浓度占标率，其值在0～100%之间为满足标准，大于100%则为超标；

      Cij——第i现状监测点第污染因子j的实测浓度（mg/m3）；

      Csj——污染因子j的环境质量标准（mg/m3）。
③评价结果及分析
环境空气监测结果统计，见表3.1-2。

表3.1-2   特征因子质量现状监测结果统计一览表
监测点位
监测因子
平均时间
评价标准（mg/m3）
监测浓度最大值（mg/m3）
最大浓度占标率（%）
超标率（%）
达标情况
和平小学
非甲烷总烃
1h均值
2.0
0.68
34
0
达标
根据表3.1-2可知，项目所在区域非甲烷总烃满足参照执行的《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求。
3.1.2地表水环境

本项目所在区域污废水经市政管网进入大九污水处理厂处理达标后排入跳蹬河，最终汇入长江。根据《重庆市人民政府批转重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》渝府发〔2012〕4号），长江主城段水域适用功能类别为III类，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；跳蹬河未划分水域功能。

根据重庆市生态环境局发布的《2025年11月份重庆市水环境质量状况》表明：长江丰收坝、和尚山等断面水环境质量在2025年11月均满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅱ类水域标准，水环境功能达标。



3.1.3声环境

本项目位于九龙坡区九龙园区华龙大道98号，根据《重庆市生态环境局关于印发重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）的函》（渝环〔2023〕61号），项目所在的区域属于2类声环境功能区，东侧华龙大道属于交通干线，项目部分区域位于华龙大道西侧35m范围内属于声功能区4a类区，即加油站东侧场界执行4类标准，西侧、南侧、北侧场界执行2类标准。

厂界外50米范围内声环境保护目标主要为站区北侧居民楼、西侧居民楼。北侧居民楼紧邻华龙大道属于4a类声环境功能区，西侧居民楼属于2类声环境功能区。

为掌握本项目周边声环境质量现状，本次评价委托了重庆渝久环保产业有限公司于2025年11月24日—25日对本项目声环境敏感目标的声环境质量现状进行了监测。

（1）监测基本情况

监测项目：昼间、夜间等效声级；
监测点位：共布置2个噪声监测点位，C1点位于项目北侧居民楼处、C2点位于项目西侧居民楼处；
监测时间：2025年11月24日—25日；
监测频率：连续监测两天，每天昼、夜各一次；

监测分析方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定的方法进行。

（2）监测及评价结果

声环境质量现状监测结果及评价结果见表3.1-3，监测点位见附图7。
表3.1-3     声环境质量现状监测结果及评价一览表     单位：dB（A）
监测时间

监测点位
监测结果    dB (A)

标准值

dB (A)

是否达标
昼  间

夜  间

2025年

11月24日

C1

57
47
C1:昼间：70

夜间：55

C2:昼间：60

夜间：50

达标
C2

58
48
达标
2025年

11月25日
C1

57
47
达标
C2

58
48
达标
由表3.1-3可知，本项目北侧居民楼处声环境监测点的昼、夜间监测结果满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准，西侧居民楼处声环境监测点的昼、夜间监测结果满足2类区标准，表明项目所在区域声环境质量较好。
3.1.4生态环境

    本项目为改扩建项目，不新增占地，不涉及生态环境保护目标，因此不需要进行生态现状调查。
3.1.5电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射。
3.1.6地下水

本项目位于九龙工业园区内，厂界外500m范围内不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。本项目罐区下游无地下水跟踪监测井，因此未监测地下水。为了解项目所在区域地下水的环境质量现状，本次评价充分利用已有监测数据，引用《重庆市九龙工业园区规划环境影响报告书》中的地下水监测数据进行评价。本次评价引用其中一个监测点位—A5， A5监测点（重庆机务段东北侧）位于本项目西南侧约1.99Km，与本项目均属于同一个水文地质单元，且处于本加油站下游，监测时间未超过3年，区域地下水环境质量未发生重大变化，具有时效性、代表性，可作为项目区域地下水环境质量背景参照值，符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》相关要求。
（1）评价标准

石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准值，其他因子执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准值。

（2）监测项目

监测因子：pH、钾、钠、钙、镁、Cl-、CO32-、SO42-、HCO3-、氨氮、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、挥发酚、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、氰化物、氟化物、六价铬、总大肠菌群、细菌总数、砷、汞、铅、镉、铁、锰、铜、锌、石油类。
（3）监测时间及频率

监测时间：2023年4月25日。

监测频率：检测一天，每天一次。

（4）评价方法

根据监测数据，采用标准指数法进行评价。评价模式采用《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）推荐的模式。模式如下：
Pi＝
[image: image8.wmf]si

i

C

C


式中：Pi－第i个水质因子的标准指数，量纲为1；
Ci－第i个水质因子的监测浓度值，mg/L；
Csi－第i个水质因子的标准浓度值，mg/L。
pH值评价模式如下：

[image: image9.wmf]0

.

7

0

.

7

-

-

=

su

PH

pH

pH

P

 （pH>7.0）

[image: image10.wmf]sd

PH

pH

pH

P

-

-

=

0

.

7

0

.

7

 （pH≤7.0）
式中：SpH－pH的标准指数；
pH－pH的实测值；

pHsd－评价标准pH的下限值；

pHsu－评价标准pH的上限值
监测结果统计分析
地下水类型监测结果详见表3.1-4。
表3.1-4   地下水八大离子现状监测结果   单位：mg/L
监测点位

Na+
K+
Ca2+
Mg2+
CO32-
HCO3-
Cl-
SO42-
A5

18.2

10.4

67.7

28.5

未检出
152

81.3

119

从表3.1-4可知，项目所在区域地下水类型为重碳酸盐·硫酸盐-钙型水。
表3.1-5  地下水环境现状监测结果及评价统计表

点位      指标
铅
镉
汞
砷
铁
锰
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
☆A5
监测值
0.01L
0.001L
0.00004L
0.0003L
0.03L
0.01
标准值
≤0.01
≤0.005
≤0.001
≤0.01
≤0.3
≤0.1
标准指数
/
/

/
/
/
/
达标情况
达标
达标
达标
达标
达标
达标
指标

铜
锌
硝酸盐
亚硝酸盐
硫酸盐
总硬度
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
mg/L
监测值
0.001L
0.05L
0.912

0.005L
119
302

标准值
≤1.0
≤1.0
≤20

≤1

≤250
≤450

标准指数
/
/
0.05

/
0.48
0.67

达标情况
达标
达标
达标
达标
达标
达标
指标
pH

氯化物

溶解性总固体

细菌总数

总大肠菌群

耗氧量

无量纲

mg/L

mg/L

CFU/ml

MPN/L

mg/L

监测值
7.7

81.3

346
80

2.4×103
2.1

标准值
6.5~8.5

≤250

≤1000
≤100

≤30
≤3.0

标准指数
0.47

0.33

0.35
0.8

80
0.7

达标情况
达标
达标
达标
达标
超标
达标
指标
氰化物

六价铬

挥发酚

氨氮

氟化物

石油类

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

mg/L

监测值
0.004L

0.004L

0.0003L

0.223

0.006L

0.01L

标准值
≤0.05

≤0.05

≤0.002

≤0.5

≤1.0

≤0.05

标准指数
/

/

/

0.45

/

/

达标情况
达标

达标

达标

达标

达标

达标

注：“L”表示检测数据低于标准方法检出限，报出值为检出限值加“L”。 

根据上述监测结果可知，地下水监测点位中除总大肠菌群、石油类外其余各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求，石油类满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准限值要求，总大肠菌群有超标现象，表明区域地下水环境整体尚好。
3.1.7土壤环境

本项目为加油站改扩建项目，可能存在土壤环境污染途径，为了解项目所在地土壤环境质量现状，本次评价在加油站内东侧处设置1个土壤表层样背景监测点，评价委托重庆渝久环保产业有限公司于2025年11月24日进行土壤环境现状监测。
（1）监测布点及采样时间
本次评价在场地内设置1个表层样点，布设情况、监测时间详见表3.1-5。
表3.1-5  土壤环境现状监测布点信息
编号
监测点位情况
监测时间及频次
监测因子
用地性质
备注
S1

场地内东侧，

表层样0~0.2m 

2025年11月24日，检测1天，1次/天

pH、石油烃、《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1所列45个基本因子
建设用地
占地范围内
（2）评价标准
根据区域土壤特点和土地功能，项目土壤监测点位位于站区内，属建设用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。
（3）评价结果
土壤环境质量现状评价见下表3.1-6所示。
表3.1-6   土壤环境质量现状监测及评价结果    单位：mg/kg

类别
检测项目
单位
监测结果
标准值
达标情况
pH值

pH值

无量纲

8.22

/

/

石油烃类
石油烃（C10-C40）
mg/kg
8
4500
达标
重金属和无机物
砷
mg/kg
6.24
60
达标
镉
mg/kg
0.21
65
达标
铜
mg/kg
33.4
18000
达标
铅
mg/kg
30
800
达标
汞
mg/kg
0.313
38
达标
镍
mg/kg
6.62×102
900
达标
六价铬
mg/kg
0.5L
5.7
达标
挥发性有机物
四氯化碳
mg/kg
1.3×10-3L
2.8
达标
氯仿
mg/kg
1.1×10-3L
0.9
达标
氯甲烷
mg/kg
1.0×10-3L
37
达标
1,1-二氯乙烷
mg/kg
1.2×10-3L
9
达标
1,2-二氯乙烷
mg/kg
1.3×10-3L
5
达标
1,1-二氯乙烯
mg/kg
1.0×10-3L
66
达标
顺式-1,2-二氯乙烯
mg/kg
1.3×10-3L
596
达标
反式-1,2-二氯乙烯
mg/kg
1.4×10-3L
54
达标
二氯甲烷
mg/kg
1.5×10-3L
616
达标
1,2-二氯丙烷
mg/kg
1.1×10-3L
5
达标
1,1,1,2-四氯乙烷
mg/kg
1.2×10-3L
10
达标
1,1,2,2-四氯乙烷
mg/kg
1.2×10-3L
6.8
达标
四氯乙烯
mg/kg
1.4×10-3L
53
达标
1,1,1-三氯乙烷
mg/kg
1.3×10-3L
840
达标
1,1,2-三氯乙烷
mg/kg
1.2×10-3L
2.8
达标
三氯乙烯
mg/kg
1.2×10-3L
2.8
达标
1,2,3-三氯丙烷
mg/kg
1.2×10-3L
0.5
达标
氯乙烯
mg/kg
1.0×10-3L
0.43
达标
苯
mg/kg
1.9×10-3L
4
达标
氯苯
mg/kg
1.2×10-3L
270
达标
1,2-二氯苯
mg/kg
1.5×10-3L
560
达标
1,4-二氯苯
mg/kg
1.5×10-3L
20
达标
乙苯
mg/kg
1.2×10-3L
28
达标
苯乙烯
mg/kg
1.1×10-3L
1290
达标
甲苯
mg/kg
1.3×10-3L
1200
达标
间二甲苯+对二甲苯
mg/kg
1.2×10-3L
570
达标
邻二甲苯
mg/kg
1.2×10-3L
640
达标
半挥发性有机物
硝基苯
mg/kg
0.09L
76
达标
苯胺
mg/kg
0.03L
260
达标
2-氯酚
mg/kg
0.06L
2256
达标
苯并[a]蒽
mg/kg
0.1L
15
达标
苯并[a]芘
mg/kg
0.1L
1.5
达标
苯并[b]荧蒽
mg/kg
0.2L
15
达标
苯并[k]荧蒽
mg/kg
0.1L
151
达标
䓛
mg/kg
0.1L
1293
达标
二苯并[a,h]蒽
mg/kg
0.1L
1.5
达标
茚并[1,2,3-cd]芘
mg/kg
0.1L
15
达标
萘
mg/kg
0.09L
70
达标
注：“L”表示结果低于检出限，监测结果以检出限加“L”标识。

由表3.1-6可知，本项目土壤现状监测点位各监测因子的监测结果均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB3660-2018）中规定的第二类用地污染风险筛选值，表明本项目区域土壤环境质量良好。



	环境

保护

目标
	3.2环境保护目标及周边环境关系

扩建项目位于重庆市九龙坡区九龙园区华龙大道98号，项目周边主要为已建成的市政道路、居民区等。地块北侧及西侧均为朝阳小区，东侧为华龙大道，南侧为华庆路，华庆路以南为人和公园。

项目外环境关系情况见表3.2-1；项目外环境关系示意见附图3.

表3.2-1   项目外环境关系一览表

序号
外环境名称

方位

与厂界最近距离

1
朝阳小区
北
20

2
朝阳小区
西
41

3
华龙大道
东
紧邻
4
华庆路
南
紧邻
5

人和公园

南

32

  3.2.1大气环境

本项目位于九龙坡区九龙园区华龙大道98号，根据现场踏勘及调查了解，项目位于城市建成区，项目厂界外500m范围内分布有少量居民点、学校等，无自然保护区、风景名胜区等。项目场界外500m范围内大气环境保护目标分布情况见表3.2-2和附图5。

表3.2-2  本项目大气环境保护目标一览表

环境
功能区
序号
坐标
保护对象
保护内容
方位
距厂界最近距离（m）
X

Y

环境空气二类功能区
1
0
46
朝阳小区3、4、5幢
居民约1500人
北
20
2

-72

0

朝阳小区1、2幢

居民约1000人

西

41

3

0

270

龙城御府

居民约1400人

北

244

4

0

462

联发公园里

居民约600人

北

435

5

-85

242

华龙家园

居民约2500人

西北

231

6

-264

0

华龙小区

居民约2000人

西南

222

7

-118

0

劲旅.丽景花园

居民约4800人

西南

90

8

-475

-66

喜洋洋幼儿园

师生约100人

西南

450

9

-425

-2

盾安九龙城B区

居民约3000人

西南

395

10

-405

-142

盾安九龙城C区

居民约1800人

西南

394

11

-198

-229

中梁山街道办

办公人员约

150人

西南

256

12

-296

-385

人和小学

师生约800人

西南

450

13

-244

-415

中梁山街道社区卫生服务中心

医务人员约20人
西南

442

14

68

-354

九龙坡区消防救援支队田坝中队

办公人员约

50人

东南

335

注：表中坐标以站区中心为坐标原点，坐标为东经106.442938、北纬29.465266，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
3.2.2声环境

本项目厂界外50m范围内声环境保护目标主要为朝阳小区，详见下表3.2-2。

表3.2-2   本项目声环境保护目标一览表
环境
功能区
序号
坐标
保护对象
保护内容
方位
距厂界最近距离（m）
X

Y

声环境4类区
1
0
46
朝阳小区3幢
居民约500人
北
20
声环境2类区

2

-72

0

朝阳小区2幢

居民约500人

西

41

注：表中坐标以站区中心为坐标原点，坐标为东经106.442938、北纬29.465266，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
3.2.3地下水环境

本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

3.2.4生态环境

本项目为加油站改扩建项目，在保留原有站房的基础上，仅对埋地油罐进行更换，未新增用地。

	污染

物排

放控

制标

准
	3.3污染物排放控制标准

3.3.1大气污染物排放标准

本项目为加油站改扩建项目，废气污染物为非甲烷总烃，场界非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）中无组织排放浓度限值；油气回收处置装置排气筒的油气排放浓度1小时平均浓度值应小于等于25g/m3。标准限值详见表3.3-1。
表3.3-1    《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）

污染物

无组织排放监控浓度限值

类型

浓度（mg/m3）
非甲烷总烃

加油站企业边界油气浓度无组织排放限值（监控点处1小时平均浓度值）

4.0

污染物

油气回收处理装置排气筒排放浓度限值

类型

浓度（g/m3）
非甲烷总烃

油气处理装置油气排放浓度1小时平均浓度

≤25

根据《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020），加油站油气回收装置的液阻、密闭性、气液比也有相应的标准要求，具体要求详情见表3.3-2。
表3.3-2    《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）

类型
限值
相关条件要求
加油站油气回收管线液阻最大压力限值
最大压力：40Pa

通入氮气流量：18L/min

最大压力：90Pa

通入氮气流量：28L/min

最大压力：155Pa

通入氮气流量：38L/min

加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值
最小剩余压力限值：451Pa

储罐油气空间：18925L

受影响的加油枪数：1～24
加油油气回收系统的气液比
1.0≤～≤1.2

符合技术评估报告给出的范围
生化池臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的恶臭污染物厂界标准，具体要求详情见表3.3-3。
表3.3-3  《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
污染物名称

单位
二级（新扩改建）
污染物监控位置

臭气浓度
无量纲

20
厂界

3.3.2水污染物排放标准

本项目加油区、卸油区场地冲洗废水、初期雨水等含油废水经冲洗水截流沟汇入三段式隔油池隔油处理，洗车废水经隔油沉淀池处理，生活污水经生化池处理，废水经处理后均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入大九污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入跳蹬河，最终排入长江。标准值详见表3.3-4。
表3.3-4  水污染物排放标准    单位：mg/L 

序号

项目

标准限值

执行标准

城镇污水处理厂排入环境标准

1

pH

6~9

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标

2

化学需氧量（COD）
50
3

五日生化需氧量（BOD5）
10
4

悬浮物（SS）
10
5

氨氮（NH3-N）
5（8）①
6

石油类
1

7
LAS
0.5
本项目污水排入市政管网执行标准

1
pH
6~9
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

2
化学需氧量（COD）

500

3
五日生化需氧量（BOD5）

300

4
悬浮物（SS）

400

5
氨氮(NH3-N)

45②
6
石油类
20

7
LAS
20
备注

①括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。

②NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1 B级限值。

3.3.3噪声排放标准

施工期施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）标准限值，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。

本项目位于重庆市九龙坡区九龙园区华龙大道98号，根据《重庆市生态环境局关于印发重庆市中心城区声环境功能区划分方案（2023年）的函》（渝环〔2023〕61号），站区东侧临近华龙大道（主干路）一侧属于4a类区，其余厂界属于2类区。运营期东侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准；北侧、南侧、西侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；标准值详见表3.3-5。
表3-3-5  工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

备注
2类

60
50
北侧、南侧、西侧厂界
4类
70
55
东侧厂界
3.3.4固体废物

本项目生活垃圾实行分类收集，由环卫部门统一清运处置。
危险废物按《国家危险废物名录》（2025版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行贮存和管理。

	总量

控制

指标
	本项目建成后排入环境总量控制指标：废水：COD0.111t/a、NH3-N0.011t/a；

废气（无组织）：非甲烷总烃7.596 t/a。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	4.1施工期环境保护措施

本项目对油罐、加油机、输油管道等进行更换，更换前需对原有的油罐、加油机、输油管道等进行拆除，针对拆除工程，应按照《企业拆除活动污染防治技术规定》（公告2017年第78号）中的相关要求进行，具体如下：

1、土壤污染防治原则要求

重点防止拆除活动中的废水、固体废物，以及遗留物料和残留污染物污染土壤。

（1）防止废水污染土壤

拆除活动应充分利用原有雨污分流、废水收集及处理系统，对拆除现场及拆除过程中产生的各类废水（含清洗废水）、污水、积水收集处理，禁止随意排放。没有收集处理系统或原有收集处理系统不可用的，应采取临时收集处理措施。

物料放空、拆解、清洗、临时堆放等区域，应设置适当的防雨、防渗、拦挡等隔离措施，必要时设置围堰，防止废水外溢或渗漏。

对现场遗留的污水、废水以及拆除过程产生的废水等，应当制定后续处理方案。

（2）防止固体废物污染土壤

拆除活动中应尽量减少固体废物的产生。

对遗留的固体废物，以及拆除活动产生的建筑垃圾、第I类一般工业固体废物、第II类一般工业固体废物、危险废物需要现场暂存的，应当分类贮存，贮存区域应当采取必要的防渗漏（如水泥硬化）等措施，并分别制定后续处理或利用处置方案。

（3）防止遗留物料、残留污染物污染土壤

识别和登记拟拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施中遗留物料、残留污染物，妥善收集并明确后续处理或利用方案，防治泄露、随意堆放、处置等污染土壤。

2、土壤等污染防治工作要点

（1）识别土壤等污染风险点

通过资料收集和分析，以及现场查看等方式，识别拆除活动中可能导致土壤等污染的风险点，包括遗留物料及残留污染物、遗留设备、遗留建（构）筑物等。

（2）划分拆除活动施工区域

根据拆除活动及土壤污染防治需要，可将拆除活动现场划分为拆除区域、设备集中拆解区、设备集中清洗区、临时贮存区等，实现污染物集中产生、集中收集，防止和减少污染扩散。不同区域应设立明显标志标识，标明污染防治要点、应急处置措施等，并绘制拆除作业区域分布平面图。

（3）清理遗留物料、残留污染物

①分类清理

拆除施工作业前应对拆除区域内各类遗留物料和残留污染物进行分类清理。对于收集挥发或半挥发遗留物料或残留污染物时，应在相对封闭空间内操作，设置气体收集系统和净化处理装置，必要时可搭建密闭大棚。

②包装和盛装

挥发性、半挥发性液体及半固态物质，须用密闭的容器贮存。

遗留物料及污染物的包装或盛装应满足现场收集、转移要求，防止遗撒、泄露等。原包装或盛装物满足盛装条件的，应尽量使用原包装或盛装物；不能满足盛装条件的，应选择合适的收集包装或盛装设施。

在包装或盛装设施明显的位置应放置标识标志或安全说明文件，载明包盛装物名称、性状、理化性质、重量、收集时间、安全性说明、应急处置要求等。

（4）拆除遗留设备

存有遗留物料、残留污染物的设备，应将可能导致遗留物泄露的部分进行修补和封堵（排气口除外），防止在放空、清洗、拆除、转移过程中发生污染物泄露、遗撒。拆除和拆解过程中，应妥善收集和处理泄露物质；泄露物质不明确时，应进行取样分析。

整体拆除后需转移处理或再利用的设备，应在转移前贴上标签，说明其来源、原用途、再利用或处置去向等，并做好登记。

设备拆除过程中，应采取必要措施保证其中未能排空的物料及污染物有效收集，避免二次污染。

（5）清理现场

拆除活动结束后，应对现场内所有区域进行检查、清理，确保所有拆除产物、遗留物料、残留污染物等得到合理处置，不遗留土壤污染隐患。

4.1.1施工期水污染防治措施

本项目仅对储罐、加油机、输油管道等进行更换，施工期较短，施工期废水主要包括施工废水和施工生活污水。

（1）施工废水

现有油罐拆除期间，清洗油罐及管线等产生的含油废水收集后经站区现有三段式隔油池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政管网，产生的含油污泥交相应有资质单位处理。施工期混凝土养护及施工机具的清洗过程会产生少量的施工废水，经站区现有三段式隔油池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政管网，接入大九污水处理厂。

（2）生活污水

本工程施工期作业人员生活污水废水中主要污染物为COD、BOD5、NH3-N和SS，污染物成分较简单。项目施工期生活污水依托现有生化池收集后处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政管网，接入大九污水处理厂。

4.1.2施工期大气防治措施

施工期废气主要为油罐拆除时排放的非甲烷总烃、施工扬尘。

施工人员在检测罐内有毒有害气体与可燃气体浓度符合安全要求的情况下进罐进行清污作业，可能会有少量油气挥发，由于拆除作业时间较短，产生的非甲烷总烃对周边环境空气影响时间较短。本项目涉及的土建工程量较小，且施工期较短，施工扬尘对大气环境影响较小。
4.1.3施工期噪声防治措施

工程施工噪声主要由施工机具引起。施工机具主要有空压机、挖掘机等，此外还有各类运输车辆产生的噪声。

本项目施工期应避开午间及夜间施工，采取适当隔声措施及增设施工围挡，闲置不用的设备应立即关闭，运输车辆进入现场应减速，并减少鸣笛；合理安排施工计划和施工方法，使动力机械设备适当分散布置在施工场地，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高。

噪声随施工结束而消失，因此，施工作业产生的噪声和车辆噪声对周围声环境影响较小。

4.1.4施工期固体废物防治措施

施工期固体废物主要为含油废物（包括废加油机、含油油罐、清罐废物、含油管道、含油污泥、含油废砂）、施工弃渣、建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。原有储罐拆除施工前需制定拆除施工方案，拆除作业必须交由专业单位进行。

拆除作业期间产生的废加油机、含油油罐、清罐废物、含油管道、含油污泥、含油废砂等危险废物在拆除过程完成后立即由有相应资质的单位清运处置。

施工弃渣、建筑垃圾主要产生于油罐区、加油机、输油管线的拆除和建设过程中，主要为废石、废木料、废钢筋、废弃包装物等，其中能回收利用的集中收集外售资源回收单位，不能利用的集中堆放，定时清运到城市建设建管部门指定地点进行处置。施工人员生活垃圾统一收集后交由市政环卫部门统一处理。

采取上述污染防治措施，施工期固体废物对环境的影响可降至最低。

4.1.5施工期环境风险防范措施
本项目施工期清罐及油罐、加油机、输油管线拆除及更换等过程应严格落实安全管控措施；整个施工期间严禁明火作业、严禁现场吸烟，做好静电消除等安全措施。施工期含油废水收集后经处理达标后排入市政管网，做好收集处理措施，防止溢流；建设单位委托专业清罐服务公司进行清罐，并由清罐单位将危废交由有资质单位处置，施工期清罐产生的危废等当天收运处置，减少在加油站暂存时间，降低暂存风险。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2运营期环境影响和保护措施

由于本项目对全部油罐进行了更换，不能常规的分析、核算改扩建新增产排污。因此，本次评价按照改扩建完成后整体加油站产生的“三废”进行分析，现有工程排放污染物在“以新带老”中做削减分析。
4.2.1废气影响分析及其防治措施

（1）废气排放源强

本项目主要大气污染因子为非甲烷总烃，正常营运期间产生的废气主要来自储油罐呼吸损耗、油罐车卸油灌注以及加油作业过程中排放的少量油气，以非甲烷总烃为计。另外，加油站运营过程中还有过往车辆产生的少量汽车尾气、生化池臭气和备用柴油发电机废气。

加油站油气损耗主要来自油罐车卸油损耗（当油品从油罐车卸油到储油罐中，会产生卸油损耗）、油品贮存损耗（当汽油、柴油储存于储油罐中，会随着外界环境温度的变化产生油品的储存损耗，即小呼吸损耗）及油品零售损耗（当油品从储油罐通过加油机输送到汽车时，会发生加油零售损耗）。油气以无组织排放的形式散逸到空气中。

根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989）中关于四川地区油气损耗率，结合拟建项目销售量，由油品损耗量计算公式：
Q=m×q

其中：m——油品质量；
q——汽油或柴油的相应损耗率。
①柴油油气
本项目年销售柴油量3800t。根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-1989），A类地区的柴油卸油时会产生0.05%的油气；由于柴油的蒸汽压太低，约为汽油蒸汽压的0.0075倍，因此油罐呼吸排放蒸发量不予考虑，柴油呼吸损耗产生的油气直接由阻火器（起呼吸阀作用，并同时能阻燃、阻火）排放；另汽车加油过程中因加油箱都是敞开式，会向外逸散油气，当加油流速较快时会有油气产生，柴油会产生0.08%的油气排放。则柴油油气损耗量预测结果见表4.2-1。
表4.2-1  本项目实施后加油站柴油油气损耗量预测        单位：t/a

          项目
损耗类型

柴油
损耗率
损耗量
卸油损耗
0.05%
1.9
加油损耗
0.08%
3.04
合计
/
4.94
由上表4.2-1可知，本项目柴油营运期损耗量约4.94t/a。
②汽油油气
本项目针对汽油设置有卸油油气回收系统（即一次油气回收系统）装置，同时安装集中式加油油气回收系统（即二次油气回收系统）和三次油气回收处理系统。

卸油油气回收系统将油罐车向油罐卸油产生的油气密闭回收至油罐车内运往油库处理，卸油油气回收系统回收效率95%。

加油油气回收系统将车辆加油时将加油车辆油箱上空产生的油气通过真空辅助回收系统按气液比1.2：1的比例回收至油罐内，回收效率为90%。即向汽车加入1L液态汽油，油气回收系统将抽入1.2L的油气（损耗油气的90%）和空气的混合物。

三次油气回收系统是通过在加油站通气管排放油气之前安装一台冷凝+膜过滤装置，将油气直接冷凝成汽油回收到油罐，未冷凝部分经膜过滤后排放。三次油气回收治理效率为90%。

通过通气立管外排的和加油时逸散的油气主要为C2~C8碳氢化合物，评价以非甲烷总烃作为油气挥发的污染物指标。
本项目年销售汽油量6400t。汽油损耗产生的油气经卸油油气回收系统、加油油气回收系统和储油油气回收系统处理后，排放量统计结果见表4.2-2。

表4.2-2  本项目实施后加油站汽油油气挥发统计表        单位：t/a

         项目

损耗类型

损耗率
油气产生量
油气回收系统
油气无组织排放量
回收率
回收量
卸油损耗
0.23%
14.72
95%
13.984
0.736
加油损耗
0.29%
18.56
90%
16.704
1.856
储油损耗

0.01%
0.64
90%
0.576
0.064
合计
33.92
/
31.264
2.656
由上表4.2-2可知，本项目汽油油气排放量合计为2.656t/a。

③进出站汽车尾气
本项目在营运过程中，汽车低速行驶进出加油站，加油时车辆处于停止状态，整个过程前后所排放的汽车尾气量较小，主要污染物为CO、THC、NOx。

④生化池臭气
本项目的生活污水依托站区现有生化池处理，生化池运行过程将产生少量臭气，主要成分为H2S、NH3等污染物，设置专用管道引至加油站西北角排放。

⑤备用柴油发电机废气
加油站现有一台柴油发电机作应急备用电源，本项目依托该设备。备用柴油发电机应急使用时会产生燃油废气，污染物主要为NOx、THC。该设备使用频次少，污染物产生量少，对环境影响较小，故本次评价中忽略不计。柴油发电机废气通过专用管道引至发电间屋顶排放。
本项目废气产生、治理及排放情况见下表4.2-3。




表4.2-3             本项目实施后全站废气污染物产生、治理、排放情况一览表
	产污环节
	污染物种类
	治理前
	排放形式
	治理后
	排放标准

	
	
	产生浓度mg/m3
	产生速率kg/h
	产生量t/a
	
	治理设施
	处理能力m3/h
	回收效率%
	是否为可行技术
	排放浓度mg/m3
	排放速率kg/h
	污染物排放量t/a
	浓度限值mg/m3
	速率限值kg/h
	标准名称

	柴油
	卸油
	非甲烷总烃
	/
	/
	1.9 
	无组织
	/
	/
	0
	/
	/
	/
	1.9 
	4
	/
	《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）

	
	加油
	非甲烷总烃
	/
	/
	3.04
	无组织
	/
	/
	0
	/
	/
	/
	3.04
	4
	/
	

	汽油
	卸油
	非甲烷总烃
	/
	/
	14.72
	无组织
	一次油气回收系统
	/
	95
	是
	/
	/
	0.736
	4
	/
	

	
	加油
	非甲烷总烃
	/
	/
	18.56
	无组织
	二次油气回收系统
	/
	90
	是
	/
	/
	1.856
	4
	/
	

	
	储油
	非甲烷总烃
	/
	/
	0.64
	无组织
	三次油气回收系统
	/
	90
	是
	/
	/
	0.064
	4
	/
	

	进出站汽车尾气
	CO、THC、NOx
	/
	/
	少量
	无组织
	/
	/
	/
	是
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	生化池臭气
	臭气浓度
	/
	/
	少量
	无组织
	/
	/
	/
	是
	/
	/
	/
	/
	/
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	备用柴油发电机尾气
	THC、NOx
	/
	/
	少量
	无组织
	/
	/
	/
	是
	/
	/
	/
	/
	/
	/


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	（2）达标分析
本项目营运过程中，汽车低速进出加油站，加油时车辆处于停止状态，排放的汽车尾气量较小，对外环境影响较小；生化池臭气设置专用管道引至加油站西北角排放，对外环境影响较小；柴油发电机为应急备用电源，使用频次少，污染物产生量小，且产生的废气通过排气筒引至发电间屋顶排放，对环境影响小。

加油站采用埋地式储油罐，汽油卸油、加油和储油过程中分别设置了一次、二次和三次油气回收处理装置，油气回收系统属于《排污许可证申请和核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）表F.1中的可行技术。综上，项目采取的油气回收措施可行，对外环境影响较小。运行期间加油站应加强油气回收装置的日常检查和维护，保证油气回收系统正常运行，确保油气回收效率；对工作人员进行培训，规范化加油操作过程，严格控制油气无组织挥发。

（3）监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022）,本项目营运期废气监测要求见表4.2-4。

表4.2-4  运营期环境监测要求
监测对象

监测点位

监测因子

自行监测

验收监测

执行标准

废气

油气处理装置排气筒

非甲烷总烃

1次/年
验收时监测1次
《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2020）
企业边界

非甲烷总烃

1次/年
验收时监测1次
油气回收系统
气液比、液阻、密闭性
1次/年
/
加油站油气回收系统密闭点
泄漏检测值

1次/年
/

（4）非正常工况污染物排放情况

项目非正常工况废气污染物排放情况详见表4.2-5所示。

表4.2-5    非正常工况大气污染物排放量核算表
序号

污染源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度mg/m3
非正常排放速率

kg/h

单次持续时间

h

年发生频次/次

应对措施

1

汽油储罐挥发-卸车

卸油油气回收系统故障

非甲烷总烃

/

/

1

小概率

卸油完后对卸油油气回收系统进行检修

2

汽油加油枪挥发

加油油气回收系统故障

非甲烷总烃

/

/

1

小概率

暂停加油，对加油油气回收系统进行检修

3
储罐小呼吸
储罐三次油气回收处理装置故障
非甲烷总烃

/

/

1

小概率

对三次油气回收处理系统进行检修

4.2.2废水影响分析及其防治措施

本项目对油罐、加油机等进行更换，不新增占地，不会导致加油站场地冲洗、初期雨水的增加；实施后加油站劳动定员不变，驾乘人员由460人增加到732人，生活污水增加。洗车数量由230辆/d增加到250辆/d，洗车废水增加。
（1）废水排放影响分析

本项目实施后生活污水产生量为1399.41m3/a，排入站区西北侧的生化池进行处理，类比同类型项目，主要污染因子及浓度为COD500mg/L、BOD5300mg/L、SS350mg/L、NH3-N45mg/L。场地冲洗废水产生量为157.68m3/a，类比同类型项目，主要污染因子及浓度为SS300mg/L、石油类20mg/L。洗车废水产生量约为657m3/a，类比同类型项目，主要污染因子及浓度为COD350mg/L、BOD580mg/L、SS500mg/L、石油类20mg/L、LAS 20mg/L。

表4.2-6  本项目实施后全站废水污染物产生情况汇总表

废水类别
废水量（m3/a）
名称
产生浓度
产生量
（mg/L）
（t/a）
生活污水
1399.41
pH
6~9
/

COD
500
0.7

BOD5
300
0.42

SS
350
0.49

NH3-N
45
0.063

场地冲洗废水
157.68
pH
6~9
/
SS
300
0.047
石油类
20
0.003
洗车废水
657

pH
6~9
/
COD
350
0.23

BOD5
80
0.053

SS
500
0.329

石油类
20
0.013

LAS
20
0.013

本项目采用雨污分流制。雨水通过站区内雨水管网就近排入市政雨水管网。场地冲洗废水及初期雨水经三段式隔油池（1#，处理能力6m3/d）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入市政污水管网；扩建后洗车废水经隔油沉淀池（2#，处理能力12.6m3/d）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排入市政污水管网；扩建后全站生活污水经站内生化池（处理能力15m3/d）处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，再与经预处理后的洗车废水、地面清洁废水及初期雨水一起通过同一排口进入市政污水管网，进入大九污水处理厂进一步处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入跳蹬河，最终排入长江。

本项目废水产生、治理及排放情况见下表4.2-7。


表4.2-7     本项目废水污染物产生、治理、排放情况一览表
	污染源
	废水量m3/a
	污染物
	治理前
	治理设施
	治理后
	排放去向
	排放标准mg/L
	达标情况

	
	
	
	浓度
	产生量
	污染防治设施名称及工艺
	处理能力(m3/d)
	是否为可行技术
	浓度
	排放量
	
	
	

	
	
	
	mg/L
	t/a
	
	
	
	mg/L
	t/a
	
	
	

	生活污水
	1399.41
	pH
	6~9
	/
	生化池
	15
	是
	6~9
	/
	排入市政管网，进入大九污水处理厂
	6~9
	达标

	
	
	COD
	500
	0.7
	
	
	
	250
	0.35
	
	500
	达标

	
	
	BOD5
	300
	0.42
	
	
	
	150
	0.21
	
	300
	达标

	
	
	SS
	350
	0.49
	
	
	
	200
	0.28
	
	400
	达标

	
	
	NH3-N
	45
	0.063
	
	
	
	25
	0.035
	
	45
	达标

	场地冲洗废水
	157.68
	pH
	6~9
	/
	三段式隔油池
	6
	是
	6~9
	/
	
	6~9
	达标

	
	
	SS
	300
	0.047
	
	
	
	200
	0.032
	
	400
	达标

	
	
	石油类
	20
	0.003
	
	
	
	10
	0.002
	
	20
	达标

	洗车废水
	657
	pH
	6~9
	/
	隔油沉淀池
	12.6
	是
	6~9
	/
	
	6~9
	达标

	
	
	COD
	350
	0.23
	
	
	
	350
	0.23
	
	500
	达标

	
	
	BOD5
	80
	0.053
	
	
	
	80
	0.053
	
	300
	达标

	
	
	SS
	500
	0.329
	
	
	
	350
	0.23
	
	400
	达标

	
	
	石油类
	20
	0.013
	
	
	
	10
	0.007
	
	20
	达标

	
	
	LAS
	20
	0.013
	
	
	
	20
	0.013
	
	20
	达标

	综合污水
	2214.09
	pH
	6~9
	/
	大九污水处理厂
	/
	是
	6~9
	/
	排入长江
	6~9
	达标

	
	
	COD
	262
	0.58
	
	
	
	50
	0.111
	
	50
	达标

	
	
	BOD5
	118.8
	0.263
	
	
	
	10
	0.022
	
	10
	达标

	
	
	SS
	244.8
	0.542
	
	
	
	10
	0.022
	
	10
	达标

	
	
	NH3-N
	15.8
	0.035
	
	
	
	5
	0.011
	
	5（8）
	达标

	
	
	石油类
	4.1
	0.009
	
	
	
	1
	0.002
	
	1
	达标

	
	
	LAS
	5.9
	0.013
	
	
	
	0.5
	0.001
	
	0.5
	达标


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	（2）排放口基本情况
废水排放口基本情况见表4.2-8。

表4.2-8废水间接排放口基本情况一览表

排放口编号
排放口名称
排放口地理坐标
排放方式
排放口类型
排放去向
排放规律
污染物排放限值
经度
纬度
名称
污染物种类
排放浓度限值（mg/L）
DW

001

废水总排口

106.44

2737
29.46

5025
间接排放
一般排放口
大九污水处理厂

间断排放
大九污水处理厂
pH
6~9（无量纲）

COD

50
BOD5
10
SS

10
NH3-N

5（8）
石油类

1

LAS

0.5

（3）污水排放口规范设置要求

企业应按《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）相关要求规范污水排放口监测点位设置，具体如下：

1）一般要求

①排放污水进入市政、工业园区管网或外环境前，应按要求设置污水排放口监测点位，原则上1个排污单位只保留 1 个污水排放口。监测点位宜设置在厂界内或厂界外10 m范围内，避免雨水和其他来源的排水混入、渗入，干扰采样监测。

②污水排放口监测点位应满足现场水质采样和流量测量要求，溢流及事故排水应纳入污水排放口排放。

③产生第一类污染物或排放标准、排污许可证、自行监测技术指南、环境影响评价文件等相关标准文件规定在车间或生产设施排放口设置污染物排放监控位置的，应在相应位置设置污水排放口监测点位。

④排污单位为单一排放源入河入海排污口责任主体的，其入河入海排污口监测点位设置应符合HJ 1309 等标准以及排污许可证的要求。

2）监测断面要求

①对于明渠排放口，应按照CJ/T 3008.1~CJ/T 3008.5 等相关技术要求修建或安装标准化量水堰（槽）。

②对于压力管道式排放口，电磁流量计安装位置应满足仪器安装使用说明书要求，上游直管段长度一般不小于5倍管道直径，下游直管段长度一般不小于 2 倍管道直径，并保证流量计测量部分管道内水流时刻满管。同时，还应安装满足手工采样条件的配套设施。

③对于污水日排放量小于 50m3的排放口，不满足 5.2.1、5.2.2 要求的，其排水管道或渠道应为矩形、圆形、梯形等规则形状，且上游管道或渠道顺直段长度应不少于3m，并设置高于下游排水管道或渠道不低于0.1m的垂直落差，跌水底部应建设宽度不小于0.3m，长度不小于0.5 m的矩形明渠。

④流量自动监测设备安装位置应符合相关要求，确保流量自动监测结果准确，且满足手工采样条件。

⑤水污染源自动监测系统取水口应设置在标准化量水堰槽前方水质充分混合处，宜设在流量监测单元量水堰槽的流路中央；通过压力管道排放污水时，自动监测系统取水口宜设置在手工取样设施与管道流量计之间。

3）工作平台、梯架和安全防护要求

①污水排放口监测点位应建设永久、安全、便于采样及测试的工作平台，工作平台面积不小于1m2。监测点位位于地面以下超过1m或距离坠落基准面超过 0.5m时，工作平台应按照4.5要求配套建设梯架，且工作平台及通道所有敞开面应按照4.4.3要求设置防护栏杆。

②按规定应对污水排放监测点位实施视频监控的，监控范围应包含手工、自动监测取水口，量水堰（槽）等，实现对手工监测和自动监测系统运维活动的有效监控。视频性能和保存时间要求同 4.4.4.2。

③夜间生产的，应在工作平台处设置照明设施，相关要求按照GB 50034执行，照度标准值不低于30 lx。

④对于设在可能产生有毒有害、易燃易爆气体处的工作平台，应安装相应的气体浓度报警装置，相关要求按照 GB 12358 执行，封闭场所或地下工作平台应设置强制通风系统。

4）排放口监测点位信息标志牌设置要求

①在距排放口监测点位较近且醒目处应设置监测点位信息标志牌，并长久保留。单个排放口监测点位涉及多股排气/排水的，可设置多个监测点位信息标志牌，分别记录每股排气/排水的相关信息。

②根据监测点位情况，可设置立式或平面固定式监测点位信息标志牌。

③监测点位信息标志牌的技术规格及信息内容应符合附录 A 规定，其中点位编号包含排污单位编号和排放口编号两部分，应与排污许可证中载明的编号一致。

④监测点位信息标志牌右下角应设置与标志牌图案总体协调的二维码，相关要求按 HJ 1297 执行。

（4）废水治理设施及可行性分析
①生化池可行性
本项目生活污水依托站区西北侧已有生化池进行处理，扩建后站区生活污水排放量约为3.834m3/d，生化池设计处理能力为15m3/d，采用厌氧处理工艺，生活污水水质简单，可生化性好，生活污水经生化池处理后可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。因此，生化池能够处理该项目排放的生活污水。 

②三段式隔油池可行性
原有项目在站区东南侧出口处建有一个三段式隔油池（处理能力6m3/d），本项目未新增占地，初期雨水和场地冲洗废水扩建后未增加。场地冲洗废水及初期雨水最大排放量约4.785m3/次，三段式隔油池的处理能力满足处置要求。参照《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）附录，表C.2 储油库排污单位废水处理可行技术，生产废水、污染雨水预处理技术包括隔油、气浮、混凝、吸附、调节。项目地面冲洗废水、初期雨水采取三段式隔油池进行隔油处理，该技术可行。
③隔油沉淀池可行性
原有项目在洗车机南侧建有一个隔油沉淀池（处理能力12.6m3/d）处理洗车废水，扩建后洗车废水产生量约9m3/d，经现有隔油沉淀池处理后，80%回用于洗车，剩余20%排入市政污水管网，排放量为1.8m3/d，隔油沉淀池的处理能力满足处置要求。

洗车废水主要为少量油污和一定量的泥沙，项目使用的洗车液不含磷，项目产生的洗车废水经现有隔油沉淀池进行“隔油+沉淀”处理后排放。参照《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）附录，表C.2 储油库排污单位废水处理可行技术，生产废水、污染雨水预处理技术包括隔油、气浮、混凝、吸附、调节，项目洗车废水采取隔油沉淀处理，该技术可行。
因此，洗车废水依托现有隔油沉淀池处理可行。
④依托大九污水处理厂可行性

本项目生活污水由站内生化池处理；场地冲洗废水和初期雨水经三段式隔油池处理；洗车废水经隔油沉淀池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入大九污水处理厂进一步处理。本项目所在地为大九污水处理厂的服务范围，项目所在区域市政污水管网已经接通至大九污水处理厂。
重庆大九污水处理厂位于重庆市大渡口区跳磴镇沟口村西小路80号，服务范围为中梁山组团和部分大渡口组团的污废水。设计处理规模7万t/d，处理工艺为CASS，处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入跳蹬河。目前运行正常，污染物稳定达标排放。
根据调查，大九污水处理厂目前现状处理量约5.8万t/d，污水处理规模富余量约1.2万m3/a，本项目产生的废水量7.794m3/d，远小于大九污水处理厂废水处理能力富余量，本项目污废水污染物简单，不会对污水处理厂处理工艺和效率造成冲击。因此，本项目依托大九污水处理厂可行。

综上所述，本项目产生的生活污水、场地冲洗废水、洗车废水经过上述废水处理设施处理后能够实现达标排放，对外环境影响较小。
（5）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022），本项目废水监测要求见表4.2-9。
表4.2-9  运营期环境监测要求

监测对象

监测点位

监测因子

验收监测

自行监测

执行标准

废水
总排口
废水量、pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、LAS
1次

1次/年

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1B级限值
4.2.3噪声影响分析及其防治措施

（1）源强分析

加油站噪声源强均较小，主要噪声源包括潜油泵、加油机、尿素加注一体机、洗车机、柴油发电机、油罐车以及加油车辆进出加油站时产生的噪声，其噪声值详见下表4.2-10。
表4.2-10   营运期噪声排放源强
噪声源
数量

（台）
单台噪声源强

（dB(A)）
排放规律
降噪措施

潜油泵

4

90
间歇

采用低噪声设备，建筑隔声，采用软连接，安装减振垫，限制车速等措施
油罐车、加油车辆
/

65

备用柴油发电机
1

85
加油机

4

65
尿素加注一体机

1

65
洗车机

1
70
本项目噪声主要来自车辆在进出站时产生的交通噪声和设备噪声。由于进站车辆噪声为间断性产生，汽车进站加油时会关闭发动机，故车辆噪声主要反映在驶进站过程和驶离站过程，由于进出站口均设置减速标志，车辆行驶速度较慢，其噪声源强较低，因此加油站车辆噪声不会造成噪声扰民。潜油泵置于油罐内，经油罐及地表覆土隔声，基本不会对外界产生影响。因此本评价仅预测柴油发电机、加油机、洗车机、尿素加注一体机噪声的影响。
本项目室外声源噪声源强调查清单见表4.2-11，室内声源噪声源强调查清单见表4.2-12。


表4.2-11   室外声源噪声源强调查清单
	位置
	声源名称
	空间相对位置/m
	声源源强
	声源控制措施
	持续时间

	
	
	X
	Y
	Z
	距声源距离/m
	声压级/dB（A）
	
	

	加油区
	加油机1
	-6
	7
	2
	1
	65
	采用低噪声设备，采用软连接，限制车速等措施
	24h/d

	
	加油机2
	6
	7
	2
	1
	65
	
	

	
	加油机3
	6
	-7
	2
	1
	65
	
	

	
	加油机4
	-6
	-7
	2
	1
	65
	
	

	
	尿素机
	6
	0
	2
	1
	65
	
	

	洗车区
	洗车机
	16
	0
	2
	1
	70
	
	

	注：以站区中心为坐标原点，坐标为东经106.442938、北纬29.465266 


表4.2-12   室内声源噪声源强调查清单

	建筑物名称
	声源名称
	数量（台）
	（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）
	声源控制措施
	空间相对位置
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物插入损失/dB（A）
	建筑物外噪声/dB（A）

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	
	东
	南
	西
	北

	发电间
	柴油发电机

（备用）
	1
	85/1
	采用低噪声设备，建筑隔声，安装减振垫
	-18
	16
	1
	3
	3
	2
	2
	83.3
	83.3
	83.5
	83.5
	24h/d
	20
	57.3
	57.3
	57.5
	57.5


注：①以站区中心为坐标原点，坐标为东经106.442938、北纬29.465266，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。②依据GB/T50087-2013《工业企业噪声控制设计规范》，采用墙体和门窗等隔声降噪措施后，插入损失可在10~20dB（A）范围内选取，本次评价厂房插入损失取值20dB.（A）。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	（2）噪声影响预测及评价

①预测模式

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，本次评价采用导则推荐的预测模式。
（1）室内声源等效室外声源声功率级计算

计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级，如下：

[image: image11.png]L,=1L, +101g(

Arxr

2

4
42
R




式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw ——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
                [image: image12.png]L, (I)= IOIg(ZIOU “P'"]

=




式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB

Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB 

N——室内声源总数。

声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

 Lp2i（T）=Lp1i（T）-（TLi+6）

式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室内N个声源倍频带的叠加声压级，dB；

Lp2——靠近围护结构处室外N个声源倍频带的叠加声压级，dB；

TLi——围护结构i倍频带隔声量，dB。

（2）室外声源在预测点产生的声级计算

结合项目平面布置情况和外环境关系，本次噪声预测只考虑几何发散衰减，其室外声源预测方法计算预测点处的A声级如下所示：
[image: image14.png]La(r) = La(roy — Agiv




式中：[image: image16.png]Ls(Y)



—距离声源r处的A声级，dB（A）；
 [image: image18.png]L, (ro)



—距离声源r0处的A声级，dB（A）；
[image: image20.png]


—几何发散引起的倍频带衰减，dB，Adiv=20lg（r/ro）；
（3）噪声贡献值计算

第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

[image: image21.png]Logs

1
=10 [7 ¢

107404 +z 10%54 )





式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T ——用于计算等效声级的时间，s；

N ——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

M ——等效室外声源个数；

tj——在T时间内j声源工作时间，s。

（4）预测点的预测等效声级（Leq）计算式

[image: image22.png]L, =101g(10""= +10"")




式中：Leq—某预测点预测环境噪声等效声级，dB（A）；

Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb—预测点的背景值，dB（A）。

②厂界噪声预测结果

本次预测不考虑现有工程，对加油站扩建后的噪声作整体重新预测。本项目厂界噪声预测结果见表4.2-13。

表4.2-13    厂界噪声预测结果与达标分析一览表

预测厂界

预测时段

贡献值（dB（A））

标准限值（dB（A））

达标情况

东侧

昼间

60.6
70
达标

夜间

43.4
55
达标
南侧

昼间

48.1
60
达标

夜间
44.8
50
达标
西侧

昼间

43.9
60
达标

夜间
43.2
50
达标
北侧

昼间

51.1
60
达标

夜间
49.8
50
达标
注：洗车机仅昼间运行，因此厂界噪声影响值夜间不叠加洗车机噪声。
根据预测结果可知，东侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准，西侧、北侧和南侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边环境影响较小，运营期产生的噪声影响环境可接受。
③环境保护目标噪声预测结果
本项目对项目北侧居民楼处（朝阳小区3幢）、项目西侧居民楼处（朝阳小区2幢）进行了环境噪声现状监测，作为环境保护目标的环境噪声本底值。本项目声环境保护目标噪声预测结果见表4.2-14。

表4.2-14  声环境保护目标噪声预测结果与达标分析一览表
保护目标

预测时段

贡献值（dB(A)）

背景值（dB(A)）

预测结果（dB(A)）

标准限值（dB(A)）

达标情况

朝阳小区3幢
昼间
25.1
57

57.0
70
达标
夜间

23.8
47

47.0
55
达标

朝阳小区2幢
昼间
11.6
58
58.0
60
达标
夜间
10.9
48
48.0
50
达标

由表4.2-14可知，经距离衰减后，本项目对声环境敏感目标的贡献值较小，扩建项目实施后，北侧声环境保护目标（朝阳小区3幢）和西侧声环境保护目标（朝阳小区2幢）仍可分别满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4类、2类标准限值要求，本项目的运营不会改变项目所在地声环境功能，对周边敏感点声环境影响较小。
（4）防治措施

①在站区进站口设置减速标志和禁鸣标志，加强进站车辆的管理。采取加油时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。

②加强对潜油泵、加油机的维护和保养，避免因设备问题而引发突发性高噪声造成扰民影响。

③潜油泵置于油罐内，油罐为埋地式，设置在防渗池内。

④柴油发电机仅为停电时使用，使用频次少，噪声通过建筑隔声。

⑤加油站周边设置围墙，进一步降低噪声影响。

采取上述措施后，项目营运期对声环境影响小，周边环境可接受。

（5）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022），本项目营运期噪声监测要求见表4.2-15。
表4.2-15   运营期环境监测要求

污染源

监测

点位

监测项目

自行

监测

验收监测

执行标准
设备

四周

厂界
等效连续A声级

/
验收时监测一次
东侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准；西侧、北侧和南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准
4.2.4固废影响及其防治措施

（1）固废产生及处置情况
扩建项目建成后，产生的固体废物主要有危险废物、生活垃圾和生化池污泥。本项目对埋地罐区、加油区等进行改造，更换油罐、加油机等，因此本项目实施后设备检修废物、清罐废物产生量增加；另外扩建后生活污水量有所增加，生化池污泥量增加；扩建后洗车数量仅有少量增加（由230辆/d增加到250辆/d），2#隔油沉淀池增加的含油污泥量极小，本次评价不予考虑含油污泥增加量。其他危险废物产生量不变。
项目改扩建后加油站固废产生情况如下：

①危险废物
设备检修废物：加油机、管道等设备平均每3个月检修一次，检修废物由含油废水、含油废渣、伴生污染物、清洗废液构成。清洗废液由于含油类物质浓度较高，现场无法进行处理或回用，与其余检修废物一并作为危险废物进行处理。根据项目实际运行情况，扩建项目完成后加油机等设备检修废物产生量约0.15t/次，一年约检修4次，则项目产生的检修废物合计约0.6t/a，属于危险废物，危废代码为HW09（900-007-09），分类暂存于危险废物贮存点内，定期委托有相应资质单位进行处置。

清罐废物：清罐废物主要由含油废水、含油废渣、伴生污染物、清洗废液构成。清洗废物由于含油类物质浓度较高，现场无法进行处理或回用，应与其余清罐废物一并作为危险废物进行处理。根据项目实际运行情况，本项目清罐废物产生量估计约0.6t/(次·罐)，项目共设4个储油罐，清罐废物合计2.4t/(次·5年)，属于危险废物，危废代码为HW08（900-249-08），清罐废物当天交由有资质单位进行清运处置，不在加油站暂存。

含油污泥：2座隔油沉淀池每半年清掏一次，清掏产生的含油污泥量约为0.06t/a，属于危险废物，危废代码为HW08（900-210-08），分类暂存于危险废物贮存点内，定期委托有相应资质单位进行处置。

废机油及废油桶：设备维修过程会产生废机油（润滑油）及废油桶，每年产生量约0.2t/a，属于危险废物HW08（900-249-08），分类暂存于危险废物贮存点内，定期委托有相应资质单位进行处置。

废弃的含油抹布：本项目劳保过程中产生的沾染含油抹布产生量为0.01t/a。废弃的含油抹布属于危险废物HW49（900-041-49），收集后定期委托有相应资质单位进行处置。

废过滤膜：本项目三次油气回收处理装置采用冷凝+膜过滤处理工艺，膜需要2年更换一次，产生废过滤膜0.001t/次，属于危险废物HW49（900-041-49），收集后定期委托有相应资质单位进行处置。
②生活垃圾

加油站生活垃圾主要来自员工的日常工作生活和过往乘驾人员。本项目劳动定员12人，生活垃圾产生量按0.5kg/(人·天)计；驾乘人员最约为732人/d，按照20%的驾乘人员产生生活垃圾，每人次0.05kg计算，则本项目生活垃圾年产生总量约4.86t/a。生活垃圾分类收集后交环卫部门统一清运处置。
③生化池污泥
本项目依托生化池运行过程中产生污泥，本项目扩建完成后年处理生活污水1399.41m3，污泥单位产生量按0.6t/1000m3·a计算，则生活污水处理产生的污泥量约为0.84t/a，定期委托专业单位清掏处理。

本项目改扩建完成后固体废物产排情况一览表见下表4.2-17。

表4.2-17   本项目改扩建完成后全站固体废物产排情况一览表

工序/生产线

装置

固体废物名称

固废属性

产生情况

处置措施

最终去向

产生量t/a

处理措施
处置量t/a

加油机及管道设备检修
加油机及管道
设备检修废物
危险废物

0.6

委托有相应资质单位进行
0.6

委托有相应资质单位进行处置
油罐清理
油罐

清罐废物
危险废物

2.4t/5a
2.4t/5a
隔油池清掏

隔油池

含油污泥

危险废物

0.06

0.06

设备维修
/

废机油及废油桶
危险废物

0.2
0.2

设备维护
/
废弃的含油抹布
危险废物

0.01

0.01
废气治理

三次油气回收处理装置

废过滤膜

危险废物

0.001t/2a
0.001t/2a
员工及过往驾乘人员

/

生活垃圾

生活垃圾

4.86
交市政环卫部门处置

4.86
交市政环卫部门处置

废水处理

生化池

污泥

污泥

0.84
定期清掏后交市政环卫部门处置

0.84
交市政环卫部门处置

表4.2-18   本项目改扩建完成后全站危险废物汇总表
危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量t/a

产生工序及装置

形态

主要

成分

有害

成分

产废

周期

危险

特性
污染防治措施

设备检修废物
HW09

900-007-09

0.6

加油机及管道设备检修
液、固体

矿物油
矿物油
3个月
T

暂存于危废贮存点，委托有相应资质单位进行处理，清罐废物当天清运，不在加油站暂存

清罐

废物
HW08

900-249-08

2.4
油罐清理
液、固体

矿物油
矿物油
五年
T，I
含油

污泥

HW08

900-210-08

0.06

隔油池清掏

固体
矿物油

矿物油

半年
T，I
废机油及废油桶
HW08

900-249-08

0.2

设备维护
液、固体

矿物油、桶
矿物油

半年

T/In

废弃的含油抹布

HW49

900-041-49
0.01

设备维护

固体

矿物油、棉纱

矿物油

半年
T/In

废过

滤膜
HW49

900-041-49
0.001

废气治理

固体

膜

矿物油

两年

T/In
（2）固体废物防治措施
本项目危险废物包括设备检修废物、清罐废物、含油污泥、废机油及废油桶、废弃的含油抹布和更换的废过滤膜，分类暂存于危险废物贮存点，定期交由有资质的单位处置。     

加油站已在站房西南侧设置1个面积约2m2危废贮存点，内设2个收集桶，按照危险废物特性分类进行贮存，由专人负责管理。危险废物贮存点紧邻油罐区，地面进行了防渗处理，采取了防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐的“六防”措施，危险废物贮存点满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危废在交由有资质的危废处置单位清运处理时，严格按照《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部 部令第23号）填写危险废物转移五联单，并由双方单位保留备查。

加油站应按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的相关规定设置标识、标志，建立危险废物管理台账，如实记录有关信息，包括危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等；应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。危险废物贮存点内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行管理。

加油站已与重庆睿林环保工程有限公司签订了危废转运处置合同（见附件8），加油站产生的危险废物定期由重庆睿林环保工程有限公司转运处置。

生化池和隔油沉淀池污泥定期清掏，生化池污泥交由环卫部门处置，隔油沉淀池污泥交由有资质单位处置；生活垃圾经站区生活垃圾桶分类袋装收集后，由环卫部门统一清运处置。

综合上述，项目经过合理分类和委托处置后，各项固体废物均能得到妥善处理，对周边环境影响较小。

4.2.5地下水影响及其防治措施
4.2.5.1污染途径分析
项目重点防渗区根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号）、《石油化工防渗工程技术规范》（GB/T 50934-2013） 等规范文件要求开展防腐防渗处理，采取严格防腐防渗措施后，基本上不存在地下水、土壤环境污染的途径。
4.2.5.2地下水环境影响分析

（1）废水对地下水影响分析
本项目产生的场地冲洗含油废水和初期雨水经三段式隔油池进行处理。根据现场踏勘，隔油池采取了防渗措施，保证废水不渗入地下，污染地下水。因此，项目区内产生的废水对地下水的影响不大。

（2）油品泄漏对地下影响分析
本项目采用油罐为埋地式，储存物料为汽油和柴油，若产生泄漏事故，泄漏液体可能渗漏到地表以下，污染地下水水质。

项目采用单层卧式罐体+防渗池，具有很好的防渗功能，防渗池采用防渗混凝土整体浇筑，内表面采用玻璃钢防渗，防渗池内部用中性沙回填，防渗池上部采取了防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施，各隔池内设置了检测立管。当发生少量泄漏时，隔池内设有漏油监测装置，能保证油罐一旦发生泄漏，能及时发现、及时处理，且本项目油罐区四周地面进行硬化处理，能够及时防止油料渗入地面，地面采用C30防渗混凝土，可有效防止油罐突然泄漏对地下水的污染。
4.2.5.3地下水污染防治措施

（1）分区防渗
现有工程已按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中的相关要求对站区内各建（构）筑物进行了分区防渗。

本次对埋地罐区、加油区、输油管道等进行改造，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）、《石油化工 防渗工程技术规范》（GB/T 50934-2013）及各建构筑物功能，将站区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，改扩建后全站分区防渗措施具体如下：
①重点防渗区：埋地油罐区、工艺管道、卸油区、三段式隔油池、危废贮存点及发电间。

埋地油罐区：本项目采用单层卧式罐体+防渗池的防渗方式。埋地油罐设有液位自动检测系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位报警功能。防渗池采用防渗混凝土整体浇筑，符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》(GB 50108)的有关规定。设1座防渗罐池，池内布设4座埋地卧式单层油罐；防渗池的内表面采用玻璃钢防渗，内部采取中性砂回填，上部采取了防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。防渗池的各隔池内设置了检测立管，检测立管采取耐油、耐腐蚀的管材，下端置于防渗池的最低处；检测立管周围用粒径10～30mm的砾石回填；检测口设有防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。
工艺管道：埋地输油管线由原来的单层无缝钢管+防渗管沟形式改造为双层复合管道+防渗管沟。

现有危废贮存点已采取防渗措施，危废贮存点内设有危废收集桶2个及托盘。现有三段式沉沙隔油池已采取防渗措施，采用20cm厚防渗混凝土+5mm水泥基防渗砂浆。工艺管道已采取防渗措施，采用埋地敷设，并配套建设油品工艺管道渗漏检测装置。加油区及卸油区四周设置截流沟，收集场地冲洗废水，截流沟采用混凝土防渗。场内道路和加油区地面均硬化。加油机底部设置接油盘，用来收集加油后加油枪滴漏的少量油；若发生意外加油机被撞倒，加油软管设有拉断截止阀，加油机底端设有紧急切断阀，因此加油机油品发生泄漏的可能性较小。
②一般防渗区：加油区、生化池、洗车区等

加油区、洗车区、生化池、污水管道均采用混凝土防渗结构。

在采取以上措施后，加油站一般防渗区能够满足《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）中等效黏土防渗层厚度Mb≥1.5m，防渗层渗透系数≤10-7cm/s的要求。

③简单防渗区

主要为站房地面等办公生活区，已采取地面硬化措施。
（2）管理措施

本项目不在地下水饮用水源保护区和补给径流区，埋地油罐放置在防渗罐池内，罐池进行了重点防渗，在防渗罐池内设置观测井，加油站工作人员每天通过肉眼观测检测井水面是否有浮油、使用便携式气体检测仪等快速方法判定油罐是否发生泄漏等，若发生泄漏能及时发现并采取措施处理。
加强运行管理，从油品储存、运输等全过程控制油品泄漏，采取行之有效的防渗措施，定期检查污染源地下水保护设施，及时消除污染隐患，杜绝跑冒滴漏现象：发现有污染物泄漏或渗漏，采取清理污染物和修补漏洞（缝）等补救措施。

综上，通过采取上述措施，项目运行对其所在区域地下水环境影响较小，环境可接受。
4.2.5.4地下水跟踪监测计划
根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函〔2017〕323号），建设单位应设置地下水监测井，且地下水监测井应设在油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。建议本次在加油站新建1口地下水跟踪监测井。

项目建立地下水环境监测管理体系，以便及时发现问题，采取措施，避免对地下水造成污染。一旦发现问题，项目的工作人员应及时进行检查，判断本项目是否有油品渗漏且污染地下水的情况，并及时采取补救措施，并采取相应措施。

根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022），制定本项目地下水跟踪计划，具体见下表。
表4.2-19  地下水跟踪监测计划一览表

监测点位

监测因子

监测频次

执行标准
油罐区下游地下水监测井

石油类、石油烃（C6~C9）、石油烃（C10~C40）、甲基叔丁基醚

1次/半年
执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准；石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III 类标准
4.2.6土壤环境影响及其防治措施

本项目土壤污染类型主要为大气沉降、地表漫流、垂直入渗。本项目设置一般防渗区和重点防渗区，地面全部完成硬化处理，基本无土壤污染途径。
大气沉降：加油站挥发的油气经油气回收装置回收后，少量废气经通气立管排放，评价范围内存在局部沉降。本项目占地范围及周边50m范围内均完成了地面硬化，无沉降导致土壤污染途径。
地面漫流：由于加油设备或储罐阀门等部件损坏以及操作不当或者卸油工作时操作不当等，引起加油站油品溢出或泄漏，泄漏汽油若处置不当溢流到场外，将进入土壤，将污染周边土壤及影响植被正常生长。本项目储罐设置在防渗罐池内，加油设备区域设置了一般防渗，且设有截流沟，可确保油品泄露不会外排，无泄露污染土壤的途径。

垂直入渗：污水处理设施有防渗能力减弱后入渗的可能；埋地油罐存在油料泄漏后入渗的可能。本项目储罐均设置在防渗罐池内，防渗罐池设置了重点防渗，并设置观察口，每周进行泄漏观察，无垂直入渗的途径。
防治措施：

①建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。

②建议污水处理设施、油罐、加油区、卸油区等存在土壤污染风险的设施，按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏检测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。

③建议通过油料周转量核算正常损耗率，通过异常损耗率可间接反映出可能存在污染事故。

④定期维护相应分区防渗措施，维持相应防渗区的防渗能力。

通过加强维护保障污水处理设施，加油设备与油罐，从源头控制、过程防控上避免对土壤环境，土壤环境可接受。
4.2.7环境风险评价

4.2.7.1风险源调查

本项目涉及的风险物质为汽油、柴油及危险废物等。本项目汽油、柴油的理化性质分别见下表。

表4.2-20     汽油理化及毒理性质统计表
理化
性质

物理状态：液态
性状：挥发液体
颜色：无色或淡黄色

气味：汽油味道

pH值：中性
沸点（℃）：30~210（86°F~410°F）
闪点（℃）：-43~-38（-45°F~-36°F）
密度：0.7573kg/L@15℃

蒸气压：0.03447~0.10342MPa
蒸气密度（Air=1）：3~5

自燃温度（℃）：280~456

爆炸界限：LEL：1.2%～1.4% 
UEL：7.6%

溶解性：水溶解度：＜0.1%

溶解于无水酒精、醚类、苯、氯仿
稳定性：常温常压下稳定
危险
特性

反应性：

①避免热、火焰、火花及其他燃烧物质。若暴露于热源，容器会破裂或爆炸远离水源及下水道。有害气体会累积在密闭空间。

②避免和强氧化剂，如：酸、碱、金属、卤素、过氧化物、易燃物质等，接触极易发生反应。

急性毒性：

①食入：会引起刺激与伴随着反胃、呕吐、腹泻的胃肠管道的烧伤。吸收最初会引起中枢神经兴奋随后意志消沉。症状包含：轻微的兴奋、坐立不安、神经过敏、兴奋性、痉挛、虚弱、视力模糊、头痛、头昏眼花、困倦、精神错乱、抽筋与昏迷。有可能短暂的肝脏受损。

②吸入：在160～270ppm浓度下几小时，会刺激咽喉。浓度2000ppm下30min，会引起轻微的麻醉。其他中枢神经抑制的症状包括：头痛、反胃、呕吐、头昏眼花、困倦、脸部发红、视力模糊、说话含糊、吞咽困难、摇晃欲倒、困惑与陶醉感。在更高浓度会逐渐出现：呼吸困难、肺部浮肿、支气管肺炎。更进一步会引起，如下列的意气消沉：微弱的呼吸与脉搏、
神经过敏、痉挛、兴奋性、与运动失调。严重的中毒会导致精神错乱、无意识、昏迷、与癫痫发作的抽筋。另外也会影响：肝脏、肾脏、脾脏、脑部、心肌与胰脏。会由于呼吸或循环不足或心室纤维颤动而引起死亡。极高的浓度会引起窒息。

③皮肤：液体会引起带有红斑与疼痛的刺激。长期或大量接触会引起水泡；且在极端情况下会引起表皮损坏。

④眼睛：浓度在270ppm～900ppm间，通常在症状（如：明显的结膜充血）之前会引起刺激感觉。液体挥溅在眼睛上，会引起疼痛、剧痛的与脆弱的、短暂的角膜上皮的困扰。角膜充血与浮肿会发生。
燃爆危险性：易燃液体。
表4.2-21     柴油理化及毒理性质统计表
理化
性质

物理状态：液态
性状：淡黄色透明油液
颜色：淡黄色

气味：轻微石油味道

pH值：中性
沸点（℃）：163~357（325°F~675°F）
闪点（℃）：>52

密度：0.8（比重）
蒸气压：0.00026MPa@20℃

蒸气密度（Air=1）：>1
自燃温度（℃）：177（351°F）
爆炸界限：LEL：1.3% 
UEL：6.0%

溶解性：不溶于水
危险
特性

反应性：

①避免热、火焰、火花及其他燃烧物质。若暴露于热源，容器会破裂或爆炸。远离水源及下水道。有害气体会累积在密闭空间。
②避免和强氧化剂接触。

急性毒性：

①食入：会引起反胃、呕吐、腹部绞痛、腹泻且可能中枢神经系统抑制的症状。在食入期间甚至小量的

吸入或呕吐会导致严重肺部刺激，而带有咳嗽、反胃、呼吸困难、肺部

浮肿、肺炎与死亡。

②吸入：蒸气或油雾会引起呼吸道刺激。人类暴露会导致立即咳嗽、呼吸困难、发绀且一小时的无知觉。持续闻柴油37天，则带有痰的大量咳嗽。
高浓度，另外也会引起中枢神经系统兴奋随后受抑制，其症状可能为：运动失调、迷惑、头痛、头昏眼花、厌食、反胃、呕吐、虚弱、精神错乱、昏迷。皮肤：会引起痛苦、红色与刺激。

③眼睛：液体或蒸气会引起轻微刺激。
燃爆危险性：可燃液体。
4.2.7.2风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1，计算所涉及的每种危险物质在场界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。
当企业只涉及一种风险物质时，该物质的数量与其临界量比值，即为Q。
当企业存在多种风险物质时，则按式（1）计算：
[image: image23.png]A
2790 g



                 （1）
式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
本项目涉及的危险物质临界存储量见下表。
表4.2-22   本项目扩建完成后全厂危险物质贮存一览表
序号

危险源名称及规格
危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

Q值

1

92#汽油罐

（30m3）
汽油

86290-81-5
18.49

2500

0.0074

2

95#汽油罐

（30m3）
汽油
86290-81-5
18.79

2500

0.0075

3

98#汽油罐

（15m3）
汽油

86290-81-5

9.44

2500
0.0038
4
0#柴油罐
（30m3）
柴油
68334-30-5

22.68
2500

0.0091

5

危废贮存点

危险废物
/

0.871

50
0.0174
项目Q值Σ

0.0452
经计算，Q=0.0452＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

4.2.7.3风险影响途径
油品运输过程及储罐区的风险主要为溢油（跑、冒、漏）、火灾爆炸，油品由有资质的单位实施，本次评价不分析运输过程中的环境风险。本项目主要环境风险见下表。

表4.2-20  本项目主要环境风险特征

序号

风险类型
危害
原因分析
1

溢油（跑、冒、滴、漏）

污染地表水、污染地下水、引起火灾爆炸污染环境空气

油罐及泵、管道破损，阀门壳、盖孔泄漏或阀杆损坏油罐及管道受腐蚀油罐液泛、突沸、渗漏、操作错误

2

火灾爆炸

财产损失
人员伤亡
污染大气环境及水环境

油品泄漏，存在机械、高温、电器、化学火源、静电

4.2.7.4环境风险防范措施

（1）泄漏风险防范措施
①本项目汽油罐和柴油罐均采取单层卧式罐体+防渗池，满足防渗需求。每个油罐设置通气立管，通气管高出地面大于4m，并安装阻火器。油罐人孔操作井、卸油口井、加油机底槽等可能发生油品渗漏的部位，均采用相应的防渗措施。油罐采用卸油防满溢措施，汽油充装达到油罐容量85%，柴油充装达到油罐容量90%时，触动高液位报警装置，自动停止油料继续进罐。每个油罐各自设置卸油管道和卸油接口，各卸油接口及油气回收接口，有明显的标识，卸油接口装设快速接头及密封盖。

②储油罐设带有高液位报警功能的液位计，避免卸油时计量失误使罐内液位过高造成冒油。卸油时有专人监督和监控设施，若出现泄漏事故，一般可在1min内关闭阀门并进行控制处理。
③定期对油品储存、输送、零售环节的设备、阀门、法兰盘、管道等进行检修、维护和保养，工艺管线采用埋地双层复合材料管道，采用防锈漆防锈、聚乙烯胶粘带加强绝缘防腐，由于采取严格防范措施，埋地管道发生泄漏事故情况极少。

④卸油区、加油区周围设置环形截流沟，可将事故废水导流至1#隔油池，当地面发生油品泄漏或产生冲洗水、事故水、含油雨水，均可以依托地面截流沟导流至1#隔油池进行收集、处理，避免直接进入地表水体造成污染。 
⑤采用分区防渗措施：重点防渗区包括埋地油罐区、工艺管道、卸油区、三段式隔油池、危废贮存点及发电间等，一般防渗区包括加油区、生化池、洗车区等。
⑥加强对设备、管道的定期检修维护，站内设立禁止吸烟、禁止使用手机等警示牌，严禁明火等。
（2）火灾事故风险防范措施
①建立、完善安全管理制度；
②设立安全标识，加油站内设立禁止吸烟、禁止打手机的警示牌，严格禁止站内明火、电焊等作业；
③对每个工作人员进行消防培训，提高安全防范意识，加强员工的安全技术培训，规范安全操作；
④加强日常防火巡查，加强设备管理，做好防雷、消除静电工作，加油软管设拉断截止阀；
⑤在加油站内设有仪表值班室，对工艺区等处可燃气体的泄漏情况进行集中监测，异常报警和联动。另外，还在站区配有便携式可燃气体检测报警仪，供工作人员进入生产区时使用；
⑥加油站配备有消防沙池、灭火器，灭火毯等；
⑦本项目设有冲洗水截流沟，在站内发生火灾时，消防水及场地清洗废水经排水沟收集后进入1#隔油池处理后排入市政污水管网，对地表水环境影响小。
加油站于2023年修订了《突发环境事件风险评估报告》、《突发环境事件应急预案》，并在生态环境管理部门进行了备案。另外，企业应按照《企业突发环境事件风险评估指南（施行）》（环办〔2014〕34号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）的相关要求，定期开展本项目突发环境事件风险评估及应急预案修订工作。

4.3本项目“三本账”
本项目改扩建前后“三本账”情况见表4.3-1。

表4.3-1    本项目改扩建前后“三本账”一览表
污染物名称
现有工程排放量（t/a)
本项目排放量（t/a）

“以新带老”削减量（t/a)

改扩建后全厂排放量（t/a)
排放增加量（t/a)
废水
综合污水
废水量
1716.23

2214.09
1716.23
2214.09
+497.86

COD
0.086
0.111

0.086
0.111

+0.025

BOD5
0.017
0.022

0.017
0.022

+0.005

SS
0.017
0.022

0.017
0.022

+0.005

NH3-N
0.0086
0.011

0.0086
0.011

+0.0024
LAS
0.0009
0.001

0.0009
0.001

+0.0001

石油类
0.0017
0.002
0.0017
0.002
+0.0003

废气
卸油、加油和储油废气
非甲烷总烃*
5.435
7.596
5.435
7.596
+2.161
汽车尾气
CO、THC、NOx
少量
少量
/
少量
/
固废
生活垃圾
3.87
4.86
3.87
4.86
+0.99
生化池污泥
0.57
0.84
0.57
0.84
+0.27
危险废物
设备检修废物
0.4
0.6
0.4

0.6
+0.2
清罐废物
1.6
2.4
1.6

2.4
+0.8
含油污泥

0.06
0.06
0.06

0.06
0
废机油及废油桶
0.2
0.2
0.2

0.2
0
废弃的含油抹布
0.01
0.01
0.01

0.01
0
废过滤膜
0.001
0.001
0.001

0.001
0
备注：*为无组织排放；固废为产生量。
本项目实施后，由于油罐容积增大，年销售油量增加，导致非甲烷总烃排放量增加，部分危险废物和生化池污泥有少量增加；洗车废水和驾乘人员产生的生活污水有所增加，导致废水污染物排放量有少量增加。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	油气无组织排放
	非甲烷总烃
	采用自流卸油和密闭卸油方式、油罐埋地设置；卸油、加油过程产生的油气通过更新的一、二次油气回收系统收集利用。
	《加油站大气污染物排放标准》

（GB 20952-2020）

	
	
	
	油罐储油油气依托现有三次油气回收处理系统，通过冷凝方式将油气变为汽油回收至油罐内，未冷凝的油气通过膜过滤后经通气立管排放，高度≥4m
	

	
	生化池臭气无组织排放
	臭气浓度
	依托现有措施，经专用管道引至加油站西北角排放
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的恶臭污染物厂界标准

	
	柴油发电机无组织排放
	NOx、THC
	依托现有措施，通过专用管道引至发电间屋顶排放
	/

	地表水环境
	废水总排口
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、石油类、LAS
	生活污水依托现有生化池（15m3/d）处理；场地冲洗废水和初期雨水经过1#三段式隔油池（6m3/d）处理；洗车废水经过2#隔油沉淀池（12.6m3/d）处理后80%回用，20%排放；均处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经过厂区总排口排入市政污水管网进入大九污水处理厂
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，NH3-N参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中表1 B级限值

	声环境
	东、北、西、南侧厂界
	Leq/dB（A）
	选用先进低噪设备，加强站内管理；加油站进出口设置禁鸣及减速标志
	北侧、西侧和南侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；东侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	危险废物：依托站区现有危废贮存点，用于暂存项目产生的危险废物，定期委托有资质单位进行处置；

生活垃圾：交由当地环卫部门统一清运，日产日清，防止二次污染；
生化池污泥需定期清掏，交由环卫部门处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	地下水：

按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，加油站场地分为重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，重点污防渗区为埋地油罐区、工艺管道、卸油区、三段式隔油池、危废贮存点及发电间等；一般防渗区为加油区、生化池、洗车区等，简单防渗区为站房地面等办公生活区。另外通过设置地下水跟踪监测井，建立地下水环境监测管理体系，加强监督管理，对防渗质量以及施工质量进行严格检查。
土壤：

①建立土壤和地下水污染隐患排查治理制度，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患。隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。

②建议污水处理设施、油罐区、加油区、卸油区等存在土壤污染风险的设施，按照国家有关标准和规范的要求，设计、建设和安装有关防腐蚀、防泄漏设施和泄漏检测装置，防止有毒有害物质污染土壤和地下水。

③建议通过油料周转量核算正常损耗率，通过异常损耗率可间接反映出可能存在污染事故。

④定期维护相应分区防渗措施，维持相应防渗区的防渗能力。



	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	（1）泄漏风险防范措施

①汽油罐和柴油罐采用单层钢制油罐加防渗罐池，储罐设置液位仪，具有高液位报警功能、设置防渗检测系统、油罐采取卸油时防满溢措施、出油管线最低点设置检漏点等；

②定期对油品储存、输送、零售环节的设备、阀门、法兰盘、管道等进行检修、维护和保养，工艺管线采用埋地双层复合材料管道，采用防锈漆防锈、聚乙烯胶粘带加强绝缘防腐。

③卸油区、加油区周围设置环形截流沟，可将事故废水导流至1#隔油池，当地面发生油品泄漏或产生冲洗水、事故水、含油雨水，均可以依托地面截流沟导流至1#隔油池进行收集、处理，避免直接进入地表水体造成污染。

④采用分区防渗措施：重点防渗区包括埋地油罐区、工艺管道、卸油区、三段式隔油池、危废贮存点及发电间等，一般防渗区包括加油区、生化池、洗车区等。

⑤加强对设备、管道的定期检修维护，站内设立禁止吸烟、禁止使用手机等警示牌，严禁明火等。

（2）火灾事故风险防范措施

①建立、完善安全管理制度；

②设立安全标识，加油站内设立禁止吸烟、禁止打手机的警示牌，严格禁止站内明火、电焊等作业；

③对每个工作人员进行消防培训，提高安全防范意识，加强员工的安全技术培训，规范安全操作；

④加强日常防火巡查，加强设备管理，做好防雷、消除静电工作，加油软管设拉断截止阀；

⑤在加油站内设有仪表值班室，对工艺区等处可燃气体的泄漏情况进行集中监测，异常报警和联动。另外，还在站区配有便携式可燃气体检测报警仪，供工作人员进入生产区时使用；

⑥加油站配备有消防沙池、灭火器，灭火毯等；

⑦本项目设有冲洗水截流沟，在站内发生火灾时，消防水及场地清洗废水经排水沟收集后进入1#隔油池处理后排入市政污水管网。

	其他环境

管理要求
	采取风险防范措施，落实分区防渗处理措施，编制《突发环境事件风险评估报告》和《突发环境事件风险应急预案》并进行备案，定期进行演练，加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“四十二、零售业52-100汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售526 -位于城市建成区的加油站”，企业固定污染源排污许可类型为简化管理；本项目实施后，建设单位应尽快更新排污许可环保手续。

项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制竣工环境保护验收监测报告。




六、结论

	“重庆龙禹石油有限公司华龙大道加油站扩建项目”的建设符合国家、地方的产业政策及相关规划，项目组成、选址、布局、规模和工艺合理可行。项目严格按本环评提出的污染防治措施对污染物进行治理，可确保污染物达标排放，环境风险可控，对周围环境影响较小，区域环境功能不会发生改变。

在建设单位认真落实各项环境治理措施的情况下，从环境保护角度分析，评价认为本项目建设可行。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	5.435
	
	
	7.596
	5.435
	7.596
	+2.161

	废水
	COD
	0.086
	
	
	0.111
	0.086
	0.111
	+0.025

	
	BOD5
	0.017
	
	
	0.022
	0.017
	0.022
	+0.005

	
	SS
	0.017
	
	
	0.022
	0.017
	0.022
	+0.005

	
	NH3-N
	0.0086
	
	
	0.011
	0.0086
	0.011
	+0.0024

	
	LAS
	0.0009
	
	
	0.001
	0.0009
	0.001
	+0.0001

	
	石油类
	0.0017
	
	
	0.002
	0.0017
	0.002
	+0.0003

	一般工业

固体废物
	生化池污泥
	0.57
	
	
	0.84
	0.57
	0.84
	+0.27

	危险废物
	设备检修废物
	0.4
	
	
	0.6
	0.4
	0.6
	+0.2

	
	清罐废物
	1.6
	
	
	2.4
	1.6
	2.4
	+0.8

	
	含油污泥
	0.06
	
	
	0.06
	0.06
	0.06
	0

	
	废机油及废油桶
	0.2
	
	
	0.2
	0.2
	0.2
	0

	
	废弃的含油抹布
	0.01
	
	
	0.01
	0.01
	0.01
	0

	
	废过滤膜
	0.001
	
	
	0.001
	0.001
	0.001
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①，单位:t/a
员工生活





驾乘人员





0.6





3.66





0.06





0.366





生化池





绿化





0.76





0.76





场地冲洗





2.4





0.24





3.834





2.16











排入


废水总排口





新鲜水





10.22





洗车用水





隔油沉


淀池








2.8





9





1





1.8





2.16





三段式隔油池





7.2





3.834





0.54





3.294





排入市政污水管网





7.794





粉尘、噪声、固废、废水





拆除加油机、输油管道





安装储罐、加油机、管道





拆除现有储罐





调试


使用





土建


施工





站场


清理





� EMBED Visio.Drawing.15  ���





生化池





生活污水











排入市政污水管网





三段式隔油池





场地冲洗





隔油沉


淀池








洗车用水










加油机
储油罐
油罐车
油气、噪声
通气立管
清罐废物
检修废物
加油车辆
卸油
挥发油气
逸散油气
挥发油气



_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

拆卸输油管线
油体排空
准备工作
含油废水、含油废渣、伴生污染物、清洗废液
加盲板封堵
打开人孔、通气孔、排污口
清洗油罐
清场
阀门关闭



一次油气
回收系统
加油机
储油罐
油罐车
噪声
油气
清罐废物
检修废物
加油车辆
二次油气
回收系统
油
气
卸油
油气
油
气
逸散油气
逸散油气
油气
油气
三次油气
回收系统
通气立管
油气
油气



