一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	区第二人民医院迁建项目（一期）

	项目代码
	2508-500107-04-01-620160

	建设单位联系人
	田**
	联系方式
	139******65

	建设地点
	九龙坡区华岩新村53号

	地理坐标
	（ 106 度 25 分 58.527 秒， 29 度 29 分 0.039 秒）

	国民经济

行业类别
	Q8411 综合医院
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生84—108、医院841

	建设性质
	(新建（迁建）
(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	重庆市九龙坡区发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2508-500107-04-01-620160

	总投资（万元）
	15988.80
	环保投资（万元）
	40

	环保投资占比（%）
	0.25
	施工工期
	24个月

	是否开工建设
	(否
(是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	9762.40

	专项评价设置情况
	对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表1专项评价设置原则表”，本项目土壤、声环境不开展专项评价，大气、地表水、环境风险、生态、海洋以及地下水是否开展专项评价情况见下表1。

表1-1    专项评价设置情况说明
专项评价的类别
设置原则
本项目情况

设置情况

大气
排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目。
本项目排放废气中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，故项目无需开展大气专项评价
无
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。
本项目运营期污水为间接排放，故项目无需开展地表水专项评价。

无
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目。
本项目危险物质储存量未超过临界量。

无
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。
本项目不涉及取水，故项目无需开展生态专项评价

无

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。
本项目不属于海洋工程建设项目，故项目无需开展海洋专项评价

无

地下水
地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作
本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区
无

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。

	规划情况
	规划名称：《重庆市医疗卫生服务体系“十四五”规划（2021-2025年）》

审批机关：重庆市人民政府

审批文件名称及文号：《重庆市人民政府办公厅关于印发<重庆市医疗卫生服务体系“十四五”规划（2021-2025年）>的通知》（渝府发〔2022〕6号）

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.1与《重庆市医疗卫生服务体系“十四五”规划（2021-2025年）》（渝府发〔2022〕6号）的符合性分析

根据《重庆市医疗卫生服务体系“十四五”规划（2021-2025年）》（渝府发〔2022〕6号）中“推动医疗卫生服务体系高质量发展，加快建设国家医学中心和国家区域医疗中心，形成优质的医疗卫生服务集群，持续提升医疗卫生服务辐射力和影响力。到2025年，基本建成体系完整、分工明确、功能互补、密切协作、运行高效的整合型医疗卫生服务体系，以‘一老一小’为重点的全周期健康服务能力明显增强，实现优质医疗卫生资源配置均衡化、基本医疗卫生服务均质化、基本公共卫生服务均等化，形成基层首诊、双向转诊、上下联动、急慢分治的分级诊疗格局，居民健康水平居全国前列”。.....实施区县级医院服务能力提升工程，加强专科建设，全面提升综合服务能力。实施医疗质量、患者体验、医院管理、临床科研提升行动，推动公立医院加强管理、坚持公益性、提高服务质量和效率。......2.“美丽医院”服务提升行动。实施医院医疗质量、患者体验、医院管理、临床科研提升行动，加强专科建设，提升诊疗救治能力水平，健全预约诊疗、检查检验结果互认等便民措施，创新多学科联合会诊、日间手术等诊疗方式。

本项目为综合医院，与周边居民健康需求相匹配，与《重庆市医疗卫生服务体系“十四五”规划（2021-2025 年）》（渝府发〔2022〕6 号）的要求相符。

1.2与《重庆市大健康产业发展“十四五”规划（2021-2025年）》（渝府办发〔2021〕155号）的符合性分析

根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市大健康产业发展“十四五”规划（2021-2025年）的通知》（渝府办发〔2021〕155号）中“西部医疗高地。加快优质医疗服务扩容，优化医疗资源配置及布局，推动医疗服务技术创新，培育一批具有高水平国际化服务能力的综合医院和专科医院，建设国家区域医疗中心。加强医疗卫生服务体系和能力建设，深化川渝两地合作，打造一批竞争力强的医疗服务品牌，努力抢占医疗服务制高点”。本项目为综合医院，扩大医疗卫生资源供给，本项目与《重庆市大健康产业发展“十四五”规划（2021-2025 年）》（渝府办发〔2021〕155 号）的要求相符。

1.3与《九龙坡区大健康产业发展“十四五”规划》（九龙坡府办发〔2021〕104号）的符合性分析

根据《九龙坡区大健康产业发展“十四五”规划》（九龙坡府办发〔2021〕104号）中“加大建设中高端医疗卫生机构。着力提升医疗服务水平...。延伸医疗机构养老服务功能。推动公立医疗机构举办养老务，增加康复、护理、医养结合、安宁疗护机构和床位数量。推动二级以上综合医院、中医医院开设老年医学科、康复科或治未病科...”。本项目为综合医院，与《九龙坡区大健康产业发展“十四五”规划》（九龙坡府办发〔2021〕104号）的要求相符。


	1.4与管控单元符合性分析

本项目位于重庆市九龙坡区，通过与现有生态保护红线及现有一般生态空间相对照，不涉及生态保护红线及一般生态空间。环境管控单元编码ZH50010720001，环境管控单元分类：重点管控单元。

根据重庆市“三线一单”智检服务系统（http://sxyd.cqree.cn:10042/#/login）进行查询，管控单元类别见下表。

表1-3 项目所在地管控单元

序号
环境管控单元名称
环境管控单元编码
环境管控单元分类
1
九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙东城片区

ZH50010720001
重点管控单元

附表1-3  建设项目与“三线一单”管控要求的符合性分析表

环境管控单元编码

环境管控单元名称

环境管控单元类型

ZH50010720001
九龙坡区工业城镇重点管控单元-九龙东城片区
重点管控单元
管控要求层级

管控

类型

管控要求

建设项目相关情况
符合性

全市总体管控要求

空间布局约束

第一条  深入贯彻习近平生态文明思想，筑牢长江上游重要生态屏障，推动优势区域重点发展、生态功能区重点保护、城乡融合发展，优化重点区域、流域、产业的空间布局。
本项目符合要求
符合

第二条  禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目不属于新建化工、尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库
符合
第三条  禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目（高污染项目严格按照《环境保护综合名录》“高污染”产品名录执行）。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业规划布局的项目。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
本项目位于九龙坡区华岩新村53号，本项目属于综合医院建设项目，不属于“两高”项目。

符合
第四条  严把项目准入关口，对不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目坚决不予准入。除在安全或者产业布局等方面有特殊要求的项目外，新建有污染物排放的工业项目应当进入工业集聚区。新建化工项目应当进入全市统一布局的化工产业集聚区。鼓励现有工业项目、化工项目分别搬入工业集聚区、化工产业集聚区。
本项目位于九龙坡区华岩新村53号，不属于高耗能、高排放、低水平项目。
符合
第五条  新建、扩建有色金属冶炼、电镀、铅蓄电池等企业应布设在依法合规设立并经过规划环评的产业园区。
本项目不涉及

符合

第六条  涉及环境防护距离的工业企业或项目应通过选址或调整布局原则上将环境防护距离控制在园区边界或用地红线内，提前合理规划项目地块布置、预防环境风险。
本项目不设置环境防护距离

符合
第七条  有效规范空间开发秩序，合理控制空间开发强度，切实将各类开发活动限制在资源环境承载能力之内，为构建高效协调可持续的国土空间开发格局奠定坚实基础。
本项目建设在资源环境的承载能力之内
符合
污染物排放管控

第八条  新建石化、煤化工、燃煤发电（含热电）、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。严格按照国家及我市有关规定，对钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等行业新建、扩建项目实行产能等量或减量置换。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。加强水泥和平板玻璃行业差别化管理，新改扩建项目严格落实相关产业政策要求，满足能效标杆水平、环保绩效A级指标要求。

本项目位于九龙坡区华岩新村53号，本项目属于综合医院建设项目，不属于“两高”项目。

符合

第九条  严格落实国家及我市大气污染防控相关要求，对大气环境质量未达标地区，新建、改扩建项目实施更严格的污染物排放总量控制要求。严格落实区域削减要求，所在区域、流域控制单元环境质量未达到国家或者地方环境质量标准的，建设项目需提出有效的区域削减方案，主要污染物实行区域倍量削减。

九龙区大气环境质量为达标区，本项目属于综合医院建设项目，采取了严格的污染物治理措施，废气污染物能够满足达标排放的要求。

符合
第十条  在重点行业（石化、化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等）推进挥发性有机物综合治理，推动低挥发性有机物原辅材料和产品源头替代，推广使用低挥发性有机物含量产品，推动纳入政府绿色采购名录。有条件的工业集聚区建设集中喷涂工程中心，配备高效治污设施，替代企业独立喷涂工序，对涉及喷漆、喷粉、印刷等废气进行集中处理。

本项目不涉及

符合

第十一条  工业集聚区应当按照有关规定配套建设相应的污水集中处理设施，安装自动监测设备，工业集聚区内的企业向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。

本项目废水经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中的预处理标准后，进入大九污水处理厂处理达《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入跳蹬河。
符合

第十二条  推进乡镇生活污水处理设施达标改造。新建城市生活污水处理厂全部按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）一级A标及以上排放设标准设计、施工、验收，建制乡镇生活污水处理施出水水质不得低于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918）一级B标排放标准；对现有截留制排水管网实施雨污分流改造，针对无法彻底雨污分流的老城区，尊重现实合理保留截留制区域，提高截留倍数；对新建的排水管网，全部按照雨污分流模式实施建设。

本项目不涉及

符合

第十三条  新、改、扩建重点行业（重有色金属矿采选业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞矿采选）、重有色金属冶炼业（铜、铅锌、镍钴、锡、锑和汞冶炼）、铅蓄电池制造业、皮革鞣制加工业、化学原料及化学制品制造业（电石法聚氯乙烯制造、铬盐制造、以工业固废为原料的锌无机化合物工业等）、电镀行业）重点重金属污染物排放执行“等量替代”原则。

本项目不涉及

符合

第十四条  固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化的原则。产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账。

项目一般工业固废外售物资回收单位综合利用，危险废物委托有危废资质单位处置，生活垃圾分类收集后交环卫部门处置。

符合

第十五条  建设分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统。合理布局生活垃圾分类收集站点，完善分类运输系统，加快补齐分类收集转运设施能力短板。强化“无废城市”制度、技术、市场、监管、全民行动“五大体系”建设，推进城市固体废物精细化管理。

本项目生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾处理系统；生活垃圾无害化处理率100%。
符合
环境风险防控

第十六条  深入开展行政区域、重点流域、重点饮用水源、化工园区等突发环境事件风险评估，建立区域突发环境时间风险评估数据信息获取与动态更新机制。落实企业突发环境事件风险评估制度，推进突发环境事件风险分类分级管理，严格监管重大突发环境事件风险企业。
本项目运营期涉及的风险物质已提出相应风险防范措施。
符合
第十七条  强化化工园区涉水突发环境事件四级环境风险防范体系建设。持续推进重点化工园区建设有毒有害气体监测预警体系和水质生物毒性预警体系。
本项目不涉及

符合

资源开发利用效率

第十八条 实施能源领域碳达峰碳中和行动，科学有序推动能源生产消费方式绿色低碳变革。实施可再生能源替代，减少化石能源消费。加强产业布局和能耗“双控”政策衔接，促进重点用能领域用能结构优化和能效提升。    

本项目不涉及

符合

第十九条 鼓励企业对标能耗限额标准先进值或国际先进水平，加快主要产品工艺升级与绿色化改造，推动工业窑炉、锅炉、电机、压缩机、泵、变压器等重点用能设备系统节能改造。推动现有企业、园区生产过程清洁化转型，精准提升市场主体绿色低碳水平，引导绿色园区低碳发展。

本项目实施过程中须严格落实资源节约利用要求
符合
第二十条 新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平。

本项目属于综合医院建设项目，不属于“两高”项目

符合

第二十一条 推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化。开展火电、石化、有色金属、造纸、印染等高耗水行业工业废水循环利用示范。根据区域水资源禀赋和行业特点，结合用水总量控制措施，引导区域工业布局和产业结构调整，大力推广工业水循环利用，加快淘汰落后用水工艺和技术。

本项目不涉及
符合
第二十二条 加快推进节水配套设施建设，加强再生水、雨水等非常规水多元、梯级和安全利用，逐年提高非常规水利用比例。结合现有污水处理设施提标升级扩能改造，系统规划城镇污水再生利用设施。

本项目不涉及

符合

区县总体管控要求

空间布局约束

第一条 执行重点管控单元市级总体要求第一条、第二条、第三条、第四条、第五条和第七条。 

本项目符合要求
符合
第二条 以完善优势产业链发展作为方向，科学合理优化工业用地空间布局，推进产城融合高质量发展。有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；推动九龙西城新能源、装备制造、新材料等产业往下游延伸。西彭工业园区内紧邻居住用地、中小学用地等的工业用地后续应严格控制高噪声、异味明显的项目入驻，并根据实际情况设置一定防护距离。

本项目不涉及
符合
污染物排放管控

第三条 执行重点管控单元市级总体要求第八条、第九条、第十一条、第十二条、第十四条和第十五条。

本项目符合要求

符合

第四条 以重点行业为抓手，深化挥发性有机物治理，减缓工居混杂矛盾。以工业涂装、汽车维修、油品储运销等行业为重点，推动重点行业持续提升低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料替代比例，推进重点监管企业VOCs综合整治。加强投诉较为集中的重点区域废气排放企业监督检查，加强重点排污企业污染治理设施和在线监控建设和运维。 
本项目不涉及

符合

第五条 以餐饮油烟为重点，强化生活污染防治。加大居民生活油烟排放治理，推动具备条件的餐饮单位安装餐饮油烟在线监控设施，加强对重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。 
本项目不涉及

符合

第六条 以交通和扬尘污染治理为关键，提升环境空气质量。加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划；严格落实中心城区高排放车辆限行措施；大力推广新能源车；加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行；以九龙半岛、西部片区等区域为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。 
本项目不涉及
符合
第七条 以“三河六溪”污染综合治理为核心，改善次级河流水质。持续推进“三河六溪”污染综合治理。实施跳磴河水质提升攻坚行动，整治突出水环境问题，完成重点流域雨污分流整治、河道清淤疏浚等措施；推进桃花溪流域雨污分流整治；实施大溪河流域整治，强化流域跨界协同治理机制；深化六条滨河污染治理，因地制宜开展水体内源污染治理和生态修复，增强河湖水体自净功能。 
本项目不涉及

符合

第八条 以农业种植和水产养殖为重点，强化面源污染防治。严格控制化肥农药使用量，推进化肥农药减量增效；加强九龙西城西彭镇高标准农田管护运营；以九龙西城水产养殖污染防治为重点，全面推进池塘水产养殖综合治理，提高养殖尾水治理设施覆盖率。
本项目不涉及
符合
环境风险防控

第九条 执行重点管控单元市级总体要求第十六条。

本项目符合要求
符合
第十条 以保障饮用水源安全为目标，完善区域环境风险措施。加强长江沿江1km范围内化工企业及危化品仓库环境风险监管，进一步完善西彭工业园区铜罐驿组团流域级环境风险防范措施；西彭工业园区应与下游饮用水水源取水口运营单位建立水源地突发环境事件应急联动机制。

本项目不涉及
符合
第十一条 以保障“一住两公”重点建设用地安全为目标，持续推进污染土壤治理，守牢土地安全利用底线。根据土壤污染状况合理确定土地用途，推进工业企业腾退地块土壤污染状况调查评估及治理修复。未依法完成土壤污染状况调查和风险评估的地块，不得开工建设与风险管控和修复无关的项目。

本项目不涉及
符合
资源开发利用效率

第十二条 执行重点管控单元市级总体要求第十八条、第十九条、第二十条、第二十一条。 

本项目符合要求

符合

第十三条 以促进产业绿色低碳循环发展为导向，推动减污降碳协同共治。结合西彭工业园区近零碳园区建设，深化有色金属冶炼及压延加工业、化学原料及化学制品制造业和汽车制造业等行业减污降碳。

本项目不涉及
符合
第十四条 提升工业、城镇生活、农业节水能力，推进再生水循环利用，提高水资源利用效率。加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。加强农业节水，推进九龙西城西彭镇5000亩农业节水设施建设。深入挖掘非常规水资源开发利用潜力，推进再生水、雨水等非常规水资源的开发利用。

单元管控要求

空间布局约束

1.有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道工业用地转型升级，重点发展制造服务业；

本项目不涉及
符合
2.九龙工业园区B区为智能制造工业区，未来周边规划布局为居住区，应优化工业区内部布局，将污染较大的企业远离居住区一侧布设。

本项目属于综合医院建设项目，位于九龙坡区华岩新村53号，符合要求
符合
污染物排放管控

1.九龙工业园区B区内新建、改建、扩建涉VOCs排放的项目，要加强源头控制，使用低（无）VOCs含量的原辅料，加强废气收集，安装高效治理设施；

本项目不涉及

符合

2.有序推动九龙工业园区“东三街”和九龙街道范围内现状工业制造类企业开展搬迁工作，搬迁前企业应深化污染治理，在减污、风险可控的前提下可进行改造升级。 

本项目不涉及
符合
3.推进桃花溪流域、跳蹬河流域雨污分流整治；推进扬声桥污水处理厂提标改造，出水水质达到准Ⅳ类标准； 

本项目不涉及
符合
4.加大居民生活油烟排放治理，以歇台子为重点区域，推进周边居民安装油烟净化器。推动具备条件的餐饮单位（具有独立烟道且已安装油烟净化器）安装餐饮油烟在线监控设施，将露天烧烤纳入网格化管理，加强对科园四路、奥体运动街等夜市和重点区域无油烟净化设施露天摊位的管理。

本项目不涉及
符合
5.加快淘汰国三及以下排放标准柴油车、汽油车，以运输企业和用车大户为重点，建立车辆档案并制定淘汰计划。以石桥铺等货运物流市场为重点，持续加强货运车辆限行路段的闯禁执法管理，严格落实中心城区高排放车辆限行措施。大力推广新能源车，推广公交车、出租车、网约车等公共领域用车纯电动化，机关单位示范带动新能源车使用，推进充电站等新能源汽车充换电及加氢配套基础设施建设。加快发展城市轨道交通、智能交通和慢行交通，加快建设滨江步道，鼓励绿色出行； 

本项目不涉及
符合
6.以九龙半岛为重点，加强施工扬尘监管，逐步推进建筑面积2万平方米以上的工地安装在线监控系统。

本项目不涉及
符合
环境风险防控

1.九龙工业园区禁止新建、扩建排放重金属（铬、镉、汞、砷、铅等五类重金属）、剧毒物质和持久性有机污染物的工业项目； 

本项目不涉及

符合

2.未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。

本项目不涉及
符合
资源开发利用效率

1.新建和改、扩建的工业项目清洁生产水平应达到国内先进水平； 

本项目不涉及

符合
2.加强工业节水改造，限制高耗水行业发展，加强重点监控用水单位监管。

本项目不涉及
符合
3.推进桃花溪流域中水回用工程建设，加快扬声桥污水处理厂尾水再生利用设施和管网建设。

本项目不涉及
符合
4.加强城镇节水，开展公共建筑节水改造、城镇供水管网漏损治理工程。

本项目不涉及
符合
综上分析，本项目符合重庆市及九龙坡区“三线一单”相关的管控要求。




	其他符合性分析
	1.5产业政策符合性分析
本项目属于综合医院建设项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于鼓励类：“三十七、卫生健康中5、医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业结构调整政策。同时，九龙坡区发展和改革委员会以《立项批复》批准文号为：九龙坡发改委投〔2025〕330号，项目代码为：2508-500107-04-01-620160。因此，本项目符合国家及重庆市现行产业政策。
1.6与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）的符合性分析
本项目与《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）的符合性进行对比分析见下表。

表1-5 重庆市产业投资准入工作手册符合性分析

相关准入条件

项目情况

符合性
一、全市范围内不予准入的产业

国家产业结构调整指导目录中的淘汰类项目

本项目不属于产业结构调整指导目录中的淘汰类项目、天然林商业性采伐项目、其他不予准入项目
符合

天然林商业性采伐
法律法规和相关政策明令不予准入的其他项目
二、重点区域范围内不予准入的产业

外环绕城高速公路以内长江、嘉陵江水域采砂
本项目属于综合医院建设项目，不属于采砂、种植项目。项目不在自然保护区、饮用水水源保护区、风景名胜区、国家湿地公园、长江干流及重要支流等区域内。不属于左列重点区域范围内不予准入的产业
符合

二十五度以上陡坡地开垦种植农作物
在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目
饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、放养畜禽、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目
长江干流岸线3公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库（以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外）

在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目

在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目

在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目

在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目

三、全市范围内限制准入的产业

新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目
项目不属于左列全市范围内限制准入的产业。
符合

新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目

在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目
《汽车产业投资管理规定》（国家发展和改革委员会令第22号）明确禁止建设的汽车投资项目

四、重点区域范围内限制准入的产业
长江干支流、重要湖泊岸线1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，长江、嘉陵江、乌江岸线1公里范围内布局新建纸浆制造、印染等存在环境风险的项目
项目不属于化工项目，不属于围湖造田项目
符合

在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目

综上，本项目符合《重庆市发展和改革委员会关于印发重庆市产业投资准入工作手册的通知》（渝发改投资〔2022〕1436号）产业政策的要求。

1.7与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的符合性分析
表1-7 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析一览表

《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》
项目情况
符合性

禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划以及《四川省内河水运发展规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。
本项目不属于码头项目
符合

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。
本项目不涉及
符合

禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆招待所训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。

本项目不涉及
符合

禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建扩建对水体污染严重的建设项目改建增加排污量的建设项目。
本项目不涉及
符合

饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内除遵守准保护区规定外禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。
本项目不涉及
符合

饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。
本项目不涉及
符合

禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。
本项目不涉及
符合

禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类回游通道。
本项目不涉及
符合

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。
本项目不涉及
符合

禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
本项目不涉及
符合

禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。
本项目不涉及
符合

禁止在长江干流、大渡河、峨江、赤水河、汜江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市个）水生生物保护区开展生产性捕捞。
本项目不涉及
符合

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。
本项目不涉及
符合

禁止在长江干流岸线一 公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目不涉及
符合

禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。

本项目不涉及
符合

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目不涉及
符合

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
本项目不涉及
符合

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资 限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。
本项目不涉及
符合

禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义任何方式备案新增产能项目。
本项目不涉及
符合

禁止建设以燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）。
项目不属于燃油汽车投资项目
符合

禁止新建扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。
项目不属于高耗能、高排放、低水平项目
符合

综上所述，项目符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）中相关要求。

1.8与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》（长江办〔2022〕7号）的符合性分析

表1-6 项目与《长江经济带发展负面清单指南》中相关要求符合性分析

相关内容

项目情况

符合性

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目

本项目不属于港口、码头项目，也不属于过长江通道项目

符合

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目

本项目位于九龙坡区华岩新村53号，不在自然保护区、国家湿地公园等范围内、不占用河道、不在风景名胜区内、不在长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区内

符合

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目

本项目不在划定的饮用水源保护区范围内

符合

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目

本项目位于九龙坡区华岩新村53号，不属于水产种质资源保护区、国家湿地公园的岸线和河段范围内

符合

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不涉及
符合

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目位于九龙坡区华岩新村53号，不新增入河排污口
符合

禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

本项目不涉及生产性捕捞
符合

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目不在九龙坡区生态红线范围内；项目用地为医疗卫生用地，不涉及基本农田

符合

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目不涉及
符合

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

本项目不涉及
符合

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

项目不属《产业结构调整指导目录》中限制、淘汰类，属鼓励类
符合

综上所述，项目符合《长江经济带发展负面清单指南》（试行，2022年版本）中相关要求。

1.9与《关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板 提高污染治理能力的通知》（环办水体〔2021〕19 号）的符合性分析

表1-6 《关于加快补齐医疗机构污水处理设施短板 提高污染治理能力的通知》（节选）符合性分析
项目
负面清单细则
项目情况

符合性

一、完善医疗机构污水处理设施
按照“谁污染，谁治理”的原则，传染病医疗机构、20张床位及以上的医疗机构，应按照《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466）相关规定，并参照《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029，以下简称《规范》）要求，科学确定污水处理设施的规模、工艺，确保出水达标排放。

本项目废水采用“调节池+厌氧水解+接触氧化+沉淀+次氯酸钠消毒”工艺，处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中的预处理标准后排入市政污水管网。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中“医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10%~20%。”本项目全院经计算污水排放量达119.827 m3/d，污水处理站处理能力不低于200m3/d，满足10%~20%设计裕量。
符合

二、加强日常运维管理
医疗机构应依法取得排污许可证，或填报排污登记表，并落实载明的各项生态环境管理要求。要将污水处理设施运行维护纳入医疗机构日常管理工作，依法建立健全医疗机构污水处理设施运行台账制度，落实岗位职责，规范记录进出水水量、水质、消毒药剂类型和使用量等信息。依法开展自行监测。

本项目将办理排污许可变更，依法开展自行监测，建立健全医疗机构污水处理设施运行台账制度。
符合

三、认真落实各方责任
医疗机构要切实履行污染治理主体责任，做好污水收集、处理、消毒等工作，确保达标排放。

本项目废水经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中的预处理标准后排入市政污水管网。消毒采用次氯酸钠消毒。
符合




二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1项目由来

重庆市九龙坡区第二人民医院始建于20世纪50年代，现有建筑多为上世纪七八十年代建成。历经数十年发展，医院现有玉清寺、田坝2个院区，总占地19.94亩，建筑面积2.82万平方米，职工413人，编制床位数450张，年门诊量18万人次，承担着华岩、中梁山片区及周边区域的基础医疗服务职能。现有临床科室17个，即：呼吸与危重症医学科、心肾内分泌科（血透室）、神经科、感染性疾病科、中医康复科、儿科、急诊重症医学科、消化疾病中心、骨胸与创伤外科、泌尿外科、妇产科、眼耳鼻咽喉科、麻醉科、皮肤科、肛肠科、口腔科、健康管理中心；医技、辅助科室6个，即：超声诊断科、医学影像科、医学检验科（输血科）、心功能室、消毒供应中心、药学部；后勤职能科室17个，即纪检监察室、工会、党办、院办（优质服务办）、医教部、护理部、院感（公卫）科、人事科教科、财务科、质管办、信息科、客服部、健康服务部、医保科、总务科、医学装备部、保卫科。

为加快推进基层医疗卫生体系建设，健全基层医疗卫生服务网络，满足人民群众不断提高的医疗需求，重庆市九龙坡区第二人民医院为整体搬迁，拟将田坝院区、玉清寺院区统一迁建至九龙坡区华岩新村53号，院区现有房屋资产公开转让，所获资金专项用于区二院迁建项目。九龙坡区发展和改革委员会以《立项批复》批准文号为：九龙坡发改委投〔2025〕330号，项目代码为：2508-500107-04-01-620160，批准区第二人民医院迁建项目（一期）实施。

本项目拟设置床位150张，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等文件的要求，本项目属于“四十九、卫生84—08、医院841”，应编制环境影响报告表。我公司受重庆市九龙坡区第二人民医院委托，承担该项目环境影响评价报告表的编制工作。在接受委托后，公司立即组织了评价人员，对该项目建设区域及周边环境现状进行了实地调查，并按照相关法律法规及评价技术导则，对项目建设可能造成的环境影响进行了分析、预测和评价，在此基础上编制完成了《重庆市九龙坡区第二人民医院迁建项目（一期）环境影响报告表》。本环评建设内容不涉及食堂、洗衣房、锅炉及感染科室，对于本项目医疗设备涉及的放射、辐射要素环境影响评价由建设单位另行单独委托开展，本次评价内容不涉及核技术利用的环境影响内容。

2.1基本情况
2.1.1工程基本情况
（1）项目名称：区第二人民医院迁建项目（一期）

（2）建设单位：重庆市九龙坡区第二人民医院
（3）医院等级：二级医院

（4）建设性质：迁建

（5）建设地点：九龙坡区华岩新村53号
（6）劳动定员及工作制度：本项目劳动定员总计414人，医护人员345人，后勤人员69人；工作制度为3班制，每班8 h，全年工作365天。

（7）建设内容：拟设置床位约150张，用地规模约15.8亩，建筑规模总面积15860平方米（其中：业务用房面积约10860平方米，地下车库面积约5000平方米等），主要建筑包含综合楼、氧气中心站、医废垃圾站、生活垃圾站。设置呼吸与危重症医学科、心肾内分泌科（血透室）、神经科、中医康复科、儿科、急诊重症医学科、消化疾病中心、骨胸与创伤外科、泌尿外科、妇产科、眼耳鼻咽喉科、麻醉科、皮肤科、肛肠科、口腔科、健康管理中心；超声诊断科、医学影像科、医学检验科（输血科）、心功能室、消毒供应中心、药学部；纪检监察室、工会、党办、院办（优质服务办）、医教部、护理部、院感（公卫）科、人事科教科、财务科、质管办、信息科、客服部、健康服务部、医保科、总务科、医学装备部、保卫科。

（8）服务能力及预计服务量：设置床位150张，年门诊人次约7万人次（日均约200人次）。

2.1.2建设内容及规模
本项目主要建设内容详见表2-1。
表2-1  本项目建设内容一览表

工程名称
工程

内容
建设规模
备注
主体工程
综合楼
-2F
建筑面积2445.49m2，主要布置65个停车位、机房、污水设备间、电梯前室等。

新建

-1F
建筑面积3531.74 m2，主要布置36个停车位、设备用房、消防水池、机房、变电房、开闭所、柴油发电机房、胃肠镜、DR、CT、核磁、灭菌区、纤支镜检查室、DSA检查室、值班室等。

新建

1F
建筑面积2065.96m2，主要功能为呼吸内科门诊、抢救室、药房、门诊、检验和超声科、输液大厅。

新建

2F
建筑面积2065.96 m2，主要功能为手术、ICU、儿科诊室、儿童输液区、门诊等。

新建

3~8F
3~8F为住院部，单层建筑面积为1186.05m2，主要布置病房等。

新建

辅助工程
氧气中心站
位于地块北侧，面积约80m2，外购氧气进行供氧，不制备，同时配备一套中央供氧设备。
新建
柴油发电机房
位于-1F，配备一台柴油发电机，主要用于院区应急发电使用。
新建
公用工程
供水
依托现有市政供水管网；3层及以上部采用全日制集中热水系统，3层以下各分散零星用水点设置小厨宝局部供，能源采用空气源热泵+电辅热供水，医院不设置锅炉。
依托
供电
依托现有城市供电系统，新建院区内供电系统

依托

通风设施

主要功能房间采用自然通风；配电房、水泵房、地下车库、柴油发电机房、卫生间等均设置机械排风系统。

新建

空调系统

门诊部、住院部采用变制冷剂多联式空调机组作为冷热

源提供夏季制冷和冬季供热，按楼层划分多联机系统。弱电机房、消防控制室、电梯机房等采用分体式空调
新建

排水

采用雨污分流，雨水接入市政雨水管网；本项目污水经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，接入市政污水管网。
新建
环保工程
废水
化粪池
设置1座化粪池，位于地块西南侧绿地下，地埋式，设计处理能力200m3/d，采取生物填料+厌氧工艺。作为医院综合污水处理站的前置预处理设施。
新建

污水处理站
本项目污水进入污水处理站（200m3/d），采用“调节池+厌氧水解+接触氧化+沉淀+次氯酸钠消毒”工艺，达处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，进入大九污水处理厂处理达《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入跳蹬河。
废气
污水处理站臭气：污水处理站臭气经活性炭吸附装置处理引至楼顶排放；化粪池臭气经活性炭吸附装置处理引至绿化带排放。
垃圾暂存间臭气：通过风扇排风系统排放。
病房等异味：病房等异味采用84消毒液或消毒机消毒，经空调系统换风排放。
柴油发电机废气：应急发电产生的柴油燃烧废气，运行时间甚少，废气产生量小，经专用烟道引至楼顶排放。
新建

噪声
基础减振、厂房隔声、合理布局

新建

固废
危险废物
本项目在地块东侧设置医疗废物暂存间，建筑面积约83.35m2，主要用于收集暂存医疗废物，分区暂存医疗废物、特殊废液、废活性炭、废紫外线灯管，医疗固废暂存间“六防”设施，张贴相应标识标牌，医疗废物暂存间臭气使用排风扇进行抽风换气。
新建

本项目污水处理池污泥委托专业资质单位定期清掏和处置，就地采用石灰消毒处理后交由市政环卫部门处置。

一般固废

未污染废物由专人清运至生活垃圾站，最终交由环卫处理

生活垃圾
在地块东北侧设置生活垃圾站，建筑面积约123.25m2，生活垃圾由清洁人员定时收集后交由市政环卫部门清运处理。
新建

2.3生产设备
本项目生产设备不属于《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批、第二批、第三批、第四批）、《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制、淘汰类的设备。本项目新增设备清单见表2-2。

表2-2  本项目主要新增设备一览表

序号
设备名称
型号
数量
科室
1
1.5T核磁共振成像系统
BrivoMR355/GE
1
放射科
2
移动核酸检测方舱
/

1
发热门诊
3
移动核酸检测方舱
/

1
4
X射线计算机体层摄影设备（CT）2
联影uCT780
1
放射科
5
彩色多普勒超声诊断仪
E8
1
超声科
6
彩色多普勒超声诊断仪
IV.Elite
1
超声科
7
X射线计算机体层摄影设备
uCT520
1
放射科
8
彩色多普勒超声诊断仪
XARIO 200 TUS-X200
1
超声科
9
全自动免疫发光分析仪HISCL-5000
/

1
检验科
10
全高清电子内镜系统
HD-550S
1
肛肠科
11
电子腹腔镜
/

1
麻醉科
12
数字化医用X射线摄影系统（DR)
FS-500DDR-1
1
放射科
13
胃镜室购电子胃镜
VP-3500hd
1
内镜室
14
全自动生化分析仪
TBA-40FR/AC
1
检验科
15
全自动生化分析仪
/

1
检验科
16
腹腔镜
Matrix
1
麻醉科
17
血液透析机
/

1
血透室
18
麻醉科购超声切割止血刀
GEN11
1
麻醉科
19
宫腔镜
MatrixE2
1
麻醉科
20
宫腔镜
KJ-EP4K-01
1
妇产科
21
胆道镜
VCH-300
1
外一科
22
便携式彩色多普勒超声系统
迈瑞MX7S
1
内一科
23
腹腔镜
KJ-EP4K-01
1
外一科
24
全自动生化分析仪CHEMTX-180
/

1
检验科
25
麻醉机
法国德尔格FABIUA
1
麻醉科
26
麻醉机
法国德尔格FABIUA
1
麻醉科
27
彩色多普勒超声仪
/

1
妇产科
28
呼吸机
SV600
1
内一科
29
五官科购高频电刀
ELLMAN
1
眼耳鼻喉科
30
放射科购高频医用诊断X射线机
/

1
放射科
31
麻醉科购德尔格麻醉剂
德国Fabiu pius
1
麻醉科
32
麻醉科购德尔格麻醉剂
德国Fabiu pius
1
33
麻醉科购德尔格麻醉剂
德国Fabiu pius
1
34
麻醉科购德尔格麻醉剂
德国Fabiu pius
1
35
钬激光治疗机
ACH-H2E+
1
36
超声便携式
TE9S
1
37
核酸扩增检测分析仪
UC0108
1
检验科
38
血液透析机
4008S
1
血透室
39
体外冲击波碎石机
HB-ESWL-108G
1
碎石科
40
五官科购动力系统
XPS3000
1
眼耳鼻喉科
41
输尿管镜及腔内碎石系统
/
1
麻醉科
42
儿童肺功能仪
Ruichao-STR
1
儿科
43
CT安装及税费
/
1
放射科
44
彩色多普勒超声诊断系统
迈瑞Z6
1
看守所门诊
45
五官科购鼻窦镜系统
8880541
1
眼耳鼻喉科
46
全自动连续血滤系统
弘陞HF400
1
ICU
47
便携式纤维支气管镜
FB-15BS
1
内一科
48
内一科购无创呼吸机
/
1
49
内一科购无创呼吸机
/
1
50
麻醉机
/
1
妇产科
51
肺功能仪
法国耶格
1
内一科
52
无影灯、外科吊塔及架子
/
1
麻醉科
53
供应室购快速全自动清洗消毒器
Rapid-520
1
供应室
54
供应室购低温等离子灭菌器
PS-100X
1
供应室
55
纤维胆道镜
CHFTYPEP(奥林巴斯)
1
麻醉科
56
呼吸机VELA鸟牌
/
1
ICU
57
有创呼吸机
/
1
内一科
58
呼吸机
/
1
内一科
59
有创呼吸机
VELA
1
ICU
60
有创呼吸机
鸟牌VELA
1
ICU
61
腹腔手术镜
/
1
麻醉科
62
五官科购听力计
ASP
1
眼耳鼻喉科
63
麻醉机
WATOEX-55
1
麻醉科
64
便携式全数字彩色超声诊断系统
Acclarix
1
内一科
65
分杯处理系统
S-H11A
1
检验科
66
血液透析机
/
1
血透室
67
血液透析机
4008B
1
68
血液透析机
4008B
1
69
血液透析机
4008B
1
70
调拨：PCR仪
Gentier96E
1
检验科
71
全自动医用PCR分析系统
Gentier96R
1
检验科
72
血液回收机
3000P北京京精
1
麻醉科
73
内四科 全胸振荡排痰机1台
YSQ01C-W
1
尘肺康复站
74
血气分析仪（拜尔248型）
/
1
内一科
75
支气管镜
A50
1
内一科
76
麻醉科购便携式插管内窥镜
PEN7AXF1-9RBS
1
麻醉科
77
支气管镜
VBC-T50H
1
尘肺康复站
78
全自动医用PCR分析系统
Gentier96E
1
检验科
79
全自动血液细胞分析仪
BC-5180
1
检验科
80
US尿沉渣检测分析仪
/
1
检验科
81
输尿管纤维软镜
德国 11278AK1
1
麻醉科
82
有创呼吸机
谊安VG70
1
内一科
83
有创呼吸机
谊安VG70
1
84
有创呼吸机
谊安VG70
1
85
有创呼吸机
谊安VG70
1
86
有创呼吸机
谊安VG70
1
87
有创呼吸机
谊安VG70
1
ICU
88
有创呼吸机
谊安VG70
1
ICU
89
有创呼吸机
谊安VG70
1
急诊科
90
有创呼吸机
迈瑞SV650
1
内一科
91
有创呼吸机
迈瑞SV650
1
92
有创呼吸机
迈瑞SV650
1
93
有创呼吸机
迈瑞SV650
1
94
有创呼吸机
迈瑞SV650
1
95
有创呼吸机
迈瑞SV650
1
96
支气管镜
VBC-Q50
1
尘肺康复站
97
神经外科手术动力装置（含软件）
DK-N-31G
1
内二科
98
动态脑电图工作站
NATION712
1
内二科
99
双筒高压注射器
/
1
放射科
100
中联门诊医生工作站
/
1
信息科
101
体外冲击波治疗仪
XY-K-MEDICAL-A
1
碎石科
102
单晶片宫腔镜系统
/
1
麻醉科
103
金算盘财务软件
/
1
财务科
104
全自动消毒清洗器
荣杰星MD-901
1
ICU
105
全自动样品处理系统
N96-2004S
1
检验科
106
调拨：核酸提取仪
EXM6000重庆中元汇吉生物技术有限公司
1
检验科
107
血细胞分析仪
/
1
检验科
108
无创呼吸机
VG55
1
ICU
109
无创呼吸机
VG55
1
急诊科
110
脉动真空灭菌器
/
1
供应室
111
无创呼吸机
ST30
1
尘肺康复站
112
无创呼吸机
ST30
1
113
无创呼吸机
ST30
1
114
无创呼吸机
凯迪泰ST-30
1
115
无创呼吸机
凯迪泰ST-30
1
116
内四科购凯迪泰无创呼吸机
尘肺康复站
1
117
内四科购凯迪泰无创呼吸机
尘肺康复站
1
118
内一科购无创呼吸机
FLEXOS T30
1
119
内一科购无创呼吸机
FLEXOS T30
1
120
内一科购无创呼吸机
FLEXOS T30
1
121
内一科购无创呼吸机
FLEXOS T30
1
122
内一科购无创呼吸机
FLEXOS T30
1
123
妇产科购生物刺激反馈仪
Myotrac
1
妇产科
124
双频医用超声波清洗机
QY/CHZ-15
1
内镜室
125
电子支气管镜
优亿EB-280R
1
ICU
126
纤维支气管内窥镜
1
内镜室
127
无创呼吸机
迈瑞SV70S
1
内一科
128
过氧化氢消毒机
华纳330D
1
ICU
129
全自动血球计数仪KX-21N
/
1
检验科
130
麻醉科购手术无影灯
S628/E52
1
麻醉科
131
鼻咽喉切割手柄
1898200T
1
麻醉科
132
生物显微镜
CX43
1
内一科
133
插件式多参数监护仪
/
1
麻醉科
134
血气生化分析仪
立邦I15
1
ICU
135
插件式监护仪
迈瑞BENEV
1
麻醉科
136
鼻咽喉吸切手柄
美敦力 SN-5717
1
麻醉科
137
五官科购中耳分析仪
GSI39
1
眼耳鼻喉科
138
全自动血球计数仪（法国ABX-60型
/
1
检验科
139
道闸系统
/
1
设备科
140
生物反馈仪
/
1
中医科
141
1000升纯水处理系统
SDLC-M-10
1
供应室
142
液基超薄细胞制片机YCT-2000
/
1
内一科
143
心电监护仪
epm12m
1
设备科
144
心电监护仪
epm12m
1
145
心电监护仪
epm12m
1
146
心电监护仪
epm12m
1
147
心电监护仪
epm12m
1
148
血透水处理机
YLRO-3000M2
1
血透室
149
体外冲击波碎石机
PH07-Y/D-B1
1
碎石科
150
多关节主被动训练仪
XYZBD-IIID
1
中医科
151
排风机
/
1
/
152
送风机
/
1
/
153
柴油发电机组
/
1
/
154
多联式空调室外机
/
1
/
155
污水泵
/
4
污水处理站机房
2.4平面布置
建设场地总体呈现矩形，本项目地块内新建一栋综合楼，总平面布置充分考虑了功能分区、交通流线、绿化景观以及周边环境的协调性。整个场地被合理划分为多个功能区域，包括主要建筑区、停车场和绿化等。通过科学的规划，确保各功能区既独立又相互联系，形成一个高效、便捷且美观的整体布局。

主要建筑综合楼位于场地南侧，紧邻地块出入口，方便患者就诊。临时地上停车区设置在场地北侧，地下停车场布置在综合楼下方，方便车辆的有序停放与高效通行。地块北侧设置氧气中心站，地块东北侧设置生活垃圾站，在地块东侧设置医疗废物暂存间，医疗废物经分类收集暂存后，资质单位定期由污物出口进行转运、处置。项目污水处理站设于地块西侧，污水处理站臭气经活性炭处理后由管道引至楼顶排放，化粪池位于地块西南侧，化粪池臭气经活性炭吸附装置处理引至绿化带排放，对周边影响小。
综上所述，总体布局满足生产工艺要求，合理布局、布置紧凑、节约用地；适应厂内外运输，使交通线路顺直通畅，各区联系方便快捷，使生活、生产能有效进行。

厂区总平面布局见附图2。
2.5主要原辅材料及消耗量
根据业主单位提供资料，本项目检验检测不涉及重铬酸钾、三氧化铬、氰化物等，本项目主要原辅材料及主要能源消耗见表2-3~2-4。
表2-3 本项目主要原辅材料一览表

序号

材料名称
单位
年用量

最大储存量

备注
1

一次性医疗耗材
注射器
具
229323
12000
按需购买
2

输液器
具
112337
10000
3
纱布
张
123422
8000
4
棉球
包
1693
500
5
胶布
卷
24388
5000
6
手术器具（手术刀、镊子、钳子等）
具
100
150
按需购买
7
消毒剂
乙醇（酒精）

t
2
0.2
按需购买
双氧水

t
1
0.1
碘伏

t
1
0.1
84消毒液

t
0.5
0.5
8
尿素测定试剂盒、葡萄糖测定试剂盒、氯化物测定试剂盒等
盒
23
8
其中尿素测定试剂盒15盒；葡萄糖测定试剂盒8盒；氯化物使用电极测定方式，1年1根电极
9
次氯酸钠

t/a
0.5
0.1
桶装，25kg/桶
10
氧气
L
3000
1200
钢瓶，规格200L

11
活性炭
t/a
0.5
0.5
/
12
柴油
t/a
0.2
0.2
桶装，200L/桶
13
紫外线灯管

根
若干
/
/
表2-4 本项目主要能源消耗量

序号

原料名称

年用量

单位

来源

1

电

181.88
万kW·h/年

市政供电
2

水

5.09
万吨/年
市政供水
2.6水平衡
本项目拟设置床位约150张，劳动定员总计414人，医护人员345人，后勤人员69人；本项目用水包括主要为住院病房用水、门诊/急诊部用水、行政后勤用水、地面清洁用水等；根据医院设计文件，本项目不设置感染病床，故本次评价不考虑感染性废水；本项目洗衣为委外处理，不设置洗衣房，本次评价不考虑洗衣用水。3层及以上部采用全日制集中热水系统，3层以下各分散零星用水点设置小厨宝局部供，能源采用空气源热泵+电辅热供水，医院不设置锅炉。
（1）用水情况

①住院病房用水

根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），设单独卫生间的，每床每日用水定额平均值为220L~320L，评价按320L取值。同时考虑陪护人员用水，按每床每日100L计，则住院部病床用水定额为420L/床·d，住院率按100%考虑，即住院病床用水为63t/d；医务医护人员用水按200L/（人·d），200人计，则医务/医护用水40t/d，总计103t/d。

②门诊/急诊部用水：主要包括门诊患者和医护人员用水。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），医院预计日就诊200人次，病人用水定额为每病人每次平均日6~12L/d，评价取值12L/d；医务人员145人，取值80L/人∙d，门诊/急诊部用水为14t/d。

③行政后勤用水

主要为医院行政、后勤等人员生活用水。按照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），办公用水定额为40L/（人·d），共计69人，用水量为2.76t/d。

④绿化用水

医院建设后，绿地面积2936.8m2，绿化浇灌用水参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），取值2.0L/m2∙d，则一次绿化浇灌用水5.874t。

⑤纯水制备用水

主要作为医用纯水，设1台1000升纯水处理系统，制备率按80%考虑，每日新鲜用水为1.25t/d。

（2）废水排放

根据计算可知，本项目用水量约为139.572m3/d，废水进入医院综合污水处理站（处理能力200m3/d）进行集中处理，处理达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，预处理的废水接入市政污水管网进入大九污水处理厂进一步处理，最后处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入跳蹬河。

本项目废水排放系数按0.9计，故项目建成后废水排放量约为119.827m3/d，根据项目给排水情况，本项目用水、排水情况见表2-5，水平衡图见图2-1。

表2-5 本项目用排水量估算情况表

用水单元
用水

规模

单位
用水定额
单位
用水量（m3/d）
排水量

(m3/d)
住院
住院部病床

150
床
420
L/床∙d
63
56.7
医务人员

200
人
200
L/人∙d
40
36
门诊/急诊
门诊患者

200
人

12
L/人∙d
2.4
2.16
医务人员
145
人
80
L/人∙d

11.6
10.44

行政后勤用水

69
人
40

L/人∙d

2.76
2.484

纯水制备用水
1

t
制备率80%

1.25
1.15
绿化用水

2936.8

m2
2
L/m2∙d

5.874

0
未预计用水为以上用水量的 10%计

12.688
10.893
合计
139.572
119.827

[image: image1.emf]新鲜水

139.572

住

院

住院部病床

医务人员

门

诊

/

急

诊

行政后勤用水

纯水制备用水

绿化用水

未预计用水

2.76

1.25

5.874

12.688

门诊患者

医务人员

污水处理站

119.827

2.484

1.15

10.893

市政污水管网

损失

6.3

63

40

2.4

11.6

损失

4

损失

0.24

损失

1.16

损失

0.276

损失

0.1

损失

5.874

损失

1.795

10.44

2.16

36

56.7

105.3

14

103


图2-1 拟建项目水平衡图（m3/d）



	建设内容
	

	工艺流程和产排污环节
	2.10施工期工艺流程及产排污 

本项目施工内容包括基础施工、结构施工、建筑装饰、生产线及配套设施安装等，施工流程及产污环节详见图2-2。

[image: image2.png]SN I

BRI T

LRI T

v
pok.

v
T





图2-2  施工工艺流程及产污环节示意图

施工组织：
（1）施工周期：根据建设方提供的实际施工组织方案，项目总工期24个月。

（2）施工内容：主要包括工程基础施工、土建结构施工、室外综合管网施工、区内道路工程、建筑外墙和室内装饰，生产线及配套设施安装，室内给排水、配电、通讯、场区清理工程等。

（3）施工机械：主要有吊车、卷扬机、载重汽车、挖掘机、振捣棒、推土机和钻孔机等。

施工期主要排污环节为：施工过程中产生的粉尘、噪声、施工废水及建筑垃圾，设备安装产生的噪声，以及施工过程中施工人员的生活污水、生活垃圾等。

2.7营运期工艺流程和产排污环节
[image: image3.png]e | % m
gl ok
o< o
I
........ T g
_ = - |2
P 13
1 & @ P i
S ls 1|
| Lol =3 | i R
RENE b L
2 s P |
= A P
' (1| R - B
. gl &
| % N p R
. B b HIRCINE
i LT E o <
! g .m . ® iy
= & ® =
| kel Eaal





图2-3  营运期工艺流程和产排污环节示意图

服务期主要污染物：

（1）大气污染物：污水处理站臭气、医疗废物暂存间臭气、病房等异味气体；

（2）水污染物：医疗废水、生活污水；

（3）噪声：分体式空调、风机等噪声；

（4）固体废物：生活垃圾、医疗废物、废活性炭、污水处理站污泥等；

	与项目有关的现有环境污染问题
	2.8现有工程履行环境影响评价、竣工环境保护验收及排污许可手续等情况

区二院始建于20世纪50年代，现有建筑多为上世纪七八十年代建成。历经数十年发展，区二院现有玉清寺、田坝2个院区，总占地19.94亩，建筑面积2.82万平方米，职工413人，编制床位数450张，年门诊量18万人次，承担着华岩、中梁山片区及周边区域的基础医疗服务职能。现有临床科室17个，即：呼吸与危重症医学科、心肾内分泌科（血透室）、神经科、感染性疾病科、中医康复科、儿科、急诊重症医学科、消化疾病中心、骨胸与创伤外科、泌尿外科、妇产科、眼耳鼻咽喉科、麻醉科、皮肤科、肛肠科、口腔科、健康管理中心；医技、辅助科室6个，即：超声诊断科、医学影像科、医学检验科（输血科）、心功能室、消毒供应中心、药学部；后勤职能科室17个，即纪检监察室、工会、党办、院办（优质服务办）、医教部、护理部、院感（公卫）科、人事科教科、财务科、质管办、信息科、客服部、健康服务部、医保科、总务科、医学装备部、保卫科。

2020年6月17日，首次取得了排污许可证（编号：1250010745044 803XC001Q），最新于2025年9月4日变更。

根据调查，九龙坡区第二人民医院目前使用的Ⅲ类射线装置5台，医院按照《辐射安全许可证》（渝环辐证[15119]，有效期至2030年9月24日）。根据现场调查，目前在用射线装置台账见表2-6。

表 2-6 九龙坡区第二人民医院射线装置一览表

序号
辐射活动场所名称
装置分类名称
类别
数量
（台）
装置名称

规格型号

技术参数(最大)

生产厂家

1

40排CT（田坝院区放射科）
医用X射线计算机断层扫描(CT)装置

III类

1

计算机断层扫描系统

uCT520

管电压140kV管电流350 mA

上海联影

2

80排CT（玉清寺院内1楼放射科）

医用X射线计算机断层扫描(CT)装置

III类
1

X射线计算机体层摄影设备

uCT520

管电压140kV管电流833 mA

上海联影

3

DR机（玉清寺院内1楼放射科）
医用诊断X射线装置

III类
1

数字化医用X射线摄影系统

FS

500DDR-1

管电压150kV管电流630-mA

天津邦盛

4

牙科CBCT（玉清寺院内2楼CBCT室）
口腔（牙科）X射线装置

III类
1

口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备

APSARA

S 3D

管电压76kV管电流11 mA

康达洲际医疗器械有限公司

5

移动式C型臂X射线系统（玉清寺5楼麻醉科）

医用诊断X射线装置

III类
1

移动式C型臂X射线系统

SXT-1000A

管电压110kV管电流16 mA

佳能医疗系统株式会社

2.9现有项目概况

九龙坡区第二人民医院始建于20世纪50年代，现有建筑多为上世纪七八十年代建成。历经数十年发展，区二院现有玉清寺、田坝2个院区，总占地19.94亩，建筑面积2.82万平方米，职工413人，编制床位数450张，年门诊量18万人次。现有工程的建设情况详见下表。

表2-7 现有工程建设情况一览表（玉清寺院区）
工程名称
工程内容
建设规模
主体工程
-1F
建筑面积约为120m2，设置柴油发电机房、配电室。
1F
建筑面积为2282m2，设置为门诊大厅、收费室、药房、放射科、急诊科、外一科。 
2F
建筑面积为2282m2，设置为口腔科门诊、儿科门诊、妇产科门诊、儿科住院部、妇产科住院部
3F
建筑面积为2282m2，设置各科门诊、胃镜室、超声科、内一科住院部、内二科住院部
4F
建筑面积为2282m2，设置外二科住院部、中医科住院部、血透住院部
5F
建筑面积为2282m2，设置手术室、中医康复理疗区、耳鼻喉科门诊 
6F
建筑面积为584m2：设置为检验科
7-8F
建筑面积为1168m2：设置为后勤职能部门
辅助工程
氧气中心站
面积约15m2，外购氧气瓶的形式，进行供氧，同时配备一套中央供氧设备。
柴油发电机房
位于-1F，配备一台柴油发电机，主要用于院区应急发电使用。
配电室
位于-1F、配备两台630KVA变压器，用于保障院内供电。
食堂
面积约171.68m2，供应院内病人及职工用餐。
公用工程
供水
依托现有市政供水管网
供气
由市政燃气管网供应。
供电
依托现有城市供电系统
排水
采用雨污分流，雨水接入市政雨水管网；本项目污水经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，接入市政污水管网。
环保工程
废水
本项目污水进入污水处理站（处理规模180m3/d）处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，进入大九污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入跳蹬河。
废气
污水处理站臭气：污水处理站为一体化污水处理设施，臭气经活性炭吸附装置处理引至楼顶排放；

医疗废物暂存间臭气：自然通风；

病房等异味：病房等异味采用84消毒液或消毒机消毒，经空调系统换风排放；

柴油发电机房废气：经管道引至楼顶排放
食堂油烟：食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放。
噪声
基础减振、厂房隔声、合理布局

固废
危险废物
本项目在地块北侧设置危废贮存点，建筑面积约8m2，主要用于收集暂存医疗废物，分区暂存医疗废物、特殊废液、废活性炭，医疗固废暂存间“六防”设施，张贴相应标识标牌。
生活垃圾
生活垃圾由清洁人员定时收集后交由市政环卫部门清运处理。
表2-8 现有工程建设情况一览表（田坝院区）
工程名称
工程内容
建设规模
主体工程
-1F~5F
建筑面积约915m2，目前闲置未用
6F
建筑面积约915m2，设置为尘肺康复站
7F
建筑面积约915m2，目前闲置未用
辅助工程
氧气中心站
位于地块北侧，面积约20m2，外购氧气瓶的形式，进行供氧，同时配备一套中央供氧设备。
柴油发电机房
位于-1F，配备一台柴油发电机，主要用于院区应急发电使用。
公用工程
供水
依托现有市政供水管网
供气
由市政燃气管网供应。
供电
依托现有城市供电系统，新建院区内供电系统

排水

采用雨污分流，雨水接入市政雨水管网；本项目污水经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，接入市政污水管网。
环保工程
废水
本项目污水进入污水处理站（处理规模160m3/d）处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，进入大九污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入跳蹬河。
废气
污水处理站臭气：污水处理站为一体化污水处理设施，臭气经活性炭吸附装置处理引至楼顶排放；

医疗废物暂存间臭气：自然通风；

病房等异味：病房等异味采用84消毒液或消毒机消毒，经空调系统换风排放；

柴油发电机房废气：经管道引至楼顶排放
食堂油烟：食堂油烟经油烟净化器处理后引至楼顶排放。
噪声
基础减振、厂房隔声、合理布局

固废
危险废物
本项目设置危废贮存点，建筑面积约5m2，主要用于收集暂存医疗废物，分区暂存医疗废物、特殊废液、废活性炭，医疗固废暂存间“六防”设施，张贴相应标识标牌。
生活垃圾
生活垃圾由清洁人员定时收集后交由市政环卫部门清运处理。
2.10现有工程污染物排放总量

因田坝院区为闲置状态，因此本次进统计玉清寺院区现有排污状况。由于企业的建设时间较早，无环评及验收等相关资料，现有项目的污染物产排情况根据现状门诊量及建设单位提供的数据进行核算。

（1）废气

根据现场调查可知，现有项目废气主要为污水处理设施臭气、医疗废物暂存间臭气、食堂油烟、汽油发电机房废气等。

污水处理设施臭气：污水处理站为一体化污水处理设施，产生少量臭气，臭气中的主要成分为H2S、NH3等，臭气收集后通过专用管道引至楼顶排放。

根据重庆市九龙坡区第二人民医院例行监测（佳圆环检[2025]第2509号），可知，项目污水处理站无组织废气氨、硫化氢、甲烷、氯气和臭气均满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中标准限值。详见表2-9。

表 2-9 污水处理站废气监测一览表

*********
医疗废物暂存间臭气：医疗废物暂存间危险废物按照规范要求及时清运后，使用紫外线消毒，采用自然通风换气，减少臭气对周围环境的影响。

柴油发电机废气：柴油发电机废气通过专用排气烟道引至楼顶排放。

食堂油烟：食堂油烟经油烟净化器和除异味处理后，由专用烟道引至楼顶高空排放。

（2） 污废水

医院内产生的污水主要为门诊、住院等排放的病区废水及生活污水。根据医院提供的统计资料核算，现有医院废水产生量约为43m3/d（15695m3/a），污染物主要以COD、BOD5、SS、氨氮为主，产生的污废水经现有院区已建污水处理站（处理规模180m3/d）预处理后，排入市政污水管网，进入大九污水处理厂。

根据重庆市九龙坡区第二人民医院例行监测（佳圆环检[2025]第2509号），可知，项目污水处理站废水排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值。

表 2-10 废水例行监测报告

***********
（3）噪声

噪声主要来自通风机、水泵等的运行噪声，噪声值 65~85dB(A)。通风机采取建筑隔声、安装消声器措施；水泵采取建筑隔声、设置减振垫措施。

（4）固体废物

生活垃圾交由环卫部门统一处理；污泥委托有资质单位清掏处置，经石灰消毒处理后交环卫部门清运处置；医疗废物主要为感染性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物、病理性废物，定期交由重庆同兴医疗废物处理有限公司处理。现有项目在北侧设置有1座医疗废物暂存间，建筑面积为8m2，为密闭空间，地面已做防渗处理。
2.11现有项目存在环保问题
根据现场调查，田坝院区、玉清寺院区正常运行中，院区废气、废水、噪声及固体废物等环境污染因素均按相关管理要求进行管理，不存在相关环保问题，未出现与项目有关的污染事故。

2.12拟闲置地块主要环境问题

本项目位于九龙坡区华岩新村53号，根据现场调查，场区环境较简单。本项目属于迁建项目，所在场地目前为闲置状态。根据《重庆市九龙坡区E02单元01街区001、002（部分）等地块（共和小学）土壤污染状况调查》及审查意见书（渝（九）土调查〔2026〕1号）：
调查地块1958年以前一直为农用地、宅基地和荒地。1958年，重庆中梁山煤矿（重庆中梁山煤电气有限公司和重庆中梁山矿务局的前身）（以下简称“矿务局/煤电气”）在地块内建设生活区域，主要包含家属区、公共厕所、重庆中梁山医院分院（后改制为重庆九龙坡区第二人民医院，建设较早，地块内区域为简单门诊，不涉及影像科和放射科，不涉及实验室和化验室，2004年就废弃至今）、中梁山煤矿子弟二校。1990年，中梁山煤矿子弟二校翻新教学楼，变更为共和小学。2010年，共和小学将水泥跑道翻新为塑胶跑道；矿务局/煤电气用地范围内建筑物逐步拆除，地块内家属区除公共厕所和独栋住宅外，于2013年12月前全部拆除。2014年，拆除的家属区硬化后临时用作停车场，于同年年底拆除；2017年地块外西侧矿务局/煤电气生活区拆除，对相邻区域局部扰动。2018年，地块外南侧矿务局/煤电气办公生活区拆除，同时对地块中部和南侧内部道路进行翻修，在地块道路沿线堆有建筑垃圾和弃土。2022年，地块外南侧开始建设，对南侧相邻区域造成扰动。2023年，共和小学将原家属区北侧区域改建为临时停车场和种植实践活动基地，2024年扩宽南侧内部道路，对相邻区域局部扰动。2025年9月与九龙坡区华育小学合并搬走。小学合并搬走。目前，调查地块四周设有围墙或围挡，保留建筑为共和小学（停用）、医院（废弃）、独栋住宅、公共厕所。

本次调查共布设13个土壤监测点位，其中地块外验证性点位2个，共采集、送检24个土壤样品和4个平行样。土壤监测因子包括GB36600-2018表 1中45项基本项目、pH、石油烃（C10~C40）、锌、锰、钡。

监测结果表明：调查地块内土壤关注污染含量均为超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第一类用地的筛选值及HJ 25.3-2019推导的第一类用地风险控制值。调查报告认为，调查地块当前土壤环境质量满足规划用地的要求。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1环境空气质量现状及评价

根据《重庆市人民政府关于印发重庆市环境空气质量功能区划分规定的通知》（渝府发〔2016〕19号），本项目所在区为环境空气二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段浓度限值二级标准。 

（1）常规污染物
本项目位于九龙坡区华岩新村53号，所在区域环境空气质量达标评价引用《2024重庆市生态环境状况公报》中九龙坡区环境空气质量状况数据，评价指标为SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3。
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），采用最大监测浓度占标率对评价区域大气环境质量现状进行评价，评价模式如下：

[image: image4.wmf]%

100

´

=

oi

i

i

C

C

P


式中：

Pi——为第i个污染物的最大监测浓度占标率，%；

Ci——为第i个污染因子的最大实测浓度（mg/m3）；

Coi——为第i个污染物相对应的评价标准（mg/m3）。
区域空气质量现状评价见表3.1-1。
表3.1-1  区域空气质量现状评价表
污染物
年评价指标
现状浓度
（μg/m3）
标准值
（μg/m3）
占标率
（%）
达标情况
SO2
年平均质量浓度
8
60
13.3
达标
NO2
34
40
85.0
达标
PM10
51
70
72.9
达标
PM2.5
32.3
35
92.3
超标
CO（mg/m3）
日均浓度的第95百分位数
1.2
4
30.0
达标
O3
日最大8h平均浓度的第90百分位数
140
160

87.5
达标
注：《环境空气质量标准》(GB3095-2026)标准值：PM10：60μg/m3，PM2.5：30μg/m3，SO2：50μg/m3，NO2：40μg/m3，O3：160μg/m3，CO：4.0mg/m3。
根据上表统计结果，2024年九龙坡区环境空气中 PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，判定九龙坡区环境空气质量为达标区。现因《环境空气质量标准》（GB3095-2012）更新为《环境空气质量标准》（GB3095-2026），与新标准相比，PM2.5浓度超过过渡阶段浓度限值。

根据《重庆市2024年生态环境状况公报》提出以下措施：

综合施策抓工程减排。继续深化控制工业、交通、扬尘、生活污染，落实大气专项补助资金等惠企措施，争取大气中央资金6.78亿元，指导区县挖掘和申报治理项目257个发挥绩效。完成水泥、玻璃、陶瓷等重点行业企业深度治理项目25个，治理挥发性有机物企业102家，淘汰、销号燃煤锅炉111台；110家企业绩效达到 A 级、B级和绩效引领性。新增新能源车25.3万辆、淘汰治理老旧车辆 13.3万辆，严查超标、冒黑烟车、闯限高排放车，组织1200余家加油站开展夏秋季夜间“错峰加油”优惠，开展检验机构弄虚作假专项整治，检查机动车排放检验机构全覆盖。创建和巩固示范工地（道路）860余处，主城都市区主要道路机扫率达到95%。分类开展老旧小区餐饮油烟、露天焚烧、烟熏腊肉整治，抽查抽测餐饮油烟5200余家，完成老旧小区和公共食堂餐饮油烟集中治理709套，在13个区县建立秸秆综合处置点。

在重庆市范围内（包括九龙坡区）执行相应的整治措施后，可改善区域环境。

3.2地表水环境质量现状及评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，地表水环境引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。

本项目污水经大九污水处理厂处理后，尾水经跳蹬河进入长江。

项目所在区域跳蹬河未划分水域功能，根据九龙坡区政府办公室发布的《九龙坡区委副书记、区政府区长、区总河长、跳磴河（九龙坡段）区级河长2025 年度河长制工作履职情况》（网址：https://cqjlp.gov.cn/zwgk_251/zfxxgkml_1/ gggs/202601/t20260114_15318394.html），2025年跳磴河水质常年稳定维持在Ⅳ—Ⅴ类。

根据《重庆市人民政府转批重庆市地表水环境功能类别调整方案的通知》（渝府发〔2012〕4号），长江主城有关区（大溪河口―明月沱水域范围）适用III类功能类别，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准。根据《2024重庆市生态环境状况公报》中“长江干流重庆段水质为优，20 个监测断面水质均为Ⅱ类”的描述，项目所在区域地表水环境状况较好，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。

综上，区域地表水体质量总体较好，不会制约本项目的建设。

3.3声环境质量现状

本项目位于九龙坡区华岩新村53号，项目西侧厂界为华玉路为次干路，声功能区为4a类；项目厂界外周边50m范围内有居民点，声功能区为2类。为了解本项目所在地声环境质量现状，本评价委托重庆市九升检测技术有限公司对本项目所在地进行噪声监测。

监测布点：共设3个噪声监测点，1#点位布置在项目地块西侧处、2#点位布置在项目地块南侧（奥园悦府处）、3#点位布置在项目地块东南侧（共和小学校处）。

监测项目：昼、夜等效A声级。

监测频率：连续监测1天，每天昼间、夜间各监测1次。

监测结果统计如下表3.3-1。

表3.3-1环境噪声监测结果表

*************
根据监测结果，项目西侧噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，东项目地块南侧（奥园悦府处）、项目地块东南侧（共和小学校处）噪声能够满足2类标准要求。

3.4生态环境 
本项目所在地为规划的医疗卫生用地，周围生态环境简单，不属于生态敏感与脆弱区，区内无珍稀动植物、文物保护单位、饮用水源保护点、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区及水土流失重点防治区等，且不涉及生态红线。

3.5电磁辐射 

对于本项目中含核技术利用，即医用X射线计算机断层扫描(CT)装置、医用诊断X射线装置、口腔（牙科）X射线装置、医用诊断X射线装置，辐射环境影响评价由建设单位委托专业技术服务机构单独开展，本次评价内容不涉及核技术利用的环境影响内容。

3.6地下水、土壤

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》 ：“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目危险废物贮存点采取防腐、防渗等工程措施，采取以上措施后，项目对地下水、土壤环境影响较小。因此，项目基本无污染土壤及地下水环境影响途径，不开展地下水及土壤现状调查。

	环境

保护

目标
	3.8环境保护目标

3.8.1项目外环境关系

根据现场调查，本项目位于九龙坡区华岩新村53号，用地性质为医疗卫生用地。本项目的外环境关系见表3.8-1所示。

表3.8-1  项目外环境关系一览表

序号

目标名称

方位

距厂界最近距离m
备注

1

共和小学
东
10
/

2

奥园悦府
南
10
/

3

重庆圣玉智慧共享物流园

北
15
/

4

华玉路
西
5
/

5
共和新村
西
30
/
6
永缘城市交响
西北
70
/
3.8.2环境保护目标

3.8.2.1大气环境保护目标 
本项目位于九龙坡区华岩新村53号，项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等，大气环境保护目标主要为周边居住区，详见表3.8-2。

表3.8-2  大气环境保护目标一览表

序号

名称
坐标/m

保护

对象
相对

方位

相对高差
离厂界最近距离（m）
保护内容

环境功能区

X

Y

1

共和小学
70
0
学校
东

0.3
10
/
环境空气二类

2

奥园悦府
0
-70
居住区
南
-0.2
10
约1100人
3

奥园城市天地

0
-310
居住区

南
-0.6
260
约1500人
4
半山一村
200
-400
居住区
东南
-0.7
340
约600人
5

共和新村
-120
0
居住区
西
0.1
30
约3000人
6
永缘城市交响

-80
140
居住区
西北
0.3
70
约800人

7
田野玉竹花园
0
270
居住区
北
0.5
180
约1300人
取厂区中心为原点坐标（0，0），东西方向为X轴，南北方向为Y轴。

3.8.2.2声环境保护目标 

项目50m范围内声环境保护目标，详见下表。
表3.8-3 声环境保护目标分布一览表
序号

声环境保护目标名称

空间相对位置/m

相对方位

离厂界最近距离（m）
执行标准/功能区类别

保护对象

X

Y

1

共和小学
70
0
东
10
2类

学校
2
奥园悦府
0
-70
南
10
居住区
3
共和新村
-120
0
西
30
4a类
居住区
取厂区中心为原点坐标（0，0），东西方向为X轴，南北方向为Y轴。
3.8.2.3地表水环境保护目标 

本项目最近地表水体为西侧约200m处跳蹬河，未划分水域功能。
3.8.2.4地下水环境保护目标 

本项目位于九龙坡区华岩新村53号，本项目界外500m范围内无地下水集中式饮用水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

3.8.2.5生态环境保护目标 

本项目位于九龙坡区华岩新村53号，所在地为医疗卫生用地，用地范围内无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	3.9污染物排放控制标准

3.9.1大气污染物排放标准

本项目位于重庆市九龙坡区，本环评建设内容不涉及食堂，项目服务期污水处理设施周边空气中污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3要求的规定。
表3.9-1  废水处理站周边大气污染物最高允许浓度

序号
控制项目
标准值
1
氨（mg/m3）
1.0
2
硫化氢（mg/m3）

0.03

3
臭气浓度（无量纲）

10

4
氯气（mg/m3）
0.1

5
甲烷（指处理站内最高体积百分数%）
1

3.9.2噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）标准；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准，具体标准限值见表3.9-2、表3.9-3。

表3.9-2 《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025） 

昼间dB（A）
夜间dB（A）
70

55

表3.9-3  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

时 段

昼间dB（A）
夜间dB（A）
备注
标准值

2类

60
50
其余厂界
4类
70
55
西侧
3.9.3废水排放标准

本环评建设内容不涉及感染科室，本项目污水进入污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，进入大九污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入跳蹬河。具体标准限值见下表。

表3.9-4  医疗机构水污染物排放标准（日均值）

序号

污染物名称

预处理标准

单位

1
粪大肠菌群数

5000
MPN/L
2
肠道致病菌

-
/
3
肠道病毒
-
/
4
pH

6~9
/
5
COD
250
mg/L
6
BOD5
100
mg/L
7
SS
60
mg/L
8
NH3-N
45**
mg/L
9
动植物油
20
mg/L
10
石油类
20
mg/L
11
阴离子表面活性剂（LAS）
10
mg/L
12
色度
-
稀释倍数
13
挥发酚
1
mg/L
14
总氰化物
0.5
mg/L
15
总汞
0.05
mg/L
16
总镉
0.1
mg/L
17
总铬
1.5
mg/L
18
六价铬
0.5
mg/L
19
总砷
0.5
mg/L
20
总铅
1.0
mg/L
21
总银
0.5
mg/L
22
总余氯*
/
mg/L
注：*采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：

预处理标准：消毒接触池接触时间>1h，接触池出口总余氯2-8mg/L。

2）**氨氮执行《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015），标准值为45mg/L。
表3.9-5 《城镇污水处理厂污染物排放标准》 单位：mg/L，pH无量纲

项目
pH
COD
BOD5
SS

NH3-N
动植物油
粪大肠菌群数（个/L）
LAS
石油类
一级A标

6~9
50
10
10
5（8）

1

1000
0.5
1

3.9.4固体废物排放标准

普通生活垃圾实行分类收集，由环卫部门统一收集处置；医疗废物按《医疗废物管理条例》和《重庆市人民政府关于进一步加强医疗废物管理的通告》（渝府发〔2007〕71号）要求进行收集处置；其贮存按《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206号）执行；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；项目污水处理设施污泥委托专业资质单位定期清掏和处置，并应进行消毒处理。污泥执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中表4医疗机构污泥控制排放标准要求。具体标准值列于表3.9-6。

表3.9-6  医疗机构污泥控制标准

医疗机构类别

粪大肠菌群（MPN/g）

肠道致病菌

肠道病毒

结核杆菌

蛔虫卵死亡率（%）

综合医疗机构和其他医疗机构

≤100
-
-
-

>95


	总量

控制

指标
	3.10总量控制指标
根据《“十四五”污染减排综合工作方案编制技术指南》，确定本项目总量控制因子如下：

表3.3-7 本项目总量控制指标

类别

污染因子

排入市政管网t/a

排入环境 t/a

废水
COD

10.934 
2.187
NH3-N

1.968
0.219 



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	4.1施工期环境影响和保护措施

4.1.1水环境影响分析与防治措施

施工期间产生的废水主要包括施工人员的生活污水和施工废水。施工废水可经沉淀后回用，不外排。施工期产生的生活污水经污水处理站收集处理后排入市政污水管网。经上述措施控制和处理后，施工期产生的废水对地表水环境影响小。

4.1.2大气环境影响分析及防治措施

参照《重庆市主城区尘污染防治办法》（重庆市人民政府令第272号）等明确规定建筑施工场地的尘污染控制应采取相应措施，措施内容具体如下：

（1）实行封闭施工。对工地周围设置不低于1.8m的硬质密闭围挡，施工场地封闭作业，减少施工场地扬尘排放。

（2）实行硬地面施工。进出口道路、场内道路和建筑材料堆放地必须硬化。并加强场地地面的保湿、保洁工作，减轻二次扬尘污染。

（3）水泥、灰浆、灰膏等易扬撒的物料或短时间内不能清运的建筑垃圾，堆放在现有厂房内地方硬化区域并予以覆盖。

（4）采用商品混凝土，现场不设混凝土搅拌站，可减轻粉尘、噪声污染。

（5）加强施工现场运输车辆管理。驶入施工场地的运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好，装载货物堆码整齐，不得污染道路；驶出施工场地的运输车辆必须冲洗干净，严禁带泥上路，严禁超载，渣土、建筑垃圾及易抛撒材料实行封闭车辆运输，并应持证。防止建筑材料、垃圾和尘土飞扬、洒落和流溢。

（6）建筑弃土、不同种类建筑弃料等建筑垃圾实行分类收集、分类运输、分类处置，禁止场区内焚烧各类垃圾。工程完工后，及时清除建筑垃圾。建筑垃圾密闭运输。

（7）控制运输扬尘。推进建筑垃圾运输车辆密闭装置升级改造，加强易撒漏物质运输环节和带泥脏车入城的联合执法检查，禁止车辆冒装抛撒和带泥入城。

施工期的废气主要是施工现场产生的粉尘和燃油机械作业产生的废气。采取洒水除尘，加快施工进度，缩短工期等措施，减少影响时间。施工期产生的废气对环境空气的影响是暂时的，随着施工的结束而消失。采用上述减缓措施后，本项目施工期废气对周边环境的影响得到有效控制，对周边环境影响小。

4.1.3声环境影响预测与防治措施

根据《重庆市环境噪声污染防治办法》（重庆市人民政府令第270号）相关规定，采取主要措施如下：

（1）施工中尽量选用低噪声的施工机械或工艺，加强施工机械的维护保养，合理安排作业时间。

（2）施工单位施工期间合理布局高噪声设备。

（3）合理安排施工作业时间，禁止夜间施工。确因工艺要求必须连续24小时作业时，必须在连续施工4日前向当地环保局办理夜间施工手续，待其批准后，由施工单位认真实施降噪措施，并将审批的夜间施工手续悬挂在工地显眼处，同时在居民出入地强贴写有施工原因及时间的告示，作好宣传解释工作，尽量取得公众的谅解，并接受公众和环保执法人员的监督。

（4）车辆的运输应合理规划运输线路，尽量避开学校、医院、集镇等环境敏感 点路段。或者居民敏感点较少的线路运输，运输车辆在运输经过居民点分布道路时禁止鸣笛，控制车速。同时，运输时段应避开居民出行高峰及休息时段。

施工期间的噪声主要是施工机械引起的，加强施工设备的维护与保养，避免发生由机械故障而引起的噪声污染。随着施工期的结束，施工机械等已经运走，不再对项目周边声环境产生影响。
4.1.4固体废物影响分析及防治措施

本项目施工期产生的固体废弃物包括建筑垃圾和生活垃圾等。产生的建筑垃圾送当地政府指定的建筑垃圾填埋场处理。施工人员的生活垃圾经收集后交由环卫部门处理处置。

项目施工期工程量小，施工期短，通过采取上述措施后，施工期产生的污染物不会对环境产生不利影响。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2运营期环境影响和保护措施
4.2.1废气

4.2.1.1废气源强分析

本项目服务期废气主要为污水处理站臭气、医疗固废暂存间臭气、病房等异味气体。
（1）污水处理站臭气

污水处理站运行的过程中将产生少量臭气，主要成为为H2S、NH3等。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的要求，污水处理装置的恶臭气体必须进行除臭除味处理。污水处理站采取加盖密闭，臭气经集气后经活性炭吸附处理后再引至屋顶排放；化粪池臭气经活性炭吸附装置处理引至绿化带排放。活性炭定期更换，保证处理效果和防止臭气排放不畅而外溢。污水处理站臭气排放量较小，产生的臭气对周边保护目标影响小。
（2）垃圾暂存间臭气

主要来自医疗废物暂存间和生活垃圾间臭气。各垃圾房为独立封闭式房间，臭气经室内百叶抽排至室外集气管道后，在机械排风口末端采取活性炭处理后引至楼顶排放，产生量较小，不量化计算。因此，医疗垃圾暂存间通过采取密闭措施，及时清运，产生的臭气对周围环境影响不大。

（3）各科室病房异味气体

项目各诊室、病房、污物间等会产生异味，院区消毒剂主要为84消毒液、次氯酸钠、乙醇等消毒液，各个诊室、病房等主要通过空调系统进行换气，此外，诊室、病房等加强管理，保持清洁。

（4）柴油发电机废气

主要来自柴油发电机房，仅作市电双电源均停电时紧急备用，主要污染因子为THC和NOx，运行时间甚少，废气产生量小，经专用烟道引至楼顶排放。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	4.2.1.2废气治理措施合理性分析：

（1）污水处理站臭气

本项目采用对污水处理站加盖密封，并设导气管将污水处理站溢出臭气导出经活性炭吸附装置处理后引至屋顶排放；化粪池臭气经活性炭吸附装置处理引至绿化带排放，满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中关于废气排放要求的规定，对大气环境影响较小。

根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）、《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB51459-2024）相关要求，医疗机构排污单位废气治理可行技术如下表。

表4.2-1 医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表

污染物产生设施

污染物种类

排放

形式

可行技术

污水处理站

氨、硫化氢、臭气浓度

无组织

产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂

氨、硫化氢、臭气浓度

有组织

集中收集恶臭气体经处理（喷淋塔除臭、活性炭吸附、生物除臭等）后经排气筒排放

本项目污水处理过程中臭气通过活性炭去除臭味后通过导气管引至屋顶排放。因此符合《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ1105-2020）、《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB51459-2024）相关要求。

（2）医疗废物暂存间废气

医疗废物暂存间和生活垃圾间臭气分别经活性炭处理后引至楼顶排放，医疗垃圾通过采取密闭贮存，及时清运，可减缓臭气的产生，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

4.2.1.3监测要求

按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 医疗机构》（HJ 794-2016）、《排污单位自行监测技术指南－总则》（HJ 819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ 1105-2020）附录表A.1相关要求制定污染源监测计划。具体监测情况见表4.2-2。

表4.2-2  废气监测一览表

项目
监测指标

监测频次

废气

无组织

H2S、NH3、臭气浓度、氯气、甲烷

验收时监测一次，1季度/次
4.2.1.6环境影响分析

本评价要求经处理后的废气，各废气排放口的设置尽量远离周边环境敏感目标。本项目建成后会对所在区域排放一定的大气污染物，对周边大气环境会造成一定影响，但对排放的废气采取相应措施后均能够达标排放，本项目各类废气经处理后能够做到达标排放，对环境影响较小。

4.2.2废水

4.2.2.1废水源强分析
本项目不涉及感染性废水，项目建成后废水排放量约为119.827t/d（4.374 万t/a）。本项目污水中主要污染因子为COD、SS、BOD5、NH3-N、粪大肠杆菌、LAS等污染物，水质与生活污水相似。污染指标参考《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号文发布）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）及其他同类项目废水水质，医院污水水质COD300mg/L、BOD5150mg/L、SS120mg/L、氨氮50mg/L、粪大肠菌群数3.0×108个/L。

本项目污废水产生及排放情况见表4.2-3。

表4.2-3  本项目废水产生及排放情况表

废水

名称
产生量
m3/a
污染物
处理前
污水处理站处理后
污水处理厂处理后
浓度
mg/L

产生量

t/a
浓度
mg/L
排放量t/a
浓度
mg/L
排放量t/a
综合废水
43736.855
COD
300
13.121 
250
10.934 
50
2.187 
BOD5
150
6.561 
100
4.374 
10
0.437 
SS

120
5.248 
60
2.624 
10
0.437 
氨氮

50
2.187 
45
1.968 
5
0.219 
粪大肠菌群数

3.0×108个/L
1.31×1016个
5000个/L
2.19×1011个
1000个/L

4.37×1010个
LAS
20
0.875 
10
0.437 
0.5
0.022 
由上表可知，项目废水经污水处理站处理后可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表2预处理标准。
4.2.2.2水环境影响分析及防治措施
（1）废水影响分析

本项目污水经污水处理站（处理规模：200m3/d），采用“调节池+厌氧水解+接触氧化+沉淀+次氯酸钠消毒”工艺，达处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，进入大九污水处理厂处理达《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入跳蹬河。

[image: image5.png]B

TR l
AR
SAERTAR T — BT E— ARRfe— ERARE — i
71( - FREER '
Wi HEH
FEIAE | AE T g ean K

]

AR RE (AR




图4-1 废水处理工艺流程图

（2）污水处理站可行性分析

根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ 2029-2013）、《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB51459-2024）中规定的工艺选择原则，特殊性质污水应经预处理后进入医院污水处理系统。非传染病医院污水，若处理出水直接或间接地表水体或海域时，应采用二级处理+消毒工艺或二级处理+深度处理+消毒工艺；若处理出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化处理+消毒工艺。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB51459-2024），排入城镇污水处理成的医疗污水的可行技术为一级处理/一级强化处理+消毒工艺。一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒、次氯酸钠法、二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。
表4.2-4 废水可行技术要求校核

生产单元
设施名称
主要污染物
推荐可行技术
项目采用技术
是否采用推荐技术
排放去向
排污口类型
综合废水
污水处理站
pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮、粪大肠杆菌、LAS等
隔油、水解酸化、一级强化、沉淀、生物氧化工艺结合
调节池+厌氧水解+接触氧化+沉淀+次氯酸钠消毒

是
市政污水处理厂
一般排放口
本项目污水经污水处理站（处理规模：200m3/d），采用“调节池+厌氧水解+接触氧化+沉淀+次氯酸钠消毒”工艺，为二级处理，处理效率高于一级强化处理+消毒工艺；本项目建成后医院废水量为119.827m3/d＜200m3/d，污水处理站处理能力满足处理要求。
根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB51459-2024）要求，设计处理能力应留有10%～20%的余量，本项目设计污水处理站处理能力为200m3/d，能够满足全院污水处理需求。

事故池：根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB51459-2024）中相关要求，医院污水处理工程应设应急事故池，非传染病医院污水处理过程应急事故池容积不小于日排放量的30%。项目污水最大排放量119.827m3/d，院区设计在污水处理站设置1个容积不低于58m3的事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时的医疗污水，事故池与污水处理站设置切换阀，日常须保持空置状态。

根据项目设计方案，污水处理站设于地块西侧，污水处理站臭气经活性炭处理后由管道引至楼顶排放，化粪池位于地块西南侧。污水处理站竖向布置，格栅调节池位于地下负二层，一体化污水处理设备位于负一层，总体布局满足生产工艺要求，合理布局、布置紧凑、节约用地。符合《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB51459-2024）要求。
同时污水处理池污泥委托专业资质单位定期清掏和处置，就地采用石灰消毒处理后交由市政环卫部门处置。因次，本项目废水防治措施可行。

（3）污水处理厂依托可行性分析

大九污水处理厂位于跳磴镇沟口村，建成规模为7万m3/d，设计服务范围为大渡口区跳磴镇（主要为生活污水）、九龙坡区华岩镇和中梁山街道（包括工业废水和生活污水）。大九污水处理厂采用CAST工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A类标准，尾水排入跳磴河后下游约6.5km汇入长江。根据调查，大九污水处理厂已满负荷运行。目前大九污水处理厂正在开展三期扩建工程，扩建规模为3万m3/d，同时预留远景用地。大九污水处理厂三期预计2026年建成投运，本项目预计2028年正式投入运营，届时大九污水处理厂能够接纳本项目产生的废水。

本项目所在区域市政污水管网已修建完成并投运，本项目污水经污水处理站处理后，接入市政污水管网，通过重力自流进入大九污水处理厂。由以上分析可知，大九污水处理厂服务范围、管网铺设、处理容量和处理能力等均能满足该项目排水要求。

综上所述，本项目的废水处理方案是可行的。
（4）本项目污染物排放信息
①废水类别、污染物及污染治理设施信息

表4.2-5 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水

类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

编号

名称

工艺

1

综合废水
COD、BOD5、SS、

氨氮、LAS、粪大肠菌群数
大九污水处理厂
间接排放

DW001
污水处理站
调节池+厌氧水解+接触氧化+沉淀+次氯酸钠消毒
1#

☑是

□否

☑企业总排

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放口

②废水间接排放口基本情况

表4.2-5 废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放（万t/a）

排放去向

排放规律

间歇排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）

1

DW001
106°25' 57.07"

29°28' 59.77"

4.374
大九污水处理厂
连续排放

/

大九污水处理厂
COD
50
BOD5
10
SS
10
氨氮
5
粪大肠菌群数
1000个/L
LAS
0.5
③废水污染物排放信息表

表4.2-6 废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度（mg/L）

年排放量/（t/a）
1

DW001
COD
250
10.934 
BOD5
100
4.374 
SS
60
2.624 
氨氮
45
1.968 
粪大肠菌群数
5000个/L
2.19×1011个
LAS
10
0.437 
排放口合计

43736.855m³/a

COD
10.934 
BOD5
4.374 
SS
2.624 
氨氮
1.968 
粪大肠菌群数
2.19×1011个
LAS
0.437 
注：排放量为排入市政管网的量

综上所述，厂区现有废水处理设施能够满足现状需求。
4.2.2.3监测要求

废水污染源监测点位、监测指标及最低监测频次按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）要求制定自行监测方案。具体监测情况见表4.2-7。
表4.2-7  废水监测一览表

监测点位
监测指标
检测频次
执行标准

DW001污水处理站排口
流量
自动监测
《医疗机构水污

染物排放标准》

（GB18466-

2005）表2中预

处理标准

pH
12小时
COD*、SS
周
粪大肠杆菌
月
BOD5、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物
季度
肠道致病菌（沙门氏菌）、色度、氨氮*、总余氯

/
肠道致病菌（志贺氏菌）、肠道病毒

/
接触池出口
总余氯
/
*：设区的市级及以上生态环境主管部门明确要求安装在线监测设备的，须采取在线监测
4.2.3噪声
4.2.3.1噪声源强分析
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2021），本项目噪声源强调查清单见下表。


表4.2-8 噪声源强调查清单（室内声源）

	序号
	建筑物名称
	声源
名称
	数量
	声压级/距声源距离（dB（A）/m）
	声源控制措施
	空间相对位置
	距室内边缘距离/m
	室内边缘声级/dB（A）
	运行时段
	建筑物损失/dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	东
	南
	西
	北
	东
	南
	西
	北
	
	
	声压级/dB（A）
	建筑物外距离/m

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	东
	南
	西
	北
	

	1
	综合楼-2F
	排风机
	1
	80
	隔声、减震
	-12
	-16
	-6
	35.8
	50.7
	35.3
	45.7
	48.9
	45.9
	49.0
	46.8
	24h
	21
	27.9
	24.9
	28.0
	25.8
	1

	2
	综合楼-1F
	送风机
	1
	80
	
	-15
	-11
	-3
	35.1
	51.9
	37.1
	48.8
	49.1
	45.7
	48.6
	46.2
	
	
	28.1
	24.7
	27.6
	25.2
	1

	3
	
	柴油发电机组
	1
	90
	
	-17
	-10
	-3
	35.0
	52.2
	36.2
	47.3
	59.1
	55.6
	58.8
	56.5
	市电停电
	
	38.1
	34.6
	37.8
	35.5
	1

	4
	
	污水泵
	1
	85
	
	-5
	-6
	-3
	30.2
	54.3
	38.4
	45.0
	55.4 
	50.3 
	53.3 
	51.9 
	24h
	
	34.4 
	29.3 
	32.3 
	30.9 
	1

	5
	
	污水泵
	1
	85
	
	-4
	-6
	-3
	31.5
	55.2
	38.6
	46.4
	55.0 
	50.2 
	53.3 
	51.7 
	
	
	34.0 
	29.2 
	32.3 
	30.7 
	1

	6
	
	污水泵
	1
	85
	
	-5
	-8
	-3
	30.2
	54.1
	38.0
	46.1
	55.4 
	50.3 
	53.4 
	51.7 
	
	
	34.4 
	29.3 
	32.4 
	30.7 
	1

	7
	
	污水泵
	1
	85
	
	-4
	-8
	-3
	31.5
	55.0
	39.2
	45.3
	55.0 
	50.2 
	53.1 
	51.9 
	
	
	34.0 
	29.2 
	32.1 
	30.9 
	1

	取院区中心为原点坐标（0，0），东西方向为X轴，南北方向为Y轴。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4.2-9工业企业噪声源调查清单（室外声源）

序号

生源设备
型号

空间相对位置/m
声源源强
声源控制措施
运行时段
X

Y

Z

声压级/dB(A)

1

多联式空调室外机

/
-12
15
24
80
低噪声设备、基础减振
24h
取院区中心为原点坐标（0，0），东西方向为X轴，南北方向为Y轴。
4.2.3.2厂界及声环境保护目标达标情况

本评价按照《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021) 中推荐的模式进行预测计算：

①室内声源的计算
项目设备噪声可近似视为点声源处理，采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2021）中推荐的室内声源等效室外声源计算方法：
[image: image6.png]Lpy = Lpy = (TL+6) (B.D




式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB;

Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB;

TL—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB，取10dB(A)；
也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：
[image: image7.png]< 42 (B2)
Loy = Ly +10lg(75+3)




式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
LW——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；
当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R——房间常数；R=Sα/(1−α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
[image: image8.png]Lpy (T) :10[9(2;2110‘7“"“/) (B3)




式中：Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。
在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级：
[image: image9.png]Lpgi (T) =Lpy (T) — (TLi+6) (B4




式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1i（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。
然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
[image: image10.png]Lpy (T) +10lgS (B.5)





式中：LW——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；
Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；
S——透声面积，m2。
然后按照室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
②室外声源的计算
采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4－2021）中推荐的室外声源计算方法的点声源的几何发散衰减公式。对于工业企业稳态机械设备，当声源处于自由空间且仅考虑声源的几何发散衰减，则距离点声源r处的声压级为：
[image: image11.png]Lp (r) =Lp (rg) —20lg (r/ry)




式中：LP（r）——预测点处声压级，dB；
LP（r0——参考位置r0处的声压级，dB；
r——预测点距声源的距离，m；
r0——参考位置距声源的距离，m。
③厂界预测点产生的噪声贡献值的计算。
[image: image12.png]L, =10l
g ‘Al
{ (21100” +Zz 10‘”‘@}}




式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)；
T—用于计算等效声级的时间，s；
N-室外声源个数；
Ti—在T时间内i声源工作时间；
M—等效室外声源个数；
tj—在T时间内j声源工作时间。
④厂界达标情况

表4.2-10  厂界噪声预测结果 单位：dB（A）
*****************
由上表可知，本项目建成后医院运营期东侧、南侧、北侧厂界昼、夜间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。根据预测，西侧厂界昼间、夜间可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。
⑤环境保护目标预测结果 
本项目周边50m范围内有声环境保护目标，对周边最近的敏感目标进行预测，预测结果见表 4.2-11。
表4.2-11  声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表  单位：dB/（A）

*************
由上表预测可知，声环境保护目标处共和小学、奥园悦府昼夜噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准；共和新村昼夜噪声预测值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准，项目噪声对声环境保护目标影响小。
4.2.3.3声环境影响分析及防治措施
项目噪声设备主要为各类风机、多联式空调室外机、污水泵等，通过采取以下方式减少噪声对周边环境及保护目标的影响。

低噪声设备：设备选型和招标时优选噪声低、效率高的机电设备，从根本上降低噪声源的强度。

设备消声：在风机风管上，加装阻抗复合消声器，可使气流噪声降低。

隔声：设备间采用封闭性结构，阻断噪声的传播，风机加装隔声罩。

绿化：医院周围尽量绿化，以减少噪声的干扰程度，绿色植物及花草对人的心理可产生一种安净、生机勃勃的感觉。

4.2.3.4监测要求

项目根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、 《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301-2023）等要求制定噪声自行监测计划。具体监测情况见下表。 

表4.2-12  噪声监测一览表

类别

监测点位
监测项目

监测频率

噪声

东、南、西、北厂界外1m

等效A声级
验收监测1次，每季度监测1次

4.2.4固体废物
4.2.4.1固体废物产生情况
本项目固体废物分为一般固废、医疗废物及生活垃圾等。

（1）一般固废

未污染废物（900-099-S64）：根据《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》（卫办医发〔2005〕292号），使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理；产生量根据同类型医院及现有院区情况进行估算，约5t/a，由专人清运至生活垃圾站，最终交由环卫处理。

（2）危险废物

①医疗废物

本项目危险废物主要为病人治疗产生的医疗废物，据《医疗废物分类目录》（国卫医函〔2021〕238号），医疗废物分为感染性废物（HW01，841-001-01）、损伤性废物（HW01，841-002-01）、病理性废物（HW01，841-003-01）、化学性废物（HW01，841-004-01）和药物性废物（HW01，841-005-01）。

表4.2-13 项目固废产生与处置情况

类别  

特征

常见组分或废物名称

感染性废物

携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物

1、被患者血液、体液、排泄物等污染的除锐器以外的废物；

2、使用后废弃的一次性使用医疗器械，如注射器、输液器、透析器等；

3、病原微生物实验室废弃的病原体培养基、标本，菌种和毒种保存液及其容器；其他实验室及科室废弃的血液、血清、分泌物等标本和容器；

4、隔离传染病患者或者疑似传染病患者产生的废弃物。

损伤性废物

能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器

废弃的金属类锐器，如针头、缝合针、针灸针、探针、穿刺针、解剖刀、手术刀、手术锯、备皮刀、钢钉和导丝等；

废弃的玻璃类锐器，如盖玻片、载玻片、玻璃安瓿等；

废弃的其他材质类锐器

病理性废物

诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等

1、手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官；

2、病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块；

3、废弃的医学实验动物的组织和尸体；

4、16 周胎龄以下或重量不足 500 克的胚胎组织等；

5、确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。

药物性废物

过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药物

1、废弃的一般性药物；

2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物；

3、废弃的疫苗及血液制品。

化学性废物

具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品

列入《国家危险废物名录》中的废弃危险化学品，如甲醛、二甲苯等；非特定行业来源的危险废物，如含汞血压计、含汞体温计，废弃的牙科汞合金材料及其残余物等。

本项目医疗废物产生量采用类比调查的方法进行确定。住院病人按每病床每日产生医疗废物0.5kg计，住院医疗废物75kg/d；门诊医疗废物按每日每人次产生0.1kg计，门诊人次200人次/天，门诊医疗废物20kg/d；共产生一般医疗废物95kg/d，约34.675t/a。

感染性、病理性、损伤性、药物性、化学性废物产生量类比同类型医院按医疗废物总量的65%、2.2%、1.3%、1.5%、30%进行估算。

表4.2-14 项目固废产生与处置情况
产生

单元

规模

产污系数

产生情况

处置措施

最终

去向

核算

方法

产生量（t/a）

工艺

处置量（t/a）

住院部病床

150床

0.5kg/床·天

类比法

27.375
收集暂存

27.375
有医疗废物处置资质的单位

门诊

200人次/天

0.1kg/人·天

类比法

7.3
收集暂存

7.3
合计
/

34.675
/

34.675
其中：

感染性废物 （HW01 841-001-01）

65%

22.539 

专用包装袋封

22.539 

有医疗废物处置资质的单位

病理性废物 （HW01 841-003-01）

2.2%

0.763 

0.763 

损伤性废物 （HW01 841-002-01）

1.5%

0.520 

锐器盒暂存

0.520 

药物性废物 （HW01 841-005-01）

1.3%

0.451 

专用包装袋

0.451 

化学性废物 （HW01 841-004-01）

30%

10.402 

10.402 

医疗废物分类收集后，由专人负责收集并运送至医疗废物间暂存后，最终交由有资质单位进行处理。

②污水处理站污泥

根据《医院污水处理技术指南》（环发〔2003〕197号），调查统计出的医院综合污水处理站污泥总固体产生量约取50g/人·d，污泥产生情况按住院、医护人员及行政管理人员数量进行核算，本项目住院病床150（入住率100%），本项目劳动定员总计414人（医护人员345人，后勤人员69人），计算出本项目总固体产生量为2.82kg/d（1.029t/a）。
按照《医疗废物分类处置指南（试行）》，“医疗废水处理污泥属于感染性废物，应首先在产生地点进行化学消毒处理后可参照市政污泥进行处置”。同时根据《国家危险废物名录（2025）》，感染性废物按照《医疗废物处理处置污染控制标准》（GB 39707）以及《医疗废物高温蒸汽消毒集中 处理工程技术规范》（HJ 276）或《医疗废物化学消毒集中 处理工程技术规范》（HJ 228） 或《医疗废物微波消毒集中 处理工程技术规范》（HJ 229）进行处理后按生活垃圾运输，不按危险废物进行运输，进入生活垃圾填埋场填埋或者进入生活垃圾焚烧厂焚烧，处置过程不按危险废物管理。本项目污水处理池污泥委托专业资质单位定期清掏和处置，就地采用石灰消毒处理后交由市政环卫部门处置。

③废活性炭

一是来自废气治理设施产生的废活性炭，属《国家危险废物名录（2025年版）》HW49其他危险废物，危废代码900-039-49。污水处理站臭气、固体废物垃圾间臭气均涉及活性炭，项目建成后废活性炭产生量约0.5t/a，建议活性炭季度更换一次，交有危险废物处理资质的单位处理。

④特殊废液

医院检验科使用试剂盒，不单独配置检验溶液，废试剂盒在检验室设分类专用容器收集，废试剂盒每天送至医疗废物暂存间内暂存，交由危险废物处理资质单位统一处理。因此，本项目的特殊废液主要包括消毒剂、有机溶剂、过期药剂、化验室血液血清的化学检查分析中产生的含氰废液和含铬废液等。这些特殊废液均属于危险废物，本项目产生量约0.1t/a。特殊废液均在相应产生科室设置专用收集桶，每天送至医疗废物暂存间暂存，单独收集后交由有危险废物资质单位统一处理。

⑤废紫外线灯管

项目医疗废物暂存间使用紫外线进行消毒，紫外灯预计每半年更换一次，会产生废紫外线灯管，属于《国家危险废物名录》（2025年版）中HW29 900-023-29 类危险废物。产生量约为0.1t/a，单独收集后交有危险废物资质的单位处理。

（3）生活垃圾：

主要来自住院部、门诊、公共场所生产的普通生活垃圾。住院部病人生活垃圾按1.0kg/（床.d）计，产生生活垃圾150kg/d；门诊部生活垃圾按200人次接诊，0.2kg/（人.d）计，产生40kg/d；医院职工按414人，0.5kg/人.d 计，产生207kg/d。以上合计397kg/d，年产生量144.905t。医院生活垃圾分类收集后，由专人负责清运至垃圾收集间暂存，每日交环卫集中清运。
固废产生量及处置情况见表4.2-15。


	表4.2-15 项目固体废物统计表

产生环节
固体废物

名称
属性
物理性状
废物类别
废物代码
危险特性
年产生量(t/a)
贮存方式
处理方式
处置去向及处置量
去向
处置量t/a
诊疗

未污染废物（未用于传染病患者、疑似传染病患者以及采取隔离措施的输液、容器等）
一般工业固废
固体
SW62
900-002-S62
/
5
袋装暂存
集中收集后交由环卫处理

委托处置
5
住院诊疗
感染性废物
危险废物

固态

HW01
841-001-01
In
22.539 
专用包装袋封
医疗废物间暂存后，最终交由有资质单位进行处理
委托处置
22.539 
病理性废物
固态

HW01
841-003-01
In
0.763 
0.763 
损伤性废物
固态
HW01
841-002-01
In
0.520 
锐器盒暂存
0.520 
药物性废物
固态

HW01
841-005-01
T/C/I/R

0.451 
专用包装袋
0.451 
化学性废物
固态
HW01
841-004-01
T
10.402 
10.402 
废气处理
废活性炭

固态

HW49
900-039-49

T/In

0.5
袋装
0.5

检验测试
特殊废液
液态

HW01
841-001-01
In
0.1
桶装
0.1

消毒
废紫外线灯管

固态
HW29

900-023-29

T
0.1
袋装

0.1
污水处理
污泥
固态
HW01
841-001-01
In
1.029
袋装暂存
委托专业资质单位定期清掏石灰消毒处理后交由市政环卫部门处置
委托处置
1.029
员工生活
生活垃圾
生活垃圾
固态
SW64
900-099-S64
/
144.905

袋装暂存
定期交由市政环卫部门统一处理
委托处置
144.905
表4.2-16  项目危险废物产生情况汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废

周期

危险

特性

污染防治措施

1

感染性废物
HW01
841-001-01
22.539
住院诊疗
固态
携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的物品

携带的病原微生物

1d
In
医疗废物间暂存后，最终交由有资质单位进行处理
2
病理性废物
HW01
841-003-01
0.763
固态
诊疗过程中产生的人体废弃物

病理组织

1d
In
3
损伤性废物
HW01
841-002-01
0.520
固态
能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器

金属类锐器、玻璃类锐器、其他材料锐器

1d
In
4
药物性废物
HW01
841-005-01
0.451
固态
过期、淘汰、变质或被污染的废弃的药物

过期药品、废弃的毒性药物、废弃疫苗及血液制品

1d
T/C/I/R
5
化学性废物
HW01
841-004-01
10.402
固态
具有毒性、腐蚀性、易燃性、反应性的废弃的化学物品

含汞血压

计、含汞体

温计等

1d
T
6
废活性炭
HW49
900-039-49
0.5
废气处理
固态
活性炭
硫化氢等

季度
T/In
7
特殊废液
HW01
841-001-01
0.1
检验测试
液态
检验药剂

检验药剂

1d
In
8
废紫外线灯管

HW29
900-023-29
0.1
消毒
固态
石英玻璃、汞

重金属汞

半年
T



	运营

期环

境影

响和

保护

措施

	4.2.4.2固体废物影响分析及防治措施
本项目固体废物主要为一般固废、医疗废物及生活垃圾等；

（1）生活垃圾：院区内设置有生活垃圾站，位于医院东北侧，建筑面积约123.25m2，生活垃圾通过袋装化收集，及时运，并进行消毒、灭蝇处理。生活垃圾站地面应硬化处理，周围设置绿化带。

（2）一般固废

未污染废物：由专人清运至生活垃圾站暂存后，最终交由环卫处理。

（3）危险废物

①医疗废物

本项目在地块东侧设置医疗废物暂存间，建筑面积约83.35m2，医疗废物经分类收集，暂存于医疗废物暂存间，定期交有资质单位清运和处置。危废贮存点满足“六防”要求，张贴相应标识标牌，医疗废物暂存间臭气使用排风扇进行抽风换气。

医疗废物的分类收集和暂时贮存严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物管理条例》、 《医疗废物处理处置污染控制标准》 （GB 39707-2020）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发〔2003〕206 号）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ 421-2008）等相关要求执行：

A.分类收集要求

医疗废物包装应符合HJ 421的要求。采用周转箱/桶收集、转移医疗废物，并应执行危险废物转移联单管理制度。

设置感染性、损伤性、病理性废物的贮存设施；化学性、药物性废物应设置专用贮存设施。贮存设施内应设置不同类别医疗废物的贮存区。

B.收集容器要求

在盛装前，对收集桶和内部包装袋进行认真检查，确保无渗漏、破裂和穿孔，包装袋容积大小应适中，便于操作，配合周转箱（桶）运输。医疗废物包装袋的颜色为淡黄，颜色应符合GB/T 3181中Y06的要求，包装袋的明显处应印制警示标志和警告语。包装袋外观质量：表面基本平整、无皱褶、污迹和杂质，无划痕、气泡、缩孔、针孔以及其他缺陷。

C.暂时贮存设施要求

贮存设施地面防渗应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2023）。墙面应做防渗处理，感染性、损伤性、病理性废物贮存设施的地面、墙面材料应易于清洗和消毒。贮存设施应设置废水收集设施，收集的废水应导入废水处理设施。

D.医疗废物的交接、运送

医疗废物转移严格执行《危险废物转移管理办法》（部令第23号），运输严格执行《医疗废物转运车技术要求》（GB 19217-2003），运输过程应按照规定路线行驶，行驶过程中应锁闭车厢门，避免医疗废物丢失、遗撒。
E.医疗废物的内部转运要求

项目产生的医疗废物经医疗废物暂存间暂存。医疗废物经袋装后装入防渗漏、防遗撒的密封转运箱，转运箱为黄色，标有明显的警示标识和警示说明，并且要求转运前对转运箱进行消毒，转运后立即进行消毒和清洁。转运时间固定在21:00-22:00，通过错时段方式转移，减少与外部人员的接触。
②危险废物

危险废物应满足贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土、防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于 10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

通过上述方法处理处置后，项目产生的固体废物不直接排入环境中，对环境的影响较小。上述处置措施是切实可行的。
4.3地下水、土壤环境影响分析

本项目重点防渗区为医院污水处理站、应急事故池、医疗废物暂存间、生活垃圾站及柴油发电机房等，根据现场调查，项目周边为城市建成区，500m 范围内不存在地下水环境保护目标。

重点防渗区做“六防”处理，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，进行基础防渗，防渗层为至少1 m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

综上，项目对可能产生地下水及土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得到落实，并加强维护和医院环境管理的前提下，可有效控制医院内的液态污染物下渗现象，避免污染地下水及土壤，因此不会对地下水及土壤环境产生明显影响。
4.4生态

项目所在区域属城市人工生态系统，地块周边为城市建成区，受人类活动生产、生活、交通干扰大。区域内野生动物以蛙、鼠两栖类及蛇类等为主，无兽类分类，无国家、地方重点保护野生动物分布。鸟类以麻雀、斑鸠、喜鹊、燕子、黄鹂、画眉鸟等常见种。工程区内无重要物种集中分布区、栖息地分布，不涉及迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地等。经调查，本项目地块在开发之前，属未开发荒地，植被以野生杂草为主，无乔木分布，不涉及植被保护和移栽。

项目施工期对不能及时采取边坡防护的裸露地，应采用土工布或薄膜覆盖，防止松散边坡遇雨冲刷造成水土流失。施工结束后，可结合医院景观设为绿化。采取上述措施可减少发生水土流失的风险，技术可行。

4.4环境风险评价
环境风险是指由自发的自然原因和人类活动引发的，并通过环境介质（水、空气等）传播的，能对人类社会与自然环境产生破坏、损害乃至毁灭性作用的不幸事件发生的概率及其后果。建设项目环境风险评价是指拟建项目在建设和运营期间发生的、可预测的突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害物质、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质所造成的、对人身安全与环境的影响和损害进行评估，提出防范、应急与减缓措施。

4.4.1环境风险调查

① 环境风险源调查

根据《建设项目风险评价技术导则》（HJ T169-2018）中附录B及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）对重点关注的危险物质及临界量的相关规定。本项目涉及的环境风险物质主要为医疗过程中使用的有机溶剂、消毒剂及其他药物，如乙醇、双氧水及消毒液等具有毒性或腐蚀性或刺激性化学品。项目涉及的危险物质的贮存情况见表4.2-17所示。
表4.2-17危险物质贮存情况一览表

序号

名称

储存位置

储存方式

最大贮存量（t）

状态
1

乙醇（酒精）

库房
瓶装
0.2
液态
2

双氧水

库房
瓶装
0.1
液态
3
碘伏

库房
瓶装
0.1
液态
4
84消毒液

库房
瓶装
0.5
液态
5
次氯酸钠
加药间
桶装
0.1
液态
6
柴油

柴油发电机房
桶装
0.2
液态
7
医疗废物
医疗废物暂存间

袋装
0.2
固态
8
危险废物
医疗废物暂存间

袋装

0.2
固态
②危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，计算出危险物质数量与临界量比值（Q）。计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。
Q＝q1/Q1+ q2/Q2+……+ qn/Qn
式中：q1，q2，……，qn每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，……，Qn每种危险物质的临界量，t；
当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目环境风险物质主要考虑乙醇、双氧水、84消毒液、次氯酸钠及柴油等物质。本项目涉及的危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果见下表。
表4.2-18  风险物质数量及临界量比值表

序号

风险物质名称

最大存在总量qn/t
风险源点位

临界量t

Q值

1
乙醇（酒精）
0.2t
库房
100
0.002
2
双氧水
0.1t
库房
/
/
3

碘伏
0.1t
库房
/
/
4
84消毒液
0.5t
库房
5
0.1
5
次氯酸钠
0.1t
加药间
5
0.02
6
柴油
0.2t
柴油发电机房
2500
0.00008
7
医疗废物
0.2
医疗废物暂存间
50
0.004
8
危险废物
0.2
医疗废物暂存间
50
0.004

合计

0.13008
根据上表可知，本项目储存的风险物质Q值＜1，项目环境风险潜势为I。环境风险评价仅需进行简单分析。

4.4.2影响途径分析

（1）污水处理设施事故产生的环境风险

根据对各类污水的污染物及浓度分析，当医院污水处理设施出现事故导致停运时废水污染物将大大超出《医疗机构水污染物排放标准》（GBI8466-2005）中表2预处理标准的要求。如果事故停运时让医院污水直接外排，大量超标废水进入市政污水管网，从面对入大九污水处理厂水质造成影响，并将威胁最终受纳水体（跳蹬河）的水质。

（2）医疗废物收集、贮存、运输和处理过程中产生的环境风险

医疗废物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍，且基本没有回收再利用的价值。医疗废物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延。

（3）危险化学品运输、贮存、使用过程的环境风险

根据《化学品分类和标签规范第1部分：通则》（GB 30000.1-2024）内容，危险化学品包括16类；按照化学品分类，医院危险化学品品种非常多，且医院还属于经常使用剧毒化学品的单位之列。因此在其贮运过程中均有存在潜在危险，风险如下：

①运输过程中因长时间震动可造成可化学品逸散、泄漏，导致沿途环境污染和人员中毒。

②由于贮存装置破裂、或操作不当，造成泄漏导致人员中毒和环境污染。

③在使用过程中由于操作人员失误造成化学品泄漏。

4.4.3环境风险防范措施

（1）污水处理设施

①污水处理系统出现故障时，立即通知医院内各部门，在不影响诊疗、病患生活的情况下，住院病人暂停洗漱，尽量减少医院污水的产生量；同时可采用人工投加混凝剂的方式，对医院污水进行沉淀处理。若事故未能及时排除，将部分废水引入至事故应急池内进行处理，同时加消毒池、事故应急池大消毒剂用量并进行脱氧，余氯经污水站处理达标后排入市政污水管网，使废水在非正常工况下具有一定的缓冲能力，确保医院污水处理设施出现事故时不会将未处理的废水直接入市政污水管网，对水土污水处理厂造成影响。

②加强医院污水处理站设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放。

③安排专人管理医院污水处理站，定期强化培训管理及工作人员，提高其处理突发事件的能力，如快速准确关闭总排口阀门，迅速安全启动实施强化消毒程序，快速报告制度等。

④本项目污水处理站设计最大废水处理量200m3/d，本项目建成后医院单日污水最大排放量为119.827m3/d，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）规定，医院污水处理系统应设事故池，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于排放量的30%，满足事故状态下废水的收集。
⑤为防止医院污水处理站及事故池污水池体渗漏污染周边地下水环境，应按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则进行风险防范。

⑥消毒间保持储存场所阴凉、通风，加药间外部应备有防毒面具、抢救设施和工具箱。防毒面具应严密封藏，以免失效。照明和通风设备应设置室外开关。另外在储存区和设备间应配备相应品种和数量的消防器材。
（2）医疗废物暂存间
本项目医疗废物暂存医疗废物暂存间，医疗废物暂存建管理内容如下：

①对医疗废物进行科学的分类收集

医疗废物应采用专用容器进行收集，单独设置医疗废物暂存间，用于存放各楼层产生的医疗废物，存放采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类装，并本着即时方便、安全、快捷的原则，进行收集。

②严格遵循医疗废物的贮存和运送的相关规定

医疗废物应在专门的存放间进行存放，不得露天存放；医疗废物应及时清运；对于医疗废物存放间应当远离医疗区、人员活动区和生活垃圾存放场所，方便医疗废物运送人员及运送工具、车辆的出入。存放间不对外开放，设专职人员管理，防治非工作人员接触医疗废物；存放间设有明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识。贮存及转运过程中对滥出、散落的医疗废物迅速进行收集、清理和消毒处理对于液体溢出物质采用吸附材料吸收处理。清理人员在进行清理工作时须穿戴防护服手套、口罩、防护靴等防护用品。

③工程防护设施

设置密闭医疗废物暂存间，设“六防”设施，并于贮存库内设置托盘，张贴相应标识标牌，配备堵漏物资、消防物资等。

（3）医用危险化学品控制措施

①危险化学品必须储存在专用库房内，其储存方式、方法与储存数量必须符合国家标准，并由专人管理，危险化学品出入库，必须进行核查登记，并定期检查库存。危化品必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发、双人保管制度。

②医院应当将储存危险化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。危险化学品专用仓库，应当符合国家标准对安全、消防的要求，设置明显标志。危险化学品专用仓库的储存设备和安全设施应当定期检测；

③要求一般药品和毒、麻药品分开储存，专人负责药品收发、验库、使用登记、报废等工作，医院建立药品和药剂的管理办法，只要严格按照管理办法执行，其危险化学品不会对周围环境和人群健康造成损害。医用乙醇设专门的乙醇存放库，不会对周围环境产生重大影响。对可能发生的事故，应制定应急计划，使各部门在事故发生后能有步骤、有秩序地采取各项应急措施。

④事故发生后，应根据具体情况采取应急措施，切断源、火源，控制事故扩大，同时通知中控制室，根据事故类型、大小启动相应的应急预案；

⑤发生重大事故，应立即上报相关部门，启动社会救援系统，就近地区调拨到专业救援队伍协助处理；

⑥事故发生后，应立即通知当地环保、消防、自来水公司等部门，进行救援与监控。

4.5建成后污染物排放“三本账”
本项目建成后，污染物排放详细情况见表4.2-19。

表4.2-19 项目建成后污染物排放“三本账” 单位：t/a

****************


五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理

站臭气
	H2S、氨、臭气浓度、氯气、甲烷
	污水处理站采取加盖密闭，臭气经集气后经活性炭吸附处理后再引至屋顶排放。
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

	
	化粪池臭气
	H2S、氨、臭气浓度、氯气、甲烷
	化粪池臭气经活性炭吸附装置处理引至绿化带排放
	

	
	垃圾暂存间臭气
	臭气
	医疗垃圾暂存间通过采取密闭措施，及时清运，臭气经管道收集后后，经活性炭处理后引至楼顶排放
	

	
	各科室病房等异味气体
	臭气
	通过空调系统进行换气，此外，诊室、病房等加强管理，保持清洁。
	

	
	柴油发电机废气
	THC、NOx
	运行时间甚少，废气产生量小，经专用烟道引至楼顶排放
	

	地表水环境
	综合污水
	pH、COD、

BOD5、SS、

氨氮、LAS、粪大肠杆菌、总余氯
	本项目污水进入污水处理站（200m3/d），采用“调节池+厌氧水解+接触氧化+沉淀+次氯酸钠消毒”工艺，达处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后，进入大九污水处理厂处理达《城镇污水处理厂排放标准》（GB18918 -2002）一级A标后排入跳蹬河。
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466 -2005）表2中预处理标准

	声环境
	噪声
	设备噪声
	墙体隔声、基础减震、距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固废：未污染废物由专人清运至生活垃圾站，最终交由环卫处理。

生活垃圾：在地块东北侧设置生活垃圾站，建筑面积约123.25m2，生活垃圾由清洁人员定时收集后交由市政环卫部门清运处理；

医疗废物、危险废物：分类收集，建筑面积约83.35m2，主要用于收集暂存医疗废物，分区暂存医疗废物、特殊废液、废活性炭，医疗固废暂存间“六防”设施，张贴相应标识标牌，医疗废物暂存间臭气使用排风扇进行抽风换气。

	土壤及地下水污染防治措施
	本项目重点防渗区为医院污水处理站、应急事故池、医疗废物暂存间、生活垃圾站及柴油发电机房等，等效黏土防渗层≥6m，防渗层渗透系数≤1×10-7cm/s；其余为简单防渗区，采取一般地面硬化。通过采取以上分区防控措施，并规范操作规程，加强运行管理，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象的发生，项目污染物得到有效处理，可避免对地下水和土壤环境产生影响。

	生态保护措施
	项目施工期对不能及时采取边坡防护的裸露地，应采用土工布或薄膜覆盖，防止松散边坡遇雨冲刷造成水土流失。施工结束后，可结合医院景观设为绿化。

	环境风险

防范措施
	①制定完善的风险防范管理制度，成立应急事故处理部门。建立应急预案。设置事故池有效容积不小于排放量的30%，院区设计在污水处理站设置1个容积不低于58m3的事故池，并设置切换阀；

②各科室库房贮存危险品物质时，贮存容器、方法、贮存量、环境等必须符合国家有关规定，要有专人保管。同时加强库房内通风，考虑紧急疏散通道，准备灭火器材和有毒有害气体处置及个人防护自效设备；

③设置专人管理污水处理站，加强污水处理站池体和事故池池体防渗处理措施；加强污水处理站设备、管线、阀门等设备元器件维护保养，消毒间保持储存场所阴凉、通风，加药间外部应备有防毒面具、抢救设施和工具箱；

④设置单独的加药间，加药问地坪设置防腐、防和防泄处理，并配备应急导流管道，管网设有切断阀，事故状态废水末端直接连接事故池；次氯酸钠储存区域应保持阴凉、通风，防止周体化学品潮湿，配备、堵漏消防物资，禁止烟火，张贴相应标识标牌等，设置视频监控，设置密闭医疗废物贮存库，设“六防”设施，并于贮存库内设置托盘，张贴相应标识标牌，配备堵漏物资、消防物资等。

⑤根据相关文件要求定期更新、修订突发环境事件风险评估及应急预案，完善预案体系。

	其他环境
管理要求
	1、其他环境管理要求

按环保部门有关规定办理环评、验收及相关手续。符合环保“三同时”规定，运行正常，建立环境管理机构；环境保护档案齐全，有环境保护管理机构和人员，环境保护设施维护专人管理。

2、环境管理机构设置及职责

医院配备专职管理干部，负责组织、落实、监督本工程运营期的环境保护工作，主要职责为：

①建立完善的环境保护规章制度，并认真监督实施；

②对各种设备的运行状况进行监督管理，确保设备正常高效运行；

③落实环境监测制度，做好监测结果、设备运行指标的统计工作，建立环境档案；

④负责环境保护宣传和职工环保意识教育工作；

⑤负责落实环保行政主管部门要求落实的相关环保工作；

⑥负责强化对环保设施运行的监督，环保设施操作人员的技术培训，管理、建立环保设施运行、维护等技术档案，确保环保设施处于正常运行情况。

3、信息公开

根据《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号），排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，其具体公开的信息内容如下：

①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

③防治污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑤突发环境事件应急预案；

⑥其他应当公开的环境信息；

⑦列入国家重点监控企业名单的重点排污的单位还应当公开其环境自行监测方案。

4、排污口设置与规范化管理

本项目所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌。

废气：排气筒应设置便于人工采样、监测的采样口，采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求。根据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染源采样方法》（GB/T16157-1996），废气排污口采样孔设置的位置应该是“距弯头、阀门、变径下游方向不小于6倍直径，上游方向不小于3倍直径”。如果是矩形烟道的，其当量直径 D=2AB/(A+B)，式中A、B为边长。
废水：排放口应具备采样和流量测定条件，并按照《污染源监测技术规范》设置采样点；排污口可以矩形、圆筒形或梯形，保证水深不低于0.1m，流速不小于0.05m/s，流口出水必须进入尾水排放管，并在明渠之前相接；设置规范的、便于测量流量、流速的测流段，测流段直线长度应是其水面宽度的6倍以上，最小1.5倍以上。

固体废弃物：一般固体废弃物应设置专用贮存、堆放场地；危险废物设置专用收集贮存装置、暂存场地。暂存间需防渗、防风、防雨；除综合利用外，固体废物的处置、贮存、堆放场应分别立标。标志牌立于边界线上。本项目一般固废和危险废物堆放场分别设1个标志牌。

5、排污许可申报与管理要求

根据《排污许可管理条例》（2021年3月1日实施）中第十五条规定：新建、改建、扩建排放污染物的项目；生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化；污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加的应当重新取得排污许可证。




六、结论

	重庆市九龙坡区第二人民医院迁建项目（一期）的建设符合国家的产业政策。符合区域园区规划以及生态环境相关政策的要求。项目采用有效治理措施，使污染得到了有效地治理，符合达标排放及总量控制的要求，环境效益、经济效益和社会效益较明显。在生产中，只要建设单位严格遵守环境保护“三同时”管理制度，切实落实本评价提出的各项环境保护措施和环境风险防范措施，加强企业的环境管理，认真对待和解决环境保护问题，实现污染物达标排放。从环境保护角度分析，本项目建设可行。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	生活废水
	COD
	1.413 
	/
	/
	10.934
	1.413 
	10.934
	9.521

	
	BOD5
	0.293 
	/
	/
	4.374
	0.293 
	4.374
	4.081

	
	SS
	0.220 
	/
	/
	2.624
	0.220 
	2.624
	2.404

	
	氨氮
	0.163 
	/
	/
	1.968
	0.163 
	1.968
	1.805

	
	LAS
	/
	/
	/
	0.437
	/
	0.437
	0.437

	一般工业

固体废物
	未污染废物
	2
	/
	/
	5
	/
	5
	3

	危险废物
	医疗废物
	感染性废物
	23.99 
	/
	/
	22.539 
	2
	22.539 
	-1.451

	
	
	病理性废物
	0.923 
	/
	/
	0.763 
	23.99 
	0.763 
	-0.16

	
	
	损伤性废物
	2.851
	/
	/
	0.520 
	0.923 
	0.520 
	-2.331

	
	
	药物性废物
	0.923 
	/
	/
	0.451 
	2.851
	0.451 
	-0.472

	
	
	化学性废物
	11.073 
	/
	/
	10.402 
	0.923 
	10.402 
	-0.671

	
	废活性炭
	0.1
	/
	/
	0.5
	11.073 
	0.5
	0.4

	
	特殊废液
	0.1
	/
	/
	0.1
	0.1
	0.1
	0

	
	废紫外线灯管
	0.1
	/
	/
	0.1
	0.1
	0.1
	0

	
	污泥
	0.8
	/
	/
	1.029
	0.1
	1.029
	0.229

	生活垃圾
	生活垃圾
	135
	/
	/
	144.905
	0.8
	144.905
	9.905


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①


新鲜水139.572
住院
住院部病床
医务人员
门诊/急诊
行政后勤用水
纯水制备用水
绿化用水
未预计用水
2.76
1.25
5.874
12.688
门诊患者
医务人员




污水处理站119.827
2.484
1.15
10.893
市政污水管网
损失6.3
63
40
2.4
11.6
损失4
损失0.24
损失1.16
损失0.276
损失0.1
损失5.874
损失1.795
10.44
2.16
36
56.7
105.3

14
103



