渝（九）环验〔2020〕043号

重庆东银壳牌石化有限公司：

# 你单位“九龙坡陶家镇加油站项目”固体废物污染防治设施竣工环保验收申请材料收悉。根据重庆东银壳牌石化有限公司编制的竣工环境保护验收监测报告和验收组验收意见，经研究，提出验收意见如下：

# 一、项目建设的基本情况

项目位于重庆市九龙坡区西彭镇长石村8社，占地面积4799m2，总投资2000万元。主要建设内容:加油站三级加油站,内设置有加油岛及罩棚、油罐区、站房等建筑设施。项目设置1个30m3的92#汽油罐，1个30m3的95#汽油罐，2个30m3的0#柴油罐，1座处理能力10m3/d的生化池，1座处理能力6.5m3/d的隔油池，1座危险废物暂存间。

2017年5月3日，我局以建设项目环境影响评价文件批准书（渝（九）环准〔2017〕059号）对该项目进行了批复，同意该项目建设。目前项目建设完成，配套的固体废物污染物防治设施一并建成。

# 项目变动有关情况

# 项目实际建设内容及规模与环评文件及批复对比：建设地点、建设性质、生产工艺、生产规模、环保措施等与环评内容基本一致。

# 固体废物及危险废物的污染防治措施落实情况

项目产生的一般固废：生活垃圾、办公垃圾分类收集后，按“渝府办发〔2017〕166号”文相关规定处置。污泥：定期清掏，污泥消毒后交由环卫处置。危险废物单独收集后交有危废资质的单位处理,并实行联单制度，暂存点地面采取了防腐防渗措施，张贴标识标牌。

# 危险废物处置措施落实到位，一般固废得到了妥善处理。

# 四、验收结论和后续要求

# 该项目在实施过程中基本按照环境影响评价文件及其批复要求配套建设了相应的固体废物污染防治设施。经研究，同意该工程固体废物环境保护设施验收合格。

# 你公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，对该工程其它环境保护设施开展竣工环境保护验收，验收合格后，主体工程方可正式投入运营。

# 项目正式投运后应做好各项环保设施的日常维护和管理，确保污染物长期稳定达标排放。加强环境风险防范，不断完善应急预案，避免发生环境污染事故。

# 区生态环境保护综合行政执法支队负责该项目运营期的日常环境监管。

# 重庆市九龙坡区生态环境局

2020年8月7日

抄送：总量科、区生态环境保护综合行政执法支队。