
重庆华城电力设备安装工程有限公司“8•7”亡人一般生产安全非责任事故防范和整改落实情况评估报告

依据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）有关规定，重庆市九龙坡区安全生产委员会办公室（以下简称“九龙坡区安委办”）牵头成立评估工作小组，对重庆华城电力设备安装工程有限公司“8•7”亡人一般生产安全非责任事故防范和整改措施落实情况进行评估，现报告如下：

一、事故基本情况
2025年8月7日10时33分许，在重庆市九龙坡区中梁山街道大石塔社区华龙公园内，重庆华城电力设备安装工程有限公司发生一起亡人一般事故，造成1人死亡，直接经济损失约320万元（死亡补偿金）。
事故发生后，重庆市九龙坡区人民政府依法成立事故调查组开展事故调查，事故调查报告经区政府批复。
二、评估工作组织及开展情况

由九龙坡区安委办组织，参加事故调查的相关部门派员组成评估组，依据《重庆华城电力设备安装工程有限公司“8•7”亡人一般生产安全非责任事故调查报告》（以下简称“事故调查报告”），评估组采取调阅事故原始档案、查阅相关文件资料、现场检查和听取汇报等方式，对事故防范措施落实情况进行了综合评估。

三、事故防范措施落实情况

（一）重庆华城电力设备安装工程有限公司：一是重点对各岗位从业人员展开全面排查，涵盖身体状况、心理健康、 行为习惯三方面。通过个人自查、部门互查、领导小组抽查相结合的方式，建立从业人员健康档案。组织从业人员进行全面体检，对患有慢性疾病、传染性疾病及身体状况不适合岗位的员工，及时调整岗位。针对作息不规范员工，合理安排工作班次，保障休息时间。开展心理辅导，及时缓解员工心理压力，稳定情绪。二是汲取此次事故的教训，围绕生产经营开展隐患排查，重点关注设备运行、作业环境、安全制度落实等关键环节，对发现的问题和安全隐患，立即落实整改。

（二）市区供电分公司：一是加强电力通道标识管理。有针对性地在华龙公园电缆通道路径上设置的走向砖、桩桶等明显标识，在电缆井盖上设置电力明显标志，提示、警示电力电缆、严禁挖掘等相关信息。二是加强电力通道巡护管理。对华龙公园电力通道开展外观部分、外破风险、附属设施等的巡护及问题隐患闭环管理工作。

（三）中梁山街道：一是加强属地安全巡查。加强对公园、社区的安全巡查，落实属地监管责任。将辖区7个公园、42个居民小区、公共区域10个电力深井、272个无主化粪池等有限空间场所全部纳入重点巡查范围，组织对837个电力井全部张贴安全警示标识及有限空间作业规章制度，10个2米以上的深井加装防坠网，对排查发现的16家存在有限空间企业安全标识缺失、防护设施破损、作业管理不规范等隐患，下达责令整改书，限时整改。二是加强安全教育培训、宣传。针对性开展有限空间作业安全专题培训3场，重点讲解有限空间作业安全法律法规、作业规范、风险辨识、“先通风、再检测、后作业、有监护”核心操作流程、应急救援知识、事故案例警示等内容。在辖区公园、社区、便民服务中心等场所，悬挂宣传横幅60幅、张贴警示海报100张、发放安全宣传手册2000份，循环播放安全警示音频、微信群推送科普知识等，多种形式开展安全宣传。

（四）区经济信息委：一是加强行业安全巡查、督导。排查电力线路15.6公里、电力杆塔378基，发现林区电力隐患14个，全部整改完毕。协调部署对上游村五社城中村片区配套基础设施工程（一期）项目—综合养老中心项目旁220KV水谢南线的保护工作。组织对辖区部分中高考考点用电安全开展专项排查，督促相关学校消除用电安全隐患。二是加强安全教育培训、宣传。印发《关于开展全区常态化用电用气安全宣传工作的通知》，开展用电用气安全宣传，印制安全宣传资料10000份，由辖区燃气公司张贴至小区和楼栋。
（五）区城市管理局：一是加强行业安全巡查。监督检查城市绿地安全累计144次，发现护栏破损、灯罩脱落、警示标识缺失等问题123个、整改问题107个。组织华龙公园管护单位安排安全员全面巡查公园至少2次/周，“大综合一体化—中梁山片区”片区负责人和专业巡查人员进行每周不少于2次的日常巡查以及每月1次月度精细化考核。2025年8月至今累计巡查48次，发现并整改安全隐患问题120个。二是加强安全教育培训、宣传。开展园林绿化安全培训，强化园林绿化从业人员专业指导，组织安全培训107次，召开安全班会159次。其中，“大综合一体化—中梁山片区”组织安全培训10次，召开安全班会38次。
评估组经综合评估后一致认为，按照区政府批复意见，事故企业及有关单位汲取事故教训，基本落实了事故调查报告提出的事故防范措施整改。

          重庆华城电力设备安装工程有限公司“8·7”亡人一般生产安全非责任事故防范和整改落实情况评估工作组
      2026年5月26日
— 2 —
— 3 —  

