- 文化娱乐场所生产安全事故隐患目录

| 编号 | 隐患分类 |  | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
|  | 基础资料类 | 资质证照类 | 未取得有效的营业执照或超范围经营。 | 《中华人民共和国公司法》第六、七、十二、十三、十四条；《中华人民共和国公司登记管理条例》第二、三条；《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第三、十三、十七条。 | ★ |
|  |  |  | 未取得文化娱乐经营许可证。 | 《娱乐场所管理条例》第九条 《娱乐场所治安管理办法》第九条 |  |
|  |  | 机构及人员配备类 | 未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条；《北京市安全生产条例》第十五条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十一条。 |  |
|  |  | 责任制类 | 未建立、健全安全生产责任制。 | 《中华人民共和国安全生产法》第十八条、第十九条、第二十二条 |  |
|  |  | 制度类 | 未制定相关安全生产规章制度。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四条；《北京市安全生产条例》第十五、十八条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条； |  |
|  |  | 操作规程类 | 未制定相关岗位的安全操作规程。 | 《中华人民共和国安全生产法》第十八条；《北京市安全生产条例》第十五条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第八条；《安全生产等级评定技术规范第2部分：安全生产通用要求》DB11/T1322.2-2017第3.1.3条 |  |
|  |  | 安全生产教育培训类 | 企业未开展安全生产教育培训。 | 生产经营单位安全培训规定》第七条、第八条、第十四条、第十五条、第十六条 |  |
|  |  |  | 新上岗的从业人员未进行“企业、部门、基层”三级安全培训教育，岗前安全培训不足24学时。 | 《生产经营单位安全培训规定》第十三条 |  |
|  |  |  | 未建立安全生产教育和培训档案。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第十七条、第十八条 |  |
|  |  | 应急救援类 | 未按要求编制应急救援预案、应急处置卡等。 | 《生产安全事故应急条例》第五条；《生产安全事故应急预案管理办法》第十二条、第十九条 |  |
|  |  |  | 编制应急预案前，未进行事故风险辨识、评估和应急资源调查。 | 《生产安全事故应急预案管理办法》第十条 |  |
|  |  |  | 未建立应急救援队伍或未指定兼职的应急救援人员。 | 《中华人民共和国安全生产法》第七十九条；《生产安全事故应急条例》第十；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十一条。 |  |
|  |  |  | 未按规定定期组织应急演练。 | 《中华人民共和国安全生产法》第七十八条；《生产安全事故应急条例》第八条；《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条 |  |
|  |  |  | 未配备应急物资和装备，未定期进行维护和保养。 | 《中华人民共和国安全生产法》第七十九条；《生产安全事故应急条例》第十一条；《生产安全事故应急预案管理办法》第三十八条 |  |
|  |  | 相关方管理类 | 企业未与供应企业、承包（承租）企业签订安全生产管理协议，也未在合同中约定各自的安全生产管理职责。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条 |  |
|  |  |  | 企业未对承包（承租）企业的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条 |  |
|  |  |  | 未向从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十二条 |  |
|  |  | 安全生产投入类 | 未按规定落实安全生产费用。 | 《北京市安全生产条例》第二十条；《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第二十七、第三十一条、第三十二条 |  |
|  |  | “三同时” | 新建、改建、扩建工程项目安全设施未实行“三同时”管理。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 《中华人民共和国职业病防治法》第十八条 《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第四条 |  |
|  | 设备设施及物料类 | 工艺及生产设备设施类 | 娱乐场所在营业时，不应超过额定人数。 | 公安部第39号令《公共娱乐场所消防安全管理规定》第十七条 |  |
|  |  |  | 不应在娱乐场所营业时进行设备检修、电气焊、油漆粉刷等施工、维修作业。 | 公安部第39号令《公共娱乐场所消防安全管理规定》第十五条 |  |
|  |  |  | KTV及其包房内，未设置声音或者视、像警报。 | 公安部第39号令《公共娱乐场所消防安全管理规定》第十八条 |  |
|  |  |  | 歌舞娱乐场所未按照国务院公安部门的规定在营业场所的出入口、主要通道安装闭路电视监控设备，闭路电视监控录像资料留存时间不足。 | 《娱乐场所管理条例》第十五条 |  |
|  |  |  | 包厢、包间的门窗，距地面1.2米以上透明材质设置不符合要求，未能够展示室内消费者娱乐区域整体环境。 | 《娱乐场所治安管理办法》第九条 《娱乐场所管理条例》第十六条 |  |
|  |  |  | 未按照国家有关安全标准搭建舞台、看台。 | 《营业性演出管理条例》第二十条 |  |
|  |  | 物料类 | 气瓶不应设置在地下室、半地下室或通风不良的场所，气瓶与燃具的净距不应小于0.5 m。 | DB11/450-2016《餐饮服务单位使用瓶装液化石油气安全条件》第7.1条 |  |
|  |  |  | 气瓶间耐火等级不符合要求。 | DB11/450-2016《餐饮服务单位使用瓶装液化石油气安全条件》第5.2条 |  |
|  |  |  | 设置用气设备的房间应具备良好的通风条件，人防工程和普通地下室不应使用液化石油气。 | DB11/450-2016《餐饮服务单位使用瓶装液化石油气安全条件》第8.2 |  |
|  |  |  | 用气设备房间内未设置可燃气体浓度探测器。 | DB11/450-2016《餐饮服务单位使用瓶装液化石油气安全条件》第9.1条 |  |
|  |  |  | 可燃气体报警控制器未安装在有人值守的房间内。 | DB11/450-2016《餐饮服务单位使用瓶装液化石油气安全条件》第9.1条 |  |
|  |  |  | 未定期对排风机、排油烟系统和管道等进行清洗、保养。 | 《北京市餐饮经营单位安全生产规定》(北京市政府令[2006]177号)第二十五条 |  |
|  |  | 特种设备类 | 特种设备未办理使用登记。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条 |  |
|  |  |  | 使用应淘汰的危及生产安全的特种设备。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条 |  |
|  |  |  | 特种设备使用单位未建立特种设备安全技术档案。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条 |  |
|  |  |  | 特种设备未定期检验，或检验不合格的特种设备应在使用。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条 |  |
|  |  |  | 未将电梯安全使用说明、安全注意事项和安全警示标志置于醒目位置。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十三条 |  |
|  |  |  | 安全阀、压力表未定期校验合格。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016第7.2.3.1.3.1条、JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》第7.5条 |  |
|  |  | 消防设施和消防产品类 | 建筑物或者场所未依法通过消防验收或者进行消防竣工验收备案。 | 《中华人民共和国消防法》第十三条 |  |
|  |  |  | 未对建筑消防设施定期进行全面检测。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条 《北京市消防条例》第十二条(三) |  |
|  |  |  | 演出场所未配备应急广播。 | 《营业性演出管理条例》第二十条 |  |
|  |  |  | 未按国家工程建设消防技术标准的规定或城市消防规划的要求设置消防车道或消防车道被堵塞、占用。 | GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》 GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第7.1.2条、第7.1.8（1、2）条 |  |
|  |  |  | 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消火栓系统的，或已设置但不符合标准的规定或不能正常使用。 | GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》 GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第8.2.1条 |  |
|  |  |  | 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置防烟、排烟设施的，或已设置但不能正常使用。 | GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》 GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第8.5.1条、第8.5.2条、第8.5.3条、第8.5.4条 |  |
|  |  |  | 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防水源的。 | GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》 |  |
|  |  |  | 消防用电设施未按国家工程建设消防技术标准的规定采用专用的供电回路。 | GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》 |  |
|  |  |  | 未按国家工程建设消防技术标准设置火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统。 | GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第8.4条 GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》 | ★ |
|  |  |  | 火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于异常工作状态，应处于自动状态的设在手动状态。 | GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》第4.2.1条 GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第3.4.3条、第3.4.6条 |  |
|  |  |  | 未按照国家标准、行业标准配置灭火器。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条 |  |
|  |  |  | 灭火器周围有障碍物、遮栏、栓系等影响取用的现象。 | GB50140-2005《建筑灭火器配置规范》第5.1.1条、第5.1.2条、第5.1.4条、第5.1.5条 GB 50444-2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》第3.1.3条、第3.1.5条、第3.2.2条 |  |
|  |  |  | 消防安全疏散标志设置不符合标准要求。 | DB11/1024-2013《消防安全疏散标志设置标准》第3.2.2条 |  |
|  |  |  | 灭火器的维修周期不符合标准要求。 | GB 50444-2008《建筑灭火器配置验收及检查规范》第5.3.2条 |  |
|  |  |  | 消防应急照明灯设置不足。 | GB 50016-2014《建筑设计防火规范》第10.3.1（1）条、第10.3.3条 |  |
|  |  | 电气设备设施类 | 使用淘汰落后的电气设备。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 |  |
|  |  |  | 高压配电装置未采用具有五防功能的金属封闭开关设备。 | DB11/527-2015《变配电室安全管理规范》第4.1.1条 |  |
|  |  |  | 安全工器具未妥善保管。 | DB11/527-2015《变配电室安全管理规范》第4.5.3 |  |
|  |  |  | 变压器、高压配电装置、低压配电装置的操作区、维护通道未铺设绝缘胶垫。 | DB11/527-2015《变配电室安全管理规范》第4.2.2条 |  |
|  |  |  | 特殊场所安全电压不符合要求。 | JGJ 46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》第10.2.2条 |  |
|  |  |  | 未按照要求安装剩余电流动作保护装置。 | GB 13955-2017《剩余电流动作保护装置安装和运行》第4.4.1条 |  |
|  |  | 其他设备设施类 | 电动自行车建筑门厅、疏散楼梯、走道和安全出口处停放、充电。 | GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》第6.7条 |  |
|  |  |  | 使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备。 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条 |  |
|  | 人员类 | 资格资质类 | 未取得主要负责人、安全生产管理人员专业培训考核合格证书。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条 《生产经营单位安全培训规定》第九条 |  |
|  |  |  | 消防控制室操作人员未按照要求持证上岗。 | 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第三十八条 GB 25506-2010《消防控制室通用技术要求》第4.2.1条 GB35181-2017《重大火灾隐患判定方法》 |  |
|  |  |  | 特种作业人员未按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格上岗作业。 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条 《生产经营单位安全培训规定》第十八条 |  |
|  |  | 操作行为类 | 未配备保安人员值班。 | 《娱乐场所管理条例》第二十六条 |  |
|  |  |  | 未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业； | 《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》 | ★ |
|  |  |  | 未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志。 | 《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）》 | ★ |
|  |  | 个人防护用品使用类 | 从业人员在作业过程中，未正确佩戴和使用劳动防护用品。 | 《中华人民共和国安全生产法》第五十四条 |  |
|  | 场所环境类 | 建（构）筑物类 | 歌舞厅、演艺厅、KTV等歌舞娱乐放映游艺设在建筑物地下二层及二层以下的位置；设在地下一层时，地下一层的地面与室外出入口地坪高差大于10 m。 | GB50016-2014《建筑设计防火规范》第5.4.9（1、4） |  |
|  |  |  | 内部装修设计及使用装修材料燃烧性能等级不符合标准规范要求。 | GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》第4.0.6条、第4.0.8条、第4.0.9条、第4.0.10条、第4.0.11条、第4.0.14条、第5.1.1条 |  |
|  |  |  | 锅炉房的耐火等级不符合要求。 | GB50016-2014《建筑设计防火规范》第9.3.16条 |  |
|  |  |  | 出入口数量不符合要求。 | GB50041-2008《锅炉房设计规范》第4.3.7条 |  |
|  |  |  | 燃气锅炉房的锅炉间、燃气调压间等有爆炸危险场所的电气设备不符合防爆要求。 | GB50041-2008《锅炉房设计规范》第15.2.2条 |  |
|  |  |  | 锅炉房的外墙、楼地面或屋面，无相应的防爆措施。 | GB50041-2008《锅炉房设计规范》第15.1.2条 |  |
|  |  | 安全出口及疏散通道类 | 疏散用门采用推拉门、吊门、转门或者侧拉门，安装栅栏、卷帘门的；建筑中的封闭楼梯间、防烟楼梯间、消防电梯间前室及合用前室，设置卷帘门的，疏散用门开启方向不符合标准规范要求。 | GB50016-2014《建筑设计防火规范》第6.4.1（4）条、第6.4.10条、第6.4.11（1）条 |  |
|  |  |  | 疏散门、安全出口、疏散走道、疏散楼梯数量、净宽度等不符合标准规范要求。 | GB50016-2014《建筑设计防火规范》第5.5.19条、第5.5.21条 |  |
|  |  |  | 营业期间，疏散通道和安全出口不畅通，有封堵、锁闭疏散通道和安全出口现象，疏散通道和安全出口设置栅栏等影响疏散的障碍物。 | 《中华人民共和国消防法》第十六条 《北京市消防条例》第十二条 《娱乐场所管理条例》第二十一条 |  |
|  |  | 标志及标识类 | 娱乐场所应当在疏散通道和安全出口设置明显指示标志，不得遮挡、覆盖指示标志。 | 《娱乐场所管理条例》第二十一条 |  |
|  |  |  | 各楼层的明显位置未设置安全疏散指示图。 | GA 654-2006《人员密集场所消防安全管理》第7.5.2条12款 |  |