- 电梯安全事故隐患目录

| 编号 | 隐患分类 |  |  |  |  | 隐患内容 | 依据 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 |  |  | 二类 |  |  |  |  |  |  |
| 2020.015.02.001 | 管理类 |  |  | 资质类 |  | 电梯的安装、改造、修理，未由电梯制造单位或者其委托的依照本法取得相应许可的单位进行。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第二十二条。 |  |  |  |
| 2020.015.02.002 |  |  |  |  |  | 电梯的维护保养未由电梯制造单位或者依照本法取得许可的安装、改造、修理单位进行。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十五条。 |  |  |  |
| 2020.015.02.003 |  |  |  | 机构及人员配备类 |  | 未设置电梯安全管理机构或者配备电梯管理人员。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十六条。 |  |  |  |
| 2020.015.02.004 |  |  |  | 责任制、制度、操作规程类 |  | 未建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，未制定操作规程。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十四条。 |  |  |  |
| 2020.015.02.005 |  |  |  | 安全技术档案类 |  | 未建立电梯安全技术档案。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条。 |  |  |  |
| 2020.015.02.006 |  |  |  |  |  | 电梯安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位未在验收后三十日内将相关技术资料和文件移交电梯使用单位。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第二十四条。 |  |  |  |
| 2020.015.02.007 |  |  |  | 施工告知类 |  | 电梯安装、改造、修理的施工单位未在施工前将拟进行的电梯安装、改造、修理情况书面告知特种设备安全监督管理部门。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第二十三条。 |  |  |  |
| 2020.015.02.008 |  |  |  | 使用登记类 |  | 电梯使用单位未在电梯投入使用前或者投入使用后三十日内，向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条。 |  |  |  |
| 2020.015.02.009 |  |  |  | 检验类 |  | 电梯使用单位未在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 |  | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条。 |  |  |
| 2020.015.02.010 |  |  |  |  |  | 电梯的安装、改造、重大修理过程，未经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验或者未经监督检验合格即交付使用。 |  | 《中华人民共和国特种设备安全法》第二十五条。 |  |  |
| 2020.015.02.011 |  |  |  | 日常维护保养类 |  | 在维护保养中未做到严格执行安全技术规范的要求，保证其维护保养的电梯的安全性能，并负责落实现场安全防护措施，保证施工安全。 |  | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十五条。 |  |  |
| 2020.015.02.012 |  |  |  |  |  | 未按照电梯使用维护说明书提出的保养项目、方法和周期要求，制定电梯的日常维护保养方案，确保其维护保养电梯的安全技术性能。 |  | 《北京市电梯安全监督管理办法》第十二条。 |  |  |
| 2020.015.02.013 |  |  |  |  |  | 未按照维护保养周期要求开展日常维护保养工作。 |  |  |  |  |
| 2020.015.02.014 |  |  |  |  |  | 未设立24小时日常维护保养值班电话，不能保证接到故障通知后及时予以排除。 |  |  |  |  |
| 2020.015.02.015 |  |  |  |  |  | 对电梯进行日常维护保养时，未执行相关要求并做好记录。 |  |  |  |  |
| 2020.015.02.016 |  |  |  | 管理人员职责类 |  | 未对电梯使用状况进行经常性检查，发现问题未立即处理。 |  | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十一条。 |  |  |
| 2020.015.02.017 |  |  |  |  |  | 出现紧急情况时，未停止使用电梯并报告本单位有关负责人。 |  |  |  |  |
| 2020.015.02.018 |  |  |  |  |  | 未妥善保管电梯层门钥匙、机房钥匙和电源钥匙。 |  | 《北京市电梯安全监督管理办法》第二十一条。 |  |  |
| 2020.015.02.019 |  |  |  |  | 未监督电梯日常维护保养单位定期检修、保养电梯。 |  |  |  |  |  |
| 2020.015.02.020 |  |  |  | 应急救援类 | 电梯使用单位未制定电梯事故应急专项预案，未定期进行应急演练。 |  |  | 《中华人民共和国特种设备安全法》第六十九条。 |  |  |
| 2020.015.02.021 |  |  |  |  | 发生电梯乘客被困故障时，电梯使用单位未能迅速采取措施对被困人员进行抚慰和组织救援。 |  |  | 《北京市电梯安全监督管理办法》第十五条。 |  |  |
| 2020.015.02.022 |  |  |  |  | 电梯日常维护保养单位未制定应急措施和救援预案，每半年未进行一次应急演练。 |  |  | 《北京市电梯安全监督管理办法》第十二条。 |  |  |
| 2020.015.02.023 |  |  |  |  | 电梯日常维护保养单位接到电梯乘客被困故障报告后，30分钟内未能赶到现场实施救援。 |  |  |  |  |  |
| 2020.015.02.024 |  |  |  | 事故报告类 | 发生事故后，事故发生单位未开展以下工作：按照应急预案采取措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，保护事故现场和有关证据，并及时向特种设备安全监督管理的部门和有关部门报告。 |  |  | 《中华人民共和国特种设备安全法》第七十条。 |  |  |
| 2020.015.02.025 | 人员类 |  |  | 资格资质类 | 电梯安全管理人员和作业人员未按照国家有关规定取得相应资格。 |  |  | 《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条。 |  |  |
| 2020.015.02.026 |  |  |  | 操作行为类 | 电梯安全管理人员和作业人员未严格执行安全技术规范和管理制度。 |  |  |  |  |  |
| 2020.015.02.027 |  |  |  | 安全教育和技术培训类 | 电梯生产、经营、使用单位未按照国家有关规定对安全管理人员、检测人员和作业人员进行安全教育和技能培训。 |  |  | 《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条。 |  |  |
| 2020.015.02.028 |  |  |  |  | 电梯安装、改造、维修和日常维护保养单位未对电梯作业人员进行安全教育和技术培训并记录教育和培训情况；安全教育和技术培训记录未能至少保存2年。 |  |  | 《北京市电梯安全监督管理办法》第十三条。 |  |  |
| 2020.015.02.029 |  | 设备类 | 使用类 |  | 在用电梯时未取得许可生产并经检验合格的。 |  | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条。 |  |  |  |
| 2020.015.02.030 |  |  |  |  | 在用电梯是国家明令淘汰的。 |  |  |  |  |  |
| 2020.015.02.031 |  |  |  |  | 在用电梯是已经报废的。 |  |  |  |  |  |
| 2020.015.02.032 |  |  |  |  | 在用电梯时未经定期检验或者检验不合格的。 |  | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条。 |  |  |  |
| 2020.015.02.033 |  |  |  |  | 电梯出现故障或者发生异常情况，电梯使用单位未对其进行全面检查，消除事故隐患，并且继续使用。 |  | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十二条。 |  |  |  |
| 2020.015.02.034 |  |  |  |  | 电梯紧急报警装置不能有效应答紧急呼救。 |  | 《北京市电梯安全监督管理办法》第十五条。 |  |  |  |
| 2020.015.02.035 |  | 场所环境类 | 标志及标识类 |  | 未将定期检验标志置于显著位置。 |  | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条。 |  |  |  |
| 2020.015.02.036 |  |  |  |  | 未将安全使用说明、安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显著位置。 |  | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十三条。 |  |  |  |