## 气瓶充装单位安全事故隐患目录

| 编号 | 隐患分类 | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2020.015.01.001 | 管理类 | 责任制类 | 未配备特种设备安全管理负责人；未建立岗位责任、安全生产规章制度；未制定岗位的安全操作规程。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第二十五条，第三 十四条、第三十六条、第六十九条。 《特种设备使用管理规则》中的2.4.2。 《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG07-2019 D2.7.2条，D2.7.3条，D2.7.4条。 |  |
| 2020.015.01.002 |  | 质量体系 | 没有质量手册，或未正式颁布实施；质量手册没有发放记录和修订记录。 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》TSGO7-2019 D2. 第3条，第D2.7条，D2.7.1.1.1条。 |  |
| 2020.015.01.003 |  | 行政许可类 | 没有营业执照，或执照上允许的经营范围不 包含充装的介质种类。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十九条。 《特种设备安全监察条例》第二十二条。 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第2.15条。 |  |
| 2020.015.01.004 |  |  | 没有取得气瓶充装许可证或者充装证不在有效期内；实际充装的介质种类不在充装证许 可的种类内。 |  |  |
| 2020.015.01.005 |  | 场地管理 | 充装间未按照介质分别设有气瓶待检区、不合格区、待充装区、充装合格区，并且采取 有效的隔离措施。 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》TSGO7-2019 D2.3第1条。 |  |
| 2020.015.01.006 |  |  | 无气瓶专用库房；库房未划分实瓶区和空瓶 区，未设有明显的划分标识。 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》TSGO7-2019 D2.3 第3条。 |  |
| 2020.015.01.007 |  | 气瓶管理 | 未及时对自有气瓶进行使用登记。 | 《特种设备使用管理规则》TSGO8-2017第3.1条、第 3.2.1条。 |  |
| 2020.015.01.008 |  |  | 气瓶不在检验有效期内；未及时申报自有或 者托管气瓶的定期检验。 | 《特种设备使用管理规则》TSGO8-2017第2.10条、《气瓶安全技术监察规程》TSGR0006-2014第6.4.2条、第 7.4.1.4条。 |  |
| 2020.015.01.009 |  | 安全教育和技 术培训 | 特种设备安全管理人员、作业人员未经安全教育和技能培训；不能提供完整、有效的人 员培训、考核记录。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条； 《特种设备生产和充装单位许可规则》TSGO7-2019 D2.7.1.4条。 |  |
| 2020.015.01.010 |  | 应急预案及事 故处理 | 未制定应急救援预案；未配备事故应急救援 预案涉及的应急工器具。 | 《生产安全事故应急条例》第七条；《生产安全事故应急预案管理办法》第二十六条、第三十八条，《特种设 备生产和充装单位许可规则》TSGO7-2019 D2.1条第3项。 |  |
| 2020.015.01.011 |  |  | 未定期进行应急救援预案演练，并组织进行 演练评估整改。 | 《中华人民共和国安全生产法》第七十八条；《生产安全事故应急条例》第六、八条；《北京市安全生产条例》第七十七条；《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三、三十五、三十六条、第四十条，《特种设备使用 管理规则》TSG08-2017第2.12.1条。 |  |
| 2020.015.01.012 |  |  | 充装超期未检气瓶、改装气瓶、翻新气瓶和 报废气瓶；充装非自有气瓶。 | 《气瓶安全技术监察规程》TSGR0006-2014第6.3条；《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG07-2019 D2.7.1.5 条第1款。 |  |
| 2020.015.01.013 |  |  | 充装前，未检查气瓶的残气和残液情况；充 装后未对充装量进行复检。 | 《气瓶安全技术监察规程》TSGR0006-2014第6.5.1条《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG07-2019 D2.8 条。 |  |
| 2020.015.01.014 |  |  | 未及时做好气瓶检查记录和充装记录；记录与实际不符；检查记录和充装记录未保存至 少12个月。 | 《气瓶安全技术监察规程》TSGR0006-2014第6.4.5 条。 |  |
| 2020.015.01.015 | 人员类 | 管理人员 | 未设置技术负责人；技术负责人不具备工程 师（含工程师）以上的技术职称。 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG07-2019 D2.2 第2条。 |  |
| 2020.015.01.016 |  |  | 未设置专职安全管理人员，安全管理人员未 取得《特种设备作业人员证》。 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》TSGO7-2019 D2.2 第3条。 |  |
| 2020.015.01.017 |  | 作业人员 | 未做到每个充装地址设置检查人员，且每班不少于1人；检查人员未取得《特种设备作 业人员证》。 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》TSGO7-2019 D2.2 第5条。 |  |
| 2020.015.01.018 |  |  | 未做到每个充装地址设置充装人员，且每班不少于2人；充装人员未取得具有P项的《特 种设备作业人员证》。 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》TSGO7-2019 D2.2 第4条。 |  |
| 2020.015.01.019 | 设备类 | 固定式压力容 器及压力管道 | 储罐等固定式压力容器未办理特种设备使用登记证；未定期进行检验，不在检验有效期 内。 | 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第3.1条、第 3.2.1条。 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016第 8.1.6.1条。 |  |
| 2020.015.01.020 |  |  | 压力管道未办理使用登记；未定期进行检验， 不在检验有效期内。 | 《特种设备使用管理规则》TSGO8-2017第3.1条、第 3.2.2条。 《压力管道安全技术监察规程－工业管道》T S G D0001-2009第一百一十六条、第一百一十七条。 |  |
| 2020.015.01.021 |  | 安全附件 | 压力表、安全阀等安全附件不在检验有效期 内。 | 《特种设备使用管理规则》TSGO8-2017第2.2条第7项。《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016第 9.1.1条第5款。 |  |
| 2020.015.01.022 |  | 使用 | 未对储罐等特种设备定期进行自行检查。 | 《特种设备使用管理规则》TSGO8-2017第2.7.2条。 |  |
| 2020.015.01.023 |  |  | 使用单位未对出现故障或者发生异常情况的特种设备及时进行全面检查，查明故障和异 常情况原因，并且及时采取有效措施。 | 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第2.11.2条。 |  |
| 2020.015.01.024 | 其他类 | 充装 | 使用移动式压力容器直接向气瓶进行充装。 | 《气瓶安全技术监察规程》TSGR0006-2014第6.5.7条 第1款。 《移动式压力容器安全技术监察规程》TSG R0005-2011 第5.10条第5款。 |  |
| 2020.015.01.025 |  | 紧急切断装置 | 用于易燃、易爆、有毒介质的充装设备，未 装设紧急切断系统。 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》TSGO7-2019 D2.4 条第4款。 |  |
| 2020.015.01.026 |  | 气体浓度报警 装置 | 有毒、可燃气体和氧气及可窒息性气体的充装单位未配置气体危险浓度监测报警装置。 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》TSGO7-2019 D2.5 条第1款。 |  |
| 2020.015.01.027 |  | 低温报警装置 | 低温液化气体充装装置中的汽化器出口未装 设温度、压力控制报警系统和联锁停泵装置。 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG07-2019 D2.6.2.2条第2款。 |  |
| 2020.015.01.028 |  | 罐车卸液 | 无罐车卸液时的专用停车位，且无明确标识。 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》TSGO7-2019 D2.3 条第5款。 |  |
| 2020.015.01.029 |  |  | 罐车卸液前，未对罐车进行检查，检查不合 格的罐车未不予卸液。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》TSG R0005-2011 第6.4条。 |  |
| 2020.015.01.030 | 专项要求 | 压缩气体 | 有抽真空工艺要求的，未配备抽真空装置， | 《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG07-2019 |  |
|  |  |  | 氧气充装所配置的抽真空设备未使用氧专用 油脂或无油脂润滑。 | D2.6.1.1条第1款。 |  |
| 2020.015.01.031 |  |  | 未按照有关要求装设防错装接头。 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG07-2019 D2.6.1.1条第2款。 |  |
| 2020.015.01.032 |  | 液化气体 | 未采用逐瓶称重的方式进行充装，未禁止无 称重直接充装。 | 《气瓶安全技术监察规程》TSGR0006-2014第6.5.3条第1款，第5款。 |  |
| 2020.015.01.033 |  |  | 液氨、液氯、液化二甲醚、液化石油气充装称重计量衡器未设有超装警报或自动切断气 源的装置。 | 《气瓶安全技术监察规程》TSGR0006-2014第6.5.3条 第3款。 |  |
| 2020.015.01.034 |  |  | 液化石油气充装单位未设置气瓶残液倒空和 回收装置、抽真空装置。 | 《特种设备生产和充装单位许可规则》TSG07-2019 D2.6.2.1条第1款。 |  |