## 压力容器安全生产事故隐患目录

| 编号 | 隐患分类 | 隐患内容 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一类 | 二类 |  |  |  |
| 2021.015.05.001 | 管理类 | 机构设置 | 压力容器使用单位未按规定设置特种设备安全管理机构。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十六条 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第2.3条 |  |
| 2021.015.05.002 |  | 制度建设 | 压力容器使用单位未建立岗位责任制度、隐患治理制度、应急救援制度，未按规定建立健全特种设备使用安全节能管理制度。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十四条 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第2.4条、2.6.1条、2.11条、2.12条 |  |
| 2021.015.05.003 |  |  | 压力容器使用单位未按安全技术规范的要求制定操作规程。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十四条 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第2.6条 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016第7.1.3条 《移动式压力容器安全技术监察规程》TSG R0005-2011第5.5条 |  |
| 2021.015.05.004 |  | 人员配备 | 压力容器使用单位未按规定配备具有相应资格的特种设备管理人员、作业人员。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条、第三十六条 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第2.4条 |  |
| 2021.015.05.005 |  | 档案管理 | 压力容器使用单位未建立人员管理台账。 | 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第2.2条 |  |
| 2021.015.05.006 |  |  | 压力容器使用单位未建立特种设备安全技术档案或者安全技术档案不符合规定要求。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十五条 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第2.5条 《移动式压力容器安全技术监察规程》TSG R0005-2011第5.4条 |  |
| 2021.015.05.007 |  | 采购管理 | 压力容器使用单位采购、使用未取得许可生产、未经检验或者检验不合格的压力容器及安全附件，采购超过设计使用年限的压力容器，或者国家明令淘汰、已经报废的压力容器及安全附件。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第2.2条 |  |
| 2021.015.05.008 |  | 使用登记 | 压力容器使用单位未按照规定办理使用登记的，或者未依法设置使用登记标志。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第3.1条 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016第7.1.2条 |  |
| 2021.015.05.009 |  |  | 压力容器经改造、移装、变更使用单位或使用单位更名、达设计年限继续使用等按规定需要办理登记变更而未办理。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十七条 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第3.8条 |  |
| 2021.015.05.010 |  |  | 压力容器存在严重事故隐患，无改造、修理价值，或者达到安全技术规范规定的其他报废条件，未依法履行报废义务，并办理使用登记证书注销手续。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十八条 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第3.10条 |  |
| 2021.015.05.011 |  |  | 压力容器拟停用1年以上的，未按安全技术规范规定办理相应停用、启用手续。 | 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第3.9条 《移动式压力容器安全技术监察规程》TSG R0005-2011第5.1条 |  |
| 2021.015.05.012 |  |  | 达到设计使用年限需继续使用的压力容器，未按照安全技术规范的要求进行检验，并办理使用登记证书变更。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十八条 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第3.8.5条、2.14条 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016第7.1.7条、7.1.11条 |  |
| 2021.015.05.013 | 管理类 | 检验管理 | 压力容器使用单位未按照安全技术规范的要求，在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十条 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016第7.1.6条 |  |
| 2021.015.05.014 |  |  | 压力容器使用单位未按照安全技术规范的要求，做好检验前的准备工作、检验后的恢复工作。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016第7.1.6条、8.2.3条 |  |
| 2021.015.05.015 |  |  | 定期检验结论为基本符合要求的压力容器，未制定并落实监控措施。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016第8.7条 |  |
| 2021.015.05.016 |  | 施工管理 | 压力容器使用单位委托的对压力容器进行安装、改造、修理的施工单位不具备相应的资质。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016第5.1条 |  |
| 2021.015.05.017 |  |  | 压力容器的改造或重大修理方案未经相应设计单位书面同意；安全技术规范要求需要实施监督检验的未经监督检验。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016第5.2条 |  |
| 2021.015.05.018 |  |  | 压力容器使用单位未将安装、改造、修理后的技术资料按要求及时存档。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第二十四条 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016第5.1条 |  |
| 2021.015.05.019 |  | 日常管理 | 压力容器使用单位未对其使用的压力容器进行经常性维护保养，并作出记录。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第2.7条 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016第7.1.4条 《移动式压力容器安全技术监察规程》TSG R0005-2011第5.7条 |  |
| 2021.015.05.020 |  |  | 压力容器使用单位未对其使用的压力容器的安全附件、安全保护装置进行定期校验、检修，并作出记录。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第2.2条 |  |
| 2021.015.05.021 |  |  | 压力容器使用单位未按安全技术规范要求对其使用的压力容器进行月度检查、年度检查等自行检查，并作出记录。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十九条 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第2.7条 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016第7.1.5条 《移动式压力容器安全技术监察规程》TSG R0005-2011第5.7条 |  |
| 2021.015.05.022 |  |  | 压力容器使用单位开展的年度检查不符合安全技术规范的要求。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016第7.2条 |  |
| 2021.015.05.023 |  |  | 压力容器使用单位对带压密封作业管理要求不符合安全技术规范的规定。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016第7.1.10条 |  |
| 2021.015.05.024 |  | 移动式专项类 | 未经许可，擅自从事移动式压力容器充装活动。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十九条 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第2.15条 |  |
| 2021.015.05.025 |  |  | 移动式压力容器充装单位未按照规定实施充装前后的检查、并做好记录。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十五条 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第2.15条 |  |
| 2021.015.05.026 |  |  | 移动式压力容器充装单位对不符合安全技术规范要求的移动式压力容器和气瓶进行充装的。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第八十五条 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第2.15条 |  |
| 2021.015.05.027 |  |  | 在安全技术规范规定禁止装卸的情况下仍进行装卸作业。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》TSG R0005-2011第6.4.4条 |  |
| 2021.015.05.028 | 管理类 | 移动式专项类 | 充装易燃、易爆介质的移动式压力容器，在新制造或者改造、维修、检验检测等后的首次充装前，未按安全技术规范的要求进行分析测试。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》TSG R0005-2011第5.10条 |  |
| 2021.015.05.029 |  |  | 充装介质对含水量有特别要求的移动式压力容器，首次充装前，未对罐体内含水量进行处理和分析。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》TSG R0005-2011第5.10条 |  |
| 2021.015.05.030 |  |  | 在移动式压力容器之间相互进行装卸作业，从移动式压力容器直接向用气设备进行充装。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》TSG R0005-2011第5.10条 |  |
| 2021.015.05.031 |  |  | 临时进口移动式压力容器未按安全技术规范要求进行安全管理。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》TSG R0005-2011第5.12条 |  |
| 2021.015.05.032 |  |  | 未按安全技术规范要求变更移动式压力容器罐体使用条件。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》TSG R0005-2011第5.11条 |  |
| 2021.015.05.033 |  | 应急救援 | 压力容器使用单位未制定特种设备事故应急专项预案，未定期进行应急演练，或演练未做好记录、未进行分析总结。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第六十九条 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第2.12条 《移动式压力容器安全技术监察规程》TSG R0005-2011第5.16条 |  |
| 2021.015.05.034 | 人员类 | 人员资质 | 从事有资质要求的特种设备安全管理、检测和作业的人员未取得相应资格证书。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第2.4条 |  |
| 2021.015.05.035 |  | 人员培训 | 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员未进行安全教育和技能培训的。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第十三条 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第2.2条 |  |
| 2021.015.05.036 |  | 操作行为 | 压力容器发生指定异常情况时，操作人员未按安全技术规范的要求采取应急专项措施、未按规定程序报告情况。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016第7.1.8条 《移动式压力容器安全技术监察规程》TSG R0005-2011第5.8条 |  |
| 2021.015.05.037 |  |  | 作业人员对压力容器进行带压修理 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016第7.1.10条 |  |
| 2021.015.05.038 |  |  | 作业人员违反操作规程 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》TSG R0005-2011第5.6条 |  |
| 2021.015.05.039 | 设备类 | 采购环节 | 使用的压力容器或其安全附件是未取得许可生产，未经检验或者检验不合格的。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条、第四十条 |  |
| 2021.015.05.040 |  |  | 使用的压力容器或其安全附件是国家明令淘汰、已经报废的。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十二条 |  |
| 2021.015.05.041 |  | 使用环节 | 固定式压力容器改造为移动式压力容器。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016第5.2条 |  |
| 2021.015.05.042 |  |  | 使用的压力容器是达到设计使用年限且未按照安全技术规范的要求进行检验并办理使用登记证书变更的。 |  |  |
| 2021.015.05.043 |  |  | 压力容器出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第四十二条 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第2.11.2条 |  |
| 2021.015.05.044 |  |  | 压力容器未按定期检验结论确定的参数使用。 | 《特种设备使用管理规则》TSG08-2017第2.10条 |  |
| 2021.015.05.045 |  | 安全附件 | 压力容器附属的安全阀超过校验有效期未校验。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016第8.3.12条 |  |
| 2021.015.05.046 |  |  | 压力容器附属的爆破片未按期更换。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016第8.3.12条 |  |
| 2021.015.05.047 |  |  | 快开门式压力容器的安全联锁装置不能满足设计文件规定的使用技术要求。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016第8.3.12条 |  |
| 2021.015.05.048 |  |  | 压力容器附属的压力表未按期检定、测温仪表未定期校准。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016第9.2条 |  |
| 2021.015.05.049 | 设备类 | 移动式专项类 | 在移动式压力容器和固定式压力容器之间进行装卸作业的连接装置不符合安全技术规范的要求，无可靠连接方式、无防拉脱的联锁保护装置、材质与介质和工况不相适应、未对装卸软管进行每年1次的耐压试验。 | 《固定式压力容器安全技术监察规程》TSG21-2016第7.1.9条 《移动式压力容器安全技术监察规程》TSG R0005-2011第6.3条 |  |
| 2021.015.05.050 |  |  | 充装易燃、易爆介质以及毒性程度为中度危害以上（含中度危害）类介质的移动式压力容器未按安全技术规范的要求装设紧急切断装置。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》TSG R0005-2011第9.5条 |  |
| 2021.015.05.051 | 环境类 |  | 移动式压力容器充装单位未在指定部位设置安全警示标志和报警电话。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》TSG R0005-2011第6.1.2条 |  |
| 2021.015.05.052 |  |  | 移动式压力容器的表面未涂装、标志、铭牌以及必要的警示性标志。 | 《移动式压力容器安全技术监察规程》TSG R0005-2011第4.10.1条 |  |
| 2021.015.05.053 |  |  | 未在压力容器显著位置设置产品铭牌、安全警示标志及其说明。 | 《中华人民共和国特种设备安全法》第二十一条 |  |