九龙坡应急函〔2025〕23号

重庆市九龙坡区应急管理局

重庆市九龙坡区消防救援局

关于区十九届人大六次会议第181号代表建议的复函

顾德清代表：

您在区十九届人大六次会议期间提出的关于加强对渝州交易城综合治理的建议收悉。区应急局、区消防救援局经与石桥铺街道研究办理，现答复如下：

一、消防安全集中整治情况。以区安委会名义对渝州交易城消防安全隐患进行挂牌整治，聚焦主体责任、消防通道、用气用电、消防设施、建筑构造、危化品管理6个方面开展排查整治，先后组织联合现场踏勘4次，工作推进会5次，共排查出具体问题隐患173处，已整改162处，剩余11处隐患正有序推进中，预计今年6月30日前整改完毕。存在消防安全隐患的违章建筑构筑物一共3处。目前“B区304号二楼搭建的棚房”已全部拆除，“A区办公室现彩钢瓦屋面”更换了阻燃材料。“现各门面之间的简易网状隔断或聚安脂隔断”问题，后续将采取每3间商户通过铁丝网和水泥砖墙分隔的形式予以整改，由于涉及范围较大，目前还在沟通协调中。

二、消防安全检查执法情况。针对商户灭火器配备、电动自行车违规充电、遮挡消火栓、堵塞消防车通道等问题开展常态化检查执法，同时对渝州交易城自身安全制度建设、安全主体责任落实情况、各类应急预案和应急演练开展情况进行检查，同时，石桥铺街道将渝州交易城消防安全检查列入每周的巡查检查计划，严格管控消防安全隐患，严防火情发生，保障人民群众生命财产安全。

三、消防安全技防情况。新增16条线路的摄像设备，并接入大数据发展局数枢平台，对渝州交易城重点风险隐患点进行实时监控、智能识别火情发生，帮助渝州交易城市场管理方进一步增强安全自管能力，提前发现火情事故，更早介入开展先期处置，降低火情风险。摸排石桥铺辖区制高点，在老街印象5栋安装远程视频监控设备，覆盖整个渝州交易城市场，后期安装完成后，将全天候对渝州交易城市场进行监控，智能识别风险隐患。

此复函已经蒋奎局长、王飞局长审签。对以上答复您有什么意见，请您填写在《答复函回执》上寄给我们，帮助我们进一步改进工作。

重庆市九龙坡区应急管理局 重庆市九龙坡区消防救援局

2025年4月23日

邮政编码：400050

联 系 人：潘俊卓、刘志

联系电话：13228685686、13983727119

|  |
| --- |
| 抄送：区人大常委会代表工委、区政府办公室。 |
| 重庆市九龙坡区应急管理局 2025年4月23日印发 |

重庆市九龙坡区第（十九）届人民代表大会

第（六）次会议代表建议、批评和意见答复函回执

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **承办单位填 写** | 建议编号 | 提出建议代表 | | | | 承办单位 | | |
| DH0181 | 顾德清 | | | | 区应急局、区消防救援局、石桥铺街道 | | |
| **代**  **表**  **填**  **写** | 沟通方式 | 见面沟通 | 书面沟通 | | 电话沟通 | | 其他方式 | 未沟通 |
|  |  | |  | |  |  |
| 对办理态度的评价 | 满 意 | | 基本满意 | | | 不满意 | |
|  | |  | | |  | |
| 对答复函  的评价 | 满 意 | | 基本满意 | | | 不满意 | |
|  | |  | | |  | |
| **对答复函及建议办理情况的意见：**  代表签名：  年 月 日 | | | | | | | |

**说明**：1.本回执由承办单位随答复函寄送代表，请代表据实选择合适的选项并划“√”。

2.请代表在收到答复函的20个工作日内，将回执邮寄或者传真给承办单位。承办单位收到回执后，将答复函和回执一并抄送区人大常委会代表工委，党群部门还应抄送区委办公室，政府部门和镇街抄送区政府办公室。

3.对建议办理态度或答复函评价为“不满意”的，请代表填写具体意见，并及时反馈区人大常委会代表工委，由区人大常委会代表工委交有关部门并督促重新办理。逾期未反馈，视为代表“满意”。

4.区人大常委会代表工委联系电话：68786319。