重庆西彭工业园区

区域节能评价报告

工程号：CIIC2-3-202005431

特别声明：本报告加盖骑缝章有效

重庆国际投资咨询集团有限公司

二〇二〇年九月

| 质量管理人员 |
| --- |
| 签发： | 宾世清 | 集团副总经理 | 高级经济师 咨询工程师（投资） |
| 验证： | 汤 磊 | 技 术 负 责 人 | 高级工程师 咨询工程师（投资） 注册造价工程师 |
| 审核： | 赖桔伟 | 业务部门负责人 | 高级工程师 咨询工程师（投资） |
| 主要参加人员 |
| 项目负责人： | 刘 渝 | 高级工程师 咨询工程师（投资） |  |
| 编制人员： | 余 凯 | 高级工程师 |  |
|  | 陈如寿 | 高级工程师 |  |
|  | 任珊珊 | 高级工程师 |  |
|  | 罗 彧 | 工程师 |  |

目  录

前  言	1

第一章	总论	2

1.1 评价范围	2

1.2 评价依据	3

1.3 评价内容和重点	7

1.4 评价原则和目的	8

1.5 评价时限	10

第二章	园区产业现状及发展规划	11

2.1 园区产业发展现状	11

2.2 园区产业发展规划	13

第三章	园区能源供应现状及发展规划	19

3.1 园区能源供应情况	19

3.2 园区的能源供需平衡	20

3.3 园区能源发展规划	20

第四章	园区规划符合性分析	24

4.1	总体规划符合性分析	24

4.2	专项规划符合性分析	27

第五章	园区能源消费情况	41

5.1	能源折标系数	41

5.2	能源消费总体情况	42

5.3	能源消费结构	44

5.4	各年度能源消费情况	44

5.5	能源消费强度情况	55

第六章	园区产业能耗指标分析	57

6.1	园区行业类型的划分	57

6.2	园区经济能耗指标分析	62

6.3	园区物理能耗指标分析	73

6.4	园区高耗能行业现状	76

6.5	主要用能单位能耗分析	81

6.6	重点支柱企业能耗分析	92

第七章	园区能源“双控”目标的确定及理由分析	93

7.1	园区能源消费总量预测	93

7.2	园区能源消费强度预测	98

7.3	“双控”指标汇总	100

第八章	能源消费影响分析	105

8.1 所在地“十三五”能源消费增量和强度控制目标	105

8.2 对所在地能源消费增量的影响分析	106

8.3 对所在地完成节能目标的影响分析	107

8.4 所在地“十四五”能源消费增量和强度控制目标	109

8.5 对所在地能源消费增量的影响分析	110

8.6 对所在地完成节能目标的影响分析	111

第九章	园区能耗标准及节能审查目录	113

9.1	园区物理能效准入标准	113

9.2	园区经济能效准入标准	118

第十章	园区节能措施	120

10.1	节能技术措施	120

10.2	节能管理措施	128

10.3	节能工程与用能结构优化	130

第十一章	用能承诺、监测监察和责任追究	134

11.1	用能承诺	134

11.2	节能监察	135

11.3	责任追究	136

第十二章	结论及建议	137

12.1	结论	137

12.2	建议	139

附图1：园区边界范围图	141

附表1：固定资产投资项目节能审查告知承诺备案表	142

附表2：2016年园区企业万元产值能耗及对比情况表	144

附表3：2017年园区企业万元产值能耗及对比情况表	147

附表4：2018年园区企业万元产值能耗及对比情况表	150

附表5：2019年园区企业万元产值能耗及对比情况表	153

# 前  言

为进一步深化项目审批方式改革，转变政府职能，简化审批环节，提高固定资产投资项目节能审查工作效率，优化营商环境，激发企业投资活力，促进有效投资，推动区域产业结构升级，根据《重庆市区域节能评价审查管理暂行办法》（渝发改环〔2019〕479号）要求，在重庆市行政辖区内的国家级新区、各类国家级和市级开发区以及对范围进行调整的开发区和其他需进行区域整体评价的特定区域全面开展区域节能评价工作。区域节能评价是在能源“双控”目标任务可落实的区域内，通过编制区域节能评价报告，全面分析区域的用能现状，提出一个时期内该区域能源消费总量、强度等控制目标，明确与本区域产业规划相适应的节能措施和能效标准，制定区域节能审查目录，对编制了区域节能评价报告的区域，其固定资产投资项目节能审查实行告知承诺制，不再单独进行节能审查，并依法开展事中事后监管。

重庆西彭工业园区成立于2003年，是国家发改委批准设立的省级经济技术开发区，重庆市十强工业园区和十佳特色工业园区。2006年重庆市政府与中国铝业公司签署联合打造中国铝加工之都框架协议，西彭工业园区成为部市联建中国铝加工之都的核心区。

接受委托后，我单位在重庆西彭工业园区的协助下，对该区域进行现场踏勘，调查、收集相关资料，最终确定重庆西彭工业园区纳入本次区域节能评价的范围为31.31平方公里，在此基础上编制完成了《重庆西彭工业园区区域节能评价报告》，特此呈报。

# 总论

## 1.1 评价范围

本报告地理评价范围为重庆西彭工业园区（以下简称园区）规划面积约31.31平方公里，包括西彭组团A、B、C、D、J、L、F标准分区。其中：西彭组团A标准分区，规划控制面积约为8.91平方公里，四至界限为：东至城市主干道，南至长江，西至外环高速，北至西庆路道路中心线；B标准分区，规划控制面积约为3.48平方公里，四至界限为：东以铝城北路及铝城南路为界，南以永安路、庆西路为界，西至西彭物资有限公司、西彭敬老院和西铝厂仓库一线，北以D标准分区为界；C标准分区，规划控制面积约为6.28平方公里，其中马鞍山1.27平方公里，四至界限为：东至西彭东路道路中心线，西至白彭路道路中心线，北至西彭北路道路中心线，南面与A标准分区相接；D标准分区，规划控制面积约为6.43平方公里，四至界限为：东至白彭路道路中心线，西至外环高速公路中心线，北至西彭北路道路中心线，南至西彭中路道路中心线；F标准分区，规划控制面积约为2.46平方公里，四至界限为：东至长江，南至长江，西至城市快速干道，北至铜罐驿；J标准分区，规划控制面积约为2.55平方公里，四至界限为：东至白彭路以东黄家堡一带，南至西彭镇宝华村，西以中环线延长线为界，北至九龙园C区南部边界；L标准分区，规划控制面积约为1.20平方公里，四至界限为：东至印山湖，南至马家院子，西连西彭组团J标准分区，北至九龙园C区南部边界。边界范围详见附图一。

鉴于园区规下企业无统计数据，为保证园区数据的可靠性，按照“抓大放小”的原则，本报告产业评价范围为园区内规上企业。

## 1.2 评价依据

### 法律法规、规划及规范性文件

- 《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月修正）；

- 《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2016〕74号）；

- 《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发〔2019〕11号）；

- 《节能监察办法》（国家发展和改革委员会令第33号）；

- 《工业节能管理办法》（工信部令2016年第33号）；

- 《重点用能单位节能管理办法》（国家发改委等七部委令2018年第15号）；

- 《固定资产投资项目节能评估和审查办法》（国家发改委令2016第44号）；

- 《重庆市节约能源条例》（2019年修订，2020年1月施行）；

- 《重庆市发展和改革委员会关于印发<固定资产投资项目节能审查实施办法>的通知》（渝发改环〔2017〕1585号）；

- 《重庆市区域节能评价审查管理暂行办法》（渝发改环〔2019〕479号）；

- 《重庆市工程建设项目审批制度改革试点工作领导小组办公室关于转发市规划自然资源局重庆市建设项目区域整体评价工作实施细则（试行）的通知》（渝工程改办〔2018〕6号）；

- 《关于推行建设项目区域节能审查实行告知承诺制的通知》（渝发改环〔2019〕505号）；

- 《全国主体功能区规划》（国发〔2010〕46号）；

- 《重庆市城乡总体规划（2007-2020年）》（2014年深化）；

- 《重庆市建设国家重要现代制造业基地“十三五”规划》（渝府发〔2016〕39号）；

- 《重庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

- 《重庆市九龙坡区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

- 《重庆市“十三五”能源发展规划》（渝发改能源〔2017〕329号）；

- 《九龙坡区“十三五”工业和信息化发展规划》（九龙坡府办发〔2016〕213号）。

### 产业政策及指导目录

- 《产业结构调整指导目录》（2019年本）；

- 《西部地区鼓励类产业目录》（2014年发改委令第15号）；

- 《外商投资产业指导目录》（2017年修订）；

- 《政府核准的投资项目目录（2016年本）》；

- 《国家重点节能低碳技术推广目录（2017年本，节能部分）》（国家发改委公告2018年第3号）；

- 《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批~第四批）》；

- 《限制用地项目目录（2012年本）》《禁止用地项目目录（2012年本）》（国土资发〔2012〕98号）；

- 《长江经济带发展负面清单指南（试行）》；

- 《重庆市实施生态优先绿色发展行动计划（2018-2020年）》（渝委发〔2018〕30号）;

- 《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》；

- 《绿色产业指导目录（2019年版）》；

- 《绿色技术推广目录（2020年版）》。

### 标准规范及技术导则

- 《综合能耗计算通则》（GB/T 2589-2008）；

- 《企业能量平衡通则》（GB/T 3484-2009）；

- 《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB 17167-2006）；

- 《评价企业合理用电技术导则》（GB/T 3485-1998）；

- 《评价企业合理用热技术导则》（GB/T 3486-1993）；

- 《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）；

- 《节水型企业评价导则》（GB/T 7119-2019）；

- 《工业企业能源管理导则》（GB/T 15587-2008）；

- 《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）；

- 《三相异步电动机经济运行》（GB/T 12497-2006）；

- 《电力变压器经济运行》（GB/T 13462-2008）

- 《交流电气传动风机（泵类、空气压缩机）系统经济运行通则》（GB/T 13466-2006）；

- 《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵系统经济运行》（GB/T 13469-2008）；

- 《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）（2019年修订）；

- 《能源审计技术通则》（GB/T17166-2019）；

- 《能源管理体系 要求》（GB/T23331-2012）。

### 能效标准及准入条件

- 《铝及铝合金轧、拉制管、棒材单位产品能源消耗限额》（GB25326-2010）；

- 《铝及铝合金线坯及线材单位产品能源消耗限额》（GB31339-2014）；

- 《氧化铝单位产品能源消耗限额》（GB25327-2017）；

- 《铝及铝合金热挤压棒材单位产品能源消耗限额》（GB26756-2011）；

- 《电解铝企业单位产品能源消耗限额》（GB21346-2013）；

- 《变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额 第2部分：板、带材》（YS/T694.2-2017）；

- 《合成氨单位产品能源消耗限额》（GB21344-2015）；

- 《纯碱单位产品能源消耗限额》（GB29140-2012）；

- 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB 20052-2013）；

- 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577-2015）；

- 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762-2007）；

- 《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》（GB 19153-2019）；

- 《通风机能效限定值及能效等级》（GB 19761-2009）；

- 《工业锅炉能效限定值及能效等级》（GB 24500-2009）；

- 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2012）；

- 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB 21454-2008）；

- 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043-2013）；

- 《预拌混凝土单位产品能源消耗限额》（GB36888-2018）。

## 1.3 评价内容和重点

本次区域节能评价应反映一个时期内该区域的能源消费强度和用能总量控制目标等，提出区域内行业分类管理原则以及提高能源利用效率、降低能源消费的对策措施，建立节能技术产品和新能源推广应用、用能承诺和责任追究、节能奖励和“能效领跑者”等工作机制，以实现区域经济可持续发展与节能降耗的良性互动。

根据《重庆市发展和改革委员会关于印发<重庆市区域节能评价审查管理暂行办法>》（渝发改环〔2019〕479号）的通知，园区节能评价报告的主要内容包括以下方面。

1、分析园区用能概况。分析园区能源供应与使用情况现状；根据园区产业规划与发展趋势，分析规划期内用能需求，提出园区内能源发展规划。

2、分析园区产业规划。通过汇总、梳理园区产业发展规划，理清园区内产业发展定位与方向，明确优先发展的行业和鼓励引进的项目，以及限制或禁止发展的行业、引进的项目。

3、确定园区能源“双控”目标。根据市节能主管部门分解下达至九龙坡区的“十三五”期间节能目标要求，结合园区内企业的用能特点、产业发展方向，以及规划工业用地规模，分析确定园区在2020~2024年企业用能总量和能源消费强度指标目标。

4、明确园区节能审查目录。以高耗能行业、产能过剩行业、国家审批（核准）类投资项目为基础，结合园区产业发展规划、九龙坡区能耗强度，对照园区内规上企业能源消费强度、单个项目能耗总量，建立园区固定资产投资项目节能审查目录单。对目录以内行业（重点行业）和目录以外行业（一般行业）分别提出节能审查分类管理的具体实施办法。

5、园区行业能效对标。统计园区内不同行业的综合能源消费量及年产值，分析计算不同行业的单位产值能耗。将园区内不同行业的能效水平与相关能效标准进行对标，分析园区内各行业的能效水平与提升空间。

6、提出园区节能措施。从技术、管理和用能结构等方面，提出适用于园区重点用能企业的通用节能措施，供用能企业参考和选用；通过各项节能的措施的落实，提升园区内企业的整体能源利用效率。

## 1.4 评价原则和目的

1、评价原则

园区区域节能评价报告的编制遵循以下原则：

（1）真实性原则。园区区域节能评价报告应当对所获取的资料、文件和数据的真实性做出分析和判断，本着认真负责的态度对园区用能情况进行客观、准确的分析评价，确保评价结果的真实性和客观准确性。

（2）科学性原则。严格按照评价目的、评价程序，从园区实际出发，采用科学的评价方法，对项目相关数据、文件、资料等进行研究、计算和分析，得出正确、公正的评价结论。

（3）可行性原则。园区区域节能评价报告编制过程中，应当根据园区特点，依据准确适用的法律、法规、政策、规范和标准，采取合理可行的评价方法，以保证园区区域节能评价报告能够顺利完成，并确保园区区域节能评价报告提出的节能措施可行有效。

（4）独立性原则。立足自身评价技术、知识和水平，客观、公正地进行独立评价。

（5）高效服务企业原则。通过简化审批环节和优化审批流程，对一般项目实行告知承诺备案管理，以政府服务代替企业办事，全面提高节能审批效率，不断优化营商环境。

（6）强化过程监管原则。加强对项目建成投产前、投产运行后的全过程监管，确保各项节能措施落实到位，对不履行承诺的失信企业进行公开曝光予以惩戒。

2、评价目的

编制园区区域节能评价报告是区域节能审查改革工作的重要内容和环节，其主要目的包括：

（1）深化能源消费领域审批制度改革，简化固定资产投资项目审批手续，提高节能审批效率；

（2）落实“放管服”改革要求，优化企业发展环境，高效优质服务企业发展；

（3）落实“双控”任务，确保完成九龙坡区单位万元产值能耗和能源消费总量控制目标。

## 1.5 评价时限

本次区域节能评价报告的评价时限为2020~2025年。

# 园区产业现状及发展规划

## 2.1 园区产业发展现状

### 总体发展情况

重庆市西彭工业园区成立于2003年，是国家发改委批准设立的省级经济技术开发区，重庆市十强工业园区和十佳特色工业园区。园区地处重庆市主城区核心区域——九龙坡区西部新城，毗邻长江黄金水道，处在“一带一路”和长江经济带联结点上，先后荣获国家新型工业化示范产业基地、国家铝加工高新技术产业化基地、国家火炬计划轻合金特色产业基地、国家加工贸易梯度转移重点承接示范园区、重庆市知识产权示范园区等荣誉称号，是市政府与中铝集团联合建设的“中国铝加工之都”。

园区规划面积31.31平方公里，拥有西部地区首个“水公铁”联运铝期货交割库、重庆市首家“国字号”菜籽油交割仓库，汇聚有西南铝等100亿级企业，中铝萨帕、中信戴卡、上海通用、上海宇培等500余家国际国内知名工商贸企业。依托良好的交通优势和产业城市基础，园区大力推进有色金属加工、新材料、智能和高端装备、食品加工、商贸物流等产业发展，已初步建成熔铸产业园、交通用铝产业园、食品加工产业园、电子产业园等多个“园中园”产业集群。

2016~2019年，园区规上工业总产值增速呈上升趋势，截止2019年底，园区共有99家规上工业企业，当年实现工业总产值448.94亿元，同比上升12.45%。园区近年来产值情况及增速情况如表2.1-1及图2.1-1。

表2.1-1   园区规上企业产值及增速总体情况

| 年份 | 工业总产值 （万元） | 增长率 |
| --- | --- | --- |
| 2016年 | 3282613.34 | 4.27% |
| 2017年 | 3616525.01 | 10.17% |
| 2018年 | 3992366.37 | 10.39% |
| 2019年 | 4489419.23 | 12.45% |

图2.1-1   园区近年来产值情况及增速情况

### 产业发展情况

园区大力建设“三区一城”，即“全市知名的铝产业集聚区、战新产业集聚区、现代商贸物流产业集聚区和产城融合品质新城”。以铝产业集群为支柱，大力发展电子信息、智能制造、商贸物流、食品加工、休闲旅游等六大产业集群，以“园中园建设”为抓手，拉伸产业链。

目前园区已入驻制造业等多行业企业约500余家，建成了有色金属精深加工、精密制造、新材料、建筑建材、新能源汽车及汽车零部件、商贸物流、通讯及智能穿戴设备、文化旅游等完善的多行业加工产业链。园区内已经具备了制造车架、车桥、转向、行驶、减震、冷却、缸体、四门两盖、备品配件约40家汽车总成及零部件制造企业；生产航空航天、火箭本体、大飞机的主要结构材料能力，并获得“波音、空客”结构材料认证；各种型号轨道车辆车厢模块化及大部件结构材料生产能力。2019年，园区主导产业占园区总产值65%以上，其中有色金属加工产值约为260亿元、汽摩零配件产值约为66亿元、食品加工产值约为33亿元，铝加工产业已形成全国一流的全产业链。

园区形成了以西南铝业集团、中铝冷连轧、中铝热连轧板带公司、瑞典萨帕铝业等铝加工企业为代表有色金属产业集群，以戴卡捷力轮毂、耀勇减震器、欧拓防音设备、华翔汽车后视镜、志成机械等为代表的汽摩加工产业集群，以东鹏特饮、奇爽食品、红蜻蜓食用油等企业为代表的食品加工产业集群。其中西南铝高端铝材成功应用于长征系列火箭，天宫、神州、嫦娥等系列飞船、卫星，天眼，C919大飞机等多领域，园区“中国铝加工之都”建设成效显著。按照“转型发展”要求，园区着力培育新材料制造、通讯及智能穿戴设备等战新产业，西重特种铝材、金立手机等企业陆续投产。

## 2.2 园区产业发展规划

### 2.2.1 发展思路

园区深入学习贯彻党的十九大和十九届四中全会精神，全面落实习近平总书记视察重庆重要讲话精神，紧紧围绕“三高九龙坡、三宜山水城”总愿景，扎实做好”“不忘初心、牢记使命”主题教育，全力推进“五五部署”落地生根、开花结果，紧紧围绕西彭板块“三区一城”的发展定位，全力以赴做好产业发展、城市开发、自身建设“三提质”。

### 2.2.2 基本原则

园区全力以赴推进产业发展提质，积极推动实体经济发展质量变革、效率变革、动力变革。

1、全力抓好存量企业服务。协调做好企业发展有关问题，加快推进西南铝自主能力化、中铝萨帕（二期）等技改项目建设，充分发挥天泰铝业龙头带动作用，推进铝产业进一步集群发展、创新发展、军民融合发展。

2、持续扩大对外精准招商。认真跟进重庆ABB、格力空调等项目搬迁，全力引进广东精艺、河北立中等上市企业项目，以及重庆理工大学无人机专用发动机等10多个优质项目。

3、加压猛推重点项目建设。狠抓戴卡捷力（二期）、宇培电商分拨结算中心等8个项目建设，促进尽快投产；狠抓东鹏特饮、深圳宝湾物流等25个项目手续协调，促进尽快动工；推进欧博特机器人等6个项目尽快达产，促进园区现代产业做大做强。

### 2.2.3 空间布局

“园中园”是园区培养新动力的重要措施，除正在全力打造的智能高科技产业基地外，熔铸产业园、线缆产业园等多个平台都在加快建设。熔铸产业园现已集聚铝熔铸及加工方面的企业10多家，已初步形成电解铝—铝合金—铝加工材—铝制品的产业链，未来将打造成为全市产业集聚度最大、装备水平最高、科技含量最高、行业类别最齐的有色金属熔铸产业基地，成为园区加快铝产业集群集聚融合发展的典范。线缆产业园现已集聚新大陆、新鸽皇等电线电缆企业项目26家，年内即将启动建设。西南国际塑料城近期两个月的时间已先后签约引进深圳、东莞、成都、重庆等各地的塑料生产经营商家140多家，未来建成后将成为我市首个集生产、销售、物流于一体的综合塑料交易平台。

智能高科技产业基地20万平方米标准厂房项目建成投入使用，雄富光电、嘉凌新等公司建成投产；熔铸产业园江达轮毂等2个项目建成投产；汽车零部件产业园欧博特机器人等9个项目加快建设推进；线缆产业园26个项目完成供地。伴随一个个项目建成，园区产业动力正逐渐由“单兵突进”向“集团作战”转变。

按照功能和性质的不同，总体实行“三区一城”的规划布局，细分为多个产业聚集区。园区空间布局情况详见图2.2-1。

图2.2-1   园区空间布局情况

### 2.2.4 产业规划

园区将打造以有色金属精深加工业为特色，新材料、新能源汽车及汽车轻量化零部件制造、装备制造及模具、商贸物流、乡村旅游产业协调发展的“1+6”产业发展格局：

1、有色金属精深加工产业。坚持以有色金属精深加工产业为特色，依托已入驻企业技术和产品优势，重点发展有色金属“高、精、尖”深加工和终端产品。

2、新材料产业。在发展有色金属产业特色的基础上，大力发展新材料产业体系，形成一定规模的航空航天、轨道交通、电动车、汽车摩托车等铜、镁、钛、锂合金产品。

3、新能源汽车及轻量化汽车零部件产业。结合园区现有的约40余家轻量化汽车零部件制造企业，积极引进新能源汽车制造企业和与之配套的电池、电机、电控等核心配套项目，形成完整的新能源汽车制造产业链。

4、装备制造及模具产业。着力引进中高端模具制造企业，发挥好西南铝业、中铝萨帕、瑞士欧托、中信戴卡轮毂等装备、模具、交通工具零部件产业带动作用。

5、智能电子穿戴及视讯设备产业。依托园区引进的20余家电子科技制造企业，在智能通讯、穿戴设备等电子产业方面形成产业集聚和西南制造基地。继续抓好智能终端及电子产业的发展，抓好园区已签约电子类产业项目的落地服务和达产放量，为园区战略性新兴产业发展打下良好基础。

6、商贸物流产业。依托水公铁轨立体交通网络优势，着力推进有色金属期货交割仓库的设立，形成立足重庆，发展工业材料交易、零部件采购和商品贸易批发为主，运输、仓储等专业服务一体的采购配送中心，形成辐射渝西、黔北、川东的物流基地。重点抓好重庆国储铝期货交割库、深圳宝湾物流、上海宇培电商物流、豪应医药物流等多个现代物流产业项目的建设。

7、建筑建材产业。依托西南铝强大的型材制造能力和良好的产业配套体系，大力发展建筑建材产业并型材集聚效应。

# 园区能源供应现状及发展规划

## 3.1 园区能源供应情况

### 电力供应情况

园区现有两座220kV变电站（黄荆堡变电站和马岚垭变电站）主变容量720MVA，和两座110kV变电站（石塔变电站和官子山变电站），主变容量157.5MVA，共计容量877.5MVA。园区输变电条件优越，能够满足不同行业的工业、商业供电需求。

### 天然气供应情况

园区内天然气供应充足，有重庆伟盛燃气开发有限公司负责西彭、陶家片区以及西彭铝产业园区60多平方公里城镇居民及工业燃气供应，输气管道遍布全区。

现有φ720MM和φ711MM的两条跨省天然气管道沿园区边缘穿过，中石油成都油气分公司所属重庆气矿、蜀南气矿均设有营运配气站，并与φ720MM和φ711MM两条跨省输气管道连网，日供气量可达100万方，即年供气量超过3亿方，能满足园区用气需求。

### 煤炭、成品油供应情况

目前，园区内煤炭消费的供给主要依靠周边省市产煤区、市内煤矿生产企业，区外调运的煤炭品质和数量能满足用煤企业需求。

目前九龙坡区已建成加油站72座，按加油站的经济性质分类，中石化32座、中石油12座、其它28座，同时区内有“兰成渝”成品油管道，油品供应有保障。

### 供水情况

园区南临长江，水资源丰富。由重庆市最大的水务一体化企业—重庆市水投集团承担园区的水务服务，供水管网可与项目建设同步延伸，满足项目建设的需要。园区现有水厂两个，日供水能力达42万吨，能够满足园区发展需要。

## 3.2 园区的能源供需平衡

根据园区2016～2019年的煤炭、电、天然气和成品油消费情况及“十三五”期间经济增长目标，2025年园区总用煤量将达到16.96万吨、用电量将达到314343.41万千瓦时、天然气消费量将达到30559.56万立方米，成品油消费量将达到2857.89吨，园区2025年能源供需平衡见表3.2-1。

表3.2-1   园区2025年能源供需平衡表

| 类别 | 单位 | 2025年 | 2025年供给保障能力 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 需求量 | 合计 | 生产量 | 输入量 | 输出量 |
| 原煤 | t | 169561.29 | 200000 |  | 200000 |  |
| 电力 | 104kWh | 314343.41 | 350000 |  | 350000 |  |
| 天然气 | 104m3 | 30559.56 | 35000 |  | 35000 |  |
| 成品油 | t | 2857.89 | 3000 |  | 3000 |  |

## 3.3 园区能源发展规划

### 3.3.1 优化电力供应及布局

园区在现有电网的基础上，完善电网结构、电网和供电设施建设。优化和健全外来电力输入通道继续实施电网新建和改造工程，打造一张“电源容量充足、输出能力强、系统安全稳定、网络坚强可靠、电网运行灵活、设备先进规范”的现代化电网，为城市建设、社会经济发展和居民生活水平提高提供坚强的电力保障。同时积极推广智能电网成熟技术，深化智能电网关键技术研究，推进电网智能化发展，适应分布式能源发展、用户多元化需求，优化电力需求侧管理，提高电网与发电侧、需求侧交互响应能力。

园区积极协调市区供电分公司、江津供电分公司，在西彭新建220kV变电站，扩容改造电力基础设施，完善输配电网络，提供充足的电力保障，提升招商硬件条件，助力经济社会快速发展。建设以220kV变电站为电源的110kV高压配电网，形成110kV馈供网络，局部采用互联。区内规划布局2座110kV变电站，以110kV变电所供电，以10kV线路作为配电网络。同时，为提高供电可靠性，规划10kV配网采用环式主接线，电气分片开环运行，10kV主干线路伸入负荷中心，根据实际情况建设10kV开闭所或变配电所。

### 3.3.2 加大天然气利用力度

在天然气使用推广目标方面，加快燃气管网工程建设，优先发展和保障民生用气，统筹资源供需平衡，加快天然气管网和配气站建设，完善天然气储气站等配套设施，着力改造建成区老旧供气管网。优化用气结构，拓宽用气领域，积极鼓励“以气代油”，推动天然气多元化利用。

优化天然气配套设施布局。加强与燃气集团协调，推动西彭配气站升级扩容，在金凤、铜罐驿等新建一批调压站、配气站、加气站和调峰站。完善西彭园区等天然气管网建设，加快城市天然气管道延伸，切实提升生产、生活用气供给保障能力。完善区内管网系统，燃气主干管形成环网，确保区内天然气系统成为完整、可靠、合理的供气系统。

规划园区内现有Ф720和Ф711输气管道改线工程，预留安全防护走廊，规划新增Ф720城市燃气外环网，沿西侧重庆市绕城高速公路敷设。配气管网采用中压A级单级系统，工作压力为0.4-0.2兆帕，管材采用PE管或钢管。配气管主要由Ф159主管沿道路埋设组成主环，以提高供气可靠性。

### 3.3.3 增强煤炭、成品油保障能力

积极对接国家煤炭基地，依托成渝铁路，构建川煤、黔煤、疆煤、甘煤进入城区通道，提升区外煤炭资源输入能力。

继续发挥中石化、中石油国家石油公司的主渠道作用，吸引国内外多种渠道油品资源流入，保障市场供应充足、稳定。增加石油储备的规模，推进油品贮备库建设，合理建设加油站的规模和数量，保障油品供给。

### 3.3.4 提高供水保障能力

一是强化水资源保障能力，提高园区水源供给能力。坚持解决工程性缺水和提高居民用水质量并重，实施城镇供水工程升级改造和城乡一体化供水工程建设。加快推进骨干水源工程建设，提升西彭水厂日供水能力至20万方，扩能升级铜罐驿长江提水工程，同步配套西城给排水管网，加快东城老旧管网改造和新建楼盘管网建设，提升供水质量，保障居民饮水安全。开展饮用水源地整治和水质监测，严格取水管理，防止乱打井等造成水资源枯竭或污染。

二是加快推进配套管网建设。D标准分区规划一路主输水管DN800穿过老镇区顺白彭公路接入，次输水管DN500沿西彭镇外环西路接入，主、次输水干管在区内环通，供水管沿区内道路布置，形成环状供水网络，通过枝状供水管向其周边地块供水。同步完善园区其他区域道路DN200~DN600给水干管，形成环状敷设。

# 园区规划符合性分析

## 总体规划符合性分析

### 全国主体功能区规划符合性分析

1、《全国主体功能区规划》要点

重庆经济区包括重庆市西部以主城区为中心的部分地区，该区域的功能定位是：西部地区重要的经济中心，全国重要的金融中心、商贸物流中心和综合交通枢纽，以及高新技术产业、汽车摩托车、石油天然气化工和装备制造基地，内陆开放高地和出口商品加工基地。

2、符合性分析

园区延伸发展新能源汽车及汽车轻量化零部件制造、装备制造及模具、商贸物流等产业，符合《全国主体功能区规划》对商贸物流中心、汽车摩托车、装备制造基地的定位要求。

### 重庆市总体规划符合性分析

1、《重庆市城乡总体规划（2007-2020年）》（2014年深化）

（1）政策要点

产业发展与布局：构筑以高新技术产业和现代制造业为龙头，现代服务业为依托，现代农业为基础的产业体系。走新型工业化道路，以现代制造业、高新技术产业为主体，以都市型工业为补充，优化改造传统工业，限制、转移高消耗、重污染工业，积极发展循环经济，调整优化工业布局，培育具有竞争优势的产业集群，推动工业战略性升级，促进工业经济持续、快速、协调、健康发展。优化和提升服务业，加快服务业向第一、二产业的渗透，重点培育和发展为现代制造业基地服务的商贸、物流、金融、信息咨询、会展等服务业。内环线与绕城高速公路之间重点布局现代制造业、现代物流业、休闲旅游业。

（2）符合性分析

园区大力推进有色金属产业绿色改造，将重点打造新材料、新能源汽车及汽车轻量化零部件制造、装备制造及模具、商贸物流、乡村旅游产业协调发展的产业发展格局，符合《重庆市城乡总体规划（2007-2020年）》（2014年深化）要求。

2、《重庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（渝府发〔2016〕6号）

（1）政策要点

实施十大战略性新兴产业和六大支柱产业工程以及农林水利、商贸物流、旅游等生产发展项目。发展壮大战略性新兴产业提到：巩固壮大电子信息产业，大力发展智能制造装备、智能穿戴设备等智能硬件产业；优化提升汽车产业，构建更加完善的汽车制造及零部件配套产业集群，积极发展新能源汽车及智能汽车；加快发展新兴产业集群，重点在高端交通装备、新材料、生物医药、物联网、环保、精细化工、页岩气开发及关联产业发展等领域取得更大突破；改造提升传统制造业，紧紧围绕“6+1”优势产业，支持汽车、电子信息、装备产业做大做强，拓展发展空间和领域；促进化工、材料等产业调整结构，提档升级；促进食品、纺织等消费品产业和能源产业提质增效。加快发展现代服务业提到：大力发展生产性服务业，加快发展全程物流、共同配送、甩挂运输、第三方物流等现代物流，积极推进国家现代物流创新城市试点，加快冷链物流、电商物流、绿色物流发展；优化提升生活性服务业，大力发展旅游经济，全面发展观光旅游、休闲旅游、度假旅游。

（2）符合性分析

园区将打造以有色金属精深加工业为特色，新材料、新能源汽车及汽车轻量化零部件制造、装备制造及模具、商贸物流、乡村旅游产业协调发展的“1+6”产业发展格局，符合《重庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（渝府发〔2016〕6号）中战略性新兴产业集群发展方向的要求。

### 九龙坡区国民经济和社会发展规划符合性分析

1、《重庆市九龙坡区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要点

发展壮大战略新兴产业，大力发展新一代信息技术产业、优先发展新材料产业、精细化发展生物医药产业、积极发展高端装备制造产业、培育发展节能环保产业；巩固提升传统优势工业，巩固提升汽摩产业、推动电气机械制造和铝加工产业持续发力、稳步发展消费品工业、实施智能制造和服务型制造；大力推进园中园建设，西彭板块计划建设交通用铝产业园、熔铸产业园、线缆产业园、汽车零配件产业园、食品产业园、集成建筑产业园等。发展现代服务业，加快发展现代物流业；积极发展生活性服务业，建成都市旅游目的地。

2、符合性分析

园区已初步建成熔铸产业园、交通用铝产业园、食品加工产业园、电子产业园等多个“园中园”产业集群，将打造以有色金属精深加工业为特色，新材料、新能源汽车及汽车轻量化零部件制造、装备制造及模具、商贸物流、乡村旅游产业协调发展的“1+6”产业发展格局。符合《重庆市九龙坡区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》要求。

## 专项规划符合性分析

### 用地目录符合性分析

1、《禁止用地项目目录（2012年本）》《限制用地项目目录（2012年本）》要点

凡列入《限制用地项目目录（2012年本）》的建设项目，必须符合目录规定条件，国土资源管理部门和投资管理部门方可办理相关手续。

凡列入《禁止用地项目目录（2012年本）》的建设项目或者采用所列工艺技术、装备、规模的建设项目，国土资源管理部门和投资管理部门不得办理相关手续。

2、符合性分析

园区目前主导产业为有色金属精深加工、汽摩零配件、食品加工产业，规划发展产业为新材料、智能和高端装备、商贸物流、乡村旅游等产业，不属于《限制用地项目目录（2012年本）》《禁止用地项目目录（2012年本）》限制或禁止的产业类型及项目类型，符合国家用地政策要求。

### 能源规划符合性分析

1、《重庆市“十三五”能源发展规划》（渝发改能源〔2017〕329号）要点

推动能源结构持续优化。实施供给侧结构性改革，推动绿色低碳发展。以保障稳定供应为前提，优化化石能源供给结构，推动传统能源安全绿色开发和清洁低碳利用。调整市内煤炭产业布局，优化市属国有煤炭产能，全市煤炭年产能调减至2000万吨左右。实施煤炭“减量开发”，推动燃煤消费替代。

2、符合性分析

园区煤炭消耗逐渐下降，占比由2016年的9.85%下降到2019年的8.68%。而天然气和电力消费总体占比从2016年开始逐渐上升，2019年消费占比共达到90.66%，能源消费结构进一步优化。

### 产业规划符合性分析

1、《长江经济带发展负面清单指南（试行）》

（1）政策要点

禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工经开区和化工项目。禁止在合规经开区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目；禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。

（2）符合性分析

园区不属于化工园区，也不引进化工项目；不在岸线保护区和岸线保留区内，所发展产业不在该清单之列。

2、《产业结构调整指导目录（2019年本）》

（1）政策要点

1）鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用，有利于满足人民美好生活需要和推动高质量发展的技术、装备、产品、行业。

2）限制类主要是工艺技术落后，不符合行业准入条件和有关规定，禁止新建扩建和需要督促改造的生产能力、工艺技术、装备及产品。

3）淘汰类主要是不符合有关法律法规规定，不具备安全生产条件，严重浪费资源、污染环境，需要淘汰的落后工艺、技术、装备及产品。

（2）符合性分析

园区大力推进有色金属精深加工、新材料、智能和高端装备、食品加工、商贸物流、乡村旅游等产业发展，均属于鼓励类发展产业，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求。

3、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》

（1）政策要点

1）采矿业。禁止投资稀土、放射性矿产、钨勘查、开采及选矿。

2）制造业。禁止投资放射性矿产冶炼、加工，核燃料生产。禁止投资中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产。除专用车、新能源汽车外，汽车整车制造的中方股比不低于50%，同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产品的合资企业。

（2）符合性分析

园区立足产业基础，紧跟发展趋势，围绕产业补链延链强链，加大技术创新，加快转型升级，构建高质量发展的现代产业体系，所发展产业不在该清单之列。

4、《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》

（1）政策要点

1）继续将制造业作为鼓励外商投资的重点方向。

2）鼓励外资投向生产性服务业，继续加大生产性服务业开放发展支持力度，促进服务业转型升级。

3）支持中西部地区承接外资产业转移，进一步增加了劳动密集型、先进适用技术产业和配套设施条目。

（2）符合性分析

园区毗邻长江黄金水道，处在“一带一路”和长江经济带联结点上，依托良好的交通优势和产业城市基础，大力推进有色金属加工、新材料、智能和高端装备、食品加工、商贸物流等产业发展，符合《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》要求。

5、《重庆市建设国家重要现代制造业基地“十三五”规划》（渝府发〔2016〕39号）

（1）政策要点

重庆市主城区进一步壮大电子核心基础部件、物联网、智能装备、新材料、高端交通装备、新能源汽车、生物医药、能源及环保装备、智能终端等战略性新兴产业集群。加快推进现有工业园区和集聚区高端化转型。

到2020年，工业园区单位规模以上工业增加值能耗降至0.8吨标准煤/万元以下。

（2）符合性分析

2020年，园区工业增加值能耗优于产业规划目标要求，同时，园区依托有色金属精深加工，大力发展新材料、新能源汽车及汽车轻量化零部件制造、装备制造及模具等产业，符合《重庆市建设国家重要现代制造业基地“十三五”规划》（渝府发〔2016〕39号）要求。

6、《九龙坡区“十三五”工业和信息化发展规划》（九龙坡府办发〔2016〕213号）

（1）政策要点

立足优势产业，以新兴产业为突破方向，协调推进传统支柱产业转型升级，带动制造业与服务业融合发展，构建具有可持续发展能力的“4+2+1”现代产业体系，即4大支柱产业：汽摩产业、材料产业、装备制造产业、消费品产业；2个先导产业：电子信息产业、生物医药产业；1个支撑产业：生产性服务业。汽摩产业主要发展商用车及摩托车整车、新能源及智能汽车和汽摩零部件。材料产业主要发展铝合金及精深加工和石墨烯及新型碳材料。装备制造产业主要发展通机农机及工程机械、节能环保及安全装备和机器人及高端智能装备。消费品产业主要发展食品加工、智能家电和高端饰品。生产性服务业重点发展现代物流、高技术服务、电子商务等。

（2）符合性分析

园区主要发展以铝合金及精深加工为主的有色金属精深加工、新材料、新能源汽车及汽车轻量化零部件制造、装备制造及模具、食品加工、商贸物流等产业，符合《九龙坡区“十三五”工业和信息化发展规划》（九龙坡府办发〔2016〕213号）对产业发展重点的要求。

### 节能规划符合性分析

1、《“十三五”节能减排综合工作方案》（国发〔2016〕74号）

（1）政策要点

促进传统产业转型升级，严禁以任何名义、任何方式核准或备案产能严重过剩行业的增加产能项目；加快新兴产业发展，加快发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源、新能源汽车、节能环保、数字创意等战略性新兴产业；推动能源结构优化，加强煤炭安全绿色开发和清洁高效利用，推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。加强工业节能，到2020年，规模以上工业企业单位增加值能耗比2015年降低18%以上，电力、钢铁、有色、建材、石油石化、化工等重点耗能行业能源利用效率达到或接近世界先进水平。

（2）符合性分析

园区大力推进有色金属产业绿色改造，依托有色金属精深加工推动传统产业转型升级，大力发展新材料、新能源汽车及汽车轻量化零部件制造、装备制造及模具等新兴产业，协调发展商贸物流、乡村旅游，园区主要的耗能品种是天然气和电力，同时积极利用天然气、电力等优质能源替代燃煤使用，到2019年煤炭占比由2016年的9.85%下降到8.68%，能源消费结构持续优化，符合该政策文件要求。

2、《重庆市实施生态优先绿色发展行动计划（2018-2020年）》

（1）政策要点

大力培育新的增长动能，加快发展战略性新兴产业，推进新型工业化，发展先进制造业、现代服务业。实行能源、水资源、建设用地总量和强度双控行动。开展重点用能单位“百千万”行动，实施工业能效赶超行动。

（2）符合性分析

园区积极推行制造业绿色发展行动。加强节能环保先进技术、工艺、装备推广应用，推进清洁生产，淘汰落后产能和落后生产装备、生产工艺；大力推广合同能源管理，鼓励企业建立能源管控中心，开展重点行业企业能效对标。健全落后产能退出激励机制，淘汰转移用工过多、占地过大、附加值过低、耗能过高、排污过量的一批企业。同时，园区积极开展重点用能单位“百千万”行动，推行总量和强度控制，符合文件要求。

园区规划政策符合性分析详见表4.2-1。

表4.2-1   园区规划政策符合性一览表

| 序号 | 政策文件名称 | 政策要点 | 执行情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《全国主体功能区规划》（国发〔2010〕46号） | 重庆经济区包括重庆市西部以主城区为中心的部分地区，该区域的功能定位是：西部地区重要的经济中心，全国重要的金融中心、商贸物流中心和综合交通枢纽，以及高新技术产业、汽车摩托车、石油天然气化工和装备制造基地，内陆开放高地和出口商品加工基地。 | 园区延伸发展新能源汽车及汽车轻量化零部件制造、装备制造及模具、商贸物流等产业。 | 符合 |
| 2 | 《重庆市城乡总体规划（2007-2020年）》（2014年深化） | 产业发展与布局：构筑以高新技术产业和现代制造业为龙头，现代服务业为依托，现代农业为基础的产业体系。走新型工业化道路，以现代制造业、高新技术产业为主体，以都市型工业为补充，优化改造传统工业，限制、转移高消耗、重污染工业，积极发展循环经济，调整优化工业布局，培育具有竞争优势的产业集群，推动工业战略性升级，促进工业经济持续、快速、协调、健康发展。优化和提升服务业，加快服务业向第一、二产业的渗透，重点培育和发展为现代制造业基地服务的商贸、物流、金融、信息咨询、会展等服务业。内环线与绕城高速公路之间重点布局现代制造业、现代物流业、休闲旅游业。 | 园区大力推进有色金属产业绿色改造，将重点打造新材料、新能源汽车及汽车轻量化零部件制造、装备制造及模具、商贸物流、乡村旅游产业协调发展的产业发展格局。 | 符合 |
| 3 | 《重庆市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（渝府发〔2016〕6号） | 实施十大战略性新兴产业和六大支柱产业工程以及农林水利、商贸物流、旅游等生产发展项目。发展壮大战略性新兴产业提到：巩固壮大电子信息产业，大力发展智能制造装备、智能穿戴设备等智能硬件产业；优化提升汽车产业，构建更加完善的汽车制造及零部件配套产业集群，积极发展新能源汽车及智能汽车；加快发展新兴产业集群，重点在高端交通装备、新材料、生物医药、物联网、环保、精细化工、页岩气开发及关联产业发展等领域取得更大突破；改造提升传统制造业，紧紧围绕“6+1”优势产业，支持汽车、电子信息、装备产业做大做强，拓展发展空间和领域；促进化工、材料等产业调整结构，提档升级；促进食品、纺织等消费品产业和能源产业提质增效。加快发展现代服务业提到：大力发展生产性服务业，加快发展全程物流、共同配送、甩挂运输、第三方物流等现代物流，积极推进国家现代物流创新城市试点，加快冷链物流、电商物流、绿色物流发展；优化提升生活性服务业，大力发展旅游经济，全面发展观光旅游、休闲旅游、度假旅游。 | 园区将打造以有色金属精深加工业为特色，新材料、新能源汽车及汽车轻量化零部件制造、装备制造及模具、商贸物流、乡村旅游产业协调发展的“1+6”产业发展格局。 | 符合 |
| 4 | 《重庆市九龙坡区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》 | 发展壮大战略新兴产业，大力发展新一代信息技术产业、优先发展新材料产业、精细化发展生物医药产业、积极发展高端装备制造产业、培育发展节能环保产业；巩固提升传统优势工业，巩固提升汽摩产业、推动电气机械制造和铝加工产业持续发力、稳步发展消费品工业、实施智能制造和服务型制造；大力推进园中园建设，西彭板块计划建设交通用铝产业园、熔铸产业园、线缆产业园、汽车零配件产业园、食品产业园、集成建筑产业园等。发展现代服务业，加快发展现代物流业；积极发展生活性服务业，建成都市旅游目的地。 | 园区已初步建成熔铸产业园、交通用铝产业园、食品加工产业园、电子产业园等多个“园中园”产业集群，将打造以有色金属精深加工业为特色，新材料、新能源汽车及汽车轻量化零部件制造、装备制造及模具、商贸物流、乡村旅游产业协调发展的“1+6”产业发展格局。 | 符合 |
| 5 | 《限制用地项目目录（2012年本）》《禁止用地项目目录（2012年本）》 | 凡列入《限制用地项目目录（2012年本）》的建设项目，必须符合目录规定条件，国土资源管理部门和投资管理部门方可办理相关手续。 凡列入《禁止用地项目目录（2012年本）》的建设项目或者采用所列工艺技术、装备、规模的建设项目，国土资源管理部门和投资管理部门不得办理相关手续。 | 园区目前主导产业为有色金属加工、汽摩零配件、食品加工产业，规划发展产业为新材料、智能和高端装备、商贸物流、乡村旅游等产业。 | 符合 |
| 6 | 《重庆市“十三五”能源发展规划》（渝发改能源〔2017〕329号） | 推动能源结构持续优化。实施供给侧结构性改革，推动绿色低碳发展。以保障稳定供应为前提，优化化石能源供给结构，推动传统能源安全绿色开发和清洁低碳利用。调整市内煤炭产业布局，优化市属国有煤炭产能，全市煤炭年产能调减至2000万吨左右。实施煤炭“减量开发”，推动燃煤消费替代。 | 园区煤炭消耗逐渐下降，占比由2016年的9.85%下降到2019年的8.68%。而天然气和电力消费总体占比从2016年开始逐渐上升，2019年消费占比共达到90.66%，能源消费结构进一步优化。 | 符合 |
| 7 | 《长江经济带发展负面清单指南（试行）》 | 禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工经开区和化工项目。禁止在合规经开区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目；禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。 | 园区不属于化工园区，也不引进化工项目；不在岸线保护区和岸线保留区内，所发展产业不在该清单之列。 | 符合 |
| 8 | 《产业结构调整指导目录（2019年本）》 | 1）鼓励类主要是对经济社会发展有重要促进作用，有利于满足人民美好生活需要和推动高质量发展的技术、装备、产品、行业。 2）限制类主要是工艺技术落后，不符合行业准入条件和有关规定，禁止新建扩建和需要督促改造的生产能力、工艺技术、装备及产品。 3）淘汰类主要是不符合有关法律法规规定，不具备安全生产条件，严重浪费资源、污染环境，需要淘汰的落后工艺、技术、装备及产品。 | 园区大力推进有色金属精深加工、新材料、智能和高端装备、食品加工、商贸物流、乡村旅游等产业发展。 | 符合 |
| 9 | 《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2019年版）》 | 1）采矿业。禁止投资稀土、放射性矿产、钨勘查、开采及选矿。 2）制造业。禁止投资放射性矿产冶炼、加工，核燃料生产。禁止投资中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产。除专用车、新能源汽车外，汽车整车制造的中方股比不低于50%，同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产品的合资企业。 | 园区立足产业基础，紧跟发展趋势，围绕产业补链延链强链，加大技术创新，加快转型升级，构建高质量发展的现代产业体系，所发展产业不在该清单之列。 | 符合 |
| 10 | 《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》 | 1）继续将制造业作为鼓励外商投资的重点方向。 2）鼓励外资投向生产性服务业，继续加大生产性服务业开放发展支持力度，促进服务业转型升级。 3）支持中西部地区承接外资产业转移，进一步增加了劳动密集型、先进适用技术产业和配套设施条目。 | 园区毗邻长江黄金水道，处在“一带一路”和长江经济带联结点上，依托良好的交通优势和产业城市基础，大力推进有色金属加工、新材料、智能和高端装备、食品加工、商贸物流等产业发展，符合《鼓励外商投资产业目录（2019年版）》要求。 | 符合 |
| 11 | 《重庆市建设国家重要现代制造业基地“十三五”规划》（渝府发〔2016〕39号） | 重庆市主城区进一步壮大电子核心基础部件、物联网、智能装备、新材料、高端交通装备、新能源汽车、生物医药、能源及环保装备、智能终端等战略性新兴产业集群。加快推进现有工业园区和集聚区高端化转型。 到2020年，工业园区单位规模以上工业增加值能耗降至0.8吨标准煤/万元以下。 | 2020年，园区工业增加值能耗优于产业规划目标要求，同时，园区依托有色金属精深加工，大力发展新材料、新能源汽车及汽车轻量化零部件制造、装备制造及模具等产业。 | 符合 |
| 12 | 《九龙坡区“十三五”工业和信息化发展规划》（九龙坡府办发〔2016〕213号） | 立足优势产业，以新兴产业为突破方向，协调推进传统支柱产业转型升级，带动制造业与服务业融合发展，构建具有可持续发展能力的“4+2+1”现代产业体系，即4大支柱产业：汽摩产业、材料产业、装备制造产业、消费品产业；2个先导产业：电子信息产业、生物医药产业；1个支撑产业：生产性服务业。汽摩产业主要发展商用车及摩托车整车、新能源及智能汽车和汽摩零部件。材料产业主要发展铝合金及精深加工和石墨烯及新型碳材料。装备制造产业主要发展通机农机及工程机械、节能环保及安全装备和机器人及高端智能装备。消费品产业主要发展食品加工、智能家电和高端饰品。生产性服务业重点发展现代物流、高技术服务、电子商务等。 | 园区主要发展有色金属精深加工、新材料、新能源汽车及汽车轻量化零部件制造、装备制造及模具、食品加工、商贸物流等产业。 | 符合 |
| 13 | 《“十三五”节能减排综合工作方案》（国发〔2016〕74号） | 促进传统产业转型升级，严禁以任何名义、任何方式核准或备案产能严重过剩行业的增加产能项目；加快新兴产业发展，加快发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源、新能源汽车、节能环保、数字创意等战略性新兴产业；推动能源结构优化，加强煤炭安全绿色开发和清洁高效利用，推广使用优质煤、洁净型煤，推进煤改气、煤改电，鼓励利用可再生能源、天然气、电力等优质能源替代燃煤使用。 | 园区大力推进有色金属产业绿色改造，依托有色金属精深加工推动传统产业转型升级，大力发展新材料、新能源汽车及汽车轻量化零部件制造、装备制造及模具等新兴产业，协调发展商贸物流、乡村旅游，园区主要的耗能品种是天然气和电力，同时积极利用天然气、电力等优质能源替代燃煤使用，到2019年煤炭占比由2016年的9.85%下降到8.68%，能源消费结构持续优化。 | 符合 |
| 14 | 《重庆市实施生态优先绿色发展行动计划（2018-2020年）》 | 大力培育新的增长动能，加快发展战略性新兴产业，推进新型工业化，发展先进制造业、现代服务业。实行能源、水资源、建设用地总量和强度双控行动。开展重点用能单位“百千万”行动，实施工业能效赶超行动。 | 园区积极推行制造业绿色发展行动。加强节能环保先进技术、工艺、装备推广应用，推进清洁生产，淘汰落后产能和落后生产装备、生产工艺；大力推广合同能源管理，鼓励企业建立能源管控中心，开展重点行业企业能效对标。健全落后产能退出激励机制，淘汰转移用工过多、占地过大、附加值过低、耗能过高、排污过量的一批企业。同时，园区积极开展重点用能单位“百千万”行动，推行总量和强度控制。 | 符合 |

# 园区能源消费情况

## 能源折标系数

2016~2019年，园区能源消费品种为煤炭（无烟煤、烟煤、褐煤、洗精煤、其他洗煤）、电力、天然气、油品（原油、汽油、煤油、柴油、燃料油、润滑油、液化天然气、其他石油制品）、燃料（生物燃料、其他燃料）。2016~2019年各年电力等价值折标系数采用中国电力企业联合会公布的电力等价值折算数据，天然气折标系数按《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）选取，其余能源品种采用《能源统计报表制度》数据，各种能源的折标煤系数详见表5.1-1。

表5.1-1   能源折标煤系数

| 序号 | 能源名称 | 折标煤系数 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无烟煤 | 0.9428kgce/kg | 能源统计报表制度 |
| 2 | 烟煤 | 0.7143kgce/kg | 能源统计报表制度 |
| 3 | 褐煤 | 0.4286kgce/kg | 能源统计报表制度 |
| 4 | 其他洗煤 | 0.7143kgce/kg | 能源统计报表制度 |
| 5 | 煤矸石 | 0.2857kgce/kg | 能源统计报表制度 |
| 6 | 电力（当量值） | 0.1229kgce/kW·h | 能源统计报表制度 |
|  | 2016年电力（等价值） | 0.312kgce/kW·h | 中国电力企业联合会（2017年） |
|  | 2017年电力（等价值） | 0.309kgce/kW·h | 中国电力企业联合会（2018年） |
|  | 2018年电力（等价值） | 0.308kgce/kW·h | 中国电力企业联合会（2019年） |
|  | 2019年电力（等价值） | 0.3069kgce/kW·h | 中国电力企业联合会（2020年） |
| 7 | 天然气 | 1.2143kgce/m3 | GB/T 2589-2008 |
| 8 | 原油 | 1.4286kgce/kg | 能源统计报表制度 |
| 9 | 汽油 | 1.4714kgce/kg | 能源统计报表制度 |
| 10 | 煤油 | 1.4714kgce/kg | 能源统计报表制度 |
| 11 | 柴油 | 1.4571kgce/kg | 能源统计报表制度 |
| 12 | 燃料油 | 1.4286kgce/kg | 能源统计报表制度 |
| 13 | 润滑油 | 1.4143kgce/kg | 能源统计报表制度 |
| 14 | 液化天然气 | 1.7572kgce/kg | 能源统计报表制度 |
| 15 | 其他石油制品 | 1.400kgce/kg | 能源统计报表制度 |
| 16 | 生物燃料 | 1.000kgce/kg | 能源统计报表制度 |
| 17 | 其他燃料 | 1.000kgce/kg | 能源统计报表制度 |

## 能源消费总体情况

2016~2019年，园区能源消费品种为煤炭（无烟煤、烟煤、褐煤、洗精煤、其他洗煤）、电力、天然气、液化天然气、油品（原油、汽油、煤油、柴油、燃料油、润滑油、其他石油制品）、燃料（生物燃料、其他燃料），各年度能源消费量折标煤当量值分别为457018.84tce、463904.29tce、639971.74tce、643036.11tce，等价值分别为610142.02tce、635240.98tce、1077698.02tce、1088771.37tce，能源消费情况详见表5.2-1。

表5.2-1   园区2016~2019年能源消费情况一览表

| 年份 | 能源消费情况 | 折标煤（tce） |
| --- | --- | --- |
|  | 煤炭 （t） | 天然气 （104m3） | 电力 （104kWh） | 油品 （t） | 燃料 （t） | 当量值 | 等价值 |
| 2016年 | 100940.69 | 25196.74 | 80974.71 | 2392.77 | 3010.7 | 457018.84 | 610142.02 |
| 2017年 | 92016.95 | 30521.92 | 92067.00 | 2310.16 | 1593.35 | 463904.29 | 635240.98 |
| 2018年 | 122510.82 | 24061.41 | 236480.97 | 2140.58 | 1210 | 639971.74 | 1077698.02 |
| 2019年 | 130016.49 | 23638.08 | 240807.81 | 2239.63 | 986 | 643036.11 | 1088771.37 |

注：油品为原油、汽油、煤油、柴油、燃料油、润滑油、其他石油制品，计算折标煤时分别按各自折标系数取值。

从能源消费量增速来看，园区能源消费总量整体呈上升趋势，能源消费总量由2016年的457018.84tce上升到2019年的643036.11tce，上升了40.7%；其中园区2018年为高速增长，2017和2019年增速较低，这是因为重庆天泰铝业有限公司2018年复产，园区能源消耗在2018年有较大幅度增长。如图5.2-1所示。

图5.2-1   2016~2019年园区能源消费趋势图

## 能源消费结构

从能源消费结构来看，2016~2019年，园区主要的耗能品种是天然气和电力，其次是煤炭，园区能源消费结构见表5.3-1及图5.3-1。

表5.3-1   2016~2019年园区能源消费结构一览表

| 年份 | 煤炭 | 气体燃料 | 电力 | 油品 | 燃料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年 | 9.85% | 66.95% | 21.78% | 0.77% | 0.66% |
| 2017年 | 8.70% | 65.66% | 24.39% | 0.91% | 0.34% |
| 2018年 | 8.25% | 45.65% | 45.41% | 0.49% | 0.19% |
| 2019年 | 8.68% | 44.64% | 46.02% | 0.51% | 0.15% |

图5.3-1   2016~2019年园区能源消费结构图

## 各年度能源消费情况

### 2016年能源消费情况

2016年，园区能源消费总量为457018.84tce，工业总产值为3282613.34万元，园区能源消费前5的行业分别为，C26化学原料和化学制品制造业（51.91%）、C32有色金属冶炼和压延加工业（21.70%）、C33金属制品业（13.89%）、C36汽车制造业（5.72%）、C41其他制造业（2.53%），能耗比重占园区总能耗95.75%，工业总产值贡献率为68.28%。

从工业产值来看，园区工业产值前5的行业分别为，C32有色金属冶炼和压延加工业（32.21%）、C33金属制品业（23.75%）、C36汽车制造业（9.31%）、M75科技推广和应用服务业（7.76%）、F52零售业（6.34%），合计占园区工业总产值的79.37%，能耗占比为41.79%。

2016年园区能源消费及产值情况详见表5.4-1，各行业能耗及产值占比如图5.4-1和图5.4-2所示。

表5.4-1   2016年园区各行业能耗情况

| 序号 | 行业 分类 | 行业名称 | 行业产值 （万元） | 产值 占比 | 行业能耗 （tce） | 能耗 占比 | 增加值 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C13 | 农副食品加工业 | 38437.20 | 1.17% | 2244.62 | 0.49% | 12114.25 |
| 2 | C14 | 食品制造业 | 24517.20 | 0.75% | 3799.05 | 0.83% | 8536.89 |
| 3 | C21 | 家具制造业 | 5458.00 | 0.17% | 159.77 | 0.03% | 1882.52 |
| 4 | C22 | 造纸和纸制品业 | 20057.10 | 0.61% | 846.52 | 0.19% | 6403.83 |
| 5 | C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 15464.30 | 0.47% | 2384.97 | 0.52% | 5732.00 |
| 6 | C26 | 化学原料和 化学制品制造业 | 91544.40 | 2.79% | 237233.39 | 51.91% | 30702.16 |
| 7 | C29 | 橡胶和塑料制品业 | 12864.70 | 0.39% | 438.70 | 0.10% | 4605.82 |
| 8 | C30 | 非金属矿物制品业 | 15327.60 | 0.47% | 3680.90 | 0.80% | 5157.74 |
| 9 | C32 | 有色金属冶炼 和压延加工业 | 1057403.84 | 32.21% | 99158.57 | 21.70% | 360722.74 |
| 10 | C33 | 金属制品业 | 779716.75 | 23.75% | 63487.09 | 13.89% | 252246.17 |
| 11 | C34 | 通用设备制造业 | 47872.51 | 1.46% | 721.32 | 0.16% | 15675.85 |
| 12 | C36 | 汽车制造业 | 305597.68 | 9.31% | 26137.57 | 5.72% | 89784.60 |
| 13 | C37 | 铁路、船舶、航空航天 和其他运输设备制造业 | 21158.70 | 0.65% | 629.12 | 0.14% | 7177.88 |
| 14 | C38 | 电气机械和器材制造业 | 132755.54 | 4.04% | 1680.90 | 0.37% | 43188.03 |
| 15 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 126018.66 | 3.84% | 39.08 | 0.01% | 40668.74 |
| 16 | C41 | 其他制造业 | 7302.90 | 0.22% | 11570.89 | 2.53% | 2738.59 |
| 17 | F51 | 批发业 | 32769.70 | 1.00% | 254.70 | 0.06% | 9592.35 |
| 18 | F52 | 零售业 | 208038.00 | 6.34% | 2148.01 | 0.47% | 67138.02 |
| 19 | G54 | 道路运输业 | 10267.20 | 0.31% | 111.47 | 0.02% | 3483.04 |
| 20 | G59 | 装卸搬运和仓储业 | 2949.20 | 0.09% | 11.25 | 0.00% | 951.77 |
| 21 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 62288.49 | 1.90% | 176.53 | 0.04% | 24529.21 |
| 22 | M74 | 专业技术服务业 | 9953.50 | 0.30% | 47.56 | 0.01% | 4254.62 |
| 23 | M75 | 科技推广和应用服务业 | 254850.17 | 7.76% | 56.87 | 0.01% | 118737.24 |
| 24 | 合计 | 3282613.34 | 100% | 457018.84 | 100% | 1116024.06 |

图5.4-1   2016年园区各行业能耗比重

图5.4-2   2016年园区各行业产值比重

### 2017年能源消费情况

2017年，园区能源消费总量为463904.29tce，工业总产值为3616525.01万元，园区能源消费前5的行业分别为，C26化学原料和化学制品制造业（49.06%）、C32有色金属冶炼和压延加工业（25.67%）、C33金属制品业（14.69%）、C36汽车制造业（4.41%）、C41其他制造业（1.76%），能耗比重占园区总能耗95.59%，工业总产值贡献率为72.98%。

从工业产值来看，园区工业产值前5的行业分别为，C32有色金属冶炼和压延加工业（35.84%）、C33金属制品业（24.40）、C36汽车制造业（9.19%）、M75科技推广和应用服务业（5.34%）、F52零售业（4.34%），合计占园区工业总产值的79.10%，能耗占比为45.14%。

2017年园区能源消费及产值情况详见表5.4-2，各行业能耗及产值占比如图5.4-3和图5.4-4所示。

表5.4-2   2017年园区各行业能耗情况

| 序号 | 行业 分类 | 行业名称 | 行业产值 （万元） | 产值 占比 | 行业能耗 （tce） | 能耗 占比 | 增加值 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C13 | 农副食品加工业 | 38814.30 | 1.07% | 2077.47 | 0.45% | 12233.10 |
| 2 | C14 | 食品制造业 | 25120.60 | 0.70% | 3243.32 | 0.70% | 8746.99 |
| 3 | C21 | 家具制造业 | 5561.00 | 0.15% | 155.76 | 0.03% | 1918.04 |
| 4 | C22 | 造纸和纸制品业 | 18843.70 | 0.52% | 875.78 | 0.19% | 6016.42 |
| 5 | C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 17389.80 | 0.48% | 1779.49 | 0.38% | 6445.70 |
| 6 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 107208.93 | 2.97% | 227604.78 | 49.06% | 35955.73 |
| 7 | C29 | 橡胶和塑料制品业 | 12479.80 | 0.35% | 417.70 | 0.09% | 4468.02 |
| 8 | C30 | 非金属矿物制品业 | 17162.20 | 0.47% | 5595.13 | 1.21% | 5775.08 |
| 9 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1296241.93 | 35.84% | 119075.10 | 25.67% | 442199.97 |
| 10 | C33 | 金属制品业 | 882444.42 | 24.40% | 68140.93 | 14.69% | 285479.60 |
| 11 | C34 | 通用设备制造业 | 54891.66 | 1.52% | 733.48 | 0.16% | 17974.27 |
| 12 | C36 | 汽车制造业 | 332373.89 | 9.19% | 20473.23 | 4.41% | 97651.45 |
| 13 | C38 | 电气机械和器材制造业 | 155565.50 | 4.30% | 2119.71 | 0.46% | 50608.57 |
| 14 | C39 | 计算机、通信和 其他电子设备制造业 | 80364.80 | 2.22% | 204.32 | 0.04% | 25935.33 |
| 15 | C41 | 其他制造业 | 20874.49 | 0.58% | 8155.41 | 1.76% | 7827.93 |
| 16 | F51 | 批发业 | 28303.66 | 0.78% | 318.99 | 0.07% | 8285.05 |
| 17 | F52 | 零售业 | 156702.20 | 4.34% | 1654.01 | 0.36% | 50570.93 |
| 18 | G54 | 道路运输业 | 15266.90 | 0.42% | 82.32 | 0.02% | 5179.14 |
| 19 | G59 | 装卸搬运和仓储业 | 3386.70 | 0.09% | 17.10 | 0.00% | 1092.96 |
| 20 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 114897.40 | 3.18% | 159.24 | 0.03% | 45246.60 |
| 21 | M74 | 专业技术服务业 | 39550.50 | 1.09% | 968.21 | 0.21% | 16905.86 |
| 22 | M75 | 科技推广和应用服务业 | 193080.64 | 5.34% | 52.81 | 0.01% | 89958.20 |
| 23 | 合计 |  | 3616525.01 | 100% | 463904.29 | 100% | 1226474.94 |

图5.4-3   2017年园区各行业能耗比重

图5.4-4   2017年园区各行业产值比重

### 2018年能源消费情况

2018年，园区能源消费总量为639971.74tce，工业总产值为3992366.37万元，园区能源消费前5的行业分别为，C32有色金属冶炼和压延加工业（46.15%）、C26化学原料和化学制品制造业（34.81%）、C33金属制品业（11.03%）、C36汽车制造业（4.67%）、C30非金属矿物制品业（0.69%），能耗比重占园区总能耗97.36%，工业总产值贡献率为74.76%。

从工业产值来看，园区工业产值前5的行业分别为，C32有色金属冶炼和压延加工业（38.85%）、C33金属制品业（24.58%）、C36汽车制造业（8.96%）、C41其他制造业（8.19%）、F52零售业（4.19%），合计占园区工业总产值的84.77%，能耗占比为62.52%。

2018年园区能源消费及产值情况详见表5.4-3，各行业能耗及产值占比如图5.4-5和图5.4-6所示。

表5.4-3   2018年园区各行业能耗情况

| 序号 | 行业 分类 | 行业名称 | 行业产值 （万元） | 产值 占比 | 行业能耗 （tce） | 能耗 占比 | 增加值 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C13 | 农副食品加工业 | 7315.60 | 0.18% | 677.03 | 0.11% | 2305.66 |
| 2 | C14 | 食品制造业 | 10965.80 | 0.28% | 2207.57 | 0.34% | 3818.29 |
| 3 | C20 | 木材加工和木、竹、 藤、棕、草制品业 | 6620.30 | 0.17% | 64.54 | 0.01% | 2283.41 |
| 4 | C21 | 家具制造业 | 5564.70 | 0.14% | 156.03 | 0.02% | 1919.32 |
| 5 | C22 | 造纸和纸制品业 | 18396.20 | 0.46% | 1043.66 | 0.16% | 5873.54 |
| 6 | C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 19862.90 | 0.50% | 1723.15 | 0.27% | 7362.38 |
| 7 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 85209.40 | 2.13% | 222768.37 | 34.81% | 28577.53 |
| 8 | C29 | 橡胶和塑料制品业 | 13000.00 | 0.33% | 413.81 | 0.06% | 4654.26 |
| 9 | C30 | 非金属矿物制品业 | 9236.60 | 0.23% | 4440.76 | 0.69% | 3108.12 |
| 10 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1551200.97 | 38.85% | 295371.26 | 46.15% | 529176.70 |
| 11 | C33 | 金属制品业 | 981347.08 | 24.58% | 70594.91 | 11.03% | 317475.59 |
| 12 | C34 | 通用设备制造业 | 69470.59 | 1.74% | 1496.12 | 0.23% | 22748.15 |
| 13 | C36 | 汽车制造业 | 357811.95 | 8.96% | 29898.56 | 4.67% | 105125.15 |
| 14 | C38 | 电气机械和器材制造业 | 76483.60 | 1.92% | 2457.95 | 0.38% | 24881.64 |
| 15 | C39 | 计算机、通信和 其他电子设备制造业 | 75177.74 | 1.88% | 334.90 | 0.05% | 24261.36 |
| 16 | C41 | 其他制造业 | 327090.00 | 8.19% | 2481.60 | 0.39% | 122658.75 |
| 17 | F51 | 批发业 | 47935.80 | 1.20% | 219.90 | 0.03% | 14031.77 |
| 18 | F52 | 零售业 | 167175.10 | 4.19% | 1809.08 | 0.28% | 53950.75 |
| 19 | G54 | 道路运输业 | 12954.60 | 0.33% | 615.14 | 0.10% | 4394.72 |
| 20 | G59 | 装卸搬运和仓储业 | 3553.20 | 0.09% | 17.55 | 0.00% | 1146.69 |
| 21 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 75980.00 | 1.90% | 236.34 | 0.04% | 29920.92 |
| 22 | M74 | 专业技术服务业 | 70014.24 | 1.75% | 943.48 | 0.15% | 29927.59 |
| 23 | 合计 |  | 3992366.369 | 100% | 639971.74 | 100% | 1337129.83 |

图5.4-5   2018年园区各行业能耗比重

图5.4-6   2018年园区各行业产值比重

### 2019年能源消费情况

2019年，园区能源消费总量为643036.11tce，工业总产值为4489419.23万元，园区能源消费前5的行业分别为，C32有色金属冶炼和压延加工业（46.91%）、C26化学原料和化学制品制造业（36.06%）、C33金属制品业（8.35%）、C36汽车制造业（5.05%）、C30非金属矿物制品业（0.77%），能耗比重占园区总能耗97.14%，工业总产值贡献率为68.65%。

从工业产值来看，园区工业产值前5的行业分别为，C32有色金属冶炼和压延加工业（39.24%）、C33金属制品业（19.55%）、C41其他制造业（11.47%）、C36汽车制造业（7.63%）、F52零售业（5.71%），合计占园区工业总产值的83.60%，能耗占比为61.22%。

2019年园区能源消费及产值情况详见表5.4-4，各行业能耗及产值占比如图5.4-7和图5.4-8所示。

表5.4-4   2019年园区各行业能耗情况

| 序号 | 行业 分类 | 行业名称 | 行业产值 （万元） | 产值 占比 | 行业能耗 （tce） | 能耗 占比 | 增加值 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C13 | 农副食品加工业 | 7449.4 | 0.17% | 674.79 | 0.10% | 2347.83 |
| 2 | C14 | 食品制造业 | 14050.3 | 0.31% | 1911.32 | 0.30% | 4892.31 |
| 3 | C20 | 木材加工和木、竹、 藤、棕、草制品业 | 7420.2 | 0.17% | 78.33 | 0.01% | 2559.30 |
| 4 | C21 | 家具制造业 | 5595.6 | 0.12% | 156.3 | 0.02% | 1929.98 |
| 5 | C22 | 造纸和纸制品业 | 19016.4 | 0.42% | 1177.62 | 0.18% | 6071.56 |
| 6 | C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 19767.6 | 0.44% | 1721.75 | 0.27% | 7327.06 |
| 7 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 90377.7 | 2.01% | 231870.1 | 36.06% | 30310.87 |
| 8 | C29 | 橡胶和塑料制品业 | 11495 | 0.26% | 234 | 0.04% | 4115.44 |
| 9 | C30 | 非金属矿物制品业 | 10038.4 | 0.22% | 4927.7 | 0.77% | 3377.92 |
| 10 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1761712.17 | 39.24% | 301653.53 | 46.91% | 600990.49 |
| 11 | C33 | 金属制品业 | 877606.71 | 19.55% | 53672.64 | 8.35% | 283914.55 |
| 12 | C34 | 通用设备制造业 | 65876.31 | 1.47% | 1805.5 | 0.28% | 21571.20 |
| 13 | C35 | 专用设备制造业 | 3766.4 | 0.08% | 46.33 | 0.01% | 1212.07 |
| 14 | C36 | 汽车制造业 | 342481.35 | 7.63% | 32488.22 | 5.05% | 100621.02 |
| 15 | C38 | 电气机械和器材制造业 | 65132.4 | 1.45% | 2684.81 | 0.42% | 21188.87 |
| 16 | C39 | 计算机、通信和 其他电子设备制造业 | 168879.6 | 3.76% | 278.22 | 0.04% | 54500.82 |
| 17 | C41 | 其他制造业 | 514874.33 | 11.47% | 3993.53 | 0.62% | 193077.87 |
| 18 | F51 | 批发业 | 50294 | 1.12% | 396.17 | 0.06% | 14722.06 |
| 19 | F52 | 零售业 | 256146.66 | 5.71% | 1854.11 | 0.29% | 82663.65 |
| 20 | G54 | 道路运输业 | 14107.9 | 0.31% | 888.93 | 0.14% | 4785.96 |
| 21 | G59 | 装卸搬运和仓储业 | 4153.2 | 0.09% | 17.55 | 0.00% | 1340.32 |
| 22 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 88729.61 | 1.98% | 96.93 | 0.02% | 34941.72 |
| 23 | M74 | 专业技术服务业 | 87388 | 1.95% | 360.82 | 0.06% | 37354.00 |
| 24 | M75 | 科技推广和应用服务业 | 3060 | 0.07% | 46.93 | 0.01% | 1425.68 |
| 25 | 合计 |  | 4489419.23 | 100% | 643036.11 | 100% | 1514687.28 |

图5.4-7   2019年园区各行业能耗比重

图5.4-8   2019年园区各行业产值比重

## 能源消费强度情况

园区工业总产值在“十三五”期间稳步上升；同时“十三五”以来，园区积极推广各种节能措施，加大节能降耗力度，加强对重点耗能企业、行业能源消费监控和管理，园区能源消费增长整体低于工业总产值增长速度，但随着重庆天泰铝业有限公司2018年复产，园区能源消耗在2018年有较大幅度增长。园区能源消费增长速度与工业总产值增长速度对比情况如图5.5-1所示。

图5.5-1   园区能源消费增长速度与工业总产值增长速度对比图

2016~2017年园区工业总产值处于增长阶段，能源消费总量增幅总体增长，但变化较大。2016年，园区万元产值能耗为0.139tce/万元，较2015年的0.191tce/万元，降低了0.052tce/万元，降幅27.07%；2017年，园区万元产值能耗为0.129tce/万元，较2016年降低了0.010tce/万元，降幅7.87%；2018年，随着重庆天泰铝业有限公司复产，园区能耗总量和万元产值能耗大幅增加，万元产值能耗达到0.160tce/万元，增幅24.92%；2019年，园区万元产值能耗为0.143tce/万元，较2018年降低了0.017tce/万元，降幅10.61%。

本报告对园区所有规上企业万元产值能耗、制造业万元产值能耗与重庆市制造业万元产值能耗进行对比（重庆市统计年鉴中仅采矿业、制造业、燃气生产和供应业有数据可对比，而园区只涉及到其中的制造业），能耗强度总体情况详见表5.5-1。

表5.5-1   园区能耗强度总体情况一览表

| 年份 | 园区万元 产值能耗 （当量值， tce/万元） | 园区制造业 万元产值能耗 （当量值， tce/万元） | 园区万元工业 增加值能耗 （等价值， tce/万元） | 重庆市制造业 万元产值能耗 （当量值， tce/万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年 | 0.139 | 0.168 | 0.547 | 0.16 |
| 2017年 | 0.128 | 0.150 | 0.518 | 0.14 |
| 2018年 | 0.160 | 0.176 | 0.804 | 0.15 |
| 2019年 | 0.143 | 0.160 | 0.718 | 0.15 |

从上表可以看出，2016~2019年，园区制造业万元产值能耗均高于重庆市制造业万元产值能耗。

图5.5-2   2016~2019年园区万元产值能耗对比图

# 园区产业能耗指标分析

## 园区行业类型的划分

对照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）（2019年修订），对园区现有企业进行了行业类型划分。2016~2019年园区企业涉及有制造业，批发和零售业，交通运输业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业等。其中，2016年，行业类别23个。2017年，减少铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业企业1家，行业类别22个，2018年，新增木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业企业2家，减少科技推广和应用服务业企业2家，行业类别仍为22个，2019年，新增专用设备制造业和科技推广和应用服务业企业各1家，行业类别为24个。

园区企业行业类型划分情况详见表6.1-1、图6.1-1~6.1-4。

表6.1-1   园区行业类型划分情况一览表

| 序号 | 行业分类 | 行业名称 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 企业数量 | 占比 | 企业数量 | 占比 | 企业数量 | 占比 | 企业数量 | 占比 |
| 1 | C13 | 农副食品加工业 | 1 | 1.21% | 1 | 1.15% | 1 | 1.06% | 1 | 1.01% |
| 2 | C14 | 食品制造业 | 2 | 2.41% | 2 | 2.30% | 2 | 2.13% | 2 | 2.02% |
| 3 | C20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |  |  |  |  | 1 | 1.06% | 1 | 1.01% |
| 4 | C21 | 家具制造业 | 1 | 1.21% | 2 | 2.30% | 1 | 1.06% | 1 | 1.01% |
| 5 | C22 | 造纸和纸制品业 | 2 | 2.41% | 2 | 2.30% | 2 | 2.13% | 2 | 2.02% |
| 6 | C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 1 | 1.21% | 1 | 1.15% | 1 | 1.06% | 1 | 1.01% |
| 7 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 3 | 3.61% | 2 | 2.30% | 2 | 2.13% | 1 | 1.01% |
| 8 | C29 | 橡胶和塑料制品业 | 1 | 1.21% | 1 | 1.15% | 1 | 1.06% | 1 | 1.01% |
| 9 | C30 | 非金属矿物制品业 | 3 | 3.61% | 3 | 3.44% | 3 | 3.19% | 2 | 2.02% |
| 10 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 6 | 7.23% | 6 | 6.90% | 8 | 8.51% | 8 | 8.08% |
| 11 | C33 | 金属制品业 | 22 | 26.51% | 24 | 27.59% | 28 | 29.79% | 26 | 26.27% |
| 12 | C34 | 通用设备制造业 | 5 | 6.01% | 5 | 5.75% | 5 | 5.32% | 7 | 7.07% |
| 13 | C35 | 专用设备制造业 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1.01% |
| 14 | C36 | 汽车制造业 | 13 | 15.66% | 12 | 13.79% | 14 | 14.90% | 15 | 15.15% |
| 15 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 2 | 2.41% |  |  |  |  |  |  |
| 16 | C38 | 电气机械和器材制造业 | 5 | 6.01% | 5 | 5.75% | 4 | 4.26% | 4 | 4.04% |
| 17 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 2 | 2.41% | 3 | 3.44% | 3 | 3.19% | 2 | 2.02% |
| 18 | C41 | 其他制造业 | 2 | 2.41% | 4 | 4.60% | 5 | 5.32% | 6 | 6.06% |
| 19 | F51 | 批发业 | 2 | 2.41% | 3 | 3.44% | 3 | 3.19% | 5 | 5.05% |
| 20 | F52 | 零售业 | 3 | 3.61% | 4 | 4.60% | 4 | 4.27% | 5 | 5.05% |
| 21 | G54 | 道路运输业 | 1 | 1.21% | 1 | 1.15% | 1 | 1.06% | 1 | 1.01% |
| 22 | G59 | 装卸搬运和仓储业 | 1 | 1.21% | 1 | 1.15% | 1 | 1.06% | 1 | 1.01% |
| 23 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 2 | 2.41% | 2 | 2.30% | 2 | 2.13% | 3 | 3.03% |
| 24 | M74 | 专业技术服务业 | 1 | 1.21% | 1 | 1.15% | 1 | 1.06% | 2 | 2.02% |
| 25 | M75 | 科技推广和应用服务业 | 2 | 2.41% | 2 | 2.30% | 1 | 1.06% | 1 | 1.01% |
| 26 | 合计 | 83 | 100% | 87 | 100% | 94 | 100% | 99 | 100% |

图6.1-1   2016年园区企业行业分类图

图6.1-2   2017年园区企业行业分类图

图6.1-3   2018年园区企业行业分类图

图6.1-4   2019年园区企业行业分类图

## 园区经济能耗指标分析

目前，重庆市统计年鉴中行业能耗强度指标为万元产值能耗，暂无万元工业增加值能耗数据统计，且重庆市统计年鉴中仅有有采矿业、制造业、燃气生产和供应业共三个行业规上企业万元产值能耗数据，而园区只涉及到其中的制造业，因此本报告根据重庆市统计年鉴，对园区内各行业各年度万元产值能耗进行分析评价。

### 园区能耗指标总体情况分析

总体来看，园区2016~2019年万元产值能耗整体呈现先降后升再降趋势，但制造业万元产值能耗始终均高于重庆市当年制造业万元产值能耗，见表6.2-1。

表6.2-1   园区能耗强度总体情况一览表

| 年份 | 园区制造业 万元产值能耗 （当量值，tce/万元） | 重庆市制造业 万元产值能耗 （当量值，tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016年 | 0.168 | 0.16 | 高于 |
| 2017年 | 0.150 | 0.14 | 高于 |
| 2018年 | 0.176 | 0.15 | 高于 |
| 2019年 | 0.160 | 0.15 | 高于 |

### 分行业能耗指标分析

2016年园区总共有23个行业类别，其中制造业有16个行业类别。农副食品加工业、食品制造业、家具制造业、印刷和记录媒介复制业、化学原料和化学制品制造业、金属制品业、通用设备制造业、汽车制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业、其他制造业等11个行业万元产值能耗高于当年重庆市各行业平均水平，其余行业均低于重庆市当年行业万元产值能耗。详见表6.2-2。

表6.2-2   2016年园区各行业万元产值能耗对比一览表

| 序号 | 行业 分类 | 行业名称 | 园区各制造业 万元产值能耗 （tce/万元） | 重庆市相应行业 万元产值能耗 （tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C13 | 农副食品加工业 | 0.058 | 0.040 | 高于 |
| 2 | C14 | 食品制造业 | 0.155 | 0.100 | 高于 |
| 3 | C21 | 家具制造业 | 0.029 | 0.020 | 高于 |
| 4 | C22 | 造纸和纸制品业 | 0.042 | 0.450 | 低于 |
| 5 | C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 0.154 | 0.040 | 高于 |
| 6 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 2.591 | 1.040 | 高于 |
| 7 | C29 | 橡胶和塑料制品业 | 0.034 | 0.060 | 低于 |
| 8 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.240 | 0.680 | 低于 |
| 9 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.094 | 0.310 | 低于 |
| 10 | C33 | 金属制品业 | 0.081 | 0.060 | 高于 |
| 11 | C34 | 通用设备制造业 | 0.015 | 0.020 | 低于 |
| 12 | C36 | 汽车制造业 | 0.086 | 0.020 | 高于 |
| 13 | C37 | 铁路、船舶、航空航天 和其他运输设备制造业 | 0.030 | 0.020 | 高于 |
| 14 | C38 | 电气机械和器材制造业 | 0.013 | 0.010 | 高于 |
| 15 | C39 | 计算机、通信和其他 电子设备制造业 | 0.000 | 0.010 | 低于 |
| 16 | C41 | 其他制造业 | 1.584 | 0.070 | 高于 |
| 17 | F51 | 批发业 | 0.008 |  |  |
| 18 | F52 | 零售业 | 0.010 |  |  |
| 19 | G54 | 道路运输业 | 0.011 |  |  |
| 20 | G59 | 装卸搬运和仓储业 | 0.004 |  |  |
| 21 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 0.003 |  |  |
| 22 | M74 | 专业技术服务业 | 0.005 |  |  |
| 23 | M75 | 科技推广和应用服务业 | 0.0002 |  |  |

2017年园区总共有22个行业类别，其中制造业有15个行业类别。农副食品加工业、食品制造业、印刷和记录媒介复制业、化学原料和化学制品制造业、金属制品业、汽车制造业、其他制造业等7个行业万元产值能耗高于当年重庆市各行业平均水平，其余行业均低于重庆市制造业当年行业万元产值能耗。详见表6.2-3。

表6.2-3   2017年园区各行业万元产值能耗对比一览表

| 序号 | 行业 分类 | 行业名称 | 园区各制造业 万元产值能耗 （tce/万元） | 重庆市相应行业 万元产值能耗 （tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C13 | 农副食品加工业 | 0.054 | 0.04 | 高于 |
| 2 | C14 | 食品制造业 | 0.129 | 0.08 | 高于 |
| 3 | C21 | 家具制造业 | 0.028 | 0.03 | 低于 |
| 4 | C22 | 造纸和纸制品业 | 0.046 | 0.38 | 低于 |
| 5 | C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 0.102 | 0.04 | 高于 |
| 6 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 2.123 | 1.21 | 高于 |
| 7 | C29 | 橡胶和塑料制品业 | 0.033 | 0.05 | 低于 |
| 8 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.326 | 0.7 | 低于 |
| 9 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.092 | 0.37 | 低于 |
| 10 | C33 | 金属制品业 | 0.077 | 0.05 | 高于 |
| 11 | C34 | 通用设备制造业 | 0.013 | 0.02 | 低于 |
| 12 | C36 | 汽车制造业 | 0.062 | 0.02 | 高于 |
| 13 | C38 | 电气机械和器材制造业 | 0.014 | 0.01 | 低于 |
| 14 | C39 | 计算机、通信和 其他电子设备制造业 | 0.003 | 0.01 | 低于 |
| 15 | C41 | 其他制造业 | 0.391 | 0.05 | 高于 |
| 16 | F51 | 批发业 | 0.011 |  |  |
| 17 | F52 | 零售业 | 0.011 |  |  |
| 18 | G54 | 道路运输业 | 0.005 |  |  |
| 19 | G59 | 装卸搬运和仓储业 | 0.005 |  |  |
| 20 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 0.001 |  |  |
| 21 | M74 | 专业技术服务业 | 0.024 |  |  |
| 22 | M75 | 科技推广和应用服务业 | 0.000 |  |  |

2018年园区总共有22个行业类别，其中制造业有16个行业类别。农副食品加工业、食品制造业、印刷和记录媒介复制业、化学原料和化学制品制造业、金属制品业、通用设备制造业、汽车制造业、电气机械和器材制造业等8个行业万元产值能耗高于当年重庆市各行业平均水平，其余行业均低于重庆市制造业当年行业万元产值能耗。详见表6.2-4。

表6.2-4   2018年园区各行业万元产值能耗对比一览表

| 序号 | 行业 分类 | 行业名称 | 园区各制造业 万元产值能耗 （tce/万元） | 重庆市相应行业 万元产值能耗 （tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C13 | 农副食品加工业 | 0.093 | 0.04 | 高于 |
| 2 | C14 | 食品制造业 | 0.201 | 0.08 | 高于 |
| 3 | C20 | 木材加工和木、竹、 藤、棕、草制品业 | 0.010 | 0.04 | 低于 |
| 4 | C21 | 家具制造业 | 0.028 | 0.03 | 低于 |
| 5 | C22 | 造纸和纸制品业 | 0.057 | 0.38 | 低于 |
| 6 | C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 0.087 | 0.04 | 高于 |
| 7 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 2.614 | 1.21 | 高于 |
| 8 | C29 | 橡胶和塑料制品业 | 0.032 | 0.05 | 低于 |
| 9 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.481 | 0.7 | 低于 |
| 10 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.190 | 0.37 | 低于 |
| 11 | C33 | 金属制品业 | 0.072 | 0.05 | 高于 |
| 12 | C34 | 通用设备制造业 | 0.022 | 0.02 | 高于 |
| 13 | C36 | 汽车制造业 | 0.083 | 0.02 | 高于 |
| 14 | C38 | 电气机械和器材制造业 | 0.032 | 0.01 | 高于 |
| 15 | C39 | 计算机、通信和其他 电子设备制造业 | 0.004 | 0.01 | 低于 |
| 16 | C41 | 其他制造业 | 0.008 | 0.05 | 低于 |
| 17 | F51 | 批发业 | 0.005 |  |  |
| 18 | F52 | 零售业 | 0.011 |  |  |
| 19 | G54 | 道路运输业 | 0.047 |  |  |
| 20 | G59 | 装卸搬运和仓储业 | 0.005 |  |  |
| 21 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 0.003 |  |  |
| 22 | M74 | 专业技术服务业 | 0.013 |  |  |
| 23 | M75 | 科技推广和应用服务业 | 0.000 |  |  |

2019年园区总共有24个行业类别，其中制造业有17个行业类别。农副食品加工业、食品制造业、家具制造业、印刷和记录媒介复制业、化学原料和化学制品制造业、金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、电气机械和器材制造业等10个行业万元产值能耗高于当年重庆市各行业平均水平，其余行业均低于重庆市制造业当年行业万元产值能耗。详见表6.2-5。

表6.2-5   2019年园区各行业万元产值能耗对比一览表

| 序号 | 行业 分类 | 行业名称 | 园区各制造业 万元产值能耗 （tce/万元） | 重庆市相应行业 万元产值能耗 （tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C13 | 农副食品加工业 | 0.091 | 0.03 | 高于 |
| 2 | C14 | 食品制造业 | 0.136 | 0.07 | 高于 |
| 3 | C20 | 木材加工和木、竹、 藤、棕、草制品业 | 0.011 | 0.04 | 低于 |
| 4 | C21 | 家具制造业 | 0.028 | 0.02 | 高于 |
| 5 | C22 | 造纸和纸制品业 | 0.062 | 0.48 | 低于 |
| 6 | C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 0.087 | 0.03 | 高于 |
| 7 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 2.566 | 1.13 | 高于 |
| 8 | C29 | 橡胶和塑料制品业 | 0.020 | 0.06 | 低于 |
| 9 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.491 | 0.77 | 低于 |
| 10 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.171 | 0.42 | 低于 |
| 11 | C33 | 金属制品业 | 0.061 | 0.06 | 高于 |
| 12 | C34 | 通用设备制造业 | 0.027 | 0.02 | 高于 |
| 13 | C35 | 专用设备制造业 | 0.012 | 0.01 | 高于 |
| 14 | C36 | 汽车制造业 | 0.095 | 0.02 | 高于 |
| 15 | C38 | 电气机械和器材制造业 | 0.041 | 0.01 | 高于 |
| 16 | C39 | 计算机、通信和其他 电子设备制造业 | 0.002 | 0.01 | 低于 |
| 17 | C41 | 其他制造业 | 0.008 | 0.01 | 低于 |
| 18 | F51 | 批发业 | 0.008 |  |  |
| 19 | F52 | 零售业 | 0.007 |  |  |
| 20 | G54 | 道路运输业 | 0.063 |  |  |
| 21 | G59 | 装卸搬运和仓储业 | 0.004 |  |  |
| 22 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 0.001 |  |  |
| 23 | M74 | 专业技术服务业 | 0.004 |  |  |
| 24 | M75 | 科技推广和应用服务业 | 0.015 |  |  |

从2016~2019年园区各行业万元产值能耗数据来看，农副食品加工业、食品制造业、印刷和记录媒介复制业、化学原料和化学制品制造业、金属制品业共5个行业每年万元产值能耗均高于当年重庆市各行业平均水平；电气机械和器材制造业3年万元产值能耗高于当年重庆市各行业平均水平；家具制造业、通用设备制造业、其他制造业共3个行业有2年万元产值能耗高于当年重庆市各行业平均水平；专用设备制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业共2个行业有1年万元产值能耗高于当年重庆市各行业平均水平，详见表6.2-6。

表6.2-6   2016~2019年园区各行业万元产值能耗对比一览表

| 序号 | 行业 分类 | 行业名称 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C13 | 农副食品加工业 | 高于 | 高于 | 高于 | 高于 |
| 2 | C14 | 食品制造业 | 高于 | 高于 | 高于 | 高于 |
| 3 | C20 | 木材加工和木、竹、 藤、棕、草制品业 |  |  |  |  |
| 4 | C21 | 家具制造业 | 高于 |  |  | 高于 |
| 5 | C22 | 造纸和纸制品业 |  |  |  |  |
| 6 | C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 高于 | 高于 | 高于 | 高于 |
| 7 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 高于 | 高于 | 高于 | 高于 |
| 8 | C29 | 橡胶和塑料制品业 |  |  |  |  |
| 9 | C30 | 非金属矿物制品业 |  |  |  |  |
| 10 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 |  |  |  |  |
| 11 | C33 | 金属制品业 | 高于 | 高于 | 高于 | 高于 |
| 12 | C34 | 通用设备制造业 |  |  | 高于 | 高于 |
| 13 | C35 | 专用设备制造业 |  |  |  | 高于 |
| 14 | C36 | 金属制品业 | 高于 | 高于 | 高于 | 高于 |
| 15 | C37 | 铁路、船舶、航空航天和 其他运输设备制造业 | 高于 |  |  |  |
| 16 | C38 | 电气机械和器材制造业 | 高于 |  | 高于 | 高于 |
| 17 | C39 | 计算机、通信和其他 电子设备制造业 |  |  |  |  |
| 18 | C41 | 其他制造业 | 高于 | 高于 |  |  |
| 19 | F51 | 批发业 |  |  |  |  |
| 20 | F52 | 零售业 |  |  |  |  |
| 21 | G54 | 道路运输业 |  |  |  |  |
| 22 | G59 | 装卸搬运和仓储业 |  |  |  |  |
| 23 | I65 | 软件和信息技术服务业 |  |  |  |  |
| 24 | M74 | 专业技术服务业 |  |  |  |  |
| 25 | M75 | 科技推广和应用服务业 |  |  |  |  |

### 分企业能耗指标分析

2016年，园区共有规上企业83家，制造业规上企业有71家，其中33家企业万元产值能耗高于当年重庆市行业平均万元产值能耗，占制造业企业的46.48%；38家企业万元产值能耗低于当年重庆市行业平均万元产值能耗，占比53.52%。详见图6.2-2。

2016年园区各企业万元产值能耗及对比情况，详见附表2。

图6.2-1   2016年园区企业万元产值能耗分布情况

2017年，园区共有规上企业87家，制造业规上企业有73家，其中37家企业万元产值能耗高于当年重庆市行业平均万元产值能耗，占制造业企业的50.68%；36家企业万元产值能耗低于当年重庆市行业平均万元产值能耗，占比49.32%。详见图6.2-2。

2017年园区各企业万元产值能耗及对比情况，详见附表3。

图6.2-2   2017年园区企业万元产值能耗分布情况

2018年，园区共有规上企业94家，制造业规上企业有81家，其中38家企业万元产值能耗高于当年重庆市行业平均万元产值能耗，占比制造业企业的46.91%；43家企业万元产值能耗低于当年重庆市行业平均万元产值能耗，占比53.09%。详见图6.2-3。

2018年园区各企业万元产值能耗及对比情况，详见附表4。

图6.2-3   2018年园区企业万元产值能耗分布情况

2019年，园区共有规上企业99家，制造业规上企业有81家，其中43家企业万元产值能耗高于当年重庆市行业平均万元产值能耗，占比制造业企业的53.09%；38家企业万元产值能耗低于当年重庆市行业平均万元产值能耗，占比46.91%。详见图6.2-4。

2019年园区各企业万元产值能耗及对比情况，详见附表5。

图6.2-4   2019年园区企业万元产值能耗分布情况

从2016~2019年企业万元产值能耗来看，园区各年度万元产值能耗高于重庆市当年行业万元产值能耗的企业占比分别为：46.48%、50.68%、46.91%、53.09%，整体上呈上升趋势。2019年高于重庆市当年行业万元产值能耗企业占比较2016年提高了6.61个百分点。详见图6.2-5。

图6.2-5   2015~2019年园区企业能耗对比图

## 园区物理能耗指标分析

根园区现有产业，并结合规划发展产业，园区内只有铝制品、预拌混凝土有能效标准可供评价，具体分析如下。

### 铝制品

2019年，园区有铝及铝合金线坯及线材制造企业40余家，铝制品产品种类繁多，其中耗能最大的为重庆天泰铝业有限公司和西南铝业（集团）有限责任公司，综合能源消费量当量值分别为178545.51tce和91524.26tce，2家企业能耗占铝制品业总能耗的75%左右。而由于其他企业内部的原因，和铝制品相关产品的能耗无法有效准确的统计，故暂无法进行物理能耗指标分析评价。建议各铝制品企业根据相应产品按照《电解铝企业单位产品能源消耗限额》（GB21346-2013）、《铝及铝合金轧、拉制管、棒材单位产品能源消耗限额》（GB25326-2010）、《铝及铝合金线坯及线材单位产品能源消耗限额》（GB31339-2014）、《氧化铝单位产品能源消耗限额》（GB25327-2017）和《铝及铝合金热挤压棒材单位产品能源消耗限额》（GB26756-2011）的要求进行对标分析，确保单位产品能耗限额达到要求。

1、电解铝

2019年，重庆天泰铝业有限公司总产值137692.4万元，生产高温铝液101900.042t，重熔用铝锭3154.858t，综合能源消费量当量值178545.51tce，耗电量145138.49×104kW·h铝液交流电耗约13335kW·h/t，铝液综合交流电耗约13735kW·h/t，铝锭综合交流电耗约13785kW·h/t，满足《电解铝企业单位产品能源消耗限额》（GB21346-2013）中现有电解铝企业单位产品能耗限额限定值的要求，详见表6.3-1。

表6.3-1   电解铝单位产品电耗

| 指标名称 | 天泰铝业 单位产品能耗 | 现有电解铝企业 单位产品能耗 限额限定值 | 国内先进水平 （300kA电解槽 工艺数据） | 国际先进水平 （300kA电解槽 工艺数据） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝液交流电耗 | 13335kW·h/t | ≤13700kW·h/t | 13150kW·h/t | 13150kWh/t |
| 铝液综合交流电耗 | 13735kW·h/t | ≤14050kW·h/t | 13550kW·h/t | 13550kW·h/t |
| 铝锭综合交流电耗 | 13785kW·h/t | ≤14100kW·h/t | 13600kW·h/t | 13600kW·h/t |

2、铝及铝合金板、带材

2019年，西南铝业（集团）有限责任公司实现产值939762万元，综合能源消费量当量值91524.26tce，生产各类铝材共497656.485t。热轧带（厚度＞0.2mm）单位产品能耗为172kgce/t，热轧板（厚度0.2mm~6mm）单位产品能耗为188kgce/t，热轧板（厚度＞6mm）单位产品能耗为181kgce/t，冷轧带（厚度0.2mm~0.5mm）单位产品能耗为151kgce/t，冷轧带（厚度0.5mm~1.2mm）单位产品能耗为145kgce/t，冷轧带（厚度1.2mm~2.5mm）单位产品能耗为133kgce/t，冷轧带（厚度＞2.5mm）单位产品能耗为127kgce/t，满足《变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额 第2部分：板、带材》（YS/T694.2-2017）的要求。详见表6.3-2。

表6.3-2   铝及铝合金板、带材单位产品能源消耗限额

| 序号 | 产品名称 | 厚度（mm） | 单位产品能耗限额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热轧带 | ＞0.2 | ≤180 |
| 2 | 热轧板 | ＞0.2~6 | ≤195 |
|  |  | ＞6 | ≤185 |
| 3 | 冷轧带 | ＞0.2~0.5 | ≤160 |
|  |  | ＞0.5~1.2 | ≤150 |
|  |  | ＞1.2~2.5 | ≤140 |
|  |  | ＞2.5 | ≤135 |
| 4 | 冷轧板 | ＞0.2~0.5 | ≤225 |
|  |  | ＞0.5~1.2 | ≤215 |
|  |  | ＞1.2~2.5 | ≤205 |
|  |  | ＞2.5 | ≤200 |

### 预拌混凝土

2019年，园区混凝土制造业企业有1家，为重庆纲劲商品混凝土有限公司。2019年，重庆纲劲商品混凝土有限公司生产商品混凝土、碎石、沙石，其单位产品生产和运输能耗均达到《预拌混凝土单位产品能源消耗限额》（GB36888-2018）规定的能耗限额等级2级，详见表6.3-3。

表6.3-3   预拌混凝土单位产品综合能耗评价指标

| 《预拌混凝土单位产品能源消耗限额》（GB36888-2018） | 重庆纲劲商品混凝土 有限公司完成值 |
| --- | --- |
| 项目 | 1级 | 2级 | 3级 |  |
| 生产能耗（kgce/m3） | ≤0.30 | ≤0.70 | ≤1.10 | 0.47 |
| 运输能耗（kgce/m3） | ≤1.85 | ≤2.65 | ≤2.90 | 2.13 |

## 园区高耗能行业现状

国家确定的六大高耗能行业具体为化学原料及化学制品制造业，非金属矿物制品业，黑色金属冶炼及压延加工业，有色金属冶炼及压延加工业，石油、煤炭及其他燃料加工业，电力热力的生产和供应业。

2016~2019年期间，园区规上企业中涉及3个高耗能行业，具体为化学原料及化学制品制造业、非金属矿物制品业、有色金属冶炼和压延加工业。具体情况详见表6.4-1。

表6.4-1   2016~2019年园区高耗能行业情况表

| 行业 分类 | 行业名称 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 企业 数量 | 产值 （万元） | 能耗 （tce） | 企业 数量 | 产值 （万元） | 能耗 （tce） | 企业 数量 | 产值 （万元） | 能耗 （tce） | 企业 数量 | 产值 （万元） | 能耗 （tce） |
| C26 | 化学原料和 化学制品制造业 | 3 | 91544.40 | 237233.39 | 2 | 107208.93 | 227604.78 | 2 | 85209.40 | 222768.37 | 1 | 90377.70 | 231870.10 |
| C30 | 非金属矿物 制品业 | 3 | 15327.60 | 3680.90 | 3 | 17162.20 | 5595.13 | 3 | 9236.60 | 4440.76 | 2 | 10038.40 | 4927.70 |
| C32 | 有色金属冶炼 和压延加工业 | 6 | 1057403.84 | 99158.57 | 6 | 1296241.93 | 119075.10 | 8 | 1551200.97 | 295371.26 | 7 | 1761712.17 | 301653.53 |
| 合计 | 12 | 1164275.84 | 340072.86 | 11 | 1420613.06 | 352275.01 | 13 | 1645646.97 | 522580.39 | 10 | 1862128.27 | 538451.32 |

图6.4-1   2019年园区高耗能行业企业、产值、能源消费量分布结构情况

从高耗能行业的企业数量来看，2019年高耗能行业的企业数量为10家，较2016年减少2家，占园区规上企业比重由2016年的14.48%减少到2019年的10.10%，降低了4.38个百分点，占园区规上企业比重整体稳定。详见图6.4-2。

图6.4-2   2016~2019年园区高耗能行业企业数量变化图

从高耗能行业产值来看，2019年高耗能行业的产值为1862128.27万元，较2016年增加697852.43万元，占园区规上企业比重由2015年的35.47%增加到2019年的41.48%，上升了6.01个百分点。详见图6.4-3。

图6.4-3   2016~2019年园区高耗能行业工业产值变化图

从高耗能行业的能源消费来看，高耗能行业的能源消费量占园区能源消费总量比重较大，2019年能源消费量为538451.32tce，占园区能源消费总量的83.74%，较2016年增加了198378.47tce，上升了9.32个百分点。详见图6.4-4。

图6.4-4   2016~2019年园区高耗能行业能源消费量变化图

从高耗能行业万元产值能耗来看，2016~2019年高耗能行业万元产值能耗整体呈先降后升再降的趋势，虽然整体万元产值能耗在下降，但受有色金属冶炼和压延加工业万元产值能耗的影响，特别是其中的重庆天泰铝业有限公司2018年复产的影响，能耗强度在2018年有较大幅度的上升，比2016年增加8.90%。详见图6.4-5。

图6.4-5  2016~2019年园区高耗能行业能耗强度变化图

对比重庆市行业平均水平，园区化学原料及化学制品制造业各年万元产值能耗均高于当年重庆市各行业平均水平，非金属矿物制品业和有色金属冶炼和压延加工业万元产值能耗均低于当年重庆市各行业平均水平，详见表6.4-2。

表6.4-2  2016~2019年园区高耗能行业能耗强度总体情况一览表

| 序号 | 行业 | 万元产值能耗 （tce/万元） | 重庆市水平 （tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年 |  |  |  |  |
| 1 | 化学原料和化学制品制造业 | 2.591 | 1.04 | 高于 |
| 2 | 非金属矿物制品业 | 0.240 | 0.68 | 低于 |
| 3 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.094 | 0.31 | 低于 |
| 2017年 |  |  |  |  |
| 1 | 化学原料和化学制品制造业 | 2.213 | 1.210 | 高于 |
| 2 | 非金属矿物制品业 | 0.326 | 0.70 | 低于 |
| 3 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.092 | 0.37 | 低于 |
| 2018年 |  |  |  |  |
| 1 | 化学原料和化学制品制造业 | 2.614 | 1.13 | 高于 |
| 2 | 非金属矿物制品业 | 0.481 | 0.77 | 低于 |
| 3 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.190 | 0.37 | 低于 |
| 2019年 |  |  |  |  |
| 1 | 化学原料和化学制品制造业 | 2.566 | 1.13 | 高于 |
| 2 | 非金属矿物制品业 | 0.491 | 0.77 | 低于 |
| 3 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.171 | 0.42 | 低于 |

综上所述，园区高耗能行业企业数量占比较小，产值贡献不高，能源消费总量占比大，占园区能源消费总量的83.74%，特别是化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业能源消费总量占园区高耗能行业能源消费比重达到了99.08%，是园区能耗增长的主要原因。因此，抓好化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼和压延加工业的节能工作，是园区能源“双控”工作的重中之重。

## 主要用能单位能耗分析

### 总体情况

园区主要用能单位（能源消费量当量值10000tce以上）包括重庆和友实业股份有限公司、西南铝业（集团）有限责任公司、中铝西南铝板带有限公司、中铝西南铝冷连轧板带有限公司、重庆志成机械有限公司、重庆天泰铝业有限公司、重庆戴卡捷力轮毂制造有限公司共7家企业，其中重庆和友实业股份有限公司、西南铝业（集团）有限责任公司2家企业还纳入了重庆市重点用能企业能效赶超三年行动计划（2018-2020年）。

2019年园区主要用能单位能源消费总量为577019.11tce，占园区总能耗比重为89.73%，实现产值2468458.61万元，占园区总产值54.98%，7家主要用能单位加权平均后的万元产值能耗为0.234tce/万元，高于园区制造业0.160tce/万元的平均水平，因此主要用能单位可作为实现区域能源“双控”目标的重点控制领域。主要用能单位能耗情况详见表6.5-1。

表6.5-1   园区主要用能单位能耗情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 产值 （万元） | 产值 占比 | 能源消费量 （tce） | 能源消费 占比 | 万元产值能耗 （tce/万元） | 重庆市水平 （tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆和友实业股份有限公司 | 90377.7 | 2.01% | 231870.1 | 36.06% | 2.566 | 1.13 | 高于 |
| 2 | 西南铝业（集团）有限责任公司 | 976801.4 | 21.76% | 91524.26 | 14.23% | 0.094 | 0.42 | 低于 |
| 3 | 中铝西南铝板带有限公司 | 563405.6 | 12.55% | 28319.5 | 4.40% | 0.050 | 0.42 | 低于 |
| 4 | 中铝西南铝冷连轧板带有限公司 | 494035.2 | 11.00% | 12387.34 | 1.93% | 0.025 | 0.06 | 低于 |
| 5 | 重庆志成机械有限公司 | 93242.3 | 2.08% | 14319.55 | 2.23% | 0.154 | 0.06 | 高于 |
| 6 | 重庆天泰铝业有限公司 | 105657.17 | 2.35% | 20052.85 | 3.12% | 0.190 | 0.06 | 高于 |
| 7 | 重庆戴卡捷力轮毂制造有限公司 | 2468458.61 | 54.98% | 577019.11 | 89.73% | 0.234 | 0.02 | 高于 |
| 8 | 合计 | 2362801.44 | 52.63% | 556966.26 | 86.62% | 0.236 |  |  |

### 企业情况

1、重庆和友实业股份有限公司

（1）公司简介

重庆和友碱胺实业有限公司是重庆市首家建设的氮肥生产企业，成立于上世纪六十年代，由四川友邦投资有限公司和重庆化医（控股）集团公司共同出资组建，注册资本2亿元。公司位于重庆市九龙坡区铜罐驿镇，占地面积29万m2。

公司拥有纯碱和氯化铵1条生产线和尿素1条生产线，设计规模主导产品纯碱20万吨/年、氯化铵20万吨/年、尿素16万吨/年。公司组织机构主要包括合成氨厂、联碱厂、尿素厂、水气厂（锅炉）、电力厂、维修厂和管理部门。

（2）主要生产工艺及流程

尿素生产工艺过程主要包括原材料混合（胺和二氧化碳）、高温高压合成尿素、造粒、成品包装。纯碱和氯化铵生产工艺过程主要包括原材料混合（胺、二氧化碳、氯化钠）、碳化塔反应生成碳酸氢钠和氯化铵、煅烧碳酸氢钠为碳酸钠、氯化铵冷却结晶、成品包装。

（3）能源消耗基本情况

公司主要用能种类是煤炭、天然气、电力、油品，在整个生产工艺过程中主要耗能的工序为煤炭使用过程。公司2016-2019年度的产值及能源消耗基本情况见表6.5-2。

表6.5-2   重庆和友碱胺实业有限公司能耗情况一览表

| 年份 | 产值 （万元） | 能源消费情况 | 能源 消费量 （tce） | 万元 产值能耗 （tce/万元） | 重庆市水平 （tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 煤炭 （t） | 天然气 （104m3） | 电力 （104kWh） | 油品 （t） |  |  |  |  |
| 2016年 | 84027.3 | 98104.24 | 13850.00 | 20645.00 | 96.69 | 236428.95 | 2.814 | 1.04 | 高于 |
| 2017年 | 100940.426 | 91219.1 | 13422.42 | 19827.65 | 140.29 | 227233.08 | 2.251 | 1.21 | 高于 |
| 2018年 | 85209.4 | 121875.32 | 12018.00 | 19890.00 | 94.40 | 222768.37 | 2.614 | 1.21 | 高于 |
| 2019年 | 90377.7 | 129902.79 | 12471.00 | 20057.00 | 65.12 | 231870.10 | 2.566 | 1.13 | 高于 |

（4）节能潜力分析

从企业万元产值能耗水平来看，2016年~2019年企业各年万元产值能耗均远高于重庆市水平化学原料和化学制品制造业平均水平。建议该企业根据《能源管理体系 要求》（GB/T23331-2012）等国家和地方相关文件、标准要求，进一步加强能源与环保管理，不断提高能源综合利用效率。实施清洁生产，开展节能技术改造，寻找节煤、节电、节气机会。及时淘汰高耗能落后机电设备，采用高效电机和符合国家能效水平的变压器。

2、西南铝业（集团）有限责任公司

西南铝业（集团）有限责任公司位于重庆市九龙坡区西彭镇，于 1965年开工建设，1970年正式投产。公司注册资金325357.68万元，主导产品为军、民用铝及铝合金板、带、箔、管、棒、型材和模锻件、自由锻件、铝锂合金、高温合金等产品，广泛应用于航空航天、军事、交通运输、包装、电子家电、印刷等行业。

公司组织结构分为总经办、人力资源部、规划发展部、财务部、生产部、技术质量部、装备部、工程项目管理部等部门，下属熔铸厂、压延厂、锻造厂、挤压厂、冷轧厂、动力计控中心等生产单位。

（2）主要生产工艺及流程

公司主要生产流程包括熔铸、压延、冷轧、挤压、锻造。

（3）能源消耗基本情况

公司主要用能种类是天然气、电力、油品，在整个生产工艺过程中主要耗能的工序为原料经过熔铸、压延、冷轧、挤压、锻造成型过程。公司2016-2019年度的产值及能源消耗基本情况见表6.5-3。

表6.5-3   西南铝业（集团）有限责任公司能耗情况一览表

| 年份 | 产值 （万元） | 能源消费情况 | 能源 消费量 （tce） | 万元 产值能耗 （tce/万元） | 重庆市水平 （tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天然气 （104m3） | 电力 （104kWh） | 油品 （t） |  |  |  |  |
| 2016年 | 633692.9 | 4744.17 | 25794.77 | 212.42 | 89621.29 | 0.141 | 0.31 | 低于 |
| 2017年 | 759305.5 | 4768.77 | 25158.37 | 226.39 | 89158.18 | 0.117 | 0.37 | 低于 |
| 2018年 | 838328.9 | 4903.82 | 25039.46 | 223.75 | 90647.81 | 0.108 | 0.37 | 低于 |
| 2019年 | 976801.4 | 4966.00 | 25105.14 | 251.65 | 91524.26 | 0.094 | 0.42 | 低于 |

（4）节能潜力分析

从企业万元产值能耗水平来看，该企业2016~2019各年万元产值能耗均远低于重庆市有色金属冶炼和压延加工业平均水平。建议该企业加强设备节能及节能管理，结合熔铸生产工艺技术，积极对熔铸炉进行选型升级，以减少熔铸能耗及熔铸过程金属损耗，达到清洁生产的目的；另外生产过程采用先进的自动化设施，配备自动加料机、永磁搅拌机、浇铸流水线和自动叠锭机等设备，进一步降低企业万元产值能耗。

3、中铝西南铝板带有限公司

（1）企业简介

中铝西南铝板带有限公司是由中国铝业股份有限公司和中铝西南铝板带有限公司共同投资组建，位于重庆市九龙坡区园区。公司于2004年9月16日注册成立，注册资金5.4亿元人民币，于2005年6月竣工投产，主要产品为高精铝及铝合金板带（卷）材等，目前铝板带材年综合生产能力35万吨。

（2）主要生产工艺及流程

企业生产工艺流程主要包含铸锭、铣面、加热、粗轧、精轧、打捆、包装等工序。

（3）能源消耗基本情况

企业主要消耗天然气和电力，天然气主要为加热炉供气；耗电装置主要是铣床、磨床、粗轧机、加热炉、精轧机、天车等设备。企业2016-2019年度的产值及能源消耗基本情况见表6.5-4。

表6.5-4   中铝西南铝板带有限公司能耗情况一览表

| 年份 | 产值 （万元） | 能源消费情况 | 能源 消费量 （tce） | 万元 产值能耗 （tce/万元） | 重庆市水平 （tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天然气 （104m3） | 电力 （104kWh） | 油品 （t） |  |  |  |  |
| 2016年 | 389278.49 | 529.60 | 516.90 | 21.37 | 7097.48 | 0.018 | 0.31 | 低于 |
| 2017年 | 499641.50 | 1512.06 | 7554.21 | 0.00 | 27645.07 | 0.055 | 0.37 | 低于 |
| 2018年 | 534947.22 | 1438.20 | 8183.00 | 0.00 | 27520.97 | 0.051 | 0.37 | 低于 |
| 2019年 | 563405.55 | 1477.26 | 8446.81 | 0.00 | 28319.50 | 0.050 | 0.42 | 低于 |

（4）节能潜力分析

从企业万元产值能耗水平来看，该企业2016~2019各年万元产值能耗均远低于重庆市有色金属冶炼和压延加工业平均水平。建议该企业加强设备节能及节能管理，采用连续换热式燃烧技术，以减少加热炉天然气消耗，达到节约能源消耗的目的；另外生产过程采用自动化控制系统，根据不同负荷自动调整铣床、磨床、粗轧机负荷，进一步降低耗电量，达到降低企业万元产值能耗。

4、中铝西南铝冷连轧板带有限公司

（1）企业简介

中铝西南铝冷连轧板带有限公司成立于2006年3月28日，注册地位于重庆市九龙坡区西彭镇铝城大道68号，法定代表人为杨璐。经营范围包括铝及铝合金压延加工，高精铝板带生产技术开发，货物及技术进出口。

公司是中国第一条具有国际先进水平的冷连轧生产线，拥有德国SMS2000毫米双机架冷轧机、英国SVAI2000毫米DSR单机架冷轧机、德国Frohling2000毫米高速切边机、美国Stamco1980毫米纵切机组、德国Herkules轧辊磨床、韩国Samjung包装机组、以及与国内合作制造的两条拉矫线、一条涂层线、一条涂蜡分切机、六台80吨退火炉。

公司主要产品为厚度0.15-5mm、宽度800-1800mm的制罐料、印刷用CTP板基、高档铝箔毛料坯料等高精尖产品。2011年6月冷连轧项目投产、2018年6月涂层线建成后已形成年综合生产能力22万吨。

（2）主要生产工艺及流程

公司生产工艺及流程：热轧毛料→冷轧机→退火炉→冷轧机→精整线→包装发货。

（3）能源消耗基本情况

企业主要消耗电力，由SMS2000毫米双机架冷轧机、SVAI2000毫米DSR单机架冷轧机、Frohling2000毫米高速切边机、Stamco1980毫米纵切机组、Herkules轧辊磨床、Samjung包装机组等消耗。企业2016-2019年度的产值及能源消耗基本情况见表6.5-5。

表6.5-5   中铝西南铝冷连轧板带有限公司能耗情况一览表

| 年份 | 产值 （万元） | 能源消费情况 | 能源 消费量 （tce） | 万元 产值能耗 （tce/万元） | 重庆市水平 （tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天然气 （104m3） | 电力 （104kWh） | 油品 （t） |  |  |  |  |
| 2016年 | 633692.9 | 218.98 | 9574.05 | 30.23 | 14469.69 | 0.042 | 0.06 | 低于 |
| 2017年 | 759305.5 | 211.62 | 9483.62 | 25.77 | 14262.62 | 0.033 | 0.05 | 低于 |
| 2018年 | 838328.9 | 67.16 | 9332.00 | 24.00 | 12319.52 | 0.027 | 0.05 | 低于 |
| 2019年 | 976801.4 | 57.17 | 9488.26 | 22.00 | 12387.34 | 0.025 | 0.06 | 低于 |

（4）节能潜力分析

从企业万元产值能耗水平来看，2016~2019年逐年下降，且各年万元产值能耗均低于重庆市金属制品业平均水平。建议重点加强以冷轧机为中心的节能技术的推广利用，不断提高能源综合利用效率，同时选用变频或高效机电设备；及时淘汰高耗能落后机电设备，采用高效电机和符合国家能效水平的变压器。

5、重庆志成机械有限公司

（1）企业简介

重庆志成机械有限公司注册于2000年12月7日，注册资本1.5亿元，其前身为重庆市志成机械厂，始建于1994年，是摩托车（汽车和通机等）发动机缸头专业化大型生产企业，现有员工3500余人，占地面积15万平方米，固定资产1.1亿元，拥有铝合金熔炼、低压铸造、重力铸造、热处理、抛丸、机加工等先进的生产设备及工艺技术，设计产能1800万只。组织架构包括财务部、销售部、铸造部、设备能源部、质检部、供应部、研究所等部门。企业于2014年2月开始从重庆市九龙坡区九龙镇盘龙村四社陆续搬迁至西彭工业园，并于2014年底搬迁完成，产能仍保持在1800万只。2017年7月开始新增新能源汽车配电项目（电机壳及附属附件），预计年产能10万只。

（2）主要生产工艺及流程

主要生产工艺及流程主要生产工序为铝锭熔炼、热处理、烤漆、机械加工成形。

（3）能源消耗基本情况

企业生产主要用能种类是电和天然气，其他少量车辆用柴油，其中天然气用于铝锭熔炼，电用于铝制气缸头的机械加工。企业2016-2019年度的产值及能源消耗基本情况见表6.5-6。

表6.5-6   重庆志成机械有限公司能耗情况一览表

| 年份 | 产值 （万元） | 能源消费情况 | 能源 消费量 （tce） | 万元 产值能耗 （tce/万元） | 重庆市水平 （tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天然气 （104m3） | 电力 （104kWh） | 油品 （t） |  |  |  |  |
| 2016年 | 99223.50 | 624.90 | 3885.88 | 135.14 | 12561.25 | 0.127 | 0.06 | 高于 |
| 2017年 | 99309.80 | 666.13 | 4155.30 | 80.18 | 13313.10 | 0.134 | 0.05 | 高于 |
| 2018年 | 99331.10 | 665.00 | 4878.00 | 94.27 | 14208.11 | 0.143 | 0.05 | 高于 |
| 2019年 | 93242.30 | 677.63 | 4841.48 | 96.16 | 14319.55 | 0.154 | 0.06 | 高于 |

（4）节能潜力分析

从企业万元产值能耗水平来看，2016~2019年逐年上升，且各年万元产值能耗均高于重庆市金属制品业平均水平，有一定节能潜力。建议重点加强以熔炼为中心的节能技术的推广利用，不断提高能源综合利用效率，同时选用变频或高效机电设备；及时淘汰高耗能落后机电设备，采用高效电机和符合国家能效水平的变压器。

6、重庆天泰铝业有限公司

（1）企业简介

重庆天泰铝业有限公司位于重庆市九龙坡区陶家镇锣鼓洞村，是园区铝产业链中的铝液提供企业，资本金7.62亿元人民币。有170KA（6万吨/年产能）和300KA（10万吨/年）两条生产系列。2008年成为中国电力投资集团的全资子公司。

2016年12月在九龙坡区政府的协调下，重庆西彭铝产业区开发投资有限公司、重庆两江长兴电力有限公司和重庆恒杰投资有限公司发起设立重庆长恒新达铝业有限公司，收购国家电投集团重庆电力有限公司下属企业重庆渝能矿业集团有限责任公司持有的天泰铝业85%股权，完成混合所有制改革。

2017年7月启动300KA系列复产计划。2017年11月26日开始通电，2018年4月300KA系列126台电解槽全部复产启动，设计产能10万吨/年。

（2）主要生产工艺及流程

企业为电解铝生产行业，采用熔盐电解法生产铝液，主要设备为126台SY300型预焙阳极电解槽。铝电解生产所需的主要原材料为氧化铝、氟化铝和冰晶石，原料按工艺配料比例加入300KA预焙阳极电解槽中，通入直流电，在940~970℃温度下，将一定量砂状氧化铝及吸附了电解烟气中氟化物的载氟氧化铝原料溶解于电解质中，通过炭素材料电极导入直流电，使熔融状态的电解质中呈离子状态的冰晶石和氧化铝在两极上发生电化学反应，氧化铝不断分解还原出金属铝——在阴极（电解槽的底部）析出液态的金属铝，定期用真空抬包抽出送往铸造车间经混合炉除渣后由铸造机浇铸成铝锭或直接出售铝液。主要化学反应方程式如下，工艺流程示意图如图6.5-1。

图6.5-1   重庆天泰铝业有限公司工艺流程示意图

（3）能源消耗基本情况

企业生产主要用能种类是电，其他少量天然气、车辆用汽油、柴油等，其中电力用于电解槽。企业2016-2019年度的产值及能源消耗基本情况见表6.5-7。

表6.5-7   重庆天泰铝业有限公司能耗情况一览表

| 年份 | 产值 （万元） | 能源消费情况 | 能源 消费量 （tce） | 万元 产值能耗 （tce/万元） | 重庆市水平 （tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 天然气 （104m3） | 电力 （104kWh） | 油品 （t） |  |  |  |  |
| 2018年 | 140241.11 | 93.35 | 140162.00 | 0.00 | 173392.65 | 1.236 | 0.37 | 高于 |
| 2019年 | 144939.33 | 3.74 | 145138.49 | 85.31 | 178545.51 | 1.232 | 0.42 | 高于 |

（4）节能潜力分析

2018年、2019年企业万元产值能耗基本平稳，且各年万元产值能耗均高于有色金属冶炼和压延加工业平均水平，有较大节能潜力。建议采用先进的电、磁及磁流体动力学数学模型及ANSYS磁场计算软件设计的300kA大面“五点进电”母线配置可使电解槽获得最佳的磁流体动力学效果和稳定性，并采用“当量优化法”模型对母线系统的断面和电流分布进行优化设计，可获得最佳的电平衡效果，同时降低母线投资和电能消耗；选择窄炉膛操作面，提高电解槽单位面积产能；采用异型阴极结构及低电压的工艺生产模式，达到节能降耗的目的；运用电热模拟技术及非线性槽壳结构有限元优化软件，设计与异型阴极相适应的先进、合理的槽内衬及槽壳结构，使电解槽处于较佳的热平衡状态，取得较长的槽寿命，槽壳变形小。

## 重点支柱企业能耗分析

从产值角度来看，2019年园区产值排名前10的企业共完成产值79791.70万元，产值贡献率71.14%，能源消费量为559026.35tce，占规上企业能源消费量比例为86.94%，产值贡献率低于能源消费占比，详见表6.6-1。

表6.6-1   园区重点支柱企业能耗情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 产值 （万元） | 产值 占比 | 能源消费量 （tce） | 能耗 占比 | 万元产值能耗 （tce/万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西南铝业（集团）有限责任公司 | 976801.40 | 21.76% | 91524.26 | 14.23% | 0.094 |
| 2 | 中铝西南铝板带有限公司 | 563405.55 | 12.55% | 28319.50 | 4.40% | 0.050 |
| 3 | 中铝西南铝冷连轧板带有限公司 | 494035.16 | 11.00% | 12387.34 | 1.93% | 0.025 |
| 4 | 重庆瀚远石油化工有限公司 | 426025.60 | 9.49% | 4.25 | 0.00% | 0.000 |
| 5 | 重庆红蜻蜓油脂有限责任公司 九龙坡食用油厂 | 222696.00 | 4.96% | 1673.15 | 0.26% | 0.008 |
| 6 | 重庆天泰铝业有限公司 | 144939.33 | 3.23% | 178545.51 | 27.77% | 1.232 |
| 7 | 重庆戴卡捷力轮毂制造有限公司 | 105657.17 | 2.35% | 20052.85 | 3.12% | 0.190 |
| 8 | 重庆金茂联合电子有限公司 | 102465.40 | 2.28% | 49.63 | 0.01% | 0.000 |
| 9 | 重庆志成机械有限公司 | 93242.30 | 2.08% | 14319.55 | 2.23% | 0.154 |
| 10 | 重庆和友实业股份有限公司 | 90377.70 | 2.01% | 231870.10 | 36.06% | 2.566 |
| 11 | 合计 | 3219645.61 | 71.72% | 578746.14 | 90.00% |  |
| 12 | 园区 | 4489419.23 |  | 643036.1145 |  |  |

从前述可以看出，既属于主要用能单位，又是重点支柱企业的共有6家，分别是西南铝业（集团）有限责任公司、中铝西南铝板带有限公司、中铝西南铝冷连轧板带有限公司、重庆天泰铝业有限公司、重庆志成机械有限公司、重庆和友实业股份有限公司，这6家企业产值贡献率为52.63%，能源消费占比为86.62%，产值贡献率低于能源消费占比。

# 园区能源“双控”目标的确定及理由分析

## 园区能源消费总量预测

能源消费总量预测方法主要有灰色预测法、弹性系数法、线性回归法、目标预测法等。灰色预测法是通过少量的、不完全的信息，构造灰色预测模型并做出预测的一种预测方法。弹性系数法指在对一个因素发展变化预测的基础上，通过弹性系数对另一个因素的发展变化作出预测的一种间接预测方法，适用于两个因素y和x之间有指数函数关系；线性回归法是通过数理统计中回归分析来确定两种或两种以上变量间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法，适用于因变量和自变量之间是线性关系的情形；目标预测法是根据基准值水平，结合政府部门对能源增速目标设定对未来一定时期内能源消费情况进行预测。

### 灰色模型预测法

设有原始数据序列：x（0）（1），x（0）（2），…，x（0）（n），它们满足x（0）（k）≥0   k＝1，2，…，n；利用该数据序列建立GM（1，1）模型的步骤如下。

1、做一阶累加形成生产数据序列

2、确定数据矩阵B、Y

令z（1）（k）=0.5x（1）（k）+0.5x（1）（k-1）。

B=        Y=

3、求参数列

4、建立生产数据序列模型

本报告以“十三五”期间，即2016-2019年园区能源消费量为原始数据序列进行预测，由于重庆天泰铝业有限公司能耗大，停产造成园区能耗下降较多，故用原始数列直接进行灰色预测结果不满足精度检验，为了提高预测精度，为保持数据的平滑，能耗预测时假设重庆天泰铝业有限公司在2016年和2017年没有停产，预测得到2020~2024年园区能耗数据，同时经关联度ε0、均方差比值C0、小误差概率p0精度检验，其结果均分别大于0.9、小于0.35、大于0.95，说明预测精度等级为一级。详见表7.1-1。

表7.1-1   园区能源消费量预测一览表

| 年份 预测结果 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源消费量（tce） | 687221.55 | 723655.52 | 762012.30 | 802392.87 | 844903.58 | 889439.67 |
| 关联度ε0 | 0.987 | 0.998 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| 均方差比值C0 | 0.3644 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0019 |
| 小误差概率p0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

### 弹性系数法

能源消费弹性是指能源消费量变化率与园区工业总产值变化率之比，可表示为：

εe=（△E/E）/（△GIO/GIO）

其中εe：能源消费弹性系数；

△E：能源消费变化量；

E：能源消费量；

△GIO：工业总产值变化量；

GIO：工业总产值。

1、工业总产值预测

2015~2019年，园区工业总产值增速呈先上升后下降再上升的趋势，2019年，工业总产值4344479.90万元，比2015年上升了43.43%。如表7.1-2和图7.1-1所示。

表7.1-2   园区近年来产值情况及增速情况表

| 序号 | 年份 | 产值（万元） | 增速 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015年 | 3148167.58 | — |
| 2 | 2016年 | 3282613.34 | 4.27% |
| 3 | 2017年 | 3616525.01 | 10.17% |
| 4 | 2018年 | 3992366.37 | 10.39% |
| 5 | 2019年 | 4489419.23 | 12.45% |
| 6 | 2016~2019年平均增速 |  | 9.28% |

根据上表，2016~2019年，园区工业总产值平均增速9.28%，以2019年园区工业总产值4489419.23万元为基础，则预测2020年~2025年园区工业总产值，详见表7.1-3。

表7.1-3   园区工业总产值预测一览表

| 年份 | 产值（万元） | 增速 |
| --- | --- | --- |
| 2020年 | 4905951.41 | 9.28% |
| 2021年 | 5361129.81 | 9.28% |
| 2022年 | 5858540.05 | 9.28% |
| 2023年 | 6402100.44 | 9.28% |
| 2024年 | 6996092.83 | 9.28% |
| 2025年 | 7645196.34 | 9.28% |

2、能源消费弹性系数

为保持数据的平滑，能耗预测时假设重庆天泰铝业有限公司在2016年和2017年没有停产，2016~2019年，园区能源消费弹性系数分别为0.648、0.111、-0.069、0.041，平均值为0.183。详见表7.1-4。

表7.1-4   园区能源消费弹性系数一览表

| 年份 | 工业总产值增速 | 能源消费量增速 | 弹性系数 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年 | 8.87% | 5.75% | 0.648 | 0.183 |
| 2017年 | 9.74% | 1.08% | 0.111 |  |
| 2018年 | 6.14% | -0.42% | -0.069 |  |
| 2019年 | 12.45% | 0.52% | 0.041 |  |

3、能源消费总量预测

在对工业总产值增长率预测的基础上，通过能源弹性系数对能源需求总量的发展变化作出预测，可以预测2020年~2025年能源消费增速为1.70%，能源消费量分别为653949.43tce、665047.97tce、676334.86 tce、687813.31 tce、699486.57tce、711357.94tce。详见表7.1-5。

表7.1-5   园区能源消费总量预测表

| 年份 | 工业总产值增速 | 弹性系数 | 能源消费增速 | 能源消费总量预测 （tce） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 9.28% | 0.183 | 1.70% | 653949.43 |
| 2021年 | 9.28% | 0.183 | 1.70% | 665047.97 |
| 2022年 | 9.28% | 0.183 | 1.70% | 676334.86 |
| 2023年 | 9.28% | 0.183 | 1.70% | 687813.31 |
| 2024年 | 9.28% | 0.183 | 1.70% | 699486.57 |
| 2025年 | 9.28% | 0.183 | 1.70% | 711357.94 |

由弹性系数法计算得出的能源消费总量预测值见上表，可以看出，十四五期间，能源消费增量为57408.51tce，增长8.78%，对于园区来说，增长幅度太小，平均一年仅11481.7tce的增量，不符合园区发展实际，因此，弹性系数法不适用于本报告能源消费总量预测。

### 线性回归法

将能源消费总量设为因变量y，以工业总产值为自变量x，建立一元回归模型。

y=a+bx

采用最小二乘法，计算出相关参数：

2015-2019年各年工业总产值的平均值(x=3845230.99万元。

2015-2019年各年能源消费总量的平均值(y=550922.93tce。

b==6.942

a=(y-b(x=33195

经计算后，一元回归模型为：y=33195+6.942x。

同时经计算，项目相关系数R=0.89，在α=0.05时，自由度=n-2=4-2=2，查相关系数表，得R0.05=0.95。

因为R=0.89＜0.95=R0.05，故在α=0.05的显著性检验水平上，检验未通过，说明园区工业总产值和能源消费量不存在显著的线性关系。因此，一元线性回归法不适用于园区能源消费总量预测。

### 目标预测法

根据《关于下达“十三五”能耗强度和增速“双控目标”通知》（渝节减办〔2017〕7号），九龙坡区“十三五”期间能源消费年均增速控制为3.4%，由于园区没有“双控”目标约束，本报告暂按所在区县“双控”目标指标进行预测。同时“十四五”期间能源消费年均增速控制参照“十三五”期间增速，计算公式为：

I=Ii×（1+f）5

式中：I——目标年能源消费量控制目标，tce/万元；

Ii——2015年能源消费量，tce/万元；

f——“十三五”期间能源消费量年均增速，%；

由前文已知，2019年园区能源消费总量为643036.11tce，即2020~2024年园区能源消费总量控制目标分别为能源消费量分别为664899.34tce、687505.92tce、710881.12tce、735051.08tce、760042.82tce、785884.27tce。

### 能源消费总量确定

由于2016~2019年园区经济发展增速始终高于能源消费量增速，同时考虑到园区未来经济社会发展水平，目标预测法由于增长较慢，不符合实际情况，故不适用于本报告能源消费总量预测。因此本报告以灰色预测法结果作为园区2020~2025年能源消费总量值。详见表7.1-6。

表7.1-6   2020~2025年能源消费总量预测表

| 年份 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 园区能源消费总量 （tce） | 687221.55 | 723655.52 | 762012.28 | 802392.90 | 844903.58 | 844903.58 |

## 园区能源消费强度预测

本报告能源消费强度预测采用指标预测法及目标预测法。指标预测法基于前文能源消费量预测的基础上，再根据预估产值进行预测；目标预测法根据基准值水平，结合政府部门对能源消费强度下降率目标设定对未来一定时期内能源消费情况进行预测。

### 指标预测法

由7.1小节可知，2020~2025年园区预测工业总产值和确定的能源消费总量，计算得园区2020~2025年万元产值能耗，详见表7.2-1。

表7.2-1   园区2020~2024年指标法万元产值能耗预测表

| 年份 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万元产值能耗 （tce/万元） | 0.140 | 0.135 | 0.130 | 0.125 | 0.121 | 0.116 |

### 目标预测法

根据《关于下达“十三五”能耗强度和增速“双控目标”通知》（渝节减办〔2017〕7号），九龙坡区“十三五”期间万元产值能耗下降控制目标为16.5%，由于园区没有双控目标约束，本报告暂按九龙坡区双控目标指标进行预测。同时“十四五”期间万元产值能耗下降控制目标参照“十三五”期间控制目标，为16.5%，年均下降目标为3.54%。园区2020~2025年万元产值能耗，详见表7.2-2。

表7.2-2   园区2020~2024年目标法万元产值能耗预测表

| 年份 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万元产值能耗 （tce/万元） | 0.138 | 0.133 | 0.129 | 0.124 | 0.120 | 0.115 |

### 园区能源消费强度确定

采用前文两种预测方法试求园区能源消费强度，详见表7.2-3。

表7.2-3   园区万元产值能耗预测一览表

| 年份 | 实际值 （tce/万元） | 指标预测法 （tce/万元） | 目标预测法 （tce/万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016年 | 0.139 |  |  |
| 2017年 | 0.128 |  |  |
| 2018年 | 0.160 |  |  |
| 2019年 | 0.143 |  |  |
| 2020年 |  | 0.140 | 0.138 |
| 2021年 |  | 0.135 | 0.133 |
| 2022年 |  | 0.130 | 0.129 |
| 2023年 |  | 0.125 | 0.124 |
| 2024年 |  | 0.121 | 0.120 |
| 2025年 |  | 0.116 | 0.115 |

从上表可以看出，两种方法预测结果相差无几，本报告万元产值能耗预测采用分别预测能耗和产值得到的数据，即按照指标预测法确定万元产值能耗。

## “双控”指标汇总

### 以当量值计

综上可得，2020~2025年园区能源消费总量及万元产值能耗控制目标（以当量值计）见表7.3-1。

表7.3-1   园区能耗“双控目标”一览表（当量值）

| 年份 | 能源消费量 （tce） | 万元产值能耗 （tce/万元） |
| --- | --- | --- |
| 2020年 | 687221.55 | 0.140 |
| 2021年 | 723655.52 | 0.135 |
| 2022年 | 762012.28 | 0.130 |
| 2023年 | 802392.87 | 0.125 |
| 2024年 | 844903.58 | 0.121 |
| 2025年 | 889439.67 | 0.116 |

### 以等价值计

1、电力消费量预测

当量值与等价值主要区别在于电力的折算。根据表5.2-1，对2020~2025年园区电力消费量采用灰色预测法进行预测，由于重庆天泰铝业有限公司耗电量大，停产造成园区用电量下降较多，为保持数据的平滑，提高预测精度，用电量预测时假设重庆天泰铝业有限公司在2016年和2017年没有停产，预测得到2020~2025年用电量数据，并经精度检验，精度等级为一级，预测结果详见表7.3-2。

表7.3-2   园区用电力消费量预测表

| 年份 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用电量（104kWh） | 253403.51 | 264542.79 | 276169.89 | 288306.11 | 300973.65 | 314343.41 |
| 关联度ε0 | 0.995 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 | 0.999 |
| 均方差比值C0 | 0.1200 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0018 |
| 小误差概率p0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

2、能源消费总量（等价值）

根据表7.1-6，通过电力等价换算，计算得出2020~2025年园区能源消费总量（等价值），详见表7.3-3。

表7.3-3   园区能源消费总量（等价值）预测一览表

| 年份 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 能源消费总量 （tce） | 1153484.01 | 1210414.25 | 1270164.89 | 1332876.12 | 1398695.10 | 1422927.45 |

3、工业增加值

增加值率根据表5.4-1~5.4-4，2016~2019年园区总产值分别为3282613.34万元、3616525.01万元、3992366.37万元、4489419.23万元，工业增加值分别为1116024.06万元、1226474.94万元、1337129.83万元、1514687.28万元，工业增加值率平均为0.3380，根据表7.1-3，2020~2025年园区工业增加值详见表7.3-4。

表7.3-4   园区工业增加值预测一览表

| 年份 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业增加值 （万元） | 1658400.26 | 1812268.064 | 1980411.86 | 2164156.17 | 2364948.45 | 2584370.40 |

4、万元增加值能耗

（1）指标预测法

根据表7.3-3和7.3-4，预测得园区2020~2025年万元增加值能耗，详见表7.3-5。

表7.3-5   园区2020~2024年指标法万元增加值能耗预测表

| 年份 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万元增加值能耗 （tce/万元） | 0.696 | 0.669 | 0.642 | 0.616 | 0.591 | 0.551 |

（2）目标预测法

由表5.2-1，2019年园区能源消费总量等价值1088771.37tce；由表5.4-4，2019年园区工业增加值为1517242.56万元，故2019年园区万元增加值能耗为0.718tce/万元。

根据《关于下达“十三五”能耗强度和增速“双控目标”通知》（渝节减办〔2017〕7号），九龙坡区“十三五”期间万元产值能耗下降控制目标为16%，由于园区没有双控目标约束，本报告暂按九龙坡区双控目标指标进行预测。同时“十四五”期间万元产值能耗下降控制目标参照“十三五”期间控制目标，为16.5%，年均下降目标为3.54%。

2020~2025年园区万元增加值能耗预测，详见表7.3-6。

表7.3-6   2020~2025年园区万元增加值能耗预测表

| 年份 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万元增加值能耗 （tce/万元） | 0.718 | 0.692 | 0.668 | 0.644 | 0.621 | 0.599 | 0.578 |

考虑到“十四五”期间国家将进一步加大实行能耗总量和强度“双控”行动，以及园区未来经济社会发展水平，本报告取两种预测结果的平均值作为园区2020~2025年万元增加值能耗。万元增加值能耗平均值，详见表7.3-7。

表7.3-7   2020~2024年园区万元增加值能耗

| 年份 | 指标预测法 （tce/万元） | 目标预测法 （tce/万元） | 平均值 （tce/万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020年 | 0.696 | 0.692 | 0.694 |
| 2021年 | 0.669 | 0.668 | 0.668 |
| 2022年 | 0.642 | 0.644 | 0.643 |
| 2023年 | 0.616 | 0.621 | 0.619 |
| 2024年 | 0.591 | 0.599 | 0.595 |
| 2025年 | 0.551 | 0.578 | 0.564 |

综上可得，2020~2025年园区能源消费总量及万元增加值能耗控制目标（以等价值计）见表7.3-9。

表7.3-9   园区能耗“双控目标”一览表（等价值）

| 年份 | 能源消费量 （tce） | 万元增加值能耗 （tce/万元） |
| --- | --- | --- |
| 2020年 | 1153484.01 | 0.694 |
| 2021年 | 1210414.25 | 0.668 |
| 2022年 | 1270164.89 | 0.643 |
| 2023年 | 1332876.12 | 0.619 |
| 2024年 | 1398695.10 | 0.595 |
| 2025年 | 1422927.45 | 0.564 |

# 能源消费影响分析

本报告参考《国家节能中心节能评审评价指标（通告第1号）》对园区能源消费影响进行定量评价，其评价指标详见表8.1-1。

表8.1-1   节能目标影响评价指标表

| 园区新增能源消费量占所在地“十四五”能源消费增量控制数比例（m%） | 园区增加值能耗影响所在地完成“十四五”单位GDP能耗下降目标的比例（n%） | 影响程度 |
| --- | --- | --- |
| m≤1 | n≤0.1 | 影响较小 |
| 1＜m≤3 | 0.1＜n≤0.3 | 一定影响 |
| 3＜m≤10 | 0.3＜n≤1 | 较大影响 |
| 10＜m≤20 | 1＜n≤3.5 | 重大影响 |
| m＞20 | n＞3.5 | 决定性影响 |

## 8.1 所在地“十三五”能源消费增量和强度控制目标

### 重庆市“十三五”能源消费增量和强度控制目标

1、增量控制目标

根据《“十三五”节能减排综合工作方案》（国发〔2016〕74号），“十三五”期间重庆市能源消费增量控制目标为1660×104tce（本章能源消费量均为等价值）。

2、强度控制目标

根据重庆市统计年鉴，2015年重庆市万元产值能耗为0.568tce/万元。根据《“十三五”节能减排综合工作方案》（国发〔2016〕74号），重庆市“十三五”期间能耗强度降低目标为16%，即到2020年，重庆市万元产值能耗（本章万元产值能耗均为等价值）控制目标为=0.568×（1-16%）=0.477tce/万元。

### 九龙坡区“十三五”能源消费增量和强度控制目标

1、增量控制目标

由于重庆市没有区县能耗总量官方数据，因此本报告根据现有指标进行计算。

根据重庆市统计局信息，2015年重庆市九龙坡区GDP为1003.57亿元，万元产值能耗指标值为0.4568tce/万元，由此可得2015年九龙坡区能源消费总量=1003.57×0.4568=458.43×104tce。根据《关于下达“十三五”能耗强度和增速“双控”目标的通知》（渝节减办〔2017〕7号），九龙坡区“十三五”期间能源消费年均增速控制指标为3.4%，即到2020年九龙坡区能源消费总量控制目标=458.43×(1+3.4%)5=541.85×104tce，即九龙坡区“十三五”期间能源消费增量控制目标为541.85-458.43=83.42×104tce。

2）强度控制目标

2015年九龙坡区万元产值能耗指标值为0.4568tce/万元。根据《关于下达“十三五”能耗强度和增速“双控”目标的通知》（渝节减办〔2017〕7号），九龙坡区“十三五”期间能耗强度降低目标为16.5%，即到2020年，九龙坡区万元产值能耗控制目标=0.4568×（1-16.5%）=0.3814tce/万元。

## 8.2 对所在地能源消费增量的影响分析

园区“十三五”期间新增能源消费量占所在地“十三五”能源消费增量控制数比例按如下公式进行计算：

（1）

式（1）中：

m：2020年园区能源消费增量占所在地能耗增量控制目标的比例；

A：园区新增能源消费量（等价值）（tce）；

B：所在地“十三五”期间能源消费增量（tce）；

1、园区能源消费对九龙坡区能源消费增量的影响预测

园区2015年能源消费总量为944413.72tce，根据前文预测数据，2020年园区能源消费总量等价值约为1153484.01tce，即园区“十三五”能源消费增量为209070.29tce，占九龙坡区“十三五”期间能源消费增量的25.06%。参考《国家节能中心节能评审评价指标（通告第1号）》，m1=25.06，属于m1＞20区间。由此可判定，园区对九龙坡区“十三五”期间的能源消费增量的影响程度为“决定性影响”。

2、园区能源消费对重庆市能源消费增量的影响预测

根据《“十三五”节能减排综合工作方案》（国发〔2016〕74号），“十三五”期间重庆市能源消费增量控制目标为1660×104tce。

园区“十三五”能源消费增量为209070.29tce，占重庆市“十三五”期间能源消费增量的1.26%。参考《国家节能中心节能评审评价指标通告（第1号）》，m2=1.26，属于1＜m2≤3区间。由此可判定，园区对重庆市“十三五”期间的能源消费增量的影响程度为“一定影响”。

## 8.3 对所在地完成节能目标的影响分析

园区万元增加值能耗影响所在地完成“十三五”单位GDP能耗下降目标的比例按如下公式进行计算：

（2）

式（2）中：

n：园区万元增加值能耗影响所在地单位GDP能耗的比例；

a：2015年所在地能源消费总量（tce）；

b：2015年所在地生产总值（万元）；

c：2015年所在地单位GDP能耗；

d：园区2020年能源消费量（等价值）（tce）；

e：园区2020年工业增加值（万元）。

1、园区能源消费对九龙坡区完成节能目标的影响预测

根据公式（2），园区万元增加值能耗影响九龙坡区完成“十三五”单位GDP能耗下降目标的比例值计算如下：

参考《国家节能中心节能评审评价指标通告（第1号）》，计算出的n1=-0.14，属于n1≤0.1区间。由此可判定，园区万元增加值能耗对九龙坡区“十三五”期间完成单位GDP能耗下降目标的影响程度为“影响较小”。

2、园区能源消费对重庆市完成节能目标的影响预测

根据公式（2），园区万元增加值能耗影响重庆市完成“十三五”单位GDP能耗下降目标的比例值计算如下：

参考《国家节能中心节能评审评价指标通告（第1号）》，计算出的n2=-0.14，即属于n2≤0.1区间。由此可判定，园区万元增加值能耗对重庆市“十三五”期间完成单位GDP能耗下降目标的影响程度为“影响较小”。

## 8.4 所在地“十四五”能源消费增量和强度控制目标

### 重庆市“十四五”能源消费增量和强度控制目标

1．2020年重庆市地区生产总值

根据重庆市统计局信息，2019年重庆市GDP为23605.77亿元，比上年增长6.3%，2020年仍按6.3%增长率预估，则2020年重庆市GDP为23605.77×（1+6.3%）=25092.93亿元。

2、增量控制目标

由于目前无“十四五”期间能源“双控”目标，因此，“十四五”期间重庆市能源消费增量控制目标参照“十三五”期间重庆市能源消费增量控制目标，为1660×104tce。

3、强度控制目标

根据8.1.1，重庆市2020年重庆市单位GDP能耗为0.477tce/万元。“十四五”期间能耗强度降低目标参照“十三五”目标为16%，即到2025年，重庆市单位GDP能耗控制目标为=0.477×（1-16%）=0.401tce/万元。

### 九龙坡区“十四五”能源消费增量和强度控制目标

1．2020年九龙坡区地区生产总值

根据重庆市统计局信息，2019年九龙坡区GDP为1462.88亿元， 2020年按6%增长率预估，则2020年九龙坡区GDP为1462.88×（1+6%）=1550.65亿元。

2、增量控制目标

由于重庆市没有公布各个区县能耗总量数据，因此本报告根据现有指标进行计算。

根据8.1.2，2020年九龙坡区能源消费总量为541.85×104tce，九龙坡区“十四五”期间能源消费年均增速控制指标参照“十三五”控制指标为3.4%，即到2025年九龙坡区能源消费总量控制目标=541.85×（1+3.4%）5=640.44×104tce，即九龙坡区“十四五”期间能源消费增量控制目标为640.44-541.85=98.59×104tce。

3、强度控制目标

根据8.1.2，2020年九龙坡区单位GDP能耗指标值为0.3814tce/万元，九龙坡区“十四五”期间能耗强度降低目标参照“十三五”强度降低目标为16.5%，即到2025年，九龙坡区万元产值能耗控制目标=0.3814×（1-16.5%）=0.3185tce/万元。

## 8.5 对所在地能源消费增量的影响分析

园区“十四五”期间新增能源消费量占所在地“十四五”能源消费增量控制数比例按如下公式进行计算：

（1）

式（1）中：

m：园区2024年能源消费增量占所在地能耗增量控制目标的比例；

A：园区预测期内新增能源消费量（等价值）（tce）；

B：所在地“十四五”期间能源消费增量（tce）；

1、园区能源消费对九龙坡区能源消费增量的影响预测

根据前文预测数据，园区2020年能源消费总量等价值约为1153484.01tce，2025年能源消费总量等价值约为1422927.45tce，即园区预测期内能源消费增量为269443.44tce，占九龙坡区“十四五”期间能源消费增量的32.30%。参考《国家节能中心节能评审评价指标（通告第1号）》，m1=32.30，属于m1＞20区间。由此可判定，园区对九龙坡区“十四五”期间的能源消费增量的影响程度为“决定性影响”。

2、园区能源消费对重庆市能源消费增量的影响预测

园区预测期内能源消费增量为269443.44tce，占重庆市“十四五”期间能源消费增量的1.62%。参考《国家节能中心节能评审评价指标通告（第1号）》，m2=1.62，属于1＜m2≤3区间。由此可判定，园区预测期内对重庆市“十四五”期间的能源消费增量的影响程度为“一定影响”。

## 8.6 对所在地完成节能目标的影响分析

园区万元增加值能耗影响所在地完成“十四五”单位GDP能耗下降目标的比例按如下公式进行计算：

（2）

式（2）中：

n：园区增加值能耗影响所在地单位GDP能耗的比例；

a：2020年所在地能源消费总量（tce）；

b：2020年所在地生产总值（万元）；

c：2020年所在地单位GDP能耗；

d：园区2025年能源消费量（等价值）（tce）；

e：园区2025年工业增加值（万元）。

1、园区能源消费对九龙坡区完成节能目标的影响预测

根据公式（2），园区万元增加值能耗影响九龙坡区完成“十四五”单位GDP能耗下降目标的比例值计算如下：

参考《国家节能中心节能评审评价指标通告（第1号）》，计算出的n1=-9.25%，属于n1≤0.1区间。由此可判定，园区预测期内万元增加值能耗对九龙坡区“十四五”期间完成单位GDP能耗下降目标的影响程度为“影响较小”。

2、园区能源消费对重庆市完成节能目标的影响预测

根据公式（2），园区万元增加值能耗影响重庆市完成“十四五”单位GDP能耗下降目标的比例值计算如下：

参考《国家节能中心节能评审评价指标通告（第1号）》，计算出的n2=-0.14%，即属于n2≤0.1区间。由此可判定，园区预测期内万元增加值能耗对重庆市“十四五”期间完成单位GDP能耗下降目标的影响程度为“影响较小”。

# 园区能耗标准及节能审查目录

## 园区物理能效准入标准

### 产品能耗标准

对于产品能效标准，国家只针对高能耗行业进行设定，目前只发布了钢铁、有色、建材、化工、石化、电力、造纸等行业产品能耗指标水平。

根据园区现有产业，并结合规划发展产业，园区内有铝制品、预拌混凝土相关产品有能效标准可供评价。

依据《预拌混凝土单位产品能源消耗限额》（GB36888-2018），针对现有预拌混凝土生产企业，其预拌混凝土单位生产能耗和单位产品运输能耗必须达到能耗限额3级标准，力争达到1、2级限额标准，预拌混凝土单位产品能耗限额等级见表9.1-1。

表9.1-1   预拌混凝土单位产品能耗限额等级表

| 产品类别 | 能耗限额等级 |
| --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 生产能耗（kgce/m3） | ≤0.30 | ≤0.70 | ≤1.10 |
| 运输能耗（kgce/m3） | ≤1.85 | ≤2.65 | ≤2.90 |

依据《电解铝企业单位产品能源消耗限额》（GB21346-2013），针对现有电解铝生产企业，其铝液交流电耗、铝液综合交流电耗、铝锭综合交流电耗必须达到能耗限额标准，力争达到国内、国际先进水平，电解铝单位产品电耗限额等级见表9.1-2。

9.1-2   电解铝单位产品电耗限额等级

| 指标名称 | 现有电解铝企业 单位产品能耗 限额限定值 | 国内先进水平 （300KA电解槽 工艺数据） | 国际先进水平 （300KA电解槽 工艺数据） |
| --- | --- | --- | --- |
| 铝液交流电耗 | ≤13700kWh/t | 13150kWh/t | 13150kWh/t |
| 铝液综合交流电耗 | ≤14050kWh/t | 13550kWh/t | 13550kWh/t |
| 铝锭综合交流电耗 | ≤14100kWh/t | 13600kWh/t | 13600kWh/t |

依据《变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额 第2部分:板、带材》（YS/T694.2-2017），针对现有铝及铝合金板、带材生产企业，其单位产品能耗限额必须达到能耗限额标准，铝及铝合金板、带材单位产品电耗限额等级见表9.1-3。

表9.1-3   铝及铝合金板、带材单位产品能源消耗限额

| 序号 | 产品名称 | 厚度（mm） | 单位产品能耗限额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热轧带 | ＞0.2 | ≤180 |
| 2 | 热轧板 | ＞0.2~6 | ≤195 |
|  |  | ＞6 | ≤185 |
| 3 | 冷轧带 | ＞0.2~0.5 | ≤160 |
|  |  | ＞0.5~1.2 | ≤150 |
|  |  | ＞1.2~2.5 | ≤140 |
|  |  | ＞2.5 | ≤135 |
| 4 | 冷轧板 | ＞0.2~0.5 | ≤225 |
|  |  | ＞0.5~1.2 | ≤215 |
|  |  | ＞1.2~2.5 | ≤205 |
|  |  | ＞2.5 | ≤200 |

依据《铝及铝合金轧、拉制管、棒材单位产品能源消耗限额》（GB25326-2010），针对现有企业轧、拉制管材和轧、拉制棒材生产单位产品能耗限额限定值详见表9.1-4。

表9.1-4   现有生产企业单位产品能耗限额限定值

| 产品名称 | 原料 | 能耗限额限定值/（kgce/t），不大于 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 工艺能耗 | 综合能耗 |
| 轧、拉制管材 轧、拉制棒材 | 挤压坯料 | 220 | 280 |

针对新建企业，轧、拉制管材和轧、拉制棒材生产单位产品能耗限额限定值详见表9.1-5。

表9.1-5   新建生产企业单位产品能耗限额限定值

| 产品名称 | 原料 | 能耗限额限定值/（kgce/t），不大于 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 工艺能耗 | 综合能耗 |
| 轧、拉制管材 轧、拉制棒材 | 挤压坯料 | 185 | 215 |

轧、拉制管材和轧、拉制棒材生产企业单位产品能耗限额先进值详见表9.1-6。

表9.1-6   轧、拉制管材和轧、拉制棒材单位产品能耗限额先进值

| 产品名称 | 原料 | 能耗限额先进值/（kgce/t），不大于 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 工艺能耗 | 综合能耗 |
| 轧、拉制管材 轧、拉制棒材 | 挤压坯料 | 155 | 180 |

依据《氧化铝单位产品能源消耗限额》（GB25327-2017），现有氧化铝生产企业的单位产品能耗限额不大于下表中3级能耗限额等级，新建或改扩建氧化铝生产企业的氧化铝单位产品能耗准入值应不大于下表中2级能耗限额等级，详见表9.1-7。

表9.1-7   氧化铝单位产品能耗限额等级

| 能耗限额等级 | 工艺分类 | 氧化铝单位产品能耗 （kgce/t） |
| --- | --- | --- |
| 1级 | 拜耳法 | 工艺能耗 | 370 |
|  | 其他工艺 | 综合能耗 | 400 |
|  | 拜耳法 | 工艺能耗 | 650 |
|  | 其他工艺 | 综合能耗 | 700 |
| 2级 | 拜耳法 | 工艺能耗 | 400 |
|  | 其他工艺 | 综合能耗 | 430 |
|  | 拜耳法 | 工艺能耗 | 700 |
|  | 其他工艺 | 综合能耗 | 750 |
| 3级 | 拜耳法 | 工艺能耗 | 470 |
|  | 其他工艺 | 综合能耗 | 500 |
|  | 拜耳法 | 工艺能耗 | 750 |
|  | 其他工艺 | 综合能耗 | 800 |

依据《铝及铝合金热挤压棒材单位产品能源消耗限额》（GB26756-2011），现有热挤压棒材生产企业的单位产品能耗限额限定值不大于下表中相应数据，新建热挤压棒材生产企业的单位产品能耗限额准入值应不大于下表中相应数据，先进热挤压棒材圣餐企业单位产品能耗限额先进值不大于下表中相应数据，详见表9.1-8。

表9.1-8   热挤压棒材生产企业单位产品能耗值

| 产品名称 | 原料 | 能耗限额值/（kgce/t），不大于 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工艺能耗 | 综合能耗 |  |
|  |  | 软合金 | 硬合金 | 软合金 | 硬合金 |  |
| 热挤压 棒材 | 铸锭 | 170 | 510 | 210 | 620 | 现有企业能耗限额限定值 |
|  | 铸锭 | 135 | 410 | 165 | 490 | 新建企业能耗限额准入值 |
|  | 铸锭 | 115 | 340 | 130 | 380 | 能耗限额先进值 |

### 设备能效标准

目前国家已发布了较多通用、专用设备能效标准，区域内未来投产项目应严格按照相关标准，选用节能型设备，具体采用的设备能效标准如下：

1）锅炉能效指标

《工业锅炉能效限定值及能效等级》（GB 24500-2009）

2）变压器

《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052-2013）

《电力变压器能效限定值及能效等级》（GB24790-2009）

3）电动机

《永磁同步电动机能效限定值及能效等级》（GB30253-2013）

《高压三相笼型异步电动机能效限定值及能效等级》（GB30254-2013）

《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613-2012）

《小功率电动机能效限定值及能效等级》（GB25958-2010）

4）焊机

《电焊机能效限定值及能效等级》（GB28736-2019）

5）风机

《离心鼓风机能效限定值及节能评价值》（GB28381-2012）

《通风机能效限定值及能效等级》（GB19761-2009）

6）空调

《多联式空调（热泵）能效限定值及能源效率等级》（GB21454-2008）

《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577-2015）

《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540-2013）

《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721-2014）

《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541-2013）

《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）

7）泵

《小型潜水电泵能效限定值及能效等级》（GB32029-2015）

《污水污物潜水电泵能效限定值及能效等级》（GB32031-2015）

《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762-2007）

7）空压机

《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》（GB19153-2019）

8）照明

《金属卤化物灯能效限定值及能效等级》（GB20054-2015）

《普通照明用卤钨灯能效限定值及节能评价值》（GB31276-2014）

《单端荧光灯能效限定值及节能评价值》（GB19415-2013）

《普通照明用非定向自镇流LED灯能效限定值及能效等级》（GB30255-2013）

《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043-2013）

《高压钠灯能效限定值及能效等级》（GB19573-2004）

9）办公电器

《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520-2015）

《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521-2014）

## 园区经济能效准入标准

新进企业的经济能效指标按目前各行业万元产值能耗平均水平设定，见表9.2-1。现有企业应不高于现状水平。

表9.2-1   园区经济能效准入值一览表

| 序号 | 行业分类 | 行业名称 | 万元产值能耗 （tce/万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C13 | 农副食品加工业 | 0.091 |  |
| 2 | C14 | 食品制造业 | 0.136 |  |
| 3 | C20 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.011 |  |
| 4 | C21 | 家具制造业 | 0.028 |  |
| 5 | C22 | 造纸和纸制品业 | 0.062 |  |
| 6 | C23 | 印刷和记录媒介复制业 | 0.087 |  |
| 7 | C26 | 化学原料和化学制品制造业 | 2.566 |  |
| 8 | C29 | 橡胶和塑料制品业 | 0.020 |  |
| 9 | C30 | 非金属矿物制品业 | 0.491 |  |
| 10 | C32 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 0.076 |  |
| 11 | C33 | 金属制品业 | 0.227 |  |
| 12 | C34 | 通用设备制造业 | 0.027 |  |
| 13 | C35 | 专用设备制造业 | 0.012 |  |
| 14 | C36 | 汽车制造业 | 0.095 |  |
| 15 | C38 | 电气机械和器材制造业 | 0.041 |  |
| 16 | C39 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.002 |  |
| 17 | C41 | 其他制造业 | 0.008 |  |
| 18 | F51 | 批发业 | 0.008 |  |
| 19 | F52 | 零售业 | 0.007 |  |
| 20 | G54 | 道路运输业 | 0.063 |  |
| 21 | G59 | 装卸搬运和仓储业 | 0.004 |  |
| 22 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 0.001 |  |
| 23 | M74 | 专业技术服务业 | 0.004 |  |
| 24 | M75 | 科技推广和应用服务业 | 0.015 |  |

# 园区节能措施

评价期间，园区要综合考虑各行业的能源消费量、节能潜力、节能技术发展趋势以及能耗统计、计量、标准等情况，通过加强总量控制和强度控制，落实区域内不同行业先进的节能技术措施、管理措施，不断提高区域能源利用效率。

## 节能技术措施

根据区域产业现状及规划，铝产业和化学原料和化学制品制造业是园区重点耗能行业，在推动传统产业节能改造的同时，未来园区将打造以有色金属精深加工业为特色，新材料、新能源汽车及汽车轻量化零部件制造、装备制造及模具、商贸物流、乡村旅游产业协调发展的“1+6”产业发展格局，其主要的节能技术措施如下：

### 专用节能措施

1、铝产业相关节能措施

（1）低温低电压铝电解新技术：该技术主要对低极距型槽结构设计与优化、低温电解质体系及工艺、过程临界稳定控制、节能型电极材料制备等方面进行集成创新应用。

（2）新型稳流保温铝电解槽节能技术：该技术通过模拟仿真和理论计算，优化铝液中的电流分布，降低铝液的流速和界面变形，优化阴极碳块中的电流分布，提高阴极铝水的稳定性；通过优化阴极结构和材料选型，开发稳流高导钢棒，结合低阴极压降组装技术，降低阴极压降，降低槽电压；通过根据电解槽区域能量自耗和电解质成分的初晶温度优化设计槽内衬，优化等温线分布，形成理想炉膛，降低侧下部散热；通过合理匹配电解槽工艺技术参数，最终达到稳定铝液波动、降低水平电流、降低槽电压、减少侧下部散热的目的，确保电解槽低电压高效率稳定运行，降低了电耗。

（3）铝酸钠溶液微扰动平推流晶种分解节能技术：采用基于过程特征的方法，通过研究过饱和铝酸钠溶液晶种分解反应的动力学过程和铝酸钠溶液浆料固-液两相流的流动与传输特性，根据铝酸钠溶液结晶反应动力学进程的需要，结合流体特性，合理分配机械能，采用微扰动与平推流结合方式，合理使用搅拌，消除多余搅拌无效能耗，实现氧化铝生产种分过程的大幅降耗。

2、化学原料和化学制品制造业相关节能措施

（1）变换气制碱及其清洗新工艺技术：变换气制碱技术将合成氨生产中的变换气直接送入联碱碳化塔，在脱除变换气中二氧化碳的同时，又生成碳酸氢钠。这是我国继侯德榜发明联合制碱法后又一次在世界上首创新的纯碱生产工艺。变换气制碱将纯碱生产与合成氨生产进一步联合起来，纯碱的碳化工序同时又是合成氨的脱碳工序，它省掉了合成氨生产中的脱碳工序、联碱生产的CO2压缩工序，同时还节省了合成氨脱CO2溶液再生需要消耗的能量，节能效果和经济效益均十分显著。变换气制碱清洗新工艺采用对NaHCO3不饱和的母液和部分出塔尾气加压后进清洗作业的碳化塔以增大塔内物料的搅动、加快塔内溶疤速度的清洗方法，实现了碳化塔和外冷器同时清洗，不但避免了洗水排放造成污染，而且使碱疤溶入母液、回到生产系统中，减少了物料损失，降低了消耗。

（2）水平带式真空滤碱节能技术：水平带式真空过滤机是一种水平放置固定式带式结构的真空过滤机。其分离过程包括滤饼形成、滤饼洗涤、滤饼脱水、预干燥、卸料和滤布洗涤，连续循环操作。固液分离的动力来自于真空泵产生的负压，物料传输来自于过滤介质传送带的移动。相对于传统转鼓滤碱机，水平带式真空过滤机可以降低洗水当量，降低重碱水分和盐分，减少蒸汽消耗，实现节能。

（3）节能型尿素生产技术

采用水溶液全循环尿素生产工艺，由“液相逆流式尿素合成、尿素中压分解、尿素中压回收、尿素低压分解回收、尾气净氨、尿素废水处理、尾气粉尘回收”等关键技术集成。可实现吨尿素单耗：氨570㎏、蒸汽905㎏、循环水77m3、电125kWh；合成二氧化碳转化率72%；解吸后净水中氨和尿素含量＜5ppm。

3、新能源、新材料行业相关节能措施

（1）金属涂装前常温锆化处理节能技术：采用锆化液替代磷化液对金属表面进行前处理，表面形成产生优异的附着力和防腐能力。可替代中温磷化工艺，省略了磷化工艺中对槽液的升温环节，降低能耗。

（2）汽车零部件制造节能措施：冲压车间选用先进的交流变频机械式压机自动化生产线代替直流变频机械式压机自动化生产线和老式的直流变频机械式压机手工生产线；采用中频电阻焊机代替工频交流点焊机，加热集中，焊接时间缩短；采用金属涂装前常温锆化处理节能技术，用锆化液替代磷化液对金属表面进行前处理，表面形成产生优异的附着力和防腐能力；可替代中温磷化工艺，省略磷化工艺中对槽液的升温环节。

4、轻工、机械行业节能措施

（1）智能电馈伺服节能系统：通过接驳主电机，取设备实时电流、电压、流量信号回传CPU处理器，按各工艺模拟量计算出电机实时所需功率，从而通过IGBT功率模块在0.1秒内调节电机功率，达到按需提供功率的状态，实现节约电能。

（2）含纳米添加剂的节能环保润滑油：润滑油中的纳米添加剂具有极佳的自动填充修复功能（填充凹凸不平金属表面）、可降低发动机摩擦系数，减少功率内耗，增大有效功率，还可增强发动机气缸密封性，使燃烧更为充分，发动机额定功率得以充分发挥。

（3）机床用三相电动机节电器技术：取样电动机运行“瞬时有功负荷”作为控制信号，实时监测实际负荷、自动调整有功功率，有效减少机床能耗；即：“瞬态有功负荷”→大于额定功率1/2自动调整为大功率→小于额定功率1/3自动调整为小功率→循环监控调整电动机“瞬态有功负荷”→实时调整电动机功率。

（4）超音频感应加热技术：将工频交流电整流、滤波、逆变成25～40kHz的超音频交流电，从而产生交变磁场，当含铁质容器放置上面时，因切割交变磁力线会产生交变的电流（即涡流），涡流使铁分子高速无规则运动产生热能，从而实现含铁物质的加热，热效率可达到95%。

（5）旧电机永磁化再制造技术：通过对永磁体进行励磁，使电机的三相定子绕组产生以同步转速推动的旋转磁场，驱动电机旋转并进行能量转换，降低电机运转时的损耗；采用高功率因数减小定子电流，定子绕组电阻损耗较小，进一步提高效率，实现节能。

（6）电除尘器节能提效控制技术：通过采用优化控制的高频脉冲供电波形，提高设备的电能利用效率，大幅度降低设备运行电耗，减少粉尘排放。

（7）工业微波/电混合高温加热窑炉技术：利用微波及电在不同加热温度范围内对材料进行高温烧结，具有加热速度快、加热均匀、安全高效、节能效果好等优点。

（8）频谱谐波时效技术：采用频谱谐波时效技术取代热时效方式降低和均化金属工件残余应力，减少热能消耗。

（9）控制气氛渗氮工艺节能技术：全纤维结构炉膛，减少蓄热量，缩短升温时间；可向炉内通入其他气体或液体，加快渗氮速度，缩短工艺时间；改进冷却系统设计，加快冷却速度，提高工效。

（10）高效节能电动机用铸铜转子技术：以铸铜转子代替目前广泛使用的铸铝电动机转子，利用铜优异的导电性能，降低电动机损耗，提高效率。

（11）压铸机用液压伺服系统：串联齿轮泵伺服液压系统，可广泛用于油压机、压铸机等设备，特别适用于高速低压、低速高压的设备工况。具有装机功率小、能效高的特点。它采用独特的串联双齿轮泵方式。除实现常规液压伺服系统“无级调速”、“按需供油”的特点外，在“高压低速”工况时可通过单泵卸荷的方式，实现工况时“1泵工作，1泵卸荷”；在“高速低压”工况时可双泵同时工作，由此实现了伺服在不同工况下的负载均衡，在无全速全压工况的设备中（例如油压机、折弯机、压铸机）相比单泵伺服系统可大幅度降低伺服电机的装机功率。

（12）注塑机伺服系统：电液融合伺服系统是目前注塑机上较先进的节能技术之一，它由双容积变量柱塞泵与伺服电机及伺服驱动控制器组成，对设定压力通过压力传感器反馈压力，对设定压力进行闭环压力控制。对设定流量通过伺服电机旋变编码器转速反馈，控制器改变伺服电机转速对设定流量进行控制，同时通过集成于双容积变量柱塞泵上的控制阀改变油泵排量进行流量控制，这是电液融合伺服系统独有的电机转速与油泵排量的双变功能。电液融合伺服系统解决了注塑机只能安装变频器或省电器、或者将定量泵换成变量泵的现状，也满足了生产高精度产品的要求。

（13）国产高性能低压变频技术：控制单元与功率单元分开，控制单元使用X86-CPU作为核心芯片，功率单元采用DSP完成控制，通过以太网高速通讯，采用实时多任务控制技术、整流器技术、同步电机矢量控制技术等实现高效稳定变频。

（14）高效过冷水式制冰机组：通过制冷主机产生的低温乙二醇溶液或制冷剂直接蒸发产生的冷量将蓄冰槽里的水经动态制冰机组里的过冷却器换热降温成-2℃过冷水，再通过制冰机组里的超声波促晶装置解除过冷生成冰浆，通过管道输送到蓄冰槽里；制冰过程依靠高速对流换热和热传导换热，传热系数大、换热时不制冰，制冰时不换热，换热和制冰分两步完成，制冰速度快且恒定。

### 通用节能措施

（1）基于智能控制的节能空压站系统技术：采用先进控制技术、阀门技术、工业变频技术、综合热回收技术，对压缩空气系统中的空压机、冷燥设备、过滤设备、储气罐、管网阀门、终端设备等单元进行 优化控制，优化压缩空气系统能量输配效率，提高空压机系统能效

（2）导光管日光照明系统技术：通过室外的采光装置捕获和收集阳光，并将其导入密闭、保温、隔热的系统内部，经过高传导性能的导光 管传输，最后由底部的精密漫射器将滤掉紫外线的光线均匀照射到室内

（3）空压机节能驱动一体机技术：采用卸载停机技术，通过采集多路温度、压力、用气量等负载特性，自动识别并控制停机时间，减少空气压缩机卸载能耗，从而提高能效水平。

（4）压缩空气系统节能优化关键技术：采用主控单元、分控单元和节能辅控单元及互联网架 构技术，监测、查询、控制空压机运行信息，通过预测控制、容错控制、自学习算法、云计算数据处理等功能对空压机群进行节能控制。

（5）变频器调速节能技术：对电动机的控制方式有：V/f、SVC、VC、DTC等；有滑模变结构，模型参考自适应技术；有模糊控制、神经元网络，专家系统和各种各样 的自优化、自诊断技术等。

（6）高压变频调速技术：实现变频调速系统的高输出功率（功率因数>0.95），同时消除谐波污染。对中高压大功率风机、水泵的节电降耗作用明显，平均节电率在30%以上。

（7）新型桥式起重机轻量化设计节能技术：起重机主梁采用全偏轨设计、驱动装置采用三合一减速器、起重机整机采用全变频配置等新型设计技术，使起重小车自重减轻30%左右，有效降低设备运行能耗。

（8）磁悬浮离心式鼓风机技术：叶轮直接安装在电机轴延伸端上，而转子被垂直悬浮于主动式磁性轴承控制器上，不需要增速器及联轴器，是一种由高速电机驱动、变频器调速的单级高速离心式鼓风机。

（9）两级喷油高效螺杆空气压缩机技术：采用两级压缩，一方面降低了每一级的压比，提高了容积效率，另一方面油气混合物在一级排气进入二级吸气前，可充分混合，进而提高了压缩机的能效。

（10）动态谐波抑制及无功补偿综合节能技术：针对负载需要，动态抑制各次谐波、补偿无功功率，使得电源侧电流谐波含量降低，调节三相不平衡，提高用户的电能质量，降低线路损耗。

（11）工艺冷却水系统能效控制技术：通过实时测定循环水末端生产负荷变化、室外气象条件、循环水管网阻抗系数变化及耗能设备运行工况等相关参数，以满足生产热交换需求为控制目标，自动寻优最佳工况点。通过PID 调节控制循环水系统中水泵、冷却塔、阀门等部件的运行参数和组合方式，在保证工艺需求的前提下达到系统整体能耗最低。

（12）工业循环水系统集成与优化技术：从冷却水池、循环水泵组、输送管网、调节阀门、换热装置、冷却塔等整体系统入手，通过与最新标准对标，确定高能耗发生环节，采用智能化系统管控软件、更换高效节能设备、合理分配水量水压等。

（13）大小容积切换家用高效多联机技术：多联机大小容积切换压缩机技术具有两种运行模式：双缸运行模式满足中、高负荷需求，单缸运行模式满足低负荷需求；单缸运行模式在减小压缩机工作容积的同时提升压缩机运行频率，使压缩机在最高效的运行频率下工作，减小输出和提升低负荷能效。

（14）绕线转子无刷双馈电机及变频控制系统：无刷双馈电机是一种新型交流感应电机，由两套不同极对数定子绕组和一套闭合、无电刷、无滑环装置的转子构成。两套定子绕组产生不同极对数的旋转磁场间接相互作用，转子对其相互作用进行控制来实现能量传递；既能作为电动机运行，也能作为发电机运行，兼有异步电机和同步电机的特点。

## 节能管理措施

- 部门监管

（1）分类管理

实施区域能评后，对园区内的企业实行分类管理制度，一般行业实行承诺备案管理，由该类项目投资主体填写并寄送《固定资产投资项目节能承诺备案表》，向区域节能主管部门作出具有法律效力的书面承诺及项目申请，区域节能主管部门根据项目业主提交的《固定资产投资项目节能承诺备案表》，对照区域节能审查意见的总量控制目标、能耗准入等要求，对符合要求的实行备案管理，并进行公示；对不符合要求的项目不予备案。项目备案可实现“零上门”办理。

需单独开展节能审查的项目，按照《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改委第44号令）、《重庆市发展和改革委员会关于印发<固定资产投资项目节能审查实施办法>的通知》（渝发改环〔2017〕1585号）和《关于推行建设项目区域节能审查实行告知承诺制的通知渝发改环〔2019〕505号》相关规定，开展项目节能审查工作。

（2）落实项目节能竣工验收

项目建成投产前，由项目建设单位向项目能评备案（审查）部门提请节能竣工验收，节能主管部门对照项目备案承诺内容或节能评估报告内容进行节能竣工验收，验收通过后方可投产运行。未通过节能竣工验收的，责令企业进行整改，完成整改并通过验收后，方可投产运行。

（3）加强节能监察执法

在项目投产稳定运行后，区域节能主管部门应建立能源信息系统，要求各企业每月报送能源经济信息，对能效指标波动较大或连续多月超出核定指标的项目（企业）应自行或委托能源监察机构，对其项目实际能耗水平等承诺内容进行专项监察，对达不到承诺内容要求的，督促企业进行整改。

- 企业自律

节能工作是一个系统性、综合性很强的工作，一些思想前瞻的组织建立了能源管理队伍，在能源管理中，逐渐认识到开发和应用节能技术和装备仅仅是节能工作的一个方面，单纯的依靠节能技术并不能最终解决能源供需矛盾等问题。应用系统的管理方法降低能源消耗、提高能源利用效率，推动行为节能，进行能源管理体系建设现已成为能源管理的关键。

要系统的进行能源管理工作，必须要建立完善的能源管理体系，围绕以下六个关键要素开展能源管理工作：

（1）总要求：企业应建立并实施能源管理体系，以降低能耗、提高能源利用效率，能源管理体系应覆盖企业与能源管理有关内部过程和外包过程。

（2）管理职责：包括管理承诺、能源方针、作用、职责和权限等方面的要求。

能源方针是指由组织的最高管理者正式发布的该组织降低能源消耗、提高能源利用效率的总体宗旨和方向。在制定能源方针时，标准强调要对降低能源消耗、提高能源利用效率并持续改进作出承诺；对遵守与能源管理有关的法律法规、标准及其他要求作出承诺。此外，标准还要求在制定能源方针时要考虑组织活动和产品的性质和特点以及能源消耗的类型、质量和数量。

（3）策划：包括能源因素、法律法规及其他要求、能源管理基准及标杆、能源目标和指标、能源管理方案等方面的要求。

建立能源管理基准和标杆是能源管理体系的一项基础的、不可缺少的工作，标准要求组织选择一个基准年，在对其能源消耗和利用效率进行分析的基础上确定能源基准；要求组织可以依据所确定的基准进行能源绩效的纵向比较（与历史情况进行比较）和横向比较（与同行业进行比较）以确定能源管理的标杆。

（4）实施与运行：包括资源，能力、培训和意识，信息交流，文件控制，记录控制，运行控制等方面的要求;

（5）检查与纠正：包括监视、测量与评价、合规性评价、不符合，纠正、纠正措施和预防措施、内部审核等方面的要求;

（6）管理评审：包括总则、评审输入、评审输出等方面的要求。

## 节能工程与用能结构优化

评价期间，园区将全面落实能源消费总量控制工作，把建立健全能源消费强度和能源消费总量“双控”机制作为加快转变经济发展方式、推进生态文明建设的重要抓手不断强化节能管理，建立并健全节能管理制度、强化宣传教育、加强科学管理，以推广使用新产品、新技术为突破口，进行有效实践和积极探索，不断创新工作理念，改进工作方式，提升节能工作质量和水平，推动节能工作的持续发展。

### 优化产业布局

区域主管部门应严格把控落户投资项目类型，按照园区总体产业要求，进一步优化产业布局，建成中国铝加工之都。依托龙头企业，引导铝产业向高技术、应用型、国际化方向发展，着力发展汽车轻量化、轨道交通、航空航天等高附加值产品。重点发展有色金属精深加工、新材料研发制造、高端智能装备、汽车零部件、通讯及智能穿戴设备、食品加工等现代制造业。

### 实施电机变压器能效提升工程

1、更新淘汰低效电机及变压器：推广高效节能电动机、稀土永磁电动机，高效风机、泵、压缩机，高效传动系统，高效节能变压器等。逐步限制并禁止落后低效产品的生产、销售和使用。对老旧设备更新改造，重点是高耗电中小型电机及风机、泵类、变配电系统的更新改造及系统的合理匹配。

2、提高电机及供配电系统效率：推广变频调速、永磁调速等先进电机调速技术，改善风机、泵类电机系统调节方式，逐步淘汰闸板、阀门等机械节流调节方式。重点对大中型变工况电机系统进行调速改造，合理匹配电机、供配电系统，消除“大马拉小车”现象。

3、被拖动装置控制和设备改造：以先进的电力电子技术传动方式改造传统的机械传动方式，逐步采用交流调速取代直流调速。采用高新技术改造拖动装置等。

4、优化电机系统的运行和控制：推广软启动装置、无功补偿装置、计算机自动控制系统等，通过过程控制合理配置能量，实现系统经济运行。

### 实施绿色照明改造工程

积极推进园区道路路灯节能改造，加快推进LED路灯改造项目建设，应用紧凑型荧光灯、直管荧光灯、高压钠灯、发光二极管（LED）灯高效光源替代非节能灯具，新建道路等室外照明要采用LED灯、磁感应无极灯等为光源的节能灯具，鼓励有条件的地方采用太阳能路灯并配带路灯节电装置。

### 实施建筑能效提升工程

大力推广普及外保温复合墙体、门窗密封条、多层保温窗、分布式供能系统、高效照明系统等节能新材料和新技术，积极推进自然采光、自然通风、外遮阳等绿色节能技术的应用。

积极推广装配式建筑的应用，政府投资的或以政府投资为主的建设项目应采用新型建筑工业化技术，鼓励工业企业建设项目逐步采用新型建筑工业化技术。

### 推行清洁生产

以节地、节水、节能、节材为重点，鼓励企业逐步建立清洁生产管理体制和实施机制，积极发展和采用清洁生产工艺，从生产源头和生产全过程控制污染。

### 加强主要用能单位节能监管

强化对主要用能单位的节能监管，推动主要用能单位加强节能管理，建立健全节能激励约束机制，提高能效水平。一是健全节能管理工作机制，成立由企业主要负责人领导的节能工作小组，明确能源管理负责人和专职人员。二是强化节能目标责任，根据主管部门下达的节能量目标，分解任务，落实责任到具体的车间、班组和岗位。三是制定节能工作计划，按照《能源审计技术通则》（GB/T17166-2019）要求，定期开展能源审计，分析现状，查找问题，挖掘潜力，抓好节能措施落实。四是建立健全能源管理体系，按照《能源管理体系 要求》（GB/T23331-2012），积极开展能源管理体系认证。五是加强节能新技术的研发和推广应用，促进生产工艺优化和产品结构升级。六是开展能效达标对标，严格执行国家和本市单位产品能耗限额强制性标准，充分挖掘企业节能潜力，促进企业节能工作上水平、上台阶，争当本行业“能效领跑者”。

# 用能承诺、监测监察和责任追究

## 用能承诺

园区实行建设项目节能审查告知承诺备案制。但下列两类项目除外。

（1）年综合能源消费量不满1000吨标准煤（改扩建项目按照建成投产后年综合能源消费增量计算，电力折算系数按当量值，下同），且年电力消费量不满500万千瓦时的工程建设项目，以及国家发展改革委《不单独进行节能审查的行业目录》（发改环资规〔2017〕1975号）所列的工程建设项目。此类项目不编制单独的节能报告，可在项目可行性研究报告或项目申请报告中对项目能源利用情况、节能措施情况和能效水平进行分析，不再单独进行节能审查。

（2）上报国家发展改革委核报国务院审批、核准以及国家发展改革委审批、核准的固定资产投资项目，市发展改革委核报市人民政府审批、核准以及市发展改革委审批、核准的固定资产投资项目，以及年综合能源消费量5000吨标准煤以上的工程建设项目。此类项目按照《重庆市发展和改革委员会关于印发<固定资产投资项目节能审查实施办法>的通知》（渝发改环〔2017〕1585号）相关规定执行。

实施区域节能评价后，园区新建、改建或扩建项目的建设单位，应在项目开工建设前向九龙坡区投资主管部门提出节能审查告知承诺备案申请（工业及信息企业技术改造类项目向区经济信息部门申请，其他项目向发展改革部门申请），填报《固定资产投资项目节能审查告知承诺备案表》（见附表），作出具有法律效力的书面承诺，承诺内容应包括本项目实际建设情况（建设规模、主要内容、主要用能设备等）、运行能耗情况（能耗种类、数量以及与相关能效标准的对比情况等）。承诺内容将作为项目验收和节能监察的重要依据。

## 节能监察

节能主管部门对用能单位执行节能法律、法规、规章和标准的情况进行监督检查，并对违法行为依法予以处理，具体包括以下内容：

（一）固定资产投资项目节能审查制度的执行情况，以及项目投入运行后能源消耗指标达到节能审查要求情况；

（二）国家明令淘汰或者限制的用能产品、设备和生产工艺规定的执行情况；

（三）不符合强制性能源效率标准的用能产品和设备规定的执行情况；

（四）单位产品能耗限额标准的执行情况；

（五）主要用能设备合理用能情况；

（六）制定和落实节能目标责任制情况；

（七）法律、法规规定的其他事项。

对于重点用能单位，节能监察还应当包括下列内容：

（一）开展能源审计、编制内部节能规划、落实节能措施和完成节能目标情况；

（二）能源利用状况报告制度的执行情况；

（三）能源管理岗位设置及备案情况；

（四）能源管理负责人接受节能培训情况。

## 责任追究

九龙坡区投资主管部门每年组织对实行告知承诺备案制的项目进行监察，抽查比例不低于20%。对不符合告知承诺备案制、项目能耗实际与《固定资产投资项目节能审查告知承诺备案表》存在重大偏差的，应当作出原备案登记失效的决定。并要求企业按规定程序进行节能审查，并将相关信息纳入各级信用信息平台。

对项目正式建成运行后，相关能耗指标与《固定资产投资项目节能审查告知承诺备案表》、项目节能验收报告不一致的，九龙坡区投资主管部门应督促企业限期整改，并加强跟踪检查。

# 结论及建议

## 结论

为了进一步简化固定资产投资项目节能审查环节，优化节能审查流程，在确保完成能源消费总量及消费强度“双控”目标任务的前提下，推行区域能评改革，通过区域节能评价取代项目节能评价的体制机制，充分调动用能单位节能的积极性和主动性，不断推动行业能效水平和区域能源利用效率的提高，促进区域经济持续健康发展，重庆市西彭工业园区组织开展了本次区域节能评价报告的编制工作，其结论如下：

1、园区发展规划符合《全国主体功能区规划》《重庆市城乡总体规划（2007-2020年）》（2014年深化）《产业结构调整指导目录（2019年本）》《“十三五”节能减排综合工作方案》《重庆市实施生态优先绿色发展行动计划（2018-2020年）》《重庆市建设国家重要现代制造业基地“十三五”规划》等国家及重庆市、九龙坡区相关规划、政策的要求。

2、2019年，园区能源消费量折标煤当量值为643036.11tce，等价值为1088771.37tce。园区能源消费品种为煤炭、电力、气体燃料、油品和燃料，其中电力消费占比最高，其次是天然气，二者共占总能耗的90.66%。

3、2019年，园区主要耗能产业分别为C32有色金属冶炼和压延加工业、C26化学原料和化学制品制造业、C33金属制品业、C36汽车制造业、C30非金属矿物制品业，能耗比重占园区总能耗97.14%，工业总产值贡献率为68.65%。

4、2019年，园区共有24个行业类别，万元产值能耗为0.143tce/万元，其中农副食品加工业、食品制造业、家具制造业、印刷和记录媒介复制业、化学原料和化学制品制造业、金属制品业、通用设备制造业、专用设备制造业、汽车制造业、电气机械和器材制造业等10个行业万元产值能耗高于当年重庆市各行业平均水平，其余行业均低于重庆市当年行业万元产值能耗。

5、2019年，园区有10家企业属于高耗能行业，总能耗为538451.32tce，占园区总能耗83.74%，工业总产值1862128.27万元，占园区总产值41.48%。从行业能耗强度来看，2019年园区高耗能行业万元产值能耗平均值为0.289tce/万元，整体能效水平高于园区平均水平，因此高耗能行业企业可作为实现区域能耗“双控”目标的重点控制领域。

6、2019年园区主要用能单位能源消费总量为577019.11tce，占园区总能耗比重为89.73%，实现产值2468458.61万元，占园区总产值54.98%，7家主要用能单位加权平均后的万元产值能耗为0.234tce/万元，整体能效水平高于园区平均水平，因此重点用能单位可作为实现区域能耗“双控”目标的重点控制领域。

7、2020年园区能源消费量及万元产值能耗控制目标（当量值）分别为687221.55tce、0.140tce/万元。2025年园区能源消费量及万元产值能耗控制目标（当量值）分别为889439.67tce、0.116tce/万元。

8、园区对重庆市和九龙坡区“十三五”期间的能源消费增量的影响程度分别为“一定影响”、“决定性影响”；对重庆市和九龙坡区“十三五”期间完成单位GDP能耗下降目标的影响程度均为“影响较小”。对重庆市和九龙坡区“十四五”期间的能源消费增量的影响程度分别为“一定影响”、“决定性影响”；对重庆市和九龙坡区“十四五”期间完成单位GDP能耗下降目标的影响程度均为“影响较小”。

## 建议

（1）严格实行行业分类管理

实施区域能评改革后，对园区管理范围内固定资产投资项目的节能管理事项实行按行业分类管理：对未列入节能审查目录的一般行业实行承诺备案管理，由项目投资主体向区域节能主管部门作出具有法律效力的书面承诺，提出能评备案申请，承诺内容作为后续监管的依据；对列入节能审查目录的行业和项目，按照《固定资产投资项目节能审查办法》（国家发改委第44号令）和重庆市相关规定，开展项目节能审查工作。

（2）加强项目事中事后监管

重点以落实项目节能竣工验收和加强节能监察执法为手段，加强项目用能节能的事中事后监管，确保能源“双控”指标得以落实。

在项目投产稳定运行后，由节能主管部门组织对项目实际用能情况进行专项监察；项目节能监察的主要依据为一般行业项目的承诺内容，以及列入节能审查目录项目的节能评估报告和节能审查批复内容。对达不到承诺内容要求的，督促企业进行整改。

（3）完善企业能源管理体系

主要用能企业应完善自身能源管理制度和体系建设，参照《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167）等标准和文件要求，结合企业自身特点，合理配置三级能源计量器具，建立三级能源计量和管理体系，为推行精细化、科学化的用能管理奠定良好的基础。

（4）加强重点企业用能监管

园区企业用能集中度较高，以2019年统计数据为例，重点用能单位的用能总量和能源消费强度对园区的能源“双控”指标起着决定性作用；加强对这些重点用能企业的用能监管，是园区落实能源“双控”目标的关键。

# 附图1：园区边界范围图

# 附表1：固定资产投资项目节能审查告知承诺备案表

项目业主：  （盖章）                             填表日期：  年  月  日

| 项目概况 | 项目业主 |  | 项目代码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目名称 |  | 项目负责人 |  |
|  | 建设地点 |  | 负责人电话 |  |
|  | 项目性质 | □新建 □改建 □扩建 □技改 | 项目总投资 | 万元 |
|  | 投资管理类别 | □审批 | □核准 | □备案 |
|  | 项目所属行业 |  | 建筑面积（㎡） |  |
|  | 建设规模、主要内容和主要用能设备情况 |  |
| 年耗能量 | 能源种类 | 计量 单位 | 年需要 实物量 | 参考折标 系数 | 年耗能量 （吨标准煤） |
|  | 能源消费总量（吨标准煤） |
|  | 耗能工质种类 | 计量 单位 | 年需要 实物量 | 参考折标 系数 | 年耗能量 （吨标准煤） |
|  | 耗能工质总量（吨标准煤） |  |
|  | 一次能源、二次能源的消费总量（吨标准煤） |  |
|  | 项目年耗能总量（吨标准煤） |  |
| 项目节能措施简述（简用的节能设计标准、规范以及节能新技术、新产品并说明项目能源利用效率）： |
| 本单位郑重承诺： 1.本单位所提供的材料及数据真实有效。 2.本项目不属于区域能评以外，以及其他不适用节能审查告知承诺制的建设项目。 3.本项目不属于国家最新产业结构调整指导目录所反映的限制类、淘汰类项目，且符合地方产业政策，符合区域产业发展规划要求。 4.本项目单位产品能耗、电耗、水耗达到国家、市相关能耗标准准入值。 5.本项目主要用能设备选择符合国家相关能效标准等级要求，无国家明令禁止使用的落后设备。 6.本项目达产后总用能量可控制在 吨标准煤（当量值）以内，预测每万元工业增加值能耗为 吨标准煤（保留两位小数。） 7.按规定配备相应的能源计量器具，落实能源计量管理。 8.本项目实施过程中，将严格遵守国家相关节能法律法规政策；建成投产后严格履行项目节能验收程序，自觉配合相关检查。 企业负责人（签字）： 企业（盖章） 年 月 日 |
| 各区县发展改革或经济信息部门登记备案意见： （签章） 年 月 日 |

备注：1.各种能源折标准煤系数参照《综合能耗计算通则》（GB/T2589）。

2.能源种类要全面，不得遗漏。

3.项目代码为全国投资项目在线审批监管平台的项目统一代码。

# 附表2：2016年园区企业万元产值能耗及对比情况表

| 序号 | 行业分类 | 企业名称 | 万元产值能耗 （tce/万元） | 重庆市水平 （tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C13 | 重庆豆奇食品有限公司 | 0.058 | 0.04 | 高于 |
| 2 | C14 | 重庆渝泰食品有限公司 | 0.109 | 0.10 | 高于 |
| 3 | C14 | 重庆小可食品有限公司 | 0.285 | 0.10 | 高于 |
| 4 | C21 | 重庆成卓建材有限公司 | 0.029 | 0.02 | 高于 |
| 5 | C22 | 重庆市华庆包装有限责任公司 | 0.005 | 0.45 | 低于 |
| 6 | C22 | 岸宝环保科技有限公司 | 0.064 | 0.45 | 低于 |
| 7 | C23 | 重庆正合印务有限公司 | 0.154 | 0.04 | 高于 |
| 8 | C26 | 重庆和友实业股份有限公司 | 2.814 | 1.04 | 高于 |
| 9 | C26 | 重庆飞云化工有限公司 | 0.100 | 1.04 | 低于 |
| 10 | C26 | 重庆天建化工有限公司 | 0.109 | 1.04 | 低于 |
| 11 | C29 | 重庆太岳科技有限公司 | 0.034 | 0.06 | 低于 |
| 12 | C30 | 重庆西南铝易拉盖厂有限责任公司 | 0.078 | 0.68 | 低于 |
| 13 | C30 | 重庆凯能建材有限公司 | 0.257 | 0.68 | 低于 |
| 14 | C30 | 重庆冬笋轻质建材有限公司 | 0.410 | 0.68 | 低于 |
| 15 | C32 | 西南铝业（集团）有限责任公司 | 0.141 | 0.31 | 低于 |
| 16 | C32 | 中铝西南铝板带有限公司 | 0.018 | 0.31 | 低于 |
| 17 | C32 | 重庆西铝精密压铸有限责任公司 | 0.101 | 0.31 | 低于 |
| 18 | C32 | 重庆兴恒铝业有限公司 | 0.117 | 0.31 | 低于 |
| 19 | C32 | 广州大华仁盛铝合金管业重庆有限公司 | 0.025 | 0.31 | 低于 |
| 20 | C32 | 重庆鼎发铝加工有限责任公司 | 0.037 | 0.31 | 低于 |
| 21 | C33 | 中铝西南铝冷连轧板带有限公司 | 0.042 | 0.06 | 低于 |
| 22 | C33 | 重庆志成机械有限公司 | 0.127 | 0.06 | 高于 |
| 23 | C33 | 重庆丰禾铝业有限公司 | 0.097 | 0.06 | 高于 |
| 24 | C33 | 重庆市西铝工业公司 | 0.017 | 0.06 | 低于 |
| 25 | C33 | 重庆铝王铝业有限公司 | 0.181 | 0.06 | 高于 |
| 26 | C33 | 重庆跃顺铝业有限公司 | 0.020 | 0.06 | 低于 |
| 27 | C33 | 重庆联合制罐有限公司 | 0.219 | 0.06 | 高于 |
| 28 | C33 | 重庆西建铝箔深加工厂有限责任公司 | 0.086 | 0.06 | 高于 |
| 29 | C33 | 重庆鑫方泰金属制造有限公司 | 0.000 | 0.06 | 低于 |
| 30 | C33 | 重庆德迅铝业有限公司 | 0.195 | 0.06 | 高于 |
| 31 | C33 | 重庆琳颉铝业有限公司 | 0.052 | 0.06 | 低于 |
| 32 | C33 | 重庆东轻铝合金锻造有限公司 | 0.055 | 0.06 | 低于 |
| 33 | C33 | 重庆西友幕墙铝板制造有限责任公司 | 0.033 | 0.06 | 低于 |
| 34 | C33 | 重庆汇润金属材料有限公司 | 0.031 | 0.06 | 低于 |
| 35 | C33 | 重庆捷和铝业有限公司 | 0.238 | 0.06 | 高于 |
| 36 | C33 | 重庆鼎润铝业有限公司 | 0.057 | 0.06 | 低于 |
| 37 | C33 | 重庆市西铝金属制品加工厂 | 0.111 | 0.06 | 高于 |
| 38 | C33 | 重庆恒亚新型装饰材料有限公司 | 0.035 | 0.06 | 低于 |
| 39 | C33 | 重庆亘旭铝材有限公司 | 0.078 | 0.06 | 高于 |
| 40 | C33 | 重庆科航铝业有限责任公司 | 0.166 | 0.06 | 高于 |
| 41 | C33 | 重庆方厚铝业有限公司 | 0.132 | 0.06 | 高于 |
| 42 | C33 | 重庆红恩机械配件有限公司 | 0.088 | 0.06 | 高于 |
| 43 | C34 | 重庆西南铝精密加工有限责任公司 | 0.008 | 0.02 | 低于 |
| 44 | C34 | 重庆大耀机械加工有限公司 | 0.054 | 0.02 | 高于 |
| 45 | C34 | 重庆宏钢数控机床有限公司 | 0.019 | 0.02 | 低于 |
| 46 | C34 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 0.008 | 0.02 | 低于 |
| 47 | C34 | 重庆天瑞化工设备股份有限公司 | 0.034 | 0.02 | 高于 |
| 48 | C36 | 重庆胜维德赫华翔汽车零部件有限公司 | 0.036 | 0.02 | 高于 |
| 49 | C36 | 重庆戴卡捷力轮毂制造有限公司 | 0.165 | 0.02 | 高于 |
| 50 | C36 | 欧拓（重庆）防音配件有限公司 | 0.066 | 0.02 | 高于 |
| 51 | C36 | 重庆东京散热器有限公司 | 0.029 | 0.02 | 高于 |
| 52 | C36 | 重庆汽车消声器有限责任公司 | 0.014 | 0.02 | 低于 |
| 53 | C36 | 重庆耀勇减震器有限公司 | 0.065 | 0.02 | 高于 |
| 54 | C36 | 重庆江达铝合金轮圈有限公司 | 0.099 | 0.02 | 高于 |
| 55 | C36 | 重庆庆瑞汽车部件有限公司 | 0.090 | 0.02 | 高于 |
| 56 | C36 | 重庆耀勇汽车发动机部件有限公司 | 0.000 | 0.02 | 低于 |
| 57 | C36 | 重庆市港腾科技有限公司 | 0.012 | 0.02 | 低于 |
| 58 | C36 | 重庆川南减震器有限责任公司 | 0.016 | 0.02 | 低于 |
| 59 | C36 | 重庆祥吉机械制造有限公司 | 0.011 | 0.02 | 低于 |
| 60 | C36 | 重庆登科金属制品有限公司 | 0.118 | 0.02 | 高于 |
| 61 | C37 | 重庆法蓝特机械有限公司 | 0.008 | 0.02 | 低于 |
| 62 | C37 | 重庆业欣科技有限责任公司 | 0.034 | 0.02 | 高于 |
| 63 | C38 | 重庆创仕隆实业股份有限公司 | 0.000 | 0.01 | 低于 |
| 64 | C38 | 重庆大陆电线电缆有限公司 | 0.003 | 0.01 | 低于 |
| 65 | C38 | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 0.067 | 0.01 | 高于 |
| 66 | C38 | 重庆新鸽皇电缆股份有限公司 | 0.001 | 0.01 | 低于 |
| 67 | C38 | 重庆盛久电器制造有限公司 | 0.030 | 0.01 | 高于 |
| 68 | C39 | 重庆金茂联合电子有限公司 | 0.000 | 0.01 | 低于 |
| 69 | C39 | 重庆市嘉凌新科技有限公司 | 0.001 | 0.01 | 低于 |
| 70 | C41 | 重庆渝西化工厂 | 0.257 | 0.07 | 高于 |
| 71 | C41 | 重庆恒盛能源开发有限公司 | 4.382 | 0.07 | 高于 |
| 72 | F51 | 重庆现代石油股份有限公司 | 0.008 | — |  |
| 73 | F51 | 重庆东憧铝业有限公司 | 0.006 | — |  |
| 74 | F52 | 重庆天畅汽车零部件有限公司 | 0.007 | — |  |
| 75 | F52 | 重庆伟盛燃气开发有限公司 | 0.005 | — |  |
| 76 | F52 | 重庆红蜻蜓油脂有限责任公司九龙坡食用油厂 | 0.011 | — |  |
| 77 | G54 | 重庆市天益汽车配件有限公司 | 0.011 | — |  |
| 78 | G59 | 重庆岭欧环保科技有限公司 | 0.004 | — |  |
| 79 | I65 | 重庆共泰科技股份有限公司 | 0.002 | — |  |
| 80 | I65 | 重庆博澳特智能科技有限公司 | 0.003 | — |  |
| 81 | M74 | 重庆雄富光电科技有限公司 | 0.005 | — |  |
| 82 | M75 | 重庆金茂联合科技有限公司 | 0.000 | — |  |
| 83 | M75 | 重庆中泰新能源有限公司 | 0.000 | — |  |

# 附表3：2017年园区企业万元产值能耗及对比情况表

| 序号 | 行业分类 | 企业名称 | 万元产值能耗 （tce/万元） | 重庆市水平 （tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C13 | 重庆豆奇食品有限公司 | 0.054 | 0.04 | 高于 |
| 2 | C14 | 重庆渝泰食品有限公司 | 0.081 | 0.08 | 高于 |
| 3 | C14 | 重庆小可食品有限公司 | 0.264 | 0.08 | 高于 |
| 4 | C21 | 重庆明珠床垫有限公司 | 0.028 | 0.03 | 低于 |
| 5 | C21 | 重庆成卓建材有限公司 | #DIV/0! | 0.03 | 低于 |
| 6 | C22 | 重庆市华庆包装有限责任公司 | 0.005 | 0.38 | 低于 |
| 7 | C22 | 岸宝环保科技有限公司 | 0.075 | 0.38 | 低于 |
| 8 | C23 | 重庆正合印务有限公司 | 0.102 | 0.04 | 高于 |
| 9 | C26 | 重庆和友实业股份有限公司 | 2.251 | 1.21 | 高于 |
| 10 | C26 | 重庆天建化工有限公司 | 0.059 | 1.21 | 低于 |
| 11 | C29 | 重庆太岳科技有限公司 | 0.033 | 0.05 | 低于 |
| 12 | C30 | 重庆西南铝易拉盖厂有限责任公司 | 0.103 | 0.7 | 低于 |
| 13 | C30 | 重庆凯能建材有限公司 | 0.460 | 0.7 | 低于 |
| 14 | C30 | 重庆冬笋轻质建材有限公司 | 0.462 | 0.7 | 低于 |
| 15 | C32 | 西南铝业（集团）有限责任公司 | 0.117 | 0.37 | 低于 |
| 16 | C32 | 中铝西南铝板带有限公司 | 0.055 | 0.37 | 低于 |
| 17 | C32 | 重庆西铝精密压铸有限责任公司 | 0.097 | 0.37 | 低于 |
| 18 | C32 | 重庆兴恒铝业有限公司 | 0.056 | 0.37 | 低于 |
| 19 | C32 | 广州大华仁盛铝合金管业重庆有限公司 | 0.036 | 0.37 | 低于 |
| 20 | C32 | 重庆鼎发铝加工有限责任公司 | 0.034 | 0.37 | 低于 |
| 21 | C33 | 中铝西南铝冷连轧板带有限公司 | 0.033 | 0.05 | 低于 |
| 22 | C33 | 重庆志成机械有限公司 | 0.134 | 0.05 | 高于 |
| 23 | C33 | 重庆丰禾铝业有限公司 | 0.049 | 0.05 | 低于 |
| 24 | C33 | 重庆新华西铝业有限公司 | 0.064 | 0.05 | 高于 |
| 25 | C33 | 重庆中铝华西铝业有限公司 | 0.065 | 0.05 | 高于 |
| 26 | C33 | 重庆市西铝工业公司 | 0.017 | 0.05 | 低于 |
| 27 | C33 | 重庆铝王铝业有限公司 | 0.134 | 0.05 | 高于 |
| 28 | C33 | 重庆跃顺铝业有限公司 | 0.013 | 0.05 | 低于 |
| 29 | C33 | 重庆联合制罐有限公司 | 0.255 | 0.05 | 高于 |
| 30 | C33 | 重庆西建铝箔深加工厂有限责任公司 | 0.077 | 0.05 | 高于 |
| 31 | C33 | 重庆鑫方泰金属制造有限公司 | 0.000 | 0.05 | 低于 |
| 32 | C33 | 重庆琳颉铝业有限公司 | 0.165 | 0.05 | 高于 |
| 33 | C33 | 重庆东轻铝合金锻造有限公司 | 0.089 | 0.05 | 高于 |
| 34 | C33 | 重庆西友幕墙铝板制造有限责任公司 | 0.033 | 0.05 | 低于 |
| 35 | C33 | 重庆汇润金属材料有限公司 | 0.001 | 0.05 | 低于 |
| 36 | C33 | 重庆捷和铝业有限公司 | 0.192 | 0.05 | 高于 |
| 37 | C33 | 重庆鼎润铝业有限公司 | 0.053 | 0.05 | 高于 |
| 38 | C33 | 重庆市西铝金属制品加工厂 | 0.100 | 0.05 | 高于 |
| 39 | C33 | 重庆恒亚新型装饰材料有限公司 | 0.037 | 0.05 | 低于 |
| 40 | C33 | 重庆亘旭铝材有限公司 | 0.087 | 0.05 | 高于 |
| 41 | C33 | 重庆科航铝业有限责任公司 | 0.076 | 0.05 | 高于 |
| 42 | C33 | 重庆红恩机械配件有限公司 | 0.057 | 0.05 | 高于 |
| 43 | C33 | 重庆方厚铝业有限公司 | 0.146 | 0.05 | 高于 |
| 44 | C33 | 重庆市安融铝业有限公司 | 0.285 | 0.05 | 高于 |
| 45 | C34 | 重庆西南铝精密加工有限责任公司 | 0.017 | 0.02 | 低于 |
| 46 | C34 | 重庆大耀机械加工有限公司 | 0.051 | 0.02 | 高于 |
| 47 | C34 | 重庆天瑞化工设备股份有限公司 | 0.013 | 0.02 | 低于 |
| 48 | C34 | 重庆宏钢数控机床有限公司 | 0.013 | 0.02 | 低于 |
| 49 | C34 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 0.006 | 0.02 | 低于 |
| 50 | C36 | 重庆胜维德赫华翔汽车零部件有限公司 | 0.032 | 0.02 | 高于 |
| 51 | C36 | 重庆戴卡捷力轮毂制造有限公司 | 0.088 | 0.02 | 高于 |
| 52 | C36 | 欧拓（重庆）防音配件有限公司 | 0.101 | 0.02 | 高于 |
| 53 | C36 | 重庆东京散热器有限公司 | 0.023 | 0.02 | 高于 |
| 54 | C36 | 重庆汽车消声器有限责任公司 | 0.012 | 0.02 | 低于 |
| 55 | C36 | 重庆耀勇减震器有限公司 | 0.026 | 0.02 | 高于 |
| 56 | C36 | 重庆江达铝合金轮圈有限公司 | 0.079 | 0.02 | 高于 |
| 57 | C36 | 重庆庆瑞汽车部件有限公司 | 0.123 | 0.02 | 高于 |
| 58 | C36 | 重庆市港腾科技有限公司 | 0.017 | 0.02 | 低于 |
| 59 | C36 | 重庆川南减震器有限责任公司 | 0.014 | 0.02 | 低于 |
| 60 | C36 | 重庆祥吉机械制造有限公司 | 0.008 | 0.02 | 低于 |
| 61 | C36 | 重庆登科金属制品有限公司 | 0.186 | 0.02 | 高于 |
| 62 | C38 | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 0.056 | 0.01 | 高于 |
| 63 | C38 | 重庆新鸽皇电缆股份有限公司 | 0.018 | 0.01 | 高于 |
| 64 | C38 | 重庆创仕隆实业股份有限公司 | 0.001 | 0.01 | 低于 |
| 65 | C38 | 重庆臻宝实业有限公司 | 0.027 | 0.01 | 高于 |
| 66 | C38 | 重庆盛久电器制造有限公司 | 0.032 | 0.01 | 高于 |
| 67 | C39 | 重庆金茂联合电子有限公司 | 0.004 | 0.01 | 低于 |
| 68 | C39 | 重庆市嘉凌新科技有限公司 | 0.002 | 0.01 | 低于 |
| 69 | C39 | 重庆帝锋朗科技有限公司 | 0.001 | 0.01 | 低于 |
| 70 | C41 | 重庆普泰峰铝业有限公司 | 0.108 | 0.05 | 高于 |
| 71 | C41 | 重庆隆航易科技有限公司 | 0.000 | 0.05 | 低于 |
| 72 | C41 | 重庆渝西化工厂 | 0.260 | 0.05 | 高于 |
| 73 | C41 | 重庆恒盛能源开发有限公司 | 2.345 | 0.05 | 高于 |
| 74 | F51 | 重庆现代石油股份有限公司 | 0.021 | — |  |
| 75 | F51 | 重庆塑发科技有限公司 | 0.002 | — |  |
| 76 | F51 | 重庆东憧铝业有限公司 | 0.005 | — |  |
| 77 | F52 | 重庆天畅汽车零部件有限公司 | 0.031 | — |  |
| 78 | F52 | 重庆嘉天益科技有限公司 | 0.000 | — |  |
| 79 | F52 | 重庆伟盛燃气开发有限公司 | 0.006 | — |  |
| 80 | F52 | 重庆红蜻蜓油脂有限责任公司九龙坡食用油厂 | 0.011 | — |  |
| 81 | G54 | 重庆市天益汽车配件有限公司 | 0.005 | — |  |
| 82 | G59 | 重庆岭欧环保科技有限公司 | 0.005 | — |  |
| 83 | I65 | 重庆博澳特智能科技有限公司 | 0.002 | — |  |
| 84 | I65 | 重庆共泰科技股份有限公司 | 0.001 | — |  |
| 85 | M74 | 重庆雄富光电科技有限公司 | 0.024 | — |  |
| 86 | M75 | 重庆中泰新能源有限公司 | 0.000 | — |  |
| 87 | M75 | 重庆金茂联合科技有限公司 | 0.000 | — |  |

# 附表4：2018年园区企业万元产值能耗及对比情况表

| 序号 | 行业分类 | 企业名称 | 万元产值能耗 （tce/万元） | 重庆市水平 （tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C13 | 重庆豆奇食品有限公司 | 0.093 | 0.04 | 高于 |
| 2 | C14 | 重庆渝泰食品有限公司 | 0.117 | 0.08 | 高于 |
| 3 | C14 | 重庆小可食品有限公司 | 0.359 | 0.08 | 高于 |
| 4 | C20 | 重庆西铝东方包装建材厂 | 0.010 | 0.04 | 低于 |
| 5 | C21 | 重庆明珠床垫有限公司 | 0.028 | 0.03 | 低于 |
| 6 | C22 | 重庆市华庆包装有限责任公司 | 0.005 | 0.38 | 低于 |
| 7 | C22 | 岸宝环保科技有限公司 | 0.080 | 0.38 | 低于 |
| 8 | C23 | 重庆正合印务有限公司 | 0.087 | 0.04 | 高于 |
| 9 | C26 | 重庆和友实业股份有限公司 | 2.614 | 1.21 | 高于 |
| 10 | C26 | 重庆天建化工有限公司 | 0 | 1.21 | 低于 |
| 11 | C29 | 重庆太岳科技有限公司 | 0.032 | 0.05 | 低于 |
| 12 | C30 | 重庆西南铝易拉盖厂有限责任公司 | 0 | 0.7 | 低于 |
| 13 | C30 | 重庆凯能建材有限公司 | 0.492 | 0.7 | 低于 |
| 14 | C30 | 重庆冬笋轻质建材有限公司 | 0.468 | 0.7 | 低于 |
| 15 | C32 | 西南铝业（集团）有限责任公司 | 0.108 | 0.37 | 低于 |
| 16 | C32 | 中铝西南铝板带有限公司 | 0.051 | 0.37 | 低于 |
| 17 | C32 | 重庆天泰精炼金属铸造有限公司 | 0.000 | 0.37 | 低于 |
| 18 | C32 | 重庆西铝精密压铸有限责任公司 | 0.084 | 0.37 | 低于 |
| 19 | C32 | 重庆兴恒铝业有限公司 | 0.177 | 0.37 | 低于 |
| 20 | C32 | 广州大华仁盛铝合金管业重庆有限公司 | 0.028 | 0.37 | 低于 |
| 21 | C32 | 重庆天泰铝业有限公司 | 1.236 | 0.37 | 高于 |
| 22 | C32 | 重庆鼎发铝加工有限责任公司 | 0.153 | 0.37 | 低于 |
| 23 | C33 | 中铝西南铝冷连轧板带有限公司 | 0.027 | 0.05 | 低于 |
| 24 | C33 | 重庆志成机械有限公司 | 0.143 | 0.05 | 高于 |
| 25 | C33 | 重庆新华西铝业有限公司 | 0 | 0.05 | 低于 |
| 26 | C33 | 重庆丰禾铝业有限公司 | 0.126 | 0.05 | 高于 |
| 27 | C33 | 重庆大有表面技术有限公司 | 0.205 | 0.05 | 高于 |
| 28 | C33 | 重庆中铝华西铝业有限公司 | 0.084 | 0.05 | 高于 |
| 29 | C33 | 重庆庆西实业公司 | 0.005 | 0.05 | 低于 |
| 30 | C33 | 重庆西铝金属结构加工厂 | 0.056 | 0.05 | 高于 |
| 31 | C33 | 重庆市西铝工业公司 | 0.029 | 0.05 | 低于 |
| 32 | C33 | 重庆铝王铝业有限公司 | 0.106 | 0.05 | 高于 |
| 33 | C33 | 重庆跃顺铝业有限公司 | 0 | 0.05 | 低于 |
| 34 | C33 | 重庆联合制罐有限公司 | 0.196 | 0.05 | 高于 |
| 35 | C33 | 重庆西建铝箔深加工厂有限责任公司 | 0.147 | 0.05 | 高于 |
| 36 | C33 | 重庆鑫方泰金属制造有限公司 | 0.000 | 0.05 | 低于 |
| 37 | C33 | 重庆琳颉铝业有限公司 | 0.282 | 0.05 | 高于 |
| 38 | C33 | 重庆东轻铝合金锻造有限公司 | 0.028 | 0.05 | 低于 |
| 39 | C33 | 重庆西友幕墙铝板制造有限责任公司 | 0.031 | 0.05 | 低于 |
| 40 | C33 | 重庆汇润金属材料有限公司 | 0 | 0.05 | 低于 |
| 41 | C33 | 重庆捷和铝业有限公司 | 0.166 | 0.05 | 高于 |
| 42 | C33 | 重庆鼎润铝业有限公司 | 0.054 | 0.05 | 高于 |
| 43 | C33 | 重庆市西铝金属制品加工厂 | 0.129 | 0.05 | 高于 |
| 44 | C33 | 重庆恒亚新型装饰材料有限公司 | 0.037 | 0.05 | 低于 |
| 45 | C33 | 重庆亘旭铝材有限公司 | 0.086 | 0.05 | 高于 |
| 46 | C33 | 重庆科航铝业有限责任公司 | 0.077 | 0.05 | 高于 |
| 47 | C33 | 重庆怡驰机械有限责任公司 | 0.033 | 0.05 | 低于 |
| 48 | C33 | 重庆红恩机械配件有限公司 | 0.149 | 0.05 | 高于 |
| 49 | C33 | 重庆方厚铝业有限公司 | 0.060 | 0.05 | 高于 |
| 50 | C33 | 重庆市安融铝业有限公司 | 0.156 | 0.05 | 高于 |
| 51 | C34 | 重庆西南铝精密加工有限责任公司 | 0.044 | 0.02 | 高于 |
| 52 | C34 | 重庆大耀机械加工有限公司 | 0.049 | 0.02 | 高于 |
| 53 | C34 | 重庆宏钢数控机床有限公司 | 0.012 | 0.02 | 低于 |
| 54 | C34 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 0.006 | 0.02 | 低于 |
| 55 | C34 | 重庆天瑞化工设备股份有限公司 | 0.014 | 0.02 | 低于 |
| 56 | C36 | 重庆胜维德赫华翔汽车零部件有限公司 | 0.026 | 0.02 | 高于 |
| 57 | C36 | 重庆戴卡捷力轮毂制造有限公司 | 0.164 | 0.02 | 高于 |
| 58 | C36 | 欧拓（重庆）防音配件有限公司 | 0.072 | 0.02 | 高于 |
| 59 | C36 | 重庆博益机械配件有限公司 | 0.045 | 0.02 | 高于 |
| 60 | C36 | 重庆东京散热器有限公司 | 0.019 | 0.02 | 低于 |
| 61 | C36 | 重庆耀勇汽车轮毂有限公司 | 0.333 | 0.02 | 高于 |
| 62 | C36 | 重庆汽车消声器有限责任公司 | 0.017 | 0.02 | 低于 |
| 63 | C36 | 重庆耀勇减震器有限公司 | 0.023 | 0.02 | 高于 |
| 64 | C36 | 重庆江达铝合金轮圈有限公司 | 0.026 | 0.02 | 高于 |
| 65 | C36 | 重庆庆瑞汽车部件有限公司 | 0.130 | 0.02 | 高于 |
| 66 | C36 | 重庆市港腾科技有限公司 | 0.013 | 0.02 | 低于 |
| 67 | C36 | 重庆川南减震器有限责任公司 | 0.013 | 0.02 | 低于 |
| 68 | C36 | 重庆祥吉机械制造有限公司 | 0.007 | 0.02 | 低于 |
| 69 | C36 | 重庆登科金属制品有限公司 | 0.178 | 0.02 | 高于 |
| 70 | C38 | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 0.049 | 0.01 | 高于 |
| 71 | C38 | 重庆创仕隆实业股份有限公司 | 0 | 0.01 | 低于 |
| 72 | C38 | 重庆臻宝实业有限公司 | 0.012 | 0.01 | 高于 |
| 73 | C38 | 重庆盛久电器制造有限公司 | 0.034 | 0.01 | 高于 |
| 74 | C39 | 重庆金茂联合电子有限公司 | 0.003 | 0.01 | 低于 |
| 75 | C39 | 重庆市嘉凌新科技有限公司 | 0.005 | 0.01 | 低于 |
| 76 | C39 | 重庆帝锋朗科技有限公司 | 0 | 0.01 | 低于 |
| 77 | C41 | 重庆瀚远石油化工有限公司 | 0.000 | 0.05 | 低于 |
| 78 | C41 | 重庆普泰峰铝业有限公司 | 0 | 0.05 | 低于 |
| 79 | C41 | 重庆隆航易科技有限公司 | 0 | 0.05 | 低于 |
| 80 | C41 | 重庆渝西化工厂 | 0.280 | 0.05 | 高于 |
| 81 | C41 | 重庆恒盛能源开发有限公司 | 0.200 | 0.05 | 高于 |
| 82 | F51 | 重庆现代石油股份有限公司 | 0.021 |  |  |
| 83 | F51 | 重庆塑发科技有限公司 | 0.000 |  |  |
| 84 | F51 | 重庆东憧铝业有限公司 | 0.005 |  |  |
| 85 | F52 | 重庆天畅汽车零部件有限公司 | 0.025 |  |  |
| 86 | F52 | 重庆嘉天益科技有限公司 | 0 |  |  |
| 87 | F52 | 重庆伟盛燃气开发有限公司 | 0.005 |  |  |
| 88 | F52 | 重庆红蜻蜓油脂有限责任公司九龙坡食用油厂 | 0.011 |  |  |
| 89 | G54 | 重庆市天益汽车配件有限公司 | 0.047 |  |  |
| 90 | G59 | 重庆岭欧环保科技有限公司 | 0.005 |  |  |
| 91 | I65 | 重庆博澳特智能科技有限公司 | 0.004 |  |  |
| 92 | I65 | 重庆共泰科技股份有限公司 | 0.002 |  |  |
| 93 | M74 | 重庆雄富光电科技有限公司 | 0.013 |  |  |
| 94 | M75 | 重庆中泰新能源有限公司 | 0 |  |  |

# 附表5：2019年园区企业万元产值能耗及对比情况表

| 序号 | 行业分类 | 企业名称 | 万元产值能耗 （tce/万元） | 重庆市水平 （tce/万元） | 对比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C13 | 重庆豆奇食品有限公司 | 0.091 | 0.03 | 高于 |
| 2 | C14 | 重庆渝泰食品有限公司 | 0.077 | 0.07 | 高于 |
| 3 | C14 | 重庆市小可食品有限责任公司 | 0.265 | 0.07 | 高于 |
| 4 | C20 | 重庆西铝东方包装建材厂有限责任公司 | 0.011 | 0.04 | 低于 |
| 5 | C21 | 重庆明珠床垫有限公司 | 0.028 | 0.02 | 高于 |
| 6 | C22 | 重庆市华庆包装有限责任公司 | 0.006 | 0.48 | 低于 |
| 7 | C22 | 岸宝环保科技有限公司 | 0.089 | 0.48 | 低于 |
| 8 | C23 | 重庆正合印务有限公司 | 0.087 | 0.03 | 高于 |
| 9 | C26 | 重庆和友实业股份有限公司 | 2.566 | 1.13 | 高于 |
| 10 | C29 | 重庆太岳科技有限公司 | 0.020 | 0.06 | 低于 |
| 11 | C30 | 重庆凯能建材有限公司 | 0.495 | 0.77 | 低于 |
| 12 | C30 | 重庆冬笋轻质建材有限公司 | 0.486 | 0.77 | 低于 |
| 13 | C32 | 西南铝业（集团）有限责任公司 | 0.094 | 0.42 | 低于 |
| 14 | C32 | 中铝西南铝板带有限公司 | 0.050 | 0.42 | 低于 |
| 15 | C32 | 重庆天泰精炼金属铸造有限公司 | 0.023 | 0.42 | 低于 |
| 16 | C32 | 重庆西铝精密压铸有限责任公司 | 0.086 | 0.42 | 低于 |
| 17 | C32 | 重庆兴恒铝业有限公司 | 0.048 | 0.42 | 低于 |
| 18 | C32 | 广州大华仁盛铝合金管业重庆有限公司 | 0.022 | 0.42 | 低于 |
| 19 | C32 | 重庆鼎发铝加工有限责任公司 | 0.049 | 0.42 | 低于 |
| 20 | C32 | 重庆天泰铝业有限公司 | 1.232 | 0.42 | 高于 |
| 21 | C33 | 中铝西南铝冷连轧板带有限公司 | 0.025 | 0.06 | 低于 |
| 22 | C33 | 重庆志成机械有限公司 | 0.154 | 0.06 | 高于 |
| 23 | C33 | 重庆丰禾铝业有限公司 | 0.120 | 0.06 | 高于 |
| 24 | C33 | 重庆大有表面技术有限公司 | 0.210 | 0.06 | 高于 |
| 25 | C33 | 重庆庆西实业公司 | 0.005 | 0.06 | 低于 |
| 26 | C33 | 重庆西铝金属结构加工厂 | 0.152 | 0.06 | 高于 |
| 27 | C33 | 重庆中铝华西铝业有限公司 | 0.074 | 0.06 | 高于 |
| 28 | C33 | 重庆市西铝工业公司 | 0.035 | 0.06 | 低于 |
| 29 | C33 | 重庆铝王铝业有限公司 | 0.124 | 0.06 | 高于 |
| 30 | C33 | 重庆联合制罐有限公司 | 0.165 | 0.06 | 高于 |
| 31 | C33 | 重庆西建铝箔深加工厂有限责任公司 | 0.000 | 0.06 | 低于 |
| 32 | C33 | 重庆市西南铝实业总公司 | 0.030 | 0.06 | 低于 |
| 33 | C33 | 重庆鑫方泰金属制造有限公司 | 0.000 | 0.06 | 低于 |
| 34 | C33 | 重庆西重特种铝业有限公司 | 0.001 | 0.06 | 低于 |
| 35 | C33 | 重庆琳颉铝业有限公司 | 0.090 | 0.06 | 高于 |
| 36 | C33 | 重庆东轻铝合金锻造有限公司 | 0.002 | 0.06 | 低于 |
| 37 | C33 | 重庆西友幕墙铝板制造有限责任公司 | 0.030 | 0.06 | 低于 |
| 38 | C33 | 重庆捷和铝业有限公司 | 0.144 | 0.06 | 高于 |
| 39 | C33 | 重庆鼎润铝业有限公司 | 0.073 | 0.06 | 高于 |
| 40 | C33 | 重庆西铝金属制品加工厂 | 0.132 | 0.06 | 高于 |
| 41 | C33 | 重庆恒亚新型装饰材料有限公司 | 0.042 | 0.06 | 低于 |
| 42 | C33 | 重庆亘旭铝材有限公司 | 0.115 | 0.06 | 高于 |
| 43 | C33 | 重庆科航铝业有限责任公司 | 0.134 | 0.06 | 高于 |
| 44 | C33 | 重庆怡驰机械有限责任公司 | 0.046 | 0.06 | 低于 |
| 45 | C33 | 重庆发琳铝业有限责任公司 | 0.107 | 0.06 | 高于 |
| 46 | C33 | 重庆红恩机械配件有限公司 | 0.121 | 0.06 | 高于 |
| 47 | C34 | 重庆迪科汽车有限公司 | 0.007 | 0.02 | 低于 |
| 48 | C34 | 重庆恒重机械制造有限责任公司 | 0.025 | 0.02 | 高于 |
| 49 | C34 | 重庆西南铝精密加工有限责任公司 | 0.078 | 0.02 | 高于 |
| 50 | C34 | 重庆大耀机械加工有限公司 | 0.051 | 0.02 | 高于 |
| 51 | C34 | 重庆宏钢数控机床有限公司 | 0.003 | 0.02 | 低于 |
| 52 | C34 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 0.012 | 0.02 | 低于 |
| 53 | C34 | 重庆天瑞化工设备股份有限公司 | 0.009 | 0.02 | 低于 |
| 54 | C35 | 重庆西南铝铝材生产开发股份有限公司 | 0.012 | 0.01 | 高于 |
| 55 | C36 | 重庆胜维德赫华翔汽车零部件有限公司 | 0.029 | 0.02 | 高于 |
| 56 | C36 | 重庆戴卡捷力轮毂制造有限公司 | 0.190 | 0.02 | 高于 |
| 57 | C36 | 重庆博益机械配件有限公司 | 0.091 | 0.02 | 高于 |
| 58 | C36 | 欧拓（重庆）防音配件有限公司 | 0.069 | 0.02 | 高于 |
| 59 | C36 | 重庆东京散热器有限公司 | 0.023 | 0.02 | 高于 |
| 60 | C36 | 重庆耀勇汽车轮毂有限公司 | 0.266 | 0.02 | 高于 |
| 61 | C36 | 重庆汽车消声器有限责任公司 | 0.014 | 0.02 | 低于 |
| 62 | C36 | 重庆耀勇减震器有限公司 | 0.023 | 0.02 | 高于 |
| 63 | C36 | 重庆江达铝合金轮圈有限公司 | 0.056 | 0.02 | 高于 |
| 64 | C36 | 重庆庆瑞汽车部件有限公司 | 0.207 | 0.02 | 高于 |
| 65 | C36 | 重庆市港腾科技有限公司 | 0.013 | 0.02 | 低于 |
| 66 | C36 | 重庆川南减震器有限责任公司 | 0.012 | 0.02 | 低于 |
| 67 | C36 | 重庆祥吉机械制造有限公司 | 0.007 | 0.02 | 低于 |
| 68 | C36 | 重庆登科金属制品有限公司 | 0.196 | 0.02 | 高于 |
| 69 | C36 | 重庆市百士特包装制造有限公司 | 0.163 | 0.02 | 高于 |
| 70 | C38 | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 0.059 | 0.01 | 高于 |
| 71 | C38 | 重庆臻宝实业有限公司 | 0.026 | 0.01 | 高于 |
| 72 | C38 | 重庆盛久电器制造有限公司 | 0.046 | 0.01 | 高于 |
| 73 | C38 | 重庆力久机械制造有限公司 | 0.003 | 0.01 | 低于 |
| 74 | C39 | 重庆金茂联合电子有限公司 | 0.000 | 0.01 | 低于 |
| 75 | C39 | 重庆市嘉凌新科技有限公司 | 0.003 | 0.01 | 低于 |
| 76 | C41 | 重庆瀚远石油化工有限公司 | 0.000 | 0.01 | 低于 |
| 77 | C41 | 中铝萨帕特种铝材(重庆)有限公司 | 0.074 | 0.01 | 高于 |
| 78 | C41 | 重庆纲劲商品混凝土有限公司 | 0.009 | 0.01 | 低于 |
| 79 | C41 | 重庆渝西化工厂 | 0.000 | 0.01 | 低于 |
| 80 | C41 | 重庆华世丹动力科技股份有限公司 | 0.016 | 0.01 | 高于 |
| 81 | C41 | 重庆恒盛能源开发有限公司 | 0.216 | 0.01 | 高于 |
| 82 | F51 | 重庆现代石油股份有限公司 | 0.041 | — |  |
| 83 | F51 | 重庆财瑞机械有限公司 | 0.013 | — |  |
| 84 | F51 | 重庆浦新金属制品有限公司 | 0.006 | — |  |
| 85 | F51 | 重庆塑发科技有限公司 | 0.002 | — |  |
| 86 | F51 | 重庆东憧铝业有限公司 | 0.006 | — |  |
| 87 | F52 | 重庆天畅汽车零部件有限公司 | 0.028 | — |  |
| 88 | F52 | 重庆粮食集团人和臻源米业有限公司 | 0.003 | — |  |
| 89 | F52 | 重庆市傲世尔电子有限公司 | 0.002 | — |  |
| 90 | F52 | 重庆伟盛燃气开发有限公司 | 0.004 | — |  |
| 91 | F52 | 重庆红蜻蜓油脂有限责任公司九龙坡食用油厂 | 0.008 | — |  |
| 92 | G54 | 重庆市天益汽车配件有限公司 | 0.063 | — |  |
| 93 | G59 | 重庆岭欧环保科技有限公司 | 0.004 | — |  |
| 94 | I65 | 重庆博澳特智能科技有限公司 | 0.001 | — |  |
| 95 | I65 | 重庆共泰科技股份有限公司 | 0.004 | — |  |
| 96 | I65 | 重庆博伟特科技有限公司 | 0.002 | — |  |
| 97 | M74 | 重庆雄富光电科技有限公司 | 0.004 | — |  |
| 98 | M74 | 重庆渝隆远大住宅工业有限公司 | 0.004 | — |  |
| 99 | M75 | 重庆欧博特智能机器人科技有限公司 | 0.015 | — |  |

# Text boxes

装备制造、汽摩零部件、铝精深加工、有色金属建成区

中国铝业集团、西南铝业集团铝型材建成区

城市配套功能区

物流、装备制造、

电子信息、新材料

电解铝、铝熔铸、压铸产业项目区

农产品精深加工区区

食品加工区