## Sheet1 (2)
国网重庆市区供电公司 2025年第一季度公用变电站分布式光伏可接入容量信息（35-220kV）
序号 | 变电站名称 | 电压 | 编号 | 可开放容量 （MVA）
1 | 翠湖 | 110kV | 1#主变 | 53.2363
2 | 翠湖 | 110kV | 2#主变 | 53.0832
3 | 翠湖 | 110kV | 3#主变 | 54.2523
4 | 建胜 | 110kV | 1#主变 | 32.4554
5 | 建胜 | 110kV | 2#主变 | 36.8629
6 | 刘家坝 | 110kV | 1#主变 | 43.4372
7 | 刘家坝 | 110kV | 2#主变 | 43.2806
8 | 马桑溪 | 110kV | 2#主变 | 57.1574
9 | 马桑溪 | 110kV | 3#主变 | 55.142
10 | 跳蹬 | 110kV | 1#主变 | 54.36
11 | 跳蹬 | 110kV | 2#主变 | 50.4
12 | 小南海 | 110kV | 1#主变 | 40.81
13 | 小南海 | 110kV | 2#主变 | 41.1386
14 | 大堰 | 110kV | 2#主变 | 54.1568
15 | 大堰 | 110kV | 3#主变 | 55.064
16 | 陈家坪 | 110kV | 1#主变 | 38.1898
17 | 陈家坪 | 110kV | 2#主变 | 35.3535
18 | 陈家坪 | 110kV | 3#主变 | 35.7191
19 | 二郎 | 110kV | 1#主变 | 44.1835
20 | 二郎 | 110kV | 2#主变 | 40.792
21 | 高家坪 | 110kV | 1#主变 | 42.772
22 | 高家坪 | 110kV | 2#主变 | 44.4219
23 | 和尚山 | 110kV | 1#主变 | 45.7062
24 | 和尚山 | 110kV | 2#主变 | 45.9084
25 | 华岩 | 110kV | 1#主变 | 54.5654
26 | 华岩 | 110kV | 2#主变 | 55.0031
27 | 华岩 | 110kV | 3#主变 | 52.7681
28 | 六店子 | 110kV | 1#主变 | 55.4896
29 | 六店子 | 110kV | 2#主变 | 56.7633
30 | 六店子 | 110kV | 3#主变 | 54.5931
31 | 石桥铺 | 110kV | 1#主变 | 44.5099
32 | 石桥铺 | 110kV | 2#主变 | 44.3657
33 | 西郊 | 110kV | 1#主变 | 54.9768
34 | 西郊 | 110kV | 2#主变 | 54.7543
35 | 杨家坪 | 110kV | 1#主变 | 56.7462
36 | 杨家坪 | 110kV | 2#主变 | 54.7502
37 | 友谊路 | 110kV | 1#主变 | 45.5805
38 | 友谊路 | 110kV | 2#主变 | 44.4753
39 | 袁家岗 | 110kV | 1#主变 | 48.1097
40 | 袁家岗 | 110kV | 2#主变 | 45.2458
41 | 中湾 | 110kV | 1#主变 | 44.1468
42 | 中湾 | 110kV | 2#主变 | 41.6615
43 | 钻堡 | 110kV | 1#主变 | 44.8901
44 | 钻堡 | 110kV | 2#主变 | 44.582
45 | 彩云湖 | 110kV | 1#主变 | 56.4389
46 | 彩云湖 | 110kV | 2#主变 | 57.9157
47 | 红狮 | 110kV | 1#主变 | 57.0463
48 | 红狮 | 110kV | 2#主变 | 57.3294
49 | 红狮 | 110kV | 3#主变 | 50.4
50 | 民安 | 110kV | 2#主变 | 43.6455
51 | 民安 | 110kV | 3#主变 | 45.1863
52 | 白市驿 | 35kV | 1#主变 | 8.1397
53 | 白市驿 | 35kV | 2#主变 | 8.3105
54 | 镁桥 | 110kV | 1#主变 | 42.8511
55 | 镁桥 | 110kV | 2#主变 | 42.8112
56 | 仰天湖 | 110kV | 1#主变 | 53.6999
57 | 仰天湖 | 110kV | 2#主变 | 52.2357
58 | 官子山 | 110kV | 1#主变 | 54.5815
59 | 官子山 | 110kV | 2#主变 | 54.7528
60 | 帽合 | 110kV | 2#主变 | 41.7839
61 | 帽合 | 110kV | 3#主变 | 44.1748
62 | 石塔 | 110kV | 1#主变 | 45.1479
63 | 石塔 | 110kV | 2#主变 | 44.8179
64 | 肖家岩 | 110kV | 2#主变 | 42.0181
65 | 肖家岩 | 110kV | 3#主变 | 40.948
66 | 铜罐驿 | 35kV | 1#主变 | 5.4717
67 | 铜罐驿 | 35kV | 2#主变 | 5.6876
68 | 富家沟 | 110kV | 1#主变 | 52.4101
69 | 富家沟 | 110kV | 2#主变 | 50.4
70 | 富家沟 | 110kV | 3#主变 | 51.72
71 | 花卉园 | 110kV | 1#主变 | 52.2369
72 | 花卉园 | 110kV | 2#主变 | 54.2894
73 | 含谷 | 110kV | 1#主变 | 43.4947
74 | 含谷 | 110kV | 2#主变 | 42.5899
75 | 含谷 | 110kV | 3#主变 | 33.1797
76 | 汉渝路 | 110kV | 1#主变 | 55.4968
77 | 汉渝路 | 110kV | 2#主变 | 55.5549
78 | 何家冲 | 110kV | 1#主变 | 57.1378
79 | 何家冲 | 110kV | 2#主变 | 55.1255
80 | 红槽房 | 110kV | 1#主变 | 54.6912
81 | 红槽房 | 110kV | 2#主变 | 55.881
82 | 虎溪 | 110kV | 1#主变 | 58.4684
83 | 虎溪 | 110kV | 2#主变 | 59.5547
84 | 回龙坝 | 110kV | 1#主变 | 53.5871
85 | 回龙坝 | 110kV | 2#主变 | 53.7263
86 | 金凤 | 110kV | 1#主变 | 55.3214
87 | 金凤 | 110kV | 2#主变 | 58.0595
88 | 金刚坡 | 110kV | 2#主变 | 51.9544
89 | 金刚坡 | 110kV | 3#主变 | 53.6266
90 | 井口 | 110kV | 1#主变 | 42.1008
91 | 井口 | 110kV | 2#主变 | 42.9049
92 | 南友村 | 110kV | 1#主变 | 43.3237
93 | 南友村 | 110kV | 2#主变 | 44.8895
94 | 上桥 | 110kV | 1#主变 | 59.2897
95 | 上桥 | 110kV | 2#主变 | 55.3857
96 | 石井坡 | 110kV | 1#主变 | 35.2964
97 | 石井坡 | 110kV | 2#主变 | 35.6141
98 | 顺山 | 110kV | 1#主变 | 44.0656
99 | 顺山 | 110kV | 2#主变 | 44.9609
100 | 顺山 | 110kV | 3#主变 | 43.8183
101 | 天马山 | 110kV | 1#主变 | 46.7609
102 | 天马山 | 110kV | 2#主变 | 43.3731
103 | 童家桥 | 110kV | 1#主变 | 55.768
104 | 童家桥 | 110kV | 2#主变 | 55.0172
105 | 温泉城 | 110KV | 2#主变 | 58.2494
106 | 温泉城 | 110KV | 3#主变 | 54.1839
107 | 小龙坎 | 110kV | 1#主变 | 44.4529
108 | 小龙坎 | 110kV | 2#主变 | 44.2519
109 | 远祖桥 | 110kV | 1#主变 | 45.1462
110 | 远祖桥 | 110kV | 2#主变 | 44.4458
111 | 曾家 | 110kV | 1#主变 | 54.7119
112 | 曾家 | 110kV | 2#主变 | 52.952
113 | 曾家 | 110kV | 3#主变 | 56.5612
114 | 过河石 | 110kV | 1#主变 | 56.8679
115 | 过河石 | 110kV | 2#主变 | 59.1372
116 | 土主 | 110kV | 2#主变 | 54.017
117 | 土主 | 110kV | 3#主变 | 58.5305
118 | 歌乐山 | 35kV | 1#主变 | 10.7473
119 | 歌乐山 | 35kV | 2#主变 | 11.2738
120 | 青木关 | 35kV | 1#主变 | 8.78
121 | 青木关 | 35kV | 2#主变 | 8.4812
122 | 中梁 | 35kV | 1#主变 | 5.04
123 | 中梁 | 35kV | 2#主变 | 5.4299
124 | 大田 | 110kV | 2#主变 | 52.6144
125 | 大田 | 110kV | 3#主变 | 51.3969
126 | 新桥 | 110kV | 1#主变 | 55.4328
127 | 新桥 | 110kV | 2#主变 | 55.1832
128 | 沙坪坝 | 110kV | 1#主变 | 54.1183
129 | 沙坪坝 | 110kV | 2#主变 | 53.3208
130 | 沙坪坝 | 110kV | 3#主变 | 53.318
131 | 学堂 | 110kV | 2#主变 | 52.3288
132 | 学堂 | 110kV | 3#主变 | 54.2795
133 | 兴顺 | 110kV | 1#主变 | 52.9466
134 | 兴顺 | 110kV | 2#主变 | 53.1951
135 | 柑子园 | 110kV | 1#主变 | 55.2025
136 | 柑子园 | 110kV | 2#主变 | 56.6807
137 | 储奇门 | 110kV | 1#主变 | 48.0068
138 | 储奇门 | 110kV | 2#主变 | 43.9991
139 | 李子坝 | 110kV | 1#主变 | 55.1114
140 | 李子坝 | 110kV | 2#主变 | 54.3868
141 | 临江门 | 110kV | 1#主变 | 45.0548
142 | 临江门 | 110kV | 2#主变 | 48.4606
143 | 临江门 | 110kV | 3#主变 | 47.7395
144 | 牛角沱 | 110kV | 1#主变 | 46.0865
145 | 牛角沱 | 110kV | 2#主变 | 47.2838
146 | 新民街 | 110kV | 1#主变 | 44.7619
147 | 新民街 | 110kV | 2#主变 | 46.2128
148 | 新民街 | 110kV | 3#主变 | 47.1695
149 | 化龙桥 | 110kV | 1#主变 | 53.4619
150 | 化龙桥 | 110kV | 2#主变 | 53.5011
151 | 石板坡 | 110kV | 1#主变 | 53.1474
152 | 石板坡 | 110kV | 2#主变 | 55.6805
153 | 石板坡 | 110kV | 3#主变 | 55.7073
154 | 七牌坊 | 110kV | 1#主变 | 44.5778
155 | 七牌坊 | 110kV | 2#主变 | 47.3709
156 | 朝天门 | 110kV | 1#主变 | 84.4608
157 | 朝天门 | 110kV | 2#主变 | 82.1682
158 | 朝天门 | 110kV | 3#主变 | 83.4394
159 | 净慈 | 110kV | 2#主变 | 51.128
160 | 净慈 | 110kV | 3#主变 | 50.5736
161 | 文兴 | 110kV | 1#主变 | 50.4
162 | 文兴 | 110kV | 2#主变 | 50.8982
163 | 南纪门 | 110kV | 1#主变 | 50.8963
164 | 南纪门 | 110kV | 2#主变 | 50.8623
165 | 陈家坝 | 110kV | 1#主变 | 32
166 | 陈家坝 | 110kV | 2#主变 | 32
167 | 科创园 | 110kV | 1#主变 | 51.9
168 | 科创园 | 110kV | 2#主变 | 51.9
169 | 大溪沟 | 220kV | 1#主变 | 169.2
170 | 大溪沟 | 220kV | 2#主变 | 167.9634
171 | 大溪沟 | 220kV | 3#主变 | 168.1651
172 | 顺城街 | 220kV | 1#主变 | 220.3723
173 | 顺城街 | 220kV | 2#主变 | 220.4374
174 | 黄荆堡 | 220kV | 1#主变 | 181.8809
175 | 黄荆堡 | 220kV | 2#主变 | 180.8399
176 | 马岚垭 | 220kV | 1#主变 | 157.9359
177 | 马岚垭 | 220kV | 2#主变 | 158.1503
178 | 敖山 | 220kV | 2#主变 | 221.4857
179 | 敖山 | 220kV | 3#主变 | 221.9409
180 | 巴山 | 220kV | 1#主变 | 130.9549
181 | 巴山 | 220kV | 2#主变 | 131.3326
182 | 巴山 | 220kV | 3#主变 | 132.5116
183 | 柏树堡 | 220kV | 1#主变 | 158.798
184 | 柏树堡 | 220kV | 2#主变 | 158.8002
185 | 柏树堡 | 220kV | 3#主变 | 161.2459
186 | 大学城 | 220kV | 2#主变 | 231.6123
187 | 大学城 | 220kV | 3#主变 | 231.5487
188 | 高九路 | 220kV | 1#主变 | 212.064
189 | 高九路 | 220kV | 2#主变 | 212.1084
190 | 梨树湾 | 220kV | 1#主变 | 218.7699
191 | 梨树湾 | 220kV | 2#主变 | 218.4656
192 | 凉亭 | 220kV | 1#主变 | 159.1535
193 | 凉亭 | 220kV | 2#主变 | 158.9423
194 | 龙荫 | 220kV | 2#主变 | 169.9808
195 | 龙荫 | 220kV | 3#主变 | 170.1115
196 | 双山 | 220kV | 1#主变 | 216.7777
197 | 双山 | 220kV | 2#主变 | 217.3163
198 | 双山 | 220kV | 3#主变 | 216.6525
199 | 水碾 | 220kV | 1#主变 | 165.6804
200 | 水碾 | 220kV | 2#主变 | 165.7106
201 | 水碾 | 220kV | 3#主变 | 166.1368
202 | 微电园 | 220kV | 2#主变 | 212.3878
203 | 微电园 | 220kV | 3#主变 | 212.36
204 | 桐子湾 | 220kV | 1#主变 | 157.0997
205 | 桐子湾 | 220kV | 2#主变 | 157.2997
206 | 大坪 | 220kV | 1#主变 | 221.5285
207 | 大坪 | 220kV | 2#主变 | 221.4792
208 | 宝洪 | 220kV | 1#主变 | 212.4682
209 | 宝洪 | 220kV | 2#主变 | 212.4355
210 | 谢家湾 | 220kV | 2#主变 | 193.6311
211 | 谢家湾 | 220kV | 3#主变 | 193.5344