重庆市九龙坡区生态环境局

关于审查重庆市九龙坡区中医院病房改造提升工程项目环评信息的公告

重庆市九龙坡区生态环境局审查以下建设项目环评文件，现公告有关环评信息，接受社会监督。公示期为2026年7月31日至2026年8月6日（5个工作日），环评文件查询方式：https://cqjlp.gov.cn，反馈意见受理方式为电子邮箱：1299981186@qq.com，电话/传真：023-68031925，通讯地址：重庆市九龙坡区杨家坪杨渡村13幢，邮政编码:400050。申请人和利害关系人可自公示起5个工作日内以书面形式向我局提出听证申请。
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	1
	重庆市九龙坡区中医院
	重庆市九龙坡区中医院病房改造提升工程项目
	冶金村院区：重庆市九龙坡区石坪桥冶金村7号；马王乡院区：重庆市九龙坡区马王乡龙泉村160号，兴龙路东侧靠近龙泉路路段；杨家坪院区：重庆市九龙坡区兴胜路2号
	重庆中科智创环境科学研究院有限公司
	本项目主要对马王乡院区、冶金村院区、杨家坪院区等三个院区的病房改造提升，改造总建筑面积约39558平方米，内容包括病房空间改善、连廊、供配电、弱电、消防、卫生间增设，完善无障碍设施、医用氧气站和暖通、给排水、抗震加固、污水处理系统、病房紧急呼叫系统、电梯等配套设施设备，扩建完成后3院区共1212张床位。项目总投资13065万元，其中环保投资300万元。
	1、严格落实废气污染防治措施。营运期各院区食堂废气经油烟净化器处理达《餐饮业大气污染物排放标准》（DB50/859-2018）要求排放；锅炉采用低氮燃烧，废气处理达《锅炉大气污染物排放标准》（DB50/658-2016）及1号修改单中主城区相关限值要求排放；污水处理站埋地设置，加盖加罩，臭气投加除臭剂后经活性炭吸附处理后通过专用管道排放，场界达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3限制要求。柴油发电机废气经专用管道引至屋顶排放；煎药废气经集气装置收集+干式过滤器+活性炭吸附处理后通过专用管道排放，场界达《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2限制要求。

2、严格落实水污染防治措施。营运期各院区废水经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准后排入鸡冠石污水处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入长江。

3、严格落实地下水和土壤污染防治措施。营运期各院区对污水处理站、柴油发电机房储油间、医疗废物暂存间、危险废物贮存库等区域按重点防渗区要求采取防腐防渗措施，防渗性能应符合《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ610-2016)重点防渗区要求，危险废物贮存库防渗性能应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)防渗要求。

4、严格落实噪声污染防治措施。营运期各院区通过合理布局，尽量选用低噪声设备，并采取减振、隔声、消声等降噪措施降噪措施，冶金村院区西、北、东侧场界应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准；南侧场界应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标。马王乡院区西、北、东侧场界应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准；南侧场界应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准；杨家坪院区西、南、东侧场界应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，北侧场界应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准。

5、严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。营运期各院区产生的一般工业固废定期交专业机构回收利用或处置；危险废物暂存点应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求，分类收集后应及时按《危险废物转移管理办法》(生态环境部公安部交通运输部 部令 第23号)要求送具有相应危险废物处理资质单位处置，危险废物（含医疗废物）定期交有资质的单位处理，并严格落实转移联单制度；生活垃圾应交环卫部门处理。污水处理站污泥消毒脱水后达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中污泥控制标准并按危废处置。

6、严格落实环境风险防范措施。营运期各院区认真落实环境影响报告书提出的各种风险防范措施，建立完善环境风险防范制度，制定环境风险应急预案并报我局备案，加强环境风险管理，防止因事故引发环境污染。


	企业取得投资项目备案证2504-500107-04-01-490533
	本项目按照《环境影响评价公众参与办法》（中华人民共和国生态环境部令 第4号）进行了公众参与，公众在环境保护方面未提出反对意见。
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