远大生命科学（重庆）有限公司“5.24”触电

一般事故防范和整改落实情况评估报告

依据《国务院安委会办公室关于印发生产安全事故防范和整改措施落实情况评估办法的通知》（安委办〔2021〕4号）有关规定，重庆市九龙坡区安全生产委员会办公室（以下简称“九龙坡区安委办”）牵头成立评估工作小组，对远大生命科学（重庆）有限公司“5.24”触电一般事故防范和整改措施落实情况进行评估，现报告如下：

一、事故基本情况

2024年5月24日16时40分，在二郎街道，远大生命科学（重庆）有限公司发生一起触电事故，导致1人死亡，直接经济损失人民币147万元（含救治费用和死亡赔偿金）。事故发生后，重庆市九龙坡区人民政府依法成立事故调查组开展事故调查，事故调查报告经区政府批复。

二、评估工作组织及开展情况

由九龙坡区安委办组织，参加事故调查的相关部门派员组成评估组，依据《远大生命科学（重庆）有限公司“5.24”触电一般事故调查报告》（以下简称“事故调查报告”），评估组采取调阅事故原始档案、查阅相关文件资料、现场检查和听取汇报等方式，对事故责任追究落实情况、事故防范措施落实情况进行了综合评估。

三、事故责任追究落实情况

（一）事故责任单位责任追究落实情况

依据《中华人民共和国安全生产法》（2021修正）第一百一十四条第一款第一项规定，重庆市九龙坡区应急管理局给予远大生命科学（重庆）有限公司行政处罚。

（二）事故相关责任人员责任追究落实情况

依据《中华人民共和国安全生产法》（2021修正）第九十五条第一项规定，重庆市九龙坡区应急管理局给予远大生命科学（重庆）有限公司主要负责人林星行政处罚。

四、事故防范措施落实情况

（一）远大生命科学（重庆）有限公司

一是对从业人员全方位针对性重新开展一次安全生产教育培训和考核，根据岗位实际风险制定培训教材，增加作业实操培训及验证，提高员工的安全意识和操作水平。二是对公司所有区域开展全面彻底的检查，对夹层的线路进行检查和梳理，查处其余不规范接线情况，规范线路布局，对于错接或其他不规范的线路进行整改。三是对从业人员开展一次事故现场警示教育。四是加强对小维修、小工程、小改的管理，充分识别作业过程中存在的风险，进行安全交底确认，风险较大的制定安全方案，确保作业受控。

（二）区应急局

一是安全教育培训、宣传。组织召开了安全教育培训、宣传活动，对辖区所属监管行业的企业相关人员进行安全教育培训、宣传。二是严格落实行业监管职责，并严格按照监督检查计划实施执法检查，加强常态化监管，加大督促检查执法力度，督促企业落实安全生产主体责任，全面提升企业安全生产管理水平。三是执法处罚。严格执法检查、执法处罚，督促企业落实安全隐患排查与治理，及时消除安全隐患。

（三）二郎街道办事处

严格按照“安全生产执法检查计划”开展执法检查，采用专项检查、网格巡查、专家核查等多种方式，深入企业现场开展执法检查，有针对性的制定事故防范措施，消除安全隐患，严防事故发生。

评估组经综合评估后一致认为，按照区政府批复意见，对有关责任单位及责任人员作出了相关处理；事故企业及有关单位汲取事故教训，基本落实了事故调查报告提出的事故防范措施整改。

远大生命科学（重庆）有限公司“5.24”触电                一般事故防范和整改落实情况评估工作组

2025年6月10日